## Slide 1: Основные направления развития системы нормативно-технического обеспечения в электроэнергетике
29-31 октября 2013 г.
г. Москва
ЗАЖИГАЛКИН А.В., заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Международный энергетический форум «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие 2013»
Notes: 1

## Slide 2: Общие проблемы технического регулирования в электроэнергетике
Несовершенство нормативной базы
ФЗ «Об электроэнергетике» - не определяет технологических основ работы ЭЭС, имеет рамочный характер, не формализует понятие надежности ЭЭС на этапах ее функционирования и развития
ФЗ «О техническом регулировании» ориентирован только на обеспечение безопасности продукции, не регулирует вопросы обеспечения надежности и безопасности ЭЭС и объектов электроэнергетики (ст. 4 в ред. ФЗ от 21.07.2011 N 255-ФЗ):
  ФЗ «не регулирует отношения, связанные с разработкой, принятием, применением и исполнением … требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики …»
Вопросы стандартизации в ФЗ «О техническом регулировании» сужены
Национальные стандарты (ГОСТ Р) не имеют статуса обязательных, в том числе по системным вопросам обеспечения надежности ЭЭС; ГОСТ Р на оборудование электрических станций и сетей характеризуются недостаточными темпами обновления и уровнем гармонизации с международными стандартами
Процедура выпуска общеотраслевых стандартов в электроэнергетике не выработана, присоединение субъектов к стандартам инфраструктурных организаций отрасли - добровольное
Минэнерго России не имеет практики выпуска ведомственных нормативных актов по установлению обязательных технических требований в электроэнергетике
Большое количество и разобщенная деятельность ТК, слабое межведомственное взаимодействие по вопросам технического регулирования

## Slide 3: Зарубежный опыт регламентации технических требований к энергосистеме
Европа
  Многолетняя практика применения общеобязательных правил функционирования и планирования развития энергосистем на национальном уровне:
    Системный кодекс (Grid Code, Transmission Code)
    Кодекс распределительных сетей (Distribution Code)
  Выработка единых правил для энергообъединений:
    Эксплуатационный кодекс UCTE (Operation Handbook)
    Системный кодекс скандинавских стран NORDEL (Nordic Grid Code)
    Системные кодексы ENTSO-E (Network Codes)
  США, Канада
  Принят свод Стандартов надежности (NERC Reliability Standards) – более 130 стандартов по 14 направлениям: баланс мощности, эксплуатация, РЗА, координация надежности, действия в аварийных ситуациях, планирование, проектирование, телекоммуникация, информационная безопасность…
  Федеральная энергетическая комиссия (FERC) несет ответственность за обеспечение надежности основной электрической сети и обладает полномочиями по утверждению обязательных стандартов надежности (с 2007 г.)
  Североамериканская корпорация по надежности электроэнергетики (NERC) является независимой СРО, разрабатывает и контролирует исполнение стандартов надежности, осуществляет мониторинг балансовой и режимной надежности ЭЭС
  Реформирование электроэнергетики и либерализация рынков сопровождались усилением регламентации технологических правил работы энергосистемы, созданием системы общеобязательных технических требований к работе объектов электроэнергетики в ее составе
!
3

## Slide 4: Зарубежный опыт организации стандартизации в электроэнергетике
Международные организации
  Международная электротехническая комиссия (МЭК – IEC)
  Международная организация по стандартизации (ИСО – ISO)
Региональные организации
  Европейский комитет по стандартизации (CEN)
  Американский национальный институт стандартизации (ANSI)
  Национальный институт стандартов и технологий США (NIST)
Отраслевые организации
  Европейский комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC)
  Немецкая комиссия по электротехнике и электронике (DKE)
  Североамериканская корпорация по надежности в электроэнергетике (NERC)
  Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)
  Национальная электротехническая ассоциация США (NEMA)
Стандарты на электротехническую продукцию и силовое оборудование, системы автоматизации, протоколы связи, а также по вопросам качества электрической энергии и надежности электроснабжения используются за рубежом совместно с общесистемными обязательными требованиями к функционированию и планированию развития ЭЭС – Системными (сетевыми) кодексами в Западной Европе и Стандартами надежности в Северной Америке, разрабатываемыми и утверждаемыми отраслевыми регуляторами
4

## Slide 5: Стандарты МЭК для Smart Grid
В целом более 100 стандартов МЭК касаются Smart Grid
Стандарты разрабатываются в существующих ТК МЭК:
ТК 57 «Управление энергосистемой и сопутствующий информационный обмен» (секретариат – Германия)
ТК 13 «Измерение электрической энергии, управление тарифами и нагрузкой» (секретариат – Венгрия)
ТК 82 «Солнечные фотоэлектронные энергосистемы» (секретариат – США)
ТК 88 «Ветротурбины» (секретариат – Нидерланды) и др.
Дирекция МЭК по стандартизации (SMB)
Стратегическая группа по Smart Grid (SG 3)
Группы ключевых стандартов
IEC/TR 62357 — Сервис-ориентированная архитектура (SOA) – 1 стандарт
IEC 61970 — Общая информационная модель (CIM) / Управление энергосистемой – 12 стандартов
IEC 61850 — Автоматизация предприятий электроэнергетики – 10 стандартов
IEC 61968 — Общая информационная модель (CIM) / Управление распределительными сетями – 8 стандартов
IEC 62351 — Защита информации – 8 стандартов
IEC 62056 — Обмен данными для сбора показаний счетчиков, управления тарифами и нагрузкой – 11 стандартов
IEC 61508 — Функциональная безопасность электрических/ электронных/ программируемых электронных систем безопасности – 7 стандартов
Дорожная карта стандартизации Smart Grid (2010 г.)

## Slide 6: Международное сотрудничество в области стандартизации Smart Grid
* Dr. Bernhard Thies, Smart Grid Standards – European and international activities Smart grid – standardization and practice, DKE, Moscow, 14.06.2012

## Slide 7: Стандартизация Smart Grid в Европе
Комиссия Европейского союза
Мандат от 12.03.2009 М/441 ЕС по открытой архитектуре измерений
Мандат от 04.06.2010 М/468 ЕС по установкам для подзарядки электромобилей
Мандат от 01.03.2011 М/490 ЕС по стандартизации Smart Grid
Координационная группа (CG) по Smart Grid
Отчеты Координационной группы (2012 г.)
Эталонная архитектура Smart Grid
Европейская концептуальная модель (модификация модели NIST)
Архитектурные представления (бизнес, функциональное, информационное и коммуникационное)
Структура архитектурной модели (взаимодействие, всестороннее представление, классификация и пр.)
Первая группа стандартов
Наиболее общие системы Smart Grid
Примеры типичного использования
Область и цель применения
Устойчивые процессы
Теоретические положения по сбору, структуризации, классификации примеров использования
Практическое развитие кластеров Smart Grid с описанием и оценкой
Введение базы данных по примерам использования
Информационная безопасность Smart Grid
Требования конфиденциальности, сохранности и доступности
Уровни безопасности
Классы защиты
РГ «Эталонная архитектура»
РГ «Первая группа стандартов»
РГ «Устойчивые процессы»
РГ «Безопасность»

## Slide 8: Стандартизация Smart Grid в США
Закон об энергетической независимости и безопасности (EISA), 2007
Закон о восстановлении американской экономики и реинвестициях (ARRA), 2010
Целевая группа по Smart Grid
(13 федеральных министерств, агентств и ведомств)
Структура взаимодействия в Smart Grid
Отчет Конгрессу о реализации Smart Grid
(1 раз в 2 года)
Экспертная группа по вопросам взаимодействия
(более 780 организаций
(50% наблюдателей) и 2000 индивидуальных членов)
Каталог стандартов SGIP
Организация-разработчик
Подтверждение соответствия и сертификация
Область применения
Категория (организационный, информационный, технический)
Вопросы кибербезопасности и доступа

## Slide 9: Схема нормативно-технического обеспечения в электроэнергетике России
Отраслевые нормативно-технические документы
(Приказы Министерства энергетики РФ)
Федеральные законы РФ
Указы Президента РФ
Стандарты организации на объекты и технологические системы
(Приказы субъектов электроэнергетики)
Постановления Правительства РФ
(Правила, утверждаемые Правительством РФ)
Национальные стандарты на оборудование объектов электроэнергетики
(утверждаются Росстандартом)
Соглашения ЕврАзЭС, ТС, СНГ
Технические регламенты
Межгосударственные стандарты
(решения МГС)
Международные стандарты
Международные договоры Соглашения ВТО
9

## Slide 10: Развитие взаимодействия с ТК Росстандарта
ТК 007 «Системная надежность в электроэнергетике»
  Секретариат в ОАО «ЭНИН», создан в 2006, актуализация в 2012 г.
ТК 016 «Электроэнергетика»
  Секретариат в НП «ИНВЭЛ», создан в 2006 г., актуализация в 2012 г.
ТК 030 «Электромагнитная совместимость технических средств»
  Секретариат в ЗАО Научно-испытательный центр "САМТЭС«, создан в 2004 г.
ТК 037 «Электрооборудование для передачи, преобразования и распределения электроэнергии»
  Секретариат в ФГУП ВЭИ, создан в 1999 г., актуализация в 2008 г.
ТК 039 «Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент»
  Секретариат в ФГУП «ВНИИНМАШ», создан в 2009 г., актуализация в 2011 г.
ТК 046 «Кабельные изделия»
  Секретариат в ОАО «ВНИИКП», создан в 1999 г., актуализация в 2008 г.
ТК 244 «Оборудование энергетическое стационарное»
  Секретариат в ОАО «ЭМАльянс», создан в 2000 г., актуализация в 2011 г.
ТК 330 «Процессы, оборудование и энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии»
  Секретариат в ОАО «РусГидро», создан в 2010 г.
ТК 331 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплексные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации»
  Секретариат в АНО «НТЦ «Энергия» , создан в 2004 г..
ТК 333 «Вращающиеся электрические машины»
  Секретариат в МА «ИНТЕРЭЛЕКТРОМАШ», создан в 1999 г., актуализация в 2004 г.
ТК 414 «Газовые турбины»
  Секретариат в ФГУП «ЦИАМ им.П.И.Баранова», создан в 1999 г.
и другие ТК (более 30)
10

## Slide 11
  Общесистемные аспекты
  Электрические сети
  Электрические станции
  Инновации &
  Интеллектуальная энергосистема
  Энергоэффективность &
  Защита окружающей среды
  __________________
  Перспективные направления:
  Теплоснабжение – в том числе, в зависимости от расширения функций Минэнерго России
  Электроустановки потребителей электроэнергии – системы жизнеобеспечения, «активные потребители» и др.
Приоритетные направления нормативно-технического обеспечения в электроэнергетике
ПП РФ ГОСТ Р Приказы ФОИВ СТО
ТК 007
ТК 039
ТК 016
11

## Slide 12
Динамика разработки Российской Федерацией
национальных и межгосударственных стандартов
Планируется к утверждению – 2362
Из них для обеспечения ТР ТС – 1590
Уровень гармонизации – 50,8%

## Slide 13
Основные результаты законотворческой деятельности в области стандартизации
Концепция развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года
Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 1762-р
Межведомственный план мероприятий по реализации Концепции развития национальной системы стандартизации на период до 2020 года
Одобрен на заседании подкомиссии по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции
Протокол от 19 декабря 2012 г. № 5
Проект ФЗ «О стандартизации»
Проект направлен в «Открытое правительство» для обсуждения
Создание адекватной
современным требованиям
национальной системы стандартизации
Практические шаги по реализации Концепции
Создание законодательной основы функционирования национальной системы стандартизации

## Slide 14: Техническое регулирование и стандартизация. Почему нужен отдельный закон о стандартизации
ДОКУМЕНТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕГЛАМЕНТЫ
Связь
Услуги
Менеджмент
ИТ
Охрана окружающей среды
Социальная ответственность
Культура
Здравоохранение
Образование
Бухгалтерский учет
Аудит
Ценные бумаги
Профессиональные стандарты
Закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ не распространяется на стандартизацию в следующих областях:
Новые области стандартизации:
Стандартизация – часть технического регулирования?
Notes: 14

## Slide 15: Концепция законопроекта «О стандартизации в РФ»
Обеспечение преемственности с ФЗ «О техническом регулировании»
Стандартизация в обеспечение технических регламентов сохраняется в ФЗ «О техническом регулировании»
Учет наилучших современных международных и зарубежных практик в сфере стандартизации
Усиление роли стандартизации в обществе
Базирование на Концепции развития национальной системы стандартизации до 2020 г.

## Slide 16: Структура ФЗ «О стандартизации в РФ»
Глава 1 «Общие положения»
Глава 2 «Национальная система стандартизации Российской Федерации»
Глава 3 «Документы по стандартизации»
Глава 4 «Планирование работ по стандартизации и разработка документов национальной системы стандартизации»
Глава 5 «Государственная политика в области стандартизации»
Глава 6 «Применение документов национальной системы стандартизации на территории Российской Федерации»
Глава 7 «Информационное обеспечение стандартизации»
Глава 8 «Международное сотрудничество в области стандартизации»
Глава 9 «Финансирование работ по стандартизации»
Глава 10 «Заключительные и переходные положения»
Проект закона структурирован в 10 глав, 34 статьи

## Slide 17: Сфера действия федерального закона «О стандартизации в РФ»
отношения, возникающие при разработке, утверждении и применении документов по стандартизации
права и обязанности участников регулируемых законом отношений
организационные основы стандартизации
обеспечение единой государственной политики в сфере стандартизации
СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
Федеральный орган исполнительной власти
по нормативно-правовому регулированию в области стандартизации
Национальный орган по стандартизации
ТК
по стандартизации
Общественный Совет
по стандартизации
проектные
ТК по стандартизации
Научные организации
Отраслевые советы
по стандартизации

## Slide 18: Предложения по применению ссылок на стандарты
в технических регламентах
в государственных и федеральных целевых программах
в нормативных правовых актах и нормативных документах федеральных органов исполнительной власти
Условия ссылки на национальные стандарты в НПА
Наименование и обозначение стандарта с указанием или без указания даты утверждения
Проект НПА проходит все требуемые процедуры, включая процедуру публичного обсуждения и ОРВ
Национальный орган по стандартизации формирует перечень стандартов, на которые были даны ссылки в НПА
Национальный орган информирует ФОИВ о пересмотре стандарта, а ФОИВ информирует национальный орган о пересмотре соответствующего НПА

## Slide 19: Выводы и предложения (1)
Система технического регулирования в России не учитывает специфику электроэнергетических систем и развивается только в направлении обеспечения безопасности продукции, с учетом требований международных организаций (ВТО)
Нормативно-техническое обеспечение в электроэнергетике отстает в развитии от процессов формирования рыночных отношений и модернизации электроэнергетики
Система стандартизации надежности функционирования и планирования развития энергосистем базируется во многом на устаревших нормативных документах, которые не соответствуют современной структуре отрасли и порой имеют неопределенный правовой статус
Необходимо создание в электроэнергетике современной системы нормативно-технического обеспечения на базе системы национальных стандартов и актуализированных отраслевых общеобязательных требований к объектам, установкам, оборудованию и устройствам, а также процессам их проектирования, создания, реконструкции, модернизации и эксплуатации (стандарты и своды правил)
19

## Slide 20: Выводы и предложения (2)
Активизировать взаимодействие Минэнерго России с Росстандартом по вопросам развития национальных стандартов для решения задач отрасли:
  Организация выпуска первоочередных ГОСТ Р на базе актуальных стандартов инфраструктурных организаций (СТО)
  Анализ актуальности ГОСТ, в том числе на соответствие современным научно-техническим требованиям и др.
  Пересмотр состава ТК в электроэнергетике и проведение их укрупнения
  Организация работы ТК 016 «Электроэнергетика», а также других ТК в электроэнергетике
  Соглашение о взаимодействии (Минэнерго России, Росстандарт, Ростехнадзор + инфраструктурные организации электроэнергетики и профильные ассоциации)
Организовать планирование разработки НТД (ПП РФ, Приказы Минэнерго РФ, ГОСТ Р, СТО инфраструктурных организаций)
Ввести разделы по развитию НТД в программных документах по электроэнергетике
Допустить применение ссылок на стандарты из НПА на ГОСТы (ФЗ «О стандартизации»)
Организовать ведение реестра НТД в сфере электроэнергетики (Минэнерго РФ)
Актуализация массива действующих отраслевых НТД, их переработка в стандарты и Своды правил
20

## Slide 21: Выводы и предложения (3)
Развитие межотраслевого взаимодействия по вопросам нормативно-технического обеспечения в электроэнергетике (Минэнерго, Минпром, Минрегион, Минобрнауки)
  Активизация участия в Межотраслевом совете по стандартизации в электроэнергетике
  Организация взаимодействия Минэнерго РФ с комплексами энергомашиностроения и энергетического строительства (в т.ч. по вопросам типизации оборудования, типизации проектов)
Расширение участия отрасли в международных организациях по стандартизации – МЭК, ИСО, IEEE, NERC, CEN/CENELEC, МГС (Таможенный союз, ЕврАзЭС и др.)
  Организация эффективного участия в международных ТК (МЭК, ИСО и др.)
  Повышение степени гармонизации с международными стандартами в электроэнергетике
  Участие в рабочих группах по стандартизации SmartGrid и иных РГ, Системных РГ, Стратегических РГ и пр.
Развитие системы добровольной сертификации оборудования, работающего в ЕЭС России, для обеспечения единства технической политики в отрасли и институциональной поддержки стандартизации - создание методического обеспечения и др.
Развитие системы обязательной сертификации (под эгидой Минэнерго РФ)
  Расширение Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, с включением в него энергетического и электротехнического оборудования и систем автоматического управления объектов электроэнергетики
21

## Slide 22
Стандарты и законодательство:
путь к сближению

## Slide 23: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !
Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии
Тел.: 8 (499) 236-03-00 www.gоst.ru
www.росстандарт.рф
Notes: 23