РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 10

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПЕРЕДВИЖНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ И ПАРОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПЕРЕДВИЖНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, МАНЕВРОВЫХ ТЕПЛОВОЗОВ

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт"

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт")

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО "ЕЭС России"

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта Начальник А.А. Романов

Взамен "Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике"

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей" (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций-производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и "Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей" (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту передвижных газотурбинных и паротурбинных электростанций, передвижных и стационарных дизельных электростанций, маневровых тепловозов, выполняемые ремонтными предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом "Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций" РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная шипа производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб;

II разряд - 3556 руб;

III разряд - 3879 руб;

IV разряд - 4364 руб;

V разряд - 5010 руб;

VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75% к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 4,0, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7637 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 16,7%;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7%;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих по разделам учтены в следующих размерах:

в %

| Накладные расходы | Разделы, подразделы |
| --- | --- |
|  | 01, 02, 0301, 0103-0112, 04, 05, 06, 09 | 0302 | 07, 08 10, 11 |
| расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 25 | 28,2 | 85,2 |
| цеховые расходы | 102,8 | 201,6 | 111,3 |
| общезаводские расходы | 35 | 35 | 35 |
| Итого | 162,8 | 264,8 | 231,5 |

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19%.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30% доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 "Общих положений" настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

,

где:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

,

где:

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

H2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7%.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1-4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1-6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1-8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1-10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства ремонта, к базовым ценам настоящей части применяется коэффициент К = 1,1.

18. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций.

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

19. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с "Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования" РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" настоящей части.

20. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50% (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

21. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

22. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

22.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

22.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

22.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

22.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

22.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

22.2.4. Затраты по статьям "Дополнительная заработная плата производственных рабочих", "Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования", "Цеховые расходы", "Общезаводские расходы" принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

22.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

22.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 "Общих положений".

22.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 4,0 разряда.

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7637 | - | 7140 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4364 | - | 4200 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3273 | 70 | 2940 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 16,7 | 1275 | 15,0 | 1071 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3271 | 36,7 | 3013 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 25,0 | 1909 | 21,0 | 1499 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 102,8 | 7851 | 94,0 | 6712 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 35,0 | 2673 | 30,0 | 2142 |
| 7. Себестоимость | - | 24616 | - | 21577 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4677 | - | 3021 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 29293 | - | 24598 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 |  | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 162,8 | 12433 | 145,0 | 10353 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 222,3 | 16979 | 202,2 | 14437 |

Расчет поправочного индекса:

23. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000(1,011(i)((1+0,6+0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1% к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 22 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30%.

24. "Общие положения" настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 РЕМОНТ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 2,54(5 МВт (без электрооборудования)

0101 Экипажная часть

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при мощности станции, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5,0 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01010101 | Ремонт экипажной части | 17306 | 20406 |
| 01010201 | Ремонт экипажной части без отопительной установки | 12066 | 15535 |
| 01010301 | Ремонт отопительной установки | 4945 | 4945 |
| 0102 Масляная система |
| 01020101 | Ремонт масляной системы | 20295 | 33764 |
| 0103 Топливная система |
| 01030101 | Ремонт топливной системы | 20295 | 29372 |
| 0104 Система пневмоостанова |
| 01040101 | Ремонт системы пневмоостанова | 4391 | 6863 |
| 0105 Система механического останова |
| 01050101 | Ремонт системы механического останова | 2177 | 4391 |
| 0106 Система регулирования и защиты двигателя и генератора |  |
| 01060101 | Ремонт системы регулирования и защиты двигателя и генератора | 50221 | 78044 |
| 0107 Система промывки двигателя |  |
| 01070101 | Ремонт системы промывки двигателя | 5756 | 5756 |
| 0108 Система пожаротушения |  |
| 01080101 | Ремонт системы пожаротушения | 4391 | 4391 |

0109 Система запуска двигателя и управления электростанцией

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при мощности станции, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5,0 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090101 | Ремонт турбогенераторной установки | 137858 | - |
| 01090201 | Замена турбогенераторной установки | 67712 | - |
| 01090301 | Ремонт двигателя | 89999 | - |
| 01090401 | Замена двигателя | 27380 | - |
| 01090501 | Ремонт вентилятора | 9041 | - |
| 01090601 | Замена вентилятора | 5498 | - |
| 01090701 | Ремонт масляной системы | 16642 | - |
| 01090801 | Ремонт топливной системы | 20295 | - |

0110 Соединение двигателя с генератором

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) при мощности станции 2,5 МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100100 | Ремонт соединительной муфты с устранением дефектов двух полумуфт и промежуточного вала | 20295 |
| 01100201 | Ремонт соединительной муфты с устранением дефектов двух полумуфт | 18118 |
| 01100301 | Ремонт полумуфты | 13727 |
| 01100401 | Ремонт промежуточного вала | 11255 |
| 01100501 | Замена соединительной муфты | 9041 |
| 01100601 | Замена полумуфты | 6310 |

0111 Соединение генератора с возбудителем

| 01110101 | Ремонт соединительной муфты с устранением дефектов двух полумуфт | 12362 |
| --- | --- | --- |
| 01110201 | Ремонт полумуфты | 10148 |
| 01110301 | Замена соединительной муфты | 6863 |
| 01110401 | Замена полумуфты | 4391 |

0112 Подшипники генератора и возбудителя

| 01120101 | Ремонт опорного подшипника генератора без перезаливки вкладыша | 9705 |
| --- | --- | --- |
| 01120201 | Ремонт опорного подшипника генератора с перезаливкой вкладыша | 21956 |
| 01120301 | Замена опорного подшипника генератора | 13100 |
| 01120401 | Ремонт подшипника возбудителя без перезаливки вкладыша | 8229 |
| 01120501 | Ремонт подшипника возбудителя с перезаливкой вкладыша | 18450 |
| 01120601 | Замена подшипника возбудителя | 11882 |
| 01120701 | Замена масляного уплотнения | 5830 |
| 01120801 | Снижение вибрации подшипников системы роторов методом вибрационных испытаний и установки балансировочных грузов | 18930 |
| 01120901 | Устранение дефектов центровки возбудителя с генератором | 6863 |
| 01121001 | Устранение дефектов центровки линии роторов турбоагрегата | 17011 |

0113 Рамы

| 01130101 | Ремонт рамы турбогенератора | 4391 |
| --- | --- | --- |
| 01130201 | Замена рамы турбогенератора | 2177 |
| 01130301 | Ремонт подмоторной рамы двигателя | 10295 |
| 01130401 | Замена подмоторной рамы двигателя | 4391 |

0114 Газотурбинный двигатель на жидком топливе

| 01140101 | Ремонт газотурбинного двигателя | 645344 |
| --- | --- | --- |
| 01140201 | Замена газотурбинного двигателя | 230514 |

0115 Газотурбинный двигатель на газообразном топливе (без рамы)

| 01150101 | Ремонт газотурбинного двигателя | 596747 |
| --- | --- | --- |
| 01150201 | Замена газотурбинного двигателя | 204426 |

0116 Узлы газотурбинного двигателя

| 01160101 | Ремонт редуктора | 72176 |
| --- | --- | --- |
| 01160201 | Замена редуктора | 17011 |
| 01160301 | Ремонт лобового картера | 18118 |
| 01160401 | Замена лобового картера | 9041 |
| 01160501 | Ремонт компрессора | 129814 |
| 01160601 | Замена компрессора | 37859 |
| 01160701 | Ремонт камеры сгорания | 2972 |
| 01160801 | Замена камеры сгорания | 13100 |
| 01160901 | Ремонт турбины | 149556 |
| 01161001 | Замена турбины. | 43616 |

0117 Масляная система газотурбинного двигателя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) при мощности станции 2,5 МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01170101 | Ремонт масляной системы | 51512 |
| 01170201 | Ремонт обвязки масляной системы | 12620 |
| 01170301 | Ремонт воздушно-масляного радиатора масла | 3284 |
| 01170401 | Замена воздушно-масляного радиатора масла | 1642 |
| 01170501 | Ремонт главного масляного насоса | 12620 |
| 01170601 | Замена главного масляного насоса | 4945 |
| 01170701 | Ремонт маслофильтра двигателя | 2472 |
| 01170801 | Замена маслофильтра двигателя | 1089 |
| 01170901 | Ремонт маслофильтра подшипника ротора | 1919 |
| 01171001 | Замена маслофильтра подшипника ротора | 830 |
| 01171101 | Ремонт блока маслофильтров подшипника роторов | 3284 |
| 01171201 | Замена блока маслофильтров подшипника роторов | 1642 |
| 01171301 | Ремонт маслонасоса откачки масла из задней части двигателя | 5756 |
| 01171401 | Замена маслонасоса откачки масла из задней части двигателя | 2731 |
| 01171501 | Ремонт маслонасоса откачки масла из коробки приводов | 5756 |
| 01171601 | Замена маслонасоса откачки масла из коробки приводов | 2731 |
| 01171701 | Ремонт воздухоотделителя | 3284 |
| 01171801 | Замена воздухоотделителя | 1642 |

0118 Топливная система для двигателей на жидком топливе

| 01180101 | Ремонт топливной системы | 194795 |
| --- | --- | --- |
| 01180201 | Ремонт обвязки топливной системы | 17011 |
| 01180301 | Ремонт командно-топливного агрегата | 124021 |
| 01180401 | Замена командно-топливного агрегата | 58929 |
| 01180501 | Ремонт регулятора подачи топлива | 34575 |
| 01180601 | Замена регулятора подачи топлива | 14834 |
| 01180701 | Ремонт основного топливного насоса | 14834 |
| 01180801 | Замена основного топливного насоса | 7417 |
| 0180901 | Ремонт подкачивающего топливного насоса | 4391 |
| 0181001 | Замена подкачивающего топливного насоса | 2472 |

0119 Топливная система для двигателей на газообразном топливе

| 01190101 | Ремонт топливной системы | 146198 |
| --- | --- | --- |
| 01190201 | Ремонт обвязки топливной системы | 9336 |
| 01190301 | Ремонт агрегата запуска | 102914 |
| 01190401 | Замена агрегата запуска | 54059 |
| 01190501 | Ремонт регулятора подачи газа | 24981 |
| 01190601 | Замена регулятора подачи газа | 10221 |
| 01190701 | Ремонт клапана частичной срезки газа | 6863 |
| 01190801 | Замена клапана частичной срезки газа | 2472 |
| 01190901 | Ремонт рабочей газовой горелки | 2177 |
| 01191001 | Замена рабочей газовой горелки газа | 1089 |

Примечание:

Базовые цены позиций 0116010101-0116100101, 0117010101-0117180101, 0118010101-0118100101, 0119010101-0119100101 не могут применятся как доплаты к ценам позиций 0114010101,0115010101.

02 РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 2,5 МВт

0201 Электрооборудование газотурбинных электростанций

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010101 | Ремонт генератора с выемкой ротора | 44083 |
| 02010201 | Ремонт генератора без выемки ротора | 32029 |
| 02010301 | Ремонт генератора с заменой ротора | 56334 |
| 02010401 | Замена генератора | 44083 |
| 02010501 | Ремонт возбудителя с заменой якоря | 13924 |
| 02010601 | Ремонт возбудителя без замены якоря | 11070 |
| 02010701 | Замена возбудителя | 8118 |
| 02010801 | Ремонт аппаратуры и цепей возбуждения генератора | 20074 |
| 02010901 | Ремонт оборудования и аппаратуры ячеек комплектного распределительного устройства | 40147 |
| 02011001 | Ремонт электроаппаратуры, цепей коммутации шкафов: управления двигателем, управления генератором, собственных нужд и цепей освещения | 28142 |
| 02011101 | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядного устройства | 8118 |
| 02011201 | Ремонт генератора дизельной установки для запуска станции | 8138 |
| 02011301 | Ремонт блоков вибрации, синхронизации, контроля уровни топлива | 10086 |
| 02011401 | Ремонт преобразователя частоты | 16187 |
| 02011501 | Замена преобразователя частоты | 2854 |
| 02011601 | Ремонт электрооборудования турбогенераторной установки | 44083 |

0202 Электрооборудование газотурбинного двигателя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | Ремонт стартера-генератора | 13924 |
| 02020201 | Замена стартера-генератора | 3936 |
| 02020301 | Ремонт катушки зажигания | 8118 |
| 02020401 | Замена катушки зажигания | 3936 |
| 02020501 | Ремонт электрогидравлического выключателя стартеров | 6101 |
| 02020601 | Замена электрогидравлического выключателя стартеров | 3936 |
| 02020701 | Ремонт электромагнитного клапана подачи пускового топлива | 18106 |
| 02020801 | Замена электромагнитного клапана подачи пускового топлива | 8118 |
| 02020901 | Ремонт электромагнитного клапана останова двигателя | 16187 |
| 02021001 | Замена электромагнитного клапана останова двигателя | 8118 |
| 02021101 | Ремонт электромеханизма перепуска воздуха | 8118 |
| 02021201 | Замена электромеханизма перепуска воздуха | 3936 |
| 02021301 | Ремонт коллектора электроприводов | 36260 |
| 02021401 | Ремонт сигнализатора давления | 3936 |
| 02021501 | Замена сигнализатора давления | 1968 |
| 02021601 | Ремонт сигнализатора обледенения | 2411 |
| 02021701 | Замена сигнализатора обледенения | 1574 |
| 02021801 | Ремонт системы защиты двигателя | 29422 |

03 РЕМОНТ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ 4,12 МВт

(без электрооборудования)

0301 Передняя коробка приводов газотурбинного двигателя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010101 | Ремонт выносной (передней) коробки приводов газотурбинного двигателя на газообразном топливе | - | 137010 |
| 03010201 | Замена выносной (передней) коробки приводов газотурбинного двигателя на газообразном топливе | - | 82213 |
| 03010301 | Ремонт маслосистем выносной (передней) коробки газотурбинного двигателя на газообразном топливе | - | 54907 |
| 03010401 | Ремонт передней коробки приводов газотурбинного двигателя на жидком топливе | 64760 | 84206 |

0302 Двигатель

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб за штуку (комплект) при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020101 | Ремонт входного устройства двигателя | 23564 | 30623 |
| 03020201 | Ремонт обвязки двигателя | 284928 | 370406 |
| 03020301 | Ремонт рамы двигателя | 304803 | 396514 |
| 03020401 | Замена рамы двигателя | 101887 | 138775 |
| 03020501 | Ремонт компрессора низкого давления | 367036 | 473502 |
| 03020601 | Замена компрессора низкого давления | 110123 | 142051 |
| 03020701 | Ремонт переднего корпуса компрессора низкого давления | 78355 | 101092 |
| 03020801 | Ремонт передней опоры компрессора низкого давления | 106912 | 137917 |
| 03020901 | Ремонт корпуса компрессора низкого давления | 39050 | 50371 |
| 03021001 | Ремонт ротора компрессора низкого давления | 142718 | 184122 |
| 03021101 | Ремонт компрессора высокого давления | 505334 | 631643 |
| 03021201 | Замена компрессора высокого давления | 151591 | 189496 |
| 03021301 | Ремонт переходника компрессора высокого давления | 50626 | 63282 |
| 03021401 | Ремонт корпуса компрессора высокого давления | 101029 | 126278 |
| 03021501 | Ремонт ротора компрессора высокого давления | 202248 | 252810 |
| 03021601 | Ремонт заднего корпуса компрессора высокого давления | 101029 | 126278 |
| 03021701 | Ремонт задней опоры компрессора высокого давления | 50403 | 62996 |
| 03021801 | Ремонт камеры сгорания | 298316 | 370820 |
| 03021901 | Замена камеры сгорания | 89485 | 111236 |
| 03022001 | Ремонт жаровых труб камеры сгорания | 248644 | 301655 |
| 03022101 | Ремонт фиксаторов жаровых труб камеры сгорания | 24899 | 30115 |
| 03022201 | Ремонт кожуха камеры сгорания | 24868 | 30083 |
| 03022301 | Ремонт турбины высокого давления | 315138 | 381314 |
| 03022401 | Замена турбины высокого давления | 126055 | 152513 |
| 03022501 | Ремонт соплового аппарата I ступени турбины высокого давления | 91966 | 11268 |
| 03022601 | Ремонт соплового аппарата II ступени турбины высокого давления | 39591 | 47923 |
| 03022701 | Ремонт опорного венца турбины высокого давления | 61151 | 73999 |
| 03022801 | Ремонт ротора турбины высокого давления | 122430 | 148124 |
| 03022901 | Ремонт турбины низкого давления | 360739 | 436519 |
| 03023001 | Замена турбины низкого давления | 144308 | 174614 |
| 03023101 | Ремонт сопловых аппаратов III и IV ступеней турбины низкого давления | 153467 | 185712 |
| 03023201 | Ремонт ротора турбины низкого давления | 92188 | 111586 |
| 03023301 | Ремонт опорного венца турбины низкого давления | 115084 | 139252 |
| 03023401 | Ремонт турбины генератора | 413909 | 500818 |
| 03023501 | Замена турбины генератора | 130857 | 158332 |
| 03023601 | Ремонт соплового аппарата V ступени турбины генератора | 50594 | 61215 |
| 03023701 | Ремонт сопловых аппаратов VI и VII ступеней турбины генератора | 121603 | 147139 |
| 03023801 | Ремонт опорного венца турбины генератора | 120109 | 145326 |
| 03023901 | Ремонт ротора турбины генератора | 121603 | 147139 |
| 03024001 | Ремонт внутреннего вала двигателя | 59498 | 74380 |
| 03024101 | Замена внутреннего вала двигателя | 20734 | 26044 |
| 03024201 | Ремонт центрального привода | 95559 | 119441 |
| 03024301 | Замена центрального привода | 34821 | 42994 |
| 03024401 | Ремонт задней коробки приводов | 174805 | 218498 |
| 03024501 | Замена задней коробки приводов | 47891 | 61183 |
| 03024601 | Устранение дефектов посадочных мест узлов соединений роторов газотурбинного двигателя | 188129 | 231409 |
| 03024701 | Замена газотурбинного двигателя с шабровкой клиньев и фундаментных плит | 257008 | 316124 |
| 03024801 | Замена газотурбинного двигателя с шабровкой фундаментных плит и клиньев | 232331 | 285755 |
| 03024901 | Замена газотурбинного двигателя без шабровки фундаментных плит и клиньев | 207654 | 255418 |
| 03025001 | Ремонт теплоизолирующего кожуха газотурбинного двигателя | 14310 | 17617 |
| 03025101 | Замена подшипников выносной коробки приводов газотурбинного двигателя на газообразном топливе | - | 36729 |
| 03025201 | Замена подшипников передней коробки приводов газотурбинного двигателя на жидком топливе | 22483 | 27666 |
| 03025301 | Замена подшипников задней коробки приводов | 26426 | 32500 |
| 03025401 | Замена подшипников центрального привода компрессора низкого давления | 5915 | 7282 |
| 03025501 | Замена подшипников центрального привода компрессора высокого давления | 30623 | 37651 |
| 03025601 | Замена подшипников передней опоры компрессора низкого давления | 30623 | 37651 |

Примечание:

При ремонте газотурбинного двигателя на месте эксплуатации к базовым ценам позиций 0302010101-0302030102, 0302050101, 0302050102, 0302070101-0302110102, 0302130101-0302180102, 0302200101-0302230102, 0302250101-0402290102, 0302310101-0302340102, 0302360101-0302400102, 0302420101, 0302420102, 0302440101, 0302440102, 0302460101, 0302460102, 0302500101, 0302500102 применяется коэффициент К = 0,6.

0303 Масляная система газотурбинного двигателя

030301 Ремонт маслоохладителя

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, осмотр. Очистка водяных камер, трубных досок, трубок от отложений. Дефектация, устранение дефектов трубной системы с заменой трубок, водяных камер, водоуказательного прибора. Замена дефектных прокладок с их изготовлением, крепежа.

Сборка, опрессовка, присоединение трубопроводов, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка, осмотр.

Очистка водяных камер, трубных досок, трубок от отложений. Опрессовка, устранение дефектов с отглушкой дефектных трубок, устранение дефектов водоуказательного прибора.

Замена дефектных прокладок с их изготовлением, крепежи.

Сборка, опрессовка, присоединение трубопроводов, опробование.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030101 | 4 | 26411 | 16098 |
| 03030102 | 12 | 32196 | 20585 |

030302 Замена маслоохладителя

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03030201 | 13205 | 16098 |

030303 Ремонт масляного бака

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, крышек.

Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Дефектация. Устранение неплотностей путем проварки дефектных сварных швов, замена дефектного участка корпуса с изготовлением. Устранение неплотностей системы обогрева переваркой дефектных сварных стыков, заменой участков трубопроводов. Замена прокладок с их изготовлением и крепежа.

Закрытие люков, крышек, присоединение трубопроводов, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, крышек.

Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Опрессовка системы обогрева, устранение неплотностей заменой прокладок с их изготовлением. Закрытие люков, крышек, присоединение трубопроводов, опробование.

|  | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030301 | 4 | 12674 | 7604 |
| 03030302 | 12 | 15193 | 9132 |

030304 Замена масляного бака

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03030401 | 6337 | 7596 |

030305 Ремонт маслоотделительного бака

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание, дефектация Устранение неплотностей путем проварки дефектных сварных швов, замены дефектного участка корпуса с изготовлением. Устранение дефектов отделяющих устройств, маслоуказательного прибора с заменой изношенных деталей. Замена прокладок с изготовлением и крепежа. Закрытие люков, крышек, присоединение трубопроводов, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Устранение неплотностей заменой прокладок с их изготовлением. Закрытие люков, крышек, присоединение трубопроводов, опробование.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030501 | 4 | 13225 | 7951 |
| 03030502 | 12 | 16098 | 10627 |

030306 Замена маслоотделительного бака

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03030601 | 4999 | 7596 |

030307 Ремонт маслоагрегата двигателя

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка соединительной муфты, снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов или замена шестерен, втулок, подшипников, деталей, клапанов. Сборка, установка на место, центровка, сборка соединительной муфты.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка соединительной муфты. Снятие крышки, разборка клапанов, очистка. Устранение неплотностей клапанов, притирка шестерен, замена прокладок. Сборка муфты

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030701 | 4 | 83246 | 50184 |
| 03030702 | 12 | 100722 | 60732 |

030308 Замена маслоагрегата двигателя

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03030801 | 26647 | 32236 |

030309 Замена подшипников маслоагрегата двигателя

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03030901 | 7321 |

030310 Замена подшипников откачивающего маслонасоса

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03031001 | 4920 |

030311 Ремонт масляного фильтра двигателя

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов крана, вентиля и клапанов наплавкой, проточкой, шлифовкой, притиркой седел, штоков, шпинделей, прокладок, крепежа. Устранение дефектов крышек и корпуса. Сборка, установка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей крана, вентиля и клапанов проточкой, шлифовкой и притиркой. Замена седел, прокладок и крепежа. Сборка.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03031101 | 4 | 9 | 6061 |
| 03031102 | 12 | 12477 | 7596 |

030312 Замена фильтрующих элементов масляного фильтра двигателя

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03031201 | 2440 | 3818 |

030313 Замена подшипников нагнетающего маслонасоса

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03031301 | 4920 |

030314 Ремонт обратного масляного клапана

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки, уплотнительных поверхностей седел, клапанов, штуцеров. Замена изношенных седел, колец, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов. Замена изношенных седел, клапанов, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб за штуку но группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03031401 | 4 | 2401 | 1574 |
| 03031402 | 12 | 2558 | 1929 |

030315 Замена обратного масляного клапана

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03031501 | 787 | 1063 |

030316 Ремонт редукционного масляного клапана

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки, уплотнительных поверхностей седел, клапана, штуцеров. Замена изношенных седел, колец, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов. Замена изношенных седел, клапана, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03031601 | 4 | 2558 | 1929 |
| 03031602 | 12 | 2952 | 2086 |

030317 Замена редукционного масляного клапана

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03031701 | 787 | 1063 |

030318 Ремонт путевых фильтров

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки, замена дефектных фильтрующих элементов, изношенных прокладок. Сборка, установка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка. Замена дефектных фильтрующих элементов, прокладок. Сборка.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03031801 | 4 | 7596 | 4999 |
| 03031802 | 12 | 10037 | 6219 |

030319 Замена путевых фильтров

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03031901 | 3818 | 6219 |

030320 Ремонт обвязки масляной системы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей крепления. Переварка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03032001 | 4 | 102257 | 58410 |
| 03032002 | 12 | 116860 | 65731 |

0304 Топливная система двигателя на жидком топливе

030401 Ремонт клапанов, кранов, реле давления

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки, седел, клапанов, шпинделей, штуцеров, уплотнительных поверхностей. Замена изношенных деталей, крепежа и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов, шпинделей. Замена изношенных седел, клапанов, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03040101 | Ремонт аварийного клапана слива | 3818 | 2362 |
| 03040102 | Ремонт клапана сброса | 2204 | 1456 |
| 03040103 | Ремонт дифференциального клапана слива | 4015 | 2519 |
| 03040104 | Ремонт реле давления топлива | 1456 | 1102 |
| 03040105 | Ремонт электромагнитного клапана слива | 3109 | 1692 |
| 03040106 | Ремонт дроссельного крана | 3660 | 2204 |
| 03040107 | Ремонт стоп-крана | 3660 | 2204 |
| 03040108 | Ремонт крана дренажа топлива | 2204 | 1456 |
| 03040109 | Ремонт электромагнитного пускового крана | 3109 | 1653 |
| 03040110 | Ремонт регулятора давления | 30996 | 19188 |

030402 Замена клапанов, кранов, реле давления

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040201 | Замена аварийного клапана слива | 1692 |
| 03040202 | Замена клапана сброса | 1102 |
| 03040203 | Замена дифференциального клапана слива | 1692 |
| 03040204 | Замена реле давления топлива | 1023 |
| 03040205 | Замена электромагнитного клапана слива | 1102 |
| 03040206 | Замена дроссельного крана | 1692 |
| 03040207 | Замена стоп-крана | 1102 |
| 03040208 | Замена крана дренажа топлива | 1023 |
| 03040209 | Замена электромагнитного пускового крана | 1102 |
| 03040210 | Замена регулятора давления | 9299 |

030403 Ремонт автоматического распределителя топлива

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов автомата запуска, распределительного и дренажного кранов, ограничителя давления, замена изношенных деталей. Сборка, установка, присоединение трубопроводов.

II группа сложности ремонта

Снятие крышек автомата запуска, распределительного и дренажного клапанов, ограничителя давления. Очистка, замена дефектных прокладок и крепежа. Сборка.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 03040301 | 36880 | 22632 |

030404 Замена автоматического распределителя топлива

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03040401 | 15350 |

030405 Ремонт форсунок топливных

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов обратного клапана. Замена изношенных деталей. Сборка, опрессовка, установка на место.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка рабочего органа форсунки, очистка, дефектация, устранение дефектов. Замена дефектных уплотнительных элементов и фильтров. Сборка, опрессовка.

| № позиции | Базовая цена в руб за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 03040501 | 9368 | 6140 |

030406 Замена форсунок топливных

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03040601 | 5943 |

030407 Ремонт воспламенителей

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов с заменой изношенных деталей корпуса, устройства распыления. Сборка, установка.

II группа сложности ремонта

Разборка устройства распыления, дефектация. Устранение дефектов, замена фильтра, изношенных прокладок. Сборка.

| № позиции | Базовая цена в руб за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 03040701 | 4763 | 3267 |

030408 Замена воспламенителей

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03040801 | 2362 |

030409 Ремонт топливного насоса-регулятора

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03040901 | 141696 | 87143 | 26371 |

030410 Замена топливного насоса-регулятора

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03041001 | 11060 |

030411 Ремонт обвязки топливной системы двигателя на жидком топливе

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей крепления. Переварка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03041101 | 4 | 49672 | 27395 |
| 03041102 | 12 | 58450 | 43847 |

0305 Топливная система двигателя на газообразном топливе газотурбинной установки мощностью 12 МВт

030501 Ремонт обвязки топливной системы двигателя на газообразном топливе

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Переварка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 03050101 | 45658 | 25584 |

030502 Замена блока топливных агрегатов

| № позиции | Базовая цена в дуб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03050201 | 11887 |

030503 Ремонт клапанов

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, дефектация. Устрашение дефектов корпуса, крышки, седел, клапанов, штуцеров, уплотнительных поверхностей. Замена изношенных деталей, крепежа и прокладок. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов. Замена изношенных седел, клапанов, крепежа, прокладок. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03050301 | Ремонт клапана сброса | 2047 | 1378 |
| 03050302 | Ремонт дозирующего клапана | 1968 | 1141 |
| 03050303 | Ремонт электромагнитного клапана системы термоограничения | 1968 | 1141 |

030504 Замена клапанов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб, за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050401 | Замена клапана сброса | 1181 |
| 03050402 | Замена дозирующего клапана | 1260 |
| 03050403 | Замена электромагнитного клапана системы термоограничения | 1260 |

030505 Ремонт регулятора оборотов, автомата приемистости, автомата защиты по предельным оборотам силовой турбины

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка, установка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03050501 | Ремонт регулятора оборотов | 46012 | 30661 |
| 03050502 | Ремонт автомата приемистости . | 21845 | 15232 |
| 03050503 | Ремонт автомата зашиты по предельным оборотам силовой турбины | 47980 | 32000 |

030506 Замена регулятора оборотов, автомата приемистости, автомата защиты по предельным оборотам силовой турбины

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050601 | Замена регулятора оборотов | 21176 |
| 03050602 | Замена автомата приемистости | 10234 |
| 03050603 | Замена автомата защиты по предельным оборотам силовой турбины | 10942 |

0306 Воздушная система

030601 Ремонт механизма перепуска

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка, установка.

II группа сложности ремонта

Разборка деталей воздушного крана, цилиндра, очистка, дефектация. Устранение дефектов, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060101 | 4 | 29953 | 18263 |
| 03060102 | 12 | 36526 | 23734 |

030602 Замена механизма перепуска

| № позиции | Базовая цена в руб за комплект при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03060201 | 20074 | 25584 |

030603 Ремонт воздушного фильтра

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие, разборка, очистка, дефектация Устранение дефектов корпуса, крышки Замена дефектных деталей, фильтрующих элементов Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов уплотняющих элементов, замена фильтрующих элементов. Сборка.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060301 | 4 | 8384 | 5156 |
| 03060302 | 12 | 12871 | 7715 |

030604 Замена воздушного фильтра

| № позиции | Базовая цена в руб за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03060401 | 5471 | 6455 |

030605 Ремонт клапанов и крана

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов, шпинделей, штуцеров, корпуса и крышки. Замена изношенных седел, колец, клапанов, шпинделей, крепежа и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов, шпинделей. Замена изношенных седея, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

| № позиции | Содержание работ | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03060501 | Ремонт электромагнитного воздушного клапана | 4 | 2204 | 1456 |
| 03060502 | То же | 12 | 2598 | 1692 |
| 03060503 | Ремонт обратного воздушного клапана | 4 | 1535 | 1181 |
| 03060504 | То же | 12 | 1692 | 1456 |
| 03060505 | Ремонт автоматического электромагнитного воздушного крана | 4; 12 | 2558 | 1889 |

030606 Замена клапанов и крана

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060601 | Замена электромагнитного воздушного клапана | 1063 | 1456 |
| 03060602 | Замена обратного воздушного клапана | 787 | 1063 |
| 03060603 | Замена автоматического электромагнитного воздушного крана | 1063 | 1456 |

030607 Ремонт обвязки воздушной системы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Переварка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060701 | 4 | 26332 | 17515 |
| 03060702 | 12 | 36251 | 22632 |

0307 Система сульфирования и разгрузки

030701 Ремонт центрифуги

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие, разборка, очистка внутренней поверхности корпуса и крыльчатки, дефектация. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка, установка, опрессовка, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие кожуха, очистка внутренней поверхности корпуса. Устранение дефектов подшипников или их замена. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опрессовка, опробование.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03070101 | 4 | 34873 | 22120 |
| 03070102 | 12 | 41997 | 29953 |

030702 Замена центрифуги

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03070201 | 10509 | 16413 |

030703 Замена подшипника центрифуги

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
| 03070301 | 4; 12 | 4881 |

030704 Ремонт обвязки системы сульфирования и разгрузки

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03070401 | 4 | 24088 | 14603 |
| 03070402 | 12 | 29599 | 19365 |

0308 Муфты и рессоры

030801 Соединение выносной (передней) коробки приводов с двигателем на газообразном топливе

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03080101 | Ремонт рессоры | - | 24482 |
| 03080102 | Замена рессоры | - | 11218 |

030802 Соединение двигателя с генератором

| 03080201 | Ремонт эластичной полумуфты двигателя | 27906 | 34046 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03080202 | Замена эластичной полумуфты двигателя | 13619 | 17004 |
| 03080203 | Ремонт рессоры | 24482 | 27906 |
| 03080204 | Замена рессоры | 8856 | 11572 |
| 03080205 | Ремонт фрикционной муфты предельного момента | 46287 | 56127 |
| 03080206 | Замена фрикционной муфты предельного момента | 20428 | 30622 |
| 03080207 | Ремонт полумуфты генератора | 27906 | 34046 |
| 03080208 | Замена полумуфты генератора | 17004 | 20428 |

030803 Соединение генератора с возбудителем

| 03080301 | Ремонт муфты | 29323 | 41840 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03080302 | Замена муфты | 20625 | 24482 |
| 030S0303 | Замена полумуфты | 17397 | 20310 |

030804 Соединение возбудителя с блоком агрегатов

| 03080401 | Ремонт муфты-рессоры | 12595 | 14957 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0^080402 | Замена муфты-рессоры | 5432 | 7164 |

0309 Ремонт подшипников генератора и возбудителя

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, очистка. Замер зазоров и натягов, замена вкладыша, исправление расточки под вкладыш в крышке и стуле. Наплавка баббитом вкладыша с последующей шабровкой наплавки по калибру. Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, очистка, замер зазоров и натягов. Проверка расточки под вкладыш, исправление шабровкой баббитовой наплавки. Сборка.

| № позиции | Содержание работ | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03090101 | Ремонт опорного подшипника генератора без перезаливки вкладыша | 4 | 12044 | 7478 |
| 03090102 | То же | 12 | 15350 | 9486 |
| 03090201 | Ремонт опорного подшипника генератора с перезаливкой вкладыша | 4 | 14957 | - |
| 03090202 | То же | 12 | 18617 | - |
| 03090301 | Ремонт опорно-упорного подшипника генератора без перезаливки вкладыша | 4 | 13697 | 9132 |
| 03090302 | То же | 12 | 16807 | 11139 |
| 03090401 | Ремонт опорно-упорного подшипника генератора с перезаливкой вкладыша | 4 | 18617 | - |
| 03090402 | То же | 12 | 24088 | - |
| 03090501 | Ремонт подшипника возбудителя без перезаливки вкладыша | 4 | 6022 | 4566 |
| 03090502 | То же | 12 | 7478 | 5117 |
| 03090601 | Ремонт подшипника возбудителя с перезаливкой вкладыша | 4 | 10234 | - |
| 03090602 | То же | 12 | 13500 | - |

0310 Замена подшипников генератора, возбудителя и масляного уплотнения

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03100101 | Замена опорного или опорно-упорного подшипников генератора | 9132 | 11336 |
| 03100201 | Замена подшипника возбудителя | 5825 | 8029 |
| 03100301 | Замена масляного уплотнения | 4369 | 5471 |

0311 Снижение вибрации подшипников

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за систему при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03110101 | Снижение вибрации подшипников системы роторов методом вибрационных испытаний и установки балансировочных грузов | 44910 | 52428 |

0312 Устранение дефектов центровки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за систему при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03120101 | Устранение дефектов центровки возбудителя с генератором | 7478 | 9132 |
| 03120201 | Устранение дефектов центровки линии роторов турбоагрегата | 22475 | 27395 |

04 РЕМОНТ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, препарирование трубопроводов, дефектация. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

0401 Общестанционные системы газотурбинной установки мощностью 4,12 МВт и газотурбинной электростанции типа ГТЭ-24 мощностью 24 МВт

| № позиции | Содержание работ | Мощность ГТУ или станции, MBт | Базовая цена в руб за систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04010101 | Ремонт системы подвода масла к двигателю | 4 | 14465 | 8825 |
| 04010102 | То же | 12 | 17607 | 11624 |
| 04010201 | Ремонт системы подвода масла к генератору | 4 | 14465 | 8825 |
| 04010202 | То же | 12 | 17607 | 11624 |
| 04010301 | Ремонт системы подвода масла к дизель-генератору | 4 | 11624 | 7405 |
| 04010302 | То же | 12 | 14465 | 8825 |
| 04010401 | Ремонт масляной системы отделения маслоподготовки | 4 | 22903 | 14465 |
| 04010402 | То же | 24 | 43351 | 28887 |
| 04010501 | Ремонт топливной системы газотурбогенераторного отделения | 4 | 81235 | 49335 |
| 04010502 | То же | 24 | 157477 | 100737 |
| 04010601 | Ремонт топливной системы отделения топливоподготовки | 4 | 36119 | 22903 |
| 04010602 | То же | 24 | 57773 | 36980 |
| 04010701 | Ремонт системы подвода топлива к двигателю | 4 | 30652 | 17952 |
| 04010702 | То же | 12 | 40854 | 26088 |
| 04010801 | Ремонт системы подвода топлива к вспомогательному дизель-генератору | 4 | 14465 | 8438 |
| 04010802 | То же | 12 | 17952 | 11968 |
| 04010901 | Ремонт системы обеспечения сжатым воздухом | 4 | 52865 | 27896 |
| 04010902 | То же | 12 | 64015 | 33880 |
| 04011001 | Ремонт межвагонных соединений | 4 | 126137 | 88296 |
| 04011002 | То же | 24 | 151536 | 106075 |
| 04011003 | То же | свыше 24 | 181499 | 127041 |
| 04011101 | Ремонт подвагонных соединений | 4 | 138104 | 96690 |
| 04011102 | То же | 24 | 160533 | 112361 |
| 04011103 | То же | свыше 24 | 200699 | 140515 |

0402 Общестанционные системы газотурбинной электростанции типа ПлЭС "Северное сияние"

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04020101 | Ремонт системы подвода масла к генератору | 23247 | 14077 |
| 04020201 | Ремонт системы подвода масла к дизель-генератору | 23247 | 17263 |
| 04020301 | Ремонт масляной системы отделения маслоподготовки | 43351 | 29231 |
| 04020401 | Ремонт системы подачи топлива к вспомогательному дизель-генератору | 65867 | 40898 |
| 04020501 | Ремонт системы подачи топлива к двигателю | 35645 | 22558 |
| 04020601 | Ремонт масляной системы отделения топливоподготовки | 27122 | 17263 |
| 04020701 | Ремонт системы подвода топлива к вспомогательным котлам | 23591 | 14809 |

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Базовая цена в руб. за систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04020801 | Ремонт балластной системы | 24 | 300661 | 210471 |
| 04020901 | Ремонт осушительной системы | 24 | 195275 | 136727 |
| 04021001 | Ремонт системы воздушно-измерительных труб и сигнализаторов | 24 | 133283 | 93289 |
| 04021101 | Ремонт шпигатной системы | 24 | 60744 | 42533 |
| 04021201 | Ремонт фекальной системы | 24 | 151880 | 106334 |
| 04021202 | То же | свыше 24 | 177710 | 124415 |
| 04021301 | Ремонт сточно-фановой системы | 24 | 167895 | 117527 |
| 04021401 | Ремонт системы льяльных вод | 24 | 141032 | 98714 |
| 04021501 | Ремонт системы питьевой воды | 24, | 95485 | 66857 |
| 04021502 | То же | свыше 24 | 112834 | 78997 |
| 04021601 | Ремонт системы заборной воды | 24 | 98369 | 68880 |
| 04021701 | Ремонт дренажной системы станции | 24 | 133670 | 93591 |
| 04021702 | То же | свыше 24 | 155411 | 108787 |

040218 Система вентиляции и воздушного отопления

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка коробов, промывка, дефектация. Устранение дефектов воздухораспределителей, задвижек, заслонок с заменой изношенных деталей. Устранение неплотностей путем наложения заплат. Замена дефектных участков коробов, уплотняющих элементе, крепежа. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие, разборка коробов, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов воздухораспределителей, задвижек, заслонок. Замена дефектных уплотняющих элементов и крепежа. Сборка, опробование

| № позиции | Содержание работ | Базовая ценз в руб за систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | 11 |
|  |  | 01 | 02 |
| 04021801 | Ремонт системы вентиляции | 142711 | 86660 |
| 04021802 | Ремонт системы воздушного отопления | 105 343 | 64489 |

0403 Ремонт системы управления и регулирования

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов с заменой изношенных деталей, крепежа. Сборка, регулировка.

II группа сложности ремонта

Разборка редуктора штурвала, вскрытие подшипников пульта управления. Устранение дефектов зацепления червячной пары, замена подшипников, роликов, исправление запасовки каната. Сборка, регулировка.

| № позиции | Содержание работ | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04030101 | Ремонт системы управления | 4 | 18985 | 11925 |
| 04030102 | То же | 12 | 30135 | 17866 |
| 04030201 | Ремонт системы регулирования | 4 | 91567 | 46881 |
| 04030202 | То же | 12 | 95657 | 53597 |

0404 Противопожарные системы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов. Замена дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, деталей крепления, крепежа. Очистка снаружи и внутри оцинкованных поверхностен системы. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Наружная очистка оцинкованных поверхностей систему. Сборка, опрессовка

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Базовая цена в руб за систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04040101 | Ремонт воздушно-пенной противопожарной системы | 4 | 58118 | 40682 |
| 04040102 | То же | 24 | 79772 | 55836 |
| 04040103 | То же | свыше 24 | 108658 | 76069 |
| 04040201 | Ремонт водяной противопожарной системы | 4 | 64145 | 44901 |
| 04040202 | То же | 24 | 91266 | 63886 |
| 04040203 | То же | свыше 24 | 126998 | 88898 |
| 04040301 | Ремонт системы жидкостного тушения типа "СЖ-Б" | 24 | 145681 | 101985 |
| 04040302 | То же | свыше 24 | 174783 | 122348 |
| 04040401 | Ремонт системы паротушения | 24 | 68019 | 47613 |
| 04040402 | То же | свыше 24 | 79427 | 55621 |
| 04040501 | Ремонт системы типа ОУБ | 4 | 59323 | 41543 |
| 04040502 | То же | 24 | 68708 | 48517 |
| 04040503 | То же | свыше 24 | 75940 | 53167 |
| 04040601 | Ремонт водяной завесы противопожарной системы | 12 | 90405 | 63284 |
| 04040602 | То же | свыше 12 | 118990 | 83302 |

0405 Ремонт системы промывки двигателя

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов, дефектация. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Базовая цена в руб. за систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04050101 | Ремонт системы промывки двигателя | 4 | 54243 | 37970 |
| 04050102 | Ремонт системы промывки двигателя | 24 | 77404 | 54200 |
| 04050103 | То же | свыше 24 | 112834 | 78997 |

0406 Ремонт системы охлаждения двигателя и генератора

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов, дефектация. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Базовая цена в руб. за систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04060101 | Ремонт системы охлаждения двигателя (системы эжекции) | 4 | 44126 | 30910 |
| 04060102 | То же | 12 | 61475 | 43050 |
| 04060201 | Ремонт воздушной системы охлаждения генератора | 4 | 18081 | 12657 |
| 04060202 | То же | 12 | 28198 | 19760 |

0407 Ремонт канализационной системы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов, дефектация. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Базовая цена в руб. за систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04070101 | Ремонт канализационно-насосной системы | 4 | 73788 | 51660 |
| 04070102 | То же | 24 | 90405 | 63284 |
| 04070103 | То же | свыше 24 | 111370 | 77964 |

05 РЕМОНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 4 И 12 МВт

0501 Маслоочистительные и топливоочистительные установки

050101 Ремонт маслоочистительной и топливоочистительной установки

I группа сложности ремонта

Разборка со снятием электродвигателя, отсоединение и снятие насоса. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных узлов и деталей сепаратора, насоса, фрикционной муфты, сборника масла (топлива), масло (топливо) подогревателя. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка сепаратора, насоса, муфты. Очистка, дефектации, устранение дефектов. Замена дефектного крепежа, изношенных уплотняющих элементов с их изготовлением. Сборка, опробование.

| № позиции | Базовая цена в руб. за установку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05010101 | 40941 | 24564 |

050102 Замена маслоочистительной и топливоочистительной установки

| № позиции | Базовая цена в руб. за установку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05010201 | 16376 |

050103 Ремонт фильтра грубой и тонкой очистки топлива (масла)

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей фильтра, вентиля, обратного клапана с притиркой и подгонкой деталей. Сборка, установка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, притирка седел, замена фильтрующих пакетов, дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Сборка, опробование.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05010301 | 5597 | 3358 |

050104 Замена фильтрующих элементов фильтра грубой или тонкой очистки топлива или масла

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05010401 | 2239 |

050105 Ремонт водовоздухоотделителя

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, промывка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, воздушника, барабанов проваркой дефектных сварных швов, заменой дефектных участков корпуса с изготовлением. Замена прокладок с их изготовлением и крепежа. Сборка.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, очистка, промывка, замена дефектных прокладок с их изготовлением и крепежа.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05010501 | 18425 | 11055 |

050106 Замена водовоздухоотделителя

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05010601 | 7370 |

050107 Ремонт маслоподогревателя

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, осмотр. Очистка водяных камер, трубных досок, трубок от отложений. Дефектация. Замена дефектных трубок, устранение дефектов корпуса, водяных камер, водоуказательного прибора. Замена прокладок с их изготовлением и крепежа. Сборка, присоединение трубопроводов, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка, осмотр. Очистка водяных камер, трубных досок, трубок от отложений. Опрессовка с отглушкой дефектных трубок. Устранение дефектов водоуказательного прибора. Замена крепежа и прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, опробование.

| № позиции | Базовая цена в руб за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05010701 | 6156 | 3694 |

050108 Замена маслоподогревателя

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05010801 | 2462 |

050109 Щелевой топливный фильтр

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010901 | Ремонт щелевого топливного фильтра | 4822 |
| 05010902 | Замена щелевого топливного фильтра | 1929 |

050110 Инжекторы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05011001 | Ремонт инжектора | 2970 |
| 05011002 | Замена инжектора | 1188 |

0502 Подогреватели

050201 Ремонт подогревателя

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка по водяной части, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Опрессовка трубной системы с отглушкой дефектных трубок. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05020101 | 28026 | 16815 |

050202 Замена подогревателя

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05020201 | 11210 |

0503 Конденсаторы

050301 Ремонт конденсатора с заменой трубной системы

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05030101 | 111284 |

050302 Ремонт конденсатора без замены трубной системы

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка по водяной части, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Опрессовка трубной системы с отглушкой дефектных трубок. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05030201 | 30522 | 18313 |

050303 Замена конденсатора

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05030301 | 12209 |

0504 Сепараторы пара

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05040101 | Ремонт сепаратора пара с заменой сепарационных устройств | 53210 |
| 05040201 | Ремонт сепаратора пара без замены сепарационных устройств | 34698 |
| 05040301 | Замена сепаратора пара | 13879 |

0505 Вентиляторы

050501 Ремонт вентиляторов

I группа сложности ремонта

Отсоединение от воздуховодов, снятие с рамы. Разборка, очистка, снятие крыльчатки с вала электродвигателя. Дефектация деталей. Устранение дефектов крыльчатки, вала, направляющего аппарата и корпуса. Замена изношенных деталей. Статическая балансировка крыльчатки. Сборка ротора, проверка биения, центровка по отношению к направляющему аппарату и корпусу. Сборка вентилятора, установка на раму, присоединение к воздуховодам, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение от воздуховодов. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных уплотняющих элементов и крепежа. Сборка, центровка по отношению к направляющему аппарату, присоединение к воздуховодам. Опробование.

| № позиции | Производительность, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группе сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05050101 | До 1000 | 10246 | 6148 |
| 05050102 | Свыше 1000 до 5000 | 11365 | 6819 |
| 05050103 | Свыше 5000 до 10000 | 14723 | 8834 |
| 05050104 | Свыше 10000 | 18425 | 11055 |

050502 Замена вентиляторов

| № позиции | Производительность, м3/ч | Базовая цена в руб за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05050201 | До 1000 | 4098 |
| 05050202 | Свыше 1000 до 5000 | 4546 |
| 05050203 | Свыше 5000 до 10000 | 5889 |
| 05050204 | Свыше 10000 | 7370 |

0506 Масляные и топливные цистерны

050601 Ремонт масляной или топливной цистерны с системой ее обогрева

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков (лазов), крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Устранение неплотностей стенок и днища проваркой дефектных сварных швов и наложением заплат. Опрессовка системы обогрева, устранение неплотностей путем заварки свищей, замены дефектных участков, проварка дефектных швов. Устранение дефектов опор трубопроводов, уровнеуказательного прибора. Замена дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Закрытие люков (лазов), крышек, присоединение трубопроводов.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков (лазов), крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Устранение неплотностей стенок и днища заваркой трещин. Опрессовка системы обогрева. Замена дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Закрытие люков (лазов), крышек, присоединение трубопроводов.

| № позиции | Емкость, м3 | Базовая цена в руб за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05060101 | До 2 | 12140 | 7284 |
| 05060102 | Свыше 2 до 4 | 14637 | 8782 |
| 05060103 | Свыше 4 до 8 | 20621 | 12373 |
| 05060104 | Свыше 8 до 12 | 29920 | 17952 |
| 05060105 | Свыше 12 до 18 | 31900 | 19140 |
| 05060106 | Свыше 18 до 24 | 37410 | 22446 |
| 05060107 | Свыше 24 до 30 | 40898 | 24539 |
| 05060108 | Свыше 30 до 50 | 43050 | 25830 |
| 05060109 | Свыше 50 до 100 | 46537 | 27922 |
| 05060110 | Свыше 100 до 200 | 50713 | 30428 |
| 05060111 | Свыше 200 до 300 | 70817 | 42490 |
| 05060112 | Свыше 300 | 76457 | 45874 |

050602 Ремонт масляной или топливной цистерны без системы ее обогрева

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков (лазов), крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание, устранение неплотностей стенок и днища проваркой дефектных сварных стыков и наложением заплат. Устранение дефектов уровнеуказательного прибора. Замена дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Закрытие люков (лазов), крышек, присоединение трубопроводов.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков (лазов), крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание, устранение неплотностей стенок и днища заваркой трещин. Замена дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Закрытие люков (лазов), крышек, присоединение трубопроводов.

| № позиции | Емкость, м3 | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05060201 | До 2 | 4649 | 2790 |
| 05060202 | Свыше 2 до 4 | 8352 | 5011 |
| 05060203 | Свыше 4 до 8 | 10978 | 6587 |
| 05060204 | Свыше 8 до 12 | 13475 | 8085 |
| 05060205 | Свыше 12 до 18 | 21095 | 12657 |
| 05060206 | Свыше 18 до 24 | 23462 | 14077 |
| 05060207 | Свыше 24 до 30 | 29920 | 17952 |
| 05060208 | Свыше 30 до 50 | 32072 | 19243 |
| 05060209 | Свыше 50 до 100 | 35086 | 21051 |
| 05060210 | Свыше 100 до 200 | 38228 | 22937 |
| 05060211 | Свыше 200 до 300 | 39692 | 23815 |
| 05060212 | Свыше 300 | 43394 | 26037 |

0507 Компрессоры воздушные

050701 Ремонт воздушного компрессора

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, компрессора, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных узлов и деталей. Сборка, центровка. Опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, подшипников, уплотнений. Очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов обвязки, муфты, замена дефектных уплотняющих элементов, подшипников, крепежа. Сборка, центровка. Опробование.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05070101 | 59840 | 35904 |

050702 Замена воздушного компрессора, замена муфты, центровка воздушного компрессора

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05070201 | Замена воздушного компрессора | 23862 |
| 05070202 | Замена муфты воздушного компрессора | 4651 |
| 05070203 | Устранение дефектов центровки воздушного компрессора с электродвигателем | 4064 |

0508 Компрессоры ручные

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05080101 | Ремонт ручного компрессора | 6156 |
| 05080201 | Замена ручного компрессора | 2462 |

0509 Шахты

I группа сложности ремонта

Открытие люков, лазов, очистка, осмотр. Правка, рихтовка, усиление металлоконструкций. Устранение неплотностей наложением заплат, заменой дефектных участков, заваркой трещин. Устранение дефектов перфорированных ячеек, шумоглушителей. Замена изношенных деталей. Закрытие люков, лазов.

II группа сложности ремонта

Открытие люков, лазов, очистка, осмотр. Замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа, перфорированных ячеек. Закрытие люков, лазов.

050901 Ремонт шахты забора воздуха с ее снятием

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090101 | 4 | 81924 | 49154 |
| 05090102 | 12 | 107281 | 64368 |

050902 Ремонт шахты забора воздуха без ее снятия

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090201 | 4 | 64317 | 38590 |
| 05090202 | 12 | 80848 | 48509 |

050903 Замена шахты забора воздуха

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05090301 | 32770 | 42912 |

050904 Ремонт выхлопной шахты с ее снятием

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090401 | 4 | 100220 | 60132 |
| 05090402 | 12 | 131259 | 78756 |

050905 Ремонт выхлопной шахты без ее снятия

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090501 | 4 | 76973 | 46184 |
| 05090502 | 12 | 93548 | 56129 |

050906 Замена выхлопной шахты

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05090601 | 40088 | 52504 |

050907 Ремонт эжекционной шахты с ее снятием

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090701 | 4 | 32417 | 19450 |
| 05090702 | 12 | 42620 | 25572 |

050908 Ремонт эжекционной шахты без ее снятия

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090801 | 4 | 17952 | 10771 |
| 05090802 | 12 | 28542 | 17125 |

050909 Замена эжекционной шахты

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05090901 | 12967 | 17048 |

0510 Тросовые системы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за систему при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 05100101 | Ремонт тросовых систем | 20621 | 25916 |

0511 Газоотводы, кожухи, эжекционные насадки

051101 Ремонт газоотводов

I группа сложности ремонта

Открытие люков, лаза, очистка, осмотр. Правка, рихтовка, усиление металлоконструкций. Устранение неплотностей наложением заплат, заменой дефектных участков, заваркой трещин. Устранение дефектов перфорированных ячеек, шумоглушителей. Замена изношенных деталей. Закрытие люков, лазов.

II группа сложности ремонта

Открытие люков, лазов, очистка, осмотр. Замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа, перфорированных ячеек. Закрытие люков, лазов.

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05110101 | 4 | 46322 | 27793 |
| 05110102 | 12 | 50412 | 30247 |

051102 Замена газоотвода

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110201 | 18529 | 20165 |

051103 Ремонт кожуха газоотвода со снятием

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110301 | 42060 | 56008 |

051104 Ремонт кожуха газоотвода без снятия

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110401 | 20320 | 28930 |

051105 Замена кожуха газоотвода

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110501 | 16824 | 22403 |

051106 Ремонт эжекционной насадки

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110601 | 16445 | 20578 |

051107 Замена эжекционной насадки

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110701 | 6578 | 8231 |

0512 Котлы-утилизаторы

051201 Ремонт котла-утилизатора

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05120101 | 223860 | 291879 |

051202 Замена котла-утилизатора

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05120201 | 89544 | 116752 |

0513 Дозерная установка

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05130101 | Ремонт дозерной установки | 19674 |
| 05130201 | Замена дозерной установки | 7870 |

0514 Фильтры питательной, забортной, рабочей воды

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05140101 | Ремонт фильтра питательной, забортной, рабочей воды | 4736 |
| 05140201 | Замена фильтрующих элементов фильтра питательной, забортной, рабочей воды | 1894 |

0515 Эжекторы водоводяные

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05150101 | Ремонт водоводяного эжектора | 2970 |
| 05150201 | Замена водоводяного эжектора | 1188 |

0516 Станция озонирования

051601 Ремонт станции озонирования

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05160101 | 184857 |

051602 Ремонт узлов станции

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05160201 | Ремонт контактной колонны | 13776 |
| 05160202 | Ремонт эжекционного смесителя | 10763 |
| 05160203 | Ремонт водонагревателя | 18081 |
| 05160204 | Ремонт напорного фильтра | 3875 |
| 05160205 | Ремонт озонатора | 9041 |
| 05160206 | Ремонт пневмоцистерны | 13776 |
| 05160207 | Ремонт расширительного бачка | 5166 |
| 05160208 | Ремонт запасной цистерны | 8180 |

0517 Стальная ребристая грелка

051701 Ремонт стальной ребристой грелки

| № позиции | Базовая цена и руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05170101 | 5166 |

0518 Калориферы пароводяные

051801 Ремонт калорифера пароводяного

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05180101 | 27983 |

0519 Электрокалориферы

051901 Ремонт электрокалорифера

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05190101 | 13776 |

06 РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК МОЩНОСТЬЮ 4,12 МВт И ПЛАВУЧЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТИПА "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 06010101 | Ремонт генератора с заменой ротора | 63812 | 80245 |
| 06010201 | Замена генератора | 68831 | 123295 |
| 06010301 | Ремонт возбудителя с заменой якоря | 15695 | 18155 |
| 06010401 | Замена возбудителя | 13874 | 16334 |
| 06010501 | Ремонт аппаратуры и цепей возбуждения | 8512 | 11464 |
| 06010601 | Ремонт оборудования и аппаратуры ячеек распредустройства высокого напряжения | 11660 | 12152 |
| 06010701 | Ремонт аппаратуры распредщита собственных нужд | 4625 | 22484 |
| 06010801 | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств | 9397 | 11267 |
| 06010901 | Ремонт аппаратуры щитов, панелей постоянного тока и системы резервного питания | 6593 | 24354 |
| 06011001 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений турбовагона | 6986 | 6986 |
| 06011101 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вагона распредустройства | 8020 | 8020 |
| 06011201 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры кабельных соединений вагона вспомогательного оборудования | 5018 | 5018 |
| 06011301 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вагона управления и контроля | - | 7626 |
| 06011401 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вагона-градирни | 3296 | 3296 |
| 06011501 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений газотурбинного отделения | - | 15055 |
| 06011601 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вспомогательного машинного отделения | - | 9545 |
| 06011701 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вспомогательного котельного отделения | - | 10332 |
| 06011801 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения сепараторов | - | 5117 |
| 06011901 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений станции озонирования мастерских автоматики | - | 5510 |
| 06012001 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения утиль-котлов | - | 4280 |
| 06012101 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения в трюме | - | 5412 |
| 06012201 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения главной палубы правого борта | - | 10381 |
| 06012301 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения главной палубы левого борта | - | 11956 |
| 06012401 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения аккумуляторной на верхней палубе | - | 5461 |
| 06012501 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения тентовой палубы | - | 6248 |
| 06012601 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений жилых помещений на верхней палубе | - | 9692 |
| 06012701 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещений на промежуточной палубе | - | 6199 |
| 06012801 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения поста управления | - | 2509 |
| 06012901 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения щита управления | - | 46642 |
| 06013001 | Ремонт щитов н сетей освещения с заменой дефектных участков проводки н арматуры, кабельных соединений помещения запасной турбины | - | 8708 |
| 06013101 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений насосного отделения | - | 5215 |
| 06013201 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения сварочного поста | - | 5215 |
| 06013301 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений наружного освещения | - | 8708 |
| 06013401 | Ремонт электрооборудования станции озонирования | - | 88757 |
| 06013501 | Ремонт электрооборудования вспомогательного дизель-генератора | 31980 | 31980 |
| 06013601 | Ремонт электрооборудования газотурбинного двигателя | 155718 | 155718 |

07 РЕМОНТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

0701 Главный двигатель

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭСД-1001 6Ч15/18 | АПДЭС-2001 12Ч15/18 | ЭСДА-5001 12ЧН18/20 | ПЭ-11 2ДГ | ПЭ-51 12ДН23/30 | ПЭ-61 12ЧН26/26 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07010101 | Разборочно-сборочные работы | 5936 | 7123 | 5597 | 30740 | 30740 | 30740 |
| 07010201 | Ремонт крышки верхнего картера | - | - | - | 1187 | - | - |
| 07010301 | Ремонт поддизельной рамы | 1293 | 1293 | 1293 | 3222 | 3222 | 3222 |
| 07010401 | Ремонт верхнего картера | 568 | 568 | 933 | 1993 | - | - |
| 07010501 | Ремонт нижнего картера | 568 | 568 | 793 | 1717 | 1717 | 1717 |
| 07010601 | Ремонт блока цилиндров | 1463 | 2756 | 5936 | 6826 | 7674 | 7674 |
| 07010701 | Ремонт предохранительного клапана блока цилиндров | - | - | - | 348 | 348 | 348 |
| 07010801 | Ремонт вкладышей коренного подшипника | 564 | 564 | 840 | 1124 | 1717 | 1717 |
| 07010901 | Ремонт закрытия коленчатого вала | - | - | - | - | 6869 | 6869 |
| 07011001 | Разборочно-сборочные работы цилиндрового комплекта с прицепным шатуном | - | - | - | - | 1272 | 1272 |
| 07011101 | Разборочно-сборочные работы цилиндрового комплекта с главным шатуном | - | - | - | - | 2035 | 2035 |
| 07011201 | Ремонт втулки (гильзы) цилиндра | 975 | 975 | 975 | 1717 | 1717 | 1717 |
| 07011301 | Ремонт крышки цилиндра (головки блока) | 6869 | 6869 | - | - | 5046 | 5046 |
| 07011401 | Ремонт индикаторного крана | - | - | - | 407 | 407 | 407 |
| 07011501 | Ремонт главного (прицепного) шатуна | 123 | 123 | 123 | 246 | 407 | 407 |
| 07011601 | Ремонт коленчатого вала | 4834 | 5682 | 5682 | 23829 | 23829 | 23829 |
| 07011701 | Ремонт антивибратора (демпфера) | - | 844 | 1717 | 2714 | 3053 | 3053 |
| 07011801 | Ремонт верхнего коленчатого вала | - | - | - | 7038 | - | - |
| 07011901 | Устранение расхождения щек кривошипов коленчатого вала | - | - | - | 5003 | 6657 | 6657 |
| 07012001 | Ремонт поршня | 373 | 373 | 373 | 1717 | 2883 | 2883 |
| 07012101 | Ремонт вкладышей шатунного подшипника | 466 | 466 | 466 | 869 | 1442 | 1442 |
| 07012201 | Ремонт лотка с распределительным механизмом без снятия с дизеля | - | - | - | - | 6826 | 6826 |
| 07012301 | Ремонт лотка с распределительным механизмом со снятием с дизеля | - | - | - | - | 11660 | 11660 |
| 07012401 | Ремонт распределительного вала | 407 | 407 | 407 | 7038 | 8226 | 8226 |
| 07012501 | Ремонт привода насосов | 1569 | 3095 | 3095 | 6996 | 11278 | 11278 |
| 07012601 | Ремонт привода распределительного вала | 776 | 1569 | 1908 | 4664 | 6233 | 6233 |
| 07012701 | Ремонт привода механического тахометра | 386 | 386 | 386 | 505 | 729 | 729 |
| 07012801 | Ремонт привода регулятора числа оборотов | 386 | 386 | 386 | 1442 | 2544 | 2544 |
| 07012901 | Ремонт привода всасывающих и выхлопных клапанов | 1018 | 1018 | 1314 | - | 5639 | 5639 |
| 07013001 | Ремонт топливной системы | 4537 | 4537 | 4537 | 19970 | 19970 | 19970 |
| 07013101 | Ремонт масляной системы | 4240 | 4240 | 4240 | 8522 | 8522 | 8522 |
| 07013201 | Ремонт системы охлаждения | 2332 | 3689 | 3689 | 8522 | 8522 | 8522 |
| 07013301 | Ремонт воздушно-пусковой системы | 1696 | 1696 | 2841 | 10558 | 14416 | 14416 |
| 07013401 | Ремонт вертикальной передачи | - | - | - | 3053 | - | - |
| 07013501 | Ремонт регулятора числа оборотов | 3604 | 3604 | 4537 | 5385 | 7208 | 7208 |
| 07013601 | Ремонт механизма управления топливными насосами | 975 | 975 | 975 | 2883 | 3180 | 3180 |
| 07013701 | Ремонт механизма отключения топливных насосов | - | - | - | 1569 | 1929 | 1929 |
| 07013801 | Ремонт предельного выключателя | - | 640 | 640 | 1950 | 2629 | 2629 |
| 07013901 | Ремонт соединительной муфты дизеля с отсоединением генератора | 6275 | 7123 | 8353 | 16494 | 16494 | 16494 |
| 07014001 | Ремонт соединительной муфты дизеля без отсоединения генератора | 1548 | 1548 | 1548 | 3095 | 3095 | 3095 |
| 07014101 | Ремонт носка отбора мощности | - | - | 10600 | - | - | - |
| 07014201 | Ремонт турбокомпрессора | - | 10600 | 10600 | - | 12169 | 18868 |
| 07014301 | Ремонт воздуходувки | - | - | - | 10982 | - | - |
| 07014401 | Ремонт нагнетателя воздуха | - | - | - | - | 4367 | - |
| 07014501 | Ремонт редуктора | - | - | - | - | 5512 | - |
| 07014601 | Ремонт валоповоротного механизма | - | - | - | 801 | 1187 | 1187 |
| 07014701 | Ремонт охладителя | - | - | - | - | - | 2798 |
| 07014801 | Ремонт привода вентилятора | 1081 | 1081 | 1632 | - | - | - |
| 07014901 | Ремонт системы вентиляции картера | 568 | 568 | 568 | 3053 | 3053 | 3053 |
| 07015001 | Снятие и установка дизеля | 17002 | 25525 | 34005 | 53170 | 53170 | 53170 |
| 07015101 | Замена топливного насоса высокого давления | 1738 | 2332 | 3477 | 1039 | 4070 | 1039 |
| 07015201 | Ремонт выхлопных коллекторов и выпускных труб | 797 | 797 | 1378 | 10982 | 10982 | 10982 |
| 07015301 | Ремонт глушителя шума на выхлопе | 1357 | 1590 | 1590 | 1802 | 3604 | 3604 |
| 07015401 | Ремонт продувочного (всасывающего) ресивера | 687 | 1187 | 1187 | 4113 | 1569 | 1569 |

0702 Вспомогательные системы и оборудования

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭСД-1001 6Ч15/18 | АПДЭС-2001 12Ч15/18 | ЭСДА-5001 12ЧН18/20 | ПЭ-11 2ДГ | ПЭ-51 12ДН23/30 | ПЭ-61 12ЧН26/26 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07020101 | Ремонт воздушной системы | 1018 | 2056 | 10897 | 20522 | 20522 | 20522 |
| 07020201 | Ремонт водяной системы | 2247 | 4240 | 8226 | 22090 | 22090 | 22090 |
| 07020301 | Ремонт масляной системы | 2502 | 5130 | 10600 | 25694 | 25694 | 25694 |
| 07020401 | Ремонт топливной системы | 1654 | 2512 | 7208 | 6742 | 6148 | 6148 |
| 07020501 | Ремонт вентилятора холодильной камеры | - | - | 3265 | 3265 | 3265 | 3265 |
| 07020601 | Ремонт распределительного редуктора вентилятора | - | - | - | 4961 | 4961 | 4961 |
| 07020701 | Ремонт карданного вала | - | - | - | 2544 | 2544 | 2544 |
| 07020801 | Ремонт муфты привода вентилятора | - | - | - | 7250 | - | - |
| 07020901 | Ремонт гидропровода вентилятора | - | - | - | - | 15391 | 15391 |
| 07021001 | Ремонт пневматического привода гидромуфты вентилятора | - | - | - | - | 1675 | 1675 |
| 07021101 | Ремонт выносного подшипника | - | - | - | 5046 | 5046 | 5046 |
| 07021201 | Ремонт системы смазки компрессорной установки | - | - | 1738 | - | - | - |

0703 Электрооборудование

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭСД-1001 6Ч15/18 | АПДЭС-2001 12Ч15/18 | ЭСДА-5001 12ЧН18/20 | ПЭ-11 2ДГ | ПЭ-51 12ДН23/30 | ПЭ-61 12ЧН26/26 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07030101 | Ремонт генератора без выемки ротора | 8310 | 9328 | 10600 | 24592 | 24592 | 24592 |
| 07030201 | Ремонт генератора с выемкой ротора | 14586 | 16324 | 19080 | 29044 | 29044 | 29044 |
| 07030301 | Ремонт генератора с заменой ротора | - | - | - | 50880 | 50880 | 50880 |
| 07030401 | Замена генератора | 22896 | 22896 | 32224 | 62328 | 62328 | 62328 |
| 07030501 | Ремонт возбудителя | - | - | 1590 | 9540 | 9540 | 9540 |
| 07030601 | Ремонт возбудителя с заменой якоря | - | - | - | 11999 | 11999 | 11999 |
| 07030701 | Замена возбудителя | - | - | - | 9964 | 9964 | 9964 |
| 07030801 | Ремонт аппаратуры и цепей возбуждения | 7632 | 7632 | 7632 | 10812 | 10812 | 10812 |
| 07030901 | Ремонт оборудования и аппаратуры распредустройства высокого напряжения | - | - | - | 2756 | 2756 | 2756 |
| 07031001 | Ремонт оборудования и аппаратуры распределительного шкафа | 1866 | 3180 | 4664 | - | - | - |
| 07031101 | Ремонт оборудования и аппаратуры распределительного щита собственных нужд | - | 848 | 1908 | 2756 | 2756 | 2756 |
| 07031201 | Ремонт силовых и контрольных кабелей | 2205 | 2714 | 3095 | 4028 | 4028 | 4028 |
| 07031301 | Ремонт аппаратуры и сетей освещения | 1569 | 3180 | 3180 | 4240 | 4240 | 4240 |
| 07031401 | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств | 1484 | 2968 | 2544 | 6784 | 6784 | 6784 |
| 07031501 | Ремонт электрооборудования устройств подогрева | 848 | 5088 | 5088 | 2120 | 2120 | 2120 |
| 07031601 | Ремонт генератора и электрооборудования вспомогательного дизель-генератора | - | 11745 | - | 14628 | 14628 | 14628 |
| 07031701 | Ремонт электрооборудования главного дизеля | 7590 | 9243 | 6996 | 6699 | 6699 | 6699 |
| 07031801 | Ремонт системы защит, схемы управления и блокировки пуска дизеля | 6996 | 20606 | 28874 | 26076 | 26076 | 26076 |

0704 Вспомогательный дизель

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭСД-1001 6Ч15/18 | АПДЭС-2001 12Ч15/18 | ЭСДА-5001 12ЧН18/20 | ПЭ-11 2ДГ | ПЭ-51 12ДН23/30 | ПЭ-61 12ЧН26/26 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07040101 | Ремонт дизеля без разборки шатунно-поршневой группы | - | 9413 | - | 12550 | 12550 | 12550 |
| 07040201 | Ремонт дизеля с полной разборкой | - | 21030 | - | 27984 | 27984 | 27984 |
| 07040301 | Замена дизеля | - | 4367 | - | 6445 | 6445 | 6445 |

0705 Кузов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЭСД-1001 6Ч15/18 | АПДЭС-2001 12Ч15/18 | ЭСДА-5001 12ЧН18/20 | ПЭ-11 2ДГ | ПЭ-51 12ДН23/30 | ПЭ-61 12ЧН26/26 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07050101 | Ремонт съемной части крыши кузова | - | - | - | 3434 | 3434 | 3434 |
| 07050201 | Ремонт боковых и торцевых стенок кузова с восстановлением обшивки и окраски | 12338 | 14416 | 14416 | 15815 | 15815 | 15815 |

Примечания:

1. В графах 01-06 оглавления таблицы: числитель - тип станции; знаменатель - марка дизеля.

2. Базовые цены позиций 0701100105, 07011006, 0701110105, 0701120106 не могут применяться как доплаты к базовым ценам позиций 0701010105, 0701010106.

08 РЕМОНТ И ЗАМЕНА СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) по типам дизелей |
| --- | --- | --- |
|  |  | "Букау-Вольф" 4НВД-48, 4НВД-224, "Шкода" 6С-160, 6Ч12/14, 6Ч18/22, 4Д19/30 | "Букау-Вольф" 8НВД-36, "Шкода" 6С-275, 8С-230Р, 6Ч25/34, 6Д19/30, 6Ч23/30, 6ЧН25/34, 4Ч42,5/60 | "Букау-Вольф" 8НВД-48, "Шкода" 6С-350, 8С-425, 6Ч36/45, 6Д30/50, 6ЧН36/45 (Г-66) | 6ЧН36/45 (Г-72), (Г-73), 10Д 20,7/2X25,4 6КЦ54/90, ДД60/90, 14Д100 | 16ДПН23/2X30 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 08010101 | Разборочно-сборочные работы | 15492 | 25140 | 26160 | 31298 | 46750 |
| 08010201 | Ремонт фундаментной рамы | 18002 | 24473 | 32357 | 32357 | 40750 |
| 08010301 | Ремонт вкладышей коренного подшипника с подгонкой затылков и шабровкой | 1883 | 3020 | 3216 | 3255 | 1608 |
| 08010401 | Ремонт вкладышей коренного подшипника шабровкой | 1431 | 2510 | 2667 | 2745 | - |
| 08010501 | Ремонт вкладышей коренного подшипника наплавкой (перезаливкой) с подгонкой затылков | 1314 | 1589 | 2000 | 2039 | 1628 |
| 08010601 | Ремонт кожуха фланца коленчатого вала | 2039 | 3608 | 4275 | 4589 | 6079 |
| 08010701 | Ремонт блока цилиндров | 4079 | 6314 | 7491 | 23257 | 27964 |
| 08010801 | Ремонт втулки цилиндров | 1275 | 1530 | 1726 | 1961 | 1530 |
| 08010901 | Ремонт анкерной связи | 216 | 314 | 431 | 431 | 314 |
| 08011001 | Ремонт крышки цилиндра с шарошкой седел и притиркой тарелок всасывающих и выхлопных клапанов | 2000 | 2745 | 3294 | 3804 | - |
| 08011101 | Ремонт крышки цилиндра с заменой направляющих втулок, седел, всасывающих и выхлопных клапанов | 1784 | 2432 | 2785 | 3059 | - |
| 08011201 | Ремонт коленчатого вала | 11138 | 19218 | 22277 | 27376 | 38122 |
| 08011301 | Ремонт мотылевой шейки коленчатого вала с устранением наклепа | 431 | 510 | 745 | 1236 | 462 |
| 08011401 | Ремонт мотылевой шейки с гантелями коленчатого вала ручной опиловкой | 769 | 981 | 1333 | 1471 | 981 |
| 08011501 | Ремонт рамовой шейки с гантелями коленчатого вала с устранением наклепа | 922 | 1118 | 1628 | 1785 | 1118 |
| 08011601 | Устранение расхождения щек кривошипов | 2549 | 3530 | 4550 | 6079 | 14158 |
| 08011701 | Ремонт поршня | 1628 | 3216 | 4314 | 5334 | 2902 |
| 08011801 | Ремонт вкладышей мотылевого подшипника с шабровкой и подгонкой затылков | 1471 | 2079 | 2745 | 2902 | 1530 |
| 08011901 | Ремонт вкладышей мотылевого подшипника наплавкой (перезаливкой) и подгонкой затылков | 1118 | 1530 | 1804 | 1843 | 1530 |
| 08012001 | Ремонт распределительного вала с заменой кулачков топливных насосов, всасывающих и выхлопных клапанов | 5373 | 9648 | 12354 | 13688 | 20943 |
| 08012101 | Ремонт распределительного вала | 4118 | 7452 | 8864 | 10746 | 18002 |
| 08012201 | Ремонт привода всасывающих и выхлопных клапанов с заменой изношенных деталей | 2471 | 4510 | 5216 | 6864 | - |
| 08012301 | Ремонт привода всасывающих и выхлопных клапанов с устранением дефектов | 1530 | 2785 | 3687 | 4628 | - |
| 08012401 | Ремонт привода распределительного вала | 2549 | 4589 | 5216 | 5608 | - |
| 08012501 | Ремонт вертикальной передачи | - | - | - | 3530 | - |
| 08012601 | Ремонт системы регулирования скорости | 4079 | 7373 | 8315 | 8942 | 15374 |
| 08012701 | Ремонт регулятора числа оборотов | 3020 | 5373 | 5844 | 6314 | 9687 |
| 08012801 | Ремонт механизма управления топливными насосами | 1020 | 2000 | 2549 | 2549 | 5608 |
| 08012901 | Ремонт регулятора безопасности | 1255 | 2510 | 3059 | 3059 | 4040 |
| 08013001 | Ремонт маховика и соединительной муфты дизеля с генератором с приторцовкой маховика | 7609 | 14355 | 16512 | 16512 | - |
| 08013101 | Ремонт маховика и соединительной муфты дизеля с генератором без приторцовки маховика | 5844 | 11138 | 13413 | 13688 | 14668 |
| 08013201 | Ремонт выносного подшипника | 2039 | 3530 | 4824 | 5059 | 5059 |
| 08013301 | Ремонт турбокомпрессора | - | 6079 | 8119 | 9687 | 15374 |
| 08013401 | Ремонт системы водяного охлаждения | 7099 | 12707 | 15257 | 17296 | 20316 |
| 08013501 | Ремонт системы смазки | 8628 | 16512 | 19061 | 21336 | 23375 |
| 08013601 | Ремонт топливной системы | 7609 | 16276 | 17021 | 19806 | 20826 |
| 08013701 | Ремонт пусковой системы | 3255 | 5805 | 7060 | 8472 | 9766 |
| 08013801 | Ремонт всасывающей системы | 2000 | 3255 | 4275 | 5608 | 7060 |
| 08013901 | Ремонт выхлопной системы | 4000 | 6079 | 7530 | 10511 | 14511 |
| 08014001 | Ремонт верхнего закрытия | - | - | - | 3608 | 5530 |
| 08014101 | Ремонт привода нагнетателя | - | - | - | - | 13492 |
| 08014201 | Ремонт привода насосов охлаждения | 2039 | 4079 | 5726 | 5726 | 7060 |
| 08014301 | Ремонт привода насосов масла | 1628 | 3216 | 5726 | 5726 | 3059 |
| 08014401 | Ремонт главной передачи | - | - | - | - | 16119 |
| 08014501 | Ремонт привода регулятора скорости (оборотов) | 408 | 408 | 2236 | 2236 | 3059 |
| 08014601 | Ремонт привода воздухораспределителя | - | - | 1158 | 1158 | 2000 |
| 08014701 | Ремонт привода тахометра | 510 | 510 | 636 | 636 | 1020 |
| 08014801 | Ремонт валоповоротного устройства | - | - | - | 784 | 8001 |
| 08014901 | Замена топливного насоса высокого давления | 1608 | 2157 | 960 | 960 | 1451 |
| 08015001 | Замена дизеля | 103227 | 167234 | 173941 | 208729 | 311015 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08015101 | Замена дизеля типа 6ЧН25/34 на дизель типа 6ЧН36/45 (Г-66) | 212376 |
| 08015201 | Замена дизеля типа 6ЧН25/34 или дизеля типа 6ЧН36/45 (Г-66) на дизель 6ЧН 36/45 (Г-72, Г-73) | 248969 |

Примечание:

При выполнении монтажа и демонтажа дизелей разными организациями к базовым ценам позиций 0801500101(0801500105 применяются коэффициенты:

- при демонтаже К = 0,25;

- при монтаже К = 0,75,

а к ценам позиций 0801510101,0801520101 коэффициенты:

- при демонтаже К = 0,15;

- при монтаже К = 0,85.

09 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СДАЧА В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ НА ПЕРЕДВИЖНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТАХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Производится в соответствии с "Инструкцией по проведению пусконаладочных и регламентных работ на передвижных газотурбинных электростанциях, электроагрегатах и передвижных электростанциях с двигателями внутреннего сгорания", утвержденной ПО "Союзтрансэнерго" 20.06.88 г.

0901 Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию передвижных газотурбинных электростанций

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб за комплект при мощности станции, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 12,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 09010101 | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию тепломеханического оборудования | 197126 | 253521 | 484786 | 565074 |
| 09010102 | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электрооборудования | 157907 | 197126 | 338760 | 385298 |

0902 Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегатов и передвижных электростанций с двигателями внутреннего сгорания

| № позиции | Базовая цена в руб за штуку при мощности, кВт |
| --- | --- |
|  | свыше 0,5 до 8 | свыше 8 до 16 | свыше 16 до 30 | свыше 30 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 3150 | свыше 3150 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09020101 | 3346 | 9446 | 20516 | 36014 | 53530 | 80786 | 218546 | 190552 | 211757 |

Примечание:

В базовой цене подраздела 0902 учтены затраты на пусконаладочные работы для всех типов электроагрегатов и передвижных электростанций с 1-й или 2-й степенью автоматизации Для электроагрегатов и передвижных электростанций с 3-й и 4-й степенью автоматизации применяются доплаты согласно части VIII справочника.

0903 Регламентные работы на передвижных газотурбинных электростанциях

| № позиции | Периодичность проведения регламентных работ | Базовая цена в руб за штуку (комплект) при мощности электростанции, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 4,0 | 12,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 09030101 | через 100 часов работы | 26777 | - | - |
| 09030201 | через 500 часов работы | 36851 | - | - |
| 09030301 | через 1000 часов работы | 99747 | - | - |
| 09030401 | через 1500 часов работы | - | 29791 | 32761 |
| 09030501 | через 3000 часов работы | - | 44298 | 51746 |
| 09030601 | 1 раз в год | 218479 | 78179 | 93032 |

0904 Регламентные работы на электроагрегатах и передвижных электростанциях с двигателями внутреннего сгорания

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности, КВт |
| --- | --- |
|  | свыше 0,5 до 8 | свыше 8 до 16 | свыше 16 до 30 | свыше 30 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 3150 | свыше 3150 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09040101 | 2017 | 5904 | 12103 | 21894 | 31291 | 49495 | 89544 | 117834 | 131315 |

10 ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОТУРБИННЫЕ ЭНЕРГОПОЕЗДА

1001 Ремонт передвижных котельных установок и паротурбинных энергопоездов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10010101 | Ремонт крыш котла | 23246 |
| 10010201 | Ремонт люка кабины машиниста | 28684 |
| 10010301 | Замена кабельных каналов | 4420 |
| 10010401 | Ремонт шахты пароперегревателя | 8204 |
| 10010501 | Ремонт шахты экономайзера | 8204 |
| 10010601 | Ремонт шахты воздухоподогревателя | 8204 |
| 10010701 | Ремонт вентилятора со снятием его | 16918 |
| 10010801 | Ремонт вентилятора без снятия его | 12370 |
| 10010901 | Ремонт редукционно-охладительной установки | 32754 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при количестве заменяемых планок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 |  |  |  |
| 10011001 | Восстановление секции оросительной системы с заменой деревянных планок | 31736 | 47159 | 77051 | 85860 |

1002 Модернизация котловагонов передвижных котельных и паротурбинных энергопоездов

Демонтаж колосниковой решетки, забрасывателей, системы возврата уноса. Врезка отборов в барабане, кабине машиниста. Установка пробоотборника, бака химочищенной воды. Установка фронта котла с регистрами. Демеркуризация и консервация оборудования.

| № позиции | Цель модернизации | Базовая цена в руб. за котловагон |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10020101 | Перевод с твердого на жидкое топливо | 106594 |

11 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗОВ, ИХ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ

1101 Капитальный ремонт тепловозов

| № позиции | Наименование работ | Тип, марка оборудования | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 11010101 | Капитальный ремонт тепловоза | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | 603310 |
| 11010201 | Капитальный ремонт тепловоза | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 666051 |
| 11010301 | Капитальный ремонт тепловоза | ТГМ4, ТГМ4А | 813953 |
| 11010401 | Капитальный ремонт тепловоза | ТГМ6, ТГМ6А | 1095542 |
| 11010501 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля или с заменой на новый | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | 549059 |
| 11010601 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля или с заменой на новый | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 582926 |
| 11010701 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля или с заменой на новый | ТГМ4, ТГМ4А | 686944 |
| 11010801 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля или с заменой на новый | ТГМ6, ТГМ6А | 852367 |
| 11010901 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта гидропередачи или с заменой на новую | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | 524255 |
| 11011001 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта гидропередачи или с заменой на новую | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 586996 |
| 11011101 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта гидропередачи или с заменой на новую | ТГМ4, ТГМ4А | 734898 |
| 11011201 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта гидропередачи, или с заменой на новую | ТГМ6, ТГМ6А | 977246 |
| 11011301 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля и гидропередачи или с заменой на новые | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | 470004 |
| 11011401 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля и гидропередачи или с заменой на новые | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 503871 |
| 11011501 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля и гидропередачи или с заменой на новые | ТГМ4, ТГМ4А | 607698 |
| 11011601 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля и гидропередачи или с заменой на новые | ТГМ6, ТГМ6А | 732577 |

1102 Капитальный ремонт агрегатов и узлов тепловозов

| № позиции | Содержание работ | Тип тепловоза | Тип агрегата (узла) | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 11020101 | Капитальный ремонт дизеля | ТГМ4, ТГМ4А | 6ЧН21/21 (211Д-1; 211Д-2) | 127009 |
| 11020201 | Капитальный ремонт дизеля | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 12ЧН 18/20, М753 | 83125 |
| 11020301 | Капитальный ремонт дизеля | ТГМ6, ТГМ6А | 8ЧН26/26 (3А-6Д49) | 243175 |
| 11020401 | Капитальный ремонт дизеля | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | 12ЧН15/18 (1012Н-500М) | 54251 |
| 11020501 | Капитальный ремонт гидропередачи | ТГМ6, ТГМ6А | УГП1200/212ПР | 118296 |
| 11020601 | Капитальный ремонт гидропередачи | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | УГП350-500 всех модификаций | 79055 |
| 11020701 | Капитальный ремонт гидропередачи | ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | УГП750/202ПР-1, УГП750/202ПР-2, УГП750/212ПР | 79055 |
| 11020801 | Капитальный ремонт компрессора | ТГМ1 | ПК-1, 75М, Э500 | 8586 |
| 11020901 | Капитальный ремонт компрессора | ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ23А, ТГМ23Б | ПК-35М, ВВ-1,5/9 | 12720 |
| 11021001 | Капитальный ремонт компрессора | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | ВП-3,5/9 | 26712 |
| 11021101 | Капитальный ремонт компрессора | ТГМ6, ТГМ6А | ПК-5,25 | 17808 |
| 11021201 | Капитальный ремонт тепловозной тележки | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б, ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ6, ТГМ6А |  | 65921 |
| 11021301 | Капитальный ремонт колесной пары | ТГМ1, ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б, ТГМ4.ТГМ1А, ТГМ6, ТГМ6А |  | 9445 |

1103 Прочие работы, выполняемые при ремонте тепловоза

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11030101 | Изготовление печки | 3148 |
| 11030201 | Изготовление путеочистителя | 4643 |
| 11030301 | Изготовление поручня | 2989 |
| 11030401 | Изготовление лестницы | 779 |
| 11030501 | Изготовление подставок для крепления тепловозов на железнодорожной платформе после ремонта | 14405 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт газотурбинных электростанций мощностью 2,5(5 МВт (без электрооборудования)

02 Ремонт электрооборудования газотурбинных электростанций мощностью 2,5 МВт

03 Ремонт газотурбинной установки мощностью 4, 12 МВт (без электрооборудования)

04 Ремонт общестанционных систем газотурбинных электростанций

05 Ремонт вспомогательного энергетического оборудования передвижных газотурбинных электростанций мощностью 4 и 12 МВт

06 Ремонт электрооборудования газотурбинных установок мощностью 4, 12 МВт и плавучей электростанции типа "Северное сияние"

07 Ремонт передвижных дизельных электростанций

08 Ремонт и замена стационарных дизелей

09 Пусконаладочные работы, сдача в промышленную эксплуатацию и регламентные работы на передвижных газотурбинных электростанциях, электроагрегатах и передвижных электростанциях с двигателями внутреннего сгорания

10 Передвижные котельные установки и паротурбинные энергопоезда

11 Капитальный ремонт тепловозов, их агрегатов и узлов