РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО

РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 12

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта Начальник А.А. Романов

Взамен «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций-производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования водоподготовки, выполняемые ремонтными предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатий воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих, месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.;     II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.;  IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.;   VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 3,5, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7212 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих, по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 138,9 %, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 21 %;

- цеховые расходы - 69,9 %;

- общезаводские расходы - 48,0 %.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

H2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции, производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1-4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1-6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1-8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1-10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. При выполнении демонтажа и монтажа оборудования разными организациями к базовым ценам на замену применяются следующие коэффициенты: на демонтаж К=0,3; на монтаж К=0,7.

18. В базовых ценах настоящей части учтены затраты на зачистку под контроль металла и не учтены затраты на контроль металла.

Базовые цены на работы по контролю металла включены в часть 22.

19. При выполнении работ на оборудовании (узлах), изготовленном из нержавеющих сталей, к базовым ценам применяются следующие коэффициенты:

- при ремонте и замене К = 1,05;

- при изготовлении К= 1,15.

20. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций.

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

21. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

22. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

23. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтних работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

24. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

24.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

24.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

24.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

24.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

24.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

24.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей., приведенных в п.п. 10, 11, 12 «Общих положений».

24.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 3,5 разряда

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7212 | - | 6545 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4121 | - | 3850 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3091 | 70 | 2695 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 865 | 11 | 720 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 2964 | 36,7 | 2666 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 21 | 1515 | 19 | 1244 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 69,9 | 5041 | 65 | 4254 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 3462 | 43 | 2814 |
| 7. Себестоимость | - | 21059 | - | 18243 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4001 | - | 2554 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 25060 | - | 20797 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 |  | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 138,9 | 10018 | 127 | 8312 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 192 | 13847 | 178,7 | 11698 |

Расчет поправочного индекса:

25. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000(1,011(i) ( (1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 24 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.

26. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ

Вскрытие люков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, загрузочной течки, разгрузочной камеры, сетки. Ремонт приводного механизма барабана, редуктора. Замена прокладок люков с их изготовлением. Закрытие люков. Опробование.

| № позиции | Наименование аппарата | Марка, тип | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01010101 | Известегасилка | СМ-1247 | 4167 |
| 01010102 | Аппарат для гашения извести | Аппарат "Мика" | 4782 |

02 БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ

0201 Ремонт баков (резервуаров)

Вскрытие люков. Установка вентиляторов. Очистка, промывка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов и дефектов указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка плотности.

| № позиции | Емкость бака, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010101 | До 2 | 422 |
| 02010102 | Свыше 2 до 4 | 497 |
| 02010103 | Свыше 4 до 8 | 625 |
| 02010104 | Свыше 8 до 12 | 932 |
| 02010105 | Свыше 12 до 18 | 1160 |
| 02010106 | Свыше 18 до 24 | 1681 |
| 02010107 | Свыше 24 до 30 | 2178 |
| 02010108 | Свыше 30 до 50 | 2793 |
| 02010109 | Свыше 50 до 100 | 3883 |
| 02010110 | Свыше 100 до 200 | 6251 |
| 02010111 | Свыше 200 до 300 | 7387 |
| 02010112 | Свыше 300 до 400 | 8145 |
| 02010113 | Свыше 400 до 500 | 9282 |
| 02010114 | Свыше 500 до 700 | 13592 |
| 02010115 | Свыше 700 до 1000 | 16147 |
| 02010116 | Свыше 1000 до 1500 | 17900 |
| 02010117 | Свыше 1500 до 2000 | 19794 |
| 02010118 | Свыше 2000 до 3000 | 23731 |
| 02010119 | Свыше 3000 до 4000 | 27564 |
| 02010120 | Свыше 4000 до 5000 | 31986 |
| 02010121 | Свыше 5000 до 6000 | 36408 |

0202 Замена баков (резервуаров)

Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Демонтаж бака, установка нового и закрепление его на фундаменте.

020201 Замена баков-мерников, баков-вытеснителей, баков для хранения

агрессивных жидкостей

| № позиции | Емкость бака, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | До 2 | 1562 |
| 02020102 | Свыше 2 до 4 | 2155 |
| 02020103 | Свыше 4 до 8 | 2699 |
| 02020104 | Свыше 8 до 12 | 3930 |
| 02020105 | Свыше 12 до 18 | 5161 |
| 02020106 | Свыше 18 до 25 | 6338 |

020202 Замена баков водяных

| № позиции | Емкость бака, м3 | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020201 | До 3 | 3883 |
| 02020202 | Свыше 3 до 5 | 2747 |
| 02020203 | Свыше 5 до 8 | 2368 |
| 02020204 | Свыше 8 до 10 | 1633 |

0203 Устранение неплотностей баков

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну при толщине стенки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | свыше 5 до 7,5 | свыше 7,5 до 10 | свыше 10 до 12 | свыше 12 до 25 | свыше 25 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02030101 | Замена дефектных участков корпуса бака с их изготовлением и установкой ребер жесткости | 35933 | 23967 | 17717 | 13621 | 6549 | 5449 |

0204 Изготовление баков (резервуаров)

020401 Баки-вытеснители, баки-мерники, баки для хранения агрессивных жидкостей

| № позиции | Емкость бака, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040101 | До 2 | 5824 |
| 02040102 | Свыше 2 до 4 | 7245 |
| 02040103 | Свыше 4 до 8 | 8808 |
| 02040104 | Свыше 8 до 12 | 10134 |
| 02040105 | Свыше 12 до 18 | 10465 |
| 02040106 | Свыше 18 до 25 | 12851 |

020402 Баки водяные

| № позиции | Емкость бака, м3j | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040201 | До 3 | 3788 |
| 02040202 | Свыше 3 до 5 | 2747 |
| 02040203 | Свыше 5 до 8 | 2273 |
| 02040204 | Свыше 8 до 10 | 1539 |

Примечание:

1. При ремонте баков с промывкой нейтрализующими растворами к базовой цене подраздела 0201 применяется коэффициент К=1,5.

2. При замене дефектных участков корпуса бака без установки и изготовления ребер жесткости к базовой цене позиций 0203010101-0203010106 применяется коэффициент К=0,9.

3. При ремонте баков, изготовленных из нержавеющих сталей, к ценам таблицы 0201 применяется коэффициент К=1,05, а таблицы 0203 - К=1,15.

03 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ СМЕШИВАЮЩИЕ ПАРОВЫЕ

0301 Ремонт водоподогревателей

Снятие верхней крышки, бокового люка. Очистка, дефектация, изготовление новых прокладок. Ремонт паропроводящих труб. Установка верхней крышки и бокового люка. Проверка плотности.

| № позиции | Емкость водоподогревателя, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010101 | До 1,0 | 540 |
| 03010102 | Свыше 1,0 до 1,5 | 673 |
| 03010103 | Свыше 1,5 до 2,5 | 942 |
| 03010104 | Свыше 2,5 до 4,5 | 1349 |
| 03010105 | Свыше 4,5 до 5,5 | 1776 |

0302 Замена водоподогревателей

Отсоединение трубопроводов, открепление водоподогревателя. Демонтаж водоподогревателя, установка нового с закреплением его. Присоединение трубопроводов с установкой и изготовлением прокладок.

| № позиции | Емкость водоподогревателя, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020101 | До 1,0 | 809 |
| 03020102 | Свыше 1,0 до 1,5 | 1137 |
| 03020103 | Свыше 1,5 до 2,5 | 1469 |
| 03020104 | Свыше 2,5 до 4,5 | 1633 |
| 03020105 | Свыше 4,5 до 5,5 | 1894 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020201 | Замена парового сопла | 202 |

0303 Изготовление водоподогревателей

| № позиции | Емкость водоподогревателя, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030101 | До 1,0 | 3931 |
| 03030102 | Свыше 1,0 до 1,5 | 5541 |
| 03030103 | Свыше 1,5 до 2,5 | 6724 |
| 03030104 | Свыше 2,5 до 4,5 | 8572 |
| 03030105 | Свыше 4,5 до 5,5 | 11508 |

04 ГИДРОЭЛЕВАТОРЫ

0401 Ремонт гидроэлеваторов (для подачи растворов соли, кислоты)

Отсоединение трубопроводов, снятие, разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка. Присоединение трубопроводов.

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010101 | До 50 | 336 |
| 04010102 | Свыше 50 до 80 | 379 |
| 04010103 | Свыше 80 до 100 | 645 |
| 04010104 | Свыше 100 до 150 | 881 |
| 04010105 | Свыше 150 до 200 | 995 |
| 04010106 | Свыше 200 до 250 | 1137 |
| 04010107 | Свыше 250 до 300 | 1469 |

05 ДЕКАРБОНИЗАТОРЫ

0501 Ремонт декарбонизаторов с кольцами Рашига

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Выгрузка колец Рашига. Очистка от отложений, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов, дефектов гидравлического затвора и брызгоотделителя. Загрузка колец Рашига. Снятие вентилятора. Закрытие люков с изготовлением и заменой прокладок.

| № позиции | Производительность, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010101 | До 50 | 3978 |
| 05010102 | Свыше 50 до 100 | 7293 |
| 05010103 | Свыше 100 до 150 | 8808 |
| 05010104 | Свыше 150 до 200 | 9708 |
| 05010105 | Свыше 200 до 300 | 13592 |
| 05010106 | Свыше 300 до 450 | 19274 |
| 05010107 | Свыше 450 до 550 | 27040 |

0502 Ремонт вентилятора декарбонизатора

Снятие ограждения, разборка соединительной муфты. Снятие электродвигателя, нагнетательного патрубка, разборка вентилятора. Очистка, дефектация, устранение дефектов улитки и рабочего колеса. Сборка. Установка нагнетательного патрубка, электродвигателя, сборка соединительной муфты, установка ограждений. Опробование.

| № позиции | Производительность, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020101 | До 50 | 640 |
| 05020102 | Свыше 50 до 100 | 900 |
| 05020103 | Свыше 100 до 150 | 1042 |
| 05020104 | Свыше 150 до 200 | 1208 |
| 05020105 | Свыше 200 до 300 | 1421 |
| 03020106 | Свыше 300 до 450 | 1728 |
| 03020107 | Свыше 450 до 550 | 1894 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020201 | Замена подшипника качения | 251 |

Примечания:

1. При ремонте декарбонизаторов с деревянной хордовой насадкой с заменой насадки к базовой цене позиций 0501010101-0501010701 применяется коэффициент К=0,7.

2. При ремонте вентилятора декарбонизатора с рабочим колесом, посаженным на вал электродвигателя, к базовой цене позиции 0502010101-0502010701 применяется коэффициент К=0,6.

3. Стоимость изготовления и замены распределительной решетки декарбонизатора определяется по соответствующим базовым ценам позиций 1203010101, 1202010101.

06 ЕМКОСТИ ДЛЯ ГИДРОПЕРЕГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ

ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ФИЛЬТРОВ

0601 Ремонт емкостей

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Очистка, промывка. Дефектация. Устранение неплотностей сварных швов и дефектов указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка плотности.

| № позиции | Диаметр емкости, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06010101 | 1000 | 1633 |
| 06010102 | 1500 | 1894 |
| 06010103 | 2000 | 2060 |
| 06010104 | 2600 | 2202 |
| 06010105 | 3000 | 2557 |
| 06010106 | 3400 | 3125 |

07 ЛОВУШКИ

0701 Ремонт ловушек

Разборка фланцевых соединений с трубопроводом и снятие ловушки. Разборка ее, очистка, дефектация, очистка или замена сетки с изготовлением. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка ловушки, установка и соединение с трубопроводом.

| № позиции | Диаметр условного прохода трубопровода, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | без замены сетки | с заменой сетки |
|  |  | 01 | 02 |
| 07010101 | До 150 | 115 | 308 |
| 07010102 | Свыше 150 до 200 | 130 | 336 |
| 07010103 | Свыше 200 до 250 | 158 | 369 |
| 07010104 | Свыше 250 до 300 | 173 | 402 |
| 07010105 | Свыше 300 до 400 | 230 | 440 |

08 МЕШАЛКИ

0801 Ремонт мешалок

080101 Мешалки циркуляционные (гидравлические)

Очистка, дефектация. Устранение дефектов поворотного механизма, гофрированного шланга, обратного клапана. Устранение дефектов или замена с изготовлением поплавка. Замена прокладок с их изготовлением. Опробование.

| № позиции | Емкость мешалки, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | без замены поплавка | с заменой поплавка |
|  |  | 01 | 02 |
| 08010101 | До 1 | 1279 | 1975 |
| 08010102 | Свыше 1 до 2 | 1847 | 2529 |
| 08010103 | Свыше 2 до 3 | 1966 | 2700 |
| 08010104 | Свыше 3 до 4 | 2084 | 2870 |
| 08010105 | Свыше 4 до 5 | 2273 | 3112 |
| 08010106 | Свыше 5 до 8 | 2557 | 3453 |
| 08010107 | Свыше 8 до 14 | 2936 | 3879 |

080102 Мешалки механические

Разборка мешалки и редукторов. Очистка, дефектация. Устранение дефектов лопастного механизма и указателя уровня. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

| № позиции | Емкость мешалки, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08010201 | До 8 | 1894 |
| 08010202 | Свыше 8 до 12 | 2084 |
| 08010203 | Свыше 12 до 16 | 2273 |
| 08010204 | Свыше 16 до 24 | 2747 |
| 08010205 | Свыше 24 до 40 | 3363 |

0802 Замена мешалок циркуляционных (гидравлических)

| № позиции | Емкость мешалки, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08020101 | До 1 | 1681 |
| 08020102 | Свыше 1 до 2 | 2155 |
| 08020103 | Свыше 2 до 3 | 3173 |
| 08020104 | Свыше 3 до 4 | 3552 |
| 08020105 | Свыше 4 до 5 | 4499 |
| 08020106 | Свыше 5 до 8 | 5683 |
| 08020107 | Свыше 8 до 14 | 7057 |

0803 Изготовление мешалок циркуляционных (гидравлических)

| № позиции | Емкость мешалки, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08030101 | До 1 | 5398 |
| 08030102 | Свыше 1 до 2 | 7293 |
| 08030103 | Свыше 2 до 3 | 8477 |
| 08030104 | Свыше 3 до 4 | 10134 |
| 08030105 | Свыше 4 до 5 | 11649 |
| 08030106 | Свыше 5 до 8 | 14112 |
| 08030107 | Свыше 8 до 14 | 16858 |

09 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

0901 Ремонт гидропульпера

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010101 | Разборка фланцевых соединений гидропульпера. Очистка, дефектация. Сборка с заменой дефектных деталей и прокладок с их изготовлением. Опробование. | 1137 |

0902 Ремонт пневмозагрузчика

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09020101 | Разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов. Замена осадительных мешков и изношенных деталей. Сборка, опробование. | 1018 |

0903 Замена узлов пневмозагрузчика

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за пневмозагрузчик |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09030101 | Замена осадительных мешков | 701 |
| 09030102 | Замена дефектного шланга | 299 |

10 ОСВЕТЛИТЕЛИ

1001 Ремонт осветлителей

Вскрытие осветлителя. Очистка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов, восстановление горизонтальности кромок водосборных желобов. Закрытие осветлителя, проверка плотности.

| № позиции | Производительность осветлителя, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10010101 | До 50 | 3220 |
| 10010102 | Свыше 50 до 100 | 4925 |
| 10010103 | Свыше 100 до 200 | 7435 |
| 10010104 | Свыше 200 до 300 | 8288 |
| 10010105 | Свыше 300 до 450 | 8951 |
| 10010106 | Свыше 450 до 505 | 9945 |
| 10010107 | Свыше 505 до 921 | 10845 |
| 10010108 | Свыше 921 до 1200 | 15154 |

1002 Замена верхней распределительной решетки и желоба

| № позиции | Производительность осветлителя, м3 | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10020101 | До 50 | 18801 |
| 10020102 | Свыше 50 до 100 | 22730 |
| 10020103 | Свыше 100 до 200 | 27514 |
| 10020104 | Свыше 200 до 300 | 32107 |
| 10020105 | Свыше 300 до 450 | 38027 |
| 10020106 | Свыше 450 до 505 | 43851 |
| 10020107 | Свыше 505 до 921 | 50339 |
| 10020108 | Свыше 921 до 1200 | 56637 |

1003 Изготовление комплекта деталей верхней распределительной решетки и желоба

| № позиции | Производительность осветлителя, м3 | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10030101 | До 50 | 10229 |
| 10030102 | Свыше 50 до 100 | 12028 |
| 10030103 | Свыше 100 до 200 | 14539 |
| 10030104 | Свыше 200 до 300 | 16574 |
| 10030105 | Свыше 300 до 450 | 19700 |
| 10030106 | Свыше 450 до 505 | 22825 |
| 10030107 | Свыше 505 до 921 | 25193 |
| 10030108 | Свыше 921 до 1200 | 28981 |

11 ОТСТОЙНИКИ

1101 Ремонт отстойников с центральной смешивающей трубой

Снятие (установка) закрывающих стальных листов. Промывка и очистка от отложений. Устранение негоризонтальности кромок и восстановление зазоров водоприемных желобов. Устранение неплотности корпуса.

| № позиции | Емкость отстойника, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11010101 | До 15 | 1090 |
| 11010102 | Свыше 15 до 20 | 1279 |
| 11010103 | Свыше 20 до 30 | 1421 |
| 11010104 | Свыше 30 до 45 | 1633 |
| 11010105 | Свыше 45 до 75 | 2155 |
| 11010106 | Свыше 75 до 100 | 2462 |
| 11010107 | Свыше 100 до 150 | 3125 |
| 11010108 | Свыше 150 до 250 | 3742 |
| 11010109 | Свыше 250 до 330 | 4594 |

Примечания:

1. При ремонте отстойников с древесно-шерстяным фильтром с заменой древесной шерсти к базовой цене подраздела 1101 применяется коэффициент К=1,4.

2. При ремонте отстойников со смешивающей трубой, вынесенной из корпуса, к базовой цене подраздела 1101 применяется коэффициент K=1,15.

12 РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВОДЫ ДИСКОВЫЕ И ТИПА "СТРУЯ"

1201 Ремонт распределителей

Очистка от отложений и коррозии, промывка. Отсоединение патрубка горячей воды. Снятие и очистка перфорированной решетки, регулировка передвижных планок и дисков. Устранение негоризонтальности передвижных и неподвижных водосливов с зачисткой отверстий и кромок. Установка перфорированной решетки, присоединение патрубка горячей воды, замена прокладок с их изготовлением.

| № позиции | Производительность распределителя, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 12010101 | До 20 | 743 |
| 12010102 | Свыше 20 до 100 | 942 |
| 12010103 | Свыше 100 до 200 | 1208 |
| 12010104 | Свыше 200 до 400 | 1681 |

1202 Замена успокоительных перегородок, водосливов, передвижных планок,

дисков и др. металлоконструкций

| № позиции | Базовая цена в руб. за 100 кг металлоконструкций |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 12020101 | 806 |

1203 Изготовление успокоительных перегородок, водосливов, передвижных

планок, дисков и др. металлоконструкций

| № позиции | Базовая цена в руб. за 100 кг металлоконструкций |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 12030101 | 1681 |

Примечание:

1. Базовые цены таблиц 1202 и 1203 на изготовление и замену успокоительных перегородок водосливов могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 1001 на ремонт осветлителей.

13 СЕПАРАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОЙ И РАСШИРИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ

1301 Ремонт сепараторов и расширителей

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Очистка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов, дефектов регулятора и указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка плотности.

| № позиции | Диаметр корпуса сепаратора, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13010101 | До 490 | 2296 |
| 13010102 | Свыше 490 до 670 | 3788 |
| 13010103 | Свыше 670 до 850 | 5162 |
| 13010104 | Свыше 850 до 1525 | 7909 |
| 13010105 | Свыше 1525 до 2000 | 9850 |

14 СМЕСИТЕЛИ

1401 Ремонт смесителей напорного типа

Вскрытие люков, установка (снятие) вентилятора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов и замена прокладок с их изготовлением. Закрытие лесков. Проверка плотности.

| № позиции | Диаметр смесителя, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 14010101 | До 1030 | 563 |
| 14010102 | Свыше 1030 до 1525 | 724 |
| 14010103 | Свыше 1525 до 2000 | 932 |
| 14010104 | Свыше 2000 до 2500 | 1208 |
| 14010105 | Свыше 2500 до 3010 | 1374 |
| 14010106 | Свыше 3010 до 3400 | 1728 |

Примечания:

1. При ремонте смесителей безнапорного типа к базовой цене подраздела применяется коэффициент К=0,7.

2. При ремонте смесителей, изготовленных из нержавеющей стали, к ценам таблицы 1401 применяется коэффициент К=1,05.

15 ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОДОВОДЯНЫЕ И

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ С ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНЫХ ТРУБОК

1501 Ремонт теплообменников (подогревателей)

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена мембран крышек и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 15010101 | До 1,5 | 1492 |
| 15010102 | Свыше 1,5 до 2,0 | 1728 |
| 15010103 | Свыше 2,0 до 5,4 | 2273 |
| 15010104 | Свыше 5,4 до 18 | 3125 |

1502 Ремонт теплообменников (подогревателей) с заменой трубной системы

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена трубной системы, мембран и дефектных прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 15020101 | До 1,5 | 1326 |
| 15020102 | Свыше 1,5 до 2,0 | 1515 |
| 15020103 | Свыше 2,0 до 5,4 | 1989 |
| 15020104 | Свыше 5,4 до 18 | 2747 |

1503 Ремонт теплообменников (подогревателей) без вывода трубной системы

Снятие (установка) поворотной камеры. Очистка трубок, замена прокладки. Гидравлическое испытание.

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 15030101 | До 1,5 | 834 |
| 15030102 | Свыше 1,5 до 2,0 | 947 |
| 15030103 | Свыше 2,0 до 5,4 | 1255 |
| 15030104 | Свыше 5,4 до 18 | 1847 |

1504 Ремонт холодильников отбора проб воды и пара

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по видам холодильников |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямоточные | змеевиковые |
|  |  | 01 | 02 |
| 15040101 | Ремонт холодильника. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы. Замена прокладок с ик изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание. | 1587 | 791 |
| 15040102 | Замена змеевика (трубки) | 696 | 374 |
| 15040103 | Изготовление змеевика | - | 568 |

16 УСТРОЙСТВА ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ

1601 Ремонт сатураторов

Очистка и промывка известкового бака, сатуратора, решетки. Ремонт шарового запорного клапана. Устранение негоризонтальности кромок желобов.

| № позиции | Емкость, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16010101 | До 7,5 | 1633 |
| 16010102 | Свыше 7,5 до 17 | 2037 |
| 16010103 | Свыше 17 до 35 | 2462 |
| 16010104 | Свыше 35 до 61 | 3031 |
| 16010105 | Свыше 61 до 138 | 3552 |
| 16010106 | Свыше 138 до 310 | 4026 |

1602 Ремонт дозаторов - вытеснителей поплавкового типа

Очистка, промывка. Устранение неплотностей бака. Устранение дефектов регулятора расходного бака с его тарировкой.

| № позиции | Емкость, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16020101 | До 0,2 | 269 |
| 16020102 | Свыше 0,2 до 0,4 | 402 |
| 16020103 | Свыше 0,4 до 0,6 | 540 |
| 16020104 | Свыше 0,6 до 1,5 | 743 |

1603 Ремонт шайбовых дозаторов низкого давления

Отсоединение трубопроводов, снятие крышки корпуса. Очистка и промывка, дефектация. Устранение дефектов фланцевых соединений. Установка трубопроводов и крышки.

| № позиции | Диаметр корпуса, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16030101 | До 490 | 673 |
| 16030102 | Свыше 490 до 670 | 734 |
| 16030103 | Свыше 670 до 850 | 942 |
| 16030104 | Свыше 850 до 1030 | 1208 |

1604 Ремонт сифонных дозаторов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16040101 | Очистка растворного и водяного баков. Разборка поплавкового клапана. Очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Сборка, регулировка | 1799 |

1605 Ремонт безнапорных шайбовых дозаторов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16050101 | Снятие стальных листов. Очистка баков. Устранение негоризонтальных кромок, проварка дефектных швов. Установка стальных листов. Регулировка | 597 |

1606 Ремонт шнекового дозатора

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16060101 | Разборка (сборка) питателя. Снятие и установка электродвигателя. Ремонт редуктора, питателя с выемкой шнека, баков (смесительного, смывного, постоянного уровня). Опробование. | 1894 |

17 ФИЛЬТРЫ

1701 Фильтры катионитные, анионитные, осветлительные (механические)

170101 Ремонт фильтров без выгрузки фильтрующего материала

| № позиции | Тип фильтра | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010101 | Фильтр однокамерный | 924 | 995 | 1109 | 1293 | 1407 | 1549 |
| 17010102 | Фильтр двухкамерный | - | - | - | - | - | 2856 |
| 17010103 | Фильтр трехкамерный | - | - | - | - | - | 3553 |
| 17010104 | Фильтр горизонтальный длиной 5500 мм | - | - | - | - | 1577 | - |
| 17010105 | Фильтр горизонтальный длиной 10500 мм | - | - | - | - | 1805 | - |

170102 Ремонт фильтров при выгруженном фильтрующем материале

| № позиции | Тип фильтра | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010201 | Фильтр однокамерный | 7375 | 8825 | 9578 | 10260 | 10928 | 14096 |
| 17010202 | Фильтр двухкамерный | - | - | - | - | - | 16711 |
| 17010203 | Фильтр трехкамерный | - | - | - | - | - | 20860 |
| 17010204 | Фильтр горизонтальный длиной 5500 мм | - | - | - | - | 15802 | - |
| 17010205 | Фильтр горизонтальный длиной 10500 мм | - | - | - | - | 18672 | - |

170103 Ремонт трубопроводов обвязки фильтров

| № позиции | Тип фильтра | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010301 | Фильтр однокамерный | 2688 | 3096 | 3609 | 4077 | 4455 | 4908 |
| 17010302 | Фильтр двухкамерный | - | - | - | - | - | 9060 |
| 17010303 | Фильтр трехкамерный | - | - | - | - | - | 10872 |
| 17010304 | Фильтр горизонтальный длиной 5500 мм | - | - | - | - | 5330 | - |
| 17010305 | Фильтр горизонтальный длиной 10500 мм | - | - | - | - | 7233 | - |

170104 Химическая очистка труб дренажно-распределительных устройств фильтров от отложений

Опускание труб в емкость для химической промывки, нейтрализация, промывка водой.

| № позиции | Тип фильтра | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010401 | Фильтр вертикальный | 438 | 574 | 770 | 846 | 982 | 1102 |
| 17010402 | Фильтр горизонтальный длиной 5500 мм | - | - | - | - | 1223 | - |
| 17010403 | Фильтр горизонтальный длиной 10500 мм | - | - | - | - | 1420 | - |

170105 Выгрузка и загрузка фильтрующих материалов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за гидроэлеватор |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сульфоуголь, активированный уголь | АВ-17 и модификации, КУ-1, КУ-2, Р, АП-20, КБ-4; кокс, доломит | АН-31, АН-18 и модификации | Кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка | Дробленный антрацит |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 17010501 | Установка приспособлений (гидроэлеватора) и устройств для выгрузки и загрузки фильтрующих материалов гидравлическим способом | 109 | 109 | - | 109 | 109 |
| 17010502 | Снятие приспособлений (гидроэлеватора) и устройств для выгрузки и загрузки фильтрующих материалов гидравлическим способом | 54 | 54 | - | 54 | 54 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м3 по типам фильтрующих материалов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сульфоуголь, активированный уголь | АВ-17 и модификации, Ky-1, КУ-2, Р, АП-20, КБ-4, кокс, доломит | АН-31, АН-18 и модификации | Кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка | Дробленный антрацит |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 17010503 | Выгрузка фильтрующих материалов (гидравлическим способом) | 123 | 109 | - | 164 | 123 |
| 17010504 | Выгрузка фильтрующих материалов (вручную) | 435 | 368 | 368 | 736 | 503 |
| 17010505 | Загрузка фильтрующих материалов (гидравлическим способом) | 81 | 68 | - | 164 | 109 |
| 17010506 | Загрузка фильтрующих материалов (вручную) | 354 | 300 | 300 | 640 | 435 |
| 17010507 | Сортировка фильтрующих материалов (вручную) | 287 | 218 | 218 | 327 | 287 |
| 17010508 | Промывка фильтрующих материалов (вручную) | - | 994 | 994 | 994 | 1076 |

170106 Замена узлов дренажно-распределительных устройств фильтров

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за комплект фильтра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вертикальный при диаметре, мм | Горизонтальный длиной мм |
|  |  | до 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 | 5500 | 10500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 17010601 | Коллекторы дренажной системы | 7783 | 9051 | 10038 | 10642 | 11409 | 13089 | 18042 | 27652 |
| 17010602 | Лучи нижнего распределительного устройства (трубы дренажной системы) | 2594 | 5012 | 5704 | 6633 | 7252 | 8667 | 10642 | 12794 |
| 17010603 | "Воронка", "Отбойный лист" | 575 | 663 | 708 | 737 | 899 | - | - | - |
| 17010604 | Перфорированное кольцо | 1445 | 1695 | 1784 | 1887 | 1975 | 2226 | - | - |
| 17010605 | "Люстра", "Звездочка" | 487 | 619 | 737 | 825 | 870 | 1002 | - | - |
| 17010606 | Перфорированные трубы с коллектором | - | - | - | - | - | 2388 | 2771 | 3803 |

Примечания:

1. Базовые цены на замену коллекторов дренажной системы установлены для однокамерных фильтров. При замене коллекторов дренажной системы двух- и трекамерных фильтров к базовым ценам позиции 1701060106 применяется коэффициент К=1,85.

2. Базовые цены на замену лучей нижнего распределительного устройства установлены для однокамерных фильтров. При замене лучей нижнего распределительного устройства в двух- и трекамерных фильтрах к базовым ценам позиции 1701060206 применяются коэффициенты:

— при замене лучей верхней или нижней камеры - К=1,05;

— при замене лучей верхней и нижней камер - К=2,1

170107 Изготовление узлов дренажно-распределительных устройств

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за комплект фильтра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вертикальный при диаметре, мм | Горизонтальный длиной мм |
|  |  | до 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 | 5500 | 10500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 17010701 | Коллекторы дренажной системы | 2226 | 2432 | 2919 | 3361 | 3833 | 4260 | 5985 | 8328 |
| 17010702 | Лучи нижнего распределительного устройства (трубы дренажной системы) | 2167 | 3007 | 3243 | 3508 | 3744 | 3833 | 4702 | 5660 |
| 17010703 | "Воронка", "Отбойный лист" | 767 | 840 | 914 | 1076 | 1371 | - | - | - |
| 17010704 | Перфорированное кольцо | 1563 | 1813 | 1961 | 2182 | 2594 | 3169 | - | - |
| 17010705 | "Люстра", "Звездочка" | 2108 | 2565 | 3228 | 3567 | 3921 | 4481 | - | - |
| 17010706 | Перфорированные трубы с коллектором | - | - | - | - | - | 2919 | 3435 | 4717 |

Примечания:

1. Базовые цены на изготовление коллекторов дренажной системы установлены для однокамерных фильтров. При изготовлении коллекторов дренажной системы двух- и трехкамерных фильтров к базовым ценам позиции 1701070106 применяется коэффициент К=1,85.

2. «Базовые цены на изготовление лучей нижнего распределительного устройства установлены для однокамерных фильтров. При изготовлении лучей нижнего распределительного устройства в двух- и трехкамерных фильтрах к базовым ценам позиции 1701070206 применяются коэффициенты:

— при изготовлении лучей верхней или нижней камеры - К=1,05;

— при изготовлении лучей верхней и нижней камер - К=2,1.

1702 Фильтры технической воды с фильтрующей сеткой

170201 Ремонт фильтра без замены сегментов

Снятие крышки, выемка сетки из корпуса. Очистка, промывка, дефекация. Устранение дефектов, замена прокладок с их изготовлением. Сборка. Проверка на плотность.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 600 | свыше 600 до 800 | свыше 800 до 1000 | свыше 1000 до 1200 | свыше 1200 до 1500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 17020101 | 768 | 970 | 1444 | 1633 | 1892 |

170202 Ремонт фильтра с заменой дефектных сегментов

Снятие крышки, выемка сетки из корпуса. Очистка, промывка, дефектация. Замена дефектных сегментов. Замена прокладок с изготовлением. Сборка. Проверка на плотность.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 600 | свыше 600 до 800 | свыше 800 до 1000 | свыше 1000 до 1200 | свыше 1200 до 1500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 17020201 | 2472 | 2936 | 4326 | 4945 | 5562 |

1703 Фильтры солевого раствора

170301 Ремонт фильтра

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сварных швов корпуса и креплений дренажно-распределительной системы. Замена прокладок с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка на плотность.

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 377 | свыше 377 до 490 | свыше 490 до 670 | свыше 670 до 850 | свыше 850 до 1030 | свыше 1030 до 1500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17030101 | Ремонт фильтра при выгруженном фильтрующем материале | 871 | 1065 | 1231 | 1728 | 2462 | 2820 |
| 17030102 | Ремонт фильтра при выгруженном фильтрующем материале до 50% | 435 | 535 | 616 | 857 | 1231 | 1424 |

1704 Фильтры для обезжелезивания конденсата

170401 Ремонт фильтра с намывными фильтрующими элементами

Отсоединение трубопроводов, снятие камеры осветительного конденсата, разделительной плиты, фильтрующих элементов. Очистка, дефектация. Устранение неплотности корпуса, замена прокладок с их изготовлением. Сборка. Проверка на плотность

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 1600 | свыше 1600 до 2000 |
|  | 01 | 02 |
| 17040101 | 6109 | 7057 |

170402 Ремонт фильтра с набивными фильтрующими элементами

Снятие съемной части корпуса, прижимной гайки, фильтрующих элементов. Очистка, дефектация. Устранение неплотности корпуса, замена целлюлозы в фильтрующих элементах. Сборка, проверка на плотность.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 1000 |
|  | 01 |
| 17040201 | 1942 |

1705 Фильтры смешанного действия и регенераторы

170501 Ремонт фильтров (регенераторов)

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | До 1600 | Свыше 1600 до 2000 | Свыше 2000 до 2600 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 17050101 | 5352 | 6109 | 6867 |

1706 Фильтры насосов системы охлаждения статора

170601 Ремонт магнитных фильтров

Снятие крышки, очистка, промывка. Замена прокладок с их изготовлением, Сборка. Проверка на плотность.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 250 | свыше 250 |
|  | 01 | 02 |
| 17060101 | 2304 | 2879 |

170602 Ремонт механических фильтров

Снятие крышки, выемка сетки из корпуса. Очистка, промывка, дефектация. Замена дефектных фильтрующих элементов. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка. Проверка на плотность.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 300 | свыше 300 |
|  | 01 | 02 |
| 17060201 | 2387 | 2985 |

Примечания:

1. При изготовлении коллекторов дренажной системы без штуцеров к базовым ценам позиций 1701070101(1701070108 применяется коэффициент К=0,7.

2. При изготовлении дренажных труб со щелями (безколпачковый дренаж) к базовым ценам позиций 1701070201(1701070208 применяется коэффициент К=1,4.

3. При ремонте фильтров с верхними дренажно-распределительными устройствами типа "воронка", "отбойный лист", "люстра" и "звездочка" к базовой цене таблицы 170102 применяется коэффициент К=0,8.

4. При химической очистке труб дренажной системы фильтров из винипласта, а также при их замене к базовым ценам позиций 1701040101(1701040106, 1701040205, 1701040305, 1701060201(1701060208 применяется коэффициент К=0,65.

5. Базовые цены таблицы 170501 установлены на работы по ремонту фильтров смешанного действия с внутренней регенерацией и фильтров-регенераторов.

Стоимость работ по ремонту фильтров смешанного действия с наружной регенерацией определяется по базовым ценам соответствующих позиций таблиц 170101 и 170102.

18 ЯЧЕЙКИ ХРАНЕНИЯ РЕАГЕНТОВ

1801 Ремонт ячеек мокрого хранения соли

| № позиции | Содержание работ | Объем ячейки, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 18010101 | Очистка, дефектация. Восстановление плотности, замена дефектных барботажных труб и арматуры. Проверка плотности ячейки и работы барботажных устройств | До 10 | 4973 |
| 18010102 | Очистка, дефектация. Восстановление плотности, замена дефектных барботажных труб и арматуры. Проверка плотности ячейки и работы барботажных устройств | Свыше 10 до 20 | 5636 |
| 18010103 | То же | Свыше 20 до 40 | 6394 |
| 18010104 | То же | Свыше 40 до 60 | 7293 |
| 18010105 | То же | Свыше 60 до 100 | 8547 |
| 18010106 | То же | Свыше 100 до 150 | 10073 |
| 18010107 | То же | Свыше 150 до 200 | 11670 |

1802 Ремонт ячеек мокрого хранения извести

| № позиции | Содержание работ | Объем ячейки, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 18020101 | Очистка, дефектация. Восстановление плотности, замена дефектных барботажных труб и арматуры. Проверка плотности ячейки и работы барботажных устройств | До 10 | 6061 |
| 18020102 | То же | Свыше 30 до 20 | 6819 |
| 18020103 | То же | Свыше 20 до 40 | 7577 |
| 18020104 | То же | Свыше 40 до 60 | 8334 |
| 18020105 | То же | Свыше 60 до 100 | 10323 |
| 18020106 | То же | Свыше 100 до 150 | 11839 |
| 18020107 | То же | Свыше 150 до 200 | 13592 |

1803 Ремонт ячеек мокрого хранения коагулянта

| № позиции | Содержание работ | Объем ячейки, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 18030101 | Очистка, дефектация. Восстановление плотности, замена дефектных шлангов и арматуры. Проверка плотности ячейки и работы барботажных устройств | До 2 | 2510 |
| 18030102 | То же | Свыше 2 до 4 | 2984 |
| 18030103 | То же | Свыше 4 до 8 | 3504 |
| 18030104 | То же | Свыше 8 до 12 | 3978 |
| 18030105 | То же | Свыше 12 до 16 | 4499 |
| 18030106 | То же | Свыше 16 до 20 | 5162 |
| 18030107 | То же | Свыше 20 до 30 | 5920 |

Примечание: При ремонте ячеек хранения реагентов, изготовленных из нержавеющей стали, применяется коэффициент K=1,05.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Аппараты для гашения извести

02 Баки и резервуары

03 Водоподогреватели смешивающие паровые

04 Гидроэлеваторы

05 Декарбонизаторы

06 Емкости для гидроперегрузки фильтрующих заполнителей фильтров

07 Ловушки

08 Мешалки

09 Оборудование для загрузки фильтрующих материалов

10 Осветлители

11 Отстойники

12 Распределители воды дисковые и типа «Струя»

13 Сепараторы непрерывной и периодической продувки

14 Смесители

15 Теплообменники водоводяные и подогреватели пароводяные с заменой дефектных трубок

16 Устройство дозирования реагентов

17 Фильтры

18 Ячейки хранения реагентов