РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 2

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов

(ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования

Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций

Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта

Начальник А.А. Романов

ВЗАМЕН «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНЫ Поправки по письму ОАО "ЦКБ Энергоремонт" № 6-127 от 24.05.2004 г.

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций-производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту паротурбинных установок, выполняемые персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.; II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.; IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.; VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 4,0, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7637 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 155,9 %, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 33,6 %;

- цеховые расходы - 74,3 %;

- общезаводские расходы - 48 %.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10 %;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

, где:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс.руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

, где:

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс.руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий гол (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1 - 4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1 - 6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1 - 8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1 - 10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. Базовые цены, приведенные в настоящей части, для которых одним из ценообразующих параметров является мощность турбин К-200-130 ЛМЗ и К-300-240 ЛМЗ и ХТГЗ, применяются для их модификаций и модернизированных турбин этого типа.

18. В базовых ценах настоящей части учтены затраты на зачистку под контроль металла и не учтены затраты на контроль металла.

Базовые цены на работы по контролю металла включены в часть 22.

19. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций;

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

20. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

21. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

22. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

23. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

23.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

23.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

23.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

23.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

23.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

23.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

23.2.5. Прибыли учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

23.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 «Общих положений».

23.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 4,0 разряда.

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес, учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7637 | - | 7140 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4364 | - | 4200 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3273 | 70 | 2940 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 916 | 11 | 785 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3139 | 36,7 | 2909 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 33,6 | 2566 | 31 | 2213 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 74,3 | 5674 | 70 | 4998 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 3666 | 43 | 3070 |
| 7. Себестоимость | - | 23599 | - | 21116 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4484 | - | 2956 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 28082 | - | 24072 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 |  | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 155,9 | 11906 | 144 | 10282 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 209 | 15962 | 195,7 | 13976 |

Расчет поправочного индекса:

24. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000 · 1,011 · i) · (1 + 0,6 + 0,3), где;

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 23 «Общих положений» настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.

25. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 РЕМОНТ ПАРОВЫХ ТУРБИН

0101 Разборка цилиндров

010101 Вскрытие корпусов ЦВД и ЦСД

| № позиции | Тип турбины | Начальное давление пара, МПа (ата) | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Базовая цена в руб. за штуку по типам цилиндров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЦВД наружный | ЦВД внутренний | ЦСД наружный | ЦСД внутренний |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010101 | Конденса- ционная | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 11 548 | — | — | — |
| 01010102 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 16 467 | — | — | — |
| 01010103 | То же | 12,75 (130) | То же | ХТГЗ | 49 575 | 24 766 | — | — |
| 01010104 | То же | 12,75 (130) | То же | ЛМЗ | 43 120 | 24 766 | 22 789 | — |
| 01010105 | То же | 23,5 (240) | То же | ХТГЗ | 57 744 | 24 766 | 34 645 | 13 525 |
| 01010106 | То же | 23,5 (240) | То же | ЛМЗ | 53 571 | 24 766 | 29 420 | 13 876 |
| 01010107 | Тепло- фикационная | До 3,43 (35) | До 25 | Независимо | 12 295 | — | — | — |
| 01010108 | То же | 8,89 (90) | До 25 | То же | 19 847 | — | — | — |
| 01010109 | То же | 8,83 (90) | Свыше 25 | То же | 34 645 | — | — | — |
| 01010110 | То же | 12,75(130) | 50-100 | То же | 36 930 | — | 22 789 | — |
| 01010111 | То же | 12,75 (130) | 135-210 | Независимо | 51 113 | 24 766 | 22 789 | — |
| 01010112 | То же | 23,5 (240) | 250 | То же | 53 571 | 24 766 | 29 420 | — |
| 01010113 | С противо- давлением | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 9 836 | — | — | — |
| 01010114 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 30 474 | — | — | — |
| 01010115 | То же | 12,75 (130) | То же | То же | 48 785 | 24 766 | — | — |

Примечание:

В базовой цене позиции 0101010901 учтены затраты на вскрытие корпуса одноцилиндровой турбины. При вскрытии корпуса ЦВД двухцилиндровой турбины применяется коэффициент К = 0,9.

010102 Вскрытие корпуса ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Вид ресиверов | Базовая цена в руб. за штуку по вилам корпусов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однопоточный | двухпоточный |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01010201 | До 100 | Независимо | 16 949 | — |
| 01010202 | Свыше 100 | То же | 19 102 | — |
| 01010203 | Независимо | Верхние | — | 20 946 |
| 01010204 | То же | Нижние | — | 16 379 |

010103 Разборка проточной части высокого и среднего давления турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Завод-изготовитель | Базовая цена в руб. за комплект по видам проточной части |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВД | ЦСД |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01010301 | До 3,43 (35) | Независимо | 23 360 | — |
| 01010302 | 8,83 (90) | Независимо | 29 113 | — |
| 01010303 | 12,75 (130) | ЛМЗ, ТМЗ | 41 891 | 33 636 |
| 01010304 | То же | ХТГЗ | 48 302 | 33 636 |
| 01010305 | 23,5 (240) | Независимо | 38 158 | 36 578 |

010104 Разборка проточной части низкого давления турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Тип корпуса | Базовая цена в руб. за комплект по видам проточной части |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010401 | Двухпоточный | 27 225 |
| 01010402 | Однопоточный | 19 145 |

010105 Проверка разбега роторов в упорном подшипнике (без вскрытия цилиндров) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за проверку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01010501 | 6 688 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0101050101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 010103.

010106 Замер боя РВД в районе переднего камина (при закрытом ЦВД) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за замер |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01010601 | 5 351 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0101060101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблиц 010101, 010801, 010804.

010107 Маятниковая проверка РВД или ротора подвозбудителя турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за проверку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01010701 | 2 006 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0101070101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 010103, подраздела 0108 и таблицы 010908.

010108 Снятие и установка верхней половины камина турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01010801 | 7 579 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0101080101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблиц 010101 и 010102 и позиций 0103010401-0103010604,0103021301-0103022402.

0102 Ремонт крепежа цилиндров и фланцев пароподводящих труб

010201 Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб

1 группа сложности ремонта - Ремонт без замены шпилек и гаек.

2 группа сложности ремонта - Ремонт с заменой до 2 шпилек и 5 гаек (поврежденных).

3 группа сложности ремонта - Ремонт с заменой до 4 шпилек и 10 гаек (поврежденных).

| № позиции | Тип турбины | Начальное давление пара, МПа (ата) | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01020101 | Конденсационная | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 7 333 | 11 022 | 14 711 |
| 01020102 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 12 382 | 19 980 | 25 117 |
| 01020103 | То же | 12,75 (130) | То же | ХТГЗ | 33 328 | 42 023 | 54 055 |
| 01020104 | То же | То же | То же | ЛМЗ, ТМЗ | 21 604 | 28 190 | 38 642 |
| 01020105 | То же | 23,5 (240) | То же | ХТГЗ | 34 821 | 45 228 | 55 548 |
| 01020106 | То же | То же | То же | ЛМЗ | 26 171 | 39 959 | 50 366 |
| 01020107 | Теплофикационная | До 3,43 (35) | До 25 | Независимо | 7 333 | 11 154 | 14 842 |
| 01020108 | То же | 8,83 (90) | До 25 | То же | 11 900 | 17 038 | 22 176 |
| 01020109 | То же | То же | Свыше 25 | То же | 14 842 | 25 249 | 35 568 |
| 01020110 | То же | 12,75 (130) | 50-100 | То же | 13 349 | 23 668 | 34 075 |
| 01020111 | То же | То же | 135-210 | То же | 17 785 | 28 190 | 38 510 |
| 01020112 | То же | 23,5 (240) | 250 | То же | 18 224 | 28 498 | 38 949 |
| 01020113 | С противодавлением | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 7 333 | 11 022 | 14 096 |
| 01020114 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 10 012 | 20 286 | 31 572 |
| 01020115 | То же | 12,75 (130) | То же | То же | 13 349 | 23 493 | 34 075 |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0102010901-0102010903 учтены затраты на ремонт крепежа корпуса одноцилиндровых турбин. При ремонте крепежа корпуса ЦВД двухцилиндровых турбин применяется коэффициент К = 0,9.

010202 Полная замена крепежа корпусов ЦВД

| № позиции | Тип турбины | Начальное давление пара, МПа (ата) | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Базовая цена в руб. за комплект по типам цилиндров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЦВД наружный | ЦВД внутренний |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 |
| 01020201 | Конденсационная | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 23 668 | — |
| 01020202 | То же | 8,83 (90) | До 50 | То же | 72 497 | — |
| 01020203 | То же | То же | Свыше 50 | То же | 103 498 | — |
| 01020204 | То же | 12,75 (130) | Независимо | То же | 103 498 | 88 745 |
| 01020205 | То же | 23,5 (240) | То же | ХТГЗ | 103 498 | 62 266 |
| 01020206 | То же | То же | То же | ЛМЗ, ТМЗ | 155 226 | 93 267 |
| 01020207 | Теплофикационная | До 3,43 (35) | До 25 | Независимо | 11 154 | — |
| 01020208 | То же | 8,83 (90) | До 25 | То же | 18 487 | — |
| 01020209 | То же | 8,83 (90) | Свыше 25 | То же | 73 991 | — |
| 01020210 | То же | 12,75 (130) | 50-175 | То же | 103 498 | 88 745 |
| 01020211 | То же | 23,5 (240) | 250 | То же | 103 498 | 93 267 |
| 01020212 | С противодавлением | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 11 154 | — |
| 01020213 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 25 863 | 18 487 |
| 01020214 | То же | 12,75 (130) | То же | То же | 103 498 | 88 745 |

Примечание:

В базовой цене позиции 0102020901 учтены затраты по замене крепежа корпуса одноцилиндровых турбин. При замене крепежа двухцилиндровых турбин применяется коэффициент К = 0,7.

010203 Полная замена крепежа фланцевого соединения пароподводящих труб турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Тип крепежи | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020301 | Сквозной | 4 523 |
| 01020302 | Глухой | 18 355 |

010204 Ремонт крепежа корпуса ЦСД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01020401 | Ремонт без замены шпилек и гаек | 10 012 | 29 684 |
| 01020402 | Ремонт с заменой до 2 шпилек и 5 гаек (поврежденных) | 20 551 | 40 091 |
| 01020403 | Ремонт с заменой до 4 шпилек и 10 гаек (поврежденных) | 30 869 | 50 542 |

010205 Полная замена крепежа корпусов ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Вазонам цена в руб. за комплект по типам цилиндров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦСД наружный | ЦСД внутренний |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 01020501 | 12,75 (130) | Независимо | Независимо | 59 280 | — |
| 01020502 | 23,5 (240) | 300, 500 | ХТГЗ | 85 011 | 34 734 |
| 01020503 | То же | 250, 300, 500 | ЛМЗ, ТМЗ | 112 060 | 51 902 |
| 01020504 | То же | 800 | ЛМЗ | 118 560 | 59 280 |
| 01020505 | То же | 1200 | ЛМЗ | 126 815 | 65 120 |

010206 Ремонт и частичная (до 30%) замена крепежа горизонтального и вертикального разъемов ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020601 | Ремонт без замены шпилек и гаек | 7 948 | 11 154 | 12 647 | 14 272 |
| 01020602 | Замени шпилек и гаек до 30 % | 10 275 | 16 291 | 18 224 | 21 429 |

010207 Замена шпильки цилиндров

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за шпильку диаметром, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 22 | свыше 22 до 27 | свыше 27 до 36 | свыше 36 до 42 | свыше 42 до 56 | свыше 56 до 76 | свыше 76 до 100 | свыше 100 до 120 | свыше 120 до 140 | свыше 140 до 160 | свыше 160 до 180 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01020701 | Замена шпильки (выворачивание дефектной, подготовка и установка новой) | 185 | 226 | 269 | 309 | 346 | 384 | 422 | 460 | 497 | 533 | 565 |
| 01020702 | Замена шпильки (удаление дефектной шпильки высверливанием и расточкой, подготовка и установка новой) | 717 | 882 | 1 049 | 1 205 | 1 351 | 1 501 | 1 649 | 1 798 | 1 942 | 2 077 | 2 203 |
| 01020703 | Замена шпильки (удаление оборванной шпильки сверловкой диаметром 0,5-0,6 диаметра шпильки, нарезанием обратной резьбы и выворачиванием шпильки ключом; подготовка и установка новой) | 384 | 472 | 562 | 646 | 723 | 803 | 883 | 962 | 1 039 | 1 112 | 1 180 |
| 01020704 | Замена шпильки (навертывание на шпильку гайки, приварка ее к шпильке, выворачивание ключом; подготовка и установка новой) | 189 | 234 | 279 | 321 | 359 | 399 | 438 | 477 | 515 | 551 | 584 |
| 01020705 | Замена шпильки (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке квадрата, выворачивание ключом, подготовка и установка новой) | 202 | 248 | 295 | 339 | 380 | 422 | 467 | 510 | 551 | 590 | 625 |

0103 Ремонт концевых уплотнений цилиндров

010301 Ремонт каминных уплотнений ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030101 | Ремонт при разобранном цилиндре | Без замены | 7 465 | 11 680 | 12 778 | 18 355 |
| 01030102 | То же | До 50 | 9 177 | 14 622 | 16 334 | 22 746 |
| 01030103 | То же | Свыше 50 до 100 | 10 275 | 18 048 | 20 243 | 25 995 |
| 01030104 | Ремонт без разборки цилиндра | Без замены | 8 695 | 12 910 | 14 183 | 19 760 |
| 01030105 | То же | До 50 | 10 100 | 16 510 | 18 837 | 24 283 |
| 01030106 | То же | Свыше 50 до 100 | 11 373 | 21 165 | 22 439 | 30 035 |

Примечания:

1. В базовых ценах позиций 0103010404, 0103010504, 0103010604 учтены затраты на ремонт каминных уплотнений турбин ХТГЗ и ТМЗ. При ремонте уплотнений турбин ЛМЗ применяется коэффициент К=0,85.

2. В базовых ценах позиций 0103010101-0103010104, 0103010201-0103010204, 0103010301-0103010304 учтены затраты на ремонт каминных уплотнений выносного корпуса камина. При ремонте каминных уплотнений встроенного корпуса камина применяется коэффициент К = 0,5.

010302 Ремонт каминных уплотнений ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 01030201 | Ремонт при разобранном цилиндре | Без замены | Независимо | 13 218 | — |
| 01030202 | То же | То же | 300 | — | 16 830 |
| 01030203 | То же | То же | 250, 500, 800 | — | 23 493 |
| 01030204 | То же | То же | 1200 | — | 22 219 |
| 01030205 | То же | До 50 | Независимо | 15 721 | — |
| 01030206 | То же | То же | 300 | — | 20 551 |
| 01030207 | То же | То же | 250, 500, 800 | — | 27 225 |
| 01030208 | То же | То же | 1200 | — | 29 289 |
| 01030209 | То же | Свыше 50 до 100 | Независимо | 17 609 | — |
| 01030210 | То же | То же | 300 | — | 23 799 |
| 01030211 | То же | То же | 250, 500, 800 | — | 31 440 |
| 01030212 | То же | То же | 1200 | — | 32 846 |
| 01030213 | Ремонт без разборки цилиндра | Без замены | Независимо | 15 106 | — |
| 01030214 | То же | То же | 300 | — | 18 837 |
| 01030215 | То же | То же | 250, 500, 800 | — | 28 016 |
| 01030216 | То же | То же | 1200 | — | 29 904 |
| 01030217 | То же | До 50 | Независимо | 17 609 | — |
| 01030218 | То же | То же | 300 | — | 22 878 |
| 01030219 | То же | То же | 250, 500, 800 | — | 31 748 |
| 01030220 | То же | То же | 1200 | — | 33 021 |
| 01030221 | То же | Свыше 50 до 100 | Независимо | 19 452 | — |
| 01030222 | То же | То же | 300 | — | 25 205 |
| 01030223 | То же | То же | 250, 500, 800 | — | 35 963 |
| 01030224 | То же | То же | 1200 | — | 37 369 |

Примечание: В базовых ценах позиций 0103020202, 0103020602, 0103021002, 0103021402, 0103021802, 0103022202 учтены затраты на ремонт уплотнений цилиндра турбин ХТГЗ. При ремонте уплотнений цилиндра турбин ЛМ3 применяется коэффициент К = 0,75.

010303 Ремонт концевых уплотнений ЦНД при разобранном цилиндре турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030301 | Без замены | Независимо | 10 583 | 13 086 | 16 510 | — |
| 01030302 | То же | 300 | — | — | — | 16 510 |
| 01030303 | То же | 250, 500, 800 | — | — | — | 30 825 |
| 01030304 | То же | 1200 | — | — | — | 3 616 |
| 01030305 | До 50 | Независимо | 12 778 | 14 491 | 18 663 | — |
| 01030306 | То же | 300 | — | — | — | 18 837 |
| 01030307 | То же | 250, 500, 800 | — | — | — | 34 426 |
| 01030308 | То же | 1200 | — | — | — | 36 754 |
| 01030309 | Свыше 50 до 100 | Независимо | 15 106 | 17 609 | 21 165 | — |
| 01030310 | То же | 300 | — | — | — | 21 472 |
| 01030311 | То же | 250, 500, 800 | — | — | — | 36 885 |
| 01030312 | Свыше 50 до 100 | 1200 | — | — | — | 39 212 |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0103030204, 0103030604, 0103031004 учтены затраты на ремонт концевых уплотнений цилиндра турбин ЛМЗ. При ремонте уплотнений турбин ХТГЗ применяется коэффициент К=0,52.

010304 Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030401 | Без замены | 21 341 | 45 755 | 73 639 | 80 181 |
| 01030402 | До 50 | 28 323 | 52 474 | 81 719 | 92 960 |
| 01030403 | Свыше 50 до 100 | 33 943 | 59 148 | 89 842 | 105 694 |

010305 Ремонт обойм уплотнений ЦСД с шабрением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100-300 | 500 | 800-1200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030501 | Без замены | 44 219 | 92 169 | 57 611 |
| 01030502 | До 50 | 52 474 | 106 967 | 68 501 |
| 01030503 | Свыше 50 до 100 | 62 441 | 121 721 | 79 392 |

010306 Ремонт кольца сегментов концевых или промежуточных уплотнений цилиндра

| № позиции | Тип уплотнения | Диаметр вала, мм | Базовая цена в руб. за штуку при количестве гребней кольца, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | независимо от количества | до 10 | свыше 10 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030601 | Ёлочное | До 600 | 4 039 | — | — |
| 01030602 | То же | Свыше 600 | 5 138 | — | — |
| 01030603 | Цельноточечное | До 600 | — | 4 676 | 7 333 |
| 01030604 | То же | Свыше 600 | — | 6 235 | 10 100 |
| 01030605 | Зачеканенное (профили сборные) | До 600 | — | 6 060 | 9 660 |
| 01030606 | То же | Свыше 600 | — | 8 256 | 13 173 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010306 не могут применяться о качестве доплаты к базовым ценам таблицы 010301-010305, 010307 и 010308.

010307 Ремонт обойм уплотнений ЦВД без шабрения горизонтального разъема, с заменой сегментов уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030701 | Без замены | 14 512 | 31 113 | 50 075 | 54 523 |
| 01030702 | До 50 | 21 494 | 37 832 | 58 154 | 67 302 |
| 01030703 | Свыше 50 до 100 | 27 114 | 44 506 | 66 277 | 80 036 |

010308 Ремонт обойм уплотнений ЦСД без шабрения горизонтального разъема, с заменой сегментов уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100-300 | 500 | 800-1200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030801 | Без замены | 30 069 | 62 669 | 39 176 |
| 01030802 | До 50 | 38 324 | 77 473 | 50 066 |
| 01030803 | Свыше 50 до 100 | 48 291 | 92 227 | 60 956 |

0104 Ремонт обойм диафрагм

010401 Ремонт обойм диафрагм ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых надбандажных уплотнений, % | Количество восстанавливаемых пазов надбандажных уплотнений, % | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040101 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа | Без замены | Без восстановления | 10 670 | 98 712 | 73 946 | 32 714 |
| 01040102 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и обоймы | Без замены | Без восстановления | 16 510 | 115 223 | 90 457 | 44 082 |
| 01040103 | Ремонт с заменой надбандажных уплотнений | До 50 | Без восстановления | — | 49 356 | 41 100 | 14 798 |
| 01040104 | То же | Свыше 50 до 100 | Без восстановления | — | 55 899 | 47 644 | 21 472 |
| 01040105 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и надбандажных уплотнений | До 50 | Без восстановления | — | 134 060 | 102 752 | 42 814 |
| 01040106 | То же | Свыше 50 до 100 | Без восстановления | — | 140 603 | 110 085 | 49 488 |
| 01040107 | Ремонт с восстановлением пазов и заменой надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | — | — | 87 075 | 47 644 |
| 01040108 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | — | — | 115 969 | 51 859 |
| 01040109 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, восстановлением пазов, заменой крепежа и надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | — | — | 148 990 | 75 659 |
| 01040110 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | — | — | 194 306 | 96 517 |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0104010304, 0104010404, 0104010504, 0104010604, 0104010704, 0104010804, 0104010904, 0104011004 учтены затраты на ремонт обойм диафрагм турбин мощностью 300-1200 МВт. При ремонте обойм диафрагм турбин мощностью 250 МВт по позициям 0104010304, 0104010404 применяется коэффициент К = 6,0, а по позициям 0104010504, 0104010604, 0104010704, 0104010804, 0104010904, 0104011004 - коэффициент К = 3,0.

010402 Ремонт обойм диафрагм ЦВД со смещением обоймы в осевом направлении турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- |
|  | До 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040201 | 21 780 | 102 770 | 89 227 | 75 527 |

Примечание:

Базовые цены позиций 0104020101-0104020104 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0104010101-0104011004.

010403 Ремонт обойм диафрагм ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых надбандажных уплотнений, % | Количество восстанавливаемых пазов надбандажных уплотнений, % | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100-210 | 250 | 300 | 500 | 800-1200 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01040301 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа | Без замены | Без восстановления | 61 651 | 102 752 | 102 752 | 61 651 | 123 303 |
| 01040302 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и обоймы | Без замены | Без восстановления | 82 201 | 122 512 | 122 512 | 82 201 | 102 752 |
| 01040303 | Ремонт с заменой надбандажных уплотнений | До 50 | Без восстановления | — | 69 116 | 57 611 | — | 57 611 |
| 01040304 | То же | Свыше 50 до 100 | Без восстановления | — | 128 307 | 106 967 | — | 106 967 |
| 01040305 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | — | 154 743 | 146 355 | — | 165 326 |
| 01040306 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | — | 217 052 | 195 711 | — | 214 681 |
| 01040307 | Ремонт с восстановлением пазов и заменой надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | — | 98 537 | 82 201 | — | 82 201 |
| 01040308 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | — | 219 818 | 148 067 | — | 148 067 |
| 01040309 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, восстановлением пазов, заменой крепежа и надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | — | 187 281 | 170 945 | — | 189 959 |
| 01040310 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | — | 308 563 | 236 812 | — | 255 782 |

010404 Ремонт обойм диафрагм ЦСД со смещением обоймы в осевом направлении турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин мощностью, МВт |
| --- | --- |
|  | 100-210 | 250 | 300 | 500 | 800-1200 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01040401 | 37 369 | 41 408 | 41 408 | 37 369 | 49 664 |

Примечание:

Базовые цены позиций 0104040101-0104040104 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0104030101-0104031004.

010405 Ремонт обоим диафрагм ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр при количестве обойм, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2 | свыше 2 до 5 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01040501 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа | 38 905 | 90 764 |
| 01040502 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и восстановлением пазов | 66 965 | 137 486 |
| 01040503 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой обоймы и крепежа | 45 449 | 109 119 |

010406 Полная замена обойм диафрагм ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр при количестве обойм, шт. |
| --- | --- |
|  | до 2 | свыше 2 до 5 |
|  | 01 | 02 |
| 01040601 | 43 911 | 109 909 |

010407 Ремонт обойм диафрагм ЦНД со смешением обоймы в осевом направлении турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр при количестве обойм, шт. |
| --- | --- |
|  | до 2 | свыше 2 до 5 |
|  | 01 | 02 |
| 01040701 | 49 356 | 104 289 |

Примечание:

Базовые цены позиций 0104070101(0104070102 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0104050101(0104050302.

010408 Ремонт обоймы диафрагм ЦВД (ЦСД) с восстановлением посадочного гребня и заменой надбандажных уплотнений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при количестве посадочных пазов под диафрагмы, шт. |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040801 | 37 148 | 49 664 | 62 178 | 74 341 |

0105 Ремонт диафрагм

010501 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050101 | До 10 | 47 776 | — | 80 665 | — |
| 01050102 | 11-12 | 57 744 | — | — | — |
| 01050103 | До 12 | — | 64 286 | — | 97 131 |
| 01050104 | 11-13 | — | — | 105 386 | — |
| 01050105 | 13-16 | 77 371 | — | — | — |
| 01050106 | 13-20 | — | 130 152 | — | — |
| 01050107 | 14-15 | — | — | 121 897 | — |
| 01050108 | 16-17 | — | — | 138 232 | — |
| 01050109 | 21-25 | — | 162 997 | — | — |

010502 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050201 | До 10 | 72 540 | — | 121 897 | — |
| 01050202 | 11-12 | 87 339 | — | — | — |
| 01050203 | До 12 | — | 105 386 | — | 138 232 |
| 01050204 | 11-13 | — | — | 158 958 | — |
| 01050205 | 13-16 | 128 440 | — | — | — |
| 01050206 | 13-20 | — | 212 353 | — | — |
| 01050207 | 14-15 | — | — | 183 548 | — |
| 01050206 | 16-17 | — | — | 208 314 | — |
| 01050209 | 21-25 | — | 265 749 | — | — |

010503 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема и восстановлением надбандажных уплотнений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050301 | До 10 | 113 642 | — | 179 509 | — |
| 01050302 | 11-12 | 120 185 | — | — | — |
| 01050303 | До 12 | — | 129 977 | — | 274 927 |
| 01050304 | 11-13 | — | — | 204 099 | — |
| 01050305 | 13-16 | 133 271 | — | — | — |
| 01050306 | 13-20 | — | 162 997 | — | — |
| 01050307 | 14-15 | — | — | 220 609 | — |
| 01050308 | 16-17 | — | — | 237 119 | — |
| 01050309 | 21-25 | — | 179 333 | — | — |

Примечание:

В базовой цене позиции 0105030304 учтены затраты на ремонт диафрагм цилиндра турбин мощностью 250, 500, 800 и 1200 МВт. При ремонте диафрагм ЦВД турбин мощностью 300 МВт применяется коэффициент К = 0,75.

010504 Ремонт диафрагм ЦВД с восстановлением осевых зазоров и шабрением горизонтального разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050401 | До 10 | 88 920 | — | 121 897 | — |
| 01050402 | 11-12 | 106 967 | — | — | — |
| 01050403 | До 12 | — | 105 386 | — | 146 487 |
| 01050404 | 11-13 | — | — | 158 782 | — |
| 01050405 | 13-16 | 143 237 | — | — | — |
| 01050406 | 13-20 | — | 212 353 | — | — |
| 01050407 | 14-15 | — | — | 183 548 | — |
| 01050408 | 16-17 | — | — | 217 667 | — |
| 01050409 | 21-25 | — | 265 749 | — | — |

010505 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и восстановлением осевых зазоров турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050501 | До 10 | 113 642 | 146 487 | 162 997 | 122 995 |
| 01050502 | 11-12 | 136 695 | — | — | — |
| 01050503 | До 12 | — | 175 907 | — | 187 587 |
| 01050504 | 11-13 | — | — | 212 353 | — |
| 01050505 | 13-16 | 194 131 | — | — | — |
| 01050506 | 13-20 | — | 294 555 | — | — |
| 01050507 | 14-15 | — | — | 245 507 | — |
| 01050508 | 16-17 | — | — | 278 220 | — |
| 01050509 | 21-25 | — | 368 677 | — | — |

010506 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, восстановлением надбандажных уплотнений и осевых зазоров, заменой уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050601 | До 10 | 179 509 | 212 353 | 261 885 | 304 523 |
| 01050602 | 11-12 | 199 137 | — | — | — |
| 01050603 | До 12 | — | 241 642 | — | 365 427 |
| 01050604 | 11-13 | — | — | 311 066 | — |
| 01050605 | 13-16 | 250 029 | — | — | — |
| 01050606 | 13-20 | — | 327 400 | — | — |
| 01050607 | 14-15 | — | — | 344 218 | — |
| 01050608 | 16-17 | — | — | 377 064 | — |
| 01050609 | 21-25 | — | 385 012 | — | — |

010507 Ремонт диафрагм ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 | свыше 10 | 11-15 | свыше 15 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050701 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | 12,75 (130) | 94 057 | 136 695 | — | — |
| 01050702 | То же | 23,5 (240) | 100 249 | — | 146 355 | 175 907 |
| 01050703 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | 12,75 (130) | 114 563 | 165 326 | — | — |
| 01050704 | То же | 23,5 (240) | 119 877 | — | 177 313 | 213 144 |
| 01050705 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и восстановлением надбандажных уплотнений | 12,75 (130) | 195 843 | 274 927 | — | — |
| 01050706 | То же | 23,5 (240) | 222 936 | — | 334 118 | 301 274 |
| 01050707 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и восстановлением осевых зазоров | 12,75(130) | 135 159 | 191 804 | — | — |
| 01050708 | То же | 23,5 (240) | 141 349 | — | 208 138 | 246 165 |
| 01050709 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, восстановлением осевых зазоров и заменой уплотнительных колец | 12,75 (130) | 176 259 | 247 526 | — | — |
| 01050710 | То же | 23,5 (240) | 182 143 | — | 267 770 | 316 072 |
| 01050711 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, восстановлением надбандажных уплотнений и осевых зазоров, заменой уплотнительных колец | 12,75 (130) | 278 044 | 385 802 | — | — |
| 01050712 | То же | 23,5 (240) | 304 830 | — | 455 533 | 441 393 |

Примечание:

В базовой цене позиции 0105070604 учтены затраты на ремонт диафрагм ЦСД турбин мощностью 300 МВт ХТГЗ и 250 ТМЗ. При ремонте диафрагм ЦСД турбин мощностью 300 МВт ЛМЗ применяется коэффициент К = 1,3.

010508 Ремонт диафрагм ЦНД конденсационных турбин

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 | 6-15 | до 8 | 9-12 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050801 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | До 3,43 (35) | 46 853 | 125 191 | — | — |
| 01050802 | То же | 8,83-12,75 (90-130) | — | — | 97 131 | 146 487 |
| 01050803 | То же | 23,5 (240) | — | — | 100 556 | 146 487 |
| 01050804 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой до двух диафрагм | 23,5 (240) | — | — | 134 807 | 179 333 |
| 01050805 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | До 3,43 (35) | 65 867 | 178 586 | — | — |
| 01050806 | То же | 8,83-12,75 (90-130) | — | — | 133 271 | 187 587 |
| 01050807 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | 23,5 (240) | — | — | 138 232 | 187 587 |
| 01050808 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой надбандажных уплотнений | 23,5 (240) | — | — | 174 371 | 235 407 |
| 01050809 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и надбандажных уплотнений | 23,5 (240) | — | — | 212 046 | 276 508 |

010509 Ремонт диафрагм ЦНД теплофикационных турбин

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 8 | 9-12 | 13-15 | свыше 15 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050901 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | До 3,43 (35) | — | — | 125 015 | — |
| 01050902 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | 8,83-12,75 (90-130) | 81 104 | 146 487 | 183 548 | 220 609 |
| 01050903 | То же | 23,5 (240) | 116 935 | — | — | — |
| 01050904 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой до двух диафрагм | 23,5 (240) | 149 780 | — | — | — |
| 01050905 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | До 3,43 (35) | — | — | 178 586 | — |
| 01050906 | То же | 8,83-12,75 (90-130) | 94 014 | 195 843 | 243 180 | 290 515 |
| 01050907 | То же | 23,5 (240) | 133 271 | — | — | — |
| 01050908 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой надбандажных уплотнений | 12,75 (130) | 140 427 | 255 782 | — | — |
| 01050909 | То же | 23,5 (240) | 235 407 | — | — | — |
| 01050910 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и надбандажных уплотнений | 12,75 (130) | 153 337 | 305 137 | — | — |
| 01050911 | То же | 23,5 (240) | 251 742 | — | — | — |

010510 Ремонт диафрагмы ЦВД (ЦСД) с восстановлением посадочного гребня и заменой надбандажных уплотнений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01051001 | 22 350 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0105100101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблиц 010501-010507.

010511 Ремонт диафрагмы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за диафрагму диаметром, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1500 | свыше 1500 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01051101 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема | 3 205 | 4 699 |
| 01051102 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | 5 314 | 7 246 |
| 01051103 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема с заменой одного ряда уплотнительных колец | 5 050 | 6 631 |
| 01051104 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема с заменой одного ряда уплотнительных колец | 6 894 | 8 826 |
| 01051105 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема с заменой двух рядов уплотнительных колец | 6 631 | 8 124 |
| 01051106 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема с заменой двух рядов уплотнительных колец | 8 475 | 10 407 |
| 01051107 | Восстановление направляющих лопаток диафрагм при износе выходных кромок до 50 % | 29 420 | — |
| 01051108 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема с восстановлением до двух рядов надбандажных уплотнений | 9 002 | 10 583 |
| 01051109 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема с восстановлением свыше двух до четырех рядов надбандажных уплотнений | 13 261 | 14 842 |
| 01051110 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и восстановлением до двух рядов надбандажных уплотнений | 10 846 | 12 866 |
| 01051111 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и восстановлением свыше двух до четырех рядов надбандажных уплотнений | 15 106 | 17 170 |
| 01051112 | Восстановление осевых зазоров диафрагм | 13 173 | 19 716 |

Примечания:

1. Базовые цены позиций 0105110101-0105110602 и 0105110801-0105111102 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010501-010510.

2. Базовые цены позиций 0105111201-0105111202 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0105110101-0105111102.

010512 Замена диафрагмы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за диафрагму диаметром, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1500 | свыше 1500 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01051201 | Замена и перецентровка диафрагмы | 5 314 | 6 542 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010512 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010501, 010502, позиций 0105070101-0105070204, 0105070501-0105070804, таблиц 010508, 010509.

010513 Ремонт поворотной диафрагмы турбин теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за диафрагму диаметром, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1500 | свыше 1500 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01051301 | Ремонт с притиркой поясков | 11 461 | 14 798 |
| 01051302 | Ремонт с притиркой поясков и заменой уплотнительных колец | 18 091 | 24 722 |
| 01051303 | Ремонт с притиркой поясков и шабрением горизонтального разъема | 13 173 | 16 862 |
| 01051304 | Ремонт с притиркой поясков, шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | 19 892 | 26 917 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010513 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 010509.

0106 Ремонт роторов

010601 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060101 | До 9 | — | — | 41 891 | — |
| 01060102 | До 10 | — | 31 440 | — | — |
| 01060103 | 10-12 | — | — | 45 141 | — |
| 01060104 | 11-20 | — | 45 141 | — | — |
| 01060105 | 13-15 | — | — | 49 180 | — |
| 01060106 | Свыше 15 | — | — | 53 396 | — |
| 01060107 | 21-25 | — | 58 841 | — | — |
| 01060108 | Независимо | 34 866 | — | — | 45 141 |

010602 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и заменой уплотнительных усиков, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060201 | До 10 | — | 58 094 | — |
| 01060202 | 11-20 | — | 74 736 | — |
| 01060203 | 21-25 | — | 89 491 | — |
| 01060204 | Независимо | 58 533 | — | 105 255 |

010603 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия ротора турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060301 | До 9 | — | 140 867 | — |
| 01060302 | До 10 | 108 197 | — | — |
| 01060303 | 10-12 | — | 145 258 | — |
| 01060304 | 11-20 | 122 818 | — | — |
| 01060305 | 13-15 | — | 149 605 | — |
| 01060306 | Свыше 15 | — | 154 128 | — |
| 01060307 | 21-25 | 136 211 | — | — |
| 01060308 | Независимо | — | — | 140 867 |

010604 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений, шлифовкой центрального отверстия и заменой уплотнительных усиков, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060401 | До 10 | 154 743 | — | — |
| 01060402 | 11-20 | 199 443 | — | — |
| 01060403 | 21-25 | 184 646 | — | — |
| 01060404 | Независимо | — | 200 234 | 210 641 |

Примечание:

В базовой цене позиции 0106040403 учтены затраты на ремонт РВД турбин ХТГЗ и ЛМЗ. При ремонте турбин ТМЗ применяется коэффициент К = 1,2.

010605 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием регулирующей (первой) ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060501 | До 9 | — | — | 103 850 | — |
| 01060502 | До 10 | — | 70 389 | — | — |
| 01060503 | 10-12 | — | — | 108 373 | — |
| 01060504 | 11-20 | — | 108 373 | — | — |
| 01060505 | 13-15 | — | — | 112 896 | — |
| 01060506 | Свыше 15 | — | — | 117 374 | — |
| 01060507 | 21-25 | — | 122 995 | — | — |
| 01060508 | Независимо | 80 313 | — | — | 108 373 |

Примечание:

В базовых ценах таблицы 010605 учтены затраты по перелопачиванию однорядных (одновенцовых) регулирующих ступеней турбин. При перелопачивании двухрядных (двухвенцовых) регулирующих ступеней, например, турбины Т-100-130, стоимость ремонта РВД с очисткой от солевых отложений определяется следующим образом:

поз. 0106050103 + (поз. 0106050103 - поз. 0106010103) ( К =

= 103850 руб. + (103850 руб. - 41891 руб.) ( 0,9 = 159613руб., где

К = 0,9 - понижающий коэффициент на перелопачивание второго ряда (венца) регулирующих ступеней.

010606 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с Т-образными хвостами лопаток и ленточным бандажом турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060601 | До 9 | — | — | 96 209 | — |
| 01060602 | До 10 | — | 70 389 | — | — |
| 01060603 | 10-12 | — | — | 100 732 | — |
| 01060604 | 11-20 | — | 100 732 | — | — |
| 01060605 | 13-15 | — | — | 105 255 | — |
| 01060606 | Свыше 15 | — | — | 109 909 | — |
| 01060607 | 21-25 | — | 115 838 | — | — |
| 01060608 | Независимо | 80 357 | — | — | 105 255 |

010607 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с Т-образными хвостами лопаток, ленточным и проволочным бандажами турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060701 | До 9 | — | 96 209 | — |
| 01060702 | До 10 | 89 360 | — | — |
| 01060703 | 10-12 | — | 104 640 | — |
| 01060704 | 11-20 | 104 640 | — | — |
| 01060705 | 13-15 | — | 109 119 | — |
| 01060706 | Свыше 15 | — | 136 387 | — |
| 01060707 | 21-25 | 119 701 | — | — |
| 01060708 | Независимо | — | — | 104 640 |

010608 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с вильчатой посадкой лопаток и ленточным бандажом турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060801 | До 9 | — | — | 123 610 | — |
| 01060802 | До 10 | — | 116 145 | — | — |
| 01060803 | 10-12 | — | — | 128 133 | — |
| 01060804 | 11-20 | — | 124 531 | — | — |
| 01060805 | 13-15 | — | — | 132 656 | — |
| 01060806 | Свыше 15 | — | — | 137 486 | — |
| 01060807 | 21-25 | — | 138 540 | — | — |
| 01060808 | Независимо | 119 877 | — | — | 123 477 |

010609 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с вильчатой посадкой лопаток и проволочным бандажом турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060901 | До 10 | — | 115 530 | — |
| 01060902 | 11-20 | — | 123 916 | — |
| 01060903 | 21-25 | — | 137 617 | — |
| 01060904 | Независимо | 118 955 | — | 123 916 |

010610 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с верховой посадкой лопаток и ленточным бандажом турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- |
|  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01061001 | 116 277 | 125 015 | 129 230 |

010611 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и заменой диска турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01061101 | До 20 | — | 100 732 |
| 01061102 | 21-25 | — | 116 012 |
| 01061103 | Независимо | 89 360 | — |

010612 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой и механической обработкой турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 0 | 02 | 03 |
| 01061201 | До 9 | До 0,5 | — | — | 855 606 |
| 01061202 | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 876 464 |
| 01061203 | До 9 | Свыше 1,0 | — | — | 897 102 |
| 01061204 | До 10 | До 0,5 | — | 843 969 | — |
| 01061205 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 864 959 | — |
| 01061206 | До 10 | Свыше 1,0 | — | 885 598 | — |
| 01061207 | 10-12 | До 0,5 | — | — | 867 769 |
| 01061208 | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 890 383 |
| 01061209 | 10-12 | Свыше 1,0 | — | — | 912 954 |
| 01061210 | 11-20 | До 0,5 | — | 875 191 | — |
| 01061211 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 899 736 | — |
| 01061212 | 11-20 | Свыше 1,0 | — | 924 108 | — |
| 01061213 | 13-15 | До 0,5 | — | — | 876 464 |
| 01061214 | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 900 263 |
| 01061215 | 13-15 | Свыше 1,0 | — | — | 923 580 |
| 01061216 | Свыше 15 | До 0,5 | — | — | 887 002 |
| 01061217 | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 911 900 |
| 01061218 | Свыше 15 | Свыше 1,0 | — | — | 936 798 |
| 01061219 | 21-25 | До 0,5 | — | 904 654 | — |
| 01061220 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 932 406 | — |
| 01061221 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | 959 763 | — |
| 01061222 | Независимо | До 0,5 | 860 876 | — | — |
| 01061223 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 884 894 | — | — |
| 01061224 | Независимо | Свыше 1,0 | 908 958 | — | — |

010613 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061301 | До 9 | До 0,5 | — | — | 523 024 |
| 01061302 | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 543 881 |
| 01061303 | До 9 | Свыше 1,0 | — | — | 564 871 |
| 01061304 | До 10 | До 0,5 | — | 511 387 | — |
| 01061305 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 532 201 | — |
| 01061306 | До 10 | Свыше 1,0 | — | 553 060 | — |
| 01061307 | 10-12 | До 0,5 | — | — | 535 231 |
| 01061308 | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 557 977 |
| 01061309 | 10-12 | Свыше 1,0 | — | — | 580 591 |
| 01061310 | 11-20 | До 0,5 | — | 542 784 | — |
| 01061311 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 567 154 | — |
| 01061312 | 11-20 | Свыше 1,0 | — | 591 525 | — |
| 01061313 | 13-15 | До 0,5 | — | — | 544 057 |
| 01061314 | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 567 506 |
| 01061315 | 13-15 | Свыше 1,0 | — | — | 590 955 |
| 01061316 | Свыше 15 | До 0,5 | — | — | 554 464 |
| 01061317 | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 596 135 |
| 01061318 | Свыше 15 | Свыше 1,0 | — | — | 604 215 |
| 01061319 | 21-25 | До 0,5 | — | 572 116 | — |
| 01061320 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 599 824 | — |
| 01061321 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | 627 357 | — |
| 01061322 | Независимо | До 0,5 | 528 513 | — | — |
| 01061323 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 552 532 | — | — |
| 01061324 | Независимо | Свыше 1,0 | 576 332 | — | — |

010614 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой и заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061401 | До 10 | До 0,5 | — | 609 266 | — |
| 01061402 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 893 720 | — |
| 01061403 | До 10 | Свыше 1,0 | — | 914 403 | — |
| 01061404 | 11-20 | До 0,5 | — | 904 127 | — |
| 01061405 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 928 499 | — |
| 01061406 | 11-20 | Свыше 1,0 | — | 952 869 | — |
| 01061407 | 21-25 | До 0,5 | — | 933 635 | — |
| 01061408 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 961 169 | — |
| 01061409 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | 988 700 | — |
| 01061410 | Независимо | До 0,5 | 891 788 | — | 939 783 |
| 01061411 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 911 022 | — | 964 680 |
| 01061412 | То же | Свыше 1,0 | 929 727 | — | 989 578 |

010615 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061501 | До 10 | До 0,5 | — | 540 325 | — |
| 01061502 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 561 183 | — |
| 01061503 | До 10 | Свыше 1,0 | — | 581 997 | — |
| 01061504 | 11-20 | До 0,5 | — | 571 590 | — |
| 01061505 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 596 135 | — |
| 01061506 | 11-20 | Свыше 1,0 | — | 620 462 | — |
| 01061507 | 21-25 | До 0,5 | — | 601 054 | — |
| 01061508 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 620 857 | — |
| 01061509 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | 656 294 | — |
| 01061510 | Независимо | До 0,5 | 554 464 | — | 607 245 |
| 01061511 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 578 484 | — | 632 318 |
| 01061512 | Независимо | Свыше 1,0 | 602 459 | — | 657 172 |

010616 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 50 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061601 | 12,75 (130) | До 9 | До 0,5 | 1 068 838 | 1 269 028 | 1 682 582 |
| 01061602 | То же | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 089 652 | 1 290 018 | 1 703 439 |
| 01061603 | То же | До 9 | Свыше 1,0 | 1 110 333 | 1 310 656 | 1 724 253 |
| 01001604 | То же | 10-12 | До 0,5 | 1 134 134 | 1 349 341 | 1 827 532 |
| 01001605 | То же | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 156 747 | 1 371 911 | 1 727 146 |
| 01061606 | То же | 10-12 | Свыше 1,0 | 1 179 537 | 1 394 526 | 1 872 717 |
| 01061607 | То же | 13-15 | До 0,5 | 1 157 450 | 1 393 296 | 1 903 103 |
| 01061608 | То же | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 181 119 | 1 416 921 | 1 926 727 |
| 01061609 | То же | 13-15 | Свыше 1,0 | 1 204 566 | 1 440 412 | 1 950 219 |
| 01061610 | То же | Свыше 15 | До 0,5 | 1 237 236 | 1 526 917 | 2 059 997 |
| 01061611 | То же | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 262 310 | 1 551 815 | 2 085 070 |
| 01061612 | То же | Свыше 15 | Свыше 1,0 | 1 287 031 | 1 576 537 | 2 109 792 |
| 01061613 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 1 039 549 | 1 257 524 | 1 670 945 |
| 01061614 | 8,83 (90) | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 078 015 | 1 278 381 | 1 691 978 |
| 01061615 | 8,83 (90) | До 10 | Свыше 1,0 | 1 098 829 | 1 299 019 | 1 712 616 |
| 01061616 | 8,83 (90) | 11-20 | До 0,5 | 1 166 100 | 1 392 066 | 1 909 074 |
| 01061617 | 8,83 (90) | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 190 647 | 1 416 569 | 1 933 622 |
| 01061618 | 8,83 (90) | 11-20 | Свыше 1,0 | 1 215 017 | 1 440 940 | 1 957 991 |
| 01061619 | 8,83 (90) | 21-25 | До 0,5 | 1 253 835 | 1 544 613 | 2 077 869 |
| 01061620 | 8,83 (90) | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 281 543 | 1 572 101 | 2 105 357 |
| 01061621 | 8,83 (90) | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 309 074 | 1 599 809 | 2 132 933 |
| 01061622 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 151 786 | 1 377 927 | 1 894 980 |
| 01061623 | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 175 981 | 1 401 947 | 1 918 779 |
| 01061624 | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 199 824 | 1 425 790 | 1 942 799 |

010617 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 50 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061701 | 12,75 (130) | До 9 | До 0,5 | 736 256 | 936 622 | 1 350 044 |
| 01061702 | То же | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | 757 289 | 957 436 | 1 371 0133 |
| 01061703 | То же | До 9 | Свыше 1,0 | 777 927 | 978 293 | 1 391 891 |
| 01061704 | То же | 10-12 | До 0,5 | 801 596 | 1 016 760 | 1 495 125 |
| 01061705 | То же | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 824 341 | 1 039 549 | 1 517 740 |
| 01061706 | То же | 10-12 | Свыше 1,0 | 846 956 | 1 062 120 | 1 540 311 |
| 01061707 | То же | 13-15 | До 0,5 | 825 088 | 1 060 890 | 1 570 696 |
| 01061708 | То же | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 848 536 | 1 084 383 | 1 594 189 |
| 01061709 | То же | 13-15 | Свыше 1,0 | 872 040 | 1 108 050 | 1 614 476 |
| 01061710 | То же | Свыше 15 | До 0,5 | 904 830 | 1 194 379 | 1 727 635 |
| 01061711 | 12,75 (130) | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 929 727 | 1219 233 | 1 752 488 |
| 01061712 | То же | Свыше 15 | Свыше 1,0 | 954 625 | 1 244 130 | 1 777 386 |
| 01061713 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 724 619 | 924 986 | 1 338 583 |
| 01061714 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 745 609 | 945 799 | 1 359 397 |
| 01061715 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 766 467 | 966 613 | 1 380 210 |
| 01061716 | То же | 11-20 | До 0,5 | 833 694 | 1 059 660 | 1 576 712 |
| 01061717 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 858 065 | 1 084 207 | 1 601 039 |
| 01061718 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 882 611 | 1 108 577 | 1 625 409 |
| 01061719 | То же | 21-25 | До 0,5 | 921 253 | 1 211 988 | 1 745 286 |
| 01061720 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 949 004 | 1 239 695 | 1 772 819 |
| 01061721 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 976 493 | 1 267 271 | 1 800 351 |
| 01061722 | 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 819 424 | 1 045 345 | 1 562 398 |
| 01061723 | То же | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 843 399 | 1 069 364 | 1 586 417 |
| 01061724 | То же | То же | Свыше 1,0 | 867 418 | 1 093 208 | 1 610 216 |

010618 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 50 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061801 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 970 520 | 1 055 050 | 1 237 236 |
| 01061802 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 991 334 | 1 075 907 | 1 258 050 |
| 01061803 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 1 012 017 | 1 096 545 | 1 278 733 |
| 01061804 | То же | 11-12 | До 0,5 | 1 050 483 | 1 131 674 | 1 359 572 |
| 01061805 | То же | 11-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 075 029 | 1 156 221 | 1 384 119 |
| 01061806 | То же | 11-12 | Свыше 1,0 | 1 099 400 | 1 180 591 | 1 408 489 |
| 01061807 | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 109 279 | 1 226 303 | 1 452 796 |
| 01061808 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 136 987 | 1 254 011 | 1 497 980 |
| 01061809 | 8,83 (90) | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 164 344 | 1 193 721 | 1 525 512 |
| 01061810 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 033 357 | 1 114 724 | 1 342 447 |
| 01061811 | До 3,43 (35) | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 057 377 | 1 182 655 | 1 366 466 |
| 01061812 | То же | То же | Свыше 1,0 | 1 081 220 | 1 308 900 | 1 390 310 |

010619 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 50 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061901 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 637 940 | 722 512 | 904 654 |
| 01061902 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 658 797 | 743 326 | 925 512 |
| 01061903 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 679 611 | 764 139 | 946 326 |
| 01061904 | То же | 11-20 | До 0,5 | 717 945 | 799 312 | 1 026 991 |
| 01061905 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 742 448 | 823 639 | 1 051 537 |
| 01061906 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 766 818 | 848 185 | 1 075 907 |
| 01061907 | То же | 21-25 | До 0,5 | 776 698 | 893 896 | 1 137 866 |
| 01061908 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 804 405 | 921 429 | 1 165 574 |
| 01061909 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 831 938 | 949 004 | 1 192 930 |
| 01061910 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 700 775 | 782 187 | 1 009 866 |
| 01061911 | То же | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 724 971 | 806 162 | 1 033 885 |
| 01061912 | То же | То же | Свыше 1,0 | 748 814 | 830 181 | 1 057 903 |

010620 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062001 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 471 502 | 1 697 423 | 2 214 475 |
| 01062002 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 511 022 | 1 736 988 | 2 253 989 |
| 01062003 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 550 761 | 1 776 507 | 2 293 559 |
| 01062004 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 619 964 | 1 910 480 | 2 443 779 |
| 01062005 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 662 646 | 1 953 204 | 2 486 504 |
| 01062006 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 705 372 | 1 995 931 | 2 529 186 |
| 01062007 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 502 195 | 1 728 161 | 2 244 994 |
| 01062008 | То же | До 3,43 (35) | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 553 395 | 1 779 318 | 2 308 845 |
| 01062009 | То же | До 3,43 (35) | То же | Свыше 1,0 | 1 605 123 | 1 830 870 | 2 347 921 |
| 01062010 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 512 426 | 1 738 392 | 2 255 269 |
| 01062011 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 554 625 | 1 780 591 | 2 297 599 |
| 01062012 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 596 999 | 1 822 966 | 2 339 973 |
| 01062013 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 660 714 | 1 951 449 | 2 484 529 |
| 01062014 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 706 250 | 1 996 985 | 2 530 283 |
| 01062015 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 751 786 | 2 042 345 | 2 575 643 |
| 01062016 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 667 960 | 1 893 881 | 2 410 934 |
| 01062017 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 727 635 | 1 953 556 | 2 470 433 |
| 01062018 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 787 090 | 2 013 232 | 2 530 283 |

010621 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажей ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062101 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 139 096 | 1 358 691 | 1 881 894 |
| 01062102 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 178 440 | 1 404 581 | 1 921 458 |
| 01062103 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 217 652 | 1 443 575 | 1 960 450 |
| 01062104 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 287 383 | 1 578 161 | 2 111 372 |
| 01062105 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 277 152 | 1 620 799 | 2 153 922 |
| 01062106 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 372 965 | 1 663 700 | 2 196 823 |
| 01062107 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 169 613 | 1 395 579 | 1 912 456 |
| 01062108 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 168 033 | 1 446 955 | 1 963 963 |
| 01062109 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 272 541 | 1 498 507 | 2 015 515 |
| 01062110 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 179 889 | 1 405 811 | 1 922 687 |
| 01062111 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 222 043 | 1 448 009 | 1 965 062 |
| 01062112 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 264 637 | 1 490 560 | 2 007 611 |
| 01062113 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 328 308 | 1 618 867 | 2 152 165 |
| 01062114 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 373 712 | 1 664 447 | 2 197 746 |
| 01062115 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 419 248 | 1 709 982 | 2 243 061 |
| 01062116 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 335 378 | 1 561 344 | 2 078 176 |
| 01062117 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 395 052 | 1 621 018 | 2 138 027 |
| 01062118 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 454 903 | 1 680 826 | 2 197 877 |

010622 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062201 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 217 126 | 1 298 317 | 1 526 215 |
| 01062202 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 256 470 | 1 337 837 | 1 565 559 |
| 01062203 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 296 208 | 1 377 401 | 1 605 299 |
| 01062204 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 275 746 | 1 392 944 | 1 636 870 |
| 01062205 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 318 428 | 1 435 626 | 1 679 596 |
| 01062206 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 361 328 | 1 478 352 | 1 369 277 |
| 01062207 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 253 307 | 1 334 675 | 1 562 398 |
| 01062208 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 304 683 | 1 386 051 | 1 613 774 |
| 01062209 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 356 235 | 1 437 602 | 1 665 325 |
| 01062210 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 257 874 | 1 339 286 | 1 567 008 |
| 01062211 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 300 249 | 1 381 440 | 1 609 162 |
| 01062212 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 342 447 | 1 423 815 | 1 651 713 |
| 01062213 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 316 496 | 1 433 695 | 1 677 663 |
| 01062214 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 362 032 | 1 479 230 | 1 723 551 |
| 01062215 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 407 568 | 1 524 810 | 1 768 735 |
| 01062216 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 419 248 | 1 419 204 | 1 728 337 |
| 01062217 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 478 922 | 1 560 071 | 1 787 969 |
| 01062218 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 538 554 | 1 619 921 | 1 847 643 |

010623 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062301 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 885 070 | 965 735 | 1 193 633 |
| 01062302 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 924 108 | 1 005 299 | 1 233 197 |
| 01062303 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 963 100 | 1 044 467 | 1 272 189 |
| 01062304 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 943 340 | 1 060 363 | 1 304 508 |
| 01062305 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 985 889 | 1 103 089 | 1 347 058 |
| 01062306 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 028 747 | 1 145 990 | 1 389 915 |
| 01062307 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 920 901 | 1 002 136 | 1 229 991 |
| 01062308 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 972 277 | 1 053 469 | 1 281 367 |
| 01062309 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 023 829 | 1 105 021 | 1 332 919 |
| 01062310 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 925 336 | 1 006 703 | 1 234 426 |
| 01062311 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 967 711 | 1 048 902 | 1 276 800 |
| 01062312 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 010 040 | 1 091 452 | 1 319 131 |
| 01062313 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 984 090 | 1 101 332 | 1 345 257 |
| 01062314 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 029 626 | 1 146 692 | 1 390 661 |
| 01062315 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 075 029 | 1 192 228 | 1 436 197 |
| 01062316 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 009 162 | 1 090 573 | 1 318 253 |
| 01062317 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 068 662 | 1 167 681 | 1 377 751 |
| 01062318 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 128 513 | 1 209 880 | 1 437 602 |

010624 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062401 | До 9 | До 0,5 | — | — | 924 986 |
| 01062402 | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 945 799 |
| 01062403 | До 9 | Свыше 1,0 | — | — | 966 481 |
| 01062404 | До 10 | До 0,5 | — | 913 349 | — |
| 01062405 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 934 163 | — |
| 01062406 | До 10 | Свыше 1,0 | — | 954 977 | — |
| 01062407 | 10-12 | До 0,5 | — | — | 971 926 |
| 01062408 | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 994 540 |
| 01062409 | 10-12 | Свыше 1,0 | — | — | 1 017 110 |
| 01062410 | 11-12 | До 0,5 | — | 1 013 949 | — |
| 01062411 | 11-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 1 038 495 | — |
| 01062412 | 11-12 | Свыше 1,0 | — | 1 062 822 | — |
| 01062413 | 13-15 | До 0,5 | — | — | 997 878 |
| 01062414 | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 021 546 |
| 01062415 | 13-15 | Свыше 1,0 | — | — | 1 044 994 |
| 01062416 | Свыше 15 | До 0,5 | — | — | 1 034 412 |
| 01062417 | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 059 485 |
| 01062418 | Свыше 15 | Свыше 1,0 | — | — | 1 084 207 |
| 01062419 | 21-25 | До 0,5 | — | 1 104 143 | — |
| 01062420 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 1 131 850 | — |
| 01062421 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | 1 159 382 | — |
| 01062422 | Независимо | До 0,5 | 991 159 | — | — |
| 01062423 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 015 178 | — | — |
| 01062424 | Независимо | Свыше 1,0 | 1 039 022 | — | — |

010625 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062501 | До 9 | До 0,5 | — | — | 592 404 |
| 01062502 | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 613 218 |
| 01062503 | До 9 | Свыше 1,0 | — | — | 634 075 |
| 01062504 | До 10 | До 0,5 | — | 580 767 | — |
| 01062505 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 601 581 | — |
| 01062506 | До 10 | Свыше 1,0 | — | 622 395 | — |
| 01062507 | 10-12 | До 0,5 | — | — | 639 344 |
| 01062508 | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 662 134 |
| 01062509 | 10-12 | Свыше 1,0 | — | — | 684 748 |
| 01062510 | 11-12 | До 0,5 | — | 681 543 |  |
| 01062511 | 11-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 706 089 | — |
| 01062512 | 11-12 | Свыше 1,0 | — | 730 284 | — |
| 01062513 | 13-15 | До 0,5 | — | — | 683 036 |
| 01062514 | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 689 008 |
| 01062515 | 13-15 | Свыше 1,0 | — | — | 712 458 |
| 01062516 | Свыше 15 | До 0,5 | — | — | 702 050 |
| 01062517 | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 |  | — | 726 903 |
| 01062518 | Свыше 15 | Свыше 1,0 | — | — | 746 180 |
| 01062519 | 21-25 | До 0,5 | — | 771 736 | — |
| 01062520 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 799 312 | — |
| 01062521 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | 826 844 | — |
| 01062522 | Независимо | До 0,5 | 658 578 | — | — |
| 01062523 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 682 597 | — | — |
| 01062524 | Независимо | Свыше 1,0 | 706 441 | — | — |

010626 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062601 | До 10 | До 0,5 | — | 942 286 | — |
| 01062602 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 963 100 | — |
| 01062603 | До 10 | Свыше 1,0 | — | 983 738 | — |
| 01062604 | 11-20 | До 0,5 | — | 1 042 886 | — |
| 01062605 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 1 067 508 | — |
| 01062606 | 11-20 | Свыше 1,0 | — | 1 091 803 | — |
| 01062607 | 21-25 | До 0,5 | — | 1 133 080 | — |
| 01062608 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 1 160 831 | — |
| 01062609 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | 1 188 363 | — |
| 01062610 | Независимо | До 0,5 | 1 017 110 | — | 1 087 368 |
| 01062611 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 041 130 | — | 1 112 266 |
| 01062612 | Независимо | Свыше 1,0 | 1 064 973 |  | 1 136 987 |

010627 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062701 | До 10 | До 0,5 | — | 609 705 | — |
| 01062702 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 630 562 | — |
| 01062703 | До 10 | Свыше 1,0 | — | 651 376 | — |
| 01062704 | 11-20 | До 0,5 | — | 710 304 | — |
| 01062705 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 734 851 | — |
| 01062706 | 11-20 | Свыше 1,0 | — | 759 221 | — |
| 01062707 | 21-25 | До 0,5 | — | 800 542 | — |
| 01062708 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | 828 249 | — |
| 01062709 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | 855 781 | — |
| 01062710 | Независимо | До 0,5 | 684 572 | — | 754 830 |
| 01062711 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 708 724 | — | 779 683 |
| 01062712 | Независимо | Свыше 1,0 | 732 567 | — | 804 581 |

010628 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток, заменой бандажа и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062801 | 12,75 (130) | До 9 | До 0,5 | 1 138 217 | 1 338 407 | 1 751 962 |
| 01062802 | То же | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 159 558 | 1 359 397 | 1 772 995 |
| 01062803 | То же | До 9 | Свыше 1,0 | 1 179 889 | 1 380 035 | 1 793 633 |
| 01062804 | То же | 10-12 | До 0,5 | 1 238 290 | 1 453 454 | 1 931 689 |
| 01062805 | То же | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 260 905 | 1 456 309 | 1 954 260 |
| 01062806 | То же | 10-12 | Свыше 1,0 | 1 283 519 | 1 498 682 | 1 977 049 |
| 01062807 | То же | 13-15 | До 0,5 | 1 278 908 | 1 514 754 | 2 024 517 |
| 01062808 | То же | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 302 576 | 1 538 378 | 2 048 185 |
| 01062809 | То же | 13-15 | Свыше 1,0 | 1 326 025 | 1 561 870 | 2 071 677 |
| 01062810 | То же | Свыше 15 | До 0,5 | 1 384 821 | 1 674 326 | 2 207 582 |
| 01062811 | 12,75 (130) | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 409 719 | 1 699 180 | 2 232 480 |
| 01062812 | То же | Свыше 15 | Свыше 1,0 | 1 434 572 | 1 724 077 | 2 257 377 |
| 01062813 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 1 126 580 | 1 326 903 | 1 740 500 |
| 01062814 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 147 394 | 1 347 760 | 1 761 358 |
| 01062815 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 1 168 208 | 1 368 398 | 1 781 996 |
| 01062816 | То же | 11-20 | До 0,5 | 1 305 035 | 1 530 958 | 2 035 714 |
| 01062817 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 329 362 | 1 555 328 | 2 072 380 |
| 01062818 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 1 353 776 | 1 579 874 | 2 096 750 |
| 01062819 | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 453 322 | 1 744 058 | 2 277 312 |
| 01062820 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 481 031 | 1 771 722 | 2 305 020 |
| 01062821 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 508 563 | 1 799 297 | 2 332 376 |
| 01062822 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 282 070 | 1 508 035 | 2 025 044 |
| 01062823 | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 306 265 | 1 532 055 | 2 049 063 |
| 01062824 | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 329 933 | 1 555 854 | 2 072 907 |

010629 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток, заменой бандажа и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062901 | 12,75 (130) | До 9 | До 0,5 | 794 565 | 1 006 177 | 1 419 598 |
| 01062902 | То же | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | 826 668 | 1 026 815 | 1 440 412 |
| 01062903 | То же | До 9 | Свыше 1,0 | 847 306 | 1 047 672 | 1 461 271 |
| 01062904 | То же | 10-12 | До 0,5 | 905 752 | 1 120 916 | 1 599 107 |
| 01062905 | То же | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 928 499 | 1 143 706 | 1 621 896 |
| 01062906 | То же | 10-12 | Свыше 1,0 | 951 112 | 1 166 276 | 1 644 467 |
| 01062907 | То же | 13-15 | До 0,5 | 946 502 | 1 182 347 | 1 692 154 |
| 01062908 | То же | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 969 994 | 1 205 840 | 1 715 603 |
| 01062909 | То же | 13-15 | Свыше 1,0 | 993 487 | 1 229 508 | 1 739 096 |
| 01062910 | 12,75 (130) | Свыше 15 | До 0,5 | 1 052 239 | 1 341 744 | 1 875 000 |
| 01062911 | То же | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 077 137 | 1 366 818 | 1 899 897 |
| 01062912 | То же | Свыше 15 | Свыше 1,0 | 1 102 034 | 1 391 715 | 1 924 795 |
| 01062913 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 794 350 | 994 365 | 1 407 918 |
| 01062914 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 814 988 | 1 015 178 | 1 428 777 |
| 01062915 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 835 847 | 1 035 992 | 1 449 589 |
| 01062916 | То же | 11-20 | До 0,5 | 972 453 | 1 198 419 | 1 715 427 |
| 01062917 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 996 997 | 1 222 966 | 1 739 798 |
| 01062918 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 1 021 370 | 1 247 293 | 1 764 344 |
| 01062919 | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 120 916 | 1 411 475 | 1 944 731 |
| 01062920 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 148 449 | 1 439 184 | 1 972 482 |
| 01062921 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 175 981 | 1 466 715 | 2 000 014 |
| 01062922 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 949 532 | 1 175 629 | 1 692 506 |
| 01062923 | То же | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 973 683 | 1 199 649 | 1 716 481 |
| 01062924 | То же | То же | Свыше 1,0 | 997 350 | 1 223 492 | 1 740 325 |

010630 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01063001 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 1 039 725 | 1 124 429 | 1 306 615 |
| 01063002 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 060 714 | 1 145 286 | 1 327 430 |
| 01063003 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 1 081 352 | 1 165 924 | 1 348 288 |
| 01063004 | То же | 11-20 | До 0,5 | 1 189 241 | 1 270 608 | 1 498 331 |
| 01063005 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 213 787 | 1 295 156 | 1 522 833 |
| 01063006 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 1 238 114 | 1 319 307 | 1 547 205 |
| 01063007 | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 308 724 | 1 425 966 | 1 669 891 |
| 01063008 | 8,83 (90) | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 336 432 | 1 453 674 | 1 697 599 |
| 01063009 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 364 007 | 1 481 031 | 1 725 130 |
| 01063010 | 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 181 293 | 1 244 833 | 1 472 556 |
| 01063011 | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 187 485 | 1 268 852 | 1 496 574 |
| 01063012 | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 211 286 | 1 439 184 | 1 520 375 |

010631 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01063101 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 707 319 | 791 891 | 974 033 |
| 01063102 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 728 132 | 812 705 | 994 892 |
| 01063103 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 748 990 | 833 518 | 1 015 706 |
| 01063104 | То же | 11-20 | До 0,5 | 856 659 | 938 026 | 1 165 924 |
| 01063105 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 881 381 | 962 573 | 1 190 296 |
| 01063106 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 905 576 | 986 943 | 1 214 841 |
| 01063107 | То же | 21-25 | До 0,5 | 976 142 | 1 093 384 | 1 337 529 |
| 01063108 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 986 241 | 1 121 092 | 1 365 061 |
| 01063109 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 031 425 | 1 148 624 | 1 392 594 |
| 01063110 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 847 306 | 912 252 | 1 140 150 |
| 01063111 | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 871 326 | 936 270 | 1 164 168 |
| 01063112 | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 895 126 | 960 289 | 1 188 013 |

010632 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой заклепок замковых лопаток ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063201 | До 20 | До 0,5 | — | — | 1 180 591 | 1 221 341 |
| 01063202 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 220 111 | 1 263 714 |
| 01063203 | До 20 | Свыше 1,0 | — | — | 1 259 675 | 1 306 089 |
| 01063204 | 21-25 | До 0,5 | — | — | 1 270 608 | 1 311 534 |
| 01063205 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 313 510 | 1 357 113 |
| 01063206 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | — | 1 356 192 | 1 402 649 |
| 01063207 | Независимо | До 0,5 | 1 211 110 | 1 376 873 | — | — |
| 01063208 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 262 486 | 1 436 549 | — | — |
| 01063209 | Независимо | Свыше 1,0 | 1 314 037 | 1 496 400 | — | — |

010633 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой заклепок замковых лопаток ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063301 | До 20 | До 0,5 | — | — | 848 009 | 888 759 |
| 01063302 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 887 529 | 931 133 |
| 01063303 | До 20 | Свыше 1,0 | — | — | 926 522 | 973 507 |
| 01063304 | 21-25 | До 0,5 | — | — | 938 202 | 979 128 |
| 01063305 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 980 927 | 1 024 531 |
| 01063306 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | — | 1 023 829 | 1 070 067 |
| 01063307 | Независимо | До 0,5 | 878 528 | 1 044 291 | — | — |
| 01063308 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 929 903 | 1 104 143 | — | — |
| 01063309 | Независимо | Свыше 1,0 | 981 455 | 1 163 993 | — | — |

010634 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, свальцованных в роторе, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063401 | До 20 | До 0,5 |  |  | 1 209 529 | 1 250 322 |
| 01063402 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 248 873 | 1 292 477 |
| 01063403 | До 20 | Свыше 1,0 | — | — | 1 288 612 | 1 334 894 |
| 01063404 | 21-25 | До 0,5 | — | — | 1 299 766 | 1 340 516 |
| 01063405 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 342 272 | 1 385 875 |
| 01063406 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | — | 1 385 173 | 1 431 411 |
| 01063407 | Независимо | До 0,5 | 1 237 236 | 1 403 001 | — | — |
| 01063408 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 288 612 | 1 462 631 | — | — |
| 01063409 | Независимо | Свыше 1,0 | 1 339 988 | 1 522 307 | — | — |

010635 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063501 | До 20 | До 0,5 | — | — | 876 947 | 917 916 |
| 01063502 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 916 510 | 960 115 |
| 01063503 | До 20 | Свыше 1,0 | — | — | 955 503 | 1 002 488 |
| 01063504 | 21-25 | До 0,5 | — | — | 967 183 | 1 007 933 |
| 01063505 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 009 866 | 1 053 469 |
| 01063506 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | — | 1 052 591 | 1 099 005 |
| 01063507 | Независимо | До 0,5 | 904 654 | 992 915 | — | — |
| 01063508 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 956 030 | 1 052 415 | — | — |
| 01063509 | Независимо | Свыше 1,0 | 1 007 582 | 1 112 266 | — | — |

010636 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063601 | До 20 | До 0,5 | — | — | 1 041 832 | 1 082 626 |
| 01063602 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 081 176 | 1 125 000 |
| 01063603 | До 20 | Свыше 1,0 | — | — | 1 120 916 | 1 167 154 |
| 01063604 | 21-25 | До 0,5 | — | — | 1 071 121 | 1 112 090 |
| 01063605 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 113 846 | 1 157 450 |
| 01063606 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | — | 1 156 747 | 1 202 986 |
| 01063607 | Независимо | До 0,5 | 1 081 001 | 1 246 765 | — | — |
| 01063608 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 132 377 | 1 306 440 | — | — |
| 01063609 | Независимо | Свыше 1,0 | 1 183 928 | 1 366 291 | — | — |

010637 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063701 | До 20 | До 0,5 | — | — | 709 250 | 750 044 |
| 01063702 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 748 814 | 792 418 |
| 01063703 | До 20 | Свыше 1,0 | — | — | 787 808 | 834 748 |
| 01063704 | 21-25 | До 0,5 | — | — | 738 759 | 779 508 |
| 01063705 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 781 440 | 824 341 |
| 01063706 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | — | 824 165 | 870 624 |
| 01063707 | Независимо | До 0,5 | 748 464 | 914 359 | — | — |
| 01063708 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 799 839 | 973 859 | — | — |
| 01063709 | Независимо | Свыше 1,0 | 851 347 | 1 033 709 | — | — |

010638 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063801 | До 20 | До 0,5 | — | — | 1 070 594 | 1 111 563 |
| 01063802 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 110 157 | 1 153 762 |
| 01063803 | До 20 | Свыше 1,0 | — | — | 1 149 853 | 1 200 527 |
| 01063804 | 21-25 | До 0,5 | — | — | 1 100 102 | 1 140 852 |
| 01063805 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 1 142 784 | 1 186 388 |
| 01063806 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | — | 1 185 510 | 1 231 967 |
| 01063807 | Независимо | До 0,5 | 1 079 069 | 1 271 136 | — | — |
| 01063808 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 158 328 | 1 350 044 | — | — |
| 01063809 | Независимо | Свыше 1,0 | 1 209 924 | 1 392 242 | — | — |

010639 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063901 | До 20 | До 0,5 | — | — | 738 012 | 778 981 |
| 01063902 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 777 576 | 821 356 |
| 01063903 | До 20 | Свыше 1,0 | — | — | 816 745 | 863 729 |
| 01063904 | 21-25 | До 0,5 | — | — | 767 520 | 808 489 |
| 01063905 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | — | — | 810 245 | 853 850 |
| 01063906 | 21-25 | Свыше 1,0 | — | — | 853 146 | 899 385 |
| 01063907 | Независимо | До 0,5 | 774 414 | 862 675 | — | — |
| 01063908 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 825 747 | 922 307 | — | — |
| 01063909 | Независимо | Свыше 1,0 | 877 298 | 982 157 | — | — |

010640 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064001 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 610 392 | 1 836 182 | 2 353 190 |
| 01064002 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 649 429 | 1 875 702 | 2 392 755 |
| 01064003 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 689 476 | 1 915 442 | 2 432 318 |
| 01064004 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 819 409 | 2 110 144 | 2 643 223 |
| 01064005 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 862 134 | 2 152 869 | 2 685 949 |
| 01064006 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 905 035 | 2 195 550 | 2 728 850 |
| 01064007 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 632 303 | 1 858 226 | 2 375 146 |
| 01064008 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 648 332 | 1 909 602 | 2 378 440 |
| 01064009 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 735 231 | 1 960 978 | 2 478 029 |
| 01064010 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 651 185 | 1 877 108 | 2 393 983 |
| 01064011 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 693 560 | 1 919 350 | 2 436 358 |
| 01064012 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 735 715 | 1 961 680 | 2 478 689 |
| 01064013 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 860 202 | 2 147 555 | 2 648 192 |
| 01064014 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 905 913 | 2 196 473 | 2 729 728 |
| 01064015 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 951 273 | 2 241 832 | 2 775 088 |
| 01064016 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 798 068 | 2 029 654 | 2 541 042 |
| 01064017 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 857 699 | 2 083 664 | 2 600 717 |
| 01064018 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 917 593 | 2 143 516 | 2 660 349 |

010641 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064101 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 277 810 | 1 503 600 | 2 020 653 |
| 01064102 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 317 198 | 1 543 340 | 2 060 173 |
| 01064103 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 356 411 | 1 582 334 | 2 099 385 |
| 01064104 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 487 002 | 1 777 737 | 2 310 860 |
| 01064105 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 529 552 | 1 820 287 | 2 353 542 |
| 01064106 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 572 629 | 1 863 188 | 2 396 268 |
| 01064107 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 299 766 | 1 525 688 | 2 042 695 |
| 01064108 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 351 097 | 1 577 064 | 2 094 116 |
| 01064109 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 402 649 | 1 628 572 | 2 145 623 |
| 01064110 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 318 647 | 1 544 570 | 2 061 446 |
| 01064111 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 360 802 | 1 586 944 | 2 103 952 |
| 01064112 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 403 351 | 1 629 318 | 2 146 501 |
| 01064113 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 527 795 | 1 818 881 | 2 351 610 |
| 01064114 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 573 331 | 1 864 066 | 2 397 189 |
| 01064115 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 618 691 | 1 909 426 | 2 442 682 |
| 01064116 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 465 486 | 1 691 452 | 2 208 284 |
| 01064117 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 525 161 | 1 751 083 | 2 268 311 |
| 01064118 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 585 011 | 1 815 281 | 2 327 985 |

010642 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, свальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажей ступеней, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064201 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 355 884 | 1 437 251 | 1 664 974 |
| 01064202 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 386 754 | 1 476 595 | 1 704 318 |
| 01064203 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 426 317 | 1 516 334 | 1 744 013 |
| 01064204 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 475 191 | 1 592 389 | 1 836 358 |
| 01064205 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 518 091 | 1 635 114 | 1 879 083 |
| 01064206 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 560 817 | 1 677 839 | 1 921 809 |
| 01064207 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 383 417 | 1 464 784 | 1 692 506 |
| 01064208 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 434 748 | 1 516 160 | 1 744 013 |
| 01064209 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 486 300 | 1 567 710 | 1 795 389 |
| 01064210 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 396 633 | 1 478 044 | 1 705 723 |
| 01064211 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 439 008 | 1 520 199 | 1 748 097 |
| 01064212 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 481 205 | 1 562 574 | 1 790 472 |
| 01064213 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 516 160 | 1 633 182 | 1 877 108 |
| 01064214 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 561 695 | 1 678 718 | 1 922 687 |
| 01064215 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 607 055 | 1 724 253 | 1 968 223 |
| 01064216 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 549 312 | 1 549 312 | 1 858 401 |
| 01064217 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 608 986 | 1 690 222 | 1 918 077 |
| 01064218 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 668 838 | 1 750 029 | 1 977 751 |

010643 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064301 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 023 302 | 1 104 669 | 1 332 391 |
| 01064302 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 062 822 | 1 144 057 | 1 371 911 |
| 01064303 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 101 859 | 1 183 226 | 1 410 948 |
| 01064304 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 142 784 | 1 260 027 | 1 503 952 |
| 01064305 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 185 510 | 1 302 752 | 1 546 501 |
| 01064306 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 228 235 | 1 345 433 | 1 589 402 |
| 01064307 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 051 010 | 1 132 377 | 1 360 100 |
| 01064308 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 102 386 | 1 183 753 | 1 411 475 |
| 01064309 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 153 937 | 1 235 304 | 1 463 027 |
| 01064310 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 1 064 095 | 1 145 462 | 1 373 184 |
| 01064311 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 106 426 | 1 187 968 | 1 415 515 |
| 01064312 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 1 148 799 | 1 230 167 | 1 511 022 |
| 01064313 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 1 183 577 | 1 240 047 | 1 507 845 |
| 01064314 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 229 113 | 1 346 135 | 1 590 281 |
| 01064315 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 1 274 649 | 1 391 715 | 1 635 640 |
| 01064316 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 1 139 272 | 1 147 394 | 1 525 863 |
| 01064317 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 1 198 946 | 1 280 137 | 1 585 539 |
| 01064318 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 1 258 797 | 1 339 988 | 1 645 345 |

010644 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и заменой втулок уплотнений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01064401 | Независимо | 82 508 | — |
| 01064402 | До 20 | — | 75 966 |
| 01064403 | 21-25 | — | 73 815 |

010645 Ремонт РСД с очисткой от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Базовая цена в руб. за ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 12 | 13-18 | 13-14 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064501 | Ремонт с очисткой от соленых отложений | 12,75 (130) | 53 264 | — | 59 806 |
| 01064502 | То же | 23,5 (240) | 65 076 | 68 018 | — |
| 01064503 | Ремонт с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия | 12,75 (130) | 148 990 | — | 153 337 |
| 01064504 | То же | 23,5 (240) | 157 070 | 161 592 | — |
| 01064505 | Ремонт с очисткой от солевых отложений и заменой диска | 12,75(130) | 104 289 | — | 108 680 |
| 01064506 | То же | 23,5 (240) | 113 950 | 116 935 | — |
| 01064507 | Ремонт с очисткой от солевых отложений и заменой втулок уплотнений | 12,75 (130) | 86 110 | — | 91 379 |

010646 Ремонт РСД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Тип посадки рабочих лопаток ступени и тип бандажа | Начальное давление пара, МПа (ата) | Базовая цена в руб. за ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 12 | 13-18 | 13-14 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064601 | Т-образная посадка и ленточный бандаж | 12,75 (130) | 106 046 | — | 110 524 |
| 01064602 | То же | 23,5 (240) | 110 524 | 114 432 | — |
| 01064603 | Т-образная посадка, ленточный и проволочный бандаж | 12,75 (130) | 109 909 | — | 114 256 |
| 01064604 | То же | 23,5 (240) | 114 256 | 122 688 | — |
| 01064605 | Вильчатая посадка и проволочный бандаж | 12,75 (130) | 137 793 | — | 142 272 |
| 01064606 | То же | 23,5 (240) | 147 585 | 150 527 | — |
| 01064607 | Верховая посадка и ленточный бандаж | 12,75 (130) | 138 232 | - | 142 755 |
| 01064608 | То же | 23,5 (240) | 139 285 | 151 010 | — |
| 01064609 | Верховая посадка, ленточный и проволочный (трубчатый) бандаж | 12,75 (130) | 141 525 | — | 145 566 |
| 01064610 | То же | 23,5 (240) | 151 317 | 154 304 | — |
| 01064611 | Осевая заводка лопаток | 12,75 (130) | 104 332 | — | 108 987 |

010647 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой и механической обработкой турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01064701 | До 12 | До 0,5 | 801 596 |
| 01064702 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 806 513 |
| 01064703 | До 12 | Свыше 1,0 | 811 651 |
| 01064704 | Свыше 12 | До 0,5 | 812 002 |
| 01064705 | Свыше 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 818 369 |
| 01064706 | Свыше 12 | Свыше 1,0 | 824 693 |

010648 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01064801 | До 12 | До 0,5 | 469 190 |
| 01064802 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 474 151 |
| 01064803 | До 12 | Свыше 1,0 | 534 836 |
| 01064804 | Свыше 12 | До 0,5 | 479 595 |
| 01064805 | Свыше 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 485 963 |
| 01064806 | Свыше 12 | Свыше 1,0 | 492 330 |

010649 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01064901 | До 12 | До 0,5 | До 30 | 1 050 483 |
| 01064902 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 1 254 185 |
| 01064903 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 1 703 791 |
| 01064904 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 1 055 618 |
| 01064905 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 259 149 |
| 01064906 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 1 708 577 |
| 01064907 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 1 060 538 |
| 01064908 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 264 242 |
| 01064909 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 1 713 495 |
| 01064910 | Свыше12 | До 0,5 | До 30 | 1 081 528 |
| 01064911 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 1 299 019 |
| 01064912 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 1 780 943 |
| 01064913 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 1 087 896 |
| 01064914 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 305 387 |
| 01064915 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 1 787 309 |
| 01064916 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 962 353 |
| 01064917 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 311 534 |
| 01064918 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 1 793 457 |

010650 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065001 | До 12 | До 0,5 | До 30 | 718 252 |
| 01065002 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 921 779 |
| 01065003 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 1 371 033 |
| 01065004 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 723 214 |
| 01065005 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 926 742 |
| 01065006 | То же | То же | Свыше 50 | 1 375 995 |
| 01065007 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 728 132 |
| 01065008 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 1 264 066 |
| 01065009 | То же | То же | Свыше 50 | 1 381 088 |
| 01065010 | Свыше12 | До 0,5 | До 30 | 749 166 |
| 01065011 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 966 613 |
| 01065012 | То же | То же | Свыше 50 | 1 448 537 |
| 01065013 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 755 357 |
| 01065014 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 972 805 |
| 01065015 | То же | То же | Свыше 50 | 1 454 727 |
| 01065016 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 761 680 |
| 01065017 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 979 215 |
| 01065018 | То же | То же | Свыше 50 | 1 461 095 |

010651 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01065101 | До 12 | До 0,5 | 888 407 |
| 01065102 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 893 194 |
| 01065103 | До 12 | Свыше 1,0 | 898 332 |
| 01065104 | Свыше 12 | До 0,5 | 942 286 |
| 01065105 | Свыше 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 948 609 |
| 01065106 | Свыше 12 | Свыше 1,0 | 954 977 |

010652 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01065201 | До 12 | До 0,5 | 555 869 |
| 01065202 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 560 831 |
| 01065203 | До 12 | Свыше 1,0 | 565 925 |
| 01065204 | Свыше 12 | До 0,5 | 609 705 |
| 01065205 | Свыше 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 616 071 |
| 01065206 | Свыше 12 | Свыше 1,0 | 622 395 |

010653 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, заменой заклепок замковых лопаток турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065301 | До 12 | До 0,5 | До 30 | 1 137 515 |
| 01065302 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 1 341 042 |
| 01065303 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 1 790 646 |
| 01065304 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 1 142 257 |
| 01065305 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 345 959 |
| 01065306 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 1 795 213 |
| 01065307 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 1 147 394 |
| 01065308 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 350 923 |
| 01065309 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 1 800 351 |
| 01065310 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | 1 211 636 |
| 01065311 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 1 429 303 |
| 01065312 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 1 911 007 |
| 01065313 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 1 218 004 |
| 01065314 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 435 495 |
| 01065315 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 1 917 374 |
| 01065316 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 1 224 370 |
| 01065317 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 441 818 |
| 01065318 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 1 923 741 |

010654 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065401 | До 12 | До 0,5 | До 30 | 804 933 |
| 01065402 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 1 008 460 |
| 01065403 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 1 457 889 |
| 01065404 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 809 895 |
| 01065405 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 069 233 |
| 01065406 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 1 462 851 |
| 01065407 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 814 812 |
| 01065408 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 354 786 |
| 01065409 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 1 462 851 |
| 01065410 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | 879 274 |
| 01065411 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 1 096 721 |
| 01065412 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 1 578 645 |
| 01065413 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 885 598 |
| 01065414 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 102 913 |
| 01065415 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 1 473 258 |
| 01065416 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 891 964 |
| 01065417 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 1 109 279 |
| 01065418 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 1 591 159 |

010655 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Количество снимаемых дисков, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 01065501 | До 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 1 190 427 |
| 01065502 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 393 998 |
| 01065503 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | То же | 1 843 428 |
| 01065504 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | То же | 1 260 027 |
| 01065505 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 407 918 |
| 01065506 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | То же | 1 857 172 |
| 01065507 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | То же | 1 218 354 |
| 01065508 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 421 882 |
| 01065509 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | То же | 1 871 135 |
| 01065510 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | То же | 1 234 601 |
| 01065511 | То же | До 0,5 | До 30 | Свыше 4 | 1 269 554 |
| 01065512 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 453 147 |
| 01065513 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 488 275 |
| 01065514 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | До 4 | 2 045 550 |
| 01065515 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | Свыше 4 | 2 080 459 |
| 01065516 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | До 4 | 1 253 133 |
| 01065517 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | Свыше 4 | 1 289 314 |
| 01065518 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 471 678 |
| 01065519 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 507 859 |
| 01065520 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 2 063 904 |
| 01065521 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | Свыше 4 | 2 100 263 |
| 01065522 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | До 4 | 1 271 487 |
| 01065523 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | Спышс4 | 1 309 074 |
| 01065524 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 490 032 |
| 01065525 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 527 619 |
| 01065526 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 2 104 654 |
| 01065527 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | Свыше 4 | 2 120 023 |

010656 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Количество снимаемых дисков, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 01065601 | До 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 1 025 409 |
| 01065602 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 061 592 |
| 01065603 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | То же | 1 510 846 |
| 01065604 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | То же | 871 854 |
| 01065605 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 075 380 |
| 01065606 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | То же | 1 524 634 |
| 01065607 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | То же | 885 772 |
| 01065608 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 089 476 |
| 01065609 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | То же | 1 538 729 |
| 01065610 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | То же | 902 195 |
| 01065611 | То же | До 0,5 | До 30 | Свыше 4 | 937 148 |
| 01065612 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 120 740 |
| 01065613 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 155 693 |
| 01065614 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | До 4 | 1 713 144 |
| 01065615 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | Свыше 4 | 1 748 097 |
| 01065616 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | До 4 | 920 550 |
| 01065617 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | Свыше 4 | 956 733 |
| 01065618 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 139 096 |
| 01065619 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 175 453 |
| 01065620 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 1 727 546 |
| 01065621 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | Свыше 4 | 1 767 681 |
| 01065622 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | До 4 | 938 905 |
| 01065623 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | Спышс4 | 976 493 |
| 01065624 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 157 450 |
| 01065625 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 195 038 |
| 01065626 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 1 749 853 |
| 01065627 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | Свыше 4 | 1 787 441 |

010657 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Количество снимаемых дисков, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065701 | До 12 | До 0,5 | До 4 | 1 028 220 |
| 01065702 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 1 042 008 |
| 01065703 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 1 055 928 |
| 01065704 | Свыше 12 | До 0,5 | До 4 | 1 095 316 |
| 01065705 | То же | До 0,5 | Свыше 4 | 1 130 269 |
| 01065706 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До | 1 113 670 |
| 01065707 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 4 | 1 150 029 |
| 01065708 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 1 132 026 |
| 01065709 | То же | Свыше 1,0 | Свыше4 | 1 169 789 |

010658 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Количество снимаемых дисков, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065801 | До 12 | До 0,5 | До 4 | 695 682 |
| 01065802 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 709 426 |
| 01065803 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 723 566 |
| 01065804 | Свыше 12 | До 0,5 | До 4 | 762 910 |
| 01065805 | То же | До 0,5 | Свыше 4 | 797 863 |
| 01065806 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До | 781 308 |
| 01065807 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 4 | 817 491 |
| 01065808 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 799 619 |
| 01065809 | То же | Свыше 1,0 | Свыше4 | 837 251 |

010659 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Количество снимаемых дисков, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065901 | До 12 | До 0,5 | До 4 | 941 365 |
| 01065902 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 955 327 |
| 01065903 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 969 292 |
| 01065904 | Свыше 12 | До 0,5 | До 4 | 965 208 |
| 01065905 | То же | До 0,5 | Свыше 4 | 1 000 161 |
| 01065906 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До | 983 606 |
| 01065907 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 4 | 1 019 921 |
| 01065908 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 1 001 917 |
| 01065909 | То же | Свыше 1,0 | Свыше4 | 1 039 725 |

010660 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Количество снимаемых дисков, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01066001 | До 12 | До 0,5 | До 4 | 609 001 |
| 01066002 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 622 790 |
| 01066003 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 636 885 |
| 01066004 | Свыше 12 | До 0,5 | До 4 | 632 670 |
| 01066005 | То же | До 0,5 | Свыше 4 | 667 623 |
| 01066006 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До | 651 024 |
| 01066007 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 4 | 687 383 |
| 01066008 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 669 380 |
| 01066009 | То же | Свыше 1,0 | Свыше4 | 707 143 |

010661 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Количество снимаемых дисков, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 01066101 | До 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 1 277 152 |
| 01066102 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 480 855 |
| 01066103 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | То же | 1 930 109 |
| 01066104 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | То же | 1 346 838 |
| 01066105 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 494 599 |
| 01066106 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | То же | 1 943 853 |
| 01066107 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | То же | 1 305 035 |
| 01066108 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 508 563 |
| 01066109 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | То же | 1 957 991 |
| 01066110 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 1 364 885 |
| 01066111 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 1 399 838 |
| 01066112 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 583 386 |
| 01066113 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 618 384 |
| 01066114 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 2 175 614 |
| 01066115 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 2 210 567 |
| 01066116 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | До 4 | 1 383 197 |
| 01066117 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 1 419 424 |
| 01066118 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 601 742 |
| 01066119 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 637 968 |
| 01066120 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 2 194 145 |
| 01066121 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 2 230 371 |
| 01066122 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | До 4 | 1 401 595 |
| 01066123 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 1 439 358 |
| 01066124 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 620 140 |
| 01066125 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 657 728 |
| 01066126 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 2 234 762 |
| 01066127 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 2 239 061 |

010662 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Количество снимаемых дисков, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 01066201 | До 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 988 173 |
| 01066202 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 148 273 |
| 01066203 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | То же | 1 597 702 |
| 01066204 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | То же | 958 490 |
| 01066205 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 162 193 |
| 01066206 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | То же | 1 611 446 |
| 01066207 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | То же | 972 629 |
| 01066208 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 1 176 157 |
| 01066209 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | То же | 1 625 409 |
| 01066210 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 1 032 303 |
| 01066211 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 1 067 257 |
| 01066212 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 250 805 |
| 01066213 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 285 977 |
| 01066214 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 1 843 252 |
| 01066215 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 1 878 205 |
| 01066216 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | До 4 | 1 050 659 |
| 01066217 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 1 087 017 |
| 01066218 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 269 204 |
| 01066219 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 305 561 |
| 01066220 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 1 861 607 |
| 01066221 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 1 897 789 |
| 01066222 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | До 4 | 1 069 014 |
| 01066223 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 1 106 777 |
| 01066224 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 1 287 558 |
| 01066225 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 1 325 321 |
| 01066226 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 1 879 962 |
| 01066227 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 1 917 549 |

010663 Ремонт РНД с очисткой от отложений турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Базовая цена в руб. за ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | независимо | до 8 | 9-12 | 13-16 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01066301 | Ремонт с очисткой от отложений | До 3,43 (35) | 31 440 | — | — | — |
| 01066302 | То же | 8,83 (90) | 59 939 | — | — | — |
| 01066303 | То же | 12,75 (130) | — | 41 715 | 54 494 | 66 482 |
| 01066304 | То же | 23,5 (240) | 50 761 | — | — | — |
| 01066305 | Ремонт с очисткой от отложений и заменой втулок уплотнений | До 3,43 (35) | 37 676 | — | — | — |
| 01066306 | То же | 8,83-12,75 (90-130) | — | 77 371 | 106 967 | 112 105 |
| 01066307 | То же | 23,5 (240) | 82 508 | — | — | — |
| 01066308 | Ремонт с очисткой от отложений и заменой диска | До 3,43 (35) | 52 913 | — | — | — |
| 01066309 | То же | 8,83 (90) | 121 282 | — | — | — |
| 01066310 | То же | 12,75 (130) | — | 103 235 | 112 105 | 116 145 |
| 01066311 | То же | 23,5 (240) | 107 758 | — | — | — |

010664 Ремонт РНД с очисткой от отложений и перелопачиванием ступени турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Тип посадки рабочих лопаток и тип бандажа | Начальное давление пара, МПа (ата) | Базовая цена в руб. за ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | независимо | до 8 | 9-12 | 13-16 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01066401 | Т-образная посадка и ленточный бандаж | До 3,43 (35) | 66 613 | — | — | — |
| 01066402 | То же | 8,83 (90) | 109 909 | — | — | — |
| 01066403 | То же | 12,75 (130) | — | 93 662 | 105 255 | 117 550 |
| 01066404 | То же | 23,5 (240) | 101 522 | — | — | — |
| 01066405 | Т-образная посадка, ленточный и проволочный бандажи | 8,83 (90) | 113 642 | — | — | — |
| 01066406 | То же | 23,5 (240) | 105 255 | — | — | — |
| 01066407 | Вильчатая посадка и проволочный бандаж | До 3,43 (35) | 113 950 | — | — | — |
| 01066408 | То же | 8,83 (90) | 142 448 | — | — | — |
| 01066409 | То же | 12,75 (130) | — | 125 937 | 137 002 | 148 990 |
| 01066410 | То же | 23,5 (240) | 133 271 | — | — | — |
| 01066411 | Вильчатая посадка, проволочный и ленточный бандажи | 23,5 (240) | 133 271 | — | — | — |
| 01066412 | Верховая посадка и ленточный бандаж | 8,83 (90) | 143 852 | — | — | — |
| 01066413 | То же | 12,75 (130) | — | 127 210 | 138 232 | 150 220 |
| 01066414 | То же | 23,5 (240) | 134 499 | — | — | — |
| 01066415 | Верховая посадка и проволочный (трубчатый) бандаж | 8,83 (90) | 144 467 | — | — | — |
| 01066416 | То же | 12,75 (130) | — | — | 138 890 | 151 010 |
| 01066417 | То же | 23,5 (240) | 135 290 | — | — | — |
| 01066418 | Осевая заводка | 12,75 (130) | — | — | 112 851 | 140 603 |
| 01066419 | То же | 23,5 (240) | 109 119 | — | — | — |
| 01066420 | Двухъярусные лопатки (типа Баумана) | 12,75 (130) | 155 358 | — | — | — |

010665 Ремонт рабочих лопаток последней ступени РНД с измерением эрозионного износа (без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Мощность турбин, МВт | Базовая цена в руб. за ступень турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8,83-12,75 (90-130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01066501 | Независимо | 25 205 | — |
| 01066502 | 250-800 | — | 32 055 |
| 01066503 | 1200 | — | 47 950 |

010666 Замена ротора турбины

| № позиции | Тип турбины | Тип ротора | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01066601 | Конденсационная, теплофикационная и с противодавлением | РВД | 52 913 |
| 01066602 | Конденсационная и теплофикационная | РСД | 63 539 |
| 01066603 | То же | РНД | 45 449 |

010667 Восстановление шлифовкой тепловых канавок и придисковых гантелей РВД и РСД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01066701 | До 12 | 41 100 |
| 01066702 | 13-15 | 49 356 |
| 01066703 | Свыше 15 | 57 611 |

010668 Замена бандажа ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Тип бандажа | Базовая цена в руб. за пакет |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01066801 | Ленточный | 3 732 |
| 01066802 | Проволочный (трубчатый) | 3 272 |

010669 Восстановление уплотнительных гребней на бандаже ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за ступень |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01066901 | 25 381 |

010670 Восстановление шипов рабочих лопаток ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за ступень при количестве рядов шипов, шт. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | 01 | 02 |
| 01067001 | 9 968 | 23 799 |

010671 Замена (до 30 %) рабочих лопаток ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Тип посадки лопаток и тип бандажа | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01067101 | Т-образная посадка и ленточный бандаж | 21 019 |
| 01067102 | Т-образная посадка, ленточный и проволочный бандажи | 24 135 |
| 01067103 | Т-образная посадка и цельнофрезерованный бандаж | 12 605 |
| 01067104 | Вильчатая посадка и ленточный бандаж | 41 100 |
| 01067105 | Вильчатая посадка и проволочный бандаж | 30 211 |
| 01067106 | Вильчатая посадка, ленточный и проволочный бандажи | 36 268 |
| 01067107 | Вильчатая посадка и три ряда бандажа (проволока непаяная) | 31 599 |
| 01067108 | Верховая посадка и ленточный бандаж | 23 819 |
| 01067109 | Верховая посадка и проволочный бандаж | 22 107 |
| 01067110 | Верховая посадка и два ряда проволочного бандажа | 25 844 |
| 01067111 | Верховая посадка и два ряда трубчатого бандажа | 30 825 |
| 01067112 | Двухъярусные лопатки (типа Баумана) | 61 651 |
| 01067113 | Осевая заводка | 14 007 |

010672 Перелопачивание каждой последующей ступени ротора

| № позиции | Тип посадки лопаток и тип бандажа | Базовая цена в руб. за ступень |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01067201 | Т-образная посадка и ленточный бандаж | 69 600 |
| 01067202 | Т-образная посадка, ленточный и прополочный бандажи | 72 716 |
| 01067203 | Т-образная посадка и цельнофрезерованный бандаж | 40 618 |
| 01067204 | Вильчатая посадка и ленточный бандаж | 109 778 |
| 01067205 | Вильчатая посадка и проволочный бандаж | 95 287 |
| 01067206 | Вильчатая посадка, ленточный и проволочный бандажи | 112 851 |
| 01067207 | Вильчатая посадка, проволочный и трубчатый бандажи | 105 843 |
| 01067208 | Вильчатая посадка и три ряда бандажа (проволока непаяная) | 98 993 |
| 01067209 | Верховая посадка и ленточный бандаж | 78 777 |
| 01067210 | Верховая посадка и проволочный бандаж | 73 155 |
| 01067211 | Верховая посадка и два ряда проволочного бандажа | 76 441 |
| 01067212 | Верховая посадка и два ряда трубчатого бандажа | 79 866 |
| 01067213 | Осевая заводка | 63 363 |

010673 Замена каждого последующего диска ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за диск |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01067301 | 14 315 |

010674 Замена единичных лопаток ступени с вильчатой посадкой роторов турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Тип бандажа | Базовая цена в руб. при количестве лопаток, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Пакет |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01067401 | Ленточный и один ряд проволочного | 12 382 | 14 842 | 17 301 | 30 519 |
| 01067402 | Проволочный и трубчатый | 11 637 | 13 920 | 16 160 | 28 411 |
| 01067403 | Три ряда бандажа (проволока непаяная) | 14 139 | 16 379 | 18 663 | 26 567 |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0106740102, 0106740103, 0106740202, 0106740203, 0106740302 и 0106740303 учтены затраты на замену рядом расположенных на диске рабочих лопаток. При замене рабочих лопаток, находящихся в разброс по диску, применяется базовая цена на замену одной лопатки с учетом их фактического количества.

010675 Замена призамкового пакета рабочих лопаток ступени с Т-образной посадкой роторов турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за пакет |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01067501 | 11 417 |

Примечание:

Базовая цена таблицы 010675 не может применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010606, 010607 и позиций 0106460101(0106460402, 0106640101(0106640601, 0106720101(0106720301.

010676 Проточка и шлифовка упорного диска ротора с установкой приспособления без вскрытия цилиндра турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за диск |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01067601 | 16 949 |

010677 Ремонт диска ротора с посадкой на втулку или кольцо для увеличения натяга

| № позиции | Диаметр диска, мм | Базовая цена в руб. за диск |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01067701 | До 1500 | 18 048 |
| 01067702 | Свыше 1500 | 20 243 |

Примечание:

В базовых ценах таблицы 010677 учтены затраты на ремонт последнего диска ротора. При ремонте остальных дисков применяется доплата 5796 руб. за каждый снимаемый диск.

010678 Ремонт РВД без очистки от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01067801 | До 9 | — | — | 24 423 | — |
| 01067802 | До 10 | — | 18 327 | — | — |
| 01067803 | 10-12 | — | — | 26 317 | — |
| 01067804 | 11-20 | — | 26 317 | — | — |
| 01067805 | 13-15 | — | — | 31 129 | — |
| 01067806 | Свыше 15 | — | — | — | — |
| 01067807 | 21-25 | — | 34 305 | — | — |
| 01067808 | Независимо | 20 327 | — | — | 26 317 |

010679 Ремонт РСД без очистки от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01067901 | До 12 | 31 078 | 37 939 |
| 01067902 | 13-18 | — | 40 371 |
| 01067903 | 13-14 | 34 867 | — |

010680 Ремонт РНД без очистки от солевых отложений турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01068001 | Независимо | 18 327 | 34 939 | — | 29 589 |
| 01068002 | До 8 | — | — | 24 320 | — |
| 01068003 | 9-12 | — | — | 31 770 | — |
| 01068004 | 13-18 | — | — | 38 759 | — |

010681 Осмотр лопаток последних ступеней РНД (без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных мощностью 300-1200 МВт

| № позиции | Базовая цена в руб. за ступень |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01068101 | 669 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0106810101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 010665.

010682 Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за шейку при ее диаметре, мм |
| --- | --- |
|  | до 300 | свыше 300 до 450 | свыше 450 до 620 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01068201 | 1 672 | 2 006 | 2 675 |

010683 Шлифовка упорного гребня ротора вручную (без установки приспособления и без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за гребень |
| --- | --- |
|  | 0 |
| 01068301 | 2 675 |

010684 Снятие и установка пробки нейтрального отверстия ротора турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за пробку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01068401 | 5 351 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0106840101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблиц 010603, 010604 и позиции 0106450301-0106450402.

010685 Расконсервация РВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01068501 | До 10 | — | 4 934 | — | — |
| 01068502 | Свыше 10 до 12 | — | — | 6 167 | — |
| 01068503 | 11-20 | — | 8 017 | — | — |
| 01068504 | 13-15 | — | — | 7 401 | — |
| 01068505 | Свыше 15 | — | — | 9 867 | — |
| 01068506 | Независимо | 4 934 | — | — | 8 326 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010685 не могут применяться в качестве доплаты к базовой цене позиции 0106660101.

010686 Расконсервация РСД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Базовая цена в руб. за ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 12 | 13-18 | 13-14 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01068601 | 12,75 (130) | 8 635 | — | 9 867 |
| 01068602 | 23,5 (240) | — | 10 793 | — |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010686 не могут применяться в качестве доплат к базовой цене позиции 0106660201.

010687 Расконсервация РИД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Базовая цена в руб. за ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | независимо | до 8 | 9-12 | 13-16 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01068701 | До 3,43 (35) | 4 934 | — | — | — |
| 01068702 | 8,83 (90) | 8 635 | — | — | — |
| 01068703 | 12,75 (130) | — | 6 321 | 8 326 | 10 022 |
| 01068704 | 23,5 (240) | 7 401 | — | — | — |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010687 не могут применяться в качестве доплат к базовой цене позиции 0106660301.

0107 Ремонт корпусов цилиндров

010701 Ремонт наружного корпуса ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Тип турбины | Базовая цена в руб. за корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01070101 | Ремонт без устранения дефектов металла | Независимо | 33 460 | 47 950 | 89 534 | 95 902 |
| 01070102 | То же | Одноцилиндровая | — | 95 902 | — | — |
| 01070103 | То же | Двухцилиндровая | — | 89 534 | — | — |
| 01070104 | Ремонт с устранением дефектов металла | Независимо | 54 493 | 101 786 | 148 200 | 154 919 |
| 01070105 | То же | Одноцилиндровая | — | 154 743 | — | — |
| 01070106 | То же | Двухцилиндровая | — | 148 200 | — | — |
| 01070107 | Ремонт с заменой соплового аппарата | Независимо | 61 959 | 107 406 | 157 246 | 163 787 |
| 01070108 | То же | Одноцилиндровая | — | 160 362 | — | — |
| 01070109 | То же | Двухцилиндровая | — | 153 996 | — | — |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0107010102, 0107010402, 0107010702 учтены затраты на ремонт корпуса цилиндра турбин мощностью свыше 25 МВт. При ремонте турбин мощностью до 25 МВт к базовой цене позиции 0107010102 применяется коэффициент К = 0,5, а к позициям 0107010402, 0107010702 - коэффициент К = 0,7.

010702 Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Тип турбины | Завод-изготовитель | Базовая цена в руб. за корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01070201 | Независимо | Независимо | 54 801 | 94 803 | — | — |
| 01070202 | То же | ЛМЗ, ТМЗ | — | — | 155 532 | 161 285 |
| 01070203 | То же | ХТГЗ | — | — | 201 796 | 128 615 |
| 01070204 | Двухцилиндровая | Независимо | — | 151 493 | — | — |
| 01070205 | Одноцилиндровая | ЛМЗ, ТМЗ | — | 182 143 | — | — |
| 01070206 | То же | ХТГЗ | — | 128 133 | — | — |

Примечание:

В базовой цене позиции 0107020102 учтены затраты на ремонт корпуса турбин мощностью свыше 25 МВт. При ремонте турбин мощностью до 25 МВт применяется коэффициент К = 0,5.

010703 Ремонт внутреннего корпуса ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Вид ремонта | Завод-изготовитель | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070301 | Ремонт без устранения дефектов металла | Независимо | Независимо | 21 472 | 36 578 | — |
| 01070302 | То же | ЛМЗ | То же | — | — | 36 578 |
| 01070303 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | — | — | 56 206 |
| 01070304 | То же | ХТГЗ | 500 | — | — | 23 799 |
| 01070305 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема | Независимо | Независимо | 38 597 | 57 436 | — |
| 01070306 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема | ЛМЗ | То же | — | — | 57 436 |
| 01070307 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | — | — | 77 064 |
| 01070308 | То же | ХТГЗ | 500 | — |  | 44 834 |
| 01070309 | Ремонт с устранением дефектов металла | Независимо | Независимо | 38 773 | 65 383 | — |
| 01070310 | То же | ЛМЗ | То же | — | — | 65 383 |
| 01070311 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | — | — | 85 495 |
| 01070312 | То же | ХТГЗ | 500 | — | — | 52 298 |
| 01070313 | Ремонт с заменой соплового аппарата | Независимо | Независимо | — | 90018 | — |
| 01070314 | То же | ЛМЗ | То же | — | — | 158 650 |
| 01070315 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | — | — | 121 765 |
| 01070316 | То же | ХТГЗ | 500 | — | — | 138 407 |
| 01070317 | Ремонт с заменой надбандажных уплотнений | ЛМЗ | Независимо | — | — | 51 552 |
| 01070318 | То же | ХТГЗ | 300 | — | — | 68 677 |
| 01070319 | То же | То же | 500 | — | — | 35 655 |
| 01070320 | Ремонт с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема | Независимо | Независимо | 55 899 | 86 241 | — |
| 01070321 | То же | ЛМЗ | То же | — | — | 86 241 |
| 01070322 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | — | — | 106 353 |
| 01070323 | То же | ХТГЗ | 500 | — | — | 85 633 |

010704 Ремонт наружного корпуса ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01070401 | Ремонт без устранения дефектов металла | 93 399 | 115 968 |
| 01070402 | Ремонт с устранением дефектов металла | 152 415 | 175 161 |
| 01070403 | Ремонт с заменой направляющего аппарата | 114 169 | — |

1010705 Ремонт наружного корпуса ЦСД с исправлением поверхности разъема турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Завод-изготовитель | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01070501 | ХТГЗ | 300 | — | 222 014 |
| 01070502 | ТМЗ, ХТГЗ | 250, 500 | — | 185 744 |
| 01070503 | ЛМЗ | Независимо | — | 245 989 |
| 01070504 | Независимо | То же | 138 890 | — |

010706 Ремонт внутреннего корпуса ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за корпус турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300, 500 | 800, 1200 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01070601 | Ремонт без устранения дефектов металла | 20 375 | 31 440 |
| 01070602 | Ремонт с исправлением поверхностей разъема | 34 866 | 50 937 |
| 01070603 | Ремонт с устранением дефектов металла | 33 767 | 50 453 |
| 01070604 | Ремонт с заменой направляющего аппарата | 40 925 | 51 815 |
| 01070605 | Ремонт с заменой надбандажных уплотнений | 35 788 | 62 266 |
| 01070606 | Ремонт с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема | 48 258 | 69 950 |
| 01070607 | Ремонт с устранением дефектов металла, исправлением горизонтального разъема и заменой направляющего аппарата | 68 807 | 90 325 |
| 01070608 | Ремонт с устранением дефектов металла, исправлением горизонтального разъема, заменой направляющего аппарата и надбандажных уплотнений | 84 221 | 121 151 |

010707 Ремонт наружного корпуса ЦНД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070701 | До 100 | 45 141 |
| 01070702 | Свыше 100 до 800 | 33 156 |
| 01070703 | 1200 | 44 617 |

010708 Ремонт охлаждающего устройства ЦНД (с опрессовкой) турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01070801 | 8 256 |

010709 Ремонт внутреннего корпуса (обоймы) ЦМД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070901 | Ремонт с исправлением поверхностей разъема и заменой крепежа | 100 556 |
| 01070902 | Ремонт с исправлением поверхностей разъема, заменой крепежа и восстановлением до 30% пазов | 121 589 |
| 01070903 | Ремонт без исправления поверхностей разъема и замены крепежа | 61 340 |

010710 Перецентровка корпусов цилиндров

| № позиции | Тип турбины | Тип цилиндра | Базовая цена в руб. за корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01071001 | Независимо | ЦВД наружный (без демонтажа СРК и паропроводов) | 37 017 | 51 146 | 65 965 | 72 783 |
| 01071002 | То же | ЦВД внутренний | — | — | 51 060 | 51 060 |
| 01071003 | Конденсационная и теплофикационная | ЦС Д наружный | — | — | 77 064 | 78 117 |
| 01071004 | То же | ЦСД внутренний | — | — | 51 060 | 51 060 |

010711 Центровка проточной части ЦВД и ЦСД с исправлением тепловых зазоров

| № позиции | Тип турбины | Тип цилиндра | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за проточную часть цилиндра турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01071101 | Конденсационная, теплофикационная и с противодавлением | ЦВД | До 10 | 28 016 | 29 596 | 29 596 | 46 853 |
| 01071102 | То же | То же | 11-15 | 40 179 | 40 179 | 40 179 | — |
| 01071103 | То же | То же | До 12 | — | — | — | 40 179 |
| 01071104 | То же | То же | Свыше 15 | 37 851 | — | 43 604 | — |
| 01071105 | То же | То же | 16-20 | — | 50 892 | — | — |
| 01071106 | То же | То же | Свыше 20 | — | 60 860 | — | — |
| 01071107 | Конденсационная и теплофикационная | ЦСД | До 10 | — | — | 29 596 | — |
| 01071108 | То же | То же | 11-15 | — | — | 40 179 | — |
| 01071109 | То же | То же | До 12 | — | — | — | 40 485 |
| 01071110 | То же | То же | 13-18 | — | — | — | 70 697 |

010712 Центровка проточной части ЦНД с исправлением тепловых зазоров турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Тип цилиндра | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за проточную часть цилиндра турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01071201 | Двухпоточный | До 8 | — | — | 27 708 | — |
| 01071202 | То же | 9-12 | — | — | 33 636 | — |
| 01071203 | То же | До 10 | — | 27 708 | — | 33 636 |
| 01071204 | Однопоточный | То же | 18 663 | 29 289 | — | — |
| 01071205 | То же | Свыше 10 | 25 513 | 37 676 | — | — |
| 01071206 | То же | До 15 | — | — | 38 597 | — |
| 01071207 | То же | Свыше 15 | — | — | 45 141 | — |

010713 Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра

| № позиции | Тип турбины | Тип цилиндра | Базовая цена в руб. за цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01071301 | Конденсационная, теплофикационная и с противодавлением | ЦВД | 82 508 | 118 341 | 127 342 |
| 01071302 | Конденсационная и теплофикационная | ЦСД | — | 98 097 | 110 085 |
| 01071303 | То же | ЦНД | 40 485 | 58 402 | 68 501 |

Примечание:

В базовой цене позиции 0107130303 учтены затраты на восстановление радиальных зазоров турбин ЛМЗ и ТМЗ. При восстановлении радиальных зазоров турбин ХТГЗ применяется коэффициент К = 0,5.

010714 Исправление реакции опор корпуса цилиндра (без работ по трубопроводам) турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Базовая цена в руб. за две опоры |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01071401 | 74 430 |

010715 Ремонт обшивки турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Базовая цена в руб. за штуку по типам цилиндров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВД | ЦСД | ЦНД |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01071501 | До 12 | Независимо | 4 128 | — | — |
| 01071502 | Свыше 12 до 25 | То же | 5 269 | — | — |
| 01071503 | Свыше 25 до 50 | То же | 6 323 | — | — |
| 01071504 | Свыше 50 до 80 | То же | 4 567 | — | 4 830 |
| 01071505 | Свыше 80 до 160 | То же | 4 567 | 5 138 | 3 074 |
| 01071506 | 160 | ХТГЗ | 7 202 | — | 4 699 |
| 01071507 | Свыше 160 до 300 | Независимо | 3 820 | 4 567 | 3 205 |
| 01071508 | 500 | То же | 4 391 | 3 820 | 4 830 |
| 01071509 | Свыше 500 | То же | 4 391 | 4 567 | 4 830 |

010716 Ремонт ресиверных труб (без учета работ по их снятию и установке) турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект на пару ресиверных труб турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01071601 | Ремонт без опрессовки | 5 621 | 7 026 |
| 01071602 | Ремонт с опрессовкой и изготовлением заглушек | 10 933 | 13 305 |
| 01071603 | Ремонт с опрессовкой и установкой заглушек | 8 387 | 10 275 |
| 01071604 | Ремонт с опрессовкой и изготовлением коробов | — | 26 478 |

Примечание:

Затраты по снятию и установке ресиверных труб учтены в базовых ценах соответственно таблиц 010102 и 010806.

010717 Перепаковка фланцев горячего промперегрева турбины К-300-240 ХТГЗ со снятием клапанов промперегрева, подъемом нижних половин корпусов ЦВД и ЦСД, с разборкой вертикального разъема ЦСД

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на турбину |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01071701 | 592 052 |

010718 Замена соплового аппарата турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за сегмент турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | свыше 25 до 100 | Свыше 100 до 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01071801 | Замена соплового аппарата с болтовым креплением | 5 753 | 6 763 | 10 258 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 300 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01071802 | Замена соплового аппарата турбин ЛМЗ высокого давления или турбин аналогичных конструкций | 25 952 | 29 376 |

010719 Замена направляющего аппарата регулирующей ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за аппарат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01071901 | До 12 | 3 161 |
| 01071902 | Свыше 12 до 50 | 4 918 |
| 01071903 | Свыше 50 до 100 | 6 103 |
| 01071904 | Свыше 100 до 250 | 11 022 |
| 01071905 | Свыше 250 до 300 | 15 430 |

010720 Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема и устранением дефектов металла корпуса турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Тип турбины | Завод-изготовитель | Базовая цена в руб. за корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01072001 | Независимо | Независимо | 75 834 | 107 672 | — | — |
| 01072002 | Независимо | ЛМЗ, ТМЗ | — | — | 210 658 | 220 302 |
| 01072003 | Независимо | ХТГЗ | — | — | 198 962 | 187 632 |
| 01072004 | Двухцилиндровая | Независимо | — | 210 159 | — | — |
| 01072005 | Одноцилиндровая | ЛМЗ, ТМЗ | — | 240 984 | — | — |
| 01072006 | Одноцилиндровая | ХТГЗ | — | 186 974 | — | — |

Примечание:

В базовой цене позиции 0107200102 учтены затраты на ремонт корпуса турбин мощностью свыше 25 МВт. При ремонте корпуса турбин мощностью до 25 МВт применяется коэффициент К = 0,4.

010721 Ремонт наружного корпуса ЦСД с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема

| № позиции | Завод-изготовитель | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01072101 | ХТГЗ | 300 | — | 281 206 |
| 01072102 | ТМ3, ХТГЗ | 250, 500 | — | 244 936 |
| 01072103 | ЛМЗ | Независимо | — | 305 181 |
| 01072104 | Независимо | То же | 197 907 | — |

010722 Перепаковка фланцев пароподводящих труб ЦВД и ЦСД (без вскрытия цилиндров) турбины К-800-240 ЛМЗ

| № позиции | Базовая цена в руб. за цилиндр |
| --- | --- |
|  | ЦВД | ЦСД |
|  | 01 | 02 |
| 01072201 | 24 076 | 32 102 |

010723 Измерение реакции опор корпуса цилиндра турбин конденсационных, теплофикационным и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за пару опор |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01072301 | 16 050 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0107230101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 010714.

010724 Ремонт поперечных шпонок (без вскрытия корпусов ЦВД и ЦСД) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект из четырех шпонок по типам цилиндров |
| --- | --- |
|  | ЦВД | ЦСД |
|  | 01 | 02 |
| 01072401 | 16 050 | 20 064 |

Примечание:

При выполнении работ для пары шпонок цилиндра к базовым ценам позиций 0107240101-0107240102 применяется коэффициент К = 0,5.

010725 Ремонт амортизатора цилиндра турбины К-800-240 ЛМЗ

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01072501 | 5 053 |

010726 Ремонт стакана под установку термопары регулирующей ступени ЦВД и ЦСД турбины К-800-240 ЛМЗ

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01072601 | 7 183 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0107260101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблиц 010701-010706.

010727 Ремонт дистанционных болтов корпуса ЦНД турбины К-800-240 ЛМЗ

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01072701 | 5 053 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0107270101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 010707.

0108 Сборка цилиндров

010801 Контрольная сборка ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01080101 | До 10 | — | 20 638 | — | — |
| 01080102 | 11-20 | — | 34 645 | — | — |
| 01080103 | Свыше 20 | — | 46 194 | — | — |
| 01080104 | Независимо | 19 716 | — | 43 120 | 35 392 |

010802 Контрольная сборка ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Мощность турбины, МВт (тип цилиндра) | Базовая цена в руб. за цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01080201 | 250 (ЦСД-1), 500-1200 | — | 35 392 |
| 01080202 | Независимо | 39 564 | 48 785 |

010803 Контрольная сборка ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Тип цилиндра | Базовая цена в руб. за цилиндр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080301 | Однопоточный | 31 572 |
| 01080302 | Двухпоточный | 28 190 |

010804 Сборка и закрытие ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01080401 | До 10 | — | 46 940 | — | — |
| 01080402 | 11-20 | — | 78 513 | — | — |
| 01080403 | Свыше 20 | — | 104 377 | — | — |
| 01080404 | Независимо | 44 658 | — | 95 418 | 80 050 |

010805 Сборка и закрытие ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01080501 | 500 | — | 67 710 |
| 01080502 | Независимо | 76 668 | 98 185 |

010806 Сборки и закрытие ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Тип цилиндра | Базовая цена в руб. за цилиндр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080601 | Однопоточный | 46 194 |
| 01080602 | Двухпоточный | 41 540 |

010807 Снятие и установка обшивы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Базовая цена в руб. за штуку по типу цилиндра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВД | ЦСД | ЦНД |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01080701 | До 12 | Независимо | 5 053 | — | — |
| 01080702 | Свыше 12 до 25 | То же | 6 316 | — | — |
| 01080703 | Свыше 25 до 50 | То же | 7 579 | — | — |
| 01080704 | Свыше 50 до 80 | То же | 6 316 | — | 7 579 |
| 01080705 | Свыше 80 до 160 | Независимо | 6 316 | 7 579 | 4 422 |
| 01080706 | 160 | ХТГЗ | 8 842 | — | 6 316 |
| 01080707 | Свыше 160 да 300 | Независимо | 4 422 | 6 316 | 7 579 |
| 01080708 | 500 | То же | 5 053 | 4 422 | 7 579 |
| 01080709 | Свыше 500 да 1200 | Независимо | 5 053 | 6 316 | 8 842 |

Примечания:

1. Базовые цены позиций 0108070101-0108070902 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0101010101-0101011501, 0101010403, 0101010503, 0101010603, 0101011003, 0101011103, 0101011203 и таблиц 010804 и 010805.

2. Базовые цены позиций 0108070403, 0108070503, 0108070603, 0108070703, 0108070803 и 0108070903 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010102 и 010806.

010808 Снятие и установка нижней половины выхлопной части корпуса ЦСД (без учета работ по сварке) турбины К-800-240 ЛМЗ

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за одну часть |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080801 | Снятие нижней половины выхлопной части корпуса ЦСД | 12 632 |
| 01080802 | Установка нижней половины выхлопной части корпуса ЦСД | 15 694 |

0109 Ремонт опор турбоагрегата

010901 Ремонт передней опоры турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Тип подшипника в опоре | Базовая цена в руб. за опору при диаметре вкладыша подшипника, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 200 | свыше 200 | до 300 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01090101 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора | Опорный | — | — | 27 093 |
| 01090102 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора | Опорно-упорный | 33 856 | 46 194 | — |
| 01090103 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе | Опорный | — | — | 18 926 |
| 01090104 | То же | Опорно-упорный | 25 556 | 38 027 | — |
| 01090105 | Ремонт с заменой вкладыша без выемки ротора | Опорный | — | — | 36 315 |
| 01090106 | То же | Опорно-упорный | 43 120 | 57 875 | — |
| 01090107 | Ремонт с заменой вкладыша при вынутом роторе | Опорный | — | — | 28 455 |
| 01090108 | То же | Опорно-упорный | 34 777 | 51 244 | — |
| 01090109 | Ремонт с заменой вкладыша и упорных колодок без выемки ротора | То же | 46 194 | 61 870 | — |
| 01090110 | Ремонт с заменой вкладыша и упорных колодок при вынутом роторе | То же | 41 891 | 58 665 | — |
| 01090111 | Ремонт с перезаливкой вкладыша без выемки ротора | Опорный | — | — | 46 809 |
| 01090112 | То же | Опорно-упорный | 53 571 | 70 345 | — |
| 01090113 | Ремонт с перезаливкой вкладыша при вынутом роторе | Опорный | — | — | 38 773 |
| 01090114 | То же | Опорно-упорный | 45 888 | 62 354 | — |
| 01090115 | Ремонт с заменой 100 % упорных колодок без выемки ротора | Опорно-упорный | 40 620 | 54 354 | — |
| 01090116 | Ремонт с заменой 50 % упорных колодок без выемки ротора | Опорно-упорным | 36 685 | 49 429 | — |
| 01090117 | Ремонт с заменой 100 % упорных колодок при вынутом роторе | То же | 32 276 | 46 011 | — |
| 01090118 | Ремонт с заменой 50 % упорных колодок при вынутом роторе | То же | 28 372 | 41 126 | — |
| 01090119 | Ремонт с заменой 100 % опорно-упорных колодок без выемки ротора | То же | 44 617 | 59 643 | — |
| 01090120 | Ремонт с заменой до 50 % опорно-упорных колодок без выемки ротора | Опорно-упорный | 39 120 | 52 319 | — |
| 01090121 | Ремонт с заменой 100 % опорно-упорных колодок при вынутом роторе | То же | 38 365 | 64 932 | — |
| 01090122 | Ремонт с заменой 50 % опорно-упорных колодок при вынутом роторе | То же | 30 808 | 44 017 | — |

010902 Ремонт скользящих поверхностей передней опоры и рамы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за опору при мощности турбины, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 210 | свыше 210 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090201 | Ремонт без снятия корпуса подшипника | 31 264 | 38 158 |
| 01090202 | Ремонт со снятием корпуса подшипника | 92 652 | 112 983 |

010903 Ремонт опоры РВД-РСД (РНД) турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за опору по типам подшипников в опоре |
| --- | --- | --- |
|  |  | опорные | опорный и опорно-упорный |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090301 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки роторов | 48 654 | 82 334 |
| 01090302 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыши при вынутых роторах | 40 793 | 73 902 |
| 01090303 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок без выемки ротором | — | 93 751 |
| 01090304 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок при вынутых роторах | — | 85 582 |
| 01090305 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника без выемки роторов | 65 120 | 99 459 |
| 01090306 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 56 953 | 91 116 |
| 01090307 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 81 719 | — |
| 01090308 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 73 112 | — |
| 01090309 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 120 536 | — |
| 01090310 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 108 064 | — |
| 01090311 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника без выемки роторов | 58 050 | 107 758 |
| 01090312 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 65 120 | 99 459 |

010904 Ремонт скользящих поверхностей опоры РВД-РСД (РНД) и рамы турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01090401 | Ремонт без снятия корпусов подшипников | 70 170 |
| 01090402 | Ремонт со снятием корпусов подшипников | 210 421 |

010905 Ремонт опор РСД-РСД, РСД-РНД, РНД-РНД турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01090501 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладышей без выемки роторов | 50 805 |
| 01090502 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладышей при вынутых роторах | 42 506 |
| 01090503 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника без выемки роторов | 60 334 |
| 01090504 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 52 474 |
| 01090505 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 69 906 |
| 01090506 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 62 485 |
| 01090507 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника без выемки роторов | 75 571 |
| 01090508 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 67 271 |
| 01090509 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 100 380 |
| 01090510 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 92 037 |
| 01090511 | Ремонт опоры с ремонтом ВПУ без выемки роторов | 63 891 |
| 01090512 | Ремонт опоры с ремонтом ВПУ при вынутых роторах | 55 723 |

010906 Ремонт опоры РТ-РГ турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за опору при мощности турбин, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | свыше 25 до 210 | свыше 210 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01090601 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки роторов | 15 721 | 30 167 | 50 805 |
| 01090602 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах | 11 548 | 23 844 | 42 506 |
| 01090603 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника без выемки роторов | 22 307 | 39 564 | 58 972 |
| 01090604 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 18 179 | 31 397 | 52 474 |
| 01090605 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 28 938 | 48 961 | 67 097 |
| 01090606 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 24 766 | 38 949 | 62 485 |
| 01090607 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника без выемки ротором | 28 937 | 54 494 | 75 571 |
| 01090608 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 24 766 | 46 194 | 67 271 |
| 01090609 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 42 199 | 78 821 | 100 380 |
| 01090610 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 38 027 | 68 501 | 92 037 |
| 01090611 | Ремонт опоры с ремонтом ВПУ без выемки роторов | 24 765 | 43 253 | 62 617 |
| 01090612 | Ремонт опоры с ремонтом ВПУ при вынутых роторах | 23 097 | 35 129 | 55 723 |

010907 Ремонт опоры РГ

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за опору по типам подшипников и диаметрам вкладышей, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | выносной | встроенный |
|  |  | до 300 | свыше 300 | до 300 | свыше 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01090701 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора | 16 467 | 21 561 | — | — |
| 01090702 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе | 12 295 | 17 872 | 21 868 | 28 937 |
| 01090703 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника без выемки ротора | 28 937 | 38 027 | — | — |
| 01090704 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника при вынутом роторе | 24 766 | 33 856 | 34 338 | 44 965 |
| 01090705 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника без выемки ротора | 33 109 | 46 194 | — | — |
| 01090706 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутом роторе | 28 937 | 42 155 | 38 466 | 53 264 |

010908 Ремонт опор ротора возбудителя (подвозбудителя, генератора собственных нужд и т.п.)

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за две опоры по диаметрам вкладышей подшипников, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 150 | свыше 150 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090801 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладышей | 20 770 | 35 260 |
| 01090802 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника | 26 610 | 43 559 |
| 01090803 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипника | 32 494 | 51 859 |
| 01090804 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника | 29 244 | 46 809 |
| 01090805 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников | 37 719 | 58 357 |

010909 Ремонт водородных уплотнений генератора

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за одно уплотнение при мощности турбогенератора, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 | свыше 110 до 320 | свыше 320 до 500 | свыше 500 до 800 | свыше 800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01090901 | Разборка уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров | 23 062 | 34 822 | 38 629 | 43 874 | 48 933 |
| 01090902 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и расточки корпуса слесарной обработкой, глубина обработки до 0,1 мм | 5 560 | 7 704 | 8 558 | 9 231 | 10 012 |
| 01090903 | Ремонт корпуса уплотнения с восстановлением поверхностей разъемов шабровкой и проточкой расточки корпуса с последующим упрочнением (хромирование и др.) поверхностей, глубина обработки свыше 0,1 мм | 6 832 | 9 449 | 10 503 | 11 357 | 12 301 |
| 01090904 | Изготовление уплотняющих прокладок корпуса уплотнения | 1 310 | 2 060 | 2 284 | 2 491 | 2 556 |

010910 Ремонт маслоуловителя турбогенератора

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за маслоуловитель при мощности турбогенератора, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 | свыше 110 до 320 | свыше 320 до 500 | свыше 500 до 800 | свыше 800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01091001 | Разборка и сборка маслоуловителя с подгонкой радиальных зазоров | 2 065 | 2 843 | 3 181 | 3 418 | 3 723 |
| 01091002 | Ремонт маслоуловителя со слесарной обработкой уплотнительных колец | 1 438 | 1 997 | 2 217 | 2 386 | 2 589 |
| 01091003 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема | 2 082 | 2 877 | 3 198 | 3 452 | 3 740 |
| 01091004 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема и восстановлением радиальных зазоров оттяжкой уплотнительных колец с помощью приспособления | 6 778 | 9 376 | 10 484 | 11 266 | 12 192 |
| 01091005 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема и заменой уплотнительных колец с последующей проточкой | 7 450 | 10 303 | 11 447 | 12 374 | 13 410 |
| 01091006 | Ремонт маслоуловителя с шабрением разъема, изготовлением и заменой уплотнительных колец с последующей проточкой | 10 430 | 14 427 | 16 044 | 17 316 | 18 770 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010910 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0109090101(0109090105.

010911 Ремонт упорного гребня и шеек ротора турбогенератора

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за гребень (шейку) при мощности турбогенератора, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 | свыше 110 до 320 | свыше 320 до 500 | свыше 500 до 800 | свыше 800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01091101 | Ремонт упорного гребня ротора с проверкой состояния рабочих поверхностей и геометрических параметров, притиркой рабочей поверхности | 2 980 | 4 688 | 5 197 | 5 542 | 5 833 |
| 01091102 | Ремонт упорного гребня ротора с шабровкой рабочих поверхностей при глубине рисок до 0,1 мм | 5 550 | 8 714 | 9 662 | 10 305 | 10 863 |
| 01091103 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме щита при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм | 9 543 | 12 792 | 13 756 | 14 399 | 14 974 |
| 01091104 | Ремонт упорного гребня ротора с проточкой и шлифовкой с установкой приспособления на разъеме корпуса подшипника при глубине рисок свыше 0,1 до 0,2 мм | 8 460 | 11 709 | 12 673 | 13 316 | 13 892 |
| 01091105 | Проточка упорного гребня на каждую последующую 0,1 мм | 3 858 | 6 058 | 6 718 | 7 158 | 7 547 |
| 01091106 | Ремонт шейки ротора с проверкой состояния, зачисткой мест забоин и контрольными измерениями | 2 362 | 3 271 | 3 634 | 3 925 | 4 252 |
| 01091107 | Ремонт шейки ротора со шлифовкой поверхности | 5 960 | 8 250 | 9 158 | 9 903 | 10 721 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010911 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0109090101(0109090105.

010912 Ремонт вкладыша водородных уплотнений турбогенератора

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за вкладыш при мощности турбогенератора, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 110 | свыше 110 до 320 | свыше 320 до 500 | свыше 500 до 800 | свыше 800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01091201 | Ремонт вкладыша уплотнения с шабрением разъемов и баббитовой заливки | 7 450 | 10 303 | 11 447 | 11 920 | 13 410 |
| 01091202 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой | 9 814 | 13 536 | 15 042 | - | - |
| 01091203 | Ремонт вкладыша кольцевого уплотнения с устранением дефектов баббитовой заливки (до 10% поверхности) наплавкой и шабровкой | 8 460 | 11 709 | 13 012 | 13 536 | 15 228 |
| 01091204 | Ремонт вкладыша торцевого уплотнения с перезаливкой, мехобработкой и разделкой рабочей поверхности | 24 484 | 30 524 | 33 908 | - | - |
| 01091205 | Ремонт вкладыша кольцевого уплотнения с перезаливкой, мехобработкой и разделкой рабочей поверхности | 21 150 | 26 362 | 29 289 | 30 456 | 34 263 |

Примечания:

1. В базовых ценах позиций 0109120104, 0109120304, 0109120504 учтены затраты на ремонт уплотняющего вкладыша. Базовые цены на ремонт компенсирующего вкладыша определяются с помощью коэффициента К = 0,6.

2. В базовых ценах позиций 0109120104, 0109120304, 0109120504 учтены затраты на ремонт одного из двух вкладышей, находящихся в корпусе. При ремонте обоих вкладышей к базовым ценам применяется коэффициент К = 2,0.

3. При замене вкладыша на новый к базовым ценам позиций 0109090101(0109090105 применяется коэффициент К = 1,12.

4. Базовые цены таблицы 010912 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0109090101(0109090105.

010913 Ремонт узлов водородных уплотнений турбогенератора

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01091301 | Предпусковая наладка уплотнений | Комплект из двух уплотнений | 5 906 |
| 01091302 | Проверка гидравлической плотности корпуса уплотнения с установкой приспособления | Корпус | 2 619 |
| 01091303 | Замена уплотняющего узла опорного подшипника на сальниковую конструкцию | Узел | 11 100 |
| 01091304 | Тарировка пружин уплотнения | Комплект на одно уплотнение | 4 597 |
| 01091305 | Ремонт шпоночного узла вкладыша | Узел | 1 388 |
| 01091306 | Ремонт крепления проводки термоконтроля на вкладыше торцевого уплотнения | Вкладыш | 1 388 |
| 01091307 | Обработка вкладыша для установки центрирующих сухарей | -"- | 1 942 |
| 01091308 | Обработка вкладыша для установки заполнителей уплотняющих канавок | -"- | 3 185 |
| 01091309 | Изготовление центрирующих сухарей для вкладыша | -"- | 1 388 |
| 01091310 | Изготовление заполнителя уплотняющих канавок | -"- | 3 185 |
| 01091311 | Подгонка и установка на вкладыш заполнителей и центрирующих сухарей | -"- | 2 980 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010913 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0109090101(0109090105.

010914 Ремонт валоповоротного устройства

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при мощности турбин, МВт |
| --- | --- |
|  | до 25 | свыше 25 до 200 | свыше 200 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01091401 | 12 866 | 22 131 | 33 636 |

010915 Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышек подшипников турбогенератора (без разборки турбины)

| № позиции | Тип ресиверных труб | Базовая цена в руб. за комплект подшипников на турбоагрегат мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 12 | свыше 12 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 160 | свыше 160 до 210 | свыше 210 до 300 | свыше 300 до 500 | 800 | 1200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01091501 | Верхние | 3 733 | 8 651 | 11 198 | 31 045 | 42 638 | 56 338 | 60 729 | 70 345 | — |
| 01091502 | Нижние | — | — | — | — | — | 48 565 | 52 298 | 60 729 | 66 921 |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0109150108 и 0109150208 учтены затраты на турбину одновального исполнения. При выполнении работ на турбине двухвального исполнения применяется коэффициент К=1,55.

010916 Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника турбоагрегата (без разборки турбины)

| № позиции | Тип подшипника | Диаметр вкладыша подшипника, мм | Базовая цена в руб. за подшипник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01091601 | Опорный | До 150 | 1 888 |
| 01091602 | То же | Свыше 150 до 300 | 2 811 |
| 01091603 | То же | Свыше 300 | 5 357 |
| 01091604 | Опорно-упорный | До 200 | 4 478 |
| 01091605 | То же | Свыше 200 | 9 045 |

010917 Снятие, очистка, сушка и установка изоляционных прокладок стула подшипника генератора и возбудителя турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01091701 | 2 497 |

010918 Снятие, ремонт и установка кронштейнов датчиков относительных расширений механических величин турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01091801 | 363 |

010919 Замена кронштейнов датчиков относительных расширений механических величин турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01091901 | 363 |

010920 Удаление вкладышей подшипников генератора для вывода ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект при мощности генератора, МВт |
| --- | --- |
|  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01092001 | 2 675 | 3 344 | 4 012 |

010921 Вскрытие подшипников, выкатывание и установка вкладышей, снятие и установка подшипников возбудителя для вывода ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект при мощности генератора, МВт |
| --- | --- |
|  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01092101 | 2 006 | 3 344 | 4 012 |

010922 Вскрытие и закрытие рифленок подшипников с чисткой ригелей турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за подшипник |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092201 | 790 |

010923 Подгонка комплекта опорных колодок подшипника со сверлением отверстий под установку термопар турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092301 | 20 732 |

010924 Подгонка комплекта упорных колодок подшипника со сверлением отверстий под установку термопар турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092401 | 23 407 |

010925 Замена тахогенератора турбины К-800-240 ЛМЗ

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092501 | 2 675 |

010926 Ремонт щеткодержателя переднего подшипника РВД и подшипника генератора турбины К-800-240 ЛМЗ

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092601 | 5 351 |

Примечания:

1. Базовая цена позиции 0109260101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 010901.

2. Базовая цена позиции 0109260101 может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 010907.

010927 Ремонт узла сопряжения корпуса подшипника генератора с фундаментной плитой турбины К-800-240 ЛМЗ

| № позиции | Базовая цена в руб. за узел |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092701 | 8 026 |

0110 Ремонт валопровода турбоагрегата

011001 Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата

| № позиции | Количество роторов валопровода, шт. | Базовая цена в руб. за валопровод |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100101 | 3 | 42 814 |
| 01100102 | 4 | 64 154 |
| 01100103 | 5 | 82 201 |
| 01100104 | 6 | 98 712 |
| 01100105 | 7 | 115 223 |

Примечание:

При устранении дефектов центровки валопровода турбоагрегата при определении количества роторов учитываются ротора турбины, турбогенератора и возбудителя

011002 Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата

| № позиции | Количество болтов и муфте, шт. | Базовая цена в руб. за соединение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100201 | До 12 | 36 446 |
| 01100202 | Свыше 12 до 18 | 53 703 |
| 01100203 | Свыше 18 до 24 | 72 848 |

011003 Ремонт муфты турбоагрегата

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за полумуфту по типу конструкции муфты |
| --- | --- | --- |
|  |  | жесткая, полужесткая | пружинная |
|  |  | 01 | 02 |
| 01100301 | Ремонт со снятием и посадкой полумуфты | 29 289 | 48 434 |
| 01100302 | Ремонт с заменой полумуфты | 79 392 | 73 155 |
| 01100303 | Ремонт без снятия полумуфты | 10 544 | 17 436 |

011004 Перецентровка главного масляного насоса системы регулирования турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за насос |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100401 | Перецентровка шестеренчатого или винтового насоса с установкой новых контрольных шпилек | 4 259 |
| 01100402 | Перецентровка центробежного насоса | 8 387 |

011005 Замер центровки ротора по полумуфте турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за соединение |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01100501 | 2 006 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0110050101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 011001.

011006 Замена болтов муфты (жесткой, полужесткой) турбоагрегата (без вскрытия корпусов цилиндров) с последующей проверкой центровки валопровода турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за муфту |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01100601 | 14 211 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0110060101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 011002.

0111 Ремонт системы парораспределения

011101 Ремонт клапана автоматического затвора высокого и среднего давления (стопорно-регулирующего, отсечного)

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за клапан турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) по диаметрам клапанов, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | до 500 | до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01110101 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой и последующей шлифовкой | 45 141 | 46 414 | 47 644 |
| 01110102 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой и шлифовкой | 65 383 | 64 944 | 67 710 |
| 01110103 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой, последующей зашлифовкой и заменой изношенных деталей | 50 892 | 52 956 | 54 801 |
| 01110104 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | 70 697 | 73 507 | 75 527 |
| 01110105 | Ремонт со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей | 37 016 | 38 060 | 39 068 |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0111010101, 0111010201, 0111010301 и 0111010401 учтены затраты на ремонт клапанов турбин ЛМЗ, ХТГЗ и ТМЗ. При ремонте клапанов турбин КТЗ, НЗЛ и инофирм применяется коэффициент К = 0,7.

011102 Ремонт клапана регулирующего высокого и среднего давления (сбросного)

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за клапан турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) по диаметрам клапанов, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | до 200 | свыше 200 | до 225 | свыше 225 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01110201 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой и последующей шлифовкой | 31 308 | 33 636 | 37 193 | 42 023 |
| 01110202 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой и последующей наплавкой и шлифовкой | 38 905 | 42 023 | 46 722 | 51 991 |
| 01110203 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой, последующей зашлифовкой и заменой изношенных деталей | 35 788 | 38 773 | 42 506 | 48 258 |
| 01110204 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | 46 722 | 50 146 | 56 030 | 61 827 |
| 01110205 | Ремонт со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей | 25 674 | 27 582 | 30 498 | 34 458 |

Примечание:

В базовых ценах позиций 0111020101, 0111020201, 0111020301 и 0111020401 учтены затраты на ремонт клапанов турбин ЛМЗ, ХТГЗ и ТМЗ. При ремонте клапанов турбин КТЗ, НЗЛ и инофирм применяется коэффициент К = 0.7.

011103 Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбин с заменой изношенных деталей

| № позиции | Завод-изготовитель | Базовая цена в руб. за устройство |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110301 | ЛМЗ, ХТГЗ, ТМЗ | 59 939 |
| 01110302 | КТЗ, НЗЛ, инофирм | 12 163 |

011104 Ремонт поворотной заслонки турбин с заменой изношенных деталей

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01110401 | 30 825 |

011105 Ремонт и замена узлов парораспределения

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110501 | Замена ролика, кольца и втулки рычага регулирующего клапана | 1 141 |
| 01110502 | Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью до 25 МВт | 2 020 |
| 01110503 | Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью свыше 25 до 100 МВт | 2 635 |
| 01110504 | Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью свыше 100 МВт | 3 426 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110505 | Замена штока регулирующего клапана с креплением клапана к штоку на пальцах | 966 |
| 01110506 | Замена штока регулирующего дроссельного или стопорного клапана | 2 942 |
| 01110507 | Замена седла стопорного клапана с притиркой | 10 100 |
| 01110508 | Замена односедельного регулирующего клапана | 4 654 |
| 01110509 | Выпрессовка и запрессовка седла (врезного кольца) регулирующего клапана | 6 708 |

Примечания:

1. Базовая цена позиции 0111050501 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0111020301(0111020304, 0111020401(0111020404.

2. Базовая цена позиции 0111050601 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0111010301(0111010303, 0111010401(0111010403, 0111020301(0111020304, 0111020401(0111020404.

3. Базовая цена позиции 0111050701 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0111010301(0111010303, 0111010401(0111010403.

0112 Ремонт системы регулирования и защиты

| № позиции | Содержание работ | Тип турбины | Базовая цена в руб. за систему турбины мощностью, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 25 | свыше 25 до 100 | свыше 100 до 210 | свыше 210 до 300 | свыше 300 до 800 | 1200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01120101 | Разборка, очистка, дефектация системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Стендовая наладка узлов импульсной части. Сборка. Промывка системы рабочей жидкостью. Настройка по заводским данным. Анализ результатов и оформление техдокументации | Конденсационная | 224 956 | 282 172 | 418 120 | 593 632 | 635 480 | 647 995 |
| 01120102 | То же | С одним регулируемым отбором | 290 296 | 373 419 | 480 255 | 630 562 | — | — |
| 01120103 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 358 709 | 495 140 | 624 459 | — | — | — |
| 01120104 | Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. Заполнение формуляров | Конденсационная | 60 597 | 71 795 | 108 680 | 223 112 | 227 020 | 235 276 |
| 01120105 | То же | С одним регулируемым отбором | 91 730 | 101 742 | 149 297 | 257 318 | — | — |
| 01120106 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 141 349 | 160 802 | 213 628 | — | — | — |
| 01120107 | Снятие характеристик системы регулирования. Настройка по заводским данным с подгонкой узлов: Подготовка и установка приспособлений и приборов. Снятие характеристик. Анализ причин, вызывающих нарушение работы. Наладка, подгонка узлов. Корректировка настройки в соответствии с данными завода-изготовителя. Заполнение формуляров, составление акта и отчета | Конденсационная | 29 289 | 38 597 | 59 939 | 87 866 | 95 989 | 100 732 |
| 01120108 | То же | С одним регулируемым отбором | 43 692 | 66 876 | 96 648 | 110 348 | — | — |
| 01120109 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 57 744 | 110 348 | 149 473 | — | — | — |
| 01120110 | Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в ремонт или для определения ее состояния: Подготовка и установка приспособлений. Снятие характеристик. Анализ результатов. Заполнение формуляров | Конденсационная | 9 836 | 13 218 | 21 165 | 31 133 | 31 133 | 31 133 |
| 01120111 | То же | С одним регулируемым отбором | 15 589 | 24 371 | 35 700 | 39 959 | — | — |
| 01120112 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 20 990 | 41 452 | 56 558 | — | — | — |
| 01120113 | Настройка системы регулирования по заводским данным: Анализ причин, выбывающих нарушение работы системы. Наладка и корректировка настройки системы регулирования в соответствии с формулярными данными завода-изготовителя. Составление акта и отчета | Конденсационная | 14 711 | 19 980 | 32 011 | 46 897 | 46 897 | 46 897 |
| 01120114 | То же | С одним регулируемым отбором | 23 360 | 36 578 | 53 484 | 59 939 | — | — |
| 01120115 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 31 484 | 62 135 | 84 661 | — | — | — |
| 01120116 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров: Установка датчиков и подготовка приборов. Проведение замеров. Оформление техдокументации | Конденсационная | 71 927 | 85 978 | 94 803 | 100 732 | 108 504 | 108 504 |
| 01120117 | То же | С одним регулируемым отбором | 71 927 | 85 978 | 94 803 | 100 732 | — | — |
| 01120118 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 71 927 | 85 978 | 94 803 | — | — | — |
| 01120119 | Промывка системы рабочей жидкостью: Сборка схемы промывки, установка приспособлений. Промывка системы. Разборка схемы промывки и сборка системы в рабочее состояние | Конденсационная | 23 186 | 32 670 | 50 805 | 55 854 | 60 949 | 60 949 |
| 01120120 | То же | С одним регулируемым отбором | 23 186 | 32 670 | 50 805 | 55 854 | — | — |
| 01120121 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 23 186 | 32 670 | 50 805 | — | — | — |
| 01120122 | Разборка, очистка, дефектация узлов импульсной части системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. Настройка по заводским данным. Анализ результатов настройки и оформление тех.документации | Конденсационная | 133 710 | 143 370 | 167 740 | 260 876 | 284 367 | 304 698 |
| 01120123 | То же | С одним регулируемым отбором | 140 691 | 167 564 | 305 226 | 338 861 | — | — |
| 01120124 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 161 680 | 248 492 | 303 688 | — | — | — |
| 01120125 | Стендовая наладка и испытание узлов импульсной части системы регулирования и защиты: Подгонка узлов, установка (и снятие) на стенд. Испытание и настройка узлов. Оформление техдокументации | Конденсационная | 102 094 | 125 937 | 177 576 | 191 804 | 219 907 | 219 907 |
| 01120126 | То же | С одним регулируемым отбором | 116 145 | 147 761 | 147 761 | 163 173 | — | — |
| 01120127 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 115 442 | 149 824 | 154 040 | — | — | — |
| 01120128 | Определение временных характеристик системы регулирования и защиты от разгона: Ознакомление со схемой, установка датчиков и приборов. Сборка схемы осциллографирования. Осциллографирование переходных процессов работы системы регулирования и защиты от разгона на остановленной турбине и при мгновенных сбросах нагрузки частично и до нуля. Анализ результатов, разработка рекомендаций. Оформление техдокументации | Конденсационная | 155 752 | 186 885 | 207 216 | 218 721 | 235 450 | 235 450 |
| 01120129 | То же | С одним регулируемым отбором | 155 752 | 186 885 | 207 216 | 218 721 | — | — |
| 01120130 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 155 752 | 186 885 | 207 216 | — | — | — |

Примечание:

Базовые цены позиций 0112010401(0112011503 и 0112011901(0112012703 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0112010101(0112010303.

011202 Ремонт и наладка узлов системы регулирования

Анализ состояния, дефектация, контрольные замеры. Подготовка приспособлений и приборов, составление схемы измерений. Проведение испытаний. Ремонт узла с доведением характеристик до заводских. Составление отчета и акта. Заполнение формуляров.

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за узел турбины мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 200 | свыше 200 до 300 | свыше 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01120201 | Регулятор скорости типа РС-3000 | 21 165 | 21 166 | 21 166 |
| 01120202 | Регулятор скорости ПО ХТЗ | 24 195 | 24 195 | 24 195 |
| 01120203 | Регулятор скорости мембранно-ленточный | 46 897 | 46 897 | — |
| 01120204 | Блок золотников регулятора скорости | 31 308 | 37 763 | 37 763 |
| 01120205 | Блок золотников регулятора скорости ПО ТМЗ | 50 103 | 50 103 | — |
| 01120206 | Блок золотников автомата безопасности | 23 888 | 28 103 | 28 103 |
| 01120207 | Золотник автомата безопасности ПО ТМЗ и ПО ХТЗ | 31 660 | 34 729 | — |
| 01120208 | Блок автоматов безопасности с гидравлическим опробованием | 22 350 | 26 391 | 26 391 |
| 01120209 | Автомат безопасности ПО ТМЗ | 31 660 | 34 690 | — |
| 01120210 | Регулятор давления механический без гидравлической части | 20 331 | 20 331 | — |
| 01120211 | Регулятор давления механический без гидравлической части ПО ТМЗ | 46 897 | 46 897 | — |
| 01120212 | Регулятор давления с гидроусилителем | 32 670 | 38 949 | — |
| 01120213 | Регулятор давления с гидроусилителем ПО ТМЗ | 50 103 | 50 103 | — |
| 01120214 | Дифференциатор | 27 269 | 32 670 | — |
| 01120215 | Промежуточный золотник | 27 927 | 42 155 | 42 155 |
| 01120216 | Усилитель промежуточный | 26 567 | 28 093 | 28 093 |
| 01120217 | Блок суммирующих золотников ПО ТМЗ | 75 000 | 75 000 | — |
| 01120218 | Сервомотор автоматического затвора (отсечного клапана) | 22 526 | 26 567 | 26 567 |
| 01120219 | Сервомотор сбросного клапана | 25 381 | 29 947 | 29 947 |
| 01120220 | Сервомотор регулирующего клапана (сервомотор с обратной связью и отсечным золотником) | 21 341 | 24 898 | 32 494 |
| 01120221 | Электрогидравлический преобразователь | 23 712 | 26 741 | 26 741 |
| 01120222 | Электрогидравлический преобразователь с электромеханическим преобразователем | 31 660 | 34 690 | 34 690 |
| 01120223 | Блок гидродинамической системы защиты отборов ПО ТМЗ | 50 100 | - | - |

Примечания:

1. В базовой цене позиции 0112022001 учтены затраты на ремонт узла турбины до 185 МВт. При ремонте данного узла турбины 200 МВт применяется базовая цена позиции 0112022003.

2. Базовые цены на ремонт узлов позиций 0112020101(0112020103, 0112020301(0112020302 и 0112022101(0112022103 применяются в качестве доплат только в сочетании с базовыми ценами позиций 0112010401(0112012103 и 0112012801(0112013003.

3. Базовые цены позиций 0112020101-0112020302, 0112021001-0112021302, 0112022101-0112022203 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиции 0112012201-0112012403.

011203 Замена узлов системы регулирования. Замена узла системы регулирования с его подгонкой

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120301 | Вал регулятора скорости (со снятием и посадкой находящихся на нем деталей) турбин ПО ЛМЗ и ПО ТМЗ | 9 353 |
| 01120302 | Вал регулятора скорости (со снятием и посадкой находящихся на нем деталей) турбин ПО ХТЗ | 7 070 |
| 01120303 | Подшипники вала регулятора скорости (комплект) | 4 391 |
| 01120304 | Роликовый или игольчатый подшипник | 1 493 |
| 01120305 | Золотник с одним рядом регулирующих окон (поясков) | 1 625 |
| 01120306 | Букса с одним рядом регулирующих окон (поясков) | 2 283 |
| 01120307 | Золотник с двумя рядами регулирующих окон (поясков) | 1 975 |
| 01120308 | Букса с двумя рядами регулирующих окон (поясков) | 2 942 |
| 01120309 | Золотник пли букса с тремя рядами регулирующих окон | 3 294 |

Примечание:

Базовые цены позиций 0112030301-0112030901 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиции 0112010101-0112010603 и 0112012201-0112012403.

0113 Ремонт маслосистемы турбоагрегата

011301 Ремонт маслосистемы турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ и тип системы | Базовая цена в руб. за маслосистему турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01130101 | Ремонт маслосистемы смазки | 57 320 | 118 904 |
| 01130102 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло, вода) | 25 896 | 25 896 |
| 01130103 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора | 40 267 | 40 267 |
| 01130104 | Ремонт системы огнестойкой жидкости | — | 62 216 |

011302 Ремонт маслобака турбин

Промывка, очистка, осмотр, устранение дефектов с заваркой швов до 10%.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при емкости, м3 |
| --- | --- |
|  | до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 60 | свыше 60 до 80 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01130201 | 31 616 | 39 564 | 71 312 | 94 979 |

Примечание:

При участии субподрядной организации (котлоочисты) в ремонте маслобака турбин, стоимость выполняемых ими работ определяется с помощью коэффициента К = 0,3, которая применяется в качестве скидки к базовым ценам таблицы 011302.

011303 Ремонт маслоохладителя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при площади поверхности теплообмена, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01130301 | Ремонт без замены трубок | 22 087 | 27 708 | 34 866 |
| 01130302 | Ремонт с заменой до 30 % трубок | 25 231 | 37 369 | 53 828 |
| 01130303 | Ремонт с полной заменой трубок | 36 235 | 71 180 | 120 204 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за маслоохладитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130304 | Очистка водяной полости | 5 053 |

Примечания:

1. Базовая цена позиции 0113030401 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0113030101-0113030303.

2. В базовых ценах на ремонт маслоохладителей с заменой трубок учтены затраты на замену латунных трубок. При ремонте маслоохладителей с заменой латунных трубок на трубки из нержавеющей стали, или уже установленных трубок из нержавеющей стали на аналогичные трубки к базовым ценам применяются следующие коэффициенты: при замене до 30% - К = 1,25; при 100% - К = 1,3.

011304 Ремонт эксгаустера

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130401 | Ремонт с проверкой состояния подшипников и зазоров между крыльчаткой и кожухом | 2 811 |
| 01130402 | Замена крыльчатки эксгаустера с ее изготовлением | 5 840 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0113040101 не может применяться и качестве доплаты к базовым ценам таблицы 011301.

011305 Ремонт поплавка масляного бака

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01130501 | 1 230 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 011305 не могут применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 011302.

011306 Ремонт маслоуказателя масляного бака

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01130601 | 1 186 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 011306 не могут применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 011302.

011307 Ремонт фильтров масляного бака

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект при емкости маслобака, м3 |
| --- | --- |
|  | до 30 | свыше 30 до 60 | свыше 60 до 80 | свыше 80 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01130701 | 571 | 1 405 | 1 977 | 2 503 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 011307 не могут применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 011302.

011308 Замена сетки фильтра с ее изготовлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01130801 | 1 977 |

011309 Ремонт маслоочистительной установки с полной разборкой

Снятие маслосборной ванны. Разборка барабана сепаратора. Снятие электродвигателя и насоса, горизонтального и вертикального валов сепаратора (в сборе). Очистка и промывка деталей сепаратора. Разборка вертикального и горизонтального валов, снятие и промывка подшипников, замена дефектных подшипников и червячной шестерни, сборка валов. Ремонт фрикционной муфты, замена тормозных прокладок кулачков. Замена уплотнительных колец и дефектных пружин. Ремонт насоса с устранением дефектов. Ремонт арматуры сепараторов. Очистка и промывка вакуум-бака, ремонт вакуум-насоса. Проверка состояния электродвигателя. Установка валов в корпусе сепаратора, насосов и электродвигателя. Установка и сборка барабана, закрепление маслосборной ванны. Регулировка положения вертикального вала, присоединение трубопроводов.

| № позиции | Тип установки | Базовая цена в руб. за установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130901 | ПСМ1-3000 | 8 914 |
| 01130902 | СМ1-3000 | 7 552 |
| 01130903 | НСМ-2 | 5 401 |
| 01130904 | НСМ-3 | 6 323 |
| 01130905 | НСМ-4 | 6 411 |

011310 Ремонт узлов маслоочистительной установки со снятием крышек

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01131001 | Снятие (установка) крышек, осмотр, очистка узлов | 3 513 |
| 01131002 | Снятие (установка) крышек, осмотр, очистка узлов и замена тарельчатого пакета | 4 874 |
| 01131003 | Снятие (установка) крышек, замена тарельчатого пакета | 1 449 |

Примечания:

1. При замене маслонасоса (электродвигателя) применяется доплата в размере 1449 руб.

2. Базовые цены таблицы 011310 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 011309.

011311 Ремонт фильтра-пресса

Разборка, очистка, промывка рам и плит фильтра. Очистка маслосборной ванны. Замена фильтрующего материала. Сборка.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01131101 | 702 |

011312 Вскрытие, закрытие и очистка аварийных маслобачков, установленных на крышках подшипников турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за маслобачок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01131201 | До 100 | 1 542 |
| 01131202 | Свыше 100 до 300 | 2 005 |
| 01131203 | Свыше 300 | 2 467 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 011312 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам подраздела 0109 и позиций 0113010101-0113010102.

011313 Ремонт гидрозатвора и демпферного бака

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01131301 | 5 191 |

0114 Ремонт вакуумной системы

011401 Ремонт вакуумной системы с устранением неплотностей и заменой прокладок

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за систему |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01140101 | До 210 | 24 503 |
| 01140102 | Свыше 210 до 500 | 29 508 |
| 01140103 | Свыше 500 до 800 | 37 148 |
| 01140104 | Свыше 800 до 1200 | 60 860 |

011402 Ремонт вакуумной системы с определением мест присосов течеискателем

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за систему |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01140201 | До 210 | 220 521 |
| 01140202 | Свыше 210 до 500 | 265 443 |
| 01140203 | Свыше 500 до 800 | 334 339 |
| 01140204 | Свыше 800 до 1200 | 547 746 |

0115 Виброналадочные работы

011501 Частотная настройка рабочих лопаток ротора турбины

Подготовка измерительной аппаратуры. Измерение частот лопаток (пакетов лопаток). Расчет динамических частот и сопоставление результатов с частотными характеристиками завода-изготовителя. Настройка лопаток. Составление отчета.

| № позиции | Ступень в порядке начала работы | Базовая цена в руб. за ступень |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150101 | Первая | 11 504 |
| 01150102 | Каждая последующая | 8 695 |

011502 Частотная настройка рабочих лопаток ротора дымососа

Подготовка рабочего места и измерительной аппаратуры. Измерение частот лопаток и сопоставление результатов с нормативом завода-изготовителя. Настройка лопаток. Составление отчета.

| № позиции | Ступень в порядке начала работы | Базовая цена в руб. за ступень |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150201 | Первая | 13 833 |
| 01150202 | Последующая | 10 363 |

011503 Контрольное измерение общего уровня вибрации опор турбоагрегата

на одном режиме

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Измерения, заполнение таблиц.

| № позиции | Базовая цена в руб. за замер на турбоагрегат при количестве опор, шт. |
| --- | --- |
|  | до 6 | свыше 6 до 8 | свыше 8 до 10 | свыше 10 до 12 | свыше 12 до 14 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01150301 | 711 | 744 | 812 | 880 | 948 |

Примечание:

В базовых ценах учтены затраты на выполнение непосредственно контрольного измерения. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожуха, установка тепло-отражательного щита, и т.п.) базовые цены определяются с помощью коэффициента К = 0,2.

011504 Контрольное измерение вибрации контактных колец электрических машин

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Измерения, заполнение таблиц.

| № позиции | Базовая цена в руб. за замер на агрегат при количестве контактных дорожек, шт. |
| --- | --- |
|  | до 4 | свыше 4 |
|  | 01 | 02 |
| 01150401 | 1 204 | 1 476 |

Примечания:

1. В базовых ценах учтены затраты на выполнение непосредственно контрольного измерения вибрации. При выполнении работ по снятию щеток базовые цены определяются с помощью коэффициента К = 0,3.

2. В базовых ценах таблицы 011504 учтены затраты на измерение вибрации в объеме оценки уровня вибрации вала. При выполнении экспресс-анализа (частотный анализ вибрации вала, выделение оборотной составляющей, снятие контурной характеристики траверсы) к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,8.

011505 Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов котлотурбинных и электрических цехов

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Измерения, заполнение таблиц.

| № позиции | Тип привода | Базовая цена в руб. за замер на агрегат при количестве опор, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 до 6 | свыше 6 до 8 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01150501 | С электроприводом | 602 | 662 | 692 |
| 01150502 | С турбоприводом | 602 | 662 | - |

Примечания:

1. В базовых ценах учтены затраты на выполнение непосредственно контрольного измерения вибрации. При выполнении работ по подготовке места замера и обеспечению проведения измерений базовые цены определяются с помощью коэффициента К = 0,25.

2. Базовые цены таблицы 011505 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам на работы по ремонту вращающихся механизмов.

011506 Виброобследование турбоагрегата

Ознакомление с ремонтной документацией и составление программы виброобследования. Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Проведение испытаний на необходимых режимах. Обработка данных и составление отчета.

| № позиции | Тип турбины | Базовая цена в руб. за штуку при мощности агрегата, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | св. 25 до 50 | св. 50 до 100 | св. 100 до 200 | св. 200 до 300 | св. 300 до 500 | св. 500 до 800 | 1200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01150601 | Конденсационная | 20 496 | 26 310 | 32 851 | 40 555 | 48 550 | 64 540 | 76 605 | 88 960 |
| 01150602 | Теплофикационная | 23 548 | 30 090 | 37 794 | 46 224 | 49 277 | - | - | - |

Примечания:

1. В базовых ценах учтены затраты на выполнение непосредственно работ по виброобследованию. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожухов, установка отражательных щитков, обеспечение проведения измерений и т.п.) базовые цены определяются с помощью коэффициента К = 0,1.

2. При выявлении причин повышенной вибрации опор и разработке рекомендаций по их устранению к базовым ценам применяется коэффициента К = 1,6.

011507 Балансировка валопровода турбоагрегата на месте

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Нанесение необходимой разметки на роторе и статорных частях. Выполнение комплекса измерений. Расчеты балансировочных грузов, контроль их установки. Измерение вибрации при балансировочных пусках и после окончательной установки балансировочных грузов. Составление технического отчета (акта).

| № позиции | Базовая цена в руб. за агрегат мощностью, МВт |
| --- | --- |
|  | до 25 | свыше 25 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 220 до 300 | свыше 300 до 500 | свыше 500 до 800 | 1200 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01150701 | 84 617 | 106 044 | 131 514 | 198 830 | 275 893 | 321 165 | 384 397 | 432 304 |

Примечания:

1. Базовая цена учитывает затраты на балансировку путем установки балансировочных грузов в двух плоскостях. При установке грузов в дополнительных плоскостях применяются надбавки, определяемые с помощью коэффициента К = 0,25 за каждую дополнительную плоскость. При установке балансировочных грузов в одной плоскости к базовой цене применяется коэффициент К = 0,7.

2. При выполнении балансировки ротора генератора на критической частоте вращения с переносом грузов на бочку ротора к базовой цене применяется коэффициент К = 1,6.

3. В базовой цене учтены затраты на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении сопутствующих работ базовая цена определяется с помощью следующих коэффициентов:

3.1. Изготовление и установка балансировочных грузов - К = 0,04.

3.2. Вскрытие и закрытие люков ЦНД, подготовка рабочего места, изготовление балансировочных грузов и установка при закрытом цилиндре - К = 0,2.

4. Базовая цена работ по вскрытию и закрытию опор турбоагрегата определяется с помощью коэффициента К = 0,4 к базовым ценам подраздела 0109 "Ремонт опор турбоагрегата" части 2 на ремонт соответствующей опоры без выемки роторов.

5. Базовые цены на работы по снятию и установке щитов генератора определяются по базовым ценам таблицы 010201 части 5.

6. При устранении вибрации без установки уравновешивающих грузов (установка виброгасителей, выполнение рекомендаций по измерению жесткости, центровке, подгонке пальцев полумуфт и т.п.) базовые цены определяются с помощью коэффициента К = 0,6.

011508 Динамическая балансировка роторов электрических машин на месте их установки (электродвигателей, мотор-генераторов, синхронных компенсаторов, резервных возбудителей, машинных преобразователей)

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Нанесение необходимой разметки на роторе и статорных частях. Выполнение комплекса измерений. Расчеты балансировочных грузов, контроль их установки. Измерение вибрации при балансировочных пусках и после окончательной установки балансировочных грузов. Составление технического отчета (акта).

| № позиции | Частота вращения, об/мин | Базовая цена в руб. за ротор агрегата мощностью, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 250 | до 500 | св. 500 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 8000 | св. 8000 до 20000 | св. 20000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01150801 | До 1500 | 3 384 | 3 723 | 3 892 | 8 629 | 9 306 | 10 152 | 13 536 | 17 766 |
| 01150802 | Свыше 1500 до 3000 | 4 230 | 4 653 | 4 873 | 10 660 | 13 198 | 16 412 | 20 304 | 25 211 |

Примечания:

1. В базовых ценах учтены затраты на выполнение непосредственно динамической балансировки. При выполнении сопутствующих работ базовые цены определяются с помощью следующих коэффициентов:

- обеспечение выполнения измерений, разворот агрегата, снятие и установка щитов, установка агрегата на место К = 0,5;

- изготовление и установка (непосредственно) балансировочных грузов К = 0,16.

2. При динамической балансировке роторов на балансировочном станке к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,2.

011509 Динамическая балансировка роторов (на станке) турбины и генераторов

Подготовка балансировочного станка и необходимых индивидуальных приспособлений, подготовка измерительных устройств и аппаратуры. Настройка балансировочного станка. Ознакомление с ремонтной документацией. Выполнение балансировочных пусков. Расчеты балансировочных грузов, контроль их установки. Проверка результатом балансировки. Уборка рабочего места. Составление технического отчета (акта).

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор массой, тонн |
| --- | --- |
|  | до 0,5 | свыше 0,5 до 1,0 | свыше 1 до 3 | свыше 3 до 5 | свыше 5 до 15 | свыше 15 до 25 | свыше 25 до 50 | свыше 50 до80 | свыше 80 до 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01150901 | 10 759 | 18 530 | 22 439 | 31 089 | 44 131 | 55 591 | 70 960 | 84 748 | 105 913 |

Примечания:

1. В базовой цене учтены затраты на установку балансировочных грузов в двух штатных плоскостях ротора, при установке грузов в дополнительные плоскости применяются надбавки, определяемые с помощью коэффициента К = 0,3 за каждую плоскость.

2. В базовой цене учтены затраты на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении работ по сборке (разборке) балансировочного станка (в т.ч. изготовление и установка ограничительных упоров, подгонка подшипников), центровке электродвигателя с балансируемым ротором, изготовлению и установке балансировочных грузов базовая цена определяется с помощью коэффициента К=0,53.

011510 Статическая балансировка роторов электродвигателей и вращающихся механизмов котлотурбинных цехов

Подготовка, установка и настройка приспособлений (станка). Балансировка ротора. Составление акта. Разборка приспособлений (станка).

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор (вращающийся механизм) массой, тонн |
| --- | --- |
|  | до 0,05 | свыше 0,05 до 0,2 | свыше 0,2 до 1,0 | свыше 1,0 до 2,5 | свыше 2,5 до 5,0 | Свыше 5,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01151001 | 301 | 527 | 722 | 1 940 | 3 414 | 4 557 |

Примечания:

1. В базовых ценах учтены затраты на выполнение непосредственно балансировки ротора (вращающегося механизма). При выполнении работ по установке (снятию) и консервации приспособлений (станка) базовые цены определяются с помощью коэффициента К = 0,13.

2. Базовые цены на изготовление и установку уравновешивающих грузов, снятие металла определяются при помощи коэффициента К = 0,2.

011511 Виброобследование вращающихся механизмов котлотурбинных и электрических цехов

Ознакомление с ремонтной документацией и составление программы виброобследования. Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Проведение испытаний на необходимых режимах. Обработка данных, выдача рекомендаций и составление отчета.

| № позиции | Характеристика агрегата | Базовая цена в руб. за агрегат при количестве опор, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01151101 | С частотой вращения до 1500 об/мин | 8 122 | 8 968 |
| 01151102 | С частотой вращения 3000 об/мин и выше | 12 182 | 13 367 |

Примечание:

В базовых ценах учтены затраты на выполнение непосредственно виброобследования. При выполнении работ по подготовке места замера и обеспечению проведения измерений базовые цены определяются с помощью коэффициента К = 0,1.

011512 Контрольное измерение вибрации фундамента турбоагрегата

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Измерение уровня вибрации верхнего строения фундамента (поперечный ригель, продольные балки, консоли). Составление таблицы.

| № позиции | Базовая цена в руб. за замер на турбоагрегат при количестве опор, шт. |
| --- | --- |
|  | До 6 | Свыше 6 до 8 | Свыше 8 до 10 | Свыше 10 до 12 | Свыше 12 до 14 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01151201 | 7 632 | 7 995 | 8 359 | 9 449 | 10 176 |

011513 Определение тепловых деформаций опор турбины

Подготовка специальной измерительной аппаратуры и рабочего места. Ознакомление с ремонтной документацией и составление программы обследования тепловых деформаций опор турбин.

Установка датчиков уклонов на опоры цилиндров, фундаментные плиты, поперечные ригели (при необходимости), датчиков расширений в продольной и поперечной плоскостях соответствующих цилиндров.

Проведение испытаний на необходимых режимах под нагрузкой, в режиме валоповорота при остывании (или пуске). Обработка данных, анализ изменений характеристик во времени (трендов), выдача рекомендаций и составление отчета.

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за испытание по типам турбин и начальному давлению пара МПа(ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Теплофикационные | Конденсационные |
|  |  | До 12,75(90) | До 12,75(130) | 23,5(240) | До 12,75(130) | 23,5(240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01151301 | До 25 (одноцилиндровые) | 41 980 | - | - | - | - |
| 01151302 | 60, 100 (2-х цилиндровые) | - | 60 871 | - | - | - |
| 01151303 | 150 (2-х цилиндровые) | - | - | - | 65 069 | - |
| 01151304 | 100 (3-х цилиндровые) | - | 75 564 | - | - | - |
| 01151305 | 200, 300 3-х цилиндровые | - | - | - | 81 861 | 100 752 |
| 01151306 | 250 (4-х цилиндровые) | - | - | 125 940 | - | - |
| 01151307 | 500 (4-х цилиндровые) | - | - | - | - | 125 940 |
| 01151308 | 800 (5 цилиндровые) | - | - | - | - | 188 910 |
| 01151309 | 1200 (6 цилиндровые) | - | - | - | - | 230 890 |

Примечания:

1. В базовых ценах учтены затраты на непосредственно определение тепловых деформаций.

2. При выполнении сопутствующих работ ( снятие ограждений, трапов и т.п., обеспечение измерений ) базовые цены определяются с помощью коэффициента К = 0,1.

011514 Динамическая балансировка вращающихся механизмов котлотурбинных цехов на месте их установки

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Выполнение необходимых измерений. Расчеты балансировочных грузов, контроль их установки. Измерение вибрации при балансировочных пусках и после окончания балансировки. Составление технического отчета (акта).

| № позиции | Тип привода | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за механизм при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 1500 | Свыше 1500 | До 3000 | Свыше 3000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01151401 | с электроприводом | до 500 | 4 180 | 5 233 | - | - |
| 01151402 |  | свыше 500 до 2000 | 5 815 | 6 905 | - | - |
| 01151403 |  | свыше 2000 | 11 629 | 13 628 | - | - |
| 01151404 | с турбоприводом | до 3000 | - | - | 5 088 | 6 905 |
| 01151405 |  | свыше 3000 | - | - | 10 902 | 13 446 |

Примечания:

1. В базовых ценах учтены затраты на установку балансировочных грузов в двух плоскостях. При установке балансировочных грузов в одной плоскости к базовым ценам применяется коэффициент К = 0,7.

2. В базовых ценах учтены затраты на выполнение непосредственно динамической балансировки. При выполнении сопутствующих работ (открытие и закрытие люков, обеспечение проведения измерений, изготовление и установка балансировочных грузов) базовые цены определяются с помощью коэффициента К = 0,13.

3. При выполнении балансировки на балансировочных станках к базовым ценам таблицы 011514 применяется коэффициент К = 0,7 для балансировочных станков типа "Диамех", а для балансировочных станков устаревшей конструкции, требующих дополнительной настройки, применяется коэффициент К = 0,85.

0116 Диагностические работы

011601 Экспресс-испытание турбоустановки

| № позиции | Мощность турбины | Базовая цена в руб. за экспресс-испытание по типам турбин и начальному давлению пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | конденсационные | теплофикационные |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) | 12,75 (130) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01160101 | 150, 200, 210 | 289 373 | — | — |
| 01160102 | 300 | — | 460 275 | — |
| 01160103 | 60 | — | — | 232 421 |
| 01160104 | 100 | — | — | 193 955 |

Примечание к разделу 01:

1. При ремонте теплофикационных турбин типа ПТР-30-2,9/06 и ПТР-30-2.9/025 применяются базовые цены на ремонт узлов теплофикационной турбины мощностью до 25 МВт с начальным давлением пара до 3,43 МПа.

2. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к базовым ценам раздела 01 применяется коэффициент К = 1,1.

02 РЕМОНТ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

0201 Ремонт подогревателей низкого давления

020101 Ремонт подогревателей низкого давления с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, гидроиспытание.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010101 | ПН-18 | 6 587 | 5 577 |
| 02010102 | ПН-30, ПН-36, ПН-40 | 8 519 | 7 509 |
| 02010103 | ПН-56, ПН-65, ПН-67, ПС-50 | 12 208 | 11 285 |
| 02010104 | ПН-90, ПН-100, ПС-100, ПС-115 | 13 437 | 12 251 |
| 02010105 | ПН-130, ПН-150, ПН-200, ПН-250, ПС-220, ПС-250 | 17 328 | 12 997 |
| 02010106 | ПН-300, ПН-350, ПС-300, ПН-400 | 22 233 | 17 166 |
| 02010107 | ПН-800 | 23 705 | 19 321 |

020102 Ремонт подогревателей низкого давления с фланцевыми соединениями корпуса с водяной камерой и трубной системой, уплотненными мембранами

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка без выемки трубной системы, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена мембран и прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов и гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена мембран и прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010201 | ПН-700, ПН-800 | 24 283 | 35 700 |
| 02010202 | ПН-900, ПН-1000 | 25 600 | 37 017 |
| 02010203 | ПН-1500, ПН-1600 | 29 728 | 41 715 |
| 02010204 | ПН-2200, ПН-2400 | 31 792 | 43 779 |

020103 Ремонт подогревателей низкого давления с двумя водяными камерами, оборудованными люками, неразъемными соединениями трубной системы с корпусом и фланцевыми соединениями (уплотненными мембранами) корпуса с водяными камерами

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, очистка осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, водяных камер, водоуказательного прибора и крепежных изделий.

Замена прокладок с их изготовлением. Закрытие люков, присоединение трубопроводов, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса, водяных камер, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена мембран и прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010301 | ПН-1200 | 10 135 | 45 755 |
| 02010302 | ПН-1300, ПН-1400 | 10 135 | 48 697 |
| 02010303 | ПН-1600 | 10 135 | 50 981 |
| 02010304 | ПН-3000 | 10 135 | 50 456 |

020104 Ремонт подогревателей низкого давления с двумя водяными камерами без люков, неразъемными соединениями трубной системы с корпусом и фланцевыми соединениями (уплотненными мембранами) корпуса с водяными камерами

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена мембраны и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена мембран и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010401 | ПН-950 | 52 167 | 43 472 |
| 02010402 | ПН-1800 | 63 145 | 52 606 |

020105 Ремонт трубных систем подогревателей низкого давления с заменой трубок

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за одну трубную систему при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010501 | ПН-18 | 1 669 | 3 908 | 12 558 |
| 02010502 | ПН-30 | 2 240 | 5 006 | 12 954 |
| 02010503 | ПН-36, ПН-40 | 2 694 | 6 106 | 14 007 |
| 02010504 | ПН-56, ПН-65, ПН-67 | 4 669 | 10 056 | 21 729 |
| 02010505 | ПН-90 | 5 929 | 13 568 | 34 690 |
| 02010506 | ПН-100, ПН-130, ПН-150, ПС-100, ПС-115 | 6 465 | 14 546 | 36 455 |
| 02010507 | ПН-200 | 9 881 | 22 658 | 58 138 |
| 02010508 | ПН-250 | 9 485 | 21 737 | 55 591 |
| 02010509 | ПН-300 | 10 363 | 27 476 | 73 628 |
| 02010510 | ПН-350 | 13 289 | 30 169 | 80 991 |
| 02010511 | ПН-400 | 17 564 | 40 311 | 103 454 |
| 02010512 | ПН-700, ПН-800 | 24 195 | 55 591 | 142 579 |
| 02010513 | ПН-900, ПН-1000 | 27 445 | 63 013 | 161 592 |
| 02010514 | ПН-950 | 30 299 | 69 511 | 178 234 |
| 02010515 | ПН-1200, ПН-1300 | 40 793 | 93 530 | 239 841 |
| 02010516 | ПН-1400 | 41 408 | 94 979 | 243 530 |
| 02010517 | ПН-1500, ПН-1600 | 40 618 | 93 136 | 238 789 |
| 02010518 | ПН-1800, ПН-2400 | 60 597 | 138 979 | 356 426 |
| 02010519 | ПН-2200 | 55 767 | 127 913 | 327 928 |
| 02010520 | ПН-3000 | 107 363 | 246 341 | 631 616 |
| 02010521 | ПС-50 | 4 259 | 9 705 | 24 942 |
| 02010522 | ПС-220, ПС-250 | 10 363 | 23 888 | 61 212 |
| 02010523 | ПС-300 | 12 647 | 29 069 | 74 517 |

020106 Ремонт подогревателя низкого давления горизонтального типа с неразъемным соединением трубной системы типа ТНГ-600-25-М1

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, резка корпуса и замена трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Сварка корпуса. Гидравлическое испытание.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02010601 | 39 423 |

020107 Ремонт трубной системы с полной заменой трубок подогревателя низкого давления горизонтального типа с неразъемным соединением трубной системы типа ТНГ-600-25-М1

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02010701 | 38 734 |

0202 Ремонт подогревателей высокого давления

020201 Ремонт подогревателей высокого давления со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами, уплотненными мембранами

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка разъема и снятие корпуса. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водоуказательного прибора, трубной системы с заменой до 10 спиралей, крепежа. Замена до 2-х дроссельных шайб и мембраны с ее изготовлением. Установка корпуса, сборка разъема, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | ПН-180 | 37 939 |
| 02020102 | ПН-200 | 39 037 |
| 02020103 | ПВ-250 | 40 179 |
| 02020104 | ПВ-350 | 41 276 |
| 02020105 | ПВ-425 | 41 847 |
| 02020106 | ПВ-450 | 42 375 |
| 02020107 | ПВ-500 | 44 174 |
| 02020108 | ПВ-600 | 44 613 |
| 02020109 | ПВ-700 | 46 282 |
| 02020110 | ПВ-800 | 47 950 |
| 02020111 | ПВ-900 | 50 190 |
| 02020112 | ПВ-1200 | 53 527 |
| 02020113 | ПВ-1600 | 57 436 |
| 02020114 | ПВ-2000 | 62 485 |
| 02020115 | ПВ-2300 | 65 822 |
| 02020116 | ПВ-2500 | 68 588 |

020202 Ремонт подогревателей высокого давления с V-образной трубной системой

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02020201 | ПВ-60 | 12 208 | 11 285 |
| 02020202 | ПВ-150 | 14 446 | 14 007 |
| 02020203 | VST-250 | 16 325 | 15 829 |

020203 Ремонт подогревателей высокого давления с прямотрубной системой

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка разъемов, снятие водяных камер. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса водяных камер, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Установка водяных камер, сборка разъемов, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с демонтажом корпуса. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса, водяных камер, водоуказательного прибора и крепежа. Замена трубок водяной системы и прокладок с их изготовлением. Монтаж, сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02020301 | ПВ-39 | 10 933 | 5 621 | 12 954 | 33 241 |
| 02020302 | ПВ-85 | 14 227 | 7 246 | 16 730 | 42 770 |

020204 Ремонт трубных систем подогревателей высокого давления с полной заменой трубок V-образных трубных систем

| № позиции | Тип оборудования | Базовая цена в руб. за трубную систему |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020401 | ПВ-60 | 30 420 |
| 02020402 | ПВ-150 | 34 471 |
| 02020403 | VST-250 | 38 884 |

020205 Замена спирали трубной системы подогревателя

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02020501 | 2 514 |

Примечание:

Для спиралей, находящихся за кожухом, к базовой цене позиции 0202050101 применяется коэффициент К = 1,25.

0203 Ремонт подогревателей сетевой воды

020301 Ремонт подогревателей сетевой воды горизонтального типа с устранением дефектов трубной системы

Открытие люков и крышек. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, конденсатосборника, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа.

Замена прокладок с их изготовлением. Закрытие люков и крышек, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030101 | ПСГ-800 | 21 678 |
| 02030102 | ПСГ-1300 | 27 236 |
| 02030103 | ПСГ-2200, ПСГ-2300 | 28 837 |
| 02030104 | ПСГ-5000 | 34 331 |

020302 Ремонт подогревателей сетевой воды горизонтального типа с заменой трубок трубной системы

Открытие (закрытие) люков и крышек водяных камер. Монтаж (демонтаж) лебедок для выемки трубок. Выемка трубок, устранение дефектов корпуса, очистка трубных досок и парового пространства подогревателя. Подготовка, установка и вальцевание новых трубок. Ремонт крепежных изделий, изготовление уплотнительных шнуров. Гидроиспытание, устранение дефектов трубной системы и водяного пространства.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02030201 | ПСГ-800 | 66 085 | 151 745 | 388 970 |
| 02030202 | ПСГ-1300 | 86 198 | 204 721 | 563 881 |
| 02030203 | ПСГ-2200 | 118 882 | 272 243 | 598 361 |
| 02030204 | ПСГ-2300 | 123 910 | 284 814 | 626 016 |
| 02030205 | ПСТ-5000 | 207 020 | 474 810 | 1 217 696 |

020303 Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типа

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02030301 | БП-43, ПСВ-45 | 14 096 | 7 991 |
| 02030302 | БП-65, ПСВ-63 | 15 061 | 8 914 |
| 02030303 | БО-90, БП-90, ПСВ-90 | 18 833 | 11 154 |
| 02030304 | БО-130, ПСВ-125 | 20 991 | 12 427 |
| 02030305 | БО-200, БП-200, ПСВ-200 | 22 135 | 15 204 |
| 02030306 | БП-300 | 22 953 | 16 401 |
| 02030307 | ПСВ-315 | 23 345 | 17 224 |
| 02030308 | БО-350 | 24 941 | 17 655 |
| 02030309 | ПСВ-500, БП-500, БО-550 | 30 328 | 20 925 |

020304 Ремонт трубных систем подогревателей сетевой воды с заменой трубок

| № позиции | Тип подогревателя | Базовая цена в руб. за трубную систему при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02030401 | БП-43, ПСВ-45 | 2 459 | 5 577 | 17 419 |
| 02030402 | БП-65, ПСВ-63 | 2 811 | 7 722 | 19 933 |
| 02030403 | БО-90, БП-90, ПСВ-90 | 5 929 | 16 521 | 34 690 |
| 02030404 | БО-130, ПСВ-125 | 6 895 | 12 953 | 40 585 |
| 02030405 | БП-200, БО-200, ПСВ-200 | 7 542 | 22 658 | 67 343 |
| 02030406 | БП-300, ПСВ-315 | 10 363 | 29 092 | 74 526 |
| 02030407 | ПО-350 | 11 769 | 33 043 | 84 582 |
| 02030408 | ПСВ-500, БП-500, БО-550 | 24 423 | 56 209 | 140 970 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 020304 могут применяться в качестве доплат к стоимости работ 2 группы сложности ремонта таблицы 020303.

0204 Ремонт охладителей

020401 Ремонт охладителей с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип охладителя | Базовая цена в руб. за охладитель по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02040101 | ОВА-2 | 6 049 | 5 208 |
| 02040102 | ОВА-8 | 6 539 | 5 387 |
| 02040103 | ОВА-16 | 9 155 | 7 542 |
| 02040104 | ОВА-24 | 12 588 | 10 416 |
| 02040105 | ОВ-5 | 7 847 | 6 465 |
| 02040106 | ОВ-18 | 10 790 | 8 979 |
| 02040107 | ОВ-28 | 14 059 | 11 673 |
| 02040108 | ОВА-40, ОВА-40М | 15 530 | 12 930 |

020402 Ремонт охладителей с двумя водяными камерами

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка разъемов и снятие водяных камер. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы и крепежа.

Замена прокладок с их изготовлением. Установка водяных камер, сборка разъемов, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с демонтажом корпуса. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса, водяных камер и крепежа.

Замена трубок трубной системы и прокладок с их изготовлением. Монтаж, сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип охладителя | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | - | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02040201 | ОВ-140 | 17 609 | 10 494 | 24 107 | 61 783 |
| 02040202 | ОВ-700 | 20 462 | 26 654 | 61 212 | 156 850 |

020403 Ремонт трубных систем охладителей с заменой трубок

| № позиции | Тип оборудования | Базовая цена в руб. за трубную систему при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 10-30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040301 | ОВА-2 | 1 662 | 3 865 | 9 881 |
| 02040302 | ОВА-8 | 1 230 | 2 811 | 7 157 |
| 02040303 | ОВ-40, ОВ-40М | 2 020 | 4 611 | 11 900 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 020403 могут применяться в качестве доплат к стоимости работ 2 группы сложности ремонта таблицы 020401.

020404 Ремонт охладителей с четырьмя водяными камерами

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы.

Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы и крепежа.

Замена прокладок с их изготовлением.

Установка водяных камер, сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы.

Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер и крепежа.

Замена прокладок с их изготовлением.

Установка водяных камер, сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип охладителя | Базовая цена в руб. за охладитель по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02040401 | ОГ-130 | 23 620 | 19 679 |

020405 Ремонт трубных систем охладителей с четырьмя водяными камерами с заменой трубок

| № позиции | Тип охладителя | Базовая цена в руб. за трубную систему охладителей при замене трубок % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040501 | ОГ-130 | 4 179 | 9 776 | 24 457 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 020405 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам работ II группы сложности таблицы 020404.

0205 Ремонт конденсаторов

020501 Ремонт конденсаторов с устранением дефектов трубной системы

Открытие (закрытие) люков. Очистка, устранение дефектов трубной системы и водяных камер.

Гидравлическое испытание, устранение дефектов трубной системы.

| № позиции | Тип конденсатора | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02050101 | КП-540, КС-940 | 16 160 |
| 02050102 | КП-1200, КП-1650 | 17 170 |
| 02050103 | 25КЦС-6 | 20 155 |
| 02050104 | К2-2000, К2-3000 | 22 131 |
| 02050105 | 50КЦС-5 | 23 317 |
| 02050106 | К-160-9115, 180 КЦС-1 | 55 548 |
| 02050107 | 200КЦС-1, 200 КЦС-2 | 61 742 |
| 02050108 | КГ2-6200-1 | 61 742 |
| 02050109 | К-10120 | 55 548 |
| 02050110 | К-12150 | 51 552 |
| 02050111 | К-15240, 300КЦС-3 | 60 421 |
| 02050112 | К-11520 | 47 950 |
| 02050113 | К-22550 | 63 803 |
| 02050114 | К-16560 | 69 950 |
| 02050115 | 800КЦС-2 | 42 155 |
| 02050116 | 800КЦС-3 | 52 167 |
| 02050117 | К-15200 | 40 222 |
| 02050118 | К-33160 | 93 662 |

020502 Ремонт конденсаторов с заменой трубок

Открытие (закрытие) люков задних водяных камер. Снятие (установка) или открытие (закрытие) крышек передних водяных камер. Монтаж (демонтаж) лебедок для выемки трубок. Выемка трубок, замена сливных трубок, устранение дефектов корпуса, очистка конденсатора и отверстий трубных досок. Подготовка, установка и вальцевание новых трубок. Гидроиспытание, устранение дефектов трубной системы, гидроиспытание водяного пространства после сборки.

| № позиции | Тип конденсатора | Базовая цена в руб. за штуку при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02050201 | КП-540 | 56 293 | 104 324 | 251 513 |
| 02050202 | КС-940 | 57 499 | 105 528 | 260 980 |
| 02050203 | КП-1200 | 59 047 | 108 627 | 268 556 |
| 02050204 | КП-1650 | 64 212 | 117 752 | 291 279 |
| 02050205 | 25КЦС-6 | 74 714 | 188 849 | 513 182 |
| 02050206 | К2-2000 | 76 435 | 190 571 | 514 903 |
| 02050207 | К2-300() | 76 951 | 191 088 | 515 419 |
| 02050208 | 50-КЦС-5 | 77 468 | 191 603 | 515 936 |
| 02050209 | К-160-Э115, 180КЦС-1 | 219 320 | 464 118 | 1 108 651 |
| 02050210 | 200КЦС-1, 200КЦС-2 | 244 282 | 627 662 | 1 457 428 |
| 02050211 | КГ2-6200-1 | 244 282 | 627 662 | 1 457 428 |
| 02050212 | К-10120 | 264 424 | 605 454 | 1 550 046 |
| 02050213 | К-12150 | 253 922 | 581 526 | 1 488 760 |
| 02050214 | К-15240 | 425 384 | 793 616 | 2 031 724 |
| 02050215 | 300КЦС-3 | 425 384 | 793 616 | 2 032 240 |
| 02050216 | К-11520 | 320 029 | 732 846 | 1 876 099 |
| 02050217 | К-22550 | 563 105 | 1 289 581 | 3 301 336 |
| 02050218 | К-16560 | 712 188 | 1 630 957 | 4 175 174 |
| 02050219 | 800КЦС-2 | 322 783 | 739 215 | 1 892 281 |
| 02050220 | 800КЦС-3 | 426 073 | 975 750 | 2 497 909 |
| 02050221 | К-15200 | 287 276 | 658 250 | 1 685 024 |
| 02050222 | К-33160 | 422 114 | 966 626 | 2 474 496 |

Примечания:

1. При ремонте одного конденсатора в группе из двух конденсаторов в случае заполнения парового пространства обоих конденсаторов при гидравлическом испытании трубной системы к базовым ценам раздела 0205 применяется коэффициент К = 1,01.

2. При замене трубок конденсаторов с приваренными крышками передних водяных камер к базовым ценам таблицы 020502 применяется коэффициент К = 1,01.

0206 Ремонт эжекторов

020601 Ремонт эжекторов водоструйных и пароструйных

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов и замена изношенных деталей. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип эжектора | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02060101 | ЭВ-1, ЭВ-3, ЭВ-6, ЭВ-12, ЭВ-25, ЭВ-50, ЭВ-75, ЭВ-150, ЭВ-200, ЭВ1-270, ЭВ-275, ЭВ1-350, ЭВ4-600 | 3 948 |
| 02060102 | ЭП-1-80, ЭП-1-110, ЭП-1-150, ЭП-1-600-3 | 4 106 |
| 02060103 | ЭВ4-1100, ЭВ4-1400 | 5 053 |
| 02060104 | ЭВ7-1000 | 6 632 |

020602 Ремонт эжекторов с конденсаторами лабиринтового пара с устранением дефектов трубной системы конденсатора

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка без снятия корпусов конденсатора. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, паровой камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка со снятием и заменой корпусов с трубными системами конденсаторов. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов паровой камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип эжектора | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02060201 | ЭУ-6 | 5 225 | 3 381 |
| 02060202 | ЭУ-8, ЭУ-8М | 7 421 | 3 381 |
| 02060203 | ЭУ-12 | 7 860 | 5 929 |
| 02060204 | ЭУ-15, ЭУ-16 | 10 494 | 8 475 |
| 02060205 | ЭУ-120 | 13 437 | 10 144 |

020603 Замена трубок трубной системы конденсатора лабиринтового пара эжекторов

| № позиции | Тип оборудования | Базовая цена в руб. за корпус при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 10-30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02060301 | ЭУ-6 | 3 787 | 8 780 | 22 380 |
| 02060302 | ЭУ-8, ЭУ-8М | 7 574 | 17 387 | 44 760 |
| 02060303 | ЭУ-12 | 8 952 | 20 658 | 53 023 |
| 02060304 | ЭУ-15 | 10 845 | 25 134 | 64 212 |
| 02060305 | ЭУ-16 | 12 911 | 29 610 | 75 746 |
| 02060306 | ЭУ-120 | 10 502 | 23 298 | 61 458 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 020603 могут применяться в качестве доплат к стоимости работ 2 группы сложности ремонта таблицы 020602.

020604 Ремонт пароструйных эжекторов с холодильником

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, крепежа. Замена изношенных деталей, сопел, диффузоров, регулировка споров. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крепежа. Замена трубной системы, дефектных деталей, сопел и диффузоров с последующей регулировкой зазоров. Сборка, гидравлическое испытание.

| № позиции | Тип эжектора | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02060401 | ЭЖ-Б, ЭО-30 | 4 740 | 3 790 |
| 02060402 | ЭО-50 | 6 213 | 3 790 |
| 02060403 | ЭП-12 | 2 855 | 3 790 |
| 02060404 | Э1-В, 25-Э-2 | 4 414 | 3 790 |
| 02060405 | ЭП-2-1 | 5 068 | 4 579 |
| 02060406 | ЭП-2-25/45 | 5 722 | 4 579 |
| 02060407 | ЭП-2-400-3 | 6 213 | 4 579 |
| 02060408 | ЭП-3-2 | 8 175 | 6 948 |
| 02060409 | ЭП-3-3 | 9 809 | 6 948 |
| 02060410 | ЭП-3-25/75 | 11 280 | 6 948 |
| 02060411 | ЭП-3-50/150 | 12 588 | 6 948 |
| 02060412 | ЭП-3-600-4; ЭП-3-700-1 | 14 386 | 9 475 |
| 02060413 | ЭП-3-100/300 | 15 857 | 9 475 |

020605 Ремонт трубных систем пароструйных эжекторов с холодильником с заменой трубок

| № позиции | Тип оборудования | Базовая цена в руб. за корпус при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02060501 | ЭЖ-Б, ЭО-30, ЭП-12, Э1-В, 25-Э-2 | 2 410 | 5 165 | 13 084 |
| 02060502 | ЭО-50 | 3 098 | 7 230 | 18 937 |
| 02060503 | ЭП-2-1, ЭП-2-25/45, ЭП-2-400-3, ЭП-3-2, ЭП-3-3 | 2 926 | 6 886 | 17 559 |
| 02060504 | ЭП-3-25/75 | 11 362 | 25 995 | 66 794 |
| 02060505 | ЭП-3-50/150 | 11 017 | 25 306 | 64 901 |
| 02060506 | ЭП-3-600-4; ЭП-3-700-1 | 4 820 | 10 845 | 27 889 |
| 02060507 | ЭП-3-100/300 | 5 165 | 12 050 | 30 815 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 020605 могут применяться в качестве доплат к стоимости работ 2 группы сложности ремонта таблицы 020604.

0207 Ремонт испарителей

020701 Ремонт испарителей

Снятие (установка) крышек люков, гидроиспытание и дефектация трубной системы, устранение дефектов, замена деталей крепежа. Разборка, очистка, дефектация паропромывочных устройств. Устранение дефектов. Изготовление прокладок. Полная сборка, гидроиспытание.

| № позиции | Тип испарителя | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02070101 | И-120-1 | 22 208 |
| 02070102 | И-120-2 | 23 241 |
| 02070103 | И-250-1 | 24 445 |
| 02070104 | И-250-2 | 25 650 |
| 02070105 | И-350 | 27 889 |
| 02070106 | И-585-1 | 29 093 |
| 02070107 | И-585-2 | 30 299 |
| 02070108 | И-600-1 | 31 504 |
| 02070109 | И-600-2 | 19 625 |
| 02070110 | И-1000-1 | 20 313 |
| 02070111 | И-1000-2 | 21 002 |

0208 Ремонт деаэраторов

020801 Ремонт деаэраторов вакуумных

Вскрытие люков. Очистка, осмотр, дефектация, ремонт деталей сепаратора, внутренней поверхности корпуса, крепежных изделий. Закрытие люков, гидроиспытание.

| № позиции | Тип деаэратора | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080101 | ДСВ-5 | 8 475 |
| 02080102 | ДСВ-15 | 9 529 |
| 02080103 | ДСВ-25 | 10 583 |
| 02080104 | ДСВ-50 | 11 637 |
| 02080105 | ДСВ-75 | 12 734 |
| 02080106 | ДСВ-100 | 15 895 |
| 02080107 | ДСВ-150 | 19 058 |
| 02080108 | ДСВ-200 | 23 317 |
| 02080109 | ДСВ-300 | 27 577 |
| 02080110 | ДСВ-400М | 29 684 |
| 02080111 | ДСВ-800 | 35 835 |

020802 Ремонт деаэраторов атмосферного давления

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, вскрытие люков, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов конструкций бака, колонки и сварных швов, водоуказательного прибора. Замена крепежных изделий. Изготовление прокладок. Сборка, гидроиспытание.

| № позиции | Тип деаэратора | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080201 | ДСА-1 | 6 368 |
| 02080202 | ДСА-3 | 6 938 |
| 02080203 | ДСА-5 | 7 421 |
| 02080204 | ДСА-10/15 | 8 475 |
| 02080205 | ДСА-25 | 10 802 |
| 02080206 | ДСА-50 | 12 822 |
| 02080207 | ДСА-75 | 14 745 |
| 02080208 | ДСА-100 | 18 574 |
| 02080209 | ДСА-150 | 23 756 |
| 02080210 | ДСА-200 | 29 069 |
| 02080211 | ДСА-300 | 37 849 |

020803 Ремонт деаэратора повышенного давления

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, установка (снятие) заглушек, вскрытие люков бака и колонки, очистка, дефектация.

Устранение дефектов конструкций бака и колонки, сварных швов, водоуказательного прибора. Замена крепежных изделий, изготовление прокладок Закрытие люков, гидроиспытание.

| № позиции | Тип деаэратора | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080301 | ДСП-6 | 12 317 |
| 02080302 | ДСП-13 | 15 317 |
| 02080303 | ДСП-225-7 | 48 452 |
| 02080304 | ДСП-400 | 51 952 |
| 02080305 | ДСП-500М-2 с одной колонкой | 68 848 |
| 02080306 | ДСП-500М-2 с двумя колонками | 82 112 |
| 02080307 | ДСП-1000 | 76 111 |
| 02080308 | ДСП-1600М-1 | 81 164 |
| 02080309 | ДСП-2000М-1 | 85 270 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за деаэратор производительностью, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 400 | свыше 400 до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02080310 | Снятие колонки деаэратора с разборкой фланцевого соединения | 21 011 | 29 577 | 39 436 |
| 02080311 | Установка колонки деаэратора со сборкой фланцевого соединения | 35 718 | 39 597 | 43 961 |

0209 Ремонт водоочистных вращающихся сеток

020901 Ремонт водоочистных вращающихся сеток

Снятие (установка) ограждений. Разборка, чистка, дефектация привода и ведомого валов, устранение дефектов с заменой дефектных деталей привода, сеток, ведущего и ведомого валов. Сборка, испытание.

| № позиции | Тип водоочистной вращающейся сетки | Количество секций ситочных рам, шт. | Базовая цена в руб. за одну вращающуюся сетку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02090101 | ТН-3000, Т-3000 | до 50 | 60 173 |
| 02090102 | ТН-3000, Т-3000 | до 70 | 78 148 |
| 02090103 | ТН-3000, Т-3000 | до 90 | 96 123 |
| 02090104 | Л-3100 | до 50 | 59 259 |
| 02090105 | Л-3100 | до 70 | 71 141 |
| 02090106 | Л-3100 | до 90 | 83 023 |
| 02090107 | ТЛ-3000 | до 50 | 37 932 |
| 02090108 | ТЛ-3000 | до 70 | 45 548 |
| 02090109 | ТЛ-3000 | до 90 | 53 166 |

020902 Замена узлов водоочистных вращающихся сеток

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02090201 | Замена подшипников ведущего вала | 3 908 |
| 02090202 | Замена эластичного уплотнения секции сита с вырезкой новой полосы уплотнения | 526 |
| 02090203 | Замена сетки на рамке (без изготовления) | 439 |
| 02090204 | Изготовление сетки рамы | 308 |
| 02090205 | Замена секции сита | 702 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0209020401 может применяться и качестве доплаты к базовым ценам таблицы 020901.

0210 Прочие работы, выполняемые при ремонте теплообменных аппаратов

021001 Восстановление отверстий в трубных досках

| № позиции | Содержание таблицы | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02100101 | Развертывание отверстия в трубной доске для удаления продольных рисок до максимально допустимого диаметра отверстия | 27 |

Примечание:

В базовых ценах раздела 02 учтены затраты на замену латунных трубок теплообменных аппаратов на трубки из аналогичного материала. При ремонте трубных систем с заменой латунных трубок на трубки из нержавеющей стали, или уже установленных трубок из нержавеющей стали на аналогичные трубки, к базовой цене применяются следующие коэффициенты: при замене до 10 % - К = 1,15; свыше 10 % до 30 % - К = 1,25; при 100 % - К = 1,3.

03 РЕМОНТ ПРИВОДНЫХ ТУРБИН

0301 Разборка цилиндров

030101 Вскрытие цилиндра и разборка проточной части

| № позиции | Базовая цена в руб. за цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03010101 | 17 257 | 18 969 | 21 341 |

030102 Проверка радиальных зазоров проточной части цилиндра и в уплотнениях по калиброванному валу

| № позиции | Базовая цена в руб. за цилиндр турбины |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03010201 | 7 904 |

Примечание:

Базовая цена таблицы 030102 может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 030101.

0302 Ремонт крепежа горизонтального разъема корпуса цилиндра

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03020101 | 1 186 | 1 010 | 2 064 |

0303 Ремонт концевых уплотнений цилиндра

030301 Ремонт корпусов и обойм концевых уплотнений без замены сегментов уплотнительных колец при разобранном цилиндре

| № позиции | Базовая цена в руб. за цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03030101 | 6 850 | 5 182 | 11 285 |

030302 Ремонт корпусов и обойм концевых уплотнений с заменой сегментов уплотнительных колец при разобранном цилиндре

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Базовая цена в руб. за цилиндр по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030201 | До 50 | 16 686 | 26 434 |
| 03030202 | Свыше 50 до 100 | 26 434 | 41 584 |

0304 Ремонт диафрагм цилиндра

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за цилиндр по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03040101 | Ремонт без замены уплотнений | 12 032 | 13 525 | 11 637 |
| 03040102 | Ремонт с заменой сегментов диафрагменных уплотнений | 15 676 | 17 433 | 15 500 |
| 03040103 | Ремонт с заменой сегментов надбандажных уплотнений | — | 46 019 | — |
| 03040104 | Ремонт с заменой сегментов надбандажных и диафрагменных уплотнений | — | 49 883 | — |
| 03040105 | Ремонт с заменой усов надбандажных уплотнений и шабрением торцов диафрагм и проставок | — | — | 38 993 |
| 03040106 | Ремонт с заменой сегментов диафрагменных и усов надбандажных уплотнений и шабрением торцов диафрагм и проставок | — | — | 42 901 |
| 03040107 | Ремонт с заменой усов надбандажных уплотнений | 20 375 | — | 33 899 |
| 03040108 | Ремонт с заменой усов надбандажных уплотнений и сегментов диафрагменных уплотнений | 24 019 | — | 37 808 |
| 03040109 | Ремонт с заменой усов надбандажных и торцовых уплотнений | 37 105 | — | — |
| 03040110 | Ремонт с заменой усов надбандажных и торцовых уплотнений и сегментов диафрагменных уплотнений | 40 750 | — | — |

0305 Ремонт роторов

030501 Ремонт ротора без замены уплотнительных усиков завальцованных в роторе

| № позиции | Базовая цена в руб. за цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03050101 | 12 338 | 12 338 | 13 218 |

030502 Ремонт ротора с заменой уплотнительных усиков завальцованных в роторе

| № позиции | Количество заменяемых усиков, % | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03050201 | До 50 | 24 409 | 19 321 | 42 626 |
| 03050202 | Свыше 50 до 100 | 36 094 | 25 820 | 71 619 |

030503 Перелопачивание ступени ротора

| № позиции | Тип бандажа | Базовая цена в руб. за ступень |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050301 | Ленточный | 36 402 |
| 03050302 | Прополочный | 27 796 |

0306 Ремонт корпусов цилиндров

030601 Ремонт корпуса цилиндра с шабрением горизонтального разъема

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за корпус по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03060101 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | 15 061 | 10 583 | 20 770 |
| 03060102 | Ремонт с устранением промоин и шабрением горизонтального разъема | 26 082 | 17 038 | 36 183 |

030602 Центровка проточной части турбин с восстановлением тепловых зазоров

| № позиции | Базовая цена в руб. за проточную часть по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03060201 | 12 822 | 14 139 | 17 433 |

030603 Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра

| № позиции | Количество восстанавливаемых зазоров, % | Базовая цена в руб. за цилиндр по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03060301 | До 50 | 8 695 | 10 144 | 24 590 |
| 03060302 | Свыше 50 до 100 | 15 808 | 18 398 | 44 745 |

0307 Сборка цилиндров

030701 Контрольная сборка цилиндра турбины

| № позиции | Базовая цена в руб. за цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03070101 | 8 475 | 5 664 | 8 475 |

030702 Сборка и закрытие цилиндра турбины

| № позиции | Базовая цена в руб. за цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03070201 | 18 267 | 16 686 | 18 750 |

0308 Ремонт опор турбины

030801 Ремонт передней опоры турбины при вынутом роторе

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за опору по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03080101 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша | 10 670 | 12 822 | 14 183 |
| 03080102 | Ремонт с заменой вкладыша и упорных колодок | 17 785 | 21 737 | 23 404 |
| 03080103 | Ремонт с перезаливкой вкладыша и упорных колодок | 18 926 | 22 263 | 23 932 |

030802 Ремонт задней опоры турбины при вынутом роторе

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за опору по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03080201 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша | 9 177 | 9 266 | 9 573 |
| 03080202 | Ремонт с заменой вкладыша | 17 432 | 17 609 | 18 267 |
| 03080203 | Ремонт с перезаливкой вкладыша | 18 267 | 18 443 | 19 102 |

030803 Ремонт подвески задней опоры турбины ОК-18

| № позиции | Базовая цена в руб. за подвеску |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03080301 | 5 533 |

Примечание:

В базовых ценах позиции 0308020103, 0308020203, 0308020303 не учтены затраты на ремонт подвески опоры.

030804 Ремонт зубчатой муфты

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03080401 | Ремонт без снятия полумуфт | 3 689 |
| 03080402 | Ремонт со снятием полумуфт | 9 177 |
| 03080403 | Замена муфты | 10 451 |
| 03080404 | Ремонт с восстановлением зацепления шабровкой (без снятия полумуфт) | 8 870 |
| 03080405 | Ремонт с восстановлением зацепления шабровкой (со снятием полумуфт) | 23 493 |

0309 Ремонт валопровода турбины

030901 Устранение дефектов центровки валопровода турбины и питательного насоса

| № позиции | Базовая цена в руб. за валопровод |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03090101 | 19 716 |

030902 Устранение коленчатости соединения зубчатой муфты райберовкой отверстий и заменой болтов

| № позиции | Количество болтов в муфте, шт. | Базовая цена в руб. за муфту |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03090201 | 16 | 11 154 |
| 03090202 | 20 | 13 788 |

0310 Ремонт парораспределения

031001 Ремонт стопорного (парозапорного) клапана

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за клапан по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03100101 | Ремонт без замены изношенных деталей | 12 997 | 12 163 |
| 03100102 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 28 762 | 28 279 |

031002 Ремонт регулирующего клапана

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за клапан по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03100201 | Ремонт без замены изношенных деталей | 9 045 | 7 728 |
| 03100202 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 17 916 | 16 599 |

031003 Ремонт блока клапанов (регулирующего и байпасного) турбины ОСПТ-1150

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за блок клапанов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03100301 | Ремонт без замены изношенных деталей | 5 489 |
| 03100302 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 22 789 |

031004 Ремонт предохранительного клапана турбины ОСПТ-1150

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03100401 | Ремонт без замены изношенных деталей | 2 283 |
| 03100402 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 3 294 |

031005 Ремонт обратного клапана турбины ОК-18

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03100501 | Ремонт без замены изношенных деталей | 1 977 |
| 03100502 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 3 294 |

031006 Ремонт рычагов парораспределения

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12, ОК-18 | ОСПТ-1150 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03100601 | Ремонт без замены изношенных деталей | 2 151 | 1 230 |
| 03100602 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 2 811 | 1 888 |

0311 Ремонт системы регулирования

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за систему по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03110101 | Разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов или замена изношенных деталей, сборка | 37 017 | 20 375 | 41 936 |
| 03110102 | Снятие характеристик системы регулирования | 2 459 | 2 459 | 2 459 |
| 03110103 | Настройка системы регулирования по заводским данным | 3 952 | 3 952 | 3 952 |

Примечание к разделу 03:

При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к базовым ценам раздела 03 применяется коэффициент К = 1,1.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт паровых турбин

0101 Разборка цилиндров

0102 Ремонт крепежа цилиндров и фланцев пароподводящих труб

0103 Ремонт концевых уплотнений цилиндров

0104 Ремонт обойм диафрагм

0105 Ремонт диафрагм

0106 Ремонт роторов

0107 Ремонт корпусов цилиндров

0108 Сборка цилиндров

0109 Ремонт опор турбоагрегата

0110 Ремонт валопровода турбоагрегата

0111 Ремонт системы парораспределения

0112 Ремонт системы регулирования и защиты

0113 Ремонт маслосистемы турбоагрегата

0114 Ремонт вакуумной системы

0115 Виброналадочные работы

0116 Диагностические работы

02 Ремонт теплообменных аппаратов

0201 Ремонт подогревателей низкого давления.

0202 Ремонт подогревателей высокого давления

0203 Ремонт подогревателей сетевой воды

0204 Ремонт охладителей

0205 Ремонт конденсаторов

0206 Ремонт эжекторов

0207 Ремонт испарителей

0208 Ремонт деаэраторов

0209 Ремонт водоочистных вращающихся сеток

0210 Прочие работы, выполняемые при ремонте теплообменных аппаратов

03 Ремонт приводных турбин

0301 Разборка цилиндров

0302 Ремонт крепежа горизонтального разъема корпуса цилиндра

0303 Ремонт концевых уплотнений цилиндра

0304 Ремонт диафрагм цилиндра

0305 Ремонт роторов

0306 Ремонт корпусов цилиндров

0307 Сборка цилиндров

0308 Ремонт опор турбины

0309 Ремонт валопровода турбины

0310 Ремонт парораспределения

0311 Ремонт системы регулирования