РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 4

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН И ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ

## Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт"

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт"), А.Л. Руденко (Камспецэнерго ЗАО "Волга СГЭМ")

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО "ЕЭС России"

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта начальник А.А. Романов

Взамен "Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике"

ВНЕСЕНЫ Поправки по письму ОАО "ЦКБ Энергоремонт" № 6-127 от 24.05.2004 г.

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей" (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций-производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и "Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей" (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту гидравлических турбин, гидрогенераторов и сооружений, выполняемые специализированными ремонтными предприятиями и персоналом гидроэлектростанций.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования или на специальных стендах, установленных на ремонтных площадках, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом "Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций" РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования, ремонтных площадках и производственных участках электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.;

II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.;

IV разряд - 4364 руб.;

V разряд – 5010 руб.;

VI разряд – 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75% к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 4,0, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7637 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12%;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7%;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 228,7%, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 69,6%;

- цеховые расходы - 70,6%;

- общезаводские расходы - 88,5%.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19%.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30% доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 "Общих положений" настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

,

где:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

,

где:

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-прозводственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб ,

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7%.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1-4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1-6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1-8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1–10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. При выполнении работ, требующих вскрытия крышек водосливной плотины или крышек монтажной площадки козловыми кранами, к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,4.

18. При выполнении работ, требующих вскрытия кровли машзала, к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,5.

19. В базовых ценах настоящей части учтены затраты на зачистку под контроль металла и не учтены затраты на контроль металла.

Базовые цены на работы по контролю металла включены в часть 22.

20. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций.

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

21. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с "Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования" РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" настоящей части.

22. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50% (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

23. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

24. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

24.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

24.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

24.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

24.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

24.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

24.2.4. Затраты по статьям "Дополнительная заработная плата производственных рабочих", "Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования", "Цеховые расходы", "Общезаводские расходы" принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 "Общих положений".

24.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 4,0 разряда

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел -мес , учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб | % | сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7637 | - | 7140 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4364 | - | 4200 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3273 | 70 | 2940 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 916 | 11 | 785 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3139 | 36,7 | 2908 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 69,6 | 5315 | 63 | 4498 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 70,6 | 5392 | 67 | 4784 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 88,5 | 6759 | 79 | 5641 |
| 7. Себестоимость | - | 29158 | - | 25756 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 5540 | - | 3606 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 34698 | - | 29362 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 | - | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 228,7 | 17466 | 209 | 14923 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 281,8 | 21521 | 261 | 18616 |

Расчет поправочного индекса:

.

25. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000(1,011(i)((1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1% к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 24 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30%.

26. "Общие положения" настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 РЕМОНТ РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫХ, ДИАГОНАЛЬНЫХ И ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН (БЕЗ ДЕМОНТАЖА ГИДРОАГРЕГАТА)

0101 Ремонт проточной части поворотно-лопастных и диагональных турбин

010101 Установка кармана в камере рабочего колеса для крепления консольных лесов

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за карман по типам установки |
| --- | --- | --- |
|  |  | с люльки | с понтона |
|  |  | первый ярус | второй ярус | первый ярус | второй ярус |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010101 | до 3,2 | 871 | 829 | 954 | 871 |
| 01010102 | свыше 3,2 до 5,0 | 975 | 933 | 1078 | 975 |
| 01010103 | свыше 5,0 до 8,0 | 1099 | 1036 | 1191 | 1099 |
| 01010104 | свыше 8,0 до 9,5 | 1244 | 1161 | 1347 | 1244 |
| 01010105 | свыше 9,5 | 1451 | 1306 | 1539 | 1400 |

#### 010102 Установка и разборка консольных лесов и подмостей в камере рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | установка | разборка |
|  |  | 01 | 02 |
| 01010201 | до 3,2 | 12923 | 10574 |
| 01010202 | свыше 3,2 до 5,0 | 17230 | 14097 |
| 01010203 | свыше 5,0 до 8,0 | 25845 | 21146 |
| 01010204 | свыше 8,0 до 9,5 | 46404 | 33873 |
| 01010205 | свыше 9,5 | 53843 | 44054 |

#### 010103 Установка, снятие консольных лесов в конусе отсасывающей трубы

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину по типам установки и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | с люльки | с понтона |
|  |  | установка | снятие | установка | снятие |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010301 | до 3,2 | 14097 | 10377 | 16056 | 13314 |
| 01010302 | свыше 3,2 до 5,0 | 19383 | 15860 | 21538 | 17622 |
| 01010303 | свыше 5,0 до 8,0 | 29174 | 23691 | 32306 | 26432 |
| 01010304 | свыше 8,0 | 51690 | 42292 | 53256 | 43662 |

010104 Установка, навеска, снятие, разборка такелажной оснастки и приспособлений при проведении ремонтно-восстановительных работ в проточной части гидроагрегата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | установка и навеска | снятие и разборка |
|  |  | 01 | 02 |
| 01010401 | до 5,0 | 4561 | 3731 |
| 01010402 | свыше 5,0 до 8,0 | 5184 | 4354 |
| 01010403 | свыше 8,0 до 9,5 | 6012 | 4769 |
| 01010404 | свыше 9,5 | 6635 | 5390 |

010105 Ремонт кавитационных и механических разрушении облицовки камеры рабочего колеса методом наплавки (камера рабочего колеса из однородного металла или двухслойного (би) - металла)

| № позиции | Наименование работы | Глубина обрабатываемого металла, мм | Базовая цена в руб. за 1 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01010501 | Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дуговой резки | до 10 | 19994 |
| 01010502 | Зачистка шлифмашинкой поверхности камеры рабочего колеса после воздушно-дуговой резки вручную | до 2 | 10695 |

| № позиции | Наименование работы | Толщина слоя, мм | Базовая цена в руб. за 1 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01010503 | Наплавка металла на подготовленную поверхность | до 5 | 20233 |

Примечание. В базовой цене позиции 0101050301 учтены затраты на наплавку металла толщиной слоя до 5 мм При увеличении толщины слоя на каждые последующие 5 мм применяется доплата, определяемая с учетом коэффициента К = 0,8.

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за 1 кв. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010504 | Зачистка шлифмашинкой поверхности после наплавки вручную | 9220 |

010106 Ремонт кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом установки по периметру вертикальных листов из нержавеющей стали (камера рабочего колеса из однородного или двухслойного (би) - металла)

| № позиции | Наименование работы | Глубина обрабатываемого металла, мм | Размер листа, мм | Базовая цена в руб. за 1 кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01010601 | Строжка разрушенной поверхности при помощи воздушно-дуговой резки | до 5 | - | 17415 |
| 01010602 | Установка и сварка вертикальных листов из нержавеющей стали в камере рабочего колеса и между собой | - | 100(250(5 | 11902 |
| 01010603 | То же | - | 50(150(5 | 17852 |

| № позиции | Наименование работы | Толщина листа, мм | Базовая цена в руб. за 1 пог. м шва |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01010604 | Установка и сварка вертикальных листов из нержавеющей стали | от 30 до 40 | 28564 |
| 01010605 | То же | свыше 40 | 42846 |

010107 Ремонт кавитационных и механических разрушений облицовки камеры рабочего колеса методом затяжки, установкой электрозаклепок (двухслойный металл)

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за 1 пог. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010701 | Разрезка пустотных зон облицовки при помощи воздушно- дуговой резки на вертикальные, горизонтальные резы | 249 |
| 01010702 | Зачистка шлифмашинкой линий резов после воздушно-дуговой резки на глубину до 1 мм | 147 |
| 01010703 | Сварка ручная электродуговая вертикальных, горизонтальных стыков облицовки камеры рабочего колеса | 523 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за патрубок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010704 | Установка патрубков для производства инъекционных работ, срезка патрубков, заплавка отверстий, шлифовка | 178 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за заклепку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010705 | Установка электрозаклепок | 333 |

#### 010108 Ремонт съемного сектора камеры рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб за сектор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010801 | От 3,2 до 5,0 | 99514 |
| 01010802 | От 5,0 до 8,0 | 115436 |
| 01010803 | От 8,0 до 9,5 | 190470 |
| 01010804 | Свыше 9,5 | 213327 |

#### 010109 Восстановление сорванных участков облицовки конуса отсасывающей трубы

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 кв. м |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01010901 | 24878 |

010110 Замена сопрягающего пояса между камерой рабочего колеса и конусом отсасывающей трубы

| № позиции | Наименование работы | Тип сегмента камеры рабочего колеса | Базовая цена в руб. за сопрягающий пояс при диаметре рабочего колеса, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 | свыше 5,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 9,5 | свыше 9,5 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011001 | Снятие сопрягающего пояса | без фланца-диафрагмы | 56517 | 73426 | 95232 | 106802 | 119708 |
| 01011002 | То же | с фланцем-диафрагмой | 62079 | 80769 | 104800 | 117483 | 131724 |
| 01011003 | Установка сопрягающего пояса | без фланца-диафрагмы | 67933 | 88112 | 114368 | 128163 | 143738 |
| 01011004 | Установка сопрягающего пояса, приварка фланца-диафрагмы, сварка секторов пояса | с фланцем-диафрагмой | 142403 | 159536 | 178672 | 198029 | 224062 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. на сектор при его весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,03 | свыше 0,03 |
| 01011005 | Ремонт сектора сопрягающего пояса с частичной заменой облицовки (фрагментов) с применением воздушно-дуговой резки и электрогазосварки | 9521 | 14282 |

0102 Ремонт рабочего колеса поворотно-лопастных и диагональных турбин

010201 Снятие и установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса

| № позиции | Вес люка, тн | Базовая цена в руб. за люк при диаметре рабочего колеса, м и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 | свыше 5,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 9,5 | свыше 9,5 |
|  |  | снятие | установка | снятие | установка | снятие | установка | снятие | установка | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01020101 | до 0,02 | 1695 | 2083 | 2322 | 2837 | 2819 | 3446 | 3151 | 3851 | 3437 | 4257 |
| 01020102 | свыше 0,02 до 0,03 | 1824 | 2230 | 2487 | 3059 | 2912 | 3539 | 3354 | 4110 | 3612 | 4404 |
| 01020103 | свыше 0,03 | 2156 | 2636 | 2986 | 3649 | 3612 | 4404 | 4146 | 5067 | 4478 | 5473 |

010202 Установка и снятие такелажной оснастки для ремонта и замены наружного уплотнения лопасти рабочего колеса

| № позиции | Базовая цена в руб. за лопасть при диаметре рабочего колеса, м и видам работ |
| --- | --- |
|  | до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 | свыше 5,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 9,5 | свыше 9,5 |
|  | снятие | установка | снятие | установка | снятие | установка | снятие | установка | снятие | установка |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01020201 | 11425 | 14005 | 12900 | 15664 | 14374 | 17691 | 16217 | 19719 | 18060 | 22114 |

010203 Гидравлическое испытание уплотнений лопастей (до ремонта или после ремонта)

| № позиции | Базовая цена в руб. за испытание при диаметре рабочего колеса, м |
| --- | --- |
|  | до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 | свыше 5,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 9,5 | свыше 9,5 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020301 | 5713 | 11188 | 16662 | 19519 | 24993 |

#### 010204 Ремонт наружного уплотнения лопасти

| № позиции | Базовая цена в руб. за лопасть при диаметре рабочего колеса, м |
| --- | --- |
|  | до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 | свыше 5,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 9,5 | свыше 9,5 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020401 | 34276 | 38562 | 43322 | 48558 | 54271 |

#### 010205 Замена наружного уплотнения лопасти

| № позиции | Базовая цена в руб. за лопасть при диаметре рабочего колеса, м |
| --- | --- |
|  | до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 | свыше 5,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 9,5 | свыше 9,5 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020501 | 29516 | 32848 | 37133 | 41417 | 46416 |

# 010206 Слив и замена масла

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за 1 тн масла |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020601 | Слив масла из втулки рабочего колеса и фиксирование лопастей от разворота | 4423 |
| 01020602 | Заливка масла в рабочее колесо | 5897 |

010207 Ремонт кавитационных и механических разрушений лопастей методом "шахматной наплавки"

| №позиции | Содержание работы | Часть лопасти | Базовая цена в руб. за 1 кв. м при диаметре рабочего колеса, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5,0 | свыше 5,0 до 8,5 | свыше 8,5 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01020701 | Восстановление части лопасти методом "шахматной наплавки" в нижнем горизонтальном положении при помощи воздушно-дуговой резки, ручной электросварки с последующей шлифовкой | верхняя | 35228 | 37734 | 39957 |
| 01020702 | То же | потолочная | 63317 | 70915 | 79425 |

010208 Ремонт сколов, трещин (кавитации) на лопастях рабочего колеса при помощи воздушно-дуговой резки н ручной электродуговой сварки

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 кг наплавляемого металла |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01020801 | 7617 |

#### 010209 Замена лопасти рабочего колеса через отсасывающую трубу

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020901 | до 3,2 | 128538 |
| 01020902 | свыше 3,2 до 5,0 | 145124 |
| 01020903 | свыше 5,0 до 8,0 | 387689 |
| 01020904 | свыше 8,0 до 9,5 | 597083 |
| 01020905 | свыше 9,5 | 626107 |

#### 0103 Ремонт направляющего подшипника

10301 Ремонт подшипника на масляной смазке

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за сегмент при его весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,065 | свыше 0,065 до 0,13 | свыше 0,13 до 0,15 | свыше 0,15 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030101 | Снятие, очистка, установка сегментов с баббитовой заливкой | 3110 | 3317 | 3731 | 4354 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за кв. дм при весе сегмента, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,065 | свыше 0,065 до 0,15 | свыше 0,15 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030102 | Шабрение баббитовой поверхности сегмента проворотом ротора генератора мостовым краном | 311 | 352 | 373 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за подшипник при диаметре шейки вала, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,45 | свыше 0,45 до 0,65 | свыше 0,65 до 0,95 | свыше 0,95 до 1,5 | свыше 1,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01030103 | Разборка и сборка, очистка деталей ванны подшипника, верхней крышки и ограждения вала | 31098 | 34829 | 38977 | 43538 | 48928 |
| 01030104 | Разборка и сборка, устранение дефектов углеграфитового уплотнения повалу | 17852 | 19994 | 22375 | 24993 | 28087 |
| 01030105 | Разборка и сборка, устранение дефектов баббитового уплотнения по валу | 19043 | 26660 | 30468 | 38085 | 45703 |
| 01030106 | Разборка и сборка с перезаливкой баббитового уплотнения по валу | 38085 | 53319 | 60936 | 76170 | 91404 |
| 01030107 | Разборка и сборка, устранение дефектов сальникового (кожаного) уплотнения | 7617 | 9521 | 11425 | 17139 | 19043 |
| 01030108 | Снятие, очистка и замена уплотнения, установка выгородки | 4665 | 5390 | 5805 | 6635 | 7464 |
| 01030109 | Установка зазоров при помощи опорных болтов, сборка и крепление по "маякам" | 12854 | 14282 | 15710 | 17852 | 19994 |
| 01030110 | Разборка, устранение дефектов, сборка стояночного уплотнения по валу | 17852 | 20233 | 22851 | 25470 | 28564 |

#### 10302 Ремонт подшипника сегментного на водяной смазке

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за подшипник при диаметре шейки вала, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,45 | свыше 0,45 до 0,65 | свыше 0,65 до 0,95 | свыше 0,95 до 1,5 | свыше 1,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01030201 | Снятие и установка ограждения вала, крышки ванны, разборка, устранение дефектов, сборка торцевого уплотнения | 19488 | 22391 | 24878 | 28196 | 29854 |
| 01030202 | Разборка, устранение дефектов, сборка ванны подшипника | 17622 | 24878 | 33172 | 37318 | 41464 |
| 01030203 | Ремонт опорных болтов, опор сегментов, опорных вкладышей | 27367 | 30683 | 34001 | 38562 | 40635 |
| 01030204 | Разборка, устранение дефектов, сборка нижнего воротникового уплотнения | 8500 | 9537 | 10574 | 11817 | 13268 |
| 01030205 | Установка сегментов по "маякам" и индикаторам часового типа с учетом уклона вала и зазоров "камера-лопасть" | 14520 | 16186 | 18329 | 20471 | 22851 |

#### 10303 Ремонт подшипника кольцевого на водяной смазке

| № позиции | Наименование работы | Тип подшипника | Базовая цена в руб. за подшипник при диаметре шейки вала, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,45 | свыше 0,45 до 0,65 | свыше 0,65 до 0,95 | свыше 0,95 до 1,0 | свыше 1,0 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01030301 | Снятие и установка ограждения вала, ремонт верхнего торцевого уплотнения | однорядный | 28611 | 32134 | 36074 | 40220 | 45195 |
| 01030302 | То же | двухрядный | - | - | 37318 | 43952 | 51415 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за подшипник при диаметре шейки вала, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,45 | свыше 0,45 до 0,65 | свыше 0,65 до 0,95 | свыше 0,95 до 1,5 | свыше 1,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01030303 | Разборка, очистка и сборка ванны подшипника | 8292 | 9330 | 10366 | 11817 | 13268 |
| 01030304 | Разборка, очистка, замена уплотнения, сборка крышки ванны подшипника | 12646 | 14097 | 15756 | 17830 | 19903 |
| 01030305 | Разборка, устранение дефектов, сборка нижнего уплотнения ванны подшипника | 11610 | 12854 | 14512 | 16171 | 18245 |
| 01030306 | Разборка, устранение дефектов, сборка верхнего уплотнения ванны (двойной) подшипника | 14097 | 15756 | 17830 | 19903 | 21147 |
| 01030307 | Снятие, проверка и установка датчика на ванне подшипника | 1659 | 2074 | 2074 | 2487 | 2902 |

| № позиции | Наименование работы | Тип подшипника | Базовая цена в руб. за подшипник при диаметре шейки вала, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,45 | свыше 0,45 до 0,65 | свыше 0,65 до 0,95 | свыше 0,95 до 1,0 | свыше 1,0 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01030308 | Снятие, очистка, ремонт и установка обрезиненного вкладыша | однорядный | 9330 | 13061 | 14512 | 27988 | 37318 |
| 01030309 | То же | двухрядный | - | - | 35244 | 41464 | 49756 |
| 01030310 | Замена обрезиненного вкладыша | однорядный | 33172 | 36282 | 39805 | 43744 | 48099 |
| 01030311 | То же | двухрядный | - | - | 60330 | 67586 | 68208 |
| 01030312 | Проверка зазоров в подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок | однорядный | 33324 | 37371 | 41656 | 46893 | 52367 |
| 01030313 | То же | двухрядный | - | - | 76170 | 85692 | 95926 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за подшипник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030314 | Снятие, устранение дефектов и установка реле уровня | 1347 |

0104 Ремонт направляющего аппарата

010401 Снятие и установка концевых выключателей на срезных пальцах лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за направляющий аппарат при количестве лопаток, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 16 | свыше 16 до 24 | свыше 24 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01040101 | Снятие концевых выключателей | 3110 | 4769 | 6427 |
| 01040102 | Установка концевых выключателей | 3939 | 5597 | 7671 |

010402 Проверка торцевых зазоров по лопаткам (верх, низ), проверка длины стяжек при разгонке осевых зазоров по лопаткам направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за направляющий аппарат при количестве лопаток, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 16 | свыше 16 до 24 | свыше 24 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01040201 | до 2,3 | 1451 | - | - |
| 01040202 | свыше 2,3 до 4,75 | 1659 | - | - |
| 01040203 | свыше 4,75 до 6,4 | 1659 | - | - |
| 01040204 | до 6,4 | - | 3731 | 6220 |
| 01040205 | свыше 6,4 до 8,4 | 2487 | 4561 | 7049 |
| 01040206 | свыше 8,4 до 10,8 | - | 5390 | 7879 |
| 01040207 | свыше 10,8 | - | 6220 | 8707 |

Примечание. При проверке торцевых зазоров по лопаткам до ремонта к базовым ценам таблицы 010402 применяется коэффициент К = 0,45.

010403 Разъединение и соединение вилок-стяжек с накладками и регулирующим кольцом с устранением дефектов и заменой втулок и соединительных пальцев

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за направляющий аппарат при количестве лопаток, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 16 | свыше 16 до 24 | свыше 24 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01040301 | до 2,3 | 52453 | - | - |
| 01040302 | свыше 2,3 до 4,75 | 64374 | - | - |
| 01040303 | свыше 4,75 до 6,4 | 73910 | - | - |
| 01040304 | до 6,4 | - | 114441 | 143051 |
| 01040305 | свыше 6,4 до 8,4 | 83447 | 123977 | 166893 |
| 01040306 | свыше 8,4 до 10,8 | - | 135898 | 190735 |
| 01040307 | свыше 10,8 | - | 149726 | 213623 |

Примечание. При выполнении работ без замены втулок и соединительных пальцев к базовым ценам таблицы 010403 применяется коэффициент К = 0,85.

010404 Подъем и установка регулирующего кольца гидродомкратами, осмотр опор скольжения

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040401 | до 3,2 | 22806 |
| 01040402 | свыше 3,2 до 5,0 | 33172 |
| 01040403 | свыше 5,0 до 8,0 | 49756 |
| 01040404 | свыше 8,0 до 9,5 | 58050 |
| 01040405 | свыше 9,5 | 64270 |

010405 Ремонт направляющих опор скольжения регулирующего кольца с подгонкой и шабровкой

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040501 | до 5,0 | 6521 |
| 01040502 | свыше 5,0 до 9,5 | 8292 |
| 01040503 | свыше 9,5 | 9951 |

010406 Снятие, устранение дефектов и установка шпонок цилиндрических крепления корпуса подшипника скольжения направляющего аппарата к верхнему кольцу направляющего аппарата или крышке турбины

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за шпонку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040601 | до 2,3 | 332 |
| 01040602 | свыше 2,3 до 4,75 | 415 |
| 01040603 | свыше 4,75 до 8,4 | 519 |
| 01040604 | свыше 8,4 до 10,8 | 580 |
| 01040605 | свыше 10,8 | 747 |

010407 Снятие, устранение дефектов и установка опорных тарелок, накладок и рычагов с применением гидравлических домкратов

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за узел при его весе, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 450 | свыше 450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040701 | до 2,3 | 3939 | - | - | - |
| 01040702 | свыше 2,3 до 4,75 | 4561 | - | - | - |
| 01040703 | свыше 4,75 до 6,4 | 4976 | 5597 | 6635 | - |
| 01040704 | свыше 6,4 до 8,4 | 5597 | 6427 | 7464 | - |
| 01040705 | свыше 8,4 до 10,8 | 6220 | 7049 | 8086 | 10159 |
| 01040706 | свыше 10,8 | 7049 | 8085 | 9330 | 11402 |

Примечание. При выполнении работ без применения гидравлических домкратов к базовым ценам таблицы 010407 применяется коэффициент К = 0,85.

010408 Снятие, устранение дефектов и установка корпуса подшипника скольжения верхней цапфы лопатки с применением гидравлических домкратов, тельферов и талей

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за узел при его весе, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 400 | свыше 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040801 | до 2,3 | 3110 | - | - | - |
| 01040802 | свыше 2,3 до 4,75 | 3421 | 4665 | - | - |
| 01040803 | свыше 4,75 до 6,4 | 3835 | 5390 | 7464 | - |
| 01040804 | свыше 6,4 до 8,4 | 4354 | 5805 | 8292 | - |
| 01040805 | свыше 8,4 до 10,8 | 4769 | 6635 | 9122 | 11610 |
| 01040806 | свыше 10,8 | 5390 | 7464 | 9951 | 12440 |

010409 Замена верхней и средней втулок в корпусе подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку по типу материала |
| --- | --- | --- |
|  |  | бронза, капрон | древопластик |
|  |  | 01 | 02 |
| 01040901 | до 100 | 4146 | 4769 |
| 01040902 | свыше 100 до 200 | 4769 | 5597 |
| 01040903 | свыше 200 до 300 | 7049 | 8086 |
| 01040904 | свыше 300 до 400 | 8500 | 9951 |
| 01040905 | свыше 400 до 500 | 10781 | 12440 |

010410 Ремонт и устранение дефектов пришабриванием и шлифовкой верхней цапфы лопатки

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за цапфу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041001 | до 100 | 3421 |
| 01041002 | свыше 100 до 200 | 3835 |
| 01041003 | свыше 200 до 300 | 4354 |
| 01041004 | свыше 300 до 400 | 4769 |
| 01041005 | свыше 400 до 500 | 5390 |

Примечание. При ремонте верхней цапфы с установкой заклепок и заваркой трещин к базовым ценам таблицы 010410 применяется коэффициент К = 1,25.

010411 Снятие, очистка, устранение дефектов, замена крепежных элементов, установка защитных планок в проточной части верхнего кольца направляющего аппарата в крышке и статоре турбины

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за цапфу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041101 | до 100 | 8500 |
| 01041102 | свыше 100 до 200 | 9536 |
| 01041103 | свыше 200 до 300 | 10574 |
| 01041104 | свыше 300 до 400 | 11817 |
| 01041105 | свыше 400 до 500 | 13268 |

010412 Замена нижних втулок подшипников скольжения цапф лопаток направляющего аппарата при вывешенной на тельфере (тали) лопатке

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку по типу ее материала |
| --- | --- | --- |
|  |  | бронза, капрон | древопластик |
|  |  | 01 | 02 |
| 01041201 | до 100 | 6220 | 10781 |
| 01041202 | свыше 100 до 200 | 9537 | 13061 |
| 01041203 | свыше 200 до 300 | 12440 | 15756 |
| 01041204 | свыше 300 до 400 | 14512 | 18658 |
| 01041205 | свыше 400 до 500 | 16586 | 22391 |

010413 Подъем и установка лопаток направляющего аппарата тельфером, осмотр нижних втулок и цапф лопаток

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за лопатку при ее весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,65 | свыше 0,65 до 1,7 | свыше 1,7 до 3,4 | свыше 3,4 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01041301 | до 4,75 | 4354 | 8707 | - | - |
| 01041302 | свыше 4,75 до 6,4 | 7256 | 11610 | - | - |
| 01041303 | до 6,4 | - | - | 14512 | 18866 |
| 01041304 | свыше 6,4 до 8,4 | 7256 | 11610 | 14512 | 18866 |
| 01041305 | свыше 8,4 | - | 14512 | 18141 | 21768 |

#### 010414 Замена шнурового резинового уплотнения направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за пог. м по месту расположения уплотнения на направляющем аппарате |
| --- | --- | --- |
|  |  | по перу | по верхнему кольцу | по нижнему кольцу |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01041401 | до 4,75 | 705 | 850 | 415 |
| 01041402 | свыше 4,75 до 8,4 | 788 | 954 | 477 |
| 01041403 | свыше 8,4 до 10,8 | 891 | 1078 | 539 |
| 01041404 | свыше 10,8 | 995 | 1161 | 601 |

010415 Снятие и установка лопаток направляющего аппарата с перемещением на лопасти в спиральную камеру, с транспортировкой через спиральную камеру и доставкой на монтажную площадку

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за лопатку при ее весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,65 | свыше 0,65 до 1,7 | свыше 1,7 до 3,4 | свыше 3,4 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01041501 | до 2,3 | 58074 | - | - | - |
| 01041502 | свыше 2,3 до 4,75 | 64972 | - | - | - |
| 01041503 | до 4,75 | - | 88334 | - | - |
| 01041504 | свыше 4,75 до 6,4 | 72982 | 99015 | - | - |
| 01041505 | до 6,4 | - | - | 151749 | 231405 |
| 01041506 | свыше 6,4 до 8,4 | 83885 | 110808 | 151749 | 231405 |
| 01041507 | свыше 8,4 до 10,8 | - | 124157 | 170884 | 259441 |
| 01041508 | свыше 10,8 | - | 142849 | 195582 | 298157 |

010416 Проверка соосности верхнего кольца направляющего аппарата относительно нижнего кольца

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041601 | до 2,3 | 15756 |
| 01041602 | свыше 2,3 до 4,75 | 17622 |
| 01041603 | свыше 4,75 до 6,4 | 19696 |
| 01041604 | свыше 6,4 до 8,4 | 22183 |
| 01041605 | свыше 8,4 до 10,8 | 24878 |
| 01041606 | свыше 10,8 | 27781 |

010417 Определение уклона секции гидросооружения, горизонтального положения верхнего и нижнего колец направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041701 | до 2,3 | 15234 |
| 01041702 | свыше 2,3 до 4,75 | 17139 |
| 01041703 | свыше 4,75 до 6,4 | 19043 |
| 01041704 | свыше 6,4 до 8,4 | 22851 |
| 01041705 | свыше 8,4 до 10,8 | 23803 |
| 01041706 | свыше 10,8 | 26660 |

#### 010418 Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за лопатку при ее весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,65 | свыше 0,65 до 1,7 | свыше 1,7 до 3,4 | свыше 3,4 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01041801 | до 4,75 | 400 | 467 | - | - |
| 01041802 | свыше 4,75 до 6,4 | 467 | 801 | - | - |
| 01041803 | до 6,4 | - | - | 801 | 935 |
| 01041804 | свыше 6,4 до 8,4 | 467 | 801 | 801 | 935 |
| 01041805 | свыше 8,4 | - | 935 | 1246 | 1424 |

010419 Снятие и установка тяги сервомотора направляющего аппарата, осмотр и устранение дефектов (сервомотор: прямоосный в крышке турбины; прямоосный на крышке турбины; прямоосный в шахте турбины; прямоосный сдвоенный на крышке турбины)

| № позиции | Диаметр сервомотора, мм | Базовая цена в руб. за сервомотор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041901 | до 350 | 17001 |
| 01041902 | свыше 350 до 500 | 18658 |
| 01041903 | свыше 500 до 700 | 19696 |
| 01041904 | свыше 700 | 20732 |

#### 010420 Разборка, устранение дефектов и сборка сервомотора направляющего аппарата

| № позиции | Тип сервомотора | Базовая цена в руб. за сервомотор при диаметре, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 350 | свыше 350 до 500 | свыше 500 до 700 | свыше 700 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01042001 | торовый на крышке турбины | 140978 | 172076 | 203174 | 209394 |
| 01042002 | прямоосный в крышке турбины | 76708 | 89148 | 99514 | 107806 |
| 01042003 | прямоосный на крышке турбины | 64270 | 78782 | 89148 | 99514 |
| 01042004 | прямоосный сдвоенный на крышке турбины | 124392 | 136832 | 147198 | 157564 |
| 01042205 | прямоосный в шахте турбины | 66339 | 76708 | 85002 | 95368 |

Примечание. В базовых ценах позиций 010420101-0104020104 учтены затраты на выполнение работ по ремонту сервомотора, установленного на крышке турбины. При выполнении работ по ремонту сервомотора торового, установленного на регулирующем кольце, к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,3.

010421 Разборка, устранение дефектов и сборка индивидуальных сервомоторов направляющего аппарата

| № позиции | Базовая цена в руб. за сервомотор по его типам |
| --- | --- |
|  | крыльчатый | поршневой |
|  | 01 | 02 |
| 01042101 | 42846 | 57128 |

010422 Замена уплотнений в ванне регулирующего кольца с подъемом и установкой регулирующего кольца в сборе с торовыми сервомоторами

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01042201 | до 5,0 | 76170 |
| 01042202 | свыше 5,0 до 8,0 | 79741 |
| 01042203 | свыше 8,0 до 9,5 | 83311 |
| 01042204 | свыше 9,5 | 88072 |

#### 010423 Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за направляющий аппарат при количестве лопаток, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 16 | свыше 16 до 24 | свыше 24 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01042301 | до 2,3 | 13351 | - | - |
| 01042302 | свыше 2,3 до 6,4 | 15130 | - | - |
| 01042303 | до 6,4, | - | 20471 | 30484 |
| 01042304 | свыше 6,4 до 8,4 | 16911 | 20471 | 30484 |
| 01042305 | свыше 8,4 | - | 25366 | 35601 |

010424 Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата с припиловкой прилегающих лопаток

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за направляющий аппарат при количестве лопаток, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 16 | свыше 16 до 24 | свыше 24 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01042401 | до 4,75 | 33376 | - | - |
| 01042402 | свыше 4,75 до 6,4 | 37381 | - | - |
| 01042403 | до 6,4 | - | 40941 | 49396 |
| 01042404 | свыше 6,4 до 8,4 | 41831 | 46058 | 55182 |
| 01042405 | свыше 8,4 до 10,8 | - | 51621 | 61856 |
| 01042406 | свыше 10,8 | - | 57852 | 69421 |

0105 Ремонт вала турбины

010501 Ремонт облицовки вала

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за заклепку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050101 | Ремонт облицовки вала методом установки электрозаклепок, шлифовкой и полировкой рабочей поверхности вокруг заклепки | 762 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за вал при диаметре шейки вала, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,45 | свыше 0,45 до 0,65 | свыше 0,65 до 0,95 | свыше 0,95 до 1,5 | свыше 1,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01050102 | Ремонт облицовки вала методом затяжки с выполнением вертикальных разрезов, сваркой, шлифовкой и полировкой рабочей поверхности | 30480 | 38400 | 47040 | 66960 | 92640 |

| № позиции | Наименование работы | Тип смазки подшипника | Базовая цена в руб. за вал при диаметре шейки вала, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,45 | свыше 0,45 до 0,65 | свыше 0,65 до 0,95 | свыше 0,95 до 1,5 | свыше 1,5 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01050103 | Ремонт облицовки вала в месте установки верхнего торцевого уплотнения наплавкой, шлифовкой и полировкой | водяная | 9568 | 12016 | 14685 | 20916 | 28925 |
| 02050104 | То же | масляная | 6230 | 8900 | 13128 | 20471 | 26701 |

#### 010502 Замена рубашки вала

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за вал при диаметре вала, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,45 | свыше 0,45 до 0,65 | свыше 0,65 до 0,95 | свыше 0,95 до 1,5 | свыше 1,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01050201 | Замена рубашки вала на новую, механическая обработка рабочей поверхности облицовки в установочный размер | 288366 | 323077 | 361794 | 405182 | 453910 |

0106 Ремонт системы регулирования

010601 Снятие характеристик системы регулирования гидротурбины

| № позиции | Наименование работы | Тип турбины | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01060101 | Снятие характеристик режима работы гидротурбины до ремонта | поворотно-лопастная, диагональная | 33444 |
| 01060102 | Снятие характеристик режима работы гидротурбины после ремонта | то же | 33444 |
| 01060103 | Снятие характеристик режима работы гидротурбины до ремонта или после ремонта | радиально-осевая | 22296 |

#### 010602 Гидравлические испытания узлов системы регулирования

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за испытание по типу и объему маслонапорной установки, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | однокотельная | двухкотельная |
|  |  | 12,5 | 30,0 | 12,5 | 30,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060201 | Гидравлические испытания аккумулятора давления до ремонта или после ремонта | 4761 | 5713 | 8569 | 10950 |

#### 010603 Наладка узлов системы регулирования

| № позиции | Наименование работы | Объем маслонапорной установки, м3 | Базовая цена в руб. за маслонапорную установку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01060301 | Наладка и регулировка обратного клапана | 12,5 | 2142 |
| 01060302 | То же | 30,0 | 2619 |
| 01060303 | Наладка и регулировка реле давления | независимо | 1428 |
| 01060304 | Наладка и регулировка регулятора уровня масла в аккумуляторе | 12,5 | 9521 |
| 01060305 | То же | 30,0 | 11425 |
| 01060306 | Наладка и регулировка клапана регулировочно-предохранительного | независимо | 2024 |
| 01060307 | Наладка и регулировка распределительной арматуры, установленной на маслонапорной установке | независимо | 7617 |

#### 010604 Слив и заполнение масла системы регулирования

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за 1 тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060401 | Слив, очистка и заполнение масла в систему регулирования | 6634 |

#### 010605 Ремонт узлов маслонапорной установки

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за маслонапорную установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060501 | Разборка, устранение дефектов и сборка золотника аварийного закрытия | 13351 |
| 01060502 | Разборка, устранение дефектов и сборка клапана аварийного закрытия | 7787 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за маслонапорную установку по ее типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | однокотельная | двухкотельная |
|  |  | 01 | 02 |
| 01060503 | Вскрытие, устранение дефектов, установка люка на аккумулятор давления | 4895 | 9790 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за маслонапорную установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060504 | Разборка, устранение дефектов и сборка указателя уровня масла в сливном баке маслонапорной установки | 6675 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за колонку при диаметре рабочего колеса, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 | свыше 5,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 9,5 | свыше 9,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01060505 | Разборка, устранение дефектов и сборка деталей, элементов конструкции колонки регулятора | 40465 | 47606 | 54747 | 55938 | 57128 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за золотник по типам регуляторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | УК 100-150, РК 100-150 | УК 200-250, РК 200-250 | ЭГР, ЭГРК |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060506 | Вскрытие, очистка, устранение дефектов и сборка блока главного золотника регулятора | 15479 | 18796 | 26536 |

| № позиции | Наименование работы | Тип турбины | Базовая цена в руб. за турбину при диаметре рабочего колеса м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 | свыше 5,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 9,5 | свыше 9,5 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01060507 | Проверка кинематической связи под давлением | поворотно-лопастная | 23327 | 27374 | 29040 | 30774 | 33324 |

| № позиции | Наименование работы | Тип турбины | Базовая цена в руб. за турбину при диаметре рабочего колеса, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,0 | свыше 3,0 до 4,5 | свыше 4,5 до 6,0 | свыше 6,0 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060508 | Проверка кинематической связи под давление | радиально-осевая | 10950 | 12140 | 16186 | 18566 |

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за колонку по типам регулятора |
| --- | --- | --- |
|  |  | МК, К, УК, РК | ЭГР | ЭГРК |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060509 | Регулировка и наладка механизмов колонок регуляторов под давлением | 11610 | 8292 | 12163 |

| № позиции | Наименование работы | Тип турбины | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01060510 | Разборка, устранение дефектов, сборка командоаппарата | радиально-осевая | 11425 |

0107 Ремонт рабочего колеса радиально-осевой турбины

010701 Снятие, устранение дефектов и установка лабиринтных уплотнений

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за уплотнение по типу его крепления и конструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | крепление электросваркой | крепление гужонами |
|  |  | гребенчатое | елочное | щелевое | гребенчатое | елочное | щелевое |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01070101 | до 3,0 | 43538 | 35244 | 29024 | 45610 | 41464 | 37318 |
| 01070102 | свыше 3,0 до 4,5 | 53904 | 43538 | 41464 | 53904 | 47684 | 43538 |
| 01070103 | свыше 4,5 до 6,0 | 62196 | 60122 | 49756 | 78782 | 72562 | 66342 |
| 01070104 | свыше 6,0 | 66228 | 62196 | 60122 | 91221 | 86038 | 82928 |

#### 010702 Ремонт лабиринтных уплотнений наплавкой и последующей шабровкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за пог. м |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01070201 | 20732 |

Примечание: В базовой цене позиции 0107020101 учтены затраты на ремонт гребенчатого уплотнения. При ремонте елочного уплотнения применяется коэффициент К = 1,25, а щелевого уплотнения – К = 1,30.

#### 010703 Ремонт уплотнительного кольца конуса отсасывающей трубы

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070301 | до 3,0 | 10681 |
| 01070302 | свыше 3,0 до 4,5 | 11570 |
| 01070303 | свыше 4,4 до 6,0 | 12016 |
| 01070304 | свыше 6,0 | 12460 |

#### 010704 Замена уплотнительного кольца конуса отсасывающей трубы

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070401 | до 3,0 | 14908 |
| 01070402 | свыше 3,0 до 4,5 | 16243 |
| 01070403 | свыше 4,4 до 6,0 | 16911 |
| 01070404 | свыше 6,0 | 17578 |

010705 Восстановление верхней и потолочной части лопасти воздушно-дуговой резкой, шлифовкой, наплавкой и последующей шлифовкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за кв. м по частям лопатки |
| --- | --- |
|  | верхняя | потолочная |
|  | 01 | 02 |
| 01070501 | 35155 | 63191 |

Примечания:

1. Базовые цены на ремонт кавитационных и механических разрушений лопастей рабочего колеса радиально-осевой турбины, методом "шахматной наплавки" с последующей шлифовкой определяются по базовым ценам таблицы 010207 настоящей части.

2. Базовые цены на ремонт сколов и трещин на лопастях рабочего колеса радиально-осевой турбины воздушно-дуговой резкой, ручной электродуговой сваркой определяются по базовым ценам таблицы 010208 настоящей части.

0108 Ремонт проточной части радиально-осевой турбины

#### 010801 Установка и разборка подмостей в кратере гидроагрегата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | разборка | установка |
|  |  | 01 | 02 |
| 01080101 | до 3,0 | 9744 | 11817 |
| 01080102 | свыше 3,0 до 4,5 | 10574 | 13061 |
| 01080103 | свыше 4,5 до 6,0 | 13268 | 15963 |
| 01080104 | свыше 6,0 | 16378 | 20110 |

Примечание. Базовые цены на ремонт кавитационных и механических разрушений фундаментного кольца, конуса отсасывающей трубы, облицовки камеры радиально-осевой турбины определяются по базовым ценам таблицы 010106 настоящей части.

0109 Подготовка к пуску и пуск турбины после ремонта

010901 Проверка уклона вала

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за одну проверку по типу турбины |
| --- | --- | --- |
|  |  | поворотно-лопастная | радиально-осевая |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090101 | до 3,0 | - | 25945 |
| 01090102 | до 3,2 | 22851 | - |
| 01090103 | свыше 3,0 до 4,5 | - | 33563 |
| 01090104 | свыше 3,2 до 5,0 | 31182 | - |
| 01090105 | свыше 4,5 до 6,0 | - | 48083 |
| 01090106 | свыше 5,0 до 8,0 | 34991 | - |
| 01090107 | свыше 6,0 | - | 51891 |
| 01090108 | свыше 8,0 до 9,5 | 44274 | - |
| 01090109 | свыше 9,5 | 50225 | - |

#### 010902 Предпусковая очистка турбины, осмотр и освидетельствование

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину по ее типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | поворотно-лопастная | радиально-осевая |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090201 | до 3,0 | - | 14927 |
| 01090202 | до 3,2 | 16586 | - |
| 01090203 | свыше 3,0 до 4,5 | - | 17322 |
| 01090204 | свыше 3,2 до 5,0 | 24509 | - |
| 01090205 | свыше 4,5 до 6,0 | - | 27826 |
| 01090206 | свыше 5,0 до 8,0 | 31328 | - |
| 01090207 | свыше 6,0 | - | 31328 |
| 01090208 | свыше 8,0 до 9,5 | 34092 | - |
| 01090209 | свыше 9,5 | 40542 | - |

Примечание. При выполнении работ по осмотру и освидетельствованию турбины к базовым ценам таблицы 010902 применяется коэффициент К = 0,6.

#### 010903 Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину по ее типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | поворотно-лопастная | радиально-осевая |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090301 | до 3,0 | - | 52367 |
| 01090302 | до 3,2 | 66649 | - |
| 01090303 | свыше 3,0 до 4,5 | - | 66649 |
| 01090304 | свыше 3,2 до 5,0 | 76170 | - |
| 01090305 | свыше 4,5 до 6,0 | - | 76170 |
| 01090306 | свыше 5,0 до 8,0 | 85692 | - |
| 01090307 | свыше 6,0 | - | 95213 |
| 01090308 | свыше 8,0 до 9,5 | 95213 | - |
| 01090309 | свыше 9,5 | 114255 | - |

010904 Нагрузочные испытания турбины и сдача в эксплуатацию после ремонта

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину по ее типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | поворотно-лопастная | радиально-осевая |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090401 | до 3,0 | - | 15710 |
| 01090402 | до 3,2 | 20471 | - |
| 01090403 | свыше 3,0 до 4,5 | - | 25232 |
| 01090404 | свыше 3,2 до 5,0 | 29992 | - |
| 01090405 | свыше 4,5 до 6,0 | - | 30468 |
| 01090406 | свыше 5,0 до 8,0 | 35228 | - |
| 01090407 | свыше 6,0 | - | 39987 |
| 01090408 | свыше 8,0 до 9,5 | 39989 | - |
| 01090409 | свыше 9,5 | 44750 | - |

02 РЕМОНТ РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫХ, ДИАГОНАЛЬНЫХ И ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН (С ДЕМОНТАЖОМ ГИДРОАГРЕГАТА)

0201 Разборка и демонтаж гидроагрегата

020101 Установка и снятие ремонтного инвентаря, средств механизации, защитного настила в машинном зале

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | установка | снятие |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010101 | до 5,0 | 27411 | 22516 |
| 02010102 | свыше 5,0 до 8,0 | 30544 | 25073 |
| 02010103 | свыше 8,0 до 9,5 | 34264 | 27998 |
| 02010104 | свыше 9,5 | 38376 | 31523 |

020102 Проведение высоковольтных испытаний главного, вспомогательного и регуляторного генератора (до ремонта или после ремонта)

| № позиции | Базовая цена в руб. за испытание на гидроагрегат |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02010201 | 21423 |

#### 020103 Маркировка всех узлов и деталей до начала работы

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010301 | до 5,0 | 4976 |
| 02010302 | свыше 5,0 до 8,0 | 5805 |
| 02010303 | свыше 8,0 до 9,5 | 6635 |
| 02010304 | свыше 9,5 | 7671 |

020104 Слив масла с ванн подпятника и генераторного подшипника в центральное маслохозяйство и заполнение маслом ванн

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02010401 | 6270 |

020105 Проверка и фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, оси разворота лопастей рабочего колеса, средней линии направляющего аппарата радиально-осевой турбины до ремонта или после ремонта

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010501 | до 3,0 | 53074 |
| 02010502 | свыше 3,0 до 9,0 | 60952 |
| 02010503 | свыше 9,0 до 12,0 | 70075 |
| 02010504 | свыше 12,0 до 14,5 | 78575 |
| 02010505 | свыше 14,5 | 88112 |

#### 020106 Установка и разборка приспособлений для проворота ротора гидроагрегата

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат по типу подпятника и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | однорядный | однорядный на гидравлической основе | с принудительной подачей смазки | двухрядный |
|  |  | установка | разборка | установка | разборка | установка | разборка | установка | разборка |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02010601 | до 1,5 | 2546 | 2153 | 2937 | 2546 | 3525 | 2742 | 4112 | 3329 |
| 02010602 | свыше 1,5 до 2,0 | 2937 | 2350 | 3329 | 2742 | 3916 | 3133 | 4699 | 3720 |
| 02010603 | свыше 2,0 до 2,5 | 3133 | 2742 | 3720 | 3133 | 4308 | 3720 | 5091 | 4308 |
| 02010604 | свыше 2,5 | 3720 | 2937 | 4503 | 3720 | 5286 | 4308 | 6069 | 5091 |

020107 Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана; концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за проворот |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010701 | до 3,0 | 76170 |
| 02010702 | свыше 3,0 до 6,0 | 114732 |
| 02010703 | свыше 6,0 до 9,0 | 128537 |
| 02010704 | свыше 9,0 до 12,0 | 144248 |
| 02010705 | свыше 12,0 до 14,5 | 161385 |
| 02010706 | свыше 14,5 | 185665 |

Примечания:

1. При проверке геометрических параметров тормозного диска ротора генератора по шагу стяжных шпилек обода ротора в радиальном и тангенциальном направлениях до ремонта и такой же комплекс работ после ремонта к базовым ценам таблицы 020107 применяется коэффициент К = 0,5;

2. При .исправлении искривления тормозного диска ротора генератора в тангенциальном и радиальном направлениях путем установки втулок, прокладок со снятием (установкой) тормозных сегментов, проверкой опрессовки обода ротора нижних упоров (шпонок) остова ротора применяется коэффициент К = 3,0.

020108 Проверка линии вала, центровка штанги маслоприемника, боя контактных колец, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за проворот |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010801 | до 3,0 | 23803 |
| 02010802 | свыше 3,0 до 6,0 | 26660 |
| 02010803 | свыше 6,0 до 9,0 | 29992 |
| 02010804 | свыше 9,0 до 12,0 | 33563 |
| 02010805 | свыше 12,0 до 14,5 | 37609 |
| 02010806 | свыше 14,5 | 42132 |

Примечание. При наличии промежуточного вала к базовым ценам таблицы 020108 применяется коэффициент К = 1,2.

#### 020109 Проверка нагрузки на сегменты подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за проверку по методам проверки |
| --- | --- | --- |
|  |  | тензометрирование | по индикаторам часового типа |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010901 | до 1,5 | 19043 | 15234 |
| 02010902 | свыше 1,5 до 2,0 | 29277 | 24755 |
| 02010903 | свыше 2,0 до 2,5 | 41894 | 32134 |
| 02010904 | свыше 2,5 | 49273 | 39514 |

Примечание. При повторной проверке к базовым ценам таблицы 020109 применяется коэффициент К = 0,7.

020110 Демонтаж и монтаж системы термоконтроля по подпятнику и направляющим подшипникам

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за систему по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 02011001 | до 0,45 | 16171 | 19696 |
| 02011002 | свыше 0,45 до 0,6 | 18658 | 20732 |
| 02011003 | свыше 0,65 до 0,95 | 21561 | 26329 |
| 02011004 | свыше 0,95 до 1,5 | 24878 | 30269 |
| 02011005 | свыше 1,5 | 32342 | 39390 |

#### 020111 Разъединение фланцевого соединения с генератор-турбина

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланцевое соединение |
| --- | --- | --- |
|  |  | втулки остова ротора с валом турбины | вала генератора с валом турбины |
|  |  | 01 | 02 |
| 02011101 | до 0,7 | 73806 | 53281 |
| 02011102 | свыше 0,7 до 1,1 | 83343 | 61574 |
| 02011103 | свыше 1,1 до 1,5 | 94330 | 70903 |
| 02011104 | свыше 1,5 до 2,0 | 106355 | 82928 |
| 02011105 | свыше 2,0 | 120867 | 106770 |

020112 Механическая полировка рабочей поверхности диска подпятника на монтажной площадке

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за диск |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02011201 | до 1,5 | 76087 |
| 02011202 | свыше 1,5 до 2,0 | 85208 |
| 02011203 | свыше 2,0 до 2,5 | 95368 |
| 02011204 | свыше 2,5 | 106978 |

020113 Ремонт крепежных элементов с дефектацией, очисткой, восстановлением и комплектацией

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02011301 | до 3,2 | 59708 |
| 02011302 | свыше 3,2 до 5,0 | 67079 |
| 02011303 | свыше 5,0 до 8,0 | 75003 |
| 02011304 | свыше 8,0 до 9,5 | 84032 |
| 02011305 | свыше 9,5 | 92878 |

0202 Работы по механической части гидрогенератора

020201 Разборка и снятие генераторного подшипника, разборка нижней ванны, опускание выгородки

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за подшипник по типам генераторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 02020101 | до 0,45 | 15135 | 19488 |
| 02020102 | свыше 0,45 до 0,65 | 17001 | 21561 |
| 02020103 | свыше 0,65 до 0,95 | 19073 | 24257 |
| 02020104 | свыше 0,95 до 1,5 | 21354 | 27159 |
| 02020105 | свыше 1,50 | 23012 | 30476 |

#### 020202 Разборка перекрытия камеры холодного воздуха над вентиляционным каналом

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020201 | до 3,0 | 7049 |
| 02020202 | свыше 3,0 до 6,0 | 10181 |
| 02000203 | свыше 6,0 до 9,0 | 13706 |
| 02020204 | свыше 9,0 до 12,0 | 15468 |
| 02020205 | свыше 12,0 до 14,5 | 17817 |
| 02020206 | свыше 14,5 | 19776 |

#### 020203 Снятие распорных домкратов верхней крестовины

| № позиции | Базовая цена в руб. за домкрат |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02020301 | 901 |

020204 Снятие вспомогательного генератора с установкой на выкладках на спицы ротора главного генератора

| № позиции | Диаметр ротора турбины, м | Базовая цена в руб. за генератор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020401 | до 3,0 | 11610 |
| 02020402 | свыше 3,0 до 6,0 | 14720 |
| 02020403 | свыше 6,0 до 9,0 | 17830 |
| 02020404 | свыше 9,0 до 12,0 | 21147 |
| 02020405 | свыше 12,0 до 14,5 | 25501 |
| 02020406 | свыше 14,5 | 28403 |

#### 020205 Снятие верхних воздухоразделяющих щитов статора генератора

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020501 | до 3,0 | 19776 |
| 02020502 | свыше 3,0 до 6,0 | 21733 |
| 02020503 | свыше 6,0 до 9,0 | 23888 |
| 02020504 | свыше 9,0 до 12,0 | 26237 |
| 02020505 | свыше 12,0 до 14,5 | 29174 |
| 02020506 | свыше 14,5 | 32697 |

#### 020206 Разборка пожарного трубопровода

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020601 | до 3,0 | 7245 |
| 02020602 | свыше 3,0 до 6,0 | 9202 |
| 02020603 | свыше 6,0 до 9,0 | 11357 |
| 02020604 | свыше 9,0 до 12,0 | 13118 |
| 02020605 | свыше 12,0 до 14,5 | 14684 |
| 02020606 | свыше 14,5 | 16839 |

#### 020207 Снятие верхней крестовины и перенос на монтажную площадку

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за крестовину |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 02020701 | до 3,0 | 19135 | 17578 |
| 02020702 | свыше 3,0 до 6,0 | 25588 | 24030 |
| 02020703 | свыше 6,0 до 8,0 | 32263 | 30260 |
| 02020704 | свыше 8,0 до 12,0 | 39384 | 37158 |
| 02020705 | свыше 12,0 до 14,5 | 45836 | 45169 |
| 02020706 | свыше 14,5 | 50509 | 49174 |

# 020208 Расшиновка токопровода главного генератора

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за одно соединение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020801 | до 3,0 | 1113 |
| 02020802 | свыше 3,0 до 6,0 | 2225 |
| 02020803 | свыше 6,0 до 9,0 | 3116 |
| 02020804 | свыше 9,0 до 12,0 | 4227 |
| 02020805 | свыше 12,0 до 14,5 | 5117 |
| 02020806 | свыше 14,5 | 5563 |

020209 Разъединение фланцевого соединения ротора главного генератора с валом-надставкой

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланцевое соединение по способам разъединения |
| --- | --- | --- |
|  |  | мостовым краном через систему блоков | гидропневмогайковертом |
|  |  | 01 | 02 |
| 02020901 | до 0,7 | 12232 | 15342 |
| 02020902 | свыше 0,7 до 1,1 | 19073 | 23842 |
| 02020903 | свыше 1,1 до 1,5 | 23634 | 36695 |
| 02020904 | свыше 1,5 до 2,0 | 33793 | 48928 |
| 02020905 | свыше 2,0 | 37939 | 55148 |

020210 Снятие вала-надставки, верхней штанги маслоприемника, перенос на монтажную площадку

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за вал при его весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 14,5 | свыше 14,5 до 20 | свыше 20 до 30 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02021001 | до 0,45 | 3110 | - | - |
| 02021002 | свыше 0,45 до 0,65 | 3525 | - | - |
| 02021003 | свыше 0,65 до 0,95 | 3939 | - | - |
| 02021004 | до 0,95 | - | 3731 | 4561 |
| 02021005 | свыше 0,95 до 1,5 | 4561 | 4769 | 5597 |
| 02021006 | свыше 1,5 до 1,95 | - | 5597 | 6427 |

#### 020211 Разъединение спицевого остова ротора с втулкой ротора, насаженной на вал

| № позиции | Диаметр втулки ротора, м | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02021101 | до 0,7 | 76087 |
| 02021102 | свыше 0,7 до 1,1 | 97648 |
| 02021103 | свыше 1,1 до 1,5 | 120454 |
| 02021104 | свыше 1,5 до 2,0 | 147612 |
| 02021105 | свыше 2,0 | 166064 |

#### 020212 Разборка и сборка уплотнения ванны подпятника и крышки маслованны

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за подпятник по типам генераторов и видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | разборка | сборка | разборка | сборка |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02021201 | до 1,5 | 12646 | 15550 | 14512 | 17622 |
| 02021202 | свыше 1,5 до 2,0 | 14305 | 17415 | 16275 | 19903 |
| 02021203 | свыше 2,0 до 2,5 | 15963 | 19488 | 18245 | 22183 |
| 02021204 | свыше 2,5 | 17830 | 21768 | 20421 | 25086 |

020213 Демонтаж вала генератора с втулкой ротора, насаженной на вал, установка на плиту

| № позиции | Вес вала генератора, тн | Базовая цена в руб. за вал по типам генераторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 02021301 | до 14 | 12854 | 12646 |
| 02021302 | свыше 14 до 40 | 15135 | 14721 |
| 02021303 | свыше 40 до 70 | 18245 | 17830 |
| 02021304 | свыше 70 до 90 | 21561 | 20940 |
| 02021305 | свыше 90 | 25086 | 24257 |

#### 020214 Снятие и установка втулки ротора генератора с нагревом

| № позиции | Вес вала генератора, тн | Базовая цена в руб. за втулку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 |
| 02021401 | до 14 | 26897 | 32611 |
| 02021402 | свыше 14 до 40 | 29992 | 36657 |
| 02021403 | свыше 40 до 70 | 33563 | 40942 |
| 02021404 | свыше 70 до 90 | 37847 | 46178 |
| 02021405 | свыше 90 | 42369 | 51653 |

020215 Разборка и сборка уплотнения ванны подпятника, крышки маслованны и встроенного в ванну подпятника нижнего (направляющего) подшипника

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за подпятник по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | разборка | сборка |
|  |  | 01 | 02 |
| 02021501 | до 0,7 | 14512 | 17622 |
| 02021502 | свыше 0,7 до 1,1 | 16171 | 19696 |
| 02021503 | свыше 1,1 до 1,5 | 18245 | 22183 |
| 02021504 | свыше 1,5 до 2,0 | 20317 | 24878 |
| 02021505 | свыше 2,0 | 22806 | 27781 |

020216 Разъединение остова (втулки) ротора с диском подпятника или втулкой подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за ротор по типам соединения остова (втулки) ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | с диском подпятника | с втулкой подпятника |
|  |  | 01 | 02 |
| 02021601 | до 1,5 | 11793 | 19581 |
| 02021602 | свыше 1,5 до 2,0 | 16243 | 24030 |
| 02021603 | свыше 2,0 до 2,5 | 19581 | 28703 |
| 02021604 | свыше 2,5 | 28481 | 35601 |

020217 Демонтаж с выемкой ротора главного генератора из расточки статора и перенос его на монтажную площадку

| № позиции | Диаметр ротора, м | Базовая цена в руб. за ротор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02021701 | до 3,0 | 38939 |
| 02021702 | свыше 3,0 до 6,0 | 43833 |
| 02021703 | свыше 6,0 до 9,0 | 55182 |
| 02021704 | свыше 9,0 до 12,0 | 66752 |
| 02021705 | свыше 12,0 до 14,5 | 77432 |
| 02021706 | свыше 14,5 | 88112 |

#### 020218 Демонтаж диска подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за диск |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02021801 | до 1,5 | 6427 |
| 02021802 | свыше 1,5 до 2,0 | 7671 |
| 02021803 | свыше 2,0 до 2,5 | 9122 |
| 02021804 | свыше 2,5 | 12232 |

Примечание. При кантовке диска подпятника к базовым ценам таблицы 020218 применяется коэффициент К = 1,3.

#### 020219 Демонтаж маслоохладителя подпятника

| № позиции | Вес маслоохладителя, тн | Базовая цена в руб. за маслоохладитель (секцию) по его конструкции |
| --- | --- | --- |
|  |  | кольцевой | прямоугольный |
|  |  | 01 | 02 |
| 02021901 | до 0,2 | 9744 | 8915 |
| 02021902 | свыше 0,2 до 0,4 | 10988 | 9330 |
| 02021903 | свыше 0,4 до 0,8 | 12232 | 11610 |
| 02021904 | свыше 0,8 до 1,0 | 13683 | 16171 |
| 02021905 | свыше 1,0 | 18866 | 18866 |

#### 020220 Разъединение ванны подпятника от опоры подпятника, опускание выгородки

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за ванну по типам крепления |
| --- | --- | --- |
|  |  | электросваркой | болтовое |
|  |  | 01 | 02 |
| 02022001 | до 1,5 | 17415 | 22806 |
| 02022002 | свыше 1,5 до 2,0 | 20317 | 24566 |
| 02022003 | свыше 2,0 до 2,5 | 23842 | 28403 |
| 02022004 | свыше 2,5 | 30269 | 32342 |

Примечание. При выполнении демонтажа ванны подпятника к базовым ценам таблицы 020220 применяется коэффициент К = 0,8.

#### 020221 Демонтаж тормоза-домкрата н опоры под тормоз-домкрат

| № позиции | Вес тормоза-домкрата, кг | Базовая цена в руб. за узел |
| --- | --- | --- |
|  |  | опора под тормоз-домкрат | тормоз-домкрат |
|  |  | 01 | 02 |
| 02022101 | до 80 | 2074 | 1451 |
| 02022102 | свыше 80 до 120 | 2487 | 1866 |
| 02022103 | свыше 120 до 180 | 3731 | 2902 |
| 02022104 | свыше 180 до 240 | 4146 | 3525 |
| 02022105 | свыше 240 | 4976 | 4146 |

#### 020222 Демонтаж нижних воздухоразделяющих щитов

| № позиции | Диаметр ротора, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02022201 | до 3,0 | 13268 |
| 02022202 | свыше 3,0 до 6,0 | 15135 |
| 02022203 | свыше 6,0 до 9,0 | 16793 |
| 02022204 | свыше 9,0 до 12,0 | 18866 |
| 02022205 | свыше 12,0 до 14,5 | 21147 |
| 02022206 | свыше 14,5 | 22391 |

#### 020223 Демонтаж перекрытия шахты турбины

| № позиции | Диаметр ротора, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02022301 | до 3,0 | 41672 |
| 02022302 | свыше 3,0 до 6,0 | 46854 |
| 02022303 | свыше 6,0 до 9,0 | 52245 |
| 02022304 | свыше 9,0 до 12,0 | 58671 |
| 02022305 | свыше 12,0 до 14,5 | 62819 |
| 02022306 | свыше 14,5 | 74221 |

Примечание. При демонтаже перекрытия шахты турбины поэлементно к базовым ценам таблицы 020223 применяется коэффициент К = 1,25.

#### 020224 Демонтаж трубопровода системы торможения

| № позиции | Диаметр ротора, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02022401 | до 3,0 | 4976 |
| 02022402 | свыше 3,0 до 6,0 | 5805 |
| 02022403 | свыше 6,0 до 9,0 | 6427 |
| 02022404 | свыше 9,0 до 12,0 | 7256 |
| 02022405 | свыше 12,0 до 14,5 | 7879 |
| 02022406 | свыше 14,5 | 8915 |

#### 020225 Демонтаж нижней крестовины

| № позиции | Диаметр ротора, м | Базовая цена в руб. за генератор по его типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | зонтичный | подвесной |
|  |  | 01 | 02 |
| 02022501 | до 3,0 | 22391 | 13476 |
| 02022502 | свыше 3,0 до 6,0 | 32757 | 19696 |
| 02022503 | свыше 6,0 до 9,0 | 43952 | 25293 |
| 02022504 | свыше 9,0 до 12,0 | 49343 | 28403 |
| 02022505 | свыше 12,0 до 14,5 | 60122 | 30891 |
| 02022506 | свыше 14,5 | 65927 | 33793 |

Примечание. При демонтаже нижней крестовины поэлементно к базовым ценам таблицы 020225 применяется коэффициент К = 1,25.

020226 Разборка н демонтаж статора и ротора регуляторного генератора, контактных колец и щеточного аппарата

| № позиции | Диаметр ротора, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02022601 | до 3,0 | 15342 |
| 02022602 | свыше 3,0 до 6,0 | 17207 |
| 02022603 | свыше 6,0 до 9,0 | 19281 |
| 02022604 | свыше 9,0 до 12,0 | 21561 |
| 02022605 | свыше 12,0 до 14,5 | 24257 |
| 02022606 | свыше 14,5 | 26537 |

#### 0203 Работы по поворотно-лопастным и диагональным турбинам

020301 Снятие характеристик турбины до ремонта

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030101 | до 3,2 | 4284 |
| 02030102 | свыше 3,2 до 5,0 | 5237 |
| 02030103 | свыше 5,0 до 8,0 | 5951 |
| 02030104 | свыше 8,0 до 10,5 | 6903 |
| 02030105 | свыше 10,5 | 7617 |

020302 Установка штанг, пальцев и подвесок для фиксации лопастей рабочего колеса в камере рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030201 | до 3,2 | 34797 |
| 02030202 | свыше 3,2 до 5,0 | 42655 |
| 02030203 | свыше 5,0 до 8,0 | 57023 |
| 02030204 | свыше 8,0 до 10,5 | 62860 |
| 02030205 | свыше 10,5 | 73411 |

#### 020303 Разборка и демонтаж направляющего подшипника турбины

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за подшипник по его типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | кольцевой на водяной смазке | сегментный на водяной смазке | на жидкой масляной смазке |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02030301 | до 0,45 | 25086 | 18452 | 18658 |
| 02030302 | свыше 0,45 до 0,65 | 28403 | 20732 | 20940 |
| 02030303 | свыше 0,65 до 0,95 | 32134 | 23012 | 23427 |
| 02030304 | свыше 0,95 до 1,5 | 36695 | 25916 | 25708 |
| 02030305 | свыше 1,5 | 42087 | 30891 | 31513 |

20304 Установка запорного кольца на вал турбины

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030401 | до 0,45 | 10366 |
| 02030402 | свыше 0,45 до 0,65 | 12232 |
| 02030403 | свыше 0,65 до 0,95 | 13891 |
| 02030404 | свыше 0,95 до 1,5 | 15963 |
| 02030405 | свыше 1,5 | 18245 |

#### 020305 Разборка и демонтаж, монтаж маслоприемника

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за маслоприемник по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | разборка и демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 02030501 | до 3,2 | 18037 | 21976 |
| 02030502 | свыше 3,2 до 5,0 | 25708 | 31306 |
| 02030503 | свыше 5,0 до 8,0 | 37318 | 45610 |
| 02030504 | свыше 8,0 до 9,5 | 39390 | 48099 |
| 02030505 | свыше 9,5 | 43952 | 59709 |

#### 020306 Демонтаж и монтаж опоры маслоприемника

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за опору по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 02030601 | до 3,2 | 4561 | 5597 |
| 02030602 | свыше 3,2 до 5,0 | 4976 | 6012 |
| 02030603 | свыше 5,0 до 8,0 | 5805 | 7049 |
| 02030604 | свыше 8,0 до 9,5 | 6841 | 8292 |
| 02030605 | свыше 9,5 | 7879 | 9537 |

#### 020307 Демонтаж и монтаж средней штанги рабочего колеса

| № позиции | Внутренний диаметр вала, м | Базовая цена в руб. за штангу по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 02030701 | до 0,3 | 1036 | 1244 |
| 02030702 | свыше 0,3 до 0,7 | 1244 | 1431 |
| 02030703 | свыше 0,7 | 1451 | 1659 |

#### 020308 Демонтаж и монтаж опоры подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за опору по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 02030801 | до 1,5 | 8915 | 11195 |
| 02030802 | свыше 1,5 до 2,0 | 10159 | 12646 |
| 02030803 | свыше 2,0 до 2,5 | 12025 | 14097 |
| 02030804 | свыше 2,5 | 19073 | 22391 |

020309 Разборка кинематики направляющего аппарата, фиксация тяг сервомоторов по натягу

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за направляющий аппарат при количестве лопаток направляющего аппарата, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 16 | свыше 16 до 24 | свыше 24 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02030901 | до 4,75 | 30683 | - | - |
| 02030902 | свыше 4,75 до 6,4 | 34415 | - | - |
| 02030903 | до 6,4 | - | 61781 | - |
| 02030904 | свыше 6,4 до 8,4 | 38562 | 69245 | - |
| 02030905 | до 8,4 | - | - | 74013 |
| 02030906 | свыше 8,4 до 10,8 | - | 77538 | 82928 |
| 02030907 | свыше 10,8 | - | 83343 | 92879 |

020310 Отсоединение тяг сервомоторов от регулирующего кольца, разборка сервомотора, демонтаж тяги в сборе с поршнем сервомотора

| № позиции | Диаметр сервомотора направляющего аппарата, мм | Базовая цена в руб. за сервомотор по его типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины | прямоосный сдвоенный на опоре подпятника |
|  |  | 01 | 02 |
| 02031001 | до 350 | 16586 | 22183 |
| 02031002 | свыше 350 до 500 | 22391 | 25501 |
| 02031003 | свыше 500 до 700 | 25293 | 29232 |
| 02031004 | свыше 700 | 28818 | 33172 |

Примечания:

1. В базовых ценах позиций 0203100101, 0203100201, 020310010301 и 0203100401 учтены затраты на выполнение работ при ремонте сервомотора прямоосного, расположенного на крышке турбины. При ремонте сервомотора прямоосного, расположенного в шахте (нише) турбины к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,16, а при ремонте сервомотора прямоосного, установленного в крышке турбины - коэффициент К = 1,12.

2. В базовых ценах позиций 0203100102, 0203100202, 020310010302 и 0203100402 учтены затраты на выполнение работ при ремонте сервомотора прямоосного сдвоенного, расположенного на опоре подпятника. При ремонте сервомотора прямоосного сдвоенного, расположенного на крышке турбины, к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,1.

#### 020311 Демонтаж регулирующего кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02031101 | до 3,2 | 19488 |
| 02031102 | свыше 3,2 до 5,0 | 21768 |
| 02031103 | свыше 5,0 до 8,0 | 29024 |
| 02031104 | свыше 8,0 до 9,5 | 34829 |
| 02031105 | свыше 9,5 | 38354 |

Примечания:

1. В базовых ценах таблицы 020311 учтены затраты на демонтаж регулирующего кольца всех типов сервомоторов за исключением торовых. При демонтаже регулирующего кольца торовых сервомоторов к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,5;

2. При демонтаже регулирующего кольца по частям применяется коэффициент К = 1,25.

#### 020312 Демонтаж технологических трубопроводов по гидроагрегату

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02031201 | 31098 |

020313 Разъединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (со статором турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за крышку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02031301 | до 3,2 | 16171 |
| 02031302 | свыше 3,2 до 5,0 | 18037 |
| 02031303 | свыше 5,0 до 8,0 | 29024 |
| 02031304 | свыше 8,0 до 9,5 | 33793 |
| 02031305 | свыше 9,5 | 37733 |

Примечание. При разъединении крышки турбины с обтекателем на монтажной площадке к базовым ценам таблицы 020313 применяется коэффициент К = 0,8, а в кратере г/агрегата – К = 1,25.

020314 Демонтаж рычагов, накладок и цилиндрических шпонок направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за узел при весе узла, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02031401 | до 5,0 | 2695 | - | - |
| 02031402 | свыше 5,0 до 8,0 | 3317 | - | - |
| 02031403 | до 8,0 | - | 4769 | 6220 |
| 02031404 | свыше 8,0 до 9,5 | 3731 | 5390 | 6635 |
| 02031405 | свыше 9,5 | 4146 | 6012 | 7464 |

Примечание. При демонтаже накладок к базовым ценам таблицы 020314 применяется коэффициент К = 0,6.

020315 Разъединение и демонтаж корпусов подшипников скольжения верхней цапфы лопатки направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за корпус при его весе, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02031501 | до 4,75 | 3110 | - | - |
| 02031502 | свыше 4,75 до 6,4 | 3525 | - | - |
| 02031503 | свыше 6,4 до 8,4 | 3939 | - | - |
| 02031504 | до 8,4 | - | 5390 | 6635 |
| 02031505 | свыше 8,4 до 10,8 | 4561 | 6012 | 7671 |
| 02031506 | свыше 10,8 | 4976 | 6635 | 8500 |

#### 020316 Демонтаж крышки турбины в сборе с обтекателем крышки турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за крышку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02031601 | до 3,2 | 17001 |
| 02031602 | свыше 3,2 до 5,0 | 21768 |
| 02031603 | свыше 5,0 до 8,0 | 29647 |
| 02031604 | свыше 8,0 до 9,5 | 40428 |
| 02031605 | свыше 9,5 | 46440 |

020317 Разъединение фланцевого соединения вал турбины – крышка сервомотора рабочего колеса с помощью гидропневмогайковерта, разъединение нижней штанги рабочего колеса

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02031701 | до 1,1 | 17415 |
| 02031702 | свыше 1,1 до 1,5 | 26329 |
| 02031703 | свыше 1,5 до 2,0 | 30062 |
| 02031704 | свыше 2,0 | 35244 |

020318 Кантовка вала турбины с применением мостового крана, перенос на монтажную площадку

| № позиции | Вес вала, тн | Базовая цена в руб. за вал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02031801 | до 7,0 | 14720 |
| 02031802 | свыше 7,0 до 14,0 | 17001 |
| 02031803 | свыше 14,0 до 40,0 | 19073 |
| 02031804 | свыше 40,0 до 70,0 | 21561 |
| 02031805 | свыше 70,0 | 26329 |

Примечания:

1 При переносе вала турбины без кантовки к базовым ценам таблицы 020318 применяется коэффициент К = 0,8.

2 При необходимости кантовки вала турбины над кратером гидроагрегата или при выполнении работ с применением двух мостовых кранов к базовым ценам таблицы 020318 применяется коэффициент К = 1,45.

020319 Разъединение фланцевого соединения крышки сервомотора рабочего колеса с втулкой рабочего колеса и демонтаж крышки сервомотора

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02031901 | до 0,7 | 17830 |
| 02031902 | свыше 0,7 до 1,1 | 21561 |
| 02031903 | свыше 1,1 до 1,5 | 24878 |
| 02031904 | свыше 1,5 до 2,0 | 30891 |
| 02031905 | свыше 2,0 | 35037 |

Примечание. В базовых ценах таблицы 020319 учтены затраты на выполнение работ при конструкции соединения крышки сервомотора рабочего колеса с втулкой рабочего колеса. При конструкции соединения крышки сервомотора рабочего колеса с валом турбины к базовым ценам применяется коэффициент К = 0,9.

020320 Демонтаж (монтаж) рабочего колеса из кратера гидроагрегата, демонтаж (монтаж) обтекателя, установка и закрепление рабочего колеса на специальном стенде монтажной площадки

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 02032001 | до 3,2 | 43538 | 53074 |
| 02032002 | свыше 3,2 до 5,0 | 48928 | 59709 |
| 02032003 | свыше 5,0 до 8,0 | 54525 | 66550 |
| 02032004 | свыше 8,0 до 9,5 | 61160 | 74636 |
| 02032005 | свыше 9,5 | 70488 | 86038 |

020321 Разъединение, демонтаж (монтаж) верхнего кольца направляющего аппарата с фланца статора турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по виду работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | разъединение и демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 02032101 | до 3,2 | 29024 | 35452 |
| 02032102 | свыше 3,2 до 5,0 | 32549 | 39805 |
| 02032103 | свыше 5,0 до 8,0 | 35244 | 42915 |
| 02032104 | свыше 8,0 до 9,5 | 41049 | 50171 |
| 02032105 | свыше 9,5 | 45610 | 55561 |

020322 Демонтаж лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопатку при ее весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,65 | свыше 0,65 до 1,7 | свыше 1,7 до 2,4 | свыше 2,4 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02032201 | до 3,2 | 352 | - | - | - |
| 02032202 | свыше 3,2 до 5,0 | 456 | - | - | - |
| 02032203 | до 5,0 | - | 601 | - | - |
| 02032203 | свыше 5,0 до 8,0 | 601 | 684 | - | - |
| 02032204 | до 8,0 | - | - | 975 | 1306 |
| 02032205 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 933 | 1182 | 1596 |
| 02032206 | свыше 9,5 | - | 1016 | 1306 | 1762 |

020323 Проверка высотного положения и горизонтальности верхнего фланца статора турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02032301 | до 3,2 | 2487 |
| 02032302 | свыше 3,2 до 5,0 | 3317 |
| 02032303 | свыше 5,0 до 8,0 | 4146 |
| 02032304 | свыше 8,0 до 9,5 | 4561 |
| 02032305 | свыше 9,5 | 4976 |

020324 Демонтаж нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку по типу ее материала |
| --- | --- | --- |
|  |  | бронза, капрон | древопластик |
|  |  | 01 | 02 |
| 02032401 | до 100 | 3525 | 4769 |
| 02032402 | свыше 100 до 200 | 4146 | 5390 |
| 02032403 | свыше 200 до 300 | 4769 | 6220 |
| 02032404 | свыше 300 до 400 | 5597 | 7049 |
| 02032405 | свыше 400 до 500 | 6635 | 8086 |

020325 Проверка высотного положения и горизонтальности нижнего кольца направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по его типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | нижнее кольцо направляющего аппарата | опорное кольцо камеры рабочего кольца |
|  |  | 01 | 02 |
| 02032501 | до 3,2 | 4976 | 8915 |
| 02032502 | свыше 3,2 до 5,0 | 5597 | 9951 |
| 02032503 | свыше 5,0 до 8,0 | 6220 | 11195 |
| 02032504 | свыше 8,0 до 9,5 | 7047 | 12440 |
| 02032505 | свыше 9,5 до 10,5 | 7879 | 14097 |

020326 Разъединение нижнего кольца направляющего аппарата от опорного кольца камеры рабочего колеса и демонтаж нижнего кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02032601 | до 3,2 | 9744 |
| 02032602 | свыше 3,2 до 5,0 | 11195 |
| 02032603 | свыше 5,0 до 8,0 | 17207 |
| 02032604 | свыше 8,0 до 9,5 | 20120 |
| 02032605 | свыше 9,5 | 22391 |

#### 020327 Установка консолей на верхнее кольцо направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за консоль при весе турбины, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02032701 | до 3,2 | 1036 | - | - |
| 02032702 | свыше 3,2 до 5,0 | 1659 | - | - |
| 02032703 | до 5,0 | - | 2280 | - |
| 02032704 | свыше 5,0 до 8,0 | 2591 | 3421 | - |
| 02032705 | до 8,0 | - | - | 3629 |
| 02032706 | свыше 8,0 до 9,5 | 3110 | 4146 | 4976 |
| 02032707 | свыше 9,5 | - | 4561 | 5805 |

020328 Установка траверсы для подъема и установки блока турбины на консоли, опорные тумбы

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02032801 | до 3,2 | 17001 | - | - |
| 02032802 | свыше 3,2 до 5,0 | 18866 | - | - |
| 02032803 | до 5,0 | - | 24878 | - |
| 02032804 | свыше 5,0 до 8,0 | 24878 | 28196 | - |
| 02032805 | до 8,0 | - | - | 31513 |
| 02032806 | свыше 8,0 до 9,5 | 29439 | 34208 | 36488 |
| 02032807 | свыше 9,5 | - | 37110 | 39598 |

Примечания:

1 В базовых ценах таблицы 020328 учтены затраты при конструкции "вал турбины - вал генератора". При конструкции "вал турбины - промежуточный вал - вал генератора" к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,3.

2 При перемещении блока турбины на расстояние более 100 м к базовым ценам таблицы 020328 применяется коэффициент К = 1,2.

3 Базовые цены таблицы 020328 распространяются на работы по установке и снятию траверсы на ротор гидрогенератора.

020329 Подъем блока турбины с применением мостовых кранов, закрепление блока турбины на консолях по верхнему кольцу направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02032901 | до 3,2 | 40635 | - | - |
| 02032902 | свыше 3,2 до 5,0 | 45610 | - | - |
| 02032903 | до 5,0 | - | 48305 | - |
| 02032904 | свыше 5,0 до 8,0 | 51001 | 54110 | - |
| 02032905 | до 8,0 | - | - | 60537 |
| 02032906 | свыше 8,0 до 9,5 | 57220 | 60537 | 67586 |
| 02032907 | свыше 9,5 | - | 68001 | 75880 |

020330 Снятие траверсы для подъема блока турбины (траверса для подъема ротора главного генератора)

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02033001 | до 3,2 | 13891 | - | - |
| 02033002 | свыше 3,2 до 5,0 | 15550 | - | - |
| 02033003 | до 5,0 | - | 20525 | - |
| 02033004 | свыше 5,0 до 8,0 | 20317 | 23220 | - |
| 02033005 | до 8,0 | - | - | 25708 |
| 02033006 | свыше 8,0 до 9,5 | 24049 | 27573 | 29854 |
| 02033007 | свыше 9,5 | - | 30476 | 32549 |

Примечание. В базовых ценах таблицы 020330 учтены затраты при конструкции "вал турбины - вал генератора" При конструкции "вал турбины -промежуточный вал - вал генератора" к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,3.

020331 Разъединение крышки турбины и обтекателя, демонтаж крышки турбины при установке блока турбины на консоли

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. а турбину при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02033101 | до 3,2 | 21976 | - | - |
| 02033102 | свыше 3,2 до 5,0 | 24671 | - | - |
| 02033103 | до 5,0 | - | 38354 | - |
| 02033104 | свыше 5,0 до 8,0 | 39425 | 43123 | - |
| 02033105 | до 8,0 | - | - | 53281 |
| 02033106 | свыше 8,0 до 9,5 | 46854 | 51208 | 59709 |
| 02033107 | свыше 9,5 | - | 56806 | 65099 |

020332 Разъединение обтекателя по вертикальным фланцевым соединениям с установкой горизонтальных направляющих, демонтаж обтекателя

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за обтекатель при общем весе турбины, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02033201 | до 3,2 | 10159 | - | - |
| 02033202 | свыше 3,2 до 5,0 | 12646 | - | - |
| 02033203 | до 5,0 | - | 19696 | - |
| 02033204 | свыше 5,0 до 8,0 | 15756 | 22806 | - |
| 02033205 | до 8,0 | - | - | 25708 |
| 02033206 | свыше 8,0 до 9,5 | 20317 | 25916 | 29232 |
| 02033207 | свыше 9,5 | - | 29647 | 35659 |

020333 Демонтаж рабочего колеса на монтажную площадку, снятие обтекателя, установка рабочего колеса на стенд

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. а турбину при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02033301 | до 3,2 | 46233 | - | - |
| 02033302 | свыше 3,2 до 5,0 | 51830 | - | - |
| 02033303 | до 5,0 | - | 53904 | - |
| 02033304 | свыше 5,0 до 8,0 | 58050 | 60122 | - |
| 02033305 | до 8,0 | - | - | 65099 |
| 02033306 | свыше 8,0 до 9,5 | 65099 | 68831 | 72977 |
| 02033307 | свыше 9,5 | - | 75880 | 80026 |

020334 Демонтаж подвесок с рабочего колеса из камеры рабочего колеса, штанг и пальцев подвесок

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02033401 | до 3,2 | 26125 |
| 02033402 | свыше 3,2 до 5,0 | 32395 |
| 02033403 | свыше 5,0 до 8,0 | 43472 |
| 02033404 | свыше 8,0 до 9,5 | 48070 |
| 02033405 | свыше 9,5 | 55385 |

0204 Работы по радиально-осевой турбине

020401 Разборка турбинного направляющего подшипника сегментной конструкции

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за подшипник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040101 | до 0,45 | 32342 |
| 02040102 | свыше 0,45 до 0,65 | 36282 |
| 02040103 | свыше 0,65 до 0,95 | 40635 |
| 02040104 | свыше 0,95 до 1,5 | 45610 |
| 02040105 | свыше 1,5 | 51001 |

#### 020402 Демонтаж опоры подпятника с крышкой турбины

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040201 | до 1,5 | 8915 |
| 02040202 | свыше 1,5 до 2,0 | 10159 |
| 02040203 | свыше 2,0 до 2,5 | 11195 |
| 02040204 | свыше 2,5 | 12854 |

020403 Разборка кинематики направляющего аппарата, фиксация тяг сервомоторов по натягу

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за направляющий аппарат при количестве лопаток, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 16 | свыше 16 до 24 | свыше 24 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040301 | до 4,75 | 30683 | 55769 | - |
| 02040302 | свыше 4,75 до 6,4 | 34415 | 59709 | - |
| 02040303 | до 6,4 | - | - | 65927 |
| 02040304 | свыше 6,4 до 8,4 | 38562 | 69245 | 73806 |

#### 020404 Снятие регулирующего кольца

| № позиции | Наименование работы | Базовая цена в руб. за кольцо при диаметре рабочего колеса, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 4,5 | свыше 4,5 до 6 | свыше 6 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02040401 | Снятие регулирующего кольца | 19488 | 21768 | 34829 | 41464 |
| 02040402 | Снятие регулирующего кольца с торовым сервомотором | 96197 | 110709 | 127295 | 146368 |

#### 020405 Разъединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040501 | до 3,0 | 9951 |
| 02040502 | свыше 3,0 до 4,5 | 11402 |
| 02040503 | свыше 4,5 до 6,0 | 12854 |
| 02040504 | свыше 6,0 | 14305 |

#### 020406 Демонтаж рычагов и накладок направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за узел при весе узла, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040601 | до 4,5 | 2487 | - | - |
| 02040602 | свыше 4,5 до 6,0 | 3731 | - | - |
| 02040603 | до 6,0 | - | 4976 | 5805 |
| 02040604 | свыше 6,0 | 3939 | 5805 | 6635 |

Примечание. При демонтаже накладок к базовым ценам таблицы 020406 применяется коэффициент К = 0,6.

020407 Разъединение и демонтаж корпусов подшипников скольжения верхней цапфы лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за подшипник при весе корпуса подшипника, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040701 | до 4,75 | 3110 | - | - |
| 02040702 | свыше 4,75 до 6,4 | 3525 | - | - |
| 02040703 | свыше 6,4 до 8,4 | 3939 | - | - |
| 02040704 | до 8,4 | - | 5390 | 6220 |
| 02040705 | свыше 8,4 до 10,8 | 4561 | 6427 | 7049 |

#### 020408 Демонтаж крышки турбины в сборе с обтекателем крышки турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за узел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040801 | до 3,0 | 41464 |
| 02040802 | свыше 3,0 до 4,5 | 47891 |
| 02040803 | свыше 4,5 до 6,0 | 53489 |
| 02040804 | свыше 6,0 | 60122 |

020409 Демонтаж вала турбины с кантовкой в кратере гидроагрегата при помощи мостового крана, перенос на монтажную площадку

| № позиции | Вес вала, тн | Базовая цена в руб. за вал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040901 | до 7 | 11610 |
| 02040902 | свыше 7 до 14 | 14097 |
| 02040903 | свыше 14 до 40 | 14720 |
| 02040904 | свыше 40 до 70 | 16586 |
| 02040905 | свыше 70 | 22391 |

020410 Разъединение, демонтаж верхнего кольца направляющего аппарата с фланца статора турбины и монтаж

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | разъединение и демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 02041001 | до 3,0 | 25086 | 30683 |
| 02041002 | свыше 3,0 до 4,5 | 29024 | 35452 |
| 02041003 | свыше 4,5 до 6,0 | 32549 | 39805 |
| 02041004 | свыше 6,0 | 36074 | 43952 |

#### 020411 Демонтаж лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопатку при ее весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,65 | свыше 0,65 до 1,7 | свыше 1,7 до 3,4 | свыше 3,4 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02041101 | до 3,0 | 415 | - | - | - |
| 02041102 | свыше 3,0 до 4,5 | 497 | - | - | - |
| 02041103 | до 4,5 | - | 601 | - | - |
| 02041104 | свыше 4,5 до 6,0 | 580 | 684 | - | - |
| 02041105 | до 6,0 | - | - | 788 | 1036 |
| 02041106 | свыше 6,0 | - | 788 | 829 | 1244 |

020412 Проверка высотного положения и горизонтальности верхнего фланца статора турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02041201 | до 3,0 | 3332 |
| 02041202 | свыше 3,0 до 4,5 | 3689 |
| 02041203 | свыше 4,5 до 6,0 | 4047 |
| 02041204 | свыше 6,0 | 4761 |

020413 Проверка соосности верхнего кольца направляющего аппарата относительно нижнего кольца направляющего аппарата с установкой и демонтажем верхнего кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02041301 | до 3,0 | 24280 |
| 02041302 | свыше 3,0 до 4,5 | 27135 |
| 02041303 | свыше 4,5 до 6,0 | 30231 |
| 02041304 | свыше 6,0 | 35228 |

#### 020414 Демонтаж втулок подшипников скольжения

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку по типу ее материала |
| --- | --- | --- |
|  |  | бронза, капрон | древопластик |
|  |  | 01 | 02 |
| 02041401 | до 100 | 3731 | 4561 |
| 02041402 | свыше 100 до 200 | 4146 | 4976 |
| 02041403 | свыше 200 до 300 | 4561 | 5597 |
| 02041404 | свыше 300 до 400 | 5184 | 6220 |
| 02041405 | свыше 400 до 500 | 5805 | 7049 |

020415 Проверка высотного положения и горизонтальности колец направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по его типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | нижнее кольцо направляющего аппарата | опорное кольцо |
|  |  | 01 | 02 |
| 02041501 | до 3,0 | 5094 | 8808 |
| 02041502 | свыше 3,0 до 4,5 | 5713 | 10235 |
| 02041503 | свыше 4,5 до 6,0 | 6427 | 11425 |
| 02041504 | свыше 6,0 | 7141 | 12854 |

020416 Разъединение нижнего кольца направляющего аппарата от опорного фундаментного кольца рабочего колеса и демонтаж нижнего кольца направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02041601 | до 3,0 | 9998 |
| 02041602 | свыше 3,0 до 4,5 | 11425 |
| 02041603 | свыше 4,5 до 6,0 | 12854 |
| 02041604 | свыше 6,0 | 14282 |

020417 Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям крышки турбины и рабочего колеса, по ободу рабочего колеса и нижнему кольцу направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по типам уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | елочное | щелевое | гребенчатое |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02041701 | до 3,0 | 1904 | 2619 | 3332 |
| 02041702 | свыше 3,0 до 4,5 | 2619 | 3332 | 3809 |
| 02041703 | свыше 4,5 до 6,0 | 3570 | 4284 | 4999 |
| 02041704 | свыше 6,0 | 4761 | 5713 | 6664 |

020418 Подъем гидроагрегата на тормозах-домкратах для установки рабочего колеса с опорой на мерные прокладки, установленные на фундаментное кольцо

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 420 | свыше 420 до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02041801 | до 3,0 | 12232 | 21976 | - | - |
| 02041802 | свыше 3,0 до 4,5 | 18245 | 25293 | - | - |
| 02041803 | до 4,5 | - | - | 25086 | - |
| 02041804 | свыше 4,5 до 6,0 | - | 33586 | 28196 | - |
| 02041805 | до 6,0 | - | -. | - | 30269 |
| 02041806 | свыше 6,0 | - | - | 32342 | 34829 |

#### 020419 Демонтаж лабиринтного уплотнения

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по типам крепления и конструкции уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | крепление электросваркой | крепление гужонами |
|  |  | гребенчатое | елочное | щелевое | гребенчатое | елочное | щелевое |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02041901 | до 3,0 | 12646 | 10366 | 9330 | 11610 | 9744 | 8500 |
| 02041902 | свыше 3,0 до 4,5 | 14097 | 11817 | 10366 | 13061 | 10988 | 9744 |
| 02041903 | свыше 4,5 до 6,0 | 15963 | 13891 | 12646 | 15963 | 13061 | 11817 |
| 02041904 | свыше 6,0 | 19281 | 17622 | 15342 | 19488 | 17001 | 14512 |

#### 020420 Перенос ротора турбины из кратера на монтажную площадку

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 420 | свыше 420 до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02042001 | до 3,0 | 14512 | 19281 | - | - |
| 02042002 | свыше 3,0 до 4,5 | 16586 | 22183 | - | - |
| 02042003 | до 4,5 | - | - | 29024 | - |
| 02042004 | свыше 4,5 до 6,0 | - | 25501 | 33586 | - |
| 02042005 | до 6,0 | - | - | - | 36695 |
| 02042006 | свыше 6,0 | - | - | 38562 | 42293 |

020421 Разъединение фланцевого соединения обтекателя с рабочим колесом, опускание обтекателя на шпильках

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02042101 | до 0,7 | 6635 |
| 02042102 | свыше 0,7 до 1,1 | 10366 |
| 02042103 | свыше 1,1 до 1,5 | 14097 |
| 02042104 | свыше 1,5 до 2,0 | 18658 |
| 02042105 | свыше 2,0 | 23220 |

#### 020422 Разъединение фланцевого соединения вал турбины - рабочее колесо

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланец по методам разъединения |
| --- | --- | --- |
|  |  | гидрогайковертом | ударным ключом |
|  |  | 01 | 02 |
| 02042201 | до 0,7 | 38977 | 35244 |
| 02042202 | свыше 0,7 до 1,1 | 44574 | 40635 |
| 02042203 | свыше 1,1 до 1,5 | 51415 | 46648 |
| 02042204 | свыше 1,5 до 2,0 | 68416 | 62196 |
| 02042205 | свыше 2,0 | 85416 | 77952 |

Примечания к подразделу 0204:

1. Базовая цена на демонтаж технологических трубопроводов для радиально-осевых турбин определяется по базовым ценам таблицы 020312 настоящей части.

2 Базовые цены на отсоединение тяг сервомотора от регулирующего кольца, разборку сервомотора, демонтаж тяги в сборе с поршнем сервомотора для радиально-осевой турбины определяются по базовым ценам таблицы 020310 настоящей части.

0205 Ремонт рабочего колеса (бескрестовинного) поворотно-лопастной турбины на монтажной площадке

020501 Установка и снятие крышки-приспособления, подключение временной маслонапорной установки, заполнение рабочего колеса маслом и слив масла, гидравлические испытания до и после ремонта

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за одно испытание турбины при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050101 | до 3,2 | 27814 | - | - | - |
| 02050102 | свыше 3,2 до 5,0 | 32708 | - | - | - |
| 02050103 | до 5,0 | - | 44723 | - | - |
| 02050104 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 52956 | - | - |
| 02050105 | до 8,0 | - | - | 46281 | - |
| 02050106 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 62079 | 72759 | - |
| 02050107 | до 9,5 | - | - | - | 78099 |
| 02050108 | свыше 9,5 | - | - | 82550 | 80102 |

#### 020502 Демонтаж и монтаж днища рабочего колеса, установка на стенд

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050201 | до 3,2 | 11820 | - | - | - |
| 02050202 | свыше 3,2 до 5,0 | 15344 | - | - | - |
| 02050203 | до 5,0 | - | 19077 | - | - |
| 02050204 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 22394 | - | - |
| 02050205 | до 8,0 | - | - | 28615 | - |
| 02050206 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 26541 | 32762 | - |
| 02050207 | до 9,5 | - | - | - | 42093 |
| 02050208 | свыше 9,5 | - | - | 37324 | 49351 |

#### 020503 Разъединение стаканов от поршня сервомотора рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050301 | до 3,2 | 15576 | - | - | - |
| 02050302 | свыше 3,2 до 5,0 | 17800 | - | - | - |
| 02050303 | до 5,0 | - | 22251 | - | - |
| 02050304 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 23141 | - | - |
| 02050305 | до 8,0 | - | - | 27590 | - |
| 02050306 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 24030 | 28481 | - |
| 02050307 | до 9,5 | - | - | - | 34266 |
| 02050308 | свыше 9,5 | - | - | 28925 | 34711 |

#### 020504 Демонтаж поршня сервомотора

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050401 | до 3,2 | 4895 | - | - | - |
| 02050402 | свыше 3,2 до 5,0 | 5340 | - | - | - |
| 02050403 | до 5,0 | - | 5340 | - | - |
| 02050404 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 7120 | - | - |
| 02050405 | до 8,0 | - | - | 7565 | - |
| 02050406 | свыше 8,0 до 9,5 | „ | 18900 | 10681 | - |
| 02050407 | до 9,5 | - | - | - | 12905 |
| 02050408 | свыше 9,5 | - | - | 11570 | 14241 |

#### 020505 Проверка геометрических размеров по лопастям при расклиненных лопастях

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при количестве лопастей, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 7 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02050501 | до 5,0 | 16911 | - | 24030 |
| 02050502 | свыше 5,0 до 8,0 | 18468 | 23141 | 25811 |
| 02050503 | свыше 8,0 до 9,5 | 20248 | 27590 | 29149 |
| 02050504 | свыше 9,5 | 22251 | 30260 | - |

020506 Разборка механизма поворота лопастей, вывод соединительных пальцев из стаканов и серег, демонтаж стаканов, фиксирование рычажно-поворотного механизма, опускание серег, выемка цапф лопастей, демонтаж втулки рабочего колеса со стенда, разборка рычагов и серег, маркировка деталей, установка втулки на стенд

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050601 | до 3,2 | 34711 | - | - | - |
| 02050602 | свыше 3,2 до 5,0 | 39828 | - | - | - |
| 02050603 | до 5,0 | - | 47839 | - | - |
| 02050604 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 52511 | - | - |
| 02050605 | до 8,0 | - | - | 57852 | - |
| 02050606 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 57852 | 64972 | - |
| 02050607 | до 9,5 | - | - | - | 74761 |
| 02050608 | свыше 9,5 | - | - | 74761 | 83662 |

Примечания:

1. При рычажной конструкции механизма поворота лопастей, когда цапфа выполнена заодно с лопастью, а поршень сервомотора рабочего колеса ниже оси разворота лопастей, а также при кулисной конструкции механизма поворота лопастей, когда главный золотник встроен во втулку рабочего колеса, к базовым ценам таблицы 020506 применяется коэффициент К = 1,2.

2. Базовые цены таблицы 020506 установлены для турбин с 4-мя лопастями. Для турбин с 6-ю лопастями применяется коэффициент К = 1,15, с 8-ю лопастями – К = 1,2.

3. При одновременном применении коэффициентов, приведенных в п. 1 и п. 2 коэффициент определяется следующим образом

1 + (0,2 + 0,15) = 1,35 или 1 + (02 + 0,2)= 1,4.

020507 Очистка деталей сопряжения рабочего колеса, сортировка крепежных элементов, освидетельствование деталей, проверка геометрических размеров рабочих поверхностей деталей, подверженных износу

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050701 | до 3,2 | 20916 | - | - | - |
| 02050702 | свыше 3,2 до 5,0 | 24030 | - | - | - |
| 02050703 | до 5,0 | - | 29593 | - | - |
| 02050704 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 34044 | - | - |
| 02050705 | до 8,0 | - | - | 43833 | - |
| 02050706 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 39161 | 50287 | - |
| 02050707 | до 9,5 | - | - | - | 59187 |
| 02050708 | свыше 9,5 | - | - | 56961 | 70312 |

#### 020508 Разборка и снятие наружного уплотнения лопасти

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050801 | до 3,2 | 8010 | - | - | - |
| 02050802 | свыше 3,2 до 5,0 | 8455 | - | - | - |
| 02050803 | до 5,0 | - | 8900 | - | - |
| 02050804 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 9346 | - | - |
| 02050805 | до 8,0 | - | - | 11124 | - |
| 02050806 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 9790 | 11570 | - |
| 02050807 | до 9,5 | - | - | - | 15130 |
| 02050808 | свыше 9,5 | - | - | 12460 | 16020 |

#### 020509 Демонтаж лопасти без внутреннего уплотнения

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050901 | до 3,2 | 16911 | - | - | - |
| 02050902 | свыше 3,2 до 5,0 | 18690 | - | - | - |
| 02050903 | до 5,0 | - | 22251 | - | - |
| 02050904 | свыше 5?0 до 8,0 | - | 22695 | - | - |
| 02050905 | до 8,0 | - | - | 27590 | - |
| 02050906 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 24476 | 28925 | - |
| 02050907 | до 9,5 | - | - | - | 53401 |
| 02050908 | свыше 9,5 | - | - | 30260 | 55182 |

#### 020510 Демонтаж лопасти с внутренним уплотнением

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02051001 | до 3,2 | 22695 | - | - | - |
| 02051002 | свыше 3,2 до 5^0 | 26701 | - | - | - |
| 02051003 | до 5,0 | - | 28925 | - | - |
| 02051004 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 30706 | - | - |
| 02051005 | до 8,0 | - | - | 35601 | - |
| 02051006 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 32485 | 36936 | - |
| 02051007 | до 9,5 | - | - | - | 54291 |
| 02051008 | свыше 9,5 | - | - | 38271 | 56071 |

#### 020511 Замена втулок в корпусе рабочего колеса под лопастное уплотнение

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку по типу крепления уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | гужонами | электросваркой | клеевым методом |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02051101 | до 700 | 38977 | 24049 | 23634 |
| 02051102 | свыше 700 до 900 | 39390 | 25708 | 25293 |
| 02051103 | свыше 900 до 1100 | 39805 | 27367 | 26952 |
| 02051104 | свыше 1 100 до 1700 | 40220 | 29024 | 28611 |
| 02051105 | свыше 1700 до 1950 | 40635 | 30683 | 30269 |

#### 020512 Замена втулок в корпусе рабочего колеса под цапфы лопастей, стаканы, рычаги

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку по типу крепления уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | гужонами | электросваркой | клеевым методом |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02051201 | до 100 | 6496 | 4872 | 4482 |
| 02051202 | свыше 100 до 300 | 6635 | 4976 | 4578 |
| 02051203 | свыше 300 до 400 | 7962 | 5971 | 5494 |
| 02051204 | свыше 400 до 500 | 9952 | 7465 | 6867 |
| 02051205 | свыше 500 до 800 | 12441 | 9332 | 8584 |
| 02051206 | свыше 800 | 15551 | 11664 | 10731 |

#### 020513 Замена втулок в серьгах механизма поворота лопастей

| № позиции | Диаметр пальца, мм | Базовая цена в руб. за втулку по типу крепления уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | гужонами | электросваркой |
|  |  | 01 | 02 |
| 02051301 | до 100 | 5390 | 4976 |
| 02051302 | свыше 100 до200 | 5449 | 5031 |
| 02051303 | свыше 200 до 300 | 5507 | 5084 |
| 02051304 | свыше 300 до 400 | 6609 | 6101 |
| 02051305 | свыше 400 до 500 | 8260 | 7627 |

#### 020514 Замена опорных колец на рычагах механизма поворота лопастей

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Цепа в руб. за кольцо по типу крепления уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | гужонами | электросваркой |
|  |  | 01 | 02 |
| 02051401 | до 700 | 18245 | 3317 |
| 02051402 | свыше 700 до 900 | 18658 | 4976 |
| 02051403 | свыше 900 до 1100 | 19073 | 6635 |
| 02051404 | свыше 1100 до 1700 | 19488 | 8292 |
| 02051405 | свыше 1700 до 1950 | 19903 | 9951 |

020515 Ремонт рабочей поверхности стаканов, соединительных пальцев методом наплавки с последующей механической обработкой в установочный размер

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цела в руб. за стакан (палец) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02051501 | до 100 | 12140 |
| 02051502 | свыше 100 до 200 | 13330 |
| 02051503 | свыше 200 до 300 | 14996 |
| 02051504 | свыше 300 до 400 | 17376 |
| 02051505 | свыше 400 | 19994 |

#### 020516 Ремонт периферийной кромки лопасти наплавкой с последующей шлифовкой

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02051601 | до 3,2 | 38085 |
| 02051602 | свыше 3,2 до 5,0 | 43798 |
| 02051603 | свыше 5,0 до 8,0 | 49510 |
| 02051604 | свыше 8,0 до 9,5 | 53319 |
| 02051605 | свыше 9,5 | 55224 |

020517 Покрытие внутренней поверхности корпуса рабочего колеса антикоррозионным составом вручную

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за корпус |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02051701 | до 3,2 | 14742 |
| 02051702 | свыше 3,2 до 5,0 | 16586 |
| 02051703 | свыше 5,0 до 8,0 | 18428 |
| 02051704 | свыше 8,0 до 9,5 | 20271 |
| 02051705 | свыше 9,5 | 22114 |

020518 Покрытие деталей механизма поворота лопастей рабочего колеса антикоррозионным составом вручную

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02051801 | до 3,2 | 7739 | - | - | - |
| 02051802 | свыше 3,2 до 5,0 | 10319 | - | - | - |
| 02051803 | до 5,0 | - | 14005 | - | - |
| 02051804 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 17691 | - | - |
| 02051805 | до 8,0 | - | - | 21376 | - |
| 02051806 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 18796 | 23220 | - |
| 02051807 | до 9,5 | - | - | - | 26537 |
| 02051808 | свыше 9,5 | - | - | 25062 | 30223 |

Примечание. При покрытии втулок механизма поворота лопастей смазывающим составом к базовым ценам таблицы 020518 применяется коэффициент К = 0,5.

#### 020519 Балансировка рабочего колеса с установкой балансировочного груза

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | без кантовки рабочего колеса | с кантовкой рабочего колеса |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02051901 | до 3,2 | 306109 | - | - | - | 378471 | - | - | - |
| 02051902 | свыше 3,2 до 5,0 | 308490 | - | - | - | 382755 | - | - | - |
| 02051903 | до 5,0 | - | 362999 | - | - | - | 452261 | - | - |
| 02051904 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 365379 | - | - | - | 454641 | - | - |
| 02051905 | до 8,0 | - | - | 440359 | - | - |  | 547474 | - |
| 02051906 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 370140 | 444168 | - | - | 459402 | 551282 | - |
| 02051907 | до 9,5 | - | - | - | 463211 | - | - | - | 570325 |
| 02051908 | свыше 9,5 | - | - | 448929 | 465591 | - | - | 603649 | 573181 |

Примечания:

1. При выполнении работ по балансировке рабочего колеса без установки балансировочного груза к базовым ценам таблицы 020519 применяется коэффициент К = 0,75.

2. Базовые цены таблицы 020519 установлены для турбин с 4-мя лопастями. Для турбин с большим количеством лопастей применяются следующие коэффициенты:

|  | турбины с 6-ю лопастями | турбины с 8-ю лопастями |
| --- | --- | --- |
| без кантовки рабочего колеса | 1,15 | 1,2 |
| с кантовкой рабочего колеса | 1,12 | 1,16 |

020520 Установка уплотнений с пришабриванием сопрягаемых поверхностей деталей рабочего колеса к корпусу

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02052001 | до 3,2 | 4047 |
| 02052002 | свыше 3,2 до 5,0 | 6308 |
| 02052003 | свыше 5,0 до 8,0 | 9998 |
| 02052004 | свыше 8,0 до 9,5 | 11997 |
| 02052005 | свыше 9,5 | 13330 |

Примечание. Базовые цены таблицы 020520 установлены для турбин с 4-мя лопастями. Для турбин с 6-ю лопастями применяется коэффициент К = 1,15, с 8-ю лопастями – К = 1,2.

020521 Изготовление крепежных сегментов для сборки механизма поворота лопастей и уплотнений

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02052101 | до 3,2 | 2428 | - | - | - |
| 02052102 | свыше 3,2 до 5,0 | 3142 | - | - | - |
| 02052103 | до 5,0 | - | 3879 | - | - |
| 02052104 | свыше 5,0 до 8J3 | - | 4618 | - | - |
| 02052105 | до 8,0 | - | - | 5808 | - |
| 02052106 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 5356 | 6664 | - |
| 02052107 | до 9,5 | - | - | - | 8808 |
| 02052108 | свыше 9,5 | - | - | 7617 | 10045 |

020522 Соединение рычагов с серьгами, фиксация серег, установка на стенд, фиксация серег в рабочем положении

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02052201 | до 3,2 | 13268 | - | - | - |
| 02052202 | свыше 3,2 до 5,0 | 15342 | - | - | - |
| 02052203 | до 5,0 | - | 17622 | - | - |
| 02052204 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 19488 | - | - |
| 02052205 | до 8,0 | - | - | 22391 | - |
| 02052206 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 21354 | 24878 | - |
| 02052207 | до 9,5 | - | - | - | 27573 |
| 02052208 | свыше 9,5 | - | - | 26952 | 30891 |

Примечание. Базовые цены таблицы 020522 установлены для турбин с 4-мя лопастями. Для турбин с 6-ю лопастями применяется коэффициент К = 1,15, с 8-ю лопастями – К = 1,2.

#### 020523 Установка корпуса рабочего колеса на стенд

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02052301 | до 3,2 | 3560 | - | - | - |
| 02052302 | свыше 3,2 до 5,0 | 4451 | - | - | - |
| 02052303 | до 5,0 | - | 5340 | - | - |
| 02052304 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 6230 | - | „ |
| 02052305 | до 8,0 | - | - | 9122 | - |
| 02052306 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 7120 | 10235 | - |
| 02052307 | до 9,5 | - | - | - | 13351 |
| 02052308 | свыше 9,5 | - | - | 10903 | 14241 |

Примечание. При выполнении работ по установке на корпус рабочего колеса специального приспособления (траверсы) к базовым ценам таблицы 020523 применяется коэффициент К = 1,5.

#### 020524 Установка цапф лопастей и шпонок

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за цапфу при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02052401 | до 3,2 | 2965 | - | - | - |
| 02052402 | свыше 3,2 до 5,0 | 3939 | - | - | - |
| 02052403 | до 5,0 | - | 4769 | - | - |
| 02052404 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 5597 | - | - |
| 02052405 | до 8,0 | - | - | 8500 | - |
| 02052406 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 6635 | 9847 | - |
| 02052407 | До 9,5 | - | - | - | 12957 |
| 02052408 | свыше 9,5 | - | - | 11195 | 14720 |

#### 020525 Установка и соединение серег со стаканами

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за серьгу при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02052501 | до 3,2 | 2695 | - | - | - |
| 02052502 | свыше 3,2 до 5,0 | 3525 | - | - | - |
| 02052503 | до 5,0 | - | 4354 | - | - |
| 02052504 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 5184 | - | - |
| 02052505 | до 8,0 | - | - | 6635 | - |
| 02052506 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 6116 | 7671 | - |
| 02052507 | до 9,5 | - | - | - | 10159 |
| 02052508 | свыше 9,5 | - | - | 7671 | 11402 |

#### 020526 Установка и соединение поршня со стаканами

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за стакан при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02052601 | до 3,2 | 2115 | - | - | - |
| 02052602 | свыше 3,2 до 5,0 | 2737 | - | - | - |
| 02052603 | до 5,0 | - | 3379 | - | - |
| 02052604 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 4022 | - | - |
| 02052605 | до 8,0 | - | - | 5058 | - |
| 02052606 | свыше 8.0 до 9,5 | - | 4665 | 5805 | - |
| 02052607 | до 9,5 | - | - | - | 7671 |
| 02052608 | свыше 9,5 | - | - | 6635 | 8748 |

#### 020527 Установка уплотнений на лопасть с гидроиспытаниями

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02052701 | до 3,2 | 4761 |
| 02052702 | свыше 3,2 до 5,0 | 5713 |
| 02052703 | свыше 5,0 до 8,0 | 5951 |
| 02052704 | свыше 8,0 до 9,5 | 6189 |
| 02052705 | свыше 9,5 | 7617 |

020528 Крепление рычага к внутренней поверхности цапфы лопасти с помощью специального приспособления

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за рычаг при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02052801 | до 3,2 | 2280 | - | - | - |
| 02052802 | свыше 3,2 до 5,0 | 2902 | - | - | - |
| 02052803 | до 5,0 | - | 3586 | - | - |
| 02052804 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 4354 | - | - |
| 02052805 | до 8,0 | - | - | 5390 | - |
| 02052806 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 4976 | 6220 | - |
| 02052807 | до 9,5 | - | - | - | 7879 |
| 02052808 | свыше 9,5 | - | - | 7049 | 9330 |

020529 Установка лопасти, соединение с цапфой, рычагом, затяжка фланцевого соединения с помощью мостового крана через динамометры

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | без внутреннего уплотнения | с внутренним уплотнением |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02052901 | до 3,2 | 10950 | - | - | - | 11759 | - | - | - |
| 02052902 | свыше 3,2 до 5,0 | 14282 | - | - | - | 15234 | - | - | - |
| 02052903 | до 5,0 | - | 19043 | - | - | - | 18804 | - | - |
| 02052904 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 21899 | - | - | - | 22375 | - | - |
| 02052905 | до 8,0 | - | - | 24517 | - | - | - | 24755 | - |
| 02052906 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 23803 | 26422 | - | - | 26422 | 26897 | - |
| 02052907 | до 9,5 | - | - | - | 31182 | - | - | - | 31658 |
| 02052908 | свыше 9,5 | - | - | 28291 | 33801 | - | - | 29040 | 34276 |

Примечание. При выполнении работ с использованием ключа моментного с мультипликатором к базовым ценам таблицы 020529 применяется коэффициент К = 0,85.

#### 020530 Сборка наружного уплотнения лопасти

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02053001 | до 3,2 | 3332 | - | - | - |
| 02053002 | свыше 3,2 до 5,0 | 4284 | - | - | - |
| 02053003 | до 5,0 | - | 5474 | - | - |
| 02053004 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 6427 | - | - |
| 02053005 | до 8,0 | - | - | 8093 | - |
| 02053006 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 7379 | 8331 | - |
| 02053007 | до 9,5 | - | - | - | 12140 |
| 02053008 | свыше 9,5 | - | - | 10473 | 13805 |

Примечание. При сборке уплотнения лопасти, в сечении которого свыше 3-х до 5-ти элементов к базовым ценам таблицы 020530 применяется коэффициент К = 1,35, а свыше 5-ти элементов – К = 1,45.

020531 Снятие рабочего колеса со стенда, установка днища рабочего колеса, установка рабочего колеса, соединение втулки с днищем

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02053101 | до 3,2 | 6676 | - | - | - |
| 02053102 | свыше 3,2 до 5,0 | 9226 | - | - | - |
| 02053103 | до 5,0 | - | 11402 | - | - |
| 02053104 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 13559 | - | - |
| 02053105 | до 8,0 | - | - | 15963 | - |
| 02053106 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 14927 | 17622 | - |
| 02053107 | до 9,5 | - | - | - | 21768 |
| 02053108 | свыше 9,5 | - | - | 19488 | 23842 |

Примечание. При выполнении работ с установкой специального приспособления к базовым ценам таблицы 020531 применяется коэффициент К=1,5.

020532 Затяжка фланцевого соединения лопасть-цапфа в "мертвых" зонах, сборка и крепление наружного уплотнения в "мертвых" зонах

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопасть |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02053201 | до 3,2 | 3560 |
| 02053202 | свыше 3,2 до 5,0 | 4005 |
| 02053203 | свыше 5,0 до 8,0 | 4895 |
| 02053204 | свыше 8,0 до 9,5 | 5340 |
| 02053205 | свыше 9,5 | 5786 |

#### 020533 Установка обтекателя на стенд, крепление к рабочему колесу

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02053301 | до 3,2 | 3560 | - | - | - |
| 02053302 | свыше 3,2 до 5,0 | 4539 | - | - | - |
| 02053303 | до 5,0 | - | 5563 | - | - |
| 02053304 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 6675 | - | - |
| 02053305 | до 8,0 | - | - | 8344 | - |
| 02053306 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 7787 | 9790 | - |
| 02053307 | до 9,5 | - | - | - | 12794 |
| 02053308 | свыше 9,5 | - | - | 11014 | 14463 |

Примечание. При выполнении работ с установкой специального приспособления к базовым ценам таблицы 020533 применяется коэффициент К = 1,5.

020534 Подъем и перенос рабочего колеса в кратер гидроагрегата, установка рабочего колеса на пальцах и подвесках

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колесу тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02053401 | до 3,2 | 35037 | - | - | - |
| 02053402 | свыше 3,2 до 5,0 | 45403 | - | - | - |
| 02053403 | до 5,0 | - | 55976 | - | - |
| 02053404 | свыше 5,0 до 8,0 | - | 66757 | - | - |
| 02053405 | до 8,0 | - | - | 84379 | - |
| 02053406 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 77538 | 97025 | - |
| 02053407 | до 9,5 | - | - | - | 116929 |
| 02053408 | свыше 9,5 | - | - | 110295 | 132685 |

Примечание. Базовые цены таблицы 020534 установлены для турбины с 4-мя лопастями. Для турбин с 6-ю лопастями применяется коэффициент К = 1,25, с 8-ю лопастями К = 1,35.

0206 Ремонт рабочего колеса (крестовинного) поворотно-лопастной турбины

020601 Сборка приспособления, системы гидродомкратов для демонтажа штока н крестовины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06- |
| 02060101 | до 3,2 | 5805 | - | - | - | - | - . |
| 02060102 | свыше 3,2 до 5,0 | 6427 | - | - | - | - | - |
| 02060103 | до 5,0 | - | 7464 | 8292 | - | - | - |
| 02060104 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 9330 | - | - | - |
| 02060105 | до 8,0 | - | - | - | 10574 | 14927 | - |
| 02050106 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 11817 | 16586 | - |
| 02060107 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 21147 |
| 02060108 | свыше 9,5 | - | - | - | 13476 | 19073 | 23634 |

020602 Фиксация зазоров, демонтаж запорных колец под поршнем, под крестовиной

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02060201 | до 3,2 | 4561 | - | - | - | - | - |
| 02060202 | свыше 3,2 до 5,0 | 5080 | - | - | - | - | - |
| 02060203 | до 5,0 | - | 5805 | 6635 | - | - | - |
| 02060204 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 7879 | - | - | - |
| 02060205 | до 8,0 | - | - | - | 8707 | 9951 | - |
| 02060206 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 9951 | 11402 | - |
| 02060207 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 13268 |
| 02060208 | свыше 9,5 | - | - | - | 11402 | 13268 | 15135 |

020603 Демонтаж поршня, разъединение корпуса сервомотора рабочего колеса от втулки рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 50 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02060301 | до 3,2 | 6635 | - | - | - | - | - |
| 02060302 | свыше 3,2 до 5,0 | 7567 | - | - | - | - | - |
| 02060303 | до 5.0 | - | 8707 | 9744 | - | - | - |
| 02060004 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 11195 | - | - | - |
| 02060305 | доВ,0 | - | - | - | 12646 | 14408 | - |
| 02060306 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 13268 | 16586 | - |
| 02060307 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 19696 |
| 02060308 | свыше 9,5 | - | - | - | 15756 | 19073 | 22391 |

020604 Опускание крестовивы при помощи приспособления в крайнее нижнее положение

| № позиция | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02060401 | до 3,2 | 4063 | - | - | - | - | - |
| 02060402 | свыше 3,2 до 5,0 | 4561 | - | - | - | - | - |
| 02060403 | до 5,0 | - | 5058 | 5556 | - | - | - |
| 02060404 | свыше5,0 до 8,0 | - | - | 6116 | - | - | - |
| 02060405 | до 8,0 | - | - | - | 6341 | 7152 | - |
| 02060406 | свыше 8,0 до9,5 | -- | - | - | 7464 | 7379 | - |
| 02060407 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 8292 |
| 02060408 | свыше 9,5 | - | - | - | 8292 | 8915 | 9330 |

#### 020605 Снятие соединительных пальцев с серег

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02060501 | до 3,2 | 20940 | - | - | - | - | - |
| 02060502 | свыше 3,2 до 5,0 | 22806 | - | - | - | - | - |
| 02060503 | до 5,0 | - | 25086 | 23196 | - | - | - |
| 02060504 | свыше 5,0 до 3,0 | - | - | 31513 | - | - | - |
| 02060505 | до 8,0 | - | - | - | 28196 | 40220 | - |
| 02060506 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 31513 | 44159 | - |
| 02060507 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 50171 |
| 02060508 | свыше 9,5 | - | - | - | 43330 | 49343 | 56184 |

#### 020606 Вывод штока из крестовины и втулки рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02060601 | до 3,2 | 8010 | - | - | - | - | - |
| 02060603 | свыше 3,2 до 5,0 | 8900 | - | - | - | - | - |
| 02060603 | до 5,0 | - | 10013 | 11570 | - | - | - |
| 02060604 | свыше5,0до 8,0 | - | - | 12905 | - | - | - |
| 03060605 | до 8,0 | - | - | - | 12905 | 14463 | - |
| 02060606 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 14463 | 16243 | - |
| 02060607 | до 9,5 | -- | - | - | - | - | 17800 |
| 03060603 | свыше 9,5 | - | - | - | 16243 | 18690 | 20025 |

020607 Снятие втулки рабочего колеся, демонтаж крестовины и направляющих

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02060701 | до 3,2 | 6230 | - | - | - | - | - |
| 02060702 | свыше 3,2 до 5,0 | 7120 | - | - | - | - | - |
| 02060703 | до 5,0 | - | 7787 | 8678 | - | - | - |
| 02060704 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 9568 | - | - | - |
| 02060705 | до 8,0 | - | - | - | 10791 | 12126 | - |
| 02060706 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 11793 | 13351 | - |
| 02060707 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 15130 |
| 02060708 | свыше 9,5 | - | - | - | 13227 | 14908 | 16911 |

02060803 Разборка механизма поворота лопастей, фиксирование рычажно-поворотного механизма, выемка цапф лопастей, демонтаж втулки рабочего колеса, снятие рычагов серег, разборка на детали н установка втулке на стенд

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 50 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02060801 | до 3,2 | 44501 | - | - | - | - | - |
| 02060802 | свыше 3,2 до 5,0 | 49841 | - | - | - | - | - |
| 02060803 | до 5,0 | - | 53847 | 56739 | - | - | - |
| 02060804 | свыше 5,0 до 3,0 | - | - | 63636 | - | - | - |
| 02060805 | до 8,0 | - | - | - | 70312 | 85886 | - |
| 02060806 | свыше 3,0 до 9,5 | - | - | - | 78767 | 96123 | - |
| 02060807 | до 9.5 | - | - | - | - | - | 111253 |
| 02060808 | свыше 9,5 | - | - | - | 88112 | 107692 | 124603 |

020609 Ремонт изношенных посадочных поверхностей (отверстий) в крестовине наплавкой с последующей механической обработкой в установочный размер

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за крестовину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02060901 | до 3,2 | 21147 |
| 02060902 | свыше 3,2 до 5,0 | 23842 |
| 02060903 | свыше 5,0 до 8,0 | 26641 |
| 02060904 | свыше 8,0 до 9,5 | 29854 |
| 02060905 | свыше 9,5 | 33586 |

020610 Ремонт облицовки штока рабочего колеса наплавкой, установкой электрозаклепок с последующей механической обработкой в установочный размер

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02061001 | до 3,2 | 39272 |
| 02061002 | свыше 3,2 до 5,0 | 44056 |
| 02061003 | свыше 5,0 до 8,0 , | 49263 |
| 02061004 | свыше 8,0 до 9,5 | 55182 |
| 02061005 | свыше 9,5 | 61856 |

020611 Замена облицовки штока рабочего колеса на новую с электросваркой в механической обработкой в установочный размер

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за шток |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02061101 | до 3,2 | 45614 |
| 02061102 | свыше 3,2 до 5,0 | 51176 |
| 02061103 | свыше 5,0 до 3,0 | 57184 |
| 02061104 | свыше 3,0 до 9,5 | 64082 |
| 02061105 | свыше 9,5 | 71647 |

020612 Ремонт запорных колец наплавкой с последующей шлифовкой в установочный размер с примеркой по пазу штока

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02061201 | до 3,2 | 18348 |
| 02061202 | свыше 3,2 до 5,0 | 20525 |
| 02061203 | свыше 5,0 до 8,0 | 22593 |
| 02061204 | свыше 8,0 до 9,5 | 24878 |
| 02061205 | свыше 9,5 | 27781 |

Примечание. При наличии более 3-х запорных колец на каждое последующее к базовым ценам таблицы 020612 применяется надбавка в размере 15%.

020613 Ремонт пазов в штоке рабочего колеса наплавкой с последующей механической обработкой в установочный размер

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02061301 | до 3,2 | 14927 |
| 02061302 | свыше 3,2 до 5,0 | 16440 |
| 02061303 | свыше 5 0 до 8,0 | 18037 |
| 02061304 | свыше 8,0 до 9,5 | 19903 |
| 02061305 | свыше 9,5 | 22391 |

Примечание. При наличии более 3-х пазов на каждый последующий паз к базовым ценам таблицы 020613 применяется надбавка в размере 15%.

020614 Ремонт направляющих крестовины наплавкой с последующей шлифовкой в установочный размер

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02061401 | до 3,2 | 15963 |
| 02061402 | свыше 3,2 до 5,0 | 19281 |
| 02061403 | свыше 5,0 до 8,0 | 21147 |
| 02061404 | свыше 8,0 до 9,5 | 23220 |
| 02061405 | свыше 9,5 | 25998 |

Примечание. При наличии более 3-х направляющих на каждое последующее к базовым ценам таблицы 020614 применяется надбавка в размере 15%.

020615 Ремонт направляющих крестовины заливкой антифрикционным компаундом с последующей шабровкой и подгонкой в установочный размер

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02061501 | до 3,2 | 8900 |
| 02061502 | свыше 3,2 до 5,0 | 9968 |
| 02061503 | свыше 5,0 до 8,0 | 11125 |
| 02061504 | свыше 8,0 до 9,5 | 12460 |
| 02061505 | свыше 9,5 | 13834 |

Примечание, При наличии более 3-х направляющих на каждое последующее к базовым ценам таблицы 020615 применяется надбавка в размере 15%.

020616 Установка крестовины на приспособление для фиксации в проектное положение на стенде для сборки рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02061601 | до 3,2 | 4769 | - | - | - | - | - |
| 02061602 | свыше 3,2 до 5,0 | 5184 | - | - | - | - | - |
| 02061603 | до 5,0 | - | 6012 | 6635 | - | - | - |
| 02061604 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 7256 | - | - | - |
| 02061605 | до 8,0 | - | - | - | 8292 | 9330 | - |
| 02061606 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 8915 | 9951 | - |
| 02061607 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 11195 |
| 02061608 | свыше 9,5 | - | - | - | 9951 | 11195 | 12440 |

020617 Сборка рычагов с серьгами, установка на стенд, соединение серег с крестовиной, выверка крестовины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02061701 | до 3,2 | 24698 | - | - | - | - | - |
| 02061702 | свыше 3,2 до 5,0 | 27368 | - | - | - | - | - |
| 02061703 | до 5,0 | - | 31151 | 34488 | - | - | - |
| 02061704 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 38049 | - | - | - |
| 02061705 | до 8,0 | - | - | - | 42276 | 47393 | - |
| 02061706 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 46504 | 52066 | - |
| 02061707 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 57184 |
| 02061 708 | свыше 9,5 | - | - | - | 51176 | 57184 | 64082 |

Примечание. Базовые цены таблицы 020617 установлены для турбины с 4-мя лопастями. Для турбин с 6-ю лопастями применяется коэффициент K = l,15, с 8-ю лопастями К = 1,2.

020618 Установка втулки рабочего колеса на стенд с выверкой зазоров и горизонтальности

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02061801 | до 3,2 | 9346 | - | - | - | - | - |
| 02061802 | свыше 3,2 до 5,0 | 10235 | - | - | - | - | - |
| 02061803 | до 5,0 | - | 11570 | 12905 | - | - | - |
| 02061804 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 14241 | - | - | - |
| 02061805 | до 8,0 | - | - | - | 15887 | 17711 | - |
| 02061806 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 17467 | 19581 | - |
| 02061807 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 20025 |
| 02061808 | свыше 9,5 | - | - | - | 19135 | 21449 | 24030 |

Примечание. При выполнении работ с установкой специального приспособления к базовым ценам таблицы 020618 применяется коэффициент К = 1,5.

#### 020619 Установка цапф лопастей, рычагов с проверкой зазоров

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при количестве лопастей, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 6 | 8 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02061901 | до 5,0 | 14131 | - | 23808 |
| 02061902 | свыше 5,0 до 8,0 | 17244 | 21138 | 26033 |
| 02061903 | свыше 8,0 до 9,5 | 19247 | 29238 | 32241 |
| 02061904 | свыше 9,5 | 21138 | 36046 | - |

Примечание. Базовые цены таблицы 020619 установлены для турбины с 4-мя лопастями. Для турбин с 6-ю лопастями применяется коэффициент К = 1,15, с 8-ю лопастями – К = 1,2.

020620 Установка штока, соединение штока с крестовиной запорными кольцами кантовка рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 450 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02062001 | до 3,2 | 10681 | - | - | - | - | - |
| 02062002 | свыше 3,2до5,0 | 11793 | - | - | - | - | - |
| 02062003 | до 5,0 | - | 13128 | 14796 | - | - | - |
| 02062004 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 15576 | - | - | - |
| 02062005 | до 8,0 | - | - | - | 16911 | 18023 | - |
| 02062006 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 17355 | 18690 | - |
| 02062007 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 19531 |
| 02062008 | свыше 9,5 | - | - | - | 18468 | 19803 | 21360 |

Примечание. При наличии более 3-х пазов на каждый последующий паз к базовым ценам таблицы 020620 применяется надбавка в размере 15%.

#### 020621 Установка корпуса сервомотора и соединение втулкой рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2062101 | до 3,2 | 8678 | - | - | - | - | - |
| 2062102 | свыше 3,2 до 5,0 | 9568 | - | - | - | - | - |
| 2062103 | до 5,0 | - | 10681 | 12016 | - | - | - |
| 2062104 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 13194 | - | - | - |
| 2062105 | до 8,0 | - | - | - | 14774 | 16577 | - |
| 2062106 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 16243 | 18246 | - |
| 2062107 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 19581 |
| 2062108 | свыше 9,5 | - | - | - | 17800 | 20025 | 22461 |

020622 Установка поршня сервомотора рабочего колеса, запарных колец, соединение поршня со штоком

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при весе рабочего колеса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 90 | свыше 90 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 320 | свыше 320 до 430 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2062201 | до 3,2 | 5117 | - | - | - | - | - |
| 2062202 | свыше 3,2 до 5,0 | 5697 | - | - | - | - | - |
| 2062203 | до 5,0 | - | 6363 | 7120 | - | - | - |
| 02062204 | свыше 5,0 до 8,0 | - | - | 7787 | - | - | - |
| 02062205 | до 8,0 | - | - | - | 8900 | 9768 | - |
| 02062206 | свыше 8,0 до 9,5 | - | - | - | 9657 | 10636 | - |
| 02062207 | до 9,5 | - | - | - | - | - | 11570 |
| 02062208 | свыше 9,5 | - | - | - | 10681 | 11882 | 13351 |

020623 Перенос рабочего колеса в кратер гидроагрегата, установка на консоли с опорой на верхнее кольцо направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину приобщен весе турбины, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02062301 | до 3,2 | 30476 | - | - |
| 02062302 | свыше 3,2 до 5,0 | 35244 | - | - |
| 02062303 | до 5,0 | - | 35659 | - |
| 02062304 | свыше 5,0 до 8,0 | 40428 | 41049 | - |
| 02062305 | до 8,0 | - | - | 45610 |
| 02062306 | свыше 8,0 до 9,5 | 46440 | 47061 | 51001 |
| 02062307 | свыше 9,5 | - | 54110 | 57635 |

Примечание. Базовые цены таблицы 020623 установлены для турбин с 4-мя лопастями. Для турбин с 6-ю лопастями применяется коэффициент К = 1,15, с 8-ю лопастями К = 1,2.

0207 Ремонт деталей и узлов турбины на монтажной площадке

020701 Ремонт облицовки: вала турбины наплавкой изношенных зон с последующей шабровкой и шлифовкой в установочный размер

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за вал по типам смазки |
| --- | --- | --- |
|  |  | водяная | масляная |
|  |  | 01 | 02 |
| 02070101 | до 0,45 | 11570 | 6898 |
| 02070102 | свыше 0,45 до 0,65 | 14195 | 9790 |
| 02070103 | свыше 0,65 до 0,95 | 17800 | 14463 |
| 02070104 | свыше 0,95 до 1,5 | 25366 | 22695 |
| 02070105 | свыше 1,5 | 32931 | 29371 |

029792 Ремонт облицовки вала турбины затяжкой изношенных зон с последующей шабровкой и шлифовкой в установочный размер

| № позиции | Базовая цена в руб. за пог. м |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02070201 | 1157 |

0207001 Ремонт облицовки вала турбины методом электрозаклепок изношенных зон с последующей шабровкой и шлифовкой в установочный размер

| № позиции | Базовая цена в руб. за заклепку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02070301 | 624 |

Примечание. В базовой цене позиции 02070301 учтены затраты на одну заклепку при количестве устанавливаемых заклепок до 5 штук. При установке шестой и каждой последующей заклепки применяется коэффициент К = 0,8.

020704 Замена облицовки вала турбины, механическая обработка в установочный размер при горизонтально установленном вале на специальном приспособлении

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за вал при его весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 14 | свыше 14 до 40 | свыше 40 до 70 | свыше 70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 00070401 | до 0,45 | 41417 | - | - | - |
| 02070402 | свыше 0,45 до 0,65 | 59985 | - | - | - |
| 02070403 | до 0,65 | - | 77837 | - | - |
| 02070404 | свыше 0,65 до 0,95 | 87595 | 113779 | - | - |
| 02070405 | до 0,95 | - | - | 142819 | 166861 |
| 02070406 | свыше 0,95 до 1,5 | - | 144009 | 165721 | 190426 |
| 02070407 | свыше 1,5 | - | 168526 | 169949 | 228511 |

020705 Восстановление поверхности сопряжения фланцев, устранение забоин и заусенцев

| № позиции | Диаметр фланца вала, и | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02070501 | до 0,7 | 1824 |
| 02070502 | свыше 0,7 до 1,1 | 2487 |
| 02070503 | свыше 1,1 до 1,5 | 3857 |
| 02070504 | свыше 1,5 до 2,0 | 5141 |
| 02070505 | свыше 2,0 | 5805 |

#### 020706 Разборка, сборка, ремонт и гидравлические испытания штанг

| № позиции | Внутренний диаметр вала, и | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02070601 | до 0,3 | 10681 |
| 02070602 | свыше 0,3 до 0,7 | 17800 |
| 02070603 | свыше 0,7 | 30260 |

#### 020707 Ремонт н подготовка крепежных элементов для соединения валов

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цела в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02070701 | до 3,2 | 3501 |
| 02070702 | свыше 3,2 до 5,0 | 5529 |
| 02070703 | свыше 5,0 до 8,0 | 8845 |
| 02070704 | свыше 8,0 до 9,5 | 10504 |
| 02070705 | свыше 9,5 | 11794 |

#### 020708 Очистка карманов крышки турбины от ржавчины, воды и наносов

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, н | Базовая цена в руб. за карман |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02070801 | до 3,2 | 2655 |
| 02070802 | свыше 3,2 до 5,0 | 4423 |
| 02070803 | свыше5,0 до 3,0 | 6634 |
| 02070804 | свыше 8,0 до 93 | 8109 |
| 02070805 | свыше 9,5 | 8845 |

020709 Подготовка опорного фланца крышки турбины, шнурового резинового уплотнения, сопрягаемых поверхностей с обтекателем и корпусом (крышкой), турбинного подшипника, восстановление резьбовых отверстий под крепежные изделия

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02070901 | до 3,2 | 4976 |
| 02070902 | свыше 3,2 до 5,0 | 5597 |
| 02070903 | свыше 5,0 до 8,0 | 6220 |
| 02070904 | свыше 8,0 до 9,5 | 7049 |
| 02070905 | свыше 9,5 | 7879 |

020710 Ремонт упоров турбинного подшипника с применением воздушно-дуговой резки, зачисткой и шлифовкой мест под установку упоров, приварка к корпусу, установка ребер жесткости, восстановление резьбовых отверстий под якорный болт (вкладыш)

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за упор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02071001 | до 0.45 | 1866 |
| 02071002 | свыше 0,45 до 0,65 | 2986 |
| 02071003 | свыше 0,65 до 0,95 | 4561 |
| 02073004 | свыше 0,95 до 1,5 | 5805 |
| 02071005 | свыше 1,5 | 7464 |

0208 Ремонт и модернизация направляющего аппарата на монтажной площадке

020801 Замена резинового уплотнения во втулках подшипников скольжения цапф лопаток

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за уплотнение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080101 | до 100 | 580 |
| 02080102 | свыше 100 до 200 | 663 |
| 02080103 | свыше 200 до 300 | 788 |
| 02080104 | свыше 300 до 400 | 871 |
| 02080105 | свыше 400 до 500 | 995 |

010802 Ремонт рабочей поверхности втулок подшипников скольжения цапф лопаток из антифрикционного стеклоэпоксидного материала

| № позиции | Диаметр цапфы, м | Базовая цена в руб. за втулку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | заливка старой втулки | заклейка новой втулки |
|  |  | 01 | 02 |
| 02080201 | до 100 | 4769 | 2695 |
| 02080202 | свыше 100 до 200 | 5805 | 5390 |
| 02080203 | свыше 200 до 300 | 6012 | 8086 |
| 02080204 | свыше 300 до 400 | 6635 | 10781 |
| 02080205 | свыше 400 до 500 | 7464 | 13268 |

020803 Установка втулок из антифрикционного материала в нижнее кольцо направляющего аппарата, корпус подшипника клеевым методом

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080301 | до 100 | 2142 |
| 02080302 | свыше 100 до 200 | 4284 |
| 02080303 | свыше 200 до 300 | 6427 |
| 02080304 | свыше 300 до 400 | 8569 |

020804 Установка втулок из антифрикционного материала или бронзы в металлическом корпусе в нижнее кольцо направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080401 | до 100 | 2380 |
| 02080402 | свыше 100 до 200 | 4761 |
| 02080403 | свыше 200 до 300 | 7141 |
| 02080404 | свыше 300 до 400 | 9521 |

020805 Механическая обработка цапф лопаток направляющего аппарата под установку облицовки из нержавеющей стали

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за лопатку при ее весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,65 | свыше 0,65 до 1,7 | свыше 1,7 до 3,4 | свыше 3,4 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02080501 | до 100 | 6855 | 8712 | 9617 | 10283 |
| 02080502 | свыше 100 до 200 | 7803 | 9426 | 10331 | 10998 |
| 02080503 | свыше 200 до 300 | 8760 | 10140 | 11044 | 11711 |
| 02080504 | свыше 300 до 400 | - | - | 11759 | 12425 |
| 02080505 | свыше 400 до 500 | - | - | 12473 | 13140 |

Примечания:

1. При выполнении работ по обработке цапф лопаток вращающимися головками на неподвижных лопатках в ложементе к базовым ценам таблицы 020805 применяется коэффициент К = 1,4.

2. При выполнении работ по обработке облицовки цапф из нержавеющей стали в установочный размер к базовым ценам таблицы 020805 применяется коэффициент К = 1,15.

020806 Изготовление корпусов втулок подшипников скольжения для цапф лопаток, лопастей и штока рабочего колеса

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за корпус |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080601 | до 100 | 14520 |
| 02080602 | свыше 100 до 200 | 15709 |
| 03080603 | свыше 200 до 300 | 16901 |
| 02080604 | свыше 300 до 400 | 18566 |
| 02080605 | свыше 400 до 500 | 19994 |
| 02080606 | свыше 500 до 700 | 21423 |

020807 Изготовление втулок подшипников скольжения для цапф лопаток, лопастей и штока рабочего колеса из антифрикционного стеклоэпоксидного материала

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080701 | до 100 | 10473 |
| 02080702 | свыше 100 до 200 | 11425 |
| 02080703 | свыше 200 до 300 | 12378 |
| 02080704 | свыше 300 до 400 | 13330 |
| 02080705 | свыше 400 до 500 | 14520 |
| 02080706 | свыше 500 до 700 | 16186 |

Примечание. При изготовлении втулок кинематики направляющего аппарата к базовым ценам таблицы 020807 применяется коэффициент К = 0,75.

020808 Изготовление втулок подшипников скольжения в металлическом корпусе для цапф лопаток, лопастей и штока рабочего колеса

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080801 | до 100 | 28087 |
| 02080802 | свыше 100 до 200 | 28564 |
| 02080803 | свыше 200 до 300 | 29040 |
| 02080804 | свыше 300 до 400 | 29516 |
| 02080805 | свыше 400 до 500 | 29992 |
| 02080806 | свыше 500 до 700 | 30468 |

Примечание. При изготовлении облицовки цапф из нержавеющей стали к базовым ценам таблицы 020808 применяется коэффициент К = 0,75.

020309 Механическая обработка стакана (корпуса подшипника) под установку втулок подшипников скольжения

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080901 | до 100 | 9998 |
| 02080902 | свыше 100 до 200 | 13330 |
| 02030903 | свыше 200 до 300 | 13996 |
| 02080904 | свыше 300 до 400 | 14472 |
| 02080905 | сны те 400 до 500 | 14949 |

Примечание. При механической обработке стакана (корпуса подшипника) под установку опорных колец к базовым ценам таблицы 020809 применяется коэффициент К = 1,2.

020810 Облицовка цапф лопаток направляющего аппарата нержавеющей сталью (d = 8-10 мм), сварка, установка электрозаклепки

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за лопатку при ее весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,65 | свыше 0,65 до 1,7 | свыше 1,7 до 3,4 | свыше 3,4 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02081001 | до 100 | 11902 | 12854 | 13568 | 14282 |
| 02081002 | свыше 100 до 200 | 12615 | 13330 | 14044 | 14758 |
| 02031003 | свыше 200 до 300 | 13092 | 13805 | 14520 | 15234 |
| 02081004 | свыше 300 до 400 | - | - | 14996 | 15710 |
| 02081005 | свыше 400 до 500 | - | - | 15710 | 16662 |

020811 Механическая обработка рычагов под установку опорного кольца из нержавеющей стали

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за рычаг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02081101 | до 100 | 2857 |
| 02081102 | свыше 100 до 200 | 3332 |
| 02081103 | свыше 200 до 300 | 3809 |
| 02081104 | свыше 300 до 400 | 4284 |
| 02081105 | свыше 400 до 500 | 4761 |

020812 Изготовление кольца из нержавеющей стали для установки на рычаг

| № позиции | Диаметр цапфы> мм | Базовая цена в руб. за кольца |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02081201 | до 100 | 4284 |
| 02081203 | свыше 100 до 200 | 4761 |
| 02081203 | свыше 200 до 300 | 5237 |
| 02081204 | свыше 300 до 400 | 5713 |
| 02081205 | свыше 400 до 500 | 6189 |

020813 Установка опорного кольца на рычаг, механическая обработка совместно с рычагом в установочный размер

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02081301 | до 100 | 7617 |
| 02081302 | свыше 100 до 200 | 8093 |
| 02081303 | свыше 200 до 300 | 9045 |
| 02081304 | свыше 300 до 400 | 9998 |
| 02081305 | свыше 400 до 500 | 10473 |

020814 Изготовление опорного кольца (под рычаг) из антифрикционного материала в металлической оправе с последующей механической обработкой

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02081401 | до 100 | 6664 |
| 02081402 | свыше 100 до 200 | 7379 |
| 02081403 | свыше 200 до 300 | 8093 |
| 02081404 | свыше 300 до 400 | 8808 |
| 02081405 | свыше 400 до 500 | 9521 |

020815 Установка опорного кольца под рычаг с механической обработкой стакана и креплением колец винтами

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02081501 | до 100 | 4284 |
| 02081502 | свыше 100 до 200 | 4761 |
| 02081503 | свыше 200 до 300 | 5237 |
| 02081504 | свыше 300 до 400 | 5713 |
| 02081505 | свыше 400 до 500 | 6189 |

020316 Изготовление крепежных элементов для сборки деталей направляющего аппарата в процессе ремонта

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за направляющий аппарат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02081601 | до 3,2 | 71410 |
| 02081602 | свыше 3,2 до 8,0 | 85692 |
| 02081603 | свыше 8,0 до 9,5 | 95213 |
| 02081604 | свыше 9,5 | 97593 |

0209 Ремонт к модернизация проточной части поворотно-лопастной турбины

020901 Сборка, установка и снятие кольцевого металлического подвесного настила с технологическими приспособлениями в проточной части гидроагрегата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | сборка и установка | снятие |
|  |  | 01 | 02 |
| 02090101 | до 3,2 | 11610 | 9526 |
| 02090102 | свыше 3,2 до 5,0 | 13061 | 10574 |
| 02090103 | свыше 5,0 до 8,0 | 14512 | 11817 |
| 02090104 | свыше 8,0 до 9,5 | 16171 | 13268 |
| 02090105 | свыше 9,5 | 18658 | 15342 |

020902 Демонтаж облицовки камеры рабочего колеса, раскрепляющих конструкций, фаркопов (талрепов), арматуры при помощи воздушно-дуговой резки

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за камеру рабочего колеса при весе камеры (тн) по типу работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | с удалением опорного кольца | без удаления опорного кольца |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 105 | свыше 105 до 360 | до 50 | свыше 50 до 105 | свыше 105 до 360 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02090201 | до 3,2 | 304552 | - | - | 358250 | - | - |
| 02090202 | свыше 3,2 до 5,0 | 365506 | 763354 | - | 429983 | 780561 | - |
| 02090203 | свыше 5,0 до 8,0 | 438483 | 900807 | 1080969 | 515814 | 936673 | 1135494 |
| 02090204 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 1062931 | 1275435 | - | 1123884 | 1385315 |
| 02090205 | свыше 9,5 | - | 1254288 | 1505147 | - | 1348826 | 1683441 |

Примечание. При демонтаже облицовки из нержавеющей стали толщиной свыше 6 мм к базовым ценам таблицы 020902 применяется коэффициент К = 1,15.

020903 Сборка и установка, демонтаж площадки перекрытия с механизмами, приспособлениями и оборудованием для производства работ по удалению бетона при помощи взрывогенератора

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину по типу работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | сборка и установка | демонтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 02090301 | до 3,2 | 30267 | 21147 |
| 02090302 | свыше 3,2 до 5,0 | 47269 | 38763 |
| 02090303 | свыше 5,0 до 8,0 | 75050 | 61367 |
| 02090304 | свыше 8,0 до 9,5 | 90599 | 74013 |
| 02090305 | свыше 9,5 | 99722 | 81684 |

020904 Контрольная сборка камеры рабочего колеса на монтажной площадке, проверка геометрических размеров, установка штифтов, подгонка крепежных элементов

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за камеру рабочего колеса |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02090401 | до 3,2 | 21354 |
| 02090402 | свыше 3,2 до 5,0 | 33172 |
| 02090403 | свыше 5,0 до 8,0 | 62196 |
| 02090404 | свыше 8,0 до 9,5 | 76708 |
| 02090405 | свыше 9,5 | 81269 |

020905 Определение геометрического центра гидроагрегата, закрепление осей, установка струн, переходных мостиков, шаблонов для контроля за сборкой камеры рабочего колеса в кратере гидроагрегата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02090501 | до 3,2 | 12683 |
| 02090502 | свыше 3,2 до 5,0 | 20025 |
| 02090503 | свыше 5,0 до 8,0 | 32041 |
| 02090504 | свыше 8,0 до 9,5 | 37381 |
| 02090505 | свыше 9,5 | 42053 |

020906 Монтаж, производство сварочных работ по камере рабочего колесе с установкой талрепов, элементов раскрепления конструкций камеры рабочего колеса в штрабе

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за камеру рабочего колеса при весе камеры (тн) по типу устанавливаемого опорного кольца |
| --- | --- | --- |
|  |  | новое | старое |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 105 | свыше 105 до 360 | до 50 | свыше 50 до 105 | свыше 105 до 360 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02090601 | до 3,2 | 556263 | - | - | 500637 | - | - |
| 02090602 | свыше 3,2 до 5,0 | 623011 | 1759794 | - | 560714 | 1599812 | - |
| 02090603 | свыше 5,0 до 8,0 | 695552 | 2021682 | 2496509 | 627910 | 1837893 | 2269553 |
| 02090604 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 2286018 | 2956649 | - | 2078198 | 2687862 |
| 02090605 | свыше 9,5 | - | 3140213 | 4113454 | - | 2854741 | 3739422 |

020907 Контроль концентричности камеры рабочего колеса, опорного кольца, горизонтальности опорного кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02090701 | до 3,2 | 11425 |
| 02090702 | свыше 3,2 до 5,0 | 17852 |
| 02090703 | свыше 5,0 до 8,0 | 28087 |
| 02090704 | свыше 8,0 до 9,5 | 33801 |
| 02090705 | свыше 9,5 | 37133 |

0210 Сборка и монтаж гидроагрегата

#### 021001 Демонтаж консолей с верхнего кольца направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за консоль при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02100101 | до 3,2 | 829 | - | - |
| 02100102 | свыше 3,2 до 5,0 | 1244 | - | - |
| 02100103 | до 5,0 | - | 1866 | - |
| 02100104 | свыше 5,0 до 8,0 | 2074 | 2902 | - |
| 02100105 | до 8,0 | - | - | 2902 |
| 02100106 | свыше 8,0 до 9,5 | 2487 | 3317 | 4146 |
| 02100107 | свыше 9,5 | - | 3731 | 4769 |

021002 Снятие характеристик работы турбины по комбинаторной зависимости после ремонта

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02100201 | до 3,2 | 5237 |
| 02100202 | свыше 3,2 до 5,0 | 6189 |
| 02100203 | свыше 5,0 до 8,0 | 7379 |
| 02100204 | свыше 8,0 до 10,5 | 8331 |
| 02100205 | свыше 10,5 | 9521 |

021003 Проверка геометрического центра статора главного генератора для определения величины подвижки статора генератора в процессе центровки

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за крестовину по типу генераторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 02100301 | до 3,0 | 13128 | 10235 |
| 02100302 | свыше 3,0 до 6,0 | 21582 | 16020 |
| 02100303 | свыше 6,0 до 9,0 | 29816 | 20916 |
| 02100304 | свыше 9,0 до 12,0 | 39828 | 24030 |
| 02100305 | свыше 12,0 до 14,5 | 48061 | 27146 |
| 02100306 | свыше 14,5 | 53179 | 30484 |

021004 Демонтаж верхней крестовины после проверки геометрического центра статора главного генератора

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за крестовину по типу генераторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 02100401 | до 3,0 | 9951 | 7671 |
| 02100402 | свыше 3,0 до 6.0 | 16378 | 12232 |
| 02100403 | свыше 6,0 до 9,0 | 22593 | 15963 |
| 02100404 | свыше 9,0 до 12,0 | 30269 | 18245 |
| 02100405 | свыше 12,0 до 14,5 | 36488 | 20525 |
| 02100406 | свыше 14,5 | 40635 | 23220 |

021005 Установка и снятие приспособления для подтягивания ротора к фланцу втулки ротора, подцентровка ротора генератора к фланцу вала турбины в плане и по высоте

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | снятие | установка |
|  |  | 01 | 02 |
| 02100501 | до 0,7 | 10366 | 12646 |
| 02100502 | свыше 0,7 до 1,1 | 12232 | 14720 |
| 02100503 | свыше 1,1 до 1,5 | 14305 | 17415 |
| 02100504 | свыше 1,5 до 2,0 | 17830 | 21976 |
| 02100505 | свыше 2,0 | 20110 | 24671 |

021006 Соединение фланцев валов турбины и генератора с применением гидропневмогайковерта

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая ценз в руб. за фланец по его типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | вал генератора - вал турбины | втулка ротора - вал турбины |
|  |  | 01 | 02 |
| 02100601 | до 0,7 | 64891 | 89977 |
| 02100602 | свыше 0,7 до 1,1 | 75050 | 101587 |
| 02100603 | свыше 1,1 до 1,5 | 86453 | 110916 |
| 02100604 | свыше 1,5 до 2,0 | 101167 | 129782 |
| 02100605 | свыше 2,0 | 130197 | 147612 |

Примечание. В базовых ценах таблицы 021006 учтены затраты на соединение фланцев валов турбины и генератора без чистовых промежуточных втулок. При выполнении работ с установкой чистовых промежуточных втулок к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,5.

021007 Сборка и установка нижнего направляющего подшипника (предварительно) для центровки вращающаяся частей гидроагрегата относительно неподвижных частей

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за подшипник по его типу и смазке |
| --- | --- | --- |
|  |  | сегментный на водяной смазке | кольцевой на водяной смазке | на жидкой масляной смазке |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02100701 | до 0,45 | 13268 | 15342 | 13268 |
| 02100702 | свыше 0,45 до 0,65 | 15342 | 17622 | 15756 |
| 02100703 | свыше 0,65 до 0,95 | 17622 | 22806 | 17415 |
| 02100704 | свыше 0,95 до 1,5 | 22806 | 36488 | 20732 |
| 02100705 | свыше 1,5 | 29647 | 47269 | 26537 |

021008 Сборка и установка верхнего направляющего подшипника сегментной конструкции (предварительно) для центровки вращающихся частей гидроагрегата относительно неподвижных частей

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за подшипник по типу генераторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 02100801 | до 0,45 | 6635 | 9122 |
| 02100802 | свыше 0,45 до 0,65 | 7464 | 10159 |
| 02100803 | свыше 0,65 до 0,95 | 8500 | 11402 |
| 02100804 | свыше 0,95 до 1,5 | 9744 | 12854 |
| 02100805 | свыше 1,5 | 12440 | 14512 |

021009 Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плене н по высоте с помощью направляющих подшипников, подпятника, фиксация "манков", зазоров" магнитной оси

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02100901 | до 3,0 | 36488 |
| 02100902 | свыше 3,0 до 6,0 | 82099 |
| 02100903 | свыше 6,0 до 9,0 | 92258 |
| 02100904 | свыше 9,0до 12,0 | 120661 |
| 02100905 | свыше 12,0 до 14,5 | 148442 |
| 02100906 | свыше 14,5 | 165028 |

021010 Центровка статора генератора относительно вращающихся частей гидроагрегата в плане и по высоте при помощи клиньев, фиксация "манков", крепление к фундаменту

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101001 | до 3,0 | 46648 |
| 02101002 | свыше 3,0 до 6,0 | 93294 |
| 02101003 | свыше 6,0 до 9,0 | 139942 |
| 02101004 | свыше 9,0 до 12,0 | 186588 |
| 02101005 | свыше 12,0 до 14,5 | 225565 |
| 02101006 | свыше 14,5 | 250443 |

021011 Сборка и установка термоконтроля, прокладка трассы в шкаф по подпятнику и направляющий подшипникам

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101101 | до 0,45 | 5597 |
| 02101102 | свыше 0,45 до 0,65 | 3086 |
| 02101103 | свыше 0,65 до 0,95 | 11817 |
| 02101104 | свыше 0,95 до 1,5 | 16586 |
| 02101105 | свыше 1,5 | 24049 |

#### 021012 Установка опоры маслоприемника

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за маслоприемник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101203 | до 3,2 | 12025 |
| 02101202 | свыше 3,2 до 5,0 | 18658 |
| 02101203 | свыше 5,0 до 8,0 | 29854 |
| 02101204 | свыше 8,0 до 9,5 | 35244 |
| 02101205 | свыше 9,5 | 38562 |

021013 Проверка линии вала гидроагрегата, центровка штанги маслоприемника, устранение боя контактных колец проворотом ротора главного генератора при помощи мостового крана

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за проворот |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101301 | до 3,0 | 8292 |
| 02101302 | свыше 3,0 до 6,0 | 16586 |
| 02101303 | свыше 6,0 до 9,0 | 24878 |
| 02101304 | свыше 9,0 до 12,0 | 33172 |
| 02101305 | свыше 12,0 до 14,5 | 40220 |
| 02101306 | свыше 14,5 | 44781 |

021014 Проверка (после ремонта) концентричности и геометрических форм ротора и статора главного, вспомогательного и регуляторного генераторов, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска проворотом ротора главного генератора на подпятнике мостовым краном с шагом на один полюс

| № позиции | Количество полюсов ротора, шт | Базовая цена в руб. за проворот |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101401 | до 32 | 57220 |
| 02101402 | свыше 32 до 40 | 65721 |
| 02101403 | свыше 40 до 66 | 73598 |
| 02101404 | свыше 66 до 96 | 82099 |
| 02101405 | свыше 96 до 104 | 92258 |
| 02101406 | свыше 104 | 106148 |

021015 Проверка крепления узлов к деталей гидроагрегата перед пуском

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101501 | до 3,0 | 22391 |
| 02101502 | свыше 3,0 до 6,0 | 25708 |
| 02101503 | свыше 6,0 до 9,0 | 29854 |
| 02101504 | свыше 9,0 до 12,0 | 39805 |
| 02101505 | свыше 12,0 до 14,5 | 48099 |
| 02101506 | свыше 14,5 | 53074 |

021016 Пробный пуск гидроагрегата после ремонта, наладка работы механизмов на холостом ходу и под нагрузкой

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101601 | до 3,0 | 29647 |
| 02101602 | свыше 3,0 до 6,0 | 33793 |
| 02101603 | свыше 6,0 до 9,0 | 38147 |
| 02101604 | свыше 9,0 до 12,0 | 43952 |
| 02101605 | свыше 12,0 до 14,5 | 50379 |
| 02101606 | свыше 14,5 | 58050 |

021017 Нагрузочные испытания гидроагрегата после ремонта, сдача гидроагрегата б эксплуатацию

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101701 | до 3,0 | 22806 |
| 02101702 | свыше 3,0 до 6,0 | 25916 |
| 02101703 | свыше 6,0 до 9,0 | 29024 |
| 02101704 | свыше 9,0 до 12,0 | 32342 |
| 02101705 | свыше 12,0 до 14,5 | 36282 |
| 02101706 | свыше 14,5 | 40635 |

#### 021018 Монтаж перекрытия шахты турбины

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101801 | до 3,0 | 50794 |
| 02101802 | свыше 3,0 до 6,0 | 57635 |
| 02101803 | свыше 6,0 до 9,0 | 63855 |
| 02101804 | свыше 9,0 до 12,0 | 71526 |
| 02101805 | свыше 12,0 до 14,5 | 77331 |
| 02101806 | свыше 14,5 | 90599 |

Примечание. При необходимости поэлементного монтажа перекрытия шахты турбины к базовым ценам таблицы 021018 применяется коэффициент К = 1,2.

#### 021019 Сборка трубопровода системы торможения

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02101901 | до 3,0 | 6220 |
| 02101902 | свыше 3,0 до 6,0 | 7049 |
| 02101903 | свыше 6,0 до 9,0 | 7671 |
| 0210L904 | свыше 9,0 до 12,0 | 8915 |
| 02101905 | свыше 12,0 до 14,5 | 9744 |
| 02101906 | свыше 14,5 | 10781 |

#### 021020 Монтаж тормоза-домкрата, опоры под тормоз-домкрат

| № позиции | Вес тормоза-домкрата, кг | Базовая цела в руб. за узел по его типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | тормоз-домкрат | опора под тормоз-домкрат |
|  |  | 01 | 02 |
| 02102001 | до 80 | 1866 | 1161 |
| 02102002 | свыше 80 до 120 | 2280 | 1742 |
| 02102003 | свыше 120 до 180 | 3525 | 2612 |
| 02102004 | свыше 180 до 240 | 4146 | 3483 |
| 02102005 | свыше 240 | 4976 | 4146 |

#### 0210121 Монтаж ванны подпятника в сборе с корпусом на опору подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за подпятник по типу крепления |
| --- | --- | --- |
|  |  | электросваркой | болтовое |
|  |  | 01 | 02 |
| 02102101 | до 1,5 | 21147 | 27781 |
| 02102102 | свыше 1,5 до 2,0 | 24671 | 30062 |
| 02102103 | свыше 2,0 до 2.5 | 29232 | 34623 |
| 02102104 | свыше 2,5 | 36903 | 39390 |

Примечание. При монтаже ванны подпятника со встроенным корпусом направляющего подшипника к базовым ценам таблицы 021021 применяется коэффициент К = 1,3.

021022 Сборка и установка промежуточных опор к сегментов подпятника

| № позиции | Вес сегмента, тн | Базовая цена в руб. за сегмент |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02102201 | до 0,065 | 3809 |
| 02102202 | свыше 0,065 до 0,13 | 7379 |
| 02102203 | свыше 0,13 до 0,15 | 10711 |
| 02102204 | свыше 0,15 | 13330 |

021023 Установка диска подпятника в плане и по высоте, распределение нагрузки на сегменты по индикаторам часового типа

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за подпятник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02102301 | до 1,5 | 9045 |
| 02102302 | свыше 1,5 до 2,0 | 10950 |
| 02102303 | свыше 2,0 до 2,5 | 12854 |
| 02102304 | свыше 2,5 | 17376 |

#### 021024 Монтаж нижних воздухоразделяющих щитов

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02102401 | до 3,0 | 16378 |
| 02102402 | свыше 3,0 до 6,0 | 18452 |
| 02102403 | свыше 6,0 до 9,0 | 20525 |
| 02102404 | свыше 9,0 до 12,0 | 23012 |
| 02102405 | свыше 12,0 до 14,5 | 25708 |
| 02102406 | свыше 14,5 | 27367 |

#### 021025 Монтаж вала генератора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора

| № позиции | Вес вала генератора, тн | Базовая цена в руб. за вал по типу генераторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной. | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 02072501 | до 14 | 15756 | 15550 |
| 02072502 | свыше 14 до 40 | 18245 | 18037 |
| 02072503 | свыше 40 до 70 | 22391 | 21768 |
| 02072504 | свыше 70 до 90 | 26329 | 25703 |
| 02072505 | свыше 90 | 30476 | 29647 |

#### 021026 Соединение остова ротора (втулки) генератора с втулкой подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за ротор по типам соединения |
| --- | --- | --- |
|  |  | с диском подпятника | с втулкой подпятника |
|  |  | 01 | 02 |
| 02102601 | до 1,5 | 22183 | 14720 |
| 02102602 | свыше 1,5 до 2,0 | 27159 | 18452 |
| 02102603 | свыше 2,0 до 2,5 | 32549 | 22183 |
| 02102604 | свыше 2,5 | 40428 | 32342 |

#### 021027 Монтаж ротора генератора в расточку со статором

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за ротор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02102701 | до 3,0 | 44159 |
| 02102702 | свыше 3,0 до 6,0 | 49756 |
| 02102703 | свыше 6,0 до 9,0 | 62611 |
| 02102704 | свыше 9,0 до 12,0 | 75880 |
| 02102705 | свыше 12,0 до 14,5 | 87904 |
| 02102706 | свыше 14,5 | 100135 |

021028 Соединение спицевого остова ротора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора, затяжка конических шпилек моментным ключом

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая иена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02102801 | до 0,7 | 92879 |
| 02102802 | свыше 0,7 до 1,1 | 119210 |
| 02102803 | свыше 1,1 до 1,5 | 146783 |
| 02102804 | свыше 1,5 до 2,0 | 180161 |
| 02102805 | свыше 2,0 | 202552 |

#### 021029 Монтаж вала-надставки, соединение верхней штанги рабочего колеса

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за вал при весе вала-надставки, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 14,5 | свыше 14,5 до 20 | свыше 20 до 30 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02102901 | до 0,45 | 3525 | - | ~ |
| 02102902 | свыше 0,45 до 0,65 | 4354 | - | - |
| 02102903 | свыше 0,65 до 0,95 | 4976 | - | - |
| 02102904 | до 0,95 | - | 4354 | 5597 |
| 02102905 | свыше 0,95 до 1,5 | 5597 | 5805 | 6635 |
| 02102906 | свыше 1,5 | - | 6841 | 7879 |

#### 021030 Затяжка фланцевого соединения втулка ротора – вал-надставка

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланец по методам затяжки |
| --- | --- | --- |
|  |  | гидрогайковертом | мостовым краном через систему блоков |
|  |  | 01 | 02 |
| 02103001 | до 0,7 | 18658 | 15135 |
| 02103002 | свыше 0,7 до 1,1 | 29024 | 23220 |
| 02103003 | свыше 1,1 до 1,5 | 44781 | 28818 |
| 02103004 | свыше 1,5 до 2,0 | 59709 | 41464 |
| 02103005 | свыше 2,0 | 67172 | 46233 |

#### 021031 Сборка шинопровода по валу-надставке к остову ротора

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за ротор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02103101 | до 3,0 | 1335 |
| 02103102 | свыше 3,0 до 6,0 | 2670 |
| 02103103 | свыше 6,0 до 9,0 | 4005 |
| 02103104 | свыше 9,0 до 12,0 | 5117 |
| 02103105 | свыше 12,0 до 14,5 | 6230 |
| 02103106 | свыше 14,5 | 6675 |

021032 Монтаж верхней крестовины, закрепление на "маяках" домкратами от стакана генератора

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за крестовину по типам генераторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 02103201 | до 3,0 | 21768 | 20110 |
| 02103202 | свыше 3,0 до 6,0 | 29232 | 27159 |
| 02103203 | свыше 6,0 до 9,0 | 36695 | 34623 |
| 02103204 | свыше 9,0 до 12,0 | 44781 | 42293 |
| 02103205 | свыше 12,0 до 14,5 | 52038 | 51203 |
| 02103206 | свыше 14,5 | 57428 | 55976 |

#### 021033 Сборка вспомогательного генератора, проверка воздушного зазора

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за генератор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02103301 | до 3,0 | 14097 |
| 02103302 | свыше 3,0 до 6,0 | 17830 |
| 02103303 | свыше 6,0 до 9,0 | 21561 |
| 02103304 | свыше 9,0 до 12,0 | 25708 |
| 02103305 | свыше 12,0 до 14,5 | 31098 |
| 02103306 | свыше 14,5 | 34623 |

#### 021034 Установка распорных домкратов верхней крестовины

| № позиции | Базовая цена в руб. за домкрат |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02103401 | 1161 |

#### 021035 Сборка перекрытия камеры холодного воздуха

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02103501 | до 3,0 | 6635 |
| 02103502 | свыше 3,0 до 6,0 | 13268 |
| 02103503 | свыше 6,0 до 9,0 | 17622 |
| 02103504 | свыше 9,0 до 12,0 | 19903 |
| 02103505 | свыше 12,0 до 14,5 | 23012 |
| 02103506 | свыше 14,5 | 25501 |

021036 Сборка верхнего направляющего подшипника по "маякам" с установкой выгородки, нижней маслованны, установка крышки и верхнего уплотнения

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за генератор по его типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | зонтичный | подвесной |
|  |  | 01 | 02 |
| 02103601 | до 0,45 | 27135 | 21185 |
| 02103602 | свыше 0,45 до 0,65 | 30231 | 23803 |
| 02103603 | свыше 0,65 до 0,95 | 34038 | 26897 |
| 02103604 | свыше 0,95 до 1,5 | 38085 | 29992 |
| 02103605 | свыше 1,5 | 42846 | 32134 |

021037 Сборка и монтаж регуляторного генератора, контактных колец щеточного аппарата

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02103701 | до 3,0 | 18666 |
| 02103702 | свыше 3,0 до 6,0 | 20940 |
| 02103703 | свыше 6,0 до 9,0 | 23427 |
| 02103704 | свыше 9,0 до 12,0 | 26329 |
| 02103705 | свыше 12,0 до 14,5 | 29439 |
| 02103706 | свыше 14,5 | 32342 |

#### 021038 Сборка верхних воздухоразделяющих щитов

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02103801 | до 3,0 | 25501 |
| 02103802 | свыше 3,0 до 6,0 | 18196 |
| 02103803 | свыше 6,0 до 9,0 | 30891 |
| 02103804 | свыше 9,0 до 12,0 | 34001 |
| 02103805 | свыше 12,0 до 14,5 | 37733 |
| 02103806 | свыше 14,5 | 42293 |

#### 021039 Монтаж кольцевого пожарного трубопровода

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02103901 | до 3,0 | 9330 |
| 02303902 | свыше 3,0 до 6,0 | 12035 |
| 02103903 | свыше 6,0 до 9,0 | 14927 |
| 02103904 | свыше 9,0 до 12,0 | 18866 |
| 02103905 | свыше 12,0 | 21768 |

#### 021040 Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02104001 | 37939 |

#### 021041 Установка маслоохладителей подпятника

| № позиции | Вес маслоохладителя, тн | Базовая цена в руб. за маслоохладитель (секцию) по его типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | кольцевой | прямоугольный. |
|  |  | 01 | 02 |
| 02104101 | до 0,45 | 12025 | 10988 |
| 02104102 | свыше 0,45 до 0,65 | 13268 | 11610 |
| 02104103 | свыше 0,65 до 0,95 | 14927 | 14097 |
| 02104104 | свыше 0,95 до 1,5 | 16793 | 19696 |
| 02104105 | свыше 1,5 | 23012 | 22806 |

#### 021042 Монтаж нижней крестовины

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за крестовину по типам генераторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | зонтичный | подвесной |
|  |  | 01 | 02 |
| 02104201 | до 3,0 | 27367 | 16378 |
| 02104202 | свыше 3,0 до 6,0 | 40013 | 24049 |
| 02104203 | свыше 6,0 до 9,0 | 53489 | 30891 |
| 02104204 | свыше 9,0 до 12,0 | 60122 | 31513 |
| 02104205 | свыше 12,0 до 14,5 | 73185 | 37733 |
| 02104206 | свыше 14,5 | 80441 | 41464 |

Примечание. При монтаже нижней крестовины поэлементно к базовым ценам таблицы 021042 применяется коэффициент К = 1,25.

0211 Работы по сборке и монтажу поворотно-лопастной турбины

021101 Установка нижнего кольца направляющего аппарата, установка к снятие верхнего кольца с выверкой горизонтальности в плане и по высоте при помощи отжимных болтов и опорных втулок, компенсирующих негоризонтальность нижнего кольца направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по его типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | нижнее | верхнее |
|  |  | 01 | 02 |
| 02110101 | до 3,2 | 12683 | 43388 |
| 02110102 | свыше 3,2 до 5,0 | 19803 | 43728 |
| 02110103 | свыше 5,0 до 8,0 | 22493 | 56071 |
| 02110104 | свыше 3,0 до 9,5 | 26478 | 62747 |
| 02110105 | свыше 9,5 | 29371 | 72091 |

021102 Приготовление н заливка эпоксидного компаунда, заполнение клинового зазора между фланцем опорного кольца н нижним кольцом направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02110201 | до 3,2 | 28818 |
| 02110202 | свыше 3,2 до 5,0 | 33172 |
| 02110203 | свыше 5,0 до 8,0 | 38147 |
| 02110204 | свыше 8,0 до 9,5 | 45195 |
| 02110205 | свыше 9,5 | 49756 |

021103 Установка нижних втулок подшипников скольжения лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр цапфы, мм | Базовая цена в руб. за втулку по видан материала |
| --- | --- | --- |
|  |  | бронза, капрон | древопластик |
|  |  | 01 | 02 |
| 02110301 | до 100 | 4354 | 5805 |
| 02110302 | свыше 100 до 200 | 4976 | 6635 |
| 02110303 | свыше 200 до 300 | 5805 | 7464 |
| 02110304 | свыше 300 до 400 | 6841 | 8500 |
| 02110305 | свыше 400 до 500 | 8086 | 9744 |

#### 021104 Монтаж лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопатку по ее весу, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,65 | свыше 0,65 до 1,7 | свыше 1,7 до 3,4 | свыше 3,4 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110401 | до 3,2 | 435 | - | - | - |
| 02110402 | свыше 3,2 до 5,0 | 539 | - | - | - |
| 02110403 | до 5,0 | - | 726 | - | - |
| 02110404 | свыше 5,0 до 8,0 | 726 | 975 | - | - |
| 02110405 | до 8,0 | - | - | 1182 | 1596 |
| 03110406 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 1140 | 1451 | 1970 |
| 02110407 | до 9,5 | - | 1223 | 1596 | 2177 |

021105 Окончательная установка верхнего кольца направляющего аппарата проверка и фиксация торцевых зазоров, негоризонтальность опорного фланца под крышку турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02110501 | до 3,2 | 17355 |
| 02110502 | свыше 3,2 до 5,0 | 19581 |
| 02110503 | свыше 5,0 до 8,0 | 21806 |
| 02110504 | свыше 8,0 до 9,5 | 25811 |
| 02110505 | свыше 9,5 | 28481 |

021106 Приготовление и заливка эпоксидного компаунда, заполнение клинового зазора между фланцем статора турбины и верхним кольцом направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02110601 | до 3,2 | 22391 |
| 02110602 | свыше 3,2 до 5,0 | 25086 |
| 02110603 | свыше 5,0 до 8,0 | 28196 |
| 02110604 | свыше 8,0 до 9,5 | 33586 |
| 02110605 | свыше 9,5 | 3731$ |

021107 Сборка механизма перемещения штанг маслоприемника в корпусе крышки сервомотора рабочего колеса на поршне

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая ценив руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02110701 | до 3,2 | 16186 |
| 02110702 | свыше 3,2 до 5,0 | 18566 |
| 02110703 | свыше 5,0 до 8,0 | 21423 |
| 02110704 | свыше 8,0 до 9,5 | 23803 |
| 02110705 | свыше 9,5 | 27612 |

021108 Соединение крышки сервомотора рабочего колеся с валом турбины с установкой н фиксацией нижней штанги

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 03 |
| 02110801 | до 1,1 | 21147 |
| 02110802 | свыше 1,1 до 1,5 | 30062 |
| 02110803 | свыше 1,5 до 2,0 | 36695 |
| 02110804 | свыше 2,0 | 42708 |

021109 Соединение крышки сервомотора рабочего колеса (в сборе с валом) с втулкой рабочего колеса, затяжки фланцевого соединения втулки рабочего колеса – крышки

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02110901 | до 0,7 | 23381 |
| 02110902 | свыше 0,7 до 1,1 | 23280 |
| 02110903 | свыше 1,1 до 1,5 | 32734 |
| 02110904 | свыше 1,5 до 2,0 | 40305 |
| 02110905 | свыше 2,0 | 45871 |

Примечание В базовых ценах таблицы 021109 учены затраты на выполнение работ при конструкции соединения крышки сервомотора с втулкой рабочего колеса. При конструкции соединения крышки сервомотора рабочего колеса с валом турбины к базовым ценам применяется коэффициент К = 0,9.

#### 021110 Монтаж, кантовка вала турбины в кратере, соединение штанг маслоприемника

| № позиции | Вес вала, тн | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02111001 | до 7,0 | 19358 |
| 02111002 | свыше 7,0 до 14,0 | 22251 |
| 02111003 | свыше 14,0 до 40,0 | 24920 |
| 02111004 | свыше 40,0 до 70,0 | 28258 |
| 02111005 | свыше 70,0 | 34488 |

Примечания:

1. При выполнении работ без кантовки вала к базовым ценам таблицы 021110 применяется коэффициент К = 0,8.

2. При кантовке вала турбины над кратером гидроагрегата или с применением двух мостовых кранов к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,45.

#### 021111 Монтаж, сборка и установка обтекателя крышки турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат при общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02111101 | до 3,2 | 10988 | - | - |
| 02111102 | свыше 3,2 до 5,0 | 15342 | - | - |
| 02111103 | до 5,0 | - | 24049 | - |
| 02111104 | свыше 5,0 до 8,0 | 19281 | 27988 | - |
| 02111105 | до 8,0 | - | - | 31513 |
| 02111106 | свыше 8,0 до 9,5 | - | 31721 | 35659 |
| 02111107 | свыше 9,5 | - | 36282 | 43330 |

Примечание. При соединении обтекателя с крышкой турбины в кратере гидроагрегата к базовым ценам таблицы 021111 применяется коэффициент К = 1,25.

#### 021112 Демонтаж запарного кольца

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02111201 | до 0,45 | 12646 |
| 02111202 | свыше 0,45 до 0,65 | 14927 |
| 02111203 | свыше 0,65 до 0,95 | 17001 |
| 02111204 | свыше 0,95 до 1,5 | 19073 |
| 02111205 | свыше 1,5 | 22391 |

#### 021113 Установка крышки турбины с обтекателем

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02111301 | до 3,2 | 20732 |
| 02111302 | свыше 3,2 до 5,0 | 26537 |
| 02111303 | свыше 5,0 до 8,0 | 36074 |
| 02111304 | свыше 8,0 до 9,5 | 49343 |
| 02111305 | свыше 9,5 | 56599 |

021114 Соединение крышки турбины с верхним кольцом направляющего аппарата (статором турбины)

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при общем ее весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02111401 | до 3,2 | 19696 |
| 02111402 | свыше 3,2 до 5,0 | 21976 |
| 02111403 | свыше 5,0 до 8,0 | 35244 |
| 02111404 | свыше 8,0 до 9,5 | 41464 |
| 02111405 | свыше 9,5 | 46025 |

#### 021115 Установка на крышку турбины регулирующего кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02111501 | до 3,2 | 23842 |
| 02111502 | свыше 3,2 до 5,0 | 26537 |
| 02111503 | свыше 5,0 до 8,0 | 35452 |
| 02111504 | свыше 8,0 до 9,5 | 42293 |
| 02111505 | свыше 9,5 | 46648 |

Примечание. В базовых ценах таблицы 021115 учтены затраты на установку регулирующего кольца на крышку турбины всех типов сервомоторов за исключением торовых При установке регулирующего кольца сервомоторов торовых к базовым ценам применяется коэффициент К = 2,5.

#### 021116 Установка опоры подпятника, соединение крышкой турбины

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02111601 | до 1,5 | 10988 |
| 02111602 | свыше 1,5 до 2,0 | 12440 |
| 02111603 | свыше 2,0 до 2,5 | 14512 |
| 02111604 | свыше 2,5 | 23220 |

031117 Установка подшипников скольжения верхней цапфы лопатки направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за подшипник при его весе, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02111701 | до 4,75 | 3731 | - | - |
| 02111702 | свыше 4,75 до 6,4 | 4354 | - | - |
| 02111703 | свыше 6,4 до 8,4 | 4976 | - | - |
| 02111704 | до 8,4 | - | 6427 | 8086 |
| 02111705 | свыше 8,4 до 10,8 | 5597 | 7464 | 9330 |
| 02111706 | свыше 10,8 | 6220 | 8292 | 10159 |

021118 Установка рычагов, накладок, цилиндрических шпонок, проверка вращения лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за узел при его вес, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02111801 | до 3,2 | 2489 | - | - |
| 02111802 | свыше 3,2 до 5,0 | 3317 | - | - |
| 02111803 | свыше 5,0 до 8,0 | 4146 | - | - |
| 02111804 | до 8,0 | - | 6012 | 7464 |
| 02111805 | свыше 8,0 до 9,5 | 4354 | 6635 | 8292 |
| 02111806 | свыше 9,5 | 4976 | 7256 | 9122 |

#### 021119 Сборка кинематики направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за комплект при количестве лопаток направляющего аппарата, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 16 | свыше 16 до 24 | свыше 24 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02111901 | до 4,75 | 43084 | - | - |
| 02111902 | свыше 4,75 до 6,4 | 43320 | - | - |
| 02111903 | до 6,4 | - | 86643 | - |
| 02111904 | свыше 6,4 до 8,4 | 54033 | 97117 | - |
| 02111905 | до 8,4 | - | - | 103782 |
| 02111906 | свыше 8,4 до 10,5 | - | 108781 | 114255 |
| 02111907 | свыше 10,5 | - | 117826 | 130204 |

011120 Соединение тяги сервомотора направляющего аппарата в сборе с поршнем и регулирующим кольцом, проверка фиксации натяга

| № позиции | Диаметр сервомотора, мм | Базовая цена в руб. за сервомотор по его типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямоосный одноцилиндровый на крышке турбины | прямоосный сдвоенный на опоре подпятника |
|  |  | 01 | 02 |
| 02112001 | до 350 | 20317 | 27159 |
| 02112002 | свыше 350 до 500 | 27159 | 31098 |
| 02112003 | свыше 500 до 700 | 30683 | 35659 |
| 02112004 | свыше 700 | 35244 | 40635 |

Примечания:

1 В базовых ценах позиций 0211200101, 0211200201, 021120010301 и 0211200401 учтены затраты на выполнение работ при ремонте сервомотора прямоосного, расположенного на крышке турбины. При ремонте сервомотора прямоосного, расположенного в шахте (нише) турбины, к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,16, а при ремонте сервомотора прямоосного, расположенного в крышке турбины - коэффициент К = 1,12.

2. В базовых ценах позиций 0211200102, 0211200202, 021120010302 и 0211200402 учтены затраты на выполнение работ при ремонте сервомотора прямоосного сдвоенного, расположенного на опоре подпятника. При ремонте сервомотора прямоосного сдвоенного, расположенного на крышке турбины, к базовым ценам применяется коэффициент К = 1,1.

021121 Установка, снятие сдвоенного сервомотора направляющего аппарата на опоре подпятника

| № позиции | Диаметр сервомотора, мм | Базовая цена в руб. за сервомотор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02112101 | до 350 | 4561 |
| 02112102 | свыше 350 до 500 | 5184 |
| 02112103 | свыше 500 до 700 | 5805 |
| 02112104 | свыше 700 | 6635 |

#### 021122 Монтаж индивидуальных сервомоторов направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр сервомотора, мм | Базовая цена в руб. за сервомотор по его типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямоосный | крыльчатый |
|  |  | 01 | 02 |
| 02112201 | до 350 | 7049 | 9330 |
| 02112202 | свыше 350 до 500 | 9951 | 13263 |

#### 021123 Установка и соединение сред ней штанги рабочего колеса

| № позиции | Внутренней диаметр вала, м | Базовая цена в руб. за штангу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02112301 | до 0,3 | 1451 |
| 02112302 | свыше 0,3 до 0,7 | 1659 |
| 02112303 | свыше 0,7 | 1866 |

#### 021124 Сборка и установка обратной: связи н закрытие маслоприемника

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, ч | Базовая цена в руб. за маслоприемник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02112401 | до 3,2 | 12373 |
| 02112402 | свыше 3,2 до 5,0 | 14282 |
| 02112403 | свыше 5,0 до 8,0 | 15949 |
| 02112404 | свыше 8,0 до 9,5 | 18091 |
| 02112405 | свыше 9,5 | 20946 |

021125 Сборка нижнего направляющего подшипника по "маякам" и уплотнения, подготовка к пуску

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за подшипник по его типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | подшипник кольцевой на водяной смазке | подшипник сегментный, на водяной смазке | подшипник на жидкой масляной смазке |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02112501 | до 0,45 | 32708 | 24030 | 24254 |
| 02112502 | свыше 0,45 до 0,65 | 37158 | 26923 | 27590 |
| 02112503 | свыше 0,65 до 0,95 | 42053 | 30260 | 30928 |
| 02112504 | свыше 0.95 до 1,5 | 48061 | 34044 | 34266 |
| 02112505 | свыше 1,5 | 54958 | 40274 | 41163 |

#### 021126 Сборка обратных связен по гидроагрегату

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02112601 | до 3,2 | 34038 |
| 02112602 | свыше 3,2 до 5,0 | 38085 |
| 02112603 | свыше 5,0 до 8,0 | 42603 |
| 02112604 | свыше 8,0 до 9,5 | 47845 |
| 02112605 | свыше 9,5 | 54936 |

Примечания:

1. При полной замене троса обратной связи к базовым ценам таблицы 021126 применяется коэффициент К = 1,25, а при частичной К = 1,15.

2. Стоимость разборки обратных связей гидрогенератора определяется с помощью коэффициента К = 0,4 к базовым ценам таблицы 021126.

021127 Гидроиспытание масляного трубопровода системы регулирования после ремонта

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, н | Базовая цена в руб. за тонну трубопровода |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02112701 | до 3,2 | 4769 |
| 02112702 | свыше 3,2 до 5,0 | 5390 |
| 02112703 | свыше 5,0 до 8,0 | 6012 |
| 02112704 | свыше 8,0 до 9,5 | 6635 |
| 02112705 | свыше 9,5 | 7464 |

0212 Работы по сборке н монтажу радиально-осевых турбин

021201 Монтаж нижнего направляющего кольца, монтаж и демонтаж верхнего направляющего кольца выверкой в плане и по высоте при помощи отжимных болтов и опорных втулок, компенсирующих негоризонтальность нижнего и верхнего колец направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по его типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | нижнее | верхнее |
|  |  | 01 | 02 |
| 02120101 | до 3,0 | 15550 | 34415 |
| 02120102 | свыше 3,0 до 4,5 | 17830 | 39390 |
| 02120103 | свыше 4,5 до 6,0 | 20682 | 45610 |
| 02120104 | свыше 6,0 | 23634 | 52245 |

021202 Приготовление заливки эпоксидного компаунда, заполнение клинового зазора между фланцем опорного кольца и нижним направляющим кольцом

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02120201 | до 3,0 | 24873 |
| 02120202 | свыше 3,0 до 4,5 | 29024 |
| 02120203 | свыше 4,5 до 6,0 | 33172 |
| 02120204 | свыше 6,0 | 38147 |

#### 0201203 Монтаж лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопатку при ее весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,65 | свыше 0,65 до 1,7 | свыше 1,7 до 3,4 | свыше 3,4 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02120301 | до 3,0 | 456 | - | - | - |
| 02120302 | свыше 3,0 до 4,5 | 519 | - | - | - |
| 02120303 | до 4,5 | - | 995 | - | - |
| 02120304 | свыше 4,5 до 6,0 | 580 | 1119 | - | - |
| 02120305 | до 6,0 | - | - | 1182 | 1451 |
| 02120306 | свыше 6,0 | - | 1244 | 1327 | 1659 |

021204 Окончательная установка верхнего кольца направляющего аппарата, проверка и фиксация торцевых зазоров, негоризонтальности опорного кольца под крышку турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02120401 | до 3,0 | 8086 |
| 02120402 | свыше 3,0 до 4,5 | 12646 |
| 02120403 | свыше 4,5 до 6,0 | 20317 |
| 02120404 | свыше 6,0 | 24049 |

021205 Заливка эпоксидного компаунда, заполнение клинового зазора между фланцами статора турбины и верхним кольцом направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. м турбину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02120501 | до 3,0 | 11195 |
| 02120502 | свыше 3,0 до 4,5 | 17622 |
| 02120503 | свыше 4,5 до 6,0 | 28196 |
| 02120504 | свыше 6,0 | 33586 |

#### 021206 Установка на крышку турбины регулирующего кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02120601 | до 3,0 | 23842 |
| 02120602 | свыше 3,0 до 4,5 | 26537 |
| 02120603 | свыше 4,5 до 6,0 | 29854 |
| 02120604 | свыше 6,0 | 35659 |

#### 021207 Монтаж регулирующего кольца в сборе с торовыми сервомоторами

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02120701 | до 3,0 | 97440 |
| 02130702 | свыше 3,0 до 4,5 | 109050 |
| 02120703 | свыше 4,5 до 6,0 | 119831 |
| 02120704 | свыше 6,0 | 134343 |

021208 Соединение крышки турбины с верхним фланцем верхнего кольца направляющего аппарата с установкой шнурового резинового уплотнения

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02120801 | до 4,5 | 24463 | 37525 | - |
| 02120802 | свыше 4,5 до 6,0 | 27367 | 43123 | - |
| 02120803 | до 6,0 | - | - | 46025 |
| 02120804 | свыше 6,0 | 31513 | 49756 | 53074 |

021209 Установка опоры подпятника, соединение крышкой турбины

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02120901 | до 1,5 | 10988 |
| 02120902 | свыше 1,5 до 2,0 | 12440 |
| 02120903 | свыше 2,0 до 2,5 | 14512 |
| 02120904 | свыше 2,5 | 23220 |

021210 Установка подшипника скольжения верхней цапфы лопаток направляющего аппарата, соединение с верхним кольцом направляющего аппарата с установкой шнурового резинового уплотнения

| № позиции | Диаметр направляющего аппарата, м | Базовая цена в руб. за подшипник при его весе, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02121001 | до 4,75 | 3731 | - | - |
| 02121002 | свыше 4 75 до 6,4 | 4354 | - | - |
| 02121003 | до 6,4 до 8,4 | 4872 | ~ | - |
| 02121004 | до 8,4 | - | 6635 | 7464 |
| 02121005 | свыше 8,4 | 5597 | 7671 | 8707 |

021211 Установка рычагов, накладок, цилиндрических шпонок, проверка вращения лопаток направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за узел при весе узла, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02121101 | до 4,5 | 3110 | - | - |
| 02121102 | свыше 4,5 до 6,0 | 4561 | - | - |
| 02121103 | до 6,0 | - | 6012 | 7049 |
| 02121104 | свыше 6,0 | 4769 | 7049 | 8086 |

021212 Соединение вилок-стяжек через соединительные пальцы с регулирующим кольцом направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за комплект при количестве лопаток, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 16 | свыше 16 до 24 | свыше 24 до 32 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02121201 | до 3,0 | 4561 | - | - |
| 02121202 | свыше 3„0 до 4,5 | 7256 | - | - |
| 02121203 | свыше 4,5 до 6,0 | 11610 | - | - |
| 02121204 | до 6,0 | - | 18245 | 23220 |
| 02121205 | свыше 6,0 | 13891 | 21768 | 27573 |

#### 021213 Монтаж индивидуальных сервомоторов направляющих аппаратов

| № позиции | Диаметр сервомотора, мм | Базовая цена в руб. за сервомотор по его типам. |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямоосный | крыльчатый |
|  |  | 01 | 03 |
| 02121301 | до 350 | 7049 | 9330 |
| 02121302 | свыше 350 до 500 | 9951 | 13268 |

021214 Монтаж дренажного трубопровода вспомогательного оборудования, установленного на крышке турбины, фильтров, обратных клапанов

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02121401 | до 3,0 | 19488 |
| 02121402 | свыше 3,0 до 4,5 | 21768 |
| 02121403 | свыше 4,5 до 6,0 | 34463 |
| 02121404 | свыше 6,0 | 27367 |

#### 021215 Сборка обратных связен по гидроагрегату

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02121501 | до 3,0 | 32134 |
| 02121502 | свыше 3,0 до 4,5 | 38562 |
| 02121503 | свыше 4,5 до 6,0 | 44367 |
| 02121504 | свыше 6,0 | 51001 |

Примечание. При полной замене троса обратной связи к базовым ценам таблицы 021215 применяется коэффициент К = 1,25, а при частичной К = 1,15.

#### 021216 Проведение гидроиспытаний системы регулировании после ремонта

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02121601 | до 3,0 | 1672 |
| 02121602 | свыше 3,0 до 4,5 | 2090 |
| 02121603 | свыше 4,5 до 6,0 | 2508 |
| 02121604 | свыше 6,0 | 2926 |

021217 Установка и смятие приспособления для переноса ротора турбины, установка рабочего колеса на мерные пластины фундаментного кольца

| № позиции | Диаметр рабочего-колеса, м | Базовая цена в руб. за турбину при ее общем весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 420 | свыше 420 до 700 | свыше 700 до 1200 | свыше 1200 до 1450 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02121701 | до 3,0 | 6012 | 9951 | - | - |
| 02121702 | свыше 3,0 до 4,5 | 8915 | 14927 | - | - |
| 02121703 | до 4,5 | - | - | 23220 | - |
| 02121704 | свыше 4,5 до 6,0 | - | 19903 | 27159 | - |
| 02121705 | до 6,0 | - | - | - | 32964 |
| 02121706 | свыше 6,0 | - | - | 32964 | 38562 |

#### 021218 Перенос и кантовка вала в кратере гидроагрегата

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за вал при его весе, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 40 | свыше 40 до 70 | свыше 70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02121801 | до 0,65 | 5805 | - | - |
| 02121802 | свыше 0,65 до 0,95 | 8500 | 9744 | 10366 |
| 02121803 | свыше 0,95 до 1,5 | 13476 | 15342 | 17207 |
| 02121804 | свыше 1,5 | 17415 | 19903 | 22391 |

021219 Сборка фланцевого соединения вал турбины - рабочее колесо при помощи гидропневмогайковерта и ударным ключом

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланец по виду сборки |
| --- | --- | --- |
|  |  | гидропневмогайковертом | ударным ключом |
|  |  | 01 | 02 |
| 02121901 | до 0,7 | 47839 | 41831 |
| 02121902 | свыше 0,7 до 1,1 | 54958 | 46726 |
| 02121903 | свыше 1,1 до 1,5 | 63191 | 52066 |
| 02121904 | свыше 1,5 до 2,0 | 72537 | 58742 |
| 02121905 | свыше 2,0 | 83662 | 65861 |

021220 Соединение рабочего колеса с обтекателем при помощи моментных ключей с мультипликаторами

| № позиции | Диаметр фланца вала, м | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02122001 | до 0,7 | 6675 |
| 02122002 | свыше 0,7 до 1,1 | 10457 |
| 02122003 | свыше 1,1 до 1,5 | 14463 |
| 02122004 | свыше 1,5 до2,0 | 19135 |
| 02122005 | свыше 2,0 | 24030 |

#### 021221 Монтаж лабиринтного уплотнения

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по типу крепления и уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | электросваркой | гужонами |
|  |  | гребенчатое | елочное | щелевое | гребенчатое | елочное | щелевое |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02122101 | до 3,0 | 15342 | 12854 | 11610 | 14097 | 12025 | 10366 |
| 02122102 | свыше 3,0 до 4,5 | 17207 | 14305 | 12854 | 16171 | 13268 | 11817 |
| 02122103 | свыше 4,5 до 6,0 | 19281 | 16793 | 15550 | 19488 | 16171 | 14512 |
| 02122104 | свыше 6,0 | 23427 | 21354 | 18658 | 23634 | 20732 | 17830 |

021222 Проверка зазоров по лабиринтным уплотнениям

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо по типу уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | гребенчатое | елочное | щелевое |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02122201 | до 3,0 | 2902 | 1659 | 2487 |
| 02122202 | свыше 3,0 до 4,5 | 3317 | 2280 | 2902 |
| 02122203 | свыше 4,5 до 6,0 | 4354 | 3110 | 3731 |
| 02122204 | свыше 6,0 | 5805 | 4146 | 4976 |

### 03 РЕМОНТ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ

0301 Ремонт ротора гидрогенератора

030101 Очистка, промывка остова ротора, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за ротор по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор на монтажной площадке | ротор в расточке со статором |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010101 | до 3,0 | 18060 | 21008 |
| 03010102 | свыше 3,0 до 6,0 | 20123 | 23588 |
| 03010103 | свыше 6,0 до 9,0 | 22556 | 26537 |
| 03010104 | свыше 9,0 до 12,0 | 25062 | 29485 |
| 03010105 | свыше 12,0 до 14,5 | 28305 | 33171 |
| 03010106 | свыше 14,5 | 31697 | 37151 |

030102 Проверка и восстановление опрессовки обода ротора стяжными шпильками с подклиновкой крайних пакетов, установка дополнительных упоров

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за ротор по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором | ротор на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010201 | до 3,0 | 46354 | 42087 |
| 03010202 | свыше 3,0 до 6,0 | 52453 | 47269 |
| 03010203 | свыше 6,0 до 9,0 | 58879 | 52866 |
| 03010204 | свыше 9,0 до 12,0 | 65927 | 59294 |
| 03010205 | свыше 12,0 до 14,5 | 73806 | 66342 |
| 03010206 | свыше 14,5 | 82637 | 74221 |

Примечание. При стяжке обода ротора стяжными шпильками с использованием динамометрического инструмента к базовым ценам таблицы 030102 применяются коэффициенты в зависимости от высоты обода ротора:

- свыше 1,5 до 2,0 м – К = 1,2;

- свыше 2,0 до 2,5м - К = 1,75;

- свыше 2,5 до 3,0 м – К = 2,0;

- свыше 3,0 м - К = 2,5.

030103 Ремонт и восстановление контактных поверхностей межеполюсных соединений с разборкой к сборкой элементов крепления, проверка корпусной изоляции элементов крепления

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за полюс по видам крепления |
| --- | --- | --- |
|  |  | болтовое на обод ротора | болтовое на выносную планку | крепление паяное |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010301 | до 3,0 | 2902 | 3731 | 4769 |
| 03010302 | свыше 3,0 до 6,0 | 3234 | 4146 | 5308 |
| 03010303 | свыше 6,0 до 9,0 | 3629 | 4623 | 6012 |
| 03010304 | свыше 9,0 до 12,0 | 4063 | 5184 | 6635 |
| 03010305 | свыше 12,0 до 14,5 | 4561 | 5805 | 7464 |
| 03010306 | свыше 14,5 | 5100 | 6509 | 8355 |

030104 Снятие и установка полюсов с одним хвостовиком

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за полюс по месту нахождения ротора, при высоте активного железа, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором | ротор на монтажной площадке |
|  |  | до 0,6 | свыше 0,6 до 1,0 | свыше 1,0 до 1,4 | свыше 1,4 до 1,7 | свыше 1,7 до 2,0 | свыше 2,0 | до 0,6 | свыше 0,6 до 1,0 | свыше 1,0 до 1,4 | свыше 1,4 до 1,7 | свыше 1,7 до 2,0 | свыше 2,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 03010403 | до 3,0 | 1555 | 1410 | - | - | - | - | 891 | 995 | - | - | - | - |
| 03010402 | свыше 3,0 до 6,0 | - | 1596 | - | - | - | - | - | 1119 | - | - | - | - |
| 03010403 | до 6,0 | - | - | 1762 | 1948 | 2135 | 2343 | - | - | 1244 | 1410 | 1555 | 1659 |
| 03010404 | свыше 6,0 до 9,0 | - | 1783 | 1990 | 2177 | 2384 | 2612 | - | 1244 | 1368 | 1555 | 1700 | 1824 |
| 03010405 | свыше 9,0 до 12,0 | - | - | 2218 | 2446 | 2674 | 2943 | - | - | 1514 | 1720 | 1866 | 2031 |
| 03010406 | свыше 12,0 до 14,5 | - | - | 2487 | 2737 | 3006 | 3275 | - | - | 1659 | 1866 | 2074 | 2198 |
| 03010407 | свыше 14,5 | - | - | 2778 | 3068 | 3358 | 3690 | - | - | 1866 | 2074 | 2280 | 2487 |

#### 030105 Снятие и установка полюсов с двумя хвостовиками

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за полюс по месту нахождения ротора, при высоте активного железа, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором | ротор на монтажной площадке |
|  |  | до 0,6 | свыше 0,6 до 1,0 | свыше 1,0 до 1,4 | свыше 1,4 до 1,7 | свыше 1,7 до 2,0 | свыше 2,0 | до 0,6 | свыше 0,6 до 1,0 | свыше 1,0 до 1,4 | свыше 1,4 до 1,7 | свыше 1,7 до 2,0 | свыше 2,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 03010501 | до 3,0 | 2819 | 3110 | - | - | - | - | 2177 | 2405 | - | - | - | - |
| 03010502 | свыше 3,0 до 6,0 | - | 3483 | - | - | - | - | - | 2695 | - | - | - | - |
| 03010503 | до 6,0 | - | - | 3835 | 4520 | 4602 | 5494 | - | - | 2943 | 3234 | 3566 | 3918 |
| 03010504 | свыше 6,0 до 9,0 | - | 3898 | 4292 | 4976 | 5058 | 6012 | - | 3006 | 3317 | 3629 | 3981 | 4395 |
| 03010505 | свыше 9,0 до 12,0 | - | - | 4810 | 5473 | 5556 | 6635 | - | - | 3649 | 4063 | 4457 | 4934 |
| 03010506 | свыше 12,0 до 14,5 | - | - | 5390 | 6033 | 6116 | 7319 | - | - | 4146 | 4561 | 5080 | 5514 |
| 03010507 | свыше 14,5 | - | - | 6012 | 6635 | 7297 | 7629 | - | - | 4644 | 5100 | 5597 | 6116 |

#### 030106 Ремонт полюса ротора с заменой и изготовлением межполюсного соединения

| № позиции | Базовая цена в руб. за полюс |
| --- | --- |
|  | с изготовлением межполюсного соединения | без изготовления межполюсного соединения |
|  | 01 | 02 |
| 03010601 | 7879 | 3731 |

030107 Ремонт полюса ротора с восстановлением корпусной изоляции сердечника снятого полюса с применением готовых изоляционных материалов

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за полюс |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010701 | до 0,6 | 2654 |
| 03010702 | свыше 0,6 до 1,0 | 2965 |
| 03010703 | свыше 1,0 до 1,4 | 3317 |
| 03010704 | свыше 1,4 до 1,7 | 3731 |
| 03010705 | свыше 1,7 до 2,0 | 4146 |
| 03010706 | свыше 2,0 | 4665 |

030108 Замена корпусной изоляции сердечника снятого полюса со снятием к установкой катушки полюса на сердечник, замена изоляционной шайбы

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за полюс |
| --- | --- | --- |
|  |  | с применением изоляционных материалов | с изготовлением стеклоэпоксидной формованной изоляции |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010801 | до 0,6 | 5286 | 7401 |
| 03010802 | свыше 0,6 до 1,0 | 5909 | 8292 |
| 03010803 | свыше 1,0 до 1,4 | 6635 | 9288 |
| 03010804 | свыше 1,4 до 1,7 | 7423 | 10407 |
| 03010805 | свыше 1,7 до 2,0 | 8292 | 11652 |
| 03010806 | свыше 2,0 | 9330 | 13061 |

#### 030109 Снятие и установка катушки полюса, ремонт витковой изоляции

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за полюс по типам изоляции |
| --- | --- | --- |
|  |  | витковая на основе асбеста | витковая на основе стеклоэпоксидной смолы |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010901 | до 0,6 | 7920 | 10366 |
| 03010902 | свыше 0,6 до 1,0 | 8915 | 11610 |
| 03010903 | свыше 1,0 до 3,4 | 9951 | 13932 |
| 03010904 | свыше 1,4 до 1,7 | 11195 | 15611 |
| 03010905 | свыше 1,7 до 2,0 | 12440 | 17477 |
| 03010906 | свыше 2,0 | 13973 | 19572 |

030110 Проведение испытаний полюсов ротора генератора на витковую и корпусную изоляцию

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за полюс по месту нахождений ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03011001 | до 1,4 | 63 | 41 |
| 03011002 | свыше 1,4 до 2,0 | 83 | 63 |
| 03011003 | свыше 2,0 | 104 | 83 |

# 030111 Подбивка клиньев полюсов с одним хвостовиком

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за полюс по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03011101 | до 0,6 | 912 | 684 |
| 03011102 | свыше 0,6 до 1,0 | 995 | 741 |
| 03011103 | свыше 1,0 до 1,4 | 1119 | 829 |
| 03010104 | свыше 1,4 до 1,7 | 1244 | 933 |
| 03011105 | свыше 1,7 до 2,0 | 1389 | 1036 |
| 03011106 | свыше 2,0 | 1575 | 1182 |

Примечание. При подбивке клиньев полюса с двумя хвостовиками к базовым ценам таблицы 030111 применяется коэффициент К = 1,8.

#### 030112 Восстановление цилиндрической формы обода ротора с нагревом

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за ротор по месту нахождения ротора, при высоте активного железа, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором |
|  |  | до 0,6 | свыше 0,6 до 1,0 | свыше 1,0 до 1,4 | свыше 1,4 до 1,7 | свыше 1,7 до 2,0 | свыше 3,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 03011201 | до 3,0 | 75672 | 83343 | - | - | - | - |
| 03011202 | свыше 3,0 до 6,0 | - | 93294 | - | - | - | - |
| 03011203 | до 6,0 | - | - | 102416 | 120454 | 124392 | 136832 |
| 03011204 | свыше 6,0 до 9,0 | - | 104489 | 110709 | 126672 | 139319 | 153210 |
| 03011205 | свыше 9,0 до 12,0 | - | - | 128953 | 141807 | 155905 | 171661 |
| 03011206 | свыше 12,0 до 14,5 | - | - | 144296 | 158808 | 174979 | 191978 |
| 03011207 | свыше 14,5 | - | - | 161710 | 177881 | 195711 | 215199 |

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за ротор по месту нахождения ротора, при высоте активного железа, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор на монтажной площадке |
|  |  | до 0,6 | свыше 0,6 до 1,0 | свыше 1,0 до 1,4 | свыше 1,4 до 1,7 | свыше 1,7 до 2,0 | свыше 2,0 |
|  |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 03011201 | до 3,0 | 82099 | 90392 | - | - | - | - |
| 03011202 | свыше 3,0 до 6,0 | - | 101173 | - | - | - | - |
| 03011203 | до 6,0 | - | - | 111331 | 122319 | 134758 | 150722 |
| 03011204 | свыше 6,0 до 9,0 | - | 113197 | 124600 | 136832 | 150722 | 168759 |
| 03011205 | свыше 9,0 до 12,0 | - | - | 139527 | 153417 | 168966 | 189076 |
| 03011206 | свыше 12,0 до 14,5 | - | - | 156319 | 171661 | 189076 | 211674 |
| 03011207 | свыше 14,5 | - | - | 177051 | 192393 | 211882 | 237175 |

#### 030113 Замена вентиляционной лопатки

| № позиции | Базовая цена в руб. за лопатку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03011301 | 187 |

Примечание. При выполнении работ с демонтажем рядов активного железа обода ротора к базовым ценам таблицы 030113 применяются коэффициенты в зависимости от количества рядов:

2 ряда - К = 1,1;

свыше 2-х до 4-х рядов – К = 1,2;

свыше 4-х до 6-ти рядов – К = 1,3;

свыше 6-ти радов - К=1,4.

#### 030114 Ремонт демпферной обмотки

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за ротор по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03011401 | до 0,6 | 5643 | 6688 |
| 03011402 | свыше 0,6 до 1,0 | 6375 | 7440 |
| 03011403 | свыше 1,0 до 1,4 | 7106 | 8360 |
| 03011404 | свыше 1,4 до 1,7 | 7985 | 9322 |
| 03011405 | свыше 1,7 до 2,0 | 8987 | 10450 |
| 03011406 | свыше 2,0 до 2,5 | 10032 | 11704 |
| 03011407 | свыше 2,5 до 3,0 | 11077 | 12958 |
| 03011408 | свыше 3,0 | 12122 | 14212 |

#### 030115 Ремонт корпусной изоляции токопровода

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за одно повреждение по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03011503 | до 0,6 | 933 | 705 |
| 03011502 | свыше 0,6 до 1,0 | 1036 | 788 |
| 03011503 | свыше 1,0 до 1,4 | 1182 | 891 |
| 03011504 | свыше 1,4 до 1,7 | 1327 | 995 |
| 03011505 | свыше 1,7 до 2,0 | 1472 | 1119 |
| 03011506 | свыше 2,0 | 1659 | 1244 |

030116 Снятие токопровода. Замена корпусной изоляции, установка токопровода с проведением испытаний

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за комплект по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03011601 | до 0,6 | 17415 | 13263 |
| 03011602 | свыше 0,6 до 1,0 | 19488 | 14720 |
| 03011603 | свыше 1,0 | 21768 | 16586 |
| 03011604 | свыше 1,4 до 1,7 | 24463 | 18452 |
| 03011605 | свыше 1,7 до 2,0 | 27367 | 20732 |
| 03011606 | свыше 2,0 | 30683 | 23220 |

#### 030117 Изготовление вывода катушке полюса

| № позиции | Базовая цена в руб. за вывод |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03011701 | 2000 |

#### 030118 Обследование состояния активного железа статора проворотим ротора

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за проворот при количестве полюсов ротора, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 32 | 40 | 66 | 96 | 104 | свыше 104 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 03011801 | до 1,0 | 46025 | 51415 | 57635 | - | - | - |
| 03011802 | свыше 1,0 до 1,7 | 50586 | 56599 | 63440 | 92465 | 100343 | 109050 |
| 03011803 | свыше 1,7 | - | - | 72322 | 102416 | 114649 | 124600 |

030119 Осмотр, проверка крепления и контровки стыковых плит к втулке обода ротора, верхних и нижних шпонок обода ротора, дистанционных втулок, стяжных шпилек, ободных полюсных клиньев

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за ротор по месту нахождения ротора, при высоте активного железа, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором | ротор на монтажной площадке |
|  |  | до 1,0 | свыше 1,0 до 1,7 | свыше 1,7 | до 1,0 | свыше 1,0 до 1,7 | свыше 1,7 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 03011901 | до 3,0 | 7464 | - | - | 6220 | - | - |
| 03011902 | свыше 3,0 до 6,0 | 8500 | - | - | 6841 | - | - |
| 03011903 | до 6,0 | - | 9434 | 10615 | - | 7879 | 8915 |
| 03011904 | свыше 6,0 до 9,0 | 9412 | 10574 | 11900 | 7775 | 8707 | 9951 |
| 03011905 | свыше 9,0 до 32,0 | - | 11817 | 13268 | - | 9744 | 11092 |
| 03011906 | свыше 12,0 до 14,5 | - | 13268 | 14927 | - | 10988 | 12440 |
| 03011907 | свыше 14,5 | - | 14554 | 16006 | - | 11817 | 12978 |

#### 030120 Проведение нагрузочных испытаний генератора

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за ротор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03012001 | до 4 | 55976 |
| 03012002 | свыше 4 до 9 | 118172 |
| 03012003 | свыше 9 | 155490 |

0302 Ремонт статора гидрогенератора

030201 Замена стержневой обмотки статора

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором | ротор на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020101 | до 3.0 | 760300 | 684204 |
| 03020102 | свыше 3,0 до 6,0 | 851528 | 766308 |
| 03020103 | свыше 6,0 до 9,0 | 953657 | 858202 |
| 03020104 | свыше 9,0 до 12,0 | 1068025 | 959442 |
| 03020105 | свыше 12,0 до 14,5 | 1196188 | 1076480 |
| 03020106 | свыше 14,5 | 1375527 | 1238019 |

030202 Замена стержневой обмотке статора с применением формопластичных материалов

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором | ротор на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020201 | до 3,0 | 2358555 | 1311638 |
| 03020202 | свыше 3,0 до 6,0 | 2641582 | 2029024 |
| 03020303 | свыше 6,0 до 9,0 | 2958651 | 2272445 |
| 03020204 | свыше 9,0 до 12,0 | 3313770 | 2545237 |
| 03020205 | свыше 12,0 до 14,5 | 3711386 | 2850736 |
| 03020206 | свыше 14,5 | 4453664 | 3420795 |

030203 Подпрессовка активной стали статора нажимными гребенками и стяжными шпильками

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор по месту нахождения ротора, при высоте активного железа, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором | ротор на монтажной площадке |
|  |  | до 1,0 | свыше 1,0 до 1,4 | свыше 1,4 до 2,0 | свыше 2,0 до 2,5 | до 1,0 | свыше 1,0 до 1,4 | свыше 1,4 до 2,0 | свыше 2,0 до 2,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03020301 | до 3,0 | 39528 | 43490 | 47913 | 52520 | 33539 | 32618 | 29670 | 26905 |
| 03020302 | свыше 3,0 до 6,0 | 44227 | 48651 | 53626 | 58970 | 37409 | 36488 | 33171 | 30211 |
| 03020303 | свыше 6,0 до 9,0 | 49572 | 54547 | 60076 | 66156 | 42016 | 40910 | 37224 | 33908 |
| 03020304 | свыше 9,0 до 12,0 | 55837 | 61182 | 67262 | 73897 | 46992 | 45701 | 41648 | 37777 |
| 03020305 | свыше 12,0 до 14,5 | 62287 | 68368 | 75371 | 82742 | 52704 | 51230 | 46807 | 42661 |
| 03020306 | свыше 14,5 | 69659 | 76660 | 84401 | 92693 | 59029 | 57496 | 52336 | 47545 |

030204 Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне бухтения до 50% длины паза

| № позиции | Высота стали статора, м | Базовая цена в руб. за паз по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором | ротор на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020401 | до 1,0 | 829 | 560 |
| 03020402 | свыше 1,0 до 1,4 | 912 | 622 |
| 03020403 | свыше 1,4 до 2,0 | 995 | 705 |
| 03020404 | свыше 2,0 | 1099 | 788 |

#### 030205 Проверка крепления нижней полки статора к фундаментным плитам

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020501 | до 3,0 | 4976 |
| 03020502 | свыше 3,0 до 6,0 | 5597 |
| 03020503 | свыше 6,0 до 9,0 | 6261 |
| 03020504 | свыше 9,0 до 12,0 | 7049 |
| 03020505 | свыше 12,0 до 14,5 | 7256 |
| 03020506 | свыше 14,5 | 8832 |

030206 Восстановление цилиндрической формы активного железа статора в плане и по высоте с помощью домкратов к мостовых кранов

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020601 | до 3,0 | 42087 | 33556 |
| 03020602 | свыше 3,0 до 6,0 | 47269 | 37733 |
| 03020603 | свыше 6,0 до 9,0 | 52866 | 42293 |
| 03020604 | свыше 9,0 до 12,0 | 59294 | 47269 |
| 03020605 | свыше 12,0 до 14,5 | 66342 | 53074 |
| 03020606 | свыше 14,5 | 74221 | 59501 |

030207 Ремонт, осмотр, дефектация и замена дефектной части проводки термоконтроля по спинке статора в камере колодного воздуха

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020701 | до 3,0 | 19231 |
| 03020702 | свыше 3,0 до 6,0 | 21561 |
| 03020703 | свыше 6,0 до 9,0 | 24049 |
| 03020704 | свыше 9,0 до 12,0 | 27159 |
| 03020705 | свыше 12,0 до 14,5 | 30269 |
| 03020706 | свыше 14,5 | 34001 |

030208 Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | ротор в расточке со статором | ритор на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020801 | до 3,0 | 54916 | 27273 |
| 03020802 | свыше 3,0 до 6,0 | 61182 | 30775 |
| 03020803 | свыше 6,0 до 9,0 | 68553 | 34369 |
| 03020804 | свыше 9,0 до 12,0 | 76660 | 38330 |
| 03020B05L | свыше 12,0 до 14,5 | 85875 | 43122 |
| 03020806 | свыше 14,5 | 98038 | 48281 |

030209 Проверка крепления секторов между собой с изготовлением, уплотненней или заменой прокладок по стыку из формопластичного материала

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за стык при высоте активного железа |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1,0 | свыше 1,0 до 1,4 | свыше 1,4 до 2,0 | свыше 2,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03020901 | до 3,0 | 72717 | 80026 | 88112 | 97025 |
| 03020902 | свыше 3.0 до 6,0 | 81446 | 89563 | 98684 | 108636 |
| 03020903 | свыше 6,0 до 9,0 | 91221 | 100550 | 110501 | 121490 |
| 03020904 | свыше 9,0 до 12,0 | 102209 | 112368 | 123770 | 136002 |
| 03020905 | свыше 12,0 до 14,5 | 114441 | 126051 | 138439 | 152588 |
| 03020906 | свыше 14,5 | 128331 | 141186 | 155283 | 170832 |

030210 Отсоединение, перемещение и установка статора генератора на монтажной площадке с последующей установкой на фундамент

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021001 | до 3,0 | 82928 |
| 03021002 | свыше 3,0 до 6,0 | 92879 |
| 03021003 | свыше 6,0 до 9,0 | 104075 |
| 03021004 | свыше 9,0 до 12,0 | 116514 |
| 03021005 | свыше 12,0 до 14,5 | 130612 |
| 03021006 | свыше 14,5 | 143673 |

Примечание. При выполнении работ с использованием специального приспособления, траверсы с помощью двух мостовых кранов к базовым ценам таблицы 030210 применяется коэффициент К = 1,5.

030211 Подъем домкратами и установка статора на временные опоры, монтаж кольцевого настила для замены обмотки с последующей установкой статора на фундамент

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021101 | до 3,0 | 176637 |
| 03021102 | свыше 3,0 до 6,0 | 197783 |
| 03021103 | свыше 6,0 до 9,0 | 221418 |
| 03021104 | свыше 9,0 до 12,0 | 247956 |
| 03021105 | свыше 12,0 до 14,5 | 277809 |
| 03021106 | свыше 14,5 | 305591 |

Примечание. При выполнении работ мостовыми кранами к базовым иенам таблицы 030211 применяется коэффициент К = 0,9.

#### 030212 Покрытие обмотки статора эмалью

| № позиция | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. по месту нахождения ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | за один спой | за каждый последующий слой | за один слой | за каждый последующий слой |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03021201 | до 3,0 | 14558 | 11646 | 10872 | 8687 |
| 03021202 | свыше 3,0 до 6,0 | 16272 | 13018 | 12163 | 9730 |
| 03021203 | свыше 6,0 до 9,0 | 18170 | 14536 | 13637 | 10910 |
| 03021204 | свыше 9,0 до 12,0 | 20271 | 16218 | 15295 | 12237 |
| 03023205 | свыше 12,0 до 14,5 | 22851 | 18281 | 17138 | 13710 |
| 03021206 | свыше 14,5 | 25615 | 20492 | 19166 | 15333 |

030213 Снятие и установка коробов, ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей линейных и нулевых выводов

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за статор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021301 | до 3,0 | 15550 |
| 03021302 | свыше 3,0 до 6,0 | 17415 |
| 03021303 | свыше 6,0 до 9,0 | 19488 |
| 03021304 | свыше 9,0 до 12,0 | 21768 |
| 03021305 | свыше 12,0 до 14,5 | 24463 |
| 03021306 | свыше 14,5 | 27367 |

#### 030214 Изолирование головок стержней

| № позиции | Базовая цена в руб. за головку по виду соединения |
| --- | --- |
|  | сверху | снизу |
|  | 01 | 02 |
| 03021401 | 2487 | 2778 |

#### 030215 Изолирование силка перемычки

| № позиции | Базовая цена в руб. за стык |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03021501 | 1382 |

#### 030216 Изолирование соединительных и выводных шин

| № позиции | Базовая цена в руб. за стык |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03021601 | 1216 |

030217 Удаление изолировочного материала и перезаливка головок стержней компаундом на основе эпоксидной смолы

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за соединение по месту нахождения ротора н виду соединения |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | соединение снизу | соединение сверху | соединение снизу | соединение сверху |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03021701 | до 3,0 | 1438 | 921 | 995 | 627 |
| 03021702 | свыше 3,0 до 6,0 | 1640 | 1050 | 1106 | 700 |
| 03021703 | свыше 6,0 до 9,0 | 1843 | 1180 | 1235 | 792 |
| 03021704 | свыше 9,0 до 12,0 | 2063 | 1317 | 1382 | 885 |
| 03021705 | свыше 12,0 до 14,5 | 2322 | 1474 | 1548 | 935 |
| 03021706 | свыше 14,5 | 2580 | 1659 | 1733 | 1106 |

#### 030218 Распайка и пайка головок стержней, катушек

| № позиции | Базовая цена в руб. за соединение по его типу |
| --- | --- |
|  | в хомут | транспозицией |
|  | соединение снизу | соединение сверху | соединение снизу | соединение сверку |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03021801 | 435 | 291 | 871 | 580 |

#### 0302219 Распайка и пайка (сварка) стыков соединительных и выводных шин

| № позиции | Базовая цена в руб. за стык |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03021901 | 1032 |

#### 030220 Уплотнение активного железа и сердечника статора вставками пакета

| № позиции | Базовая цена в руб. за пакет |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03022001 | 2948 |

030221 Ремонт оплавленного (выгоревшего) зубца активной стали сердечника статора в пределах пакета

| № позиции | Базовая цена в руб. за зубец по месту нахождения ротора и по типу соединения |
| --- | --- |
|  | в расточке статора | на монтажной площадке |
|  | соединение сверху | соединение снизу | соединение сверку | соединение снизу |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03022101 | 4561 | 6841 | 3649 | 5473 |

030222 Ремонт, восстановление поврежденной компаундированной изоляции в лобовых частях обмотки стержня (катушки) без выемки стержня и подъема шага

| № позиции | Базовая цена в руб. за. стержень по месту расположения ротора и по типу стержня |
| --- | --- |
|  | в расточке статора | на монтажной площадке |
|  | стержень наружный | стержень внутренний | стержень наружный | стержень внутренний |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03022201 | 5701 | 6489 | 4561 | 5184 |

030223 Срезка и накладка бандажей (шин, перемычек) на лобовые части обмотки с пропиткой бандажа (шин, перемычек)

| № позиции | Базовая цена в руб. за бандаж по месту нахождения ротора |
| --- | --- |
|  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  | 01 | 02 |
| 03022301 | 424 | 332 |

#### 030224 Замена обмотки катушки статора с поднятием шага обмотки

| № позиции | Высота стали статора, м | Базовая цена в руб. за статор по месту нахождений ротора, шагах обметки |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | до 6-ти шагов | до 14-ти шагов | до 6-ти шагов | до 14-ти шагов |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03022401 | до 1,0 | 41464 | 52866 | 33172 | 42293 |
| 03022402 | свыше 1,0 до 1,4 | 47634 | 60745 | 38147 | 48720 |
| 03022403 | свыше 1,4 до 2,0 | 54940 | 69867 | 43952 | 55976 |
| 03022404 | свыше 2,0 | 63025 | 80441 | 50379 | 64372 |

#### 030225 Замена стержня на волновой и петлевой обмотках

| № позиции | Высота стали статора, м | Базовая цена в руб. за стержень по месту нахождения ротора и стержня, по типу обмотки |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | стержень сверху | стержень снизу | стержень сверху | стержень снизу |
|  |  | волновая | петлевая | волновая | петлевая | волновая | петлевая | волновая | петлевая |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03022501 | до 1,0 | 20317 | 19903 | 48513 | 39390 | 20317 | 13268 | 32342 | 26122 |
| 03022502 | свыше 1,0 до 1,4 | 22806 | 22391 | 54318 | 44159 | 22806 | 14927 | 36282 | 29232 |
| 03022503 | свыше 1,4 до 2,0 | 25501 | 24878 | 60952 | 49343 | 25501 | 16586 | 40635 | 32757 |
| 03022504 | свыше 2,0 | 28611 | 27988 | 68001 | 55355 | 28611 | 18658 | 45403 | 36695 |

030226 Снятие и установка дистанционных прокладок и распорных клиньев в лобовых частях обмотки с устранением дефектов

| № позиции | Высота стали статора, м | Базовая цена в руб. за паз по нахождению ротора и положения части |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | верхнее | нижнее | верхнее | нижнее |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03022601 | до 1,0 | 788 | 1389 | 519 | 788 |
| 03022602 | свыше 1,0 до 1,4 | 891 | 1563 | 580 | 891 |
| 03022603 | свыше 1,4 до 2,0 | 995 | 1757 | 643 | 995 |
| 03022604 | свыше 2,0 | 1099 | 1940 | 726 | 1099 |

030227 Испытание обмотки статора с водяным охлаждением, шин, перемычек, напорного в сливного коллекторов на плотность и прочность с устранением протечек и восстановлением условного прохода

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за статор по нахождению ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | 01 | 02 |
| 03022701 | до 1,0 | 98792 | 65861 |
| 03022702 | свыше 1,0 до 1,4 | 110585 | 73872 |
| 03022703 | свыше 1,4 до 2,0 | 124157 | 82550 |
| 03022704 | свыше 2,0 | 138843 | 92562 |

030228 Снятие и сборка, устранение дефектов шлангов напорного и сливного коллекторов

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по месту нахождения ротора |
| --- | --- |
|  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  | 01 | 02 |
| 03022801 | 684 | 456 |

#### 030229 Разъединение, очистка, обезжиривание и сварка (пайка) соединительных шин

| № позиции | Базовая цена в руб. за стык |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03022901 | 3317 |

#### 030230 Разъединение, очистка, обезжиривание и сварка водосоединительных трубок

| № позиции | Базовая цена в руб. за трубку по месту нахождения ротора и трубок |
| --- | --- |
|  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  | вверху | внизу | вверху | внизу |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03023001 | 995 | 1492 | 663 | 995 |

030231 Демонтаж и установка стержней волновой или петлевой двухслойной обмотки с водяным охлаждением с гидравлическими и электрическими испытаниями дважды в процессе замены

| № позиции | Высота стали ротора, м | Базовая цена в руб. за стержень по нахождению ротора и типу стержня |
| --- | --- | --- |
|  |  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  |  | верхний | нижний | верхний | нижний |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03023101 | до 1,0 | 36488 | 87074 | 25708 | 51830 |
| 03023102 | свыше 1,0 до 1,4 | 40842 | 97440 | 28611 | 58050 |
| 03023103 | свыше 1,4 до 2,0 | 45610 | 109050 | 32342 | 65099 |
| 03023104 | свыше 2,0 | 51208 | 122319 | 36074 | 72770 |

#### 030232 Изготовление стыков и кронштейнов бандажного кольца

| № позиции | Базовая цена в руб. за стык по месту нахождения ротора и положению стыка |
| --- | --- |
|  | в расточке со статором | на монтажной площадке |
|  | вверху | внизу | вверху | внизу |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03023201 | 3686 | 4146 | 2948 | 3317 |

#### 030233 Замена шнуровых бандажей на лавсановые

| № позиции | Базовая цена в руб. за бандаж по месту нахождения ротора |
| --- | --- |
|  | в расточке со статором | па монтажной площадке |
|  | 01 | 02 |
| 03023301 | 165 | 147 |

030234 Замена термопластичной изоляции выходных или соединительных шин на термореактивную со снятием и установкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за шину |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03023401 | 3040 |

030235 Замена компаундированной изоляции перемычек на термореактивную с последующей запечкой и установкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за перемычку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03023501 | 3410 |

0303 Ремонт верхней крестовины, распорных устройств, поддерживающих конструкций

030301 Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины воздухоразделяющих щитов, поддерживающих конструкций

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за крестовину при |
| --- | --- | --- |
|  |  | разобранном агрегате | не разобранном агрегате |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030101 | до 3,0 | 10768 | 12923 |
| 03030102 | свыше 3,0 до 6,0 | 11983 | 14489 |
| 03030103 | свыше 6,0 до 9,0 | 12335 | 15860 |
| 03030104 | свыше 9,0 до 12,0 | 15077 | 18209 |
| 03030105 | свыше 12,0 до 143 | 16839 | 20363 |
| 03030106 | свыше 14,5 | 16796 | 22712 |

030302 Ремонт со снятием и установкой перекрытая верхней и нижней крестовины с заменой крепежных элементов, уплотнения стыков и прокладок

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за крестовину по ее типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | верхняя | нижняя |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030201 | до 3,0 | 47891 | 19488 |
| 03030202 | свыше 3,0 до 6,0 | 54318 | 21768 |
| 03030203 | свыше 6,0 до 9,0 | 60745 | 24463 |
| 03030204 | свыше 9,0 до 12,0 | 68208 | 27367 |
| 03030205 | свыше 12,0 до 14,5 | 80441 | 30683 |
| 03030206 | свыше 14,5 | 82928 | 38562 |

030303 Ремонт со снятием и установкой перекрытия шахты генератора с заменой крепежных болтов и уплотнения стыков

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за крестовину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030301 | до 3,0 | 51001 |
| 03030302 | свыше 3,0 до 6,0 | 57220 |
| 03030303 | свыше 6,0 до 9,0 | 64062 |
| 03030304 | свыше 9,0 до 12,0 | 71733 |
| 03030305 | свыше 12,0 до 14,5 | 80233 |
| 03030306 | свыше 14,5 | 89977 |

030304 Снятие, установка и ремонт опорного болта распорного домкрата, восстановление резьбового соединения

| № позиции | Базовая цена в руб. за домкрат |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03030401 | 3762 |

030305 Проверка крепления стыков плит и лап верхней крестовины, крепление лап верхней крестовины к фланцу статора к фундаментной плите

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за крестовину |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030501 | до 3,0 | 5536 |
| 03030502 | свыше 3,0 до 6,0 | 6220 |
| 03030503 | свыше 6,0 до 9,0 | 7008 |
| 03030504 | свыше 9,0 до 12,0 | 7775 |
| 03030505 | свыше 12,0 до 14,5 | 8707 |
| 03030506 | свыше 14,5 | 9744 |

030306 Восстановление клиновых соединений распорных лап нижней крестовины

| № позиции | Базовая цена в руб. за лапу |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03030601 | 15342 |

#### 030307 Восстановление резьбовых соединений распорных лап нижней крестовины

| № позиции | Базовая цена в руб. за лапу |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03030701 | 747 |

0304 Ремонт подпятника и направляющего подшипника

030401 Разборка и сборка, устранение дефектов крышки масляной ванны подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена, в руб. за подпятник по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 03040101 | до 1,5 | 15756 | 23634 |
| 03040102 | свыше 1,5 до 2,0 | 18141 | 27159 |
| 03040103 | свыше 2,0 до 2,5 | 20940 | 31263 |
| 03040104 | свыше 2,5 | 25998 | 39080 |

030402 Разборка и сборка, устранение дефектов направляющего подшипника, встроенного в ванну подпятника, с проверкой корпусной изоляции и восстановление резьбовых соединений опорных болтов, клиньев

| № позиции | Вес сегмента, тн | Базовая цена в руб. за сегмент по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 03040201 | до 0,065 | 3835 | 5080 |
| 03040202 | свыше 0,065 до 0,13 | 4416 | 5846 |
| 03040203 | свыше 0,13 до 0,15 | 5080 | 6717 |
| 03040204 | свыше 0,15 | 6096 | 8064 |

030403 Разборка и сборка, устранение дефектов направляющего подшипника сегментной конструкции с проверкой изоляции вкладышей, восстановление резьбовых соединений опорных болтов, клиньев

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за подшипник по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвеской | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 03040301 | до 0,45 | 37422 | 44385 |
| 03040302 | свыше 0.45 до 0,65 | 41879 | 50275 |
| 03040303 | свыше 0,65 до 0,95 | 46854 | 56391 |
| 03040304 | свыше 0,95 до 1,5 | 52618 | 63025 |
| 03040305 | свыше 1,5 | 58879 | 70488 |

030404 Разборка и сборка, устранение дефектов выгородки, нижней масляной ванны, уплотнения с заменой крепежных элементов направляющего подшипника

| № позиции | Диаметр шейки вала, м | Базовая цена в руб. за подшипник по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 03040401 | до 0,45 | 10574 | 13808 |
| 03040402 | свыше 0,45 до 0,65 | 11900 | 15466 |
| 03040403 | свыше 0,65 до 0,95 | 13331 | 17331 |
| 03040404 | свыше 0,95 до 1,5 | 14927 | 19405 |
| 03040405 | свыше 1,5 | 16793 | 21727 |

#### 030405 Шабрение сегментов подшипника проворотом ротора по натирам

| № позиции | Вес сегмента, тн | Базовая цена в руб. за сегмент по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 03040501 | до 0,065 | 4229 | 5080 |
| 03040502 | свыше 0,065 до 0,13 | 4769 | 5597 |
| 03040503 | свыше 0,13 до 0,19 | 5390 | 6427 |
| 03040504 | свыше 0,19 до 0,22 | 6012 | 7049 |
| 03040505 | свыше 0,22 до 0,45 | 6634 | 7879 |
| 03040506 | свыше 0,45 | 7464 | 8915 |

030406 Разборка (сборка), дефектация, устранение дефектов деталей подпятника, включая опору подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за подпятник по его типу и по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подпятник однорядный на жесткой опоре | подпятник однорядный на гидравлической опоре | подпятник с принудительной подачей смазки | подпятник однорядный на пружинной опоре | подпятник двухрядный |
|  |  | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 30 |
| 03040601 | до 1,5 | 103020 | 118373 | 113032 | 130165 | 125716 | 138398 | 24030 | 27346 | - | - |
| 03040602 | свыше 1,5 до 2,0 | 118373 | 136173 | 129943 | 149746 | 141068 | 159092 | 26701 | 30038 | 158646 | 178004 |
| 03040603 | свыше 2,0 до 2,5 | 136173 | 156644 | 149524 | 172219 | 163319 | 182899 | - | - | 190464 | 213605 |
| 03040604 | свыше 2,5 | 177025 | 203637 | 194380 | 223840 | 212270 | 237747 | - | - | 247559 | 277687 |

030407 Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана для проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за проворот |
| --- | --- | --- |
|  |  | подпятник однорядный на жесткой опоре | подпятник однорядный на гидравлической опоре | подпятник с принудительной подачей смазки | подпятник двухрядный |
|  |  | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03040701 | до 1,5 | 4769 | 5489 | 5266 | 6074 | 5764 | 6448 | 6717 | 7526 |
| 03040702 | свыше 1,5 до 2,0 | 5514 | 6344 | 6053 | 6965 | 6613 | 7401 | 7712 | 8646 |
| 03040703 | свыше 2,0 до 2,5 | 6344 | 7297 | 6965 | 8023 | 7608 | 8520 | 8874 | 9951 |
| 03040704 | свыше 2,5 | 7608 | 8748 | 8355 | 9619 | 9122 | 10014 | 10698 | 11942 |

030408 Распределение нагрузки на сегменты (подбивка) подпятника предварительно и окончательно перед закрытием маслованны

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за подпятник по типу работ и методам исчисления |
| --- | --- | --- |
|  |  | распределение нагрузки предварительно | распределение нагрузки окончательно |
|  |  | по индикаторам | тензометрирование | по индикаторам | тензометрирование |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03040801 | до 3,0 | 8331 | 12615 | 6427 | 10473 |
| 03040802 | свыше 3,0 до 6,0 | 11425 | 17139 | 9045 | 14044 |
| 03040803 | свыше 6,0 до 9,0 | 15234 | 22851 | 12378 | 18091 |
| 03040804 | свыше 9,0 до 12,0 | 19043 | 28564 | 15949 | 22851 |
| 03040808 | свыше 12,0 до 14,5 | 22851 | 34515 | 19519 | 27612 |
| 03040806 | свыше 14,5 | 39275 | 58318 | 34515 | 46655 |

030409 Разборка и сборка, подшабривание по контрольной плате тыльной стороны сегментов и промежуточных опор подпятника

| № позиции | Диаметр ритора генератора, м | Базовая цена в руб. за комплект по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 03040901 | до 3,0 | 63232 | 75880 |
| 03040902 | свыше 3,0 до 6,0 | 70903 | 85002 |
| 03040903 | свыше 6,0 до 9,0 | 79197 | 95160 |
| 03040904 | свыше 9,0 до 12,0 | 88733 | 106563 |
| 03040905 | свыше 12,0 до 14,5 | 99514 | 119416 |
| 03040906 | свыше 14,5 | 111539 | 133722 |

030410 Разборка и сборка, устранение дефектов двухрядного подпятника с вращающимися сегментами

| № позиции | Базовая цена в руб. за подпятник при диаметре ротора генератора, м |
| --- | --- |
|  | до 12 | свыше 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03041001 | 157564 | 176430 |

030411 Вакуумирование сильфонов и подкачка масла в гидравлические опоры подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за подпятник по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 03041101 | до 1,5 | 26537 | 33296 |
| 03041102 | свыше 1,5 до 2,0 | 29854 | 37318 |
| 03041103 | свыше 2,0 до 2,5 | 34332 | 42915 |

#### 030412 Полировка рабочей поверхности диска подпятника без демонтажа диска

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за подпятник по его типу к по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подшипник однорядный на жесткой опоре | подшипник однорядный на гидравлической, опоре | подшипник двухрядный |
|  |  | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 03041201 | до 1,5 | 155865 | 194915 | 155865 | 194915 | - | - |
| 03041202 | свыше 1,5 до 2,0 | 174622 | 218278 | 174556 | 218278 | 248538 | 327528 |
| 03041203 | свыше 2,0 до 2,5 | 195582 | 231183 | 218278 | 244533 | 293373 | 366689 |
| 03041204 | свыше 2,5 | 234699 | 293373 | 234699 | 293373 | 352048 | 440115 |

#### 030413 Устранение неперпендикулярности зеркального диска подпятника

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за подпятник по типу работ и по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | прокладками | "вышабриванием на клин" |
|  |  | подвесной | зонтичный | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03041301 | до 1,5 | 25950 | 31098 | 135795 | 151965 |
| 03041302 | свыше 1,5 до 2,0 | 29024 | 34913 | 149893 | 170210 |
| 03041303 | свыше 2,0 до 2,5 | 32549 | 39101 | 170003 | 190735 |
| 03041304 | свыше 2,5 | 36488 | 43786 | 190735 | 228881 |

#### 030414 Ремонт втулки подпятника н запорного кольца подвесного генератора

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за подпятник по типу работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | без шабрения торцов | с шабрением торцов |
|  |  | 01 | 02 |
| 03041401 | до 1.5 | 21561 | 151759 |
| 03041402 | свыше 1,5 до 2,0 | 28196 | 300615 |
| 03041403 | свыше 2,0 до 2,5 | 39390 | 400129 |
| 03041404 | свыше 2,5 | 50171 | 521618 |

030415 Ремонт втулки подпятника генератора зонтичного типа (ротор на монтажной площадке)

| № позиции | Диаметр зеркального диска, м | Базовая цена в руб. за подпятник по типу работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | без шабрения основания | с шабрением основания |
|  |  | 01 | 02 |
| 03041501 | до 1,5 | 37318 | 151344 |
| 03041502 | свыше 1,5 до 2,0 | 45195 | 244638 |
| 03041503 | свыше 2,0 до 2,5 | 64684 | 330384 |
| 03041504 | свыше 2,5 | 77952 | 434129 |

030416 Разборка и сборка, устранение дефектов распорных лап ванны подпятника генератора зонтичного типа

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за подпятник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03041601 | до 3,0 | 23220 |
| 03041602 | свыше 3,0 до 6,0 | 25977 |
| 03043603 | свыше 6,0 до 9,0 | 29024 |
| 03041604 | свыше 9,0 до 12,0 | 32549 |
| 03041605 | свыше 12,0 до 14,5 | 36488 |
| 03041606 | свыше 14,5 | 40842 |

0305 Ремонт системы охлаждения и вентиляции генератора

030501 Разборка и сборка, устранение дефектов, гидроиспытание на прочность и плотность трубопровода и коллектора системы охлаждения сегментов подпятника

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб, за тонну по типу генератора |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвесной | зонтичный |
|  |  | 01 | 02 |
| 03050101 | до 3,0 | 13891 | 12646 |
| 03050102 | свыше 3,0 до 6,0 | 15550 | 14163 |
| 03050103 | свыше 6,0 до 9,0 | 17415 | 15963 |
| 03050104 | свыше 9,0 до 12,0 | 19488 | 17830 |
| 03050105 | свыше 12,0 до 14,5 | 21768 | 19903 |
| 03050106 | свыше 14,5 | 24463 | 22391 |

030502 Разборка и сборка, устранение дефектов воздухоразделяющих вентиляционных щитов под остовом ротора на ванне подпятника

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за щит |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050201 | до 3,0 | 4976 |
| 03050202 | свыше 3,0 до 6,0 | 5597 |
| 03050203 | свыше 6,0 до 9,0 | 6220 |
| 03050204 | свыше 9,0 до 12,0 | 7049 |
| 03050205 | свыше 12,0 до 14,5 | 7879 |
| 03050206 | свыше 14,5 | 8915 |

0306 Ремонт системы возбуждения генератора

030601 Ремонт изоляционных втулок, шайб, восстановление изоляционного покрытия на стяжных шпильках контактных колец

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за генератор по месту нахождения контактных колец |
| --- | --- | --- |
|  |  | на опоре маслоприемника | под колпаком |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060101 | до 3,0 | 7380 | 9226 |
| 03060102 | свыше 3,0 до 6,0 | 8292 | 10366 |
| 03060103 | свыше 6,0 до 9,0 | 9330 | 11610 |
| 03060104 | свыше 9,0 до 12,0 | 10366 | 12957 |
| 03060105 | свыше 12,0 до 14,5 | 11610 | 14512 |
| 03060106 | свыше 14,5 | 13061 | 16254 |

#### 030602 Шлифовка контактных колец в подшипниках на холостом ходу гидроагрегата

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за генератор по месту нахождения контактных колец |
| --- | --- | --- |
|  |  | на опоре маслоприемника | под колпаком |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060201 | до 3,0 | 12232 | 15342 |
| 03060202 | свыше 3,0 до 6,0 | 13683 | 17207 |
| 03060203 | свыше 6,0 до 9,0 | 15342 | 19073 |
| 03060204 | свыше 9,0 до 12,0 | 17207 | 21561 |
| 03060205 | свыше 12,0 до 14,5 | 19073 | 24049 |
| 03060206 | свыше 14,5 | 21561 | 26952 |

#### 030603 Проверка и устранение боя контактных колец

| № позиция | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за генератор по месту нахождения контактных колец |
| --- | --- | --- |
|  |  | на опоре маслоприемника | под колпаком |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060301 | до 3,0 | 13683 | 17207 |
| 03060302 | свыше 3,0 до 6,0 | 15342 | 19073 |
| 03060303 | свыше 6,0 до 9,0 | 17207 | 21561 |
| 03060304 | свыше 9,0 до 12,0 | 19073 | 24049 |
| 03060305 | свыше 12,0.до 14,5 | 21581 | 26952 |
| 03060306 | свыше 14,5 | 24049 | 30269 |

#### 030604 Снятие и установка, устранение дефектов щеточно-контактного аппарата

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за генератор по месту нахождения контактных колец |
| --- | --- | --- |
|  |  | на опоре маслоприемника | под колпаком |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060401 | до 3,0 | 5597 | 6220 |
| 03060402 | свыше 3,0 до 6,0 | 6220 | 6945 |
| 03060403 | свыше 6.0 до 9,0 | 6945 | 7709 |
| 03060404 | свыше 9,0 до 12,0 | 7709 | 8707 |
| 03060405 | свыше 12,0 до 14,5 | 8707 | 9744 |
| 03060406 | свыше 14,5 | 9330 | 10938 |

#### 030605 Ремонт системы тиристорного возбуждения

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за генератор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03060501 | до 3,0 | 31513 |
| 03060502 | свыше 3,0 до 6,0 | 35244 |
| 03060503 | свыше 6,0 до 9,0 | 39390 |
| 03060504 | свыше 9,0 до 12,0 | 43952 |
| 03060505 | свыше 12,0 до 14,5 | 49665 |
| 03060506 | свыше 14,5 | 56122 |

030606 Снятие и установка, устранение дефектов возбудителя и подвозбудителя, высоковольтные испытания

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за генератор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03060601 | до 3,0 | 17001 |
| 03060602 | свыше 3,0 до 6,0 | 19073 |
| 03060603 | свыше 6,0 до 9,0 | 21354 |
| 03060604 | свыше 9,0 до 12,0 | 23842 |
| 03060605 | свыше 12,0 до 14,5 | 26703 |
| 03060606 | свыше 14,5 | 29988 |

#### 030607 Ремонт корпусной изоляции полюса возбудителя

| № позиции | Базовая цена в руб. за полюс |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03060701 | 2177 |

#### 030608 Продороживание ламмелей коллектора и шлифовка якоря возбудителя

| № позиции | Диаметр ротора генератор, м | Базовая цена в руб. за якорь |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03060801 | до 3,0 | 42087 |
| 03060802 | свыше 3,0 до 6,0 | 46854 |
| 03060803 | свыше 6,0 до 9,0 | 52647 |
| 03060804 | свыше 9,0 до 12,0 | 58879 |
| 03060805 | свыше 12,0 до 14,5 | 65927 |
| 03060806 | свыше 14,5 | 73806 |

#### 030609 Восстановление изоляции обмоток якоря

| № позиции | Диаметр ротора, м | Базовая цена в руб. за якорь по видам выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | с кантовкой якоря | без кантовки якоря |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060901 | до 3,0 | 13891 | 11766 |
| 03060902 | свыше 3,0 до 6,0 | 15550 | 13268 |
| 03060903 | свыше 6,0 до 9,0 | 17415 | 14720 |
| 03060904 | свыше 9,0 до 12,0 | 19488 | 16586 |
| 03060905 | свыше 12,0 до 14,5 | 21852 | 18514 |
| 03060906 | свыше 14,5 | 24463 | 20732 |

030610 Снятие характеристик, устранение дефектов регуляторного и углоизмерительного генераторов с испытаниями

| № позиции | Диаметр ротора генератора, м | Базовая цена в руб. за генератор по его типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | регуляторный | углоизмерительный |
|  |  | 01 | 02 |
| 03061001 | до 3,0 . | 5640 | 6635 |
| 03061002 | свыше 3,0 до 6,0 | 6324 | 7360 |
| 03061003 | свыше 6,0 до 9,0 | 7091 | 8292 |
| 03061004 | свыше 9,0 до 12,0 | 7920 | 9247 |
| 03061005 | свыше 12,0 до 14,5 | 8915 | 10366 |
| 03061006 | свыше 14,5 | 9951 | 11610 |

### 04 РЕМОНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ И УСТРОЙСТВ

0401 Ремонт маслоприемника

040101 Проверка центровки малой штанги маслоприемника путем проворота ротора главного генератора мостовым краном с последующей шабровкой фланцевого соединения, заменой шнурового резинового уплотнения и повторной проверкой центровки штанги

| № позиции | Диаметр штанги, мм | Базовая иена в руб. за комплекс работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010101 | до 150 | 27367 |
| 04010102 | свыше 150 | 30633 |

040102 Замена бронзовых, капроновых втулок в корпусе маслоприемника с выверкой зазоров путем пришабривания рабочей поверхности втулки и набором прокладок под корпус маслоприемника

| № позиции | Диаметр штанги, мм | Базовая цена в руб. за втулку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010201 | до 150 | 6427 |
| 04010202 | свыше 150 | 7464 |

#### 040103 Замена подшипника, срезного пальца и уплотнения компенсатора

| № позиции | Диаметр штанги, мм | Базовая цена в руб. за маслоприемник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010301 | до 150 | 1659 |
| 04010302 | свыше 150 | 2074 |

#### 040104 Снятие и установка маслоотражателя с заменой изоляционной прокладки

| № позиции | Базовая цена в руб. за маслоприемник |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04010401 | 2212 |

0402 Ремонт штанг рабочего колеса поворотно-лопастных и диагональных турбин

040201 Разборка, шабрение фланцевых соединений, замена резинового шнурового уплотнения, замена штифтов, крепежных элементов, сборка, гидроиспытание на плотность

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04020101 | до 3,2 | 22695 |
| 04020102 | свыше 3,2 до 5,0 | 25366 |
| 04020103 | свыше 5,0 до 8,0 | 28481 |
| 04020104 | свыше 8,0 до 9,5 | 31596 |
| 04020105 | свыше 9,5 | 35601 |

0403 Ремонт устройств для впуска воздуха

040301 Разборка и сборка устройства, ремонт с устранением дефектов, замена резинового шнурового уплотнения

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за устройство |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04030101 | до 8,0 | 24463 |
| 04030102 | свыше 8,0 до 9,5 | 27367 |
| 04030103 | свыше 9,5 | 29232 |

0404 Ремонт клапана срыва вакуума

040401 Разборка и сборка, устранение дефектов клапана с заменой прокладок, направляющих втулок на штанге клапана поворотно-лопастных, пропеллерных и диагональных турбин

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040101 | до 3,2 | 10574 |
| 04040102 | свыше 3,2 до 5,0 | 11748 |
| 04040103 | свыше 5,0 до 8,0 | 13118 |
| 04040104 | свыше 8,0 до 9,5 | 14684 |
| 04040105 | свыше 9,5 | 16643 |

440402 Разборка и сборка клапана с заменой пружины поворотно-лопастных, пропеллерных и диагональных турбин

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040201 | до 3,2 | 13118 |
| 04040202 | свыше 3,2 до 5,0 | 14293 |
| 04040203 | свыше 5,0 до 8,0 | 16251 |
| 04040204 | свыше 8,0 до 9,5 | 18209 |
| 04040205 | свыше 9,5 | 20363 |

0405 Ремонт механизма холостого впуска

040501 Разборка и сборка, устранение дефектов с заменой деталей клапана холостого впуска со смешанным приводом

| № позиции | Диаметр клапана, мм | Базовая цена в руб. за клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04050101 | до 500 | 28196 |
| 04050102 | свыше 500 | 29024 |

040502 Разборка, сборка, устранение дефектов предохранительного клапана и золотника

| № позиции | Диаметр клапана, мм | Базовая цена в руб. за клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04050201 | до 500 | 4976 |
| 04050202 | свыше 500 | 6220 |

#### 040503 Разборка, сборка, устранение дефектов катаракта клапана

| № позиции | Диаметр клапана, мм | Базовая цена в руб. за клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04050301 | до 500 | 4895 |
| 04050302 | свыше 500 | 5786 |

0406 Ремонт сливного клапана

040601 Разборка, сборка, устранение дефектов сливного клапана, замена седла клапана, шнурового резинового уплотнения на корпусе

| № позиции | Диаметр клапана, мм | Базовая цена в руб. за клапан по типам привода |
| --- | --- | --- |
|  |  | гидропривод | ручной | электропривод |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 04060101 | до 400 | 22806 | 11195 | 17009 |
| 04060102 | свыше 400 до 600 | 25501 | 13061 | 19488 |
| 04060103 | свыше 600 до 800 | 28611 | 14512 | 21757 |
| 04060104 | свыше 800 | 32134 | 16586 | 24463 |

0407 Ремонт дисковых затворов с плоскоскошенным диском

040701 Разборка и сборка затвора, замена продольного резинового уплотнения по периметру диска

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04070101 | до 1,2 | 15756 |
| 04070102 | свыше 1,2 до 2,2 | 17830 |
| 04070103 | свыше 2,2 до 3,2 | 19903 |
| 04070104 | свыше 3,2 | 22391 |

040702 Замена втулок и ограничительных колец подшипников скольжения вала затвора

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за комплект по типу материалов |
| --- | --- | --- |
|  |  | древопластик | бронза |
|  |  | 01 | 02 |
| 04070201 | до 1,2 | 3317 | 2487 |
| 04070202 | свыше 1,2 до 2,2 | 3731 | 2800 |
| 04070203 | свыше 2,2 до 3,2 | 4146 | 3110 |
| 04070204 | свыше 3,2 | 4976 | 3731 |

#### 040703 Замена уплотняющих и маслосъемных колец сервомотора затвора

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04070301 | до 1.2 | 6635 |
| 04070302 | свыше 1,2 до 2,2 | 7505 |
| 04070303 | свыше 2,2 до 3,2 | 8292 |
| 04070304 | свыше 3,2 | 9951 |

040704 Проверка крепления корпуса затвора к фундаментным частям

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04070401 | до 1,2 | 2074 |
| 04070402 | свыше 1,2 до 2,2 | 2487 |
| 04070403 | свыше 2,2 до 3,2 | 2902 |
| 04070404 | свыше 3,2 | 3317 |

040705 Проведение гидроиспытаний масляного трубопровода и проверка затвора на прочность и плотность до и после ремонта

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04070501 | до 1,2 | 3731 |
| 04070502 | свыше 1,2 до 2,2 | 4146 |
| 04070503 | свыше 2,2 до 3,2 | 4769 |
| 04070504 | свыше 3,2 | 5805 |

0408 Ремонт дисковых затворов с плоским дном и двухрядным уплотнением

040801 Замена втулок и ограничительных колец подшипников скольжения вала затвора

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена а руб. за комплект по типам материалов |
| --- | --- | --- |
|  |  | древопластик | бронза |
|  |  | 01 | 02 |
| 04030101 | до 1,2 | 9330 | 2902 |
| 04080102 | свыше 1,2 до 3,2 | 10366 | 3317 |
| 04080103 | свыше 3,2 | 11610 | 4147 |

#### 040802 Замена оперативного и ремонтного профильного уплотнения затвора

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за затвор по типам уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | оперативное | ремонтное |
|  |  | 01 | 02 |
| 04080201 | до 1,2 | 17622 | 13245 |
| 04080202 | свыше 1,2 до 3,2 | 21147 | 21768 |
| 04080203 | свыше 3,2 | 25293 | 25916 |

040803 Ремонт сервомотора привода затвора с заменой уплотнении по штоку, замена маслосъемных колец

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04080301 | до 1,2 | 6220 |
| 04080302 | свыше 1,2 до 3,2 | 7256 |
| 04080303 | свыше 3,2 | 8707 |

040804 Проверка крепления корпуса затвора к фундаментным частям

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04080401 | до 1,2 | 3939 |
| 04080402 | свыше 3,2 до 3,2 | 4769 |
| 04080403 | свыше 3,2 | 5805 |

#### 040805 Ремонт клапана байпаса затвора

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04030501 | до1,2 | 1659 |
| 04080502 | свыше 1,2 до 3,2 | 2074 |
| 04080503 | свыше 3,2 | 2487 |

040806 Проведение гидроиспытаний масляного трубопровода привода затвора на прочность и плотность до и после ремонта

| № позиции | Диаметр диска, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04080601 | до 1,2 | 3317 |
| 04080602 | свыше 1,2 до 3,2 | 4561 |
| 04080603 | свыше 3,2 | 5390 |

0409 Ремонт шарового затвора

040901 Замена рабочего и ремонтного уплотнения затвора

| № позиции | Диаметр шара, м | Базовая цена в руб. за затвор по типам уплотнения |
| --- | --- | --- |
|  |  | рабочее | ремонтное |
|  |  | 01 | 02 |
| 04090101 | до 1,3 | 17830 | 13268 |
| 04090102 | свыше 1,3 до 3,0 | 19903 | 14927 |
| 04090103 | свыше 3,0 | 22391 | 17830 |

#### 040902 Замена втулок подшипников скольжения вала затвора, замена упорных колец

| № позиции | Диаметр шара, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04090201 | до 1,3 | 3939 |
| 04090202 | свыше 1,3 до 3,0 | 4561 |
| 04090203 | свыше 3,0 | 5390 |

040903 Ремонт, устранение дефектов клапана уплотнения, гидроклапана байпаса, гидроклапана разгрузки уплотнения затвора

| № позиции | Диаметр шара, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04090301 | до 1,3 | 3110 |
| 04090302 | свыше 1,3 до 3,0 | 3317 |
| 04090303 | свыше 3,0 | 4146 |

#### 040904 Замена уплотнения на штоке сервомотора привода ротора затвора

| № позиции | Диаметр шара, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04090401 | до 1,3 | 5390 |
| 04090402 | свыше 1,3 до 3,0 | 6220 |
| 04090403 | свыше 3,0 | 7464 |

#### 040905 Замена уплотнения цапфы ротора затвора

| № позиции | Диаметр шара, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04090501 | до 1,3 | 2695 |
| 04090502 | свыше 1,3 до 3,0 | 3110 |
| 04090503 | свыше 3,0 | 3731 |

040906 Ремонт и сборка, устранение дефектов золотника управления затвором, дифференциального золотника, золотника управления гидроклапаном байпаса затвора

| № позиции | Диаметр шара, м | Базовая цена в руб. за золотник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04090601 | до 1,3 | 2695 |
| 04090602 | свыше 1,3 до 3,0 | 3110 |
| 04090603 | свыше 3,0 | 3731 |

0410 Ремонт цилиндрического (конусного) затвора

041001 Проверка крепления корпуса затвора к фундаментным частям

| № позиции | Диаметр цилиндра, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 03 |
| 04100101 | до 1,6 | 3317 |
| 04100102 | свыше 1,6 | 3939 |

#### 041002 Смятие и установка цилиндра затвора при помощи гидродомкрата

| № позиции | Диаметр цилиндра, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04100201 | до 1,6 | 8292 |
| 04100202 | свыше 1,6 | 9951 |

#### 041003 Разборка и сборка, устранение дефектов уплотнения затвора

| № позиции | Диаметр цилиндра, м. | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04100301 | до 1,6 | 13061 |
| 04100302 | свыше 1,6 | 15756 |

#### 041004 Замена направляющих, установленных на цилиндре затвора

| № позиции | Диаметр цилиндра, м | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04100401 | до 1,6 | 8292 |
| 04100402 | свыше 1,6 | 9951 |

041005 Проведение гидроиспытаний масляного трубопровода привода затвора на прочность и плотность до и после ремонта

| № позиции | Базовая цена в руб. за затвор |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04100501 | 3317 |

0411 Ремонт вспомогательных приспособлений и устройств, расположенных в шахте турбины и стакане генератора

#### 041101 Разборка и сборка, устранение дефектов лекажного аппарата

| № позиции | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04110101 | 9951 |

041102 Снятие и установка лестниц, площадок и перил

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04110201 | 8292 |

# 041103 Снятие и установка успокоительные щитов на ванне подпятника

| № позиции | Базовая цена в руб. за подпятник |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04110301 | 22391 |

041104 Разборка и сборка, устранение дефектов с гидроиспытаниями установки для подъема ротора главного генератора на тормозах-домкратах

| № позиции | Базовая цена в руб. за установку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04110401 | 67172 |

041105 Гидроиспытание на плотность и прочность трубопроводов охлаждения тиристоров возбуждения главного генератора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04110501 | 19281 |

041106 Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителей главного генератора

| № позиции | Bee воздухоохладителя, тн | Базовая цена в руб. за воздухоохладитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04110601 | до 0,4 | 7547 |
| 04110602 | свыше 0,4 до 0,8 | 8707 |
| 04110603 | свыше 0,8 до 1,5 | 12440 |
| 04110604 | свыше 1,5 | 17830 |

Примечание. При наличии дрейссены в воздухоохладителе к базовым ценам таблицы 041106 применяется коэффициент К = 2,0.

041107 Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием маслоохладителей генераторного, турбинного подшипника и подпятника

| № позиции | Вес маслоохладителя, тн | Базовая цена в руб. за маслоохладитель по его типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямоугольный | кольцевой |
|  |  | 01 | 02 |
| 04110701 | до 0,2 | 4976 | 6635 |
| 04110702 | свыше 0,2 до 0,4 | 5805 | 7464 |
| 04110703 | свыше 0,4 до 0,8 | 6635 | 9951 |
| 04110704 | свыше 0,8 до 1,0 | 9951 | 11610 |
| 04110705 | свыше 1,0 | 12025 | 14097 |

Примечание. При наличии дрейссены в маслоохладителе к базовым ценам таблицы 041107 применяется коэффициент К=2,0.

041108 Разборка и сборка с заменой крепежных элементов защитных кожухов фланцевых соединений валов

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за фланец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04110801 | до 3,2 | 9951 |
| 04110802 | свыше 3,2 до 5,0 | 12025 |
| 04110303 | свыше 5,0 до 8,0 | 14305 |
| 04110804 | свыше 8,0 до 9,5 | 17001 |
| 04110805 | свыше 9,5 | 20732 |

05 РЕМОНТ ТУРБИН КАПСУЛЬНЫХ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ) ГИДРОАГРЕГАТОВ

0503 Демонтаж, разборка и сборка узлов турбин капсульных гидроагрегатов

050101 Установка и демонтаж перильных ограждений, мостиков, перекрытий, лестниц в монтажном проеме и проходной зоне, трубопроводов в проходной зоне, испытание

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну по типу и зоны работ |
| --- | --- |
|  | демонтаж | установка, сборка и испытание |
|  | монтажный проем | проходная зона | монтажный проем | проходная зона |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05010101 | 7832 | 7441 | 7441 | 7832 |

#### 050102 Демонтаж крышки машзала над агрегатом

| № позиции | Базовая цена в руб. за крышку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05020201 | 47684 |

#### 050103 Демонтаж верхней половины камеры рабочего колеса

| № позиция | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010301 | до 4,5 | 19903 |
| 05010302 | свыше 4,5 до 6,0 | 22391 |
| 05010303 | свыше 6,0 | 24878 |

#### 050104 Демонтаж верхней половины компенсационного кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010401 | до 4,5 | 28481 |
| 05010402 | свыше 4,5 до 6,0 | 31151 |
| 05010403 | свыше 6,0 | 35601 |

050105 Демонтаж, разъединение кинематики направляющего аппарата, подготовка регулирующего кольца к демонтажу

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010501 | до 4,5 | 61160 |
| 05010502 | свыше 4,5 до 6,0 | 73593 |
| 05010503 | свыше 6,0 | 88313 |

050106 Раскрытие, расстыковка фланцев регулирующего кольца, внутреннего и наружного колец направляющего аппарата, верхней части опоры регулирующего кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010601 | до 4,5 | 16217 |
| 05010602 | свыше 4,5 до 6,0 | 18060 |
| 05010603 | свыше 6,0 | 20271 |

050107 Демонтаж верхних частей регулирующего кольца, внутреннего и наружного колец направляющего аппарата, опоры регулирующего кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая ценз в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010701 | до 4,5 | 36491 |
| 05010702 | свыше 4,5 до 6,0 | 40941 |
| 05010703 | свыше 6,0 | 45836 |

#### 050108 Демонтаж корпуса торцевого уплотнения вала

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010801 | до 4,5 | 6635 |
| 05010802 | свыше 4,5 до 6,0 | 7464 |
| 05010803 | свыше 6,0 | 8292 |

#### 050109 Демонтаж верхней части опоры турбинного подшипника

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010901 | до 4,5 | 14927 |
| 05010902 | свыше 4,5 до 6,0 | 16586 |
| 05010903 | свыше 6,0 | 18656 |

#### 050110 Демонтаж верхней части статора турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за статор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05011001 | до 4,5 | 42722 |
| 05011002 | свыше 4,5 до 6,0 | 47839 |
| 05011003 | свыше 6,0 | 53401 |

050111 Демонтаж, сборка и испытание трубопроводов регулирования по монтажному проему

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну по типу работ |
| --- | --- |
|  | демонтаж | сборка и испытание |
|  | 01 | 02 |
| 05011101 | 4976 | 23634 |

#### 050112 Монтаж опоры и системы гидродомкратов под рабочим колесом

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05011201 | до 4,5 | 9398 |
| 05011202 | свыше 4,5 до 6,0 | 10574 |
| 05011203 | свыше 6,0 | 11748 |

#### 050113 Демонтаж обтекателя рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за обтекатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011301 | до 4,5 | 9951 |
| 04011302 | свыше 4,5 до 6,0 | 11195 |
| 04011303 | свыше 6,0 | 12440 |

#### 050114 Демонтаж и монтаж проходной колонны

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за колонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | демонтаж | монтаж |
|  |  | 01 | 02 |
| 05011401 | до 4,5 | 45226 | 51415 |
| 05011402 | свыше 4,5 до 6,0 | 50463 | 57604 |
| 05011403 | свыше 6,0 | 56651 | 41469 |

#### 050115 Демонтаж верхней растяжки

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за растяжку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05011501 | до 4,5 | 6635 |
| 05011502 | свыше 4,5 до 6,0 | 7464 |
| 05011503 | свыше 6,0 | 8292 |

050116 Разъединение по фланцу передней части капсулы при помощи гидродомкратов. Установка на выкладках в проточной части (подводящей камере)

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05011601 | до 4,5 | 55148 |
| 05011602 | свыше 4,5 до 6,0 | 61781 |
| 05011603 | свыше 6,0 | 69245 |

#### 050117 Разборка и демонтаж верхней части промежуточного кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05011701 | до 4,5 | 24878 |
| 05011702 | свыше 4,5 до 6,0 | 27781 |
| 05011703 | свыше 6,0 | 31098 |

#### 050118 Разборка и демонтаж ванны турбинного подшипника

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за подшипник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05011801 | до 4,5 | 34276 |
| 05011802 | свыше 4,5 до 6,0 | 38085 |
| 05011803 | свыше 6,0 | 42846 |

#### 050119 Разборка и демонтаж верхней части корпуса турбинного подшипника

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цела в руб. за подшипник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05011901 | до 4,5 | 14097 |
| 05011902 | свыше 4,5 до 6,0 | 15664 |
| 05011903 | свыше 6,0 | 17622 |

050120 Установка монтажного приспособления для фиксации ротора в статоре главного генератора

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012001 | до 4,5 | 4976 |
| 05012002 | свыше 4,5 до 6,0 | 5390 |
| 05012003 | свыше 6,0 | 6220 |

050121 Расстыковка фланцевого соединения статор турбины - статор генератора при помощи гидродомкратов

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб, за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012101 | до 4,5 | 28196 |
| 05012102 | свыше 4,5 до 6,0 | 31513 |
| 05012103 | свыше 6,0 | 35244 |

050122 Установка приспособлений и демонтаж рабочих механизмов в составе: рабочее колесо, вал, ротор генератора, опорный и упорный подшипники генератора; снятие приспособлений, разборка такелажной оснастки

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012201 | до 4,5 | 24878 |
| 05012202 | свыше 4,5 до 6,0 | 27781 |
| 05012203 | свыше 6,0 | 31098 |

050123 Разъединение рабочего колеса от вала турбины, разъединение штанг, кантовка рабочего колеса в вертикальное положение

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012301 | до 4,5 | 22391 |
| 05012302 | свыше 4,5 до 6,0 | 24378 |
| 05012303 | свыше 6,0 | 27988 |

050124 Соединение рабочего колеса с валом турбины, соединение штанг, проведение гидроиспытаний штанг рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012401 | до 4,5 | 22591 |
| 05012402 | свыше 4,5 до 6,0 | 24878 |
| 05012403 | свыше 6,0 | 27988 |

050125 Сборка на стенде укрупненного блока турбины, установка и снятие монтажного приспособления, перенос блока турбины на рабочее место

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012501 | до 4,5 | 32342 |
| 05012502 | свыше 4,5 до 6,0 | 36074 |
| 05012503 | свыше 6,0 | 40635 |

050126 Установка верхней опоры турбинного подшипника, сборка и установка ванны и верхней части корпуса турбинного подшипника

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012601 | до 4,5 | 14241 |
| 05012603 | свыше 4,5до 6,0 | 16020 |
| 05012603 | свыше 6,0 | 17800 |

050127 Установка верхней части статора турбины, прицентровка и соединение статора турбины со статором генератора, установка уплотнения

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012701 | до 4,5 | 64082 |
| 05012702 | свыше 4,5 до 6,0 | 71647 |
| 05012703 | свыше 6,0 | 80102 |

#### 050128 Монтаж и сборка верхней части промежуточного кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012801 | до 4,5 | 23391 |
| 05012802 | свыше 4,5 до 6,0 | 24873 |
| 05012803 | свыше 6,0 | 27988 |

050129 Снятие (демонтаж) монтажного приспособления для фиксации ротора в статоре главного генератора

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05012901 | до 4,5 | 6635 |
| 05012902 | свыше 4,5 до 6,0 | 7464 |
| 05012903 | свыше 6,0 | 8292 |

050130 Соединение частей капсулы гидродомкратами с заменой уплотнения и затяжкой болтовых соединений

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05013001 | до 4,5 | 51621 |
| 05013002 | свыше 4,5 до 6,0 | 57852 |
| 05013003 | свыше 6,0 | 64526 |

050131 Установка и раскрепление растяжек в рабочем положении статора генератора

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за растяжку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05013101 | до 4,5 | 5340 |
| 05013102 | свыше 4,5 до 6,0 | 5563 |
| 05013103 | свыше 6,0 | 6675 |

#### 050132 Установка и соединение обтекателя рабочего колеса

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за обтекатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05013201 | до 4,5 | 11610 |
| 05013202 | свыше 4,5 до 6,0 | 13061 |
| 05013203 | свыше 6,0 | 14512 |

050133 Установка и сборка корпуса торцевого уплотнения вала турбины

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за корпус |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05033301 | до 4,5 | 8010 |
| 05013302 | свыше 4,5 до 6,0 | 8900 |
| 05013303 | свыше 6,0 | 10013 |

050134 Установка и сборка верхних частей регулирующего кольца, внутреннего и наружного колец направляющего аппарата, опоры регулирующего кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05013401 | до 4,5 | 34829 |
| 05013402 | свыше 4,5 до 6,0 | 38977 |
| 05013403 | свыше 6,0 | 43538 |

050135 Соединение регулирующего, внутреннего и наружного колец направляющего аппарата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05013501 | до 4,5 | 19903 |
| 05013502 | свыше 4,5 до 6,0 | 22391 |
| 05013503 | свыше 6,0 | 24878 |

05136 Сборка и соединение кинематики направляющего аппарата с заменой втулок, соединение пальцев на вилках-стяжках, соединение рабочего колеса с тягами сервомоторов

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05013601 | до 4,5 | 58742 |
| 05013602 | свыше 4,5 до 6,0 | 70534 |
| 05013603 | свыше 6,0 | 84552 |

#### 050137 Сборка и установка верхней половины компенсационного кольца

| № позиция | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за кольцо |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05013701 | до 4,5 | 28196 |
| 05013702 | свыше 4,5 до 6,0 | 31513 |
| 05013703 | свыше 6,0 | 35244 |

050138 Сборка и установка камеры рабочего колеса, проверка зазоров, подготовка к центровке блока турбины относительно неподвижных частей гидроагрегата

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цела в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05013801 | до 4.5 | 30260 |
| 05013802 | свыше 4,5 до 6,0 | 33820 |
| 05013803 | свыше 6,0 | 37826 |

#### 950139 Демонтаж опоры системы гидродомкратов под рабочим колесом и выкладок

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05013901 | до 4,5 | 7464 |
| 05013902 | свыше 4,5 до 6,0 | 8292 |
| 05013903 | свыше 6,0 | 9330 |

050140 Установка крышки машзала над агрегатом с заделкой пазов паклей и битумом

| № позиции | Базовая цена в руб. за крышку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05014001 | 53442 |

#### 0502 Ремонт узлов капсульных гидроагрегатов

050201 Ремонт направляющего аппарата с разборкой и сборкой лопаток, заменой втулок подшипников скольжения, пальцев срезных с изготовлением шаблона контроля положения рычагов относительно регулирующего кольца

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопатку по месту ее расположения |
| --- | --- | --- |
|  |  | выше оси агрегата | ниже оси агрегата | лопатка нижняя |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05020101 | до 4,5 | 15756 | 22391 | 28196 |
| 05020102 | свыше 4,5 до 6,0 | 18037 | 25708 | 32342 |
| 05020103 | свыше 6,0 | 19903 | 28611 | 36282 |

050202 Регулировка боковых и торцевых зазоров направляющего аппарата с припиловкой прилегающих кромок

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за лопатку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020201 | до 4,5 | 5494 |
| 05020202 | свыше 4,5 до 6,0 | 6324 |
| 05020203 | свыше 6,0 | 7049 |

650203 Разборка и сборка, ремонт с заменой лепесткового торцевого уплотненна вала, шлифовка шейки вала, опорного диска

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за вал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020301 | до 4,5 | 33172 |
| 05020302 | свыше 4,5 до 6,0 | 38977 |
| 05020303 | свыше 6,0 | 43538 |

050204 Ремонт турбинного подшипника на месте установки с подъемом вала турбины при помощи домкратов, выкатыванием корпуса капсулы, располовиниванием корпуса, ревизией, шабровкой баббитовой поверхности, сборкой и проверкой зазоров

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за подшипник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020401 | до 4,5 | 57220 |
| 05020402 | свыше 4,5 до 6,0 | 64270 |
| 05020403 | свыше 6,0 | 71733 |

#### 050205 Ремонт с шабрением опорного и упорного (контрподпятника) подшипников

| № позиции | Диаметр рабочего колеса, м | Базовая цена в руб. за гидроагрегат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020501 | до 4,5 | 113611 |
| 05020502 | свыше 4,5 до 6,0 | 127295 |
| 05020503 | свыше 6,0 | 142222 |

### 06 РЕМОНТ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

0601 Ремонт основных и аварийно-ремонтных затворов

060101 Снятие и установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 06010101 | 63 |

060102 Захват и подъем затвора из пазов, установка на подхваты, отсоединение затвора, установка затвора в пазы краном к электролебедками, демонтаж и монтаж

| № позиции | Тип затвора | Базовая цена в руб. за тонну по способам перемещения |
| --- | --- | --- |
|  |  | козловым, полукозловым краном | электролебедками |
|  |  | 01 | 02 |
| 06010201 | плоскоскользящий | 2695 | 2737 |
| 06010202 | сегментный | 2737 | 2778 |

060103 Замена резинового уплотнения по периметру затвора с изготовлением к заменой крепежных элементов, прижимных планок, восстановление выравнивающего слоя, вулканизация стыков

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 06010301 | 6220 |

060104 Замена втулок подшипников скольжении в катковых опорах

| № позиции | Диаметр втулки, мм | Базовая цена в руб. за втулку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06010401 | до 50 | 5016 |
| 06010402 | свыше 50 до 100 | 5852 |
| 06010403 | свыше 100 до 150 | 6688 |
| 06010404 | свыше 150 до 200 | 7524 |
| 06010405 | свыше 200 до 300 | 8360 |
| 06010406 | свыше 300 до 400 | 9196 |

#### 060105 Наплавка и механическая обработка рабочей поверхности катковых опор

| № позиции | Диаметр катка> мм | Базовая цена в руб. за каток |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06010501 | до 150 | 5713 |
| 06010502 | свыше 150 до 250 | 6664 |
| 06010503 | свыше 250 до 350 | 8569 |
| 06010504 | свыше 350 | 9998 |

060106 Ремонт с удалением дефектных и установкой новых элементов металлоконструкций (ригелей, связей, диафрагм) напорного полотна затвора

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 06010601 | 15756 |

#### 060107 Сборка в разборка лесов и подмостей

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 06010701 | 2174 |

060108 Установка и снятие аварийно-ремонтных затворов для проведения ремонтных работ на основных рабочих затворах

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 06010801 | 1286 |

#### 060109 Замена ножевого уплотнения затвора при подъеме затвора

| № позиции | Базовая цена в руб. за пог. м |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 06010901 | 8292 |

0602 Ремонт сороудерживающих решеток

064201 Отсоединение и подъем решетки из пазов, установка на подхваты, отсоединение и снятие с подхватов, установка решетки в пазы козловым, полукозловым краном или электролебедкам. Демонтаж и монтаж решетки

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну по способам перемещения |
| --- | --- |
|  | козловым, полукозловым краном | электролебедками |
|  | 01 | 02 |
| 06020101 | 1203 | 1244 |

#### 060202 Ремонт решетки с заменой дефектных элементов с их изготовлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну по типу конструкции |
| --- | --- |
|  | стержневая | полигональная |
|  | 01 | 02 |
| 06020201 | 28196 | 25708 |

0603 Работы по рыбозащитным устройствам

060301 Монтаж с изготовлением рыбозащитных устройств на водозаборах технической воды гидроагрегата

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на гидроагрегат |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 08030101 | 110709 |

Примечание. Стоимость демонтажа металлоконструкций рыбозащитных сооружений определяется с помощью коэффициента К = 0,3 к цене позиции 0603010101.

### СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт радиально-осевых, диагональных и поворотно-лопастных гидравлических турбин (без демонтажа гидроагрегата)

0101 Ремонт проточной части поворотно-лопастных и диагональных турбин

0102 Ремонт рабочего колеса поворотно-лопастных и диагональных турбин

0103 Ремонт направляющего подшипника

0104 Ремонт направляющего аппарата

0105 Ремонт вала турбины

0106 Ремонт системы регулирования

0107 Ремонт рабочего колеса радиально-осевой турбины

0108 Ремонт проточной части радиалъно-осевой турбины

0309 Подготовка к пуску и пуск турбины после ремонта

02 Ремонт радиально-осевых, диагональные и поворотно-лопастных гидравлических турбин (с демонтажем гидроагрегата)

0201 Разборка и демонтаж гидроагрегата

0202 Работы по механической части гидрогенератора

0203 Работы по поворотно-лопастным и диагональным турбинам

0204 Работы по радиально-осевой турбине

0205 Ремонт рабочего колеса (бескрестовинного) поворотно-лопастной турбины на монтажной площадке

0206 Ремонт рабочего колеса (крестовинного) поворотно-лопастной турбины

0207 Ремонт деталей и узлов турбины на монтажной площадке

0208 Ремонт и модернизация направляющего аппарата на монтажной площадке

0209 Ремонт и модернизация проточной части поворотно-лопастной турбины

0210 Сборка и монтаж гидроагрегата

0211 Работы по сборке и монтажу поворотно-лопастной турбины

0212 Работы по сборке и монтажу радиально-осевых турбин

#### 03 Ремонт гидрогенераторов

0301 Ремонт ротора гидрогенератора

0302 Ремонт статора гидрогенератора

0303 Ремонт верхней крестовины, распорных устройств, поддерживающих конструкций

0304 Ремонт подпятника и направляющего подшипника

0305 Ремонт системы охлаждения и вентиляции генератора

0306 Ремонт системы возбуждения генератора

#### 04 Ремонт вспомогательных механизмов и устройств

0401 Ремонт маслоприемника

0402 Ремонт штанг рабочего колеса поворотно-лопастных и диагональных турбин

0403 Ремонт устройств для впуска воздуха

0404 Ремонт клапана срыва, вакуума

0405 Ремонт механизма холостого впуска

0406 Ремонт сливного клапана

0407 Ремонт дисковых затворов с плоскоскошенным диском

0408 Ремонт дисковых затворов с плоским дном и двухрядным уплотнением

0409 Ремонт шарового затвора

0410 Ремонт цилиндрического (конусного) затвора

0411 Ремонт вспомогательных приспособлений и устройств, расположенных в шахте турбины и стакане генератора

#### 05 Ремонт турбин капсульных (горизонтальных) гидроагрегатов

0501 Демонтаж, разборка и сборка узлов турбин капсульных гидроагрегатов

0502 Ремонт узлов капсульных гидроагрегатов

#### 06 Ремонт механического оборудования гидроэлектростанций

0601 Ремонт основных и аварийно-ремонтных затворов

0602 Ремонт сороудерживающих решеток

0603 Работы по рыбозащитным устройствам