РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 5

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования

Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций

Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта

Начальник А.А. Романов

Взамен «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНЫ Поправки по письму ОАО "ЦКБ Энергоремонт" № 6-127 от 24.05.2004 г.

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правили их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций - производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цепы предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту электрооборудования, выполняемые ремонтными предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его па транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.;    II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.; IV разряд - 4364 руб.;

V разряд -5010 руб.;   VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 4,0, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7637 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН)-36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 163,2 %, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 37,8 %;

- цеховые расходы - 77,4 %;

- общезаводские расходы - 48,0 %.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР №1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

, где:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс.руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет. тыс.руб.

, где:

Н1 - вознаграждение за выслугу лег производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс.руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1-4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1-6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1-8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1-10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. В базовых ценах учтены затраты на высоковольтные испытания, кроме раздела 01 (работы по ремонту турбогенераторов). При выполнении высоковольтных испытаний турбогенераторов Подрядчиком стоимость работ определяется по согласованным калькуляциям.

При выполнении высоковольтных испытаний Заказчиком к базовым ценам всех разделов, за исключением раздела 01, применяются скидки, определяемые по согласованным калькуляциям.

18. В базовых ценах учтены затраты на приемо-сдаточные испытания. При выполнении приемосдаточных испытаний Заказчиком к базовым ценам применяются скидки, определяемые по согласованным калькуляциям.

19. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций;

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

20. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

21. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

22. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

23. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

23.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

23.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

23.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

23.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

23.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

23.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

23.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

23.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 «Общих положений».

23.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 4 разряда.

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7637 | - | 7140 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу | - | 4364 | - | 4200 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3273 | 70 | 2940 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 916 | 11 | 785 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3139 | 36,7 | 2909 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 37,8 | 2887 | 34,0 | 2428 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 77,4 | 5911 | 71,0 | 5069 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 3666 | 43 | 3070 |
| 7. Себестоимость | - | 24156 | - | 21401 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4590 | - | 2996 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 28746 | - | 24397 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 |  | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 163,2 | 12464 | 148,0 | 10567 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 216,3 | 16519 | 178,7 | 14261 |

Расчет поправочного индекса:

24. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000 ( 1,011 ( i) ( (1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 23 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.

25. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

0101 Работы на собранном турбогенераторе

010101 Проверка турбогенератора на газоплотность

| № позиции | Базовая цена в руб. за турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ-2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; TBB-800-2E | ТЗВ-800-2 | TBB-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01010101 | 5 023 | 5 513 | 6 044 | 7 023 | 7 555 | 8 044 | 8 699 | 15 069 |

010102 Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность

| № позиции | Базовая цена в руб. за турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-300-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; TBB-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01010201 | 10 045 | 11 066 | 12 087 | 14 088 | 15 069 | 16 090 | 17 436 | 30 178 |

010103 Тепловые испытания турбогенератора

| № позиции | Базовая цепа в руб. за одно испытание по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; T2-12-2; Т-12-2; Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; TBB-500-2Е; ТГВ-500 | ТВФ-200-2; TBB-800-2; TBB-800-2E; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01010301 | 70 523 | 72 524 | 77 711 | 83 673 | 96 781 | 111 197 | 183 517 | 214 104 |

0102 Разборочно-сборочные работы

010201 Снятие и установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на одну сторону турбогенератора по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01020101 | 1 593 | 1 899 | 3 165 | 3 961 | 4 615 | 5 513 | 6 820 | 7 065 | 8 514 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на одну сторону турбогенератора по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2 | ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01020101 | 9 046 | 9 474 | 11 741 | 12 067 | 12 415 | 15 498 | 19 704 | 21 296 | 22 624 | 22 807 |

010202 Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно)

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; Т2-50-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01020201 | 6 493 | 8 412 | 8 739 | 10 699 | 11 149 | 13 761 | 17 764 | 19 438 | 19 765 |
| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
|  | ТГВ-300 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТГВ-500 | ТВВ-1200-2 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 01020201 | 21 275 | 24 134 | 26 135 | 30 342 | 32 016 | 32 505 | 39 570 | 43 735 | 51 126 |

010203 Сборка и разборка грузоподъемной балки для работы спаренными кранами

в «мертвой зоне» для разборочно-сборочных работ

| № позиции | Базовая цена в руб. за цикл сборки и разборки по типу турбогенератора |
| --- | --- |
|  | ТВВ-1200-2 |
|  | 01 |
| 01020301 | 45 532 |

0103 Ремонт статора

010301 Ремонт статора с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали, уплотнением активной стали в пределах одного пакета, восстановлением до 6 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки, ремонтом и заменой до 5 водосоединительных шлангов, устранением до 5 замыканий «трубка-трубка» и «трубка-медь», чисткой и покраской расточки и лобовых частей

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | ТВ-2-12-2; Т-12-2 | ТВ-2Б-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТГВ-200 | ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01030101 | 21 316 | 29 525 | 39 366 | 59 008 | 67 052 | 70 402 | 74 077 | 102 254 | 106 950 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВФ-200-2 | ТВВ-320-2 | ТГВ-200М | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 01030101 | 118 506 | 120 711 | 123 692 | 125 734 | 137 454 | 147 499 | 163 589 | 170 980 | 178 535 | 184 906 | 247 426 |

010302 Ремонт статора с перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, восстановлением до 5 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки, ремонтом и заменой до 5 водосоединительных шлангов, устранением до 5 замыканий «трубка-трубка» и «трубка-медь», чисткой и покраской лобовых частей

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25-2, ТГВ-25, ТВ2-30-2, ТВС-30, ТВС-32 | Т2-50-2: ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТГВ-200 | ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030201 | 17 070 | 23 644 | 31 484 | 47 289 | 53 659 | 56 513 | 59 172 | 71 055 | 71 586 | 73 469 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2 | ТГВ-300 | ТГВ-200М | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 01030201 | 74 077 | 74 934 | 75 424 | 82 489 | 82 816 | 88 491 | 98 047 | 107 113 | 110 951 | 122 181 | 148 194 |

010303 Уплотнение активной стали статора гайками нажимных плит

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | T2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-300-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; Т2-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВ-100-2, ТВ2-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01030301 | 3 635 | 4 777 | 5 717 | 8 086 | 8 739 | 9 352 |
| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
|  | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | TBB-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01030301 | 10 332 | 10 781 | 11 434 | 12 863 | 14 293 | 14 742 |

010304 Уплотнение активной стали статора вставками

| № позиции | Базовая цена в руб. за один зубец в пределах одного пакета по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-6-2; Т2-12-2; Т2-25-2; ТВ-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; | Т-12-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-4-2; Т-6-2 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-200-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-200М; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2 | ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-200; ТГВ-300; ТВВ-500-2; ТГВ-500; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030401 | 421 | 589 | 772 | 838 |

010305 Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне верхнего стержня

с приготовлением заполнителя

| № позиции | Базовая цена в руб. за один зубец в пределах одного пакета по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | T2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | TBB-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030501 | 3 063 | 3 430 | 4 328 | 4 860 | 7 187 | 9 188 | 10 617 | 12 945 | 13 680 | 21 398 |

010306 Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне нижнего стержня

с приготовлением заполнителя

| № позиции | Базовая цена в руб. за одни зубец в пределах одного пакета по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВ2-150-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | TBB-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030601 | 6 125 | 6 819 | 8 616 | 9 719 | 14 374 | 18 336 | 21 235 | 25 890 | 27 360 | 42 837 |

010307 Переклиновка пазов статора (100%)

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТГВ-200М | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030701 | 16 171 | 18 744 | 22 215 | 26 012 | 33 200 | 37 038 | 37 569 | 44 103 | 48 595 | 52 964 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ2-150-2; ТГВ-200 | ТВВ-320-2 | ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТГВ-500-4; ТВФ-200-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 01030701 | 53 822 | 55 660 | 57 170 | 59 335 | 70 402 | 73 750 | 77 099 | 130 756 |

010308 Испытание активной стали статора (транспортировка к статору испытательной аппаратуры и кабелей, подготовка схемы, разборка схемы, уборка аппаратуры и кабелей)

| № позиции | Базовая цена в руб. за одно испытание по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВ-2-150-2 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030801 | 2 859 | 3 186 | 5 717 | 7 922 | 10 144 | 11 107 | 12 047 | 12 700 | 15 232 | 22 215 |

010309 Устранение утечек в корпусе статора, проверка на газоплотность статора

при выведенном роторе (без учета снятия и установки торцевых щитов)

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ-2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-500 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01030901 | 9 065 | 13 476 | 16 171 | 20 173 | 21 439 | 24 134 | 25 400 | 28 258 | 29 687 | 34 915 | 41 121 |

010310 Устранение течей системы водяного охлаждения обмотки с испытанием

на гидравлическую плотность

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200М; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01031001 | 60 846 | 65 215 | 68 400 | 71 422 | 75 955 | 98 742 | 136 596 |

010311 Испытание на гидравлическую плотность обмотки статора и нажимных плит

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200М; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01031101 | 9 065 | 11 393 | 12 251 | 13 761 | 18 253 | 23 317 |

010312 Устранение замыканий «трубка-трубка» и «трубка-медь» (до 3 замыканий)

с электрическими измерениями и проверкой на продуваемость стрежней и соединительных шин

| № позиции | Базовая цена в руб. за устранение до 3 замыканий по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-300 |
|  | 01 |
| 01031201 | 15 599 |

010313 Перепайка головки обмотки статора с переизолировкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за одну головку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2; T3B-800-2; ТГВ-500-4 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01031301 | 838 | 1 164 | 1 510 | 1 838 | 2 021 | 5 349 | 6 044 |

010314 Переизолировка головки лобовой части обмотки

| № позиции | Базовая цена в руб. за одну головку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-320-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4; ТГВ-500; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; TBB-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01031401 | 298 | 477 | 633 | 792 | 940 | 2 369 |

010315 Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки

| № позиции | Базовая цена в руб. за один шнуровой бандаж по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2;Т-12-2; Т2-25-2; Т-25-2; Т2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25;ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2;ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01031501 | 69 | 93 | 117 | 141 | 188 |

010316 Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки

с термообработкой пропиточного состава

| № позиции | Базовая цена в руб. за один шнуровой бандаж по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2; Т2-25-2; Т-25-2; Т2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25;ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2;ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е, ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01031601 | 165 | 208 | 253 | 298 | 437 |

010317 Замена петли из стеклобандажной ленты в лобовой части обмотки

с термообработкой пропиточного состава

| № позиции | Базовая цена в руб. за одну петлю по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТГВ-500; ТГВ-500-4 |
|  | 01 |
| 01031701 | 1 510 |

010318 Термообработка формопластичных материалов лобовых частей обмотки статора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т-12-2; ТГВ-25; ТВС-32; ТВФ-60-2; ТВ-100-2; Т2-50-2; ТВ2-30-2; ТВ-50-2; ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВ-25-2; ТВС-30; ТВ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; TBB-800-2E; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4; ТГВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01031801 | 25 400 | 31 117 | 45 083 | 50 922 | 53 781 |

010319 Устранение отклонений геометрических размеров обмотки из новых стержней

(без замены изоляции) с испытанием на гидравлическую плотность, проходимость и продуваемость

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТГВ-200М | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТГВ-200; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01031901 | 25 646 | 36 875 | 48 963 | 50 964 | 59 661 | 61 335 | 68 400 | 70 238 | 78 120 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТЗВ-800-2 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01031901 | 82 325 | 101 763 | 104 785 | 106 459 | 118 506 | 136 596 | 151 869 | 164 120 |

010320 Замена верхнего стержня с переклиновкой, переизолировкой головок, перепайкой, перебандажировкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | T2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; T-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВВ-320-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01032001 | 8 127 | 8 616 | 9 107 | 10 699 | 12 823 | 15 558 | 16 375 | 18 499 | 19 805 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01032001 | 21 275 | 24 502 | 28 217 | 28 381 | 30 178 | 33 281 | 34 057 | 36 834 | 45 451 | 47 043 |

010321 Замена нижнего стержня с перебандажировкой без учета выемки и установки верхних стержней

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2: ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; Т2-50-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01032101 | 4 860 | 5 186 | 5 349 | 6 493 | 7 636 | 9 107 | 9 882 | 11 026 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01032101 | 11 842 | 12 659 | 16 866 | 19 316 | 20 295 | 22 051 | 22 705 | 27 279 | 28 381 |

010322 Снятие и установка кронштейнов и бандажных колец крепления обмотки

с одной стороны турбогенератора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01032201 | 2 531 | 2 859 | 6 330 | 6 697 | 10 168 | 10 740 | 12 087 | 14 824 | 14 905 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-200М | ТГВ-300 | ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2; ТВВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01032201 | 19 846 | 20 703 | 29 321 | 31 076 | 37 284 | 57 987 | 59 498 | 61 254 |

010323 Снятие и установка выводных и соединительных шин обмотки

без перепайки и переизолировки

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2;ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТГВ-200 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01032301 | 10 045 | 11 557 | 21 807 | 25 155 | 30 178 | 31 852 | 33 526 | 38 549 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300 | ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВФ-200-2 | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
| 01032301 | 41 897 | 59 498 | 65 378 | 67 052 | 70 402 | 75 424 | 93 882 |

010324 Замена водосоединительного шланга (перепускной трубки) с испытанием его

на гидравлическую плотность без учета переизолировки головки

| № позиции | Базовая цена в руб. за шт. по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А | ТВВ-165-2; ТГВ-200М | ТВВ-200-2А; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-800-2; ТВВ-1200-2; ТВВ-1000-4 | ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2Е; ТЗВ-800-2 | ТГВ-500; ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 01032401 | 669 | 1 348 |

010325 Снятие, ремонт и установка коллектора

| № позиции | Базовая цена в руб. за коллектор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200М; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1000-1 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01032501 | 16 743 | 23 481 | 25 155 | 33 526 | 35 200 | 36 221 | 38 875 | 43 899 |

010326 Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовых частей

| № позиции | Тип турбогенератора | Базовая цена в руб. за участок изоляции |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01032601 | Независимо | 768 |

010327 Восстановление поврежденного участка полупроводящего (противокоронного) покрытия

| № позиции | Базовая цена в руб. за участок покрытия по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; ТВ-25-2; ТВ-50-2; ТВ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-160-2; ТГВ-200; ТВВ-500-2; ТВВ-800-2; ТЗВ-800-2 | Т-12-2; ТГВ-25; ТВ-60-2; ТВ2-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-165-2; ТГВ-200М; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4 | Т2-25-2; ТВ2-30-2; ТВФ-60-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-300; ТГВ-500; ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | Т2-50-2; ТВС-30; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-1200-2 | ТВС-32; ТВФ-63-2Е |
|  | 01 | 02 |
| 01032701 | 857 | 959 |

010328 Замена корпусной компаундированной изоляции стержня обмотки

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2 | ТВФ-100-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01032801 | 3 307 | 4 492 | 6 289 | 8 371 | 8 535 | 9 269 |

010329 Переизолировка соединительных шин, бандажных колец и кронштейнов статора

с компаундированной изоляцией

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01032901 | 17 232 | 21 724 | 25 441 | 43 572 | 51 658 | 54 516 | 58 559 | 65 297 | 80 732 | 138 965 |

010330 Снятие статора с рабочего места и установка его на ремонтной площадке с использованием постоянно смонтированных грузоподъемных средств

Установка статора на рабочее место

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01033001 | 17 192 | 20 949 | 46 717 | 68 809 | 83 224 | 89 390 | 130 635 | 158 035 | 221 344 | 337 020 |

010331 Восстановление вентиляционного канала активной стали статора в пределах одного зубца

| № позиции | Тип турбогенератора | Базовая цена в руб. за один вентиляционный канал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01033101 | Независимо | 84 |

010332 Подтяжка радиальных тяг

| № позиции | Базовая цена в руб. за одну радиальную тягу по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-500; ТГВ-500-4 |
|  | 01 |
| 01033201 | 838 |

010333 Ремонт противопомпажных клапанов

| № позиции | Базовая цена в руб. за один клапан по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-300 |
|  | 01 |
| 01033301 | 4 043 |

010334 Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01033401 | 1 266 | 1 593 | 1 899 | 2 859 | 3 348 | 4 043 | 6 370 | 8 371 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500 | ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300 | ТГВ-500-4 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01033401 | 11 719 | 14 416 | 16 743 | 18 091 | 30 504 | 32 873 | 33 526 |

010335 Усиление крепления спинки сердечника статора подпрессовкой ослабленных радиально-тангенциальных клиньев с ремонтом стяжных призм

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типу турбогенератора |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300 |
|  | 01 |
| 01033501 | 140 803 |

010336 Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита (короба)

| № позиции | Базовая цена в руб. за шт. по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01033601 | 1 899 | 3 186 | 3 348 | 4 533 | 5 023 | 5 717 | 6 207 | 8 535 | 16 947 |

010337 Замена уплотнения «короб-статор» с одной стороны турбогенератора

| № позиции | Базовая цена в руб. за уплотнение по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 | ТВВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01033701 | 9 515 | 53 659 | 57 157 | 58 681 | 70 402 |

010338 Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01033801 | 10 781 | 13 476 | 16 171 | 20 173 | 24 134 | 26 829 | 28 096 | 29 525 |

010339 Снятие и установка внутреннего распорного кольца лобовой части обмотки

| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типу турбогенератора |
| --- | --- |
|  | ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01033901 | 34 383 | 147 499 | 156 565 | 170 939 |

010340 Регулировка пружин крепления лобовых частей обмотки

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типу турбогенератора |
| --- | --- |
|  | ТЗВ-800-2 |
|  | 01 |
| 01034001 | 20 133 |

010341 Изготовление комплекта эжекторных клиньев

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типу турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-60-2; ТВФ-100-2; ТВВ-200-2А | ТВФ-63-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-220-2А | ТВФ-63-2Е; ТВФ-120-2; ТГВ-200 | ТВ-100-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТВ2-100-2; ТВВ-160-2; ТГВ-300 | ТВ2-150-2; ТВВ-165-2; ТВВ-320-2 |
|  | 01 |
| 01034101 | 79 467 |

010342 Изготовление комплекта пазовых клиньев статора из стеклотекстолита

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2;Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВ-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01034201 | 143 718 | 164 249 | 383 248 |
| 010343 Изготовление комплекта изоляционных деталей крепления лобовых частей обмотки статора |
| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТГВ-25 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВ-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01034301 | 111 210 | 130 031 | 143 718 |

010344 Изготовление комплекта изоляционных деталей крепления соединительных шин статора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТВ-25-2; Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТГВ-25 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВ-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01034401 | 41 062 | 47 906 | 54 750 |

010345 Разборка обмотки статора для использования стержней в качестве резервных

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТВ2-30-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | ТВВ-200-2; ТВ2-150-2 | ТВВ-165-2; ТГВ-200М | ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТГВ-500; ТВВ-500-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01034501 | 102 657 | 122 674 | 160 144 | 173 660 | 220 710 | 248 085 | 330 893 |

010346 Опрессовка неизолированного стержня

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; T2-12-2; T-12-2 | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-32; ТВ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-120-2; ТВ-100-2; ТВВ-160-2; ТВВ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200М; ТВФ-200-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; Т2-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВ2-100-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-300 | ТВ-25-2; ТВС-30; ТВ-50-2; ТВФ-63-2 | ТВ2-150-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2; ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01034601 | 513 | 684 | 856 |

010347 Изготовление стержней плетеных из новой меди без изолировки с опрессовкой и запечкой, проверкой на витковые замыкания

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01034701 | 12 312 | 16 722 | 23 521 | 31 240 | 31 975 | 34 732 |

010348 Проверка изоляции элементарных проводников стержня с устранением замыканий

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2;ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01034801 | 589 | 786 | 1 178 | 1 375 | 1 572 | 1 964 | 2 161 |
| 010349 Опрессовка корпусной изоляции стержня |
| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2: Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01034901 | 1 369 | 2 053 | 2 738 | 3 422 | 4 106 | 4 791 | 5 475 |

010350 Наложение на стержень полупроводящего (противокоронного) покрытия

| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2;ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500, ВВ-800-2; ВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01035001 | 392 | 786 | 1 178 | 2 750 | 4 322 | 5 893 | 7 465 |
| 010351 Наложение на стержень бумажного защитного покрытия для транспортировки и установки в транспортный контейнер |
| № позиции | Базовая цена в руб. за стержень по типам турбогенераторов |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-300; ТГВ-200М | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; TBB-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01035101 | 323 | 647 | 727 | 808 | 969 | 1 132 | 1 293 |

010352 Восстановление элементарных проводников стержня пайкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за одну пайку для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01035201 | 295 |
| 010353 Ремонт массивных наконечников головок обмотки статора без распайки головок |
| № позиции | Базовая цена в руб. за наконечник для турбогенераторов |
|  | ТВФ-60-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 |
|  | 01 |
| 01035301 | 342 |
| 010354 Пайка массивных наконечников на концы стержней |
| № позиции | Базовая цена в руб. за наконечник для турбогенераторов |
|  | ТВФ-60-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 |
|  | 01 |
| 01035401 | 1 470 |

010355 Подготовка турбогенератора к проведению электрических испытаний

без выполнения ремонта

Транспортировка к турбогенератору испытательной и измерительной аппаратуры. Установка ограждения. Сборка схемы для испытания обмотки. Уборка аппаратуры и ограждения после проведения испытаний.

| № позиции | Базовая цена в руб. за подготовку турбогенератора для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01035501 | 4 106 |

010356 Подготовка турбогенератора к проведению гидравлических испытаний

обмоток статора и ротора

Сборка схемы для испытаний согласно инструкции завода-изготовителя. Разборка схемы после проведения испытаний.

| № позиции | Базовая цена в руб. за подготовку турбогенератора по его типам |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2; ТВВ-320-2; ТВВ-800-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-500-2; ТВВ-1000-2; ТГВ-200М | ТГВ-500; ТВВ-800-2 |
|  | 01 | 02 |
| 01035601 | 6 858 | 8 230 |

010357 Проверка натяжения и регулировка пружин крепления

лобовых частей обмотки статора

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор турбогенератора ТВВ-1200-2 |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 101035701 | 66 726 |

010358 Выполнение работ по повышению надежности крепления диффузоров к наружным щитам согласно требований эксплуатационного циркуляра Э-6/77

Дополнительное стопорение крепежных болтов.

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор для турбогенераторов серий ТВФ и ТВВ |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01035801 | 5 881 |

010359 Усиление крепления ребра статора относительно сердечника

Изготовление и установка с приваркой планки (призмы) между ребром и спинкой сердечника статора. Восстановление покрытия.

| № позиции | Базовая цена в руб. за одно ребро по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 |
| 01035901 | 25 327 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0103590101 может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0103010115 и 0103020116.

010360 Восстановление изоляции кожуха линейного ввода турбогенераторов

| № позиции | Базовая цена в руб. за один ввод при внутреннем диаметре кожуха, мм |
| --- | --- |
|  | 740, 750 | 890 | 1160 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01036001 | 924 | 1 095 | 1 369 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010360 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010301 и 010302.

010361 Проверка состояния крепления сердечника статора

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТГВ-500-4 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 |
| 01036101 | 11 637 | 14 683 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010361 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010301 и 010302

010362 Удаление дисциллята из обмотки статора

| № позиции | Базовая цена в руб. за статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01036201 | 5 134 | 6 845 | 7 530 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 010362 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010301 и 010302.

010363 Ремонт участка крепления головки стержня к стеклопластиковому кольцу

| № позиции | Базовая цена в руб. за одно ребро по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 |
| 01036301 | 2 139 |

Примечание:

Базовая цена позиции 0103630101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0103010115 и 0103020116.

0104 РЕМОНТ РОТОРА

010401 Ремонт ротора с проверкой плотности заклиновки пазов, посадки и состояния бандажных и центрирующих колец (без снятия), контактных колец, вентиляторов, токоподводов, крепления балансировочных грузов, проверкой газоплотности, продуваемости и гидравлической плотности

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01040101 | 2 082 | 2 859 | 4 288 | 4 533 | 8 535 | 14 252 | 16 947 | 21 275 | 24 461 | 26 299 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВФ-200-2 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | TBB-1000-2 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01040101 | 27 483 | 28 340 | 31 199 | 34 017 | 42 755 | 56 477 | 60 846 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-1000-4 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 01040101 | 73 586 | 75 424 | 82 325 | 93 351 |

010402 Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец с их дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью, снятием и установкой деталей расклиновки и чисткой лобовых частей, снятием и установкой вентиляторов, ремонтом демпферной системы, проверкой состояния вентиляторов, токоподводов, газоплотности, продуваемости вентиляционных каналов, гидравлической плотности

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т-2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; T-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | T2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01040201 | 23 808 | 29 483 | 42 429 | 53 127 | 54 148 | 77 629 | 88 859 | 90 371 | 90 860 | 91 350 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-200-2 | ТВВ-150-2; TBB-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ2-150-2 | ТВВ-320-2 | TBB-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01040201 | 98 047 | 103 764 | 107 766 | 120 711 | 145 008 | 159 586 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | TBB-1000-2 | ТВВ-800-2 | ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 01040201 | 160 077 | 163 752 | 165 631 | 184 375 | 214 225 |

010403 Устранение виткового замыкания в лобовой части обмотки ротора

при снятом бандажном кольце

| № позиции | Базовая цена в руб. за устранение одного виткового замыкания по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | T2-25-2; T-25-2 | TB-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; TBB-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01040301 | 2 531 | 3 022 | 3 348 | 3 675 | 4 533 | 4 860 | 5 717 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за устранение одного виткового замыкания по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500; ТГВ-500-4 | TBB-1000-4 |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01040301 | 6 697 | 8 086 | 10 454 | 10 781 | 12 251 | 14 578 | 22 664 |

10404 Проверка продуваемости вентиляционных каналов обмотки

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2;ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | TBB-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01040401 | 12 087 | 13 395 | 16 090 | 17 600 | 20 133 | 21 807 | 26 829 |

010405 Замена контактных колец (снятие и установка) с одной стороны ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | T2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; T-12-2 | T2-25-2; Т-25-2; T2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; TB-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; TВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВФ-200-2 | ТВВ-320-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; TГB-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | T3B-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01040501 | 4 696 | 6 370 | 8 699 | 10 740 | 12 087 | 12 414 | 14 416 | 16 743 | 17 274 |

010406 Замена изоляции контактных колец при снятых контактных кольцах

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; Т2-50-2; TB-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01040601 | 6 370 | 6 697 | 7 882 | 10 045 | 10 577 | 11 393 | 11 883 | 13 599 | 15 273 | 18 785 |

010407 Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей с испытанием на газоплотность

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | TB2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВФ-200-2; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТЗВ-800-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01040701 | 6 289 | 8 453 | 10 250 | 10 781 | 13 680 | 17 111 | 18 008 | 19 438 | 21 398 | 23 605 |

010408 Замена изоляции токоведущего болта

| № позиции | Базовая цена в руб. за один болт по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; TBФ-63-2E; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | TBB-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01040801 | 1 164 | 1 674 | 2 531 | 3 022 | 3 512 | 3 675 | 5 023 |

010409 Замена изоляции центрального токоподвода

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; T2-4-2; Т2-6-2; T-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; TВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; TB-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; TBB-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01040901 | 2 327 | 3 348 | 4 043 | 4 860 | 6 044 | 7 227 | 9 719 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300-2; ТВВ-320 | TBB-500-2; ТВВ-500-2Е | ТЗВ-880-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01040901 | 12 251 | 13 231 | 13 599 | 14 742 | 15 069 | 18 253 |

010410 Замена изоляция шины токоподвода к контактному кольцу

| № позиции | Базовая цена в руб. за одну шину по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | ТГВ-50 | T2-25-2; Т-25-2; T2-50-2; TB-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТВФ-200-2 | ТВВ-320-2; ТГВ-300; ТЗВ-800-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2E | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01041001 | 838 | 1 674 | 1 838 | 2 859 | 3 348 | 3 512 | 4 207 | 4 860 | 5 717 | 6 044 |

010411 Восстановление катушки обмотки ротора рихтовкой, калибровкой и изолировкой витков

с очисткой от старой изоляции и отжигом без перепайки

| № позиции | Базовая цена в руб. за катушку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; T2-12-2; Т-12-2 | T2-25-2; T-25-2; TB-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | TB-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; TBB-165-2; ТВВ-200-2А | ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01041101 | 6 002 | 10 209 | 12 904 | 16 743 | 18 948 | 19 928 | 22 623 | 24 829 |

010412 Замена катушки обмотки (при снятых бандажных кольцах) с расклиновкой, распайкой, удалением деталей расклиновки, выемкой, заменой гильз, чисткой пазов, укладкой новой катушки, опрессовкой, пайкой, заклиновкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за катушку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТЗВ-800-2 | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; TГB-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; TBB-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВФ-200-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01041201 | 13 761 | 29 321 | 39 039 | 46 921 | 49 779 | 54 801 | 57 007 | 68 237 | 69 748 | 77 099 | 77 956 |

010413 Ремонт приспособлений для перемотки ротора турбогенератора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | TBB-800-2; TBB-800-8E |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01041301 | 13 312 | 14 456 | 17 436 | 23 317 | 30 137 | 33 649 | 37 610 | 37 773 | 50 922 | 56 477 |

010414 Переклиновка паза при снятых бандажных кольцах

| № позиции | Вазовая цена в руб. за один паз по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01041401 | 633 | 792 | 1 164 | 1 510 | 1 674 | 2 165 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за один паз по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-200-2 | ТВ2-150-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1000-2 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01041401 | 2 531 | 2 695 | 3 022 | 3 348 | 3 594 | 4 328 |

010415 Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец,

переклиновкой свыше 75% пазов

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т-4-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01041501 | 24 420 | 32 220 | 46 594 | 66 399 | 68 400 | 89 676 | 105 276 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ2-150-2; ТТВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01041501 | 119 201 | 136 433 | 142 803 | 152 727 | 189 438 | 198 627 |

010416 Зачистка верха гильз ротора, покрытие лаком и термообработка (без переклиновки пазов)

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТГВ-300; ТГВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01041601 | 21 275 | 24 297 | 27 320 | 28 830 | 30 342 | 31 852 | 45 613 | 53 127 |

010417 Ремонт системы водяного охлаждения обмотки ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500; ТЗВ-800-2 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 01041701 | 75 424 | 83 469 |

010418 Ремонт аппарата подачи или слива воды с разборкой и сборкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за аппарат по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 | ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01041801 | 8 903 | 18 621 | 28 504 |

010419 Ремонт бандажного кольца со снятием и установкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01041901 | 10 045 | 13 395 | 19 274 | 20 949 | 25 155 | 27 645 | 30 178 | 31 852 |
| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типам турбогенераторов |
|  | ТВФ-200-2 | ТВ2-150-2; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1000-4 | ТЭВ-800-2 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01041901 | 33 526 | 38 549 | 43 572 | 45 247 | 50 269 | 60 356 | 65 378 | 68 727 |

010420 Замена подбандажной изоляции бандажного кольца

| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01042001 | 1 510 | 3 186 | 3 675 | 4 207 | 5 717 | 5 881 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01042001 | 7 555 | 8 616 | 9 352 | 15 477 | 18 172 |

010421 Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора

| № позиции | Базовая цена в руб. за вентилятор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-25; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-300 | ТВФ-63-2; ТВ2-150-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2 | ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВВ-160-2; ТГВ-200; ТГВ-500 | ТВ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-165-2; ТГВ-200М | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01042101 | 5 881 | 14 088 | 21 275 |

010422 Ремонт вентилятора со снятием и установкой ступицы (колец)

| № позиции | Базовая цена в руб. за вентилятор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТВ2-30-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; Т2-50-2 | ТВФ-200-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТЭВ-800-2 | ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01042201 | 1 266 | 1 899 | 2 205 | 2 859 | 4 533 | 5 023 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за вентилятор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-25; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01042201 | 6 207 | 8 535 | 12 251 | 13 599 | 19 112 |

010423 Замена лопатки вентилятора

| № позиции | Базовая цена в руб. за лопатку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500 | ТГВ-25; ТВС-30; ТВС-32 | ТГВ-500-4 | ТВФ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-300 | ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-165-2; ТГВ-200; ТВВ-320-2 | ТВФ-63-2Е; ТВ2-150-2; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2А; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01042301 | 588 | 838 | 1 082 | 2 327 |

010424 Восстановление изоляции обмотки ротора методом промывки дисциллятом

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТГВ-200М; ТГВ-500; ТГВ-500-4 | ТВ-60-2; ТВФ-100-2; ТВВ-165-2; ТГВ-300; ТВВ-800-2; ТВВ-1000-4 | ТВФ-60-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-200-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-800-2Е | ТВФ-63-2; ТВФ-120-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-500-2; ТВВ-1000-2 | ТВФ-63-2Е; ТВФ-200-2; ТГВ-200; ТВВ-500-2Е; ТВВ-1200-2 | ТВ-100-2 | ТВ2-100-2 |
|  | 01 |
| 01042401 | 67 461 |

010425 Пайка стыка обмотки ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за один стык по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-6-2; Т2-12-2; Т-25-2; ТВ2-30-2 | Т2-4-2; Т-12-2; ТВ-25-2; ТВС-30 | Т2-6-2; Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-800-2; ТВВ-1200-2 | ТВ-50-2; ТВФ-63-2Е; ТВ2-150-2; ТВФ-120-2; ТВВ-165-2; ТГВ-200; ТВВ-500-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4 | ТВ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-200-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-500-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | ТВФ-60-2 | ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01042501 | 180 | 470 | 681 |

010426 Модернизация косвенного охлаждения пазовой части обмотки ротора на форсирование

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01042601 | 286 383 | 359 397 | 501 874 |

010427 Изготовление комплекта сегментов подбандажной изоляции

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-12-2; Т2-50-2; ТВС-30 | Т2-4-2; Т-12-2; ТВ-25-2; ТВС-32 | Т2-6-2; Т2-25-2; ТГВ-25 | Т-6-2; Т-25-2; ТВ2-30-2 | ТВ-50-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВВ-160-2; ТГВ-200; ТВВ-500-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4 | ТВ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-165-2; ТГВ-200М; ТВВ-500-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-100-4 | ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-300; ТГВ-500; ТВВ-1200-2 | ТВФ-63-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-800-2; ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 |
| 01042701 | 23 644 | 28 585 |

010428 Модернизация косвенного охлаждения пазовой части обмотки ротора на форсированное

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-320-2; ТВВ-200-2А | ТВ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А | ТВФ-60-2; ТВ-100-2; ТВВ-165-2; ТВ2-150-2 |
|  | 01 |
| 01042801 | 15 069 |

010429 Изготовление комплекта деталей расклиновки лобовых частей

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т-6-2; Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-32 | Т2-4-2; Т2-12-2; Т-25-2; ТВ2-30-2 | Т2-6-2; Т-12-2; ТВ-25-2; ТВС-30 | Т2-50-2; ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-200М | ТВ-50-2; ТВФ-63-2Е; ТВ2-150-2;ТВФ-120-2; ТВВ-165-2; ТВВ-320-2; ТГВ-300 | ТВ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-200-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-200 | ТВФ-60-2 |
|  | 01 | 02 |
| 01042901 | 46 921 | 63 868 |

010430 Изготовление прокладочного материала из стеклополотна на эпоксидных лаках

| № позиции | Тип турбогенератора | Базовая цена в руб. за 1 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01043001 | Независимо | 477 |

010431 Изготовление комплекта гильз ротора (с резервом до 20%)

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | T2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01043101 | 60 437 | 79 875 | 94 086 | 118 220 | 125 775 | 142 681 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01043101 | 153 666 | 222 556 | 240 360 | 255 838 | 269 885 |

010432 Изготовление бандажного кольца из поковки

| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2.5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01043201 | 17 887 | 32 301 | 34 588 | 38 998 | 45 369 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2;ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВ2-150-2 | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01043201 | 48 840 | 51 330 | 54 761 | 56 109 |

010433 Изготовление центрирующего кольца

| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01043301 | 16 334 | 27 483 | 29 606 | 36 916 | 45 369 | 47 655 | 50 147 |

010434 Изготовление манжет (коробок конца паза)

| № позиции | Тип турбогенератора | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01043401 | Независимо | 6 044 |

010435 Испытание ротора на газоплотность с устранением утечек

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-100-2; ТВ-100-2; ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВВ-220-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01043501 | 5 133 | 6 331 | 8 042 | 9 411 | 10 778 |

010436 Дообработка полувитков при переводе лобовых частей обмотки ротора

на форсированное охлаждение (на одноструйное и двухструйное)

| № позиции | Базовая цена в руб. за полувиток по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2 | ТВ2-150-2 | ТГВ-200; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2 | ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01043601 | 157 | 183 | 257 | 276 | 368 |

010437 Фрезеровка каналов в больших зубцах бочки ротора

для улучшения охлаждения лобовых частей

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01043701 | 58 804 |

010438 Сверление отверстий в малых зубцах бочки ротора

для улучшения охлаждения лобовых частей

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01043801 | 41 062 |

010439 Изготовление полувитков катушек обмотки ротора из новой меди

| № позиции | Базовая цена в руб. за полувиток по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; T2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01043901 | 257 | 368 | 551 |

010440 Фрезеровка полувитков катушки обмотки ротора по ширине с последующей опиловкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за полувиток по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01044001 | 183 | 220 | 294 |

010441 Сверление отверстий и нарезание резьбы в больших зубцах бочки ротора

для установки балансировочных грузов

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01044101 | 27 375 |

010442 Изготовление комплекта деталей расклиновки лобовых мастей

прессованием из материала АГ-4С

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01044201 | 27 375 | 35 588 | 44 484 | 54 750 |

010443 Ремонт прессформы для изготовления деталей из материала АГ-4С

| № позиции | Базовая цена в руб. за прессформу для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01044301 | 20 531 |

010444 Подготовка нового комплекта изоляционных деталей (клинья, подклиновые прокладки, детали расклиновки лобовых частей, детали узлов токоподвода) и установка их на ротор

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТВ-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01044401 | 21 044 | 26 862 | 32 508 | 38 324 | 46 024 | 51 670 |

010445 Изготовление комплектов зонных перегородок, торцевых колец лобовых частей ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТГВ-200; ТГВ-100М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01044501 | 8 820 | 9 188 | 10 290 | 12 128 | 16 171 |

010446 Изготовление комплекта изоляционных деталей узла токоподвода ротора

(коробки, крышки, колодки, прокладки, шайбы, заглушки)

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2, Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2, ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-62-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-200-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-1000-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01044601 | 6 844 | 11 635 | 11 977 | 12 318 | 13 687 | 16 425 |

010447 Изготовление комплекта деталей подклинового бандажа

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2- 150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01044701 | 18 376 | 23 889 | 33 077 | 110 257 | 108 420 | 137 822 | 135 984 | 147 010 | 154 360 | 165 386 | 257 267 |

010448 Дообработка бандажного кольца для восстановления натяга

| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; TB-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВ2-160-2; ТВВ-200-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТВ2-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВ2-150-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01044801 | 8 250 | 12 964 | 16 107 |

010449 Дообработка центрирующего кольца для восстановления натяга

| № позиции | Базовая цена в руб. за кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВС-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВ2-160-2; ТВВ-200-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТВ2-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВ2-150-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01044901 | 4 715 | 11 786 | 15 322 |

010450 Изготовление кольцевой шпонки бандажного узла

| № позиции | Базовая цена в руб. за шпонку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВ2-160-2; ТВВ-200-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТВ2-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВ2-150-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01045001 | 2 053 | 2 738 | 3 422 |

010451 Изготовление нажимных винтов к центрирующему кольцу

| № позиции | Базовая цена в руб. за винт для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01045101 | 342 |

010452 Дообработка контактного кольца

| № позиции | Базовая цепа в руб. за кольцо для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01045201 | 2 940 |

010453 Изготовление комплекта пазовых клиньев для модернизации косвенного охлаждения

пазовой части ротора на форсированное

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01045301 | 125 716 | 157 145 | 220 003 |

010454 Дообработка комплекта пазовых клиньев ротора (резка, строжка)

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-300-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01045401 | 30 797 | 35 930 | 41 062 | 46 195 | 53 039 | 61 593 |

010455 Изготовление пазовых клиньев ротора из немагнитной стали

| № позиции | Базовая цена в руб. за клин для всех типов генераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01045501 | 2 940 |
| 010456 Изготовление пазовых клиньев ротора из дюралюминия, бронзы |
| № позиции | Базовая цена в руб. за клин для всех типов турбогенераторов |
|  | 01 |
| 01045601 | 2 205 |
| 010457 Изготовление медной полосы из роторной меди |
| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 м полосы для всех типов турбогенераторов |
|  | 01 |
| 01045701 | 161 |

010458 Изготовление комплектов балансировочных грузов

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТВ2-30-2; Т2-50-2; ТВФ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВ2-160-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200 | Т-25-2; ТВС-30; ТВ-50-2; ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-165-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТГВ-25; ТВС-32; ТВ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВ2-150-2; ТВВ-200-2; ТВВ-320; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01045801 | 10 266 | 16 425 | 21 215 |

010459 Изготовление комплекта оснастки для перемотки ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-60-2Е; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-220-2; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01045901 | 36 752 | 47 778 | 55 129 |

010460 Изготовление комплекта деталей для отправки ротора заказчику

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-220-2; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01046001 | 5 172 | 6 465 | 7 758 |

010461 Изготовление деревянной опалубки и комплекта деталей временной расклиповки

лобовых частей обмотки ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект в зависимости от мощности турбогенератора |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | Т-25-2; TB2-30-2; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2E | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2, ТВВ-200-2; ТВВ-220-2; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01046101 | 23 953 | 30 797 | 35 930 |

010462 Изготовление наружного токопровода от контактных колец до обмотки ротора

и подгонка его по месту

| № позиции | Базовая цена в руб. для всех типов турбогенераторов с расположением контактных колец между торцевыми щитами и подшипниковыми стойками |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046201 | 7 350 |

010463 Изготовление гибкой связи между контактными кольцами и токоведущими болтами

| № позиции | Базовая цена в руб. за гибкую связь для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046301 | 10 949 |

010464 Обработка изоляционного цилиндра центрального токоподвода до и после сборки

| № позиции | Базовая цена в руб. за цилиндр для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046401 | 6 679 |

010465 Подгонка нового токоведущего болта к центральному токоподводу

| № позиции | Базовая цена в руб. за болт для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046501 | 1 102 |

010466 Восстановление резьбы в стержне центрального токоподвода под токоведущий болт

| № позиции | Базовая цена в руб. за одно отверстие для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046601 | 4 106 |

010467 Реконструкция уплотнения токоведущих болтов с дообработкой вала ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046701 | 35 358 |

010468 Изготовление уплотнительных шайб для токоведущих болтов

| № позиции | Базовая цена в руб. за шайбу для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046801 | 513 |

010469 Обработка токоведущего болта после изолировки и запечки

| № позиции | Базовая цена в руб. за болт для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046901 | 342 |

010470 Разметка и сверление отверстий в новом изоляционном цилиндре центрального токоподвода

| № позиции | Базовая цена в руб. за цилиндр для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01047001 | 4 715 |

010471 Выполнение работ по повышению надежности узла токоподвода ротора

согласно требований противоаварийного циркуляра Ц-08-87(Э)

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор по условиям изменения конструкции токоведущих болтов для турбогенераторов серий ТВ, ТВФ и ТВВ |
| --- | --- |
|  | без изменения конструкции токоведущих болтов | с изменением конструкции токоведущих болтов |
|  | 01 | 02 |
| 01047101 | 6 285 | 25 142 |

0105 Ремонт щеточно-контактного аппарата

010501 Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец, снятия и установки

(разборка, чистка траверс и щеткодержателей, проверка изоляций, замена до 10% щеткодержателей,

замена щеток, сборка, покраска)

| № позиции | Базовая цена в руб. за аппарат по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | T2-2,5-2; Т2-4-2; Т-6-2; Т2-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | T2-50-2; ТВ-60-2; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; TB2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е, ТГВ-500 | ТЗВ-800 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01050101 | 1 593 | 2 205 | 2 859 | 5 023 | 5 717 | 10 045 | 12 578 | 13 761 | 15 437 |

010502 Проточка и шлифовка контактных колец

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; T2-5-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т-2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВC-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТBB-500-2; ТВВ-500-2Е; TГВ-500; ТВВ-800-2; TBB-800-2Е | ТЭВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01050201 | 2 859 | 4 324 | 5 390 | 5 758 | 7 387 | 7 922 | 8 610 | 10 781 |

010503 Снятие и установка щеточно-контактного аппарата

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; T-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; TB-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; TB-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; TBФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01050301 | 1 348 | 2 021 | 2 695 | 3 022 | 5 023 | 6 697 | 8 371 | 13 761 |

0106 Ремонт газоохладителей (воздухоохладителей)

010601 Ремонт газоохладителя (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины,

сборка, опрессовка и установка)

| № позиции | Базовая цена в руб. за газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | T2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | T2-12-2; Т-12-2 | T2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | T2-50-2; TB-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01060101 | 6 330 | 7 636 | 11 434 | 11 761 | 14 293 | 15 558 | 20 622 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4; ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01060101 | 22 215 | 28 585 | 31 729 | 55 537 |

010602 Замена газоохладителя

| № позиции | Базовая цена в руб. за газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2: Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | T2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; TB2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; TB-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01060201 | 3 186 | 3 798 | 5 717 | 5 881 | 7 146 | 7 759 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; TBB-500-2E; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01060201 | 10 332 | 11 107 | 11 883 | 15 885 | 27 768 |

010603 Ремонт резервного газоохладителя (разборка, чистка,

замена уплотняющей резины, сборка, опрессовка)

| № позиции | Базовая цена в руб. за газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | T2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-23-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; TB-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | TB2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01060301 | 5 064 | 6 044 | 6 819 | 6 983 | 8 576 | 9 352 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; TBB-800-2E | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01060301 | 12 374 | 13 312 | 14 293 | 19 029 | 33 322 |

010604 Ремонт газоохладителя без его выемки (снятие крышки, чистка трубной доски и крышки, замена уплотняющей резины, опрессовка, установка крышки)

| № позиции | Базовая цена в руб. за газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2.5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01060401 | 2 859 | 5 064 | 5 228 | 6 330 | 7 310 | 7 759 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01060401 | 8412 | 10 005 | 11 107 | 19 520 |

0107 Ремонт концевых выводов

010701 Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей,

сборка, опрессовка и установка)

| № позиции | Базовая цена в руб. зa вывод по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2;ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2;ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-2 ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01070101 | 4 043 | 8 535 | 10 740 | 11 393 | 15 599 | 17 111 |
| 010702 Замена дефектного уплотнения с расшиновкой и ошиновкой вывода со стороны токопровода |
| № позиции | Базовая цена в руб. за вывод по типам турбогенераторов |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2;ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01070201 | 3 022 | 6 370 | 8 044 | 8 535 | 11 719 | 12 904 |

010703 Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки

| № позиции | Базовая цена в руб. за вывод по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2.5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т-25-2; Т2-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2, ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01070301 | 335 | 502 | 1 674 | 2 165 | 3 348 | 4 207 | 5 881 | 7 023 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за вывод по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2, ТВВ-1000-4 |
|  | 09 | 10 | 11 |
| 01060401 | 7 882 | 9 882 | 11 066 |

010704 Ремонт компенсатора (без серебрения)

| № позиции | Базовая цена в руб. за один компенсатор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТГВ-500-4 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2, ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01070401 | 1 429 | 2 450 | 2 859 | 3 839 | 4 533 | 5 023 |

0108 Ремонт газовой системы

010801 Ремонт газовой системы (проверка на плотность газового поста, газовой панели и газопроводов с устранением утечек) без ремонта арматуры

| № позиции | Базовая цена в руб. за один компенсатор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2 | ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-300-2; ТВВ-800-2Е; ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01080101 | 10 209 | 11 719 | 13 068 | 19 928 | 20 133 | 27 809 |

0109 Ремонт возбудителей типов ВТ, ВГТ и ВТД

010901 Снятие и установка возбудителя вместе с фундаментной плитой

| № позиции | Базовая цена в руб. за возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | ВТ-40-3000; ВТ-50-3000; ВТ-75-3000 | ВТ-120-3000; ВТ-170-3000; ВТ-300-3000; ВТ-450-3000 | ВГТ-450-500; ВТД-490-3000 | ВГТ-2500-500; ВГТ-2700-500; ВГТ-4500-500; ВГТ-5000-500 | ВТ-99/47-7 | ВТ-1600А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01090101 | 1 899 | 2 205 | 3 348 | 5 023 | 7 718 | 10 045 |

010902 Ремонт щеточно-контактного аппарата возбудителя (снятие траверс, продороживание коллектора, установка траверс, замена щеток)

| № позиции | Базовая цена в руб. за аппарат по типам возбудителей |
| --- | --- |
|  | ВТ-40-3000; ВТ-50-3000; ВТ-75-3000 | ВТ-120-3000; ВТ-170-3000; ВТ-300-3000 | ВТ-450-3000 | ВТ-1600А | ВТ-99/47-7 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01090201 | 3 798 | 5 553 | 6 657 | 7 555 | 10 740 |

010903 Ремонт возбудителя с выводом якоря без перемотки обмоток

и ремонта щеточно-контактного аппарата

| № позиции | Базовая цена в руб. за возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | ВГТ-450-500; ВТД-490-3000 | ВГТ-2500-500; ВГТ-2700-500; ВГТ-4500-500; ВГТ-5000-500 | ВТ-40-3000; ВТ-50-3000; ВТ-75-3000 | ВТ-120-3000; ВТ-170-3000; ВТ-300-3000, ВТ-450-3000 | ВТ-99/47-7 | ВТ-1600А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01090301 | 4 533 | 5 349 | 9 229 | 11 515 | 14 620 | 16 211 |

010904 Перепайка до 10 «петушков» коллектора в месте соединения «петушка» с обмоткой

| № позиции | Базовая цена в руб. за перепайку до 10 «петушков» по типам возбудителей |
| --- | --- |
|  | ВТ-40-3000; ВТ-170-3000 | ВТ-500-3000; ВТ-300-3000 | ВТ-75-3000; ВТ-450-3000 | ВТ-120-3000 |
|  | 01 |
| 01090401 | 1082 |

010905 Ремонт воздухоохладителя возбудителя (снятие, разборка, чистка,

замена уплотняющей резины, гидравлические испытания, сборка и установка)

| № позиции | Базовая цена в руб. за воздухоохладитель по типам возбудителей |
| --- | --- |
|  | ВТ-120-3000; ВТ-170-3000; ВТ-300-3000; ВТ-450-3000 | ВГТ-450-500; ВТД-490-3000 | ВГТ-2500-500; ВГТ-2700-500; ВГТ-4500-500; ВГТ-5000-500 | ВТ-1600А | ВТ-99/47-7 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01090501 | 2 982 | 3 594 | 4 492 | 5 676 | 6 125 |

0110 Ремонт возбудителей типа БТВ

011001 Снятие и установка возбудителя

| № позиции | Базовая цена в руб. за возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | БТВ-500-4 | БТВ-300 |
|  | 01 | 02 |
| 01100101 | 15 599 | 20 622 |

011002 Ремонт возбудителя с выводом ротора, переклиновкой пазов статора (до 10%),

заменой дефектных вентилей, предохранителей и уплотняющей резины

| № позиции | Базовая цена в руб. за возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | БТВ-300 | БТВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 011110201 | 90 533 | 122 876 |

011003 Ремонт возбудителя без вывода ротора со снятием вентилей с блока,

заменой дефектных вентилей и предохранителей

| № позиции | Базовая цена в руб. за возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | БТВ-300 | БТВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 01100301 | 47 778 | 79 467 |

011004 Ремонт воздухоохладителя возбудителя с его снятием и установкой

| № позиции | Базовая цена в руб. за воздухоохладитель по типам возбудителей |
| --- | --- |
|  | БТВ-300 | БТВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 01100401 | 6 983 | 7 922 |

0111 Ремонт возбудителей типа БВД-4600-1500

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110101 | Ремонт возбудителя со снятием магнитной системы, перепайкой соединений, заменой дефектных вентилей и предохранителей | 45 409 |
| 01110102 | Ремонт возбудителя со снятием верхних половин магнитной системы, выводом якоря с подвозбудителем, ремонтом подвозбудителя, перепайкой соединений, заменой дефектных вентилей и предохранителей | 89 512 |
| 01110103 | Ремонт воздухоохладителя с его выемкой | 6 330 |
| 01110104 | Ремонт контактных поверхностей токопроводов от возбудителя к ротору турбогенератора с последующим его серебрением | 30 423 |
| 01110105 | Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец | 1 593 |
| 01110106 | Проточка и шлифовка контактных колец | 2 859 |

0112 Ремонт подвозбудителя без смены обмоток

| № позиции | Тип подвозбудителя | Базовая цена в руб. за подвозбудитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120101 | Независимо | 11 557 |

0113 Ремонт возбудителей ВТ-18-49-9К и ГПС-5200-375

I группа сложности ремонта

Снятие и установка, разборка и сборка, ремонт коллектора, снятие, установка и ремонт полюсов; ремонт выводов, щеточного аппарата и траверсы щеткодержателей; установка щеткодержателей с притиркой аппарата.

II группа сложности ремонта

Разборка и сборка возбудителя; ремонт воздухоохладителей, выводов, щеточного аппарата.

| № позиции | Тим возбудителя | Базовая цена в руб. за возбудитель по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 01130101 | BT-18-49-9K | 67 175 | 19 029 |
| 01130102 | ГПС-5200-375 | 116 342 | 31 607 |

0114 Ремонт турбогенератора типа ТВМ-500

011401 Разборочно-сборочные работы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01140101 | Снятие и установка торцевых щитов, диффузоров, малых торцевых щитов с одной стороны турбогенератора | Комплект | 28 666 |
| 01140102 | Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений; транспортировка ротора на ремонтную площадку и обратно) | Ротор | 42 959 |

011402 Ремонт статора

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01140201 | Ремонт статора с выводом и установкой маслоотделительного цилиндра с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали | Статор | 73 750 |
| 01140202 | Уплотнение активной стали статора гайками нажимных плит | То же | 11 557 |
| 01140203 | Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне верхнего стержня с приготовлением заполнителя | Зубец в пределах одного пакета | 10 617 |
| 01140204 | Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне нижнего стержня с приготовлением заполнителя | То же | 21 235 |
| 01140205 | Переклиновка пазов статора (свыше 75% пазов) | Статор | 96 537 |
| 01140206 | Испытание активной стали статора (транспортировка к статору испытательной аппаратуры и кабелей, подготовка схемы, разборка схемы, уборка аппаратуры и кабелей) | 1 испытание | 12 700 |
| 01140207 | Перепайка головки обмотки статора со снятием и установкой изоляционных коробочек | 1 головка | 4 002 |
| 01140208 | Переизолировка головки лобовой части обмотки статора | 1 головка | 1 899 |
| 01140209 | Замена шнурового бандажа лобовой части обмотки статора | 1 бандаж | 739 |
| 01140210 | Термообработка формопластичных материалов лобовых частей обмотки статора | Статор | 5 513 |
| 0U40211 | Замена верхнего стержня с переклиновкой, переизолировкой головок, перепайкой, перебандажировкой | 1 стержень | 44 838 |
| 01140212 | Замена нижнего стержня с перебандажировкой без учета выемки и установки верхних стержней | 1 стержень | 27 279 |
| 01140213 | Снятие и установка кронштейнов крепления обмотки с одной стороны турбогенератора | Комплект | 36 834 |
| 01140214 | Снятие и установка выводных и соединительных шин обмотки без перепайки и переизолировки | Комплект | 59 498 |
| 01140215 | Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовых частей | 1 участок | 768 |
| 01140216 | Переизолировка соединительных шин | Статор | 81 672 |
| 01140217 | Снятие статора с рабочего места и установка его на ремонтной площадке с использованием постоянно смонтированных грузоподъемных средств. Установка статора на рабочее место | Статор | 221 331 |
| 01140218 | Ремонт диффузоров, малых торцевых щитов с одной стороны турбогенератора | Комплект | 6 330 |
| 01140219 | Замена уплотняющей резины торцевого шита | 1 щит | 5 717 |
| 01140220 | Замена уплотняющей резины короба выводов | Статор | 36 875 |
| 01140221 | Настройка предохранительного клапана | Клапан | 1 061 |
| 01140222 | Ремонт системы охлаждения масло- отделительного цилиндра с испытанием на гидравлическую плотность (без вывода цилиндра) | Цилиндр | 38 794 |
| 0114022? | Уплотнение активной стали статора вставками | Статор | 817 |

011403 Ремонт ротора

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01140301 | Ремонт ротора с проверкой плотности заклиновки пазов, посадки и составления бандажных колец (без снятия) и контактных колец. Проверка состояния вентилятора, крепления балансировочных грузов, испытание на гидравлическую плотность | Ротор | 56 477 |
| 01140302 | Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных колец, их дефектоскопией, ремонтом и покрытием эмалью, снятием и установкой деталей расклиновки и чисткой лобовых частей, ремонтом демпферной системы, испытанием на гидравлическую плотность | Ротор | 145 008 |
| 01140303 | Устранение виткового замыкания в лобовой части обмотки ротора при снятом бандажном кольце | 1 замыкание | 14 578 |
| 01140304 | Замена контактных колец (снятие и установка) | Комплект | 14 905 |
| 01140305 | Замена изоляции контактных колец при снятых контактных кольцах | Комплект | 22 296 |
| 01140306 | Ремонт токопроводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей | Комплект | 20 418 |
| 01140307 | Переклиновка паза при снятых бандажных кольцах | 1 паз | 3 022 |
| 01140308 | Ремонт системы водяного охлаждения ротора. Снятие и установка труб водопровода, токопровода, замена уплотняющей резины, ремонт радиальных узлов. Гидравлическое испытание системы охлаждения | Ротор | 102 090 |
| 01140309 | Ремонт аппарата подачи и слива воды с разборкой и сборкой | Ротор | 17 436 |
| 01140310 | Ремонт бандажного кольца со снятием и установкой | 1 кольцо | 43 572 |
| 01140311 | Замена подбандажной изоляции бандажного кольца | 1 кольцо | 7 555 |
| 01140312 | Восстановление изоляции обмотки ротора методом промывки дистиллятом | Ротор | 67 461 |
| 01140313 | Пайка стыка обмотки ротора | 1 стык | 694 |
| Oil 40314 | Изготовление комплекта сегментов подбандажной изоляции | Комплект | 28585 |

011404 Ремонт щеточно-контактного аппарата

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01140401 | Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, установка и покраска) | Аппарат | 12 087 |
| 01140402 | Проточка и шлифовка контактных колец | Комплект | 10 209 |
| 01140403 | Снятие и установка щеточно-контактного аппарата | Аппарат | 8 127 |

011405 Ремонт концевых выводов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01140501 | Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, опрессовка, испытания и установка) | 1 вывод | 12 087 |
| 01140502 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны токопровода | 1 вывод | 8 044 |
| 01140503 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки | 1 вывод | 4 533 |
| 01140504 | Ремонт компенсатора (без серебрения) | 1 компенсатор | 5 023 |

0115 Ремонт генератора импульсного тока ГИТ-300, индукционного датчика ИДТ-300

и измерителя сопротивления и напряжения ИСИН-300

Снятие и установка ГИТ, ИТД и ИСИН, полущитов, ремонт контактных соединений, цепей катушек

| № позиции | Тип | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150101 | ГИТ-300 | 9 229 |
| 0U50102 | ИТД-300 | 10 781 |
| 01150103 | ИСИН-300 | 12 291 |

0116 Ремонт цепей возбуждения турбогенераторов ТГВ-300 и ТВВ-800

I группа сложности ремонта

Отсоединение и присоединение возбудителя и турбогенератора, снятие, установка ИТД, ГИТ, измерителей напряжения и сопротивления. Ремонт воздухоохладителей, автоматов A3124 и А3134, АГП-30-42, выключателя резервного возбуждения, аппаратуры панелей резервного возбуждения выключателей В-85-50-12-32, АГП-60.

II группа сложности ремонта

Отсоединение и присоединение возбудителя и турбогенератора, ремонт АГП-30-42, АГП-60, воздухоохладителей, ремонт разрядника, выключателей гашения поля (В-85-50-12-32), ремонт системы охлаждения тиристоров.

| № позиции | Тип турбогенератора | Базовая цена в руб. за турбогенератор по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 01160101 | ТГВ-300 | 103 928 | 43 082 |
| 01160102 | ТВВ-800 | 76 527 | 57 498 |

011701 Ремонт панелей тиристорных преобразователей системы возбуждения турбогенератора ТВВ-800-2УЗ

I группа сложности ремонта

Чистка панелей, обтяжка контактных соединений, проверка тиристоров с заменой дефектных, ремонт системы охлаждения, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Чистка панелей, обтяжка контактных соединений, проверка тиристоров с заменой дефектных, гидравлическое испытание

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 01170101 | 40 755 | 32 016 |

0118 Ремонт комплектных токопроводов генераторного напряжения

I группа сложности ремонта

Разборка, дефектация, чистка изоляции и замена дефектных изоляторов, ремонт контактных соединений и заземлений с проверкой переходных сопротивлений. Ремонт коробов, их уплотнений и воздухоохладителей. Ремонт заземляющих ножей. Сборка, высоковольтные испытания, проверка на герметичность.

II группа сложности ремонта

Снятие кожухов до 20% и чистка изоляции, дефектация, восстановление дефектных контактных соединений, сборка.

| № позиции | Напряжение токопровода, кВ | Базовая цена в руб. за 100 погонных метров по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 01180101 | 10 | 23 808 | 8 820 |
| 01180102 | 18 | 35 200 | 13 149 |
| 01180103 | 20 | 40 672 | 15 191 |
| 01180104 | 24 | 52 515 | 16 253 |
| 01180105 | 36,5 | 66 031 | 20 459 |

0119 Испытания турбогенераторов

Комплектация испытательного оборудования, приборов. Ознакомление с технической документацией. Сборка эл. схемы с опробованием. Испытания с занесением результатов в журнал и последующим составлением необходимых протоколов. Разборка схемы, испытания.

011901 Измерение сопротивления изоляции обмоток статора

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТВГ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-5; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190101 | 392 | 392 | 617 | 700 | 700 | 782 | 782 | 782 |

011902 Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; TBB-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; TBB-800-2E | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190201 | 2 635 | 3 738 | 3 919 | 4 184 | 4 184 | 5 486 | 5 486 | 5 486 |

011903 Испытание изоляции обмотки статора повышенным напряжением частоты 50 Гц

| № позиции | Базовая цена в руб. нa турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2, ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2, ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190301 | 2 691 | 2 691 | 2 822 | 3 291 | 3 291 | 4 702 | 4 702 | 4 702 |

011904 Измерение сопротивления обмоток статора постоянному току

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30, ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2: ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; TBB-800-2E | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190401 | 673 | 673 | 705 | 823 | 823 | 1 176 | 1 176 | 1 176 |

011905 Испытание стержней обмоток статора генератора при перемотке

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190501 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 |

011906 Замер омических сопротивлений обмотки ротора постоянному току

с проверкой пайки обмоток ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; TBB-800-2E | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190601 | 1 569 | 1 569 | 1 569 | 1 724 | 1 724 | 1 802 | 1 802 | 1 802 |

011907 Проверка обмоток ротора на отсутствие межвитковых замыканий

| № позиции | Валовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | TB-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2, ТВФ-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2, ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300, ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; TBB-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; TBB-800-2Е | ТВВ-1000-2; TBB-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190701 | 486 | 486 | 685 | 744 | 744 | 823 | 823 | 823 |

011908 Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А, ТГВ-200; ТГВ-200-М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190801 | 317 | 317 | 431 | 431 | 470 | 509 | 509 | 705 |

011909 Снятие характеристик генератора

01190901 Снятие характеристик трехфазного короткого замыкания

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 0119090101 | 972 | 972 | 1 018 | 1 077 | 1 077 | 1 137 | 1 137 | 1 137 |

01190902 Снятие характеристики холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции)

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-600-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 0119090201 | 972 | 972 | 1 018 | 1 077 | 1 077 | 1 137 | 1 137 | 1 137 |

01190903 Определение индуктивного сопротивления и постоянной времени

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2, ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 0119090301 | 486 | 710 | 744 | 744 | 823 | 940 | 940 | 940 |

011910 Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-220-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200-М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01191001 | 187 | 336 | 353 | 391 | 391 | 588 | 588 | 588 |

011911 Испытания генератора в асинхронном режиме

| № позиции | Базовая цена в руб. на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200-М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-1000-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01191101 | 748 | 1 159 | 1 214 | 1 430 | 1 430 | 1 979 | 1 979 | 1 979 |

0120 Прочие работы

012001 Ремонт полюса явнополюсной машины с заменой корпусной и витковой изоляции

| № позиции | Базовая цена в руб. за полюс в зависимости от его длины в мм |
| --- | --- |
|  | до 400 | свыше 400 до 1000 |
|  | 01 | 02 |
| 01200101 | 47 043 | 72 035 |

012002 Изготовление изоляционных шайб для полюсов явнополюсных машин

| № позиции | Базовая цена в руб. за шайбу в зависимости от длины полюса в мм |
| --- | --- |
|  | до 400 | свыше 400 до 1000 |
|  | 01 | 02 |
| 01200201 | 4 106 | 8 213 |

Примечания к разделу 01:

1. При проведении повторных тепловых испытаний с измененными параметрами охлаждающей среды к базовым ценам позиций 0101030101-0101030108 применяется коэффициент К=0,45.

2. При проведении тепловых испытаний с установкой на статоре дополнительных датчиков к базовым ценам позиций 0101030101-0101030108 применяется коэффициент К=1,3.

3. При участии заказчика в тепловых испытаниях и выполнении им работ по транспортировке аппаратуры, сборке и разборке схемы к базовым ценам позиций 0101030101(0101030108 применяется скидка, определяемая с помощью коэффициента К = 0,2.

4. При одновременном снятии верхней и нижней половин торцевого щита к базовой цене таблицы 010201 применяется коэффициент К = 2,5.

5. При снятии и установке обтекателей, перепускного кожуха и направляющих аппаратов к базовым ценам позиций 0102010116-0102010119 применяется коэффициент К=1,8.

6. При выполнении работ по выводу ротора без его ввода к базовой цене позиций 0102020101-0102020118 применяется коэффициент К=0,6.

7. При удалении металла в местах сварки с гаек стяжных шпилек к базовым ценам позиций 0103030101-0103030112 применяется коэффициент К=3,0.

8. При переклиновке меньшего количества пазов статора стоимость определяется по базовым ценам таблицы 010307 с понижающим коэффициентом, соответствующим проценту переклиновки пазов статора.

9. При устранении свыше 3 замыканий к базовой цене позиции 0103120101 применяется доплата в размере 10 % за устранение каждого последующего замыкания.

10. При обработке посадочных поверхностей под уплотняющие кольца на стержнях к базовым ценам позиций 0103190104 и 0103190115 применяется коэффициент К=1,6.

11.Базовые цены позиций 0103200101-0103200119 и 0103210101-0103210117 установлены на замену каждого стержня в пределах до трех рядом расположенных стержней.

При замене свыше трех рядом расположенных стержней к базовой цене применяется коэффициент К=0,45 за каждый последующий стержень.

12. При снятии и установке до 50 % выводных и соединительных шин к базовым ценам позиций 0103230101-0103230115 применяется коэффициент К=0,6.

13. При работе с применением формопластичных материалов типа «препрег» к базовым ценам позиций 0103150101-0103150105, 0103160101-0103160105, 0103200101-0103200119, 0103210101-0103210117, 0103220101-0103220117, 0103230101-0103230115 применяется коэффициент К=1,2.

14. При работе с термореактивной изоляцией к базовым ценам позиций 0103200101-0103200119, 0103210101-0103210117, 0103260101, 0103280101-0103280106, 0103290101-0103290110, 0104060101-0104060110, 0104080101-0104080107, 0104090101-0104090113, 0104100101-0104100110 применяется коэффициент К=1,3.

15. При ремонте ротора, переведенного на форсированное охлаждение пазовой части, к базовым ценам позиций 0104010105, 0104010107, 0104010108 применяется коэффициент К=1,3.

16. При ремонте ротора, переведенного на форсированное охлаждение пазовой части, к базовой цене позиций 0104020105, 0104020107, 0104020113 применяется коэффициент К=1,05.

17. При ремонте ротора со снятием и установкой бандажного и центрирующего колец с одной стороны к базовым ценам позиций 0104020101-0104020121 применяется коэффициент К=0,9.

18. Базовые цены позиций 0104040101-0104040107 не должны применятся как доплаты к базовым ценам позиций 0104010101-0104010121, 0104020101-0104020121.

19. При замене одного контактного кольца (при расположении колец с одной стороны турбогенератора) к базовым ценам позиций 0104050101-0104050109 применяется коэффициент К=0,75.

20. При замене изоляции одного контактного кольца к базовым ценам позиций 0104060101-0104060110 применяется коэффициент К=0,75.

21. При ремонте и испытании на газоплотность только токоподвода контактных колец к базовым ценам позиций 0104070101-0104070110 применяется коэффициент К=0,6.

22. При замене изоляции центрального токопровода с изготовлением изоляционного цилиндра к базовым ценам позиций 0104090101-0104090113 применяется коэффициент К=2,0.

23. При восстановлении катушки обмотки ротора с перегибкой углов меди катушки к базовым ценам позиций 0104110101-0104110108 применяется коэффициент К=1,3.

24. При ремонте ротора с переклиновкой до 10% пазов к базовым ценам позиций 0104150101-0104150113 применяется коэффициент К=0,6;

свыше 10% до 50% пазов - коэффициент К=0,75;

свыше 50% до 75% пазов - коэффициент К=0,9.

25. К базовым ценам таблицы 010419 применяются следующие коэффициенты:

- при снятии и одевании бандажного кольца - К = 0,7;

- при ремонте бандажного кольца - К = 0,3.

26. При изготовлении 50% комплекта гильз к базовым ценам позиций 0104310101-0104310111 применяется коэффициент К=0,75.

27. При изготовлении пружинного (Z-образного) центрирующего кольца к базовым ценам позиций 0104330101-0104330107 применяется коэффициент К=2,0.

28. При перецентровке щеточно-контактного аппарата к базовым ценам позиций 0105030101-0105030108 применяется коэффициент К= 1,5.

29. При устранении течей в трубках с последующим испытанием на гидравлическую плотность к базовым ценам позиций 0106010101-0106010111, 0109050101-0109050105, 0110040101, 0110040102, 0111010301 применяется коэффициент К=1,5;

к базовым ценам позиций 0106030101-0106030111, 0106040101-0106040110 применяется коэффициент К=2,0.

30. При перепайке свыше 10 «петушков» коллектора к базовой цене позиции 0109040101 применяется коэффициент К=0,8 за каждые последующие 10 шт.

31. Базовая цена позиции 0112010101 не может применяться в качестве доплаты к базовой цене позиции 0111010201.

32. Базовые цены позиций 0102010101-0102010119, 0103010101-0103010120, 0103020101-0103020121, 0103200101-0103200119, 0103210101-0103210117, 0104010101-0104010121, 0104020101-0104020121, 0104030101-0104030114, 0104050101-0104050109, 0104110101-0104110108, 0104120101-0104120111, 0104240101 учитывают затраты по установке и снятию временных ограждений, транспортировке аппаратуры для пооперационных испытаний.

33. При ремонте возбудителей переменного тока типов ВТ-2350-2, ВТ-4000-2, ВТ-5000-2, ВТ-6000-2, СТВ-12, СТВ-12А, СТВ-12Б, СТВ-300, ТВС-6-2 применяются базовые цены на ремонт турбогенераторов Т2-2,5-2, Т2-6-2, Т-6-2.

34. При расшиновке и ошиновке вывода генератора со стороны токопровода без замены дефектных уплотнений применяются базовые цены таблицы 010702 с коэффициентом К=0,5.

35. Распространить примечания к разделу 01 на базовые цены подраздела 0114 в соответствии с таблицей:

| № примечания к разделу | № позиции, на которую распространяется примечание |
| --- | --- |
| 01 |  |
| 6 | 0114010201 |
| 7 | 0114020201 |
| 8 | 0114020501 |
| 11 | 0114021101; 0114021201 |
| 12 | 0114021401 |
| 17 | 0114030201 |
| 20 | 0114030501 |
| 27 | 0114040301 |
| 31 | 0114010101; 0114020101; 0114021101; 0114030201; 0114030301; 0114030401; 0114031201 |

36.При устранении отклонений геометрических размеров неполного комплекта стержней обмотки статора базовые цены определяются следующим образом:

- для позиций 0103190101-0103190103, 0103190105, 0103190106 и 0103190108:

;

- для позиций 0103190104, 0103190107,0103190109-0103190117:

где:

Cнк - базовая цена неполного комплекта стержней;

С - базовая цена за полный комплект стержней;

n1 - количество стержней в неполном комплекте;

n - количество стержней в полном комплекте.

37. При распайке головки обмотки статора с зачисткой элементарного проводника базовая цена определяется в виде разницы базовых цен таблиц 010313 и 010314 по соответствующим типам турбогенераторов.

38. При разъизолировке стержня обмотки статора к базовой цене таблицы 010328 применяется коэффициент К=0,35, а при изолировке - коэффициент К=0,65.

39. При замене компаундированной изоляции стержня обмотки статора турбогенераторов типа ТВВ-165-2, ТВВ-200-2, ТГВ-200 и ТВВ-320-2, первые образцы которых имели компаундированную изоляцию, применяется базовая цена позиции 0103280106.

40. Базовые цены позиций 0103570101 и 0103570102 не могут применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0103010110, 0103010112-0103010120, 0103020108, 0103020111-0103020121.

41. Базовая цена позиции 0103650101 не может применяться в качестве доплаты к базовой цене позиций 0102010101-0102010119, 0103010101-0103010120, 0103020101-0103020121, 0103200101-0103200119, 0103210101-0103210117.

42. При снятии и надевании бандажного кольца без его ремонта к базовым ценам таблицы 010419 применяется коэффициент К=0,7.

43. Базовые цены позиций 0104350101-0104350105 не могут применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0104010104-0104010118, 0104010120, 0104020104-0104020115, 0104020117, 0104020118, 0104020120, 0104020121,0104070101-0104070110.

44. Базовые цены таблиц 011901, 011903, 011904 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010301,010302 на ремонт статора.

45. Базовые цены таблицы 011905 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010320, 010321 на замену стержней обмотки статора.

46. Базовые цены таблицы 011906 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010402, 010412 на ремонт ротора и замену катушки обмотки ротора.

47. Базовые цены таблиц 011907, 011908 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010402, 010411, 010412 на ремонт ротора, восстановление катушки обмотки и замену катушки обмотки ротора.

48. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к базовым ценам раздела 01 применяется коэффициент К=1,1.

49. При изготовлении деталей в количестве 10%, 20% и т.д. к базовым ценам таблиц 010342, 010343, 010344 применяются коэффициенты, отражающие процентное отношение к комплекту.

02 РЕМОНТ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

0201 Ремонт машин постоянного тока без смены обмоток

Разборка, очистка, мойка, дефектация, проверка крепления обмоток, паяных и болтовых соединений. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Переклиновка пазов, перепайка мест соединения обмоток, замена бандажей. Восстановление корпусной изоляции поврежденных мест соединительных проводов, шин, обмоток полюсов без их демонтажа. Сушка, покрытие эмалью обмоток якоря и статора. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения или замена подшипников качения. Замена уплотнений и крепежа. Балансировка якоря. Сборка. Измерения и испытания. Покраска.

020101 Машины постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02010101 | 20 867 | 22 092 | 26 871 | 47 084 | 106 501 | 118 833 | 134 555 | 162 813 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, МТ, ДП, ДС (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПБ, ДК, ДП (св. 45 до75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02010101 | 112 135 | 7 350 | 12 170 | 22 419 | 31 484 | 63 173 | 49 984 |

020102 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02010201 | свыше 0,9 до 11 | 7 187 | 6 858 | 6 330 | 6 166 |
| 02010202 | свыше 11 до 22 | 11 311 | 10 617 | 9 924 | 9 229 |
| 02010203 | свыше 22 до 45 | 15 395 | 14 371 | 13 516 | 12 659 |
| 02010204 | свыше 45 до 75 | 24 502 | 22 949 | 21 724 | 20 050 |
| 02010205 | свыше 75 до 110 | 34 425 | 32 179 | 30 137 | 28 096 |
| 02010206 | свыше 110 до 150 | 50 677 | 47 410 | 44 348 | 41 449 |
| 02010207 | свыше 150 до 200 | 64 561 | 60 437 | 56 517 | 52 719 |
| 02010208 | свыше 200 до 250 | 67 094 | 62 643 | 58 723 | 54 801 |
| 02010209 | свыше 250 до 315 | 74 117 | 69 176 | 64 725 | 60 437 |
| 02010210 | свыше 315 до 400 | 85 062 | 79 426 | 74 322 | 69 502 |
| 02010211 | свыше 400 до 500 | 104 255 | 97 434 | 91 064 | 85 102 |

0202 Ремонт машин постоянного тока со сменой обмоток якоря

Разборка, очистка, мойка, дефектация. Снятие бандажей, демонтаж обмотки, устранение неисправности сердечника и коллектора без их демонтажа и разборки. Замена катушек обмоток якоря. Подготовка якоря к укладке, изолировка обмоткодержателя и пазов сердечника, укладка катушек обмотки.

Пайка, установка бандажей. Сушка, пропитка, покрытие эмалью обмоток якоря и статора. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Восстановление корпусной изоляции поврежденных мест соединительных проводов, шин, обмоток полюсов без их демонтажа. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения или замена подшипников качения. Замена уплотнений и крепежа. Балансировка якоря. Сборка. Измерения и испытания. Покраска. Снятие и установка вентилятора.

020201 Машины постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | Bт-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02020101 | 24 991 | 26 012 | 32 179 | 56 313 | 127 368 | 141 946 | 160 771 | 191 072 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св.7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02020101 | 134 065 | 8 739 | 14 537 | 26 380 | 37 650 | 75 506 | 59 906 |

020202 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02020201 | Свыше 0,9 до 11 | 8 371 | 8 044 | 7 350 | 7 023 |
| 02020202 | Свыше 11 до 22 | 13 516 | 12 496 | 11 802 | 11 149 |
| 02020203 | Свыше 22 до 45 | 18 825 | 17 478 | 16 253 | 15 232 |
| 02020204 | Свыше 45 до 75 | 29 279 | 27 564 | 25 850 | 23 970 |
| 02020205 | Свыше 75 до 110 | 40 387 | 37 650 | 35 283 | 33 037 |
| 02020206 | Свыше 110 до 150 | 60 764 | 56 843 | 53 087 | 49 493 |
| 02020207 | Свыше 150 до 200 | 77 384 | 72 403 | 67 788 | 63 173 |
| 02020208 | Свыше 200 до 250 | 80 283 | 74 975 | 69 993 | 65 582 |
| 02020209 | Свыше 250 до 315 | 88 655 | 83 020 | 77 548 | 71 586 |
| 02020210 | Свыше 315 до 400 | 102 743 | 95 025 | 88 859 | 83 020 |
| 02020211 | Свыше 400 до 500 | 124 999 | 116 587 | 109 073 | 102 049 |

0203 Ремонт машин постоянного тока со сменой обмоток статора

Разборка, очистка, мойка, дефектация. Распайка схемы соединений, демонтаж полюсов, катушек полюсов. Замена катушек полюсов. Изолировка сердечника полюсов. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Переклиновка пазов, перепайка мест соединений обмоток, замена бандажей. Установка катушек, крепление полюсов. Монтаж схемы соединений, пайка, изолировка. Сушка, пропитка, покрытие эмалью обмоток якоря и статора. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения или замена подшипников качения. Замена крепежа. Балансировка якоря. Сборка. Измерения и испытания. Покраска. Снятие и установка вентилятора, полумуфты.

020301 Машины постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02030101 | 23 440 | 26 380 | 30 460 | 45 205 | 120 181 | 134 065 | 151 869 | 193 644 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св.7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02030101 | 126 510 | 8 371 | 13 680 | 26 871 | 35 609 | 71 382 | 56 517 |

020302 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030201 | Свыше 0,9 до 11 | 8 576 | 8 044 | 7 514 | 7 023 |
| 02030202 | Свыше 11 до 22 | 12 659 | 11 965 | 11 149 | 10 454 |
| 02030203 | Свыше 22 до 45 | 17 478 | 16 253 | 15 232 | 14 211 |
| 02030204 | Свыше 45 до 75 | 27 728 | 25 850 | 24 134 | 22 583 |
| 02030205 | Свыше 75 до 110 | 41 081 | 38 345 | 35 772 | 33 567 |
| 02030206 | Свыше 110 до 150 | 57 375 | 53 576 | 49 984 | 46 757 |
| 02030207 | Свыше 150 до 200 | 72 933 | 68 156 | 63 704 | 59 580 |
| 02030208 | Свыше 200 до 250 | 75 832 | 70 891 | 66 277 | 61 990 |
| 02030209 | Свыше 250 до 315 | 83 714 | 78 242 | 73 096 | 68 156 |
| 02030210 | Свыше 315 до 400 | 96 209 | 89 716 | 84 082 | 78 405 |
| 02030211 | Свыше 400 до 500 | 117 975 | 110 257 | 102 907 | 96 209 |

0204 Ремонт машин постоянного тока со сменой обмоток якоря и статора

Разборка, очистка, мойка, дефектация. Распайка схемы соединений, демонтаж полюсов, катушек полюсов, снятие бандажей, демонтаж обмотки, устранение неисправностей сердечника и коллектора без их разборки. Замена катушек полюсов и обмотки якоря. Изолировка сердечника полюсов. Подготовка якоря к укладке, изолировка обмоткодержателя и пазов сердечника, укладка катушек обмотки. Пайка, установка бандажей. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Монтаж, схемы соединений, пайка, изолировка.

Сушка, пропитка, покрытие эмалью обмоток якоря и статора. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения или замена подшипников качения. Замена крепежа. Балансировка якоря. Сборка. Измерения и испытания. Покраска. Снятие и установка вентилятора, полумуфты.

020401 Машины постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02040101 | 28 096 | 30 137 | 36 140 | 63 500 | 143 294 | 159 750 | 180 780 | 221 699 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св.7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02040101 | 150 153 | 9 924 | 16 253 | 30 627 | 42 306 | 84 939 | 67 298 |

020402 Машины постоянного тока общепромышленного назначении

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02040201 | Свыше 0,9 до 11 | 9 433 | 8 903 | 8 371 | 8 044 |
| 02040202 | Свыше 11 до 22 | 15 558 | 14 374 | 13 516 | 12 823 |
| 02040203 | Свыше 22 до 45 | 21071 | 19 682 | 18 336 | 17 111 |
| 02040204 | Свыше 45 до 75 | 32 873 | 30 831 | 28 953 | 26 871 |
| 02040205 | Свыше 75 до 110 | 47 084 | 43 818 | 41 081 | 38 509 |
| 02040206 | Свыше 110 до 150 | 68 319 | 64 031 | 59 580 | 55 660 |
| 02040207 | Свыше 150 до 200 | 86 981 | 81 304 | 76 036 | 70 891 |
| 02040208 | Свыше 200 до 250 | 90 411 | 84 408 | 78 773 | 73 790 |
| 02040209 | Свыше 250 до 315 | 99 803 | 93 310 | 87 144 | 81 304 |
| 02040210 | Свыше 315 до 400 | 115 402 | 106 990 | 100 171 | 93 474 |
| 02040211 | Свыше 400 до 500 | 140 395 | 131 165 | 122 589 | 114 709 |

0205 Ремонт якорей машин постоянного тока без смены обмоток

Очистка, мойка, дефектация, проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Переклиновка пазов, перепайка мест соединений обмоток, замена бандажей. Сушка, покрытие эмалью обмоток якоря. Балансировка якоря. Измерения и испытания.

020501 Машины постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02050101 | 9 269 | 11 802 | 14 742 | 25 686 | 57 864 | 64 561 | 73 260 | 87 144 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св.7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02050101 | 60 969 | 3 920 | 6 493 | 12 170 | 17 274 | 34 425 | 27 237 |

020502 Ремонт машин постоянного тока общепромышленного назначения

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050201 | Свыше 0,9 до 11 | 3 920 | 3 756 | 3 430 | 3 267 |
| 02050202 | Свыше 11 до 22 | 6 166 | 5 840 | 5 472 | 4 982 |
| 02050203 | Свыше 22 до 45 | 8 576 | 8 044 | 7 514 | 7 023 |
| 02050204 | Свыше 45 до 75 | 13 353 | 12 496 | 11 638 | 10 945 |
| 02050205 | Свыше 75 до 110 | 18 336 | 17 111 | 15 926 | 14 905 |
| 02050206 | Свыше 110 до 150 | 27 728 | 26 012 | 24 134 | 22 583 |
| 02050207 | Свыше 150 до 200 | 35 283 | 32 873 | 30 831 | 28 749 |
| 02050208 | Свыше 200 до 250 | 36 467 | 34 262 | 31 852 | 29 810 |
| 02050209 | Свыше 250 до 315 | 40 387 | 37 650 | 35 283 | 32 873 |
| 02050210 | Свыше 315 до 400 | 46 226 | 43 327 | 40 387 | 37 854 |
| 02050211 | Свыше 400 до 500 | 56 843 | 53 087 | 49 656 | 46 389 |

0206 Ремонт якорей машин постоянного тока со сменой обмоток

Очистка, мойка, дефектация. Снятие бандажей, демонтаж обмотки, устранение неисправностей сердечника и коллектора без их демонтажа и разборки. Замена катушек обмотки якоря.

Подготовка якоря и укладка, изолировка обмоткодержателя и пазов сердечника, укладка катушек обмотки. Пайка. Установка бандажей. Сушка, пропитка, покрытие эмалью. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Балансировка якоря. Измерения и испытания. Снятие и установка вентилятора, полумуфты.

020601 Машины постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02060101 | 15 232 | 15 762 | 19 682 | 34 425 | 77 916 | 86 817 | 98 088 | 115 729 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св.7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02060101 | 81 672 | 5 472 | 8 903 | 15 926 | 22 787 | 46 226 | 36 629 |

020602 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая пена в руб. за штуку при частите вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02060201 | Свыше 0,9 до 11 | 5 309 | 4 982 | 4 451 | 4 288 |
| 02060202 | Свыше 11 до 22 | 8 371 | 7 718 | 7 187 | 6 861 |
| 02060203 | Свыше 22 до 45 | 11 149 | 10 290 | 9 596 | 8 903 |
| 02060204 | Свыше 45 до 75 | 17 968 | 16 783 | 15 762 | 14 537 |
| 02060205 | Свыше 75 до 110 | 24 502 | 22 787 | 21 398 | 20 050 |
| 02060206 | Свыше 110 до 150 | 36 997 | 34 751 | 32 342 | 30 137 |
| 02060207 | Свыше 150 до 200 | 47 247 | 44 184 | 41 244 | 38 509 |
| 02060208 | Свыше 200 до 250 | 48 963 | 45 696 | 42 797 | 40 060 |
| 02060209 | Свыше 250 до 315 | 54 108 | 50 677 | 47 410 | 44 143 |
| 02060210 | Свыше 315 до 400 | 63 336 | 58 028 | 54 435 | 50 677 |
| 02060211 | Свыше 400 до 500 | 76 200 | 71 055 | 66 603 | 62 315 |

0207 Ремонт статоров машин постоянного тока без смены обмоток

Разборка, очистка, мойка, дефектация, проверка крепления обмоток, паяных и болтовых соединений. Восстановление корпусной изоляции поврежденных мест соединительных проводов, шин, обмоток полюсов без их демонтажа. Сушка, покрытие эмалью обмоток статора. Регулировка и ремонт, щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения. Замена крепежа. Измерения и испытания.

020701 Машины постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02070101 | 10 086 | 10 086 | 13 027 | 22 583 | 51 209 | 57 375 | 64 889 | 75 670 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св.7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02070101 | 54 108 | 3 430 | 5 840 | 10 617 | 15 232 | 30 463 | 23 970 |

020702 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цепа в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02070201 | Свыше 0,9 до 11 | 3 430 | 3 063 | 2 899 | 2 736 |
| 02070202 | Свыше 11 до 22 | 5 472 | 4 982 | 4 615 | 4 451 |
| 02070203 | Свыше 22 до 45 | 7 514 | 7 023 | 6 493 | 6 002 |
| 02070204 | Свыше 45 до 75 | 11 965 | 11 149 | 10 454 | 9 760 |
| 02070205 | Свыше 75 до 110 | 15 926 | 15 722 | 13 884 | 13 027 |
| 02070206 | Свыше 110 до 150 | 24 502 | 22 787 | 21 398 | 19 887 |
| 02070207 | Свыше 150 до 200 | 30 995 | 29 117 | 27 033 | 25 359 |
| 02070208 | Свыше 200 до 250 | 32 342 | 30 300 | 28 258 | 26 543 |
| 02070209 | Свыше 250 до 315 | 35 772 | 33 200 | 31 158 | 29 117 |
| 02070210 | Свыше 315 до 400 | 40 755 | 38 018 | 35 609 | 33 200 |
| 02070211 | Свыше 400 до 500 | 50 147 | 46 921 | 43 818 | 40 917 |

0208 Ремонт статоров машин постоянного тока со сменой обмоток

Разборка, очистки, мойка, дефектация. Распайка схемы соединении, демонтаж полюсов, катушек полюсов. Замена катушек полюсов. Изолировка сердечника. Установка катушек, крепление полюсов. Монтаж схемы соединений. Пайка. Изолировка. Сушка. Покрытие эмалью. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения. Замена крепежа. Сборка. Измерения и испытания.

020801 Машины постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02080101 | 13 027 | 14 537 | 16 620 | 29 117 | 65 746 | 73 260 | 83 020 | 106 501 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св.7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02080101 | 69 176 | 4 451 | 7 514 | 14 742 | 19 520 | 39 039 | 29 606 |

020802 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02080201 | Свыше 0,9 до 11 | 4 777 | 4 451 | 4 124 | 3 920 |
| 02080202 | Свыше 11 до 22 | 7 023 | 6 493 | 6 002 | 5 636 |
| 02080203 | Свыше 22 до 45 | 9 596 | 9 065 | 8 371 | 7 882 |
| 02080204 | Свыше 45 до 75 | 14 742 | 14 211 | 13 191 | 12 332 |
| 02080205 | Свыше 75 до 110 | 22 419 | 21 071 | 19 682 | 18 336 |
| 02080206 | Свыше 110 до 150 | 31 321 | 29 279 | 27 401 | 25 523 |
| 02080207 | Свыше 150 до 200 | 39 896 | 37 324 | 34 915 | 32 709 |
| 02080208 | Свыше 200 до 250 | 41 449 | 38 875 | 36 303 | 33 894 |
| 02080209 | Свыше 250 до 315 | 45 696 | 42 797 | 39 896 | 37 324 |
| 02080210 | Свыше 315 до 400 | 52 555 | 48 799 | 45 900 | 42 959 |
| 02080211 | Свыше 400 до 500 | 64 561 | 60 274 | 56 313 | 52 719 |

0209 Ремонт коллекторов якорей машин постоянного тока

Спрессовка коллектора с вала якоря, разборка, ремонт комплекта изоляции от корпуса, сборка цилиндров меди, выпечка, прессовка, расточка, шлифовка. Изготовление, установка и пайка петушков. Ремонт деталей крепления пластин (букс, бандажных колец, втулок). Сборка коллектора, формовка, испытания, напрессовка на вал якоря.

020901 Машины постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02090101 | 12 496 | 12 823 | 16 416 | 29 606 | 62 479 | 78 078 | 88 533 | 113 524 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св.7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02090101 | 73 790 | 4 982 | 7 718 | 14 665 | 19 682 | 41 938 | 29 279 |

020902 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02090201 | Свыше 0,9 до 11 | 3 920 | 3 756 | 3 430 | 3 267 |
| 02090202 | Свыше 11 до 22 | 7 514 | 7 023 | 6 493 | 6 166 |
| 02090203 | Свыше 22 до 45 | 9 596 | 9 065 | 8 371 | 7 882 |
| 02090204 | Свыше 45 до 75 | 15 599 | 14 537 | 13 680 | 12 659 |
| 02090205 | Свыше 75 до 110 | 16 090 | 15 069 | 14 048 | 13 191 |
| 02090206 | Свыше 110 до 150 | 33 404 | 31 158 | 29 117 | 27 237 |
| 02090207 | Свыше 150 до 200 | 42 469 | 39 734 | 37 161 | 34 751 |
| 02090208 | Свыше 200 до 250 | 43 367 | 41 449 | 38 713 | 36 140 |
| 02090209 | Свыше 250 до 315 | 48 799 | 45 532 | 42 633 | 39 896 |
| 02090210 | Свыше 315 до 400 | 55 986 | 52 393 | 48 963 | 45 696 |
| 02090211 | Свыше 400 до 500 | 68 481 | 64 031 | 59 744 | 55 822 |

0210 Ремонт катушек обмотки якоря машин постоянного тока

Восстановление проводников. Отжиг, очистка, лужение, формовка катушек из восстановленного проводника. Наложение витковой и корпусной изоляции секции.

021001 Ремонт машин постоянного тока специального назначения

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02100101 | 12 496 | 12 823 | 16 090 | 28 096 | 63 500 | 71 055 | 80 488 | 94 699 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св.7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02100101 | 67 094 | 4 451 | 7 187 | 13 191 | 18 825 | 37 854 | 29 810 |

021002 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена и руб. за штуку при частою вращения, об/ми и |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02100201 | Свыше 0,9 до 11 | 4 288 | 3 920 | 3 756 | 3 430 |
| 02100202 | Свыше 11 до 22 | 6 861 | 6 493 | 6 002 | 5 472 |
| 02100203 | Свыше 22 до 45 | 9 065 | 8 576 | 8 044 | 7 514 |
| 02100204 | Свыше 45 до 75 | 14 742 | 13 680 | 12 659 | 11 965 |
| 02100205 | Свыше 75 до 110 | 20 050 | 18 825 | 17 478 | 16 253 |
| 02100206 | Свыше 110 до 150 | 30 300 | 28 258 | 26 543 | 24 502 |
| 02100207 | Свыше 150 до 200 | 38 713 | 36 140 | 33 730 | 31 688 |
| 02100208 | Свыше 200 до 250 | 40 060 | 37 488 | 35 078 | 32 709 |
| 02100209 | Свыше 250 до 315 | 44 348 | 41 449 | 38 713 | 36 303 |
| 02100210 | Свыше 315 до 400 | 49 820 | 47 615 | 44 511 | 41 612 |
| 02100211 | Свыше 400 до 500 | 62 315 | 58 395 | 54 435 | 50 841 |

0211 Испытания

021101 Измерение сопротивления изоляции обмоток

Статор

| № позиции | Базовая цена в руб. на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110101 | 317 | 374 | 429 | 549 |

021102 Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением

| № позиции | Базовая цена в руб. на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110201 | 317 | 411 | 486 | 568 |

021103 Измерение сопротивления обмоток постоянному току

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110301 | 262 | 411 | 486 | 568 |

Якорь

021104 Измерение сопротивления изоляции обмоток

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110401 | 112 | 130 | 149 | 187 |

021105 Измерение сопротивлений изоляции бандажей

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110501 | 149 | 187 | 262 | 314 |

021106 Испытание изоляции бандажей якоря повышенным напряжением

| № позиции | Базовая цена в руб. на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110601 | 262 | 336 | 411 | 490 |

021107 Измерение сопротивлений обмоток постоянному току с проверкой петушков

| № позиции | Базовая цена в руб. на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110701 | 766 | 803 | 1 122 | 1 567 |

021108 Проверка работы машины с установкой централи

| № позиции | Базовая цена в руб. на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110801 | 187 | 242 | 317 | 373 |

Примечания к разделу 02:

1. Базовые цены установлены - франко-ремонтное предприятие.

2. При выполнении капитального ремонта машин постоянного тока, снятых с производства или иностранного производства, оплата производится по договорным ценам.

3. В базовых ценах не учтены работы по ремонту встроенных вентиляторов, тахогенераторов, подвозбудителей и других узлов и устройств, которыми в отдельных случаях комплектуются машины постоянного тока.

4. В базовых ценах таблиц 020302, 020402, 020802 учтены затраты на капитальный ремонт машин постоянного тока без компенсационной обмотки статора. При ремонте машин постоянного тока общепромышленного назначения с компенсационной обмоткой к базовым ценам применяется коэффициент К= 1,25.

5. В базовых ценах таблиц 020202, 020602, 020402 учтены затраты на капитальный ремонт машин постоянного тока без демонтажа сердечника якоря.

При ремонте машин постоянного тока общепромышленного назначения с демонтажом сердечника к базовым ценам применяется коэффициент К=1,08.

6. В базовых ценах таблиц 020202, 020302, 020402, 020502, 020602 учтены затраты на капитальный ремонт машин постоянного тока общепромышленного назначения открытого исполнения.

При ремонте машин постоянного тока общепромышленного назначения защищенного исполнения к базовым ценам применяется коэффициент К=1,04.

При ремонте машин постоянного тока общепромышленного назначения закрытого исполнения к базовым ценам применяется коэффициент К=1,08.

7. В базовых ценах подразделов 0202, 0203, 0204, 0206, 0208, 0210 учтены затраты на капитальный ремонт машин постоянного тока или отдельных их составных частей с классом нагревостойкости «В».

При ремонте машин постоянного тока и их составных частей с классом нагревостойкости материалов «F» к базовым ценам применяется коэффициент К=1,2.

При ремонте машин постоянного тока и их составных частей с классом нагревостойкости материалов «Н» к базовым ценам применяется коэффициент К=1,4.

8. В базовых ценах подразделов 0201-0206 не учтены затраты на ремонт коллекторов машин постоянного тока с демонтажом с вала якоря и разборкой.

9. В базовых ценах подразделов 0202, 0204, 0206 не учтены затраты на ремонт обмотки якоря.

10. Базовые цены подраздела 0211 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам раздела 02 на ремонт машин постоянного тока.

03 РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

0301 Ремонт электродвигателей переменного тока мощностью до 100 кВт

030101 Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей

с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток

Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание.

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мим |
| --- | --- | --- |
|  |  | Исполнение корпуса |
|  |  | Открытое защищенное | Закрытое | Взрывобезопасное |
|  |  | 750 | 1000 | 1500-3000 | 750 | 1000 | 1500-3000 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 03010101 | До 1 | — | 731 | 621 | — | 873 | 755 | — | 1 021 | 919 |
| 03010102 | Свыше 1 до 3 | 1 042 | 959 | 898 | 1 327 | 1 184 | 1 082 | 1 470 | 1 327 | 1 184 |
| 03010103 | Свыше 3 до 5 | 1 572 | 1 348 | 1 204 | 1 797 | 1 572 | 1 470 | 2 082 | 1 756 | 1 552 |
| 03010104 | Свыше 5 до 10 | 2 021 | 1 797 | 1 531 | 2 369 | 2 082 | 1 797 | 2 859 | 2 410 | 2 001 |
| 03010105 | Свыше 10 до 20 | 2 573 | 2 369 | 2 165 | 3 307 | 2 982 | 2 695 | 3 716 | 3 307 | 2 899 |
| 03010106 | Свыше 20 до 30 | 3 552 | 3 022 | 2 695 | 4 451 | 3 798 | 3 471 | 4 737 | 4 165 | 3 798 |
| 03010107 | Свыше 30 до 50 | 4 656 | 4 165 | 3 594 | 5 921 | 5 186 | 4 492 | 6 289 | 5 513 | 4 777 |
| 03010108 | Свыше 50 до 75 | 5 472 | 4 941 | 4 451 | 7 595 | 6 657 | 5 513 | 7 934 | 6 902 | 5 881 |
| 03010109 | Свыше 75 до 100 | 6 002 | 5 432 | 4 941 | 9 065 | 7 922 | 6 697 | 9 352 | 8 044 | 6 902 |

030102 Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки

Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания.

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения ротора, об/мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010201 | До1 | — | 1 715 | 1 572 |
| 03010202 | Свыше 1 до 3 | 2 531 | 2 287 | 2 042 |
| 03010203 | Свыше 3 до 5 | 3 552 | 3 063 | 2 777 |
| 03010204 | Свыше 5 до 10 | 4 737 | 4 124 | 3 471 |
| 03010205 | Свыше 10 до 20 | 6 289 | 5 676 | 5 064 |
| 03010206 | Свыше 20 до 30 | 8 331 | 7 187 | 6 493 |
| 03010207 | Свыше 30 до 50 | 11 026 | 9 719 | 8 412 |
| 03010208 | Свыше 50 до 75 | 13 803 | 12 087 | 10 373 |
| 03010209 | Свыше 75 до 100 | 15 926 | 13 925 | 12 414 |

030103 Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей

с заменой секций обмоток корзиночного типа

Демонтаж секций обмотки, укладка секций новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Сборка схемы, пайка и изолировка, покрытие обмотки лаком, испытания.

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 секций при развернутой длине секций, м |
| --- | --- |
|  | до 0,3 | свыше 0,3 до 0,6 | свыше 0,6 до 1,0 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03010301 | 1 838 | 2 531 | 3 307 |

030104 Ремонт фазных роторов с заменой обмотки

Демонтаж секций (стержней) обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой ротора. Сборка схемы, пайка и изолировка, покрытие лаком, статическая балансировка, испытания.

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения ротора, об/мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010401 | До 3 | 1 838 | 1 531 | 1 287 |
| 03010402 | Свыше 3 до 5 | 2 246 | 1 940 | 1 736 |
| 03010403 | Свыше 5 до 10 | 2 818 | 2 531 | 2 123 |
| 03010404 | Свыше 10 до 20 | 3 798 | 3 430 | 3 022 |
| 03010405 | Свыше 20 до 30 | 5 023 | 4 288 | 3 798 |
| 03010406 | Свыше 30 до 50 | 7 023 | 6 166 | 5 145 |
| 03010407 | Свыше 50 до 75 | 8 861 | 7 678 | 6 574 |
| 03010408 | Свыше 75 до 100 | 9 637 | 8 903 | 7 678 |

030105 Уплотнение активной стали статоров и фазных роторов электродвигателей стяжным приспособлением с изготовлением и установкой нового стопорного кольца (распорки)

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | статор | ротор |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010501 | До 5 | 898 | 633 |
| 03010502 | Свыше 5 до 10 | 1 102 | 792 |
| 03010503 | Свыше 10 до 20 | 1 327 | 959 |
| 03010504 | Свыше 20 до 30 | 1 552 | 1 102 |
| 03010505 | Свыше 30 до 50 | 1 776 | 1 266 |
| 03010506 | Свыше 50 до 75 | 2 001 | 1 429 |
| 03010507 | Свыше 75 до 100 | 2 205 | 1 593 |

030106 Ремонт поврежденного участка активной стали статоров и фазных роторов с приготовлением заполнителя и электроиспытанием

| № позиции | Базовая цена в руб. за участок |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03010601 | 1 919 |

030107 Ремонт щеточно-контактных устройств электродвигателей с фазным ротором

Разборка, очистка, дефектация. Зачистка контактных колец. Замена изношенных деталей. Сборка, регулировка, проверка изоляции.

| № позиции | Базовая цена в руб. за устройство при мощности электродвигателя, кВт |
| --- | --- |
|  | до 10 | свыше 10 до 30 | свыше 30 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010701 | 335 | 470 | 535 | 604 |

030108 Снятие и установка контактных колец фазных роторов

Отсоединение выводных концов. Снятие колец приспособлением с предварительным нагревом. Восстановление или замена корпусной изоляции. Установка колец с предварительным нагревом. Присоединение выводных концов.

| № позиции | Базовая цена в руб. за ротор при мощности электродвигателя, кВт |
| --- | --- |
|  | до 10 | свыше 10 до 30 | свыше 30 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010801 | 445 | 669 | 1 327 | 2 001 |

030109 Сушка изоляции обмоток электродвигателя

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Базовая цена в руб. за статор (фазный ротор) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010901 | До 1 | 308 |
| 03010902 | Свыше 1 до 3 | 529 |
| 03010903 | Свыше 3 до 5 | 758 |
| 03010904 | Свыше 5 до 10 | 1 061 |
| 03010905 | Свыше 10 до 20 | 1 551 |
| 03010906 | Свыше 20 до 30 | 1 919 |
| 03010907 | Cвыше 30 до 50 | 2 654 |
| 03010908 | Свыше 50 до 75 | 2 829 |
| 03010909 | Свыше 75 до 100 | 3 186 |

030110 Снятие и установка полумуфт

Снятие, зачистка и дефектация посадочного места вала и полумуфты. Устранение дефектов. Установка и проверка полумуфты на биение.

| № позиции | Диаметр посадочного места, мм | Базовая цена в руб. за полумуфту |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03011001 | До 20 | 135 |
| 03011002 | Свыше 20 до 30 | 180 |
| 03011003 | Свыше 30 до 40 | 241 |
| 03011004 | Свыше 40 до 60 | 331 |
| 03011005 | Свыше 60 до 80 | 405 |
| 03011006 | Свыше 80 до 100 | 490 |
| 03011007 | Свыше 100 до 120 | 724 |
| 03011008 | Свыше 120 до 140 | 955 |
| 03011009 | Свыше 140 до 160 | 1 185 |
| 03011010 | Свыше 160 до 180 | 1 416 |
| 03011011 | Свыше 180 до 200 | 1 647 |
| 03011012 | Свыше 200 до 220 | 1 878 |
| 03011013 | Свыше 220 до 240 | 2 109 |
| 03011014 | Свыше 240 до 260 | 2 339 |

030111 Ремонт электродвигателей погружных насосов

Разборка, очистка, дефектация. Замена обмоток статора и изношенных деталей. Сборка, испытания.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам электродвигателей |
| --- | --- |
|  | МАПЗМ-21,9; 64,2 | МАПЗ-18-50-2 | МАПЗ-14-34-2 | АПД-136-2 | АПД-23-2 | ПЭДВ-4,5-140 | ПЭДВ-2,8-140 | ПЭДВ-22-230 | ПЭДВ-8-140 | АПД-178-2 | ПЭДВ-11-180 | АЭНП-140-7/2 | МАПЗМ-27,3-54-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03011101 | 2 940 | 2 573 | 4 124 | 3 635 | 2 777 | 2 940 | 2 982 | 3 512 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам электродвигателей |
| --- | --- |
|  | ПЭДВ-32-219 | ПЭДВ-45-219 | ПЭДВ-65-219 | ПЭДВ-45-270 | ПЭДВ-65-270 | ПЭДВ-90-270 | ПЭДВ-125-270 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03011101 | 7 023 | 7 882 | 8 535 | 8 208 | 8 903 | 9 556 | 9 882 |

030112 Испытание активной стали статора электродвигателей с обмотками корзиночного типа

Намотка намагничивающей и контрольной обмоток, подключение приборов. Нагрев железа. Проверка наличия очаговых зон. Отключение установки, разборка схемы, вымотка провода. Оформление результатов испытаний.

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03011201 | Свыше 40 до 75 | 1 587 |
| 03011202 | Свыше 75 до 100 | 1 791 |

Примечания:

1. При ремонте электродвигателя без вывода ротора к базовым ценам таблицы 030101 применяется коэффициент К=0,3.

2. При ремонте крановых электродвигателей закрытого исполнения к базовым ценам таблицы 030101 применяется коэффициент К=1,5.

3. Базовые цены таблицы 030102 установлены для односкоростных электродвигателей. При ремонте многоскоростных электродвигателей базовые цены увеличиваются на 80% за каждую дополнительную низшую скорость вращения.

4. При ремонте фазного ротора с заменой части обмоток (с подъемом по шагу до 50% секций) к базовым ценам таблицы 030104 применяется коэффициент К=0,7.

5. Базовые цены таблиц 030102-030104 учитывают затраты на замену обмоток с изоляцией классом нагревостойкости А и Е. При замене обмоток с изоляцией классов В, F, Н к базовым ценам применяются соответственно коэффициенты К=1,4; К=1,8 и К=2,2.

6. Базовые цены таблицы 030110 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 030101, 030111.

7. При ремонте электродвигателей иностранного производства к базовым ценам подраздела 0301 применяется коэффициент К=1,15.

8. При выполнении работ по разборке и сборке электродвигателей с выводом и вводом ротора, очистке и измерениям сопротивления изоляции и воздушного зазора к базовым ценам таблицы 030101 применяется коэффициент К=0,75.

9. Базовые цены таблицы 030109 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 030101, 030102, 030104 и 030111.

10. Базовые цены таблицы 030112 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 030101 и 030103.

0302 Ремонт электродвигателей переменного тока мощностью свыше 100 кВт

030201 Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток

Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком. Сборка, испытания.

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 94 | 107 | 125 | 150 | 167 | 187 | 214 | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03020101 | Свыше 100 до 180 | 15 885 | 15 191 | 14 782 | 14 497 | 13 761 | 13 353 | 12619 | 11 924 | 11 475 | 11 311 | 11 026 | 10 494 | 9 760 | 9 229 | 8 576 |
| 03020102 | Свыше 180 до 250 | 16 824 | 16 498 | 16 007 | 15 599 | 14 905 | 14 333 | 13 680 | 13 395 | 13 027 | 12 782 | 12 455 | 11 515 | 10 945 | 10 577 | 9 107 |
| 03020103 | Свыше 250 до 450 | 17 764 | 17 436 | 16 743 | 16 416 | 16 090 | 15 599 | 14 782 | 14 333 | 13 925 | 13 557 | 13 231 | 12 740 | 11 924 | 11 270 | 10 577 |
| 03020104 | Свыше 450 до 650 | 20 582 | 20 214 | 19 601 | 18 744 | 18 049 | 17 478 | 17 028 | 16 702 | 16 334 | 16 007 | 15 069 | 14 088 | 13 108 | 12 210 | 11 679 |
| 03020105 | Свыше 650 до 800 | 21 398 | 20 703 | 20 337 | 19 642 | 19 070 | 18 417 | 18 091 | 17 682 | 17 396 | 16 947 | 16 662 | 15 885 | 14 578 | 13 476 | 12 496 |
| 03020106 | Свыше 800 до 1000 | 23 072 | 22 705 | 21 970 | 21 275 | 20 622 | 19 846 | 19 561 | 18 785 | 18 049 | 17 519 | 17 151 | 16 824 | 16 007 | 14 742 | 14 129 |
| 03020107 | Свыше 1000 до 1250 | 24 338 | 23 604 | 22 868 | 22 500 | 21 807 | 21 112 | 20 459 | 19 765 | 19 274 | 18 172 | 17 887 | 17 436 | 16 947 | 16 007 | 14 905 |
| 03020108 | Свыше 1250 до 1500 | 26 666 | 25 971 | 25 318 | 24 625 | 24 093 | 23 808 | 23 072 | 22 337 | 21 724 | 20 826 | 19 928 | 18 866 | 17 764 | 17 070 | 16 253 |
| 03020109 | Свыше 1500 до 1750 | 29 687 | 28 953 | 28 585 | 28 013 | 27 441 | 26 666 | 25 850 | 25 195 | 24 420 | 23 521 | 22 705 | 21 398 | 19 805 | 18 253 | 17 070 |
| 03020110 | Свыше 1750 до 2000 | 34 383 | 33 322 | 31 975 | 30 872 | 29 687 | 28 749 | 27 809 | 26 748 | 25 686 | 24 829 | 23 889 | 22 909 | 21 194 | 20 133 | 18 457 |
| 03020111 | Свыше 2000 до 2500 | 37 242 | 36 017 | 34 915 | 33 771 | 32 750 | 31 607 | 30 912 | 29 851 | 28 830 | 27 360 | 26 299 | 24 910 | 23 685 | 22 092 | 20 499 |
| 03020112 | Свыше 2500 до 3000 | — | — | — | — | — | — | — | 38 590 | 36 548 | 34 466 | 32 260 | 30 219 | 28 013 | 25 767 | 22 787 |
| 03020113 | Свыше 3000 до 3500 | — | — | — | — | — | — | — | 41 734 | 39 692 | 37 529 | 35 283 | 33 200 | 31 076 | 28 585 | 26 054 |
| 03020114 | Свыше 3500 до 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 391 | 45 613 | 42 755 | 39 734 | 36 834 | 33 363 | 29 279 |
| 03020115 | Свыше 4000 до 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 293 | 54 475 | 50 105 | 44 675 | 39 407 | 34 262 |
| 03020116 | Свыше 5000 до 6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 157 | 63 581 | 57 007 | 51 985 | 46 349 | 40 836 |
| 03020117 | Свыше 6500 до 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 110 | 48 595 |

030202 Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции)

Демонтаж секций обмотки, подготовка статора к укладке, укладка секций новой обмотки. Сборка схемы, пайка и изолировка, покрытие обмотки лаком, испытания.

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 секций при развернутой длине секций, м |
| --- | --- |
|  | до 1 | свыше 1,0 до 1,5 | свыше 1,5 до 2,0 | свыше 2,0 до 2,5 | свыше 2,5 до 3,0 | свыше 3,0 до 3,5 | свыше 3,5 до 4,0 | свыше 4,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03020201 | 3 307 | 3 716 | 4 124 | 4 573 | 5 228 | 5 962 | 6 697 | 7 678 |

030203 Ремонт фазного ротора асинхронного электродвигателя с восстановлением двухслойной, стержневой обмотки (напряжение на кольцах до 500 В)

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03020301 | Свыше 100 до 180 | 34 139 | 32 588 | 31 240 | 30 300 | 25 686 | 22 460 | 18 295 | 13 395 |
| 03020302 | Свыше 180 до 250 | 40 346 | 38 794 | 38 059 | 35 364 | 32 342 | 30 342 | 25 074 | 19 274 |
| 03020303 | Свыше 250 до 450 | 50 800 | 49 174 | 46 880 | 43 735 | 39 611 | 36 303 | 32 179 | 25 237 |
| 03020304 | Свыше 450 до 650 | 59 661 | 59 498 | 59 172 | 58 885 | 50 596 | 48 023 | 41 653 | 31 852 |
| 03020305 | Свыше 650 до 800 | 62 764 | 62 479 | 62 194 | 61 867 | 58 395 | 54 680 | 45 613 | 36 834 |
| 03020306 | Свыше 800 до 1000 | 83 918 | 83 591 | 80 488 | 74 526 | 66 644 | 61 867 | 56 721 | 44 103 |
| 03020307 | Свыше 1000 до 1250 | 85 470 | 84 122 | 83 387 | 78 201 | 75 098 | 66 686 | 62 969 | 48 391 |
| 03020308 | Свыше 1250 до 1500 | 91 268 | 90 737 | 90 003 | 89 716 | 82 203 | 77 874 | 69 462 | 54 924 |
| 03020309 | Свыше 1500 до 1750 | 99 150 | 97 394 | 93 433 | 93 147 | 88 329 | 82 203 | 74 689 | 59 498 |
| 03020310 | Свыше 1750 до 2000 | 104 949 | 102 417 | 99 231 | 98 415 | 93 065 | 86 981 | 78 854 | 64 521 |

030204 Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей

с полной заменой стержней «беличьей клетки»

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03020401 | Свыше 100 до 180 | 19 682 | 18 866 | 17 845 | 16 539 | 15 518 | 13 435 | 11 883 | 10 862 |
| 03020402 | Свыше 180 до 250 | 21 439 | 20 173 | 19 397 | 18 091 | 17 315 | 15 762 | 14 742 | 14 211 |
| 03020403 | Свыше 250 до 400 | 24 053 | 23 032 | 22 500 | 20 459 | 19 682 | 18 091 | 17 315 | 16 539 |
| 03020404 | Свыше 400 до 600 | 26 666 | 26 135 | 25 074 | 23 808 | 23 032 | 21 807 | 20 459 | 19 397 |
| 03020405 | Свыше 600 до 800 | 29 483 | 28 708 | 27 645 | 26 871 | 25 850 | 24 583 | 23 032 | 22 500 |
| 03020406 | Свыше 800 до 1000 | 32 588 | 31 567 | 30 791 | 30 014 | 29 238 | 28 462 | 27 645 | 25 850 |
| 03020407 | Свыше 1000 до 1250 | 37 773 | 37 242 | 35 936 | 35 446 | 34 139 | 33 118 | 32 342 | 31 852 |
| 03020408 | Свыше 1250 до 1500 | 40 060 | 39 570 | 38 794 | 38 018 | 37 488 | 36 997 | 36 221 | 35 691 |
| 03020409 | Свыше 1500 до 1750 | 44 226 | 43 735 | 42 920 | 41 897 | 41 408 | 40 346 | 39 570 | 38 794 |
| 03020410 | Свыше 1750 до 2000 | 48 105 | 47 615 | 47 329 | 46 022 | 45 777 | 44 756 | 43 980 | 43 450 |
| 03020411 | Свыше 2000 до 2500 | 52 760 | 52 229 | 51 985 | 50 677 | 50 473 | 49 656 | 48 880 | 48 105 |
| 03020412 | Свыше 2500 до 3000 | 56 109 | 55 864 | 55 618 | 54 801 | 54 312 | 53 291 | 52 760 | 51 739 |
| 03020413 | Свыше 3000 до 3500 | 59 253 | 58 681 | 58 436 | 57 415 | 57 170 | 56 639 | 56 109 | 55 088 |
| 03020414 | Свыше 3500 до 4500 | 67 012 | 66 726 | 66 195 | 65 705 | 65 378 | 64 684 | 64 153 | 63 623 |

030205 Ремонт ротора синхронного электродвигателя с заменой однорядной шиной обмотки полюсов

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 94 | 107 | 125 | 150 | 167 | 187 | 214 | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03020501 | Свыше 125 до 180 | 62 928 | 57 047 | 51 453 | 45 696 | 42 633 | 40 468 | 37 242 | 34 834 | 31 607 | 27 441 | 21 358 | 17 723 | 15 069 | 13 027 |
| 03020502 | Свыше 180 до 250 | 69 217 | 63 215 | 56 926 | 50 188 | 47 248 | 44 022 | 40 468 | 37 896 | 34 466 | 29 770 | 25 441 | 22 011 | 18 621 | 15 069 |
| 03020503 | Свыше 250 до 450 | 75 791 | 69 830 | 64 236 | 57 334 | 54 843 | 50 473 | 46 921 | 43 450 | 40 468 | 35 487 | 31 240 | 26 992 | 22 623 | 18 621 |
| 03020504 | Свыше 450 до 650 | 82 203 | 80 324 | 71 912 | 66 195 | 62 438 | 58 600 | 55 252 | 51 126 | 47 125 | 42 592 | 36 385 | 32 669 | 27 932 | 21 970 |
| 03020505 | Свыше 650 до 800 | 91 513 | 86 491 | 79 426 | 73 056 | 70 483 | 65 623 | 63 092 | 58 723 | 55 210 | 50 065 | 43 246 | 38 305 | 34 957 | 29 851 |
| 03020506 | Свыше 800 до 1000 | 99 721 | 92 085 | 86 205 | 77 099 | 73 137 | 68 604 | 64 236 | 61 418 | 58 068 | 52 719 | 47 370 | 42 755 | 40 346 | 35 813 |
| 03020507 | Свыше 1000 до 1250 | 103 887 | 99 844 | 94 495 | 86 083 | 81 387 | 76 853 | 72 320 | 67 052 | 62 969 | 58 314 | 53 168 | 49 289 | 46 921 | 41 857 |
| 03020508 | Свыше 1250 до 1500 | 108 297 | 104 213 | 99 436 | 91 187 | 86 858 | 83 877 | 76 976 | 73 545 | 68 196 | 63 623 | 58 151 | 54 843 | 52 189 | 49 330 |
| 03020509 | Свыше 1500 до 1750 | 119 568 | 111 646 | 105 234 | 95 556 | 91 064 | 87 757 | 81 836 | 77 384 | 72 320 | 67 869 | 62 398 | 58 314 | 57 170 | 55 496 |
| 03020510 | Свыше 1750 до 2000 | 123 121 | 118 057 | 109 889 | 100 906 | 96 046 | 93 433 | 87 430 | 85 224 | 79 058 | 73 913 | 67 256 | 64 031 | 61 867 | 60 029 |

030206 Восстановление секций обмотки статора электродвигателя переменного тока

напряжением 6 кВ из старогодной меди

| № позиции | Высота секции, мм | Базовая цена в руб. за 1 м развернутой длины секции при ширине секции, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 9,0 | свыше 9,0 до 11,0 | свыше 11,0 до 13,0 | свыше 13,0 до 15,0 | свыше 15,0 до 17,0 | свыше 17,0 до 19,0 | свыше 19,0 до 21,0 | свыше 21,0 до 23,0 | свыше 23,0 до 25,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 03020601 | До 20,0 | 237 | 245 | 253 | 273 | — | — | — | — | — |
| 03020602 | Свыше 20, до 24,0 | 253 | 273 | 285 | 290 | 315 | — | — | — | — |
| 03020603 | Свыше 24,0 до 28,0 | 282 | 294 | 315 | 331 | 335 | 355 | — | — | — |
| 03020604 | Свыше 28,0 до 32,0 | 315 | 331 | 352 | 355 | 371 | 400 | 429 | — | — |
| 03020605 | Свыше 32,0 до 36,0 | 352 | 363 | 375 | 400 | 408 | 429 | 477 | 498 | 519 |
| 03020606 | Свыше 36,0 до 40,0 | 375 | 405 | 421 | 429 | 449 | 477 | 519 | 551 | 572 |
| 03020607 | Свыше 40,0 до 45,0 | — | — | 458 | 477 | 498 | 519 | 572 | 604 | 633 |
| 03020608 | Свыше 45,0 до 50,0 | — | — | 486 | 523 | 551 | 572 | 633 | 669 | 686 |
| 03020609 | Свыше 50,0 до 55,0 | — | — | 498 | 572 | 604 | 633 | 686 | 739 | 768 |

030207 Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020701 | До 10 | 1 184 |
| 03020702 | Свыше 10 до 100 | 2 082 |
| 03020703 | Свыше 100 до 500 | 2 573 |
| 03020704 | Свыше 500 до 800 | 3 022 |
| 03020705 | Свыше 800 до 1000 | 3 430 |
| 03020706 | Свыше 1000 до 2000 | 4 247 |
| 03020707 | Свыше 2000 до 4000 | 6 493 |
| 03020708 | Свыше 4000 до 8000 | 8 044 |

030208 Переклиновка пазов статора

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за статор при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 94 | 107 | 125 | 150 | 167 | 187 | 214 | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03020801 | Свыше 100 до 180 | 3 103 | 3 022 | 2 982 | 2 777 | 2 777 | 2 777 | 2 695 | 2 531 | 2 531 | 2 410 | 2 369 | 2 369 | 2 205 | 2 165 | 2 123 |
| 03020802 | Свыше 180 до 250 | 3 186 | 3 144 | 3 103 | 3 022 | 2 982 | 2 859 | 2 777 | 2 777 | 2 695 | 2 573 | 2 531 | 2 410 | 2 369 | 2 369 | 2 205 |
| 03020803 | Свыше 250 до 450 | 3 390 | 3 307 | 3 186 | 3 144 | 3 103 | 3 022 | 2 982 | 2 859 | 2 777 | 2 777 | 2 695 | 2 573 | 2 531 | 2 410 | 2 369 |
| 03020804 | Свыше 450 до 650 | 3 471 | 3 390 | 3 390 | 3 307 | 3 186 | 3 144 | 3 103 | 3 022 | 2 982 | 2 859 | 2 777 | 2 777 | 2 695 | 2 573 | 2 573 |
| 03020805 | Свыше 650 до 800 | 3 635 | 3 635 | 3 471 | 3 390 | 3 390 | 3 307 | 3 186 | 3 144 | 3 103 | 3 022 | 2 982 | 2 859 | 2 777 | 2 777 | 2 695 |
| 03020806 | Свыше 800 до 1000 | 3 798 | 3 716 | 3 635 | 3 635 | 3 471 | 3 390 | 3 390 | 3 307 | 3 186 | 3 144 | 3 103 | 3 022 | 2 982 | 2 859 | 2 777 |
| 03020807 | Свыше 1000 до 1250 | 3 961 | 3 798 | 3 798 | 3 716 | 3 635 | 3 635 | 3 471 | 3 390 | 3 390 | 3 307 | 3 186 | 3 144 | 3 103 | 3 022 | 2 982 |
| 03020808 | Свыше 1250 до 1500 | 4 084 | 3 961 | 3 961 | 3 798 | 3 798 | 3 716 | 3 635 | 3 635 | 3 471 | 3 390 | 3 390 | 3 307 | 3 186 | 3 144 | 3 103 |
| 03020809 | Свыше 1500 до 1750 | 4 247 | 4 124 | 4 084 | 3 961 | 3 961 | 3 798 | 3 798 | 3 716 | 3 635 | 3 635 | 3 552 | 3 390 | 3 390 | 3 307 | 3 186 |
| 03020810 | Свыше 1750 до 2000 | 4 288 | 4 247 | 4 124 | 4 084 | 3 961 | 3 961 | 3 798 | 3 798 | 3 716 | 3 635 | 3 635 | 3 471 | 3 390 | 3 390 | 3 307 |
| 03020811 | Свыше 2000 до 4000 | 4 451 | 4 369 | 4 288 | 4 247 | 4 124 | 4 124 | 3 961 | 3 961 | 3 879 | 3 798 | 3 756 | 3 635 | 3 552 | 3 552 | 3 471 |
| 03020812 | Свыше 4000 до 8000 | 4 615 | 4 615 | 4 451 | 4 369 | 4 288 | 4 288 | 4 124 | 4 124 | 4 043 | 3 961 | 3 920 | 3 756 | 3 716 | 3 716 | 3 635 |

030209 Уплотнение местного ослабления прессовки активной стали статора

Изготовление уплотняющих клиньев, обезжиривание поверхности, установка клиньев, покрытие лаком.

| № позиции | Базовая цена в руб. за пять зубцов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03020901 | 477 |

030210 Устранение повреждения (оплавления) участка активной стали статора

Шлифовка, продувка. Установка слюдяных прокладок, покрытие лаком.

| № позиции | Базовая цена в руб. за один участок |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03021001 | 1 246 |

030211 Замена поврежденного участка активной стали статора

с изготовлением заполнителя

Удаление поврежденного участка, зачистка, продувка. Изготовление вставки-заполнителя, обезжиривание ее и участка активной стали. Установка вставки, покрытие лаком.

| № позиции | Базовая цена в руб. за один участок в зоне |
| --- | --- |
|  | крайних пакетов | внутренних пакетов |
|  | 01 | 02 |
| 03021101 | 2 899 | 3 716 |

030212 Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021201 | Свыше 100 до 1000 | 4 860 |
| 03021202 | Свыше 1000 до 2000 | 7 882 |
| 03021203 | Свыше 2000 до 4000 | 11 719 |
| 03021204 | Свыше 4000 до 8000 | 16 416 |

030213 Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей

Распрессовка пакетов со съемом прессующих деталей, расшихтовка, очистка листов от старой изоляции, изолировка листов, шихтовка и опрессовка пакетов стали, установка прессующих деталей, проверка и испытание активной стали.

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 т активной стали |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03021301 | 24 379 |

030214 Испытание активной стали статора электродвигателя

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021401 | Свыше 100 до 180 | 2 021 |
| 03021402 | Свыше 180 до 500 | 2 246 |
| 03021403 | Свыше 500 до 1000 | 2 531 |
| 03021404 | Свыше 1000 до 1500 | 2 899 |
| 03021405 | Свыше 1500 до 2500 | 3 267 |
| 03021406 | Свыше 2500 | 3 675 |

030215 Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателей

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за 10 бандажей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021501 | Свыше 100 до 180 | 285 |
| 03021502 | Свыше 180 до 300 | 384 |
| 03021503 | Свыше 300 до 450 | 502 |
| 03021504 | Свыше 450 до 600 | 556 |
| 03021505 | Свыше 600 до 750 | 572 |
| 03021506 | Свыше 750 до 1000 | 621 |
| 03021507 | Свыше 1000 до 2000 | 739 |
| 03021508 | Свыше 2000 | 940 |
| 03021509 | Свыше 2000 до 3000 | 941 |
| 03021510 | Свыше 3000 до 4000 | 993 |
| 03021511 | Свыше 4000 | 1 215 |

030216 Ремонт воздухоохладителей электродвигателей

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021601 | До 1000 | 3 186 |
| 03021602 | Свыше 1000 до 2000 | 4 451 |
| 03021603 | Свыше 2000 до 3000 | 4 777 |
| 03021604 | Свыше 3000 до 5000 | 6 330 |
| 03021605 | Свыше 5000 до 10000 | 7 146 |

030217 Замена изоляции втулки контактных колец ротора электродвигателя

Снятие контактных колец. Очистка втулки от старой изоляции. Изолировка втулки. Нагрев, опрессовка и запечка изоляции. Проточка изоляции. Установка контактных колец.

| № позиции | Диаметр вала под кольцами, мм | Базовая цена в руб. на ротор электродвигателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021701 | До 120 | 4 696 |
| 03021702 | Свыше 120 до 150 | 5 023 |
| 03021703 | Свыше 150 до 200 | 5 349 |
| 03021704 | Свыше 200 до 250 | 6 044 |
| 03021705 | Свыше 250 до 300 | 6 697 |

030218 Восстановление контактной поверхности контактных колец

Измерение конусности, биения и выработки контактных колец. Проточка и шлифовка контактной поверхности.

| № позиции | Диаметр контактной поверхности кольца, мм | Базовая цена в руб. на ротор электродвигателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021801 | До 150 | 2 165 |
| 03021802 | Свыше 150 до 200 | 2 327 |
| 03021803 | Свыше 200 до 250 | 2 531 |
| 03021804 | Свыше 250 до 300 | 2 695 |
| 03021805 | Свыше 300 | 3 063 |

030219 (таблица исключена по Дополнению № 1 2007).

030220 Ремонт щеточно-контактного устройства

Разборка, чистка траверс и щеткодержателей, проверка изоляции, замена до 10% щеткодержателей, замена щеток, сборка.

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за одно устройство |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03022001 | До 300 | 613 |
| 03022002 | Свыше 300 до 800 | 940 |
| 03022003 | Свыше 800 | 1 593 |

030221 Ремонт статора с заменой всыпной обмотки электродвигателей

напряжением 0,6 кВ

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03022101 | Свыше 100 до 180 | 41 163 | 34 017 | 27 850 | 20 786 |
| 03022102 | Свыше 180 до 250 | 43 818 | 37 488 | 30 586 | 24 787 |

030222 Ремонт системы водяного охлаждения обмотки ротора электродвигателя

АВ-8000/6000 со снятием бандажных колец, пайкой стержней к короткозамыкающему кольцу и гидравлическим испытанием

| № позиции | Базовая цена в руб. за систему |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03022201 | 26 258 |

030223 Ремонт системы водяного охлаждения обмотки ротора электродвигателя

АВ-8000/6000 с устранением течей в радиальных узлах без снятия бандажных колец

| № позиции | Базовая цена в руб. за систему |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03022301 | 718 |

0303 Прочие работы

030301 Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030101 | до 5 | 77 |
| 03030102 | Свыше 5 до 40 | 113 |
| 03030103 | Свыше 40 до 100 | 155 |
| 03030104 | Свыше 100 до 180 | 247 |
| 03030105 | Свыше 180 до 300 | 312 |
| 03030106 | Свыше 300 до 450 | 367 |
| 03030107 | Свыше 450 до 600 | 439 |
| 03030108 | Свыше 600 до 750 | 517 |
| 03030109 | Свыше 750 до 1000 | 599 |
| 03030110 | Свыше 1000 до 2000 | 953 |
| 03030111 | Свыше 2000 до 4000 | 1 560 |
| 03030112 | Свыше 4000 до 6000 | 1 798 |
| 03030113 | Свыше 6000 | 2 090 |

030302 Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма

| № позиции | Мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030201 | до 5 | 109 |
| 03030202 | Свыше 5 до 40 | 161 |
| 03030203 | Свыше 40 до 100 | 218 |
| 03030204 | Свыше 100 до 180 | 390 |
| 03030205 | Свыше 180 до 300 | 474 |
| 03030206 | Свыше 300 до 450 | 592 |
| 03030207 | Свыше 450 до 600 | 717 |
| 03030208 | Свыше 600 до 750 | 824 |
| 03030209 | Свыше 750 до 1000 | 937 |
| 03030210 | Свыше 1000 до 2000 | 1 442 |
| 03030211 | Свыше 2000 до 4000 | 2 251 |
| 03030212 | Свыше 4000 до 6000 | 2 635 |
| 03030213 | Свыше 6000 | 3 027 |

030303 Замена встроенных подшипников качения

| № позиции | Базовая цена в руб. за подшипник при диаметре вала, мм |
| --- | --- |
|  | до 20 | свыше 20 до 30 | свыше 30 до 40 | свыше 40 до 50 | свыше 50 до 60 | свыше 60 до 70 | свыше 70 до 80 | свыше 80 до 90 | свыше 90 до 100 | свыше 100 до 120 | свыше 120 до 130 | свыше 130 до 140 | свыше 140 до 150 | свыше 150 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03030301 | 80 | 102 | 127 | 149 | 171 | 198 | 225 | 253 | 298 | 355 | 400 | 454 | 510 | 637 |

030304 Проверка состояния выводов, замена изоляции выводов с заменой кабельных наконечников

| № позиции | Базовая цена в руб. за электродвигатель при мощности электродвигателя, кВт |
| --- | --- |
|  | до 180 | свыше 180 до 300 | свыше 300 до 450 | свыше 450 до 600 | свыше 600 до 750 | свыше 750 до 1000 | свыше 1000 до 2000 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 03030401 | 857 | 940 | 1 000 | 1 082 | 1 164 | 1 327 | 2 165 |

Примечание:

При замене изоляции выводов электродвигателей без замены кабельных наконечников к базовым ценам применяется коэффициент К = 0,8.

030305 Замена изоляторов выводов

Снятие дефектного изолятора. Осмотр, протирка и установка нового изолятора.

| № позиции | Базовая цена в руб. за изолятор |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03030501 | 123 |

030306 Испытания электродвигателей переменного тока

Сборка эл. схемы. Измерения или испытания с составлением протокола. Разборка схемы.

| № позиции | Содержание работы | Базовая цена в руб. на один электродвигатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| Статор |
| 03030601 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 140 |
| 03030602 | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц | 298 |
| 03030603 | Измерение сопротивления обмотки постоянному току (эл. двигатели напряжением 3 кВ и более) | 157 |
| 03030604 | Проверка полярности выводов обмоток | 192 |
| 03030605 | Проверка секций на межвитковое замыкание при перемотке эл. двигателя (базовая цена на 10 секций) | 681 |
| 03030606 | Испытание стержней обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц при перемотке электродвигателей (базовая цена на 10 стержней) | 699 |
| Ротор |
| 03030607 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 140 |
| 03030608 | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц (эл. двигатели мощностью более 40 кВт) | 228 |
| 03030609 | Измерение сопротивления изоляции обмотки постоянному току | 228 |
| 03030610 | Проверка обмотки на межвитковые замыкания | 140 |

Примечания:

1. Базовые цены поз. 0303060101,0303060201 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 030101,030111 на ремонт электродвигателей мощностью до 100 кВт;

2. Базовые цены таблицы 030306 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 030201 на ремонт электродвигателей переменного тока мощностью свыше 100 кВт;

3. Базовые цены поз. 0303060101, 0303060201, 0303060401 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 030102, 030103, 030202 на ремонт статоров и замену обмотки статора электродвигателей;

4. Базовые цены поз. 0303060301, 0303060501, 0303060601 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 030202 на замену обмотки статора электродвигателя;

5. Базовая цена поз. 0303060701 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблиц 030104, 030203, 030204, 030205 на ремонт роторов электродвигателей.

030307 Центровка вращающихся механизмов котлотурбинных цехов с электродвигателем

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку массой, т |
| --- | --- |
|  | до 0,05 | Свыше 0,05 до 0,1 | Свыше 0,1 до 0,3 | Свыше 0,3 до 0,5 | Свыше 0,5 до 1.0 | Свыше 1,0 до 2,0 | Свыше 2,0 до 3,0 | Свыше 3,0 до 4,0 | Свыше 4,0 до 5,0 | Свыше 5.0 до 6,0 | Свыше 6,0 до 8,0 | Свыше 8,0 до 10,0 | Свыше 10,0 до 15,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03030701 | 101 | 117 | 251 | 335 | 502 | 736 | 936 | 1 170 | 1354 | 1 471 | 1 638 | 1 839 | 2 642 |

030308 Расконсервация нового двигателя

Продувка сжатым воздухом. Снятие подшипниковых крышек. Проверка плотности посадки подшипников, измерение радиального зазора и контроль осевого люфта. Заполнение подшипников смазкой и установка подшипниковых крышек. Проверка состояния уплотнений коробки выводов, кабельных наконечников и изоляции выводных проводов. Зачистка контактных поверхностей и подтяжка болтовых соединений. Проверка сопротивления изоляции обмотки

| № позиции | Базовая цена в руб. за электродвигатель при мощности, кВт |
| --- | --- |
|  | до 1 | свыше 1 до 3 | свыше 3 до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 40 | свыше 40 до 60 | свыше 60 до 80 | свыше 80 до 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 03030801 | 355 | 403 | 453 | 501 | 550 | 630 | 662 | 695 | 727 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за электродвигатель при мощности, кВт |
| --- | --- |
|  | свыше 100 до 180 | свыше 180 до 300 | свыше 300 до 450 | свыше 450 до 600 | свыше 600 до 750 | свыше 750 до 1000 | свыше 1000 до 2000 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03030801 | 776 | 851 | 937 | 985 | 1 098 | 1 229 | 1 503 |

030309 Замена токоведущей шпильки на клеммной доске асинхронных электродвигателей

| № позиции | Мощность кВт | Базовая цена в руб. за одну шпильку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030901 | Свыше 100-180 | 1 711 |
| 03030902 | Свыше 180-250 | 2 054 |
| 03030903 | Свыше 250-450 | 2 225 |
| 03030904 | Свыше 450-650 | 2 396 |
| 03030905 | Свыше 650-800 | 2 738 |
| 03030906 | Свыше 800-1000 | 2 909 |
| 03030907 | Свыше 1000-1250 | 3 251 |
| 03030908 | Свыше 1250-1500 | 3 423 |
| 03030909 | Свыше 1500-1750 | 3 594 |
| 03030910 | Свыше 1750-2000 | 4 107 |
| 03030911 | Свыше 2000-2500 | 4 449 |
| 03030912 | Свыше 2500-3000 | 5 134 |
| 03030913 | Свыше 3000-3500 | 5 818 |
| 03030914 | Свыше 3500-4000 | 6 674 |
| 03030915 | Свыше 4000-5000 | 9 583 |

030310 Центровка статора электродвигателей с выносными подшипниками скольжения

Проверка и установка допустимых размеров между статором и ротором в четырех точках с каждой стороны электродвигателя. Проверка совпадения магнитных осей ротора и статора. Установка необходимого осевого разбега ротора.

| № позиции | Мощность кВт | Базовая цена в руб. за статор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03031001 | до 1250 | 2 653 |
| 03031002 | Свыше 1250-1500 | 2 978 |
| 03031003 | Свыше 1500-1750 | 3 114 |
| 03031004 | Свыше 1750-2000 | 3 371 |
| 03031005 | Свыше 2000-2500 | 3 748 |
| 03031006 | Свыше 2500-3000 | 4 159 |
| 03031007 | Свыше 3000-3500 | 4 758 |
| 03031008 | Свыше 3500-4000 | 5 408 |
| 03031009 | Свыше 4000-5000 | 6 315 |
| 03031010 | Свыше 5000-6500 | 7 461 |
| 03031011 | Свыше 6500-8000 | 8 512 |

030311 Открытие и закрытие проемов (снятие и установка щитов) над электродвигателями конденсатных и циркуляционных насосов

| № позиции | Базовая цена в руб. за один проем |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03031101 | 776 |

Примечания к разделу 03:

1. В базовых ценах таблицы 030201 учтены затраты на ремонт асинхронных электродвигателей горизонтального исполнения, с подшипниками качения, воздушным охлаждением, открытого и защищенного исполнения.

При ремонте электродвигателей;

а) иностранного производства;

б) синхронных;

в) вертикального исполнения;

г) с воздушно-водяным охлаждением;

д) со встроенными подшипником скольжения;

е) взрывобезопасного или пыленепроницаемого исполнения

к этим базовым ценам применяется коэффициент К=1,15 по каждому пункту.

2. В базовых ценах таблицы 030201 учтены затраты по выводу ротора. При ремонте электродвигателей без вывода ротора к базовым ценам применяется коэффициент К=0,6.

3. При ремонте двухскоростных электродвигателей базовая цена определяется по большей мощности и соответствующей частоте вращения.

4. В базовых ценах таблиц 030202 и 030206 учтены затраты на ремонт электродвигателей с микалентной изоляцией обмоток. В случае применения стеклослюдинитовой термореактивной изоляции со специальными лаками к этим базовым ценам применяется коэффициент К=1,3, а в случае применения формопластичных материалов типа «препрег» - коэффициент К=1,2.

5. К базовым ценам таблицы 030202 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже - К=0,4, при монтаже - К=0,6.

6. Стоимость работ по подъему шаговых секций при частичной замене обмотки статора определяется по базовым ценам таблицы 030202.

7. При ремонте электродвигателей (с заменой обмотки фазного ротора) при напряжении на кольцах свыше 500 В к базовым ценам таблицы 030203 применяется коэффициент К=1,25.

8. При ремонте роторов асинхронных электродвигателей с заменой двухслойной стержневой обмотки (с подъемом по шагу до 50 % стержней) к базовым ценам таблицы 030203 применяется коэффициент К=0,7.

9. При ремонте ротора с двойной «беличьей клеткой» к базовым ценам таблицы 030204 применяется коэффициент К=1,8.

10. При ремонте ротора перепайкой старой «беличьей клетки» к базовым ценам таблицы 030204 применяется коэффициент К=0,5.

11. При ремонте ротора синхронных электродвигателей со снятием одного полюса к базовым ценам таблицы 030205 применяется коэффициент К=0,2. При снятии каждого последующего полюса коэффициент К=0,2 увеличивается на следующие величины (суммированием) в зависимости от частоты вращения:

| Частота вращения, об/мин | 94 | 107 | 125 | 150 | 167 | 187 | 214 | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1500-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение коэффициента | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,02 | 0,023 | 0,026 | 0,03 | 0,035 | 0,042 | 0,053 | 0,067 | 0,089 | 0,114 | 0,16 |

12. В базовых ценах таблицы 030206 учтены затраты на восстановление использованного ранее обмоточного провода и наложение новой витковой изоляции. При изготовлении секций обмоток статора из готового обмоточного провода или без наложения новой витковой изоляции к базовой цене применяется коэффициент К=0,7.

13. При изготовлении (восстановлении) секций обмотки статора электродвигателей напряжением 10 кВ, 3 кВ и 0,66 кВ к базовым ценам таблицы 030206 применяются соответственно коэффициенты: К=1,25, К=0,85, К=0,6.

14. При изготовлении (восстановлении) секций обмотки в несколько параллелей к базовым ценам таблицы 030206 применяются следующие доплаты:

за вторую параллель - 40 %, свыше двух до шести параллелей - 30 % за каждую параллель, свыше шести параллелей - 20 % за каждую параллель.

15. В базовых ценах таблиц 030207, 030208 учтены соответственно затраты на изготовление комплекта клиньев на электродвигатель и переклиновку 100 % пазов статора. При изготовлении или переклиновке 10 %, 20 % и т.д. стоимость работ определяется с понижающими коэффициентами, соответствующими проценту изготовления клиньев или переклиновки пазов статора.

16. В базовых ценах таблиц 030203, 030204, 030205 учтены затраты на статическую балансировку и не учтены затраты на динамическую балансировку (на станке) роторов.

17. При ремонте воздухоохладителей с устранением течей трубок и повторных гидравлических испытаний к базовым ценам таблицы 030216 применяется коэффициент К=1,5.

18. При промывке трубок воздухоохладителей кислотным раствором к базовым ценам таблицы 030216 применяется коэффициент К=1,4.

19. В базовых ценах раздела 03 не учтены затраты на ремонт выносных подшипников скольжения. При ремонте выносных подшипников скольжения применяются базовые цены подраздела 0901 части 7.

20. При ремонте короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с частичной заменой стержней (до 10 %) «беличьей клетки" ротора к базовым ценам таблицы 030204 применяется коэффициент К=0,25.

21. Распространить примечания пунктов 1, 3, 13, 14 на базовые цены таблицы 030221.

22. При проведении нескольких паек к базовой цене позиции 0302220101 применяется коэффициент К=0,6 на каждую последующую пайку.

23. При замене воздухоохладителя электродвигателя 4АЗМ-8000/6000 применяется базовая цена позиции 0106020101 раздела 01 настоящей части.

24. При ремонте статора электродвигателя типа АВ-8000/6000 применяются базовые цены на ремонт турбогенератора Т-6-2 по следующим позициям раздела 01 настоящей части:

0102010101, 0102020101, 0103010101, 0103030101, 0103040101, 0103050101,

0103060101, 0103070101, 0103080101, 0103130101, 0103140101, 0103150101,

0103160101, 0103180101, 0103200101, 0103210101, 0103220101, 0103230101,

0103260101, 0103280101, 0103290101, 0103300101, 0103380101, 0106010101.

25. Примечания: пункт 4 (раздел 01) - к позиции 0102010101, пункт 11 - к позиции 0103200101, пункт 12 - к позиции 0103230101 не распространяются на позиции, приведенные в пункте 23.

26. При сложной компоновке оборудования в случае неоднократного подъема и опускания электродвигателя к базовым ценам таблиц 030301 и 030302 применяется коэффициент К=2,0.

27. При снятии и установке электродвигателей при помощи нестационарных грузоподъемных механизмов к базовым ценам таблиц 030301 и 030302 применяется коэффициент К=3,0. В случае применения коэффициента К=3,0 коэффициент К=2,0, приведенный в пункте 26 настоящих Примечаний, не применяется.

28. В базовых ценах таблицы 030304 учтены затраты на замену трех кабельных наконечников. При замене одного или двух кабельных наконечников к базовым ценам применяются соответственно коэффициенты К=0,3; К=0.6.

29. Базовые цены таблиц 030220, 030305 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 030201.

Базовые цены таблицы 030304 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 030101, 030102, 030111, 030201, 030221.

30. Базовые цены таблиц 030206-030218 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам следующих таблиц:

к таблице 030201 - базовые цены таблиц 030207-030212,030214-030218;

к таблице 030202 - базовые цены таблиц 030206-030214;

к таблице 030203 - базовые цены таблиц 030212,030213, 030217,030218;

к таблице 030204 - базовые цены таблицы 030213;

к таблице 030205 - базовые цены таблицы 030212.

31. Базовые цены таблицы 030303 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 030101, 030111, 030201.

32. Базовые цены на снятие и установку электродвигателей (таблицы 030301, 030302) могут применяться в качестве доплат к базовым ценам на ремонт электродвигателей.

33. При выполнении работ по разборке и сборке электродвигателей с выводом и вводом ротора, очистке и измерениям сопротивления изоляции и воздушного зазора к базовым ценам таблицы 030201 применяется коэффициент К=0,5.

34. При центровке питательных насосов, соединенных с электродвигателем с помощью гидромуфты или промежуточного вала, к базовым ценам таблицы 030307 применяется коэффициент К=2,0.

35. Базовые цены таблиц 030309 и 030310 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 030201.

36.В базовых ценах таблицы 030309 учтены затраты на снятие и установку одной шпильки на клеммной доске асинхронных электродвигателей. За вторую и каждую последующую заменяемую шпильку применяется доплата, определяемая с учетом коэффициента К=0,3.

37. Базовая цена позиции 0303110101 может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблиц 030201, 030301 и 030302.

38. Стоимость работ по снятию и установке полумуфт на вал ротора электродвигателей мощностью свыше 100 кВт определяется по базовым ценам таблицы 030110.

Базовые цены таблицы 030110 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам на ремонт электродвигателей мощностью свыше 100 кВт.

04 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

0401 Ремонт аккумуляторных батарей

040101 Ремонт аккумуляторных батарей с заменой свинцовых электродов

и сепарации из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010101 | С-1; СК-1 | 1 348 |
| 04010102 | С-2; СК-2 | 1 919 |
| 04010103 | С-3; СК-3 | 2 491 |
| 04010104 | C-4; СК-4 | 2 982 |
| 04010105 | С-5; СК-5 | 3 512 |
| 04010106 | С-6; СК-6 | 3 756 |
| 04010107 | С-8; СК-8 | 4 002 |
| 04010108 | С-10; СК-10 | 4 492 |
| 04010109 | С-12; СК-12 | 4 900 |
| 04010110 | С-14;СК-14 | 5 432 |
| 04010111 | С-16; СК-16 | 6 125 |
| 04010112 | С-18; СК-18 | 6 493 |
| 04010113 | С-20; СК-20 | 7 023 |
| 04010114 | С-24; СК-24 | 7 227 |
| 04010115 | С-28; СК-28 | 7 759 |
| 04010116 | С-32; СК-32 | 8 535 |
| 04010117 | С-36; СК-36 | 9 311 |
| 04010118 | С-40; СК-40 | 9 760 |
| 04010119 | С-44; СК-44 | 10 290 |
| 04010120 | С-48; СК-48 | 10 781 |

040102 Ремонт аккумуляторных батарей с заменой сепарации и рихтовкой покоробленных электродов из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010201 | С-1; СК-1 | 461 |
| 04010202 | С-2; СК-2 | 621 |
| 04010203 | С-3; СК-3 | 780 |
| 04010204 | С-4; СК-4 | 1 082 |
| 04010205 | С-5; СК-5 | 1 348 |
| 04010206 | С-6; СК-6 | 1 389 |
| 04010207 | С-8; СК-8 | 1 450 |
| 04010208 | С-10;СК-10 | 1 654 |
| 04010209 | С-12; СК-12 | 1 919 |
| 04010210 | С-14; СК-14 | 2 042 |
| 04010211 | С-16; СК-16 | 2 287 |
| 04010212 | С-18; СК-18 | 2 654 |
| 04010213 | С-20; СК-20 | 2 736 |
| 04010214 | С-24; СК-24 | 2 777 |
| 04010215 | С-28; СК-28 | 2 982 |
| 04010216 | С-32; СК-32 | 3 390 |
| 04010217 | С-36; СК-36 | 3 675 |
| 04010218 | С-40; СК-40 | 4 002 |
| 04010219 | С-44; СК-44 | 4 084 |
| 04010220 | С-48; СК-48 | 4 328 |

040103 Ремонт аккумуляторных батарей с заменой дефектных электродов и сепарации. Замена кислотостойких вставок с их изготовлением из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010301 | С-16; СК-16 | 8 167 |
| 04010302 | C-18; CК-18 | 8 535 |
| 04010303 | С-20; СК-20 | 9 433 |
| 04010304 | С-24; СК-24 | 10 413 |
| 04010305 | С-28; СК-28 | 10 781 |
| 04010306 | С-32; СК-32 | 11 515 |
| 04010307 | С-36; СК-36 | 12 291 |
| 04010308 | С-40; СК-40 | 12 740 |
| 04О10309 | С-44; СК-44 | 13 272 |
| 04010310 | С-48; СК-48 | 13 803 |

040104 Ремонт аккумуляторных батарей с устранением дефектов кислотостойких вставок. Замена дефектных электродов и сепарации из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010401 | С-16; СК-16 | 6 942 |
| 04010402 | С-18;СК-18 | 7 269 |
| 04010403 | С-20; СК-20 | 7 759 |
| 04010404 | С-24; СК-24 | 8 412 |
| 04010405 | С-28; СК-28 | 8 780 |
| 04010406 | С-32; СК-32 | 9 515 |
| 04010407 | С-36; СК-36 | 10 290 |
| 04010408 | С-40; СК-40 | 10 740 |
| 04010409 | С-44; СК-44 | 11 270 |
| 04010410 | С-48; СК-48 | 11 761 |

040105 Приведение аккумуляторной батареи в действие при капитальном ремонте (формировочный заряд)

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею или одну группу элементов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010501 | С-1; С-2; С-3; С-4; С-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 | 8 371 |
| 04010502 | С-6; С-8; С-10; С-12; С-14; С-16; С-18; С-20; СК-6; СК-8; СК-10; СК-12; СК-14; СК-16; СК-18; СК-20 | 10 658 |
| 04010503 | С-24; С-28; С-32; С-36; С-40; С-44; С-48; СК-24; СК-28; СК-32; СК-36; СК-40; СК-44; СК-48 | 12 170 |

040106 Восстановление работоспособности аккумуляторной батареи путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за цикл |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010601 | С-1; С-2; С-3; С-4; С-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 | 1 961 |
| 04010602 | С-6; С-8; С-10; С-12; С-14; С-16; С-18; С-20; СК-6; СК-8; СК-10; СК-12; СК-14; СК-16; СК-18; СК-20 | 3 390 |
| 04010603 | С-24; С-28; С-32; С-36; С-40; С-44; С-48; СК-24; СК-28; СК-32; СК-36; СК-40; СК-44; СК-48 | 4 492 |

040107 Контрольный разряд аккумуляторных батарей

после окончания капитального ремонта

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010701 | Вес типы | 3 879 |

040108 Ремонт свинцовых электродов в аккумуляторах типа С и СК

| № позиции | Тип свинцового электрода | Базовая цена в руб. за 10 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010801 | И-1; К-1; И-2; К-2 | 1 082 |
| 04010802 | И-4; К-4 | 2 205 |

040109 Сборка резервной группы аккумуляторных батарей типа С; СК

при их капитальном ремонте по группам из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за группу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010901 | С-1;СК-1 | 1 919 |
| 04010902 | С-2; СК-2 | 2 695 |
| 04010903 | С-3; СК-3 | 3 552 |
| 04010904 | С-4; СК-4 | 4 247 |
| 04010905 | С-5; СК-5 | 5 023 |
| 04010906 | C-6; CK-6 | 5 390 |
| 04010907 | С-8; СК-8 | 5 676 |
| 04010908 | С-10; СК-10 | 6 411 |
| 04010909 | С-12; СК-12 | 6 983 |
| 04010910 | С-14; СК-14 | 7 473 |
| 04010911 | С-16; СК-16 | 8 535 |
| 04010912 | С-18; СК-18 | 9 025 |
| 04010913 | С-20; СК-20 | 9 719 |
| 04010914 | С-24; СК-24 | 10 332 |
| 04010915 | С-28; СК-28 | 10 740 |
| 04010916 | С-32; СК-32 | 11 761 |
| 04010917 | С-36; СК-36 | 12 863 |
| 04010918 | С-40; СК-40 | 13 599 |
| 04010919 | С-44; СК-44 | 14 252 |
| 04010920 | С-48; СК-48 | 14 905 |

040110 Демонтаж аккумуляторных батарей типа С; СК из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011001 | С-1; СК-1 | 417 |
| 04011002 | С-2; СК-2 | 563 |
| 04011003 | С-3; СК-3 | 723 |
| 04011004 | С-4; СК-4 | 878 |
| 04011005 | С-5; СК-5 | 1 042 |
| 04011006 | С-6; СК-6 | 1 144 |
| 04011007 | С-8; СК-8 | 1 184 |
| 04011008 | С-10; СК-10 | 1 348 |
| 04011009 | С-12; СК-12 | 1 510 |
| 04011010 | С-14; СК-14 | 1 674 |
| 04011011 | С-16; СК-16 | 1 797 |
| 04011012 | С-18; СК-18 | 1 961 |
| 04011013 | С-20; СК-20 | 2 123 |
| 04011014 | С-24; СК-24 | 2 205 |
| 04011015 | С-28; СК-28 | 2 327 |
| 04011016 | С-32; СК-32 | 2 573 |
| 04011017 | С-36; СК-36 | 2 777 |
| 04011018 | С-40; СК-40 | 2 940 |
| 04011019 | С-44; СК-44 | 3 103 |
| 04011020 | С-48; СК-48 | 3 226 |

040111 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 24 В типа СН из 12 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011101 | ЗСН-36 | 519 |
| 04011102 | СН-72 | 663 |
| 04011103 | СН-108 | 878 |
| 04011104 | СН-144 | 1 042 |
| 04011105 | СН-180 | 1 246 |
| 04011106 | СН-216 | 1 348 |
| 04011107 | СН-288 | 1 450 |
| 04011108 | СН-360 | 1 593 |
| 04011109 | СН-432 | 1 797 |
| 04011110 | СН-504 | 1 961 |
| 04011111 | СН-576 | 2 165 |
| 04011112 | СН-648 | 2 369 |
| 04011113 | СН-720 | 2 531 |
| 04011114 | СН-864 | 2 695 |
| 04011115 | СН-1008 | 2 777 |
| 04011116 | СН-1152 | 3 103 |

040112 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 48-60 В

типа СН из 24-30 элементов

| № починим | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011201 | ЗСН-36 | 1 246 |
| 04011202 | СН-72 | 1 695 |
| 04011203 | СН-108 | 2 165 |
| 04011204 | СН-144 | 2 654 |
| 04011205 | СН-180 | 3 103 |
| 04011206 | СН-216 | 3 390 |
| 04011207 | СН-288 | 3 552 |
| 04011208 | СН-360 | 4 043 |
| 04011209 | СН-432 | 4 492 |
| 04011210 | СН-504 | 4 941 |
| 04011211 | СН-576 | 5 432 |
| 04011212 | СН-648 | 5 881 |
| 04011213 | СН-720 | 6 330 |
| 04011214 | СН-864 | 6 657 |
| 04011215 | СН-1008 | 6 983 |
| 04011216 | СН-1152 | 7 759 |

040113 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 110 В типа СН

из 60-70 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011301 | ЗСН-36 | 2 491 |
| 04011302 | СН-72 | 3 390 |
| 04011303 | СН-108 | 4 328 |
| 04011304 | СН-144 | 5 268 |
| 04011305 | СН-180 | 6 207 |
| 04011306 | СН-216 | 6 819 |
| 04011307 | СН-288 | 7 106 |
| 04011308 | СН-360 | 8 535 |
| 04011309 | СН-432 | 8 984 |
| 04011310 | СН-504 | 9 924 |
| 04011311 | СН-576 | 10 862 |
| 04011312 | СН-648 | 11 761 |
| 04011313 | СН-720 | 12 700 |
| 04011314 | СН-864 | 13 312 |
| 04011315 | СН-1008 | 13 925 |
| 04011316 | CH-1152 | 15 477 |

040114 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа СН

из 108-118 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011401 | ЗСН-36 | 4 656 |
| 04011402 | СН-72 | 6 411 |
| 04011403 | СН-108 | 8 167 |
| 04011404 | СН-144 | 9 924 |
| 04011405 | СН-180 | 11 679 |
| 04011406 | СН-216 | 12 863 |
| 04011407 | СН-288 | 13 435 |
| 04011408 | СН-360 | 15 191 |
| 04011409 | СН-432 | 16 947 |
| 04011410 | СН-504 | 18 703 |
| 04011411 | СН-576 | 20 418 |
| 04011412 | СН-648 | 22 174 |
| 04011413 | СН-720 | 23 889 |
| 04011414 | СН-864 | 25 074 |
| 04011415 | СН-1008 | 26 216 |
| 04011416 | СН-1152 | 29 198 |

040115 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа СН

из 120-130 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011501 | ЗСН-36 | 5 145 |
| 04011502 | СН-72 | 7 065 |
| 04011503 | СН-108 | 9 025 |
| 04011504 | СН-144 | 10 945 |
| 04011505 | СН-180 | 12 904 |
| 04011506 | СН-216 | 14 211 |
| 04011507 | СН-288 | 14 824 |
| 04011508 | СН-360 | 16 783 |
| 04011509 | СН-432 | 18 703 |
| 04011510 | СН-504 | 20 663 |
| 04011511 | СН-576 | 22 583 |
| 04011512 | СН-648 | 24 542 |
| 04011513 | СН-720 | 26 462 |
| 04011514 | СН-864 | 27 728 |
| 04011515 | СН-1008 | 29 034 |
| 04011516 | СН-1152 | 32 260 |

040116 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 24 В типа СН и EAN

из 12 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011601 | ЗСН-36 | 11 107 |
| 04011602 | СН-72 | 11 557 |
| 04011603 | CH-108; 2EAN-55 | 12 047 |
| 04011604 | CH-144; 3EAN-55 | 12 659 |
| 04011605 | CH-180; 4EAN-55 | 13 272 |
| 04011606 | CH-216; 5EAN-55 | 15 232 |
| 04011607 | CH-288; 6EAN-55 | 16 620 |
| 04011608 | CH-360; 5EAN-70 | 17 151 |
| 04011609 | CH-432; 6EAN-70 | 17 478 |
| 04011610 | CH-504; 7EAN-70 | 17 804 |
| 04011611 | CH-576; 6EAN-100 | 18 253 |
| 04011612 | CH-648; 7EAN-100 | 18 703 |
| 04011613 | CH-720; 8EAN-100 | 19 520 |
| 04011614 | CH-864; 9EAN-100 | 21 398 |
| 04011615 | CH-1008; 10EAN-100 | 21 684 |
| 04011616 | CH-1152; 12EAN-100 | 23 236 |

040117 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 48-60 В типа СН и EAN

из 24-30 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011701 | ЗСН-36 | 13 925 |
| 04011702 | СН-72 | 15 354 |
| 04011703 | CH-108; 2EAN-55 | 16 375 |
| 04011704 | СН-144; 3EAN-55 | 17 396 |
| 04011705 | CH-180; 4EAN-55 | 18 499 |
| 04011706 | CH-216; 5EAN-55 | 19 357 |
| 04011707 | СН-280; 6EAN-55 | 20 459 |
| 04011708 | СН-360; 5EAN-70 | 21 235 |
| 04011709 | CH-432; 6EAN-70 | 21 807 |
| 04011710 | СН-504; 7EAN-70 | 22 623 |
| 04011711 | СН-576; 6EAN-100 | 24 053 |
| 04011712 | CH-648; 7EAN-100 | 25 195 |
| 04011713 | CH-720; 8EAN-100 | 26 339 |
| 04011714 | CH-864; 9EAN-100 | 27 687 |
| 04011715 | СН-1008; 10EAN-100 | 29 117 |
| 04011716 | CH-1152; 12EAN-100 | 30 259 |

040118 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 110 В типа СН и EAN

из 60-70 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011801 | ЗСН-36 | 16 580 |
| 04011802 | СН-72 | 17 192 |
| 04011803 | CH-108; 2EAN-55 | 18 008 |
| 04011804 | СН-144; 3EAN-55 | 18 908 |
| 04011805 | CH-180; 4EAN-55 | 19 928 |
| 04011806 | СН-216; 5EAN-55 | 21 602 |
| 04011807 | СН-288; 6EAN-55 | 23 604 |
| 04011808 | СН-360; 5EAN-70 | 24 787 |
| 04011809 | СН-432; 6EAN-70 | 27 360 |
| 04011810 | СН-504; 7EAN-70 | 29 606 |
| 04011811 | СН-576; 6EAN-100 | 32 465 |
| 04011812 | CH-648; 7EAN-100 | 34 915 |
| 04011813 | CH-720; 8EAN-100 | 37 243 |
| 04011814 | CH-864; 9EAN-100 | 40 917 |
| 04011815 | CH-1008; 10EAN-100 | 45 287 |
| 04011816 | CH-1152; 12EAN-100 | 48 922 |

040119 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа СН и EAN

из 108-118 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04011901 | ЗСН-36 | 24 951 |
| 04011902 | СН-72 | 25 033 |
| 04011903 | CH-108; 2EAN-55 | 25 318 |
| 04011904 | СН-144; 3EAN-55 | 25 767 |
| 04011905 | CH-180; 4EAN-5S | 27 850 |
| 04011906 | СН-216; 5EAN-55 | 30 995 |
| 04011907 | СН-288; 6EAN-55 | 33 445 |
| 04011908 | СН-360; 5EAN-70 | 35 364 |
| 04011909 | СН-432; 6EAN-70 | 37 937 |
| 04011910 | СН-504; 7EAN-70 | 40 795 |
| 04011911 | СН-576; 6EAN-100 | 44 879 |
| 04011912 | СН-648; 7EAN-100 | 49 697 |
| 04011913 | СН-720; 8EAN-100 | 51 330 |
| 04011914 | СН-864; 9EAN-100 | 55 333 |
| 04011915 | СН-1008; 10EAN-100 | 60 314 |
| 04011916 | CH-1152; 12EAN-100 | 67 788 |

040120 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа СН и EAN

из 120-130 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04012001 | ЗСН-36 | 27 891 |
| 04012002 | СН-72 | 27 973 |
| 04012003 | CH-108; 2EAN-55 | 28 545 |
| 04012004 | CH-144; 3EAN-55 | 29 606 |
| 04012005 | CH-180; 4EAN-55 | 31 240 |
| 04012006 | CH-216; 5EAN-55 | 34 547 |
| 04012007 | CH-288; 6EAN-55 | 37 446 |
| 04012008 | CH-360; 5EAN-70 | 39 652 |
| 04012009 | CH-432; 6EAN-70 | 42 346 |
| 04012010 | CH-504; 7EAN-70 | 45 655 |
| 04012011 | CH-576; 6EAN-100 | 50 188 |
| 04012012 | СH-648; 7EAN-100 | 55 782 |
| 04012013 | CH-720; 8EAN-100 | 57 334 |
| 04012014 | CH-864; 9EAN-100 | 61 948 |
| 04012015 | CH-1008; 10EAN-100 | 67 379 |
| 04012016 | CH-1152; 12EAN-100 | 75 874 |

0402 Замена аккумуляторных батарей типа С; СК (с их разборкой)

на аккумуляторные батареи типа СН и EAN

Базовые цены подраздела установлены на замену стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в соответствии с ОСТ 160.529.025-77 «Аккумуляторы и батареи аккумуляторные свинцовые стационарные с электродами большой поверхности. Правила эксплуатации и ремонта»

040201 Замена аккумуляторных батарей напряжением 24 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 12 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04020101 | С-1; СК-1 | ЗСН-36 | 11 598 |
| 04020102 | С-2; СК-2 | СН-72 | 12 251 |
| 04020103 | С-3; СК-3 | СН-108 | 12 904 |
| 04020104 | С-4; СК-4 | СН-144 | 13 721 |
| 04020105 | С-5; СК-5 | СН-180 | 14 537 |
| 04020106 | С-6; СК-6 | СН-216 | 16 620 |
| 04020107 | С-8; СК-8 | СН-288 | 18 049 |
| 04020108 | С-10; СК-10 | СН-360 | 18 785 |
| 04020109 | С-12; СК-12 | СН-432 | 19 274 |
| 04020110 | С-14; СК-14 | СН-504 | 19 805 |
| 04020111 | С-16; СК-16 | СН-576 | 20 418 |
| 04020112 | С-18; СК-18 | СН-648 | 21 071 |
| 04020113 | С-20; СК-20 | СН-720 | 22 051 |
| 04020114 | С-24; СК-24 | СН-864 | 24 053 |
| 04020115 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 24 461 |
| 04020116 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 26 339 |

040202 Замена аккумуляторных батарей напряжением 48-60 В типа С; СК

(с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 24-30 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04020201 | С-1; СК-1 | ЗСН-36 | 15 191 |
| 04020202 | С-2; СК-2 | СН-72 | 17 070 |
| 04020203 | С-3; СК-3 | СН-108 | 18 540 |
| 04020204 | С-4; СК-4 | СН-144 | 20 050 |
| 04020205 | С-5; СК-5 | СН-180 | 21 643 |
| 04020206 | С-6; СК-6 | СН-216 | 22 787 |
| 04020207 | С-8; СК-8 | СН-288 | 24 012 |
| 04020208 | С-10; СК-10 | СН-360 | 25 278 |
| 04020209 | С-12; СК-12 | СН-432 | 26 339 |
| 04020210 | С-14; СК-14 | СН-504 | 27 645 |
| 04020211 | С-16; СК-16 | СН-576 | 29 443 |
| 04020212 | С-18; СК-18 | СН-648 | 31 076 |
| 04020213 | С-20; СК-20 | СН-720 | 32 709 |
| 04020214 | С-24; СК-24 | СН-864 | 34 302 |
| 04020215 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 36 099 |
| 04020216 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 37 977 |

040203 Замена аккумуляторных батарей напряжением 110 В типа С; СК

(с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 60-70 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04020301 | С-1; СК-1 | ЗСН-36 | 19 070 |
| 04020302 | С-2; СК-2 | СН-72 | 20 582 |
| 04020303 | С-3; СК-3 | СН-108 | 22 337 |
| 04020304 | С-4; СК-4 | СН-144 | 24 174 |
| 04020305 | С-5; СК-5 | СН-180 | 26 176 |
| 04020306 | С-6; СК-6 | СН-216 | 28 462 |
| 04020307 | С-8; СК-8 | СН-288 | 30 708 |
| 04020308 | С-10; СК-10 | СН-360 | 32 873 |
| 04020309 | С-12; СК-12 | СН-432 | 36 425 |
| 04020310 | С-14; СК-14 | СН-504 | 39 652 |
| 04020311 | С-16; СК-16 | СН-576 | 43 246 |
| 04020312 | С-18; СК-18 | СН-648 | 46 676 |
| 04020313 | С-20; СК-20 | СН-720 | 49 984 |
| 04020314 | С-24; СК-24 | СН-864 | 54 148 |
| 04020315 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 59 253 |
| 04020316 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 64 357 |

040204 Замена аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа С; СК

(с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 108-118 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04020401 | С-1; СК-1 | ЗСН-36 | 29 851 |
| 04020402 | С-2; СК-2 | СН-72 | 31 688 |
| 04020403 | С-3; СК-3 | СН-108 | 33 853 |
| 04020404 | С-4; СК-4 | СН-144 | 36 140 |
| 04020405 | С-5; СК-5 | СН-180 | 40 142 |
| 04020406 | С-6; СК-6 | СН-216 | 44 471 |
| 04020407 | С-8; СК-8 | СН-288 | 47 410 |
| 04020408 | С-10; СК-10 | СН-360 | 51 249 |
| 04020409 | С-12; СК-12 | СН-432 | 55 782 |
| 04020410 | С-14; СК-14 | СН-504 | 60 560 |
| 04020411 | С-16; СК-16 | СН-576 | 66 073 |
| 04020412 | С-18; СК-18 | СН-648 | 72 811 |
| 04020413 | С-20; СК-20 | СН-720 | 76 404 |
| 04020414 | С-24; СК-24 | СН-864 | 81 345 |
| 04020415 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 87 797 |
| 04020416 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 98 129 |

040205 Замена аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа С; СК

(с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 120-130 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04020501 | С-1; СК-1 | ЗСН-36 | 33 322 |
| 04020502 | С-2; СК-2 | СН-72 | 35 283 |
| 04020503 | С-3; СК-3 | СН-108 | 37 937 |
| 04020504 | С-4; СК-4 | СН-144 | 41 040 |
| 04020505 | С-5; СК-5 | СН-180 | 44 797 |
| 04020506 | С-6; СК-6 | СН-216 | 49 412 |
| 04020507 | С-8; СК-8 | СН-288 | 52 842 |
| 04020508 | С-10; СК-10 | СН-360 | 57 170 |
| 04020509 | С-12; СК-12 | СН-432 | 61 990 |
| 04020510 | C-14; CK-14 | СН-504 | 67 421 |
| 04020511 | С-16; СК-16 | СН-576 | 73 545 |
| 04020512 | С-18; СК-18 | СН-648 | 81 264 |
| 04020513 | С-20; СК-20 | СН-720 | 84 939 |
| 04020514 | С-24; СК-24 | СН-864 | 90 615 |
| 04020515 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 97 639 |
| 04020516 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 109 317 |

040206 Замена аккумуляторных батарей типа С; СК

на аккумуляторные батареи типа EAN

Замена аккумуляторных батарей напряжением 24 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 12 элементов.

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04020601 | С-3; СК-3 | 2EAN-55 | 15 641 |
| 04020602 | С-4; СК-4 | 3EAN-55 | 16 743 |
| 04020603 | С-5; СК-5 | 4EAN-55 | 17 764 |
| 04020604 | С-6; СК-6 | 5EAN-55 | 20 173 |
| 04020605 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 22 051 |
| 04020606 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 22 909 |
| 04020607 | С-12; СК-12 | 6EAN-70 | 23 562 |
| 04020608 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 24 174 |
| 04020609 | С-16; СК-16 | 6EAN-100 | 24 951 |
| 04020610 | С-18; СК-18 | 7EAN-100 | 25 686 |
| 04020611 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 26 911 |
| 04020612 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 29 321 |
| 04020613 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 29 810 |
| 04020614 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 30 831 |

040207 Замена аккумуляторных батарей напряжением 48-60 В типа С; СК

(с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 24-30 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04020701 | С-3; СК-3 | 2EAN-55 | 20 173 |
| 04020702 | С-4; СК-4 | 3EAN-55 | 21 724 |
| 04020703 | С-5; СК-5 | 4EAN-55 | 23 236 |
| 04020704 | С-6; СК-6 | 5EAN-55 | 26 299 |
| 04020705 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 29 361 |
| 04020706 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 30 831 |
| 04020707 | С-12; СК-12 | 6EAN-70 | 32 097 |
| 04020708 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 33 567 |
| 04020709 | С-16; СК-16 | 6EAN-100 | 36 059 |
| 04020710 | С-18; СК-18 | 7EAN-100 | 38 305 |
| 04020711 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 39 815 |
| 04020712 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 43 001 |
| 04020713 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 44 103 |
| 04020714 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 46 389 |

040208 Замена аккумуляторных батарей напряжением 110 В типа С; СК

(с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 60-70 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04020801 | С-3; СК-3 | 2EAN-55 | 27 237 |
| 04020802 | С-4; СК-4 | 3EAN-55 | 29 483 |
| 04020803 | С-5; CК-5 | 4EAN-55 | 31 933 |
| 04020804 | С-6; СК-6 | 5EAN-55 | 35 446 |
| 04020805 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 38 590 |
| 04020806 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 41 081 |
| 04020807 | С-12; СК-12 | 6EAN-70 | 44 348 |
| 04020808 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 48 186 |
| 04020809 | С-16; СК-16 | 6EAN-100 | 50 147 |
| 04020810 | С-18; СК-18 | 7EAN-100 | 58 355 |
| 04020811 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 60 927 |
| 04020812 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 66 114 |
| 04020813 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 72 199 |
| 04020814 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 78 528 |

040209 Замена аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа С; СК

(с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 108-118 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цена в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04020901 | С-3; СК-3 | 2EAN-55 | 41 938 |
| 04020902 | С-4; СК-4 | 3ЕАN-55 | 45 124 |
| 04020903 | С-5; СК-5 | 4ЕAN-55 | 48 963 |
| 04020904 | С-6; СК-6 | 5EAN-55 | 54 271 |
| 04020905 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 58 191 |
| 04020906 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 62 560 |
| 04020907 | С-12; СК-12 | 6EAN-70 | 67 951 |
| 04020908 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 73 668 |
| 04020909 | С-16; СК-16 | 6EAN-100 | 80 855 |
| 04020910 | С-18; СК-18 | 7EAN-100 | 89 227 |
| 04020911 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 93 310 |
| 04020912 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 99 721 |
| 04020913 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 107 318 |
| 04020914 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 120 221 |

040210 Замена аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа С; СК

(с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 120-130 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Базовая цепа в руб. за батарею |
| --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой | 01 |
| 04021001 | С-3; СК-3 | 2EAN-55 | 46 512 |
| 04021002 | С-4; СК-4 | 3EAN-55 | 50 147 |
| 04021003 | С-5; СК-5 | 4EAN-55 | 54 557 |
| 04021004 | С-6; СК-6 | 5EAN-55 | 60 152 |
| 04021005 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 64 602 |
| 04021006 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 69 625 |
| 04021007 | С-12; СК-12 | 6EAN-70 | 75 383 |
| 04021008 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 81 917 |
| 04021009 | С-16; СК-16 | 6EAN-100 | 89 799 |
| 04021010 | С-18; СК-18 | 7EAN-100 | 99 108 |
| 04021011 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 103 479 |
| 04021012 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 110 625 |
| 04021013 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 119 118 |
| 04021014 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 133 453 |

0403 Модернизация аккумуляторных батарей

040301 Модернизация межэлементных соединений аккумуляторных батарей типа СН

(замена медных перемычек с болтовыми соединениями на цельносварные свинцовые перемычки)

| № позиции | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за 10 перемычек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04030101 | СН-72; СН-108; СН-144; СН-180; СН-216; СН-288 | 1 144 |

0404 Изготовление деталей

040401 Изготовление винипластовых пружин

| № позиции | Тип пружин | Базовая цена в руб. за 100 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040101 | И-1 | 490 |
| 04040102 | И-2 | 780 |

040402 Изготовление винипластовых (пластикатовых) прокладок

| № позиции | Диаметр прокладки, мм | Базовая цена в руб. за 100 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040201 | 50 | 57 |

040403 Отливка свинцовых деталей (соединительные полосы, свинцовые наконечники, прутки паяльного свинца)

| № позиции | Наименование работ | Тип аккумулятора | Базовая цена в руб. за 10 штук |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04040301 | Отливка свинцовых соединительных полос | С-1; С-2; С-3; СК-1; СК-2; СК-3 | 159 |
| 04040302 | То же | С-4; С-5; C-6; С-8; С-10; СК-4; CK-5; СК-6; СК-8; СК-10 | 216 |
| 04040303 | " | С-12; С-14; С-16; К-12; СК-14; СК-16 | 273 |
| 04040304 | " | С-18; С-20; СК-18; СК-20 | 347 |
| 04040305 | " | С-24; C-28; СК-24; СК-28 | 433 |
| 04040306 | " | С-32; С-36; С-40; С-44; С-48; СК-32; СК-36; СК-40; СК-44; СК-48 | 507 |
| 04040307 | Отливка свинцовых наконечников | Всех типов | 114 |
| 04040308 | Отливка прутков паяльного свинца | Всех типов | 28 |

0405 Ремонт элементного коммутатора аккумуляторной батареи

Снятие электродвигателя и редуктора. Очистка, дефектация. Ремонт электродвигателя без смены обмоток. Ремонт редуктора с заменой изношенных деталей. Чистка и шлифовка подвижной щетки и пластин. Сборка. Опробование.

| № позиции | Базовая цена в ру6. за элементный коммутатор |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04050101 | 2 736 |

Примечания к разделу 04:

1. При проведении уравнительного заряда аккумуляторной батареи к базовым ценам позиций 0401060101-0401060301 применяется коэффициент К=0,75.

2. При ремонте аккумуляторных батарей с заменой стеллажей или баков применяются базовые цены позиций 0401010101-0401012001 на соответствующие типы аккумуляторов.

3. При ремонте аккумуляторных батарей в сдвоенном исполнении к базовым ценам позиций 0401010101-0401022001 на ремонт аккумуляторных батарей с типовым номером аккумулятора, уменьшенным в два раза, применяется коэффициент К=1,8.

4. Базовые цены таблиц 040105, 040106, 040107, 040108, 040401, 040402, 040403 применяются в качестве доплат к базовым ценам таблиц 040101-040104.

5. В базовой цене подраздела 0402 учтены затраты на приведение аккумуляторных батарей в действие, проведение уравнительного заряда и контрольного разряда.

6. В базовых ценах подраздела 0402 учтены затраты по замене аккумуляторных батарей, выполняемых в одну группу элементов. При выполнении ремонта аккумуляторных батарей напряжением 110-220 В по группам к базовым ценам позиций 0402030101-0402051601 применяются доплаты в размере 4 % за каждую последующую группу. Кроме, того, за проведение в действие второй группы элементов и каждой последующей применяются надбавки согласно таблице 040105.

7. При выполнении работ по замене аккумуляторных батарей в сдвоенном исполнении к базовой цене на замену аккумуляторных батарей с типовым номером аккумулятора, уменьшенным в два раза, применяется коэффициент К= 1,65.

8. Базовые цены позиций 0401100101-0401102001 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0401010101-0401041001, 0402010101-0402101401.

9. Базовые цены на демонтаж и монтаж применяются при определении стоимости законченной производством замены одного типа аккумуляторных батарей другим типом аккумуляторных батарей.

10. При выполнении работ по ремонту аккумуляторных батарей в условиях электрических сетей к базовым ценам применяется коэффициент К=1,2.

05 РЕМОНТ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

0501 Разборочно-сборочные работы на синхронных компенсаторах

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при мощности синхронного компенсатора, МВАр |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 да 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05010101 | Проверка на газоплотность. Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Сборка, заполнение корпуса водородом, восстановление газоплотности. Испытания, опробование | 27 483 | 33 077 | 41 816 | 47 697 | 51 249 | 69 094 | 70 769 | 119 282 |
| 05010102 | Проверка на газоплотность. Разборка без вывода ротора, очистка, дефектация. Сборка, заполнение корпуса водородом, восстановление газоплотности. Испытания, опробование | 18 376 | 22 051 | 25 441 | 31 852 | 32 832 | 43 327 | 47 002 | 69 421 |

0502 Ремонт узлов синхронных компенсаторов

050201 Статор

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при мощности синхронного компенсатора, МВАр |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05020101 | Переклиновка до 30% пазов статора | 7 146 | 7 963 | 8 657 | 10 209 | 12 740 | 15 558 | 16 988 | 20 377 |
| 05020102 | Переклиновка свыше 30% до 50% пазов статора | 11 026 | 11 475 | 12 986 | 15 273 | 18 417 | 22 623 | 25 482 | 26 503 |
| 05020103 | Переклиновка свыше 50% до 75% пазов статора | 14 660 | 14 701 | 16 579 | 19 846 | 23 236 | 28 300 | 32 546 | 34 179 |
| 05020104 | Переклиновка свыше 75% пазов статора | 15 395 | 16 416 | 18 457 | 22 623 | 26 176 | 31 117 | 33 975 | 39 611 |
| 05020105 | Перепайка одной головки лобовой части обмотки статора, восстановление изоляции | 768 | 817 | 857 | 1 184 | 1 184 | 1 531 | 1 531 | 1 531 |
| 05020106 | Восстановление плотности корпуса синхронного компенсатора (в сборе) с предварительными и последующими испытаниями | — | — | — | — | — | 11 883 | 13 680 | 14 620 |
| 05020107 | Ремонт выводов обмотки статора с разборкой изоляторов, перепайкой и опрессовкой | — | — | — | — | — | 8 535 | 8 535 | 8 903 |
| 05020108 | Замена одного шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки | 65 | 65 | 80 | 105 | 105 | 105 | 133 | 133 |
| 05020109 | Замена одного шнурового бандажа лобовой части нижнего слоя обмотки | 105 | 105 | 145 | 161 | 161 | 161 | 177 | 177 |
| 05020110 | Замена верхнего стержня | 8 248 | 8 248 | 8 576 | 9 148 | 9 148 | 10 740 | 10 740 | 12 945 |
| 05020111 | Замена нижнего стержня | 4 941 | 4 941 | 5 594 | 6 166 | 6 166 | 6 615 | 6 615 | 7 759 |
| 05020112 | Переизолировка одной головки лобовой части обмотки | 112 | 112 | 145 | 465 | 600 | 649 | 649 | 686 |
| 05020113 | Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне верхнего стержня в пределах одного пакета с приготовлением заполнителя | 2 982 | 2 982 | 2 982 | 3 103 | 3 798 | 3 798 | 3 798 | 4 533 |
| 05020114 | Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне нижнего стержня в пределах одного пакета с приготовлением заполнителя | 6 493 | 8 331 | 8 331 | 8 780 | 9 882 | 9 882 | 11 598 | 11 598 |
| 05020115 | Ремонт газоохладителя с его выемкой (разборка, чистка, замена уплотняющей резины, промывка раствором соляной кислоты) | — | — | — | — | 10 005 | 12 740 | 14 986 | 16 130 |
| 05020116 | Ремонт газоохладителя без его выемки (снятие крышки, чистка трубной доски и крышки, замена уплотняющей резины, опрессовка, установка крышки) | — | — | — | — | 8 453 | 11 026 | 13 191 | 14 088 |
| 05020117 | Ремонт висциновых фильтров (разборка, дефектация, очистка, смазка) | — | — | 4 247 | 6 453 | — | — | — | — |

050202 Ротор

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при мощности синхронного компенсатора, МВАр |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05020201 | Ремонт ротора со снятием полюсов, обмоток полюсов, межполюсных распорок, вентиляторов, ремонтом или заменой изоляционных шайб и восстановлением лакового покрытия | 22 092 | 26 829 | 34 711 | 48 431 | 57 947 | 71 014 | 82 570 | 100 701 |
| 05020202 | Ремонт полюса ротора с заменой корпусной изоляции и восстановлением лакового покрытия | 13 721 | 18 213 | 22 991 | 33 200 | 41 081 | 60 927 | 80 243 | 104 500 |
| 05020203 | Ремонт полюса ротора с заменой витковой и корпусной изоляции и восстановленном лакового покрытия | 48 676 | 61 131 | 78 120 | 103 723 | 112 993 | 140 925 | 167 836 | 192 461 |
| 05020204 | Замет контактных колец на втулке в сборе | 4 533 | 4 533 | 4 737 | 5 798 | 5 798 | 5 962 | 5 962 | 5 962 |
| 05020205 | Восстановление поверхности контактных колец проточкой с последующей шлифовкой | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 5 921 | 5 921 | 6 453 | 6 453 | 6 453 |
| 05020206 | Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец | 1 531 | 1 531 | 1 531 | 2 042 | 2 859 | 5 023 | 5 023 | 5 676 |

050203 Газо-, водо- и масляная система

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при мощности синхронного компенсатора, МВАр |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05020301 | Устранение неплотностей газовой системы с предварительной и последующими проверками на газоплотность | — | — | — | — | — | 11 149 | 11 149 | 11 149 |
| 05020302 | Ремонт маслосистемы | — | — | 10 740 | 10 740 | 10 985 | 17 436 | 17 436 | 20 908 |
| 05020303 | Ремонт водосистемы | — | — | — | — | 8 780 | 10 086 | 12 170 | 12 170 |

050204 Возбудители синхронных компенсаторов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам возбудителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГП-750-750-75 | ВС74/ 19-6 | ВС-74/ 11-6 | П-143/ 9К | ВС-55/ 24-6 | ВС-34/ 18 | ВБД-100-450 VI | ВВД-50-210 VI | ВБДО-160-145 VI | ВВДО-50-27 VI |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 05020401 | Разборка с выводом якоря, очистка, дефектация. Устранение дефектов щеточного аппарата, коллектора, подшипников, шеек вала. Восстановление лакокрасочных покрытий статора и якоря. Сборка, испытания, опробование | 14 088 | 12 659 | 11 924 | 6 861 | 6 085 | 5 636 | — | — | — | — |
| 05020402 | Разборка с выводом якоря, снятие токоподводов, диодных колец, газоохладителя, очистка, устранение дефектов, восстановление лакокрасочного покрытия, сборка, испытания, опробование | — | — | — | — | — | — | 16 375 | 13 312 | — | — |
| 05020403 | Разборка с выводом якоря, снятие диодных колец, очистка, устранение дефектов, восстановление лакокрасочного покрытия, сборка, испытания, опробование | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 291 | 9 882 |
| 05020404 | Восстановление поверхности коллектора возбудителя проточкой с последующим продораживанием и шлифовкой | 13 476 | 13 476 | 13 476 | 10 945 | 10 945 | 8 127 | — | — | — | — |

Примечания к разделу 05:

1. В базовых ценах позиций 0502011101-0502011108 не учтены затраты по выемке и установке верхних стержней.

2. В базовых ценах настоящего раздела учтены затраты на ремонт синхронных компенсаторов, установленных в производственных помещениях. При ремонте синхронных компенсаторов, установленных на открытой части подстанций, к базовой цене применяется коэффициент К=1,25.

3. При замене свыше 3 рядом лежащих стержней к базовым ценам позиций 0502011001-0502011008 и 0502011101-0502011108 применяется коэффициент К=0,6 за каждый последующий стержень.

4. При ремонте свыше одного полюса ротора к базовым ценам позиций 0502020201-0502020208 и 0502020301-0502020308 применяется коэффициент К=0,7 за каждый последующий полюс.

5. Единицей измерения позиций 0502010701-050210708 «Ремонт выводов обмотки статора с разборкой изоляторов, перепаковкой и опрессовкой» считать комплект выводов (6 штук).

6. В базовых ценах позиций 0502011001-0502011108 «Замена верхних и нижних стержней» учтены затраты на переклиновку и переизолировку головки и замену шнурового бандажа лобовой части.

7. При выполнении работ по ремонту синхронных компенсаторов в условиях электрических сетей к базовым ценам применяется коэффициент К=1,2.

06 РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

0601 Выключатели воздушные

060101 Дугогасительное устройство

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (на одну фазу) по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВБ-750; ВВБК-750; ВВД-750 | ВВБ-500; ВВБК-500 | ВВБ-330; ВВБК-330; ВВД-330 | ВВУ-110; ВВБ-220; ВВБК-220; ВВД-220 | ВВУ-35; ВВБ-110; ВВБК-110; ВВБМ-110 | ВНВ-330-40 | ВНВ-330-63 | ВНВ-500-40 | ВНВ-500-63 | ВНВ-750-40 | ВНВ-750-63 | ВОР-750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 06010101 | Снятие и установка | 4 659 | 4 512 | 4 512 | 4 292 | 4 292 | 9 941 | 9 985 | 9 941 | 9 985 | 9 941 | 9 985 | 10 862 |
| 06010102 | Разборка и сборка | 3 103 | 3 103 | 3 103 | 4 737 | 4 737 | 6 085 | 6 085 | 6 085 | 6 085 | 6 085 | 6 085 | 6 370 |
| 06010103 | Ремонт | 2 573 | 2 573 | 2 573 | 4 696 | 4 696 | 4 084 | 8 127 | 4 084 | 8 127 | 4 084 | 8 127 | 4 084 |
| 060102 Шкаф управления или распределительный шкаф |
| 06010201 | Разборка и сборка | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 | 4 952 |
| 06010202 | Ремонт | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 4 002 | 4 002 |
| 060103 Опорная колонка |
| ¦06010301 | Ремонт | 2 573 | 1 980 | 1 756 | 838 | 465 | 2 082 | 2 082 | 2 327 | 2 327 | 2 573 | 2 573 | 2 573 |

060104 Полюс выключателя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (на одну фазу) по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06010401 | Снятие и установка | 465 | 363 | 1 859 | 2 082 | 2 246 | 2 246 | 208 | 306 | 621 |
| 060105 Дугогасительная камера |
| 06010501 | Снятие и установка | 1 082 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 440 | 404 | 404 |
| 06010502 | Разборка и сборка | 789 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 385 | 385 | 385 |
| 06010503 | Ремонт | 2 036 | 986 | 986 | 986 | 986 | 986 | 363 | 363 | 621 |
| 060106 Отделитель |
| 06010601 | Разборка и сборка | — | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | — | — | — |
| 06010602 | Ремонт | — | 776 | 776 | 776 | 919 | 919 | — | — | — |
| 060107 Шкаф управления или распределительный шкаф |
| 06010701 | Разборка и сборка | 734 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| 06010702 | Ремонт | 1 525 | 1 321 | 1 504 | 1 687 | 2 073 | 2 348 | 2 439 | 2 623 | 2 806 |
| 060108 Дутьевой клапан |
| 06010801 | Ремонт | 434 | 257 | 257 | 257 | 679 | 514 | 434 | 257 | 257 |

060109 Привод ножа

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06010901 | Ремонт | — | — | — | — | — | — | 919 | 919 | 3 675 |
| 060110 Клапан отсечки |
| 06011001 | Разборка, ремонт и сборка | 465 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 060111 Опорная колонка |
| 06011101 | Ремонт | — | 367 | 404 | 624 | 660 | 715 | 624 | 624 | 912 |
| 060112 Бетэловые резисторы |
| 06011201 | Разборка, сборка с зачисткой бетэловых резисторов, установлен-ных на мо-дернизиро-ванных вы-ключателях | — | 6 044 | 9 025 | 14 252 | 28 136 | — | — | — | — |

060113 (Таблица исключена по Дополнению № 1 2007).

060114 Модернизация выключателей

| № позиции | Содержание работ | Цель модернизации | Базовая цена в руб. за штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВВН-110; ВВШ-110 | BBH-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330Б | ВВ-500 | Вес типы включателей |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 06011401 | Установка бетэловых резисторов | Повышение отключающей способности | 6 044 | 9 025 | 14 252 | 28 136 | — | — |
| 06011402 | Модернизация контактной системы (проточка неподвижного и подвижного контактов, запрессовка и проточка нового сопла, изготовление стопорных колец) | Повышение отключающей способности | 12 414 | 18 580 | 24 787 | 43 367 | 55 782 | — |
| 06011403 | Модернизация контактов СБК | Повышение надежности | — | — | — | — | — | 2 777 |

060115 Дугогасительное устройство

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06011501 | Снятие и установка | 1 348 |
| 06011502 | Разборка и сборка | 669 |
| 06011503 | Ремонт | 2 001 |
| 060116 Отделитель с приводом |
| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
|  |  | 01 |
| 06011601 | Разборка и сборка | 669 |
| 06011602 | Ремонт | 1 695 |
| 060117 Разъединитель с приводом |
| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
|  |  | 01 |
| 06011701 | Разборка и сборка | 1 695 |
| 06011702 | Ремонт | 4 247 |
| 060118 Шкаф управления |
| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
|  |  | 01 |
| 06011801 | Разборка и сборка | 1 021 |
| 06011802 | Ремонт | 1 552 |
| 060119 Дутьевой клапан |
| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
|  |  | 01 |
| 06011901 | Ремонт | 1 695 |
| 060120 Токопроводы и воздухопроводы |
| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за фазу выключателя типа КАГ-24 |
|  |  | 01 |
| 06012001 | Ремонт | 4 533 |

060121 Опорный изолятор

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за фазу выключателя типа КАГ-24 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06012101 | Замена | 878 |
| 060122 Выключатель нагрузки |
| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за фазу выключателя типа КАГ-24 |
|  |  | 01 |
| 06012201 | Ремонт до 10% ламельных контактов | 17 682 |
| 06012202 | Ремонт свыше 10% ламельных контактов | 23 072 |

060123 Разъединитель

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за фазу выключателя типа КАГ-24 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06012301 | Ремонт до 10% ламельных контактов | 12 087 |
| 06012302 | Ремонт свыше 10% ламельных контактов | 17 559 |

060124 Испытания

Комплектация испытательного оборудования. Сборка и опробывание схемы. Измерения, испытания с оформлением результатов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на одну фазу выключателя напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 06012401 | Осмотр и оценка состояния изоляции выключателя | 53 | 105 | 140 | 257 | 303 | 343 | 403 |
| 06012402 | Измерение сопротивления изоляции | 87 | 122 | 140 | 175 | 242 | 283 | 323 |
| 06012403 | Испытание опорной изоляции выключателей повышенным напряжением частоты 50 Гц | 245 | 279 | — | — | — | — | — |
| 06012404 | Осциллографирование воздушных выключателей | 349 | 524 | 1 049 | 1 224 | 1 615 | 2 020 | 2 423 |

Примечания:

1. В базовых ценах позиций 0601010101-0601010112, 0601010201-0601010212, 0601010301-0601010312 учтены затраты по устранению дефектов модуля при однократном его снятии и установке. При повторном снятии и установке модуля с устранением его дефектов к базовым ценам указанных позиций применяется доплата в размере 6 %.

2. Затраты на ремонт крепежа учтены в базовой цене на ремонт узлов.

3. При изготовлении резиновых прокладок применяются базовые цены позиций 0602030301(0602030505.

4. Базовые цены таблицы 060113 не должны применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 060104-060112.

5. Базовые цены таблицы 060124 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам подраздела 0601 на ремонт воздушных выключателей.

0602 Выключатели масляные

060201 Ремонт выключателей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВМ-14; ВМ-16; ВМ-22; ВМ-23 | ВМП-10; ВМПП-10; ВМГ-133; ВМГ-10; ВМПЭ-10; ВМГП-10; ВММ-10; ВММ-10А; ВК-10 | МГ-10; МГ-20; МГГ-229; МГТ-10 | ВМК-110 | ММО-110 | ММГ-110 | ВМ-35; ВМД-35; ВМП-35; У-35; С-35 | МКП-35; ВМК-35 | МКП-110; У-110; МКП-160; ВМТ-110 | МКП-220; У-220; ВМТ-220 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 06020101 | I группа сложности ремонта - Слив масла, расшиновка, ремонт внешних контактных соединений, дефектация. Ремонт баков, арматуры, электро-подогревателей. Разборка дугогасительных камер, ремонт контактной системы и шунтирующих сопротивлений, сборка и регулировка камер. Ремонт приводного механизма выключателя. Регулировка выключателя в сборе, заливка масла. | 1 613 | 6 115 | 5 347 | 11 609 | 15 108 | 10 137 | 6 213 | 4 742 | 16 677 | 30 738 |
| 06020102 | II группа сложности ремонта - Дефектация выключателя, разборка (сборка) механизма свободного расцепления и регулировка привода. Измерение скоростных характеристик и регулировочных данных выключателя и привода. | 694 | 984 | 856 | 3 041 | 3 693 | 2 466 | 2 300 | 2 073 | 7 883 | 15 581 |
| 06020103 | III группа сложности ремонта - Дефектация выключателя, устранение течей масла, восстановление дефектных внешних контактов и соединений, регулировка привода, выставление уровней масла в баках и вводах | 290 | 531 | 590 | 1 510 | 1 715 | 1 491 | 878 | 838 | 2 982 | 5 636 |
| 06020104 | Замена катушки соленоида включения привода масляного выключателя | 204 | 204 | 204 | 736 | 736 | 736 | 417 | 417 | 847 | 847 |
| 06020105 | Расшиновка и ошиновка масляного выключателя | — | — | — | 442 | 442 | 442 | 204 | 204 | 442 | 526 |

060202 Ремонт приводов

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по типам приводов |
| --- | --- |
|  | ПС-10; ПС-20; ПРБА | ПП-67 | ПЭ-11; ПЭ-21; ППМ-10 | ШПС-30 | ШПС-30Б | ШПЭ-2 | ШПЭ-31; ШПЭ-33 | ШПЭ-42; ШПЭ-44 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 06020201 | 294 | 445 | 646 | 1 552 | 1 042 | 494 | 1 000 | 2 899 |

060203 Маслонаполненные вводы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку для выключателей напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 110 | 154 | 220 | 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06020301 | Замена маслонаполненного ввода | 412 | 1 552 | 2 021 | 3 675 | — |
| 06020302 | Ремонт влагосушителя на маслонаполненном вводе | - | 514 | 514 | 514 | — |
| 06020303 | Изготовление прокладки резиновой наружным диаметром до 100 мм | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 06020304 | Изготовление прокладки резиновой наружным диаметром свыше 100 мм до 200 мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 06020305 | Изготовление прокладки резиновой наружным диаметром свыше 200 мм | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |

060204 Испытания

Комплектация приборов. Сборка схемы. Испытания, измерения с составлением протоколов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на выключатели напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6-10 | 35 | 110-150 | 220-330 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06020401 | Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей | 172 | 186 | 245 | 245 |
| 06020402 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в т.ч. включающего и отключающего электромагнитов | 175 | 210 | 210 | 315 |
| 06020403 | Замер переходных сопротивлений контактов | 210 | 228 | 228 | 315 |
| 06020404 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц опорной изоляции и изоляции выключателя относительно корпуса | 175 | 175 | 228 | 279 |
| 06020405 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов | 175 | 192 | 192 | 298 |
| 06020406 | Снятие временных (скоростных) характеристик | 140 | 175 | 210 | 262 |

Примечания:

1. Базовые цены позиций 0602010401(0602010410, 0602010504(0602010510 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0602010101(0602010110, 0602010201(0602010210.

В базовых ценах таблицы 060201 не учтены затраты на ремонт маслонаполненных вводов. Стоимость ремонта маслонаполненных вводов определяется по базовым ценам подразделов 010603, 010604 части 6 «Ремонт трансформаторов и реакторов».

2. Базовые цены позиций 0602030202(0602030204 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам подразделов 010603 и 010604 части 6.

3. При восстановлении витков включающих катушек к приводам масляных выключателей применяются базовые цены подраздела 0103 части 6.

4. При обработке трансформаторного масла применяются базовые цены части 6.

5. Базовые цены таблицы 060204 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам подраздела 0602 на ремонт масляных выключателей.

0603 Выключатели электромагнитные и автоматические

060301 Ремонт выключателей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | АВМ-15; АВМ-20; АВ-15; АВ-20 с ручным приводом | АВМ-4; АВМ-10; АВ-4; АВ-10 с ручным приводом | АВМ-15; АВМ-20; АВ-15; АВ-20 с электро-механи-ческим приводом | АВМ-4; АВМ-10; АВ-4; АВ-10 с электро-механи-ческим приводом | А3100; А3700; А4100; АЕ2000 номиналь-ный ток до 200А | A3100; А3700; А4100; АЕ2000 с номиналь-ным током 250Аи свыше | ВНП-17 | ВЭМ-6-2000 | ВЭМ-6-3200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06030101 | I группа сложности ремонта - Расшиновка, разборка, дефектация выключателя, ремонт контактной системы, дугогасительных камер, приводного механизма и привода с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка, ошиновка и опробование | 1 389 | 1 144 | 2 410 | 1 961 | 412 | 560 | 1 838 | 4 819 | 6 044 |
| 06030102 | II группа сложности ремонта - Дефектация выключателя, ремонт контактной системы и контактных соединений, регулировка и опробование | 465 | 412 | 723 | 588 | 148 | 202 | 557 | 1 460 | 1 831 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Э06, Э10; Э16; Э25; Э40 с ручным приводом | Э06; Э10; Э16; Э25; Э40 с электромеханическим приводом | А3100; А3700; А4100; ВА-51; ВА-52 с ручным приводом номинальным током до 200А | А3100; A3700; А4100; BA-51, ВА-52 с ручным приводом номинальным током 250А и свыше | А3100; А3700; А4100; ВА-51, ВА-52 с электромеханическим приводом номинальным током до 200А | А3100; А-3700; А4100; BA-51, ВА-52 с электромеханическим приводом номинальным током 250А и свыше | АП-50; АК-50 | АГП-30/42 | 2ВО-30-2П | 2ВО-30-3П | АК-63; А-63 | А3500; АЕ1000; А3000; А3300 | А3600 | А2050 |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 06030101 | I группа сложности ремонта -Расшиновка, разборка, дефектация выключателя, ремонт контактной системы, дугогасительных камер, приводного механизма и привода с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка, ошиновка и опробование | 1 082 | 1 838 | 760 | 1 021 | 1 306 | 1 776 | 269 | 3 552 | 6 044 | 7 023 | 339 | 745 | 863 | 989 |
| 06030102 | II группа сложности ремонта - Дефектация выключателя, ремонт контактной системы и контактных соединений, регулировка и опробование | 368 | 622 | 285 | 392 | 494 | 678 | 74 | 1 172 | 1 817 | 2 123 | 132 | 245 | 285 | 326 |

060302 Модернизация выключателей электромагнитных

| № позиции | Содержание работ | Цель модернизации | Базовая цена в руб. за штуку для выключателей ВЭМ-6-2000; ВЭМ-6-3200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 06030201 | Замена войлочных уплотнений на фторопластовые | Повышение надежности | 625 |
| 06030202 | Замена упорной планки толщиной 10 мм на упорную планку толщиной 29 мм с последующей регулировкой привода | Повышение надежности | 748 |
| 06030203 | Установка изолирующих экранов неподвижных контактов | Повышение надежности | 702 |
| 06030204 | Замена блок-контактов КСА, КБВ И КБО на блок-контакты БКМ | Повышение надежности | 817 |

Примечания:

1. В базовых ценах позиций 0603010108 и 0603010109 не учтены затраты на переборку керамических пластин дугогасительного устройства. При переборке керамических пластин к базовым ценам применяется доплата в размере 2491 руб. за выключатель.

2. При выполнении работ по ремонту воздушных, масляных и электромагнитных выключателей в условиях электрических сетей к базовым ценам применяется коэффициент К=1,2.

07 РЕМОНТ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ, ОТДЕЛИТЕЛЕЙ И КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕЙ

0701 Разъединители

070101 Ремонт разъединителей

I группа сложности ремонта

Осмотр, расшиновка. Ремонт главных ножей с разборкой, дефектацией, осмотром ламелей, подшипников, заменой изношенных деталей, регулировкой и замером переходного сопротивления контактов. Ремонт опорных и поворотных колонок с замером сопротивления изоляции изоляторов, их снятием, разборкой узла подпятника (опорного подшипника), заменой до трех дефектных изоляторов, восстановлением армировочных швов. Ремонт приводного механизма и привода с разборкой рычагов, узлов сцепления, заменой изношенных деталей и регулировкой. Регулировка разъединителя в сборе, ошиновка, опробование.

II группа сложности ремонта

Ремонт главных ножей без разборки с замером переходного сопротивления контактов, заменой дефектных ламелей и регулировкой. Ремонт поворотных колонок без их разборки с проверкой сопротивления изоляции изоляторов, заменой до трех дефектных изоляторов и восстановлением армировочных швов. Ремонт приводного механизма и привода без их разборки с проверкой работы блок контактов и сочленений. Ошиновка, регулировка и опробование.

| № позиции | Тип разъединителя | Базовая цена в руб. за комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 07010101 | РЛНД-6; РЛН-6; РВ-6; РЛНД-10; РЛН-10; РВ-10; РВ-20 | 1 061 | 629 |
| 07010102 | РЛНД-35; РЛН-35; РНД-35 | 3 307 | 2 123 |
| 07010103 | РЛНД-110; РЛН-110; РЛНЗ-110; РОНЗ-110 | 4 900 | 3 103 |
| 07010104 | РЛНД-150 | 6 125 | 4 084 |
| 07010105 | РЛНЗ-150; РНДЗ-150 | 6 983 | 4 696 |
| 07010106 | РОНЗ-220 | 7 514 | 5 023 |
| 07010107 | РЛН-220 | 7 596 | 4 369 |
| 07010108 | РЛНД-220 | 7 187 | 4 819 |
| 07010109 | РЛНЗ-220 | 7 922 | 5 309 |
| 07010110 | РНД-330 | 12 251 | 8 127 |
| 07010111 | РОНЗ-330 | 15 150 | 10 128 |
| 07010112 | РЛНД-500 | 26 094 | 17 315 |
| 07010113 | РОНЗ-500 | 27 401 | 17 804 |
| 07010114 | РНВЗ-750П; РНВ-750П | 48 023 | 31 567 |
| 07010115 | РЛНД-750 | 42 959 | 28 462 |
| 07010116 | РВК-20 | 34 711 | 23 277 |
| 07010117 | РВПЗ-20 | 34 302 | 22 623 |

Примечание:

В базовых ценах таблицы 070101 не учтены затраты на ремонт стационарных заземляющих ножей (СЗН).

При наличии на разъединителе одного СЗН стоимость его ремонта определяется с помощью коэффициента К=0,1 к базовым ценам I группы сложности, а при наличии двух СЗН - с помощью коэффициента К=0,25.

070102 Устранение дефектов ножей, блокировок, привода с последующей регулировкой разъединителя

| № позиции | Тип разъединителя | Базовая иена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07010201 | РЛНД-6; РЛН-6; РВ-10; РЛН-10; РЛНД-10 | 124 |
| 07010202 | РЛНД-35; РЛН-35 | 424 |
| 07010203 | РЛНД-110; РЛН-110; РЛНЗ-110; РОНЗ-110 | 621 |
| 07010204 | РЛНД-150 | 817 |
| 07010205 | РЛНЗ-150 | 940 |
| 07010206 | РОНЗ-220 | 641 |
| 07010207 | РЛН-220 | 817 |
| 07010208 | РЛНД-220 | 959 |
| 07010209 | РЛНЗ-220 | 1 082 |
| 07010210 | РНД-330 | 1 593 |
| 07010211 | РОНЗ-330 | 3 390 |
| 07010212 | РЛНД-500 | 3 471 |
| 07010213 | РОНЗ-500 | 3 552 |
| 07010214 | РНВЗ-750; РНВ-750П | 6 289 |
| 07010215 | РЛНД-750 | 5 676 |

0702 Отделители

070201 Ремонт отделителей

| № позиции | Тип отделителя | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07020101 | ОД-35; ОДЗ-35 | 2 165 |
| 07020102 | ОД-110М; ОДЗ-110М | 3 390 |
| 07020103 | ОД-150М | 5 064 |
| 07020104 | ОД-220М | 5 840 |

070202 Устранение дефектов ножей, блокировок, привода с последующей регулировкой отделителя

| № позиции | Тип отделителя | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07020201 | ОД-35; ОДЗ-35 | 433 |
| 07020202 | ОД-110М; ОДЗ-110М | 681 |
| 07020203 | ОД-150М | 1 021 |
| 07020204 | ОД-220М | 1 184 |

0703 Короткозамыкатели

070301 Ремонт короткозамыкателей

| № позиции | Тип короткозамыкателя | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07030101 | КЗ-35 | 1 491 |
| 07030102 | КЗ-110М | 1 246 |
| 07030103 | КЗ-150М | 1 491 |
| 07030104 | КЗ-220М | 1 715 |

070302 Устранение дефектов ножей, блокировок, привода с последующей регулировкой короткозамыкателя

| № позиции | Тип короткозамыкателя | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07030201 | КЗ-35 | 298 |
| 07030202 | КЗ-110М | 250 |
| 07030203 | КЗ-150М | 298 |
| 07030204 | КЗ-220М | 343 |

08 РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

0801 Системы шин ЗРУ 6-10 кВ, ОРУ 35-750 кВ

080101 Ремонт систем шин ЗРУ 6-10 кВ, ОРУ 35-750 кВ

Очистка, дефектация. Устранение дефектов элементов системы шин, смазка контактных поверхностей. Проведение электрических измерений.

| № позиции | Тип распределительного устройства | Базовая цена в руб. за 100 пог. м шин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08010101 | ЗРУ-6-10 | 1 287 |
| 08010102 | ОРУ-35-220 | 2 123 |
| 08010103 | ОРУ-330-500 | 2 777 |
| 08010104 | ОРУ-750 | 3 471 |

080102 Замена изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах ОРУ

без опускания провода на землю

| № позиции | Напряжение, кВ | Базовая цена в руб. за изолятор по типам гирлянд |
| --- | --- | --- |
|  |  | поддерживающая | натяжная |
|  |  | 01 | 02 |
| 08010201 | 35 | 510 | — |
| 08010202 | 110 | 621 | 519 |
| 08010203 | 150 | 1 164 | 804 |
| 08010204 | 220 | 1 164 | 1 102 |
| 08010205 | 330 | 1 552 | 1 429 |
| 08010206 | 500 | 2 491 | 2 327 |
| 08010207 | 750 | 4 002 | 3 798 |

080103 Определение теплового состояния контактных соединений

с помощью тепловизора

| № позиции | Тип оборудования | Базовая цена в руб. за контактное соединение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08010301 | Контактные соединения шинопроводов распредустройств (ЗРУ, КРУ, ОРУ) напряжением 0,4-330 кВ | 98 |

Примечания:

1. В базовых иенах таблицы 080101 не учтены затраты на замену изоляторов.

2. В базовых ценах таблицы 080102 учтены затраты на замену одного изолятора в гирлянде, при замене более одного изолятора производится доплата в размере 10 % за каждый последующий изолятор.

0802 КРУ 0,4-10 кВ

080201 Ремонт КРУ 0,4-10 кВ

I группа сложности ремонта

Очистка, дефектация. Ремонт металлоконструкций тележки, опорных катков, заземления, подвижных втычных контактов. Чистка изоляции, замена дефектных опорных изоляторов, регулировка хода тележки, механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. Ремонт неподвижных контактных соединений. Проверка изоляции и ячейки. Ремонт заземляющих ножей, их привода и блокировки. Замена изношенных деталей. Электрические измерения, опробование.

II группа сложности ремонта

Дефектация, чистка изоляции, восстановление втычных контактных соединений тележки, силового кабеля и трансформатора тока. Регулировка хода тележки, опробование механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. Регулировка заземляющих ножей. Электрические измерения. Опробование.

III группа сложности ремонта

Очистка. Устранение дефектов контактов, болтовых соединений, механизмов вкатывания выключателей. Электрические измерения.

| № позиции | Тип распределительного устройства | Базовая цена в руб. за ячейку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 08020101 | КРУ 0,4 | 547 | 266 | 62 |
| 08020102 | КРУ 6-10 | 959 | 465 | 105 |

0803 Сборки, панели напряжением 0,4 кВ

080301 Ремонт и замена сборок и панелей напряжением 0,4 кВ

I группа сложности ремонта

Разборка схемы, вскрытие выключателей. Очистка, дефектация. Устранение дефектов болтовых соединений, контактной системы выключателей. Замена дефектных дугогасительных камер. Регулировка приводов. Сборка выключателей и схемы. Опробования. Испытания.

II группа сложности ремонта

Очистка, осмотр контактов и болтовых соединений с последующей протяжкой. Испытания.

III группа сложности ремонта - Замена.

| № позиции | Тип | Базовая цена в руб. за панель (сборку) по группам сложности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 08030101 | ПСН | 2 369 | 155 | 1 184 |
| 08030102 | ПРС | 3 103 | 257 | 1 306 |

Примечания:

1. В базовых ценах позиций 0803010101 и 0803010201 учтены затраты на ремонт коммутационной аппаратуры.

2. При ремонте панелей щитов постоянного тока применяются базовые цены таблицы 080301.

3. При изготовлении сборок и панелей применяются базовые цены таблицы 090301 части 8.

0804 Ремонт кабельных связей

080401 Установка соединительной муфты на кабеле напряжением до 10 кВ

Разделка концов кабеля. Соединение жил кабеля пайкой или термической сваркой. Установка муфты. Приготовление и заливка в муфту битумной массы (эпоксидного компаунда). Маркировка.

| № позиции | Марка муфты | Напряжение, кВ | Базовая цена в руб. за муфту при сечении жил кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  |  |  | Число жил в кабеле, шт. |
|  |  |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 08040101 | Эпоксидная СЭ | До 1 | 745 | 883 | 1 005 | 1 197 | 1 126 | 1 347 | 1 344 | 1 614 | 1 628 | 1 957 | 1 732 | 2 078 |
| 08040102 | Эпоксидная СЭ | Свыше 1 до 10 | 866 | — | 1 259 | — | 1 417 | — | 1 702 | — | 2 061 | — | 2 425 | — |
| 08040103 | Свинцовая СС | Свыше 1 до 10 | 1 301 | — | 1 482 | — | 1 709 | — | 2 009 | — | 2 425 | — | 2 840 | — |

080402 Замена концевой заделки силового кабеля

Удаление дефектной заделки. Разделка конца кабеля. Измерение сопротивления изоляции. Изолировка жил. Установка и крепление заделки. Оконцевание жил кабеля наконечниками. Прозвонка, маркировка и присоединение.

| № позиции | Марка муфты | Напряжение, кВ | Базовая цена в руб. за заделку при сечении жил кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  |  |  | Число жил в кабеле шт. |
|  |  |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 08040201 | Полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка | До 1 | 320 | 354 | 344 | 378 | 399 | 450 | 476 | 528 | 582 | 633 | 678 | 712 |
| 08040202 | Резиновая перчатка без заполнителя | До 1 | 423 | 474 | 446 | 498 | 535 | 589 | 613 | 677 | 736 | 822 | 814 | 847 |
| 08040203 | Эпоксидная с трубками | До 1 | 542 | 594 | 583 | 635 | 638 | 707 | 716 | 784 | 856 | 924 | 985 | 1 029 |
| 08040204 | Сухая | До 1 | 265 | 315 | 289 | 339 | 341 | 397 | 400 | 459 | 502 | 568 | 582 | 648 |
| 08040205 | Сухая | Свыше 1 до 10 | 349 | — | 449 | — | 542 | — | 641 | — | 805 | — | 920 | — |
| 0S040206 | Резиновая перчатка без заполнителя | Свыше 1 до 10 | 486 | — | 469 | — | 598 | — | 712 | — | 876 | — | 1 029 | — |
| 08040207 | Эпоксидная с трубками | Свыше 1 до 10 | 622 | — | 670 | — | 669 | — | 822 | — | 895 | — | 1 029 | — |
| 08040208 | Свинцовая перчатка | Свыше 1 до 10 | 780 | — | 826 | — | 972 | — | 1 124 | — | 1 396 | — | 1 581 | — |
| 08040209 | Из самосклеи-вающихся лент | до 10 | 480 | — | 504 | — | 570 | — | 641 | — | 759 | — | 868 | — |

080403 Замена силового кабеля

Освобождение кабеля от крепежа. Снятие кабеля и сматывание его на барабан (в бухту). Прокладка и закрепление нового кабеля. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка кабеля.

| № позиции | Масса 1м кабеля, кг | Базовая цена в руб. за 100 п.м. по видам прокладки |
| --- | --- | --- |
|  |  | по металлическим конструкциям и в лотках | в трубах, блоках и в коробах | по стенам с креплением накладными скобами | по потолку | в туннелях | в каналах |
|  |  | со сплошным креплением | с креплением на поворотах и в конце |  |  |  |  | без крепления | с креплением накладными скобами |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 08040301 | До 0,5 | 3 897 | 2 563 | 2 373 | 4 295 | 4 936 | 3 325 | 1 472 | 4 243 |
| 08040302 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5 075 | 3 343 | 3 568 | 5 577 | 6 408 | 4 330 | 2 113 | 4 815 |
| 08040303 | Свыше 1,0 до 1,5 | 5 646 | 3 880 | 4 330 | 6 201 | 7 136 | 5 040 | 2 252 | 5 196 |
| 08040304 | Свыше 1,5 до 2,0 | 6 235 | 4 434 | 5 283 | 6 859 | 7 881 | 5 768 | 2 390 | 5 577 |
| 08040305 | Свыше 2,0 до 2,5 | 6 841 | 4 919 | 5 993 | 7 517 | 8 643 | 6 391 | 2 529 | 6 149 |
| 08040306 | Свыше 2,5 до 3,0 | 7 448 | 5 404 | 6 703 | 8 192 | 9 422 | 7 032 | 2 685 | 6 720 |
| 08040307 | Свыше 3,0 до 3,5 | 7 985 | 5 716 | 6 980 | 8 781 | 10 098 | 7 430 | 2 858 | 7 084 |
| 08040308 | Свыше 3,5 до 4,0 | 8 521 | 6 027 | 7 240 | 9 370 | 10 773 | 7 829 | 3 014 | 7 396 |
| 08040309 | Свыше 4,0 до 4,5 | 9 058 | 6 339 | 7 586 | 9 959 | 11 449 | 8 244 | 3 170 | 7 742 |
| 08040310 | Свыше 4,5 до 5,0 | 9 595 | 6 668 | 7 777 | 10 548 | 12 124 | 8 677 | 3 343 | 8 088 |
| 08040311 | Свыше 5,0 до 5,5 | 10 150 | 6 980 | 8 054 | 11 171 | 12 851 | 9 076 | 3 516 | 8 435 |
| 08040312 | Свыше 5,5 до 6,0 | 10 704 | 7 309 | 8 314 | 11 778 | 13 544 | 9 509 | 3 689 | 8 781 |
| 08040313 | Свыше 6,0 до 6,5 | 11 293 | 7 569 | 8 695 | 12 418 | 14 289 | 9 838 | 3 793 | 9 145 |
| 08040314 | Свыше 6,5 до 7,0 | 11 864 | 7 846 | 9 076 | 13 059 | 15 016 | 10 184 | 3 897 | 9 526 |
| 08040315 | Свыше 7,0 до 7,5 | 12 436 | 8 106 | 9 457 | 13 683 | 15 744 | 10 531 | 4 018 | 9 907 |
| 08040316 | Свыше 7,5 до 8,0 | 13 025 | 8 383 | 9 838 | 14 324 | 16 471 | 10 894 | 4 122 | 10 271 |
| 08040317 | Свыше 8,0 до 8,5 | 13 614 | 8 660 | 10 219 | 14 982 | 17 233 | 11 258 | 4 226 | 10 652 |
| 08040318 | Свыше 8,5 до 9,0 | 14 202 | 8 937 | 10 617 | 15 623 | 17 961 | 11 622 | 4 330 | 11 033 |
| 08040319 | Свыше 9,0 до 13,0 | 18 532 | 11 362 | 13 198 | 20 386 | 23 451 | 14 774 | 4 850 | 13 995 |
| 08040320 | Свыше 13,0 до 18,0 | 24 906 | 14 462 | 15 709 | 27 400 | 31 505 | 18 810 | 5 820 | 17 528 |
| 08040321 | Свыше 18,0 до 23,0 | 30 310 | 16 593 | 18 273 | 33 341 | 38 346 | 21 563 | 5 889 | 21 304 |
| 08040322 | Свыше 23,0 до 30,0 | 37 758 | 22 603 | 21 165 | 41 533 | 47 769 | 29 392 | 6 876 | 26 188 |

080404 Снятие соединительной муфты силового кабеля напряжением до 10 кВ

Перерезка кабеля с двух сторон. Освобождение и удаление дефектной муфты.

| № позиции | Марка муфты | Напряжение, кВ | Базовая цена в руб. за муфту при сечении жил кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08040401 | Эпоксидная соединительная СЭ | До 1 | 69 | 83 | 112 | 163 | 212 | 212 |
| 08040402 | Свинцовая СС | Свыше 1 до 10 | 74 | 86 | 115 | 174 | 221 | 221 |

080405 Ремонт кабельных каналов

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. зa 10 пог. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08040501 | Вскрытие, закрытие. Очистка, устранение дефектов металлоконструкций. Восстановление маркировки | 339 |

080406 Изготовление медных кабельных наконечников

Разметка, вырубка заготовки, зачистка и сверление отверстий. Сгиб наконечника на оправе и лужение

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 наконечников при сечении кабеля, мм2 |
| --- | --- |
|  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 35 | свыше 35 до 50 | свыше 50 до 70 | свыше 70 до 90 | свыше 90 до 120 | свыше 120 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 до 300 | свыше 300 до 400 | свыше 400 до 500 | свыше 500 до 600 | свыше 600 до 700 | свыше 700 до 800 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08040601 | 167 | 175 | 181 | 188 | 198 | 209 | 230 | 264 | 304 | 364 | 416 | 458 | 502 | 534 | 565 |

080407 Отсоединение кабеля

Отсоединение жил кабеля.

| № позиции | Базовая цена в руб. за один конец при сечении кабеля, мм2 |
| --- | --- |
|  | до 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08040701 | 31 | 38 | 47 | 60 | 81 | 102 |

080408 Присоединение кабеля

Прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединение жил кабеля.

| № позиции | Базовая цена в руб. за один конец при сечении кабеля, мм2 |
| --- | --- |
|  | до 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08040801 | 38 | 47 | 58 | 75 | 101 | 127 |

080409 Снятие с кабеля верхнего джутового покрова

| № позиции | Масса 1 м кабеля, кг | Базовая цена в руб. за 100 м кабеля |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08040901 | До 9,0 | 244 |
| 08040902 | от 9,0 до 30,0 | 373 |

Примечания:

1. При выполнении работ без снятия кабеля к базовым ценам таблицы 080403 применяется коэффициент К=0,6, а при снятии кабеля без прокладки нового - коэффициент К=0,4.

2. При установке и снятии соединительной муфты и концевых заделок на бронированных кабелях к базовым ценам таблиц 080401, 080402 и 080404 применяется коэффициент К=1,15.

3. При работе на высоте свыше 5 м от уровня пола к базовым ценам таблиц 080401, 080402, 080403, 080404 применяются следующие коэффициенты:

| Высота от уровня пола, м | Коэффициент |
| --- | --- |
| Свыше 5 до 8 | 1,05 |
| Свыше 8 до 15 | 1,1 |
| Свыше 15 до 30 | 1,25 |
| Свыше 30 до 60 | 1,4 |
| Свыше 60 до 150 | 1,5 |
| Свыше 150 до 200 | 1,6 |
| Свыше 200 | 1,8 |

4. При снятии дефектных заделок силового кабеля напряжением до 10 кВ к базовым ценам таблицы 080402 применяется коэффициент К=0,15, а при установке новой заделки - К=0,85.

5. Базовые цены таблицы 080403 установлены на замену силового кабеля с применением приводных или ручных лебедок. При замене кабеля вручную применяется коэффициент К=1,15.

6. Базовые цены таблиц 080407 и 080408 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 080201, 080301,080403.

0805 Рубильники

080501 Ремонт рубильников Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1

I группа сложности ремонта

Расшиновка, разборка, дефектация. Ремонт контактной системы и соединений. Замена изношенных деталей. Сборка, ошиновка, регулировка, опробование.

II группа сложности ремонта

Дефектация, восстановление изношенных деталей контактной системы. Регулировка, опробование.

| № позиции | Номинальный ток, А | Базовая цена в руб. за рубильник по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08050101 | До 250 | 241 | 143 |
| № позиции | Номинальный ток, А | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08050102 | Свыше 250 до 600 | 310 | 176 |
| 08050103 | Свыше 600 до 1500 | 551 | 216 |
| 08050104 | Свыше 1500 до 5000 | 743 | 282 |

0806 Магнитные пускатели

080601 Ремонт магнитных пускателей

I группа сложности ремонта

Расшиновка, разборка, дефектация. Ремонт контактной системы, дугогасительных камер магнитопровода. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Дефектация, восстановление изношенных деталей контактной системы. Регулировка, опробование.

| № позиции | Тип магнитного пускателя | Номинальный ток, А | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 08060101 | ПМЕ, ПДЕ | До 200 | 278 | 188 |
| 08060102 | ПАЕ; ПА | Свыше 200 до 400 | 380 | 257 |
| 08060103 | ПА; ПАЕ | Свыше 400 до 600 | 402 | 310 |

0807 Контакторы

080701 Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН

I группа сложности ремонта

Расшиновка, разборка, дефектация. Ремонт контактной системы, дугогасительных камер и магнитопровода. Сборка. Регулировка, опробование.

II группа сложности ремонта

Дефектация, восстановление изношенных деталей контактной системы. Регулировка, опробование.

| № позиции | Номинальный так, А | Базовая цена за контактор по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08070101 | До 250 | 331 | 225 |
| 08070102 | Свыше 250 до 600 | 433 | 294 |

080702 Ремонт контакторов типа КПВ

| № позиции | Номинальный ток, А | Базовая цена в руб. за контактор по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08070201 | До 250 | 779 | 520 |
| 08070202 | Свыше 250 до 600 | 987 | 658 |

080703 Ремонт контакторов типа КТ

| № позиции | Номинальный ток, А | Базовая цена в руб. за контактор по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08070301 | До 250 | 554 | 416 |
| 08070302 | Свыше 250 до 600 | 727 | 537 |

0808 Разрядники

080801 Ремонт разрядников

Очистка поверхности и отверстий для стока воды, дефектация. Восстановление дефектных контактов, заземлений и защитного покрова. Ремонт армировки, измерение сопротивления элементов и изолирующих оснований.

| № позиции | Тип разрядника | Базовая цена в руб. за три фазы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08080101 | РВС-20 | 352 |
| 08080102 | РВС-35 | 669 |
| 08080103 | РВС-110 | 1 348 |
| 08080104 | РВС-150; РВМГ-150; РВС-220; РВМГ-220 | 2 654 |
| 08080105 | PBC-330; РВМГ-330; РВМК-330 | 3 839 |
| 08080106 | РВМГ-500; РВМК-500 | 5 228 |

080802 Замена разрядника

| № позиции | Тип разрядника | Базовая цена в руб. за один элемент разрядника в зависимости от способа производства работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | без снятия растяжек | со снятием растяжек |
|  |  | 01 | 02 |
| 08080201 | РВС-20 | 143 | — |
| 08080202 | РВС-35 | 183 | — |
| 08080203 | РВС-110 | 352 | 3 512 |
| 08080204 | PВC-150; РВМГ-150; РВС-220; РВМГ-220 | 502 | 3 512 |
| 08080205 | РВС-330; РВМГ-330; РВМК-330 | 637 | — |
| 08080206 | РВМГ-500;РВМК-500 | 669 | — |

080803 Испытания

Подбор приборов и оборудования. Сборка схемы. Измерения с составлением протоколов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на одно измерение разрядников напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08080301 | Измерение сопротивления элементов | 60 | 81 | 161 | 384 | 465 | 566 | 626 |
| 08080302 | Измерение тока проводимости | 101 | 161 | 242 | 424 | 585 | 828 | 1 010 |
| 08080303 | Измерение пробивного напряжения | 81 | 141 | 202 | 485 | 1 030 | 1 676 | 1 777 |

Примечание:

Базовые цены таблицы 080803 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 080801 на ремонт разрядников.

0809 Высокочастотные заградители

080901 Ремонт высокочастотных заградителей

Очистка, дефектация. Восстановление контактных соединений и замена изношенных элементов. Настройка.

| № позиции | Тип заградителя | Базовая цена в руб. за заградитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08090101 | ВЗ-630 | 539 |
| 08090102 | BЗ-1000 | 736 |
| 08090103 | ВЗ-2000 | 940 |

080902 Замена заградителя на порталах

| № позиции | Напряжение, кВ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08090201 | 35 | 743 |
| 08090202 | 110 | 808 |
| 08090203 | 150 | 959 |
| 08090204 | 220-500 | 1 102 |

0810 Конденсаторы связи

081001 Ремонт конденсаторов связи

Очистка, дефектация. Проверка вертикальности установки, восстановление дефектных контактных соединений и заземлений. Измерение сопротивления изоляции.

| № позиции | Тип конденсатора | Базовая цена в руб. за конденсатор при напряжении сети, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 110 | 150 | 220 | 380 | 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08100101 | СМР-66 | 303 | 494 | 699 | 857 | — | — |
| 08100102 | СМР-110 | — | 269 | 477 | 477 | — | — |
| 08100103 | СМР-133 | — | — | — | — | — | — |

0811 Закрытые шинопроводы собственных нужд напряжением 0,4-6 кВ

081101 Ремонт закрытых шинопроводов собственных нужд напряжением 0,4-6 кВ

I группа сложности ремонта

Разборка, чистка, дефектация. Замена дефектных изоляторов. Ремонт контактных соединений и заземлений с проверкой переходных сопротивлений. Ремонт коробов и их уплотнений. Сборка, высоковольтные испытания.

II группа сложности ремонта

Вскрытие до 20% коробов, дефектация. Восстановление дефектных контактных соединений и заземлений. Сборка.

| № позиции | Напряжение шинопровода, кВ | Базовая цена в руб. за 100 погонных метров по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08110101 | 0,4 | 4 492 | 1 797 |
| 08110102 | 6,0 | 7 473 | 2 982 |

0812 Измерительные трансформаторы

081201 Ремонт измерительных трансформаторов

| № позиции | Наименование | Тип | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 08120101 | Трансформатор тока | ТФН-35, ТФНД-35, ТФНР-35 | Разборка, очистка, дефектация, замена изношенных деталей, сборка, проверка герметичности. Заливка масла. Проверка сопротивления изоляции. | 606 |
| 08120102 | То же | ТФНД-110 | То же | 1 541 |
| 08120103 | » | ТФНД-220 | » | 1 972 |
| 08120104 | » | ТРН-500 | » | 2 351 |
| 08120105 | » | ТРН-750 | » | 3 287 |
| 08120106 | Трансформатор напряжения | НОМ-6, НОМ-10 | » | 381 |
| 08120107 | То же | НОМ-35, 3НОМ-35 | » | 849 |
| 08120108 | » | НКФ-110 | » | 1 827 |
| 08120109 | » | НКФ-150, НКФ-220 | » | 2 381 |
| 08120110 | » | НКФ-330 | » | 3 603 |
| 08120111 | » | НКФ-500 | » | 4 591 |

09 РЕМОНТ СЕТЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ

0901 Осветительная арматура

090101 Ремонт светильников

Разборка, чистка, дефектация. Замена дефектных деталей и контактных соединений. Изолирование мест контактных соединений. Замена ламп и опробование "на зажигание".

| № позиции | Наименование осветительной арматуры | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010101 | Прожектор | 465 |
| 09010102 | Светильник с люминесцентными лампами | 257 |
| 09010103 | Светильник с ртутными лампами | 359 |
| 09010104 | Светильник, установленный на опоре, дымовой трубе | 621 |
| 09010105 | Светильник с лампами накаливания закрытого исполнения | 102 |
| 09010106 | Светильник с лампами накаливания открытого исполнения | 69 |

090102 Замена светильников

Снятие старого светильника. Установка и крепление нового светильника. Присоединение к сети. Изолировка мест соединений. Установка ламп и опробование "на зажигание".

| № позиции | Наименование осветительной арматуры | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010201 | Прожектор | 315 |
| 09010202 | Светильник с люминесцентными лампами | 178 |
| 09010203 | Светильник с ртутными лампами | 258 |
| 09010204 | Светильник, установленный на опоре, дымовой трубе | 285 |
| 09010205 | Светильник с лампами накаливания закрытого исполнения | 145 |
| 09010206 | Светильник с лампами накаливания открытого исполнения | 122 |
| 090103 Ремонт щитков освещения |
| 09010301 | Выключатель автоматический в сетях освещения | 151 |
| 09010302 | Щиток освещения | 531 |
| 09010303 | Щиток аварийного освещения | 396 |
| 090104 Замена ламп, щитков освещения и арматуры освещения |
| 09010401 | Арматура освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) | 43 |
| 09010402 | Выключатель автоматический в сетях освещения | 59 |
| 09010403 | Лампа люминесцентная | 20 |
| 09010404 | Лампа накаливания светильника закрытого исполнения | 71 |
| 09010405 | Лампа накаливания светильника открытого исполнения | 28 |
| 09010406 | Лампа ртутная | 47 |
| 09010407 | Лампа светильника, установленного на опоре, дымовой трубе | 86 |
| 09010408 | Щиток освещения | 266 |
| 09010409 | Щиток аварийного освещения | 266 |

Примечания:

1. В базовых ценах таблиц 090101, 090102 и позиций 09010401-0901040701 учтены затраты при производстве работ на высоте до 4 м. При выполнении работ на высоте свыше 4 м к базовым ценам применяются следующие коэффициенты: свыше 4 м до 20 м - К=1,1; свыше 20 м до 30 м -К=1,15; свыше 30 м до 60 м - К=1,3; свыше 60 м до 150 м - К=1,5; свыше 150 м до 200 м - К=1,6; свыше 200 м до 350 м - К=1,9.

2. К базовым ценам таблицы 090102 применяются следующие коэффициенты:

- К снятие = 0,45;

- К установка = 0,55.

3. К базовым ценам таблицы 090104 применяются следующие коэффициенты:

- К снятие = 0,5;

- К установка = 0,5.

0902 Трансформаторы понижающие

090201 Ремонт и замена трансформаторов понижающих

I группа сложности ремонта

Снятие (установка) трансформатора, вскрытие, очистка, дефектация. Замена клеммника, перепайка наконечников выводов. Замер сопротивления изоляции. Сборка.

II группа сложности ремонта - Замена

| № позиции | Нормальная мощность, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 09020101 | От 0,25 до 1,0 | 355 | 86 |
| 09020102 | Свыше 1,0 | 412 | 106 |

090202 Испытания понижающих трансформаторов

Испытание и оформление результатов.

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на трансформаторы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09020201 | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов | 53 |

Примечание:

Базовая цена поз. 0902020101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам таблицы 090201 на ремонт трансформаторов понижающих.

0903 Установка точек освещения

| № позиции | Базовая цена в руб. за одну точку освещения |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 09030101 | 368 |

Примечания:

1. При замене кабеля в сетях освещения применяются базовые цены таблицы 080403 настоящей части.

2. При замене защитных труб применяются базовые цены таблицы 090201 части 8.

3. При замене электрических проводов в сетях освещения применяется базовая цена позиции 0901030102 части 8.

0904 Гирлянды освещения

090401 Изготовление гирлянд для освещения топок котлов

| № позиции | Базовая цена в руб. за гирлянду при количестве ламп в ней, шт. |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 09040101 | 153 | 274 | 411 | 547 |

090402 Установка или снятие гирлянд освещения в топке котла

| № позиции | Базовая цена в руб. за гирлянду при количестве ламп в ней, шт. |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 09040201 | 153 | 182 | 213 | 244 |

10 РЕМОНТ ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ УСТАНОВКИ

1001 Электролизеры

100101 Ремонт электролизеров

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, промывка асбестовой ткани диафрагменных рам, обезжиривание кислородной стороны рам и электродов, замена паронитовых прокладок с их изготовлением и смазкой графитом. Сборка, пропаривание, гидравлические испытания.

| № позиции | Тип электролизера | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10010101 | СЭУ-4М | 49 861 |
| 10010102 | СЭУ-8М | 64 806 |
| 10010103 | ЭФ-12/6-10 | 84 775 |
| 10010104 | СЭУ-20М | 109 726 |

1002 Прочие работы

| № позиции | Наименование работ | Тип электролизера | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 10020101 | Замена асбестовой ткани на раме | СЭУ-4М | 878 |
| 10020102 | То же | СЭУ-8М | 1 184 |
| 10020103 | » | ЭФ-12/6-10, СЭУ-20М | 1 246 |
| 10020201 | Очистка диафрагменной рамы от асбестового пуха промывкой и обезжиривание кислородной стороны рамы | СЭУ-4М | 319 |
| 10020202 | То же | СЭУ-8М | 412 |
| 10020203 | » | ЭФ-12/6-10, СЭУ-20М | 461 |

Примечания:

1. При ремонте электролизера без его разборки с заменой электролита и промывкой конденсатом расчеты с заказчиком производятся по базовым ценам таблицы 100101 с коэффициентом К-0,15.

2. Базовые цены позиций 1002020101-1002020301 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 100101.

1003 Аппараты и детали электролизной установки

100301 Ремонт аппаратов и деталей электролизной установки

| № позиции | Наименование | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10030101 | Аппарат контактный | 1 184 |
| 10030102 | Гидрозатвор | 1 408 |
| 10030103 | Колонка осушительная | 2 818 |
| 10030104 | Колонка разделительная | 5 636 |
| 10030105 | Огнепреградитель | 584 |
| 10030106 | Подогреватель водорода | 1 776 |
| 10030107 | Сепаратор | 940 |
| 10030108 | Сборник конденсата | 817 |
| 10030109 | Фильтр | 465 |
| 10030110 | Холодильник | 940 |

Примечания:

1. В базовой цене позиции 1003010101 учтены затраты на выгрузку и загрузку катализатора.

2. В базовой цене позиции 1003010301 учтены затраты на выгрузку и загрузку наполнителя.

1004 Ресиверы

100401 Ремонт ресиверов

I группа сложности ремонта

Перевод ресивера водорода (кислорода, углекислоты) на воздух. Установка (демонтаж) временных трубопроводов, такелажных устройств, пресса, инвентарных лесов. Очистка внутренних поверхностей от отложений, окраска. Демонтаж и монтаж арматуры, предохранительных клапанов и манометров. Техническое освидетельствование и гидравлические испытания.

II группа сложности ремонта

Перевод ресивера водорода (кислорода, углекислоты) на воздух. Установка (демонтаж) временных трубопроводов, такелажных устройств, пресса, инвентарных лесов. Демонтаж и монтаж арматуры, предохранительных клапанов и манометров. Внутренний осмотр.

| № позиции | Объем, м3 | Рабочее давление, МПа | Базовая цена в руб. за штуку за ресивер по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 10040101 | 20 | До 1,2 | 9 433 | 6 002 |

1005 Силовая часть тиристорного преобразователя с системой охлаждения

100501 Ремонт силовой части тиристорного преобразователя с системой охлаждения

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10050101 | Осмотр, очистка, дефектация. Обтяжка болтовых соединений, замена прокладок в пробках полых шин и дефектных тиристоров, замена резиновых шлангов на водоподводах | 5 349 |

11 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1101 Заземляющие устройства

Подготовительные работы. Сборка схемы. Измерения с оформлением результатов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 11010101 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соединений | 1 269 |
| 11010102 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлений | 130 |
| Измерения сопротивлений заземляющих устройств |
| 11010103 | Измерения полного сопротивления петли фаза-нуль | 1 измерение | 293 |
| 11010104 | Определение удельного сопротивления грунта | То же | 178 |
| 11010105 | Измерение сопротивления локального контура заземления | " | 277 |

1102 Опорные и подвесные изоляторы

110201 Испытания опорных и подвесных изоляторов

Подготовительные работы. Сборка схемы. Измерения, испытания с оформлением результатов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на 10 изоляторов напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 20-30 | 110-150 | 220-330 | 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 11020101 | Измерение сопротивления изоляции | 65 | 97 | 130 | 157 | 175 |
| 11020102 | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 146 | 261 | — | — | — |

1103 Силовые кабельные линии

110301 Испытание силовых кабельных линий

Сборка схемы измерений и испытаний. Измерения или испытания с составлением протоколов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на 1 измерение кабельных линий напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1 | 6-10 | 35-110 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 11030101 | Измерение сопротивления изоляции | 187 | 205 | 224 |
| 11030102 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | — | 336 | 486 |
| 11030103 | Измерение активного сопротивления жил с определением места повреждения кабеля | 224 | 336 | 355 |
| 11030104 | Уточнение места повреждения кабеля | 429 | 561 | 598 |

1104 Средства защиты

110401 Испытание с оформлением результатов

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на единицу средства защиты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11040101 | Испытание диэлектрических перчаток, бот, калош (на одну пару) повышенным напряжением | 65 |
| 11040102 | Испытание измерительной штанги повышенным напряжением до 110 кВ | 81 |
| 11040103 | То же, напряжением 220-750 к В | 146 |
| 11040104 | Испытание изолирующей штанги (оперативной штанги) повышенным напряжением до 35 кВ включительно | 81 |
| 11040105 | То же, повышенным напряжением до 110 кВ | 114 |
| 11040106 | То же, повышенным напряжением до 220-750 кВ | 162 |
| 11040107 | Испытания указателей напряжения повышенным напряжением до 1000 В включительно | 65 |
| 11040108 | То же, повышенным напряжением 6-100 кВ | 130 |
| 11040109 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением до 1000 В включительно | 65 |
| 11040110 | То же, повышенным напряжением 2-35 кВ | 97 |
| 11040111 | Испытания электроизолирующих клещей повышенным напряжением до 1000 В включительно | 65 |
| 11040112 | То же, повышенным напряжением 2-10 кВ | 97 |
| 11040113 | Испытания слесарного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 49 |
| 11040114 | Испытания кабеля (удлинителя) электрофицированного инструмента | 49 |

Примечания к разделу 11:

1. Базовые цены таблицы 110201 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 080101, 080102, 081101 (I группа сложности ремонта) на замену изоляторов, ремонт системы шин и закрытых шинопроводов.

2. Базовые цены поз. 1103010101-1103010103 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 080402 на замену концевой заделки силового кабеля.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт турбогенераторов

02. Ремонт машин постоянного тока

03 Ремонт электродвигателей

04 Ремонт аккумуляторных батарей

05 Ремонт синхронных компенсаторов

06 Ремонт выключателей

07 Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

08 Ремонт распределительных устройств

09 Ремонт сетей освещения

10 Ремонт электролизной установки

11 Прочие работы