РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 16

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ ГАЗООЧИСТКИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта

Начальник А.А. Романов

Взамен «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен па энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций - производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту средств газоочистки и кондиционирования воздуха, выполняемые ремонтными предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.; II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.; IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.; VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 4,1, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7749 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 97,7 %, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 14,0 %;

- цеховые расходы - 43,7 %;

- общезаводские расходы - 40,0 %.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10 %;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

, где:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс.руб.;

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс.руб.

, где:

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс.руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,8 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится па основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1 - 4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1 - 6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1 - 8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1 - 10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. Базовые цены таблиц 010101-010104, 010201-010204, 010301-010304, 010401-010404, 010501-010504, 010601-010604 установлены на поузловой ремонт. При производстве работ по ремонту агрегата в целом применяется коэффициент К = 0,7.

18. При выполнении монтажа и демонтажа отдельных узлов оборудования, а также при определении стоимости законченной производством замены в случае различной массы демонтируемого и монтируемого узла к базовым ценам на замену узлов применяются коэффициенты: при демонтаже К = 0,4; при монтаже - К = 0.6.

19. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах. Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты па основе согласованных калькуляций.

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

20. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

21. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

22. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

23. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

23.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

23.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

23.21. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

23.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту:

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

23.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

23.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

23.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану па текущий период.

23.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 «Общих положений».

23.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной ставки производственного рабочего 4,1 разряда

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7749 | - | 7310 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4428 | - | 4300 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3321 | 70 | 3010 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 930 | 11 | 804 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3185 | 36,7 | 2978 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 14,0 | 1085 | 13,0 | 950 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 43,7 | 3386 | 39,0 | 2851 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 40,0 | 3100 | 37,0 | 2705 |
| 7. Себестоимость | - | 19435 | - | 17598 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 3693 | - | 2464 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 23128 | - | 20062 |
| Справочно: 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 |  | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 97,7 | 7571 | 89,0 | 6506 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 150,8 | 11686 | 140,7 | 10288 |

Расчет поправочного индекса:

24. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000 · 1,011 · i) · (1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене,

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 23 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата, в связи с применением процентной надбавки к заработном плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.

25. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не oговорено в Дополнении.

01 РЕМОНТ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

0101 Корпуса электрофильтров

Осмотр, дефектация. Устранение неплотностей корпуса, ремонт люков, лестниц и площадок внутри корпуса, изоляторных коробок, заземляющих устройств (без ремонта устройств эвакуации золы). Испытание на плотность.

010101 Ремонт корпусов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПДГ и ПГДС с активной длиной ноля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010101 | До 35 | — | — | 54 108 | 72 078 |
| 01010102 | Свыше 35 до 55 | 25778 | 48262 | 77 494 | 103 115 |
| 01010103 | Свыше 55 | — | — | 79 024 | 104 826 |

010102 Ремонт корпусов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПДГ и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010201 | До 88 | — | — | 84 202 | 111 198 |
| 01010202 | Свыше 88 до 177 | — | — | 169 308 | 225 495 |
| 01010203 | Свыше 177 | — | — | 253 039 | 337 008 |

010103 Ремонт корпусов горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010301 | До 97,4 | — | — | 110 217 | 146 943 |
| 01010302 | Свыше 97,4 до 181,7 | — | — | 151 768 | 202 189 |
| 01010303 | Свыше 181,7 | — | — | 231 498 | 308 168 |

010104 Ремонт корпусов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010401 | До 10 | — | 23 463 | 35 078 | 46 653 |
| 01010402 | Свыше 10 до 16 | 18 599 | 37 668 | — | — |
| 01010403 | Свыше 16 до 20 | — | 37 902 | 56 736 | 75 453 |
| 01010404 | Свыше 20 | 22 208 | 44 377 | 72 902 | 88 362 |

010105 Ремонт люка обслуживания

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010501 | Ремонт люка обслуживания | 561 |

010106 Ремонт устройства эвакуации золы из бункера электрофильтра

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010601 | Ремонт устройства эвакуации золы из бункера электрофильтра. Осмотр, дефектация, устранение дефектов (гидрозатвора, сопла, золоспускной трубы, вентиля, трубопровода, перекрытия каналов) | 5 061 |

010107 Ремонт изоляторной коробки с заземляющим устройством

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010701 | Ремонт изоляторной коробки с заземляющим устройством | 1 216 |

010108 Ремонт участков корпуса электрофильтра наложением заплат

| № позиции | Толщина стенки, мм | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010801 | До 4 | 26 054 |
| 01010802 | Свыше 4 до 5 | 20 835 |
| 01010803 | Свыше 5 | 16 676 |

010109 Ремонт металлоконструкций газоочистной установки

| № позиции | Толщина стенки, мм | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010901 | Ремонт металлоконструкций газоочистной установки (балок, стоек, колонн, ригелей, лестниц, площадок и других металлоконструкций) | 8 437 |

010110 Устранение неплотностей корпуса золоуловителя электросваркой

| № позиции | Толщина стенки, мм | Базовая цена в руб. за погонный метр шва |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11011001 | Устранение неплотностей корпуса золоуловителя электросваркой | 75 |

010111 Замена люка обслуживании

| № позиции | Толщина стенки, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011101 | Замена люка обслуживания | 1 059 |

010112 Замена элементов корпусов электрофильтров (стоек, балок, изоляторных коробок, ригелей и других металлоконструкций), конфузоров и диффузоров

| № позиции | Масса элемента, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011201 | До 0,2 | 6 004 |
| 01011202 | Свыше 0,2 до 0,5 | 2 982 |
| 01011203 | Свыше 0,5 | 2 707 |

010113 Изготовление элементов корпуса электрофильтров (балок, стоек, изоляторных коробок, ригелей и других металлоконструкций), конфузоров и диффузоров

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011301 | До 0,3 | 16547 |
| 01011302 | Свыше 0,2 до 0,5 | 13107 |
| 01011303 | Свыше 0,5 | 8642 |

010114 Изготовление (сборка) корпуса и металлоконструкций электрофильтров из готовых блоков

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011401 | Изготовление (сборка) корпуса электрофильтра, бункеров, балок, стоек, ригелей, стенок, крыши, диффузоров, конфузоров, изоляторных коробок и других металлоконструкций из готовых блоков | 6 004 |

010115 Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на горизонтальные металлические поверхности

| № позиции | Наименование pa6oт | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011501 | Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на горизонтальные металлические поверхности | 98 |

010116 Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на вертикальные металлические поверхности

| № позиции | Наименование pa6oт | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011601 | Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на вертикальные металлические поверхности | 123 |

Примечание. Базовые цены позиций 0101060101, 0101150101, 0101160101 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам на ремонт корпусов электрофильтров (таблицы 010101-010104).

0102 Газораспределительные устройства.

Осмотр, дефектация. Устранение дефектов

010201 Ремонт газораспределительных устройств горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020101 | До 15 | — | — | 10 398 | 10 398 |
| 01020102 | Свыше 35 до 55 | 14 165 | 14 165 | 14 165 | 14 165 |
| 01020103 | Свыше 55 | — | — | 15 892 | 15 892 |

010202 Ремонт газораспределительных устройств горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020201 | До 88 | — | — | 16 637 | 16 637 |
| 01020202 | Свыше 88 до 177 | — | — | 31 664 | 31 664 |
| 01020203 | Свыше 177 | — | — | 46 418 | 40 418 |

010203 Ремонт газораспределительных устройств горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020301 | До 97,4 | — | — | 14 322 | 14 322 |
| 01020302 | Свыше 97,4 до 181,7 | — | — | 19 579 | 19 579 |
| 01020303 | Свыше 181,7 | — | — | 29 978 | 29 978 |

010204 Ремонт газораспределительных устройств вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020401 | До 10 | — | 14 204 | 21 267 | 28 525 |
| 01020402 | Свыше 10 до 16 | 9 888 | 19 579 | — | — |
| 01020403 | Свыше 16 до 20 | — | 22 954 | 34 410 | 45 868 |
| 01020404 | Свыше 20 | 13 459 | 26 760 | 40 061 | 53 402 |

010205 Ремонт элемента газораспределительной решетки

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020501 | Ремонт элемента газораспределительной решетки | 294 |

010206 Ремонт балки газораспределительной решетки

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020601 | Ремонт балки газораспределительной решетки | 455 |

010207 Замена элемента газораспределительной решетки

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020701 | Замена элемента газораспределительной решетки | 225 |

010208 Замена балки газораспределительной решетки

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020801 | Замена балки газораспределительной решетки | 1 216 |

010209 Замена газораспределительной решетки

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020901 | Замена газораспределительной решетки | 3 139 |

010210 Изготовление газораспределительной решетки

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01021001 | Изготовление газораспределительной решетки | 2 433 |

Примечание. Базовые цены позиций 0102050101, 0102060101 не применяются в качестве доплат к базовым ценам ремонта газораспределительных устройств (таблицы 010201-010204).

0103 Системы осадительных электродов

Осмотр, дефектация. Ремонт элементов осадительных электродов (до 10 %), балок (до 15 %), наковален (до 25 %). Центровка, регулировка, испытания.

010301 Ремонт систем осадительных электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030101 | До 35 | 16 361 | 32 292 | 48 458 | 64 898 |
| 01030102 | Свыше 35 до 55 | 21 973 | 43 632 | 65 291 | 86 828 |
| 01030103 | Свыше 55 | 24 248 | 48 301 | 72 157 | 96 405 |

010302 Ремонт систем осадительных электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030201 | До 88 | 26 249 | 51 911 | 78 003 | 103 193 |
| 01030202 | Свыше 88 до 177 | 49 949 | 99 191 | 147 963 | 198 461 |
| 01030203 | Свыше 177 | 70 352 | 140 703 | 210 075 | 280 898 |

010303 Ремонт систем осадительных электродов горизонтальных электрофильтров тина ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030301 | До 97,4. | 28 369 | 55 874 | 84 202 | 112 689 |
| 01030302 | Свыше 97,4 до 181,7 | 39 590 | 78 474 | 117 790 | 155 653 |
| 01030303 | Свыше 181,7 | 60 582 | 120 576 | 179 627 | 240 483 |

010304 Ремонт систем осадительных электродов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030401 | До 10 | 13 772 | 26 878 | 40 140 | 53 597 |
| 01030402 | Свыше 10 до 16 | 18 794 | 37 315 | 55 559 | 74 355 |
| 01030403 | Свыше 16 до 20 | 21 894 | 43 279 | 64 976 | 86 321 |
| 01030404 | Свыше 20 | 25 622 | 50 929 | 76 512 | 102 056 |

010305 Ремонт элемента осадительного электрода

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030501 | Ремонт элемента осадительного электрода | 588 |

010306 Ремонт осадительных электродов

| № позиции | Масса осадительного электрода | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030601 | До 0,7 | 1 059 |
| 01030602 | Свыше 0,7 | 1 118 |

010307 Замена осадительных электродов

| № позиции | Масса осадительного электрода | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030701 | До 0,7 | 1 276 |
| 01030702 | Свыше 0,7 | 1 471 |

010308 Замена комплектов осадительных и коронирующих электродов

| № позиции | Масса комплектов осадительного и коронируюшего электродов, т | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030801 | До 1,0 | 1 177 |
| 01030802 | Свыше 1,0 | 1 295 |

010309 Изготовление осадительных электродов

| № позиции | Масса осадительного электрода, т | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030901 | До 0,7 | 942 |
| 01030902 | Свыше 0,7 | 1 059 |

010310 Замена пальца крепления элементов осадительных электродов

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031001 | Замена пальца крепления элементов осадительного электрода | 114 |

010311 Замена элемента осадительного электрода

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031101 | Замена элемента осадительного электрода | 405 |

010312 Замена балки встряхивания осадительного электрода

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031201 | Замена балки встряхивания осадительного электрода | 482 |
| 01031202 | Ремонт балки встряхивания осадительного электрода | 285 |

010313 Замена наковальни балки встряхивания осадительного электрода

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031301 | Замена наковальни балки встряхивания осадительного электрода | 132 |
| 01031302 | Ремонт наковальни балки встряхивания осадительного электрода | 195 |

010314 Замена дистанционирующей гребенки

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031401 | Замена дистанционирующей гребенки | 114 |

010315 Устранение смещений осадительного электрода центровкой

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031501 | Устранение смещений осадительного электрода центровкой | 128 |

010316 Устранение смешений системы осадительных и коронирующих электродов поля (секции) электрофильтра центровкой

| № позиции | Количество технологических комплектов электродов, шт. | Базовая цена в руб. за поле (секцию) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031601 | До 20 | 4 551 |
| 01031602 | Свыше 20 до 40 | 9 064 |
| 01031603 | Свыше 40 до 60 | 13 576 |
| 01031604 | Свыше 60 | 18 128 |

Примечание. Базовые цены позиций 0103060101(0103060201, 0103150101, 0103160101(0103160401 не применяются в качестве доплат к базовым ценам на ремонт систем осадительных электродов (таблицы 010301(010304).

0104 Системы коронирующих электродов

Осмотр, дефектация. Ремонт рам подвеса (до 25 %), коронирующих электродов (до 25 %), наковален (до 15 %). Центровка, регулировка, испытания.

010401 Ремонт систем коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040101 | До 35 | 36 059 | 71 764 | 107 117 | 143 333 |
| 01040102 | Свыше 35 до 55 | 49 164 | 97 229 | 146 746 | 195 635 |
| 01040103 | Свыше 55 | 54 382 | 108 020 | 162 559 | 216 667 |

010402 Ремонт систем коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040201 | До 88 | 59 445 | 118 300 | 176 880 | 236 520 |
| 01040202 | Свыше 88 до 177 | 113 199 | 226 044 | 338 655 | 451 226 |
| 01040203 | Свыше 177 | 166 444 | 331 631 | 496 662 | 661 183 |

010403 Ремонт систем коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,36 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040301 | До 97,4 | 70 392 | 139 997 | 209 800 | 279 564 |
| 01040302 | Свыше 97,4 до 181,7 | 98 132 | 195 400 | 293 179 | 390 722 |
| 01040303 | Свыше 181,7 | 149 650 | 299 418 | 448 753 | 597 422 |

010404 Ремонт систем коронирующих электродов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040401 | До 10 | 23 305 | 46 065 | 61 598 | 91 580 |
| 01040402 | Свыше 10 до 16 | 32 253 | 64 074 | 94 973 | 128 226 |
| 01040403 | Свыше 16 до 20 | 37 668 | 74 432 | 112 060 | 149 454 |
| 01040404 | Свыше 20 | 44 103 | 87 617 | 131 326 | 175 429 |

010405 Восстановление электрических характеристик поля электрофильтра

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за поле (секцию) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040501 | Восстановление электрических характеристик поля электрофильтра | 2 825 |

010406 Ремонт коронирующих электродов

| № позиции | Масса коронирующего электрода, т | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040601 | До 0,2 | 1 530 |
| 01040602 | Свыше 0,2 | 2 041 |

010407 Ремонт рамы подвеса коронирующих электродов

| № позиции | Масса коронирующего электрода, т | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040701 | Ремонт рамы подвеса коронирующих электродов | 7 534 |

010408 Замена коронирующих электродов

| № позиции | Масса коронирующего электрода, т | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040801 | До 0,2 | 1 256 |
| 01040802 | Свыше 0,2 | 1 648 |

010409 Замена рамы подвеса коронирующих электродов в сборе

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040901 | Замена рамы подвеса коронирующих электродов в сборе | 8 750 |

010410 Замена рамы подвеса коронирующих электродов поэлементно

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041001 | Замена рамы подвеса коронирующих электродов поэлементно | 21 855 |

010411 Замена наковальни коронирующего электрода

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041101 | Замена наковальни коронирующего электрода | 186 |
| 01041102 | Ремонт наковальни коронирующего электрода | 282 |

010412 Устранение смещений коронирующего электрода центровкой

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041201 | Устранение смещений коронирующего электрода центровкой | 462 |

010413 Замена ленточно-игольчатых элементов коронирующих электродов

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041301 | Замена ленточно-игольчатых элементов коронирующих электродов | 1 922 |

010414 Устранение прогиба ослабевших ленточно-игольчатых элементов коронирующих электродов

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041401 | Устранение прогиба ослабевших ленточно-игольчатых элементов коронирующих электродов | 278 |

010415 Изготовление коронирующих электродов

| № позиции | Масса коронирующего электрода, т | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041501 | До 0,2 | 1 157 |
| 01041502 | Свыше 0,2 | 1 629 |

010416 Изготовление рамы подвеса коронирующих электродов

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041601 | Изготовление рамы подвеса коронирующих электродов с установкой кронштейнов и механизмов встряхивания | 7 063 |
| 01041602 | Изготовление рамы подвеса коронирующих электродов с установкой кронштейнов | 3 649 |

Примечание. Базовые цены позиций 0104050101, 0104120101, 0104140101 не применяются в качестве доплат к базовым ценам на ремонт систем коронирующих электродов (таблицы 010401(010404).

0105 Системы встряхивания осадительных электродов

Осмотр, дефектация. Ремонт мотор-редукторов (редукторов), входных валов, блоков встряхивания (до 25 %), молотков (до 20 %). Ремонт цепей, звездочек, соединительных муфт, втулок и штоков. Центровка, регулировка, испытания.

010501 Ремонт систем встряхивания осадительных электродов, горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050101 | До 35 | 14 360 | 28 446 | 42 768 | 56 972 |
| 01050102 | Свыше 35 до 55 | 19 461 | 38 766 | 70 568 | 77 571 |
| 01050103 | Свыше 55 | 21 933 | 43 711 | 65 447 | 87 146 |

010502 Ремонт систем встряхивания осадительных электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050201 | До 88 | 23 032 | 46 260 | 69 096 | 92 364 |
| 01050202 | Свыше 88 до 177 | 44 417 | 88 362 | 132 347 | 176 332 |
| 01050203 | Свыше 177 | 65 173 | 129 443 | 193 831 | 258 022 |

010503 Ремонт систем встряхивания осадительных электродов горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050301 | До 97,4 | 27 545 | 55 011 | 82 280 | 109 864 |
| 01050302 | Свыше 97,4 до 181,7 | 37 981 | 75 492 | 113 316 | 150 944 |
| 01050303 | Свыше 181,7 | 58 231 | 115 789 | 173 428 | 230 714 |

010504 Ремонт систем встряхивания осадительных электродов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве секций |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050401 | До 10 | 12 006 | 23 777 | 11 968 | 47 359 |
| 01050402 | Свыше 10 до 16 | 16 558 | 32 959 | 49 321 | 65 761 |
| 01050403 | Свыше 16 до 20 | 19 305 | 38 413 | 57 521 | 76 709 |
| 01050404 | Свыше 20 | 22 639 | 45 044 | 67 515 | 89 853 |

010505 Ремонт элементов регулирования систем встряхивания осадительных и коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров с изменением характеристики встряхивания

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050501 | До 175 | 24 170 | 48 458 | 69 136 | 94 640 |
| 01050502 | Свыше 175 | 46 457 | 88 205 | 127 991 | 176 606 |

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве секций |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050503 | Ремонт элементов регулирования системы встряхивания осадительных и коронирующих электродов вертикальных электрофильтров с изменением характеристики встряхивания | 17 460 | 34 450 | 50 851 | 64 545 |

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за механизм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050504 | Ремонт привода механизма встряхивания осадительных электродов | 3 218 |
| 01050505 | Ремонт мотор-редуктора (редуктора) привода механизма встряхивания осадительных электродов, коронирующих электродов, газораспределительной решетки | 2 080 |
| 01050506 | Замена масла в мотор-редукторе (редукторе) привода механизма встряхивания осадительных электродов | 79 |
| 01050507 | Ремонт входного вала механизма встряхивания осадительных электродов | 550 |
| 01050508 | Смазка входных валов и цепей механизма встряхивания осадительных электродов | 59 |
| 01050509 | Ремонт блока встряхивания осадительных электродов | 718 |
| 01050510 | Ремонт молотка системы встряхивания осадительных электродов | 263 |
| 01050511 | Ремонт элемента привода механизма встряхивания осадительных электродов, коронирующих электродов, газораспределительной решетки | 90 |
| 01050512 | Замена блока встряхивания осадительных электродов | 2 197 |
| 01050513 | Замена пылевого подшипника вала встряхивания осадительных электродов | 118 |
| 01050514 | Замена молотка системы встряхивания осадительных электродов | 90 |
| 01050515 | Замена входного вала механизма встряхивания осадительных электродов | 863 |
| 01050516 | Замена редуктора привода механизма встряхивания осадительных электродов, коронирующих электродов, газораспределительной решетки | 1 550 |
| 01050517 | Замена кала с кулачковыми устройствами механизмов встряхивания осадительных и коронирующих электродов | 844 |

Примечания:

1. Базовые цены позиций 0105050401, 0105051101 не применяются в качестве доплат к базовым ценам на ремонт систем встряхивания осадительных электродов (таблицы 010501(010504).

2. Базовые цены позиций 0105050601 не применяются в качестве доплат к базовым ценам позиций 0105050501 и 0105051601.

3. Базовые цены позиций 0105050801 не применяются в качество доплат к базовым ценам позиций 0105050701 и 0105051501.

0106 Системы встряхивания коронирующих электродов

Осмотр, дефектация. Ремонт мотор-редукторов, конических редукторов, блоков встряхивания (до 25 %), молотков (до 20 %). Ремонт соединительных муфт, втулок, штоков, валов-изоляторов и промежуточных валов (до 50 %). Регулировка. Испытания.

010601 Ремонт систем встряхивания коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, IIГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060101 | До 35 | 11 339 | 22 483 | 33 430 | 44 809 |
| 01060102 | Свыше 35 до 55 | 15 263 | 30 605 | 45 868 | 61 288 |
| 01060103 | Свыше 55 | 17 304 | 34 333 | 51 597 | 68 900 |

010602 Ремонт систем встряхивания коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060201 | До 88 | 18 246 | 36 412 | 54 579 | 72 549 |
| 01060202 | Свыше 88 до 177 | 34 960 | 69 684 | 104 135 | 138 311 |
| 01060203 | Свыше 177 | 51 087 | 102 134 | 152 960 | 204 229 |

010603 Ремонт систем встряхивания коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060301 | До 97,4 | 21 345 | 42 337 | 63 446 | 84 007 |
| 01060302 | Свыше 97,4 до 181,7 | 29 310 | 57 115 | 87 185 | 116 260 |
| 01060303 | Свыше 181,7 | 44 888 | 89 342 | 133 719 | 178 450 |

010604 Ремонт систем встряхивания коронирующих электродов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр при количестве секций |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060401 | До 10 | 17 382 | 34 057 | 51 126 | 68 154 |
| 01060402 | Свыше 10 до 16 | 23 739 | 47 281 | 70 901 | 94 561 |
| 01060403 | Свыше 16 до 20 | 27 623 | 55 285 | 82 829 | 110 217 |
| 01060404 | Свыше 20 | 32 409 | 64 741 | 96 955 | 129 247 |

010605 Ремонт элементов систем встряхивания коронирующих электродов

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060501 | Ремонт привода механизма встряхивания коронирующих электродов | 4 395 |
| 01060502 | Ремонт мотор-редуктора (конического редуктора) системы встряхивания коронирующих электродов | 271 |
| 01000503 | Ремонт блока встряхивания коронирующих электродов | 863 |
| 01060504 | Ремонт молотка системы встряхивания коронирующих электродов | 220 |
| 01060505 | Замена блока встряхивания коронирующих электродов | 3 100 |
| 01060506 | Замена молотка системы встряхивания коронирующих электродов | 63 |
| 01060507 | Замена вала-изолятора механизма встряхивания коронирующих электродов | 112 |
| 01060508 | Замена вертикального вала механизма встряхивания коронирующих электродов | 310 |
| 01060509 | Замена пальцев большой и малой пальцевых шестерен механизма встряхивания коронирующих электродов | 278 |

Примечания:

1. В базовых ценах таблиц 010501-010504, 010601-010604 учтены затраты на ремонт элементов регулирования систем встряхивания осадительных и коронирующих электродов горизонтальных и вертикальных электрофильтров без изменения характеристик встряхивания.

При ремонте систем встряхивания электродов с изменением характеристик встряхивания применяются доплаты в размере базовых цен позиции 0105050101-0105050204, 0105050301-0105050304.

2. Базовая цена позиции 0106050101 не применяется в качестве доплаты к базовым ценам на ремонт систем встряхивания коронирующих электродов (таблицы 010601(010604).

02 РЕМОНТ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

0201 Подготовительно-заключительные работы для включения электрофильтров

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за электрофильтр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010101 | Разборочно-сборочные работы на электрофильтре. Разборка схемы электрических соединений, снятие защитного покрытия кабельных каналов. Сборка схемы электрических соединений, восстановление покрытия кабельных каналов. Подготовка к подаче напряжения | 6 043 |

0202 Ремонт элементов электротехнического оборудования электрофильтров

| № позиции | Содержание работ | Тип агрегата питания | Базовая цена в руб. за агрегат при номинальном токе, мА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 400 | свыше 400 до 1000 | свыше 1000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020101 | Ремонт агрегата питания без замены защитного и токоограничивающего реакторов, тиристоров и высоковольтного выпрямителя | АТФ, АТПОМ, АИФ, АУФ, АФАС, АРС | 6 788 | 7 416 | 8 044 |
| 02020102 | Ремонт агрегата питания с заменой защитного реактора | АТФ, АТПОМ, АИФ, АУФ, АРС | 7 220 | 7 887 | 8 475 |
| 02020103 | Ремонт агрегата питания с заменой токоограничивающего реактора | АТФ, АТПОМ, АИФ, АУФ, АРС | 7 534 | 8 161 | 8 790 |
| 02020104 | Ремонт агрегата питания с заменой тиристоров | АТФ, АТПОМ | 7 063 | 7 690 | 8 318 |
| 02020105 | Ремонт агрегата питания с заменой высоковольтного выпрямителя | АТФ, АТПОМ, АИФ, АУФ, АФАС, АРС | 7 298 | 7803 | 8 553 |

| № позиции | Содержание работ | Тип панели, блока | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020106 | Ремонт панели (блока) управления агрегата питания. Разборка (сборка) схемы. Устранение дефектов и замена изношенных элементов блоков питания, релейной автоматики и сигнализации, защиты от коротких замыканий переходного режима, формирование импульсов. Наладка, испытание | "Цемес", ПА-1, ПРТ, ПВП | 12 321 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020107 | Ремонт блока прибора временного встряхивания схем управления электродвигателями на приводах встряхивания | 8 711 |
| 02020108 | Ремонт прибора дистанционного управления | 2 159 |
| 02020109 | Ремонт сборки релейно-тепловой защиты оборудования электрофильтра (РТЗО) | 3 413 |
| 02020110 | Ремонт защитного реактора агрегата питания | 2 001 |
| 02020111 | Ремонт токоограничивающего реактора | 5 651 |
| 02020112 | Ремонт заземлителя | 204 |
| 02020113 | Ремонт контура заземления агрегата питания | 855 |
| 02020114 | Ремонт опорно-проходных, опорных, вал-изоляторов с восстановлением электрической прочности изоляции | 244 |
| 02020115 | Ремонт схемы сигнализации агрегата питания | 2 433 |
| 02020116 | Замена сборки РТЗО электрофильтра | 1 657 |
| 02020117 | Замена агрегата питания | 2 747 |
| 02020118 | Замена панели управления агрегата питания | 973 |
| 02020119 | Замена опорного или опорно-проходного изолятора (с защитной юбкой) | 1 138 |
| 02020120 | Замена опорного или опорно-проходного изолятора (без защитной юбки) | 883 |
| 02020121 | Замена концевой муфты на кабелях 75 кВ (для электрофильтров) | 860 |

03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

0301 Ремонт технологического оборудования

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010101 | Ремонт контейнера-накопителя | 3 374 |
| 03010102 | Ремонт грузового контейнера | 3 766 |
| 03010103 | Ремонт плаза | 5 140 |
| 03010104 | Ремонт рихтовочного устройства | 9 338 |

0302 Изготовление технологического оборудования

| 03020101 | Изготовление контейнера-накопителя | 5 846 |
| --- | --- | --- |
| 03010102 | Изготовление грузового контейнера | 5 022 |
| 03010103 | Изготовление плаза | 7 102 |
| 03010104 | Изготовление рихтовочного устройства | 11 732 |

04 РЕМОНТ УЗЛОВ ЗОЛОУЛОВИТЕЛЕЙ МОКРОГО ТИПА

0401 Трубы Вентури

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре скруббер-каплеуловителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3000 | свыше 3000 до 4000 | свыше 4000 до 6000 | свыше 6000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 04010101 | Ремонт трубы Вентури (вскрытие и закрытие люков. Осмотр, дефектация, настройка такелажной схемы, проверка дефектных швов электросваркой, ремонт системы орошения, регулировка форсунок и настройка факела орошения) | 35 195 | 41 944 | 46 966 | 48 693 |
| 04010102 | Замена трубы Вентури | 30 212 | 36 059 | 40 375 | 42 564 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010103 | Ремонт люка | 620 |
| 04010104 | Замена форсунки орошения | 432 |
| 04010105 | Чистка форсунки орошения | 118 |

0402 Скруббер-каплеуловители

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре корпуса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3000 | свыше 3000 до 4000 | свыше 4000 до 6000 | свыше 6000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 04020101 | Ремонт скруббера (вскрытие люков, осмотр, дефектация, проварка дефектных швов электросваркой, ремонт (замена) брызгоотбойных козырьков, ремонт системы орошения, регулировка оросительных сопл, настройка пленки орошения, проверка плотности корпуса) | 124 342 | 148 787 | 166 992 | 172 917 |
| 04020201 | Замена скруббера | 104 489 | 124 342 | 139 173 | 144 197 |
| 04020301 | Настройка пленки орошения | 6 592 | 7 887 | 9 456 | 10 712 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 03 |
| 04020401 | Ремонт корпуса каплеуловителя трубы Вентури наложением фасонных заплат | 23 542 |
| 04020501 | Изготовление фасонных участков корпуса каплеуловителя трубы Вентури | 16 637 |
| 04020601 | Замена фасонных участков корпуса каплеуловителя трубы Вентури | 15 813 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04020701 | Замена сопла орошения | 145 |
| 04020801 | Чистка сопла орошения | 47 |

0403 Система эвакуации золы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при количестве скруббер-каплеуловителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 04030101 | Ремонт системы эвакуации золы (осмотр, дефектация, ремонт побудительных сопел каналов ГЗУ, ремонт (замена) настилов над каналами ГЗУ и решеток, под гидрозатворами) | 13 341 | 18 794 | 22 247 | 25 583 | 27 270 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04030201 | Ремонт гидрозатвора (осмотр, дефектация, устранение неплотностей электросваркой, ремонт (замена) смывного сопла, ремонт сливной трубы) | 4 081 |
| 04030301 | Изготовление гидрозатвора | 8 082 |
| 04030401 | Замена гидрозатвора | 3 924 |
| 04030501 | Чистка смывного сопла | 98 |

Примечания:

1. Базовая цена позиции 0401050101 не применяется в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0401010101-0401010104.

2. Базовая цена позиции 0402080101 не применяется в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0402010101-0402010104.

3. Базовые цены позиций 0402030101-0402030104 не применяются в качестве доплат к базовым ценам на ремонт скруббера (позиции 0402010101-0402010104).

4. Базовая цена позиции 0403050101 не применяется в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0403010101-0403010105 и 0403020101.

0404 Ремонт прочих узлов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040101 | Ремонт гравийного фильтра (осмотр, дефектация, снятие и установка крышки, очистка отложений, ремонт (замена) решетки, проварка дефектных швов корпуса электросваркой, замена фильтрующего материала, ремонт трубопроводов обвязки) | 4 474 |
| 04040201 | Ремонт напорного бака (осмотр, дефектация, снятие и установка крышки, очистка от отложений, ремонт (замена) регулятора уровня, проварка дефектных швов электросваркой) | 3 296 |
| 04040301 | Замена мокропрутковой решетки золоуловителей типа МП-ВТИ (осмотр, дефектация, настройка и разборка такелажной схемы, вырезка дефектной решетки, установка и обварка новой) | 2 472 |
| 04040401 | Изготовление мокропрутковой решетки МП-ВТИ | 2 512 |

040405 Установка сетки "Рабица"

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040501 | Установка сетки "Рабица" (разметка, связка, натяжение сетки, приварка прутков) | 95 |

05 РЕМОНТ СЕКЦИИ БАТАРЕЙНОГО ЦИКЛОНА

Открытие и закрытие лазов, осмотр и дефектация, ремонт корпусов, циклонов (до 10 %), выхлопных труб (до 10 %), ремонт трубных решеток наложением заплат (до 25 %), устранение неплотностей корпуса и бункера электросваркой, ремонт лазов и гидрозатворов.

0501 Секция циклонов с диаметром циклонного элемента до 254 мм

| № позиции | Количество циклонных элементов в секции, шт | Базовая цена в руб. за секцию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010101 | До 70 | 82 123 |
| 05010201 | Свыше 70 | 118 064 |

0502 Секция циклонов с диаметром циклонного элемента свыше 254 мм

| № позиции | Количество циклонных элементов в секции, шт | Базовая цена в руб. за секцию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020101 | До 70 | 121 124 |
| 05020201 | Свыше 70 | 130 385 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну при массе блока, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,0 | свыше 3,0 |
|  |  | 01 | 02 |
| 05020301 | Изготовление блока батарейных циклонов | 3 178 | 3 963 |
| 05020401 | Замена блока батарейных циклонов | 3 100 | 3 139 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020501 | Замена выхлопной трубы циклонного элемента | 278 |
| 05020601 | Изготовление выхлопной трубы циклонного элемента | 165 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020701 | Замена защитных накладок корпусов и выхлопной трубы циклонного элемента | 98 |
| 05020801 | Изготовление защитных накладок корпуса и выхлопной трубы циклонного элемента | 63 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020901 | Замена трубной решетки | 887 |
| 05021001 | Изготовление трубной решетки | 910 |

0503 Ремонт жалюзийного золоуловителя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за камеру |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05030101 | Замена жалюзийного золоуловителя с изготовлением комплектующих узлов и деталей | 240 327 |
| 05030201 | Осмотр, дефектация, ремонт диффузора, выхлопных труб, подвесок, лазов | 8 514 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05030301 | Замена подвесок, защитных труб с их изготовлением | 172 |
| 05030401 | Замена колосников, балочек | 50 |

0504 Ремонт моноциклона

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре корпуса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | свыше 1600 до 2900 |
|  |  | 01 | 02 |
| 05040101 | Ремонт циклона | 26 563 | 38 727 |

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05040201 | Замена циклона с усилением входных патрубков | 6 513 |
| 05040301 | Замена дефектных деталей разгрузочных поясов корпуса циклона | 5 651 |
| 05040401 | Изготовление деталей разгрузочных поясов корпуса циклона | 7 573 |

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05040501 | Замена жалюзийного раскручивателя (комплект из 3 частей) с заменой крышки и армировкой зонта | 11 810 |
| 05040601 | Замена выхлопной трубы циклона | 7 455 |

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05040701 | Замена корпуса циклона | 7 455 |

Примечания:

1. При устранении неплотностей скрубберов, циклопов и моноциклонов применяется базовая цена позиции 0101100101.

2. Базовая цена позиции 0101100101 не применяется в качестве доплаты к базовым ценам на ремонт скрубберов, циклопов и моноциклонов (подразделы 0401, 0402, 0501, 0502, 0504).

3. При замене колосников, балочек свыше 10 штук к базовой цене позиции 0503040101 применяется коэффициент К = 0,85.

06 РЕМОНТ УЗЛОВ УСТАНОВОК АСПИРАЦИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

0601 Пылеуловители скоростные с трубой Вентури

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре корпуса пылеуловителя, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 900 | свыше 900 |
|  |  | 01 | 02 |
| 06010101 | Ремонт пылеуловителя скоростного с трубой Вентури с заменой участков корпуса пылеуловителя и трубы Вентури до 10% | 8 906 | 11 418 |
| 06010201 | Ремонт пылеуловителя скоростного с трубой Вентури с заменой участков корпуса пылеуловителя и трубы Вентури свыше 10% до 30% | 12 635 | 16 166 |
| 06010301 | Замена пылеуловителя | 6 828 | 8 711 |
| 06010401 | Замена трубы Вентури | 1 569 | 2 159 |
| 06010501 | Замена форсунки трубы Вентури | 667 | 785 |
| 06010601 | Замена сопл оросительной системы | 1 059 | 1 295 |
| 06010701 | Изготовление пылеуловителя | 16 598 | 20 443 |
| 06010801 | Изготовление трубы Вентури | 2 001 | 3 218 |

0602 Пылеуловители гидродинамические

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при производительности, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 000 | свыше 10 000 до 20 000 | свыше 20 000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06020101 | Ремонт пылеуловителя гидродинамического с заменой участка корпуса до 10% | 14 204 | 16 480 | 18 402 |
| 06020201 | Ремонт пылеуловителя гидродинамического с заменой участков корпуса свыше 10% до 30% | 19 579 | 22 797 | 25 308 |
| 06020301 | Замена пылеуловителя гидродинамического | 7 141 | 10 908 | 14 086 |
| 06020401 | Изготовление пылеуловителя гидродинамического | 22 091 | 27 113 | 31 979 |
| 06020501 | Замена импеллера | 2 629 | 3 257 | 3 884 |
| 06020601 | Изготовление импеллера | 3 728 | 4 474 | 4 905 |

0603 Циклоны сухие

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре корпуса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 400 | свыше 400 до 1000 | свыше 1000 до 2000 | свыше 2000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06030101 | Ремонт циклона с заменой участков корпуса до 10% | 7 455 | 10 006 | 13 968 | 19 500 |
| 06030201 | Ремонт циклона с заменой участков корпуса свыше 10% до 30% | 10 398 | 13968 | 19 384 | 27 152 |
| 06030301 | Изготовление циклона | 11 810 | 18 755 | 24 170 | 31 076 |
| 06030401 | Замена циклона | 4 630 | 9 378 | 11 889 | 15 145 |

0604 Корпуса пылеуловителей и циклонов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06040101 | Замена дефектных участков корпуса пылеуловителя (циклона) | 706 |
| 06040201 | Замена дефектных участков корпуса пылеуловителя (циклона) с изготовлением обечаек | 1 138 |

0605 Фильтры рукавные

Осмотр, дефектация, очистка. Устранение дефектов корпуса, бункера, рукавов, встряхивающего механизма, шнека, клапанов, заслонок. Испытания.

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при общей площади фильтрации, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 30 | свыше 30 до 60 | свыше 60 до 110 | свыше 110 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06050101 | Ремонт фильтра | 10 633 | 13 183 | 20 992 | 33 351 |

0606 Бункеры, емкости

| № позиции | Содержание pa6oт | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06060101 | Замена дефектных участков корпуса бункера (емкости) | 432 |

| № позиции | Содержание pa6oт | Базовая цена в руб. за штуку при массе, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 до 600 | свыше 600 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06060201 | Замена бункера, сборников и прочих емкостей | 1 844 | 3 218 | 3 728 | 4 277 |

| № позиции | Содержание pa6oт | Базовая цена в руб. за тонну при сечении емкости |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямоугольное | круглое |
|  |  | 01 | 02 |
| 06060301 | Изготовление бункеров, сборников и прочих емкостей | 6 120 | 4 748 |

0607 Гидрозатворы мокрых пылеуловителей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06070101 | Ремонт гидрозатвора | 667 |
| 06070201 | Замена гидрозатвора | 667 |
| 06070301 | Изготовление гидрозатвора | 1 530 |

0608 Уплотнение приемных лотков

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06080101 | Замена боковых уплотнителем ленточных конвейеров с их изготовлением | 510 |
| 06080201 | Замена фартуков приемных лотков с их изготовлением | 392 |

0609 Очистка установок аспирации от твердых отложений пыли

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06090101 | Очистка воздуховодов от твердых отложений пыли | 274 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06090201 | Очистка пылеуловителей от твердых отложений пыли | 353 |

0610 Металлоконструкции систем аспирации и вентиляции

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну при массе металлоконструкции, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,1 | 0,1 до 0,2 | свыше 0,2 до 0,5 | свыше 0,5 до 1,0 | свыше 1,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06100101 | Изготовление и установка металлоконструкций пылеуловителем | 18 010 | 15 263 | 12 163 | 7 965 | 6 082 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 кг при массе металлоконструкции, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 150 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06100201 | Замена рам, косынок и прочих мелких металлоконструкций | 2 001 | 1 177 | 745 | 706 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06100301 | Изготовление рам, косынок и прочих мелких металлоконструкций | 1 216 |

0611 Ремонт воздуховодов установок аспирации и вентиляции

061101 Ремонт сети воздуховодов аспирационной установки с изготовлением и заменой до 30% воздуховодов, фасонных частей и деталей

| № позиции | Общая длина сети воздуховодов установки, м | Базовая цена в руб. за установку при производительности, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06110101 | До 10 | 41 356 | 49 949 | 60 778 |
| 06110102 | Свыше 10 до 20 | 54 579 | 65 958 | 80 240 |
| 06110103 | Свыше 20 до 30 | 70 940 | 85 733 | 104 252 |
| 06110104 | Свыше 30 до 40 | 87 224 | 105 469 | 128 226 |
| 06110105 | Свыше 40 до 50 | 103 821 | 125 519 | 152 671 |
| 06110106 | Свыше 50 до 60 | 123 165 | 148 943 | 181 196 |
| 06110107 | Свыше 60 | 147 766 | 178 725 | 217 412 |

061102 Ремонт сети воздуховодов вентиляционной установки с изготовлением и заменой до 30 % воздуховодов, фасонных частей и деталей

| № позиции | Общая длина сети воздуховодов установки, м | Базовая цена в руб. за установку при производительности, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06110201 | До 10 | 34 450 | 41 591 | 50 694 |
| 06110202 | Свыше 10 до 20 | 45 476 | 54 971 | 66 821 |
| 06110203 | Свыше 20 до 30 | 59 130 | 71 451 | 86 871 |
| 06110204 | Сны те 30 до 40 | 72 628 | 87 852 | 106 882 |
| 06110205 | Свыше 40 до 50 | 86 479 | 104 528 | 127 207 |
| 06110206 | Свыше 50 до 60 | 102 605 | 124 095 | 150 984 |
| 06110207 | Свыше 60 | 123 125 | 148 943 | 181 196 |

061103 Замена участка воздуховода на фальцах

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110301 | Замена участка воздуховода на фальцах | 235 |

061104 Замена участка воздуховода на сварке

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110401 | Замена участка воздуховода на сварке | 314 |

061105 Изготовление прямого участка воздуховода на фальцах

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110501 | Изготовление прямого участка воздуховода на фальцах | 274 |

061106 Изготовление прямого участка воздуховода на сварке

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110601 | Изготовление прямого участка воздуховода на сварке | 314 |

061107 Изготовление фасонного участка воздуховода на фальцах

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110701 | Изготовление фасонного участка воздуховода на фальцах | 353 |

061108 Изготовление фасонного участка воздуховода на сварке

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110801 | Изготовление фасонного участка воздуховода на сварке | 471 |

061109 Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за стык |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110901 | Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов | 118 |

061110 Фланцы круглые

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре фланца, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 |
| 06111001 | Замена фланца | 70 | 109 |
| 06111002 | Изготовление фланца | 66 | 106 |

061111 Фланцы прямоугольные

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при периметре фланца, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2600 | свыше 2600 |
|  |  | 01 | 02 |
| 06111101 | Замена фланца | 70 | 109 |
| 06111102 | Изготовление фланца | 109 | 133 |

0612 Дроссель-клапаны (шиберы), гибкие вставки круглого сечения

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре воздуховода, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 |
| 06120101 | Замена дроссель-клапана (шибера) на фланцах | 274 | 550 |
| 06120201 | Замена дроссель-клапана (шибера) на сварке | 274 | 471 |
| 06120301 | Изготовление дроссель-клапана (шибера) на фланцах | 471 | 863 |
| 06120401 | Изготовление дроссель-клапана (шибера) на сварке | 627 | 903 |
| 06120501 | Замена гибкой вставки | 197 | 314 |
| 06120601 | Изготовление гибкой вставки | 274 | 471 |

0613 Дроссель-клапаны (шиберы), гибкие вставки прямоугольного сечения

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при периметре воздуховода, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2600 | свыше 2600 |
|  |  | 01 | 02 |
| 06130101 | Замена дроссель-клапана (шибера) на фланцах | 314 | 589 |
| 06130201 | Замена дроссель-клапана (шибера) на сварке | 274 | 510 |
| 06130301 | Изготовление дроссель-клапана (шибера) на фланцах | 432 | 824 |
| 06130401 | Изготовление дроссель-клапана (шибера) на сварке | 667 | 1 020 |
| 06130501 | Замена гибкой вставки | 235 | 353 |
| 06130601 | Изготовление гибкой вставки | 274 | 510 |

0614 Воздухораспределители

061401 Замена воздухораспределителя эжекционного

| № позиции | Содержание работ | Тип воздухо- распределителя | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре воздуховода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 800 | свыше 800 до 1250 | свыше 1250 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06140101 | Замена воздухораспределителя эжекционного | ВЭС | 314 | 471 | 627 |

061402 Изготовление воздухораспределителя эжекционного

| № позиции | Содержание работ | Тип воздухо- распределителя | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре воздуховода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 800 | свыше 800 до 1250 | свыше 1250 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06140201 | Изготовление воздухораспределителя эжекционного | ВЭС | 510 | 745 | 1 098 |

061403 Замена воздухораспределителя эжекционного панельного

| № позиции | Содержание работ | Тип воздухо- распределителя | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре воздухораспределителя, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,22 | свыше 0,22 до 0,44 | свыше 0,44 до 0,66 | свыше 0,66 до 0,88 | свыше 0,88 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06140301 | Замена воздухораспределителя эжекционного панельного | ВПЭП | 392 | 510 | 706 | 903 | 1 530 |

061404 Изготовление воздухораспределителя эжекционного панельного

| № позиции | Содержание работ | Тип воздухо- распределителя | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре воздухораспределителя, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,22 | свыше 0,22 до 0,44 | свыше 0,44 до 0,66 | свыше 0,66 до 0,88 | свыше 0,88 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06140401 | Изготовление воздухораспределителя эжекционного панельного | ВПЭП | 863 | 1 569 | 1 572 | 2 982 | 3 766 |

061405 Замена воздухораспределителей пристенных

| № позиции | Тип воздухораспределителя | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140501 | ВП-2, ВП-3 | 197 |
| 06140502 | ВП-4, ВП-5 | 274 |

061406 Изготовление воздухораспределителей пристенных

| № позиции | Тип воздухораспределителя | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140601 | ВП-2, ВП-3 | 667 |
| 06140602 | ВП-4, ВП-5 | 982 |

061407 Изготовление перфорации на воздуховодах

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 отверстий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140701 | Изготовление перфорации на воздуховодах | 274 |

061408 Устройство окон с жалюзи на воздуховодах

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за пог. м жалюзи |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140801 | Устройство окон с жалюзи на воздуховодах | 129 |

061409 Устройство окон с сеткой на воздуховодах

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м периметра окна |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140901 | Устройство окон с сеткой на воздуховодах | 145 |

061410 Ремонт жалюзийной неподвижной решетки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141001 | Ремонт жалюзийной неподвижной решетки | 1 020 |

061411 Замена жалюзийной неподвижной решетки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141101 | Замена жалюзийной неподвижной решетки | 667 |

061412 Изготовление жалюзийной неподвижной решетки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141201 | Изготовление жалюзийной неподвижной решетки | 1 412 |

061413 Замена патрубков поворотных с ручным приводом

| № позиции | Тип патрубка | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141301 | ПП-5Р | 274 |
| 06141302 | ПП-8Р | 353 |
| 06141303 | ПП-10Р | 471 |
| 06141304 | ПП-12Р,5Р | 745 |

061414 Изготовление патрубков поворотных с ручным приводом

| № позиции | Тип патрубка | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141401 | ПП-5Р | 667 |
| 06141402 | ПП-8Р | 824 |
| 06141403 | ПП-10Р | 1 059 |
| 06141404 | ПП-12Р,5Р | 1 727 |

0615 Вентиляторы радиальные

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06150101 | Ремонт радиального вентилятора | 4 121 | 7 102 | 11 732 | 16 951 | 20 482 |
| 06150201 | Замена радиального вентилятора | 4 002 | 6 905 | 11 339 | 16 480 | — |

0616 Вентиляторы осевые

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 630 | свыше 630 |
|  |  | 01 | 02 |
| 06160101 | Ремонт осевого вентилятора | 3 649 | 1 962 |
| 06160201 | Замена осевого вентилятора | 4 002 | 2 865 |

0617 Диагностика установок аспирации и вентиляции

Ознакомление с режимом работы установки. Анализ технической и эксплуатационной документации. Осмотр и проверка состояния установки Врезка штуцеров, замерных лючков. Подготовка приборов. Проведение измерений. Определение эффективности установки. Обработка и анализ результатов измерений. Составление паспортов.

| № позиции | Базовая цена в руб. за аспирационную установку при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06170101 | 11 261 | 15 457 | 21 109 | 32 449 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за вентиляционную установку при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06170201 | 5 807 | 6 945 | 8 161 | 9 888 |

Примечание. При работах на нескольких установках одновременно за ремонт каждой последующей установки к базовым ценам позиции 0617010101-0617010104, 0617020101-0617020104 применяется коэффициент К = 0,7.

0618 Наладка и проверка эффективности установок аспирации и вентиляции

Обследование состояния работы установки и узлов, осмотр, очистка от пыли, устранение неплотностей, врезка штуцеров и лючков.

Регулировка вентиляторов, пылеуловителей, запорно-регулирующих устройств. Испытания. Обработка результатов и составление паспортов

| № позиции | Базовая цена в руб. за аспирационную установку при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06180101 | 24 170 | 30 605 | 46 535 | 54 853 |

| № позиции | Базовая цена в руб. за вентиляционную установку при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06180201 | 16 322 | 19 631 | 27 427 | 33 744 |

Примечание. Базовые цены подраздела 0618 не могут применяться и качестве доплат при проведении капитальных ремонтов систем аспирации и вентиляции

07 РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ

0701 Кондиционеры центральные

Осмотр, дефектация. Ремонт секций кондиционеров и регулирующих органов. Испытания.

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при производительности тыс. м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 40 | свыше 40 до 120 | свыше 120 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 07010101 | Ремонт кондиционера центрального | 33 941 | 37 433 | 47 555 | 62 347 | 70 431 |
| 07010201 | Ремонт кондиционера центрального (без осадительной камеры) | 18 559 | 20 443 | 25 975 | 34 057 | 38 492 |

0702 Кондиционеры местные

Осмотр, дефектация. Устранение дефектов с проверкой на герметичность. Зарядка холодильной системы. Регулировка. Испытания.

070201 Ремонт кондиционера автономного

| № позиции | Тип | Хладопроизводительность, тыс. ккал/час | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 07020101 | ВК | До 2,5 | 25 112 |
| 07020102 | КС | до 10 | 42 729 |
| 07020103 | КС, СКК-4ПРА | Свыше 10 до 35 | 69 371 |
| 07020104 | КС | Свыше 35 до 50 | 77 807 |

070202 Ремонт кондиционера автономного (без компрессора)

| № позиции | Тип | Хладопроизводительность, тыс. ккал/час | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 07020201 | ВК | До 2,5 | 4 395 |
| 07020202 | КС | до 10 | 14 283 |
| 07020203 | КС, СКК-4ПРА | Свыше 10 до 35 | 21 385 |
| 07020204 | КС | Свыше 35 до 50 | 24 837 |

070203 Ремонт кондиционера-доводчика

| № позиции | Тип | Хладопроизводительность, тыс. ккал/час | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 07020301 | КНЭ-4 | 0,9 | 2 236 |

0703 Ремонт оросительных камер

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за камеру при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 40 | свыше 40 до 60 | свыше 60 до 80 | свыше 80 до 120 | свыше 120 до 160 | свыше 160 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 07030101 | Ремонт водораспределительной системы оросительной камеры | 18 363 | 20 285 | 22 326 | 24 327 | 28 525 | 33 155 | 37 825 |
| 07030201 | Ремонт корпуса оросительной камеры | 11 810 | 13 066 | 14 360 | 15 655 | 18 323 | 21 070 | 24 545 |
| 07030301 | Ремонт поддона, шарового клапана, водяного фильтра | 11 339 | 12 556 | 13 772 | 15 028 | 17 617 | 20 246 | 23 110 |

08 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

0801 Ремонт холодильных установок

Разборка, осмотр, очистка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей компрессоров, устройств пароэжекторных, конденсаторов, испарителей, теплообменников, воздухоохладителей.

Ремонт запорной арматуры, предохранительных клапанов и металлоконструкций. Испытание на плотность, вакуумирование холодильной системы. Зарядка холодильным агентом. Заливка масла. Регулировка. Испытания.

| № позиции | Наименование установки | Базовая цена в руб. за штуку при хладопроизводительности, тыс. ккал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08010101 | Парокомпрессорная холодильная установка | 98 367 | 174 134 | 259 357 | 345 090 | 448 518 | 529 268 |
| 08010201 | Пароэжекторная холодильная установка | 77 381 | 136 742 | 203 758 | 271 010 | 352 230 | 415 638 |

0802 Ремонт холодильных установок (без разборки компрессоров, устройств пароэжекторных, конденсаторов, испарителей, теплообменников, воздухоохладителей)

Вскрытие, осмотр, очистка, устранение дефектов и замена изношенных деталей, крепежа, прокладок. Ремонт запорной арматуры, предохранительных клапанов и металлоконструкций. Испытание на плотность, вакуумирование. Зарядка холодильным агентом. Заливка масла. Регулировка. Испытания.

| № позиции | Базовая цена в руб за штуку при хладопроизводительности, тыс. ккал/час |
| --- | --- |
|  | до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08020101 | 40 611 | 71 764 | 107 156 | 142 783 | 185 865 | 219 177 |

09 РЕМОНТ УЗЛОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Разборка оборудования, дефектация. Ремонт поршней, пальцев, шатунов, клапанов, маслонасоса. Устранение перекосов, регулировка. Обкатка компрессоров. Ремонт изношенных диффузоров, отбойников. Замена дефектных сопл. Регулировка положения сопл пароэжекторных устройств. Ремонт теплообменных трубок. Ремонт кожухов, обечаек, крышек. Правка оребрения. Замена крепежных деталей и прокладок. Проверка на герметичность. Зарядка холодильным агентом. Вакуумирование.

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за штуку при хладопроизводительности, тыс. ккал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | свыше 30 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 09010101 | Компрессор холодильный | 39 904 | 58 189 | 83 849 | 120 301 | 170 289 |
| 09010201 | Устройство пароэжекторное | 7 220 | 14 086 | 25 347 | 44 377 | — |

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за штуку при площади рабочей поверхности, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 10 | свыше 10 до 25 | свыше 25 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 09010301 | Конденсатор кожухотрубный | 5 061 | 8 946 | 12 242 | 16 401 | 21 815 | 26 210 | 30 487 |
| 09010401 | Испаритель кожухотрубный открытого типа | 6 710 | 9 143 | 12 360 | 16 166 | 20 678 | 25 661 | 29 781 |
| 09010501 | Теплообменник регенеративный, противопоточный | 2 707 | 3 884 | 5 533 | 7 652 | — | — | — |
| 09010601 | Прибор охлаждения (воздухоохладитель) | 11 104 | 16 284 | 23 985 | 34 294 | — | — | — |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при хладопроизводительности, тыс. ккал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 09010701 | Вакуумирование системы | 416 | 831 | 1 589 | 2 865 | 4 943 | 6 749 |
| 09010801 | Дозарядка системы холодильным агентом | 1 095 | 2 197 | 4 159 | 6 631 | 9 849 | 11 968 |
| 09010901 | Устранение неплотностей системы | 7 416 | 14 439 | 22 326 | 29 153 | 36 687 | 44 338 |

Примечания:

1. Базовые цены раздела 09 не применяются в качестве доплат к базовым ценам на ремонт холодильных установок (подраздел 0801).

2. Базовые цены позиций 0901070101-0901090106 не применяются в качестве доплат к базовым ценам на ремонт холодильных установок (подраздел 0802).

3. Базовые цены позиций 0901070101-0901070106, 0901080101-0901080106 не применяются в качестве доплат к базовым ценам на ремонт узлов (раздел 09).

10 ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАЛАДКА ЗОЛОУЛОВИТЕЛЕЙ

1001 Диагностика технического состояния золоуловителей

Ознакомление с режимом работы оборудования. Анализ технической и эксплуатационной документации. Осмотр и проверка состояния аппарата. Надзор за изготовлением и монтажом приспособлений и устройств. Наладка переносных приборов. Проверка плотности аппарата, тарировка газоходов. Проведение измерений (опытов) параметров аппарата. Обработка и анализ результатов измерений. Составление технического отчета.

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за электрофильтр с площадью активного сечения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 26 | свыше 26 до 50 | свыше 50 до 88 | свыше 88 до 115 | свыше 115 до 177 | свыше 177 до 230 | свыше 230 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10010101 | Электрофильтр | 106 999 | 128 384 | 154 083 | 184 885 | 221 846 | 266 224 | 319 468 |

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за золоуловитель с диаметром скруббера, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2000 | свыше 2000 до 3000 | свыше 3000 до 5000 | свыше 5000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 10010102 | Мокрый золоуловитель | 47 359 | 49 635 | 53 336 | 62 505 |

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за золоуловитель с объемом дымовых газов, м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 101 до 200 | свыше 201 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 10010103 | Инерционный золоуловитель | 77 689 | 81 574 | 85 458 |

Примечание. Базовые цены позиций 1001010101-1001010107, 1001010201-1001010204, 1001010301-1001010303 не применяются в качестве доплат к базовым ценам на ремонт.

1002 Наладка золоулавливающих установок

100201 Наладка механического оборудования электрофильтров

Обследование состояния и работы электрофильтра, осмотр на соответствие проекту. Опрессовка аппарата, устранение неплотностей. Настройка режимов работы отдельных узлов при 2-3 различных рабочих режимах. Технический надзор за работой аппарата в течение 4-5 суток. Обработка материалов, составление заключения.

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за электрофильтр с площадью активного сечения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 26 | свыше 26 до 50 | свыше 50 до 88 | свыше 88 до 115 | свыше 115 до 177 | свыше 177 до 230 | свыше 230 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10020101 | Электрофильтр | 42 650 | 50 223 | 60 229 | 72 275 | 86 753 | 104 096 | 124 931 |

100202 Наладка электроагрегатов электрофильтра

Проверка и настройка релейной и пускорегулирующей аппаратуры, проверка трансформаторов, выпрямителей и других элементов. Обработка материалов.

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за электроагрегат при номинальном токе, мА |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 400 | свыше 400 до 1000 | свыше 1000 до 1600 | свыше 1600 до 2500 | свыше 2500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 10020201 | Электроагрегат | 10 751 | 13 968 | 18 128 | 23 503 | 30 487 |

100203 Наладка мокрого золоуловителя

Обследование состояния и работы золоуловителя. Наладка пленки орошения скруббера. Тарировка форсунок труб Вентури, контроль качества распыла. Определение оптимального расхода воды на орошение по условиям температурного режима дымовых газов. Определение газораспределения путем тарировки, составление заключения.

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за золоуловитель с диаметром скруббера, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2000 | свыше 2000 до 3000 | свыше 3000 до 5000 | свыше 5000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 10020301 | Золоуловитель | 16 166 | 17 735 | 19 579 | 21 620 |

100204 Наладка инерционных золоуловителей

Обследование состояния и работы золоуловителя. Определение временных характеристик работы механизмов выгрузки золы. Регулировка равномерного распределения дымовых газов. Обработка результатов, составление заключения.

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за золоуловитель с объемом газов, тыс м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 101 до 200 | свыше 201 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 10020401 | Золоуловитель | 9 456 | 13 262 | 17 029 |

Примечание. При наладке электроагрегатов с механическими выпрямителями к базовым ценам таблицы 100202 применяется коэффициент К = 0,7.

11 МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1101 Электрооборудование электрофильтров

| № позиции | Содержание работ | Техническая документация | Краткая характеристика | Базовая цена в руб. за агрегат питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 11010101 | Изменение схемы блока формирования импульсов и блока переходного режима панели управления агрегата питания (с изготовлением и установкой блока корректора) | ТУ381011.63 4.00.00, утвержденные СП Энергогазоочистка 29.05.85 г. | Повышение рабочего напряжения электрофильтра и оптимизация режима пылеулавливания | 15 381 |

12 УСТАНОВКА ВВОДА ЖИДКОСТИ В ТОПОЧНУЮ КАМЕРУ КОТЛОАГРЕГАТА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОКИСЛОВ АЗОТА

1201 Ремонт и определение эффективности установки ввода жидкости в топочную камеру котлоагрегата для подавления образовании окислов азот

Осмотр Проверка и ремонт форсунок, расходомерных шайб, вентилей. Наладка установки после ремонта. Снятие характеристик, выбор оптимального режима работы.

| № позиции | Базовая цена в руб. за установку при производительности, т/ч |
| --- | --- |
|  | до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 12010101 | 86 203 | 101 703 | 121 047 |

Примечания:

1. При ремонте установки без определения эффективности ее работы к базовым ценам подраздела 1201 применяется коэффициент К = 0,6.

2 При определении эффективности установки без проведения ремонта к базовым ценам подраздела 1201 применяется коэффициент К = 0,4.

13 ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ И ДРУГИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗОЛОУЛОВИТЕЛЕЙ

1301 Лестницы и площадки

130101 Ремонт, замена, изготовление лестниц и площадок

| № позиции | Содержание работ | Масса металлоконструкции, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 13010101 | Ремонт лестниц, площадок (правка поручней, стоек, бортовых полос. Замена отдельных элементов) | — | 1 374 |
| 13010102 | Замена лестниц и площадок | До 0,2 | 8 514 |
| 13010103 | То же | Свыше 0,2 до 0,5 | 6 670 |
| 13010104 | То же | Свыше 0,5 | 4 434 |
| 13010105 | Изготовление лестниц | До 0,2 | 14 204 |
| 13010106 | То же | Свыше 0,2 до 0,5 | 11 183 |
| 13010107 | То же | Свыше 0,5 | 7 259 |

1302 Металлоконструкции золоуловителей

130201 Замена металлоконструкций (колонн, стоек, ферм, балок, ригелей, кронштейнов, косынок, накладок и др.)

| № позиции | Масса элемента, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13020101 | До 0,02 | 28 682 |
| 13020102 | Свыше 0,02 до 0,05 | 20 129 |
| 13020103 | Свыше 0,05 до 0,1 | 12 595 |
| 13020104 | Свыше 0,1 до 0,2 | 11 065 |
| 13020105 | Свыше 0,2 до 0,5 | 8 553 |
| 13020106 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5 533 |
| 13020107 | Свыше 1,0 | 4 787 |

130202 Изготовление металлоконструкций

| № позиции | Масса элемента, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13020201 | До 0,02 | 40 532 |
| 13020202 | Свыше 0,02 до 0,05 | 28 682 |
| 13020203 | Свыше 0,05 до 0,1 | 14 125 |
| 13020204 | Свыше 0,1 до 0,2 | 10 986 |
| 13020205 | Свыше 0,2 до 0,5 | 7 887 |
| 13020206 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5 886 |
| 13020207 | Свыше 1,0 | 6 043 |

14 РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1401 Устранение дефектов системы гидрозолоудаления, неплотностей корпуса, бункеров, люков, дефектов приводов с ремонтом запорно-регулирующей арматуры электрофильтра

Осмотр, дефектация электрофильтра. Устранение неплотностей корпуса, бункеров наложением заплат (до 5 единиц), проверкой дефектных швов (до 5 м). Устранение неплотностей люков (до 5 единиц). Устранение дефектов системы гидрозолоудаления, ремонт запорно-регулирующей арматуры (до 5 единиц). Устранение дефектов приводов механизмов встряхивания осадительных коронирующих электродов (до 5 единиц).

| № позиции | Тип электрода | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Базовая цена в руб. за электрофильтр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 14010101 | УB, ДПВ | До 20 | 3 374 |
| 14010102 | УГ2, ПГД, ПГДС | До 53 | 3 766 |
| 14010103 | УГ3, ЭГА | Свыше 53 до 177 | 6 984 |
| 14010104 | УГ3, ЭГА | Свыше 177 | 12 360 |

Примечание. Базовые цены позиций 1401010101-1401010401 не применяется в качестве доплат к базовым ценам раздела 01.

1402 Устранение дефектов системы гидрозолоудаления, неплотностей корпуса, люков с ремонтом запорно-регулирующей арматуры золоуловителя мокрого типа

Осмотр, дефектация золоуловителя. Устранение неплотностей корпуса золоуловителя, трубы Вентури наложением заплат (до 5 единиц), проваркой дефектных швов (до 5 м). Устранение неплотностей люков (до 5 единиц). Устранение дефектов системы гидрозолоудаления, ремонт запорно-регулирующей арматуры (до 5 единиц). Устранение дефектов напорного бака, фильтра орошающей воды.

| № позиции | Тип золоуловителя | Базовая цена в руб. за золоуловитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 14020101 | MB с трубами Вентури | 3 649 |

Примечание. Базовая цена позиции 1402010101 не применяется в качестве доплаты к базовым ценам раздела 04.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт узлов электрофильтров

02 Ремонт узлов электротехнического оборудования электрофильтров

03 Изготовление и ремонт технологического оборудования, применяемого при ремонте электрофильтров

04 Ремонт узлов золоуловителей мокрого типа

05 Ремонт секции батарейного циклона

06 Ремонт узлов установок аспирации и вентиляции

07 Ремонт кондиционеров

08 Ремонт холодильных установок

09 Ремонт узлов холодильных установок

10 Диагностика технического состояния и наладка золоуловителем

11 Модернизация газоочистного оборудования

12 Установка ввода жидкости в топочную камеру котлоагрегата для подавления образования окислов азота

13 Лестницы, площадки и другие металлоконструкции золоуловителей

14 Работы по устранению дефектов газоочистного оборудования