РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА

УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 6

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ

И РЕАКТОРОВ

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России» Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта Начальник А.А. Романов

Взамен «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНА Поправка по письму ОАО "ЦКБ Энергоремонт" № 6-127 от 24.05.2004 г.

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций - производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту трансформаторов и реакторов, выполняемые персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку - разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.;     II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.; IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.;  VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 4,0, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7637 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 163,2 %, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 37,8 %;

- цеховые расходы - 77,4 %;

- общезаводские расходы - 48%.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.;

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1 - 4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1 - 6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1 - 8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1 - 10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. При выполнении ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей к базовым ценам применяется коэффициент К=1,2.

18. При выполнении демонтажа и монтажа отдельных узлов оборудования, а также при определении стоимости законченной производством замены одного типа трансформатора другим, и при выполнении демонтажа и монтажа разными организациями, к базовым ценам на замену узлов применяются коэффициенты: при демонтаже К = 0,3; при монтаже - К = 0,7.

19. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на восстановление антикоррозионных покрытий наружных поверхностей. Стоимость работ по восстановлению антикоррозионных покрытий определяется по базовым ценам части 13.

20. В базовых ценах настоящей части учтены затраты на проведение приемо-сдаточных и высоковольтных испытаний. При выполнении испытаний заказчиком к базовым ценам применяются скидки, определяемые по согласованным калькуляциям.

21. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций;

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

22. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

23. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

24. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

25. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

25.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

25.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

25.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

25.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- прении за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

25.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

25.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

25.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

25.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 «Общих положений».

25.4 Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 4,0 разряда

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7637 | - | 7140 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4364 | - | 4200 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3273 | 70 | 2940 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 916 | 11 | 785 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3139 | 36,7 | 2909 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 37,8 | 2887 | 34 | 2428 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 77,4 | 5911 | 71 | 5069 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 3666 | 43 | 3070 |
| 7. Себестоимость | - | 24156 | - | 21401 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4590 | - | 2996 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 28746 | - | 24397 |
| Справочно: 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 | - | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 163,2 | 12464 | 148 | 10567 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 216,3 | 16519 | 199,7 | 14261 |

Расчет поправочного индекса:

26. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000 ( 1,011 ( i) ( (1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 25 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.

27. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 РЕМОНТ И ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРОВ

0101 Ремонт и замена силовых масляных трансформаторов

I группа сложности работ

Ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток.

Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие (установка) обмоток и главной изоляции. Ремонт или замена переключающих устройств. Сушка активной части. Восстановление антикоррозионных покрытий внутренних поверхностей оборудования (узлов). Сборка, заливка маслом, испытания.

II группа сложности работ

Ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток. Разборка трансформатора. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка, заливка маслом, испытания.

III группа сложности работ

Замена трансформатора (демонтаж и монтаж).

Разгерметизация демонтируемого трансформатора. Демонтаж съемных комплектующих узлов. Установка транспортных креплений узлов на активной части и консервация демонтированных комплектующих узлов. Герметизация. Разгерметизация, в том числе слив масла, монтируемого трансформатора. Осмотр активной части и устранение выявленных дефектов, снятие транспортных креплений узлов. Расконсервация и монтаж комплектующих узлов. Герметизация, заливка маслом, испытания.

IV группа сложности работ

Демонтаж трансформатора.

Разгерметизация. Демонтаж съемных комплектующих узлов. Установка транспортных креплений узлов на активной части и консервация комплектующих узлов. Герметизация.

V группа сложности работ

Монтаж трансформатора.

Разгерметизация. Осмотр активной части и устранение выявленных дефектов, снятие транспортных креплений узлов. Расконсервация и монтаж комплектующих узлов. Герметизация, заливка маслом, испытания.

010101 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку no группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010101 | 20 | 3961 | 1450 | - | - | - |
| 01010102 | 25 | 4247 | 1552 | - | - | - |
| 01010103 | 30 | 4615 | 1696 | - | - |  |
| 01010104 | 40 | 5023 | 1919 | - | - | - |
| 01010105 | 50 | 5432 | 2082 | - | - | - |
| 01010106 | 63 | 5676 | 2205 | - | - | - |
| 01010107 | 100 | 6615 | 2327 | - | - | - |
| 01010108 | 160 | 7555 | 2531 | - | - | - |
| 01010109 | 180 | 8004 | 2573 | - | - | - |
| 01010110 | 250 | 9025 | 2899 | - | - | - |
| 01010111 | 320 | 11311 | 3594 | - | - | - |
| 01010112 | 400 | 14252 | 4328 | - | - | - |
| 01010113 | 560 | 18417 | 5105 | - | - | - |
| 01010114 | 630 | 22623 | 6289 | - | - | - |
| 01010115 | 750 | 34139 | 9801 | - | - | - |
| 01010116 | 1000 | 41816 | 12047 | - | - | - |
| 01010117 | 1600 | 48840 | 14416 | - | - | - |
| 01010118 | 1800 | 51821 | 17315 | 14701 | 5881 | 8820 |
| 01010119 | 2500 | 56885 | 18948 | 16090 | 6453 | 9637 |
| 01010120 | 3200 | 62724 | 20582 | 17518 | 7023 | 10494 |
| 01010121 | 4000 | 67665 | 21275 | 18049 | 7227 | 10822 |
| 01010122 | 5600 | 77139 | 25727 | 21847 | 8739 | 13108 |
| 01010123 | 6300 | 86491 | 30342 | 25809 | 10332 | 15477 |

010102 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010201 | 60 | 12047 | 4328 | - | - | - |
| 01010202 | 100 | 15762 | 5840 | - | - | - |
| 01010203 | 560 | 35038 | 9760 | - | - | - |
| 01010204 | 750 | 44592 | 12823 | - | - | - |
| 01010205 | 1000 | 46472 | 13312 | - | - | - |
| 01010206 | 6300 | 103356 | 32016 | 20664 | 8290 | 12374 |

010103 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ

с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010301 | 25000 | 208672 | 61867 | 52555 | 21031 | 31525 |
| 01010302 | 32000 | 243015 | 67461 | 57375 | 22942 | 34425 |

010104 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 35 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010401 | 100 | 8616 | 3839 | - | - | - |
| 01010402 | 160 | 14007 | 5145 | - | - | - |
| 01010403 | 180 | 15803 | 5268 | - | - | - |
| 01010404 | 250 | 19969 | 6330 | - | - | - |
| 01010405 | 320 | 22991 | 7227 | - | - | - |
| 01010406 | 400 | 26012 | 8984 | - | - | - |
| 01010407 | 560 | 29321 | 9596 | - | - | - |
| 01010408 | 630 | 32588 | 10290 | - | - | - |
| 01010409 | 750 | 36140 | 11719 | - | - | - |
| 01010410 | 1000 | 41204 | 13272 | - | - | - |
| 01010411 | 1600 | 49044 | 16824 | - | - | - |
| 01010412 | 1800 | 62315 | 21724 | 18498 | 7391 | 11107 |
| 01010413 | 2500 | 65419 | 22706 | 19316 | 7759 | 11557 |
| 01010414 | 3200 | 75383 | 28381 | 24174 | 9637 | 14537 |
| 01010415 | 4000 | 77752 | 29566 | 25155 | 10086 | 15069 |
| 01010416 | 5600 | 90656 | 31076 | 26422 | 10577 | 15845 |
| 01010417 | 6300 | 93842 | 32644 | 27197 | 10862 | 16334 |
| 01010418 | 7500 | 104445 | 33404 | 28381 | 11353 | 17028 |
| 01010419 | 10000 | 106337 | 34343 | 29157 | 11679 | 17478 |
| 01010420 | 15000 | 123244 | 42959 | 36508 | 14620 | 21888 |
| 01010421 | 16000 | 128389 | 44471 | 37773 | 15109 | 22664 |
| 01010422 | 20000 | 162895 | 47901 | 40755 | 16334 | 24420 |
| 01010423 | 31500 | 177188 | 59988 | 51004 | 20377 | 30627 |
| 01010424 | 40500 | 236972 | 74240 | 63092 | 25237 | 37854 |
| 01010425 | 75000 | 289527 | 87961 | 74770 | 29891 | 44879 |
| 01010426 | 80000 | 295244 | 89350 | 75955 | 30382 | 45573 |

010105 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 35 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010501 | 560 | 36712 | 12087 | - | - | - |
| 01010502 | 1000 | 46064 | 14824 | - | - | - |
| 01010503 | 1600 | 62683 | 21520 | - | - | - |
| 01010504 | 1800 | 74445 | 25971 | 22092 | 8820 | 13272 |
| 01010505 | 2500 | 79141 | 27687 | 23562 | 9433 | 14129 |
| 01010506 | 3200 | 84775 | 32465 | 27605 | 11026 | 16579 |
| 01010507 | 4000 | 96658 | 36997 | 31444 | 12578 | 18866 |
| 01010508 | 5600 | 108052 | 39530 | 33609 | 13435 | 20173 |
| 01010509 | 6300 | 112218 | 40877 | 34751 | 13884 | 20867 |
| 01010510 | 7500 | 129082 | 41285 | 35119 | 14048 | 21071 |
| 01010511 | 10000 | 134799 | 43246 | 36752 | 14701 | 22051 |
| 01010512 | 15000 | 144641 | 50841 | 43286 | 17355 | 25931 |
| 01010513 | 16000 | 150399 | 52229 | 44388 | 17764 | 26625 |
| 01010514 | 20000 | 177760 | 60152 | 51126 | 20459 | 30663 |
| 01010515 | 25000 | 182537 | 62520 | 52965 | 21154 | 31311 |
| 01010516 | 31500 | 227865 | 77344 | 61335 | 24542 | 36793 |
| 01010517 | 40000 | 234071 | 79875 | 65584 | 26258 | 39326 |

010106 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 35 кВ

с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010601 | 25000 | 217779 | 74445 | 63254 | 25237 | 38018 |
| 01010602 | 32000 | 260983 | 80815 | 68646 | 27483 | 41163 |
| 01010603 | 40000 | 311089 | 89350 | 75955 | 30382 | 45573 |
| 01010604 | 63000 | 345717 | 91840 | 78078 | 31240 | 46838 |

010107 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 35 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010701 | 6300 | 135127 | 40959 | 34792 | 13925 | 20867 |
| 01010702 | 10000 | 168572 | 45164 | 38426 | 15395 | 23032 |
| 01010703 | 16000 | 187969 | 54639 | 46430 | 18580 | 27850 |

010108 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010801 | 2500 | 131247 | 27728 | 24991 | 10005 | 14986 |
| 01010802 | 3200 | 143539 | 30831 | 27727 | 11107 | 16620 |
| 01010803 | 4000 | 149705 | 32179 | 28912 | 11557 | 17355 |
| 01010804 | 5600 | 162976 | 37446 | 33730 | 13557 | 20173 |
| 01010805 | 6300 | 166488 | 38018 | 34262 | 13721 | 20541 |
| 01010806 | 7500 | 193807 | 41449 | 37854 | 14905 | 22949 |
| 01010807 | 10000 | 196748 | 45001 | 40509 | 16211 | 24297 |
| 01010808 | 15000 | 231377 | 55456 | 49861 | 19969 | 29891 |
| 01010809 | 16000 | 234317 | 55660 | 50146 | 20091 | 30055 |
| 01010810 | 20000 | 269599 | 66563 | 59906 | 23970 | 35936 |
| 01010811 | 25000 | 273642 | 67543 | 60764 | 24297 | 36467 |
| 01010812 | 31500 | 277685 | 70115 | 63092 | 25195 | 37896 |
| 01010813 | 32000 | 278787 | 70361 | 63297 | 25278 | 38019 |
| 01010814 | 40000 | 290508 | 76608 | 66930 | 27564 | 41408 |
| 01010815 | 40500 | 291896 | 77016 | 69340 | 27768 | 41572 |
| 01010816 | 60000 | 305168 | 86123 | 77467 | 30954 | 46512 |
| 01010817 | 63000 | 309782 | 87389 | 78609 | 31444 | 47166 |
| 01010818 | 70000 | 314478 | 87716 | 78936 | 31607 | 47329 |
| 01010819 | 75000 | 320440 | 89350 | 80447 | 32179 | 48268 |
| 01010820 | 80000 | 323381 | 90125 | 81100 | 32465 | 48635 |
| 01010821 | 90000 | 338326 | 92738 | 83427 | 33363 | 50065 |
| 01010822 | 120000 | 401458 | 103479 | 93064 | 37242 | 55822 |
| 01010823 | 125000 | 406237 | 107195 | 96373 | 38590 | 57783 |
| 01010824 | 180000 | 434659 | 117485 | 105725 | 42265 | 63459 |
| 01010825 | 200000 | 457200 | 122140 | 109931 | 44022 | 65910 |
| 01010826 | 240000 | 473166 | 125734 | 113156 | 45287 | 67869 |
| 01010827 | 250000 | 480967 | 127041 | 114300 | 45096 | 68604 |
| 01010828 | 400000 | 543323 | 147663 | 132879 | 53168 | 79711 |

010109 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010901 | 2500 | 164080 | 35895 | 32301 | 12945 | 19357 |
| 01010902 | 5600 | 203731 | 46634 | 41979 | 16783 | 25195 |
| 01010903 | 6300 | 206711 | 47247 | 42551 | 17028 | 25523 |
| 01010904 | 10000 | 242280 | 60193 | 54148 | 21684 | 32465 |
| 01010905 | 15000 | 289200 | 70361 | 63336 | 25318 | 38018 |
| 01010906 | 16000 | 292141 | 70565 | 63500 | 25400 | 38100 |
| 01010907 | 20000 | 337020 | 78486 | 70646 | 28258 | 42388 |
| 01010908 | 25000 | 343839 | 84735 | 76200 | 30504 | 45696 |
| 01010909 | 31500 | 369485 | 87553 | 78813 | 31525 | 47289 |
| 01010910 | 40000 | 374303 | 95760 | 86205 | 34466 | 51739 |
| 01010911 | 40500 | 376059 | 96046 | 86409 | 34588 | 51821 |
| 01010912 | 60000 | 381408 | 107643 | 96904 | 38754 | 58151 |
| 01010913 | 63000 | 387657 | 109155 | 98251 | 39284 | 58967 |
| 01010914 | 80000 | 404236 | 112667 | 101396 | 40591 | 60805 |

010110 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжении 110 кВ

с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011001 | 25000 | 370750 | 88695 | 79876 | 31975 | 47901 |
| 01011002 | 32000 | 387044 | 96332 | 86736 | 34711 | 52025 |
| 01011003 | 40000 | 399457 | 103968 | 93596 | 37406 | 56190 |
| 01011004 | 63000 | 419590 | 120670 | 108543 | 43450 | 65093 |
| 01011005 | 80000 | 444704 | 130961 | 117852 | 47125 | 70727 |
| 01011006 | 125000 | 562271 | 146887 | 132227 | 52833 | 79345 |

010111 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 110 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011101 | 5600 | 199076 | 45328 | 40795 | 16334 | 24461 |
| 01011102 | 6300 | 210795 | 48023 | 43204 | 17232 | 25971 |
| 01011103 | 7500 | 217492 | 49044 | 44143 | 17641 | 26503 |
| 01011104 | 10000 | 236522 | 52719 | 47493 | 18989 | 28504 |
| 01011105 | 15000 | 254694 | 58151 | 52352 | 20949 | 31403 |
| 01011106 | 16000 | 269354 | 60193 | 54148 | 21684 | 32465 |
| 01011107 | 20000 | 278134 | 70932 | 63827 | 25523 | 38305 |
| 01011108 | 31500 | 333711 | 83387 | 75056 | 30055 | 45001 |
| 01011109 | 60000 | 393536 | 89104 | 81468 | 32588 | 48880 |
| 01011110 | 63000 | 411259 | 94168 | 84775 | 33934 | 50841 |
| 01011111 | 75000 | 454464 | 104908 | 94412 | 37773 | 56639 |

010112 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 110 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011201 | 6300 | 265515 | 61335 | 55210 | 22133 | 33077 |
| 01011202 | 10000 | 292426 | 62315 | 56068 | 22419 | 33649 |
| 01011203 | 15000 | 318398 | 72607 | 65297 | 26135 | 39162 |
| 01011204 | 16000 | 329791 | 76608 | 68972 | 27564 | 41408 |
| 01011205 | 20000 | 347678 | 82897 | 74607 | 29851 | 44756 |
| 01011206 | 25000 | 382470 | 88246 | 79385 | 31771 | 47615 |
| 01011207 | 31500 | 417099 | 94821 | 85388 | 34139 | 51249 |
| 01011208 | 40000 | 450829 | 104663 | 94209 | 37692 | 56517 |
| 01011209 | 40500 | 458752 | 105520 | 94944 | 37937 | 57007 |
| 01011210 | 60000 | 491951 | 113156 | 101803 | 40672 | 61131 |
| 01011211 | 63000 | 512002 | 121895 | 109726 | 43899 | 65827 |
| 01011212 | 75000 | 568110 | 131247 | 118138 | 47247 | 70891 |
| 01011213 | 80000 | 579912 | 140312 | 126266 | 50555 | 75710 |

010113 Трансформаторы однофазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011301 | 10500 | 146193 | 38631 | 34751 | 13884 | 20867 |
| 01011302 | 20000 | 215165 | 56803 | 51126 | 20499 | 30627 |
| 01011303 | 40000 | 250284 | 66073 | 59416 | 23808 | 35609 |
| 01011304 | 50000 | 295000 | 77874 | 70074 | 28013 | 42061 |

010114 Трансформаторы однофазные трехобмоточные класса напряжения 110 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011401 | 5000 | 149296 | 39407 | 35487 | 14211 | 21275 |
| 01011402 | 6667 | 158117 | 41734 | 37569 | 15028 | 22541 |
| 01011403 | 10500 | 175431 | 46349 | 41367 | 16539 | 24829 |
| 01011404 | 13500 | 191031 | 50432 | 45369 | 18172 | 27197 |
| 01011405 | 20000 | 208591 | 55047 | 49535 | 19805 | 29729 |

010115 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011501 | 10000 | 199811 | 59416 | 53495 | 21398 | 32097 |
| 01011502 | 15000 | 233623 | 65501 | 58967 | 23604 | 35364 |
| 01011503 | 31500 | 294877 | 79916 | 71912 | 28749 | 43163 |
| 01011504 | 60000 | 354988 | 94004 | 84613 | 33853 | 50760 |
| 01011505 | 70000 | 389984 | 102335 | 92085 | 36834 | 55252 |
| 01011506 | 125000 | 468104 | 133769 | 102417 | 41000 | 61418 |
| 01011507 | 250000 | 621483 | 139944 | 125979 | 50392 | 75587 |
| 01011508 | 400000 | 740765 | 162527 | 146274 | 58477 | 87797 |

010116 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011601 | 6300 | 211326 | 53781 | 43899 | 17559 | 26339 |
| 01011602 | 16000 | 279441 | 78365 | 70523 | 28177 | 42346 |

010117 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ

с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011701 | 32000 | 378469 | 102539 | 92249 | 36916 | 55333 |
| 01011702 | 63000 | 484642 | 128389 | 115524 | 46226 | 69298 |

010118 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 150 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011801 | 15000 | 280299 | 68972 | 62071 | 24829 | 37242 |
| 01011802 | 31500 | 353844 | 84612 | 76159 | 30463 | 45696 |
| 01011803 | 60000 | 426042 | 103479 | 93148 | 37284 | 55864 |

010119 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 150 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011901 | 10000 | 292426 | 64440 | 57987 | 23195 | 34792 |
| 01011902 | 16000 | 354333 | 87185 | 78488 | 31403 | 47084 |
| 01011903 | 25000 | 369566 | 102988 | 92942 | 37161 | 57012 |
| 01011904 | 40000 | 460671 | 126224 | 113647 | 45451 | 68196 |
| 01011905 | 63000 | 572031 | 138924 | 125039 | 50024 | 75015 |

010120 Трансформаторы однофазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012001 | 20000 | 216471 | 59376 | 53455 | 21358 | 32097 |
| 01012002 | 30000 | 247956 | 63173 | 55655 | 22787 | 34098 |

010121 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 220 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012101 | 80000 | 597186 | 128510 | 122100 | 48840 | 73260 |
| 01012102 | 90000 | 616909 | 132840 | 126183 | 50473 | 75710 |
| 01012103 | 120000 | 678286 | 152237 | 144641 | 57864 | 86777 |
| 01012104 | 125000 | 743624 | 156565 | 146110 | 58436 | 87674 |
| 01012105 | 160000 | 774782 | 164854 | 152605 | 61009 | 91596 |
| 01012106 | 180000 | 808961 | 170205 | 161711 | 64684 | 97026 |
| 01012107 | 200000 | 822314 | 173022 | 164324 | 65705 | 98619 |
| 01012108 | 240000 | 863763 | 182496 | 173349 | 69340 | 104009 |
| 01012109 | 250000 | 931714 | 188458 | 179025 | 71627 | 107399 |
| 01012110 | 275000 | 936982 | 214674 | 199035 | 79590 | 119445 |
| 01012111 | 360000 | 1001992 | 223046 | 211897 | 84775 | 127122 |
| 01012112 | 400000 | 1053650 | 234562 | 216267 | 86532 | 129735 |
| 01012113 | 630000 | 1072230 | 244648 | 220187 | 88083 | 132104 |
| 01012114 | 1000000 | - | 264332 | 251182 | 100457 | 150725 |

010122 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 120 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012201 | 32000 | 644147 | 111972 | 106418 | 42551 | 63868 |
| 01012202 | 63000 | 738030 | 145866 | 138557 | 55456 | 83101 |
| 01012203 | 160000 | 1116088 | 234766 | 223046 | 89227 | 133819 |

010123 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 220 кВ

с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012301 | 32000 | 715366 | 124305 | 111891 | 44756 | 67135 |
| 01012302 | 40000 | 767268 | 154687 | 139210 | 55660 | 83550 |
| 01012303 | 63000 | 819211 | 161834 | 153748 | 61499 | 92249 |
| 01012304 | 100000 | 902803 | 198667 | 180168 | 72076 | 108092 |
| 01012305 | 160000 | 1136793 | 258288 | 245384 | 98129 | 147254 |

010124 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 220 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012401 | 20000 | 441314 | 110257 | 104744 | 41897 | 62847 |
| 01012402 | 25000 | 452871 | 117404 | 111523 | 44592 | 66930 |
| 01012403 | 40000 | 607763 | 134350 | 117608 | 47043 | 70565 |
| 01012404 | 63000 | 717733 | 152850 | 145213 | 58068 | 87144 |

010125 Трансформаторы однофазные двухобмоточные класса напряжения 220 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012501 | 20000 | 265270 | 64929 | 61703 | 24706 | 36997 |
| 01012502 | 25000 | 286546 | 71136 | 67133 | 26829 | 40305 |
| 01012503 | 40000 | 307659 | 79181 | 75219 | 30096 | 45124 |
| 01012504 | 50000 | 339551 | 84979 | 80732 | 32301 | 48431 |
| 01012505 | 60000 | 352496 | 88246 | 83836 | 33567 | 50269 |
| 01012506 | 66667 | 385206 | 95760 | 90982 | 36425 | 54557 |
| 01012507 | 72000 | 392270 | 97517 | 92656 | 37038 | 55618 |

010126 Трансформаторы однофазные трехобмоточные класса напряжения 220 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012601 | 30000 | 330159 | 84163 | 79957 | 32016 | 47942 |
| 01012602 | 33333 | 368137 | 93147 | 88491 | 35404 | 53087 |
| 01012603 | 40000 | 379571 | 94821 | 90084 | 36017 | 54067 |
| 01012604 | 46667 | 402439 | 99559 | 94576 | 37854 | 56721 |
| 01012605 | 50000 | 413424 | 101722 | 96537 | 38631 | 57906 |
| 01012606 | 60000 | 422980 | 103356 | 98211 | 39284 | 58927 |
| 01012607 | 82500 | 480721 | 116260 | 110420 | 44184 | 66236 |

010127 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 220 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012701 | 63000 | 468797 | 116627 | 111032 | 44388 | 66644 |
| 01012702 | 90000 | 552307 | 139863 | 132879 | 53168 | 79711 |
| 01012703 | 120000 | 608171 | 151174 | 143620 | 57456 | 86164 |
| 01012704 | 180000 | 718877 | 194951 | 172451 | 68972 | 103479 |
| 01012705 | 240000 | 836934 | 197319 | 187478 | 74975 | 112503 |

010128 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 220 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012801 | 30000 | 473044 | 123814 | 117608 | 47043 | 70565 |
| 01012802 | 32000 | 476025 | 129858 | 121447 | 48595 | 72852 |
| 01012803 | 60000 | 512451 | 137086 | 130184 | 52106 | 78078 |
| 01012804 | 63000 | 518086 | 145908 | 138638 | 55456 | 83182 |
| 01012805 | 125000 | 769718 | 191317 | 181761 | 72688 | 109073 |
| 01012806 | 200000 | 1012242 | 232642 | 221005 | 88369 | 132636 |
| 01012807 | 250000 | 1072190 | 252775 | 240074 | 96046 | 144028 |

010129 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 220 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01012901 | 40000 | 315295 | 82570 | 78405 | 31403 | 47002 |
| 01012902 | 60000 | 386064 | 94046 | 89350 | 35691 | 53659 |
| 01012903 | 80000 | 456751 | 102988 | 97844 | 39121 | 58723 |
| 01012904 | 120000 | 506815 | 126551 | 120180 | 48063 | 72116 |
| 01012905 | 133000 | 558964 | 133002 | 126347 | 50555 | 75791 |

010130 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжении 330 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013001 | 125000 | 770086 | 195400 | 185641 | 74240 | 111401 |
| 01013002 | 180000 | 883691 | 207815 | 197442 | 79018 | 118424 |
| 01013003 | 200000 | 899902 | 211612 | 201036 | 80447 | 120589 |
| 01013004 | 250000 | 943435 | 215369 | 204588 | 81836 | 122753 |
| 01013005 | 400000 | 1063614 | 273193 | 259513 | 103805 | 155708 |
| 01013006 | 630000 | 1268489 | 302023 | 286954 | 114749 | 172205 |
| 01013007 | 1000000 | - | 362420 | 344370 | 137740 | 206630 |
| 01013008 | 1250000 | - | 434903 | 413220 | 165305 | 247915 |

010131 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 330 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013101 | 60000 | 659665 | 161425 | 153380 | 61335 | 92045 |
| 01013102 | 120000 | 779640 | 194911 | 185151 | 74036 | 111115 |
| 01013103 | 210000 | 1001666 | 250406 | 237910 | 95148 | 142762 |
| 01013104 | 250000 | 1178691 | 294672 | 279971 | 111972 | 168000 |

010132 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 330 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013201 | 63000 | 824602 | 149011 | 141578 | 56630 | 84939 |
| 01013202 | 125000 | 971897 | 214838 | 204099 | 81631 | 122467 |
| 01013203 | 200000 | 1200660 | 247181 | 234848 | 93963 | 140884 |
| 01013204 | 240000 | 1229245 | 250406 | 237910 | 95148 | 142762 |
| 01013205 | 250000 | 1234840 | 251509 | 238931 | 95556 | 143375 |

010133 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 330 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013301 | 133000 | - | 140190 | 133207 | 53291 | 79916 |

010134 Трансформаторы трехфазные класса напряжения 500 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013401 | 206000 | 1161049 | 268782 | 253264 | 101273 | 151991 |
| 01013402 | 250000 | 1176281 | 280339 | 266333 | 106541 | 159792 |
| 01013403 | 400000 | 1349303 | 311047 | 295530 | 118220 | 177309 |
| 01013404 | 630000 | 1579945 | 419917 | 398927 | 159588 | 239340 |
| 01013405 | 1000000 | - | 566885 | 538546 | 215369 | 323176 |

010135 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 500 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013501 | 250000 | 1683995 | 293121 | 278461 | 111401 | 167060 |

010136 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 500 кВ,

переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013601 | 90000 | 921505 | 172492 | 163874 | 65582 | 98292 |
| 01013602 | 125000 | 987782 | 185395 | 176086 | 70402 | 105684 |
| 01013603 | 135000 | 1050996 | 197197 | 187355 | 74975 | 112380 |
| 01013604 | 250000 | 1122705 | 220800 | 209775 | 83877 | 125898 |
| 01013605 | 267000 | 1174320 | 242647 | 230519 | 92208 | 138311 |
| 01013606 | 417000 | 1339176 | 255593 | 242812 | 97109 | 145703 |

010137 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 500 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013701 | 133000 | 1313654 | 246526 | 234194 | 93637 | 140557 |
| 01013702 | 167000 | 1349426 | 249018 | 236562 | 94617 | 141946 |
| 01013703 | 210000 | 1382992 | 267680 | 254326 | 101722 | 152604 |
| 01013704 | 250000 | 1403370 | 276051 | 262250 | 104908 | 157342 |
| 01013705 | 267000 | 1426565 | 283279 | 269150 | 107643 | 161506 |
| 01013706 | 417000 | 1669620 | 318644 | 302677 | 121038 | 181639 |

010138 Трансформаторы однофазные класса напряжения 750 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013801 | 417000 | - | 260085 | 247098 | 98823 | 148275 |

010139 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 750 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013901 | 333000 | - | 233051 | 221373 | 88533 | 132840 |
| 01013902 | 417000 | - | 272744 | 259104 | 103642 | 155462 |

010140 Трансформаторы вольтодобавочные класса напряжения 35 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01014001 | 120000 | 202179 | 66482 | 56517 | 22623 | 33894 |
| 01014002 | 180000 | 305943 | 101967 | 86695 | 34711 | 51985 |
| 01014003 | 240000 | 308148 | 102743 | 87348 | 34955 | 52393 |
| 01014004 | 270000 | 314927 | 104949 | 89227 | 35691 | 53536 |
| 01014005 | 360000 | 326075 | 108664 | 92371 | 36957 | 55414 |
| 01014006 | 405000 | 330527 | 110176 | 93636 | 37446 | 56190 |
| 01014007 | 480000 | 339470 | 113156 | 96169 | 38467 | 57702 |
| 01014008 | 750000 | 408687 | 136229 | 115811 | 46308 | 69502 |

010141 Трансформаторы линейные класса напряжения 10 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01014101 | 16000 | 88899 | 29647 | 25195 | 10086 | 15109 |
| 01014102 | 40000 | 136556 | 45164 | 38426 | 15395 | 23032 |

010142 Трансформаторы линейные класса напряжения 35 кВ,

регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01014201 | 40000 | 104785 | 33975 | 28872 | 11557 | 17315 |
| 01014202 | 63000 | 154115 | 51372 | 43696 | 17478 | 26217 |
| 01014203 | 100000 | 210387 | 70115 | 59580 | 23848 | 35732 |

010143 Трансформаторы однофазные класса напряжения 500 кВ

с расщепленной обмоткой НН

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01014301 | 210000 | 1280821 | 244363 | 232235 | 92861 | 139374 |

0102 Ремонт и замена сухих трансформаторов

010201 Ремонт и замена силовых сухих трансформаторов напряжением до 10 кВ

I группа сложности ремонта

Снятие кожуха, разборка активной части, устранение дефектов остова, замена обмоток и главной изоляции, сборка, сушка и отделка активной части, установка кожуха, испытания.

II группа сложности ремонта

Снятие кожуха, ремонт (замена) доступных для ремонта узлов активной часта без разборки, установка кожуха, испытания.

III группа сложности ремонта - Замена трансформатора

Снятие кожуха демонтируемого трансформатора, расшиновка, снятие кожуха монтируемого трансформатора, осмотр, испытания, ошиновка и установка трансформатора.

IV группа сложности ремонта - Демонтаж

Снятие кожуха демонтируемого трансформатора, расшиновка.

V группа сложности ремонта - Монтаж

Снятие кожуха монтируемого трансформатора, осмотр, испытания, ошиновка и установка трансформатора.

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020101 | От 0,5 до 5 | 4451 | 1287 | - | - | - |
| 01020102 | Свыше 5 до 25 | 5594 | 1552 | - | - | - |
| 01020103 | 40 | 6697 | 2082 | - | - | - |
| 01020104 | 63 | 8820 | 2982 | - | - | - |
| 01020105 | 100 | 11761 | 4696 | - | - | - |
| 01020106 | 160 | 18948 | 7023 | - | - | - |
| 01020107 | 180 | 21888 | 8127 | - | - | - |
| 01020108 | 250 | 22541 | 8371 | - | - | - |
| 01020109 | 320 | 23808 | 8780 | - | - | - |
| 01020110 | 400 | 26299 | 9719 | - | - | - |
| 01020111 | 560 | 29566 | 10740 | 9148 | 3675 | 5472 |
| 01020112 | 630 | 30014 | 11107 | 9433 | 3756 | 5676 |
| 01020113 | 750 | 36916 | 13680 | 11598 | 4656 | 6942 |
| 01020114 | 1000 | 38998 | 14456 | 12740 | 5105 | 7636 |
| 01020115 | 1600 | 48227 | 17845 | 15192 | 6085 | 9107 |

010202 Ремонт и замена сухих вольтодобавочных сериесных трансформаторов

I группа сложности ремонта

Снятие кожуха, продувка сжатым воздухом, разборка активной части, устранение дефектов остова, замена обмоток и главной изоляции, сборка, пропитка обмоток влагостойким лаком, сушка и отделка активной части, установка кожуха, испытания.

II группа сложности ремонта

Снятие кожуха, продувка сжатым воздухом, ремонт (замена) без разборки доступных для ремонта узлов активной части, подтяжка болтов контактных соединений, допропитка обмоток влагостойким лаком, сушка, установка кожуха, испытания.

III группа - Замена трансформатора

Снятие кожуха, расшиновка и снятие трансформатора, снятие кожуха монтируемого трансформатора, осмотр, установка, испытание и ошиновка.

IV группа - Демонтаж

Снятие кожуха демонтируемого трансформатора, расшиновка, снятие трансформатора.

V группа - Монтаж

Снятие кожуха монтируемого трансформатора, осмотр, установка, испытание и ошиновка трансформатора.

| № позиции | Тип трансформатора | Номинальный ток сетевой обмотки, А | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020201 | ТСВ-1000У4 | 825 | 31597 | 11747 | 9926 | 3970 | 5956 |
| 01020202 | ТСВ-2500 | 1550 | 57902 | 21507 | 18198 | 7279 | 10919 |
| 01020203 | ТСВ-6300У4 | 3150 | 58564 | 21673 | 18527 | 7444 | 11084 |
| 01020204 | TCB-5000 | 3700 | 60218 | 22334 | 19024 | 7610 | 11414 |
| 01020205 | TCB-4000 | 4000 | 62700 | 23161 | 19852 | 7941 | 11911 |
| 01020206 | TCB-4000-1 | 5350 | 65017 | 24320 | 20679 | 8272 | 12407 |
| 01020207 | ОСВ-10000У3, ОСВ-10000У4, ОСВ-3333-П, ОСВ-3333-Ш | 8630-8675 | 67497 | 24981 | 21341 | 8603 | 12738 |
| 01020208 | ОСВ-3333-1, ОСВ-12500-1, ОСВ-12500-П, ОСВ-12500У3-1 | 10200-11200 | 72296 | 26800 | 22829 | 9098 | 13730 |

0103 Восстановление витков обмоток

Размотка витков обмоток. Восстановление (изготовление) изоляционных деталей и элементов емкостной защиты. Намотка витков обмоток. Сушка, отделка, испытания.

010301 Обмотки НН класса напряжения до 1 кВ цилиндрические

из прямоугольного провода

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Базовая цена в руб. за 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV и более |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030101 | До 130 | 11 | 14 | - | - |
| 01030102 | Свыше 130 до 140 | 15 | 17 | - | - |
| 01030103 | Свыше 140 до 150 | 20 | 22 | 25 | 27 |
| 01030104 | Свыше 150 до 160 | 27 | 31 | 33 | 34 |
| 01030105 | Свыше 160 до 170 | 33 | 37 | 39 | 43 |
| 01030106 | Свыше 170 до 180 | 43 | 47 | 49 | 53 |
| 01030107 | Свыше 180 до 200 | - | 55 | 62 | 74 |
| 01030108 | Свыше 200 | - | 105 | 154 | 185 |

010302 Обмотки класса напряжения свыше 1 кВ до 35 кВ цилиндрические

из круглого провода

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Базовая цена в руб. за 10 витков |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030201 | До 170 | 5 |
| 01030202 | Свыше 170 до 180 | 6 |
| 01030203 | Свыше 180 до 190 | 9 |
| 01030204 | Свыше 190 до 210 | 12 |
| 01030205 | Свыше 210 до 220 | 14 |
| 01030206 | Свыше 220 до 240 | 22 |
| 01030207 | Свыше 240 до 260 | 33 |
| 01030208 | Свыше 260 до 270 | 39 |
| 01030209 | Свыше 270 до 300 | 52 |
| 01030210 | Свыше 300 | 57 |

010303 Обмотки ВН класса напряжения от 3 кВ до 10 кВ цилиндрические

из прямоугольного провода

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Базовая цена в руб. за 10 витков в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III и более |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030301 | До 180 | 31 | 37 | 39 |
| 01030302 | Свыше 180 до 200 | 41 | 47 | 53 |
| 01030303 | Свыше 200 до 300 | 57 | 62 | 68 |
| 01030304 | Свыше 300 до 400 | 93 | 98 | 108 |
| 01030305 | Свыше 400 | 208 | 232 | 257 |

010304 Обмотки ВН класса напряжения свыше 10 кВ до 35 кВ

цилиндрические из прямоугольного провода

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Базовая цена в руб. за 10 витков |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030401 | От 300 до 400 | 65 |
| 01030402 | Свыше 400 | 145 |

010305 Обмотки НН класса напряжения свыше 35 кВ и обмотки РО всех классов

напряжения цилиндрические из прямоугольного провода

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Базовая цена в руб. за 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | свыше 9 до 12 | свыше 12 до 18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01030501 | Свыше 400 до 500 | 273 | 335 | 396 | 461 | 526 | 597 | 788 | 898 |
| 01030502 | Свыше 500 до 600 | 477 | 502 | 526 | 584 | 633 | 715 | 959 | 1082 |
| 01030503 | Свыше 600 до 1000 | 579 | 686 | 788 | 878 | 959 | 1042 | 1287 | 1389 |
| 01030504 | Свыше 1000 до 1500 | 796 | 838 | 878 | 940 | 1000 | 1266 | 1859 | 1961 |
| 01030505 | Свыше 1500 до 2000 | 959 | 1164 | 1368 | 1470 | 1572 | 1859 | 2123 | 2205 |
| 01030506 | Свыше 2000 | 1042 | 1225 | 1429 | 1552 | 1654 | 1940 | 2205 | 2327 |

010306 Обмотки непрерывные всех классов напряжений

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Базовая цена в руб. за 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01030601 | До 300 | 81 | 87 | 98 | 106 | - | - | - | - |
| 01030602 | Свыше 300 до 500 | 114 | 129 | 135 | 151 | 171 | 192 | - | - |
| 01030603 | Свыше 500 до 700 | 261 | 298 | 319 | 358 | 399 | 424 | 464 | 523 |
| 01030604 | Свыше 700 до 1000 | 448 | 488 | 545 | 582 | 640 | 711 | 788 | 872 |
| 01030605 | Свыше 1000 | 572 | 641 | 711 | 784 | 863 | 937 | 1030 | 1127 |

010307 Обмотки одноходовые винтовые

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Базовая цена в руб. за 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01030701 | До 650 | 188 | 229 | 269 | 310 | 363 | 400 | 437 | 482 | 523 | 563 | 646 |
| 01030702 | Свыше 650 до 900 | 229 | 269 | 303 | 392 | 421 | 445 | 482 | 526 | 563 | 584 | 694 |
| 01030703 | Свыше 900 | 269 | 303 | 363 | 400 | 445 | 482 | 526 | 563 | 604 | 646 | 736 |

010308 Обмотки двухходовые винтовые

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Базовая цена в руб. за 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01030801 | До 1000 | 429 | 514 | 625 | 706 | 813 | 1061 | 1164 | 1287 | 1389 | 1491 | 1613 | 1736 |
| 01030802 | Свыше 1000 до 1350 | 486 | 588 | 694 | 796 | 878 | 980 | 1061 | 1164 | 1266 | 1368 | 1450 | 1552 |
| 01030803 | Свыше 1350 до 1700 | 588 | 669 | 776 | 857 | 959 | 1061 | 1164 | 1246 | 1348 | 1429 | 1531 | 1613 |
| 01030804 | Свыше 1700 | 662 | 760 | 838 | 959 | 1042 | 1144 | 1225 | 1327 | 1408 | 1510 | 1593 | 1695 |

Примечания:

1. При восстановлении витков дисковых обмоток к базовым ценам раздела 0103 применяется коэффициент К=2,0.

2. При восстановлении обмоток с внутренними регулировочными отводами к базовым ценам раздела 0103 применяется коэффициент К=1,1.

3. При перемотке витков обмоток "на ребро" к базовым ценам раздела 0103 применяется коэффициент К=1,3.

0104 РАБОТЫ ПО ПЕРЕИЗОЛИРОВКЕ И ПЕРЕТЯЖКЕ ПРОВОДОВ

010401 Переизолировка обмоточного провода

Удаление старой изоляции. Отжиг проволоки. Наложение новой изоляции.

| № позиции | Толщина изоляции, мм | Базовая цена в руб. за 1000 м в зависимости от сечения проволоки, мм2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 30 | свыше 30 до 40 | свыше 40 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01040101 | До 0,5 | 2410 | 2899 | 3471 | 4084 | 4696 |
| 01040102 | Свыше 0,5 до 1,35 | 2899 | 3348 | 3961 | 4533 | 5798 |
| 01040103 | Свыше 1,35 | 3348 | 3879 | 4492 | 5064 | 6902 |

010402 Переизолировка проводов отводов

Удаление старой изоляции. Наложение новой изоляции.

| № позиции | Марка провода | Базовая цена в руб. за 10 м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040201 | ПБОТ-3 | 1021 |
| 01040202 | ПБОТ-6 | 1695 |
| 01040203 | ПБОТ-8 | 2082 |

010403 Перетяжка обмоточной проволоки с уменьшением сечения до 10%

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1000 м |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01040301 | 1756 |

0105 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ

010501 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 35 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050101 | До 63 | 1042 |
| 01050102 | Свыше 63 до 160 | 1450 |
| 01050103 | Свыше 160 до 400 | 1961 |
| 01050104 | Свыше 400 до 630 | 2899 |
| 01050105 | Свыше 630 до 1000 | 5228 |
| 01050106 | Свыше 1000 до 1600 | 7432 |
| 01050107 | Свыше 1600 до 2500 | 9302 |
| 01050108 | Свыше 2500 до 4000 | 11883 |
| 01050109 | Свыше 4000 до 6300 | 13680 |
| 01050110 | Свыше 6300 до 10000 | 15558 |
| 01050111 | Свыше 10000 до 16000 | 17232 |
| 01050112 | Свыше 16000 до 25000 | 20133 |
| 01050113 | Свыше 25000 до 32000 | 22868 |
| 01050114 | Свыше 32000 до 40000 | 25604 |
| 01050115 | Свыше 40000 до 63000 | 31525 |
| 01050116 | Свыше 63000 до 80000 | 35200 |

010502 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050201 | До 2500 | 22500 |
| 01050202 | Свыше 2500 до 6300 | 27483 |
| 01050203 | Свыше 6300 до 10000 | 31525 |
| 01050204 | Свыше 10000 до 16000 | 36385 |
| 01050205 | Свыше 16000 до 25000 | 40019 |
| 01050206 | Свыше 25000 до 32000 | 44143 |
| 01050207 | Свыше 32000 до 40000 | 48676 |
| 01050208 | Свыше 40000 до 63000 | 58355 |
| 01050209 | Свыше 63000 до 80000 | 69421 |
| 01050210 | Свыше 80000 до 125000 | 83061 |

010503 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 110 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050301 | До 6300 | 30300 |
| 01050302 | Свыше 6300 до 10000 | 34629 |
| 01050303 | Свыше 10000 до 16000 | 40019 |
| 01050304 | Свыше 16000 до 25000 | 46064 |
| 01050305 | Свыше 25000 до 32000 | 47329 |
| 01050306 | Свыше 32000 до 40000 | 49207 |
| 01050307 | Свыше 40000 до 63000 | 56477 |
| 01050308 | Свыше 63000 до 80000 | 61703 |

010504 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050401 | До 10000 | 34711 |
| 01050402 | Свыше 10000 до 16000 | 40060 |
| 01050403 | Свыше 16000 до 25000 | 44022 |
| 01050404 | Свыше 25000 до 32000 | 48595 |
| 01050405 | Свыше 32000 до 40000 | 53536 |
| 01050406 | Свыше 40000 до 63000 | 64153 |
| 01050407 | Свыше 63000 до 80000 | 76404 |
| 01050408 | Свыше 80000 до 125000 | 91391 |

010505 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 150 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050501 | До 10000 | 38100 |
| 01050502 | Свыше 10000 до 16000 | 44022 |
| 01050503 | Свыше 16000 до 25000 | 50637 |
| 01050504 | Свыше 25000 до 32000 | 52106 |
| 01050505 | Свыше 32000 до 40000 | 54108 |
| 01050506 | Свыше 40000 до 63000 | 62111 |

010506 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 220 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050601 | До 25000 | 42061 |
| 01050602 | Свыше 25000 до 32000 | 45859 |
| 01050603 | Свыше 32000 до 40000 | 52025 |
| 01050604 | Свыше 40000 до 63000 | 59416 |
| 01050605 | Свыше 63000 до 80000 | 66563 |
| 01050606 | Свыше 80000 до 125000 | 74036 |

010507 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 220 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050701 | До 25000 | 43409 |
| 01050702 | Свыше 25000 до 32000 | 47452 |
| 01050703 | Свыше 32000 до 40000 | 53740 |
| 01050704 | Свыше 40000 до 63000 | 69544 |
| 01050705 | Свыше 63000 до 80000 | 80611 |
| 01050706 | Свыше 80000 до 125000 | 94331 |

Примечания:

1. При изготовлении главной изоляции трехфазных трехобмоточных трансформаторов класса напряжения до 35 кВ применяется базовая цена на изготовление главной изоляции трехфазных двухобмоточных трансформаторов соответствующих мощностей с коэффициентом К=1,2.

2. При изготовлении главной изоляции однофазных трансформаторов применяется базовая цена трехфазных трансформаторов соответствующих по мощности и классу напряжения с коэффициентом K=0,75.

0106 РЕМОНТ И ЗАМЕНА УЗЛОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ

010601 Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора

при ремонте и замене узлов

Установка технологического оборудования на ремонтной площадке и его опробование. Слив масла. Разгерметизация трансформатора и подготовка его к заливке маслом. Испытания трансформатора. Демонтаж технологического оборудования.

| № позиции | Мощность, кВА | Класс напряженна, кВ | Вид защиты масла трансформатора | Базовая цена в руб. за одну работу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01060101 | 2500 и выше | До 35 | Воздухосушителем | 10536 |
| 01060102 | Независимо | Свыше 110 до 150 | Воздухосушителем | 17559 |
| 01060103 | Независимо | Свыше 220 до 500 | Воздухосушителем | 41938 |
| 01060104 | Независимо | Свыше 110 до 750 | Пленочная | 52680 |
| 01060105 | Независимо | Свыше 220 до 500 | Азотная | 63173 |

010602 Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ

I - Ремонт.

Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка.

II - Замена.

Демонтаж и монтаж ввода.

| № позиции | Номинальный ток, А | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 01060201 | До 630 | 257 | - |
| 01060202 | Свыше 630 до 2000 | 327 | 196 |
| 01060203 | Свыше 2000 до 4000 | 412 | 257 |
| 01060204 | Свыше 4000 | 776 | 514 |

010603 Вводы негерметичные класса напряжения свыше 110 кВ до 500 кВ

I группа сложности ремонта

Слив масла. Разборка, очистка и промывка поверхностей, промывка и сушка остова, замена дефектных деталей и уплотнений. Сборка, заливка масла под вакуумом. Окончательное вакуумирование, доливка масла. Испытания.

II группа сложности ремонта

Замена масла во вводе и гидрозатворе, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, замена дефектных уплотнений, очистка поверхностей, испытания.

III Замена

Демонтаж и монтаж ввода.

| № позиции | Класс напряжения, кВ | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060301 | 110 | 9 974 | 3 924 | 1 246 |
| 01060302 | 150 | 9 974 | 3 924 | 1 246 |
| 01060303 | 220 | 14 203 | 5 196 | 1 654 |
| 01060304 | 330 | - | 6 875 | 1 859 |
| 01060305 | 500 | - | 8 684 | 4 124 |

010604 Вводы герметичные класса напряжения от 110 кВ до 750 кВ

I группа сложности ремонта

Слив масла. Разборка, осмотр, очистка и промывка поверхностей, промывка и сушка остова, замена дефектных деталей и уплотнений. Проверка плотностей сильфонов, ремонт сильфонов. Сборка, заливка масла под вакуумом. Окончательное вакуумирование, доливка масла. Испытания.

II группа сложности ремонта

Промывка маслом, замена масла во вводе, замена дефектных уплотнений, очистка поверхностей, вакуумирование, доливка масла. Испытания.

III - Замена

| № позиции | Класс напряжения, кВ | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060401 | 110 | 11 597 | 4 042 | 1 423 |
| 01060402 | 150 | 11 597 | 4 042 | 1 423 |
| 01060403 | 220 | 16 368 | 5 208 | 1 879 |
| 01060404 | 330 | - | 6 324 | 2 009 |
| 01060405 | 500 | - | 7 812 | 4 464 |
| 01060406 | 750 | - | 10 416 | 5 145 |

Примечание:

При ремонте вводов от 110 кВ до 750 кВ по II группе сложности без замены масла во вводе к базовым ценам применяется коэффициент К=0,8.

010605 Вентиляторы

I - Ремонт

Разборка вентиляторов и электродвигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка. Сборка, испытания, балансировка.

II - Замена

Отсоединение кабеля, демонтаж вентилятора, монтаж вентилятора, подсоединение и фазировка кабеля, опробование.

| № позиции | Тип, марка | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 01060501 | МЦ-4 | 621 | 514 |
| 01060502 | МЦ-8 | 980 | 940 |
| 01060503 | НАП № 7,4 | 1184 | 1184 |

010606 Маслонасосы типа Т, ТЭ, ЭЦТ

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, замена дефектных обмоток, подшипников и уплотнений. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, замена дефектных подшипников и уплотнений. Сборка, испытания.

III - Замена

Отсоединение кабеля, демонтаж маслонасоса, монтаж маслонасоса, подсоединение и фазировка кабеля, опробование.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01060601 | 2082 | 1552 | 1450 |

010607 Охладители

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, заварка и заглушка дефектных трубок, замена уплотнений. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений. Сборка, испытания.

III - Замена

Разборка маслопровода, демонтаж охладителя, монтаж охладителя. Замена уплотнений, чистка фильтра, сборка маслопровода.

| № позиции | Тип, марка | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060701 | ДЦ | 6248 | 2327 | 1817 |
| 01060702 | Ц, МП-21 | 8044 | 2982 | 2573 |
| 01060703 | Ц, МП-37 | 8371 | 3103 | 2859 |
| 01060704 | Ц, МП-65 | 9025 | 3348 | 3103 |
| 01060705 | MО-53-4A | 10822 | 4002 | 3716 |

010608 Переключающие устройства ПБВ

I - Ремонт

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка.

II - Замена

Распайка соединений регулировочных отводов, демонтаж переключателя. Осмотр и монтаж переключателя, пайка и изолировка соединений регулировочных отводов, регулировка.

| № позиции | Класс напряжения, кВ | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 01060701 | До 10 | 2327 | 2082 |
| 01060802 | 35 | 3103 | 2573 |
| 01060803 | 110 | 4124 | 3594 |
| 01060804 | 220 | 5145 | 4656 |

010609 Избиратели переключающих устройств РПН

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.

II группа сложности ремонта

Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка.

III - Замена

Отсоединение отводов, демонтаж избирателя, осмотр, устранение дефектов (без разборки), монтаж избирателя, подсоединение отводов, регулировка.

| № позиции | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060901 | PHO-9/10 | 3716 | 723 | 1450 |
| 01060902 | РНО-13/35 | 9556 | 1859 | 3716 |
| 01060903 | PHT-9/10 | 6902 | 1348 | 2695 |
| 01060904 | PHT-13/35 | 15967 | 3103 | 6207 |
| 01060905 | РНТ-18/35 | 22051 | 4288 | 8576 |
| 01060906 | PHT-20/35 | 27033 | 5268 | 10536 |
| 01060907 | PHTA-2-10/400 | 19520 | 3756 | 7555 |
| 01060908 | PHTA-2-35/1250 | 20745 | 4043 | 8044 |
| 01060909 | PHTA-4-35/1000 | 21112 | 4084 | 8167 |
| 01060910 | PC-3-35/400; PC-4-35/400 | 20703 | 4043 | 8044 |
| 01060911 | PHОA-35/1000 | 21154 | 4165 | 8371 |
| 01060912 | SDV-35/630 | 21928 | 4288 | 8576 |
| 01060913 | SCV-35/1000 | 22337 | 4328 | 8657 |
| 01060914 | PC-3-110/400; РС-4-110/400 | 21275 | 4124 | 8248 |
| 01060915 | РС-3-110/630; РС-4-110/630 | 21358 | 4165 | 8371 |
| 01060916 | PHOA-110/1000 | 22051 | 4288 | 8576 |
| 01060917 | ЗPНОA-110/1000 | 38754 | 7555 | 15069 |
| 01060918 | SAV-110/1600 | 26339 | 5105 | 10209 |
| 01060919 | PC-3-220/400; PC-4-220/400 | 22909 | 4451 | 8861 |
| 01060920 | PHOA-220/2000 | 24420 | 4737 | 9515 |
| 01060921 | SAV-220/1600 | 27891 | 5432 | 10822 |
| 01060922 | PC-3-330/1200; PC-4-330/1200 | 23970 | 4656 | 9311 |
| 01060923 | PHOA-330/2000 | 24991 | 4860 | 9637 |

010610 Контакторы переключающих устройств РПН

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов. Сборка, регулировка.

II группа сложности ремонта

Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка.

III - Замена

Отсоединение отводов, демонтаж контактора, осмотр, устранение дефектов (без разборки), монтаж контактора, подсоединение отводов, регулировка.

| № позиции | Тип | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061001 | РНО-9/10 | 2369 | 363 | 723 |
| 01061002 | РНО-13/35 | 6044 | 940 | 1859 |
| 01061003 | PHT-9/10 | 4369 | 669 | 1348 |
| 01061004 | PHT-13/35 | 10086 | 1552 | 3103 |
| 01061005 | РНТ-18/35 | 13884 | 2123 | 4247 |
| 01061006 | PHT-20/35 | 17028 | 2614 | 5268 |
| 01061007 | PHTA-2-10/400 | 12291 | 1919 | 3839 |
| 01061008 | PHTA-2-35/1250 | 13108 | 2021 | 4043 |
| 01061009 | PHTA-4-35/1000 | 13353 | 2082 | 4124 |
| 01061010 | PC-3-35/400; PC-4-35/400 | 13108 | 4043 | 4043 |
| 01061011 | PHОA-35/1000 | 13557 | 2082 | 4124 |
| 01061012 | SDV-35/630 | 13884 | 2123 | 4247 |
| 01061013 | SCV-35/1000 | 14088 | 2165 | 4328 |
| 01061014 | PC-3-110/400; РС-4-110/400 | 13435 | 4124 | 4124 |
| 01061015 | РС-3-110/630; РС-4-110/630 | 13476 | 4124 | 4124 |
| 01061016 | PHOA-110/1000 | 13925 | 2165 | 4328 |
| 01061017 | ЗPНОA-110/1000 | 24542 | 3756 | 7555 |
| 01061018 | SAV-110/1600 | 16620 | 2573 | 5145 |
| 01061019 | PC-3-220/400; PC-4-220/400 | 14497 | 4451 | 4451 |
| 01061020 | PHOA-220/2000 | 15437 | 2369 | 4737 |
| 01061021 | SAV-220/1600 | 17600 | 2695 | 5349 |
| 01061022 | PC-3-330/1200; PC-4-330/1200 | 15109 | 4656 | 4656 |
| 01061023 | PHOA-330/2000 | 15803 | 2410 | 4328 |

010611 Привод переключающего устройства РПН

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, смазка. Сборка, регулировка.

II группа сложности ремонта

Осмотр, устранение дефектов (без разборки), проверка работы привода в конечных положениях, чистка контактов, смазка редакторов, регулировка.

III - Замена

Демонтаж, монтаж и регулировка привода.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01061101 | 11883 | 3307 | 2082 |

Примечание. Базовые цены таблицы 010611 установлены на ремонт приводов переключающих устройств РПН отечественного производства. При ремонте приводов переключающих устройств производства инофирм применяется коэффициент К=1,2.

010612 Реакторы переключающих устройств РПН

I - Ремонт

Разборка, осмотр дефектация, устранение дефектов с заменой обмоток и главной изоляции. Сборка, сушка, испытания.

II - Замена.

Отсоединение отводов, демонтаж реактора, монтаж реактора, подсоединение отводов.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 01061201 | 6453 | 2573 |

010613 Термосифонные фильтры

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, заварка мест течи, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.

III - Замена

Демонтаж и монтаж фильтра.

| № позиции | Тип, марка | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061301 | ТФ-8, ТФ-10 | 920 | 460 | 460 |
| 01061302 | ТФ-16, ТФ-25 | 1042 | 514 | 534 |
| 01061303 | ТФ-40, ТФ-63 | 1552 | 776 | 776 |
| 01061304 | ТФ-100, ТФ-160 | 2327 | 1042 | 1042 |

010614 Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя. Сборка, испытания.

III - Замена

Разборка трубопроводов, демонтаж расширителя. Сборка трубопроводов.

| № позиции | Диаметр расширителя, мм | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061401 | До 200 | 3635 | 1266 | 417 |
| 01061402 | Свыше 200 до 500 | 5023 | 1613 | 572 |
| 01061403 | Свыше 500 до 1000 | 8248 | 2327 | 776 |
| 01061404 | Свыше 1000 | 12332 | 3103 | 1144 |

010615 Расширители трансформаторов с пленочной защитой масла

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, демонтаж гибкой оболочки, очистка и обезжиривание поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) гибкой оболочки, маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры, установка и тренировка гибкой оболочки. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, тренировка гибкой оболочки, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры. Сборка, испытания.

III - Замена

Разборка трубопроводов, демонтаж расширителя, монтаж. Сборка трубопроводов.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01061501 | 32260 | 4656 | 3103 |

010616 Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, замена дефектных уплотнений, очистка внутренних поверхностей, обезжиривание, заварка мест течи, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.

III - Замена

Демонтаж и монтаж радиаторов.

| № позиции | Расстояние между центрами патрубков, мм | Базовая цена в руб. за радиатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | однорядный | двухрядный |
|  |  | I | II | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01061601 | До 1200 | 1491 | 898 | 2410 | 1204 | 458 |
| 01061602 | Свыше 1200 до 1880 | 1817 | 1082 | 2531 | 1287 | 568 |
| 01061603 | Свыше 1880 до 2285 | 2165 | 1287 | 2859 | 1695 | 669 |
| 01061604 | Свыше 2285 до 3000 | 2327 | 1389 | 2982 | 1817 | 723 |
| 01061605 | Свыше 3000 до 3750 | 2982 | 1817 | 3471 | 3471 | 878 |
| 01061606 | Свыше 3750 до 4250 | 3144 | 1919 | 3594 | 3594 | 940 |

010617 Ремонт магнитной системы

Разборка магнитной системы, обезжиривание, покрытие пластин лаком, термосушка, сборка.

| № позиции | Толщина стали, мм | Базовая цена в руб. за 1 тонну в зависимости от количества слоев, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061701 | 0,35 | 9556 | 13925 | 18295 |
| 01061702 | 0,5 | 6697 | 8780 | 10862 |

010618 Выхлопные трубы

I - Ремонт

Очистка, ремонт диафрагмы, испытания избыточным давлением на герметичность.

II - Замена

Снятие и установка.

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 01061801 | До 100 | 940 | 674 |
| 01061802 | Свыше 100 до 250 | 1042 | 776 |
| 01061803 | Свыше 250 | 1287 | 1042 |

010619 Замена предохранительных клапанов

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 1 |
|  | 01 |
| 01061901 | 514 |

010620 Расшиновка и ошиновка трансформатора

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за один цикл |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01062001 | До 1000 | 405 |
| 01062002 | Свыше 1000 до 6300 | 1 022 |
| 01062003 | Свыше 6300 до 25000 | 2 082 |
| 01062004 | Свыше 25000 до 125000 | 3 103 |
| 01062005 | Свыше 125000 | 4 247 |

Примечание. Базовые цены таблицы 010620 установлены для двухобмоточных трансформаторов. Для трехобмоточных трансформаторов и трансформаторов с расщепленными обмотками применяется коэффициент К = 1,3.

010621 Ремонт тележки и катков трансформатора

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за трансформатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01062101 | От 16000 до 80000 | 7636 |
| 01062102 | Свыше 80000 | 12047 |

010622 Ремонт бака трансформатора

Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений

| № позиции | Мощность, кВА | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01062201 | До 630 | 2082 |
| 01062202 | Свыше 630 до 1800 | 3675 |
| 01062203 | Свыше 1800 до 4000 | 3840 |
| 01062204 | Свыше 4000 до 6300 | 4107 |
| 01062205 | Свыше 6300 до 10000 | 4606 |
| 01062206 | Свыше 10000 до 16000 | 4849 |
| 01062207 | Свыше 16000 до 20000 | 5657 |
| 01062208 | Свыше 20000 до 25000 | 6392 |
| 01062209 | Свыше 25000 до 40000 | 7178 |
| 01062210 | Свыше 40000 до 63000 | 7865 |
| 01062211 | Свыше 63000 до 80000 | 11338 |
| 01062212 | Свыше 80000 до 100000 | 12184 |
| 01062213 | Свыше 100000 до 125000 | 14045 |
| 01062214 | Свыше 125000 до 200000 | 15013 |
| 01062215 | Свыше 200000 до 250000 | 15525 |
| 01062216 | Свыше 250000 до 400000 | 17231 |
| 01062217 | Свыше 400000 до 630000 | 24056 |
| 01062218 | Свыше 630000 до 1000000 | 27297 |

0107 Пропиточно-сушильные работы

010701 Трансформаторы класса напряжения до 35 кВ

I - Сушка

II - Подсушка

III - Прогрев

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070101 | До 63 | 1654 | 621 | 155 |
| 01070102 | Свыше 63 до 160 | 2123 | 723 | 204 |
| 01070103 | Свыше 160 до 400 | 2982 | 1042 | 310 |
| 01070104 | Свыше 400 до 630 | 9311 | 3307 | 940 |
| 01070105 | Свыше 630 до 1000 | 10536 | 3716 | 1042 |
| 01070106 | Свыше 1000 до 1600 | 13027 | 4615 | 1287 |
| 01070107 | Свыше 1600 до 2500 | 14252 | 5023 | 1459 |
| 01070108 | Свыше 2500 до 4000 | 17355 | 6085 | 1756 |
| 01070109 | Свыше 4000 до 6300 | 22909 | 8044 | 2287 |
| 01070110 | Свыше 6300 до 10000 | 26012 | 9107 | 2573 |
| 01070111 | Свыше 10000 до 16000 | 36263 | 12700 | 3675 |
| 01070112 | Свыше 16000 до 20000 | 38428 | 13443 | 3839 |
| 01070113 | Свыше 20000 до 25000 | 40264 | 14129 | 4043 |
| 01070114 | Свыше 25000 до 40000 | 45247 | 15845 | 4533 |
| 01070115 | Свыше 40000 до 63000 | 51413 | 18008 | 5145 |
| 01070116 | Свыше 63000 до 80000 | 57619 | 20173 | 5798 |

010702 Трансформаторы класса напряжения от 110 кВ до 150 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070201 | До 2500 | 70646 | 24746 | 7065 |
| 01070202 | Свыше 2500 до 4000 | 77425 | 27156 | 7759 |
| 01070203 | Свыше 4000 до 6300 | 84858 | 29729 | 8453 |
| 01070204 | Свыше 6300 до 10000 | 92942 | 32505 | 9311 |
| 01070205 | Свыше 10000 до 16000 | 97557 | 34139 | 9801 |
| 01070206 | Свыше 16000 до 20000 | 99763 | 34955 | 9964 |
| 01070207 | Свыше 20000 до 25000 | 102213 | 35813 | 10209 |
| 01070208 | Свыше 25000 до 40000 | 107807 | 37733 | 10781 |
| 01070209 | Свыше 40000 до 63000 | 114014 | 39896 | 11393 |
| 01070210 | Свыше 63000 до 80000 | 120793 | 42346 | 12087 |
| 01070211 | Свыше 80000 до 125000 | 123897 | 43367 | 12374 |
| 01070212 | Свыше 125000 до 200000 | 131941 | 46226 | 13231 |
| 01070213 | Свыше 200000 до 250000 | 133819 | 46838 | 13353 |
| 01070214 | Свыше 250000 до 400000 | 142477 | 49861 | 14293 |

010703 Трансформаторы класса напряжения 220 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070301 | До 25000 | 107807 | 37733 | 10781 |
| 01070302 | Свыше 25000 до 32000 | 114626 | 39856 | 11475 |
| 01070303 | Свыше 32000 до 40000 | 120181 | 42061 | 12047 |
| 01070304 | Свыше 40000 до 63000 | 126387 | 44226 | 12659 |
| 01070305 | Свыше 63000 до 80000 | 133819 | 46838 | 13353 |
| 01070306 | Свыше 80000 до 100000 | 137862 | 48268 | 13844 |
| 01070307 | Свыше 100000 до 125000 | 143130 | 50147 | 14293 |
| 01070308 | Свыше 125000 до 160000 | 145580 | 51372 | 14578 |
| 01070309 | Свыше 160000 до 200000 | 148071 | 51821 | 14824 |
| 01070310 | Свыше 200000 до 250000 | 149296 | 52229 | 14905 |
| 01070311 | Свыше 250000 до 400000 | 152399 | 53332 | 15232 |
| 01070312 | Свыше 400000 до 630000 | 157995 | 55333 | 15803 |

010704 Трансформаторы класса напряжения 330 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070401 | До 90000 | 136760 | 47859 | 14660 |
| 01070402 | Свыше 90000 до 125000 | 144968 | 50760 | 15558 |
| 01070403 | Свыше 125000 до 200000 | 154891 | 54189 | 16783 |
| 01070404 | Свыше 200000 до 250000 | 166326 | 58232 | 17559 |
| 01070405 | Свыше 250000 до 400000 | 177188 | 61990 | 18008 |
| 01070406 | Свыше 400000 до 630000 | 185232 | 64848 | 19193 |
| 01070407 | Свыше 630000 до 1000000 | 196707 | 69136 | 20867 |

010705 Трансформаторы класса напряжения 500 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070501 | До 90000 | 146846 | 51413 | 14660 |
| 01070502 | Свыше 90000 до 125000 | 155504 | 54402 | 15558 |
| 01070503 | Свыше 125000 до 200000 | 167877 | 58804 | 16783 |
| 01070504 | Свыше 200000 до 250000 | 175309 | 61377 | 17559 |
| 01070505 | Свыше 250000 до 400000 | 180291 | 63132 | 18008 |
| 01070506 | Свыше 400000 до 630000 | 192052 | 67216 | 19193 |
| 01070507 | Свыше 630000 до 1000000 | 203527 | 72852 | 20867 |

010706 Сушка обмоток класса напряжения до 35 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за обмотку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070601 | Свыше 1600 до 16000 | 3103 |
| 01070602 | свыше 16000 до 40000 | 3879 |
| 01070603 | Свыше 40000 до 80000 | 4656 |

010707 Сушка обмоток класса напряжения от 110 кВ до 150 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за обмотку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070701 | До 25000 | 4369 |
| 01070702 | Свыше 25000 до 40000 | 4900 |
| 01070703 | Свыше 40000 до 80000 | 5921 |
| 01070704 | Свыше 80000 до 125000 | 7473 |

010708 Сушка обмоток класса напряжения 220 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за обмотку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070801 | До 63000 | 6983 |
| 01070802 | Свыше 63000 до 125000 | 8248 |

010709 Восстановление и сушка сорбентов

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за 100 кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070901 | Восстановление отработанного силикагеля (просеивание, промывка или пропаривание, сушка, заливка маслом) | 1246 |
| 01070902 | Восстановление отработанного цеолита | 1756 |
| 01070903 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом) | 669 |

0108 Обработка и заливка трансформаторного масла

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080101 | Азотирование трансформаторного масла | 490 |
| 01080201 | Дегазация трансформаторного масла | 204 |
| 01080301 | Заливка масла в трансформатор | 285 |
| 01080401 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией | 437 |
| 01080501 | Регенерация трансформаторного масла (с сушкой) | 2082 |
| 01080601 | Сушка и очистка трансформаторного масла | 723 |
| 01080701 | Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла (с сушкой) | 2410 |

0109 Силовые трехфазные трансформаторы

010901 Испытания силовых трехфазных трансформаторов

Комплектация и подготовка испытательного оборудования. Ознакомление с результатами предыдущих замеров. Сборка схемы. Испытания с составлением протоколов. Разборка схемы.

| № позиции | Расстояние между центрами патрубков, мм | Базовая цена в руб. на один трансформатор напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | двухобмоточные | трехобмоточные |
|  |  | 3-20 | 35 | 110-150 | 220-330 | 500 | 35 | 110-150 | 220-330 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01090101 | Осмотр и оценка состояния обмоток | 53 | 87 | 187 | 280 | 317 | 116 | 244 | 336 |
| 01090102 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 279 | 349 | 411 | 504 | 598 | 367 | 504 | 542 |
| 01090103 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35 кВ мощностью 10000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей | - | 490 | 561 | 579 | 616 | - | 579 | 616 |
| 01090104 | Определение отношения С2/С50 | 245 | 262 | 299 | 317 | 355 | 279 | 317 | 355 |
| 01090105 | Определение отношения (С/с | - | - | 299 | 317 | 355 | - | 317 | 355 |
| 01090106 | Изменение сопротивления обмоток постоянному току | 1049 | 1294 | 1738 | 1850 | 2018 | 1818 | 2093 | 2242 |
| 01090107 | Проверка коэффициента трансформации | 298 | 437 | 691 | 897 | 990 | 507 | 803 | 1122 |
| 01090108 | Проверка группы соединения обмоток | 228 | 279 | 336 | 374 | 429 | 385 | 523 | 616 |
| 01090109 | Измерение тока с потерь холостого хода | 332 | 402 | 486 | 523 | 542 | 419 | 381 | 561 |

010902 Испытания вводов

Сборка схемы. Испытания, измерения с составлением протоколов. Разборка схемы

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. на один ввод (проходной изолятор) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение изоляции ввода |
|  |  | фарфоровая | бумажно-бакелитовая | бумажно-эпоксидная | масло-баргерная | бумажно-масляная |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01090201 | Осмотр и оценка состояния изоляции | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 01090202 | Измерение сопротивления изоляции | 149 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 01090203 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | - | 523 | 561 | 579 | 616 |
| 01090204 | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 224 | - | - | - | - |

010903 Испытание трансформаторного масла

Подготовка приборов. Сборка схемы. Выход на режим. Калибровка. Испытание. Обработка результатов с выдачей заключения по результатам испытаний.

| № позиции | Наименование работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01090301 | Хроматографический анализ трансформаторного масла | 1 анализ | 935 |
| 01090302 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 проба масла | 673 |

0110 Промывка системы охлаждения типа "Ц" силовых масляных трансформаторов

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за один трансформатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100101 | Свыше 250000 до 400000 | 46718 |
| 01100102 | Свыше 400000 до 630000 | 62976 |
| 01100103 | Свыше 630000 до 1000000 | 85052 |

Примечание: Базовые цены таблицы 0110 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам 1 и 2 групп сложности ремонта силовых масляных трансформаторов подраздела 0101.

0111 Разборка и сборка системы пожаротушения силовых масляных трансформаторов

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за один трансформатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110101 | Свыше 63000 до 417000 | 9279 |
| 01110102 | Свыше 417000 до 630000 | 17797 |
| 01110103 | Свыше 630000 до 1000000 | 24187 |

Примечание: Базовые цены таблицы 0111 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам I и II групп сложности ремонта силовых масляных трансформаторов подраздела 0101.

0112 Промывка герметичных вводов класса напряжения от 330 до 750 кВ

Разборка и сборка ввода. Сборка и разборка схемы промывки. Промывка. Замена дефектных уплотнений. Заливка маслом, вакуумирование, испытание.

| № позиции | Класс напряжения, кВ | Базовая цена в руб. за один ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120101 | 330 | 8722 |
| 01120102 | 500 | 14801 |
| 01120103 | 750 | 21050 |

Примечания:

1. Базовые цены за промывку второго и последующего вводов определяются с учетом коэффициента К=0,8.

2. Базовые целы таблицы 0112 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 010604.

0113 Отсоединение и присоединение кожуха экранированного токопровода

к блочному трансформатору класса напряжения 500 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за одну фазу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130101 | 1000000 | 19388 |

Примечание:

Базовая цена позиции 01130101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиции 0101340503-0101340505.

0114 Восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора класса

напряжения 500 кВ и кожухом экранированного токопровода

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Базовая цена в руб. за одну фазу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01140101 | 1000000 | 11466 |

Примечание:

Базовая цена позиции 01140101 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0101340502-0101340505.

0115 Испытание трансформаторного масла

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за одну пробу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150101 | Определение количества растворенной воды в масле | 304 |
| 01150102 | Определение содержания механических примесей | 250 |
| 01150103 | Определение прозрачности масла | 63 |
| 01150104 | Определение кислотного числа | 153 |
| 01150105 | Определение водорастворимых кислот и щелочей | 91 |
| 01150106 | Определение температуры вспышки масла | 139 |
| 01150107 | Определение электрической прочности масла | 205 |

Примечания:

1. В базовых ценах на ремонт и замену трансформаторов не учтены затраты на ремонт, замену узлов, расшиновку и ошиновку трансформаторов (подраздел 0106), за исключением работ по ремонту и замене переключающих устройств, а также работ, связанных с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов.

Базовые цены таблиц 010608-010612 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам I группы сложности ремонта трансформаторов, а базовые цены таблицы 010601 - к базовым ценам на ремонт и замену трансформаторов.

2. Базовые цены таблицы 010601 применяются в качестве доплат при ремонте и замене узлов. Доплаты применяются однократно независимо от количества ремонтируемых и заменяемых узлов.

3. При изменении схемы соединения отводов обмоток трансформаторов к базовым ценам II группы сложности ремонта (позиции 0101010102-0101011602) применяется коэффициент К=1,3.

4. При выполнении монтажа и демонтажа узлов трансформаторов разными организациями к базовым ценам на замену узлов (таблицы 010602-010616 и 010618) применяются коэффициенты: при демонтаже К=0,45; при монтаже К=0,55.

5. При ремонте адсорбера системы охлаждения ДЦ трансформаторов расчеты с заказчиком производятся по базовым ценам позиций 0106130201-0106130203.

6. В базовых ценах на ремонт силовых трансформаторов I группы сложности ремонта учтены затраты на сушку активной части.

7. В базовых ценах на ремонт силовых трансформаторов II группы сложности ремонта не учтены затраты на прогрев, подсушку и сушку трансформаторов. При выполнении указанных работ расчеты с заказчиком производятся по базовым ценам подраздела 0107.

8. В базовых ценах на замену трансформаторов (III группа сложности) не учтены затраты на прогрев трансформаторов. При выполнении этих работ расчеты с заказчиком производятся по базовым ценам подраздела 0107.

9. Базовые цены таблицы 010901 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам раздела 01 на ремонт трансформаторов по I группе сложности работ.

10. Базовые цены поз. 0109010101-0109010208 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам раздела 01 на ремонт трансформаторов по II, III, V группам сложности работ.

11. Базовые цены таблицы 010902 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010603, 010604 на ремонт вводов.

12. Базовые цены таблицы 010902 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 010602 на ремонт вводов съемных.

13. Базовые цены таблицы 010903 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 0103 на обработку и заливку трансформаторного масла.

02 Ремонт и замена реакторов

0201 Шунтирующие масляные реакторы

020101 Ремонт и замена шунтирующих масляных реакторов

I группа сложности ремонта

Ремонт реакторов со сменой обмоток.

Разборка реактора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие (установка) обмоток и главной изоляции. Сушка активной части. Сборка, заливка маслом, испытания.

II группа сложности ремонта

Ремонт реактора без смены обмоток.

Разборка реактора. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка, заливка маслом, испытания.

III группа сложности

Замена реактора (демонтаж и монтаж).

Разгерметизация демонтируемого реактора. Демонтаж съемных комплектующих узлов. Установка транспортных креплений узлов на активной части и консервация демонтированных комплектующих узлов. Герметизация. Разгерметизация монтируемого реактора. Осмотр активной части и устранение выявленных дефектов, снятие транспортных креплений узлов. Расконсервация и монтаж комплектующих узлов. Герметизация, заливка маслом, испытания.

IV группа

Демонтаж реактора.

Разгерметизация. Демонтаж съемных комплектующих узлов. Установка транспортных креплений узлов на активной части и консервация комплектующих узлов. Герметизация.

V группа

Монтаж реактора.

Разгерметизация. Осмотр активной части и устранение выявленных дефектов, снятие транспортных креплений узлов. Расконсервация и монтаж комплектующих узлов. Герметизация, заливка маслом, испытания.

| № позиции | Тип реактора | Базовая цена в руб. за штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 02010101 | РОДЦ-60000/500 | 455485 | 85266 | 81059 | 32424 | 48635 |
| 02010102 | РОДЦ-110000/750 | 569335 | 106582 | 101273 | 40509 | 60764 |

020102 Разборка и сборка системы пожаротушения масляных реакторов

| № позиции | Тип реактора | Базовая цена в руб. за один реактор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010201 | РОДЦ-60000/500 | 7103 |
| 02010202 | РОДЦ-110000/750 | 8868 |

Примечание: Базовые цены таблицы 020102 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0201010101, 0201010102, 0201010201 и 0201010202.

0202 Токоограничивающие бетонные реакторы

020201 Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов

Дефектация, ремонт контактных соединений, выправка деформированных обмоток, ремонт и чистка изоляции.

| № позиции | Тип реактора | Базовая цена в руб. за фазу при номинальном токе, А |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1600 | свыше 1600 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020101 | РБ-6-10 | 510 | 510 | 584 |
| 02020102 | РБС-6-10, РБАС-6-10 | 646 | 748 | - |

020202 Испытания токоограничивающих бетонных реакторов

Подбор испытательного оборудования. Сборка схемы. Испытания, измерения с составлением протоколов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Базовая цена в руб. за один реактор |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение реактора |
|  |  | одинарное | сдвоенное |
|  |  | 01 | 02 |
| 02020201 | Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления и земли | 385 | 507 |
| 02020202 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением | 385 | 315 |

Примечание:

1. Базовые цены таблицы 020202 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблицы 020201 на ремонт токоограничивающих бетонных реакторов.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт и замена трансформаторов

0101 Ремонт и замена силовых масляных трансформаторов

0102 Ремонт и замена сухих трансформаторов

0103 Восстановление витков обмоток

0104 Работы по изолировке и перетяжке проводов

0105 Изготовление главной изоляции трансформаторов

0106 Ремонт и замена узлов трансформаторов

0107 Пропиточно-сушильные работы

0108 Обработка и заливка трансформаторного масла

0109 Силовые трехфазные трансформаторы

0110 Промывка системы охлаждения типа "Ц" силовых масляных трансформаторов

0111 Разборка и сборка системы пожаротушения силовых масляных трансформаторов

0112 Промывка герметичных вводов класса напряжения от 330 до 750 кВ

0113 Отсоединение и присоединение кожуха экранированного токопровода к блочному трансформатору класса напряжения 500 кВ

0114 Восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора класса напряжения 500 кВ с кожухом экранированного токопровода

0115 Испытание трансформаторного масла

02 Ремонт и замена реакторов

0201 Шунтирующие масляные реакторы

0202 Токоограничивающие бетонные реакторы