РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 14

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОЧИСТКУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта Начальник А.А. Романов

Взамен «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций-производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на очистку энергетического оборудования, выполняемую ремонтными предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий на месте установки оборудования.

5. Базовые цены настоящей части установлены на очистку энергетического оборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при выполнении очистки оборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

6. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

7. При выполнении очистки оборудования на месте установки электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

8. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.; II разряд - 3556руб.;

III разряд - 3879 руб.; IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.; VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтены доплата по премиальной системе в размере 75% к тарифу, и доплаты за выполнение работ во вредных, тяжелых, особо вредных и особо тяжелых условиях труда.

Средний разряд работ по данной части справочника 4,1 с учетом доплаты за выполнение работ во вредных условиях труда 24% к тарифной ставке, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 8812 руб.

9. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 14,2 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 72,9 %, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 27,9 %;

- цеховые расходы - 20,6 %;

- общезаводские расходы - 24,4 %.

10. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.

11. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При очистке оборудования, производимой предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10 %;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

12. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 11 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при очистке оборудования, производимой ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

, где:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

, где:

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

14. При очистке поверхностей нагрева котлов производительностью до 75 т/час и водогрейных котлов типа ПТВМ и КВГМ к базовым ценам раздела 01 применяется коэффициент К = 1,5.

15. В базовых ценах раздела 04 не учтены затраты на работы по их автоматизации.

16. Стоимость неплановых и аварийных работ по очистке оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах. Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций.

- при отсутствии базовых цен и настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

17. Стоимость работ по очистке оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

18. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

19. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

20. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

20.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

20.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

20.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

20.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу, доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии и доплаты за выполнение работ в тяжелых и вредных условиях труда.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно очистки оборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

20.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года №183 ФЗ.

20.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

20.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

20.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 8, 9, 10 «Общих положений».

20.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной ставки производственного рабочего 4,1 разряда.

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | — | 8812 | — | 8342 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу | — | 4428 | — | 4300 |
| 1.2. Доплата за выполнение работ во вредных условиях труда к заработной плате по тарифу | 24 | 1063 | 24 | 1032 |
| 1.3. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3321 | 70 | 3010 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 14,2 | 1251 | 13 | 1084 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3693 | 36,7 | 3459 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 27,9 | 2459 | 23 | 1919 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 20,6 | 1815 | 18 | 1502 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 24,4 | 2150 | 21,0 | 1752 |
| 7. Себестоимость | — | 20180 | — | 18058 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | — | 3834 | — | 2528 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | — | 24014 | — | 20586 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 |  | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 72,9 | 6424 | 62,0 | 5173 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 129 | 11368 | 116,5 | 9716 |

Расчет поправочного индекса:

21. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000 ( i) ( (1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 20 «Общих положений» настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30%.

22. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 РАБОТЫ ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ КОТЛОВ, ТУРБИН И КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

0101 Механическая очистка поверхностей котла

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010101 | Очистка зашлакованных экранных поверхностей нагрева топки до устройства лесов | 934 | 777 | — | — |
| 01010201 | Очистка экранных поверхностей нагрева топки после устройства лесов | 2 232 | 1 866 | 1 866 | — |
| 01010301 | Обмывка экранных поверхностей топки | 1 351 | 907 | 2 113 | 320 |
| 01010401 | Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от шлаковых отложений | 4 712 | 4 009 | 4 959 | — |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01010501 | Очистка пода топки и холодной воронки с разбивкой оплавившегося в монолит шлака со спуском отложений через летку или холодную воронку | 1 089 | 1 089 | 1 555 |
| 01010601 | Очистка пода топки и горизонтального газохода, холодной воронки с разбивкой оплавившегося в монолит шлака с удалением отложений через люки котла | 1 866 | 1 555 | 2 332 |
| 01010701 | Очистка внутреннего пространства аэродинамического выступа от оцементировавшихся отложений | 1 583 | 1 969 | 1 815 |
| 01010801 | Очистка внутреннего пространства аэродинамического выступа от сыпучих отложений | 617 | 838 | 667 |
| 01010901 | Удаление золы из-под барабана | 446 | 446 | 446 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по видам топливо |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01011001 | Очистка горелки | 383 | 429 | 572 |
| 01011101 | Очистка взрывного клапана | 383 | 429 | 572 |
| 01011201 | Очистка шнека | 2 124 | 2 355 | — |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01011301 | Очистка свода между пароперегревателем и водяным экономайзером | — | 1 100 | — | 167 |
| 01011401 | Удаление шлака, золы, оцементировавшейся дроби из конвективной шахты через лазы | 911 | 911 | 1 140 | — |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01011501 | Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений | 562 | 305 | 613 | — |
| 01011601 | Очистка зашлакованных ширм пароперегревателя | 3 720 | 4 505 | 3 266 | — |
| 01011701 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева | 3 760 | 2 355 | 5 662 | — |
| 01011801 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева с нарушенной рихтовкой | 5 662 | 3 472 | 8 182 | — |
| 01011901 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева при наличии дроби | 4 380 | 2 686 | 5 952 | — |
| 01012001 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева с нарушенной рихтовкой при наличии дроби | 6 596 | 3 967 | 8 610 | — |
| 01012101 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка) | 1 429 | 907 | 2 240 | 340 |
| 01012201 | Очистка конвективных поверхностей нагрева отпариванием (щелочением) | 811 | — | 1 135 | — |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена я руб. за 10 пакетов по пилам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01012301 | Очистка гибов (калачей) водяного •экономайзера | 330 | 330 | — |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 пакетов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01012401 | Очистка демонтированных пакетов водяного экономайзера | 743 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01012501 | Очистка трубных досок воздухоподогревателя механическим способом | 668 | 668 | — | — |
| 01012601 | Обдувка или обмывка трубных досок воздухоподогревателя | 332 | 383 | 383 | 57 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 труб по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01012701 | Очистка труб воздухоподогревателя механическим способом | 3 552 | 3 552 | 3 636 | — |
| 01012801 | Очистка труб воздухоподогревателя (обмывка, обдувка) | 1 127 | 1 127 | 835 | 545 |

| № позиции | Содержание работ | Вид очистки | Базовая цена в руб. за 100 труб при длине трубы (м) и по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 | свыше 3 |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | уголь | сланец | мазут |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01012901 | Очистка труб воздухоподогревателя от оцементировавшихся отложений | сверху | 6 199 | 11 819 | 6 695 | 6 448 | 12 315 | 6 942 |
| 01013001 | Очистка труб воздухоподогревателя от оцементировавшихся отложений | снизу | 11 818 | 16 762 | 12 475 | 13 904 | 18 733 | 14 599 |

| № позиции | Содержание работ | Вид очистки | Базовая цена в руб. за 100 труб при длине трубы (м) и по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 | свыше 3 |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | уголь | сланец | мазут |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01013101 | Очистка труб воздухоподогревателем от оцементировавшейся золы с дробью | сверху | 9 050 | 14 670 | 9 588 | 11 323 | 16 903 | 11 943 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01013201 | Очистка бункеров под конвективной шахтой | 157 | 157 | 157 | 157 |
| 01013301 | Очистка шлаковых комодов и шнеков транспортеров | 141 | 141 | — | — |
| 01013401 | Очистка надземных газоходов и боровов (вручную) | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 01013501 | Очистка сборного короба за электрофильтрам | 316 | 316 | — | — |
| 01013601 | Очистка воздушных коробов | 851 | 851 | 851 | 851 |
| 01013701 | Очистка перекрытий электрофильтров | 384 | 384 | — | — |
| 01013801 | Очистка перекрытий циклонов | — | 383 | — | — |
| 01013901 | Очистка подземных газоходов и боровов с транспортировкой золы к месту выгрузки до 15 пог. м | 934 | 934 | — | — |
| 01014001 | Очистка шатра и «теплого» ящика котла | 460 | 460 | — | — |
| 01014101 | Очистка приямков под котлом при глубине приямка до 2-х метров | 577 | 577 | 577 | 577 |
| 01014201 | Очистка приямков под котлом при глубине приямка свыше 2-х метров | 907 | 907 | 907 | 907 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 штуку по видам отложении |
| --- | --- | --- |
|  |  | сыпучие | твердые | сцементи- ровавшиеся |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01014301 | Очистка трубы Вентури от отложений механическим способом | 2 234 | 2 872 | 3 990 |
| 01014401 | Очистка трубы Вентури от отложений высоконапорной гидравлической установкой | — | 1 999 | 2 665 |
| 01014501 | Очистка скруббера от отложений механическим способом | 4 469 | 5 745 | 7 979 |
| 01014601 | Очистка скруббера от отложении высоконапорной установкой | — | 2 872 | 3 830 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01014701 | Очистка гидрозатвора скруббера (электрофильтра) | 849 |
| 01014801 | Очистка гидрозатвора уплотнения топки | 4 529 |
| 01014901 | Очистка батарейного циклона | 132 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец |
|  |  | 01 | 02 |
| 01015001 | Очистка площади осаждения электродов с обдувкой и промывкой камер бункеров | 1 002 | 946 |
| 01015101 | Очистка газораспределительной решетки электрофильтров | 2 691 | 2 691 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1000 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01015201 | Обмывка регенеративного воздухоподогревателя | 1 429 | — | 2 830 | 450 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 колодку по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01015301 | Очистка уплотняющих колодок регенеративного воздухоподогревателя после их выемки | 92 | — | 92 | 15 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 пакетов по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01015401 | Очистка пакетов набивки ротора регенеративного воздухоподогревателя после их выемки гидравлической установкой высокого давления | 1 295 | — | 1 295 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 п.м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | от твердых отложений | от сцементировавшихся отложений |
|  |  | 01 | 02 |
| 01015501 | Очистка каналов гидрозолоудаления | 1 620 | 2 268 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена, в руб. за 10 п.м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01015601 | Очистка технологических каналов | 1 230 |
| 01015701 | Очистка кабельных каналов | 1 230 |
| 01015801 | Очистка (с отмывкой) коллекторов отмывочных вод регенеративного воздухоподогревателя | 619 |
| 01015901 | Очистка золопроводов высоконапорной гидравлической установкой | 1 236 |
| 01016001 | Транспортировка золы и шлака 1 м3 | 33 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за корпус при паропроизводительности, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 230 | свыше 230 до 420 | свыше 420 до 500 | свыше 500 до 640 | свыше 640 до 1000 | свыше 1000 до 1650 | свыше 1650 до 2650 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01016101 | Наружная обмывка котла | 10 074 | 21 356 | 35 532 | 42 677 | 49 822 | 64 039 | 71 180 | 91 661 |

| № позиции | Содержание работ | Производительность котла, т/ч | Базовая цена в руб. за котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01016201 | Очистка площадок и лестниц котлов от отложений | до 230 | 18 219 |
| 01016301 | То же | свыше 230 до 640 | 25 379 |
| 01016401 | То же | свыше 640 до 950 | 30 909 |
| 01016501 | То же | свыше 950 до 1650 | 61 859 |
| 01016601 | То же | свыше 1650 до 2650 | 77 724 |
| 01016701 | То же | свыше 2650 до 4000 | 123 720 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01016801 | Очистка площадок обслуживания котельно-вспомогательного оборудования | 335 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01016901 | Очистка площадки под котлом вручную с применением транспортера с погрузкой на транспортное средство | 2 007 |
| 01017001 | Очистка площадки под котлом с применением автоэлектропогрузчика и погрузкой на транспортное средство | 1 182 |
| 01017101 | Очистка площадки под котлом породоуборочной машиной и погрузкой на транспортное средство | 913 |
| 01017201 | Очистка площадки под котлом с погрузкой в контейнер или погрузкой в тележку с транспортировкой отложений вручную к месту погрузки на транспортное средство в пределах рабочей зоны | 3 041 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01017301 | Погрузка вручную золы и отложений на транспортное средство | 200 |
| 01017401 | Очистка мусоросборников котлов | 566 |

| № позиции | Содержание работ | Диаметр ротора, мм | Базовая цена в руб. за штуку по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01017501 | Очистка дымососа | до 1600 | 2 045 | 944 | 2 549 | 380 |
| 01017601 | То же | свыше 1600 | 2 897 | 1 236 | 3 398 | 509 |
| 01017701 | Очистка вентилятора горячего дутья | до 1700 | 2 028 | — | 2 524 | 340 |
| 01017801 | То же | свыше 1700 | 2 855 | — | 3 365 | 510 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 0,ч | 04 |
| 01017901 | Очистка калориферов воздухоподогревателя от отложений высоконапорной гидравлической установкой | 3 604 | 3 604 | 3 604 | 3 604 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01018001 | Очистка калориферов воздухоподогревателей от отложений вручную | 6 411 | 6 411 | 6 411 | 6 411 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена, в руб. за 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01018101 | Очистка внутренней поверхности дренажных баков и грязевых приемников | 240 |
| 01018201 | Зачистка стенок бункеров сырого угля от остатков топлива | 712 |
| 01018301 | Зачистка внутренней поверхности пылевых бункеров после удаления из них топлива (без доступа внутрь) | 592 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 мельницу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01018401 | Очистка входной и выходной горловины ШБМ от остатков топливо | 453 |
| 01018501 | Обмывка сепарационной шахты мельницы | 1 070 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена, в руб. за 1 штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01018601 | Очистка бункера хранения дроби на остановленном котле | 1 027 |
| 01018701 | То же на работающем котле | 1 247 |
| 01018801 | Очистка эжектора дробеструйной установки без его демонтажа | 74 |
| 01018901 | То же с демонтажом | 220 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01019001 | Отделение дроби от золы и других включений | 1 835 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01019101 | Очистка солевых и коагулянтных ячеек водоподготовительной установки | 923 |
| 01019201 | Очистка фильтров водоподготовительной установки при выгруженном фильтрующем материале | 923 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01019301 | Очистка баков раствора соли водоподготовительной установки | 2 006 |
| 01019401 | Очистка баков нейтрализации растворов | 1 907 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01019501 | Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки | 1 216 |

Примечания:

1. Базовые цены на очистку горелки и взрывного клапана поз. 0101100101-0101110103 не могут применяться в качестве доплаты к базовым ценам поз. 0101010101-0101080103 на очистку топки и горизонтального газохода.

2. В том случае, когда в период между очистками поверхностей нагрева котла сжигаются различные виды топлива, стоимость очистки определяется следующим образом:

- при сжигании до 30% твердого топлива, а газа - 70% и выше - по базовым ценам, предусмотренным для газа;

- при сжигании до 40% мазута, а газа - 60% и выше - по базовым ценам, предусмотренным для газа;

- при сжигании до 40% твердого топлива, а мазута - 60% и выше - по базовым ценам, предусмотренным для мазута.

3. Под пакетом подразумевается один или несколько змеевиков расположенных в одной плоскости (в одном ряду), верхние и нижние концы которых соединены с коллекторами. При наличии в пакете вставки, создающей проем для ремонта и очистки экономайзера, каждую часть разделенного пакета считать за отдельный пакет.

4. При транспортировке золы в подземном газоходе (поз. 0101390101-0101390102) к месту складирования или к месту погрузки на транспортное средство стоимость транспортировки на каждые последующие 10 п.м. определяется по базовой цене поз. 0101600101.

5. В базовых ценах поз. 0101740101, 0101810101, 0101840101 учтены затраты на погрузку мусора или отложений в транспортное средство, стачиваемое в рабочую зону, или складирование в специальную емкость, установленную в рабочей зоне.

6. При наличии включений металла в оплавившемся в монолит шлаке к базовым ценам позиций 0101050101, 0101060101 применяется коэффициент К=1,3.

0102 Механическая очистка внутренней поверхности пароводяного тракта котла

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 м2 при длине трубы |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01020101 | Очистка экранных, кипятильных, водоопускных, водоперепускных и пароперепускных труб | 9 505 | 13 596 | 16 200 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 труб (калачей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020201 | Очистка внутренней поверхности труб или калачей секционного экономайзера | 315 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 при диаметре барабана |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 м | 1,6 м |
|  |  | 01 | 02 |
| 01020301 | Очистка барабана котла с предварительным демонтажом Заказчиком сепарационных устройств | 2 306 | 2 230 |
| 01020401 | То же без демонтажа | 3 383 | 2 909 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020501 | Очистка деаэраторного бака | 1 988 |
| 01020601 | Очистка деаэраторной колонки с предварительным демонтажом Заказчиком сепарационных устройств | 1 988 |
| 01020701 | То же без демонтажа | 2 076 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020801 | Очистка внутренней поверхности баков (аккумуляторных, горячей воды, подпитки теплосети) | 736 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020901 | Очистка днища баков аккумуляторных | 1 230 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при длине, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 до 6 | свыше 6 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01021001 | Очистка коллектора (пароохладителя, конденсационной установки, прочих камер) | 394 | 472 | 645 |

Примечание:

В базовых ценах поз. 0102010101-0102010103 и 0102020101 учтены затраты на очистку отложений при толщине до 2,0 мм. При толщине отложений более 2,0 мм применяется надбавка за каждый последующий 1,0 мм, определяемая с помощью коэффициента К = 0,4.

0103 Механическая очистка поверхностей турбинного оборудования

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 труб при длине трубы, м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 до 6 | свыше 6 до 8 | свыше 8 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030101 | Очистка внутренних поверхностей труб подогревателей сетевой воды, маслоохладителей, газоохладителей | 1 201 | 1 654 | 2 309 | 2 777 |
| 01030201 | Высверливание отложений в трубках конденсаторов турбин и других теплообменников | 3 386 | 5 013 | 7018 | 8 422 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за сетку площадью 1 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030301 | Продувка сеток маслобака турбины | 164 |

Примечание:

При увеличении площади сетки базовая цена позиции 0103030101 увеличивается на 20 % за каждый последующий м2 площади сетки.

0104 Очистка поверхностей турбинного оборудования высоконапорной гидравлической установкой

| № позиции | Содержание работ | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за ротор при давлении пара |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | низкое | среднее | высокое |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01040101 | Очистка рабочих лопаток и дисков ротора турбины | до 60 | — | 20 821 | — |
| 01040201 | То же | свыше 60 до 100 | — | 29 649 | — |
| 01040301 | То же | свыше 100 до 200 | 30 318 | 22 555 | 15 101 |
| 01040401 | То же | свыше 200 до 300 | 36 381 | 27 067 | 18 120 |
| 01040501 | То же | свыше 300 до 500 | 47 297 | 35 187 | 23 557 |
| 01040601 | То же | свыше 500 до 800 | 61 486 | 49 262 | 30 625 |
| 01040701 | То же | свыше 800 до 1200 | 79 932 | 64 041 | 39 811 |

| № позиции | Содержание работ | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за цилиндр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01040801 | Очистка диафрагм турбины | до 60 | 17 156 |
| 01040901 | Очистка диафрагм турбины | свыше 60 до 100 | 24 652 |

| № позиции | Содержание работ | Мощность турбины, МВт | Базовая цена в руб. за цилиндр при давлении пара |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | низкое | среднее | высокое |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01041001 | Очистка диафрагм цилиндра турбины | свыше 100 до 200 | 25 265 | 18 796 | 12 584 |
| 01041101 | То же | свыше 200 до 300 | 30 315 | 22 555 | 15 101 |
| 01041201 | То же | свыше 300 до 500 | 39 413 | 29 323 | 19 630 |
| 01041301 | То же | свыше 500 до 800 | 51 239 | 41 052 | 25 520 |
| 01041401 | То же | свыше 800 до 1200 | 66 611 | 53 367 | 33 177 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 труб при длине труби, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 до 6 | свыше 6 до 8 | Свыше 8 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01041501 | Очистка внутренней поверхности труб конденсаторов паровых турбин, маслоохладителей, газоохладителей | 1 214 | 1 668 | 2 170 | 2 606 |
| 01041601 | Очистка внутренней поверхности труб подогревателей сетевой воды | 1 829 | 2 509 | 3 253 | 3 886 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041701 | Очистка водяной камеры конденсатора | 614 |
| 01041801 | Очистка трубной доски конденсатора и теплообменников | 614 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 труб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041901 | Очистка наружной поверхности труб подогревателей сетевой воды после выемки | 1 016 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 п.м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01042001 | Очистка внутренней поверхности циркводоводов | 6 396 |

Примечания:

1. В базовых ценах поз. 0104150101-0104150104 учтены затраты на очистку конденсаторов турбин со снятой крышкой. При выполнении работ без снятой крышки к базовым ценам применяется коэффициент К=1,3.

2. В базовых ценах поз. 0104010102-0104140103 учтены затраты на подготовку песка для проведения очистки (его сушка и просеивание).

3. В базовых ценах на очистку рабочих лопаток и диафрагм турбины поз. 0104010101-0104140103 не учтена стоимость песка.

0105 Очистка оборудования мазутного хозяйства

| № позиции | Содержание работ | Базовые цены в руб. за 1 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050101 | Очистка днища мазутных баков и ловушек | 4 162 |

| № позиции | Содержание работ | Базовые цены в руб. на 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050201 | Очистка внутренней поверхности мазутных баков и ловушек | 2 096 |

| № позиции | Содержание работ | Базовые цены в руб. за 1 фильтр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050301 | Очистка фильтра грубой (тонкой) очистки мазута | 1 903 |

| № позиции | Содержание работ | Базовые цены в руб. за 10 п.м. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050401 | Очистка лотков для слива мазута | 2 293 |

Примечание:

В базовых ценах таблицы 0105 учтены затраты на погрузку отложений в транспортное средство, подаваемое в рабочую зону, или складирование в специальную емкость, установленную в рабочей зоне.

02 ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОВ И ТУРБИН

Разработка технологии очистки на образцах труб с отложениями.

Разработка схемы и программы химической очистки.

Техническое руководство проведением химической очистки, выполняемой персоналом Заказчика.

Химический контроль.

Проверка качества работ, составление технического акта.

0201 Очистка испарительных поверхностей паровых котлов

| № позиции | Котел паропроизводительностью, т/ч | Базовая цена в руб. за котел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 0201010101 | до 2,5 | 12 498 |
| 0201010102 | свыше 2,5 до 5,0 | 16 708 |
| 0201010103 | свыше 5,0 до 10,0 | 21 157 |
| 0201010104 | свыше 10,0 до 25,0 | 29 251 |
| 0201010105 | свыше 25,0 до 50,0 | 39 484 |
| 0201010106 | свыше 50,0 до 100,0 | 58 042 |
| 0201010107 | свыше 100 до 200 | 71 219 |
| 0201010108 | свыше 200 до 300 | 85 267 |
| 0201010109 | свыше 300 до 450 | 181 464 |
| 0201010110 | свыше 450 до 600 | 204 277 |
| 0201010111 | свыше 600 до 1000 | 280 462 |
| 0201010112 | свыше 1000 до 2500 | 318 136 |
| 0201010113 | свыше 2500 | 360 833 |

0202 Очистка отдельных поверхностей пароводяного тракта котла по самостоятельному промывочному контуру

| № позиции | Водяной экономайзер, НРЧ, соляной отсек, пароперегреватель, ПВД площадью очищаемой поверхности, м2 | Базовая цена в руб. за узел котла |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 0202010101 | До 200 | 22 662 |
| 0202010102 | свыше 200 до 350 | 34 163 |
| 0202010103 | свыше 350 до 500 | 38 964 |
| 0202010104 | свыше 500 до 1000 | 51 071 |
| 0202010105 | свыше 1000 до 2500 | 69 140 |
| 0202010106 | свыше 2500 до 5000 | 104 581 |
| 0202010107 | свыше 5000 до 10000 | 152 676 |
| 0202010108 | свыше 10000 до 15000 | 180 655 |
| 0202010109 | свыше 15000 до 30000 | 212 106 |

0203 Очистка водогрейных котлов, подогревателей сетевой воды, теплообменников

| № позиции | Водогрейный котел, подогреватель сетевой воды, теплообменник, площадью очищаемой поверхности, м2 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 0203010101 | до 10 | 13 759 |
| 0203010102 | свыше 10 до 50 | 15 609 |
| 0203010103 | свыше 50 до 100 | 20 578 |
| 0203010104 | свыше 100 до 200 | 30 433 |
| 0203010105 | свыше 200 до 350 | 30 928 |
| 0203010106 | свыше 350 до 500 | 37 114 |
| 0203010107 | свыше 500 до 1000 | 49 772 |
| 0203010108 | свыше 1000 до 1500 | 67 061 |
| 0203010109 | свыше 1500 до 2500 | 86 486 |
| 0203010110 | свыше 2500 до 5000 | 95 043 |
| 0203010111 | свыше 5000 до 10000 | 132 446 |

0204 Очистка конденсаторов турбин

| № позиции | Конденсатор турбины мощностью, MBт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
| 0204010101 | до 25 | 40 467 |
| 0204010102 | свыше 25 до 50 | 49 659 |
| 0204010103 | с выше 50 до 100 | 70 932 |
| 0204010104 | свыше 100 до 200 | 106 028 |
| 0204010105 | свыше 200 до 300 | 120 365 |
| 0204010106 | свыше 300 до 500 | 133 255 |

| № позиции | Конденсатор турбины мощностью, MBт | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
| 0204010107 | свыше 500 до 800 | 160 487 |
| 0204010108 | свыше 800 до 1200 | 186 268 |

Примечания:

1. При наличии отложений сульфатных, силикатных, меди и ее соединений в количестве более 10% по одному из компонентов, а также отложений, состоящих из окалины, к базовым ценам подразделов 0201, 0202, 0203 применяется коэффициент К = 1,3.

2. При исходной загрязненности очищаемых поверхностей более, чем 1,5 раза выше установленных нормативных значений к базовым ценам подразделов 0201, 0203 применяется коэффициент К = 1,3.

Нормативные значения загрязненности очищаемых поверхностей определены «Методическими указаниями по контролю состояния основного оборудования тепловых электростанций. Определение качества и химического состава отложений». РД 34.37.306.-87. (Утверждено Главтехуправлением Минэнерго СССР 13.02.87 г.) и РД 34.37.402-96 (Утверждено Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 04.01.96 г.)

3. При выполнении химического контроля персоналом Заказчика к базовым ценам раздела 02 применяется коэффициент К = 0,85.

4. При очистке поверхностей питательного тракта и пароперегревателя по одному промывочному контуру с испарительной частью котла базовые цены подраздела 0202 на очистку этих поверхностей дополнительно не применяются.

5. В базовых ценах раздела 02 не учтены затраты по монтажу промывочной схемы, доставке и загрузке химических реагентов, транспортировку отработанных растворов, а также стоимость химических реагентов.

03 ПРОЧИЕ ВИДЫ ОЧИСТКИ

0301 Очистка котлов

| № позиции | Наименование очищающей установки | Базовая цена в руб. за цикл очистки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010101 | Установка обдувки паровой «пушечной» стационарной | 2 974 |
| 03010201 | Установка пневмоимпульсная | 2 974 |
| 03010301 | Установка газоимпульсная | 2 433 |
| 03010401 | Аппараты водяной обдувки | 1 738 |
| 03010501 | Установка дробеструйная | 2 355 |

Примечание:

При очистке котлов установками с автоматизированным управлением к базовым ценам таблицы 0301 применяется коэффициент К = 0,4.

04 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И НАЛАДКА СРЕДСТВ ОЧИСТКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

0401 Изготовление комплектов оборудования систем очистки

| № позиции | Наименование средств очистки | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010101 | Система обдувки паровой «пушечной» стационарной с одним сопловым устройством | 77 128 |
| 04010201 | Система пневмоимпульсной очистки с одним быстродействующим клапаном | 64 383 |
| 04010301 | Система газоимпульсной очистки с одной камерой | 45 767 |
| 04010401 | Система очистки с одним аппаратом водянок обдувки | 34 024 |

0402 Установка на паровом котле систем очистки

| № позиции | Наименование средств очистки | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04020101 | Система обдувки паровой «пушечной» стационарной с одним сопловым устройством | 261 200 |
| 04020201 | Система пневмоимпульсной очистки с одним быстродействующим клапаном | 175 035 |
| 04020301 | Система газоимпульсной очистки с одной камерой | 141 060 |
| 04020401 | Система очистки с одним аппаратом водяной обдувки | 81 454 |
| 04020501 | Ультразвуковое устройство с одной парой магнитострикторов | 23 404 |
| 04020601 | Система дробевой очистки с одним контуром циркуляции дроби | 340 415 |

0403 Наладка систем очистки

| № позиции | Наименование средств очистки | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04030101 | Система обдувки паровой «пушечной» стационарной с одним сопловым устройством | 47 467 |
| 04030201 | Система пневмоимпульсной очистки с одним быстродействующим клапаном | 33 215 |
| 04030301 | Система газоимпульсной очистки с одной камерой | 32 210 |
| 04030401 | Система очистки с одним аппаратом водяной обдувки | 23 850 |
| 04030501 | Система дробевой очистки с одним контуром циркуляции дроби | 88 405 |
| 04030601 | Система ультразвуковой очистки с одной парой магнитострикторов | 11 702 |

Примечания:

1. При увеличении количества сопловых устройств применяются надбавки к базовым ценам поз. 0401010101, 0402010101 - 30%, поз. 0403010101 - 25% на каждое последующее сопловое устройство.

2. При увеличении количества быстродействующих клапанов применяются надбавки к базовым ценам поз. 0401020101, 0402020101 – 25%, поз. 0403020101 - 20% на каждый последующий клапан.

3. При увеличении количества газоимпульсных камер, применяются надбавки к базовым ценам поз. 0401030101, 0402030101 - 50%, поз. 0403030101 - 40% на каждую последующую камеру.

4. При увеличении пар магнитострикторов к базовым ценам поз. 0402050101, 0403060101 применяются надбавки 20% на каждую последующую пару.

5. При увеличении количества контуров циркуляции дроби применяются надбавки к базовым ценам поз. 0402060101 - 40%. поз. 0403050101 - 60% на каждый последующий контур.

05 РЕМОНТ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № позиции | Наименование средств очистки | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010101 | Ремонт соплового устройства установки обдувки паровой «пушечной» стационарной | 1 563 |
| 05010102 | Ремонт быстродействующего клапана пневмоимпульсной установки | 1 642 |
| 05010103 | Ремонт узла смешения или обратного клапана и форкамеры газоимпульсной установки | 1 700 |
| 05010104 | Ремонт аппарата водяной обдувки | 3 204 |
| 05010105 | Ремонт ультразвуков, устройства | 4 519 |
| 05010106 | Замена устройства соплового для обдувки паровой «пушечной» стационарной | 24 796 |
| 05010107 | Ремонт устройства дробевой установки на 1 контур | 2 588 |
| 05010108 | Замена отбойного козырька на охлаждаемых течках дроби с его изготовлением | 1 507 |

| № позиции | Наименование средств очистки | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010109 | Замена фасонного патрубка подвода охлаждающей воды к отбойным козырькам с его изготовлением | 471 |
| 05010110 | Изготовление трубы обдувочного аппарата из углеродистой стали | 437 |
| 05010111 | Изготовление трубы обдувочного аппарата из жаростойкой стали | 572 |
| 05010112 | Ремонт дроберазбрасывателя дробеочистки котлов | 2 588 |
| 05010113 | Ремонт системы шариковой очистки конденсатора турбины. Вскрытие (закрытие) люков. Устранение дефектов подшипников с их разборкой (сборкой), редуктора с его разборкой (сборкой), фильтра предочистки, шарикоулавливающего фильтра, стабилизатора потока, эжектора, шарикоуловителя, фильтра тонкой очистки, смотровых стекол | 39 045 |

06 ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена руб. за один образец отложений |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06010101 | Полный анализ внутренних отложений пароводяного тратта | 6 993 |
| 06010201 | Полный анализ наружных отложении с поверхностей нагрева котлоагрегатов | 12 723 |
| 06010301 | Определение количества отложений методом катодного травления | 3 877 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Работы по механической очистке котлов, турбин и котельно-вспомогательного оборудования

0101 Механическая очистка поверхностей котла

0102 Механическая очистка внутренней поверхности пароводяного тракта котла

0103 Механическая очистка поверхностей турбинного оборудования

0304 Очистка поверхностей турбинного оборудования высоконапорной гидравлической установкой

0105 Очистка оборудования мазутного хозяйства

02 Химическая очистка оборудования котлов и турбин

0201 Очистка испарительных поверхностей паровых котлов

0202 Очистка отдельных поверхностей пароводяного тракта котла по самостоятельному промывочному контуру

0203 Очистка водогрейных котлов, подогревателей сетевой воды, теплообменников

0204 Очистка конденсаторов турбин

03 Прочие виды очистки

0301 Очистка котлов

04 Изготовление, установка и наладка средств очистки теплоэнергетического оборудования

0401 Изготовление комплектов оборудования систем очистки

0402 Установка на паровом котле систем очистки

0403 Наладка систем очистки

05 Ремонт средств очистки теплоэнергетического оборудования

06 Химический анализ теплоэнергетического оборудования