Российское Акционерное Общество "Роскоммунэнерго"

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО СОСТАВУ И ОБЪЕМУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Выпуск 1

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Энергоатомиздат

Согласовано с Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России (№ 12-4/782 от 14.08.96)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по составу и объему технической документации на предприятиях тепловых сетей системы жилищно-коммунального хозяйства составлены РАО "Роскоммунэнерго" с использованием следующих нормативно-технических документов:

• "Номенклатура производственно-технических документов для служб, районов (участков) предприятия тепловых сетей" НО 34-70-005-83 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1985) с изменением № 1 (Извещение № 11/86);

• "Номенклатура производственно-технических документов дежурного персонала предприятий тепловых сетей" НО 34-70-003-82 М.: СПО Союзтехэнерго, 1983) с изменением № 1 (Извещение № 9/86);

• "Номенклатура производственно-технических документов для мастера участка района тепловых сетей" НО 34-70-001-83 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1983) с изменением № 1 (Извещение № 8/86);

• "Номенклатура производственно-технических документов для инженера абонентских присоединений района тепловых сетей" НО 34-70-004-83 (М.: СПО Союзтехэнерго, 1983) с изменением № 1 (Извещение № 10/86).

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ предназначены для использования предприятиями тепловых сетей (ПТС) системы жилищно-коммунального хозяйства, на которых с учетом местных условий определяются конкретный состав и объем производственно-технической документации, утверждаемые главным инженером предприятия.

Формы приведенных в Методических рекомендациях производственно-технических документов принимаются в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Госгортехнадзора России, "Правилами технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых пунктов" (М.: Стройиздат, 1994), "Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей" РД 34-20.501-95 (издание 15-е), "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации" (М.: 1992), другими действующими нормативно-техническими документами.

1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СЛУЖБ,

РАЙОНОВ (УЧАСТКОВ) ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

№№

| п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| Приемка объектов и работ |
| 1.1 | Акт об отводе земельных участков | Подтверждение факта отвода земельных участков под здания и сооружения |
| 1.2 | Акт о производстве работ | Подтверждение факта производства работ (разбивка трассы тепловых сетей; осмотр тепломагистралей в шурфе; растяжка компенсаторов и и.п.) |
| 1.3 | Акт о приемке скрытых работ | Подтверждение приемки скрытых работ при укладке трубопроводов, сооружении тепловых камер (павильонов), насосных станций и других объектов |
| 1.4 | Акт о приемке установки электрохимической защиты | Подтверждение приемки в эксплуатацию установки электрохимической защиты после окончания строительных, монтажных, наладочных или ремонтных работ |
| 1.5 | Акт об испытании |

Подтверждение производства испытаний трубопроводов (опрессовка, гидравлические и тепловые испытания, испытания на расчетную температуру, проверка на наличие потенциалов блуждающих токов и т.д.), сооружений,

| оборудования, электрооборудования, средств и устройств для управления, регулирования, контроля и защиты |
| --- |
| 1.6 | Акт о приемке объекта | Подтверждение приемки в эксплуатацию объекта (трубопровода, оборудования, здания, сооружения, средств и устройств для управления, регулирования, контроля и защиты) после окончания строительных, монтажных, наладочных или ремонтных работ |
| 1.7 | Акт о заполнении сети водой | Подтверждение факта заполнения сети водой при пуске водяной тепловой сети |
| 1.8 | Акт о готовности к отопительному периоду | Подтверждение готовности объекта (районной котельной, насосной станции, ответвления к потребителю, теплового пункта, теплотрассы, систем теплопотребления и т.д.) к отопительному периоду |
| Технические документы |
| 1.9 | Паспорт тепловой сети | В соответствии с Типовой инструкцией по эксплуатации тепловых сетей". М.: АО "Фирма ОРГРЭС", 1995 |
| 1.10 | Схема тепловых сетей расчетная | Схема тепловых сетей района (участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер (в том числе камер и проходных каналов, подверженных опасности проникновения газа), насосных станций, мест затопления трасс |
| 1.11 | Схема тепловых сетей | Безмасштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка, гидравлической нагрузки всех потребителей, потокораспределения теплоносителя |
| 1.12 | Схема на отдельный участок тепловых сетей (планшетная) | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений), с указанием диаметров, обозначением на участке тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения и этажности зданий, неподвижных опор |
| 1.13 | Схема тепловой камеры павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, оборудования, арматуры и контрольно-измерительных приборов |
| 1.14 | Схема центрального теплового пункта | Графическое изображение оборудования, арматуры и контрольно-измерительных приборов, находящихся в центральном тепловом пункте |
| 1.15 | Перечень (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде, пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 1.16 | Перечень ответственных потребителей тепла | Перечисление ответственных потребителей тепла с указанием номера, наименования и адреса абонента |
| 1.17 | Исполнительные чертежи объектов тепловых сетей |

Чертежи плана и профиля трассы тепловых сетей, камер и тепловых пунктов, прокладок по подвалам зданий, каналам, схемы стыков подземных трубопроводов, отражающие фактичес-

| кое расположение их после выполнения строительно-монтажных, наладочных или ремонтных работ на объектах ПТС, а также на тепловых узлах и абонентских сетях, находящихся на балансе потребителей тепла |
| --- |
| 1.18 | Перечень камер и проходных каналов, подверженных опасности проникновения газа | Перечисление камер, проходных каналов и других подземных сооружений тепловых сетей, подверженных опасности проникновения газа в количествах, превышающих предельно допустимые санитарные нормы или образующих взрывоопасные смеси |
| 1.19 | Журнал регистрации нарядов на проведение газоопасных работ | В соответствии с "Правилами безопасности в газовом хозяйстве". М.: НПО ОБТ. 1992 |
| 1.20 | Графики режима работы тепловых сетей | Зависимость физических величин (давление, температура, расход теплоносителя и др.), изображенная в системе координат |
| 1.21 | Перечень точек установки индикаторов внутренней коррозии | Перечисление мест установки индикаторов внутренней коррозии на магистральных сетях и у абонентов |
| 1.22 | План организационно-технических мероприятий по повышению надежности и экономичности работы тепловых сетей | Перечень мероприятий, намечаемых к выполнению в планируемом году в целях повышения надежности теплоснабжения, снижения аварийности, экономии топлива, совершенствования организации производства, усиления техники безопасности с указанием исполнителей и сроков выполнения мероприятий |
| 1.23 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (сооружений, средств и устройств) | Перечисление инструкций по эксплуатации оборудования, сооружений, средств и устройств для каждого рабочего места |
| 1.24 | Инструкция по эксплуатации оборудования (сооружения, средств, устройств) | Основные требования (включая вопросы безопасности), соблюдение которых необходимо для надежной и экономичной эксплуатации оборудования (сооружений, средств, устройств) |
| 1.25 | Журнал дефектов |

Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка тепловых сетей, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается маете (бригадир) службы,

| района (участка) ПТС. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается соответствующая запись |
| --- |
| 1.26 | График технического обслуживания | Очередность производства технического обслуживания объектов, включая установку химической защиты, с указанием периодичности и фактических сроков его проведения, при необходимости - исполнителей |
| 1.27 | График ремонта | Очередность производства ремонта объектов с указанием видов ремонта, планируемых и фактических сроков проведения, при необходимости - исполнителей |
| 1.28 | График проведения испытаний | Очередность проведения испытаний объектов с указанием видов испытаний, планируемых и фактических сроков их проведения, при необходимости - исполнителей |
| 1.29 | Программа проведения испытаний | Объем работ, последовательность операций и действий персонала, производящего испытания объектов (участка тепловой сети, насосной станции и т.д.), а также перечисление мероприятий, необходимых для соблюдения безопасности производства работ |
| 1.30 | Уведомление о проведении испытаний | Извещение районных жилищных организаций и администрации коммунально-бытовых организаций, учреждений здравоохранения, просвещения, социальной защиты населения, культуры и других потребителей о проведении испытаний объектов ПТС, с указанием вида испытаний, даты и времени их проведения |
| 1.31 | График контрольных обходов тепловых сетей | Расписание обхода рабочих мест предприятия тепловых сетей и абонентов руководителями предприятия и производственных структурных подразделений: служб, районов (участков) ПТС |
| 1.32 | Журнал заданий | Запись ежедневных заданий рабочим службы, района (участка) тепловых сетей на выполнение работ, а также результатов выполненных работ по заданиям |
| 1.33 | Журнал ремонта, осмотра и технических обслуживаний грузоподъемных машин | В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". М.: НПО ОБТ, 1996 |
| 1.34 | График плановых шурфовок подземных прокладок | Сроки проведения плановых шурфовок подземных прокладок в течение года с указанием районов (участков) предприятия тепловых сетей, магистральных сетей, мест проведения шурфовок |
| 1.35 | Журнал учета и содержания средств защиты | В соответствии с "Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним". М.: 1993 |
| 1.36 | Журнал учета, и осмотра такелажных средств механизмов и приспособлений, лестниц | В соответствии с "Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями". М.: 1993 |
| 1.37 | Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары | В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". М.: НПО ОБТ, 1996 |
| 1.38 | Журнал контроля наличия и состояния средств пожаротушения | В соответствии с "Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации". М.; Инфра. М.: 1994 |
| 1.39 | Схема электросиловой сети | Графическое изображение электрических соединений элементов электросиловой сети объектов ПТС |
| 1.40 | Схема заполнения распредустройства | Принципиальное (безмасштабное) изображение расположения электрооборудования по ячейкам и токоведущих частей в пределах распределительного устройства |
| 1.41 | Схема сети освещения | Графическое изображение электрических соединений элементов сети рабочего и аварийного освещения объекта ПТС |
| 1.42 | Схема заземлений и молниезащиты | Графическое изображение заземляющего металлического контура и присоединений к нему оборудования и конструкций электроустановок |
| 1.43 | Схема кабельных линий | Графическое изображение кабельных трасс на плане объектов ПТС |
| 1.44 | Схема релейной защиты электрооборудования | Упрощенная схема электрических соединений с обозначением защит и уставок срабатывания |
| Организационные документы |
| 1.45 | Инструкция должностная | Определение основных задач, обязанностей, прав, ответственности и взаимоотношений работника, занимающего данную должность с вышестоящим, подчиненным и другим связанным по работе персоналом |
| 1.46 | Перечень телефонов городских организаций | Перечисление телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных организаций |
| 1.47 | Приказ об определении границ теплоснабжения | Определение границ обслуживания между районами (участками) тепловых сетей на отопительный период |
| 1.48 | Оперативный план пожаротушения | Обозначение на плане местности основных объектов, пожароопасных зон, подъездных путей, водоисточников и других средств пожаротушения с указанием их дебета, а также регламентация действия личного состава пожарных подразделений и персонала структурных подразделений ПТС по ликвидации очага загорания |
| 1.49 | Программа вводного инструктажа | В соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации". М.: 1992 |
| 1.50 | Журнал регистрации вводного инструктажа | В соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации". М.: 1992 |
| 1.51 | Перечень тем первичного и периодических инструктажей | Темы, рекомендуемые для включения в инструктажи в соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации". М.: 1992 |
| 1.52 | Журнал регистрации первичного инструктажа | В соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации". М.: 1992 |
| 1.53 | Журнал регистрации периодических и внеочередных инструктажей | В соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации". М.: 1992 |
| 1.54 | График проверки знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ и правил Госгортехнадзора | Расписание очередной проверки знаний персоналом ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Госгортехнадзора, производственных и должностных инструкций с указанием фамилий и должностей проверяемых, сроков проверки |
| 1.55 | Журнал проверки знаний ПТЭ, ПТБ, ППБ, производственных и должностных инструкций | В соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации". М.: 1992 |
| 1.56 | Журнал проверки знаний правил Госгортехнадзора | В соответствии с "Правилами организации работы с персоналом энергетических объединений, предприятий и подразделений коммунальной энергетики Российской Федерации". М.: 1992 |
| 1.57 | График проведения противоаварийных тренировок | Расписание проведения противоаварийных тренировок персонала предприятия, района (участка) тепловых сетей на год |
| 1.58 | Перечень тем противоаварийных тренировок | Темы (вопросы), рекомендуемые для включения в план противоаварийных тренировок персонала на год |
| 1.59 | Журнал учета противоаварийных тренировок |

Записи о проведении тренировок с указанием темы, места и даты их проведения, участников тренировок, оценок, замечаний и предложений в адрес отдельных участников тренировок,

| подписи руководителя тренировки и контролирующих лиц с указанием должности |
| --- |
| 1.60 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуски |
| 1.61 | Список лиц, имеющих право подписывать наряды и издавать распоряжения | Перечисление лиц, имеющих право подписи нарядов и отдающих распоряжения, с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 1.62 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | В соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей". М.: 1991 |
| 1.63 |

Программа проведения

| Дня техники безопасности | Перечень вопросов по проверке состояния техники безопасности, охраны труда, промсанитарии в структурном подразделении ПТС при проведении Дня техники безопасности |
| --- | --- |
| 1.64 | Программа технической учебы | Перечень тем и вопросов, обязательных для изучения, с указанием количества часов по каждой теме |

2. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ПЕРСОНАЛА

№№

| п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. |
|  |  | Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2.2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должность, фамилия, инициалы, адрес, номер телефона ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ (котельной) |
| 2.3. | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районых) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 2.4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника тепла, расхода подпиточной воды, а также показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя на сутки |
| 2.5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема магистральных трубопроводов, отражающая состояние установленной на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент суток |
| 2.6 | Журнал распоряжений диспетчеру (оператору) | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 2.7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы |

Регистрация заявок на вывод оборудования из работы, поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ (котельных), с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их

| теплопотребления. В журнале отмечается, кем дано разрешение и с кем согласовано, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| --- |
| 2.8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилии и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 2.9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 2.10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепломагистралей |
| 2.11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и коденсата |
| 2.12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 2.13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 2.14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 2.15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 2.16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятия тепловых сетей |
| 2.17 | Список ответственных руководителей и производителей работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 2.18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 2.19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 2.20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 2.21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав н обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 2.22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 2.23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 2.24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 2.25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 2.26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 2.27 | Графики режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний периоды) | Графики: пьезометрический, температурный, расхода теплоносителя, отпуска тепла |
| 2.28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 2.29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 2.30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 2.31 | Тепловая схема теплоснабжающей котельной | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 2.32 | Схема трубопроводов сетевой воды на теплоснабжающей котельной | Графическое изображение технологической системы подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 2.33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 2.34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения и этажности зданий |
| 2.35 | Принципиальная схема магистральных тепловых сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 2.36 | Расчетная схема тепловых сетей | Безмасштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка, а также гидравлической нагрузки всех потребителей. На расчетной схеме обозначается потокораспределение теплоносителя |
| 2.37 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 2.38 | Наряд-допуск |

Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, ли-

цо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончания работы

3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ АБОНЕНТСКИХ СЛУЖБ (ТЕПЛОВЫХ ИНСПЕКЦИЙ)

№№

| п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров |
| 3.2 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление обслуживаемых абонентов и их характеристики (способ присоединения, тепловые нагрузки по воде и пару для теплопотребления каждого вида, количество и номера зданий, адрес с указанием административного района, а также телефонов лиц, ответственных за теплопотребление) |
| 3.3 | График обхода абонентов | Расписание обхода слесарями теплофикационных вводов абонентов на определенный календарный период (год, месяц) с указанием номеров абонентов |
| 3.4 | Перечень контрольных точек | Места измерения параметров приборами, установленными на объектах в характерных точках. |
| Показания этих приборов сообщаются в диспетчерский пункт района тепловых сетей |
| 3.5 | Журнал заданий | Запись ежедневных заданий инженера района тепловых сетей слесарям при обходе теплофикационных вводов абонентов, а также результатов выполненных заданий. |
| Делается также отметка о состоянии оборудования. |
| В журнале обязательна подпись слесаря, получившего задание инженера района тепловых сетей |
| 3.6 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, с указанием планируемых и фактических сроков проведения работ |
| 3.7 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, с указанием планируемых и фактических сроков проведения работ |
| 3.8 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места, утверждаемый главным инженером предприятия тепловых сетей |
| 3.9 | Инструкция по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Сведения, необходимые для правильной эксплуатации персоналом предприятия оборудования, систем, сооружений |
| 3.10 | План организационно-технических мероприятий | Перечень мероприятий по повышению надежности теплоснабжения потребителей и экономии тепловой энергии с указанием сроков их выполнения и исполнителей |
| 3.11 | Должностная инструкция инженера района тепловых сетей | Определение прав и обязанностей инженера района тепловых сетей в соответствии с выполняемыми им функциями |

4. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ МАСТЕРА РАЙОНА (УЧАСТКА) ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

№№

| п/п | Наименование документа | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Должностная инструкция мастера участка | Определение прав и обязанностей мастера участка в соответствии с выполняемыми им функциями |
| 4.2 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места, утвержденный главным инженером предприятия тепловых сетей. |
| 4.3 | Инструкция по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Сведения, необходимые для правильной эксплуатации персоналом предприятия оборудования, систем, сооружений. |
| 4.4 | План работ производственного участка | Перечень и объем планируемых на месяц эксплуатационных и ремонтных работ, мероприятий по обеспечению безаварийной и надежной эксплуатации тепловых сетей производственного участка, а также необходимых для их выполнения материалов и запчастей, отметка о выполнении работ (мероприятий). |
| 4.5 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных в них оборудования и запорной арматуры |
| 4.6 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной, дренажной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной, дренажной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов. |
| 4.7 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, с указанием планируемых и фактических сроков проведения работ. |
| 4.8 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, с указанием планируемых и фактических сроков проведения работ. |
| 4.9 | График обхода тепловых сетей персоналом участка | Расписание обхода тепловых сетей бригадой слесарей по обслуживанию теплопроводов производственного участка на определенный календарный период (год, месяц). |
|  |  | Указываются номера магистралей, границы участков обхода, номера тепловых камер на участке. |
|  |  | В отдельной графе делается отметка о выполнении обхода |
| 4.10 | График контрольных обходов тепловых сетей мастером участка | Расписание обхода тепловых сетей мастером участка на определенный календарный период (год, месяц). |
|  |  | Указываются номера магистралей, границы участков обхода, номера тепловых камер на участке |
| 4.11 | График проверки камер на загазованность | Расписание обхода тепловых камер с целью проверки их на загазованность на определенный календарный период (год, квартал), отметки о выполнении графика проверки камер |
| 4.12 | Журнал проверки камер на загазованность | Запись результатов проверки камер каждой тепломагистрали на загазованность |
| 4.13 | Перечень контрольных точек | Места измерения параметров приборами, установленными на объектах в характерных точках. |
|  |  | Показания этих приборов сообщаются в диспетчерский пункт района тепловых сетей |
| 4.14 | Журнал заданий | Запись ежедневных заданий мастера участка бригаде слесарей по обслуживанию подземных теплопроводов при обходе участков магистралей, а также результатов выполненных работ |
| 4.15 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. |
|  |  | В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. |
|  |  | Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 4.16 | Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте | Записи о проведении периодического (планового) и внеочередного (внепланового) инструктажей по правилам безопасности с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего |
| 4.17 | Перечень тем инструктажей | Перечисление тем (вопросов), рекомендуемых для включения в периодические (плановые) ежемесячные инструктажи персонала по правилам безопасности в течение года |