РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 21

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ДЫМОВЫХ ТРУБ, ГРАДИРЕН И ГАЗОХОДОВ

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт"

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт")

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО "ЕЭС России"

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департаментом экономического планирования Начальник И.С. Кожуховский

Департаментом электрических станций Начальник А.А. Вагнер

Департаментом технического перевооружения и совершенствования ремонта Начальник А.А. Романов

Взамен "Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночном экономике"

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей" (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций-производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и "Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей" (2003 г.).

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту дымовых труб, градирен и газоходов, выполняемые персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту дымовых труб, градирен и газоходов. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте дымовых труб, градирен и газоходов, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

6. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом "Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций" РД 153-34.1-20.602-2002.

7. При производстве ремонта дымовых труб, градирен и газоходов электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

8. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.;

II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.;

IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.;

VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75% к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 3,5, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7212 руб.

9. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих-12%;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7%;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 141,3%, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 25,2%;

- цеховые расходы - 68,1%;

- общезаводские расходы - 48,0%.

10. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19%.

11. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте дымовых труб, градирен и газоходов, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30% доплата к базовой цене применяется в том же размере.

12. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 11 "Общих положений" настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте дымовых труб, градирен и газоходов, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

N (цеха, участка) = , где:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

, где:

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.,

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7%.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

14 В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ дымовых труб, градирен и газоходов с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1 - 4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1 -6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1 - 8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1 - 10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

15. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту сооружений (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций;

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

16. Стоимость работ по ремонту дымовых труб, градирен и газоходов, не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с "Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" настоящей части.

17 Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50% (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

18. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции.

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями и электростанциями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями и электростанциями, не должны превышать уровень предельных индексов

19. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

19.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части.

19.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущим период.

19.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

19.2.2 Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта сооружений.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда,

- доплаты по районному коэффициенту,

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов paбот, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

19.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

19.2.4. Затраты по статьям "Дополнительная заработная плата производственных рабочих", "Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования", "Цеховые расходы", "Общезаводские расходы" принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

19.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

19.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 8, 9, 10 "Общих положений".

19.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной ставки производственного рабочего 3,5 разряда

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7212 | - | 6630 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4121 | - | 3900 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3091 | 70 | 2730 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 865 | 11 | 729 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 2964 | 36,7 | 2701 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 25,2 | 1817 | 21 | 1392 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 68,1 | 4911 | 63 | 4177 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 3462 | 43 | 2851 |
| 7. Себестоимость | - | 21232 | - | 18481 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4034 | - | 2587 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 25266 | - | 21068 |
| Справочно: 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 |  | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 141,3 | 10190 | 127 | 8420 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 194,4 | 14020 | 178,7 | 11851 |

Расчет поправочного индекса:

20, Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000(1,011(i)((1+0,6+0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1% к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 19 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30%.

21. "Общие положения" настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к нему, если иное не оговорено в Дополнении.

01 СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ, ОСНАСТКА И ЛЕСА

0101 Комплектация лебедок, применяемых при ремонте труб и градирен, с изготовлением металлической опорной площадки

010101 Комплектация ручных лебедок

| № позиции | Грузоподъемность, т | Базовая цена в руб. за комплект с одной лебедкой по видам ремонтируемых сооружений и их высоте, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | градирни | трубы |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 100 | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01010101 | До 0,5 | 408 | 600 | 588 | 940 | 1 184 | 1 429 |
| 01010102 | Свыше 0,5 до 1,5 | 694 | 1 021 | 801 | 1 246 | 1 531 | 1 817 |
| 01010103 | Свыше 1,5 до 3,2 | 940 | 1 204 | 1 184 | 1 736 | 2 123 | 2491 |
| 01010104 | Свыше 3,2 | 1 408 | 1 797 | 1 878 | 2 614 | 3 144 | 3 675 |

010102 Комплектация электрических лебедок

| 01010201 | До 0,5 | 474 | 748 | 838 | 1 287 | 1 552 | 1 899 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01010202 | Свыше 0,5 до 1,25 | 817 | 1 021 | 1 042 | 1 408 | 1 715 | 2 042 |
| 01010203 | Свыше 1,25 до 3,0 | 1 061 | 1 368 | 1 389 | 1 899 | 2 246 | 2 614 |
| 01010204 | Свыше 3,0 до 5,0 | 1 899 | 2 246 | 2 246 | 3 103 | 3 635 | 4 165 |

0102 Установка и снятие лебедок с установкой рабочего блока и запасовкой канатов

010201 Установка и снятие ручных лебедок

| № позиции | Грузоподъемность, т | Подъем на эстакаду высотой, м | Базовая цена в руб. за комплект с одной лебедкой по видам ремонтируемых сооружений и их высоте, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | градирни | трубы |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 100 | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01020101 | До 0,5 | До 3 | 2 205 | 2 450 | — | — | — | — |
| 01020102 | До 0,5 | Свыше 3 до 12 | 2 410 | 2 573 | — | — | — | — |
| 01020103 | До 0,5 | Без подъема | 2 123 | 2 369 | 2 246 | 4 002 | 4 900 | 6 085 |
| 01020104 | Свыше 0,5 до 1,5 | До 3 | 2 491 | 2 777 | — | — | — | — |
| 01020105 | Свыше 0,5 до 1,5 | Свыше 3 до 12 | 2 695 | 2 940 | — | — | — | — |
| 01020106 | Свыше 0,5 до 1,5 | Без подъема | 2 450 | 2 695 | 2 573 | 4 573 | 5 636 | 6 983 |
| 01020107 | Свыше 1,5 до 3,2 | До 3 | 2 695 | 2 940 | — | — | — | — |
| 01020108 | Свыше 1,5 до 3,2 | Свыше 3 до 12 | 2 859 | 3 063 | — | — | — | — |
| 01020109 | Свыше 1,5 до 3,2 | Без подъема | 2 531 | 2 818 | 2 982 | 4 819 | 5 921 | 7 269 |
| 01020110 | Свыше 3,2 до 5,0 | До 3 | 3 594 | 3 879 | — | — | — | — |
| 01020111 | Свыше 3,2 до 5,0 | Свыше 3 до 12 | 3 798 | 4 124 | — | — | — | — |
| 01020112 | Свыше 3,2 до 5,0 | Без подъема | 3 348 | 3 756 | 3 961 | 6 453 | 7 922 | 9 515 |

010202 Установка и снятие электрических лебедок

| № позиции | Грузоподъемность, т | Подъем на эстакаду высотой, м | Базовая цена в руб. за комплект с одной лебедкой по видам ремонтируемых сооружений и их высоте, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | градирни | трубы |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 100 | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01020201 | До 0,5 | До 3 | 2 369 | 2 614 | — | — | — | — |
| 01020202 | До 0,5 | Свыше 3 до 12 | 2 450 | 2 695 | — | — | — | — |
| 01020203 | До 0,5 | Без подъема | 2 327 | 2 573 | 2 491 | 4 124 | 5 064 | 6 207 |
| 01020204 | Свыше 0,5 до 1,25 | До 3 | 2 695 | 2 982 | — | — | — | — |
| 01020205 | Свыше 0,5 до 1,25 | Свыше 3 до 12 | 2 777 | 3 063 | — | — | — | — |
| 01020206 | Свыше 0,5 до 1,25 | Без подъема | 2 614 | 2 899 | 2 818 | 4 656 | 5 758 | 7 023 |
| 01020207 | Свыше 1,25 до 3,0 | До 3 | 2 899 | 3 186 | — | — | — | — |
| 01020208 | Свыше 1,25 до 3,0 | Свыше 3 до 12 | 3 022 | 3 390 | — | — | — | — |
| 01020209 | Свыше 1,25 до 3,0 | Без подъема | 2 777 | 3 022 | 2 982 | 4 941 | 6 085 | 7 391 |
| 01020210 | Свыше 3,0 до 5,0 | До 3 | 3 716 | 4 207 | — | — | — | — |
| 01020211 | Свыше 3,0 до 5,0 | Свыше 3 до 12 | 4 165 | 4 615 | — | — | — | — |
| 01020212 | Свыше 3,0 до 5,0 | Без подъема | 3 635 | 3 839 | 4 165 | 6 657 | 8 086 | 9 882 |

0103 Установка (монтаж) и снятие (демонтаж) самоподъемной люльки и тросовой дорожки, применяемых при ремонте градирни

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 100 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01030101 | Установка и снятие самоподъемной люльки | люлька | 10 862 | 18 049 |
| 01030102 | Монтаж и демонтаж тросовой дорожки (двух спаренных электролебедок) | дорожка | 7 065 | 9 107 |

0104 Изготовление, монтаж и демонтаж оснастки и лесов, применяемых при ремонте и осмотре труб

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040101 | Сборка и установка, разборка и снятие подвесной площадки внутри трубы с монтажом и демонтажем такелажной оснастки | площадка | 73 464 | 120 670 | 147 377 | 188 662 |
| 01040102 | Монтаж и демонтаж оснастки для внутреннего осмотра труб без устройства телефонной связи | комплект | 27 645 | 38 835 | 46 921 | 57 415 |
| 01040103 | Установка и снятие канатной системы на железобетонных и кирпичных трубах | труба | 11 059 | 21 235 | 31 771 | 44 592 |
| 01040104 | Установка и снятие поворотной консоли для подачи материалов | консоль | 9 556 | 15 477 | 24 297 | 32 546 |
| 01040105 | Монтаж бандажного кольца с грузовым блоком | 10 м кольца | 4 533 | 9 637 | 13 027 | 18 744 |
| 01040106 | Установка и снятие самоподъемной люльки с креплением блоков на бандажном кольце или консолях | 10 м кольца | 9 596 | 21 112 | 27 768 | 36 997 |

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01040107 | Устройство и разборка телефонной связи | труба | 11 802 |
| 01040108 | Устройство и разборка защитного перекрытия в трубе | 10 м2 | 7 678 |
| 01040109 | Монтаж и демонтаж лесов по кронштейнам | 100 м вертикальной проекции | 22 868 |
| 01040110 | Изготовление конструкций опорной рамы для лесов из элементов четырехстоечного шахтного подъемника | т | 6 125 |
| 01040111 | Изготовление конструкций верхней рамы из элементов четырехстоечного шахтного подъемника и профильного проката | т | 1 940 |
| 01040112 | Монтаж и демонтаж опорной рамы для лесов из элементов четырехстоечного шахтного подъемника и профильного проката | т | 7 023 |
| 01040113 | Монтаж и демонтаж верхней рамы и грузовой балки с ограждением на лесах из элементов четырехстоечного шахтного подъемника и профильного проката | т | 15 191 |
| 01040114 | Монтаж и демонтаж четырехстоечных лесов из элементов шахтных подъемников и профильного проката | 1 м высоты лесов | 4 737 |
| 01040115 | Монтаж и демонтаж комплекта четырехстоечных шахтных подъемников с установкой (снятием) двух лебедок для подъема материалов | 1 м высоты конструкции | 6 574 |
| 01040116 | Монтаж и демонтаж 16-стоечного шахтного подъемника, подъемной головки ПГС-30 и рабочей площадки для труб высотой 120 м | комплект | 1 586 928 |
| 01040117 | Устройство и разборка рабочего настила по элементам шахтного подъемника с подъемом исходных материалов | м2 настила | 609 |
| 01040118 | Вертикальное перемещение подвесной площадки с разборкой (сборкой) периферийной части площадки и радиальных балок | 1 пог. м высоты | 2 818 |
| 01040119 | Установка и снятие обводного троса на трубе | 10 пог. м | 1 899 |
| 01040120 | Установка и снятие канатной системы на металлических трубах | труба | 14 007 |
| 01040121 | Устройство настилов по кронштейнам для ремонта кирпичных труб с последующей разборкой | м2 настила | 93 |
| 01040122 | Перестановка настилов по кронштейнам для ремонта кирпичных труб | м2 настила | 62 |
| 01040123 | Устройство и разборка выравнивающего настила из досок по бревнам в стволе трубы (при наличии пандусов или разделительной стенки) | 10 м2 настила | 776 |

0105 Изготовление, монтаж и демонтаж оснастки и лесов, применяемых при ремонте сооружений

010501 Рабочие площадки и опорные рамы

| № позиции | Содержание работ | Применяемые средства механизации | Базовая цена в руб. за тонну металлоконструкций |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050101 | Изготовление, монтаж и демонтаж рабочей площадки | башенный кран | 12 863 |
| 01050102 | То же | тросовая дорожка | 20 499 |
| 01050103 | Изготовление, монтаж и демонтаж опорной рамы | башенный кран | 7 146 |
| 01050104 | То же | тросовая дорожка | 10 536 |

010502 Металлические леса

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050201 | Установка и разборка металлических лесов из элементов шахтного подъемника | 10 м2 вертикальном проекции | 2 123 |
| 01050202 | Установка и разборка металлических (инвентарных) лесов для ремонтных работ внутри газоходов | 10 м2 горизонтальной проекции | 6 330 |

Примечания:

1. При демонтаже и монтаже тросовой дорожки (двух спаренных электролебедок) разными организациями к базовым ценам позиций 0103010201 и 0103010202 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже – К = 0,3; при монтаже – К = 0,7,

2. При выполнении сборки и установки, разборки и снятии подвесной площадки внутри трубы с демонтажем и монтажом такелажной оснастки разными организациями к базовым ценам позиций 0104010101-0104010104 применяются следующие коэффициенты: при разборке и снятии – К = 0,4; при сборке и установке – К = 0,6.

3. При устройстве и разборке защитного перекрытия в трубе разными организациями к базовой цене позиции 0104010801 применяются следующие коэффициенты: при устройстве – К = 0,7; при разборке – К=0,3.

4. При демонтаже и монтаже лесов разными организациями к базовым ценам позиций 0104010901, 0104011401 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже – К = 0,3; при монтаже – К = 0,7.

5. При демонтаже и монтаже опорной рамы для лесов, верхней рамы и грузовой балки с ограждением на лесах разными организациями к базовым ценам позиций 0104011201, 0104011301 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже – К = 0,35; при монтаже – К = 0,65.

6. При демонтаже и монтаже комплекта четырехстоечных шахтных подъемников с установкой (снятием) двух лебедок и 16-стоечного шахтного подъемника, подъемной головки и рабочей площадки для труб разными организациями к базовым ценам позиций 0104011501, 0104011601 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже – К = 0,4; при монтаже – К = 0,6.

7. При изготовлении, монтаже и демонтаже рабочей площадки и опорной рамы разными организациями к базовым ценам позиций 0105010101-0105010401 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже – К = 0,2; при изготовлении с монтажом – К = 0,8.

8. Базовые цены данного раздела применяются в качестве доплат к базовым ценам разделов 02-03 настоящей части.

9. Базовая цена позиции 0105020201 может применяться в качестве доплаты к базовым ценам раздела 04 настоящей части.

10. В базовых ценах позиций 0104010101-0104010104 не учтены затраты на контрольную сборку. При выполнении работ по контрольной сборке применяется доплата в размере 20%.

11. При вертикальном перемещении оснастки для осмотра (обследования) дымовых труб к базовой цене позиции 0104011801 применяется коэффициент К = 0,15.

02 РЕМОНТ ДЫМОВЫХ ТРУБ

0201 Ремонт стволов железобетонных и кирпичных труб

020101 Ремонт оголовка дымовой трубы с разборкой и кладкой кирпича

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 кладки при верхнем внутреннем диаметре трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1,5 | свыше 1,5 до 2 | свыше 2 до 3 | свыше 3 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02010101 | Ремонт оголовка дымовой трубы с разборкой и кладкой кирпича на выведенной в ремонт трубе (с установкой подмостей на светофорной площадке) | 5 941 | 5 344 | 4 883 | 4 557 |
| 02010102 | Ремонт оголовка дымовой трубы с разборкой и кладкой кирпича на действующей трубе (с установкой подмостей на светофорной площадке) | 9 267 | 8 109 | 7 060 | 6 537 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010103 | Очистка наружной поверхности ствола дымовой трубы от копоти и старой краски вручную скребками и шпателем (с применением альпинистского снаряжения) | 873 |
| 02010104 | Обработка внутренней поверхности ствола трубы нейтрализующим раствором (с приготовлением раствора) с подвесной площадки | 518 |
| 02010105 | Промывка водой внутренней поверхности ствола трубы с подвесной площадки | 149 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 пог. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010106 | Монтаж и демонтаж трубопровода для подачи воды или воздуха к месту работ с креплением его к металлоконструкции трубы | 571 |

020102 Заделка трещин

| № позиции | Содержание работ | Условия производства работ | Базовая цена в руб. за 1 пог. м трещин при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 02010201 | Заделка трещин на стволе кирпичных труб цементным раствором | С люльки | 81 | 93 |
| 02010202 | Заделка трещин на стволе кирпичных труб цементным раствором | С ранее установленных настилов по кронштейнам | 57 | 65 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м3 кладки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010203 | Заделка трещин на стволе трубы кладкой кирпича (с люльки) | 4 296 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 пог. м трещин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010204 | Заделка трещин и разрушившихся швов на наружной поверхности железобетонной трубы (с люльки) | 135 |

020103 Восстановление защитного слоя бетонной поверхности

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м2 поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010301 | Восстановление отдельных мест защитного слоя бетонной поверхности труб (с люльки) | 301 |

020104 Усиление ствола трубы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 бетона при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02010401 | Устройство железобетонной обоймы трубы методом безопалубочного бетонирования (с люльки) | 20 786 | 25 604 | 26 462 | 27 973 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м2 площади отлива при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | выше 60 |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010402 | Устройство цементного отлива на оголовке дымовой трубы | 417 | 437 |

020105 Разборка и восстановление монтажных проемов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 бетона при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010501 | Разборка и восстановление монтажных проемов железобетонной трубы (со светофорной площадки) | 4 737 | 5 309 | 5 921 |

020106 Разборка и восстановление ствола

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02010601 | Разборка монолитных железно-бетонных труб (с шахтного подъемника) ручным механизированным инструментом | 1 715 | 2 369 | 2 573 | 2 818 |

| № позиции | Содержание работ | Способ производства работ | Условия производства работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 кладки при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 02010602 | Разборка ствола кирпичной дымовой трубы | Вручную | С шахтного подъемника | 1 429 | 1 613 |
| 02010603 | То же | Механизировано | То же | 1 042 | 1 184 |
| 02010604 | То же | Вручную | С подвесной площадки | 1 144 | 1 307 |
| 02010605 | То же | Механизировано | То же | 784 | 878 |
| 02010606 | Восстановление кладки ствола кирпичной трубы | Вручную | С ранее установленных настилов по кронштейнам | 3 341 | 3 774 |

Примечания:

1. В базовой цене на восстановление отдельных мест защитного слоя бетонной поверхности труб позиции 0201030101 учтены затраты на приготовление раствора

2. При устройстве цементного отлива на оголовке дымовой трубы толщиной свыше 20 мм к базовым ценам позиций 0201040201, 0201040202 применяется доплата 15 % за каждые дополнительные 10 мм слоя.

3. При оштукатуривании монтажных проемов после их восстановления к базовым ценам позиций 0201050101-0201050103 применяется коэффициент К = 1,35.

4 В базовых ценах позиций 0201010101-0201010204, таблиц 020102, 020104 и 020105, позиций 0201060601, 0201060602 учтены затраты на производство работ с использованием готового цементного раствора (бетонной смеси). При приготовлении раствора (бетона) в построечных условиях к базовым ценам применяется доплата в размере 451 руб. за 1 м3.

5. В базовых ценах таблицы 020101, позиций 0201020301, 0201020401, 0201030101 учтены затраты на производство работ на трубах высотой до 60 м. При большей высоте труб к базовым ценам указанных позиций применяются следующие коэффициенты: при высоте свыше 60 м до 150 м – К = 1,2; свыше 150 м до 200 м – К = 1,25; свыше 200 м – К = 1,3.

0202 Ремонт и замена наружных конструкций железобетонных и кирпичных труб

020201 Ремонт и замена металлоконструкций ствола кирпичной трубы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020101 | Ремонт замка стяжного кольца с заменой болтов (с ранее установленных настилов по кронштейнам) | 10 болтов | 271 |
| 02020102 | Перетяжка стального кольца (с ранее установленных настилов по кронштейнам) | 10 пог. м | 172 |
| 02020103 | Замена чугунного колпака (с установкой лесов) | т | 9 416 |
| 02020104 | Замена стяжного кольца (с ранее установленных настилов по кронштейнам) | 10 пог. м | 1 177 |

020202 Ремонт и замена лестниц и площадок

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020201 | Восстановление узла крепления ходовой лестницы к стволу железобетонной трубы | узел | 566 |
| 02020202 | Восстановление крепления ограждения ходовой лестницы | 10 точек | 187 |
| 02020203 | Восстановление узла крепления кронштейна светофорной площадки | узел | 65 |

| № позиции | Содержание работ | Условия производства работ | Высота трубы, м | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 02020204 | Замена светофорной площадки или ходовой лестницы с изготовлением элементов | С люльки | До 60 | 28 504 |
| 02020205 | То же | С люльки | Свыше 60 | 32 137 |

| № позиции | Содержание работ | Условия производства работ | Высота трубы, м | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 02020206 | Замена светофорной площадки или ходовой лестницы с изготовлением элементов | С ранее установленных настилов | До 60 | 26 707 |
| 02020207 | То же | С ранее установленных настилов | Свыше 60 | 30 096 |

| № позиции | Содержание работ | Высота трубы, м | Базовая цена в руб. за 10 скоб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020208 | Замена ходовых скоб на стволе кирпичной трубы | До 60 | 1 736 |
| 02020209 | Замена ходовых скоб на стволе кирпичной трубы | Свыше 60 | 2 082 |

020203 Замена устройств грозозащиты

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 пог. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020301 | Замена токоотвода трубы (с подвесных лесов) | 153 |

| № позиции | Содержание работ | Высота трубы, м | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020302 | Замена молниеотводного наконечника | До 60 | 1 000 |
| 02020303 | То же | Свыше 60 до 150 | 1 164 |
| 02020304 | То же | Свыше 150 до 200 | 1 246 |
| 02020305 | То же | Свыше 200 | 1 408 |

Примечание,

1. В базовых ценах таблиц 020201, позиций 0202020101, 0202020201, 0202020301, 0202030101 учтены затраты на производство работ на трубах высотой до 60 м. При большей высоте труб к базовым ценам указанных таблиц применяются следующие коэффициенты: при высоте свыше 60 м до 150 м – К = 1,2; свыше 150 м до 200 м – К = 1,25; свыше 200 м – К = 1,3.

2. При замене чугунного колпака (с установкой лесов) на железобетонных дымовых трубах применяется базовая цена позиции 0202010301.

3. К базовым ценам поз. 0202010301, 0202010401 применяются следующие коэффициенты:

— при демонтаже - К = 0,3;

— при монтаже     - К = 0,7.

К базовым ценам поз. 0202020401-0202020701 применяются следующие коэффициенты:

— при изготовлении - К = 0,55;

— при замене             - К = 0,45.

0203 Ремонт внутренней поверхности железобетонных и кирпичных труб

020301 Ремонт и замена рассекателя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м3 кладки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030101 | Восстановление дефектных участков кирпичной кладки рассекателя | 2 899 |
| 02030102 | Замена рассекателя с разборкой кирпичной кладки отбойным молотком | 2 614 |
| 02030103 | Замена рассекателя с разборкой кирпичной кладки вручную | 3 063 |

020302 Ремонт и замена футеровки

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | Свыше 200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 0 |
| 02030201 | Ремонт футеровки заменой дефектного керамического кирпича участками до 0,5 м3 (с подвесной площадки) | м3 | 7 065 | 8 576 | 9 188 | 9 924 |
| 02030202 | Ремонт футеровки заделкой трещин жароупорным бетоном (с шахтного подъемника) | 10 пог. м | 310 | 396 | 424 | 415 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м3 при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030203 | Замена футеровки из керамического кирпича | 2 899 | 3 635 | 4 247 | 4 656 |
| 02030204 | Замена футеровки из диатомового кирпича | 2 001 | 2 205 | 2 410 | 2 491 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена и руб. за м3 при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030205 | Замена футеровки из кислотоупорного кирпича на силикатной замазке | 4 819 | 5 840 | 6 574 | 7 227 |
| 02030206 | Замена футеровки из кислотоупорного кирпича на портландцементном растворе | 3 756 | 4 573 | 5 145 | 5 636 |

020303 Устройство газоплотного покрытия футеровки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030301 | Торкретирование поверхности футеровки слоем 25 мм | 2 695 | 3 022 | 3 348 | 3 552 |
| 02030302 | Нанесение силикатной замазки слоем 20 мм | 2 287 | 2 614 | 2 736 | 2 940 |

020304 Разборка и устройство тепловой изоляции стволов железобетонных труб

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м3 при высоте трубы, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030401 | Разборка минераловатных плит (при разобранной футеровке) | 176 | 213 | 232 | 245 |
| 02030402 | Устройство тепловой изоляции ствола минераловатными плитами | 1 021 | 1 184 | 1 246 | 1 327 |
| 02030402 | Устройство тепловой изоляции ствола диатомовым кирпичом | 405 | 576 | 641 | 723 |

020305 Устройство вентилируемого зазора между футеровкой и стволом

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 пог. м трубы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030501 | Устройство вентилируемого зазора между футеровкой из керамического кирпича и стволом | 52 474 |
| 02030502 | Устройство вентилируемого зазора между футеровкой из кислотоупорного кирпича и стволом | 60 846 |

020306 Замена и очистка внутреннего перекрытия трубы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02030601 | Замена сборных железобетонных плит перекрытия | м3 | 3 226 |
| 02030602 | Очистка пандусов перекрытия трубы и пода газоходов от золы и шлака | м3 отложений | 857 |

Примечания:

1. В базовых ценах таблиц 020301, 020302, 020303 и 020305 учтены затраты на приготовление растворов (замазок).

2. В базовых ценах позиций 0203020301-0203020604, 0203030101-0203030204, 0203040301-0203040304 учтены затраты на производство работ с подвесной площадки. При производстве работ с шахтного подъемника применяется коэффициент К = 1,35.

3. При увеличении или снижении толщины слоя торкрета на каждые 5 мм к базовым ценам 0203030101-0203030104 применяется соответственно доплата или скидка в размере 15%.

4. При выполнении работ по замене футеровки разными организациями или замене одного вида футеровки другим к базовой цене позиции 0203020301-0203020604 применяются следующие коэффициенты на разборку – К = 0,25; на устройство – К = 0,75.

5. При увеличении или снижении толщины слоя силикатной замазки на каждые 5 мм к базовым ценам поз. 0203030201-0203030204 применяется соответственно доплата или скидка в размере 10%

0204 Ремонт металлических дымовых труб

020401 Ремонт ствола трубы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040101 | Замена царг ствола трубы | 2 583 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 заплату при размере заплат, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,25 | свыше 0,25 до 0,5 | свыше 0,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040102 | Установка заплат на ствол трубы | 182 | 251 | 322 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040103 | Демонтаж конструкций ствола металлической трубы с устройством вспомогательных подмостей | 4 369 |
| 02040104 | Контрольная сборка элементов конструкций ствола металлической трубы | 2 804 |
| 02040105 | Монтаж конструкций металлического ствола трубы с устройством вспомогательных подмостей | 7 288 |

020402 Замена внешних металлоконструкций

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 скоб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040201 | Замена ходовых скоб | 517 |
| № позиции | Содержание работ | Базовая цена вруб, за комплект |
|  |  | 01 |
| 02040202 | Замена комплекта металлических расчалок из 3-х ветвей | 3 567 |

020403 Ремонт внутренней поверхности

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040301 | Очистка вручную от нагара внутренней поверхности трубы (с люльки) | 1 587 |
| 02040302 | Замена слоя торкрета на внутренней поверхности трубы толщиной до 25 мм | 5 089 |

Примечания:

1. При выполнении демонтажа и монтажа царг разными организациями к базовой цене позиции 0204010101 на их замену применяются следующие коэффициенты: при демонтаже – К = 0,2, при монтаже – К = 0,8.

2. При замене слоя торкрета толщиной свыше 15 мм к базовой цене позиции 0204030201 применяется доплата в размере 10% за каждые дополнительные 10 мм слоя.

3. В базовых ценах таблиц 020401 и 020402 учтены затраты на производство работ с использованием четырехстоечного шахтного подъемника. При производстве работ по замене царг ствола, демонтажу и монтажу конструкций металлического ствола трубы с использованием монтажного крана к позициям 0204010101, 0204010301, 0204010501 применяется коэффициент К=1,3, а при установке заплат на ствол трубы с использованием люльки к позициям 0204010201(0204010203 применяется коэффициент К=1,25.

4. В базовых ценах таблиц 020401, 020402, 020403 учтены затраты на производство работ на стволах металлических труб высотой до 30 м. При высоте стволов труб свыше 30 м к базовым ценам указанных позиций применяются следующие коэффициенты: при высоте свыше 30 м до 60 м – К = 1,2; свыше 60 м до 150 м – К = 1,3.

03 РЕМОНТ ГРАДИРЕН

0301 Ремонт башен каркасно-обшивных градирен

030101 Восстановление и замена обшивы

| № позиции | Содержание работ | Площадь участка обшивы, м2 | Валовая цена в руб. за 10 м2 обшивы при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03010101 | Замена дефектных участков обшивы башни градирни установкой алюминиевых гофрированных или плоских листов | До 10 | 3 103 | 3 186 |
| 03010102 | То же | Свыше 10 до 25 | 2 574 | 2 654 |
| 03010103 | То же | Свыше 25 до 50 | 2 205 | 2 246 |
| 03010104 | То же | Свыше 50 до 200 | 1 838 | 1 919 |
| 03010105 | То же | Свыше 200 | 1 593 | 1 633 |
| 03010106 | Замена обшивы башни градирни из алюминиевых гофрированных листов и экрана тепловлагозащиты из алюминиевых плоских листов | — | 3 839 | 4 165 |
| 03010107 | Замена обшивы башни градирни из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля размером 2800x994x8 мм и плоских облицовочных плит размером 1600x1200x10 мм | До 10 | 3 879 | 4 207 |
| 03010108 | Замена обшивы башни градирни из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля размером 2800x994x8 мм и плоских облицовочных плит размером 1600x1200x10 мм | Свыше 10 до 25 | 3 186 | 3 430 |
| 03010109 | То же | Свыше 25 до 50 | 2 654 | 2 859 |
| 03010110 | То же | Свыше 50 до 200 | 2 205 | 2 369 |
| 03010111 | Замена обшивы башни градирни из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля размером 2800x994x8 мм и плоских облицовочных плит размером 1600x1200x10 мм | Свыше 200 | 1 838 | 2 001 |

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03010112 | Замена деревянных щитов обшивы башни градирни | 10 м2 обшивы | 1 061 | 1 408 |
| 03010113 | Замена отдельных досок деревянной обшивы градирни | 10 пог. м | 613 | 641 |

030102 Ремонт и усиление крепежа обшивы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03010201 | Крепление алюминиевых листов между собой комбинированными заклепками | 10 заклепок | 278 | 315 |
| 03010202 | Дополнительное крепление алюминиевых листов обшивы самонарезающими болтами | 10 болтов | 253 | 294 |
| 03010203 | Крепление плоских алюминиевых листов обшивы в угловых соединениях болтами | 10 болтов | 371 | 424 |
| 03010204 | Замена дефектных болтов крепления алюминиевых листов обшивы к металлоконструкциям градирни | 10 болтов | 526 | 592 |
| 03010205 | Замена дефектных болтов крепления деревянных щитов обшивы к металлоконструкциям градирни | 10 болтов | 322 | 371 |

030103 Ремонт отдельных узлов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03010301 | Обшивка (уплотнение) угловых зазоров на каркасе обшивы градирни тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 2 мм | 10 м2 листа | 4 656 | 4 819 |
| 03010302 | Ремонт каркаса заменой отдельных элементов металлических конструкций градирни | т | 12 904 | 13 027 |

030104 Изготовление деревянных щитов обшивы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010401 | Изготовление деревянных щитов обшивы градирни | 1 572 |

Примечания:

1. При выполнении работ по снятию и установке обшивы разными организациями, а также при замене одного вида обшивы другим, применяются следующие коэффициенты:

к базовым ценам позиций 0301010101-0301010602 - при снятии – К = 0,4; при установке – К = 0,6;

к базовым ценам позиций 0301010701-0301011102 - при снятии – К = 0,4; при установке – К = 0,6;

к базовым ценам позиций 0301011201-0301011202 - при снятии – К = 0,3; при установке – К = 0,7.

2. В базовых ценах таблиц 030101-030103 учтены затраты на производство работ с самоподьемных люлек.

3. Базовые цены позиций 0301020101-0301020302 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0301010101-0301010602.

4. Базовые цены позиций 0301011301-0301011302 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0301011201-0301011202.

5. В базовых ценах позиций 0301030201, 0301030202 не учтены затраты на изготовление отдельных элементов металлических конструкций градирни. Стоимость изготовления отдельных элементов металлических конструкций градирни определяется по базовым ценам таблицы 080302 Части 1.

0302 Ремонт башен гиперболических железобетонных градирен

030201 Восстановление железобетонной оболочки и швов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03020101 | Восстановление бетона железобетонной оболочки градирни с помощью ручного бетономета | м3 бетона | 7 432 | 8 412 |
| 03020102 | Восстановление бетона в пришовных зонах железобетонной оболочки градирни (вручную) | м3 бетона | 10 045 | 11 515 |
| 03020103 | Заделка швов железобетонной оболочки с внутренней стороны градирни полимерраствором | 10 пог. м шва | 857 | 940 |

030202 Восстановление защитного слоя железобетонной оболочки

| № позиции | Содержание работ | Восстановление площади, м2 | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03020201 | Восстановление отдельных мест защитного слоя поверхности железобетонной оболочки вручную | До 1 | 3 471 | 4 002 |
| 03020202 | То же | Свыше 1 до 5 | 2 859 | 3 307 |
| 03020203 | Восстановление защитного слоя поверхности железобетонной оболочки механизировано | Независимо от площади | 1 797 | 1 878 |

030203 Торкретирование поверхности железобетонной оболочки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020301 | Торкретирование поверхности железобетонной оболочки градирни слоем до 30 мм с подготовкой поверхности | 3 022 | 3 307 |

030204 Устройство защитного покрытия железобетонных колонн опорного кольца башни

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 поверхности при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020401 | Устройство защитного покрытия железобетонных колонн опорного кольца башни градирни тканью "хлорин" на лаке ХВ с добавлением графитового порошка | 1 184 | 1 287 |

Примечания:

1. При торкретировании железобетонной поверхности слоем свыше 30 мм к базовым ценам позиции 0302030101-0302030102 применяется доплата в размере 16% за каждые 10 мм слоя торкрета.

2. В базовых ценах позиций 0302030101-0302030102 учтены затраты на насечку бетонной поверхности. При торкретирования поверхности железобетонной оболочки градирни без предварительной насечки к базовым ценам позиций 0302030101-0302030102 применяется коэффициент К = 0,8.

3. В базовых ценах позиций 0302010101-0302020202, 0302030101-0302030102 учтены затраты на производство работ с самоподъемных люлек.

4. В базовых ценах позиций 0302010101-0302010202, 0302020101-0302020302 учтены затраты на производство работ с использованием готовой бетонной смеси. При приготовлении раствора (бетона) в построечных условиях к базовым ценам применяется доплата в размере 451 руб. за 1 м3.

0303 Ремонт системы водораспределения и орошения

030301 Замена блоков (щитов) оросителей

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03030101 | Замена нижних асбестоцементных блоков оросителя при помощи автомобильного крана | блок | 204 | 225 |
| 03030102 | Замена верхних асбестоцементных блоков оросителя при помощи автомобильного крана | блок | 173 | 189 |
| 03030103 | Замена нижних асбестоцементных блоков оросителя при помощи электролебедки | блок | 347 | 380 |
| 03030104 | Замена верхних асбестоцементных блоков оросителя при помощи электролебедки | блок | 282 | 310 |
| 03030105 | Замена деревянных блоков оросителя при помощи автомобильного крана | м3 древесины | 2 021 | 2 205 |
| 03030106 | Замена деревянных блоков оросителя при помощи электролебедки | м3 древесины | 2 042 | 2 287 |
| 03030107 | Замена деревянных щитов оросителя при помощи автомобильного крана | 10 м3 щитов | 31 525 | 34 711 |
| 03030108 | Замена деревянных щитов оросителя при помощи электролебедки | 10 м3 щитов | 36 344 | 39 938 |
| 03030109 | Замена деревянных блоков оросителя вручную с подвозкой на тележках | 10 блоков | 5 594 | 6 166 |
| 03030110 | Замена асбестоцементных листов в периферийной части оросителя с их изготовлением в построечных условиях | 10 м2 листа | 597 | 658 |
| 03030111 | Устройство оросителя со сборкой блоков из полимерных деталей, установкой межярусных прокладок и подачей материалов к месту производства работ при помощи электролебедки | 1 м3 оросителя в сборе | 715 | 791 |

030302 Изготовление блоков оросителя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 асбестоцементного листа |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030201 | Сборка блоков оросителя из асбестоцементных листов с предварительной их обработкой на станке | 269 |

030303 Замена деревянных блоков водоуловителя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м3 древесины при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030301 | Замена вручную вертикальных блоков водоуловителя при кольцевом оросителе (в подшатерной части) | 1 470 | 1 613 |
| 03030302 | Замена горизонтальных блоков водоуловителя с помощью тросовой дорожки | 1 327 | 1 450 |
| 03030303 | Замена блоков водоуловителя при помощи автомобильного крана | 1 193 | 1 305 |

030304 Устройство деревянного водоотбойного экрана

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030401 | Устройство водоотбойного экрана из досок | 588 | 646 |
| 03030402 | Устройство водоотбойного экрана из щитов | 1 102 | 1 225 |

030305 Очистка и замена сопел

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03030501 | Очистка сопла от минеральных отложений | сопло | 127 | 127 |
| 03030502 | Замена пластмассовых разбрызгивающих сопел (насадков) | шт. | 46 | 52 |

030306 Ремонт и замена водораспределительной системы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03030601 | Ремонт железобетонного стояка водораспределителя | стояк | 36 385 | 40 019 |
| 03030602 | Замена стальных трубопроводов водораспределительной системы при помощи автомобильного крана | т | 20 745 | 22 787 |
| 03030603 | Замена стальных трубопроводов водораспределительной системы при помощи электролебедки | т | 13 476 | 14 824 |
| 03030604 | Замена асбестоцементных трубопроводов водораспределительной системы с помощью тросовой дорожки | 10 пог. м | 1 000 | 1 102 |
| 03030605 | Демонтаж деревянных магистральных лотков при помощи тросовой дорожки | м3 древесины | 1 776 | 1 961 |
| 03030606 | Демонтаж деревянных рабочих лотков при помощи тросовой дорожки | м3 древесины | 3 267 | 3 594 |

030307 Устройство железобетонного каркаса оросители

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03030701 | Устройство монолитной железобетонной опоры под колонны каркаса оросителя | м3 бетона | 838 | 838 |
| 03030702 | Сборка железобетонного каркаса оросителя при помощи автокрана | м3 сборного железобетона | 699 | 768 |
| 03030703 | Сборка железобетонного каркаса оросителя при помощи электролебедки | м3 сборного железобетона | 817 | 898 |

030308 Антисептирование древесины в построечных условиях

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 древесины |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030801 | Антисептирование древесины для оросительных систем (ванным способом) водным антисептиком | 8 739 |
| 03030802 | Антисептирование древесины для оросительных систем (ванным способом) масляным антисептиком | 7 187 |

030309 Устройство и разборка деревянных мостков и настилов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03030901 | Устройство и разборка настила из щитов по рабочим лоткам или блокам оросителя | 10 м2 настила | 282 | 310 |
| 03030902 | Установка деревянных мостков с перилами над оросителем | м3 древесины | 3 594 | 3 961 |

Примечания:

1. При выполнении работ по демонтажу и монтажу системы водораспределения (орошения) разными организациями, а также при замене устройств из одних материалов на устройства из других материалов применяются следующие коэффициенты:

к базовым ценам позиций 0303010101-0303010402

— при демонтаже - К = 0,45;

— при монтаже - К = 0,55;

к базовым ценам позиций 0303010501-0303010902; 0303030101-0303030302; 0303060201-0303060402

- при демонтаже - К = 0,4;

- при монтаже - К = 0,6;

к базовым ценам позиций 0303050201-0303050202

— при демонтаже - К = 0,2;

— при монтаже - К=0,8.

2. В базовых ценах позиций 0303060101, 0303060102, 0303070101 и 0303070102 учтены затраты на производство работ с использованием готовой бетонной смеси. При приготовлении раствора (бетона) в построечных условиях к базовым ценам применяется доплата в размере 451 руб. за 1 м3.

030310 Устройство полимерного водоуловителя

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03031001 | Устройство водоуловителя со сборкой блоков из полимерных деталей и подачей материалов к месту производства работ при помощи электролебедки | 1 м3 водоуловителя в сборе | 517 | 578 |

0304 Ремонт жалюзийных устройств

030401 Ремонт и замена поворотных щитов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03040101 | Ремонт поворотного щита заменой досок | 10 пог. м досок | 315 |
| 03040102 | Ремонт металлоконструкций поворотного щита | т | 12 578 |
| 03040103 | Замена поворотного щита с помощью автомобильного крана | 10 м2 щитов | 14 129 |
| 03040104 | Замена поворотного щита с помощью электролебедки | 10 м2 | 16 906 |

030402 Изготовление поворотных щитов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 щитов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040201 | Изготовление поворотных щитов | 54 761 |

030403 Замена стоек жалюзийного устройства

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 стоек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040301 | Замена металлических трубчатых стоек при помощи автомобильного крана | 7 922 |
| 03040302 | Замена металлических трубчатых стоек при помощи электролебедки | 8 820 |
| 03040303 | Замена деревянных стоек | 5 105 |

030404 Ремонт, замена и изготовление петровых перегородок

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03040401 | Ремонт ветровых перегородок с заменой асбестоцементных листов усиленного профиля, при площади заменяемых листов до 10 м2 | м2 | 188 |
| 03040402 | Ремонт ветровых перегородок с заменой асбестоцементных листов усиленного профиля, при площади заменяемых листов свыше 10 м2 | м2 | 151 |
| 03040403 | Ремонт ветровых перегородок с заменой досок с предварительным антисептированием | 10 пог. м досок | 196 |
| 03040404 | Замена ветровых перегородок | 10 м2 | 429 |
| 03040405 | Изготовление ветровых перегородок | 10 м2 | 556 |

030405 Ремонт воздухоподводящего козырька противообледенительного тамбура

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03040501 | Ремонт воздухоподводящего козырька с заменой дефектных досок | 10 пог. м досок | 232 |
| 03040502 | Восстановление обшивы воздухоподводящего козырька | 10 м2 | 477 |
| 03040503 | Утепление воздухоподводящего козырька сыпучими материалами с прокладкой рубероидом | 10 м2 | 1 491 |

Примечания:

1. При выполнении работ по демонтажу и монтажу поворотных щитов разными организациями к базовым ценам позиций 0304010301, 0304010401 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже – К = 0,3; при монтаже – К = 0,7

2. В базовых ценах позиции 0304040101-0304040301 и таблицы 030405 учтены затраты на производство работ с использованием приставных лестниц.

0305 Ремонт водосборного бассейна

030501 Восстановление стен и днища водосборного бассейна

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050101 | Восстановление железобетонной стены (разделительной стенки) водосборного бассейна с разборкой отбойным молотком | 12 619 |
| 03050102 | Восстановление участков (до 5 м2) бетонного днища и стен водосборного бассейна с предварительной обработкой бетонной поверхности вручную | 12 374 |
| 03050103 | Восстановление участков (до 5 м2) бетонного днища и стен водосборного бассейна с предварительной обработкой бетонной поверхности отбойным молотком | 11 515 |

| № позиции | Содержание работ | Толщина слоя, мм | Базовая цена в руб. за 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03050104 | Устройство цементной стяжки по днищу водосборного бассейна | 20 | 213 |
| 03050105 | Устройство цементной стяжки по днищу водосборного бассейна | 50 | 245 |

030502 Ремонт асфальтобетонной отмостки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050201 | Ремонт асфальтобетонной отмостки градирни с заменой бордюрного камня | 817 |

030503 Прочие работы

| № позиции | Содержание работ | Единица изменения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03050301 | Устройство и разборка деревянного шандора | Шандор | 2 410 |
| 03050302 | Устройство и разборка временной внутренней эстакады | 10 м2 настила | 1 899 |
| 03050303 | Устройство пандуса из шпал по песчано-гравийному основанию с последующей разборкой | 1 пог. м пандуса | 1 246 |
| 03050304 | Откачка воды из чаши градирни насосом | 10 м3 | 7 |
| 03050305 | Очистка чаши градирни от ила вручную с погрузкой на транспортер | 10 м3 | 1 491 |
| 03050306 | Очистка чаши градирни от ила гидромеханизированным способом | 10 м3 | 143 |
| 03050307 | Очистка чаши градирни при помощи бульдозера и экскаватора | м3 | 22 |
| 03050308 | Очистка чаши градирни при помощи бадьи и двух лебедок | 10 м3 | 3 594 |

Примечания:

1. При восстановлении железобетонной стены (разделительной стенки) водосборного бассейна и ее разборке отбойным молотком разными организациями к базовой цене позиции 0305010101 на восстановление с разборкой применяются следующие коэффициенты: при восстановлении – К = 0,8; при разборке – К = 0,2.

2. В базовых ценах таблицы 030501 учтены затраты на производство работ с использованием готовой бетонной смеси. При приготовлении раствора (бетона) в построечных условиях к базовым ценам применяется доплата в размере 451 руб. за 1 м3.

3. К базовым ценам позиции 0305030101 применяются следующие коэффициенты:

- при демонтаже – К = 0,3;

- при монтаже – К = 0,7.

4. При устройстве и разборке временной внутренней эстакады разными организациями к базовой цене позиции 0305030201 применяются следующие коэффициенты: при устройстве – К = 0,7; при разборке – К=0,3.

0306 Ремонт наружных металлоконструкций

| № позиции | Содержание работ | Единица измерение | Базовая цена в руб. за единицу измерения при высоте градирни, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03060101 | Замена элементов металлических конструкций ходовых лестниц и площадок градирни | т | 13 803 | 15 191 |
| 03060102 | Замена наконечника молниеотвода | наконечник | 980 | 1 082 |
| 03060103 | Замена грозозащиты башенной градирни | 1 пог. м каната | 143 | 155 |

0307 Ремонт вентиляторных градирен

030701 Замена и изготовление узлов оросительной системы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 м3 древесины |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03070101 | Замена водоуловителя оросительного устройства | 838 |
| 03070102 | Изготовление водоуловителя оросительного устройства | 8 290 |
| 03070103 | Замена деревянных элементов каркаса оросительной системы | 3 307 |

030702 Очистка и замена узлов системы водораспределения

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03070201 | Замела деревянных магистральных лотков | м3 древесины | 1 572 |
| 03070202 | Замена деревянных рабочих лотков | м3 древесины | 3 103 |
| 03070203 | Очистка железобетонных рабочих лотков от иловых и минеральных отложений вручную | 10 м2 поверхности | 368 |

030703 Замена щитов водоуловителя

| № позиции | Базовая цена в руб. м3 древесины |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03070301 | 1 694 |

030704 Ремонт корпуса градирни

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03070401 | Выравнивание наружной поверхности корпуса вручную с передвижением люлек | 1 429 |

030705 Ремонт, изготовление, снятие и установка площадок и металлоконструкций

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03070501 | Замена отдельных досок смотровой площадки | 10 пог. м заменяемых досок | 898 |
| 03070502 | Изготовление и установка монорельса на кольце жесткости железобетонной градирни | т | 24 869 |
| 03070503 | Устройство и разборка наружной эстакады из металлопроката и элементов шахтного подъемника с изготовлением настила из досок | 10 м2 настила | 11 189 |

Примечания:

1. При выполнении демонтажа и монтажа водоуловителя оросительного устройства, деревянных элементов каркаса оросительной системы, деревянных магистральных и рабочих лотков, щитов водоуловителя разными организациями к базовым ценам позиций 0307010101, 0307010301, 0307020101, 0307020201, 0307030101 на их замену применяются следующие коэффициенты: при демонтаже – К = 0,4; при монтаже – К = 0,6,

2. При устройстве и разборке наружной эстакады разными организациями к базовой цене позиции 0307050301 на замену эстакады применяются следующие коэффициенты: при устройстве – К = 0,75; при разборке – К = 0,25.

3. Базовые цены позиций 0307010101, 0307020101, 0307020201, 0307030101 установлены на работы, выполняемые при помощи стационарного электротельфера.

04 РЕМОНТ ГАЗОХОДОВ

0401 Ремонт кирпичной стены газохода

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена к руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04010101 | Разборка и восстановление кладки стены | м3 кладки | 4 751 |
| 04010102 | Разборка и восстановление наружного ряда кладки стены (в один кирпич) | 10 м2 поверхности | 7 065 |
| 04010103 | Ремонт стены с заделкой сквозных трещин кирпичом | м3 кладки | 3 756 |
| 04010104 | Ремонт стены с расчисткой и заполнением раствором швов кладки | 10 м2 поверхности | 838 |
| 04010105 | Ремонт стены с расчисткой и заделкой раствором трещин | 10 пог. м длины | 225 |

0402 Торкретирование поверхности газоходов

040201 Торкретирование внутренней поверхности кирпичного газохода с установкой сетки на потолке

| № позиции | Раствор для торкретирования | Толщина слоя, мм | Базовая цена в руб. за 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04020101 | Активированный | 30 | 2 777 |
| 04020102 | Расширяющийся | 30 | 2 588 |
| 04020103 | Кислотостойкий | 35 | 2 818 |

040202 Торкретирование наружной поверхности кирпичного газохода

| № позиции | Раствор для торкретирования | Толщина слоя, мм | Базовая цена в руб. за 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04020201 | Цементным | 30 | 2047 |

040203 Торкретирование внутренней поверхности металлического газохода с установкой сетки по всей площади

| № позиции | Раствор для торкретирования | Толщина слоя, мм | Базовая цена в руб. за 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04020301 | Активированный | 30 | 3 348 |

0403 Ремонт и замена перекрытий и кровли газоходов

040301 Ремонт перекрытий газоходов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04030101 | Восстановление сводов кирпичных боровов | м3 кладки | 3 920 |
| 04030102 | Заделка стыков между железобетонными плитами перекрытия цементным раствором | 10 пог. м шва | 208 |

040302 Замена перекрытий газоходов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04030201 | Замена монолитного железобетонного перекрытия по металлическим балкам | м3 бетона | 4 043 |
| 04030202 | Замена сборных железобетонных плит перекрытия газоходов | 10 м2 поверхности | 1 429 |
| 04030203 | Замена монолитного железобетонного перекрытия на перекрытие из сборного железобетона | м3 сборного железобетона | 1 674 |
| 04030204 | Замена участка примыкания монолитного перекрытия к трубам | м3 бетона | 4 451 |

040303 Ремонт и замена кровли железобетонных и кирпичных газоходов и ее свеса

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04030301 | Ремонт кровли с заменой стального свеса и стальных полос мест примыкания газоходов к трубе | 10 пог. м | 764 |
| 04030302 | Замена кровли из трех слоев рубероида с утеплителем из минераловатной плиты | 10 м2 поверхности | 3 471 |
| 04030303 | Замена кровли из трех слоев рубероида с утеплителем из пенобетонной плиты | 10 м2 поверхности | 3 144 |
| 04030304 | Замена кровли из трех слоев рубероида с утеплителем из керамзита | 10 м2 поверхности | 3 635 |
| 04030305 | Замена пароизоляции и утеплителя из шлакобетона кровли железобетонного и кирпичного газохода | 10 м2 поверхности | 5 268 |

0404 Очистка поверхности газохода

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 м2 поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040101 | Пескоструйная очистка внутренней поверхности кирпичного газохода от отложений | 727 |
| 04040102 | Очистка внутренней поверхности металлического газохода дробью от отложений | 857 |
| 04040103 | Пескоструйная очистка внутренней поверхности металлического газохода от отложений | 838 |
| 04040104 | Отбивка старого слоя торкрета или защитного слоя бетона | 878 |

0405 Прочие работы

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Базовая цена в руб. за единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04050101 | Устройство и разборка шиберной перегородки из кирпича | м3 кладки | 1 429 |
| 04050102 | Замени взрывного клапана (люка) с изготовлением прокладок | штука | 510 |
| 04050103 | Восстановление плотности примыкания газохода к трубе асбестовым шнуром с последующим цементированием | 10 пог. м | 736 |
| 04050104 | Заделка стыков между панелями силикат-полимербетоном с его приготовлением | 10 пог. м | 898 |

Примечания:

1. В базовых ценах раздела 04 не учтены затраты на устройство и снятие лесов.

2. В базовых ценах подраздела 0401 учтены затраты на приготовление раствора.

3. При разборке кирпичной кладки стены газоходов без ее восстановления к базовой цене позиции 0401010101 применяется коэффициент К = 0,4; а к базовой цене позиции 0401010201 - коэффициент К=0,35.

4. При восстановлении кладки стены газохода криволинейного очертания к базовым ценам позиций 0401010101 и 0401010201 применяется коэффициент К = 1,1.

5. В базовых ценах подраздела 0402 учтены затраты на приготовление раствора с предварительной подготовкой компонентов.

6. Базовые цены на торкретирование поверхности газоходов установлены для толщины слоя согласно таблицам 040201-040203, при изменении толщины слоя торкрета к базовым ценам применяются следующие доплаты или скидки за каждые 10 мм изменения толщины слоя: к таблицам 040201 и 040202 - 16%, к таблице 040203 - 13%.

7. В базовых ценах позиций 0403010101-0403020401, 0403030201-0403030501 учтены затраты на приготовление цементного раствора и бетона (шлакобетона).

8. Базовая цена позиции 0403010201 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0403020201 и 0403020301.

9. При выполнении демонтажа и монтажа перекрытия (кровли) разными организациями, а также при замене перекрытия (кровли) одной конструкции на другую к базовым ценам таблиц 040302 и 040303 применяются следующие коэффициенты:

позиций 0403020101, 0403020201, 0403020401 - на демонтаж – К = 0,3, на монтаж – К = 0,7;

позиции 0403020301 - на демонтаж – К = 0,6; на монтаж – К = 0,4;

позиций 0403030201-0403030401 - на демонтаж – К = 0,4; на монтаж – К = 0,6.

10. В базовых ценах позиции 0404010101, 0404010301 учтены затраты на подготовку песка.

11. Базовые цены позиций 0404010101-0404010301 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 040201 и 040203.

12. При замене слоя торкрета базовая цена позиции 0404010401 применяется в качестве доплаты к базовым ценам подраздела 0402.

13. В базовых ценах позиций 0405010101 и 0405010301 учтены затраты на приготовление раствора.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Средства механизации, оснастка и леса

0101 Комплектация лебедок, применяемых при ремонте труб и градирен, с изготовлением металлической опорной площадки

0102 Установка и снятие лебедок с установкой рабочего блока и запасовкой канатов

0103 Установка (монтаж) и снятие (демонтаж) самоподъемной люльки и тросовой дорожки, применяемых при ремонте градирни

0104 Изготовление, монтаж и демонтаж оснастки и лесов, применяемых при ремонте и осмотре труб

0105 Изготовление, монтаж и демонтаж оснастки и лесов, применяемых при ремонте сооружений

02 Ремонт дымовых труб

0201 Ремонт стволов железобетонных и кирпичных труб

0202 Ремонт и замена наружных конструкций железобетонных и кирпичных труб

0203 Ремонт внутренней поверхности железобетонных и кирпичных труб

0204 Ремонт металлических дымовых труб

03 Ремонт градирен

0301 Ремонт башен каркасно-обшивных градирен

0302 Ремонт башен гиперболических железобетонных градирен

0303 Ремонт системы водораспределения и орошения

0304 Ремонт жалюзийных устройств

0305 Ремонт водосборного бассейна

0306 Ремонт наружных металлоконструкций

0307 Ремонт вентиляторных градирен

04 Ремонт газоходов

0401 Ремонт кирпичной стены газохода

0402 Торкретирование поверхности газоходов

0403 Ремонт и замена перекрытий и кровли газоходов

0404 Очистка поверхности газохода

0405 Прочие работы