PAGE  
15

ОДОБРЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 22 февраля 2008 г. № 215-р

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ДО 2020 ГОДА

I. Цели и приоритеты Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Электроэнергетика - базовая отрасль экономики России, обеспечивающая потребности экономики и населения страны в электрической и тепловой энергии, во многом определяющая устойчивое развитие всех отраслей экономики страны. Эффективное использование потенциала электроэнергетической отрасли, установление приоритетов и параметров ее развития создадут необходимые предпосылки для роста экономики и повышения качества жизни населения страны. Процесс опережающего развития электроэнергетической отрасли является необходимым фактором успешного экономического развития России.

Энергетической стратегией России на период до 2020 года определены следующие основные целевые ориентиры долгосрочной политики государства в электроэнергетике:

надежное снабжение экономики и населения страны электрической и тепловой энергией;

сохранение целостности и развитие Единой энергетической системы России, ее интеграция с другими энергообъединениями на Евразийском континенте;

повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития электроэнергетики на базе современных технологий;

снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Увеличение темпов развития экономики привело к существенному росту спроса на электроэнергетические и тепловые ресурсы внутри страны. В настоящее время при большом различии темпов роста спроса на электрическую и тепловую энергию в регионах в условиях рыночных реформ, увеличивающих число независимых производителей электрической энергии, необходимо обеспечить максимально эффективное использование потенциала электроэнергетической отрасли.

Учитывая длительность реализации инвестиционных проектов в электроэнергетике, динамично развивающийся спрос на электрическую и тепловую энергию, необходимо конкретизировать приоритеты и параметры развития электроэнергетической отрасли с учетом оптимального использования топливно-энергетических ресурсов и передовых технологий, обосновав на долгосрочный период рациональную, экономически эффективную структуру размещения объектов электроэнергетики.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года (далее - Генеральная схема) - это сбалансированный план размещения электростанций и электросетевых объектов на указанный период на основе оценки прогнозов электропотребления страны и ее регионов, конкретизирующий цели, задачи и основные мероприятия по развитию отрасли.

Целью Генеральной схемы является обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения потребителей и полноценного удовлетворения потребностей экономики страны в электрической и тепловой энергии. 

Главной задачей Генеральной схемы является формирование на основе существующего потенциала и установленных приоритетов развития отрасли надежной, экономически эффективной и оптимально использующей топливные ресурсы страны рациональной структуры генерирующих мощностей и электросетевых объектов и создание условий для предотвращения наиболее эффективным способом прогнозируемых дефицитов электрической энергии и мощности.

Приоритетами Генеральной схемы в рамках установленных ориентиров долгосрочной государственной политики в сфере электроэнергетики являются:

опережающее развитие электроэнергетической отрасли, создание в ней экономически обоснованной структуры генерирующих мощностей и электросетевых объектов для надежного обеспечения потребителей страны электрической и тепловой энергией;

оптимизация топливного баланса электроэнергетики за счет максимально возможного использования потенциала развития атомных, гидравлических, а также использующих уголь тепловых электростанций и уменьшения в топливном балансе отрасли использования газа;

создание сетевой инфраструктуры, развивающейся опережающими темпами по сравнению с развитием электростанций и обеспечивающей полноценное участие энергокомпаний и потребителей в функционировании рынка электрической энергии и мощности, усиление межсистемных связей, гарантирующих надежность взаимных поставок электрической энергии и мощности между регионами России, а также возможность экспорта электрической энергии;

минимизация удельных расходов топлива на производство электрической и тепловой энергии путем внедрения современного высокоэкономичного оборудования, работающего на твердом и газообразном топливе;

снижение техногенного воздействия электростанций на окружающую среду путем эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, оптимизации производственной структуры отрасли, технологического перевооружения и вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, увеличения объема природоохранных мероприятий на электростанциях, реализации программ по развитию и использованию возобновляемых источников энергии.

В Генеральной схеме пообъектно представлены электростанции только общесистемного (федерального) уровня - все атомные электростанции, тепловые электростанции установленной мощностью 500 МВт и выше, гидроэлектростанции установленной мощностью 300 МВт и выше, электрические сети напряжением 330 кВ и выше, а также электрические сети напряжением 220 кВ, предназначенные для выдачи мощности новых электростанций, межсистемные и межгосударственные линии электропередачи.

Генеральная схема будет ориентировать компании разных форм собственности, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на создание таких условий, которые обеспечивали бы рациональное использование всех энергетических ресурсов в масштабах страны.

II. Современное состояние электроэнергетики

Электроэнергетическая отрасль России - это развивающийся в масштабах всей страны высокоавтоматизированный комплекс электростанций, электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства, объединенных единым технологическим циклом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением.

Установленная мощность электростанций зоны централизованного электроснабжения по состоянию на 31 декабря 2006 г. составила 210,8 млн. кВт, из них мощность тепловых электростанций составляет 142,4 млн. кВт (68 процентов суммарной установленной мощности), гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций - 44,9 млн. кВт (21 процент суммарной установленной мощности) и атомных электростанций - 23,5 млн. кВт (11 процентов суммарной установленной мощности).

Суммарная мощность устаревшего оборудования на электростанциях России составляет 82,1 млн. кВт, или 39 процентов установленной мощности всех электростанций, в том числе на тепловых электростанциях - 57,4 млн. кВт, или 40 процентов их установленной мощности, а на гидравлических - 24,7 млн. кВт, или более 50 процентов их установленной мощности.

Введено в эксплуатацию с 1990 по 2007 год преимущественно на тепловых электростанциях 24,6 млн. кВт новых мощностей. 

К 2020 году уже 57 процентов мощностей действующих тепловых электростанций отработают свой ресурс. К этому периоду с учетом работ по техническому перевооружению предполагается вывести из эксплуатации устаревшее оборудование на 51,7 млн. кВт установленной в настоящее время мощности, в том числе на тепловых электростанциях - 47,7 млн. кВт и на атомных - 4 млн. кВт.

В топливном балансе электростанций доминирует газ. Удельный вес газа в период с 2001 по 2006 год в топливном балансе отрасли увеличился с 65,9 процента до 68,1 процента, а доля угля снизилась с 26,7 процента до 25,3 процента.

Электрические сети России делятся на системообразующие (магистральные) сети, обеспечивающие целостность функционирования Единой энергетической системы России, и распределительные сети, с помощью которых осуществляется электроснабжение потребителей. Высоковольтная сеть в европейской части Единой энергетической системы России в основном сформирована на основе линий электропередачи напряжением 330 - 750 кВ, в то время как в остальной части Единой энергетической системы России одновременно с развитием сетей напряжением 500 кВ промышленно осваивались сети напряжением 1150 кВ. 

Протяженность электрических сетей напряжением 110 - 1150 кВ всех объединенных энергетических систем по состоянию на 31 декабря 2006 г. составила (в одноцепном исчислении) более 442,2 тыс. км. Суммарная установленная мощность трансформаторов разных классов напряжения на понизительных подстанциях по состоянию на 31 декабря 2006 г. составила около 696,9 млн. кВА.

Износ основных фондов электросетевого хозяйства в настоящее время составляет в среднем 40,5 процента, в том числе оборудования подстанций - 63,4 процента.

III. Прогноз спроса на электрическую энергию

На протяжении последних 8 лет Россия демонстрирует устойчивую положительную динамику роста электропотребления. 

Электропотребление в стране с 1991 по 1998 год сократилось почти на 25 процентов, появились значительные резервы мощности в Единой энергетической системе России, ощутимо снизилась загрузка действующих электростанций. 

В 1998 году период падения спроса на электрическую энергию закончился и начался рост, при котором уровень электропотребления в 2006 году составил 980 млрд. кВт·ч, что на 9 процентов ниже максимума, зафиксированного в 1990 году (1074 млрд. кВт·ч). 

Общая тенденция роста спроса на электроэнергию прослеживается по всей стране, при этом важной особенностью такого роста является его неравномерность как в региональном, так и в отраслевом отношении. В ряде случаев это уже привело к дефициту генерирующих мощностей в условиях пика электропотребления в зимний период (Московская, Ленинградская и Тюменская энергосистемы).

Для разработки Генеральной схемы принят прогноз, предусматривающий рост электропотребления в России к 2015 году до уровня 1426 млрд. кВт·ч (базовый вариант) с возможным вариантом увеличения электропотребления в этот период до 1600 млрд. кВт·ч (максимальный вариант).

Прогноз электропотребления по России и ее регионам для базового и максимального вариантов представлен в приложении № 1.

Базовый вариант электропотребления характеризуется относительно устойчивой территориальной структурой на рассматриваемый период. Прогнозируется увеличение доли регионов Северо-Запада, Центра и Дальнего Востока в общем энергопотреблении по России (суммарная доля рассматриваемых регионов может увеличиться с 36,8 процента в 2006 году до 39,9 процента в 2020 году), стабилизация доли региона Урала на уровне 
24,6 - 24,7 процента и уменьшение доли регионов Средней Волги, Юга и Сибири (с 36,4 процента до 34 процентов).

Опережающее развитие субъектов Российской Федерации, входящих в регионы Северо-Запада и Центра, связано с наличием здесь мощного производственного и научно-технического потенциала. На территории этих регионов ожидается расширение многочисленных действующих и строительство новых, в том числе электроемких, 

промышленных производств (металлургического завода в Калужской области, крупного металлургического комплекса на базе Михайловского ГОКа в Курской области, предприятий по производству
целлюлозы в Ленинградской области, а также в Республике Коми и нефтеперерабатывающих заводов в Ленинградской области и на Кольском полуострове).

Предполагается осуществление крупных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Существенными факторами, способствующими росту электропотребления в рассматриваемых субъектах Российской Федерации, будет динамичное развитие новых направлений сферы услуг (строительство торгово-досуговых центров, бизнес-центров и т.д.) и крупномасштабное жилищное строительство.

Прогнозируемое электропотребление региона Урала определяется значительным ростом спроса на электрическую энергию на территории Тюменской энергосистемы, на долю которой приходится половина общего прироста электропотребления региона к 2020 году, что связано с увеличением добычи нефти и природного газа (Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция остается ведущей нефтяной базой России), повышением электроемкости нефтедобычи и развитием транспортной инфраструктуры. В Тюменской области прогнозируется рост численности населения. В связи с этим ожидается значительный рост потребности в электрической энергии для нужд домашнего хозяйства и сферы услуг.

На формирование перспективных показателей спроса на электрическую энергию по региону Урала заметное влияние окажет также реализация крупных инвестиционных проектов по расширению, модернизации и развитию металлургических производств прежде всего в Свердловской и Челябинской областях.

В регионе Дальнего Востока ожидается увеличение электропотребления за весь рассматриваемый период в 1,9 раза, при этом доля региона в суммарном электропотреблении увеличится незначительно.

В рассматриваемой перспективе основной спрос на электрическую энергию в регионе Сибири будет формироваться за счет промышленного производства (более 55 процентов абсолютного прироста общего электропотребления, прогнозируемого к 2020 году). На территории Сибири планируется ввод новых крупных электроемких предприятий - Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов, газохимического комплекса на базе Ковыктинского газоконденсатного месторождения, электрометаллургического завода в Новосибирской области, нескольких целлюлозно-бумажных комбинатов.

Прогнозируемые темпы роста потребности в электрической энергии в Поволжье ниже, чем по России в целом, что в значительной степени определяется особенностями структуры промышленного производства на ее территории, характеризующейся преобладанием обрабатывающих производств, в том числе производства машиностроительной продукции.

Ожидаемый спрос на электрическую энергию в Южном федеральном округе находится в зависимости от расширения промышленного производства, в том числе за счет строительства новых металлургических предприятий, а также развития объектов инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию действующих курортно-оздоровительных, гостиничных и рекреационных комплексов.

Максимальный вариант потребления электрической энергии характеризуется более значительными территориальными изменениями.

В течение всего прогнозного периода при максимальном варианте по сравнению с базовым вариантом происходит увеличение доли регионов Сибири и Дальнего Востока в общем электропотреблении страны за счет интенсивного роста электропотребления, связанного с предполагаемым опережающим развитием экономики соответствующих территорий. Наличие больших запасов природных ресурсов (руд цветных металлов, нерудных материалов, ресурсов леса и углеводородов) станет базой для расширения производства продукции на электроемких предприятиях.

Предстоящее развитие предполагает осуществление таких крупнейших инвестиционных проектов, как проект освоения месторождений нефти на континентальном шельфе в Баренцевом море, включая строительство экспортного нефтепровода Харьяга - Индига и нефтеналивного терминала, проект комплексного развития Нижнего Приангарья, Северо-Красноярский проект (на базе освоения и разработки Ванкорского и Северо-Ванкорского месторождений нефти), проект строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, обеспечивающего разработку Верхнечонского и Талаканского нефтегазоконденсатных месторождений, Удоканский проект на базе крупнейшего в России месторождения меди, проект строительства алюминиевого завода на Дальнем Востоке. 

Развитие субъектов Российской Федерации, входящих в регионы Центра и Юга, связано с ожидаемым стабильным ростом спроса на электрическую энергию, обеспечиваемым устойчивым развитием экономики. Формирование крупных городских агломераций на основе современных городов-миллионников, а также развитие промышленного и сельскохозяйственного производства приведут к стабилизации доли этих регионов в общероссийском объеме электропотребления. 

IV. Прогноз экспорта - импорта электрической энергии и мощности

Межгосударственное сотрудничество, освоение новых энергетических рынков, повышение надежности и экономичности обеспечения потребителей электрической энергией на основе использования экономических, технических и технологических преимуществ, связанных с параллельной работой электроэнергетических систем, являются важнейшими направлениями внешней политики России в сфере электроэнергетики.

Суммарный экспорт электрической энергии из России (сальдо без учета приграничной торговли) в 2004 году составлял 6 млрд. кВт·ч, в 2005 году - 11,2 млрд. кВт·ч, в 2006 году - 14,1 млрд. кВт·ч.

В Генеральной схеме предусмотрены следующие мероприятия по реализации экспортно-импортной политики России в сфере электроэнергетики:

дальнейшее увеличение экспорта электрической энергии в Финляндию в период 2016 - 2020 годов при сооружении на площадке подстанции Княжегубская напряжением 330 кВ вставки постоянного тока (ВПТ) мощностью 500 МВт и линии электропередачи от вставки постоянного тока до Пирттикоски (Финляндия) напряжением 400 кВ и протяженностью 175 км до государственной границы. Это обеспечит возможность передачи электрической энергии и мощности в Финляндию в объеме 3 млрд. кВт·ч и 500 МВт, а также обмена электрической энергией и мощностью между Кольской энергосистемой и энергосистемой Финляндии, что повысит надежность работы протяженного транзита Колэнерго - Карелэнерго - Ленэнерго. После 2020 года может рассматриваться перспектива установки второй вставки постоянного тока мощностью 500 МВт, подвески второй цепи на линии электропередачи напряжением 400 кВ. При этом возможность передачи мощности в энергосистему Финляндии возрастет до 1 ГВт, а передачи электрической энергии - до 6 млрд. кВт·ч;

поставка электрической энергии и мощности в Калининградскую энергосистему из энергосистемы Литвы в период 2007 - 2009 годов до вывода из работы второго энергоблока Игналинской АЭС в размере от 1,9 до 0,6 млрд. кВт·ч и 600 МВт.

С 2010 года до ввода второго блока на Калининградской ТЭЦ-2 ликвидация дефицита электрической мощности Калининградской энергосистемы будет осуществляться за счет поставок мощности в размере 200 МВт из Единой энергетической системы России через электрические сети энергосистем Белоруссии и стран Балтии, а также за счет ввода в действие в Калининградской энергосистеме мощностей тепловых электростанций, использующих твердое топливо. В условиях возможного объединения энергосистем Литвы и Польши для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Калининградской энергосистемы предусмотрено сооружение двухцепной линии электропередачи Калининградская энергосистема - энергосистема Польши напряжением 400 кВ, которая позволит осуществлять обмен электрической энергией между ними, а также передавать ее избытки в европейские страны;

импорт электрической энергии из Казахстана и Украины в связи с прогнозируемым увеличением спроса на электрическую энергию в России и невозможностью в период до 2010 года быстрого развертывания энергетического строительства из-за его большой капиталоемкости. После 2010 года с учетом намечаемых вводов генерирующих мощностей импорт электрической энергии из этих стран практически прекращается;

широкомасштабный экспорт электрической энергии и мощности в Китай. Это будет являться стимулом для интенсивного развития энергетики Дальнего Востока, сооружения в данном регионе генерирующих источников на местном топливе и усиления межгосударственных электрических связей и внутренней сети Единой энергетической системы России. Кроме того, увеличение поставок электрической энергии и мощности в Китай стимулирует экономическое развитие регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Ожидается, что реализация проекта экспорта электрической энергии в Китай внесет ощутимый вклад в валовый региональный продукт этих регионов за счет строительства новых энергообъектов и значительного увеличения экспорта (налоговые и прочие поступления в бюджеты). Это будет способствовать сокращению миграции населения в другие регионы, ускорит модернизацию стареющей инфраструктуры, даст дополнительный импульс развитию смежных отраслей промышленности. Экспорт электрической энергии и мощности в Китай из энергозоны Востока будет осуществляться от существующих на юге Дальнего Востока электростанций начиная с 2008 года в объеме 0,75 ГВт и 4,5 млрд. кВт·ч и уже к 2012 году достигнет 3,75 ГВт и 22,5 млрд. кВт·ч при вводе в действие в Хабаровской энергосистеме новой Ургальской ТЭС (4х900 МВт). Рассматривается также возможность широкомасштабного экспорта электрической энергии и мощности в Китай из Сибири. В качестве экспортно ориентированных генерирующих источников в Сибири принимается ввод энергоблоков на новой Харанорской ТЭС (3х800 МВт), Татауровской ТЭС (2х600 МВт) и Олонь-Шибирской ТЭС (4х900 МВт). Начало широкомасштабного экспорта электрической энергии и мощности из Сибири предусматривается в 2015 году в объеме 6 ГВт и 36 млрд. кВт·ч.

V. Развитие генерирующих мощностей электроэнергетики

Основным целевым ориентиром развития генерирующих мощностей электроэнергетики на период до 2020 года является создание рациональной, всесторонне обоснованной структуры мощностей в целях надежного обеспечения потребителей страны электрической и тепловой энергией.

В Генеральной схеме основой формирования рациональной структуры генерирующих мощностей являются следующие основные принципы:

развитие генерирующих мощностей, обеспечивающих надежное (при соблюдении установленных технологических параметров и стандартных показателей качества электрической энергии) функционирование электроэнергетики;

предельно возможное развитие доли не использующих органическое топливо источников электрической энергии - атомных и гидравлических электростанций;

сокращение доли мощности всех тепловых электростанций, использующих органическое топливо, сопровождающееся увеличением доли мощности тепловых электростанций, использующих твердое топливо, при интенсивном снижении доли мощности тепловых электростанций, использующих газообразное и жидкое топливо;

прогнозируемый рост мощности теплоэлектроцентралей до 2020 года, осуществляемый преимущественно за счет увеличения мощности наиболее прогрессивных типов электростанций (парогазовых и газотурбинных), использующих газ. Использование газа как экологически наиболее чистого вида топлива предусмотрено в первую очередь для обеспечения растущей потребности в тепловой энергии, а также в целях развития теплофикации не только в европейской части Единой энергетической системы России, но и в газифицированных районах ее восточной части;

ориентирование практически всего прогнозируемого роста мощности конденсационных электростанций в период 2013 - 2020 годов на развитие конденсационных электростанций, использующих уголь. Использование газа для увеличения их мощности предлагается лишь на ближайшие 5 лет, когда на фоне ускоренного роста электропотребления добиться соответствующего нарастания ввода генерирующих мощностей можно только за счет развития наиболее быстро сооружаемых типов электростанций, а также замены устаревшего оборудования на прогрессивное на действующих конденсационных электростанциях, использующих газ.

Приоритетами территориального развития генерирующих мощностей являются:

в европейской части России - максимальное развитие атомных и гидроаккумулирующих электростанций, техническое перевооружение электростанций, использующих газомазутное топливо;

в Сибири - развитие гидроэлектростанций и тепловых электростанций, использующих уголь;

на Дальнем Востоке - развитие гидроэлектростанций, тепловых электростанций, использующих уголь, а также газ (для теплоэлектроцентралей в крупных городах), с учетом перспектив разработки газовых месторождений о. Сахалина.

Генеральная схема ориентирована на использование наиболее прогрессивного оборудования для развития тепловых и гидравлических электростанций.

Так, оборудование, устанавливаемое при техническом перевооружении и строительстве новых тепловых электростанций, должно обеспечивать повышение надежности и эффективности использования топлива, а также улучшение экологических показателей. При использовании газа на тепловых электростанциях как при техническом перевооружении, так и при новом строительстве должны применяться исключительно парогазовые и газотурбинные технологии с постепенным повышением коэффициента полезного действия - от 50 процентов в настоящее время до 55 - 60 процентов после 2010 года.

Для конденсационных электростанций, использующих уголь, рекомендована установка модернизированных блоков (температура пара - 565оС и коэффициент полезного действия - до 41 процента), а после 2010 года в европейской части России - энергоблоков на суперсверхкритические параметры пара (давление пара 30 - 32 МПа, температура пара 600 - 620оС, коэффициент полезного действия - 
до 44 - 46 процентов). На теплоэлектроцентралях, использующих уголь, также предполагается установка модернизированного оборудования, а при низкокачественном топливе - оснащение котлоагрегатами с циркулирующим кипящим слоем (коэффициент полезного действия - 39 - 41 процент).

Для гидроэнергетического оборудования должна применяться современная система антикоррозийной защиты с длительным сроком эксплуатации, укомплектованная усовершенствованными автоматизированными системами управления и автоматизированными системами управления технологическими процессами, системами диагностики и контроля безопасности сооружений.

На атомных электростанциях предусмотрено использование новых типовых серийных энергоблоков с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 электрической мощностью 1150 МВт. Кроме этих блоков в период до 2020 года предусматривается возможность сооружения энергоблоков единичной мощностью 300 МВт, а также плавучих атомных электростанций мощностью 70 МВт. В период до 2015 года предусмотрено увеличение мощности на действующем оборудовании атомных электростанций за счет мероприятий по модернизации, обеспечивающих прирост мощности действующих атомных блоков на 1,5 млн. кВт.

При разработке балансов электрической энергии и мощности в Генеральной схеме учитывались все электростанции независимо от величины их мощности. 

Для принятого базового варианта спроса на электрическую энергию потребность в установленной мощности электростанций (зона централизованного электроснабжения) определена в объеме 245,5 млн. кВт в 2010 году, 297,5 млн. кВт - в 2015 году и 347,4 млн. кВт - в 2020 году. В максимальном варианте уровень потребности в установленной мощности оценивается в 256,2 млн. кВт в 2010 году, 326,2 млн. кВт - в 2015 году и 397,7 млн. кВт - в 2020 году.

Величина перспективной потребности в установленной мощности электростанций учитывает прогнозируемый максимум нагрузки, сальдо экспорта (импорта) мощности, нормативный расчетный резерв мощности, величину ограничений установленной мощности электростанций и величину неиспользуемой мощности гидроэлектростанций в период прохождения максимума нагрузки.

Прогнозируемая потребность в установленной мощности электростанций обеспечивается за счет следующих групп генерирующих источников:

остающаяся в эксплуатации мощность действующих электростанций всех типов;

прогнозируемая на период до 2020 года новая (включая обновляемую) мощность теплоэлектроцентралей;

новая (включая обновляемую) мощность электростанций общесистемного значения - атомные электростанции, гидроэлектростанции и конденсационные электростанции, использующие газ и уголь.

В соответствии с полученными выводами об эффективности продления сроков эксплуатации части устаревшего оборудования или его замены новым прогнозируется уменьшение суммарной мощности всех типов действующих электростанций страны (в сравнении с уровнем 2006 года) на 49,5 млн. кВт.

Изменение мощности действующих электростанций (зона централизованного электроснабжения) приведено в приложении № 2.
Исходя из прогноза общей потребности страны и ее регионов в тепловой энергии, при подготовке Генеральной схемы сформирован баланс тепловой энергии, оценена прогнозируемая динамика ее суммарного производства на тепловых электростанциях и соответствующая ей прогнозируемая динамика изменения мощности теплоэлектроцентралей по стране и европейской части Единой энергетической системы России.

Прогнозируемый достаточно интенсивный рост доли отпуска тепловой энергии от тепловых электростанций (в целом по стране от 44 процентов в 2006 - 2010 годах до 51,5 процента в 2020 году) базируется на эффективности теплофикации в условиях серьезного изменения как собственных технико-экономических показателей теплоэлектроцентралей (особенно с прогрессивными парогазовыми и газотурбинными технологиями), так и стоимостных показателей использования разных видов топлива. Это обусловлено расположением теплоэлектроцентралей в городах и крупных населенных пунктах и связанными с этим требованиями к экологическим показателям оборудования, ограничениями в отношении площади отчуждаемых земель и водных ресурсов.

Задачи обоснования размещения, мощности и типов оборудования для конкретных теплоэлектроцентралей должны быть решены на основе разработки территориальных схем развития субъектов Российской Федерации и схем теплоснабжения городов.

В европейской части Единой энергетической системы России предусматривается преимущественное развитие новых мощностей теплоэлектроцентралей, работающих на газе, использующих прогрессивные технологии (парогазовые и газотурбинные), и лишь частично (в основном в районах вне зоны обслуживания газоснабжающей системы) новые мощности будут вводиться на теплоэлектроцентралях, работающих на угле.

Потребность отрасли в новой мощности гидроэлектростанций, атомных электростанций и конденсационных электростанций (зона централизованного электроснабжения) приведена в приложении № 3.

Масштабы развития атомных электростанций до 2020 года сформированы исходя из прогнозируемых Федеральным агентством по атомной энергии возможностей энергомашиностроения по ежегодному выпуску для них основного (реакторного) оборудования с типовым энергоблоком мощностью 1150 МВт и возможностей строительного комплекса по параллельному вводу основного оборудования на разных площадках. 

В Генеральной схеме районы размещения атомных электростанций выбраны исходя из условий:

балансовой необходимости увеличения мощности в разных энергозонах;

минимизации затрат на сетевое строительство для выдачи мощности атомных электростанций в пределах каждой энергозоны;

сравнительной эффективности атомных электростанций и альтернативных электростанций, использующих иные виды энергетических ресурсов, в каждой энергозоне.

Прогнозируемый ввод мощности атомных электростанций до 2020 года на территории основных энергозон при базовом варианте составляет 32,3 млн. кВт.

Для покрытия потребности в мощности при максимальном варианте электропотребления предусмотрена дополнительная программа развития атомных электростанций, предполагающая максимальное задействование возможностей отечественного атомного энергомашиностроения и предусматривающая в 2015 - 2020 годах дополнительный ввод 5,8 млн. кВт установленной мощности.

Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых атомных электростанций представлен в приложении № 4.

В Генеральной схеме масштабы развития гидроэлектростанций в период до 2020 года определены с учетом:

балансовой необходимости увеличения маневренной мощности в каждой энергозоне или в соседних с ней энергозонах (по гидроаккумулирующим электростанциям - с дополнительным учетом необходимости увеличения ночной нагрузки энергозоны);

сравнительной эффективности в каждой энергозоне гидроэлектростанций и электростанций, использующих другие виды энергоресурсов;

целесообразности достройки гидроэлектростанций и максимального использования существующих проектных наработок.

Ввод мощностей гидроэлектростанций до 2020 года при базовом варианте предусмотрен в объеме 25,9 млн. кВт.

Для покрытия потребности в мощности при максимальном варианте электропотребления предусмотрена дополнительная программа сооружения мощностей гидроэлектростанций в объеме 4,8 млн. кВт. Указанная программа предусматривает максимальное использование возможностей отечественного гидроэнергомашиностроения и гидростроительного комплекса. 

Перечень модернизируемых и вновь сооружаемых гидроэлектростанций представлен в приложении № 5.

Принцип разумной избыточности сетевой инфраструктуры, предусмотренный Генеральной схемой, позволяет не только обеспечить надежное электроснабжение потребителей, но и гарантировать инвестору при строительстве электростанций свободное подключение к сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети и минимальные расходы на мероприятия, обеспечивающие выдачу мощности электростанций.

Это особенно важно для тепловых электростанций, которые будут сооружаться только за счет средств частного капитала. При максимально возможном развитии атомных и гидравлических электростанций в период до 2020 года (при прогнозируемой потребности во вводе генерирующих мощностей) основная часть вводимой мощности по-прежнему будет обеспечиваться крупными конденсационными электростанциями, использующими газ или уголь. 

Возможности использования экологически наиболее чистого топлива - газа на конденсационных электростанциях в основном определяются ресурсными ограничениями и конкурентоспособностью с конденсационными электростанциями, использующими уголь. Конкурентоспособность конденсационных электростанций, использующих газ, и альтернативных источников (атомных электростанций и конденсационных электростанций, использующих уголь) в значительной мере определяется ценами на газ. 

Прогнозируемое уже в ближайшем 5-летии увеличение внутрироссийских цен на газ существенно изменит безусловную предпочтительность парогазовых электростанций по сравнению с альтернативными источниками базисной мощности (атомными электростанциями и конденсационными электростанциями, использующими уголь) в европейской части страны.

Развитие тепловых электростанций будет базироваться на следующих принципах:

для электростанций, использующих уголь, - вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс агрегатов, имеющих низкие значения параметров (90 атмосфер и ниже), и модернизация остальных агрегатов с последующим продлением срока их эксплуатации (при новом строительстве - приоритет над электростанциями, использующими газ);

для электростанций, использующих газ, - вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс конденсационных паросиловых агрегатов независимо от значений параметров и единичной мощности блока, а также вывод из эксплуатации отработавших свой ресурс теплофикационных агрегатов, имеющих низкие значения параметров (90 атмосфер и ниже). Новое строительство ориентировано преимущественно на ввод в действие теплоэлектроцентралей.

Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых тепловых электростанций представлен в приложении № 6.

Сформированная структура генерирующих мощностей обеспечивает энергетическую безопасность каждого региона за счет повышения использования различных видов энергоресурсов и типов электростанций, отличаясь высокой стабильностью при неизбежных в перспективе колебаниях цен на топливо, а также технико-экономических показателей электростанций. Рациональная структура генерирующих мощностей (зона централизованного электроснабжения) приведена в приложении № 7.

Прогноз ввода генерирующих мощностей в период до 2020 года приведен в приложении № 8.

В период до 2010 года потребность во вводе новой мощности при базовом варианте составляет 34,4 ГВт. 

При базовом варианте суммарная потребность во вводе генерирующих мощностей в период до 2020 года составит 186,1 млн. кВт, в том числе гидроэлектростанций - 25,9 млн. кВт, атомных электростанций - 32,3 млн. кВт и тепловых электростанций (включая теплоэлектроцентрали) - 127,9 млн. кВт. 

При максимальном варианте в период до 2020 года дополнительно потребуется ввод 50,3 млн. кВт генерирующих мощностей, в том числе на гидроэлектростанциях - 4,8 млн. кВт, на атомных электростанциях - 5,8 млн. кВт, а ввод остальных 39,7 млн. кВт генерирующих мощностей предусматривается в основном на конденсационных электростанциях, использующих уголь.

Прогнозируемая динамика и структура производства электрической энергии (зона централизованного электроснабжения) приведены в приложении № 9.

Прогнозируемый быстрый рост производства электрической энергии при сравнительно небольшом приросте мощностей не использующих органическое топливо электростанций (гидравлические и атомные электростанции) в период до 2015 года потребует существенного увеличения доли выработки тепловых электростанций (от 66,6 процента в 2006 году до 69,9 процента в 2015 году). Только в последующем 5-летии (2016 - 2020 годы) за счет интенсификации развития гидроэнергетики и атомной энергетики возможно некоторое снижение доли выработки электрической энергии на тепловых электростанциях (до 65,5 процента при базовом варианте).

В структуре производства тепловых электростанций будет устойчиво расти доля электростанций, использующих уголь. Особенно сильно данная тенденция будет проявляться на конденсационных электростанциях, использующих уголь, доля которых в общем производстве электроэнергии в стране в 2006 году составляла менее 10 процентов, а к 2020 году даже при базовом варианте будет увеличена до 21,5 процента. Доля электростанций, использующих газ, будет неуклонно сокращаться, при этом стремительно возрастет роль современных парогазовых и газотурбинных технологий.

Прогнозируемый рост объемов производства электроэнергии на тепловых электростанциях и изменение структуры выработки по типам электростанций определяют их потребность в различных видах органического топлива.

Вид топлива для предлагаемых Генеральной схемой тепловых электростанций принят предварительно. Окончательный выбор топлива (газ или уголь) для реконструируемых, расширяемых и вновь сооружаемых тепловых электростанций будет сделан инвесторами при выполнении технико-экономического обоснования конкретного объекта. Потребность электростанций в топливе при базовом варианте приведена в приложении № 10.

При базовом варианте суммарная потребность тепловых электростанций в топливе увеличится с 295,1 млн. т у.т. в 2006 году до 427,9 млн.т у.т. в 2020 году, то есть примерно в 1,5 раза. При этом суммарное производство электрической энергии на них за этот период возрастет в 1,8 раза. Несмотря на прогнозируемое увеличение доли электростанций, использующих уголь, в теплоэнергетике может быть достигнуто существенное увеличение коэффициента полезного действия за счет внедрения на электростанциях передовых технологий как при использовании газа, так и при использовании угля. Средневзвешенный удельный расход топлива на отпуск электрической энергии при этом снизится от 335,9 г у.т./ кВт·ч в 2006 году до 286,1 г у.т./ кВт·ч в 2020 году при соответствующем росте коэффициента полезного действия от 36,7 процента до 43,4 процента.

Структура потребления топлива на тепловых электростанциях при базовом варианте также существенно трансформируется. Так, устойчиво будет снижаться доля газа (с 68,1 процента в 2006 году до 56,4 процента в 2020 году) и мазута (от 3,6 процента в 2006 году до 1,6 процента в 2020 году) при интенсивном росте доли угля (от 25,3 процента в 2006 году до 39,5 процента в 2020 году). При этом абсолютный объем потребления газа увеличится только на 20 процентов, а угля - в 2,3 раза. Это резко повысит требования к развитию производственных мощностей в угольной промышленности, особенно в главных угольных бассейнах - Кузнецком и Канско-Ачинском.

VI. Развитие электрической сети Единой энергетической 

системы России

Развитие электрических сетей в период до 2020 года будет направлено на обеспечение надежного и устойчивого функционирования Единой энергетической системы России, конкурентного оптового рынка электроэнергии и мощности, а также на обеспечение надежного электроснабжения потребителей и выдачи мощности электростанций.

В Генеральной схеме в основу перспективного развития электрической сети Единой энергетической системы России закладываются следующие основные принципы:

схема основной электрической сети Единой энергетической системы России должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей осуществлять ее поэтапное развитие и обеспечить возможность приспосабливаться к изменению условий роста нагрузки и развитию электростанций;

схемы выдачи мощности крупных электростанций в нормальных режимах работы энергосистемы должны обеспечивать возможность выдачи всей располагаемой мощности электростанции без применения устройств противоаварийной автоматики как в полной схеме сети, так и при отключении любой из отходящей линии на всех этапах сооружения электростанции (принцип "N-1"). Для атомных электростанций указанное условие должно выполняться как в нормальных режимах, так и в ремонтных режимах работы энергосистемы (принцип "N-2");

схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям охраны окружающей среды, главным образом уменьшению площади подлежащих изъятию для нового строительства земельных участков и общей площади охранных зон линий электропередачи, в которых ограничивается хозяйственная деятельность и пребывание людей;

управляемость основной электрической сети должна обеспечиваться за счет использования средств принудительного потокораспределения, статических компенсаторов, устройств продольной компенсации, управляемых шунтирующих реакторов, вставок постоянного тока, электромеханических преобразователей, фазоповоротных устройств и других средств;

схема и параметры распределительных сетей должны обеспечивать надежность электроснабжения, при которой питание потребителей осуществляется без ограничения нагрузки с соблюдением нормативных требований к качеству электрической энергии при полной схеме сети и при отключении одной линии электропередачи или трансформатора (принцип "N-1" для потребителей).

В 2011 - 2020 годах для вовлечения в топливно-энергетический баланс европейской части страны электрической энергии и мощности тепловых и гидравлических электростанций Сибири рекомендуется сооружение следующих линий электропередачи постоянного тока напряжением ± 500 кВ и ± 750 кВ:

линия электропередачи постоянного тока (± 750 кВ) Сибирь - Урал - Центр пропускной способностью 3000 МВт и протяженностью 3700 км;

линия электропередачи постоянного тока (± 750 кВ) Урал - Средняя Волга - Центр пропускной способностью 3000 МВт и протяженностью 1850 км;

две линии электропередачи постоянного тока (± 500 кВ) Эвенкийская ГЭС - Тюмень пропускной способностью по 2500 МВт и протяженностью 600 и 800 км;

линия электропередачи постоянного тока (± 500 кВ) Сибирь - Тюмень пропускной способностью 2000 МВт и протяженностью 900 км.

В Генеральной схеме в период до 2020 года рекомендуется объединение для совместной работы на постоянном токе энергозон Сибири и Дальнего Востока за счет установки на подстанциях Могоча и Хани напряжением 220 кВ вставок постоянного тока мощностью по 500 МВА каждая.

Развитие сетей напряжением 750 кВ предусматривается в европейской части Единой энергетической системы России в целях: 

усиления связей между Северо-Западом и Центром (сооружение линии электропередачи ПС Ленинградская - Ленинградская ГАЭС - ПС Белозерская); 

выдачи мощности атомных электростанций, сооружаемых в этой зоне.

Линии электропередачи напряжением 500 кВ будут использованы для выдачи мощности крупных электростанций и усиления основной сети в энергозонах Центра, Юга, Средней Волги, Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также для развития межсистемных связей. В период 
до 2020 года усиление межсистемного сечения Северо-Запад - Центр предусматривается за счет сооружения линии электропередачи Вологда - Коноша, усиление межсистемного сечения Урал - Средняя Волга предусматривается за счет сооружения линий электропередачи Газовая - Красноармейская и Помары - Удмуртская, усиление межсистемного сечения Сибирь - Урал предусматривается за счет сооружения двух линий электропередачи Ишим - Восход и Томск - Парабель - Нижневартовская ГРЭС. Предусматривается сооружение второго кольца линий электропередачи напряжением 500 кВ вокруг г. Москвы.

Для передачи электрической энергии и мощности Канкунской ГЭС и Нижнетимптонской ГЭС, сооружаемых в энергосистеме Якутии, в Хабаровскую и Приморскую энергосистемы потребуется усиление существующего транзита напряжением 500 кВ вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали.

Сеть напряжением 330 кВ будет продолжать выполнять системообразующие функции и обеспечивать выдачу мощности крупных электростанций в западной части энергозоны Центра, в энергозонах Северо-Запада и Юга. Предусматривается усиление связей между энергозонами Центра и Северо-Запада за счет сооружения линий электропередачи напряжением 330 кВ Новосокольники - Талашкино.

Основные тенденции в развитии сетей напряжением 220 кВ будут состоять в усилении распределительных функций и обеспечении выдачи мощности электростанций. В изолированных энергосистемах Дальнего Востока, а также в Архангельской энергосистеме и энергосистеме Республики Коми сети напряжением 220 кВ будут являться системообразующими. В рассматриваемый период намечается присоединение Центрального энергорайона Якутии к объединенной энергосистеме Востока по двухцепной линии электропередачи напряжением 220 кВ Томмот - Майя. Для обеспечения энергоснабжения магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан намечается сооружение двухцепной линии электропередачи напряжением 220 кВ по направлению Алдан - Ленск - Киренск, которая объединит Западный энергорайон Якутии с Южным энергорайоном и с энергозоной Сибири (Иркутская область).

Основным направлением развития сети напряжением 110 кВ будет дальнейшее ее расширение по территории России с целью повышения надежности электроснабжения потребителей.

В Генеральной схеме на основе указанных принципов сформирован перечень электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности электростанций общесистемного значения, надежное электроснабжение потребителей и развитие межсистемных связей в период до 2020 года. Перечень электросетевых объектов представлен в приложении № 11. Данный перечень будет уточняться при выполнении конкретных проектов.

При этом в базовом варианте для выдачи мощности вновь вводимых и расширяемых электростанций общесистемного значения потребуется сооружение 25,7 тыс. км линий электропередачи, для повышения уровня надежности электроснабжения потребителей - 22,2 тыс. км линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше, для усиления межсистемных и межгосударственных связей - 16,1 тыс. км линий электропередачи. 

VII. Оценка потребности в инвестициях и источниках 

их финансирования

В Генеральной схеме оценка потребности в инвестициях является прогнозной и сформирована с учетом того, что исходные технико-экономические показатели приняты в соответствии с предварительными проектными предложениями. Практически все исходные технико-экономические показатели будут уточнены при проектировании объектов.

В качестве источников инвестиций предусмотрены:

для генерирующих компаний - собственные средства (амортизация, прибыль на капитальные вложения, накопленная прибыль прошлых лет, средства от возврата налога на добавленную стоимость) и привлеченные средства (кредиты, эмиссия акций, выпуск облигаций);

для электросетевых компаний - собственные средства (амортизация, прибыль на капитальные вложения, накопленная прибыль прошлых лет, плата за присоединение, средства, получаемые от возврата налога на добавленную стоимость) и привлеченные средства (кредиты, эмиссия акций).

Потребность в средствах федерального бюджета учтена в объеме, соответствующем показателям ресурсного обеспечения мероприятий, реализуемых в настоящее время в рамках федеральных целевых программ. 

Прогноз потребности в капиталовложениях на развитие электростанций (базовый вариант) на 2006 - 2020 годы (таблица 1) и сооружение электросетевых объектов (базовый вариант) в период до 2020 года (таблица 2) приведен в приложении № 12.

Всего за 2006 - 2020 годы общая потребность в капиталовложениях на развитие электростанций при базовом варианте составит 11616,3 млрд.рублей (в ценах соответствующих лет).

Потребность в капиталовложениях на сооружение электросетевых объектов с 2006 по 2020 год  при базовом варианте оценивается в 9078,8 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет).

VIII. Снижение техногенного воздействия

электростанций на окружающую среду

В целях снижения вредных выбросов электростанций в атмосферу в Генеральной схеме предусмотрено, что на вновь вводимом энергетическом оборудовании объемы мероприятий по охране окружающей среды должны обеспечивать ограничение в соответствии с нормативами удельных выбросов оксидов серы, оксидов азота и твердых частиц (летучей золы), а также предотвращение вредных воздействий на водные объекты.
На существующих тепловых электростанциях предусматривается проведение  мероприятий по реконструкции и модернизации устаревших и неэффективных золоуловителей и внедрению технологических методов подавления оксидов азота в процессе сжигания топлива.

Экологическая безопасность развития электроэнергетики будет обеспечиваться также  при:
реализации предусмотренной в Генеральной схеме структуры генерирующих мощностей;

ограничении в соответствии с нормативами удельных выбросов вредных веществ в атмосферу вновь вводимым в эксплуатацию энергетическим оборудованием;
проведении намеченных объектных мероприятий по охране атмосферного воздуха на действующих тепловых электростанциях;

развитии электроэнергетики на основе использования  нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
IX. Энергетика на основе использования возобновляемых 

источников энергии

При проведении региональной энергетической политики важное значение имеет оптимальное использование ресурсов развития традиционной электроэнергетики (атомных, гидравлических и тепловых электростанций), малой энергетики и возобновляемых источников энергии. В топливно-энергетическом балансе регионов необходимо использовать потенциал местных, нетрадиционных и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов. Для России такими ресурсами в первую очередь являются торф, геотермальные воды, солнечная и ветровая энергия, энергия малых рек и морских приливов.

Стратегическими целями использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива являются:

сокращение потребления невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов;

снижение экологической нагрузки от деятельности топливно-энергетического комплекса;

обеспечение энергией децентрализованных потребителей и регионов с дальним и сезонным завозом топлива;

снижение расходов на дальнепривозное топливо.

Наиболее благоприятные условия для использования энергии приливов существуют в Мезенском заливе Белого моря и на побережье Охотского моря в Тугурском заливе.

В период до 2020 года в соответствии с основными направлениями развития энергетики (энергоэффективность, энергосбережение, экологичность) переход к крупным энергообъектам, использующим возобновляемые энергоисточники, возможен путем строительства крупных приливных электростанций (Мезенской ПЭС в Архангельской области и Тугурской ПЭС в Хабаровском крае). Для максимального варианта в период 2016 - 2020 годов в дополнительной программе ввода мощности на гидроэлектростанциях предусмотрен ввод в эксплуатацию первых агрегатов на указанных приливных электростанциях.

Исходя из накопленного опыта и имеющейся методической и информационной базы в области оценки экономически целесообразного ветропотенциала страны, предусматривается увеличение ввода в действие мощностей ветроэлектростанций. Важнейшими необходимыми условиями интенсивного развития российской ветроэнергетики являются подготовка нормативно-правовой базы развития возобновляемой энергетики в целом и ветроэнергетики в частности, а также запуск собственного производства ветроагрегатов.

Современные технологии малой гидроэнергетики позволяют генерировать качественную электрическую энергию при минимальных эксплуатационных затратах и незначительной нагрузке на экосистемы. В настоящее время потенциал малых рек России практически не используется, несмотря на то что в некоторых регионах малая гидроэнергетика может быть основой системы энергоснабжения.

Как правило, новые малые гидроэлектростанции предполагается строить в отдаленных районах, где существует проблема с завозом органического топлива (в большинстве случаев - дизельного топлива, реже - угля). 

Основными направлениями развития малой гидроэнергетики на ближайшие годы являются строительство малых гидроэлектростанций при сооружаемых комплексных гидроузлах, модернизация и восстановление ранее существовавших малых гидроэлектростанций, сооружение малых гидроэлектростанций на существующих водохранилищах и малых реках, на имеющихся каналах и трубопроводах подвода и отвода воды, на объектах различного хозяйственного назначения.

X. Механизмы реализации Генеральной схемы

Реализация Генеральной схемы заключается в обеспечении надежного и эффективного энергоснабжения потребителей и экономики страны электрической и тепловой энергией в соответствии с основными положениями, принципами и механизмами государственной энергетической политики.

Реализация Генеральной схемы основана на следующих принципах:

создание механизма мониторинга реализации Генеральной схемы, использующего уровни электропотребления в качестве одного из показателей, позволяющего оценивать необходимость осуществления планируемых в рамках Генеральной схемы мероприятий;

создание долгосрочной системы прогнозирования спроса (предложения) на электрическую энергию и мощность, создание региональных систем прогнозирования потребления электрической энергии и мощности;

координация развития электроэнергетики и программ социально-экономического развития регионов;

формирование порядка разработки и внесения изменений в Генеральную схему;

обеспечение эффективного управления государственной собственностью в электроэнергетике при переходе к рыночным механизмам функционирования отрасли; 

создание целевой модели регулирования электроэнергетики, разработка стандартов взаимодействия субъектов отрасли с государственными органами и инфраструктурными организациями, организация разработки регламентов и стандартов обеспечения надежности в электроэнергетике.

В качестве механизмов реализации Генеральной схемы предусматриваются:

использование механизмов государственной политики по формированию и реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике, в том числе в организациях, доля государства в уставном капитале которых составляет более 50 процентов;

разработка системы показателей результативности долгосрочной государственной политики в сфере электроэнергетики;

определение порядка информационно-аналитического обеспечения долгосрочного прогнозирования спроса (предложения) на электрическую энергию и мощность, рассматриваемого в качестве одного из важнейших инструментов реализации Генеральной схемы;

обеспечение гарантированной возможности присоединения новых генерирующих мощностей к электрическим сетям;

использование механизма гарантирования инвестиций для финансирования строительства объектов по производству электрической энергии, необходимых для формирования перспективного технологического резерва мощностей по производству электрической энергии в условиях прогнозируемого дефицита электрической мощности;

формирование информационно-аналитического обеспечения системы мониторинга реализации Генеральной схемы с использованием государственного информационного ресурса.

Система мониторинга реализации Генеральной схемы предусматривает непрерывное наблюдение за фактическим положением дел в электроэнергетике и осуществлением долгосрочной государственной политики в сфере электроэнергетики, а также получение оперативной информации для своевременного выявления и системного анализа происходящих изменений в целях предупреждения негативных тенденций.

По результатам мониторинга в Правительство Российской Федерации ежегодно представляется доклад о ходе реализации Генеральной схемы.

Доработка и уточнение Генеральной схемы осуществляются не реже чем 1 раз в 3 года.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

П Р О Г Н О З

электропотребления по России и ее регионам для базового и максимального вариантов 

Прогноз электропотребления по России на период до 2020 года


[image: image1.wmf]980

940,7

863,7

809,1

1073,8

2000

1600

1260

1426

1710

1197

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1990

1998

2000

2005

2006

2010

2015

2020

годы

максимальный вариант

базовый вариант

   

отчет

млрд. кВт·ч

  

прогноз

(4,1%)

(5,2%)


Примечание. В скобках даны среднегодовые приросты по вариантам за период 2007 - 2020 годов.

Таблица 1

Прогноз электропотребления по энергозонам России на период 

до 2020 года

(млрд. кВт·ч)

	Энергозоны
	Отчетные данные
	Базовый вариант
	Максималь​ный вариант

	
	2005 год
	2006 год
	2010 год
	2015 год
	2020 год
	2020 год

	
	
	
	
	
	
	

	Северо-Запад (включая Калининградскую область)


	83,7
	87
	114,3
	141,9
	175,5
	184

	Центр 


	224,6
	234,7
	288,7
	355,9
	433,9
	478

	Поволжье


	80,6
	84
	98,8
	110,6
	125,3
	158

	Юг


	73,5
	76,4
	94,1
	110,9
	126
	155,7

	Урал


	228,1
	241,7
	293,6
	349,6
	420,8
	470,2

	Сибирь


	190,8
	196,2
	239,8
	278
	330,8
	425,6

	Востокэнерго -

всего

в том числе:
	38,7
	39
	45,5
	56,1
	72,6
	98,2

	ОЭС Востока


	27,1
	27,2
	31,9
	40,3
	50,7
	68,9

	изолированные узлы Востока


	11,6
	11,8
	13,6
	15,8
	21,9
	29,3

	Итого централи​зованное электро​потребление 


	920
	959
	1174,8
	1403
	1684,9
	1969,7

	Всего (с учетом зоны децентрали-зованного электроснабжения)
	940,7
	980
	1196,6
	1426,3
	1710
	2000


Таблица 2

Прогноз электропотребления по федеральным округам на период 

до 2020 года 

(млрд. кВт·ч)

	
	Отчетные данные
	Базовый вариант
	Максималь​ный вариант

	
	2005 год
	2006 год
	2010 год
	2015 год
	2020 год
	2020 год

	
	
	
	
	
	
	

	Северо-Западный федеральный округ


	97,4
	101,1
	130,5
	160,7
	196,6
	206,2

	Центральный федеральный округ


	190,3
	199,3
	245,4
	306,1
	377,3
	413,8

	Приволжский федеральный округ


	177,6
	184,6
	214,9
	241,4
	274,4
	326

	Южный федеральный округ


	73,5
	76,4
	94,1
	110,9
	126
	155,7

	Уральский федеральный округ


	151,8
	162,4
	204,6
	249,8
	307,3
	344,3

	Сибирский федеральный округ


	190,8
	196,2
	239,8
	278
	330,8
	425,6

	Дальневосточный федеральный округ


	38,7
	39
	45,5
	56,1
	72,6
	98,2

	Децентрализован​ные энергоузлы
	20,6
	21
	21,8
	23,3
	25
	30,2


___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Изменение мощности действующих электростанций 

(зона централизованного электроснабжения) 

(млн. кВт)

	
	2006 

год
	2010 

год
	2015 

год
	2020 

год
	Изменение мощности за 2006 - 2020 годы 

	
	
	
	
	
	

	Мощность действующих электростанций - всего


	210,8
	209,4
	179,9
	161,3
	-49,5

	в том числе:


	
	
	
	
	

	мощность гидроэлектростанций


	44,9
	45,3
	45,6
	45,7
	+0,8

	мощность атомных электростанций


	23,5
	24,8
	24,9
	21
	-2,5

	мощность тепловых электростанций - всего


	142,4
	139,3
	109,4
	94,6
	-47,8

	в том числе:


	
	
	
	
	

	теплоэлектроцентралей


	77,1
	75,3
	71,2
	64,6
	-12,5

	конденсационных электростанций
	65,3
	64
	38,2
	30
	-35,3


___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Потребность отрасли в новой мощности 

гидроэлектростанций, атомных электростанций 

и конденсационных электростанций

(зона централизованного электроснабжения)

(млн. кВт)

	
	Базовый вариант
	Максимальный вариант

	
	2010

год
	2015

год
	2020

год
	2010

год
	2015

год
	2020

год

	
	
	
	
	
	
	

	1. Необходимая установленная мощность


	245,5
	297,5
	347,4
	256,2
	326,2
	397,7

	2. Мощность действующих электростанций 


	209,4
	179,9
	161,3
	209,4
	179,9
	161,3

	3. Мощность новых и обновляемых теплоэлектро​централей


	17,9
	36,5
	49
	17,9
	36,5
	49

	4. Потребность в новой мощности гидро​электростанций, атомных электростанций и конденсационных электростанций
	18,2
	81,1
	137,1
	28,9
	109,8
	187,4


__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых атомных электростанций

Таблица 1

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Северо-Запада

	
	По состоянию на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2010 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2015 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2020 год (МВт)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Архангельская энергосистема



	1.

(новая)
	Северодвинская ПАТЭС

Архангельская область,

г. Северодвинск
	-
	-
	-
	2
	КЛТ 40С
	70
	2
	КЛТ 40С
	70
	2
	КЛТ 40С
	70

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	
	70
	
	
	70
	
	
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кольская энергосистема 



	2.
	Кольская АЭС

Мурманская область,

г. Полярные Зори
	4
	ВВЭР 440
	1760
	3
	ВВЭР 440
	1374
	3
	ВВЭР 440
	1374
	1
	ВВЭР 440
	458

	
	
	-
	-
	-
	1
	ВВЭР 440
	459
	1
	ВВЭР 440
	459
	1
	ВВЭР 440
	459

	
	Итого по станции
	
	
	1760
	
	
	18331
	
	
	1833
	
	
	917

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

(новая)
	Кольская АЭС-22
Мурманская область,

в 4 км от

Кольской АЭС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	ВБЭР 300
	1200

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ленинградская энергосистема



	4.
	Ленинградская АЭС

Ленинградская область,

г. Сосновый Бор
	4
	РБМК 1000
	4000
	3
	РБМК 1000


	3282
	3
	РБМК 1000
	3282
	1
	РБМК 1000
	1094

	
	
	-
	-
	-
	1
	РБМК 1000
	1093
	1
	РБМК 1000
	1093
	1
	РБМК 1000
	1093

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции


	
	
	4000
	
	
	43751
	
	
	4375
	
	
	2187

	5.

(новая)
	Ленинградская АЭС-2

Ленинградская область,

в 8 км от Ленинградской  АЭС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	ВВЭР 1200
	3450
	4
	ВВЭР 1200
	4600

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	3450
	
	
	4600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2 

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Центра

	
	По состоянию на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	коли​чество

блоков
	тип

блока
	установ​ленная мощность (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип

блока
	установ​ленная мощность

на 2010 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип

блока
	установ​ленная мощность

на 2015 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип

блока
	установ​ленная мощность

на 2020 год (МВт)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Воронежская энергосистема



	1.
	Нововоронежская АЭС

Воронежская область,

г. Нововоронеж
	2
	ВВЭР 440


	834
	2
	ВВЭР 440
	834
	2
	ВВЭР 440
	834
	-
	-
	-

	
	
	1
	ВВЭР 1000
	1000
	1
	ВВЭР 1000
	1000
	1
	ВВЭР 1000
	1000
	1
	ВВЭР 1000
	1000

	
	Итого по станции
	
	
	1834
	
	
	1834
	
	
	1834
	
	
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.

(но-вая)
	Нововоронежская АЭС-2

Воронежская область,

в 5 км от Нововоронежской АЭС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ВВЭР 1200
	2300
	2
	ВВЭР 1200
	2300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции


	
	
	-
	
	
	-
	
	
	2300
	
	
	2300

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ВВЭР 1200
	2300

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	4600

	Курская энергосистема



	3.
	Курская АЭС3
Курская область,

г. Курчатов
	4
	РБМК 1000
	4000
	1
	РБМК 1000


	10881
	1
	РБМК 1000
	1088
	1
	РБМК 1000
	1088

	
	
	-
	-
	-
	3
	РБМК 1000


	32851
	3
	РБМК 1000
	3285
	3
	РБМК 1000
	3285

	
	
	-
	-
	-
	1
	РБМК 1000


	1000
	1
	РБМК 1000
	1000
	1
	РБМК 1000
	1000

	
	Итого по станции


	
	
	4000
	
	
	5373
	
	
	5373
	
	
	5373

	Нижегородская энергосистема



	4.

(но-вая)
	Нижегородская АЭС4
Нижегородская область,

в 20 км юго-западнее пос. Урень


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	ВВЭР 1200
	3450

	
	Итого по станции


	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	3450

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ВВЭР 1200
	1150

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	4600

	Смоленская энергосистема



	5.
	Смоленская АЭС

Смоленская область,

г. Десногорск
	3
	РБМК 1000
	3000
	1
	РБМК 1000


	1035
	1
	РБМК 1000
	1091
	1
	РБМК 1000
	1091

	
	
	-
	-
	-
	2
	РБМК 1000


	2156
	2
	РБМК 1000
	2200
	2
	РБМК 1000
	2200

	
	Итого по станции
	
	
	3000
	
	
	31911
	
	
	3291
	
	
	3291

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тверская энергосистема



	6.
	Калининская АЭС

Тверская область,

г. Удомля
	3
	ВВЭР 1000
	3000
	3
	ВВЭР 1000
	3129
	3
	ВВЭР 1000


	3129
	3
	ВВЭР 1000
	3129

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ВВЭР 1000
	1000
	1
	ВВЭР 1000
	1000

	
	Итого по станции


	
	
	3000
	
	
	31291
	
	
	4129
	
	
	4129

	7.

(но-вая)
	Тверская АЭС4
Тверская область, 

Ржевский  или Удомельский район


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ВВЭР 1200
	1150
	4
	ВВЭР 1200
	4600

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1150
	
	
	4600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярославская  или  Костромская энергосистема



	8.

(но-вая)
	Центральная АЭС4
Ярославская область или Костромская область


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ВВЭР 1200
	2300

	
	Итого по станции


	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	2300

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ВВЭР 1200
	2300

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	4600


Таблица 3

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Средней Волги

	
	По состоянию на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2010 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2015 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2020 год (МВт)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Саратовская энергосистема



	
	Балаковская АЭС

Саратовская область,

г. Балаково
	4
	ВВЭР 1000
	4000
	2
	ВВЭР 1000


	2086
	2
	ВВЭР 1000
	2086
	2
	ВВЭР 1000
	2086

	
	
	-
	-
	-
	2
	ВВЭР 1000
	2088
	2
	ВВЭР 1000
	2088
	2
	ВВЭР 1000
	2088

	
	Итого по станции
	
	
	4000
	
	
	41741
	
	
	4174
	
	
	4174


Таблица 4  

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Юга

	
	По состоянию на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2010 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2015 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2020 год (МВт)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ростовская энергосистема



	
	Ростовская АЭС

Ростовская область,

г. Волгодонск
	15
	ВВЭР 1000
	1000
	15
	ВВЭР 1000


	10401
	15
	ВВЭР 1000
	1040
	15
	ВВЭР 1000
	1040

	
	
	-
	-
	-
	1
	ВВЭР 1000
	1000
	1
	ВВЭР 1000


	1000
	1
	ВВЭР 1000
	1000

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ВВЭР 1200


	1150
	2
	ВВЭР 1200
	2300

	
	Итого по станции
	
	
	1000
	
	
	2040
	
	
	3190
	
	
	4340

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица  5

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Урала

	
	По состоянию на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2010 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2015 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2020 год (МВт)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Свердловская энергосистема



	1.
	Белоярская АЭС

Свердловская область, г. Заречный 


	1
	БН 600
	600
	1
	БН 600
	600
	1
	БН 600


	600
	1
	БН 600
	600

	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	БН 800
	880
	1
	БН 800
	880

	
	Итого по станции
	
	
	600
	
	
	600
	
	
	1480
	
	
	1480

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Челябинская энергосистема



	2. (но-вая)
	Южно-Уральская АЭС4
Челябинская область,

в 140 км западнее г. Челябинска


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	ВВЭР 1200
	4600

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	4600


Таблица  6 

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Сибири

	
	По состоянию на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2010 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2015 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2020  год (МВт)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Томская энергосистема



	
	Северская АЭС4 (но-вая) Томская область, 25 км от г. Северск


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ВВЭР 1200
	1150
	2
	ВВЭР 1200
	2300

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1150
	
	
	2300


Таблица  7 

Атомные электростанции, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Дальнего Востока

	
	По состоянию на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2010 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2015 год (МВт)
	коли​чество

блоков
	тип 

блока 
	установ​ленная мощность

на 2020 год (МВт)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Энергосистема Приморского края



	1.

(но​вая)
	Приморская АЭС

Приморский край


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ВБЭР 300
	600

	
	Итого по станции


	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	600

	Чаун-Билибинский энергоузел



	2.
	Билибинская АЭС

Чукотский автономный округ, г. Билибино


	4
	ЭГП 6
	48
	4
	ЭГП 6
	48
	4
	ЭГП 6
	48
	1
	ЭГП 6
	12

	
	Итого по станции


	
	
	48
	
	
	48
	
	
	48
	
	
	12

	Певекский энергоузел 



	3.

(но​вая)
	Певекская ПАТЭС

Чукотский автономный округ, г. Певек


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	КЛТ 40С
	70

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	70


______________________

	1 Увеличение мощности на действующем оборудовании за счет мероприятий по модернизации.

2 Тип блока будет уточняться.
3 Сооружение блока № 5 осуществляется в случае выделения дополнительных источников финансирования для его строительства и сооружения линий электропередачи для выдачи мощности.

4 Месторасположение указанных  станций будет уточнено при разработке технико-экономического обоснования сооружения станций.

5 Блок № 1 действующей Волгодонской АЭС.


____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Перечень модернизируемых и вновь сооружаемых гидроэлектростанций

Таблица 1

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках,

энергозоны Северо-Запада

	
	
	Проектные мощность и средняя многолетняя выработка 
	По состоянию

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность 
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2010 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2015 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2020 год

	
	
	

	Архангельская энергосистема



	1.

(новая)
	Мезенская ПЭС

Архангельская область,

Мезенский залив

Белого моря
	4000 МВт1
19700

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350
	700

	
	Итого по станции 

(максимальный вариант)
	
	
	-


	
	-


	
	-


	
	700



	Ленинградская энергосистема



	2.

(новая)
	Ленинградская ГАЭС

Ленинградская область,

Лодейнопольский район,

р. Шапша
	1560 МВт

2340

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	8
	1560
	8
	1560

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	1560
	
	1560


____________________

1 С возможностью увеличения мощности по результатам проектных работ.

Таблица 2

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые

на новых площадках, энергозоны Центра

	
	
	Проектные мощность и средняя многолетняя выработка 
	По состоянию

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность 
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2010 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2015 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2020 год

	
	
	

	Владимирская энергосистема

	
	
	 

	1. (новая)


	Владимирская ГАЭС

Владимирская область, р.Клязьма
	800 МВт

1300 млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курская энергосистема



	2.

(новая)
	Курская ГАЭС

Курская область
	465 МВт

730

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	3
	465
	3
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	465
	
	465

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Московская энергосистема



	3.
	Загорская ГАЭС-1

Московская область,

Сергиево-Посадский район,

р. Кунья
	1200 МВт

1884

млн.кВт·ч
	6
	1200
	6
	1200
	6
	1200
	6
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	1200
	
	1200
	
	1200
	
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

(новая)


	Загорская ГАЭС-2

Московская область,

р. Кунья
	840 МВт

1100

млн.кВт·ч
	-
	-
	2
	420
	4
	840
	4
	840

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	420
	
	840
	
	840

	5.

(новая)
	Волоколамская ГАЭС

Московская область,

р. Сестра
	660 МВт

1230

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	1
	220
	3
	660

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	220
	
	660

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижегородская энергосистема



	6.
	Нижегородская ГЭС

Нижегородская область,

г. Городец, Волжско-Камский

каскад,  р. Волга
	520 МВт

1510

млн.кВт·ч
	8
	520
	8
	520
	8
	520
	8
	520

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	520
	
	520
	
	520
	
	520

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тверская энергосистема



	7.

(новая)
	Центральная ГАЭС (1 очередь)

Тверская область, г. Ржев,

р. Тудовка
	1300 МВт

2030

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярославская энергосистема

	8.
	Рыбинская ГЭС

Ярославская область,

г.Рыбинск, Волжско-Камский

каскад, р. Волга
	330 МВт

940

млн.кВт·ч
	6
	346,4
	6
	356,4
	6
	376,4
	6
	376,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	346,4
	
	356,4
	
	376,4
	
	376,4


Таблица 3

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках,

энергозоны Средней Волги

	
	
	Проектные мощность и средняя многолетняя выработка 
	По состоянию

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность 
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2010 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2015 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2020 год

	
	
	

	Самарская  энергосистема



	1.
	Жигулевская ГЭС

Самарская область, г. Жигулевск,

Волжско-Камский каскад, 

р. Волга
	2300 МВт

9600

млн.кВт·ч
	20
	2300
	20
	2334
	20
	2369
	20
	2404

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	2300
	
	2334
	
	2369
	
	2404

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Саратовская  энергосистема



	2.
	Саратовская ГЭС

Саратовская область,

г. Балаково,

Волжско-Камский каскад,

р. Волга
	1360 МВт

5400

млн.кВт·ч
	24
	1360
	24
	1370
	24
	1370
	24
	1370

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	1360
	
	1370
	
	1370
	
	1370

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Татарская энергосистема



	3.
	Нижнекамская ГЭС

Республика Татарстан,

г. Набережные Челны,

Волжско-Камский каскад,

р. Кама
	1248 МВт

2460 млн.кВт·ч
	16
	1205
	16
	1205
	16
	1205
	16
	1248

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	1205
	
	1205
	
	1205
	
	1248

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чувашская энергосистема



	4.
	Чебоксарская ГЭС

Чувашская Республика,

г. Новочебоксарск,  Волжско-

Камский каскад, р. Волга
	1404 МВт

3310 

млн.кВт·ч
	18
	1370
	18
	1370
	18
	1370
	18
	1404

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	1370
	
	1370
	
	1370
	
	1404


Таблица 4

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые
на новых площадках, энергозоны Юга

	
	
	Проектные мощность и средняя многолетняя выработка 
	По состоянию

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность 
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2010 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2015 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2020 год

	
	
	

	Волгоградская  энергосистема



	1.
	Волжская ГЭС

Волгоградская область,

г. Волжский, Волжско-Камский каскад, р. Волга
	2541 МВт

10300

млн.кВт·ч
	22
	2530
	22
	2582,5
	22
	2614
	22
	2645,5

	
	
	
	1
	11
	1
	11
	1
	11
	1
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	2541
	
	2593,5
	
	2625
	
	2656,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дагестанская  энергосистема



	2.
	Чиркейская ГЭС

Республика Дагестан, п. Дубки, р. Сулак
	1000 МВт

2256

млн.кВт·ч
	4
	1000
	4
	1000
	4
	1000
	4
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	1000
	
	1000
	
	1000
	
	1000

	3.
	Ирганайская ГЭС

Республика Дагестан,

р. Аварское Койсу

(приток р. Сулак)
	800 МВт

1280

млн.кВт·ч
	2
	400
	2
	400
	2
	400
	2
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	400
	
	400
	
	400
	
	400

	
	Максимальный вариант
	
	-
	-
	-
	-
	2
	400
	2
	400

	
	(дополнительная мощность)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	400
	
	400
	
	800
	
	800

	
	(максимальный вариант)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

(новая)
	Каскад ГЭС на р. Андийское Койсу (Агвали)

Республика Дагестан,

р. Андийское Койсу
	220 МВт

680

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	2
	220
	2
	220

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	220
	
	220

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.

(новая)
	Каскад ГЭС на р. Андийское Койсу (Инхойская)

Республика Дагестан,

р. Андийское Койсу
	200 МВт

440

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Краснодарская энергосистема



	6.

(новая)
	Лабинская ГАЭС

Краснодарский край,

р. Лаба
	600 МВт

1118

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	2
	600
	2
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	600
	
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Северокавказская энергосистема



	7.

(новые)
	Зарамагские ГЭС

Республика Северная Осетия -

Алания, р. Ардон
	357 МВт

812

млн.кВт·ч
	-
	-
	1
	15
	1
	15
	1
	15

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	2
	342
	2
	342

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	15
	
	357
	
	357


Таблица 5

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые
на новых площадках, энергозоны Урала

	
	
	Проектные мощность и средняя многолетняя выработка 
	По состоянию

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность 
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2010 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2015 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2020 год

	
	
	

	Пермская энергосистема



	1.
	Воткинская ГЭС

Пермский край,

г. Чайковский,
Волжско-Камский каскад,

р.Кама
	1020 МВт

2200

млн.кВт·ч
	10
	1020
	10
	1020
	10
	1020
	10
	1020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	1020
	
	1020
	
	1020
	
	1020

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Камская ГЭС

Пермский край,

г. Пермь, Волжско-Камский 
каскад, р.Кама
	504 МВт

1700

млн.кВт·ч


	23
	510
	23
	534
	24
	555
	24
	555

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	510
	
	534
	
	555
	
	555


Таблица 6

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны Сибири

	
	
	Проектные мощность и средняя многолетняя выработка 
	По состоянию

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность 
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2010 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2015 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2020 год

	
	
	

	Бурятская энергосистема



	1.

(новая)
	Мокская ГЭС с Ивановской ГЭС (контррегулятором)

Республика Бурятия, р.Витим,

760 км от устья
	1410 МВт

5740

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	600

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность) 
	
	-
	-
	-
	-
	2
	300
	3
	600

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	210

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	-
	
	-
	
	300
	
	1410

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иркутская энергосистема



	2.
	Братская ГЭС

Иркутская область, г. Братск-9, 

Ангаро-Енисейский каскад,

р. Ангара
	4500 МВт

21700 млн.кВт·ч
	18
	4500
	18
	4500
	18
	4500
	18
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции


	
	
	4500
	
	4500
	
	4500
	
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Иркутская ГЭС

Иркутская область, пос. Кузьмиха,

Ангаро-Енисейский каскад,

р. Ангара
	662,4 МВт

4000

млн.кВт·ч
	8
	662,4
	8
	662,4
	8
	662,4
	8
	662,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	662,4
	
	662,4
	
	662,4
	
	662,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Усть-Илимская ГЭС

Иркутская область,

г. Усть-Илимск, Ангаро-

Енисейский каскад, р. Ангара
	3840  МВт

20300

млн.кВт·ч
	16
	3840
	16
	3840
	16
	3840
	16
	3840

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	3840
	
	3840
	
	3840
	
	3840

	
	

	5.

(новая)
	Тельмамская ГЭС

Иркутская область,

г. Бодайбо, р. Мамакан
	450  МВт

1640

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	450

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Красноярская энергосистема



	6.
	Красноярская ГЭС

Красноярский край,

г. Дивногорск,

Ангаро-Енисейский каскад,

р. Енисей
	6000 МВт

19540
млн.кВт·ч

	12
	6000
	12
	6000
	12
	6000
	12
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	6000
	
	6000
	
	6000
	
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.

(новая)
	Богучанская ГЭС

Красноярский край,

Кежемский р-н,  г. Кодинск,

Ангаро-Енисейский каскад,

р. Ангара
	2997 МВт

17600

млн.кВт·ч


	-
	-
	5
	1665
	9
	2997
	9
	2997

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	1665
	
	2997
	
	2997

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.

(новая)
	Нижнебогучанская ГЭС 

(Нижнеангарские ГЭС)

Красноярский край,

р. Ангара ниже Богучанской

ГЭС
	660 МВт

3300

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	660

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	660

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.

(новая)
	Мотыгинская ГЭС 

(Нижнеангарские ГЭС)

ниже створа Нижнебогучанской ГЭС,

Красноярский край,  р. Ангара
	1320 МВт

6000 млн.кВт·ч

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	330

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	330

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.

(новая)
	Эвенкийская ГЭС с 
Нижне-Курейской ГЭС

Красноярский край, р. Нижняя Тунгуска 
	8150 МВт

46400

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	8000

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	8150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кузбасская энергосистема



	11.

(новая)
	Крапивинский гидроузел

Кемеровская область,

р. Томь
	300 МВт

1900

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	2
	300
	2
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	300
	
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Новосибирская энергосистема



	12.
	Новосибирская ГЭС

Новосибирская область,

г. Новосибирск, р. Обь
	455  МВт

1745

млн.кВт·ч
	7
	455
	7
	455
	7
	455
	7
	455

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	455
	
	455
	
	455
	
	455

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тывинская  энергосистема



	13.

(новая)
	Тувинские ГЭС (каскад ГЭС)

Республика Тыва, р. Большой Енисей
	1500 МВт

6530

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	1500

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хакасская энергосистема



	14.
	Саяно-Шушенская ГЭС

Красноярский край,

пос. Черемушки, Ангаро-

Енисейский каскад, р. Енисей
	6400 МВт

21570

млн.кВт·ч
	10
	6400
	10
	6400
	10
	6400
	10
	6400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	6400
	
	6400
	
	6400
	
	6400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Майнская ГЭС

Красноярский край,

пос. Черемушки, Ангаро-

Енисейский каскад, р. Енисей
	321 МВт

1640

млн.кВт·ч
	3
	321
	3
	321
	3
	321
	3
	321

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	321
	
	321
	
	321
	
	321

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 7

Гидроэлектростанции мощностью 300 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых

площадках, энергозоны Дальнего Востока

	
	
	Проектные мощность и средняя многолетняя выработка 
	По состоянию

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность 
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2010 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2015 год
	коли​чество 

блоков
	установ​ленная мощность на 2020 год

	
	
	

	Амурская энергосистема



	1.
	Зейская ГЭС

Амурская область,

г. Зея, р. Зея
	1330 МВт

4641

млн.кВт·ч
	6
	1330
	6
	1330
	6
	1330
	6
	1330

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции


	
	
	1330
	
	1330
	
	1330
	
	1330

	2.
	Бурейская ГЭС

Амурская область,

пос. Талакан, р. Бурея
	2000 МВт

7100

млн.кВт·ч
	2
	370
	2
	670
	2
	670
	2
	670

	
	
	
	1
	300
	1
	335
	1
	335
	1
	335

	
	
	
	1
	335
	3
	1005
	3
	1005
	3
	1005

	
	Итого по станции


	
	
	1005
	
	2010
	
	2010
	
	2010

	3.

(новая)
	Нижнебурейская ГЭС

контррегулятор Бурейской ГЭС

Амурская область,

р. Бурея
	321 МВт

1650

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	3
	321
	3
	321

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	321
	
	321

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

(новая)
	Граматухинская ГЭС

(каскад Нижнезейских ГЭС)

Амурская область, р. Зея
	300 МВт

1970

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	3
	300
	3
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции


	
	
	-
	
	-
	
	300
	
	300

	Магаданская энергосистема



	5.
	Колымская ГЭС

Магаданская область,
	900 МВт

3317

млн.кВт·ч
	5
	900
	5
	900
	5
	900
	5
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пос. Синегорье, р. Колыма
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	900
	
	900
	
	900
	
	900

	

	6.

(новая)
	Усть-Среднеканская ГЭС

Магаданская область,

р. Колыма
	570 МВт

500

млн.кВт·ч
	-
	-
	2
	69,4
	4
	570
	4
	570

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	69,4
	
	570
	
	570

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хабаровская энергосистема



	7.

(новая)
	Тугурская ПЭС

Хабаровский край,

Тугурский залив

Охотского моря
	3580 МВт

14300

млн. кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	200

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Якутская энергосистема



	8.
	Вилюйская ГЭС-1

Республика Саха (Якутия),

пос. Чернышевский,

р. Вилюй
	340 МВт
	4
	340
	4
	340
	4
	340
	4
	340

	
	
	1290

млн.кВт·ч 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	340
	
	340
	
	340
	
	340

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Вилюйская ГЭС-2

Республика Саха (Якутия),

пос. Чернышевский,

р. Вилюй
	340 МВт
	4
	340
	4
	340
	4
	340
	4
	340

	
	
	1290
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	млн.кВт·ч 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	340
	
	340
	
	340
	
	340

	

	10.

(новая)
	Канкунская ГЭС

Республика Саха (Якутия),

р. Тимптон
	1300 МВт

5700

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	2
	400
	5
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	400
	
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.

(новая)
	Нижнетимптонская ГЭС

контррегулятор Канкунской ГЭС

Республика Саха (Якутия),

р. Тимптон
	800 МВт

3600

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.

(новая)
	Среднеучурская ГЭС

Республика Саха (Якутия),

р. Учур
	3300 МВт

15000

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	500

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.

(новая)
	Верхнеалданская ГЭС

Республика Саха (Якутия),

р. Алдан
	1000 МВт

3600

млн.кВт·ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	1000

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	-
	
	-
	
	-
	
	1000


____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Перечень модернизируемых, расширяемых и вновь сооружаемых тепловых электростанций

Таблица 1
Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках, 

энергозоны Северо-Запада

	
	
	Вид

топлива
	По состоянию 

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чест​во

бло-ков
	тип

блока
	уста​нов​лен-ная мощ​ность
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2010 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2015 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	уста​нов​ленная мощ​ность на

2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калининградская энергосистема



	1.
	Калининградская ТЭЦ-2
г. Калининград
	газ
	1
	ПГУ(Т)-450
	450
	2
	ПГУ(Т)-450
	900
	2
	ПГУ(Т)-450
	900
	2
	ПГУ(Т)-450
	900

	
	Итого по станции
	
	
	
	450
	
	
	900
	
	
	900
	
	
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Карельская энергосистема



	2.

(новая)
	Медвежьегорская ТЭС

Республика Карелия, 18 км южнее г. Медвежьегорск
	уголь кузнец​кий или интин​ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	К-660-300
	1980

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1980

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь кузнец​кий или интинс​кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-300
	660
	1
	К-660-300
	660

	
	Итого по станции (максимальный вариант)


	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660
	
	
	2640

	Кольская энергосистема



	3.
	Мурманская ТЭЦ-2

г. Мурманск
	уголь

кузнецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	Т-180-130
	540
	3
	Т-180-130
	540

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	540
	
	
	540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коми энергосистема 



	4.
	Печорская ГРЭС

Республика Коми,

г. Печора
	газ
	3
	К-210-130
	630
	3
	К-210-130
	630
	3
	К-210-130
	630
	3
	К-210-130
	630

	
	
	газ
	2
	К-215-130
	430
	2
	К-215-130
	430
	2
	К-215-130
	430
	2
	К-215-130
	430

	
	Итого по станции
	
	
	
	1060
	
	
	1060
	
	
	1060
	
	
	1060

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ленинградская энергосистема



	5.
	Киришская ГРЭС

Ленинградская область,

г. Кириши
	газ, мазут

газ, мазут

газ, мазут

газ, мазут
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100
	1
	ПТ-50-130
	50
	-
	-
	-

	
	
	
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	1
	ПТ-60-130
	60
	-
	-
	-

	
	
	
	2
	Р-40-130
	80
	2
	Р-40-130
	80
	2
	Р-40-130
	80
	2
	Р-40-130
	80

	
	
	
	6
	К-300-240
	1800
	5
	К-300-240
	1500
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-800
	800
	1
	ПГУ-800
	800
	1
	ПГУ-800
	800

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-400
	800
	2
	ПГУ-400
	800

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТ(Т)-50
	50
	2
	ГТ(Т)-50
	100

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТ(Т)-65
	65
	2
	ГТ(Т)-65
	130

	
	Итого по станции
	
	
	
	2100
	
	
	2600
	
	
	1905
	
	
	1910

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Дубровская ТЭЦ-8

Ленинградская область,

 г. Кировск
	уголь

кузнецкий

-"-

-"-

-"-
	3


	К-50-90
	150
	3
	К-50-90
	150
	3
	К-50-90
	150
	-
	-
	-

	
	
	
	1
	Т-37-90
	37
	1
	Т-37-90
	37
	1
	Т-37-90
	37
	-
	-
	-

	
	
	
	1
	Р-5-90
	5
	1
	Р-5-90
	5
	1
	Р-5-90
	5
	-
	-
	-


	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660

	
	Итого по станции
	
	
	
	192
	
	
	192
	
	
	192
	
	
	660

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ТЭЦ-5 Правобережная 

г. Санкт-Петербург
	газ
	2
	П-32-29
	64
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-180-130
	180
	1
	Т-180-130
	180
	1
	Т-180-130
	180
	1
	Т-180-130
	180

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-450
	450
	1
	ПГУ(Т)-450
	450
	2
	ПГУ(Т)-450
	900

	
	Итого по станции
	
	
	
	244
	
	
	630
	
	
	630
	
	
	1080

	

	8.
	Юго-Западная ТЭЦ1
г. Санкт-Петербург
	газ
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-225
	450
	2
	ПГУ-225
	450
	2
	ПГУ-225
	450

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ГТ-75,7
	150
	2
	ГТ-75,7
	150

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	450
	
	
	600
	
	
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Первомайская ТЭЦ

г. Санкт-Петербург


	газ
	2
	ПТ-30-90
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ

уголь
	2
	ПТ-60-130
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	3
	Т-50-130
	150
	2
	Т-50-130
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	2
	ПГУ(Т)-180
	360
	3
	ПГУ(Т)-180
	540
	3
	ПГУ(Т)-180
	540

	
	Итого по станции
	
	
	
	330
	
	
	460
	
	
	540
	
	
	540

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ТЭЦ-21  Северная

Ленинградская область,

Всеволожский район


	газ
	5
	Т-100-130
	500
	5
	Т-100-130
	500
	5
	Т-100-130
	500
	4
	Т-100-130
	400

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТ-110(Т)
	110

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-450
	450
	1
	ПГУ(Т)-450
	450

	
	Итого по станции


	
	
	
	500
	
	
	500
	
	
	950
	
	
	960

	11.
	ТЭЦ-22   Южная

г. Санкт-Петербург


	газ
	3
	Т-250-240
	750
	3
	Т-250-240
	750
	3
	Т-250-240
	750
	3
	Т-250-240
	750

	
	
	газ
	1
	ГТ(Т)-50
	50
	1
	ГТ(Т)-50
	50
	1
	ГТ(Т)-50
	50
	1
	ГТ(Т)-50
	50

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-450
	450
	1
	ПГУ(Т)-450
	450
	1
	ПГУ(Т)-450
	450

	
	Итого по станции
	
	
	
	800
	
	
	1250
	
	
	1250
	
	
	1250

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Северо-Западная ТЭЦ

г. Санкт-Петербург,

пос. Ольгино
	газ 


	2
	ПГУ-450
	900
	2
	ПГУ(Т)-450
	900
	2
	ПГУ(Т)-450
	900
	2
	ПГУ(Т)-450
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	900
	
	
	900
	
	
	900
	
	
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.

(новая)
	ТЭЦ Парнас1
г. Санкт-Петербург
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ(Т)-200
	400
	2
	ПГУ(Т)-200
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции


	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	400
	
	
	400

	Новгородская энергосистема



	14.

(новая)
	Новгородская ТЭС Новгородская область, Боровичский или Окуловский район
	уголь

кузнецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-300
	1320
	2
	К-660-300
	1320

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1320
	
	
	1320

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь

кузнец-кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-300
	660

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1320
	
	
	1980

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Псковская энергосистема



	15.
	Псковская ГРЭС

Псковская область,

пос.Дедовичи


	газ
	2
	К-215-130
	430
	2
	К-215-130
	430
	2
	К-215-130
	430
	2
	К-215-130
	430

	
	
	уголь кузнецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660

	
	Итого по станции
	
	
	
	430
	
	
	430
	
	
	430
	
	
	1090

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь кузнецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	430
	
	
	430
	
	
	430
	
	
	1750

	___________________

1 Блокстанции.




Таблица 2

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых

площадках, энергозоны Центра

	
	
	Вид

топлива
	По состоянию 

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чест​во

бло-ков
	тип

блока
	уста​нов​лен-ная мощ​ность
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2010 год
	коли​чест​

во

бло- 

ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2015 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	уста​нов​ленная мощ​ность на

2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вологодская энергосистема



	1.
	Череповецкая ГРЭС

Вологодская область,

пос. Кадуй
	газ, уголь
	3
	К-210-130
	630
	3
	К-210-130
	630
	3
	К-210-130
	630
	3
	К-210-130
	630

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330
	2
	К-330-240
	660

	
	Итого по станции
	
	
	
	630
	
	
	630
	
	
	960
	
	
	1290

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330
	-
	-
	-

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	630
	
	
	630
	
	
	1290
	
	
	1290

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ивановская энергосистема



	2.

(новая)
	Ивановские ПГУ

Ивановская область,

г.Комсомольск
	газ
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-325
	650
	2
	ПГУ-325
	650
	2
	ПГУ-325
	650

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	650
	
	
	650
	
	
	650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калужская энергосистема



	3.

(новая)
	Калужская ТЭС

Калужская область
	уголь

подмос​ковный
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-225-130
	225
	2
	К-225-130
	450

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	225
	
	
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Костромская энергосистема 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Костромская ГРЭС

Костромская область,
	газ
	8
	К-300-240
	2400
	8
	К-300-240
	2480
	4
	К-300-240
	1220
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	К-1200-240
	1200
	1
	К-1200-240
	1200
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	г. Волгореченск
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-800
	800
	3
	ПГУ-800
	2400
	4
	ПГУ-800
	3200

	
	Итого по станции
	
	
	
	3600
	
	
	4480
	
	
	3620
	
	
	3200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Липецкая энергосистема



	5.
	Липецкая ТЭЦ-2

г. Липецк
	газ, доменный газ
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135

	
	
	газ, доменный газ
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160

	
	
	газ, доменный газ
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220

	
	
	газ
	-
	-
	-
	2
	ГТ-160
	320
	2
	ГТ-160
	320
	2
	ГТ-160
	320

	
	Итого по станции
	
	
	
	515
	
	
	835
	
	
	835
	
	
	835

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Московская энергосистема



	6.
	ГРЭС-3 им.Классона

Московская область,

г. Электрогорск
	газ
	1
	Т-6-29
	6,3
	1
	Т-6-29
	6,3
	1
	Т-6-29
	6,3
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ПТ-9-90
	9
	1
	ПТ-9-90
	9
	1
	ПТ-9-90
	9
	1
	ПТ-9-90
	9

	
	
	газ
	2
	ГТ-100
	200
	2
	ГТ-100
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ГТ-107
	107
	1
	ГТ-107
	107
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ГТ-128
	128
	1
	ГТ-128
	128
	1
	ГТ-128
	128
	1
	ГТ-128
	128

	
	
	газ
	1
	Р-12-90
	12
	1
	Р-12-90
	12
	1
	Р-12-90
	12
	1
	Р-12-90
	12

	
	
	газ
	1
	ГТ-148
	148
	1
	ГТ-148
	148
	1
	ГТ-148
	148
	1
	ГТ-148
	148

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТ(Т)-10
	10

	
	Итого по станции
	
	
	
	610,3
	
	
	610,3
	
	
	303,3
	
	
	307

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ГРЭС-4 Каширская

Московская область,

г. Кашира


	уголь, газ
	2
	К-300-240
	600
	2
	К-300-240
	600
	2
	К-300-240
	600
	2
	К-300-240
	600

	
	
	газ
	3
	К-300-240
	900
	3
	К-300-240
	900
	2
	К-300-240
	600
	1
	К-300-240
	300

	
	
	газ
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330
	2
	К-330-240
	660
	3
	К-330-240
	990

	
	Итого по станции
	
	
	
	1580
	
	
	1910
	
	
	1940
	
	
	1970

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ГРЭС-5 Шатурская

Московская область,

г. Шатура


	газ, уголь, торф
	3
	К-200-130
	600
	3
	К-200-130
	600
	3
	К-200-130
	600
	3
	К-200-130
	600

	
	
	газ
	2
	К-210-130
	420
	2
	К-210-130
	420
	2
	К-210-130
	420
	2
	К-210-130
	420

	
	
	газ
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	1
	ПГУ-400
	400
	1
	ПГУ-400
	400

	
	Итого по станции
	
	
	
	1100
	
	
	1500
	
	
	1500
	
	
	1500

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь кузнецкий


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330
	1
	К-330-240
	330

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	1100
	
	
	1500
	
	
	1830
	
	
	1830

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ТЭЦ-8

г. Москва


	газ
	1
	Р-25-130
	25
	1
	Р-25-130
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-105-130
	105
	1
	Т-105-130
	105
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Р-35-130
	35
	1
	Р-35-130
	35
	1
	Р-35-130
	35
	1
	Р-35-130
	35

	
	
	газ
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ(Т)-370
	740
	2
	ПГУ(Т)-370
	740

	
	Итого по станции
	
	
	
	605
	
	
	605
	
	
	885
	
	
	885

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ТЭЦ-12 

г. Москва 
	газ
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120

	
	
	газ
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-100-130
	200
	2
	ПТ-100-130
	200
	2
	ПТ-100-130
	200

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	1
	П-6-29
	6
	1
	П-6-29
	6
	1
	П-6-29
	6
	1
	П-6-29
	6

	
	
	газ
	1
	Р-6-29
	6
	1
	Р-6-29
	6
	1
	Р-6-29
	6
	1
	Р-6-29
	6

	
	
	газ
	1
	Р-6-35
	6
	1
	Р-6-35
	6
	1
	Р-6-35
	6
	1
	Р-6-35
	6

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-170
	170
	1
	ПГУ(Т)-170
	170
	1
	ПГУ(Т)-170
	170

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400

	
	Итого по станции
	
	
	
	408
	
	
	1018
	
	
	1018
	
	
	1018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ТЭЦ-16 

г. Москва 
	газ
	1
	Т-30-90
	30
	1
	Т-30-90
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-50-90
	50
	1
	Т-50-90
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	Т-25-90
	50
	2
	Т-25-90
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	
	
	
	
	
	
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400

	
	Итого по станции
	
	
	
	360
	
	
	360
	
	
	630
	
	
	630

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ТЭЦ-11

г. Москва
	газ
	1
	Т-60-130
	60
	1
	Т-60-130
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	1
	ПТ-80-130
	80
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-240(Т)
	480
	2
	ПГУ-240(Т)
	480

	
	Итого по станции
	
	
	
	330
	
	
	330
	
	
	670
	
	
	480

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	ТЭЦ-20 

г. Москва
	газ
	3
	Т-30-90
	90
	3
	Т-30-90
	90
	1
	Т-30-90
	30
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-100-130
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440

	
	
	газ
	1
	ПТ-35-90
	35
	1
	ПТ-35-90
	35
	1
	ПТ-35-90
	35
	1
	ПТ-35-90
	35

	
	
	газ
	1
	ПТ-65-90
	65
	1
	ПТ-65-90
	65
	1
	ПТ-65-90
	65
	1
	ПТ-65-90
	65

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-250
	250
	1
	ПГУ(Т)-250
	250
	1
	ПГУ(Т)-250
	250

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400

	
	Итого по станции
	
	
	
	730
	
	
	880
	
	
	1220
	
	
	1190

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	ТЭЦ-21

г. Москва
	газ
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100

	
	
	газ
	2
	Т-250-240
	500
	2
	Т-250-240
	500
	2
	Т-250-240
	500
	2
	Т-250-240
	500

	
	
	газ
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	газ
	6
	Т-110-130
	660
	6
	Т-110-130
	660
	6
	Т-110-130
	660
	6
	Т-110-130
	660

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-450
	450
	1
	ПГУ(Т)-450
	450
	1
	ПГУ(Т)-450
	450

	
	
	без топлива
	2
	ДГА-5
	10
	2
	ДГА-5
	10
	2
	ДГА-5
	10
	2
	ДГА-5
	10

	
	Итого по станции
	
	
	
	1350
	
	
	1800
	
	
	1800
	
	
	1800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.

 
	ТЭЦ-22 

Московская область, г.Дзержинский

 
	уголь, газ
	3
	Т-240-240
	720
	3
	Т-240-240
	720
	2
	Т-240-240
	480
	2
	Т-240-240
	480

	
	
	-"-
	6
	ПТ-60-130
	360
	4
	ПТ-60-130
	240
	4
	ПТ-60-130
	240
	4
	ПТ-60-130
	240

	
	
	-"-
	-
	-
	-
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160

	
	
	-"-
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220

	
	
	уголь, газ2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Т-250-240
	250
	1
	Т-250-240
	250

	
	
	без топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ТГУ-12
	12
	1
	ТГУ-12
	12

	
	Итого по станции
	
	
	
	1300
	
	
	1340
	
	
	1362
	
	
	1362

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ТЭЦ-23 

г. Москва


	газ
	3
	Т-100-130
	300
	2
	Т-100-130
	200
	2
	Т-100-130
	200
	2
	Т-100-130
	200

	
	
	газ
	4
	Т-250-240
	1000
	4
	Т-250-240
	1000
	4
	Т-250-240
	1000
	4
	Т-250-240
	1000

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220

	
	
	без топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ТГУ-12
	12
	1
	ТГУ-12
	12

	
	Итого по станции
	
	
	
	1410
	
	
	1420
	
	
	1432
	
	
	1432

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	ТЭЦ-25

г. Москва


	газ
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120

	
	
	газ
	5
	Т-250-240
	1250
	5
	Т-250-240
	1250
	5
	Т-250-240
	1250
	5
	Т-250-240
	1250

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400

	
	
	без топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ТГУ-12
	12
	1
	ТГУ-12
	12

	
	Итого по станции
	
	
	
	1370
	
	
	1370
	
	
	1782
	
	
	1782

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	ТЭЦ-26 Южная 

г. Москва


	газ
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-100-130
	200
	2
	ПТ-100-130
	200
	2
	ПТ-100-130
	200

	
	
	газ
	5
	Т-250-240
	1250
	5
	Т-250-240
	1250
	5
	Т-250-240
	1250
	5
	Т-250-240
	1250

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400

	
	
	без топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ТГУ-12
	12
	1
	ТГУ-12
	12

	
	Итого по станции
	
	
	
	1410
	
	
	1850
	
	
	1862
	
	
	1862

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	ТЭЦ-27 Северная

Московская область,

г. Мытищи
	газ
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160

	
	
	газ
	-
	-
	-
	3
	ПГУ(Т)-450
	1350
	3
	ПГУ(Т)-450
	1350
	3
	ПГУ(Т)-450
	1350

	
	
	без топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ТГУ-12
	12
	1
	ТГУ-12
	12

	
	Итого по станции
	
	
	
	160
	
	
	1510
	
	
	1522
	
	
	1522

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.

(новая)
	Петровская ТЭС

Московская область, 8 км на северо-восток от г.Шатура
	уголь кузнецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-300
	660
	2
	К-660-300
	1320

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660
	
	
	1320

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь кузнецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	К-660-300
	1320
	2
	К-660-300
	1320

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1980
	
	
	2640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.

(новая)
	ГТУ "Молжаниновка"1
Московская область
	газ
	-
	-
	-
	1
	ГТ-200
	200
	2
	ГТ-200
	400
	2
	ГТ-200
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	200
	
	
	400
	
	
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижегородская энергосистема 



	22.
	Дзержинская ТЭЦ

Нижегородская область,

г. Дзержинск 
	газ
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60

	
	
	газ
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	газ
	1
	Т-45-90
	45
	1
	Т-45-90
	45
	1
	Т-45-90
	45
	1
	Т-45-90
	45

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135

	
	
	газ
	1
	ПГУ(Т)-150
	150
	1
	ПГУ(Т)-150
	150
	1
	ПГУ(Т)-150
	150
	1
	ПГУ(Т)-150
	150

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТ(Т)-150
	150

	
	Итого по станции
	
	
	
	580
	
	
	580
	
	
	580
	
	
	730

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	ТЭЦ Горьковского автозавода1
г. Нижний Новгород
	газ, мазут
	1
	Р-25-90
	25
	1
	Р-25-90
	25
	1
	Р-25-90
	25
	1
	Р-25-90
	25

	
	
	газ, мазут
	3
	Т-25-90
	75
	3
	Т-25-90
	75
	3
	Т-25-90
	75
	3
	Т-25-90
	75

	
	
	газ, мазут
	3
	Т-100-130
	300
	3
	Т-100-130
	300
	3
	Т-100-130
	300
	3
	Т-100-130
	300

	
	
	газ, мазут
	3
	ПТ-60-130
	180
	3
	ПТ-60-130
	180
	3
	ПТ-60-130
	180
	3
	ПТ-60-130
	180

	
	Итого по станции
	
	
	
	580
	
	
	580
	
	
	580
	
	
	580

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.

(но-вая)
	Нижегородская ТЭЦ

г.Нижний Новгород


	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	ПГУ(Т)-325
	975
	3
	ПГУ(Т)-325
	975

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	975
	
	
	975

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рязанская энергосистема



	25.
	Рязанская ГРЭС

Рязанская область,

г. Новомичуринск
	газ, уголь
	4
	К-260-240
	1050
	4
	К-260-240
	1050
	4
	К-260-240
	1050
	4
	К-260-240
	1050

	
	
	газ
	2
	К-800-240
	1600
	2
	К-800-240
	1600
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330
	1
	К-330-240
	330

	
	
	без топлива
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ДГА-5
	10
	2
	ДГА-5
	10

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-300
	660
	2
	К-660-300
	1320

	
	Итого по станции
	
	
	
	2650
	
	
	2650
	
	
	2050
	
	
	2710

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-300
	660
	-
	-
	-

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	2650
	
	
	2650
	
	
	2710
	
	
	2710

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Новорязанская ТЭЦ1
Рязанская область
	газ
	2
	ПТ-25-90
	50
	2
	ПТ-25-90
	50
	2
	ПТ-25-90
	50
	2
	ПТ-25-90
	50

	
	
	газ
	2
	Р-25-90
	50
	2
	Р-25-90
	50
	2
	Р-25-90
	50
	2
	Р-25-90
	50

	
	
	газ
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50

	
	
	газ
	1
	Т-60-130
	60
	1
	Т-60-130
	60
	1
	Т-60-130
	60
	1
	Т-60-130
	60

	
	
	газ
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100

	
	
	газ
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-192
	192
	1
	ПГУ(Т)-192
	192
	1
	ПГУ(Т)-192
	192

	
	Итого по станции
	
	
	
	410
	
	
	602
	
	
	602
	
	
	602

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Смоленская энергосистема



	27.
	Смоленская ГРЭС

Смоленская область,

пос. Озерный
	газ, уголь, торф
	3
	К-210-130
	630
	3
	К-210-130
	630
	3
	К-210-130
	630
	3
	К-210-130
	630

	
	
	уголь, торф
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330
	1
	К-330-240
	330

	
	Итого по станции
	
	
	
	630
	
	
	630
	
	
	960
	
	
	960

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тамбовская энергосистема



	28.
(новая)
	Мучкапская ТЭС

Тамбовская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант 
	уголь кузнецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-300
	660
	3
	К-660-300
	1980

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660
	
	
	1980

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тверская энергосистема



	29.
	Конаковская ГРЭС

г.Конаково, Тверская область


	газ
	8
	К-300-240
	2400
	8
	К-300-240
	2400
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	ПГУ-400
	1200
	4
	ПГУ-400
	1600

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-400
	800
	2
	ПГУ-400
	800

	
	Итого по станции
	
	
	
	2400
	
	
	2400
	
	
	2000
	
	
	2400

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	-
	-
	-

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	2400
	
	
	2400
	
	
	2400
	
	
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тульская энергосистема



	30.
	Черепетская ГРЭС Тульская область, г. Суворов
	уголь

уголь

уголь

уголь
	4

2

1

-
	К-140-130

К-300-240

К-300-240

-
	560

600

265

-
	4

2

1

2


	К-140-130

К-300-240

К-300-240

К-225-130
	560

600

300

450
	1

2

1

3
	К-140-130

К-300-240

К-300-240

К-225-130
	140

600

300

675
	1

2

1

4
	К-140-130

К-300-240

К-300-240

К-225-130
	140

600

300

900

	
	Итого по станции
	
	
	
	1425
	
	
	1910
	
	
	1715
	
	
	1940

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	К-225-130
	675
	2
	К-225-130
	450

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	1425
	
	
	1910
	
	
	2390
	
	
	2390

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ярославская энергосистема



	31.
	Ярославская ТЭЦ-2

г. Ярославль
	газ
	1
	ПТ-30-90
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ПТ-20-90
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50

	
	
	газ
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50

	
	
	газ
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	Т-115-130
	115
	2
	Т-115-130
	230
	2
	Т-115-130
	230

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ГТ  -160
	160
	1
	ГТ  -160
	160
	1
	ГТ  -160
	160

	
	Итого по станции
	
	
	
	210
	
	
	435
	
	
	550
	
	
	550

	__________________

1 Блокстанции.

2 Вид топлива будет уточнен при выполнении проекта.


Таблица 3

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках,

энергозоны Средней Волги

	
	
	Вид

топлива
	По состоянию 

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чест​во

бло-ков
	тип

блока
	уста​нов​лен-ная мощ​ность
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2010 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2015 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	уста​нов​ленная мощ​ность на

2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Марийская энергосистема



	1.
	Йошкар-Олинская ТЭЦ

Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола
	газ
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	газ
	1
	Т-115-130
	115
	1
	Т-115-130
	115
	1
	Т-115-130
	115
	1
	Т-115-130
	115

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	ПГУ(Т)-115
	345

	
	Итого по станции
	
	
	
	195
	
	
	195
	
	
	195
	
	
	540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мордовская энергосистема



	2.

(но-

вая)


	Мордовская ГРЭС

Республика Мордовия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант 
	уголь канско​ачинский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	К-660-300
	1980
	4
	К-660-300
	2640

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1980
	
	
	2640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пензенская энергосистема



	3.

(но-

вая)
	Никольская ГРЭС

Пензенская область, в 90 км северо-восточнее г. Пенза
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант 
	уголь канско-ачинский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-300
	1320
	4
	К-660-300
	2640

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1320
	
	
	2640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Самарская энергосистема



	4.
	Новокуйбышевская ТЭЦ-2

Самарская область,

г.Новокуйбышевск


	газ
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	Р-25-130
	50
	2
	Р-25-130
	50
	2
	Р-25-130
	50
	2
	Р-25-130
	50

	
	
	газ
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	Р-75-130
	150
	2
	Р-75-130
	150
	2
	Р-75-130
	150
	2
	Р-75-130
	150

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-450
	450

	
	Итого по станции
	
	
	
	470
	
	
	470
	
	
	470
	
	
	650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Тольяттинская ТЭЦ

Самарская область,

г. Тольятти


	газ, уголь
	2
	ПТ-65-130
	130
	2
	ПТ-65-130
	130
	2
	ПТ-65-130
	130
	2
	ПТ-65-130
	130

	
	
	газ, уголь
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50

	
	
	газ, уголь
	2
	Р-35-130
	70
	2
	Р-35-130
	70
	2
	Р-35-130
	70
	2
	Р-35-130
	70

	
	
	газ, уголь
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	газ, уголь
	2
	Т-100-130
	200
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220

	
	
	газ, уголь
	2
	Р-90-130
	180
	2
	Р-90-130
	180
	2
	Р-90-130
	180
	2
	Р-90-130
	180

	
	Итого по станции
	
	
	
	710
	
	
	730
	
	
	730
	
	
	730

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ТЭЦ Волжского 

автозавода

Самарская область,

г. Тольятти
	газ
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	125
	2
	ПТ-60-130
	125
	-
	-
	-

	
	
	газ
	4
	Т-105-130
	420
	4
	Т-105-130
	430
	4
	Т-105-130
	430
	2
	Т-105-130
	210

	
	
	газ
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220

	
	
	газ
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270

	
	
	газ
	1
	ПТ-142-130
	142
	1
	ПТ-142-130
	142
	1
	ПТ-142-130
	142
	1
	ПТ-142-130
	142

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ГТ(Т)-65
	130

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-450
	450

	
	Итого по станции
	
	
	
	1172
	
	
	1187
	
	
	1187
	
	
	1422

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Саратовская энергосистема



	7.
	Балаковская ТЭЦ-4

Саратовская область,

г. Балаково
	газ
	3
	ПТ-50-130
	150
	3
	ПТ-50-130
	150
	3
	ПТ-50-130
	150
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100

	
	
	газ
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-55-130
	55
	1
	Т-55-130
	55
	1
	Т-55-130
	55
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ(Т)-200
	400

	
	Итого по станции


	
	
	
	465
	
	
	465
	
	
	465
	
	
	610

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Саратовская ТЭЦ-5

г. Саратов
	газ
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-200
	200

	
	Итого по станции
	
	
	
	440
	
	
	440
	
	
	440
	
	
	640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Татарская энергосистема



	9.
	Заинская ГРЭС

Республика Татарстан, г.Заинск
	газ
	12
	К-200-130
	2400
	12
	К-200-130
	2400
	7
	К-200-130
	1400
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-400
	800
	6
	ПГУ-400
	2400

	
	Итого по станции
	
	
	
	2400
	
	
	2400
	
	
	2200
	
	
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Казанская ТЭЦ-3

г. Казань
	газ
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Р-35-130
	35
	1
	Р-35-130
	35
	1
	Р-35-130
	35
	1
	Р-35-130
	35

	
	
	газ
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-105-130
	105
	1
	Т-105-130
	105
	1
	Т-105-130
	105
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Р-20-130
	20
	1
	Р-20-130
	20
	1
	Р-20-130
	20
	1
	Р-20-130
	20

	
	
	газ
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-150
	150
	1
	ПГУ(Т)-150
	150
	1
	ПГУ(Т)-150
	150

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТ(Т)-110
	110

	
	Итого по станции
	
	
	
	405
	
	
	555
	
	
	555
	
	
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Набережно-

Челнинская ТЭЦ

Республика  Татарстан,

г. Набережные Челны
	газ
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	Т-105-130
	210
	2
	Т-105-130
	210
	2
	Т-105-130
	210
	-
	-
	-

	
	
	газ
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50

	
	
	газ
	1
	Т-175-130
	175
	1
	Т-175-130
	175
	1
	Т-175-130
	175
	1
	Т-175-130
	175

	
	
	газ
	1
	Т-185-130
	185
	1
	Т-185-130
	185
	1
	Т-185-130
	185
	1
	Т-185-130
	185

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ(Т)-200
	400

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ГТ(Т)-65
	130

	
	Итого по станции
	
	
	
	1180
	
	
	1180
	
	
	1060
	
	
	1050

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Нижнекамская ТЭЦ-1

Республика  Татарстан,

г. Нижнекамск


	газ
	3
	ПТ-60-130
	180
	3
	ПТ-60-130
	180
	2
	ПТ-60-130
	120
	-
	-
	-

	
	
	газ
	5
	Р-70-130
	350
	5
	Р-70-130
	350
	5
	Р-70-130
	350
	5
	Р-70-130
	350

	
	
	газ
	2
	Т-105-130
	210
	2
	Т-105-130
	210
	2
	Т-105-130
	210
	1
	Т-105-130
	105

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	ГТ(Т)-70
	280

	
	Итого по станции
	
	
	
	850
	
	
	850
	
	
	790
	
	
	845

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Чувашская энергосистема



	13.


	Чебоксарская ТЭЦ-2

Чувашская Республика, г. Чебоксары


	газ
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270

	
	
	газ
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-160
	160
	1
	ПГУ(Т)-160
	160

	
	Итого по станции
	
	
	
	460
	
	
	460
	
	
	620
	
	
	620

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ульяновская энергосистема



	14.
	Ульяновская ТЭЦ-1

г. Ульяновск
	газ
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60

	
	
	газ
	1
	Т-105-130
	105
	1
	Т-105-130
	105
	1
	Т-105-130
	105
	1
	Т-105-130
	105

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ГТУ-65(Т)
	130

	
	Итого по станции
	
	
	
	435
	
	
	435
	
	
	435
	
	
	565

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Ульяновская ТЭЦ-2

г. Ульяновск


	газ
	1
	ПТ-142-130
	142
	1
	ПТ-142-130
	142
	1
	ПТ-142-130
	142
	1
	ПТ-142-130
	142

	
	
	газ
	1
	Т-175-130
	175
	1
	Т-175-130
	175
	1
	Т-175-130
	175
	1
	Т-175-130
	175

	
	
	газ
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТ ТЭЦ -160
	160

	
	Итого по станции
	
	
	
	417
	
	
	417
	
	
	417
	
	
	577


Таблица 4

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых

площадках, энергозоны  Юга

	
	
	Вид

топлива
	По состоянию 

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чест​

во

бло-

ков
	тип

блока
	уста​нов​лен-ная мощ​ность
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2010 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2015 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	уста​нов​ленная мощ​ность на

2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Астраханская энергосистема



	1.
	Aстраханская ТЭЦ-2

г. Астрахань


	газ
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160

	
	
	газ
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	2
	ПГУ-400
	800
	2
	ПГУ-400
	800

	
	Итого по станции
	
	
	
	380
	
	
	780
	
	
	1180
	
	
	1180

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Волгоградская энергосистема



	2.
	Волжская ТЭЦ-1

Волгоградская область,

г.Волжский


	газ
	1
	Р-44-130
	44
	1
	Р-44-130
	44
	1
	Р-44-130
	44
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-48-130
	48
	1
	Т-48-130
	48
	1
	Т-48-130
	48
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	Т-97-130
	194
	2
	Т-97-130
	194
	2
	Т-97-130
	194
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ПТ-133-130
	133
	1
	ПТ-133-130
	133
	1
	ПТ-133-130
	133
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	ПТ-61-130
	122
	2
	ПТ-61-130
	122
	2
	ПТ-61-130
	122
	2
	ПТ-61-130
	122

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ГТ(Т)-60
	120

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ГТ(Т)-110
	220

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-200
	200

	
	Итого по станции
	
	
	
	541
	
	
	541
	
	
	541
	
	
	662

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

(но-

вая)
	Камышинская ТЭС

Волгоградская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	местные угли
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-300
	1320
	2
	К-660-300
	1320

	
	Итого по станции (максимальный вариант)


	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1320
	
	
	1320

	Кубанская энергосистема



	4.
	Краснодарская ТЭЦ

Краснодарский край, г. Краснодар


	газ
	1
	Р-20-90
	20
	1
	Р-20-90
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Р-22-90
	22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ПТ-50-90
	50
	1
	ПТ-50-90
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-42-90
	42
	1
	Т-42-90
	42
	1
	Т-42-90
	42
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	К-150-130
	150
	1
	К-150-130
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	3
	Т-113-130
	339
	3
	Т-113-130
	339
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ПТ-25-90
	25
	1
	ПТ-25-90
	25
	1
	ПТ-25-90
	25
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПТ-50-90
	50

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТ(Т)-100
	100

	
	Итого по станции
	
	
	
	648
	
	
	1026
	
	
	467
	
	
	550

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.

(но-

вая)
	Мостовская ТЭС (Краснодарская)

Краснодарский край,

пос. Мостовский
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-400
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	800

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	2
	ПГУ-400
	800

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	400
	
	
	1600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.

((новая)
	Новороссийская ТЭС

Краснодарский край, г. Новороссийск
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т) -200
	200
	1
	ПГУ(Т) -200
	200

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-200
	200
	1
	ПГУ-200
	200

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	400
	
	
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ростовская энергосистема



	7.
	Новочеркасская ГРЭС

Ростовская область,

г. Новочеркасск,
	уголь,

газ
	8
	К-264-240
	2112
	8
	К-264-240
	2112
	7
	К-264-240
	1848
	7
	К-264-240
	1848

	
	пос. Донской
	уголь донецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330
	1
	К-330-240
	330

	
	Итого по станции
	
	
	
	2112
	
	
	2112
	
	
	2178
	
	
	2178

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь донецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	
	2112
	
	
	2112
	
	
	2178
	
	
	2508

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.

(но-

вая)
	Ростовская ТЭС

Ростовская область,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	уголь донецкий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	К-330-240
	1320
	8
	К-330-240
	2640

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1320
	
	
	2640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ставропольская энергосистема



	9.
	Ставропольская ГРЭС

Ставропольский край, г. Солнечнодольск
	газ
	8
	К-300-240
	2400
	8
	К-300-240
	2400
	4
	К-300-240
	1200
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	3
	ПГУ-400
	1200
	6
	ПГУ-400
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	2400
	
	
	2800
	
	
	2400
	
	
	2400

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	-
	-
	-

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	2400
	
	
	2800
	
	
	2800
	
	
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Невинномысская ГРЭС

Ставропольский край, г. Невинномысск
	газ
	2
	ПТ-25-90
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	5
	К-150-130
	750
	5
	К-150-130
	750
	1
	К-150-130
	150
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50

	
	
	газ
	1
	ПГУ-170
	170
	1
	ПГУ-170
	170
	1
	ПГУ-170
	170
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	К-160-130
	160
	1
	К-160-130
	160
	1
	К-160-130
	160
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Р-30-130
	30
	1
	Р-30-130
	30
	1
	Р-30-130
	30
	1
	Р-30-130
	30

	
	
	газ
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	2
	ПГУ-400
	800
	3
	ПГУ-400
	1200

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-240
	240

	
	Итого по станции
	
	
	
	1290
	
	
	1640
	
	
	1440
	
	
	1600


Таблица 5

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых

площадках, энергозоны Урала

	
	
	Вид

топлива
	По состоянию 

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чест​

во

блоков
	тип

блока
	уста​нов​лен-ная мощ​ность
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	уста​нов​лен​ная мощ​ность на 2010 год
	коли​чест​

во

бло- 

ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2015 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	уста​нов​лен​ная мощ​ность на

2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Башкирская энергосистема



	1.
	Кармановская ГРЭС

Республика Башкортостан, Янаульский район, п. Карманово


	газ, мазут
	6
	К-300-240
	1800
	6
	К-300-240
	1800
	2
	К-300-240
	600
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	ПГУ-400
	1200
	4
	ПГУ-400
	1600

	
	Итого по станции
	
	
	
	1800
	
	
	1800
	
	
	1800
	
	
	1600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Стерлитамакская ТЭЦ

Республика Башкортостан,

г. Стерлитамак


	газ, мазут
	2
	ПР-30-90
	60
	2
	ПР-30-90
	60
	2
	ПР-30-90
	60
	2
	ПР-30-90
	60

	
	
	газ, мазут
	1
	ПТ-25-90
	25
	1
	ПТ-25-90
	25
	1
	ПТ-25-90
	25
	1
	ПТ-25-90
	25

	
	
	газ, мазут
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120

	
	
	газ, мазут
	1
	Р-6-90
	6
	1
	Р-6-90
	6
	1
	Р-6-90
	6
	1
	Р-6-90
	6

	
	
	газ, мазут
	4
	Р-50-130
	200
	4
	Р-50-130
	200
	4
	Р-50-130
	200
	4
	Р-50-130
	200

	
	
	газ, мазут
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100

	
	Итого по станции
	
	
	
	511
	
	
	511
	
	
	511
	
	
	511

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Ново-Салаватская ТЭЦ

Республика Башкортостан, г.Салават


	газ, мазут
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50

	
	
	газ, мазут
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50

	
	
	газ, мазут
	2
	Р-40-130
	80
	2
	Р-40-130
	80
	2
	Р-40-130
	80
	2
	Р-40-130
	80

	
	
	газ, мазут
	1
	Р-80-130
	80
	1
	Р-80-130
	80
	1
	Р-80-130
	80
	1
	Р-80-130
	80

	
	
	газ, мазут
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270

	
	Итого по станции
	
	
	
	530
	
	
	530
	
	
	530
	
	
	530

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Уфимская ТЭЦ-2

Республика Башкортостан,

г. Уфа
	газ, мазут
	2
	Р-7-29
	14
	2
	Р-7-29
	14
	2
	Р-7-29
	14
	2
	Р-7-29
	14

	
	
	газ, мазут
	1
	Р-12-29
	12
	1
	Р-12-29
	12
	1
	Р-12-29
	12
	1
	Р-12-29
	12

	
	
	газ, мазут
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120

	
	
	газ, мазут
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100

	
	
	газ, мазут
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220
	2
	Т-110-130
	220

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-170
	170
	1
	ПГУ(Т)-170
	170

	
	Итого по станции


	
	
	
	466
	
	
	466
	
	
	622
	
	
	622

	Кировская энергосистема



	5.
	Кировская ТЭЦ-5

Кировская область, г.Киров


	газ, уголь
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	газ, уголь
	2
	Т-185-130
	370
	2
	Т-185-130
	370
	2
	Т-185-130
	370
	2
	Т-185-130
	370

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-250
	250

	
	Итого по станции
	
	
	
	450
	
	
	450
	
	
	450
	
	
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Курганская энергосистема



	6.
	Курганская ТЭЦ

Кировская область, 

г. Курган


	газ
	1
	Р-30-130
	30
	1
	Р-30-130
	30
	-


	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50

	
	
	газ
	4
	Т-100-130
	400
	4
	Т-100-130
	400
	4
	Т-100-130
	400
	4
	Т-100-130
	400

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-230
	230
	1
	ПГУ(Т)-230
	230
	1
	ПГУ(Т)-230
	230

	
	Итого по станции
	
	
	
	480
	
	
	710
	
	
	680
	
	
	680

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оренбургская энергосистема



	7.
	Ириклинская ГРЭС

Оренбургская область,

Новоорский район, 

пос. Энергетик


	газ
	8
	К-300-240
	2400
	8
	К-300-240
	2400
	5
	К-300-240
	1500
	3
	К-300-240
	900

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-400
	800
	3
	ПГУ-400
	1200

	
	Итого по станции
	
	
	
	2400
	
	
	2400
	
	
	2300
	
	
	2100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.

(но​вая)
	ПГУ в Оренбургской области

Район Зайкинского газоперерабатываю​щего предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	попут​ный нефтя​ной газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-400
	800
	2
	ПГУ-400
	800

	
	Итого по станции (максимальный вариант)


	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	800
	
	
	800

	Пермская энергосистема



	9.
	Яйвинская ГРЭС

Пермский край,

пос. Яйва
	газ
	4
	К-150-130
	600
	4
	К-150-130
	600
	4
	К-150-130
	600
	4
	К-150-130
	600

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	1
	ПГУ-400
	400
	1
	ПГУ-400
	400

	
	Итого по станции
	
	
	
	600
	
	
	1000
	
	
	1000
	
	
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Пермская ГРЭС

Пермский край,

г. Добрянка
	газ
	3
	К-800-240
	2400
	3
	К-800-240
	2400
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-800
	800
	3
	ПГУ-800
	2400
	3
	ПГУ-800
	2400

	
	Итого по станции
	
	
	
	2400
	
	
	3200
	
	
	2400
	
	
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Пермская ТЭЦ-9

Пермский край, г. Пермь
	газ
	1
	ПТ-25-90
	25
	1
	ПТ-25-90
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ПТ-30-90
	30
	1
	ПТ-30-90
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Р-25-90
	25
	1
	Р-25-90
	25
	1
	Р-25-90
	25
	1
	Р-25-90
	25

	
	
	газ
	1
	ПТ-65-130
	65
	1
	ПТ-65-130
	65
	1
	ПТ-65-130
	65
	1
	ПТ-65-130
	65

	
	
	газ
	1
	Р-37-130
	37
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	Т-105-130
	105
	1
	Т-105-130
	105
	1
	Т-105-130
	105
	1
	Т-105-130
	105

	
	
	газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТ(Т)-150
	150
	1
	ГТ(Т)-150
	150

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	
	1
	ГТ(Т)-110
	110
	1
	ГТ(Т)-110
	110

	
	Итого по станции
	
	
	
	447
	
	
	410
	
	
	615
	
	
	615

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Чайковская ТЭЦ

Пермский край,

г.Чайковский


	газ, уголь
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	130
	2
	ПТ-60-130
	130

	
	
	газ, уголь
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50

	
	
	без топлива
	-
	-
	-
	1
	Т-50-16
	50
	1
	Т-50-16
	50
	1
	Т-50-16
	50

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПТ-45-130
	45

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	Т-115-130
	230

	
	Итого по станции
	
	
	
	170
	
	
	220
	
	
	230
	
	
	505

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.

(но-

вая)
	Новая ТЭЦ в Березниках

Пермский край, г. Березники
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	ПГУ(Т)-100
	400
	4
	ПГУ(Т)-100
	400

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	400
	
	
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свердловская энергосистема



	14.
	Рефтинская ГРЭС

Свердловская область,

г. Асбест
	уголь
	6
	К-300-240
	1800
	6
	К-300-240
	1800
	6
	К-300-240
	1800
	6
	К-300-240
	1800

	
	
	уголь
	4
	К-500-240
	2000
	4
	К-500-240
	2000
	4
	К-500-240
	2000
	4
	К-500-240
	2000

	
	
	уголь кузнец-

кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-300
	660
	1
	К-660-300
	660

	
	Итого по станции
	
	
	
	3800
	
	
	3800
	
	
	4460
	
	
	4460

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-300
	660
	1
	К-660-300
	660

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	3800
	
	
	3800
	
	
	5120
	
	
	5120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Верхне-Тагильская ГРЭС

Свердловская область,

г. Верхний Тагил


	газ, уголь
	4
	Т-88-90
	352
	4
	Т-88-90
	352
	4
	Т-88-90
	352
	-
	-
	-

	
	
	газ, уголь
	2
	К-100-90
	200
	2
	К-100-90
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ, уголь
	2
	К-165-130
	330
	2
	К-165-130
	330
	2
	К-165-130
	330
	-
	-
	-

	
	
	газ
	3
	К-205-130
	615
	3
	К-205-130
	615
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь кузнец- кий 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660
	2
	К-330-240
	660

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400

	
	
	уголь кузнец-

кий 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	Т-115-130
	345

	
	Итого по станции
	
	
	
	1497
	
	
	1497
	
	
	1342
	
	
	1405

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	-
	-
	-

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	1497
	
	
	1497
	
	
	1742
	
	
	1405

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Средне-Уральская ГРЭС

Свердловская область,

г. Среднеуральск
	газ
	2
	Р-16-29
	32
	1
	Р-16-29
	16
	1
	Р-16-29
	16
	1
	Р-16-29
	16

	
	
	газ
	1
	ПР-46-29
	46
	1
	ПР-46-29
	46
	1
	ПР-46-29
	46
	1
	ПР-46-29
	46

	
	
	газ
	2
	Т-100-130
	200
	2
	Т-100-130
	200
	2
	Т-100-130
	200
	2
	Т-100-130
	200

	
	
	газ
	1
	Р-38-130
	38
	1
	Р-38-130
	38
	1
	Р-38-130
	38
	1
	Р-38-130
	38

	
	
	газ
	2
	Т-277-240
	554
	2
	Т-277-240
	554
	2
	Т-277-240
	554
	1
	Т-277-240
	277

	
	
	газ
	1
	К-300-240
	300
	1
	К-300-240
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	1
	ГТ-12
	11,5
	1
	ГТ-12
	11,5
	1
	ГТ-12
	11,5
	1
	ГТ-12
	11,5

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400
	1
	ПГУ(Т)-400
	400

	
	Итого по станции
	
	
	
	1181,5
	
	
	1565,5
	
	
	1265,5
	
	
	988,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Серовская ГРЭС

Свердловская область,

г. Серов


	газ, уголь
	3
	К-50-90
	150
	3
	К-50-90
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ, уголь
	2
	Т-88-90
	176
	2
	Т-88-90
	176
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ, уголь
	2
	К-100-90
	200
	2
	К-100-90
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660
	2
	К-330-240
	660

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	Т-115-130
	230
	2
	Т-115-130
	230

	
	Итого по станции
	
	
	
	526
	
	
	526
	
	
	890
	
	
	890

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.

(но​вая)
	Серовская ТЭС-2

Свердловская область


	уголь кузнец​кий 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660
	2
	К-330-240
	660

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660
	
	
	660

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Нижнетуринская ТЭЦ

Свердловская область,

г. Нижняя Тура


	уголь, газ
	2
	Р-10-130
	20
	2
	Р-10-130
	20
	2
	Р-10-130
	20
	2
	Р-10-130
	20

	
	
	уголь, газ
	3
	Т-88-90
	264
	3
	Т-88-90
	264
	2
	Т-88-90
	176
	-
	-
	-

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	1
	Т-115-130
	115
	1
	Т-115-130
	115
	2
	Т-115-130
	230

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660
	2
	К-330-240
	660

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ГТ(Т)-110
	220

	
	Итого по станции
	
	
	
	284
	
	
	399
	
	
	971
	
	
	1130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	Ново-Свердловская ТЭЦ

Свердловская область, г. Екатеринбург
	газ
	5
	Т-110-130
	550
	5
	Т-110-130
	550
	5
	Т-110-130
	550
	5
	Т-110-130
	550

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-250
	250
	1
	ПГУ(Т)-250
	250

	
	Итого по станции


	
	
	
	550
	
	
	550
	
	
	800
	
	
	800

	21.

(но​вая)
	Новобогословская ТЭЦ

Свердловская область,

г. Краснотуринск
	уголь кузнец​кий 
	-
	-
	-
	1
	Т-208-130
	208
	5
	Т-208-130
	1040
	5
	Т-208-130
	1040

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	208
	
	
	1040
	
	
	1040

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
(но-

вая)
	Талицкая ТЭС

Свердловская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	уголь

кузнец​кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-300
	1320
	2
	К-660-300
	1320

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	208
	
	
	1320
	
	
	1320

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тюменская энергосистема



	23.
	Сургутская ГРЭС-1

Тюменская область, г. Сургут


	газ
	1
	П-12-35
	12
	1
	П-12-35
	12
	1
	П-12-35
	12
	1
	П-12-35
	12

	
	
	газ
	1
	Т-178-130
	178
	1
	Т-178-130
	178
	1
	Т-178-130
	178
	1
	Т-178-130
	178

	
	
	газ
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360

	
	
	газ
	13
	К-210-130
	2730
	13
	К-210-130
	2730
	10
	К-210-130
	2100
	5
	К-210-130
	1050

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-400
	800
	5
	ПГУ-400
	2000

	
	Итого по станции
	
	
	
	3280
	
	
	3280
	
	
	3450
	
	
	3600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Сургутская ГРЭС-2

Тюменская область, 

г. Сургут


	газ
	6
	К-800-240
	4800
	6
	К-800-240
	4800
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-400
	800
	2
	ПГУ-400
	800
	2
	ПГУ-400
	800

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	ПГУ-800
	4800
	6
	ПГУ-800
	4800

	
	Итого по станции
	
	
	
	4800
	
	
	5600
	
	
	5600
	
	
	5600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Уренгойская ТЭС-2

Тюменская область, Новый Уренгой, п.Лимбяяха
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	ПГУ-400
	1200
	3
	ПГУ-400
	1200

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1200
	
	
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	Тюменская ТЭЦ-2

Тюменская область, г. Тюмень
	газ
	3
	Т-180-130
	540
	3
	Т-180-130
	540
	3
	Т-180-130
	540
	3
	Т-180-130
	540

	
	
	газ
	1
	К-215-130
	215
	1
	К-215-130
	215
	1
	К-215-130
	215
	1
	К-215-130
	215

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-450
	450
	1
	ПГУ(Т)-450
	450

	
	Итого по станции
	
	
	
	755
	
	
	755
	
	
	1205
	
	
	1205

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Тюменская ТЭЦ-1

Тюменская область, г. Тюмень
	газ
	3
	Т-94-130
	282
	3
	Т-94-130
	282
	3
	Т-94-130
	282
	3
	Т-94-130
	282

	
	
	газ
	1
	ПГУ(Т)-190
	190
	2
	ПГУ(Т)-190
	380
	3
	ПГУ(Т)-190
	570
	3
	ПГУ(Т)-190
	570

	
	Итого по станции
	
	
	
	472
	
	
	662
	
	
	852
	
	
	852

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	Нижневартовская ГРЭС

Тюменская область, пос. Излучинский

Нижневартовского района
	газ
	2
	К-800-240
	1600
	2
	К-800-240
	1600
	2
	К-800-240
	1600
	1
	К-800-240
	800

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-800
	800
	2
	ПГУ-800
	1600
	3
	ПГУ-800
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	1600
	
	
	2400
	
	
	3200
	
	
	3200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.

(но-

вая)
	Няганьская ТЭС

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нягань
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-400
	400
	3
	ПГУ-400
	1200
	3
	ПГУ-400
	1200

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	400
	
	
	1200
	
	
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	Тобольская ТЭЦ

Тюменская область,

г. Тобольск
	газ
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135

	
	
	газ
	1
	Т-175-130
	175
	1
	Т-175-130
	175
	1
	Т-175-130
	175
	1
	Т-175-130
	175

	
	
	газ
	1
	Р-142-130
	142
	1
	Р-142-130
	142
	1
	Р-142-130
	142
	1
	Р-142-130
	142

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	К-210-140
	210
	1
	К-210-140
	210
	1
	К-210-140
	210

	
	Итого по станции
	
	
	
	452
	
	
	662
	
	
	662
	
	
	662

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.

(но​вая)
	ПГУ в Тарко-Сале

Ямало-Ненецкий автономный округ
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	ПГУ-400
	1200
	3
	ПГУ-400
	1200

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1200
	
	
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Удмуртская энергосистема



	32.
(но-

вая)
	Вавожская ТЭС

Удмуртская  Республика  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	уголь

кузнец​кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-300
	1320
	2
	К-660-300
	1320

	
	итого по станции

(Максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1320
	
	
	1320

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Челябинская энергосистема



	33.
	Троицкая ГРЭС

Челябинская область,

г. Троицк


	уголь
	3
	Т-85-90
	255
	3
	Т-85-90
	255
	3
	Т-85-90
	255
	-
	-
	-

	
	
	уголь
	3
	К-278-240
	834
	3
	К-278-240
	834
	3
	К-278-240
	834
	3
	К-278-240
	834

	
	
	уголь
	2
	К-485-240
	970
	2
	К-485-240
	970
	2
	К-485-240
	970
	2
	К-485-240
	970

	
	
	уголь кузнец- кий 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-300
	1320
	2
	К-660-300
	1320

	
	
	уголь кузнец-

кий 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	Т-115-130
	345

	
	Итого по станции
	
	
	
	2059
	
	
	2059
	
	
	3379
	
	
	3469

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	Южно-Уральская ГРЭС

Челябинская область,

г.Южноуральск
	газ, уголь
	2
	К-50-90
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ, уголь
	1
	П-35-90
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ, уголь
	1
	К-100-90
	100
	1
	К-100-90
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ, уголь
	2
	Т-82-90
	164
	2
	Т-82-90
	164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ
	2
	К-200-130
	400
	2
	К-200-130
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	газ, уголь
	1
	ПТ-83-90
	83
	1
	ПТ-83-90
	83
	1
	ПТ-83-90
	83
	1
	ПТ-83-90
	83

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	1
	К-225-130
	225
	2
	К-225-130
	450
	2
	К-225-130
	450

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	Т-115-130
	230
	2
	Т-115-130
	230

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-130
	330
	1
	К-330-130
	330

	
	Итого по станции
	
	
	
	882
	
	
	972
	
	
	1093
	
	
	1093

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-300
	660
	1
	К-660-300
	660

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	882
	
	
	972
	
	
	1753
	
	
	1753

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.


	Челябинская ТЭЦ-3

Челябинская область, г. Челябинск
	газ
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360

	
	
	газ
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-220
	220
	1
	ПГУ(Т)-220
	220
	1
	ПГУ(Т)-220
	220

	
	Итого по станции
	
	
	
	360
	
	
	580
	
	
	580
	
	
	580

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 6

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках, энергозоны  Сибири

	
	
	Вид

топлива
	По состоянию 

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чест-

во

блоков
	тип

блока
	уста​нов​лен-ная мощ​ность
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	уста​нов​лен​ная мощ​ность на 2010 год
	коли​чест​

во

бло-

ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2015 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	уста​нов​ленная мощ​ность на

2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Алтайская энергосистема



	1.


	Бийская ТЭЦ-1

Алтайский край, г. Бийск
	уголь
	1
	ПТ-25-90
	25
	1
	ПТ-25-90
	25
	1
	ПТ-25-90
	25
	1
	ПТ-25-90
	25

	
	
	уголь
	1
	Т-30-90
	30
	1
	Т-30-90
	30
	1
	Т-30-90
	30
	1
	Т-30-90
	30

	
	
	уголь
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100

	
	
	уголь
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50

	
	
	уголь
	3
	Т-110-130
	330
	3
	Т-110-130
	330
	3
	Т-110-130
	330
	3
	Т-110-130
	330

	
	Итого по станции
	
	
	
	535
	
	
	535
	
	
	535
	
	
	535

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Барнаульская ТЭЦ-3

Алтайский край, г. Барнаул
	уголь
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80

	
	
	уголь
	2
	Т-175-130
	350
	2
	Т-175-130
	350
	2
	Т-175-130
	350
	2
	Т-175-130
	350

	
	
	уголь кузнец-кий 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Т-180-130
	180

	
	Итого по станции
	
	
	
	430
	
	
	430
	
	
	430
	
	
	610

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бурятская энергосистема



	3.
	Гусиноозерская ГРЭС

Республика Бурятия, г. Гусиноозерск


	уголь
	2
	К-170-130
	340
	2
	К-170-130
	340
	2
	К-170-130
	340
	2
	К-170-130
	340

	
	
	уголь
	2
	К-180-130
	360
	1
	К-180-130
	180
	1
	К-180-130
	180
	1
	К-180-130
	180

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	1
	К-215-130
	215
	1
	К-215-130
	215
	1
	К-215-130
	215

	
	
	уголь
	2
	К-200-130
	400
	2
	К-200-130
	400
	2
	К-200-130
	400
	2
	К-200-130
	400

	
	Итого по станции
	
	
	
	1100
	
	
	1135
	
	
	1135
	
	
	1135

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

(но​вая)1
	Олонь-Шибирская ТЭС
Республика Бурятия, Бурятский национальный округ
	уголь

олонь-шибир-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	К-900 ССК
	3600
	4
	К-900 ССК
	3600

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	3600
	
	
	3600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иркутская энергосистема



	5.
	Иркутская ГРЭС-10

Иркутская область,

г. Ангарск
	уголь
	7
	К-150-130
	1050
	7
	К-150-130
	1050
	7
	К-150-130
	1050
	7
	К-150-130
	1050

	
	
	уголь
	1
	ПТ-60-90
	60
	1
	ПТ-60-90
	60
	1
	ПТ-60-90
	60
	1
	ПТ-60-90
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	1110
	
	
	1110
	
	
	1110
	
	
	1110

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Иркутская ТЭЦ-9

Иркутская область,

г.Ангарск
	уголь
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100

	
	
	уголь
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50

	
	
	уголь
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	60
	1
	Т-50-130
	60
	1
	Т-50-130
	60

	
	
	уголь
	1
	Т-60-130
	50
	1
	Т-60-130
	60
	1
	Т-60-130
	60
	1
	Т-60-130
	60

	
	
	уголь
	1
	Р-65-130
	65
	1
	Р-65-130
	65
	1
	Р-100-130
	100
	1
	Р-100-130
	100

	
	
	уголь
	1
	Т-125-130
	110
	1
	Т-125-130
	110
	1
	Т-125-130
	110
	1
	Т-125-130
	110

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Т-30/50
	30
	1
	Т-30/50
	30

	
	Итого по станции
	
	
	
	475
	
	
	495
	
	
	510
	
	
	510

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Ново-Иркутская ТЭЦ

Иркутская область,

р.п. Марково
	уголь
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120
	2
	ПТ-60-130
	120

	
	
	уголь
	2
	Т-175-130
	350
	2
	Т-175-130
	350
	2
	Т-175-130
	350
	2
	Т-175-130
	350

	
	
	уголь
	1
	Т-185-130
	185
	1
	Т-185-130
	185
	1
	Т-185-130
	185
	1
	Т-185-130
	185

	
	Итого по станции
	
	
	
	655
	
	
	655
	
	
	655
	
	
	655

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Усть-Илимская ТЭЦ

Иркутская область,

г. Усть-Илимск
	уголь
	1
	ПТ-100-130
	60
	1
	ПТ-100-130
	60
	1
	ПТ-100-130
	60
	1
	ПТ-100-130
	60

	
	
	уголь
	1
	Р-10-130
	10
	1
	Р-10-130
	10
	1
	Т-30/50
	50
	1
	Т-30/50
	50

	
	
	уголь
	2
	Т-125-130
	220
	2
	Т-125-130
	220
	2
	Т-125-130
	220
	2
	Т-125-130
	220

	
	
	уголь
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-60-130
	60
	1
	Р-60-130
	60
	1
	Р-60-130
	60

	
	
	уголь
	1
	Т-220-130
	185
	1
	Т-220-130
	185
	1
	Т-220-130
	185
	1
	Т-220-130
	185

	
	Итого по станции
	
	
	
	525
	
	
	535
	
	
	575
	
	
	575

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ново-Зиминская ТЭЦ

Иркутская область, 

г. Зима
	уголь
	3
	ПТ-80-130
	240
	2
	ПТ-80-130
	160
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	1
	Тп-100-130
	110
	3
	Тп-100-130
	330
	3
	Тп-100-130
	330

	
	
	уголь иркут-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПТ-100-130
	100
	1
	ПТ-100-130
	100

	
	
	уголь иркут-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330

	
	Итого по станции
	
	
	
	240
	
	
	270
	
	
	430
	
	
	760

	
	Максимальный вариант
	уголь иркут-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330
	-
	-
	

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	240
	
	
	270
	
	
	760
	
	
	760

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.

(но-

вая)
	ГТУ на севере Иркутской области

Усть-Кутский или Киренский район


	попут​ный нефтя​ной газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	ГТУ-75
	225
	4
	ГТУ-75
	300

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	225
	
	
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	попут​ный нефтя​ной газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТУ-75
	75
	4
	ГТУ-75
	300

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	300
	
	
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.

(но-

вая)
	Верхнечонская ГТУ

Иркутская область,

район Верхнечонского нефтегазоконденсатно​го месторождения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	попут​ный нефтя​ной газ

-"-
	-


	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТУ-200
	200
	1
	ГТУ-200
	200

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ГТУ-400
	400
	1
	ГТУ-400
	400

	
	Итого по станции (максимальный вариант)


	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	600
	
	
	600

	12.

(но​вая)
	Байкальская ТЭС

Иркутская область,

Тулунский район
	уголь

тулун​ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-330-240
	330
	2
	К-330-240
	330

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	330
	
	
	660

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь

тулун​ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-240
	660

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	330
	
	
	1320

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.

(но-

вая)
	ТЭС на газе в г. Иркутск
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-450
	450

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	450

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ-450
	450

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кузбасская энергосистема



	14.
	Беловская ГРЭС

Кемеровская область,

пгт. Инской
	уголь

уголь
	6
	К-200-130
	1200
	5
	К-200-130
	1000
	4
	К-200-130
	800
	4
	К-200-130
	800

	
	
	
	-
	-
	-
	1
	К-200-130
	200
	2
	К-200-130
	400
	2
	К-200-130
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	1200
	
	
	1200
	
	
	1200
	
	
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Томь-Усинская ГРЭС

Кемеровская область,

г.Мыски
	уголь
	3
	К-100-90
	300
	3
	К-100-90
	300
	3
	К-100-90
	300
	1
	К-100-90
	100

	
	
	уголь
	2
	Т-86-90
	172
	2
	Т-86-90
	172
	2
	Т-86-90
	172
	-
	-
	-

	
	
	уголь
	4
	К-200-130
	800
	4
	К-200-130
	800
	4
	К-200-130
	800
	4
	К-200-130
	800

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-240
	1320
	2
	К-660-240
	1320

	
	
	уголь кузнец​кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Т-115-130
	115

	
	
	уголь кузнец-кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	Т-100-90
	200

	
	Итого по станции
	
	
	
	1272
	
	
	1272
	
	
	2592
	
	
	2535

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Южно-Кузбасская ГРЭС

Кемеровская область,

г.Калтан
	уголь
	2
	Т-88-90
	176
	2
	Т-88-90
	176
	2
	Т-88-90
	176
	2
	Т-88-90
	176

	
	
	уголь
	5
	К-53-90
	265
	5
	К-53-90
	265
	2
	К-53-90
	106
	-
	-
	-

	
	
	уголь
	1
	Кт-113-90
	113
	1
	Кт-113-90
	113
	1
	Кт-113-90
	113
	1
	Кт-113-90
	113

	
	
	уголь кузнец-кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Т-115-130
	115
	3
	Т-115-130
	345

	
	Итого по станции
	
	
	
	554
	
	
	554
	
	
	510
	
	
	634

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Кемеровская ГРЭС

Кемеровская область, г. Кемерово


	уголь, газ, коксо​вый газ
-"-

-"-

-"-
	2


	Р-35-130
	70
	1
	Р-35-130
	35
	1
	Р-35-130
	35
	1
	Р-35-130
	35

	
	
	
	3
	Т-110-130
	330
	3
	Т-110-130
	330
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	Р-10-35
	20
	2
	Р-10-35
	20
	2
	Р-10-35
	20
	2
	Р-10-35
	20

	
	
	
	1
	ПТ-30-35
	30
	1
	ПТ-30-35
	30
	1
	ПТ-30-35
	30
	1
	ПТ-30-35
	30

	
	
	-"-
	1
	ПТ-35-29
	35
	1
	ПТ-35-29
	35
	1
	ПТ-35-29
	35
	1
	ПТ-35-29
	35

	
	Итого по станции
	
	
	
	485
	
	
	450
	
	
	560
	
	
	560



	18.


	Ново-Кемеровская ТЭЦ

Кемеровская область, г.Кемерово
	уголь, газ
	3
	Р-50-130
	150
	3
	Р-50-130
	150
	2
	Р-50-130
	100
	3
	Р-50-130
	150

	
	
	уголь, газ
	2
	ПТ-50-130
	100
	2
	ПТ-50-130
	100
	1
	ПТ-50-130
	50
	1
	ПТ-50-130
	50

	
	
	уголь, газ
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135

	
	
	уголь, газ
	1
	ПТ-80-130
	80
	1
	ПТ-80-130
	80
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160

	
	
	уголь кузнец​кий 
	
	-
	-
	1
	Т-115-130
	115
	1
	Т-115-130
	115
	1
	Т-115-130
	115

	
	Итого по станции
	
	
	
	465
	
	
	580
	
	
	560
	
	
	610

	19.
	Западно-Сибирская ТЭЦ

Кемеровская область,

г.Новокузнецк
	уголь, коксо​вый газ
	1
	Т-100-130
	100
	1
	Т-100-130
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь, коксо​вый газ
	3
	Т-110-130
	330
	3
	Т-110-130
	330
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440

	
	
	уголь, коксо​вый газ
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50
	1
	Т-50-130
	50

	
	
	уголь, коксо​вый газ
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60
	1
	ПТ-60-130
	60

	
	
	уголь, коксо​вый газ
	1
	Т-60-130
	60
	1
	Т-60-130
	60
	1
	Т-60-130
	60
	1
	Т-60-130
	60

	
	Итого по станции


	
	
	
	600
	
	
	600
	
	
	610
	
	
	610

	20.

(но-

вая)
	Абагурская ТЭС в Кузбассе

Кемеровская область
	уголь

кузнец-кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь

кузнец-кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660
	-
	-
	-

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660
	
	
	660

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.

(но-

вая)
	Новая Кузнецкая ТЭС

Кемеровская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	уголь кузнец-кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-240
	660
	1
	К-660-240
	660

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660
	
	
	660

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.

(но-вая)
	Кузбасская ТЭС

Кемеровская область
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	уголь кузнец-кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-240
	660

	
	Итого по станции (максимальный вариант)


	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660

	Красноярская энергосистема



	23.
	Назаровская ГРЭС

Красноярский край,

г. Назарово
	уголь
	6
	Т-135-130
	720
	6
	Т-135-130
	810
	6
	Т-135-130
	810
	6
	Т-135-130
	810

	
	
	уголь
	1
	К-400-240
	400
	1
	К-400-240
	400
	1
	К-400-240
	400
	1
	К-400-240
	400

	
	Итого по станции
	
	
	
	1120
	
	
	1210
	
	
	1210
	
	
	1210

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	Красноярская ГРЭС-2

Красноярский край,

г. Зеленогорск


	уголь
	3
	К-150-130
	450
	3
	К-150-130
	450
	3
	К-150-130
	450
	3
	К-150-130
	450

	
	
	уголь
	1
	ПТ-50-90
	50
	1
	ПТ-50-90
	50
	1
	ПТ-50-90
	50
	1
	ПТ-50-90
	50

	
	
	уголь
	3
	К-160-130
	480
	3
	К-160-130
	480
	3
	К-160-130
	480
	3
	К-160-130
	480

	
	
	уголь
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270
	2
	ПТ-135-130
	270

	
	Итого по станции
	
	
	
	1250
	
	
	1250
	
	
	1250
	
	
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	Березовская ГРЭС-1

Красноярский край,

г. Шарыпово
	уголь
	2
	К-720-240
	1500
	2
	К-720-240
	1500
	2
	К-720-240
	1500
	2
	К-720-240
	1500

	
	
	уголь
	-
	-
	-
	1
	К-800-240
	800
	2
	К-800-240
	1600
	2
	К-800-240
	1600

	
	
	уголь березов-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	К-660-300
	2640

	
	Итого по станции
	
	
	
	1500
	
	
	2300
	
	
	3100
	
	
	5740

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.

(но-вая)
	Березовская ТЭС-2

Красноярский край,

г. Шарыпово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант 
	уголь березов-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-240
	660
	5
	К-660-240
	3300

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660
	
	
	3300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27.
	Красноярская ТЭЦ-1

Красноярский край, г. Красноярск


	уголь
	1
	Р-25-29
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь
	4
	ПТ-25-90
	100
	3
	ПТ-25-90
	75
	3
	ПТ-25-90
	75
	3
	ПТ-25-90
	75

	
	
	уголь
	3
	ПТ-60-90
	180
	3
	ПТ-60-90
	180
	2
	ПТ-60-90
	120
	2
	ПТ-60-90
	120

	
	
	уголь
	2
	Р-57-130
	114
	2
	Р-57-130
	114
	2
	Р-57-130
	114
	2
	Р-57-130
	114

	
	
	уголь
	1
	Р-87-90
	87
	1
	Р-87-90
	87
	1
	Р-87-90
	87
	1
	Р-87-90
	87

	
	
	уголь канско-ачин-

ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПТ-60-90
	60
	1
	ПТ-60-90
	60

	
	Итого по станции
	
	
	
	506
	
	
	456
	
	
	456
	
	
	456

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.

(но-вая)
	Красноярская ТЭЦ-3

Красноярский край, г. Красноярск
	уголь канско-ачин-ский
	-
	-
	-
	2
	Т-185-130
	370
	2
	Т-185-130
	370
	3
	Т-185-130
	555

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	370
	
	
	370
	
	
	555

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29.

(но-вая)
	Канская ТЭС

Красноярский край
	уголь канско-ачин-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-240
	1320

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1320

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь канско-ачин-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-240
	660
	3
	К-660-240
	1980

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660
	
	
	3300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Новосибирская энергосистема



	30.
	Новосибирская ТЭЦ-5

Новосибирская область, г. Новосибирск
	уголь, газ
	6
	Т-200-130
	1200
	6
	Т-200-130
	1200
	6
	Т-200-130
	1200
	6
	Т-200-130
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	1200
	
	
	1200
	
	
	1200
	
	
	1200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	Новосибирская ТЭЦ-3

г. Новосибирск
	уголь, газ
	1
	Т-17-29
	16,5
	1
	Т-17-29
	16,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь, газ
	1
	Р-15-90
	15
	1
	Р-15-90
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь, газ
	2
	Р-4-35
	8
	2
	Р-4-35
	8
	2
	Р-4-35
	8
	2
	Р-4-35
	8

	
	
	уголь, газ
	2
	Р-25-130
	50
	2
	Р-25-130
	50
	2
	Р-25-130
	50
	2
	Р-25-130
	50

	
	
	уголь, газ
	3
	Т-100-130
	300
	3
	Т-100-130
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь, газ
	1
	Т-110-130
	110
	1
	Т-110-130
	110
	4
	Т-110-130
	440
	4
	Т-110-130
	440

	
	Итого по станции
	
	
	
	499,5
	
	
	499,5
	
	
	498
	
	
	498

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.

(но-

вая)
	Барабинская ТЭС

Новосибирская область
	уголь кузнец-кий или канско-ачин-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-240
	660

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	660

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь кузнец-кий или канско-ачин-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	К-660-240
	1980
	5
	К-660-240
	3300

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1980
	
	
	3960

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Омская энергосистема



	33.
	Омская ТЭЦ-4

Омская область, г. Омск
	газ, уголь
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100
	2
	Р-50-130
	100

	
	
	газ, уголь
	2
	Т-100-130
	200
	2
	Т-100-130
	200
	2
	Т-100-130
	200
	2
	Т-100-130
	200

	
	
	газ, уголь
	1
	Р-100-130
	100
	1
	Р-100-130
	100
	1
	Р-100-130
	100
	1
	Р-100-130
	100

	
	
	газ, уголь
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135
	1
	ПТ-135-130
	135

	
	Итого по станции
	
	
	
	535
	
	
	535
	
	
	535
	
	
	535

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	Омская ТЭЦ-5

Омская область, г. Омск


	уголь
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160
	2
	ПТ-80-130
	160

	
	
	уголь
	2
	Т-175-130
	350
	2
	Т-175-130
	350
	2
	Т-175-130
	350
	2
	Т-175-130
	350

	
	
	уголь
	1
	Т-185-130
	185
	1
	Т-185-130
	185
	1
	Т-185-130
	185
	1
	Т-185-130
	185

	
	Итого по станции
	
	
	
	695
	
	
	695
	
	
	695
	
	
	695

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.

(но-вая)
	Омская ТЭЦ-6

Омская область, г. Омск
	уголь кузнец-кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Т-300-240
	300
	2
	Т-300-240
	600

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	300
	
	
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Томская энергосистема



	36.
	Томская ТЭЦ-3

Томская область, г. Томск
	газ
	1
	ПТ-140-130
	140
	1
	ПТ-140-130
	140
	1
	ПТ-140-130
	140
	1
	ПТ-140-130
	140

	
	
	уголь кузнец-кий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	Т-185-130
	370

	
	Итого по станции
	
	
	
	140
	
	
	140
	
	
	140
	
	
	510

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.

(но-

вая)
	Таловская ТЭС

Томская область
	уголь талов​ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-240
	1320
	2
	К-660-240
	1320

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1320
	
	
	1320

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь талов​ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-660-240
	1320
	4
	К-660-240
	2640

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	2640
	
	
	3960

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Читинская энергосистема



	38.
	Харанорская ГРЭС

Читинская область,

Оловянинский район, г.Ясногорск 
	уголь
	2
	К-215-130
	430
	2
	К-215-130
	430
	2
	К-215-130
	430
	2
	К-215-130
	430

	
	
	уголь харанор-ский
	-
	-
	-
	1
	К-225-130
	225
	1
	К-225-130
	225
	1
	К-225-130
	225

	
	
	уголь харанор-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-240
	660

	
	Итого по станции
	
	
	
	430
	
	
	655
	
	
	655
	
	
	1315

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь харанор-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-660-240
	660
	-
	-
	

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	430
	
	
	665
	
	
	1315
	
	
	1315

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39.
(но-вая)1
	Харанорская ТЭС-2
Читинская область

Оловянинский район, г.Ясногорск
	уголь

харанор​ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	К-800 ССК
	2400
	3
	К-800 ССК
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	2400
	
	
	2400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.

(но-вая)1


	Татауровская ГРЭС

Читинская область
	уголь тата​уров​ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-600 ССК
	1200
	2
	К-600 ССК
	1200

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1200
	
	
	1200


____________________

1 При реализации проекта экспорта в Китай.

Таблица 7

Тепловые электростанции мощностью 500 МВт и выше, в том числе сооружаемые на новых площадках,

энергозоны  Дальнего Востока

	
	
	Вид

топлива
	По состоянию 

на 2006 год
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы

	
	
	
	коли​чест​во

бло-ков
	тип

блока
	уста​нов​лен-ная мощ​ность
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2010 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	устано​влен​ная мощ​ность на 2015 год
	коли​чест​во

бло​ков
	тип

блока
	уста​нов​ленная мощ​ность на

2020 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дальневосточная энергосистема



	1.
	Приморская ГРЭС

Приморский край,

Пожарский район, п.Лучегорск


	уголь
	1
	К-110-90
	110
	1
	К-110-90
	110
	1
	К-110-90
	110
	1
	К-110-90
	110

	
	
	уголь
	1
	Т-110-90
	110
	1
	Т-110-90
	110
	1
	Т-110-90
	110
	1
	Т-110-90
	110

	
	
	уголь
	2
	Т-96-90
	192
	2
	Т-96-90
	192
	2
	Т-96-90
	192
	2
	Т-96-90
	192

	
	
	уголь
	4
	К-210-130
	840
	4
	К-210-130
	840
	4
	К-210-130
	840
	4
	К-210-130
	840

	
	
	уголь
	1
	К-215-130
	215
	1
	К-215-130
	215
	1
	К-215-130
	215
	1
	К-215-130
	215

	
	Итого по станции
	
	
	
	1467
	
	
	1467
	
	
	1467
	
	
	1467

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-330-240
	660
	2
	К-330-240
	660

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	
	1467
	
	
	1467
	
	
	2127
	
	
	2127

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Владивостокская ТЭЦ-2

Приморский край, г. Владивосток
	уголь
	3
	Т-80-130
	240
	3
	Т-80-130
	240
	3
	Т-80-130
	240
	3
	Т-80-130
	240

	
	
	уголь
	1
	Т-85-130
	85
	1
	Т-85-130
	85
	1
	Т-85-130
	85
	1
	Т-85-130
	85

	
	
	уголь
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50
	1
	Р-50-130
	50

	
	
	уголь
	1
	ПТ-55-130
	55
	1
	ПТ-55-130
	55
	1
	ПТ-55-130
	55
	1
	ПТ-55-130
	55

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	ПГУ(Т)-325
	325
	1
	ПГУ(Т)-325
	325

	
	Итого по станции
	
	
	
	430
	
	
	430
	
	
	755
	
	
	755

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сахалинская энергосистема



	3.

(но-

вая)
	Новая ТЭС в Сахалинской области
	уголь сахалин-ский 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	К-225-130
	450

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	450

	
	Максимальный вариант (дополнительная мощность)
	уголь сахалин-ский 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	К-225-130
	225
	2
	К-225-130
	450

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	225
	
	
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

(но-вая)
	Новая ПГЭС в Сахалинской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ПГУ-400
	800
	2
	ПГУ-400
	800

	
	Итого по станции (максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	800
	
	
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хабаровская энергосистема



	5.
	Хабаровская ТЭЦ-3

Хабаровский край, г. Хабаровск
	уголь,
	4
	Т-180-130
	720
	4
	Т-180-130
	720
	4
	Т-180-130
	720
	4
	Т-180-130
	720

	
	
	с 2009 года газ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	720
	
	
	720
	
	
	720
	
	
	720

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Комсомольская 
ТЭЦ-3

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
	газ
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360

	
	
	газ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	ГТ(Т)-110
	220
	2
	ГТ(Т)-110
	220

	
	Итого по станции
	
	
	
	360
	
	
	360
	
	
	580
	
	
	580

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.

(но-вая)1
	Ургальская ТЭС

Хабаровский край,
	уголь

ургаль-ский
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	К-900 ССК
	3600
	4
	К-900 ССК
	3600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	3600
	
	
	3600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.

(но-вая)
	ТЭС в Хабаровском крае

Хабаровский край
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Максимальный вариант
	уголь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	К-660-300
	1980
	4
	К-660-300
	2640

	
	Итого по станции

(максимальный вариант)
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	1980
	
	
	2640

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Якутская энергосистема



	9.
	Нерюнгринская

ГРЭС

Республика Саха (Якутия),

пос. Серебряный Бор
	уголь
	1
	К-210-130
	210
	1
	К-210-130
	210
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	уголь
	2
	Т-180-130
	360
	2
	Т-180-130
	360
	3
	Т-180-130
	540
	3
	Т-180-130
	540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по станции
	
	
	
	570
	
	
	570
	
	
	540
	
	
	540

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


________________

1 При реализации проекта экспорта в Китай.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Рациональная структура генерирующих мощностей

(зона централизованного электроснабжения)

(млн. кВт)

	
	2006 год
	2010 год
	Базовый вариант
	Максималь​ный вариант

	
	
	
	2015 год
	2020 год
	2015 год
	2020 год

	
	
	
	
	
	
	

	Установленная мощность - всего
	210,8
	243,8
	297,5
	347,4
	326,2
	397,7

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	гидроэлектростанции


	44,9
	49,2
	57,1
	71,7
	57,9
	76,5

	атомные электростанции


	23,5
	26,9
	38,1
	53,2
	38,1
	59

	тепловые электростанции - всего
	142,4
	167,7
	202,3
	222,5
	230,2
	262,2

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	теплоэлектроцентрали - 

всего
	77,1
	93,2
	107,8
	113,7
	107,8
	113,7

	в том числе:


	
	
	
	
	
	

	паротурбинные на газомазутном топливе


	43,2
	43
	40,9
	36,5
	40,9
	36,5

	парогазовые и газотурбинные


	1,1
	15,3
	27,9
	36
	27,9
	36

	паротурбинные на твердом топливе


	32,8
	34,9
	39
	41,2
	39
	41,2

	конденсационные

электростанции - всего
	65,3
	74,5
	94,5
	108,8
	122,4
	148,5

	в том числе:


	
	
	
	
	
	

	паротурбинные на газомазутном топливе


	37,5
	37,3
	14,3
	6,8
	14,3
	6,8

	парогазовые и газотурбинные


	2,7
	9,9
	30,2
	38,5
	32,5
	40,1

	паротурбинные на твердом топливе
	25,1
	27,3
	50
	63,5
	75,6
	101,6


____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Прогноз ввода генерирующих мощностей в период до 2020 года 

(млн. кВт)

	
	Сценарии

	
	Базовый
	Максимальный

	
	2006 -

2010 годы
	2011 -

2015 годы
	2016 -

2020 годы
	2006 -

2020 годы - всего
	2011 -2015 годы
	2016 -2020 годы
	2006 -

2020 годы -  всего

	
	
	
	
	
	
	
	

	Новая мощность  - всего
	34,4
	83,3
	68,4
	186,1
	111,8
	90,2
	236,4

	в том числе:


	
	
	
	
	
	
	

	гидроэлектростанции


	3,9
	7,7
	14,3
	25,9
	8,3
	18,5
	30,7

	атомные электростанции


	2,1
	11,1
	19,1
	32,3
	11,1
	24,9
	38,1

	тепловые электростанции
	28,4
	64,5
	35
	127,9
	92,4
	46,8
	167,6

	из них:


	
	
	
	
	
	
	

	использующие газ (мазут)


	23,2
	33,6
	17,1
	73,9
	36
	16,4
	75,6

	использующие уголь


	5,2
	30,9
	17,9
	54
	56,4
	30,4
	92

	техническое перевооружение


	3,1
	18,5
	14,9
	36,5
	21
	12,9
	37

	новое строительство и расширение
	25,3
	46
	20,1
	91,4
	71,4
	33,9
	130,6


__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Прогнозируемая динамика и структура производства электрической энергии (зона централизованного электроснабжения) 

(млрд. кВт·ч)

	
	2006 год
	Про​центы
	Базовый вариант

	
	
	
	2010 год
	про​центы
	2015 год
	про​центы
	2020 год
	про​центы

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство электроэнергии - всего
	972,8
	100
	1191,1
	100
	1482,1
	100
	1766,9
	100

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	гидроэлектро-станции
	170,3
	17,5
	171,9
	14,4
	201,2
	13,6
	248,2
	14

	атомные электростанции
	155,1
	15,9
	174,9
	14,7
	245,6
	16,5
	362
	20,5

	тепловые электростанции
	647,4
	66,6
	844,3
	70,9
	1035,3
	69,9
	1156,7
	65,5

	из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	теплоэлектро​централи
	221,2
	22,7


	281,1
	23,6
	321,5
	21,7
	339,1
	19,2

	на газо​мазутном топливе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	теплоэлектро​централи на твердом

топливе


	148,7
	15,3
	166,8
	14
	187,4
	12,7
	191,1
	10,8

	конденсаци​онные элект​ростанции
	182,6
	18,8
	256
	21,5
	242,1
	16,3
	246,3
	 14

	на газо​мазутном топливе
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	конденсаци​онные элект​ростанции на твердом топливе
	94,9
	9,8
	140,4
	11,8
	284,3
	 19,2
	380,2
	 21,5


__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

Потребность электростанций в топливе при базовом варианте 

(млн.т у.т.)

	Наименование топлива
	2006 год
	2010 год
	2015 год
	2020 год

	
	
	
	
	

	Всего
	295,1
	356,8
	398,8
	427,9

	в том числе:
	
	
	
	

	газ
	201
	232,4
	238,9
	241,5

	мазут
	10,6
	13
	7,1
	6,7

	прочие виды топлива
	8,7
	9,6
	10,6
	10,8

	уголь
	74,8
	101,8
	142,2
	168,9


__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года

Перечень электросетевых объектов

Таблица 1

Межсистемные и межгосударственные линии электропередачи

	Электросетевые объекты
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы
	2006 - 2020 годы

	
	протяжен-   ность (км)
	мощность (МВА)
	протяжен-   ность (км)
	мощность (МВА)
	протяжен-   ность (км)
	мощность (МВА)
	протяжен-   ность (км)
	мощность (МВА)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Межсистемные линии электропередачи



	Северо-Запад - Центр



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	ВЛ 750 кВ Ленинградская ГАЭС - Белозерская


	-
	-
	300
	-
	-
	-
	300
	-

	2.
	ВЛ 500 кВ Вологодская - Коноша с ПС 500 кВ Коноша


	-
	-
	-
	-
	255
	668
	255
	668

	3.
	ВЛ 330 кВ Новосокольники - Талашкино


	230
	-
	-
	-
	-
	-
	230
	-

	Средняя Волга - Юг



	4.
	ВЛ 500 кВ Курдюм - Фролово


	-
	-
	280,2
	-
	-
	-
	280,2
	-

	Средняя Волга - Урал



	5.
	ВЛ 500 кВ Красноармейская - Газовая


	-
	-
	500
	-
	-
	-
	500
	-

	6.
	ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская


	-
	-
	340
	-
	-
	-
	340
	-

	Урал - Центр



	7.
	ППТ ± 750 кВ (3000 МВт) Урал - Центр 


	-
	-
	-
	-
	1850
	7200
	1850
	7200

	Сибирь - Урал



	8.
	ППТ ± 500 кВ (2500 МВт) Эвенкийская ГЭС-Тарасовская


	-
	-
	600
	3000
	-
	3000
	600
	6000

	9.
	ППТ ± 500 кВ (2500 МВт)  Эвенкийская ГЭС-Холмогоры


	-
	-
	-
	-
	800
	6000
	800
	6000

	10.
	ППТ ± 500 кВ (2000 МВт) Северская -  Белозерная


	-
	-
	900
	2400
	-
	2400
	900
	4800

	11.
	Две  ВЛ 500 кВ Ишим - Восход с расширением ПС Ишим и Восход


	-
	-
	310
	-
	310
	-
	620
	-

	12.
	ВЛ 500 кВ Томск - Парабель - Чапаевка  - Нижневартовск с 
ПС 500 кВ Парабель, Чапаевка и расширением ПС Томская


	-
	-
	810
	1336
	-
	-
	810
	1336

	13.
	ФПУ на ВЛ 220 кВ Томск - Нижневартовск


	-
	-
	-
	452
	-
	-
	-
	452

	Сибирь - Восток



	14.
	ВНС 200 МВт на ПС 220 кВ Могоча


	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	500

	15.
	ВНС 200 МВт на ПС 220 кВ Хани


	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	500

	16.
	Подвеска второй цепи ВЛ 220 кВ Тында - Чара


	-
	-
	464
	-
	-
	-
	464
	-

	17.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Ленск - Киренск с ПС 220 кВ Киренск


	-
	63
	600
	63
	-
	-
	600
	126

	18.
	ПС 220 кВ Ленск


	-
	-
	-
	126
	-
	-
	-
	126

	19.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Олекминск - Ленск


	-
	-
	-
	-
	800
	-
	800
	-

	20.
	ПС 220 кВ Олекминск


	-
	-
	-
	-
	-
	50
	-
	50

	21.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ 

Алдан - Олекминск


	-
	-
	-
	-
	740
	-
	740
	-

	Сибирь - Центр



	22.
	ППТ ± 750 кВ (3000 МВт) 

Кадатская - Тамбов
	-
	-
	-
	-
	3700
	7200
	3700
	7200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по межсистемным линиям электропередачи
	230
	563
	5104,2
	7877
	8455
	26518
	13789,2
	34958

	

	Межгосударственные линии электропередачи



	Юг - Азербайджан



	23.
	ВЛ 330 кВ Артем - Дербент - Апшерон 

(до госграницы)


	-
	-
	214
	-
	-
	-
	214
	-

	Северо-Запад - Финляндия



	24.
	Двухцепная ВЛ 400 кВ Княжегубская ГЭС - Пирттикоски (до государственной границы) с ВПТ Княжегубская


	-
	-
	-
	-
	175
	1140
	175
	1140

	Сибирь - Китай



	25.
	ППТ ±750 (600) кВ (3000 МВт) Олонь-Шибирская ТЭС - госграница


	-
	-
	700
	3600
	-
	-
	700
	3600

	26.
	Две ВЛ 500 кВ Татауровская ГРЭС - Харанорская ГРЭС 

(ПС ПТ ± 750 кВ)


	-
	-
	500
	-
	-
	-
	500
	-

	27.
	ППТ ±750 (600) кВ (3000 МВт) Харанорская ГРЭС - госграница


	-
	-
	50
	3600
	-
	-
	50
	3600

	Восток - Китай



	28.
	ППТ ±750  (600)  кВ (3000 МВт) Ургальская ТЭС - Шэньян (до госграницы) с ПС ПТ

500 кВ Ургал


	-
	-
	400
	3600
	-
	-
	400
	3600

	29.
	ВЛ 500 кВ Амурская - госграница
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Калининград - Польша



	30.
	Двухцепная ВЛ 400 кВ Калининград - Польша с ВПТ 500 МВт на ПС 330 кВ Центральная
	-
	-
	-
	-
	120
	1140
	120
	1140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по межгосударственным линиям электропередачи
	150
	-
	1864
	10800
	295
	2280
	2309
	13080

	 

	
	Всего по межсистемным и межгосударственным линиям электропередачи
	380
	563
	6968,2
	18677
	8750
	28798
	16098,2
	48038


Таблица 2

Электросетевые объекты энергозоны Северо-Запада 

	Электросетевые объекты 
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы
	2006 - 2020 годы
	Назначение объекта

	
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-  ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Для выдачи мощности электростанций



	1.
	ВЛ 330 кВ Новгородская ТЭС - ПС Окуловская 


	-
	-
	50
	-
	-
	-
	50
	-
	обеспечение выдачи мощности 

Новгородской ТЭС 

(1320 МВт)

-"-

-"-

	2.
	ВЛ 330 кВ 

Новгородская ТЭС - 

ПС Новгородская-2 


	-
	-
	180
	-
	-
	-
	180
	-
	

	3.
	Заходы ВЛ 330 кВ ПС Окуловская  - ПС Бологое на Новгородскую ТЭС


	-
	-
	72
	-
	-
	-
	72
	-
	

	4.
	Заходы ВЛ 330 кВ ПС Кондопога - ПС Онда и ВЛ 330 кВ ПС Петрозаводская - 
ПС Онда на Медвежьегорскую ТЭС


	-
	-
	-
	-
	200
	-
	200
	-
	обеспечение выдачи мощности Медвежьегорской ТЭС

	5.
	ВЛ 330 кВ Медвежьегорская 

ТЭС - ПС Сортавала - ПС Каменногорская  с АТ 330/110 кВ на ПС 330 кВ Сортавала 


	-
	-
	-
	-
	525
	400
	525
	400
	обеспечение выдачи мощности Медвежьегорской ТЭС

-"-

обеспечение выдачи мощности блока № 4 Псковской ГРЭС

	6.
	Заходы ВЛ 220 кВ ПС Кондопога - ПС Онда и ВЛ 220 кВ ПС Петрозаводская - ПС Онда на Медвежьегорскую ТЭС


	-
	-
	-
	-
	100
	-
	100
	-
	

	7.
	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - ПС Великие Луки с ПС 330 кВ Великие Луки


	-
	-
	-
	-
	116
	250
	116
	250
	

	8.
	ВЛ 330 кВ Киришская 
ГРЭС - ПС Никольское
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	-
	для обеспечения выдачи мощности Киришской ГРЭС (ПГУ-800)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Заходы  двух ВЛ 330 кВ Киришская ГРЭС - ПС Восточная на Дубровскую ТЭЦ


	-
	-
	-
	-
	60
	-
	60
	-
	для обеспечения выдачи мощности Дубровской ТЭЦ (660 МВт)

	10.
	Реконструкция сети 110 и 330 кВ, прилегающей к ПС Восточная, и ячейки 330 кВ на ПС Восточная 


	12,2
	-
	-
	-
	-
	-
	12,2
	-
	для выдачи мощности 1-го блока ТЭЦ-5 Правобережная. Завершение строительства 

ВЛ 330 кВ Восточ-ная - Октябрьская



	11.
	ВЛ 220 кВ ПС Ухта - ПС Микунь


	277
	-
	-
	-
	-
	-
	277
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Коми

-"-

-"-

	12.
	ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - ПС Ухта 


	-
	-
	316
	-
	-
	-
	316
	-
	

	13.
	ВЛ 220 кВ ПС Микунь - ПС Заовражье
	-
	-
	250
	-
	-
	-
	250
	-
	

	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	
	
	

	14.
	ВЛ 330 кВ Кольская АЭС-2 - ПС Мончегорск,  заходы ВЛ 330 кВ на Кольскую АЭС-2


	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	77

24
	-

-
	77

24
	-

-
	обеспечение выдачи мощности блоков Кольской АЭС-2

(4 х 300 МВт)



	15.
	ВЛ 330 кВ Ленинградская 

АЭС-2 - ПС Западная


	-
	-
	80
	-
	-
	-
	80
	-
	выдача мощности блоков № 1 и 2 Ленинградской АЭС-2

	16.
	ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Пулковская


	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-"-

-"-

-"-

выдача мощности

блока № 3 Ленинградской 

АЭС-2 



	17.
	ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Гатчинская


	-
	-
	95
	-
	-
	-
	95
	-
	

	18.
	Воздушно-кабельная электропередача 330 кВ Ленинградская 
АЭС-2 - ПС Выборгская


	-

-
	-

-
	110

26
	-

-
	-

-
	-

-
	110

26
	-

-
	

	19.
	ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 - ПС Ленинградская
	-
	-
	128
	-
	-
	-
	128
	-
	

	20.
	Заходы ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС - ПС Ленинградская на

Ленинградскую АЭС-2
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-"-



	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	
	
	

	21.
	ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 - Ленинградская АЭС 


	-
	-
	-
	-
	4
	-
	4
	-
	выдача мощности блока № 4 Ленинградской 

АЭС-2 

-"-

	22.
	Расширение ПС 750 кВ Ленинградская, АТ № 3 750/330 кВ


	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	-
	1000
	

	23.
	ВЛ 330 кВ Ленинградская ГАЭС -ПС Тихвин 


	-
	-
	120
	-
	-
	-
	120
	-
	обеспечение выдачи мощности Ленинградской ГАЭС (1 очередь, 4х195 МВт)

-"-

	24.
	Заход ВЛ 330 кВ 

ПС Петрозаводская - 

ПС Сясь  на Ленинградскую ГАЭС
	-
	-
	70
	-
	-
	-
	70
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	ВЛ 750 кВ Ленинградская ГАЭС - ПС Ленинградская 

Итого для выдачи мощности электростанций
	-

409,2
	-

-
	270

1869
	-

-
	-

1106
	-

1650
	270

3384,2
	-

1650
	обеспечение выдачи мощности Ленинградской ГАЭС 

(2 очередь,

4х195 МВт)



	Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений

	26.


	ВЛ 330 кВ Кольская АЭС - Княжегубская 
	81
	-
	-
	-
	-
	-
	81
	-
	обеспечение выдачи "запертой"

	
	ГЭС - ПС Лоухи -
	115
	-
	-
	-
	-
	-
	115
	-
	электроэнергии Кольской АЭС и мощности электростанций энергосистем Мурманской области и Республики Карелия



	
	Путкинская ГЭС - 
	169
	-
	-
	-
	-
	-
	169
	-
	

	
	Ондская ГЭС,
	-
	-
	131
	-
	-
	-
	131
	-
	

	
	ПС Княжегубская,
	-
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	250
	

	
	ПС Лоухи


	-
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	250
	

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	27.
	ВЛ 330 кВ Ондская 

ГЭС - ПС Петрозаводская  
(2-я ВЛ)


	-
	-
	280
	-
	-
	-
	280
	-
	-"-



	28.
	ВЛ 330 кВ Петрозаводская  -  

ПС Сясь - Киришская ГРЭС  (вторая ВЛ)
	-
	-
	338
	-
	-
	-
	338
	-
	обеспечение выдачи мощности электростанций энергосистем Мурманской области, Республики Ка-релия и надежного электроснабжения потребителей энергосистемы Мурманской области



	29.
	Расширение и реконструкция ВПК 330/400 кВ (реконструкция КВПУ-

1, 2, 3)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	обеспечение надежности экспорта электроэнергии в Финляндию



	30.
	ПС 330/110/15 кВ Черняховск-2 с 

заходами ВЛ 330 кВ 

ПС  Советск - ГАЭС Круонио 
	-
	-
	-
	-
	30
	250
	30
	250
	обеспечение надежности электроснабжения потребителей г.Черняховска и прилегающих районов



	31.
	ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - ПС Старорусская с ПС 330 кВ Старорусская (установка второго АТ)
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	200
	обеспечение надежного электроснабжения потребителей г.Старая Русса Псковской области



	32.
	ПС Зеленогорская с заходами ВЛ 330 кВ  
Северо-Западная ТЭЦ - ПС Каменногорская  

на ПС Зеленогорская 


	30
	400
	-
	-
	-
	-
	30
	400
	обеспечение надежного электроснабжения потребителей районов г.Зеленогорска



	33.
	Подвеска 2-ой цепи на опорах ВЛ 330 кВ  
ПС Ленинградская - ПС Колпино -  ПС Восточная с расширением ОРУ подстанций Ленинградская, Восточная
	52,3
	-
	-
	-
	-
	-
	52,3
	-
	усиление электрической 
сети района ПС Восточная, обеспечение надежности электроснабжения экспорта электроэнергии в Финляндию, подключение потребителей



	34.
	ПС 330 кВ 

Новгородская-2 с заходами ВЛ 330 кВ 

ПС Чудово -  ПС Новгородская


	8,1
	400
	-
	-
	-
	-
	8,1
	400
	для энергоснабжения Новгородского энергоузла



	35.
	Реконструкция ПС  330/220/110 кВ Восточная
	-
	700
	-
	-
	-
	-
	-
	700
	обеспечение  надежного электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области



	36.
	ПС 330/110 кВ 

Колпино (расширение)
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	для обеспечения  надежного электроснабжения потребителей прилегающих районов г.Санкт-Петербурга, Ленинградской области 



	37.
	КЛ 330 кВ  ПС Завод Ильича № 15 - ПС Волхов-Северная № 16
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	обеспечение  надежности электроснабжения потребителей северных районов г.Санкт-Петербурга



	38.
	ПС  Западная (установка 3-го АТ 330/110 кВ)


	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	обеспечение  надежности электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга



	39.
	ПС 330 кВ Ржевская с заходами КЛ 330 кВ, заходами ВЛ 330 кВ 

ПС Восточная - Киришская ГРЭС и заходами ВЛ 110 кВ
	7,2

10
	400

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	7,2

10
	400

-
	для обеспечения  надежного электро​снабжения потре​бителей северо-восточных  райо​нов г.Санкт-Петербурга и Всеволожского района  Ленинград​ской области



	40.
	ВЛ 330 кВ ПС Гатчинская - ПС Лужская с ПС 330 кВ Лужская


	110
	250
	-
	-
	-
	-
	110
	250
	обеспечение электроснабжения потребителей Лужского энергорайона



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.
	ПС 330 кВ Центральная с КЛ 330 кВ ПС 

Южная - ПС Центральная


	25
	400
	-
	-
	-
	-
	25
	400
	обеспечение  надежности электроснабжения потребителей  центральных районов 
г.Санкт-Петербурга



	42.
	ПС 330/110 кВ Василеостровская с КЛ 330 кВ  ПС Северная - ПС Василеостровская - ПС Центральная
	25
	400
	-
	-
	-
	-
	25
	400
	-"-



	43.
	ПС 330 кВ Кудрово
	-
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	250
	для электроснабжения потребителей жилой застройки г.Санкт-Петербурга



	44.
	ПС 330 кВ Парнас
	-
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	-"-



	45.
	Две ВЛ 330 кВ (213, 214) ПС Восточная - ПС Волхов - Северная № 16 (перевод  на 

напряжение 330 кВ)


	18
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	-
	для электроснабжения потребителей северных районов   г.Санкт-Петербурга



	46.
	Реконструкция ПС 330 кВ Кингисеппская  

(2006 - 2010 годы)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	для обеспечения надежного электроснабжения потребителей  западной части  Ленинградской области



	47.
	ПС 330/110 кВ Северная 
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	для обеспечения надежного электроснабжения водоочиститель​ных сооружений г. Санкт-Петербурга  и новых произ​водственных зон



	48.
	Реконструкция ПС 330/220/110 кВ Южная 


	-
	1200
	-
	-
	-
	-
	-
	1200
	обеспечение  надежного электроснабжения потребителей  
г.Санкт-Петербурга



	49.
	ПС 220 кВ Волхов-Северная № 16

(перевод на напряжение 330 кВ)


	-
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	обеспечение надежности электроснабжения потребителей северных районов  г.Санкт-Петербурга



	50.
	ПС 220 кВ Завод Ильича № 15. Перевод на напряжение 330 кВ
	-
	650
	-
	-
	-
	-
	-
	650
	обеспечение  надежности электроснабжения потребителей северных районов г.Санкт-Петербурга



	51.
	Реконструкция ПС 330/220/110 кВ № 37 Сясь (2006 - 2010 годы)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	обеспечение  надежности электроснабжения Северного транзита Ленинградской энергосистемы



	52.
	ПС 330/110 кВ Никольское с заходами ВЛ 330 кВ ПС Ленинградская - ПС Колпино
	12
	400
	-
	-
	-
	-
	12
	400
	обеспечение надежности электроснабжения промышленных потребителей г.Санкт-Петербурга



	53.
	ПС 330/110 кВ Пулковская


	-
	-
	-
	400
	-
	-
	-
	400
	обеспечение надежного электро​снабжения потре​бителей северной части Пушкинского района и юга Фрун​зенского района г.Санкт-Петербурга



	54.
	ВЛ 330 кВ  ПС Пулковская - ПС Южная

 
	-
	-
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	обеспечение надежности электроснабжения потребителей южных районов г.Санкт-Петербурга



	55.
	ПС 330/110 кВ Порт с КЛ 330 кВ ПС Порт - 

ПС Западная


	-
	-
	8
	400
	-
	-
	8
	400
	обеспечение надежного электро​снабжения потре​бителей северных 
районов г.Санкт-Петербурга, разме​щаемых на намыв​ной территории Финского залива



	56.
	ТЭЦ -21,  РУ-330 кВ 
	-
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	обеспечение надежного электро​снабжения потре​бителей Всеволожского района Ленинградской области



	57.
	ПС 330/110 кВ Приморская с заходами ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - 

ПС Выборгская 
	-
	-
	2
	400
	-
	-
	2
	400
	обеспечение надежного электро​снабжения потре​бителей портов Приморск, Высоцк



	58.
	ПС 330/110 кВ Красносельская 


	-
	-
	-
	400
	-
	-
	-
	400
	обеспечение надежного электро​снабжения потре​бителей Петро​дворцового района г.Санкт-Петербурга



	59.
	ПС 330/110 кВ Ломоносовская с заходами ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - ПС Западная


	-
	-
	-
	-
	-
	400
	-
	400
	обеспечение надежного электроснабжения потребителей Ленинградской области



	60.
	ПС 330/110 кВ Пушкинская с 

заходами ВЛ 330 кВ ЛАЭС-2 - ПС Восточная


	-
	-
	-
	-
	4
	400
	4
	400
	обеспечение надежного электро​снабжения потре​бителей Пушкин​ского района г.Санкт-Петербурга



	61.
	ПС 330 кВ Усть-Луга с ВЛ 330 кВ ПС Кингисеппская - ПС Усть-Луга 


	-
	-
	55
	400
	-
	-
	55
	400
	повышение  надежности электроснабжения потребителей г.Усть-Луга



	62.
	ВЛ 330 кВ Ленинградская 
АЭС-2 - ПС Усть-Луга 


	-
	-
	50
	-
	-
	-
	50
	-
	обеспечение электроснабжения портовых комплексов г.Усть-Луга, п.Вистино и п.Горки



	63.
	ПС 330 кВ Мурмаши с ВЛ 330 кВ
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	500
	для повышения

надежности

электроснабжения  потребителей северной части Кольской энергосистемы

	
	ПС Оленегорск - ПС Мурмаши и
	-
	-
	37
	-
	-
	-
	37
	-
	

	
	заходами на ПС 330 кВ Мурмаши


	-
	-
	16
	-
	-
	-
	16
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64.
	ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ 330 кВ 

ПС Кольская - Серебрянские ГЭС


	-
	-
	8
	500
	-
	-
	8
	500
	для повышения надежности электроснабжения  потребителей северной части Кольской энергосистемы



	65.
	ВЛ 330 кВ  ПС 

Северная - ПС Центральная


	-
	-
	-
	-
	40
	-
	40
	-
	для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Кали-нинградской энергосистемы



	66.
	ПС 330 кВ РП-9
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	-
	400
	для обеспечения надежного электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга



	67.
	ПС 330 кВ ЗСД с заходами
	-
	-
	-
	-
	2
	400
	2
	400
	для обеспечения надежного электроснабжения потребителей (западный скоростной диаметр (ЗСД))



	68.
	ПС 330 кВ Охтинская
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	-
	400
	для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Охтинского района г.Санкт-Петербурга



	69.
	ПС 330 кВ Кирпичный завод
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	-
	400
	для обеспечения надежного электроснабжения потребителей Ленинградской области



	70.
	ВЛ 330 кВ  ТЭЦ Северная - 

ПС Охтинская
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	10
	-
	для обеспечения надежного электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области



	71.
	ВЛ 330 кВ  ПС Охтинская - 

ПС Кирпичный завод
	-
	-
	-
	-
	15
	-
	15
	-
	для обеспечения надежного электроснабжения потребителей г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области



	72.
	ВЛ 330 кВ ПС Кирпичный завод - ТЭЦ Дубровская


	-
	-
	-
	-
	15
	-
	15
	-
	-"-



	73.
	ВЛ 330 кВ Лужская - Псков


	-
	-
	-
	-
	150
	-
	150
	-
	обеспечение электроснабжения потребителей Лужского энергорайона Ленинградской области



	 
	Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений  
	666,6
	7750
	935
	3200
	266
	2650
	1867
	13600
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Всего 
	1075,8
	7750
	2804
	3200
	1372
	4300
	5251,8
	15250
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3

Электросетевые объекты энергозоны Центра 

	Электросетевые объекты 
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы
	2006 - 2020 годы
	Назначение объекта

	
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-  ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Для выдачи мощности электростанций



	1.
	ВЛ 750 кВ Калининская АЭС- Волоколамск с 
	-
	-
	275
	-
	-
	-
	275
	-
	для выдачи мощности блока 

	
	ПС 750 кВ Волоколамск


	-
	-
	-
	1668
	-
	-
	-
	1668
	№ 4 Калининской  АЭС (1000 МВт)



	2.
	Две ВЛ 500 кВ Волоко-ламск - Дорохово


	-
	-
	140
	-
	-
	-
	140
	-
	-"-

-"-

-"-

	3.
	ВЛ 500 кВ Дорохово - Панино


	-
	-
	160
	-
	-
	-
	160
	-
	

	4.
	ВЛ 500 кВ Дорохово - Очаково


	-
	-
	83
	-
	-
	-
	83
	-
	

	5.
	ВЛ 750 кВ Курская 

АЭС - Калужская с ПС 750 кВ Калужская


	410
	1668
	-
	-
	-
	-
	410
	1668
	для выдачи мощности блока № 5 Курской АЭС (1000 МВт)



	6.
	ВЛ 750 кВ Тверская 

АЭС - Калужская с расширением ПС Калужская 


	-
	-
	260
	1251
	-
	-
	260
	1251
	для выдачи мощности 

блока № 1 Тверской  АЭС (1150 МВт)



	7.
	ВЛ 750 кВ Тверская 

АЭС - Волоколамск с расширением ПС Волоколамск


	-
	-
	150
	1251
	-
	-
	150
	1251
	-"-

	8.
	ВЛ 500 кВ Тверская 

АЭС - Волоколамск


	-
	-
	165
	-
	-
	-
	165
	-
	-"-

	9.
	Заходы ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Донбасская 

на Нововоронежскую АЭС-2,
	-
	-
	1,2
	-
	-
	-
	1,2
	-
	для выдачи мощности 

блока № 1 Нововоронежской  
АЭС-2 (1150 МВт)

-"-

	
	заходы ВЛ 500 кВ НВАЭС - Старый 

Оскол на Нововоронежскую 
АЭС-2


	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	

	10.
	ВЛ 500 кВ Нововоронежская 
АЭС-2 - Елецкая


	-
	-
	210
	-
	-
	-
	210
	-
	

	11.
	ВЛ 500 кВ Нововоронежская 
АЭС-2 - Старый Оскол 
	-
	-
	95
	-
	-
	-
	95
	-
	для выдачи мощности 

блока № 2  Нововоронежской 
АЭС-2 (1150 МВт)



	12.
	Вторая ВЛ 750 кВ Тверская АЭС - Калужская


	-
	-
	-
	-
	260
	-
	260
	-
	для выдачи мощности блока № 2 Тверской АЭС (1150 МВт)



	13.
	ВЛ 750 кВ 

Волоколамск - Новая (Чеховская)


	-
	-
	-
	-
	160
	-
	160
	-
	-"-

	14.
	Две ВЛ 500 кВ от ПС 750 кВ Новая (Чеховская)


	-
	-
	-
	-
	40
	-
	40
	-
	-"-

	15.
	ВЛ 500 кВ Тверская 

АЭС - Центральная ГАЭС


	-
	-
	-
	-
	10
	-
	10
	-
	-"-

	16.
	ПС 750 кВ Новая (Чеховская)


	-
	-
	-
	-
	-
	1668
	-
	1668
	-"-

	17.
	ПС 750 кВ Ожерелье с переводом  ВЛ  Калужская - Новая (Чеховская) - Ожерелье на 750 кВ


	-
	-
	-
	-
	-
	1668
	-
	1668
	для выдачи мощности блока № 3 Тверской  АЭС (1150 МВт)

	18.
	Вторая ВЛ 750 кВ 

Калужская - Новая

(Чеховская) - Ожерелье


	-
	-
	-
	-
	200
	-
	200
	-
	для выдачи мощности блока № 4 Тверской  АЭС (1150 МВт)



	19.
	ВЛ 500 кВ для выдачи мощности Центральной АЭС
	-
	-
	-
	-
	960
	1503
	960
	1503
	для выдачи мощности блоков № 1 и 2 Центральной АЭС (2х1150 МВт)



	20.
	Две ВЛ 500 кВ Нижегородская АЭС - Луч
	-
	-
	-
	-
	460
	-
	460
	-
	для выдачи мощности 

блока № 1 Нижегородской АЭС (1150 МВт)



	21.
	ВЛ 500 кВ Нижегородская АЭС - Нижегородская


	-
	-
	-
	-
	250
	-
	250
	-
	-"-

	22.
	Вторая ВЛ 500 кВ Нижегородская АЭС - Нижегородская


	-
	-
	-
	-
	250
	-
	250
	-
	для выдачи мощности блоков № 2, 3 Нижегородской АЭС (2х1150 МВт)



	23.
	Две цепи ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Ярцево


	60
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	-
	для выдачи мощности I очереди Загорской ГАЭС-2 (2х210 МВт)

-"-

	24.
	ПС 500 кВ  Ярцево с заходами ВЛ 500 кВ Конаковская ГРЭС - Трубино 


	2
	1002
	-
	-
	-
	-
	2
	1002
	

	25.
	ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино
	-
	-
	90
	-
	-
	-
	90
	-
	для выдачи мощности II очереди Загорской  ГАЭС-2 (2х210 МВт)



	26.
	Заходы ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Шостка на Курскую ГАЭС


	-
	-
	4
	-
	-
	-
	4
	-
	для выдачи мощности Курской  ГАЭС (465 МВт)



	27.
	Заходы ВЛ 330 кВ Курская АЭС - Сумы Северная на Курскую ГАЭС


	-
	-
	6
	-
	-
	-
	6
	-
	для выдачи мощности Курской ГАЭС

	28.
	Двухцепная  ВЛ 500 кВ  Волоколамская  ГАЭС - Акулово  (Сохино)
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	40
	-
	для выдачи мощности Волоколамской  ГАЭС (3х220 МВт) (к вводу I очереди, 220 МВт)



	29.
	Заходы ВЛ 500 кВ Тверская АЭС  - Волоколамск на Центральную ГАЭС


	-
	-
	-
	-
	5
	-
	5
	-
	для выдачи мощности Центральной  ГАЭС (1300 МВт)



	30.
	ВЛ 500 кВ Центральная ГАЭС - Дорохово


	-
	-
	-
	-
	230
	-
	230
	-
	-"-

	31.
	Заходы ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижегородская  на Владимирскую ГАЭС


	-
	-
	-
	-
	50
	-
	50
	-
	для выдачи мощности Владимирской  ГАЭС (800 МВт)

	32.
	Заходы ВЛ 220 кВ Заря - Вязники на Владимирскую  ГАЭС


	-
	-
	-
	-
	50
	-
	50
	-
	-"-

	33.
	Заходы ВЛ 500 кВ Ногинск  - Владимирская на Петровскую ГРЭС


	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	для выдачи мощности блока № 1 Петровской  ГРЭС (660 МВт)



	34.
	Две ВЛ 500 кВ  Петров-ская ГРЭС - Гжель
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	100
	-
	для выдачи мощности блока № 2 Петровской  ГРЭС (660 МВт)



	35.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС - Неро (включение на 110 кВ)
	190
	-
	-
	-
	-
	-
	190
	-
	для выдачи мощности блока № 1 Ивановской ГРЭС 
(ПГУ 325 МВт)



	36.
	Перевод ВЛ Ивановская ГРЭС - Неро на напряжение 220 кВ

(до 2010 года)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	для выдачи мощности блока № 2 Ивановской ГРЭС 
(ПГУ 325 МВт)



	37.
	ВЛ 220 кВ Ивановская ГРЭС - Иваново с расширением ПС 220 кВ Иваново


	25
	-
	-
	-
	-
	-
	25
	-
	-"-



	38.
	ВЛ 220 кВ Липецкая ТЭЦ-2 - Сокол


	7,6
	-
	-
	-
	-
	-
	7,6
	-
	-"-



	39.
	ВЛ 220 кВ Липецкая ТЭЦ-2 - Металлургическая


	4,9
	-
	-
	-
	-
	-
	4,9
	-
	для выдачи мощности Липецкой ТЭЦ-2



	40.
	Заходы ВЛ 220 кВ Нагорная - Кудьма на Нижегородскую ТЭЦ


	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	0,2
	-
	для выдачи мощности Нижегородской  ТЭЦ (3х325  МВт)



	41.
	ВЛ 220 кВ Нагорная - Нижегородская ТЭЦ


	-
	-
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	-"-

	42.
	Заходы ВЛ 220 кВ Нагорная - Нижегородская на Нижегородскую ТЭЦ


	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-"-

	43.
	Заходы  ВЛ 220 кВ Сенная - Нижегородская  на Нижегородскую ТЭЦ


	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-"-

	44.
	Вторая ВЛ 220 кВ Смоленская ГРЭС - Компрессорная


	-
	-
	69
	-
	-
	-
	69
	-
	для выдачи мощности Смоленской ГРЭС

	45.
	ВЛ 220 кВ  Восток - Дровнино


	-
	-
	110
	-
	-
	-
	110
	-
	-"-

	46.
	ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС  - РПП-2


	-
	-
	47
	-
	-
	-
	47
	-
	для выдачи мощности Череповецкой ГРЭС



	47.
	ВЛ 220 кВ Череповецкая ГРЭС  - РПП-1


	-
	-
	-
	-
	52
	-
	52
	-
	-"-

	48.
	Две КЛ 220 кВ ТЭЦ-21- Новобратцево с ПС 220 кВ Новобратцево (перевод на 220 кВ)


	18
	500
	-
	-
	-
	-
	18
	500
	для выдачи мощности ТЭЦ-21 Московской энергосистемы

	49.
	Вторая цепь ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26 - Ясенево
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-
	для выдачи мощности блока ПГУ-400 Южной ТЭЦ (ТЭЦ-26) Московской энергосистемы



	50.
	Две цепи КЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Хлебниково


	30
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	-
	для выдачи мощности I очереди  Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) Московской энергосистемы



	51.
	Переустройство одноцепной ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Бескудниково в двухцепную


	22
	-
	-
	-
	-
	-
	22
	-
	для выдачи мощности I очереди  Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) Московской энергосистемы



	52.
	КЛ 220 кВ 

Бескудниково - Бутырки


	12
	-
	-
	-
	-
	- 
	12
	-
	-"-

	53.
	Замена кабеля и провода для увеличения пропускной способности КВЛ 220 кВ Бутырки - Новоцентральная и Бутырки - Бескудниково


	17
	-
	-
	-
	-
	-
	17
	-
	-"-

	54.
	Переустройство одноцепной ВЛ 220 кВ ТЭЦ-27 - Уча в двухцепную с расширением ПС Уча


	18
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	-
	-"-

	55.
	Заходы ВЛ 500 кВ Бескудниково - Ногинск на сооружаемое ОРУ 500 кВ ТЭЦ-27


	3
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	-
	для выдачи мощности II очереди 

(ПГУ-420) Северной ТЭЦ (ТЭЦ-27) Московской энергосистемы



	56.
	Заход двух ВЛ 220 кВ Старбеево - Омега на ГТУ "Молжаниновка"
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4
	-
	для выдачи мощности блоков № 1, 2 ГТУ "Молжаниновка" 



	57.
	Заходы двух цепей КЛ 220 кВ Пресня - Хамовники на ТЭЦ-12


	2
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	для выдачи  мощности ТЭЦ-12 Московской энергосистемы



	58.
	Две цепи КЛ 220 кВ ТЭЦ-16 - Ваганьковская


	-
	-
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	для выдачи мощности ТЭЦ-16 Московской энергосистемы



	59.
	Две цепи КЛ 220 кВ ТЭЦ-16 - Мневники


	-
	-
	6
	-
	-
	-
	6
	-
	-"-

	60.
	ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Шипово


	68
	-
	-
	-
	-
	-
	68
	-
	для выдачи мощности Черепетской ГРЭС



	61.
	ВЛ 220 кВ Черепетская ГРЭС - Тула


	80
	-
	-
	-
	-
	-
	80
	-
	-"-

	62.
	Две цепи КЛ 220 кВ ТЭЦ-20 - Кожевническая


	-
	-
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	для выдачи мощности ТЭЦ-20 Московской энергосистемы



	63.
	Перевод на 220 кВ ПС Тропарево,  КЛ 220 кВ:  Хамовники - ТЭЦ-20, Хамовники - Тропарево, Тропарево - Ясенево, ТЭЦ-20 - Тропарево


	-
	-
	58
	400
	-
	-
	58
	400
	-"-

	64.
	КЛ 500 кВ ТЭЦ-25  - Очаково


	-
	-
	1,1
	-
	-
	-
	1,1
	-
	для выдачи мощности ТЭЦ-25 Московской энергосистемы



	65.
	ВЛ 220 кВ Калужская ТЭС - Электрон


	-
	-
	-
	-
	5
	-
	5
	-
	для выдачи мощности блока № 2 Калужской ТЭС (225 МВт)



	66.
	ВЛ 220 кВ Калужская ТЭС - Литейная


	-
	-
	-
	-
	60
	-
	60
	-
	для выдачи мощности блока № 2 Калужской ТЭС (225 МВт)



	
	Итого для выдачи мощности электростанций
	984,9
	3170
	2098,5
	4570
	3142
	4839
	6225,4
	12579
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений



	67.
	ПС 500 кВ Западная, 

АТ 500/220 кВ
	-
	1000
	-
	-
	-
	1000
	-
	2000
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы



	 
	Т 220/20 кВ
	-
	126
	-
	-
	-
	-
	-
	126
	

	 
	с заходами ВЛ 500 кВ Белый Раст - Очаково,
	0,2
	-
	-
	-
	-
	-
	0,2
	-
	

	 
	с заходами ВЛ 220 кВ
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4
	-
	

	 
	две цепи КЛ 220 кВ Западная - Герцево


	13
	-
	-
	-
	-
	-
	13
	-
	

	68.
	ПС 500 кВ Очаково, комплексная реконструкция,

АТ 500/220 кВ,
	-
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	2000
	-"-

	 
	АТ 220/110 кВ,
	-
	1250
	-
	-
	-
	-
	-
	1250
	

	 
	Т 220/10 кВ


	-
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	

	69.
	ПС 500 кВ Бескудниково, комплексная реконструкция,
АТ 500/220 кВ,
	-
	2000
	-
	-
	-
	-
	-
	2000
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы



	 
	АТ 220/110 кВ,
	-
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	

	 
	Т 220/10 кВ


	-
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	

	70.
	ПС 500 кВ Чагино, комплексная реконструкция,    

АТ 500/220 кВ,
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	-"-

	 
	АТ 220/10 кВ,
	-
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	

	 
	АТ 220/110 кВ
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	1000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71.
	ПС 500 кВ Ногинск, комплексная реконструкция,
АТ 500/220 кВ,
	-
	-
	-
	1002
	-
	-
	-
	1002
	-"-

	 
	АТ 500/110 кВ, 
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	500
	

	 
	АТ 220/110 кВ


	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	500
	

	72.
	ПС 500 кВ Пахра,  комплексная реконструкция, АТ 500/220 кВ,
	-
	1002
	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	-"-

	 
	АТ 500/110 кВ,
	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	

	 
	АТ 220/110 кВ


	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	

	73.
	ПС 500 кВ Трубино, комплексная реконструкция, 

АТ 500/220 кВ,
	-
	-
	-
	1602
	-
	-
	-
	1602
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы и г.Москвы



	 
	АТ 220/110 кВ
	-
	-
	-
	750
	-
	-
	-
	750
	

	74.
	Автотрансформатор связи (500/220 кВ) на ОРУ Каширской ГРЭС
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	для повышения надежного электроснабжения потребителей Московской энергосистемы и выдачи мощности Каширской ГРЭС



	75.
	ПП 500 кВ Ожерелье (Кашира) с заходами
	
	
	
	
	
	
	
	
	для повышения надежности 

	 
	ВЛ 500 кВ Чагино - Михайловская и
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	электроснабжения потребителей 

	 
	участком ВЛ 750 кВ отвод - ПП Ожерелье (включение на 500 кВ)


	10
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	Московской энергосистемы

	76.
	ПС 500 кВ Руднево-2, АТ 500/220 кВ,
	-
	-
	-
	1002
	-
	-
	-
	1002
	-"-

	 
	АТ 220/110 кВ,
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	-
	500
	

	 
	с заходами ВЛ 500 кВ Чагино - Ногинск
	-
	-
	0,2
	-
	-
	-
	0,2
	-
	

	 
	и заходами ВЛ 220 кВ


	-
	-
	0,4
	-
	-
	-
	0,4
	-
	

	77.
	ПС 500 кВ Софьино с заходами  ВЛ 500 кВ Дорохово - Меткино


	-
	-
	1
	1002
	-
	-
	1
	1002
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы



	78.
	ПС 500 кВ Меткино 

с заходами  ВЛ 500 кВ Дорохово - ПП Панино


	-
	-
	1
	1002
	-
	-
	1
	1002
	-"-



	79.
	 ПС 500 кВ Сити-2 с КЛ 500 кВ Очаково - Сити-2
	-
	-
	12
	1002
	-
	-
	12
	1002
	-"-



	80.
	ПС 500 кВ Бутырки с КЛ 500 кВ  Бескудниково - Бутырки


	-
	-
	13
	1002
	-
	-
	13
	1002
	-"-



	81.
	ПС 500 кВ Дорохово, 

АТ 500/220 кВ, 
	-
	-
	-
	1002
	-
	-
	-
	1002
	-"-

	 
	АТ 220/110 кВ


	-
	-
	-
	400
	-
	-
	-
	400
	

	82.
	ПС 500 кВ  Акулово (Сохино) с ВЛ 500 кВ  Акулово - Белый Раст 


	-
	-
	70
	1002
	-
	-
	70
	1002
	-"-

	83.
	ВЛ 500 кВ Акулово (Сохино) - Дорохово


	-
	-
	110
	-
	-
	-
	110
	-
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы



	84.
	ПП 500 кВ Панино с заходами двух ВЛ 500 кВ Чагино - ПП Ожерелье и Каширская ГРЭС  - Пахра 


	-
	-
	40
	-
	-
	-
	40
	-
	-"-



	85.
	ПС 500 кВ Гжель с ВЛ 500 кВ Ногинск - Гжель и Гжель - ПП Панино


	-
	-
	-
	-
	70
	1002
	70
	1002
	-"-



	86.
	ПС 500 кВ Красноармейск с заходами ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС - Трубино  


	-
	-
	-
	-
	0,4
	1002
	0,4
	1002
	-"-



	87.
	ВЛ 500 кВ  Красноармейск - Ногинск 


	-
	-
	-
	-
	60
	-
	60
	-
	-"-



	88.
	ВЛ 500 кВ Белый Раст - Красноармейск 


	-
	-
	-
	-
	60
	-
	60
	-
	-"-



	89.
	ПС 750 кВ Белый Раст, расширение и реконструкция,  АТ 500/110 кВ


	-
	500
	-
	-
	-
	250
	-
	750
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы



	90.
	КЛ 500 кВ Сити-2 - Бутырки
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	10
	-
	для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Москвы



	91.
	ПС 500 кВ Новокарачарово с КЛ 500 кВ Чагино - Новокарачарово


	-
	-
	-
	-
	10
	1002
	10
	1002
	-"-



	92.
	ПС 500 кВ Звезда, АТ 500/110 кВ с заходами ВЛ 500 кВ Костромская АЭС - Вятка
	1
	540
	-
	-
	-
	-
	1
	540
	для электро​снабжения промышленных предприятий в г.Шарья и повы​шения надежности электроснабжения восточной части Костромской энергосистемы



	 
	АТ 500/220 кВ 
	-
	-
	-
	501
	-
	-
	-
	501
	

	93.
	ПС 500 кВ Свиблово с КЛ 500 кВ ТЭЦ-27  - Свиблово
	-
	-
	-
	-
	10
	1002
	10
	1002
	для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Москвы



	94.
	ПС 500 кВ Воронежская, АТ 500/110 кВ
	-
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	250
	для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Воронежа, создание второго опорного пункта питания



	95.
	Участок ВЛ 500 кВ Нововоронежская 
АЭС - Липецкая 
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	-
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Липецкой энергосистемы и выдачи мощности Нововоронежской АЭС



	96.
	ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижегородская с ПС 500 кВ Нижего-родская с заходами ВЛ 500 кВ, 220 кВ 


	281,6
	501
	-
	-
	-
	-
	281,6
	501
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Нижегородской энергосистемы и выдачи мощности Костромской ГРЭС



	97.
	ПС 330 кВ Фрунзенская с заходами ВЛ 330 кВ Южная - Белгород


	25,5
	395
	-
	-
	-
	-
	25,5
	395
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Белгородской энергосистемы



	98.
	ПС 500 кВ Протва


	-
	1002
	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	для электроснабжения промышленных потребителей Калужской области



	99.
	Две ВЛ 500 кВ Протва - Калужская


	100
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-"-

	100.
	ВЛ 500 кВ  Протва - Дорохово


	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-"-

	101.
	ПС 750 кВ  Волоколамск, 

АТ 500/220 кВ
	-
	-
	-
	668
	-
	-
	-
	668
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Московской энергосистемы



	102.
	ПС 750 кВ Белозерская, расширение, 

АТ 750/500 кВ,
	-
	-
	-
	1251
	-
	-
	-
	1251
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Череповецкого узла



	 
	АТ 500/220 кВ
	-
	1002
	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	

	103.
	Расширение ПС 500 кВ Вологда, АТ 500/220 кВ 
	-
	-
	-
	501
	-
	-
	-
	501
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Вологодской энергосистемы



	104.
	ПС 330 кВ Бежецк (перевод на 330 кВ,  АТ 330/220 кВ) с 
ВЛ 330 кВ Калининская АЭС - Бежецк
	-
	-
	114
	480
	-
	-
	114
	480
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Костромской энергосистемы



	105.
	ПС 330 кВ Чернянская с заходами ВЛ 330 кВ Металлургическая - Валуйки
	-
	-
	-
	-
	10
	400
	10
	400
	для повышения надежности электроснабжения и присоединения новых потребителей Белгородской энергосистемы 



	106.
	ВЛ 330 кВ Металлургическая - Чернянская 


	-
	-
	-
	-
	15
	-
	15
	-
	-"-



	107.
	Две ВЛ 500 кВ от ПС 

ПТ ( 750 кВ Тамбовская 
	-
	-
	-
	-
	254
	-
	254
	-
	для распределения мощности от передачи постоянного тока



	108.
	Четыре ВЛ 500 кВ от ПС ПТ ( 750 кВ Михайловская


	-
	-
	-
	-
	600
	-
	600
	-
	-"-



	109.
	ПС 500 кВ ВМЗ с заходами ВЛ 500 кВ Нововоронежская АЭС - Воронежская и Нововоронежская АЭС - Липецкая на ПС ВМЗ
	-
	-
	60
	668
	-
	-
	60
	668
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Воронежской и Липецкой энергосистем 



	110.
	ПС 500 кВ Радуга-2 (АТ 500/110 кВ - 3х250 МВА) с заходами ВЛ 500 кВ Радуга - Владимирская


	-
	-
	2
	750
	-
	-
	2
	750
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Нижегородской  энергосистемы



	111.
	ВЛ 500 кВ Радуга-2  - Владимирская


	-
	-
	150
	-
	-
	-
	150
	-
	-"-



	112.
	Расширение ПС 500 кВ Радуга АТ 500/110 кВ


	-
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	-"-



	113.
	Расширение ПС 500 кВ Луч АТ 500/110 кВ


	-
	-
	-
	250
	-
	-
	-
	250
	-"-



	 
	Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений


	481,7
	16969
	673,6
	17337
	1099,4
	5658
	2254,7
	39464
	 

	 
	Всего
	1466,6
	20139
	2772,1
	21907
	4241,4
	10497
	8480,1
	52543
	 


Таблица 4

Электросетевые объекты энергозоны Юга 

	Электросетевые объекты
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы
	2006 - 2020 годы
	Назначение объекта

	
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-  ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Для выдачи мощности электростанций



	1.
	ВЛ 500 кВ Волгодонская АЭС - Невинномысск с ПС 500/330 кВ Невинномысск с заходами ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Владикавказ и ВЛ 

330 кВ Ставрополь - ГЭС-4 


	429
	1002
	-
	-
	-
	-
	429
	1002
	выдача мощности блока № 2 Ростовской АЭС

(1000 МВт)



	2.
	ВЛ 500 кВ 

Волгодонская АЭС - Тихорецк 


	-
	-
	350
	-
	-
	-
	350
	-
	выдача мощности блока № 3 Ростовской АЭС

(1150 МВт)



	3.
	ВЛ 500 кВ 

Волгодонская АЭС - Ростов


	-
	-
	-
	-
	280
	-
	280
	-
	выдача мощности блока № 4

Ростовской АЭС (1150 МВт) 



	4.
	ВЛ 220 кВ Волгодонская АЭС - Сальск с расширением ПС 220 кВ Сальск


	160,5
	-
	-
	-
	-
	-
	160,5
	-
	выдача мощности Ростовской АЭС

	5.
	Заходы ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная на Лабинскую ГАЭС


	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	выдача мощности

Лабинской ГАЭС (600 МВт)

	6.
	ВЛ 500 кВ Моздок-Буйнакск с ПС 500/330  кВ Буйнакск и расширением ПС 500 кВ Моздок


	-
	-
	-
	-
	300
	1002
	300
	1002
	выдача мощности каскада ГЭС на р.Андийское Койсу (Агвалийская и Инхойская ГЭС) (420 МВт) 



	7.
	ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС-ГАЭС - Черкесск


	40
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	-
	выдача мощности Зеленчукской 

ГЭС-ГАЭС (160 МВт и 140 МВт)



	8.
	ПС 330 кВ Алагир с заходами ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ 


	-
	-
	-
	250
	-
	-
	-
	250
	выдача мощности Зарамагской ГЭС (352 МВт)

	9.
	ВЛ 330 кВ Агвалийская ГЭС - РП Буйнакск с РП 330 кВ Буйнакск


	-
	-
	110
	-
	-
	-
	110
	-
	выдача мощности Агвалийской (Андийской) ГЭС (220 МВт)



	10.
	Заходы ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС-Чирюрт на РП 330 кВ Буйнакск


	-
	-
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	-"-

	11.
	Заходы ВЛ 330 кВ Агвалийская ГЭС - РП Буйнакск на Инхойскую ГЭС


	-
	-
	-
	-
	10
	-
	10
	-
	выдача мощности Инхойской ГЭС  (200 МВт)

	12.
	Заходы ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС на Мостовскую ТЭС (Краснодарскую)


	-
	-
	-
	-
	44
	-
	44
	-
	выдача мощности Мостовской ТЭС (800 МВт)

	13.
	ВЛ 220 кВ Новороссийская ТЭС - Крымская-II 


	-
	-
	80
	-
	-
	-
	80
	-
	выдача мощности Новороссийской ТЭС (400 МВт)

	14.
	Заходы ВЛ 220 кВ Кирилловская - Восточная на Новороссийскую ТЭС


	-
	-
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	-"-

	15.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Мостовская ТЭС (Краснодарская) - ПС Мостовская 


	-
	-
	-
	-
	40
	-
	40
	-
	выдача мощности Мостовской ТЭС (800 МВт)

	16.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Мостовская ТЭС (Краснодарская) - Курганная 


	-
	-
	-
	-
	160
	-
	160
	-
	-"-

	17.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Газовая


	124
	-
	-
	-
	-
	-
	124
	-
	выдача мощности Астраханской ТЭЦ-2 (ввод первой ПГУ-400)



	18.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Баррикадная 


	57,6
	-
	-
	-
	-
	-
	57,6
	-
	-"-



	19.
	ВЛ 500 кВ Астраханская ТЭЦ-2 - Астрахань


	-
	-
	20
	-
	-
	-
	20
	-
	выдача мощности Астраханской ТЭЦ-2 (ввод второй ПГУ-400)



	20.
	Заходы ВЛ 220 кВ Дагомыс - Псоу на ОРУ 220 кВ Сочинской ТЭЦ

 
	7
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	выдача мощности 

Сочинской ТЭЦ

	 
	Итого для выдачи мощности электростанций


	818,1
	1002
	673
	250
	834
	1002
	2325,1
	2254
	 

	Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений



	21.
	ВЛ 500 кВ Фроловская -Ростовская с ПС 500 кВ Ростовская и расширением ПС 500 кВ Шахты 


	443,4
	668
	-
	-
	-
	-
	443,4
	668
	усиление электрической связи между Волгоградской и Ростовской энергосистемами



	22.
	ВЛ 500 кВ Невинномысск - Моздок с ПС 500 кВ Моздок
	-
	-
	265
	668
	-
	-
	265
	668
	усиление электрической сети ОЭС Юга в направлении Дагестанской и Северокавказской энергосистем



	23.
	ВЛ 500 кВ Ростовская - Брюховецкая с ПС 500 кВ Брюховецкая и заходами ВЛ 500 кВ Тихорецк - Крымская
	-
	-
	260
	668
	-
	-
	260
	668
	повышение пропускной способности электрической сети между Ростовской и Кубанской энергосистемами



	24.
	ВЛ 500 кВ Астрахань-Моздок
	-
	-
	-
	-
	450
	-
	450
	-
	усиление электрической связи между северной и южной частями 
ОЭС Юга



	25.
	ВЛ 500 кВ Южная - Астрахань с ПС 500 кВ Астрахань (перевод на номинальное напряжение) 

(2011 - 2015 годы)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	усиление электрической сети 500 кВ Астраханской энергосистемы

	26.
	ВЛ 330 кВ Моздок - Артем с ПС 330 кВ Артем с заходами ВЛ 330 кВ Чирюрт-Махачкала 
	280
	250
	-
	-
	-
	-
	280
	250
	повышение пропускной способности электрической сети 330 кВ между Дагестанской энергосистемой и остальной частью ОЭС Юга. Повышение надежности экспорта электроэнергии в Азербайджан и создание условий для увеличения его объема



	27.
	ВЛ 500 кВ Тихорецк - Крымская с ПС 500 кВ Крымская и заходами ВЛ 220 кВ  
	297
	668
	-
	-
	-
	-
	297
	668
	повышение надежности электроснабжения юго-западного района Краснодарской энергосистемы и города Новороссийска



	28.
	ВЛ 500 кВ Ростовская - Шахты 
	-
	-
	87,8
	-
	-
	-
	87,8
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Ростовской энергосистемы



	29.
	ВЛ 500 кВ Крымская - Центральная
	-
	-
	170
	-
	-
	-
	170
	-
	повышение надеж​ности электро​снабжения юго-западного района Краснодарской энергосистемы

	30.
	ПС 500 кВ Черноморская с определением ее привязки к сети 220 кВ и переводом ВЛ Центральная-Черноморская на напряжение 500 кВ
	-
	-
	-
	668
	-
	-
	-
	668
	повышение надежности электроснабжения потребителей Сочинского энергоузла

	31.
	ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Невинномысск
	-
	-
	109
	-
	-
	-
	109
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольской энергосистемы

	32.
	Установка второго АТ на ПС 500 кВ Фроловская


	-
	-
	-
	-
	-
	501
	-
	501
	-"-



	33.
	ВЛ 330 кВ Ирганайская ГЭС - Чирюрт 
	-
	-
	68
	-
	-
	-
	68
	-
	повышение надежности работы основной сети 

330 кВ Дагестанской энергосистемы и надежности выдачи мощности Ирганайской ГЭС



	34.
	ВЛ 330 кВ Нальчик - Владикавказ-II 
	-
	-
	141
	-
	-
	-
	141
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей республик Северная Осетия – Алания и Ингушетия, Чеченской Республики



	35.
	ПС 330 кВ Кисловодск с заходами ВЛ 330 кВ Черкесск - Баксан
	-
	-
	-
	250
	-
	-
	-
	250
	повышение надежности электроснабжения потребителей курортной зоны г.Кисловодска



	36.
	ПС 330 кВ Кизляр с заходами ВЛ 330 кВ Буденновск - Чирюрт 


	-
	-
	-
	125
	-
	-
	-
	125
	повышение надежности электроснабжения потребителей г.Кизляр

	37.
	ПС 330 кВ Кропоткин, установка 2-го АТ
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	200
	электроснабжение потребителей г.Кропоткин

	38.
	ПС 330 кВ Грозный,

установка 2-го АТ
	-
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	250
	электроснабжение потребителей г.Грозный

	39.
	ПС 330 кВ Благодарная, 
установка 2-го АТ
	-
	-
	-
	125
	-
	-
	-
	125
	повышение надежности электроснабжения потребителей Ставропольской энергосистемы

	40.
	Установка 2-го АТ 330/110 кВ на ПС 500 кВ Буденновск


	-
	-
	-
	125
	-
	-
	-
	125
	-"-



	 
	Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений 
	1020,4
	1836
	1100,8
	2829
	450
	501
	2571,2
	5166
	 

	 
	Всего
	1838,5
	2838
	1773,8
	3079
	1284
	1503
	4896,3
	7420
	 


Таблица 5

Электросетевые объекты энергозоны Средней Волги

	
	Электросетевые объекты
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы
	2006 - 2020 годы
	Назначение объекта

	
	
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-  ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Для выдачи мощности электростанций



	1.
	ВЛ 220 кВ Балаковская АЭС - РП Центральная (третья цепь)
	26
	-
	-
	-
	-
	-
	26
	-
	для усиления схемы выдачи мощности блока № 1 Балаковской АЭС (1000 МВт)



	2.
	ПС 220 кВ Западная
	-
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	для выдачи мощности Ульяновских ТЭЦ-1, 2, 3, а также для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Ульяновска



	3.
	Достройка участка ВЛ 220 кВ Ульяновская ТЭЦ-2  - Ульяновская до ПС 220 кВ Западная и перевод ее на номинальное напряжение


	20
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	для выдачи мощности Ульяновских 

ТЭЦ-1, 2, 3

	4.
	ВЛ 220 кВ Западная - Барыш


	-
	-
	103
	-
	-
	-
	103
	-
	для выдачи мощности Ульяновских 

ТЭЦ-1, 2, 3



	5.
	ВЛ 220 кВ Чебоксарская ТЭЦ-2  - Катраси


	-
	-
	15
	-
	-
	-
	15
	-
	для выдачи мощности Чебоксарской  ТЭЦ-2



	6.
	ВЛ 220 кВ ТЭЦ ВАЗ - Промкомзона - Азот


	-
	-
	-
	-
	40
	-
	40
	-
	для выдачи мощности 

ТЭЦ ВАЗ



	7.
	ВЛ 220 кВ Чигашево - Помары


	-
	-
	-
	-
	104
	-
	104
	-
	для выдачи мощности

ТЭЦ 

г. Йошкар-Олы



	 
	Итого для выдачи мощности электростанций


	46
	400
	118
	-
	144
	-
	308
	400
	 

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений



	8.
	ПС 500 кВ Красноармейская с заходами на нее ВЛ 500 кВ Балаковская 

АЭС - Куйбышевская
	1
	1068
	-
	-
	1
	801
	2
	1869
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Самарской энергосистемы, обеспе​чение возможности присоединения потребителей, для разгрузки ПС 500 кВ Куйбышевская



	9.
	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Курдюм
	206,2
	-
	-
	-
	-
	-
	206,2
	-
	для надежного электроснабжения потребителей правобережной части Саратовской энергосистемы и г.Саратова



	10.
	ПС 500 кВ Кама с заходами ВЛ 500 кВ Нижнекамская ГЭС - Удмуртская
	5,4
	668
	-
	-
	-
	-
	5,4
	668
	для электроснабжения развивающейся особой экономической зоны Татарской энергосистемы в районе г.Елабуги



	11.
	ВЛ 500 кВ Балаковская АЭС - Ключики
	-
	-
	160
	-
	-
	-
	160
	-
	для усиления внутренних электрических связей ОЭС Средней Волги, а также для выдачи мощности Саратовской ГЭС и Балаковской АЭС в ремонтных и аварийных схемах



	12.
	Установка второго АТ 500/220 кВ на ПС Пенза-II
	-
	-
	-
	501
	-
	-
	-
	501
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Пензенского энергоузла 



	13.
	Установка второго АТ 500/220 кВ на ПС Азот с заходами ВЛ 500 кВ Жигулевская ГЭС - Куйбышевская на ПС Азот
	-
	-
	12
	801
	-
	-
	12
	801
	для обеспечения возможности подключения новых потреби​телей (в том числе металлургического завода в г. Тольятти)



	14.
	ВЛ 500 кВ Ключики - 

Пенза-II
	-
	-
	200
	-
	-
	-
	200
	-
	для усиления электрических связей ОЭС Средней Волги, а также для повыше​ния надежности электроснабжения потребителей Пензенского энергоузла



	15.
	ПС 500 кВ Казань с заходами на нее ВЛ 500 кВ Помары - Удмуртская
	-
	-
	-
	-
	80
	668
	80
	668
	для повышения надежности электроснабжения потребителей Казанского энергоузла



	 
	Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений


	213
	1736
	372
	1302
	81
	1469
	666
	4507
	 

	 
	Всего
	259
	2136
	490
	1302
	225
	1469
	974
	4907
	 


Таблица 6

Электросетевые объекты энергозоны Урала

	
	Электросетевые объекты
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы
	2006 - 2020 годы
	Назначение объекта

	
	
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-  ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Для выдачи мощности электростанций



	1.
	Заходы ВЛ 500 кВ Южная-Шагол на Белоярскую АЭС-2


	-
	-
	150
	-
	-
	-
	150
	-
	для выдачи мощности блока № 4 Белоярской АЭС-2 (880 МВт)



	2.
	ВЛ 500 кВ Белоярская АЭС-2 - Емелино


	-
	-
	160
	-
	-
	-
	160
	-
	-"-

	3.
	Заходы ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС-Окунево на Белоярскую АЭС-2, заходы ВЛ 220 кВ Белоярская АЭС - Каменская на Белоярскую АЭС-2 


	-
	-
	14
	-
	-
	-
	14
	-
	-"-

	4.
	Заходы ВЛ 500 кВ Шагол - Козырево на Южно-Уральскую АЭС


	-
	-
	-
	-
	120
	-
	120
	-
	для выдачи мощности Южно-Уральской АЭС

(4600 МВт)



	5.
	ВЛ 500 кВ Южно-Уральская  АЭС-Дубровка


	-
	-
	-
	-
	80
	-
	80
	-
	для выдачи мощности  Южно-Уральской АЭС (4600МВт)



	6.
	ВЛ 500 кВ Южно-Уральская АЭС - Миасс


	-
	-
	-
	-
	115
	-
	115
	-
	-"-

	7.
	ВЛ 500 кВ Южно-Уральская АЭС - Златоуст


	-
	-
	-
	-
	115
	-
	115
	-
	-"-

	8.
	ВЛ 500 кВ Южно-Уральская АЭС - Емелино


	-
	-
	-
	-
	200
	-
	200
	-
	-"-

	9.
	ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Тарко-Сале (4 цепи)


	320
	-
	-
	-
	-
	-
	320
	-
	для выдачи мощности  ПГУ в Тарко-Сале 



	10.
	Заходы ВЛ 220 кВ Тарко-Сале - Уренгой на ПГУ  в Тарко-Сале


	-
	-
	80
	-
	-
	-
	80
	-
	-"-

	11.
	ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Северная


	-
	-
	60
	-
	-
	-
	60
	-
	-"-

	12.
	Достройка двухцепной ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Северная


	-
	-
	14
	-
	-
	-
	14
	-
	для выдачи мощности  ПГУ в Тарко-Сале

	13.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Северная


	-
	-
	120
	-
	-
	-
	120
	-
	-"-

	14.
	ВЛ 220 кВ ПГУ в Тарко-Сале - Уренгой


	-
	-
	142
	-
	-
	-
	142
	-
	-"-

	15.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Северная - Тарасовская


	-
	-
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	-"-

	16.
	Заходы ВЛ 500 кВ Холмогоры - Тарко-Сале на ПГУ в Тарко-Сале


	-
	-
	150
	-
	-
	-
	150
	-
	-"-

	17.
	Заходы ВЛ 220 кВ Вандмтор - Ильково на Няганьскую ТЭС


	8
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	-
	для выдачи мощности ПГУ-400 Няганьской ТЭС

	18.
	Заходы ВЛ 500 кВ Ильково - Луговая на Няганьскую ТЭС


	-
	-
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	для выдачи мощности 2-х ПГУ-400 Няганьской ТЭС

	19.
	Две ВЛ 220 кВ Няганьская ТЭС - Картопья


	-
	-
	310
	-
	-
	-
	310
	-
	для выдачи мощности Няганьской ТЭС

	20.
	Две ВЛ 220 кВ Новобогословская 

ТЭЦ - БАЗ


	20
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	для выдачи мощности Новобогословской ТЭЦ



	21.
	Две ВЛ 220 кВ Новобогословская 

ТЭЦ - Краснотурьинск


	-
	-
	20
	-
	-
	-
	20
	-
	-"-

	22.
	ВЛ 220 кВ Новобогословская 

ТЭЦ - Сосьва


	-
	-
	45
	-
	-
	-
	45
	-
	-"-

	23.
	Две ВЛ 220 кВ Новая ТЭЦ в Березниках - Титан
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	40
	-
	для выдачи мощности блоков № 1-4 Новой ТЭЦ в Березниках (400 МВт)



	24.
	ВЛ 220 кВ Новая ТЭЦ в Березниках - Космос


	-
	-
	20
	-
	-
	-
	20
	-
	-"-

	25.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС - Уренгой (с заходами)


	160
	-
	-
	-
	-
	-
	160
	-
	для выдачи мощности Уренгойской ГРЭС

	26.
	Заходы ВЛ 220 кВ  Уренгой - Пангоды на Уренгойскую ГРЭС


	-
	-
	160
	-
	-
	-
	160
	-
	для выдачи мощности Уренгойской

ТЭС-2

	27.
	ВЛ 500 кВ Уренгойская ГРЭС - Тарко-Сале


	-
	-
	271
	-
	-
	-
	271
	-
	-"-

	28.
	ВЛ 220 кВ Нижневар-товская ГРЭС - Космос и Нижневартовская ГРЭС - Мираж (с использова-нием существующих ВЛ 220 кВ Нижневартовская ГРЭС - Космос - Мираж и Нижневартовская ГРЭС - Мираж)


	30
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	-
	дополнительный объект для выдачи мощности блока № 2 Нижневартов​ской ГРЭС

	29.
	ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Белозерная
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	-
	для выдачи мощности блока № 3 Нижневартовской ГРЭС (800 МВт)



	30.
	ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Кустовая
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	50
	-
	для выдачи мощности блока № 4 Нижневартовской ГРЭС (800 МВт)



	31.
	ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	для выдачи мощности блоков № 7, 8 Сургутской ГРЭС-2 (800 МВт)



	32.
	ВЛ 220 кВ Тюменская ТЭЦ-1 - Тюменская 

ТЭЦ-2


	11,2
	-
	-
	-
	-
	-
	11,2
	-
	для выдачи мощности Тюменской ТЭЦ-1

	33.
	ПС 500 кВ Беркут   


	-
	-
	-
	501
	-
	-
	-
	501
	для выдачи мощности Тюменской ТЭЦ-2 (450 МВт)



	34.
	Заходы ВЛ 220 кВ Заводоуковск - Голышманово в ОРУ 220 кВ ПС Беркут  


	-
	-
	20
	-
	-
	-
	20
	-
	-"-

	35.
	ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС - Качканар 


	-
	-
	25
	-
	-
	-
	25
	-
	для выдачи мощности Нижнетуринской ГРЭС



	36.
	Две ВЛ 220 кВ Нижнетуринская ГРЭС - Тагил


	-
	-
	160
	-
	-
	-
	160
	-
	-"-



	37.
	ВЛ 500 кВ Рефтинская ГРЭС - Шиловская
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	для выдачи мощности Рефтинской ГРЭС (660 МВт)



	38.
	ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Приваловская
	-
	-
	300
	-
	-
	-
	300
	-
	для выдачи мощности Троицкой ГРЭС (660 МВт)



	39.
	ВЛ 500 кВ Троицкая ГРЭС - Урал


	-
	-
	187
	-
	-
	-
	187
	-
	-"-



	40.
	Заходы второй цепи ВЛ 220 кВ Козырево - Новометаллургическая в ОРУ 220 кВ Челябинской ТЭЦ-3


	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	для выдачи мощности Челябинской 

ТЭЦ-3

	41.
	ВЛ 220 кВ Челябинская ТЭЦ-3 - Новометаллур​гическая


	6
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-"-

	42.
	Переключение ВЛ 220 кВ Южно-Уральская ГРЭС - Шагол-2, Южно-Уральская ГРЭС - Троицкая ГРЭС на новое ОРУ 500/220 кВ, строительство двух цепей связи ВЛ 220 кВ с новым ОРУ 500/220 кВ


	8
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	-
	для выдачи мощности Южно-Уральской ГРЭС

	43.
	Заходы ВЛ 220 кВ Краснотурьинск - Сосьва на Серовскую ГРЭС


	-
	-
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	для выдачи мощности Серовской ГРЭС

	44.
	Заходы ВЛ 500 кВ Сосьва-БАЗ на Серовскую ГРЭС


	-
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-"-

	45.
	ВЛ 220 кВ Кировская ТЭЦ-5-Котельнич


	-
	-
	-
	-
	84
	-
	84
	-
	для выдачи мощности Кировской ТЭЦ-5

	 
	Итого для выдачи мощности электростанций


	764,2
	-
	2630
	501
	714
	-
	4108,2
	501
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений



	46.
	ВЛ 500 кВ Курган - Козырево
	280
	-
	-
	-
	-
	-
	280
	-
	усиление межсистемной электрической связи Сибирь - Урал. Повышение надежности электроснабжения потребителей Курганской и Челябинской энергосистем



	47.
	ПС 500 кВ Северная - Вятка
	-
	-
	-
	-
	515
	-
	515
	-
	усиление межсистемной электрической связи Урал - Центр. Повышение надежности электроснабжения  потребителей Кировской энергосистемы 



	48.
	ПС 500 кВ Емелино с заходами ВЛ 500 кВ Южная - Воткинская ГЭС и заходами ВЛ 220 кВ


	6
	1002
	-
	-
	-
	-
	6
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Первоуральского энергоузла Свердловской энергосистемы



	49.
	ВЛ 500 кВ Северная - БАЗ с расширением ПС 500 кВ БАЗ (второй АТ)
	199,8
	501
	-
	-
	-
	-
	199,8
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Серово-Богословского энергоузла Свердловской энергосистемы



	50.
	ПС 500 кВ Сосьва с заходами ВЛ 500 кВ Тагил - БАЗ
	2
	501
	-
	667
	-
	-
	2
	1168
	-"-



	51.
	ПС 500 кВ Приваловская 
(второй АТ 500/110 кВ)
	-
	-
	-
	250
	-
	-
	-
	250
	повышение надежности электроснабжения потребителей Саткинско-Златоустовского энергоузла  Челябинской  энергосистемы



	52.
	ПС 500 кВ Газовая

(второй АТ 500/220 кВ)
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской  энергосистемы



	53.
	ПС 500 кВ Маян с заходами ВЛ Рефтинская ГРЭС - Тюмень
	-
	-
	12,4
	250
	-
	-
	12,4
	250
	повышение надежности электроснабжения потребителей Восточного энергоузла  Свердловской энергосистемы



	54.
	ПС 500 кВ Шиловская с заходами ВЛ Рефтинская ГРЭС - Южная


	-
	-
	16
	1002
	-
	-
	16
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей г.Екатеринбурга



	55.
	ПС 500 кВ Амет с заходами ВЛ Кропачево - Уфимская
	8
	501
	-
	-
	-
	-
	8
	501
	электроснабжение нового производства 

Ашинского металлургического завода



	56.
	ПС 500 кВ Ельничная с заходами ВЛ Южная - Тагил
	-
	-
	-
	-
	20
	1602
	20
	1602
	повышение надежности электроснабжения потребителей Первоуральского энергоузла  Свердловской энергосистемы



	57.
	ПС 500 кВ Исеть с заходами ВЛ Рефтинская - Козырево
	-
	-
	-
	-
	2
	1002
	2
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Каменского энергоузла  Свердловской энергосистемы



	58.
	ПС 500 кВ Катаба с заходами ВЛ Тагил - Калино
	-
	-
	-
	-
	44
	1002
	44
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Тагильского энергоузла  Свердловской энергосистемы



	59.
	ПС 500 кВ Дубровка с заходами ВЛ Троицкая - Шагол
	-
	-
	-
	-
	10
	1602
	10
	1602
	повышение надежности электроснабжения потребителей г.Челябинска



	60.
	ПС 500 кВ Миасс с заходами ВЛ Челябинская - Златоуст
	-
	-
	-
	-
	10
	1002
	10
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей  Саткинско-Златоустовского энергоузла Челябинской энергосистемы



	61.
	ПС 500 кВ Урал с заходами ВЛ Ириклинская ГРЭС - Магнитогорск
	-
	-
	-
	-
	2
	1602
	2
	1602
	повышение надежности электроснабжения потребителей Магнитогорского энергоузла  Челябинской  энергосистемы



	62.
	ПС 500 кВ Преображенская с заходами ВЛ Газовая - Красноармейская


	-
	-
	-
	-
	12
	1002
	12
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской   энергосистемы

	63.
	ПС 500 кВ Новотроицкая
	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	-
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Оренбургской   энергосистемы



	64.
	ПС 500 кВ Котельнич с заходами ВЛ Вятка - Звезда


	-
	-
	-
	-
	34
	1002
	34
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Кировской энергосистемы



	65.
	ПС 500 кВ Журавлиная с заходами ВЛ Буйская - Калино


	-
	-
	-
	-
	50
	1002
	50
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Пермской энергосистемы



	66.
	ВЛ 500 кВ Холмогоры - Муравленковская - Тарко-Сале с ПС 500 кВ Муравленковская


	208
	668
	-
	-
	-
	-
	208
	668
	повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы



	67.
	ВЛ 500 кВ Луговая - Ильково (перевод на номинальное напряжение)

(2007-2010 гг.)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Урайского и Няганьского энергоузлов Тюменской энергосистемы



	68.
	ПС 500 кВ Тюмень (комплексная реконструкция)
	-
	1169
	-
	-
	-
	-
	-
	1169
	повышение надежности электроснабжения потребителей Тюменской энергосистемы



	69.
	ПС 500 кВ Демьянская (комплексная реконструкция)


	-
	1169
	-
	-
	-
	-
	-
	1169
	повышение надежности электроснабжения потребителей



	70.
	ВЛ 500 кВ Холмогоры - Тарко-Сале (комплексная реконструкция)


	185,3
	-
	-
	-
	-
	-
	185,3
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы



	71.
	ПС 500 кВ Белозерная (вывод из консервации АТГ №3 500/220 кВ)


	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей



	72.
	ПС 500 кВ Кирилловская (Когалым) с заходами ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Холмогорская и заходами ВЛ 220 кВ Моховая - Когалым


	44
	1169
	-
	-
	-
	-
	44
	1169
	повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского энергоузла, усиление транзита Сургут - Северные районы Тюменской области



	73.
	ВЛ 220 кВ (в габаритах 500 кВ) Уренгой - Тарко-Сале (комплексная реконструкция)


	191
	-
	-
	-
	-
	-
	191
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Северного и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы



	74.
	ПС Кирпичниково с заходами ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Ильково и заходами ВЛ 220 кВ Сомкинская - Пимская, Сомкинская - Контур, строительство ВЛ 500 кВ Сомкинская - Кирпичниково


	110
	1169
	-
	-
	-
	-
	110
	1169
	повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергоузла Тюменской энергосистемы

	75.
	ПС 500 кВ Пыть-Ях 

АТГ № 3 500/220 кВ
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергорайона Тюменской энергосистемы



	76.
	ПС 500 кВ 

Трачуковская 

АТГ  № 3  500/220 кВ
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовских электросетей Тюменской энергосистемы



	77.
	ПС 500 кВ 

Холмогорская  

АТГ № 3  500/220 кВ
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьских электросетей Тюменской энергосистемы



	78.
	ПС 500 кВ Магистральная  

АТГ № 3  500/220 кВ
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергорайона Тюменской энергосистемы



	79.
	ПС 500 кВ Нелым 

УШР 180 МВАр (2007 -  2010 годы)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	нормализация напряжения в электрической сети

	80.
	ПС 500 кВ Луговая  

АТГ № 2    
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Урайского и Няганьского энергоузлов Тюменской энергосистемы



	81.
	ПС 500 кВ Тарко-Сале АТГ № 2
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Ноябрьского энергоузла Тюменской энергосистемы



	82.
	ПС 500 кВ Сомкинская АТГ № 3
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Сургутского энергоузла Тюменской энергосистемы



	83.
	ВЛ 500 кВ Кирилловская - Трачуковская
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы



	84.
	ПС 500 кВ Иртыш
	-
	-
	-
	501
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Тобольского энергоузла Тюменской энергосистемы



	85.
	ПС 500 кВ  Ишим
	-
	-
	-
	501
	-
	-
	-
	501
	повышение надежности электроснабжения потребителей Ишимского энергоузла Тюменской энергосистемы



	86.
	ВЛ 500 кВ Белозерная - Радужная
	-
	-
	110
	-
	-
	-
	110
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла Тюменской энергосистемы



	87.
	ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2 - Трачуковская
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	120
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского энергоузла Тюменской энергосистемы



	88.
	ПС 500 кВ Радужная
	-
	-
	-
	1002
	-
	-
	-
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла Тюменской энергосистемы



	89.
	ПС 500 кВ Тарасовская с заходами ВЛ Тарко-

Сале - Холмогорская
	-
	-
	150
	1002
	-
	-
	150
	1002
	повышение надежности электроснабжения Тарко-Салинского энергоузла Тюменской энергосистемы



	90.
	ВЛ 500 кВ Тарасовская - Радужная
	-
	-
	-
	-
	280
	-
	280
	-
	усиление электрической сети 

500 кВ в связи с приемом мощности от Эвенкийской ГЭС



	91.
	ПС 500 кВ Русскореченская


	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	-
	1002
	-"-



	92.
	Две ВЛ 500 кВ Русскореченская - Тарасовская


	-
	-
	-
	-
	500
	-
	500
	-
	-"-

	93.
	ПС 500 кВ Надым
	-
	-
	-
	1002
	-
	-
	-
	1002
	усиление электроснабжения потребителей северных районов Тюменской энергосистемы



	94.
	ВЛ 500 кВ Надым - Уренгойская ГРЭС


	-
	-
	278
	-
	-
	-
	278
	-
	усиление электроснабжения потребителей северных районов Тюменской энергосистемы



	95.
	ПС 500 кВ Хантос
	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	-
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергорайона Тюменской энергосистемы



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	96.
	ВЛ 500 кВ Хантос - Ильково


	-
	-
	-
	-
	250
	-
	250
	-
	-"-

	97.
	ВЛ 500 кВ Хантос - Нелым


	-
	-
	-
	-
	220
	-
	220
	-
	-"-

	98.
	ПС 500 кВ Тайлаковская


	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	-
	1002


	-"-

	99.
	ВЛ 500 кВ Нижневартовская ГРЭС - Тайлаковская


	-
	-
	-
	-
	200
	-
	200
	-
	-"-

	100.
	ВЛ 500 кВ Тайлаковская - Тобольская
	-
	-
	-
	-
	460
	-
	460
	-
	повышение надежности электроснабжения Нижневартовского энергоузла Тюменской энергосистемы



	101.
	ПС 500 кВ Обская
	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	-
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Полярного Урала



	102.
	ВЛ 500 кВ Обская - Надым
	-
	-
	-
	-
	360
	-
	360
	-
	усиление электроснабжения потребителей северных районов Тюменской энергосистемы



	103.
	ПС 500 кВ Тобольская
	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	-
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Тобольского энергоузла Тюменской энергосистемы



	104.
	Заходы ВЛ 500 кВ Тюмень - Нелым на ПС Тобольская
	-
	-
	-
	-
	-
	20
	-
	20
	повышение надежности электроснабжения потребителей Тобольского энергоузла Тюменской энергосистемы



	105.
	ПС 500 кВ Приобская с заходами ВЛ Кирпичниково - Ильково
	-
	-
	-
	-
	20
	1002
	20
	1002
	повышение надежности электроснабжения потребителей Нефтеюганского энергорайона Тюменской энергосистемы



	106.
	ПС 500 кВ Сибирская АТГ №3 500/220 кВ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Нижневартовского энергоузла Тюменской энергосистемы



	107.
	ВЛ 500 кВ 

Холмогорская - Кирилловская
	-
	-
	-
	-
	150
	-
	150
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей Когалымского и Ноябрьского энергоузлов Тюменской энергосистемы



	 
	Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений
	1504,1
	12358
	566,4
	6177
	3159
	17832
	5229,5
	36367
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Всего


	2268,3
	12358
	3196,4
	6678
	3873
	17832
	9337,7
	36868
	


Таблица 7

Электросетевые объекты энергозоны Сибири

	
	Электросетевые объекты
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы
	2006 - 2020 годы
	Назначение объекта

	
	
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-  ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Для выдачи мощности электростанций



	1.
	ВЛ 500 кВ Северская АЭС - Томская


	-
	-
	35
	-
	35
	-
	70
	-
	для выдачи мощности Северской АЭС



	2.
	ВЛ 500 кВ Северская АЭС - ПС ПТ ± 500 кВ Северская


	-
	-
	10
	-
	10
	-
	20
	-
	-"-

	3.
	ВЛ 500 кВ ПС ПТ ± 500 кВ Северская - Томская


	-
	-
	35
	-
	35
	-
	70
	-
	-"-

	4.
	Заходы ВЛ 500 кВ Томск - Парабель на Таловскую ТЭС


	-
	-
	190
	-
	-
	-
	190
	-
	для выдачи мощности Таловской ТЭС (1320 МВт)



	5.
	ВЛ 500 кВ Таловская ТЭС - Томск


	-
	-
	180
	-
	-
	-
	180
	-
	-"-

	6.
	Заходы ВЛ 500 кВ Камала - Тайшет на Канскую ТЭС


	-
	-
	-
	-
	200
	-
	200
	-
	для выдачи мощности Канской ТЭС (1320 МВт)

	7.
	Две ВЛ 500 кВ  Барабин-ская  ТЭС - ПС Бара-бинская с расширением ПС 500 кВ Барабинская


	-
	-
	-
	-
	360
	501
	360
	501
	для выдачи мощности Барабинской ТЭС (660 МВт)

	8.1
	Две ВЛ 500 кВ Байкальская ТЭС - Тулун с расширением ОРУ-500 кВ Тулун


	-
	-
	50
	-
	50
	-
	100
	-
	для выдачи мощности Байкальской ТЭС 

(660 МВт)



	9.
	ВЛ 220 кВ ПС Новокрасноярская - Красноярская ТЭЦ-3
	32
	-
	-
	-
	-
	-
	32
	-
	для выдачи мощности блоков № 1 и 2 Красноярской 
ТЭЦ-3 (2х185 МВт)



	10.
	ВЛ 220 кВ ЦРП - ТЭЦ-3
	-
	-
	-
	-
	14
	-
	14
	-
	для выдачи мощности блока № 3 Красноярской ТЭЦ-3 

(185 МВт)



	11.
	Заходы ВЛ  220 кВ 

ТЭЦ-4 - Лузино (второй цепи) на Омскую

ТЭЦ-6 


	-
	-
	18
	-
	-
	-
	18
	-
	для выдачи мощности Омской ТЭЦ-6 (600 МВт)

	12.
	Расширение ПС

220 кВ Левобережная


	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	200
	для выдачи мощности Омской ТЭЦ-6 (600 МВт)



	13.
	Три ВЛ 220 кВ Абагурская ТЭС - Ферросплавная с расширением ПС 220 кВ Ферросплавная


	-
	-
	-
	-
	30
	-
	30
	-
	для выдачи мощности Абагурской ТЭС (660 МВт)

	14.
	Третья ВЛ 500 кВ Березовская ГРЭС - Итат


	18
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	-
	для выдачи мощности блока № 3 Березовской ГРЭС-1 (800 МВт)



	15.
	Четвертая ВЛ 500 кВ   Березовская ГРЭС - Итат


	-
	-
	18
	-
	-
	-
	18
	-
	для выдачи мощности Березовской 
ГРЭС-1



	16.
	Две ВЛ 500 кВ Кадатская - Итат


	-
	-
	-
	-
	60
	-
	60
	-
	-"-

	17.
	Заходы ВЛ 500 кВ Итат - Томск на ПС Кадатская


	-
	-
	-
	-
	10
	-
	10
	-
	-"-

	18.
	Заходы ВЛ 500 кВ Итат - Новоанжерская на ПС Кадатская


	-
	-
	-
	-
	24
	-
	24
	-
	-"-

	19.
	ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС - Маккавеево


	336
	-
	-
	-
	-
	-
	336
	-
	для выдачи мощности блока № 3 Харанорской ГРЭС (225 МВт)



	20.
	ВЛ 500 кВ Харанорская ГРЭС - Харанорская ТЭС


	-
	-
	-
	-
	50
	-
	50
	-
	для выдачи мощности блока № 4 Харанорской ГРЭС (660 МВт)
-"-

	21.
	ВЛ 500 кВ Чита - Харанорская ГРЭС


	-
	-
	-
	-
	250
	-
	250
	-
	

	22.
	ВЛ 220 кВ Томская - ТЭЦ-3 (3 цепь)


	-
	-
	-
	-
	24
	-
	24
	-
	для выдачи мощности Томской  ТЭЦ-3 (2х185 МВт)



	23.
	Две ВЛ 220 кВ Новозиминская ТЭЦ - ПС Новозиминская


	-
	-
	-
	-
	20
	-
	20
	-
	для выдачи мощности 
Новозиминской ТЭЦ

-"-

	24.
	ВЛ 220 кВ Новозиминская

ТЭЦ - Тулун


	-
	-
	-
	-
	130
	-
	130
	-
	

	25.
	ВЛ 500 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Кузбасская


	-
	-
	50
	-
	-
	-
	50
	-
	для выдачи мощности Томь-Усинской ГРЭС

	26.
	ВЛ 500 кВ Томь-Усинская ГРЭС - Новокузнецкая


	-
	-
	40
	-
	-
	-
	40
	-
	для выдачи мощности Томь-Усинской ГРЭС 

	27.
	ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - 

НКАЗ-II


	-
	-
	70
	-
	-
	-
	70
	-
	-"-

	28.
	ВЛ 220 кВ Томь-Усинская ГРЭС - ЗСМК


	-
	-
	60
	-
	-
	-
	60
	-
	-"-

	29.
	Две ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Ангара (БогАЗ)


	320
	-
	-
	-
	-
	-
	320
	-
	выдача мощности Богучанской ГЭС (9х333 МВт)



	30.
	ВЛ 500 кВ Ангара (БогАЗ) - Озерная


	283
	-
	-
	-
	-
	-
	283
	-
	-"-

	31.
	ВЛ 500 кВ 

Ангара - Камала


	350
	-
	-
	-
	-
	-
	350
	-
	-"-

	32.
	ВЛ 500 кВ Богучанская ГЭС - Озерная


	-
	-
	365
	-
	-
	-
	365
	-
	-"-

	33.
	ОРУ 500 кВ Богучанская ГЭС (3х180)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-"-

	34.
	ПС 500 кВ Ангара


	-
	1503
	-
	501
	-
	-
	-
	2004
	-"-

	35.
	ПС 500 кВ Озерная 

(УШР-180)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	выдача мощности Богучанской ГЭС

	36.
	ПС 500 кВ Камала (УШР-180)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-"-

	37.
	ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС - Приангарская


	264
	-
	-
	-
	-
	-
	264
	-
	-"-

	38.
	ВЛ 220 кВ Приангарская - Раздолинск


	350
	-
	-
	-
	-
	-
	350
	-
	-"-

	39.
	ПС 220 кВ Приангарская


	-
	250
	-
	-
	-
	-
	-
	250
	-"-

	40.
	Две ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС - Кодинск


	22
	-
	-
	-
	-
	-
	22
	-
	-"-

	41.
	Четыре ВЛ 220 кВ Выдумская ГЭС - ПС 220 кВ Раздолинская 

с расширением ОРУ 

220 кВ ПС Раздолинская
	-
	-
	-
	-
	180
	-
	180
	-
	выдача мощности Нижнеангарских ГЭС (Выдумской  ГЭС (300 МВт) и Нижнебогучанской ГЭС (660 МВт))



	42.
	Заходы ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС - Приангарская на Нижнебогучанскую ГЭС 


	-
	-
	-
	-
	80
	-
	80
	-
	выдача мощности Нижнеангарских ГЭС (Выдумской  ГЭС (300 МВт) и Нижнебогучанской ГЭС (660 МВт))



	43.
	Две ВЛ 220 кВ Нижнебогучанская

ГЭС - Ангара
	-
	-
	-
	-
	130
	-
	130
	-
	выдача мощности Нижнеангарских ГЭС

	
	с расширением ОРУ 

220 кВ ПС 500 кВ Ангара


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	44.
	Заходы  ВЛ 220 кВ Кемерово - Беловская на Крапивинскую ГЭС


	-
	-
	80
	-
	-
	-
	80
	-
	выдача мощности Крапивинской ГЭС (300 МВт)

	45.
	ПС 500 кВ Витим


	-
	-
	-
	-
	-
	668
	-
	668
	выдача мощности Мокской ГЭС 

(600 МВт)



	46.
	Перевод ВЛ 

500 кВ Нижнеангарская -Витим на проектное напряжение с расшире-нием ОРУ 500 кВ ПС Нижнеангарская

(2016 - 2020 годы)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-"-

	47.
	Три ВЛ 220 кВ  Мокская ГЭС - ПС 500 кВ Витим


	-
	-
	-
	-
	165
	-
	165
	-
	выдача мощности Мокской ГЭС 

(600 МВт)



	
	Итого для выдачи мощности электростанций
	1975
	1753
	1201
	501
	1857
	1369
	5033
	3623
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений



	48.
	ВЛ 500 кВ Гусиноозерская

ГРЭС - Петровск - Забайкальский


	185
	-
	-
	-
	-
	-
	185
	-
	повышение 

пропускной способности электрической связи Бурятия - Чита



	49.
	Перевод ВЛ 500 кВ Гусиноозерская ГРЭС - Петровск - Забайкальский - Чита на номинальное напряжение


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-"-

	50.
	ПС 500 кВ Чита
	-
	-
	-
	668
	-
	-
	-
	668
	-"-

	
	ШР-180, 2 СТК-25


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51.
	ПС 500 кВ Гусиноозерская 
	-
	-
	-
	668
	-
	-
	-
	668
	-"-

	
	с заходами ВЛ 

500 кВ


	-
	-
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	

	52.
	ПС 500 кВ Барабинская с включением ВЛ Заря - Барабинская на проектное напряжение


	-
	668
	-
	-
	-
	-
	-
	668
	повышение пропускной способности электрической связи Омск - Новосибирск



	53.
	Достройка ВЛ 500 кВ
	362
	-
	-
	-
	-
	-
	362
	-
	-"-

	
	Барабинская - Таврическая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	с ПС 500 кВ Восход и 
	-
	-
	-
	668
	-
	-
	-
	668
	

	
	с заходами ВЛ 500 кВ Барабинская - Таврическая УШР на
	-
	-
	4,2
	-
	-
	-
	4,2
	-
	

	
	ПС Барабинская


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	ПС 500 кВ Кузбасская
	-
	1896
	-
	-
	-
	-
	-
	1896
	электроснабжение юга Кузбасса

	
	СТК-160


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	Заходы ВЛ 500 кВ Барнаул - Новокузнецк на ПС 500 кВ Кузбасская


	11,2
	-
	-
	-
	-
	-
	11,2
	-
	-"-

	56.
	Заходы ВЛ 500 кВ Беловская ГРЭС - Новокузнецк на ПС 500 кВ Кузбасская


	9
	-
	-
	-
	-
	-
	9
	-
	-"-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57.
	Перевод одной ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая на ПС 500 кВ Кузбасская с использованием ВЛ  

500 кВ Новокузнецк - Кузбасская


	1
	-
	2
	-
	-
	-
	3
	-
	электроснабжение юга Кузбасса

	58.
	ВЛ 500 кВ Означенное-Алюминиевая с 
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	-
	электроснабжение второй очереди Саянского алюминиевого завода (САЗ)



	
	ПС Алюминиевая
	-
	1002
	-
	-
	-
	-
	-
	1002
	

	
	с заходами ВЛ 500 кВ Означенное - Абаканская


	30
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	-
	

	59.
	ВЛ 500 кВ 

Алюминиевая - Абакан - Итат
	74,5
	-
	282
	-
	-
	-
	356,5
	-
	повышение надежности электроснабжения САЗ, снижение ограничений

по выдаче мощности Саяно-Шушенской ГЭС



	60.
	УПК на ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС - Новокузнецкая (Кузбасская)


	-
	670
	-
	-
	-
	-
	-
	670
	снятие ограничений на выдачу мощности Саяно-Шушенской ГЭС



	61.
	ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Нижнеангарская (участок Усть-Кут - Киренга - Нижнеангарск)


	-
	-
	287,1
	-
	-
	-
	287,1
	-
	для электроснабжения потребителей севера Иркутской области  и зоны БАМа

	62.
	ПС 500 кВ Усть-Кут  с
	-
	-
	-
	668
	-
	-
	-
	668
	обеспечение электроснабжения севера Иркутской области в зоне БАМа и нефте-провода ВСТО

-"-



	
	переводом  ВЛ 500 кВ Усть-Илим - Усть-Кут на 500 кВ 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.
	ВЛ-500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут (вторая ВЛ) 


	-
	-
	280
	-
	-
	-
	280
	-
	

	64.
	ПС 500 кВ Нижнеангарская
	-
	-
	-
	668
	-
	-
	-
	668
	повышение надежности и обеспечение  прироста электро​потребления в зоне БАМа

	
	ШР-180, 2 СТК-50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65.
	ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС -Братский ПП
	-
	-
	260
	-
	-
	-
	260
	-
	повышение надежности выдачи мощности Усть-Илимской ГЭС



	66.
	ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Братский ПП с расширением ОРУ 500 кВ Братский ПП и 

Усть-Кут
	-
	-
	-
	-
	360
	-
	360
	-
	обеспечение второго питания ПС 500 кВ 

Усть-Кут.

Обеспечение выдачи мощности газотурбинных ТЭС на базе месторождений севера Иркутской области



	67.
	ВЛ 220 кВ Верхнечонская ГТУ - Мамаканская ГЭС
	360
	-
	-
	-
	-
	-
	360
	-
	обеспечение надежности электроснабжения нефтепровода ВСТО.

Выдача мощности Верхнечонской ГТУ.

Создание второго источника питания потребителей Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов.

Обеспечение энергоснабжения потребителей БАМа



	68.
	ВЛ 220 кВ 
ПС Киренга - ПС Киренск - НПС-8 с расширением ОРУ-220 кВ ПС Киренга
	310
	126
	-
	-
	-
	-
	310
	126
	выдача мощности новой ГТУ на севере Иркутской области.

Обеспечение электроснабжения газовых и нефтедобывающих месторождений Севера.

Повышение надежности энергоснабжения



	69.
	ВЛ 500 кВ Братская - Озерная


	215
	-
	-
	-
	-
	-
	215
	-
	электроснабжение Тайшетского энергоузла и схема выдачи мощности Богучанской ГЭС



	70.
	ПС 500 кВ Озерная (Тайшетский алюминиевый завод) 4х501МВА
	-
	1503
	-
	501
	-
	-
	-
	2004
	-"-

	
	с заходом одной 
ВЛ 500 кВ Тайшет - Братская на ПС Озерная


	16
	-
	-
	-
	-
	-
	16
	-
	

	71.
	ВЛ 500 кВ Тайшет - Озерная (ТАЗ)


	15
	-
	-
	-
	-
	-
	15
	-
	-"-

	72.
	ПС 500 кВ ИркАЗ (Ключи) 3х501 МВА 
2х БСК-100
	-
	1503
	-
	-
	-
	-
	-
	1503
	электроснабжение расширяемой части алюминиевого 

	
	с заходом ВЛ 500 кВ Иркутская -Гусиноозерская ГРЭС,
	49
	-
	-
	-
	-
	-
	49
	-
	завода ИркАЗ и повышение надежности

	
	с заходом ВЛ 500 кВ Тыреть - ИркАЗ (Ключи)


	47,5
	-
	-
	-
	-
	-
	47,5
	-
	электроснабжения Иркутско-Черемховского района и транзита Иркутск - Бурятия



	73.
	ВЛ 500 кВ Гусиноозерская - Ключи


	-
	-
	-
	-
	285
	-
	285
	-
	повышение надежности транзита Иркутск - Бурятия



	74.
	ПС 500 кВ  Новокрасноярская
	-
	-
	-
	801
	-
	-
	-
	801
	для электроснабжения потребителей г. Красноярска и транзита Красноярск - Иркутск

	
	с заходами двух 
ВЛ 500 кВ Красноярская - Красноярская ГЭС


	-
	-
	6
	-
	-
	-
	6
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75.
	ВЛ 500 кВ Новокрасноярская - Итатская


	-
	-
	240
	-
	-
	-
	240
	-
	для электроснабже-ния потребителей Красноярской и Иркутской энергосистем

	76.
	ВЛ 500 кВ Новокрасноярская – Камала

с расширением ОРУ 

500 кВ ПС Камала

	-
	-
	130
	-
	-
	-
	130
	-
	-"-

	77.
	ВЛ 500 кВ Томск - Заря 


	-
	-
	-
	-
	200
	-
	200
	-
	для усиления элек-трической связи между Алтайской и Омской энерго-системами

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-"-



	78.
	ВЛ 500 кВ Заря - Барабинск (вторая ВЛ) 
	-
	-
	-
	-
	370
	-
	370
	-
	

	79.
	ВЛ 500 кВ Барабинск - Восход (вторая ВЛ)


	-
	-
	-
	-
	300
	-
	300
	-
	для усиления электрической связи между ОЭС Сибири и европей-ской зоной ЕЭС России

-"-

	80.
	Расширение ОРУ 500 кВ Томск, Заря, Барабинск, Восход


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81.
	ПС 500 кВ Дружная


	-
	-
	-
	-
	-
	668
	-
	668
	повышение надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области

	82.
	Заходы ВЛ 500 кВ Барабинск - Заря на ПС 500 кВ Дружная
	-
	-
	-
	-
	10
	-
	10
	-
	-"-



	83.
	ВЛ 500 кВ Нижнеангарск - Витим
	-
	-
	-
	-
	450
	-
	450
	-
	для электроснабже-ния потребителей БАМа и нефте-провода Сибирь - Тихий океан

	84.
	Две ВЛ 500 кВ Татауровская 

ТЭС - Читинская
	-
	-
	80
	-
	-
	-
	80
	-
	для обеспечения электрической связи 

	
	с расширением ОРУ 

500 кВ ПС Читинская


	
	
	
	
	
	
	
	
	электростанций и ОЭС Сибири

	85.
	ВЛ 500 кВ  Читинская - Гусиноозерская ГРЭС (вторая ВЛ)


	-
	-
	500
	-
	-
	-
	500
	-
	-"-

	86.
	Две ВЛ 500 кВ Олонь-Шибирская ТЭС - Гусиноозерская ГРЭС


	-
	-
	120
	-
	-
	-
	120
	-
	-"-

	87.
	ВЛ 500 кВ Назаровская ГРЭС - Камала - Братск - Новозиминская - Иркутская - Гусиноозер-ская ГРЭС


	-
	-
	1427
	-
	-
	-
	1427
	-
	для обеспечения электрической связи электростанций и ОЭС Сибири

	 
	Итого для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений


	1725,2
	7368
	3621,3
	4642
	1975
	668
	7321,5
	12678
	

	 
	Всего
	3700
	9121
	4822,3
	5143
	3832
	2037
	12354,5
	16301
	


__________________________

1   Схема выдачи мощности будет уточнена при проектировании новой электростанции.

Таблица 8
Электросетевые объекты энергозоны Востока

	
	Электросетевые объекты 
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы
	2006 - 2020 годы
	Назначение объекта

	
	
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-  ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	протяжен-ность (км)
	мощ​ность (МВА)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Для выдачи мощности электростанций



	1.
	ВЛ 500 кВ Ургальская ТЭС - ПП Лондоко 


	-
	-
	360
	-
	-
	-
	360
	-
	для обеспечения электрической связи Уральской ТЭС и ОЭС Востока



	2.
	ПП Лондоко с заходами двух ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская

(2011-2015 гг.)


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-"-

	3.
	ВЛ 500 кВ Ургальская ТЭС - Комсомольская


	-
	-
	550
	-
	-
	-
	550
	-
	-"-

	4.
	Заходы от двух ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир на новую ТЭС в Хабаровском крае


	-
	-
	72
	-
	-
	-
	72
	-
	выдача мощности  новой ТЭС в Хабаровском крае (400 МВт)

	5.
	Три ВЛ 220 кВ Новая ГРЭС - Южно-Сахалинская


	-
	-
	-
	-
	180
	-
	180
	-
	выдача мощности Новой ГРЭС в Сахалинской области (450 МВт)

	6.
	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровская с ПС 500 кВ Хехцир-2


	-
	668
	-
	-
	-
	-
	-
	668
	выдача мощности блока № 4

Хабаровской

ТЭЦ-3 (180 МВт)



	7.
	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Хехцир


	136
	-
	-
	-
	-
	-
	136
	-
	-"-

	8.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Комсомольская 
ТЭЦ-3 - Старт


	-
	-
	20
	-
	-
	-
	20
	-
	выдача мощности блоков № 3 и 4 Комсомольской ТЭЦ-3 (2х110 МВт)



	9.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Владивостокская 

ТЭЦ-2 - Артемовская ТЭЦ


	-
	-
	94
	-
	-
	-
	94
	-
	выдача 

мощности ПГУ Владивостокской ТЭЦ-2 (325 МВт)

	10.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивосток


	-
	-
	40
	-
	-
	-
	40
	-
	повышение надежности электроснабжения юга Приморского края и выдача мощности Артемовской ТЭЦ



	11.
	Две ВЛ 500 кВ Приморская АЭС - Чугуевка


	-
	-
	-
	-
	360
	-
	360
	-
	выдача мощности Приморской АЭС (600 МВт)

	12.
	Заход ВЛ 220 кВ Оротукан - ГПП (Стройбаза) на ОРУ 220 кВ Усть-Среднеканской ГЭС


	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	-
	выдача мощности 
Усть-Средне​канской ГЭС

(570 МВт)

	13.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Усть-Среднеканская ГЭС - Оротукан


	72
	-
	-
	-
	-
	-
	72
	-
	-"-

	14.
	ВЛ 220 кВ Оротукан - Центральная


	-
	-
	361
	-
	-
	-
	361
	-
	-"-

	15.
	Две ВЛ 220 кВ Граматухинская 

ГЭС - Новокиевка


	-
	-
	56
	-
	-
	-
	56
	-
	выдача мощности Граматухинской ГЭС

(300 МВт)



	16.
	Двухцепная ВЛ 220 кВ Нижнебурейская ГЭС - Архара


	-
	-
	106,6
	-
	-
	-
	106,6
	-
	выдача мощности Нижнебурейской ГЭС (321 МВт)

	17.
	ВЛ 220 кВ Канкунская ГЭС - ПП Алдан 
	-
	-
	150
	-
	-
	-
	150
	-
	электроснабжение строительства и выдача мощности Канкунской ГЭС



	
	с ПП 220 кВ Алдан


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Заходы ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах на ПП Алдан


	-
	-
	8
	-
	-
	-
	8
	-
	электроснабжение строительства и выдача мощности Канкунской ГЭС



	19.
	Две ВЛ 500 кВ Канкунская ГЭС - Нерюнгринская


	-
	-
	230
	-
	230
	-
	460
	-
	выдача мощности Канкунской ГЭС (1300 МВт)

	20.
	ПС 500 кВ Нерюнгринская


	-
	-
	-
	-
	-
	668
	-
	668
	усиление электрической связи Южно-Якутского энергорайона с Амурской энергосистемой, выдача мощности Канкунской ГЭС



	21.
	ВЛ 500 кВ Нерюнгринская - Сковородино (участок Нерюнгринская - Тында)


	-
	-
	179
	-
	-
	-
	179
	-
	-"-

	22.
	ВЛ 500 кВ Нерюнгринская - Сковородино 

(вторая ВЛ)


	-
	-
	-
	-
	340
	-
	340
	-
	-"-

	23.
	Две ВЛ 500 кВ Сковородино-2 - Зейская ГЭС
	-
	-
	-
	-
	540
	-
	540
	-
	усиление электрической связи Южно-Якутского энергорайона с Амурской энергосистемой, выдача мощности Канкунской ГЭС



	24.
	ПС 500 кВ 

Сковородино-2


	-
	-
	-
	-
	-
	668
	-
	668
	-"-

	25.
	ВЛ 220 кВ Нижнетимптонская 

ГЭС - ПП Алдан
	-
	-
	120
	-
	-
	-
	120
	-
	электроснабжение строительства и выдача мощности Нижнетимптонской ГЭС



	26.
	Две ВЛ 500 кВ Нижнетимптонская 

ГЭС - Канкунская ГЭС
	-
	-
	-
	-
	360
	-
	360
	-
	выдача мощности Нижнетимптонской ГЭС (800 МВт)



	
	Итого для выдачи мощности электростанций

	209
	668
	2347
	-
	2010
	1336
	4566
	2004
	 

	Для повышения надежности электроснабжения потребителей и снятия сетевых ограничений



	27.
	ВЛ 500 кВ Дальневосточная - Владивосток с ПС 

500 кВ Владивосток
	94,6
	668
	-
	-
	-
	-
	94,6
	668
	повышение надежности электроснабжения юга Приморского края

	
	и расширение ПС 500 кВ Дальневосточная
	-
	125
	-
	-
	-
	-
	-
	125
	

	28.
	ВЛ 500 кВ Чугуевка - Находка - Владивосток с ПС 500 кВ Находка, 
	172
	501
	200
	-
	-
	-
	372
	501
	повышение надежности электроснабжения юга Приморского края

	 
	расширение ПС 500 кВ Владивосток и заходами ВЛ 220 кВ ПП Партизанск - Широкая и ВЛ 220 кВ ПП Партизанск - Чугуевка на ПС Находка


	66
	-
	-
	250
	-
	-
	66
	250
	

	29.
	ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах


	-
	-
	275
	-
	-
	-
	275
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей района г.Алдан



	30.
	ПП 500 кВ Амурский 

(2011 - 2015 годы) 


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	повышение надежности электроснабжения потребителей



	31.
	ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - ПП Амурский (вторая ВЛ)


	-
	-
	360
	-
	-
	-
	360
	-
	повышение надежности выдачи мощности

 Зейской ГЭС 



	32.
	ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - ПП Амурский 

(вторая ВЛ)


	-
	-
	280
	-
	-
	-
	280
	-
	повышение надежности выдачи мощности

 Бурейской ГЭС



	33.
	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Хабаровская 

(вторая ВЛ)


	-
	-
	-
	-
	450
	-
	450
	-
	увеличение пропускной способности между Хабаровской и Приморской энергосистемами



	34.
	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Владивосток


	-
	-
	-
	-
	440
	-
	440
	-
	увеличение пропускной способности сечения север - юг Приморья



	35.
	Двухцепная

ВЛ 220 кВ 

Томмот - Майя


	-
	-
	-
	-
	854
	-
	854
	-
	объединение Южного и Центрального энергорайонов Якутской энергосистемы 



	36.
	ПС 220 кВ Майя


	-
	-
	-
	250
	-
	-
	-
	250
	-"-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	ПС 220 кВ Томмот


	-
	-
	-
	126
	-
	-
	-
	126
	повышение надежности электроснабжения потребителей южной Якутии

-"-

	38.
	Подвеска второй цепи ВЛ 220 кВ Нижний Куранах - Томмот


	-
	-
	47
	-
	-
	-
	47
	-
	

	 
	Итого для повышения надежности электроснаб​жения потребителей и снятия сетевых ограничений


	333
	1294
	1162
	626
	1744
	-
	3239
	1920
	

	 
	Всего 
	542
	1962
	3509
	626
	3754
	1336
	7804
	3924
	 


_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики

до 2020 года

П Р О Г Н О З

потребности в капиталовложениях на развитие электростанций и сооружение электросетевых объектов

Таблица 1

Потребность в капиталовложениях на развитие электростанций 

(базовый вариант) на 2006 - 2020 годы 

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

	
	2006 - 

2015 годы
	2016 - 

2020 годы

	
	

	Всего
	6742,8
	4873,5

	в том числе:


	
	

	гидроэлектростанции


	897,5
	1137,7

	атомные электростанции


	1574,3
	1475,2

	тепловые электростанции
	4271
	2260,6


Таблица 2

Потребность в капиталовложениях на сооружение электросетевых объектов (базовый вариант) на период до 2020 года 

(млрд. рублей, в ценах соответствующих лет)

	
	2006 - 2010 годы
	2011 - 2015 годы
	2016 - 2020 годы
	2006 -2020 годы

	
	
	
	
	

	Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть - всего

в том числе:


	717,6
	1630,3
	2524,7
	4872,5

	новое строительство сетей
	518,6
	1162
	1888,6
	3569,2

	реновации сетей


	162,2
	365,7
	466,4
	994,3

	прочие затраты


	36,8
	102,5
	169,8
	309

	Распределительные электрические сети - всего

в том числе:


	704,6
	1489,7
	2011,9
	4206,3

	новое строительство сетей


	342,8
	789,4
	1055,5
	2187,7

	реновации сетей


	308,5
	608,1
	830,1
	1746,6

	прочие затраты


	53,3
	92,2
	126,4
	272

	Итого
	1422,2
	3120
	4536,6
	9078,8


_________

215R
215R

_1266229730.xls
Диаграмма3

		1990		1990

		1998		1998

		2000		2000

		2005		2005

		2006		2006

		2010		2010

		2015		2015

		2020		2020



отчет

млрд. кВт·ч

прогноз

(4,1%)

(5,2%)

максимальный вариант

базовый вариант

годы

980

940,7

863,7

809,1

1073,8

1073.8

1073.8

809.14

809.14

863.71

863.71

940.703

940.703

979.986

979.986

1260

1196.57

1600

1426.29

2000.002

1710



россия

		

																		Вариант электропотребления

		синим - правки от 09.02.07 г.

		правка от 15.01.07 с учётом предварительных итогов 2006 г.

		ОЭС																		отчёт		Средний прирост за 2007-   2011 гг., %		Средний прирост за 2011 -     2020 гг., %		Средний прирост за 2021 -  2025 гг., %		Средний прирост за 2026 -  2030 гг., %

				2000 г.						2001		2002 г.				2003 г.		2004 г.		2005

		ОЭС Северо-Запада с Янтарьэнерго)		74.14						77.174		78.009				80.281		82.405		83.735										1124

		среднегодовой %														0.00		2.65				0.00		0.00		0.00		0.00

										77.174		78.009				0.000		0.000		83.735										1200

																						0.00

										77.174		78.009				0.000		0.000		83.735										1260

																						0.00

		ОЭС Центра (с зарядом ГАЭС)		202.644						205.625		209.896				217.063		221.077		224.559										1124

		среднегодовой %														0.00		1.85				0.00		0.00		0.00		0.00

										205.625		209.896				0.000		0.000		224.559										1200

																0.00		0.00				0.00

										205.625		209.896				0.000		0.000		224.559										1260		вариант 1260				вариант 1200						вариант 1124

																0.00		0.00				0.00

																																Примечание: в скобках даны среднегодовые приросты по вариантам за период 2007-2011 гг.

		ОЭС Средней Волги		77.65						77.551		78.336				79.885		80.482		80.587										1124

		среднегодовой %																				0.00		0.00		0.00		0.00

										77.551		78.336				0.000		0.000		80.587										1200

																						0.00

										77.551		78.336				0.000		0.000		80.587										1260

																						0.00

		ОЭС Юга		68.09						69.350		69.999				71.665		72.016		73.463										1124

		среднегодовой %																				0.00		0.00		0.00		0.00

										69.350		69.999				0.000		0.000		73.463										1200

																						0.00

										69.350		69.999				0.000		0.000		73.463										1260

																						0.00

		ОЭС Урала		201.77						204.352		205.401				213.254		222.752		228.119										1124

		среднегодовой %																				0.00		0.00		0.00		0.00

										204.352		205.401				0.000		0.000		228.119										1200

																						0.00		0.00		0.00		0.00

										204.352		205.401				0.000		0.000		228.119										1260

																						0.00

		ОЭС Сибири		184.73						185.851		181.390				185.010		188.052		190.854										1124

		среднегодовой %																				0.00		0.00		0.00		0.00

										185.851		181.390				0.000		0.000		190.854										1200

																						0.00		0.00		0.00		0.00

										185.851		181.390				0.000		0.000		190.854										1260

																						0.00

		Востокэнерго, в т.ч.		37.370						37.504		37.150				37.620		38.645		38.662										1124

		среднегодовой %																				0.00		0.00		0.00		0.00

										37.504		37.150				37.620		38.645		38.662										1200

																						0.00

										37.504		37.150				37.620		38.645		38.662										1260

																						0.00

		ОЭС Востока		25.16						25.209		25.160				25.899		26.520		27.074

		среднегодовой %														0.00		2.40		2.09		0.00		0.00		0.00		0.00

		изолированные узлы Востока		12.21						12.295		11.990				11.721		12.125		11.588

		среднегодовой %														0.00		3.45		-4.43		0.00		0.00		0.00		0.00

		Итого централизованное электропотребление		846.394						857.407		860.181				884.778		905.429		919.979

		среднегодовой %														0.00		2.33		1.61				0.00		0.00		0.00

		Норильский узел		9.52						9.650		9.616				4.861		5.072		4.968

		среднегодовой %														0.00		4.34		-2.05				0.00		0.00		0.00

		Таймырэнерго		4.337						4.515		4.316				4.610		4.553		4.551

		среднегодовой %														0.00		-1.24		-0.04				0.00		0.00		0.00

		Децентрализованные э/у		7.798						8.379		8.384				8.631		9.196		11.205

		среднегодовой %														0.00		6.55		21.85				0.00		0.00		0.00

																																Прогноз электропотребления по России на период до 2020 г.

																						темп

						1990		1998		2000		2005		2006		2010		2015		2020		2020 к 2001

		РОССИЯ		863.71		1073.8		809.1		863.7		940.7		980.0		1196.6		1426.3		1710.0										базовый вариант

		среднегодовой %																				3.47

						1073.8		809.1		863.7		940.7		980.0		1260.0		1600.0		2000.0										максимальный вариант

												1.78				6.59		4.61		4.32		4.29		1083.679		1124.259		1158.44

																								3.1318937541		3.744651322		3.0403136644





россия

		



123,1
(7,2 %)

120,5
(6,7 %)

106,3
(4,1 %)

млрд. кВт.ч

отчет

предв.  отчет

1260

1124

1200

ОЭС Северо-Запада



общие данные 

		



320,6
(6,45 %)

303,7
(5,30 %)

283,9
(3,89 %)

отчет

предв.  отчет

млрд. кВт.ч

1124

1260

1200

ОЭС Центра



		



109,9
(5,52 %)

101,6
(3,90 %)

93,4
(2,16 %)

отчет

предв.  отчет

млрд. кВт.ч

1124

1260

1200

ОЭС Средней Волги



		



104,9
(6,54 %)

99,5
(5,40 %)

89,4
(3,18 %)

отчет

предв.  отчет

млрд. кВт.ч

1124

1260

1200

ОЭС Юга



		



293,4
(3,95 %)

303,4
(4,66 %)

320,5
(5,81 %)

отчет

предв.  отчет

млрд. кВт.ч

1124

1260

1200

ОЭС Урала



		



228,3
(3,07 %)

249,3
(4,89 %)

273,0
(6,82 %)

отчет

предв.  отчет

млрд. кВт.ч

1120

1260

1200

ОЭС Сибири



		



53,7
(6,54 %)

46,9
(3,77 %)

42,0
(1,48 %)

отчет

предв.  отчет

млрд. кВт.ч

1124

1260

1200

ОЭС Востока



		1990		1990

		1998		1998

		2000		2000

		2005		2005

		2006		2006

		2010		2010

		2015		2015

		2020		2020



о   т   ч   е   т

Примечание: в скобках даны среднегодовые приросты по вариантам за период 2006-2020 гг.

млрд. кВт.ч.

п      р      о      г     н      о      з

1600,0

максимальный вариант

базовый вариант

годы

2000,0 (4,29 %)

1247,1 (4,93 %)

1710,0 (3,47 %)

1073.8

1073.8

809.14

809.14

863.71

863.71

940.703

940.703

979.986

979.986

1260

1196.57

1600

1426.29

2000.002

1710



		

																										Прогноз электропотребления по ОЭС России на период до 2020 г.

		синим - правки от 09.02.07 г.

		правка от 15.01.07 с учётом предварительных итогов 2006 г.

		ОЭС						отчёт		базовый год						Средний прирост за 2007-   2011 гг., %		Средний прирост за 2011 -     2020 гг., %		Средний прирост за 2021 -  2025 гг., %		Средний прирост за 2026 -  2030 гг., %

				2000 г.		2000		2005		2010		2015		2020

		ОЭС Северо-Запада с Янтарьэнерго)		74.14		74.14		83.735		114.293		141.885		175.524										1200

		среднегодовой %														5.05

						74.14		83.735		116.103		147.643		183.998										1260

																5.38

		ОЭС Центра (с зарядом ГАЭС)		202.644		200.88		224.559		288.70		355.93		433.88										1200

		среднегодовой %														4.48

						200.88		224.559		302.187		381.472		477.952										1260

																5.16

		ОЭС Средней Волги		77.65		77.65		80.587		98.783		110.558		125.341										1200

		среднегодовой %														2.99

						77.65		80.587		104.679		130.260		158.041										1260				вариант "1260"				вариант "1200"						вариант "1124"

																4.59

		ОЭС Юга		68.09		46.73		73.463		94.075		110.947		125.972										1200				Примечание: в скобках даны среднегодовые приросты по вариантам за период 2006-2020 гг.

		среднегодовой %														3.66

						46.73		73.463		99.059		127.563		155.708										1260

								2.01		6.45		4.99		2.71		5.13														2858

		ОЭС Урала		201.77		201.77		228.119		293.605		349.56		420.751										1200						1258

		среднегодовой %														4.16

						201.77		228.119		305.216		383.587		470.173										1260

								2.41		5.32		4.86		3.65		4.93		0.00		0.00		0.00

		ОЭС Сибири		184.73		184.73		190.854		239.828		277.985		330.810										1200

		среднегодовой %														3.73

						184.73		190.854		258.978		324.963		425.611										1260

								1.49		7.45		4.49		5.70		5.49		0.00		0.00		0.00

		Востокэнерго, в т.ч.		37.370		37.37		38.662		45.471		56.155		72.588										1200

		среднегодовой %														4.28

						37.37		38.662		50.558		76.893		98.220										1260

								0.04		9.72		10.40		4.28		6.41

		ОЭС Востока		25.16

		среднегодовой %														0.00		0.00		0.00		0.00

		изолированные узлы Востока		12.21

		среднегодовой %														0.00		0.00		0.00		0.00

		Итого централизованное электропотребление		846.394

		среднегодовой %																0.00		0.00		0.00

		Норильский узел		9.52

		среднегодовой %																0.00		0.00		0.00

		Таймырэнерго		4.337

		среднегодовой %																0.00		0.00		0.00

		Децентрализованные э/у		7.798

		среднегодовой %																0.00		0.00		0.00

		РОССИЯ		863.71																				1124

		среднегодовой %														0.00		0.00		0.00		0.00

																								1200

																4.93		1083.679		1124.259		1158.44

																		3.1318937541		3.744651322		3.0403136644		1260

																6.28





		0		0

		0		0

		0		0

		0		0

		0		0



млрд. кВт.ч

отчет

(5,38 %)

(5,05 %)

п р о г н о з

1260

1200

годы

ОЭС Северо-Запада

184,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		2000		2000

		2005		2005

		2010		2010

		2015		2015

		2020		2020



(5,16 %)

(4,48 %)

отчет

млрд. кВт.ч

п р о г н о з

1260

1200

годы

ОЭС Центра

200.88

200.88

224.559

224.559

302.187

288.695

381.472

355.934

477.952

433.878



		2000		2000

		2005		2005

		2010		2010

		2015		2015

		2020		2020



(4,59 %)

(2,99 %)

отчет

млрд. кВт.ч

п р о г н о з

1260

1200

годы

ОЭС Средней Волги

77.65

77.65

80.587

80.587

104.679

98.783

130.26

110.558

158.041

125.341



		2000		2000

		2005		2005

		2010		2010

		2015		2015

		2020		2020



(5,13 %)

отчет

млрд. кВт.ч

(3,66 %)

п р о г н о з

1260

1200

годы

ОЭС Юга

46.73

46.73

73.463

73.463

99.059

94.075

127.563

110.947

155.708

125.972



		2000		2000

		2005		2005

		2010		2010

		2015		2015

		2020		2020



(4,93 %)

отчет

млрд. кВт.ч

(4,16%)

п р о г н о з

1260

1200

годы

ОЭС Урала

201.77

201.77

228.119

228.119

305.216

293.605

383.587

349.56

470.173

420.751



		2000		2000

		2005		2005

		2010		2010

		2015		2015

		2020		2020



(5,49 %)

отчет

млрд. кВт.ч

(3,43%)

п р о г н о з

1260

1200

годы

ОЭС Сибири

184.73

184.73

190.854

190.854

258.978

239.828

324.963

277.985

425.611

330.81



		2000		2000

		2005		2005

		2010		2010

		2015		2015

		2020		2020



отчет

млрд. кВт.ч

(6,41 %)

(4,28 %)

п р о г н о з

1260

1200

годы

ОЭС Востока

37.37

37.37

38.662

38.662

50.558

45.471

76.893

56.155

98.22

72.588




