ГОСТ 4.150-85

УДК 621.3.036.663:006.354                                                                                              Группа Е00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система показателей качества продукции

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ (ТЭН)

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Product-quality index system. Tubular electric heaters (TEH). Nomenclature of indices

ОКСТУ 3442, 3443

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 сентября 1985 г. № 2845 срок введения установлен

с 01.01.87

РАЗРАБОТАН Министерством электротехнической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ В. М. Фомин, В. И. Макаров, В. Ф. Доровский, З. А. Черкаева, А. Н. Попов, Б. А. Ивантотов

ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

Член Коллегии Е. Г. Орлов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 сентября 1985 г. № 2845

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества трубчатых электронагревателей (ТЭН) и блоков ТЭН, включаемых в государственный стандарт с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, карты технического уровня и качества продукции.

Коды продукции, входящие в группу однородной продукции, по ОКП:

34 4242, 34 4350.

Алфавитный перечень показателей приведен в справочном приложении.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЭН И БЛОКОВ ТЭН

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства ТЭН и блоков ТЭН приведены в табл. 1.

Допускается номенклатуру показателей качества, приведенную в табл. 1, по согласованию с заказчиком (основным потребителем) дополнять отдельными показателями, не установленными настоящим стандартом.

Таблица 1

| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства |
| --- | --- | --- |
| 1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1. Классификационные показатели |  |  |
| 1.1.1. Номинальная мощность (ГОСТ 18311—80), кВт | wном | — |
| 1.1.2. Номинальное напряжение (ГОСТ 18311—80), В | Uном | — |
| 1.1.3. Развернутая длина (СТ СЭВ 171—75), мм | L | — |
| 1.1.4. Диаметр, мм | d | — |
| 1.1.5. Нагреваемая среда | — | — |
| 1.2. Показатели функциональной и технической эффективности |  |  |
| 1.2.1. Рабочая температура на оболочке ТЭН, не более (СТ СЭВ 171—75), (С | tо | — |
| 2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ |
| 2.1. Полный средний ресурс (ГОСТ 27.002—83), ч | Тр.ср | Долговечность |
| 2.2. Установленный ресурс (ГОСТ 27.003—83), ч | Тр.у | То же |
| 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ |
| 3.1. Удельная поверхностная мощность, не более (СТ СЭВ 171—75), Вт/см2 | W | Экономичность по расходу энергии |
| 3.2. Масса, кг | М | — |
| 3.3. Удельная масса, кг/м | Муд | Экономичность по расходу материала |
| 4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ |
| 4.1. Удельная трудоемкость изготовления (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч/кВт | ти | Трудоемкость |
| 4.2. Удельная технологическая себестоимость, руб./кВт | Тс | — |
| 4.3. Удельная энергоемкость кВт ( ч/кВт | Тэн | — |
| 5. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ |
| 5.1. Коэффициент применяемости | Кпр | — |
| 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ |
| 6.1. Показатель патентной чистоты | Пп.ч | — |

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТЭН И БЛОКОВ ТЭН

2.1. Перечень основных показателей качества:

полный средний ресурс;

удельная поверхностная мощность;

удельная масса;

установленный ресурс.

2.2. Применяемость показателей качества ТЭН и блоков ТЭН, включаемых в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), ТЗ на ОКР приведена в табл. 2.

Таблица 2

| Номер показателя по табл. 1 | Применяемость в НТД |
| --- | --- |
|  | ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1.1 | - | + | + | + | + |
| 1.1.2 | - | + | + | + | + |
| 1.1.3 | - | + | + | + | + |
| 1.1.4 | - | + | + | + | + |
| 1.1.5 | - | + | + | + | + |
| 1.2.1 | - | + | + | + | + |
| 2.1 | О | О | О | О | О |
| 2.2 | О | О | О | О | О |
| 3.1 | О | О | О | О | О |
| 3.2 | - | - | - | + | - |
| 3.3 | О | О | О | - | О |
| 4.1 | - | - | + | - | + |
| 4.2 | - | - | + | - | + |
| 4.3 | - | - | - | - | + |
| 5.1 | - | - | + | + | ( |
| 6.1 | - | - | - | - | + |

Примечание. В таблице знак « + » означает применяемость, знак «—» — неприменяемость соответствующих показателей качества продукции, знак «О» — основные показатели, знак «±» — применяемость показателя, если оговорено в техническом задании (технических условиях).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| Диаметр | 1.1.4 |
| --- | --- |
| Длина развернутая | 1.1.3 |
| Коэффициент применяемости | 5.1 |
| Масса | 3.2 |
| Масса удельная | 3.3 |
| Мощность номинальная | 1.1.1 |
| Мощность удельная поверхностная | 3.1 |
| Напряжение номинальное | 1.1.2 |
| Показатель патентной чистоты | 6.1 |
| Ресурс полный средний | 2.1 |
| Ресурс установленный | 2.2 |
| Себестоимость удельная технологическая | 4.2 |
| Среда нагреваемая | 1.1.5 |
| Температура на оболочке ТЭН рабочая | 1.2.1 |
| Трудоемкость изготовления удельная | 4.1 |
| Энергоемкость удельная | 4.3 |