ГОСТ 15049-81

УДК 621.3.001.4:006.354                                                                                                 Группа Е00
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Термины и определения

Electric lamps. Terms and definition

МКС 01.040.29

 29.140.20

ОКП 346000

Дата введения с 01.01.83
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.12.81 № 5968
3. ГОСТ 15049-81 полностью соответствует СТ СЭВ 2737-80

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер пункта, подпункта

	ГОСТ 19880-74
	Вводная часть

	ГОСТ 14286-88
	Вводная часть

	ГОСТ 26148-84
	Вводная часть

	СТ СЭВ 2737-80
	Вводная часть


5. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 11-88)
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения в области источников света.
Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2737-80.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий. Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 26148-84, ГОСТ 24286-88, ГОСТ 19880-74.
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятий содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.
В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым.

	Термин
	Определение

	Основные понятия

	1. Электрическая лампа
Лампа
	Источник оптического излучения, создаваемого в результате преобразования электрической энергии

	Лампы накаливания

	2. Лампа накаливания
	Электрическая лампа, в которой свет излучается телом, раскаленным в результате прохождения через него электрического тока

	3. Вакуумная лампа
	Лампа накаливания со светящим телом, находящимся в колбе, из которой выкачан воздух

	4. Газополная лампа
	Лампа накаливания, светящее тело которой находится в колбе, наполненной инертным газом

	5. Галогенная лампа
	Газополная лампа, внутри (или в) замкнутого (замкнутом) пространства (пространстве) которой содержится инертный газ, галогены или его соединения

	6. (Исключен, Изм. № 1).

	Разрядные и дуговые лампы

	7. Разрядная лампа
	Электрическая лампа, в которой свет возникает в результате электрического разряда в газе, парах металлов или смеси газа с парами

	8. Трубчатая разрядная лампа
	Разрядная лампа, имеющая форму прямой или изогнутой трубки

	9. Металлогалогенная лампа
	Разрядная лампа, в которой свет создается излучением смеси паров металла и продуктов разложения галоидных соединений металлов

	10. Люминесцентная лампа
	Разрядная лампа, в которой свет излучается в основном слоем люминесцирующего вещества, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением электрического разряда

	11. Газоразрядная лампа
	Разрядная лампа, в которой электрический разряд происходит в газе.

Примечание. В зависимости от вида газа различают, например, неоновую лампу, ксеноновую лампу, гелиевую лампу

	12. Лампа отрицательного свечения
	Разрядная лампа, в которой свет создается непосредственно или косвенно излучением катодных частей тлеющего разряда

	13. Паросветная лампа
	Разрядная лампа, в которой свет создается в основном излучением паров металла. 

Примечание. В зависимости от вида паров металла различают, например, ртутную лампу, натриевую лампу

	14. Ртутная лампа сверхвысокого давления
	Ртутная лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме достигает 106 Ра и более

	15. Ртутная лампа высокого давления
	Ртутная лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме находится в пределах от 105 до 106 Ра

	16. Ртутная лампа низкого давления
	Ртутная лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме меньше 102 Па

	17. Натриевая лампа высокого давления
	Натриевая лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме имеет значение порядка 104 Ра

	18. Натриевая лампа низкого давления
	Натриевая лампа, парциальное давление паров в которой при установившемся режиме не превышает 102 Ра

	19. Лампа с холодным катодом
	Разрядная лампа, в которой свет создается тлеющим разрядом с положительным свечением

	20. Лампа с горячим катодом
	Разрядная лампа, в которой свет создается положительным столбом дугового разряда

	21. Лампа мгновенного зажигания
	Разрядная лампа, которая зажигается без предварительного подогрева электродов

	22. Лампа с предварительным нагревом электродов
	Лампа с горячим катодом, которая зажигается после предварительного нагрева электродов

	23. Люминесцентная лампа со стартерным зажиганием
	Люминесцентная лампа, в цепь которой включается стартер для предварительного нагрева электродов

	24. Люминесцентная лампа бесстартерного зажигания
	Люминесцентная лампа, работающая с приспособлением для ее быстрого зажигания

	25. Люминесцентная лампа для низких температур
	Люминесцентная лампа, конструкция которой обеспечивает ее удовлетворительное зажигание и горение при температуре ниже 278 К (5 °С)

	26. Дуговая лампа
	Электрическая лампа, в которой свет излучается дуговым разрядом

	27. Угольная дуговая лампа
	Дуговая лампа с угольными электродами, не содержащими примесей, работающая при небольшой плотности тока

	28. Угольная дуговая лампа высокой интенсивности
	Дуговая лампа с угольными электродами, работающая при большой плотности тока и имеющая высокую яркость в прианодной области преимущественно за счет излучения дуги

	29. Пламенная дуговая лампа
	Дуговая лампа, работающая при большой плотности тока, с угольными электродами, содержащими примеси, которые, возгоняясь в пламени, влияют на излучение, изменяя его спектральное распределение и световую эффективность

	30. Закрытая дуговая лампа
	Дуговая лампа, действующая в закрытом пространстве с ограниченным доступом воздуха

	31. Электродосветовая лампа
	Дуговая лампа, в которой свет создается в основном накаленными в дуговом разряде вольфрамовыми электродами

	32. Лампа с короткой дугой
	Дуговая лампа с расстоянием между электродами 10 мм и менее

	33. Лампа с длинной дугой
	Дуговая лампа с расстоянием между электродами больше 10 мм

	Специальные лампы

	34. Бесцокольная лампа
	Электрическая лампа, у которой электрический и механический контакт с патроном или непосредственно с питающими проводами осуществляется через токовые вводы

	35. Софитная лампа
	Лампа накаливания с колбой трубчатой формы, токовые вводы которой расположены на одной оси и направлены в разные стороны

	36. Механически прочная лампа
	Электрическая лампа, конструктивное исполнение которой позволяет выдерживать механические сотрясения и вибрации

	37. Лампа с фокусирующим цоколем
	Лампа накаливания, расположение светящего тела которой точно фиксировано относительно фокусирующего устройства, составляющего часть цоколя

	38. Лампа последовательного включения
	Лампа накаливания, предназначенная для эксплуатации в группе ламп, соединенных последовательно

	39. Декоративная лампа
	Лампа накаливания, которая изготавливается различных формы и цвета и предназначается для декоративных целей

	40. Светонаправляющая лампа
	Электрическая лампа, колба которой обычно имеет особую форму или частично покрыта отражающим слоем для перераспределения или концентрации света

	41. Сверхминиатюрная лампа
	Лампа накаливания длиной менее 10 мм и диаметром менее 4 мм.

Примечание. К п.п. 41-46. Если лампа по длине и диаметру одновременно соответствует двум разным видам, ее следует классифицировать по длине

	42. Миниатюрная лампа
	Лампа накаливания длиной от 10 до 30 мм и диаметром от 4 до 18 мм

	43. Малогабаритная лампа
	Лампа накаливания длиной от 30 до 75 мм и диаметром от 18 до 40 мм



	44. Среднегабаритная лампа
	Лампа накаливания длиной от 75 до 175 мм и диаметром от 40 до 81 мм

	45. Крупногабаритная лампа
	Лампа накаливания длиной более 175 мм и диаметром более 81 мм

	46. Двухцокольная миниатюрная лампа
	Трубчатая разрядная лампа или лампа накаливания трубчатой формы с цилиндрическим цоколем на обоих концах

	46а. Лампа проекторная с зеркальным отражателем
	Лампа накаливания, представляющая комбинацию кварцевой галогенной лампы с зеркальным отражателем, концентрирующим световой поток лампы на поверхности малого размера или малого объема

	47. Импульсная лампа
	Разрядная лампа, работающая с электронным устройством и дающая импульсы света

	48. Лампа смешанного света
	Электрическая лампа, сочетающая в одной колбе излучающий элемент разрядной лампы и нить накала, соединенные последовательно

	49. Лампа дневного света
	Лампа накаливания или газоразрядная, свет которой по спектральному составу приближается к дневному свету

	50. Лампа Мура
	Газоразрядная лампа, в которой свет создается положительным столбом электрического разряда в среде азота или углекислого газа

	50а. Бактерицидная лампа
	Ртутная лампа низкого давления, колба которой прозрачна для бактерицидного ультрафиолетового излучения области УФ-С

	51. Точечная лампа
	Лампа повышенной яркости, служащая точечным источником света

	51а. Ультрафиолетовая лампа
	Ртутная лампа низкого давления ультрафиолетового излучения, световые качества которой представляют второстепенное значение

	52. Ленточная лампа
	Лампа накаливания с ленточным телом накала

	53. Электролюминесцентная лампа
	Электрическая лампа, в которой свет создается в результате электролюминесценции

	54. Инфракрасная лампа
	Электрическая лампа инфракрасного излучения 

Примечание. Световые качества инфракрасной лампы имеют второстепенное значение

	55. Спектральная лампа
	Разрядная лампа с излучением определенного линейчатого спектра, дающая при помощи светофильтров излучение близкое к монохроматическому

	Детали и вспомогательные устройства электрических ламп

	56. Светящееся тело
	Часть электрической лампы, излучающая свет

	57. Тело накала
	Светящееся тело, излучающее свет в результате его нагревания электрическим током

	58. Нить накала
	Тело накала в виде нити. 

Примечание. Нить накала обычно изготавливается вольфрамовой или угольной

	59. Прямая нить накала
	Нить накала, имеющая форму прямой линии или состоящая из нескольких прямолинейных участков

	60. Моноспираль
	Нить накала, свитая в спираль

	61. Биспираль
	Нить накала, дважды свитая в спираль

	62. Триспираль
	Нить накала, трижды свитая в спираль

	63. Секционное тело накала
	Тело накала, состоящее из нескольких соединенных секций, каждая из которых имеет форму прямой нити накала, моноспирали, биспирали или триспирали

	64. Плоское тело накала
	Тело накала, различные секции или оси витков которого расположены в одной плоскости

	65. Прямолинейное тело накала
	Прямая нить накала или нить, святая в спираль, ось витков которой - прямая линия

	66. Ленточное тело накала
	Тело накала из вольфрамовой ленты

	67. Колба
	Герметичная оболочка лампы накаливания или разрядной лампы, в которую заключено светящееся тело

	68. Прозрачная колба
	Колба прозрачная для видимых излучений

	69. Матированная колба
	Колба, диффузно рассеивающая свет вследствие матирования ее поверхности

	70. Колба из молочного стекла
	Колба, материал которой во всем объеме рассеивает свет

	71. Колба с внутренним рассеивающим покрытием
	-

	72. Зеркальная колба
	Колба, часть поверхности которой покрыта отражающим слоем, направляющим свет в заданном направлении

	73. Эмалированная колба
	Прозрачная колба, покрытая просвечивающим слоем эмали

	74. Колба с люминофором
	Прозрачная колба, внутренняя поверхность которой покрыта слоем люминофора

	75. Цветная колба
	Колба из цветного стекла, окрашенного в массе, или из прозрачного стекла, покрытого цветным слоем

	76. Колба из тугоплавкого стекла
	Колба из стекла специального состава, обладающего высокой температурой размягчения и термостойкостью

	77. Цоколь лампы
	Деталь электрической лампы, служащая для ее крепления в патроне и обеспечивающая присоединение к питающей сети


	78. Резьбовой цоколь
	Цоколь с винтовой резьбой для ввинчивания в патрон

	79. Штифтовой цоколь
	Цоколь с одним или несколькими штифтами

	80. Штырьковый цоколь
	Цоколь с одним или с несколькими штырьками

	81. Фокусирующий цоколь
	Цоколь, позволяющий установить тело накала в определенном положении по отношению к его посадочным местам

	82. Фланцевый цоколь
	Фокусирующий цоколь с фланцем на стакане цоколя

	83. Штифт цоколя
	Металлический стержень на боковой поверхности стакана цоколя, который входит в прорезь патрона для крепления цоколя

	84. Контактная пластинка цоколя
	Металлическая деталь цоколя, изолированная от его стакана и соединенная с одним из вводов, с помощью которой осуществляется электрический контакт с патроном

	85. Штырек лампы
	Металлическая деталь в виде цилиндра или иной формы, укрепленная на конце цоколя лампы так, чтобы она могла войти в соответствующее отверстие патрона и обеспечить или крепление цоколя, или электрический контакт с патроном, или и то и другое

	86. Ножка лампы
	Часть лампы накаливания или разрядной лампы для крепления тела накала или электродного узла

	87. Смонтированная ножка
	Совокупность ножки лампы с телом накала или электродным узлом

	88. Бусинка
	Стеклянная деталь ножки лампы в виде заплавленного шарика с токовым вводом (вводами)

	89. Тарелка
	Стеклянная цилиндрическая деталь ножки лампы, развернутая с одного конца для приварки к колбе

	90. Штенгель
	Деталь ножки лампы в виде трубки, сообщающейся с внутренней полостью колбы или горелки, служащая для откачки воздуха из колбы или наполнения ее газом и для дозировки металлов

	91. Лопатка
	Плоская часть ножки лампы, в которую впаяны токовые вводы

	92. Штабик
	Часть ножки лампы, состоящая из стеклянной палочки, обычно заканчивающейся бусинкой или лопаткой

	93. Держатель
	Деталь ножки лампы из проволоки или фольги, поддерживающая тело накала

	94. Крючок держателя
	Конец держателя в форме крючка

	95. Петля держателя
	Конец держателя в форме петли

	96. Токовый ввод
	Часть лампы накаливания или разрядной лампы, по которой подводится ток от цоколя к телу накала или к электродам

	97. Впай
	Металлическая проволока или лента, составляющая часть токового ввода лампы, заваренная в лопатку и имеющая коэффициент расширения, близкий к стеклу лопатки или колбы, и обеспечивающая вакуумную герметичность лампы

	98. Экран лампы накаливания
	Деталь газополной лампы в виде диска, расположенная внутри колбы перпендикулярно ее оси и служащая для предохранения лопатки и цоколя от перегрева

	99. Экран люминесцентной лампы
	Деталь люминесцентной лампы, служащая для уменьшения распыления электрода и почернения приэлектродных поверхностей лампы

	100. Заэлектродный экран
	Деталь газоразрядной лампы высокого давления, служащая для предотвращения перехода дуги с катода на колпачки или штенгель

	101. Рабочий электрод
	Электрод разрядной лампы, через который проходит разрядный ток

	102. Электрод зажигания
	Вспомогательный электрод разрядной лампы, служащий для ее зажигания

	103. Холодный (горячий) катод
	Катод разрядной лампы, работающий в режиме тлеющего (дугового) разряда

	104. Полоска зажигания
	Деталь трубчатой разрядной лампы в виде токопроводящей полоски, расположенная вдоль стенки колбы и способствующая ее зажиганию

	105. Зажигающее устройство
	Вспомогательное электрическое устройство разрядной лампы, обеспечивающее возбуждение электрического разряда

	106. Стартер
	Зажигающее устройство, обеспечивающее предварительный подогрев электродов разрядной лампы

	107. Балластное сопротивление
	Вспомогательное устройство разрядной лампы, обеспечивающее ее горение

	108. Однородный уголь
	Угольный электрод дуговой лампы однородного состава

	109. Уголь с фитилем
	Угольный электрод дуговой лампы с осевым каналом, заполненным смесью угля с веществом для стабилизации дуги и (или) увеличения ее силы света

	110. Пропитанный уголь
	Угольный электрод дуговой лампы, пропитанный солями металлов и снабженный содержащим эти соли фитилем для увеличения световой отдачи

	111. Регулирующее устройство дуговой лампы
	Вспомогательное устройство для регулирования электрической дуги в дуговой лампе с помощью электромагнитных приборов

	112. Стакан цоколя
	Деталь цоколя, соединения с одним из вводов, при помощи которой осуществляется электрический контакт с патроном, и служащая непосредственно для крепления цоколя в патроне

	113. Вкладыш цоколя
	Деталь цоколя лампы, изолирующая корпус цоколя от контактной пластины цоколя

	114. Гильза цоколя
	Деталь цоколя лампы, предназначенная для крепления колбы к корпусу цоколя без мастики

	115. Горелка
	Часть разрядной лампы с внешней колбой, представляющая собой трубку из светопропускающего материала с герметично впаянными электродными узлами, внутри которой происходит электрический разряд в газе или парах металла

	116. Керн
	Деталь электрода разрядной лампы, на которую навивается спираль

	117. Фольговый ввод
	Токовый ввод из фольги линзообразного сечения

	118. U-образный ввод
	Внешняя часть электродного узла с фольговым вводом

	119. Внутреннее звено
	Часть токового ввода между впаем и светящимся телом

	120. Фиксатор
	Деталь лампы с внешней колбой для крепления горелки в заданном положении

	121. Флажок
	Деталь разрядной лампы, служащая для защиты люминофорного слоя от повреждения струей газа при наполнении колбы

	122. Теплоотражающее покрытие
	Покрытие из тугоплавкого материала на колбе, позволяющее повысить температуру приэлектродных областей горелки

	123. Электродный узел
	Совокупность деталей разрядной лампы для создания и поддержания электрического разряда. 

Примечание. В некоторых случаях электродный узел служит также для откачки и наполнения горелки

	124. Колпачок
	Деталь разрядной лампы, служащая для сборки и герметизации горелки

	125. Отражатель лампы
	Деталь лампы, предназначенная для изменения пространственного распределения светового потока источника, основанного преимущественно на использовании явления отражения


(Измененная редакция, Изм. № 1).
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

	Биспираль
	61

	Бусинка
	88

	Ввод токовый
	96

	Ввод U-образный
	118

	Ввод фольговый
	117

	Вкладыш цоколя
	113

	Впай
	97

	Гильза цоколя
	114

	Горелка
	115

	Держатель
	93

	Звено внутреннее
	119

	Катод холодный (горячий)
	103

	Керн
	116

	Колба
	67

	Колба зеркальная
	72

	Колба из молочного стекла
	70

	Колба из тугоплавкого стекла
	76

	Колба матированная
	69

	Колба прозрачная
	68

	Колба с люминофором
	74

	Колба с внутренним рассеивающим покрытием
	71

	Колба цветная
	75

	Колба эмалированная
	73

	Колпачок
	124

	Крючок держателя
	94

	Лампа
	1

	Лампа бактерицидная
	50а

	Лампа бесцокольная
	34

	Лампа вакуумная
	3

	Лампа газополная
	4

	Лампа газоразрядная
	11

	Лампа галогенная
	5

	Лампа декоративная
	39

	Лампа дневного света
	49

	Лампа дуговая
	26

	Лампа дуговая закрытая
	30

	Лампа дуговая угольная
	27

	Лампа дуговая угольная высокой интенсивности
	28

	Лампа дуговая пламенная
	29

	Лампа импульсная
	47

	Лампа инфракрасная
	54

	Лампа крупногабаритная
	45

	Лампа ленточная
	52

	Лампа люминесцентная
	10

	Лампа люминесцентная бесстартерного зажигания
	24

	Лампа люминесцентная для низких температур
	25

	Лампа люминесцентная со стартерным зажиганием
	23

	Лампа малогабаритная
	43

	Лампа мгновенного зажигания
	21

	Лампа металлогалогенная
	9

	Лампа механически прочная
	36

	Лампа миниатюрная
	42

	Лампа миниатюрная двухцокольная
	46

	Лампа Мура
	50

	Лампа накаливания
	2

	Лампа натриевая высокого давления
	17

	Лампа натриевая низкого давления
	18

	Лампа отрицательного свечения
	12

	Лампа паросветная
	13

	Лампа последовательного включения
	38

	Лампа проекторная с зеркальным отражателем
	46а

	Лампа разрядная
	7

	Лампа разрядная трубчатая
	8

	Лампа ртутная высокого давления
	15

	Лампа ртутная низкого давления
	16

	Лампа ртутная сверхвысокого давления
	14

	Лампа сверхминиатюрная
	41

	Лампа светонаправляющая
	40

	Лампа с горячим катодом
	20

	Лампа с длинной дугой
	33

	Лампа с короткой дугой
	32

	Лампа смешанного света
	48

	Лампа софитная
	35

	Лампа спектральная
	55

	Лампа с предварительным нагревом электродов
	22

	Лампа среднегабаритная
	44

	Лампа с фокусирующим цоколем
	37

	Лампа с холодным катодом
	19

	Лампа точечная
	51

	Лампа ультрафиолетовая
	51а

	Лампа электрическая
	1

	Лампа электродосветная
	31

	Лампа электролюминесцентная
	53

	Лопатка
	91

	Моноспираль
	60

	Нить накала
	58

	Нить накала прямая
	59

	Ножка лампы
	86

	Ножка смонтированная
	87

	Отражатель лампы
	125

	Петля держателя
	95

	Пластинка цоколя контактная
	84

	Полоска зажигания
	104

	Покрытие теплоотражающее
	122

	Сопротивление балластное
	107

	Стакан цоколя
	112

	Стартер
	106

	Тарелка
	89

	Тело накала
	57

	Тело накала ленточное
	66

	Тело накала секционное
	63

	Тело накала плоское
	64

	Тело накала прямолинейное
	65

	Тело светящееся
	56

	Триспираль
	62

	Уголь однородный
	108

	Уголь пропитанный
	110

	Уголь с фитилем
	109

	Узел электродный
	123

	Устройство дуговой лампы регулирующее
	111

	Устройство зажигающее
	105

	Флажок
	121

	Фиксатор
	120

	Цоколь лампы
	77

	Цоколь резьбовой
	78

	Цоколь штифтовой
	79

	Цоколь штырьковый
	80

	Цоколь фланцевый
	82

	Цоколь фокусирующий
	81

	Штабик
	92

	Штенгель
	90

	Штифт цоколя
	83

	Штырек лампы
	85

	Экран лампы накаливания
	98

	Экран люминесцентной лампы
	99

	Экран заэлектродный
	100

	Электрод рабочий
	101

	Электрод зажигания
	102


(Измененная редакция, Изм. № 1).
