Национальная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЕРр-2001-67

Сборник № 67

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Утверждены и рекомендованы к применению

постановлением Союза Инженеров-сметчиков

от 14 ноября 2005 года № 12/ПС

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ЕРр-2001 разработаны в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Координационным центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве «КЦЦС» (Горячкин П.В., Гурьев В.Г., Жуков А.Н., Макарова М.В.), Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве «РЦЦС СПб» (Штоколов А.И., Иванов А.П., Данилова Л.А., Калинко Н.Н., Семкова В.М., Федотова Е.Н., Бархударян Б.А., Кропотова Т.А.), Межрегиональной организацией «Союз инженеров-сметчиков» (Варзарь Б.А.)

при участии специалистов - ФГУП «СоюзморНИИпроект» (Бирюков К.И., Сборники 72, 73) и ОАО «Гипрогазочистка» (Любановский В.Д., Сборник 70).

РАССМОТРЕНЫ Правлением Межрегиональной общественной организации «Союз инженеров-сметчиков» (председатель правления Варзарь С.А.) с учетом экспертных заключений Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга (письмо от 25.10.05 № 2-35221/05), ОАО «ЛенжилНИИпроект» (письмо от 16.09.05 № 12-Р/149) и 26 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ (письмо от 07.12.05 г. № 193/2108).

УТВЕРЖДЕНЫ И РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ с 1 января 2006 года постановлением Межрегиональной общественной организации «Союз инженеров-сметчиков» от 14.11.2005 г. №12/ПС.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Единичные расценки (в дальнейшем изложении ЕРр) разработаны для 1-го базового района Российской Федерации (Московской области) в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.

1.2. ЕРр разработаны в составе следующих сборников:

| № сборника | Наименование сборника ЕРр-2001 | Полное обозначение сборника | Сокращенное обозначение сборника |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Земляные работы | ЕРр 81-04-51-2001 | ЕРр-2001-51 |
| 52 | Фундаменты | ЕРр 81-04-52-2001 | ЕРр-2001-52 |
| 53 | Стены | ЕРр 81-04-53-2001 | ЕРр-2001-53 |
| 54 | Перекрытия | ЕРр 81-04-54-2001 | ЕРр-2001-54 |
| 55 | Перегородки | ЕРр 81-04-55-2001 | ЕРр-2001-55 |
| 56 | Проемы | ЕРр 81-04-56-2001 | ЕРр-2001-56 |
| 57 | Полы | ЕРр 81-04-57-2001 | ЕРр-2001-57 |
| 58 | Крыши, кровли | ЕРр 81-04-58-2001 | ЕРр-2001-58 |
| 59 | Лестницы, крыльца | ЕРр 81-04-59-2001 | ЕРр-2001-59 |
| 60 | Печные работы | ЕРр 81-04-60-2001 | ЕРр-2001-60 |
| 61 | Штукатурные работы | ЕРр 81-04-61-2001 | ЕРр-2001-61 |
| 62 | Малярные работы | ЕРр 81-04-62-2001 | ЕРр-2001-62 |
| 63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | ЕРр 81-04-63-2001 | ЕРр-2001-63 |
| 64 | Лепные работы | ЕРр 81-04-64-2001 | ЕРр-2001-64 |
| 65 | Внутренние санитарно-технические работы | ЕРр 81-04-65-2001 | ЕРр-2001-65 |
| 66 | Наружные инженерные сети | ЕРр 81-04-66-2001 | ЕРр-2001-66 |
| 67 | Электромонтажные работы | ЕРр 81-04-67-2001 | ЕРр-2001-67 |
| 68 | Благоустройство | ЕРр 81-04-68-2001 | ЕРр-2001-68 |
| 69 | Прочие ремонтно-строительные работы | ЕРр 81-04-69-2001 | ЕРр-2001-69 |
| 70 | Антикоррозионные работы | ЕРр 81-04-70-2001 | ЕРр-2001-70 |
| 71 | Конструктивные элементы автомобильных дорог | ЕРр 81-04-71-2001 | ЕРр-2001-71 |
| 72 | Гидротехнические сооружения | ЕРр 81-04-72-2001 | ЕРр-2001-72 |
| 73 | Подводно-технические работы | ЕРр 81-04-73-2001 | ЕРр-2001-73 |

1.3. При применении ЕРр для определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ следует руководствоваться положениями, установленными в принятых и введенных в действие постановлением Госстроя России от 09.03.2004 г. № 37 «Указаниях по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы» МДС 81-38.2004 со следующими дополнениями:

1.4. О порядке применения коэффициентов 1,15 и 1,25 сметах на капитальный ремонт (реконструкцию) зданий и сооружений

1.4.1. Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) и не учтенные в ЭСНр-2001 (ЕРр-2001), следует нормировать (определять) по соответствующим нормам (расценкам) ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (кроме норм (расценок) Сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР) № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») на строительные работы с применением коэффициентов:

— к затратам труда (оплате труда) рабочих-строителей 	- 1,15

— к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда (оплате труда) машинистов) 	- 1,25

1.4.2. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами для учета в сметах влияния условий производства работ (предусмотренных проектами), приведенными в Приложении 1 к МДС 81-35.2004 и Общих указаниях по применению ФЕР (ТЕР)-2001.

1.4.3. Указанные в п. 1.4.1 коэффициенты применяются также при капитальном ремонте:

— внутриплощадочных инженерных сетей объектов, к которым относятся сетевые вводы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и выпуски канализации до точек подключения к наружным сетям;

— внутриквартальных (в границах красных линий кварталов) инженерных сетей, к которым относятся внутриквартальные сети (общего назначения) теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации;

— объектов благоустройства и проездов к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям, другим объектам застройки внутри кварталов и территорий предприятий.

1.4.4. При определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов, а также работ по монтажу и пусконаладке оборудования в ремонтируемых зданиях и сооружениях и определении затрат на демонтаж (разборку) отдельных конструктивных элементов (конструкций) зданий и сооружений, указанные в п. 1 коэффициенты не применяются.

1.5. Дополнить Приложение 3 Указаний по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004) пунктом следующего содержания:

Приложение 3 к МДС 81-38.2004

| № п/п | Условия производства работ | коэффициент к расценкам сборников ФЕР (кроме сборника № 46) | коэффициент к расценкам сборника ФЕР № 46 и сборников ФЕРр |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Производство ремонтно-строительных работ в помещениях высотой до 1,8 м | 1,30 | 1,30 |

1.6. Дополнить Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004) приложением 6.

Приложение 6 к МДС 81-38.2004

Стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, в сметных ценах 2000 года для базисного территориального района (откорректированная).

за 1 кВт·ч.

| Стоимость 1 кВт·ч., рублей | Мощность передвижных электростанций, кВт |
| --- | --- |
|  | 30 | 60 | 100 | 200 | 500 | 1050 (вагон) |
| всего | 4,89 | 4,55 | 3,36 | 3,35 | 3,26 | 3,35 |

Примечание.

Стоимость электроэнергии учитывает стоимость эксплуатации передвижных электростанций, накладные расходы и сметную прибыль от ФОТ по состоянию на 01.01.2000 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по ремонту и демонтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок при ремонте зданий и сооружений.

1.2. Расценками предусмотрено выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку электроаппаратуры при осмотре; устройство ограждений; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ, демонтаже и т.п.

1.3. Расценками настоящего сборник предусмотрено выполнение работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 метров.

1.4. Расценками на выполнение работ по демонтажу проводов учитываются затраты по отсоединению проводов, отвертыванию болтов и гаек, свертыванию проводов в бухты. В расценках таблицы 01-002 предусмотрен демонтаж труб без сохранения материала.

1.5. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.

1.6. В расценках настоящего сборника, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.7. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по электроосвещению определяется по проектным данным.

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин | материалы |  |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Табл. 67-01-001 Демонтаж электропроводки Измеритель:100 м |
|  | Демонтаж электропроводки: |
| 67-01-001-1 | скрытой | 100 м | 19,81 | 19,81 | — | — | — | 2,54 |
| 67-01-001-2 | шнура на роликах | 100 м | 21,61 | 21,61 | — | — | — | 2,77 |
|  | Демонтаж провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: |
| 67-01-001-3 | 16 мм2 | 100 м | 106,94 | 106,94 | — | — | — | 13,71 |
| 67-01-001-4 | 70 мм2 | 100 м | 122,62 | 122,62 | — | — | — | 15,72 |
| 67-01-001-5 | 150 мм2 | 100 м | 140,87 | 140,87 | — | — | — | 18,06 |
| Табл. 67-01-002 Демонтаж труб и проводов Измеритель: 100 м пучка проводов (расценки 1-4), 100 м труб (расценки 5-12) |
|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: |
| 67-01-002-1 | до 6 мм2 | 100 м | 18,36 | 18,36 | — | — | — | 2,25 |
| 67-01-002-2 | до 16 мм2 | 100 м | 24,07 | 24,07 | — | — | — | 2,95 |
| 67-01-002-3 | до 35 мм2 | 100 м | 32,48 | 32,48 | — | — | — | 3,98 |
| 67-01-002-4 | до 70 мм2 | 100 м | 47,65 | 47,65 | — | — | — | 5,84 |
|  | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах, диаметром: |
| 67-01-002-5 | до 25 мм | 100 м | 143,90 | 138,78 | 1,78 | — | 3,34 | 16,84 |
| 67-01-002-6 | до 40 мм | 100 м | 247,34 | 242,22 | 1,78 | — | 3,34 | 29,39 |
| 67-01-002-7 | до 80 мм | 100 м | 305,16 | 300,04 | 1,78 | — | 3,34 | 36,77 |
|  | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола, диаметром: |
| 67-01-002-8 | до 25 мм | 100 м | 255,99 | 250,87 | 1,78 | — | 3,34 | 30,44 |
| 67-01-002-9 | до 40 мм | 100 м | 416,30 | 411,18 | 1,78 | — | 3,34 | 50,39 |
| 67-01-002-10 | до 80 мм | 100 м | 536,50 | 531,38 | 1,78 | — | 3,34 | 65,12 |
|  | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах, диаметром: |
| 67-01-002-11 | до 25 мм | 100 м | 51,49 | 51,49 | — | — | — | 6,31 |
| 67-01-002-12 | до 50 мм | 100 м | 74,83 | 74,83 | — | — | — | 9,17 |
| Табл. 67-01-003 Демонтаж кабеля Измеритель: 100 м |
| 67-01-003-11 | Демонтаж кабеля | 100 м | 75,19 | 75,19 | — | — | — | 9,64 |
| Табл. 67-01-004 Демонтаж приборов и аппаратов Измеритель: 100 шт. |
|  | Демонтаж осветительных приборов и аппаратов: |
| 67-01-004-1 | выключатели, розетки | 100 шт. | 45,55 | 45,55 | — | — | — | 5,84 |
| 67-01-004-2 | патроны, подвесы | 100 шт. | 29,17 | 29,17 | — | — | — | 3,74 |
| 67-01-004-3 | светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 49,30 | 49,30 | — | — | — | 6,32 |
| 67-01-004-4 | бра, плафоны | 100 шт. | 84,32 | 84,32 | — | — | — | 10,81 |
| 67-01-004-5 | светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 143,30 | 143,30 | — | — | — | 17,89 |
| 67-01-004-6 | электросчетчики | 100 шт. | 219,39 | 219,39 | — | — | — | 25,72 |
| 67-01-004-7 | магнитные пускатели | 100 шт. | 766,12 | 758,32 | 7,80 | — | — | 88,90 |
| 67-01-004-8 | пакетные выключатели | 100 шт. | 629,81 | 626,10 | 3,71 | — | — | 73,40 |
| 67-01-004-9 | выключатели автоматические (автоматы) | 100 шт. | 559,67 | 556,16 | 3,51 | — | — | 65,20 |
| 2. СМЕНА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ПРИБОРОВ Табл. 67-01-012 Смена светильников Измеритель: 100 шт. |
|  | Смена светильников: |
| 67-01-012-1 | с лампами накаливания | 100 шт. | 857,14 | 857,14 | — | — | — | 89,10 |
| (503-9041) | Светильники с лампами накаливания | шт. |  |  |  |  | 100 |  |
| 67-01-012-2 | с люминесцентными лампами | 100 шт. | 1570,95 | 1570,95 | — | — | — | 163,30 |
| (503-9042) | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт. |  |  |  |  | 100 |  |
| Табл. 67-01-013 Смена электросчетчиков Измеритель: 100 шт. |
| 67-01-013-1 | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 839,83 | 839,83 | — | — | — | 87,30 |
| (500-9016) | Электроаппаратура соответствующего типа | шт. |  |  |  |  | 100 |  |
| Табл. 67-01-014 Смена патронов Измеритель: 100 шт. |
| 67-01-014-1 | Смена патронов | 100 шт. | 633,36 | 633,36 | — | — | — | 81,20 |
| (500-9016) | Электроаппаратура соответствующего типа | шт. |  |  |  |  | 100 |  |

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сметная стоимость маш.-ч | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т | маш.-ч | 83,43 | 13,50 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 86,40 | 13,50 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 134,65 | 13,50 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 111,99 | 13,50 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 115,40 | 13,50 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 96,89 | 13,50 |
| 021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 131,16 | 13,50 |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 102,51 | 14,40 |
| 021440 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 253,54 | 15,42 |
| 021441 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 63 т | маш.-ч | 275,21 | 17,84 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 89,99 | 10,06 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 1,00 | — |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.-ч | 1,05 | — |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.-ч | 0,70 | — |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 0,90 | — |
| 030306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 5,43 | — |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,70 | — |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 3,28 | — |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 6,66 | — |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 6,90 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 8,20 | — |
| 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | 201,86 | 13,50 |
| 031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч | 101,00 | 13,50 |
| 031120 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 59,71 | 13,50 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20,00 | 10,06 |
| 031851 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 27,20 | 10,06 |
| 031855 | Конвейеры ленточные передвижные длиной 14 м | маш.-ч | 28,39 | 10,06 |
| 031910 | Люльки | маш.-ч | 22,54 | — |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,10 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,20 | — |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 100,01 | 10,06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 90,00 | 10,06 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч | 3,70 | — |
| 061101 | Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,4 т | маш.-ч | 62,14 | 11,60 |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 100,10 | 13,50 |
| 100653 | Молотки бурильные средние (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 3,18 | — |
| 110201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч | 116,00 | 16,44 |
| 110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.-ч | 26,50 | 10,06 |
| 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 20,10 | 8,52 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 20,91 | 10,06 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 12,39 | 10,06 |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 20,62 | 10,06 |
| 110953 | Цемент-пушки (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 26,51 | 11,60 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,90 | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,50 | — |
| 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 26,64 | 10,06 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 123,00 | 13,50 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 17,20 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 75,00 | 11,60 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 121,00 | 14,40 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30,00 | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 110,00 | 11,60 |
| 122251 | Бур фрезерно-дорожный ФДБ-1100 | маш.-ч | 30,10 | — |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 60,00 | — |
| 134101 | Шпалоподбойки | маш.-ч | 1,50 | — |
| 140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.-ч | 116,28 | 4,75 |
| 151000 | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика) | маш.-ч | 65,38 | — |
| 153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч | 112,14 | 14,40 |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 140,95 | 11,60 |
| 200201 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м | маш.-ч | 2066,90 | 42,57 |
| 210101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 70,51 | 14,40 |
| 210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | 125,08 | 14,40 |
| 210201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 309,48 | 46,25 |
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.) | маш.-ч | 371,52 | 107,03 |
| 210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 1112,37 | 118,98 |
| 210507 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т | маш.-ч | 1289,59 | 142,70 |
| 210601 | Шаланды при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 83,68 | 25,10 |
| 210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.-ч | 17,32 | 13,50 |
| 240100 | Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов | маш.-ч | 66,97 | 13,50 |
| 252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.-ч | 24,67 | 11,60 |
| 253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 4,25 | — |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 8,60 | — |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 6,28 | 3,32 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 9,09 | 3,32 |
| 330100 | Аппараты дробеструйные пневматические | маш.-ч | 28,73 | — |
| 330204 | Дрели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,42 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,95 | — |
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 34,55 | 11,60 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | — |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,53 | — |
| 330807 | Скребки пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 0,35 | — |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,55 | — |
| 331102 | Трамбовки пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 0,55 | — |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 2,70 | — |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 3,55 | — |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 19,20 | — |
| 331421 | Электрокалориферы | маш.-ч | 20,40 | — |
| 331432 | Машины навесные на тракторе 59 (80) кВт (л.с.) для дробления пней методом фрезерования с диаметром фрезы 650 мм | маш.-ч | 93,20 | 13,50 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч | 7,01 | — |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,08 | — |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,95 | — |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 3,27 | — |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 5,09 | — |
| 331631 | Пилы пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 3,55 | — |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 15,20 | 8,91 |
| 332222 | Автоклав для вулканизации резинового покрытия | маш.-ч | 35,20 | 10,06 |
| 333451 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | 16,44 | — |
| 333601 | Машины ударно-фрезерные | маш.-ч | 38,40 | — |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 6,82 | — |
| 340310 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч | 2,66 | — |
| 340311 | Машины для строжки деревянных полов | маш.-ч | 2,09 | — |
| 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 1,50 | — |
| 340502 | Бачки красконагнетательные (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,37 | — |
| 340601 | Пистолеты-распылители (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,22 | — |
| 351363 | Насосы ручные типа ГН-60 | маш.-ч | 0,80 | — |
| 360603 | Емкости 10 м3 | маш.-ч | 6,50 | — |
| 360700 | Шлюпки | маш.-ч | — | — |
| 380101 | Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 347,00 | 13,50 |
| 380102 | Мастерские аварийные на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 347,00 | 13,50 |
| 380105 | Машины промывочные на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 320,00 | 13,50 |
| 380111 | Оборудование инспекционное на базе микроавтобуса «Фольксваген» | маш.-ч | 286,00 | 13,50 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 892,00 | 13,50 |
| 380141 | Оборудование монтажное на базе микроавтобуса | маш.-ч | 50,20 | 13,50 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 402,00 | 13,50 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 430,00 | 13,50 |
| 380201 | Машины бойлерные | маш.-ч | 50,20 | 13,50 |
| 385000 | Фрезы самоходные дорожные типа фрез фирмы «WIRTGEN» с шириной барабана 350-1000 мм | маш.-ч | 1341,00 | 14,50 |
| 385003 | Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров типа катков фирмы «BOMAG» с рабочей массой от 3,2 до 4,0 т | маш.-ч | 327,00 | 14,50 |
| 385005 | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы «BOMAG» с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 596,00 | 14,50 |
| 385008 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы «BOMAG» с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 617,60 | 14,50 |
| 385009 | Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы «VOGELE» с шириной укладки от 1,1 до 4,75 м | маш.-ч | 665,00 | 17,65 |
| 385013 | Автогудронатор (асфальтоукладчик) марки «Savalco» HM 10 HD | маш.-ч | 316,80 | 14,50 |
| 385023 | Фрезы самоходные дорожные типа фрез «WIRTGEN» с шириной барабана 350-500 мм | маш.-ч | 1033,00 | 14,50 |
| 385101 | Комплексы машин Remixer 4500 и нагреватели НМ 4500 фирмы «Wirtgen» | маш.-ч | 8908,00 | 95,52 |
| 390401 | Электростанции «Дженсет» | маш.-ч | 28,00 | 2,20 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 32,00 | 1,30 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 147,00 | 13,50 |
| 390511 | Лебедки волочильные RW-20 «Грундовинч» | маш.-ч | 140,00 | 13,50 |
| 390541 | Бензопилы дисковые «Партнер» | маш.-ч | 84,00 | — |
| 390543 | Бензопилы типа «SHTIL 260 MS» мощностью 2,6 (3,5) кВт (л.с.) | маш.-ч | 11,40 | — |
| 390544 | Бензопилы типа «SHTIL 361 MS» мощностью 3,4 (4,5) кВт (л.с.) | маш.-ч | 14,02 | — |
| 390545 | Бензопилы типа «SHTIL 440 MS» мощностью 4,0 (5,3) кВт (л.с.) | маш.-ч | 16,85 | — |
| 391601 | Насосы смесительные типа «G4-SUPER» | маш.-ч | 76,00 | 4,70 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 60,20 | 13,50 |
| 391702 | Компрессоры «Ингерзоль-Ранд» | маш.-ч | 73,10 | 13,50 |
| 392101 | Пневмопробойники «Мини Олимп» 180 мм | маш.-ч | 227,00 | — |
| 392102 | Пневмопробойники «Геркулес» | маш.-ч | 235,00 | — |
| 392103 | Пневмопробойники «Гигант» | маш.-ч | 283,00 | — |
| 392104 | Пневмопробойники «Голиаф» | маш.-ч | 838,00 | — |
| 392105 | Пневмопробойники МПС-24 | маш.-ч | 158,00 | — |
| 392106 | Пневмопробойники «Колосс» | маш.-ч | 370,00 | — |
| 392107 | Пневмопробойники «Олимп» | маш.-ч | 115,00 | — |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт «WEGENER» | маш.-ч | 33,80 | — |
| 392206 | Агрегаты сварочные «KVH» | маш.-ч | 33,80 | — |
| 392207 | Агрегаты сварочные «OMICRON» | маш.-ч | 48,50 | — |
| 392208 | Агрегаты сварочные «Ротенбергер» | маш.-ч | 42,20 | — |
| 392271 | Фен высокотемпературный воздушный мощностью 2 кВт | маш.-ч | 0,87 | — |
| 392352 | Пилы дисковые фирмы «Cedima» | маш.-ч | 111,70 | 22,52 |
| 392353 | Агрегаты алмазного канатного пиления фирмы «Cedima» | маш.-ч | 193,40 | 22,52 |
| 394201 | Комплект приспособлений для замораживания воды в трубопроводах без отключения стояка «REMS Eskimo» | маш.-ч | 3,79 | — |
| 395101 | Машины для дробления пней методом фрезерования типа «Laski F450» с диаметром фрезы 450 мм | маш.-ч | 74,57 | 11,08 |
| 395102 | Машины для дробления пней методом фрезерования типа «Laski F500» с диаметром фрезы 500 мм | маш.-ч | 100,30 | 11,08 |
| 395105 | Машины для дробления пней методом фрезерования типа «GS 13» с диаметром фрезы 356 мм | маш.-ч | 42,30 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75,40 | — |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 95,53 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 91,92 | — |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 99,23 | — |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 114,32 | — |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 105,86 | — |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 12,00 | — |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 28,65 | — |

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-0001 | Асбест антофиллитовый обезжелезненный ААО | т | 22600,00 |
| 101-0024 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 2.0-2.5 мм | т | 27300,00 |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 32830,00 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4488,40 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «ЭКСТРА», АИ-93 | т | 4770,00 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1383,10 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1525,50 |
| 101-0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 11300,00 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 79,10 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 9713,40 |
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм | т | 11978,00 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 8475,00 |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 8475,00 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 8475,00 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 |
| 101-0218 | Глицерин синтетический | т | 47460,00 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734,50 |
| 101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 |
| 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 67,80 |
| 101-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 33,90 |
| 101-0307 | Изол | м2 | 12,37 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 37900,00 |
| 101-0311 | Каболка | т | 30030,00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606,90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,22 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 28,93 |
| 101-0384 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1 | т | 16350,00 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119,00 |
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 15989,00 |
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 7571,00 |
| 101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 932,36 |
| 101-0593 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 12486,00 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390,00 |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 17183,00 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 8,36 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 16950,00 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 34,92 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 74,58 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 |
| 101-0787 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | т | 8460,00 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 8023,00 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455,20 |
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 6215,00 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 14690,00 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200,00 |
| 101-0819 | Проволока светлая диаметром 6,0-6,3 мм | т | 7764,80 |
| 101-0820 | Проволока черная диаметром 0,55 мм | т | 10522,48 |
| 101-0823 | Проволока черная диаметром 3,0 мм | т | 6670,00 |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 28871,00 |
| 101-0844 | Растворители для лакокрасочных материалов № 646 | т | 11300,00 |
| 101-0848 | Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 51,98 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13,56 |
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б | м2 | 7,46 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 28,25 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 |
| 101-0879 | Скобы такелажные СА(СБ,Р)32 | шт. | 24,35 |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 1865,00 |
| 101-0975 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 4660,00 |
| 101-0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 5650,00 |
| 101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 16-18 | т | 5989,00 |
| 101-1129 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3сп | т | 5499,79 |
| 101-1149 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 8 мм | т | 5081,17 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 4688,32 |
| 101-1161 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 14 мм | т | 4766,50 |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 3922,00 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 |
| 101-1304 | Цепи якорные | т | 12577,54 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,00 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | т | 480,00 |
| 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 492,70 |
| 101-1322 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 | т | 627,62 |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 339,00 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 16974,00 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм | т | 12430,00 |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм | т | 12430,00 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 13673,00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750,00 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10170,00 |
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 10362,00 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 |
| 101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 1740,00 |
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | 1690,00 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 |
| 101-1594 | Холст стеклянный высший сорт | 10 м2 | 27,00 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 72,32 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38,51 |
| 101-1645 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 № 12 | т | 6780,00 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37,29 |
| 101-1670 | Дерматин | м2 | 37,97 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм | т | 11200,00 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 |
| 101-1726 | Цепь-звено общее 28 мм | т | 12353,65 |
| 101-1730 | Сталь угловая равнополочная полуспокойная марки 18пс, шириной полок 110-250 мм | т | 5121,53 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 6143,80 |
| 101-1749 | Латекс СКС-65ГП | т | 13673,00 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 8900,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 1820,00 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6,22 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84,75 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 21309,00 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 5146,13 |
| 101-1794 | Бризол | 1000 м2 | 7800,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 16385,00 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 25990,00 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 28214,00 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 9,61 |
| 101-1872 | Угловая неравнополочная сталь спокойная 18сп, шириной большей полки 63-160 мм | т | 5443,44 |
| 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 11200,00 |
| 101-1897 | Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3сп шириной полок 50-56 мм | т | 5763,00 |
| 101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 67,00 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 10068,00 |
| 101-1931 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм | кг | 27,07 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,60 |
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,65 |
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный «Печора» | кг | 6,78 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 9,04 |
| 101-1979 | Бензин автомобильный А-76 | т | 5200,00 |
| 101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм | кг | 8,94 |
| 101-1995 | Мастика битумная | т | 3316,55 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 37600,00 |
| 101-2121 | Электроды диаметром 5 мм ЛПС | т | 23500,00 |
| 101-2195 | Головки шлифовальные ШГК-095 | комплект | 8500,00 |
| 101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 1,80 |
| 101-9026 | Углекислый газ | т | 4327,90 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 10100,00 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 6,40 |
| 101-9185 | Ерши металлические | кг | 10,26 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 11,60 |
| 101-9443 | Водо-отбойная лента | кг | 6,28 |
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 19,61 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 61,28 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 558,33 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 459,91 |
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта | м3 | 550,00 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1700,00 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1601,00 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1287,00 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 1056,00 |
| 102-0027 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 2100,00 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1980,00 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 1553,00 |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 2308,00 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2156,00 |
| 102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м3 | 1514,20 |
| 102-0040 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 1530,00 |
| 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1492,00 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1375,00 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 832,70 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1430,00 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1155,00 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 1010,00 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1320,00 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1056,00 |
| 102-0062 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 770,00 |
| 102-0068 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1112,37 |
| 102-0073 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 792,00 |
| 102-0076 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 990,00 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 832,70 |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 832,70 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 684,00 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 550,00 |
| 102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1436,20 |
| 102-0085 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102-0088 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта | м3 | 1516,00 |
| 102-0105 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м3 | 1434,99 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1243,00 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1045,00 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1233,00 |
| 102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 968,00 |
| 102-0134 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 621,51 |
| 102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 602,00 |
| 102-0143 | Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной от 0.8 до 2 м | м3 | 135,60 |
| 102-0167 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м3 | 682,00 |
| 102-0301 | Пластины хвойных пород 4 сорта | м3 | 602,00 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 226,00 |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм | м | 112,00 |
| 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 24,41 |
| 105-0001 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 9743,43 |
| 105-0003 | Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 24 мм | т | 9727,37 |
| 105-0004 | Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 27 мм | т | 9249,85 |
| 105-0008 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/3,6 и 6/3,6 | т | 11114,78 |
| 105-0012 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/3,6 и 6/3,6 | т | 10764,13 |
| 105-0019 | Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 24 мм | т | 11394,15 |
| 105-0027 | Шурупы путевые размером 24x170 мм, исполнение 1 | т | 10358,00 |
| 105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм | т | 5470,15 |
| 105-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 6598,88 |
| 105-0032 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 4911,80 |
| 105-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типаР-75, Р-65 | т | 3448,47 |
| 105-0036 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50 | т | 3494,68 |
| 105-0037 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-43 | т | 3558,47 |
| 105-0042 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 4679,74 |
| 105-0056 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-65, марки стали М76 | м | 346,41 |
| 105-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марки стали М74 | м | 236,50 |
| 105-0063 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс тип Р-65, марка стали М76 | м | 381,57 |
| 105-0067 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс тип Р-50, марка стали М74 | м | 294,29 |
| 105-0203 | Рельсы с поверхностной закалкой тип Р-43 | м | 228,17 |
| 105-0204 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3257,52 |
| 105-0210 | Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43 | м | 217,91 |
| 105-0212 | Прокладки резиновые для деревянных шпал тип рельс Р-50 | 1000 шт. | 5256,38 |
| 105-0213 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-50 | 1000 шт. | 6588,72 |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 164,00 |
| 112-0002 | Аммонит № 6 ЖВ порошком | т | 4610,00 |
| 112-0015 | Провод для взрывных работ марки ВП | км | 450,00 |
| 112-0019 | Шнур огнепроводный ОША | км | 1195,00 |
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 2420,00 |
| 112-0021 | Капсюли-детонаторы КД-8С | 1000 шт. | 818,00 |
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 4000,00 |
| 113-0028 | Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета | т | 30030,00 |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 18362,00 |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 25650,00 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 1205,70 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 9550,00 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт 1 | т | 19100,00 |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | 67872,00 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 48302,00 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 9420,00 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 10465,00 |
| 113-0160 | Растворитель марки № 648 | т | 20406,00 |
| 113-0162 | Смола эпоксидная марки ЭД-16 | т | 40193,13 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 53562,00 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 2734,60 |
| 113-0171 | Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой сорт 1 | т | 22946,91 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 40500,00 |
| 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 45140,00 |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 16950,00 |
| 113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 43070,00 |
| 113-0301 | Песок металлический | т | 6617,00 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 1234,00 |
| 113-0312 | Графит измельченный | т | 3622,80 |
| 113-0317 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 20,90 |
| 113-0319 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341 | т | 30198,00 |
| 113-0322 | Эбонит 51-1627 | т | 23570,00 |
| 113-0328 | Полуэбонит 1751-7 | кг | 22,30 |
| 113-0333 | Клей резиновый № 2572-1 | кг | 8,30 |
| 113-0334 | Клей резиновый № 4508 | кг | 9,04 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 19610,00 |
| 113-0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 23080,00 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,60 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 31584,00 |
| 113-0439 | Отвердитель № 620 | т | 139362,90 |
| 113-0440 | Связующее эпоксидное «Ремохлор-МБ» | т | 139362,90 |
| 113-0459 | Нафтенат меди | кг | 17,10 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 11255,00 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 10508,00 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 10046,00 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 8475,00 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 10999,00 |
| 203-0259 | Штапик (раскладка) размер 10х16 мм | м | 2,26 |
| 203-0352 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 4,89 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 35,53 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 57,63 |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м2 | 57,63 |
| 203-0515 | Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм | м3 | 1356,00 |
| 203-0516 | Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 19-22 мм | м3 | 1609,60 |
| 204-0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм | т | 7200,00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 14830,00 |
| 300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 10,96 |
| 300-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 17,06 |
| 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 28,59 |
| 300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 9,50 |
| 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) | м3 | 545,60 |
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (M100) | м3 | 560,00 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 592,76 |
| 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 | 700,00 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 665,00 |
| 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 665,00 |
| 401-0088 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22,5 (М300) | м3 | 738,56 |
| 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | 463,30 |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 485,90 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519,80 |
| 402-0008 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 300 | м3 | 711,50 |
| 402-0009 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 400 | м3 | 843,39 |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 | 497,00 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 | 519,80 |
| 402-0052 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м3 | 572,00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 519,80 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 517,90 |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 497,00 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 510,40 |
| 402-9010 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 254,00 |
| 404-0011 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 300 | 1000 шт. | 2106,32 |
| 404-0323 | Щебень кирпичный керамический | м3 | 190,00 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 87,80 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 155,94 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 108,40 |
| 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 103,00 |
| 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 131,08 |
| 408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 90,50 |
| 408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 59,99 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55,26 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | 59,99 |
| 408-0142 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов мелкий | м3 | 59,99 |
| 408-0385 | Камень булыжный | м3 | 203,40 |
| 408-0402 | Песок кварцевый марки ЛПК-5 | кг | 0,29 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,44 |
| 411-0021 | Пар | кг | 0,06 |
| 542-0040 | Масло веретенное | т | 39042,00 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,48 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЕРр-2001

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила определения объемов работ

1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Табл. 67-01-001 Демонтаж электропроводки

Табл. 67-01-002 Демонтаж труб и проводов

Табл. 67-01-003 Демонтаж кабеля

Табл. 67-01-004 Демонтаж приборов и аппаратов

2. СМЕНА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ПРИБОРОВ

Табл. 67-01-012 Смена светильников

Табл. 67-01-013 Смена электросчетчиков

Табл. 67-01-014 Смена патронов

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

Эксплуатация строительных машин

Сметные цены на материальные ресурсы