РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО

РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 7

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ НАСОСОВ, ОПОР

И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ВРАЩАЮЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического плакирования Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта Начальник А.А. Романов

Взамен «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНЫ Поправки по письму ОАО "ЦКБ Энергоремонт" № 6-127 от 24.05.2004 г.

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций-производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту насосов, опор и соединительных муфт вращающихся механизмов, выполняемые ремонтными предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов н запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных, работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.;     II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.;  IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.;   VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 3,8, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7467 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 155,9 %, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 33,6 %;

- цеховые расходы - 74,3 %;

- общезаводские расходы - 48,0%.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лег согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12 90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567)

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

H2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1 - 4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1 - 6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1 - 8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1 - 10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. При выполнении работ по ремонту насосов, перекачивавших химически активные и агрессивные жидкости, к базовым ценам применяется коэффициент К=1,3.

18. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на балансировочные работы, стоимость которых определяется по соответствующим базовым ценам части 2.

19. Затраты по центровке насосов с электродвигателем учтены в базовых ценах на ремонт насосов. При выполнении работы по центровке насоса с электродвигателем как отдельной операции применяются базовые цены таблицы 030307 части 5.

20. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций.

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

21. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

22. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

23. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

24. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

24.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

24.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

24.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

24.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

24.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

24.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 «Общих положений».

24.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 3,8 разряда.

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7467 | - | 6970 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4267 | - | 4100 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3200 | 70 | 2870 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 896 | 11 | 767 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3069 | 36,7 | 2839 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 33,6 | 2509 | 31 | 2161 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 74,3 | 5548 | 70 | 4879 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 3584 | 43 | 2997 |
| 7. Себестоимость | - | 23073 | - | 20613 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4384 | - | 2886 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 27457 | - | 23499 |
| Справочно: 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 | - | 14 | - |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 155,9 | 11641 | 144 | 10037 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 209 | 15606 | 195,7 | 13643 |

Расчет поправочного индекса:

25. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000 ( 1,011 ( i) ( (1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 24 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.

26. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 Насосы центробежные горизонтальные секционные

I Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

II Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

III Группа сложности ремонта

Разборка подшипников, уплотнений, узла разгрузки. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка. Опробование.

0101 - Насосы типа Кс

| № позиции | Подача, м3/ч | Напор, м | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01010101 | 32 | 150 | 11109 | 6674 | 3250 |
| 01010102 | 50 | 55 | 9353 | 5577 | 3118 |
| 01010103 | 50 | 110 | 16071 | 9660 | 4084 |
| 01010104 | 80 | 155 | 14754 | 8914 | 5929 |

0102 Насосы типа ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ, ЦНСМ

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Базовая цена в руб. за штуку при подаче (м3/ч) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 38 | 60 | 105 | 180 | 300 |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01020101 | 2 | 5553 | 3469 | 2196 | 8080 | 5006 | 3294 | 9045 | 5840 | 3908 | 12163 | 7026 | 5314 | 15106 | 8914 | 7026 |
| 01020102 | 3 | 7157 | 4391 | 2196 | 9881 | 6060 | 3294 | 11330 | 7202 | 3908 | 14446 | 9090 | 5314 | 17609 | 10978 | 7026 |
| 01020103 | 4 | 9002 | 5357 | 2196 | 11769 | 7157 | 3294 | 13700 | 8475 | 3908 | 16906 | 10363 | 5314 | 20858 | 12119 | 7026 |
| 01020104 | 5 | 10802 | 6323 | 2196 | 13657 | 8211 | 3294 | 15895 | 9836 | 3908 | 19408 | 11637 | 5314 | 23580 | 14227 | 7026 |
| 01020105 | 6 | 12647 | 7246 | 2196 | 15764 | 9266 | 3294 | 17959 | 11330 | 3908 | 22263 | 12866 | 5314 | 27884 | 16467 | 7026 |
| 01020106 | 7 | 14052 | 8211 | 2196 | 17696 | 10320 | 3294 | 20155 | 12427 | 3908 | 25161 | 14622 | 5314 | 30958 | 18574 | 7026 |
| 01020107 | 8 | 15444 | 9134 | 2196 | 19584 | 11769 | 3294 | 22307 | 13437 | 3908 | 27840 | 16291 | 5314 | 33593 | 19673 | 7026 |
| 01020108 | 9 | 17301 | 10231 | 2196 | 21472 | 13481 | 3294 | 24414 | 14622 | 3908 | 30606 | 17564 | 5314 | 37148 | 21868 | 7026 |
| 01020109 | 10 | 19145 | 11373 | 2196 | 23360 | 14842 | 3294 | 26478 | 15852 | 3908 | 33372 | 19189 | 5314 | 39696 | 22921 | 7026 |

0103 Насосы однокорпусные типа ПЭ, П, СПЭ, ПП, ПТН, ПТ, МСК

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку при напоре (м) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 |
|  |  | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01030101 | Свыше 60 до 100 | 63276 | 37193 | 15106 | - | - | - |
| 01030102 | Свыше 100 до 150 | 104069 | 61475 | 25249 | 107977 | 65472 | 34078 |
| 01030103 | Свыше 150 до 800 | - | - |  | 147189 | 88745 | 36315 |
| 01030104 | Свыше 800 до 1650 | - | - |  | 378733 | 238744 | 101083 |
| 01030105 | Свыше 1650 до 3750 | - | - |  | 439944 | 341613 | 112017 |

0104 Насосы двухкорпусные типа ПЭ, СПЭ, ПН, ПТН, СВПТ

| № позиции | Подача, м3/ч | Напор, м | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01040101 | Свыше 350 до 720 | Свыше 1800 до 4000 | 239974 | 142579 | 53835 |
| 01040102 | Свыше 720 до 1500 | Свыше 1800 до 4000 | 274883 | 164842 | 66437 |

Примечания:

1. При ремонте двухкорпусных насосов с заменой внутреннего корпуса к базовым ценам I группы сложности ремонта (позиции 0104010101, 0104010201) применяется коэффициент К=0,5.

2. При ремонте внутренних корпусов (резервных) двухкорпусных насосов к базовым ценам I группы сложности ремонта (позиции 0104010101, 0104010201) применяется коэффициент К=0,5.

02 Насосы центробежные горизонтальные спирального типа

I Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

II Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (без разборки ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Восстановление плотности сопряженных поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

III Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (без разборки ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

0201 Многоступенчатые насосы типа СЭ, Кс, КсД, ЦН

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку при напоре (м) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 350 | свыше 350 до 500 |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02010101 | До 100 | 12382 | 9045 | 6368 | 16247 | 11812 | 8299 | 20286 | 14754 | 10363 | 24327 | 18443 | 12119 | 28674 | 21737 | 14315 |
| 02010102 | Свыше 100 до 150 | 42989 | 31353 | 23054 | 47116 | 34426 | 25337 | 48961 | 35744 | 26302 | 54976 | 41847 | 28850 | 63891 | 48478 | 31879 |
| 02010103 | Свыше 150 до 300 | - | - | - | 49488 | 36139 | 26434 | 51420 | 37545 | 27488 | 57744 | 43955 | 30167 | 67097 | 50849 | 33460 |
| 02010104 | Свыше 300 до 600 | - | - | - | 50279 | 36709 | 26962 | 52254 | 38158 | 28016 | 60114 | 45755 | 32363 | - | - | - |
| 02010105 | Свыше 600 до 1500 | - | - | - | 56293 | 41100 | 30167 | 62354 | 43692 | 32846 | 70039 | 51157 | 36051 | - | - | - |
| 02010106 | Свыше 1500 до 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81104 | 56074 | 42989 | - | - | - |

0202 Одноступенчатые насосы типа Д, СЭ, ЦН, Кс, ПД (кроме бустерных насосов)

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020101 | До 400 | 10802 | 7817 | 5401 |
| 02020102 | Свыше 400 до 800 | 22658 | 16862 | 11154 |
| 02020103 | Свыше 800 до 1600 | 41321 | 25776 | 21737 |
| 02020104 | Свыше 1600 до 2500 | 58270 | 43120 | 30299 |
| 02020105 | Свыше 2500 до 4000 | 72366 | 53879 | 36315 |
| 02020106 | Свыше 4000 до 6500 | 107669 | 78688 | 53879 |
| 02020107 | Свыше 6500 до 12500 | 117198 | 84968 | 56382 |

0203 Бустерные одноступенчатые насосы типа ПД

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку при напоре (м) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 180 |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02030101 | 650 | 135699 | 81555 | 33333 |
| 02030102 | 1600 | 348552 | 219960 | 93060 |

Примечания:

1. При ремонте роторов (резервных) насосов к базовым ценам 1 группы сложности ремонта настоящего раздела применяется коэффициент К=0,35.

2. При ремонте насосов с заменой ротора к базовым ценам 1 группы сложности ремонта настоящего раздела применяется коэффициент К=0,65.

3. При ремонте насосов, не имеющих маслосистемы, к базовым ценам позиций 0201010506, 0201010509, 0201010512, 0201010612, 0202010103, 0202010203, 0202010303, 0202010403, 0202010503, 0202010603, 0202010703, применяется коэффициент К=0,8, к базовым ценам позиций 0201010505, 0201010508, 0201010511, 0201010611, 0202010102, 0202010202, 0202010302, 0202010402, 0202010502, 0202010602, 0202010702 - коэффициент К=0,86, к базовым ценам позиций 0201010504, 0201010507, 0201010510, 0201010610, 0202010101, 0202010201, 0202010301, 0202010401, 0202010501, 0202010601, 0202010701 -коэффициент К=0,9.

4. В базовых ценах настоящего раздела учтены затраты на ремонт насосов с подшипниками скольжения. При ремонте насосов с подшипниками качения к базовым ценам III группы сложности ремонта применяется коэффициент К=0,8, к базовым ценам II группы сложности ремонта - коэффициент К=0,86, к базовым ценам I группы сложности ремонта - коэффициент К=0,9.

03 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа

0301 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа одноступенчатые

030101 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа подачей до 800 м3/ч

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку при напоре (м) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 35 | свыше 35 до 85 |
|  |  | I | II | I | II |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010101 | До 50 | 1954 | 1164 | 5225 | 3161 |
| 03010102 | Свыше 50 до 100 | 3161 | 1888 | 5840 | 3513 |
| 03010103 | Свыше 100 до 200 | 5621 | 3381 | 10363 | 6279 |
| 03010104 | Свыше 200 до 290 | 6807 | 4084 | 12647 | 7596 |
| 03010105 | Свыше 290 до 500 | - | - | 17344 | 10407 |
| 03010106 | Свыше 500 до 800 | - | - | 22834 | 13700 |

030102 Насос типа ЭЦН-4

I Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопрягаемых поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

II Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

III Группа сложности ремонта

Разборка картеров подшипников, уплотнений, узла разгрузки. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка. Опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Напор, м | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010201 | 1140-1170 | До 30 | 210289 | 129011 | 48873 |

030103 Насосы грунтовые двухкорпусные

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена внутреннего корпуса, рабочего колеса, подшипников. Восстановление вала, напорного и всасывающего патрубков наплавкой с последующей обработкой. Устранение дефектов системы охлаждения и уплотнений. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена внутреннего корпуса и рабочего колеса. Устранение дефектов системы охлаждения и уплотнений. Сборка, центровка, опробование.

III группа сложности ремонта

Подтяжка крепежа, добавление масла в подшипники, замена сальника.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010301 | До 50 | 6894 | 3776 | 109 |
| 03010302 | Свыше 50 до 100 | 7685 | 4215 | 123 |
| 03010303 | Свыше 100 до 160 | 13700 | 7552 | 215 |
| 03010304 | Свыше 160 до 400 | 16686 | 9177 | 263 |
| 03010305 | Свыше 400 до 800 | 30211 | 15500 | 478 |
| 03010306 | Свыше 800 до 1600 | 32889 | 18048 | 526 |

030104 Насосы центробежные самовсасывающие типа НЦС

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010401 | До 60 | 2635 | 1581 |

0302 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа двухступенчатые

030201 Насосы типа ЗСН

I группа сложности ремонта

Разборка насосов, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020101 | До 10 | 12119 | 9353 |

04 Насосы центробежные вертикальные

0401 Насосы центробежные секционные вертикальные двухкорпусные типа КсВ, НВР

I группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

040101 Многоступенчатые секционные насосы типа КсВ, НВР

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04010101 | До 25 | 39827 | 25381 |
| 04010102 | Свыше 25 до 60 | 42638 | 25556 |
| 04010103 | Свыше 60 до 150 | 55591 | 33417 |
| 04010104 | Свыше 150 до 200 | 68106 | 38378 |
| 04010105 | Свыше 200 до 500 | 120053 | 72014 |
| 04010106 | Свыше 500 до 1200 | 214812 | 128528 |
| 04010107 | Свыше 1200 до 2000 | 289066 | 172965 |

040102 Многоступенчатые секционные насосы с вертикальным разъемом

нижней части внутреннего корпуса типа КсВ

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04010201 | Свыше 300 до 475 | 47468 | 20770 |
| 04010202 | Свыше 950 до 1850 | 230049 | 115003 |

0402 Насосы центробежные вертикальные одноступенчатые

040201 Насосы типа В

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, подшипников электродвигателя. Вывод ротора электродвигателя. Разборка насоса, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслованн, маслоохладителей, подшипников электродвигателя. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, подшипников электродвигателя. Вывод ротора электродвигателя. Разборка насоса, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Очистка маслованн и маслоохладителей. Сборка, центровка, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04020101 | Свыше 5000 до 8000 | 286081 | 132963 |
| 04020102 | Свыше 8000 до 10000 | 305489 | 143589 |
| 04020103 | Свыше 10000 до 15000 | 335567 | 160714 |
| 04020104 | Свыше 15000 до 25000 | 393048 | 182890 |

040202 Насосы типа ЦНГ, НЦВ

I группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04020201 | До 50 | 25161 | 16642 |
| 04020202 | Свыше 50 до 150 | 29641 | 19584 |
| 04020203 | Свыше 150 до 300 | 41497 | 27093 |
| 04020204 | Свыше 300 | 53308 | 35129 |

040203 Насосы вертикальные фекальные типа ФВ

I группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя, насоса. Разборка насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка насоса, установка насоса и электродвигателя, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя, насоса. Разборка насоса. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка насоса, установка насоса и электродвигателя, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04020301 | До 85 | 8651 | 5182 |
| 04020302 | Свыше 85 до 150 | 16166 | 9705 |

0403 Насосы центробежные вертикальные двухступенчатые

040301 Насосы типа ЭКН

I группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04030101 | До 60 | 36094 | 23493 |

040302 Насосы типа НЦВС

I группа сложности ремонта

Снятие насоса с электродвигателем. Разборка муфты, насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей насоса. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие насоса с электродвигателем. Разборка муфты, насоса. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04030201 | до 65 | 63758 | 40003 |

0404 Насосы центробежные погружные типа MB, KM, MKB, НА

I группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя, выемка насоса. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя, выемка насоса. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование

040401 Насосы многоступенчатые секционные типа MB, НА

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04040101 | Свыше 30 до 80 | 42638 | 25513 |
| 04040102 | Свыше 80 до 150 | 48258 | 28937 |
| 04040103 | Свыше 150 до 400 | 54011 | 32363 |
| 04040104 | Свыше 400 до 600 | 79392 | 47644 |

040402 Насосы одноступенчатые типа КМ, МКВ, НА, А

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04040201 | До 300 | 37984 | 19628 |
| 04040202 | Свыше 300 до 500 | 45780 | 23871 |
| 04040203 | Свыше 500 до 700 | 53138 | 27632 |
| 04040204 | Свыше 700 до 900 | 59678 | 31065 |
| 04040205 | Свыше 900 до 1100 | 65400 | 34008 |
| 04040206 | Свыше 1100 до 1300 | 70305 | 36624 |
| 04040207 | Свыше 1300 до 1500 | 73575 | 38259 |

0405 Насосы типа "ГНОМ"

I группа сложности ремонта

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04050101 | До 10 | 2064 | 1186 |
| 04050102 | Свыше 10 до 25 | 3469 | 2020 |
| 04050103 | Свыше 25 до 40 | 6411 | 3733 |

0406 Насосы артезианские типа ЭЦВ

I группа сложности ремонта

Выемка насосного агрегата, отсоединение электродвигателя. Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка насоса, соединение с электродвигателем, установка насосного агрегата. Опробование.

II группа сложности ремонта

Выемка насосного агрегата, отсоединение электродвигателя. Разборка насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных управляющих элементов. Сборка насоса, соединение с электродвигателем, установка насосного агрегата. Опробование.

| № позиции | Количество ступеней | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04060101 | 1 | До 210 | 13086 | 7817 |

05 Насосы осевые и диагональные вертикальные

I группа сложности ремонта

Разборка трубопроводов смазки, обтекателя, подшипников, рабочей камеры, рабочего колеса, соединительной муфты с опусканием ротора насоса и выводом ротора электродвигателя. Очистка, дефектация. Устранение дефектов рабочей камеры, рабочего колеса, подшипников, уплотнений. Замена изношенных деталей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка трубопроводов смазки, обтекателя, подшипников, рабочей камеры, рабочего колеса, соединительной муфты с опусканием ротора насоса и выводом ротора электродвигателя. Очистка, дефектация. Устранение дефектов уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

0501 Насосы типа ОB, ОПВ

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05010101 | До 4000 | 117989 | 71356 |
| 05010102 | Свыше 4000 до 6000 | 120360 | 72805 |
| 05010103 | Свыше 6000 до 15000 | 317037 | 190222 |
| 05010104 | Свыше 15000 до 25000 | 365955 | 220565 |
| 05010105 | Свыше 25000 до 40000 | 420184 | 240237 |
| 05010106 | Свыше 40000 до 70000 | 437222 | 252533 |

0502 Насосы диагональные поворотно-лопастные

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05020101 | 16200 | 174327 | 105255 |

06 Насосы роторные

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

0601 Насосы шестеренчатые

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 06010101 | До 6 | 3118 | 1888 |
| 06010102 | Свыше 6 до 20 | 5225 | 3161 |
| 06010103 | Свыше 20 до 60 | 6850 | 4172 |
| 06010104 | Свыше 60 до 105 | 10583 | 6411 |

0602 Насосы винтовые

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 06020101 | До 5 | 6938 | 4084 |
| 06020102 | Свыше 5 до 20 | 7772 | 4699 |

07 Насосы объемные

0701 Насосы плунжерные

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

| № позиции | Подача, л/ч | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07010101 | До 25 | 615 |
| 07010102 | Свыше 25 до 40 | 659 |
| 07010103 | Свыше 40 до 60 | 1230 |
| 07010104 | Свыше 60 до 100 | 1427 |
| 07010105 | Свыше 100 до 330 | 1647 |
| 07010106 | Свыше 330 до 400 | 1844 |
| 07010107 | Свыше 400 до 600 | 2086 |
| 07010108 | Свыше 600 до 800 | 2240 |
| 07010109 | Свыше 800 до 1000 | 2635 |
| 07010110 | Свыше 1000 до 1500 | 3494 |
| 07010111 | Свыше 1500 до 2500 | 4966 |

0702 Насосы поршневые

070201 Насосы поршневые ручные

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07020101 | До 10 | 2283 |

070202 Насосы двухпоршневые паровые вертикальные

I группа сложности ремонта

Разборка насоса и привода. Очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Ремонт систем парораспределения и паровых поршней. Притирка водяных клапанов. Ремонт системы смазки. Сборка, регулировка, опробование

II группа сложности ремонта

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Притирка водяных клапанов. Ремонт системы смазки. Сборка, регулирование, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 07020201 | До 25 | 12734 | 7641 |

0703 Насосы диафрагменные

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

| № позиции | Подача, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07030101 | До 25 | 1734 |

08 Узлы насосов

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов крепежа, замена прокладок. Сборка, опробование

0801 Гидромуфты питательных насосов

| № позиции | Номинальная передаваемая мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08010101 | До 5000 | 35524 | 15325 |
| 08010102 | Свыше 5000 до 8000 | 44789 | 19541 |

0802 Редукторы питательных насосов

| № позиции | Номинальная передаваемая мощность, кВт | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08020101 | До 5000 | 46370 | 24810 |
| 08020102 | Свыше 5000 до 8000 | 55504 | 28279 |

0803 Муфты жесткие, полужесткие, пальцевые

| № позиции | Диаметр вала, мм | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08030101 | До 70 | 4786 | 1558 |
| 08030102 | Свыше 70 до 120 | 7202 | 2327 |
| 08030103 | Свыше 120 до 160 | 11593 | 3865 |
| 08030104 | Свыше 160 до 250 | 14272 | 4743 |

0804 Муфты зубчатые

| № позиции | Диаметр вала, мм | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08040101 | До 120 | 13349 | 7641 |

0805 Призматическая направляющая шпонка

Очистка, обмер, восстановление зазоров до формулярных.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 08050101 | 711 |

Примечания:

1. Базовые цены подразделов 0803, 0804, 0805 не применяются в качестве доплат к базовым ценам ремонта насосов.

2. Стоимость работ по замене шпилек насосов определяется по ценам таблицы 010207 части 2 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования...»

09 Опоры вращающихся механизмов

0901 Опоры с подшипниками скольжения

090101 Ремонт опор

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена вкладышей. Восстановление рабочей поверхности вала шлифовкой. Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Восстановление рабочих поверхностей вкладышей шабровкой и вала - шлифовкой. Сборка.

III группа сложности ремонта

Разборка, очистка. Проверка формулярных зазоров. Сборка.

| № позиции | Диаметр шейки вала, мм | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 09010101 | До 70 | 5796 | 4786 | 1515 |
| 09010102 | Свыше 70 до 120 | 6807 | 5621 | 1734 |
| 09010103 | Свыше 120 до 160 | 8695 | 7246 | 2151 |
| 09010104 | Свыше 160 до 300 | 13042 | 10890 | 3294 |
| 09010105 | Свыше 300 до 450 | 15852 | 13218 | 3952 |

090102 Перезаливка вкладыша подшипника (без механической обработки)

| № позиции | Диаметр внутреннего вкладыша, мм | Базовая цена в руб. за штуку при длине вкладыша, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 до 250 | свыше 250 до 300 | свыше 300 до 375 | свыше 375 до 450 | свыше 450 до 550 | свыше 550 до 650 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09010201 | До 50 | 1779 | 1844 | 1910 | 1977 | 2020 | - | - | - | - |
| 09010202 | Свыше 50 до 75 | 1888 | 1977 | 2042 | 2108 | 2196 | 2240 | 2327 | - | - |
| 09010203 | Свыше 75 до 100 | 1954 | 2020 | 2108 | 2196 | 2283 | 2327 | 2416 | 2547 | 2633 |
| 09010204 | Свыше 100 до 150 | 2855 | 2942 | 3029 | 3074 | 3161 | 3250 | 3337 | 3426 | 3557 |
| 09010205 | Свыше 150 до 200 | 3600 | 3820 | 4039 | 4084 | 4259 | 4435 | 4611 | 4786 | 5006 |
| 09010206 | Свыше 200 до 300 | 5050 | 5182 | 5357 | 5489 | 5577 | 5708 | 5840 | 5929 | 6060 |
| 09010207 | Свыше 300 до 400 | 5621 | 5840 | 6060 | 6368 | 6674 | 6938 | 7246 | 7552 | 7904 |
| 09010208 | Свыше 400 до 500 | - | 8124 | 8430 | 8782 | 9090 | 9441 | 9792 | 10187 | 10583 |
| 09010209 | Свыше 500 до 600 | - | - | - | 9660 | 10012 | 10363 | 10759 | 11154 | 11593 |

090103 Ремонт вкладыша подшипника (с перезаливкой и механической обработкой)

| № позиции | Диаметр внутреннего вкладыша, мм | Базовая цена в руб. за штуку при длине вкладыша, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 до 250 | свыше 250 до 300 | свыше 300 до 375 | свыше 375 до 450 | свыше 450 до 550 | свыше 550 до 650 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09010301 | До 50 | 2679 | 3118 | 3294 | 3426 | 3513 | - | - | - | - |
| 09010302 | Свыше 50 до 75 | 3337 | 3469 | 3557 | 3689 | 3776 | 3908 | 4039 | - | - |
| 09010303 | Свыше 75 до 100 | 3426 | 3557 | 3689 | 3820 | 3952 | 4084 | 4259 | 4435 | 4611 |
| 09010304 | Свыше 100 до 150 | 4918 | 5138 | 5314 | 5401 | 5489 | 5642 | 5796 | 5972 | 6148 |
| 09010305 | Свыше 150 до 200 | 6323 | 6674 | 7026 | 7113 | 7465 | 7728 | 8036 | 8343 | 8738 |
| 09010306 | Свыше 200 до 300 | 8782 | 9045 | 9353 | 9441 | 9573 | 9924 | 10187 | 10407 | 10670 |
| 09010307 | Свыше 300 до 400 | 9836 | 10187 | 10583 | 11154 | 11637 | 12119 | 12515 | 13261 | 13876 |
| 09010308 | Свыше 400 до 500 | - | 13744 | 14272 | 14842 | 15413 | 16071 | 16686 | 17433 | 18179 |
| 09010309 | Свыше 500 до 600 | - | - | - | 17125 | 17828 | 18267 | 19234 | 20067 | 20990 |

0902 Опоры направляющие с обрезиненными вкладышами

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена вкладышей с восстановлением плотности разъема и посадочных мест корпуса шабровкой. Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена вкладышей. Сборка.

III группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Восстановление формулярных зазоров. Сборка

| № позиции | Диаметр шейки вала, мм | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 09020101 | До 250 | 35305 | 17696 | 5840 |
| 09020102 | Свыше 250 до 450 | 56558 | 27225 | 8870 |

0903 Выносные опоры с подшипниками качения

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена подшипников, прокладок. Восстановление сопрягаемых поверхностей. Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена подшипников, прокладок. Сборка.

| № позиции | Диаметр шейки вала, мм | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 09030101 | До 70 | 2503 | 1230 |
| 09030102 | Свыше 70 до 100 | 3644 | 1779 |
| 09030103 | Свыше 100 до 150 | 4567 | 2240 |

Примечания:

1. Базовые цены на ремонт опор не применяются в качестве доплат к базовым ценам на ремонт насосов.

2. Базовые цены таблиц 090102, 090103 не распространяются на ремонт подшипников шаровых барабанных мельниц.

10 Насосы вакуумные

1001 Насосы типа РМК, ВВН

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена изношенных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

| № позиции | Производительность, м3/ч | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 10010101 | До 270 | 2679 | 1603 |
| 10010102 | Свыше 270 до 720 | 3294 | 1977 |
| 10010103 | Свыше 720 | 3952 | 2371 |

11 Прочие работы

1101 Снятие насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку массой, т |
| --- | --- |
|  | до 0,05 | свыше 0,05 до 0,1 | свыше 0,1 до 0,3 | свыше 0,3 до 0,5 | свыше 0,5 до 1,0 | свыше 1,0 до 2,0 | свыше 2,0 до 3,0 | свыше 3,0 до 4,0 | свыше 4,0 до 5,0 | свыше 5,0 до 6,0 | свыше 6,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 10,0 | свыше 10,0 до 15,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11010101 | 38 | 44 | 119 | 195 | 283 | 431 | 549 | 669 | 743 | 833 | 1041 | 1263 | 1813 |

1102 Установка насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку массой, т |
| --- | --- |
|  | до 0,05 | свыше 0,05 до 0,1 | свыше 0,1 до 0,3 | свыше 0,3 до 0,5 | свыше 0,5 до 1,0 | свыше 1,0 до 2,0 | свыше 2,0 до 3,0 | свыше 3,0 до 4,0 | свыше 4,0 до 5,0 | свыше 5,0 до 6,0 | свыше 6,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 10,0 | свыше 10,0 до 15,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11020101 | 50 | 59 | 149 | 226 | 341 | 520 | 669 | 802 | 884 | 963 | 1114 | 1368 | 1962 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Насосы центробежные горизонтальные секционные

02 Насосы центробежные горизонтальные спирального типа

03 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа

04 Насосы центробежные вертикальные

05 Насосы осевые и диагональные вертикальные

06 Насосы роторные

07 Насосы объемные

08 Узлы насосов

09 Опоры вращающихся механизмов

10 Насосы вакуумные

11 Прочие работы