РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА

УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 22

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО КОНТРОЛЮ МЕТАЛЛА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта Начальник А.А. Романов

Взамен «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций - производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по контролю металла энергетического оборудования, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по контролю металла энергетического оборудования, выполняемые персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируются Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

6. При производстве работ по контролю металла энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

7. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.; II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.; IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.; VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 5,0, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 8766 руб.

8. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 138,9 %, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 21 %;

- цеховые расходы - 69,9 %;

- общезаводские расходы - 48,0 %.

9. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности и себестоимости в размере 19 %.

10. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При контроле металла энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

11. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Кранного Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 12 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

12. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при работе по контролю металла энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

13. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве работ с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1-4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1-6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1-8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1-10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

14. Затраты на повторный контроль металла, связанный с браком ремонтных работ, покрываются за счет предприятия, допустившего брак.

15. Стоимость работ по контролю металла оборудования (узлов), выполняемых во время неплановых и аварийных работ, определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций;

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

16. Стоимость работ по контролю металла энергооборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

17. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

18. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

19. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

19.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

19.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

19.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

19.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно работ по контролю металла энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

19.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

19.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

19.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

19.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 7, 8, 9 «Общих положений».

19.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 5,0 разряда.

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 8766 | - | 8330 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 5009 | - | 4900 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3757 | 70 | 3430 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 1052 | 11 | 916 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3603 | 36,7 | 3393 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 21 | 1841 | 19 | 1583 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 69,9 | 6127 | 65 | 5415 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 4208 | 43 | 3582 |
| 7. Себестоимость | - | 25596 | - | 23219 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4863 | - | 3251 |
| 9. Стоимость чсл.-мес. | - | 30460 | - | 26469 |
| Справочно: 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 |  | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 138,9 | 12176 | 127 | 10579 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 192 | 16831 | 178,7 | 14889 |

Расчет поправочного индекса:

20. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000 ( 1,011 ( i) ( (1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 19 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.

21. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

0101 Визуальным контроль

010101 Визуальный контроль и измерение геометрических размеров

сварных швов трубопроводов

| № позиции | Базовая цена в руб. за шов при диаметре трубопровода, мм |
| --- | --- |
|  | до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 до 219 | свыше 219 до 273 | свыше 273 до 377 | свыше 377 до 465 | свыше 465 до 530 | свыше 530 до 680 | свыше 680 до 720 | свыше 720 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01010101 | 16 | 27 | 33 | 43 | 47 | 53 | 62 | 70 | 77 | 86 |

010102 Визуальный контроль и измерение геометрических размеров

сварных швов энергооборудования (узлов)

| № позиции | Базовая цена в руб. за пог. м шва |
| --- | --- |
|  | наружный контроль | внутренний контроль |
|  | 01 | 02 |
| 01010201 | 43 | 62 |

010103 Внутренний перископный (эндоскопный) осмотр сварных

соединений трубопроводов

| № позиции | Базовая цена в руб. за шов при диаметре трубопровода, мм |
| --- | --- |
|  | до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 до 159 | свыше 159 до 273 | свыше 273 до 377 | свыше 377 до 478 | свыше 478 до 550 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01010301 | 46 | 58 | 65 | 89 | 111 | 130 | 150 |

010104 Внутренний перископный осмотр оборудования

| № позиции | Наименование оборудования (узла) | Базовая цена в руб. за 10 дм2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010401 | Осевой канал ротора турбины | 144 |
| 01010402 | Пароохладитель котла, коллектор, камера и др. | 111 |

Примечания:

1. При выполнении только визуального контроля или геометрических измерений сварных швов к базовым ценам таблиц 010102 и 010103 применяются следующие коэффициенты: на визуальный контроль - К=0,4; на измерение геометрических размеров - К=0,6.

2. В базовых ценах на ультразвуковой контроль сварных швов учтены затраты на визуальный контроль и измерение геометрических размеров. Базовые цены таблиц 010101 и 010102 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам соответственно таблиц 010401 и 010303.

3. В базовым ценам на магнитопорошковую, цветную дефектоскопию, гаммаграфирование, рентгенографирование и исследование металла травлением учтены затраты на визуальный контроль.

0102 Контроль геометрических размеров и деформации оборудования (узлов)

010201 Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб

поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов

| № позиции | Базовая цена в руб. за 100 точек при диаметре, мм |
| --- | --- |
|  | до 76 | свыше 76 до 326 | свыше 326 и плоские поверхности |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01020101 | 6349 | 4301 | 2744 |

Примечание. Единица измерения "точка" учитывает три замера.

010202 Определение геометрических размеров трубопроводов, коллекторов и барабанов

| № позиции | Наименование геометрических размеров | Базовая цена в руб. за одно измерение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020201 | Диаметр | 31 |
| 01020202 | Овальность в одном сечении | 62 |
| 01020203 | Овальность по результатам измерений в трех сечениях | 175 |

010203 Контроль остаточной деформации трубопроводов и коллекторов

| № позиции | Базовая цена в руб. за контроль в одном сечении |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01020301 | 82 |

0103 Магнитопорошковая дефектоскопия и ультразвуковой контроль металла энергооборудования (узлов)

010301 Магнитопорошковая дефектоскопия металла энергооборудования (узлов)

| № | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за 10 дм2 |
| --- | --- | --- |
| позиции |  | 01 |
| 01030101 | Узлы и детали энергооборудования (кроме зон трубных отверстий) | 123 |
| 01030102 | Зона трубных отверстий | 287 |

010302 Магнитопорошковая дефектоскопия корпусов арматуры

| № позиции | Базовая цена в руб. за корпус при диаметре условного прохода, мм |
| --- | --- |
|  | до 125 | свыше 125 до 225 | свыше 225 до 350 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01030201 | 635 | 844 | 1004 |

010303 Ультразвуковой контроль металла энергооборудования (узлов)

| № позиции | Наименование оборудования | Базовая цена в руб. за 10 дм2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030301 | Узлы и детали энергооборудования | 185 |

010304 Ультразвуковой контроль рабочих лопаток турбин

| № позиции | Техническое состояние лопатки | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030401 | Лопатка без эрозионного износа | 123 |
| 01030402 | Лопатка с эрозионным износом | 229 |

Примечание. В базовых ценах таблицы 010304 учтены затраты на контроль хвостовиков лопаток.

0104 Ультразвуковой контроль соединений

010401 Сварные стыковые соединения трубопроводов и коллекторов

| № позиции | Базовая цена в руб. за стык при диаметре, мм |
| --- | --- |
|  | до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 до 219 | свыше 219 до 273 | свыше 273 до 377 | свыше 377 до 465 | свыше 465 до 530 | свыше 530 до 680 | свыше 680 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01040101 | 123 | 169 | 246 | 339 | 385 | 446 | 524 | 635 | 737 |

010402 Клепаные соединения

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 штук при диаметре заклепок, мм |
| --- | --- |
|  | до 16 | свыше 16 |
|  | 01 | 02 |
| 01040201 | 422 | 512 |

Примечание. При проведении ультразвукового контроля сварных угловых соединений к базовым ценам таблицы 010401 применяется коэффициент К-2,0.

0105 Рентгенографирование или гаммаграфирование

010501 Сварные швы барабанов и сосудов

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 пог. м шва при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 30 | свыше 30 до 60 | свыше 60 до 80 | свыше 80 до 100 | свыше 100 до 115 | свыше 115 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01050101 | 696 | 819 | 1025 | 1761 | 2663 | 3359 | 3932 | 4505 |

010502 Сварные швы трубопроводов и коллекторов

| № позиции | Наружный диаметр трубопровода, мм | Базовая цена в руб. за шов при толщине стенки трубопровода, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 30 | свыше 30 до 40 | свыше 40 до 50 | свыше 50 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01050201 | до 133 | 246 | 410 | - | - | - | - |
| 01050202 | свыше 133 до 159 | 327 | 492 | - | - | - | - |
| 01050203 | свыше 159 до 194 | 492 | 737 | 1025 | - | - | - |
| 01050204 | свыше 194 до 219 | 615 | 819 | 1229 | - | - | - |
| 01050205 | свыше 219 до 273 | 737 | 1025 | 1434 | 1844 | - | - |
| 01050206 | свыше 273 до 377 | 819 | 1311 | 1844 | 2212 | 2621 | 3073 |
| 01050207 | свыше 377 | 1025 | 1626 | 2048 | 2621 | 3073 | 3686 |

0106 Цветная дефектоскопия

010601 Сварные стыковые соединения трубопроводов и коллекторов

| № позиции | Базовая цена в руб. за стык при диаметре, мм |
| --- | --- |
|  | до 63 | свыше 63 до 89 | свыше 89 до 114 | свыше 114 до 133 | свыше 133 до 194 | свыше 194 до 245 | свыше 245 до 377 | свыше 377 до 630 | свыше 630 до 720 | свыше 720 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01060101 | 47 | 62 | 77 | 92 | 108 | 145 | 209 | 336 | 450 | 569 |

010602 Поверхности энергооборудования (узлов)

| № позиции | Базовая цена в руб. за дм2 |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01060201 | 16 |

0107 Исследование металла травлением на отсутствие трещин

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 дм2 |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01070101 | 492 |

0108 Токовихревой контроль металла энергооборудования (узлов)

010801 Токовихревой контроль металла узлов и деталей

энергооборудования и зон трубных отверстий

| № | Наименование оборудования (узлов) | Базовая цена в руб. за 10 дм2 |
| --- | --- | --- |
| позиции |  | 01 |
| 01080101 | Узлы и детали энергооборудования (кроме зон трубных отверстий) | 108 |
| 01080102 | Зона трубных отверстий | 218 |

010802 Токовихревой контроль металла корпусов арматуры

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Базовая цена в руб. за корпус |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080201 | До 125 | 276 |
| 01080202 | Свыше 125 до 225 | 363 |
| 01080203 | Свыше 225 до 350 | 435 |

010803 Токовихревой контроль осевого канала ротора паровой турбины

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 осевой канал при мощности турбины, МВт |
| --- | --- |
|  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 до 500 | свыше 500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01080301 | 3084 | 3629 | 4172 | 4717 |

010804 Токовихревой контроль рабочих лопаток турбин

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01080201 | 106 |

02 КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА ПОВЕРХНОСТНО-РАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

0201 Спектральный анализ металла с выдачей заключения о марке стали

| № позиции | Базовая цена в руб. за анализ в зависимости от условий производства работ |
| --- | --- |
|  | в лаборатории | на складе | на ремонтной площадке (оборудовании) |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 02010101 | 49 | 74 | 98 |

0202 Определение механических свойств металла на ремонтной

площадке или на месте установки оборудования

| № позиции | Вид анализа | Базовая цена в руб. за анализ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | Определение твердости, пределов текучести и прочности | 1536 |
| 02020102 | Определение твердости металла узлов (деталей), металла сварных швов и металла недемонтированных шпилек | 253 |
| 02020103 | Определение твердости металла демонтированных шпилек | 144 |

03 КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА РАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

0301 Изготовление образцов

030101 Образцы для испытания на растяжение и изгиб

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | Плоский образец толщиной, мм | Круглый образец (Гагарина) |
|  | до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 14 | свыше 14 до 24 | свыше 24 до 32 |  |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 03010101 | 105 | 170 | 200 | 278 | 323 | 290 |

030102 Образцы для испытания на сплющивание

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при толщине, мм |
| --- | --- |
|  | до 6 | свыше 6 до 10 |
|  | 01 | 02 |
| 03010201 | 55 | 80 |

030103 Образцы для испытания на ударную вязкость

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03010301 | 336 |

0302 Изготовление шлифов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020101 | Вырезка заготовки шлифа | 74 |
| 03020102 | Подготовка шлифов (шлифовка) для анализа макроструктуры | 98 |
| 03020103 | Подготовка шлифов (шлифовка и полировка) для анализа микроструктуры | 193 |
| 03020104 | Подготовка шлифов для определения механических свойств металла и металлографических исследований на оборудовании | 357 |

Примечание. При подготовке шлифа для анализа микроструктуры на шлифе к базовой цене позиции 0302010301 применяется скидка в размере 98 руб.

0303 Механические испытания образцов

| № позиции | Вид испытания | Базовая цена в руб. за образец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030101 | Растяжение при комнатной температуре | 187 |
| 03030102 | Растяжение при рабочей температуре | 496 |
| 03030103 | Изгиб или сплющивание | 37 |
| 03030104 | На ударную вязкость при комнатной температуре | 82 |
| 03030105 | На ударную вязкость при рабочей температуре | 164 |
| 03030106 | На твердость | 52 |

0304 Металлографические исследования

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за образец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040101 | Исследование макроструктуры с оформлением заключения | 303 |
| 03040102 | Исследование микроструктуры с оформлением заключения | 462 |

Примечание. При исследовании микроструктуры без изготовления фотоснимков к базовой цене позиции 0304010201 применяется коэффициент К=0,8.

0305 Определение механических свойств металла в условиях лаборатории

| № позиции | Вид анализа | Базовая цена в руб. за анализ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050101 | Определение твердости металла узлов (деталей) и металла сварных швов | 62 |

0306 Химический анализ состава металла

| № позиции | Вид анализа | Базовая цена в руб. за анализ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03060101 | Химический анализ стали | 4382 |

| № позиции | Вид анализа | Базовая цена в руб. за образец |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03060102 | Карбидный образцовый анализ стали (классический) | 1966 |

| № позиции | Вид анализа | Базовая цена в руб. за анализ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03060103 | Карбидный полевой анализ стали (на месте установки оборудования) | 2335 |

Примечание. В базовой цене позиции 0306010101 учтены затраты на проведение анализа на содержание до шести легирующих элементов. При определении содержания большего количества элементов за каждый последующий элемент применяется доплата в размере 15 %.

04 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ

Проведение технической диагностики сканированием. Составление заключения.

0401 Техническая диагностика трубопроводов и коллекторов

040101 Контроль сварного шва стыковых соединений

сканированием вдоль его периметра

| № позиции | Базовая цена в руб. за один стык при диаметре трубопровода, мм |
| --- | --- |
|  | до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 до 219 | свыше 219 до 273 | свыше 273 до 377 | свыше 377 до 465 | свыше 465 до 530 | свыше 530 до 680 | свыше 680 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 04010101 | 127 | 182 | 253 | 309 | 344 | 400 | 435 | 508 | 599 |

040102 Контроль сварного шва тройниковых, штуцерных, угловых и нахлесточных

соединений сканированием вдоль его периметра

| № позиции | Базовая цена в руб. за один стык при диаметре трубопровода, мм |
| --- | --- |
|  | до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 до 219 | свыше 219 до 273 | свыше 273 до 377 | свыше 377 до 465 | свыше 465 до 530 | свыше 530 до 680 | свыше 680 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 04010201 | 272 | 381 | 526 | 635 | 707 | 817 | 889 | 1034 | 1234 |

040103 Контроль клепанных соединений трубопроводов сканированием

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 заклепок при диаметре заклепки, мм |
| --- | --- |
|  | до 16 | свыше 16 |
|  | 01 | 02 |
| 04010301 | 309 | 381 |

040104 Контроль поверхностей прямых участков трубопровода

сканированием по четырем образующим

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 погонных метров трубопровода |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04010401 | 817 |

040105 Контроль поверхности гнутых участков (гибов) трубопроводов сканированием

| № позиции | Базовая цена в руб. за один гиб при диаметре трубопровода, мм |
| --- | --- |
|  | до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 до 219 | свыше 219 до 273 | свыше 273 до 377 | свыше 377 до 465 | свыше 465 до 530 | свыше 530 до 680 | свыше 680 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 04010501 | 182 | 290 | 363 | 417 | 454 | 508 | 545 | 599 | 672 |

0402 Техническая диагностика труб поверхностей нагрева

040201 Контроль труб со стороны топочных газов сканированием

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 погонных метров труб |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04020101 | 309 |

0403 Техническая диагностика стыковых соединений барабанов,

сосудов и металлоконструкций

040301 Контроль сварного шва стыковых соединений сканированием

вдоль его периметра

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 погонный метр |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04030101 | 344 |

040302 Контроль сварного шва тройниковых, штуцерных, угловых и нахлесточных

сварных соединений сканированием вдоль его периметра

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 погонный метр |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04030201 | 707 |

040303 Контроль клепанных соединений сосудов и барабанов сканированием

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 заклепок при диаметре заклепки, мм |
| --- | --- |
|  | до 16 | свыше 16 |
|  | 01 | 02 |
| 04030301 | 290 | 344 |

040304 Контроль клепанных соединений металлоконструкций сканированием

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 заклепок при диаметре заклепки, мм |
| --- | --- |
|  | до 16 | свыше 16 |
|  | 01 | 02 |
| 04030401 | 236 | 290 |

0404 Техническая диагностика основного металла оборудования

040401 Контроль поверхности оборудования (обечаек сосудов, барабанов, днищ сосудов,

корпусов каналов, корпусов турбин, корпусов подшипников и т.п.) сканированием

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 дм2 поверхности |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04040101 | 472 |

0405 Техническая диагностика роторов паровых и газовых турбин

040501 Контроль ободов и ступиц дисков, заклепочных соединений дисков и

разгрузочных отверстий, бандажных лент роторов паровых турбин сканированием

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 ротор при мощности турбины, MBт |
| --- | --- |
|  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 до 500 | свыше 500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 04050101 | 6712 | 8526 | 9978 | 11247 |

040502 Контроль лопаток сканированием по двум образующим (со стороны входа

и выхода пара) роторов паровых и газовых турбин

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 лопатку при длине лопатки, мм |
| --- | --- |
|  | до 100 | свыше 100 до 350 | свыше 350 до 650 | свыше 650 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 04050201 | 34 | 49 | 64 | 77 |

040503 Контроль осевого канала ротора паровых турбин сканированием

по восьми образующим

| № позиции | Базовая цена в руб. за 1 осевой канал при мощности турбины, МВт |
| --- | --- |
|  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 до 500 | свыше 500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 04050301 | 2721 | 3266 | 3809 | 4354 |

Примечание.

В базовых ценах раздела 04 не учтены затраты на выполнение научно-исследовательской работы по оценке напряженно-деформированного состояния с разработкой мероприятий по обеспечению надежности узла, стоимость которой определяется по калькуляции, согласованной с заказчиком.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Контроль металла неразрушающими методами

0101 Визуальный контроль

0102 Контроль геометрических размеров и деформации оборудования (узлов)

0103 Магнитопорошковая дефектоскопия и ультразвуковой контроль металла энергооборудования (узлов)

0104 Ультразвуковой контроль соединений

0105 Рентгенографирование или гаммаграфирование

0106 Цветная дефектоскопия

0107 Исследование металла травлением на отсутствие трещин

0108 Токовихревой контроль металла энергооборудования (узлов)

02 Контроль металла поверхностно-разрушающими методами

0201 Спектральный анализ металла с выдачей заключения о марке стали

0202 Определение механических свойств металла на ремонтной площадке или на месте установки оборудования

03 Контроль металла разрушающими методами

0301 Изготовление образцов

0302 Изготовление шлифов

0303 Механические испытания образцов

0304 Металлографические исследования

0305 Определение механических свойств металла в условиях лаборатории

0306 Химический анализ состава металла

04 Техническая диагностика методом магнитной памяти

0401 Техническая диагностика трубопроводов и коллекторов

0402 Техническая диагностика труб поверхностей нагрева

0403 Техническая диагностика стыковых соединений барабанов, сосудов и металлоконструкций

0404 Техническая диагностика основного металла оборудования

0405 Техническая диагностика роторов паровых и газовых турбин