РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО

РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 18

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта Начальник А. А. Романов

Взамен «Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике»

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций - производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и «Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей» (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту компрессорных установок, выполняемые ремонтными предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика по доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом «Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций» РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд - 3232 руб.;     II разряд - 3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.;  IV разряд - 4364 руб.;

V разряд - 5010 руб.;   VI разряд - 5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75 % к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 3,6, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7298 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 12 %;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7 %;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 155,9 %, в тон числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 33,6 %;

- цеховые расходы - 74,3 %;

- общезаводские расходы - 48,0 %.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19 %.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30 % доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 «Общих положений» настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7 %.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1-4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1-6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1-8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1-10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к базовым ценам настоящей части применяется коэффициент К=1,1.

18. В базовых ценах настоящей части учтены затраты на зачистку под контроль металла и не учтены затраты на контроль металла.

Базовые цены на работы по контролю металла включены в часть 22.

19. При выполнении монтажа и демонтажа отдельных узлов оборудования, а также при определении стоимости законченной производством замены в случае различной массы демонтируемого и монтируемого узла к базовым ценам на замену узлов применяются коэффициенты: при демонтаже К = 0,3; при монтаже - К=0,7.

20. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций.

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

21. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с «Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в «Общих положениях» настоящей части.

22. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50 % (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

23. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

24. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

24.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

24.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

24.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

24.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелые вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

24.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

24.2.4. Затраты по статьям «Дополнительная заработная плата производственных рабочих», «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования», «Цеховые расходы», «Общезаводские расходы» принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 «Общих положений».

24.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной

ставки производственного рабочего 3,6 разряда.

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес., учтенные в базовых ценах | .Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7298 | - | 6630 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4170 | - | 3900 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3128 | 70 | 2730 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 876 | 11 | 729 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3000 | 36,7 | 2701 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 33,6 | 2452 | 31 | 2055 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 74,3 | 5422 | 70 | 4641 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 3503 | 43 | 2851 |
| 7. Себестоимость | - | 22551 | - | 19607 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4285 | - | 2745 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 26836 | - | 22352 |
| Справочное |  |  |  |  |
| 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 | - | 14 | - |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 155,9 | 11377 | 144 | 9547 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 209 | 15253 | 195,7 | 12977 |

Расчет поправочного индекса:

25. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат к ним.

Пример:

Цд = (1000(1,011(i) ( (1 + 0,6 + 0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 24 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере-1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30 %.

26. «Общие положения» настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

01 РЕМОНТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

Отсоединение трубопроводов. Разборка. Ремонт всасывающих и нагнетательных клапанов, блока цилиндров, шатунно-поршневой группы с заменой колец и бронзовых втулок, подшипников, коленчатого вала с устранением овальности и конусности шеек, системы смазки. Замена дефектных прокладок с изготовлением. Сборка. Подсоединение трубопроводов. Центровка с двигателем. Заливка масла в картер. Опробование.

0101 Компрессоры угловые одноцилиндровые и двухцилиндровые безкрейцкопфные

| № позиции | Тип компрессора | Базовая цена в руб. на компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010101 | BKC-5 | 9968 |
| 01010102 | KB-100 | 10494 |
| 01010103 | БК-3/6 | 10715 |
| 01010104 | ВК-3/5 | 10759 |
| 01010105 | KB-200 | 12822 |
| 01010106 | АВВ-5/2 | 16862 |
| 01010107 | 2СА-25 | 17477 |
| 01010108 | 200B-10/8, IBB-10/8 | 22702 |
| 01010109 | B200-2K | 40925 |
| 01010110 | ВК-5 | 46370 |

0102 Компрессоры вертикальные угловые двухрядные крейцкопфные

| № позиции | Тип компрессора | Базовая цена в руб. за компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020101 | КПК-6, ГСВ-0,6/12 | 15632 |
| 01020102 | 2ВП-2/18, 2ГП-6/18, 202ВП-6/18 | 16730 |
| 01020103 | 2ВП-12/3, 2ГП-12/3 | 18135 |
| 01020104 | 202ВП-12/3 | 19058 |
| 01020105 | 7ГП-10/20 | 21297 |
| 01020106 | 2СГ-4 | 22878 |
| 01020107 | 2СГ-8, 2СГ-50 | 23932 |
| 01020108 | 2ВП-20/2, 2ГП-20/2 | 25381 |
| 01020109 | 2ГП-6/30, 2ВП-6/35, 2ГП-6/35, 202ВП-6/'35, 2СГ-603 | 27312 |
| 01020110 | ВП-10/8 | 29552 |
| 01020111 | 2BП-10/8, 2ГП-10/8, 202BП-10/8, 302BП-10/8, 3С2СНП-10/8, 2ГП-5/70 | 30693 |
| 01020112 | ВП-20/8, 3ГП-20/8, 7BП-20/8, 202ВП-20/8, 3ГП-20/8У4, 305ВП-20/8 | 40706 |
| 01020113 | 205ВП-20/18 | 44087 |
| 01020114 | 205ВП-40/3, 205ВП-60/2 | 47424 |
| 01020115 | ВП-30/8, 205ВП-30/8, 205ГП-30/8, 305ВП-30/8 | 49093 |
| 01020116 | 205ВП-20/35, 205ГП-20/30, 205ГП-20/35 | 50015 |
| 01020117 | ВП-50/8 | 51859 |
| 01020118 | 205ВП-16/70, 205ГП-16/70, 305ВП-16/70, ЗС2НП-6/30 | 55241 |
| 01020119 | 202ВП-4/220, 2ГП-2/220 | 69731 |
| 01020120 | 205ВП-13/450 | 70433 |
| 01020121 | 205ВП-12/220 | 80884 |
| 01020122 | 7ВП-20/220 | 108768 |

0103 Компрессоры V-образные и W-образные

| № позиции | Тип компрессора | Базовая цена в руб. за компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030101 | ВУ-0,6/8 | 10320 |
| 01030102 | КСЭ-ЭМ, КСЭ-5М | 11285 |
| 01030103 | ВУ-6/4В | 12339 |
| 01030104 | КСЭ-6М | 12647 |
| 01030105 | ВУ-3/8, BУ-3/8B | 15500 |
| 01030106 | ВУ-6/8 | 15852 |
| 01030107 | КУЭ-60/40М | 19321 |
| 01030108 | АВШ-1,5/45 | 21077 |
| 01030109 | ПК-5-2,5 | 21737 |
| 01030110 | ВШ-3/40, ВШ-3/40М | 24546 |
| 01030111 | 160В-20/8 | 29289 |
| 01030112 | ВШВ-2,3/230 | 50937 |

0104 Компрессоры вертикальные двухрядные крейцкопфные

| № позиции | Тип компрессора | Базовая цена в руб. за компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040101 | 2Р-2/4 | 10100 |
| 01040102 | ВК-253, P1/220 | 13876 |
| 01040103 | 2Р-20/8 | 22307 |
| 01040104 | 2РА-3/350 | 23975 |
| 01040105 | 2P-10/20, КЗР-5/165 | 24898 |
| 01040106 | 2PB-3/350 | 26039 |
| 01040107 | КЗР-10/30 | 27620 |
| 01040108 | 2Р-3/220 | 31177 |
| 01040109 | ЗР-7/220 | 52167 |

0105 Компрессоры горизонтальные

| № позиции | Тип компрессора | Базовая цена в руб. за компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050101 | 5КГ-100/13 | 52210 |
| 01050102 | ВГ-8, 7ВВ-32/7 | 56382 |
| 01050103 | 3,5Г-108/35, 4Г-105/40 | 58753 |
| 01050104 | ЗГ-50/200 | 76757 |
| 01050105 | 4ВГ | 83651 |
| 01050106 | 4Г-40/555-220 | 84793 |
| 01050107 | 55В | 86460 |
| 01050108 | 5Г-100/8 | 95726 |

0106 Компрессоры мембранные

| № позиции | Тип компрессора | Базовая цена в руб. за компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060101 | МК-20/200М | 55152 |

02 РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ КОМПРЕССОРОВ

0201 Ремонт узлов и деталей компрессоров

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010101 | Ремонт коленчатого вала с наплавкой и шлифовкой | 1449 |
| 02010102 | Ремонт клапанных досок | 571 |
| 02010103 | Ремонт поршня или крейцкопфа с подрезкой торца и расточкой отверстий под втулки пальца шатуна | 501 |
| 02010104 | Ремонт шатуна с перезаливкой и расточкой подшипника, заменой (правкой) маслотрубки | 760 |
| 02010105 | Ремонт маховика с проточкой отверстия под цангу с балансировкой | 413 |
| 02010106 | Ремонт цилиндра 1-й ступени с его проточкой и запрессовкой гильзы | 1625 |
| 02010107 | Ремонт цилиндра 2-й ступени или цилиндра крейцкопфа с их проточкой и запрессовкой гильзы | 1164 |
| 02010108 | Ремонт цилиндра 3-й ступени с его проточкой и запрессовкой гильзы | 1097 |
| 02010109 | Ремонт холодильника воздуха | 12032 |
| 02010110 | Ремонт водомаслоотделителя с заменой и изготовлением прокладок | 470 |
| 02010111 | Ремонт картера с восстановлением сопрягаемых поверхностей наплавкой и последующей обработкой | 1823 |
| 02010112 | Ремонт обоймы подшипника коленчатого вала с восстановлением расточки наплавкой и последующей обработкой | 400 |
| 02010113 | Ремонт крышек клапанов шабровкой и притиркой | 171 |
| 02010114 | Замена цанги с восстановлением посадочной поверхности наплавкой с последующей обработкой | 579 |
| 02010115 | Замена гиба змеевика холодильника с изготовлением гиба и муфт | 148 |
| 02010116 | Замена змеевика холодильника | 294 |
| 02010117 | Замена комплекта боковых и промежуточных проставок холодильника | 465 |

Примечания:

1. При ремонте компрессора с восстановлением коленчатого вала наплавкой с последующей проточкой и шлифовкой к базовым ценам раздела 01 применяется доплата 945 руб.

2. Базовые цены позиций 0201011501, 0201011601, 0201011701 могут применяться в качестве доплат к базовой цене позиции 0201010901.

3. В базовых ценах не учтены затраты на восстановление антикоррозионных покрытий компрессоров.

0202 Изготовление узлов и деталей компрессоров

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | Изготовление поршня 1-й ступени | 3250 |
| 02020102 | Изготовление поршня 2-й ступени | 2722 |
| 02020103 | Изготовление поршня 3-й ступени | 1362 |
| 02020104 | Изготовление крейцкопфа | 1010 |
| 02020105 | Изготовление цанги маховика | 1823 |
| 02020106 | Изготовлении крышки маслонасоса | 791 |
| 02020107 | Изготовление гильзы цилиндра 1-й ступени | 1317 |
| 02020108 | Изготовление гильзы цилиндра 2-й ступени и цилиндра крейцкопфа | 1054 |
| 02020109 | Изготовление гильзы цилиндра 3-й ступени | 549 |
| 02020110 | Изготовление крышки цилиндра 3-й ступени | 830 |

03 РЕМОНТ УЗЛОВ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

0301 Ремонт узлов установок разделения воздуха

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за штуку по типам установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | АК-0,6 | КЖКАЖ-0,25 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010101 | Блок очистки воздуха | 38510 | 50103 |
| 03010102 | Блок разделения воздуха | 39959 | 71048 |
| 03010103 | Турбодетандер | 9045 | 11065 |
| 03010104 | Газгольдер | 12515 | - |
| 03010105 | Насос сжиженного газа | - | 15282 |
| 03010106 | Холодильная машина | - | 18837 |

0302 Ремонт установок осушки воздуха

Вскрытие (закрытие) люков адсорберов. Выгрузка (загрузка) силикагеля. Очистка, дефектация. Устранение дефектов теплообменников и арматуры. Проверка плотности.

| № позиции | Тип установки | Базовая цена в руб. за установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020101 | УОВ-100М | 62135 |

0303 Ремонт газификаторов

Вскрытие (закрытие) люков сосудов. Очистка, дефектация. Устранение дефектов предохранительных клапанов и вакуумных систем. Замена панелей испарителя. Проверка плотности.

| № позиции | Тип установки | Базовая цена в руб. за установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030101 | ГХК-25/16-500 | 44921 |

0304 Ремонт установок жидкого азота

Ремонт вакуумного насоса. Вскрытие (закрытие) люков сосудов. Очистка, дефектация сосудов. Устранение дефектов предохранительных клапанов. Замена панелей испарителя. Проверка плотности.

| № позиции | Тип установки | Базовая цена в руб. за установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040101 | РУВ-63/0,5 | 95068 |

0305 Ремонт реципиентной станции азота и кислорода высокого давления

Вскрытие (закрытие) люков сосудов. Очистка, дефектация. Устранение неплотностей. Ремонт предохранительных клапанов. Проверка плотности.

| № позиции | Базовая цена в руб. за установку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03050101 | 64154 |

0306 Ремонт воздухосборников

Вскрытие (закрытие) люков. Очистка, дефектация. Проверка состояния вентилей, предохранительного клапана, электроподогревателя. Проверка плотности, опробование.

| № позиции | Емкость, м3 | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03060101 | 3 | 3776 |
| 03060102 | 5 | 4478 |

04 КОМПРЕССОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, компрессора. Очистка, дефектация, устранение дефектов замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка компрессора, центровка, сборка соединительной муфты. Опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, компрессора. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотнительных элементов. Сборка компрессора, центровка, сборка соединительной муфты. Опробование.

0401 Турбовоздуходувки

| № позиции | Тип компрессора | Базовая цена в руб. за штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04010101 | TB-80 | 56953 | 35788 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт компрессорных установок

0101 Компрессоры угловые одноцилиндровые и двухцилиндровые безкрейцкопфные

0102 Компрессоры вертикальные угловые двухрядные крейцкопфные

0103 Компрессоры V-образные и W-образные

0104 Компрессоры вертикальные двухрядные крейцкопфные

0105 Компрессоры горизонтальные

0106 Компрессоры мембранные

02 Ремонт и изготовление узлов и деталей компрессоров

0201 Ремонт узлов и деталей компрессоров

0202 Изготовление узлов и деталей компрессоров

03 Ремонт узлов компрессорных установок

0301 Ремонт узлов установок разделения воздуха

0302 Ремонт установок осушки воздуха

0303 Ремонт газификаторов

0304 Ремонт установок жидкого азота

0305 Ремонт реципиентной станции азота и кислорода высокого давления

0306 Ремонт воздухосборников

04 Компрессоры центробежные

0401 Турбовоздуходувки