Государственный комитет Российской Федерации

по жилищной и строительной политике

(ГОССТРОЙ РОССИИ)

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Сборник 33

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

УДК [691.004.18+69.059.7](083.74)

Разработаны инженерами Моисеевым В.А. (Государственное предприятие "Туластройпроект"), Кротовой В.П., Петрухиной К.М. (АО "Конструкторско-технологический институт", г. Тула), Кузнецовым В.И., Степановым В.А., Шутовым А.А., Антоненковым Н.Е., (Главное управление совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Минстроя России).

Предназначены для инженерно-технических и экономических служб строительных, комплектующих и проектных организаций.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящий сборник содержит нормативные показатели на строительство воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,4-1150 кВ и открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических подстанций напряжением 35 кВ и выше; устройство контактных сетей промышленного и городского электротранспорта, городского наружного освещения с применением унифицированных конструкций.

Сборник разработан на основе сборника 33 "Линии электропередачи" СНиР-91 (СНиП 4.02-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по строительству воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-1150 кВ и открытых распределительных устройств напряжением 35 кВ и выше, устройству контактных сетей промышленного и городского транспорта, городского наружного освещения и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при современном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, отвечающих требованиям действующих стандартов, строительных норм и правил.

1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;

потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;

расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно - эксплутационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.

1.6. Сборник содержит три раздела:

раздел 01 - линии электропередачи 35-1150 кВ и открытые распределительные устройства 35 кВ и выше;

раздел 02 - линии электропередачи 0,4-35 кВ;

раздел 03 - опоры контактных сетей промышленного, городского электротранспорта и городского наружного электроосвещения.

1.7. Работы, входящие в состав комплекса работ по строительству линий электропередач, не вошедшие в настоящий сборник, следует нормировать по соответствующим сборникам нормативных показателей расхода материалов.

1.8. В нормах расхода материалов учтен расход материалов на:

нумерацию опор, крепление плакатов безопасности, предупредительные надписи;

устройство защиты из бревен с учетом их оборачиваемости при устройстве переходов через препятствия.

1.9. В нормах не учтен расход материалов на устройство железобетонных свайных фундаментов. Расход материалов на их устройство следует принимать по соответствующим таблицам сборника 5 "Свайные работы", кроме норм табл. 33-7 "Свайные фундаменты из стальных труб в пластично-мерзлых грунтах".

1.10. В нормах не учтен расход материалов на следующие виды работ:

водоотливные работы;

гидроизоляцию фундаментов и дополнительную изоляцию стоек железобетонных опор в агрессивных средах;

подвеску проводов и тросов ВЛ 1150 кВ.

К разделу 01

1.11. Нормы расхода материалов настоящего раздела учитывают применение типовых унифицированных конструкций, разработанных институтом "Энергосетьпроект".

1.12. В нормах расхода материалов на сооружение фундаментов под опоры ВЛ учтено устройство заземления, укладываемого в котлованы. Дополнительное лучевое или контурное заземление опор в нормальных условиях определяется по табл. 33-25 "Устройство заземления".

При устройстве контурного заземления в агрессивных средах к нормам табл. 33-25 добавляется расход круглой стали кл. А-I - 0,07т.

1.13. В нормах табл. 33-1 "Установка сборных железобетонных конструкций фундаментов" учтен расход материалов на установку одного ригеля. При установке каждого последующего ригеля применяется коэф. 0,36.

1.14. Нормами расхода материалов на подвеску проводов без переходов и на переходах через препятствия учтена подвеска трех проводов в линии для ВЛ 35-220 кВ, шести - для ВЛ 330 кВ, девяти - для ВЛ 500 кВ, двенадцати и пятнадцати - для ВЛ 750 кВ в одноцепном исполнении.

При подвеске на двухцепных опорах ВЛ 35-330 кВ двух цепей без переходов, а также расщепленных проводов к нормам расхода материалов, кроме бревен, следует применять коэффициенты K=2 для: ВЛ 35-110 кВ (6 проводов), ВЛ 220 кВ (6 проводов), ВЛ 330 кВ (12 проводов). Нормами не учтена подвеска расщепленных тросов (стальных канатов).

1.15. В нормах расхода материалов на подвеску проводов и тросов на переходах через препятствие учтено преодоление одного препятствия в переходном пролете.

При подвеске проводов при совмещении нескольких препятствий на переходах между анкерными опорами к норме расхода материалов применять коэф. 1,4 на каждое последующее препятствие, а при переходах между промежуточными опорами - 1,5.

1.16. Расход подвесных изоляторов, линейной арматуры, гасителей вибрации и дистанционных распорок должен определяться по проекту.

1.17. В дополнение к пункту 1.10 общих указаний настоящего сборника в нормах не учтены следующие работы:

сооружение специальных фундаментов на скальных основаниях;

закрепление движущихся барханных или дюнных песков вокруг опор и фундаментов;

устройство водоотводных канав, ледорезов, обвалований и других защитных устройств;

дополнительный расход материалов при установке фундаментов и опор в котлованы с притоком грунтовых вод и плывунах (крепление котлованов, забивка шпунта, водоотлив и др.);

устройство балластной подушки для рельсовых путей перекатки трансформаторов;

устройство специальных переходов через большие преграды, судоходные реки, каналы, озера, ущелья и др.;

устройство светоограждающих опор;

устройство бетонной отмостки вокруг стоек и заделка бетоном пазух сверленых котлованов под оборудование подстанций.

1.18. Нормы расхода материалов на выполнение земляных работ принимаются по сборнику 1 "Земляные работы".

При бурении котлованов в вязких, а также мокрых, сильно налипающих на бур глинистых грунтах к нормам расхода материалов следует применять коэф. 1,2.

К разделу 02

1.19. Настоящий раздел содержит нормы расхода материалов на строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-35 кВ, предусматривающих применение унифицированных строительных конструкций, разработанных институтами "Сельэнергопроект" и "Энергосетьпроект".

1.20. Нормы расхода материалов на подвеску проводов и тросов на переходах через ряд различных препятствий в одном пролете определяются для наиболее сложного перехода, на каждое дополнительное препятствие расход добавляется с коэф. 0,25.

1.21. Нормы расхода материалов на установку опор и подвеску проводов для ВЛ 20 кВ определяются по соответствующим нормам на строительство ВЛ 6-10 кВ.

1.22. Нормы расхода материалов на устройство переходов ВЛ 35 кВ через препятствия, забивку электродов заземления следует определять по соответствующим таблицам раздела 01 настоящего сборника.

1.23. В дополнение к пункту 1.10 общих указаний настоящего сборника приведенные нормы не учитывают:

закрепление движущихся барханных или дюнных песков вокруг опор;

устройство сложных переходов с установкой специальных опор, применением приспособлений для переправ при раскатке проводов через реки и т.д.

К разделу 03

1.24. Нормы расхода материалов настоящего раздела предусматривают установку контактных сетей промышленного электротранспорта, питающих и отсасывающих линий контактных сетей, контактных сетей городского электротранспорта, установку железобетонных и стальных опор городского наружного освещения.

В нормах учтены унифицированные конструкции опор, разработанные институтами "Тяжпромэлектропроект" и "Гипрокоммундортранс".

1.25. Нормы расхода материалов на установку железобетонных и стальных опор на фундаменты, устанавливаемые в котлованы, и жестких поперечин принимать по сборнику 28 "Железные дороги".

1.26. Нормы расхода лесоматериалов на устройство опалубки даны дробью: в числителе - на первоначальное изготовление, в знаменателе - с учетом оборачиваемости.

1.27. Расход материалов на устройство заземления, установку опор с подкосами и ригелями нормируется дополнительно по нормам раздела 2 настоящего сборника.

2. Правила исчисления объемов работ

К разделу 01

2.1. Объем железобетонных конструкций опор, порталов, фундаментов, ригелей, пригрузочных и анкерных плит следует принимать по проектным данным в плотном теле.

2.2. Объем работ по сборке и установке стальных опор, траверс и порталов следует исчислять согласно проекту по массе конструкций с учетом наплавленного металла, постоянных распоров и гостированных метизов, массу конструкций необходимо определять по чертежам КМД, а при их отсутствии - по чертежам КМ с коэф. 1,03.

2.3 Масса анкерных фундаментных, V-образных болтов не должна включаться в общую массу стальных опор, т.к. она учтена в нормах на устройство фундаментов.

2.4. При определении объема работ по подвеске проводов и тросов необходимо принимать общую длину трассы ВЛ за вычетом длины всех переходов. Длину переходов ВЛ следует определять по проекту. Длина анкерного пролета должна определяться без вычета длин переходов между промежуточными опорами.

2.5. Расход проводов и тросов на 1 км ВЛ принимать по нормам, приведенным в приложении.

2.6. Объем работ по устройству продольных и поперечных путей перекатки трансформаторов следует исчислять за вычетом длины путей, входящих в пересечения.

2.7. Массу доборных элементов включать в массу траверс, порталов, ошиновки.

2.8. Массу оцинкованных конструкций при их установке принимать с учетом массы цинка.

2.9. Объем отрытых котлованов для установки фундаментов и опор определяется с учетом допустимой крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле

где А, В - длина и ширина дна котлована,

С, Д - длина и ширина верха котлована,

Н - глубина котлована

Длина и ширина дна котлована должны быть больше опорной части фундаментов или диаметра опор на 300 мм.

Обратная засыпка котлованов производится вынутым грунтом с обязательным послойным трамбованием.

К разделу 02

2.10. Объем железобетонных конструкций опор, ригелей и плит принимается по проектным данным в плотном теле с коэф. 1,01 (коэф. 1,01 не применяется к объемам опорных и анкерных плит для ВЛ 35 кВ).

2.11. Объем древесины для опор ВЛ 0,38-35 кВ из деталей заводского изготовления исчисляется по спецификациям к проектам опор и действующим ГОСТам.

В тех случаях, когда опоры ВЛ 0,38-10 кВ сооружаются из пропитанного или непропитанного леса, а не из деталей, объем исчисляется по спецификациям к типовым проектам и действующим ГОСТам с добавлением 5% на отходы, а для одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения по нижеприведенной таблице

| Диаметр столба в верхнем отрубе, см | Объем древесины одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кв сельскохозяйственного назначения, м3, при длине столба, м |
| --- | --- |
|  | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 11 | 13 |
| 14 | 0,19 | 0,24 | - | - | - | - |
| 16 | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,38 | 0,47 | 0,60 |
| 18 | 0,23 | 0,29 | 0,38 | 0,40 | 0,50 | 0,62 |
| 20 | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,44 | 0,55 | 0,73 |
| 22 | - | 0,38 | 0,45 | 0,48 | 0,65 | 0,86 |

2.12. Объемы земляных работ на разработку открытым способом котлованов определяются по формуле, приведенной в пункте 2.9 раздела 01.

2.13. При определении расхода материалов на подвеску проводов в таблицах 33-108 — 33-110 длину линий следует принимать за вычетом протяженности перекидок между зданием и опорой, кабельных вставок и всех воздушных переходов, включая специальные.

2.14. Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТ 339-87 или ТУ с коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ - 1,045 и для ВЛ 35 кВ - 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.

2.15. Штыревые изоляторы, крюки и штыри для ВЛ 10-35 кВ, подвесные изоляторы и линейная арматура для ВЛ 6-35 кВ, а также зажимы для всех напряжений учитываются в сметах как материалы, их количество определяется по проекту.

2.16. При строительстве электросетевых объектов используются стальные конструкции и детали крепления с заводской антикоррозийной окраской.

2.17. Масса материалов, изделий и конструкций определяется по проектным объемам и по данным графы "масса брутто" действующих сборников сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

К разделу 03

2.18. Объем железобетонных конструкций опор, фундаментов, ригелей, приставок, пригрузочных плит принимать по проектным данным в плотном теле.

2.19. Объем работ по сборке и установке стальных опор исчислять согласно проекту по весу конструкций с учетом наплавленного металла, постоянных распорок и гостированных метизов.

Вес конструкций определять по чертежам на стадии КМД, а при их отсутствии по чертежам КМ с коэф. 1,03.

2.20. Объем опор из готовых деталей заводского изготовления исчислять по спецификациям к проектам опор.

Объем древесины для опор, изготовленных на месте монтажа, определяется по спецификациям к типовым проектам с добавлением 5% на отходы.

2.21. Монолитные фундаменты принимать по проекту в м3 в плотном теле.

2.22. Количество материалов, получаемых от разборки конструкций, определяется проектом.

Приложение

Нормы расхода проводов на 1 км трехпроводной ВЛ

с учетом провеса и нормативных отходов

| № п/п | Марка проводов | Масса, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | М-4 | 0,11 |
| 2 | М-6 | 0,16 |
| 3 | М-10 | 0,27 |
| 4 | М-16 | 0,44 |
| 5 | М-25 | 0,69 |
| 6 | М-35 | 0,96 |
| 7 | М-50 | 1,37 |
| 8 | М-70 | 1,89 |
| 9 | М-95 | 2,63 |
| 10 | М-120 | 3,27 |
| 11 | М-150 | 4,13 |
| 12 | М-185 | 5,13 |
| 13 | М-240 | 6,56 |
| 14 | М-300 | 8,08 |
| 15 | М-350 | 9,89 |
| 16 | М-400 | 10,9 |
| 17 | А и АКП-16 | 0,13 |
| 18 | А и АКП-25 | 0,21 |
| 19 | А и АКП-35 | 0,29 |
| 20 | А и АКП-50 | 0,42 |
| 21 | А и АКП-70 | 0,58 |
| 22 | А и АКП-95 | 0,78 |
| 23 | А и АКП-120 | 0,99 |
| 24 | А и АКП-150 | 1,26 |
| 25 | А и АКП-185 | 1,55 |
| 26 | А и АКП-240 | 2,02 |
| 27 | А и АКП-300 | 2,45 |
| 28 | А и АКП-350 | 2,94 |
| 29 | А и АКП-400 | 3,31 |
| 30 | А и АКП-450 | 3,76 |
| 31 | А и АКП-500 | 4,26 |
| 32 | А и АКП-550 | 4,64 |
| 33 | А и АКП-600 | 5 |
| 34 | А и АКП-650 | 5,47 |
| 35 | А и АКП-700 | 5,89 |
| 36 | А и АКП-750 | 6,37 |
| 37 | А и АКП-800 | 6,86 |
| 38 | АСиАСК-10/1,8 | 0,13 |
| 39 | АСиАСК-16/2,7 | 0,2 |
| 40 | АСиАСК-25/4,2 | 0,31 |
| 41 | АСиАСК-35/6,2 | 0,46 |
| 42 | АСиАСК-50/8 | 0,6 |
| 43 | АСиАСК-70/11 | 0,85 |
| 44 | АСиАСК-70/72 | 2,33 |
| 45 | АСиАСК-95/16 | 1,19 |
| 46 | АСиАСК-95/141 | 4,19 |
| 47 | АСиАСК-120/19 | 1,46 |
| 48 | АСиАСК-120/27 | 1,64 |
| 49 | АСиАСК-150/19 | 1,71 |
| 50 | АСиАСК-150/24 | 1,85 |
| 51 | АСиАСК-150/34 | 2,09 |
| 52 | АСиАСК-185/24 | 2,18 |
| 53 | АСиАСК-185/29 | 2,25 |
| 54 | АСиАСК-185/43 | 2,61 |
| 55 | АСиАСК-185/128 | 4,71 |
| 56 | АСиАСК-205/27 | 2,39 |
| 57 | АСиАСК-240/32 | 2,85 |
| 58 | АСиАСК-240/39 | 2,94 |
| 59 | АСиАСК-240/56 | 3,42 |
| 60 | АСиАСК-300/39 | 3,5 |
| 61 | АСиАСК-300/48 | 3,67 |
| 62 | АСиАСК-300/66 | 4,12 |
| 63 | АСиАСК-300/67 | 4,06 |
| 64 | АСиАСК-300/204 | 7,5 |
| 65 | АСиАСК-330/30 | 3,6 |
| 66 | АСиАСК-330/43 | 3,88 |
| 67 | АСиАСК-400/18 | 3,74 |
| 68 | АСиАСК-400/22 | 3,9 |
| 69 | АСиАСК-400/51 | 4,6 |
| 70 | АСиАСК-400/64 | 4,86 |
| 71 | АСиАСК-400/93 | 5,72 |
| 72 | АСиАСК-450/56 | 5,07 |
| 73 | АСиАСК-500/26 | 4,96 |
| 74 | АСиАСК-500/27 | 4,75 |
| 75 | АСиАСК-500/64 | 5,72 |
| 76 | АСиАСК-500/204 | 9,28 |
| 77 | АСиАСК-500/336 | 2,38 |
| 78 | АСиАСК-550/71 | 6,42 |
| 79 | АСиАСК-600/72 | 6,7 |
| 80 | АСиАСК-650/79 | 7,33 |
| 81 | АСиАСК-700/86 | 7,96 |
| 82 | АСиАСК-750/93 | 8,65 |
| 83 | АСиАСК-800/105 | 9,64 |
| 84 | АСиАСК-1000/56 | 10 |
| 85 | АСиАСК-10/1,8 | 0,14 |
| 86 | АСКС-16/2,7 | 0,2 |
| 87 | АСКС-25/4,2 | 0,31 |
| 88 | АСКС-35/6,2 | 0,47 |
| 89 | АСКС-50/8 | 0,61 |
| 90 | АСКС-70/11 | 0,86 |
| 91 | АСКС-70/72 | 2,45 |
| 92 | АСКС-95/16 | 1,21 |
| 93 | АСКС-95/141 | 4,41 |
| 94 | АСКС-120/19 | 1,49 |
| 95 | АСКС-120/27 | 1,68 |
| 96 | АСКС-150/19 | 1,75 |
| 97 | АСКС-150/24 | 1,9 |
| 98 | АСКС-150/34 | 2,14 |
| 99 | ACKC-185/24 | 2,22 |
| 100 | ACKC-185/29 | 2,3 |
| 101 | АСКС-185/43 | 2,69 |
| 102 | АСКС-185/128 | 4,91 |
| 103 | АСКС-205/27 | 2,44 |
| 104 | АСКС-240/32 | 2,9 |
| 105 | АСКС-240/39 | 3,01 |
| 106 | АСКС-240/56 | 3,51 |
| 107 | АСКС-300/39 | 3,55 |
| 108 | АСКС-300/48 | 3,75 |
| 109 | АСКС-300/86 | 4,17 |
| 110 | АСКС-300/67 | 4,2 |
| 111 | АСКС-300/204 | 7,82 |
| 112 | АСКС-330/30 | 3,61 |
| 113 | АСКС-330/43 | 3,95 |
| 114 | АСКС-400/18 | 3,74 |
| 115 | АСКС-400/22 | 3,93 |
| 116 | АСКС-400/51 | 4,69 |
| 117 | АСКС-400/64 | 4,97 |
| 118 | АСКС-400/93 | 5,88 |
| 119 | АСКС-450/56 | 5,16 |
| 120 | АСКС-500/26 | 4,97 |
| 121 | АСКС-500/27 | 4,8 |
| 122 | АСКС-500/64 | 5,83 |
| 123 | АСКС-500/204 | 9,53 |
| 124 | АСКС-500/336 | 12,9 |
| 125 | АСКС-550/71 | 6,53 |
| 126 | АСКС-600/72 | 6,83 |
| 127 | АСКС-650/79 | 7,46 |
| 128 | АСКС-700/86 | 8,1 |
| 129 | АСКС-750/93 | 8,8 |
| 130 | АСКС-800/105 | 9,73 |
| 131 | АСКС-1000/56 | 0,01 |
| 132 | АСКП-10/1,8 | 0,14 |
| 133 | АСКП-16/2,7 | 0,2 |
| 134 | АСКП-25/4,2 | 0,31 |
| 135 | АСКП-35/6,2 | 0,47 |
| 136 | АСКП-50/8 | 0,61 |
| 137 | АСКП-70/11 | 0,86 |
| 138 | АСКП-70/72 | 2,45 |
| 139 | АСКП-95/16 | 1,21 |
| 140 | АСКП-95/141 | 4,41 |
| 141 | АСКП-120/19 | 1,56 |
| 142 | АСКП-120/27 | 1,75 |
| 143 | АСКП-150/19 | 1,84 |
| 144 | АСКП-150/24 | 1,99 |
| 145 | АСКП-150/34 | 2,23 |
| 146 | АСКП-185/24 | 2,34 |
| 147 | АСКП-185/29 | 2,41 |
| 148 | АСКП-185/43 | 2,8 |
| 149 | АСКП-185/128 | 5,02 |
| 150 | АСКП-205/27 | 2,57 |
| 151 | АСКП-240/32 | 3,05 |
| 152 | АСКП-240/39 | 3,16 |
| 153 | АСКП-240/56 | 3,66 |
| 154 | АСКП-300/39 | 3,75 |
| 155 | АСКП-300/48 | 3,93 |
| 156 | АСКП-300/66 | 4,35 |
| 157 | АСКП-300/67 | 4,38 |
| 158 | АСКП-300/204 | 8,01 |
| 159 | АСКП-330/30 | 3,91 |
| 160 | АСКП-330/43 | 4,23 |
| 161 | АСКП-400/18 | 4,11 |
| 162 | АСКП-400/22 | 4,31 |
| 163 | АСКП-400/51 | 5,02 |
| 164 | АСКП-400/64 | 5,21 |
| 165 | АСКП-400/93 | 6,13 |
| 166 | АСКП-450/56 | 5,52 |
| 167 | АСКП-500/26 | 5,41 |
| 168 | АСКП-500/27 | 5,24 |
| 169 | АСКП-500/64 | 6,23 |
| 170 | АСКП-500/204 | 9,92 |
| 171 | АСКП-500/336 | 3,21 |
| 172 | АСКП-550/71 | 6,98 |
| 173 | АСКП-600/72 | 7,31 |
| 174 | АСКП-650/79 | 8,04 |
| 175 | АСКП-700/86 | 8,74 |
| 176 | АСКП-750/93 | 9,49 |
| 177 | АСКП-800/105 | 0,51 |
| 178 | АСКП-1000/56 | 1,02 |
| 179 | АЖиАЖКП-16 | 0,13 |
| 180 | АЖиАЖКП-25 | 0,21 |
| 181 | АЖиАЖКП-35 | 0,29 |
| 182 | АЖиАЖКП-50 | 0,42 |
| 183 | АЖиАЖКП-120 | 1,04 |
| 184 | АЖиАЖКП-150 | 1,31 |
| 185 | АЖиАЖКП-185 | 1,63 |
|  | Тросы грозозащитные (1 трос) |
|  | 186 | АС-1000/640 | 3,85 |
| 187 | С-35 | ,256 |
| 188 | С-50 | ,423 |
| 189 | С-70 | ,635 |
| 190 | С-100 | ,885 |

Раздел 01. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35-1150 KB И ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОНИЖАЮЩИХ ПОДСТАНЦИЙ 35 KB И ВЫШЕ

01.01. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, СТАЛЬНЫХ И МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЛ

Таблица 33-1. Установка сборных железобетонных конструкций

Состав работ: 01. Установка сборных конструкций и анкеров. 02. Укладка шин заземления в котлован

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка сборных железобетонных конструкций: |
|  | неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до: |
| Е33-1.1 | 0,6 м3 | 1 м3 | Подножники неразъемные под промежуточные свободностоящие опоры сборные железобетонные объемом до 0,6 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 5,0 |
| Е33-1.2 | 2 м3 | " | Подножники неразъемные под промежуточные свободностоящие опоры сборные железобетонные объемом до 2 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
| Е33-1.3 | 3 м3 | " | Подножники неразъемные под промежуточные свободностоящие опоры сборные железобетонные объемом до 3 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
|  | неразъемных подножников под опоры с оттяжками объемом до: |
| Е33-1.4 | 1 м3 | " | Подножники неразъемные под опоры с оттяжками сборные железобетонные объемом до 1 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 18,0 |
| Е33-1.5 | 2 м3 | " | Подножники неразъемные под опоры с оттяжками сборные железобетонные объемом до 2 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 7,0 |
| Е33-1.6 | 2,5 м3 | " | Подножники неразъемные под опоры с оттяжками сборные железобетонные объемом до 2,5 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 3,0 |
|  | неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до: |
| Е33-1.7 | 1,5 м3 | " | Подножники неразъемные под анкерно-угловые опоры сборные железобетонные объемом до 1,5 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
| Е33-1.8 | 3 м3 | " | Подножники неразъемные под анкерно-угловые опоры сборные железобетонные объемом до 3 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,8 |
| Е33-1.9 | разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м3 | " | Подножники разъемные под анкерно-угловые опоры сборные железобетонные объемом до 5 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,3 |
|  | плит анкерных объемом, до: |
| Е33-1.10 | 0,5 м3 | " | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Болты анкерные У-образные | т | 0,161 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 21,0 |
| Е33-1.11 | 1,5 м3 | " | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Болты анкерные У-образные | т | 0,138 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 13,0 |
| Е33-1.12 | плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 | " | Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 13,0 |
|  | ригелей к железобетонным опорам объемом, до: |
| Е33-1.13 | 0,1 м3 | " | Ригели к железобетонным опорам сборные железобетонные объемом до 0,1 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | кг | 90,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 30 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,0 |
| Е33-1.14 | 0,3 м3 | " | Ригели к железобетонным опорам сборные железобетонные объемом до 0,3 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | кг | 30,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 30 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,0 |
|  | ригелей к фундаментам объемом, до |
| Е33-1.15 | 0,1 м3 | " | Ригели к фундаментам сборные железобетонные объемом до 0,1 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
| Е33-1.16 | 0,2 м3 | " | Ригели к фундаментам сборные железобетонные объемом до 0,2 м3 (марка по проекту) | м3 | 1 |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |

Таблица 33-2. Установка стальных подножников

Состав работ: 01. Окраска лаком за 2 раза. 02. Покрытие битумом за 2 раза. 03. Установка подножников.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е33-2.1 | Установка стальных подножников | 1 т | Подножники стальные | т | 1 |
|  | Лак БТ 577, ГОСТ 5631-79 | кг | 8,0 |
|  | Битум изоляционный БИ IV, ГОСТ 9812-74 | т | 0,12 |
|  | Керосин для технических целей КТ-1, ОСТ 3511.08-86 | кг | 45,0 |
|  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 21,0 |

Таблица 33-4. Установка фундаментов, пригрузка плит поверхностных фундаментов щебнем

Состав работ: 01. Укладка железобетонных плит. 02. Наклейка рубероида на поверхность плит. 03. Установка понтонов. 04. Установка и крепление стальных конструкций. 05. Сборка и установка ферм под опоры с оттяжками. 06. Антикоррозийная защита конструкций. 07. Гидроизоляция фундаментов.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка фундаментов: |
|  | плавающих под стальные опоры массой, до: |
| Е33-4.1 | 5 т | 1 фундамент (для 1 опоры) | Конструкции стальные плавающих фундаментов | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-4.2 | 11 т | " | Конструкции стальные плавающих фундаментов | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | поверхностных под стальные опоры массой, до: |
| Е33-4.3 | 3 г | " | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А, ГОСТ 10923-82 | м2 | 117 |
|  | Конструкции стальные поверхностных фундаментов | т | по проекту |
|  | Литье стальное | т | по проекту |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Битум изоляционный БИ IV, ГОСТ 9812-74 | т | 0,201 |
|  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 26,0 |
| Е33-4.4 | 7 т | " | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А, ГОСТ 10923-82 | м2 | 235 |
|  | Конструкции стальные поверхностных фундаментов | т | по проекту |
|  | Литье стальное | т | по проекту |
|  | Плиты сборные железобетонные | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Битум изоляционный БИ IV, ГОСТ 9812-74 | т | 0,201 |
|  | Топливо дизельное, ГОСТ 305-82* | кг | 26,0 |
| Е33-4.5 | Пригрузка плит поверхностных фундаментов щебнем | " | Щебень М400, фр. 40-70 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | 13,5 |

Таблица 33-5. Установка лежневых фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-110 кВ

Состав работ: 01. Устройство подсыпки под лежни фундамента песком. 02. Выкладка лежней и балок. 03. Закрепление балок на лежнях и переходных элементах под опору. 04. Приварка наголовника к переходным элементам опор. 05. Окраска стальных деталей.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка лежневых фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-110 кВ из сборных железобетонных свай объемом, до: |
| Е33-5.1 | 7 м3 | 1 фундамент (для 1 опоры) | Конструкции сборные железобетонные (сваи, балки - марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | кг | по проекту |
|  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 14,4 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | т | по проекту |
| Е33-5.2 | 9 м3 | " | Конструкции сборные железобетонные (сваи, балки - марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | кг | по проекту |
|  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 12 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | т | по проекту |
| Е33-5.3 | 12 м3 | " | Конструкции сборные железобетонные (сваи, балки - марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | кг | по проекту |
|  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 13,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | т | по проекту |

Таблица 33-6. Устройство монолитных железобетонных фундаментов

Состав работ: 01. Устройство опалубки. 02. Установка арматуры, анкерных болтов. 03. Приготовление и укладка бетона. 04. Замоноличивание анкерных болтов.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона класса В 10: |
|  | приготавливаемого на строительной площадке, объемом: |
| Е33-6.1 | до 25 м3 | 1 м3 | Сталь арматурная горячекатаная кл. A-I, диам. 18 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 65,0 |
|  | Шлакопортландцемент М300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,25 |
|  | Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,007

| 0,001 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,004

| 0,0008 |
| --- |
|  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 |
| Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,49 |
|  | Гравий фр. 5-20 мм, ГОСТ 8268-82 | м3 | 0,82 |
|  | Болты анкерные | кг | 10,0 |
|  | Гвозди строительные 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,3 |
| Е33-6.2 | более 25 м3 | " | Сталь арматурная горячекатаная кл. A-I, диам. 8 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 32,0 |
|  | Шлакопортландцемент М300, ГОСТ 10178-85 | т | 0,25 |
|  | Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,006

| 0,001 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,003

| 0,0006 |
| --- |
|  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 |

1,2

| 0,25 |
| --- |
|  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | 0,49 |
|  | Гравий фр. 5-20 мм, ГОСТ 8268-82 | м3 | 0,82 |
|  | Болты анкерные | кг | 3,0 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,2 |
|  | привозного товарного объемом: |
| Е33-6.3 | до 25 м3 | " | Сталь арматурная горячекатаная кл. A-I, диам. 8 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 65,0 |
|  | Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,007

| 0,001 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 25 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,004

| 0,0008 |
| --- |
|  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 |

2,4

| 0,5 |
| --- |
|  | Бетон тяжелый кл. В 10, МРЗ 50, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,015 |
|  | Болты анкерные | кг | 10,0 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,4 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 1,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,3 |
| Е33-6.4 | более 25 м3 | " | Сталь арматурная горячекатаная кл. А-I, диам. 8 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 32,0 |
|  | Доски обрезные толщ. 44 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,006

| 0,001 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ.25 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,003

| 0,0006 |
| --- |
|  | Щиты из досок толщ. 25 мм | м2 |

1,2

| 0,25 |
| --- |
|  | Бетон тяжелый кл. В 10, МРЗ 50, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,015 |
|  | Болты анкерные | кг | 3,0 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,3 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0,2 |

Таблица 33-7. Забивка свайных фундаментов в пластично-мерзлых грунтах под опоры ВЛ 35-500 кВ

Состав работ: 01. Погружение свай дизель-молотом.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Забивка свайных фундаментов в пластично-мерзлых грунтах под опоры ВЛ 35-500 кВ из стальных трубчатых свай массой, до: |
| Е33-7.1 | 0,5 т | 1 м сваи | Трубы стальные электросварные наруж. диам. 325 мм, толщ. стенки 8 мм, ГОСТ 10704-76 | м | 1 |

01.02. ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЛ 35-220 KB

Таблица 33-8. Установка опор

Состав работ: 01. Сборка и установка опор. 02. Антикоррозионное покрытие стальных деталей. 03. Прокладка заземляющих спусков из троса по стойкам и траверсам опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка опор: |
|  | промежуточных П-образных: |
| Е33-8.1 | на сваи, объемом до 3 м3 | 1 м3 | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | в пробуренный котлован, объемом, до: |
| Е33-8.2 | 2,5 м3 | " | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-8.3 | 3 м3 | " | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-8.4 | 3,5 м3 | " | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-8.5 | 6 м3 | " | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | анкерно-угловых А-П-образных в открытые котлованы, объемом, до: |
| Е33-8.6 | 7 м3 | " | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-8.7 | 10 м3 | " | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-8.8 | 15 м3 | " | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-8.9 | П-образных на железобетонных приставках, объемом до 4 м3 | " | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-8.10 | А-П-образных на железобетонных приставках, объемом до 15 м3 | " | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
|  | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1 |
|  | Трос стальной | м | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |

01.03. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ 35-500 KB

Таблица 33-9. Установка в пробуренный котлован опор

Состав работ: 01. Сборка и установка опор. 02. Изготовление и крепление оттяжек. 03: Присоединение шин заземления.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка в пробуренный котлован опор: |
|  | промежуточных свободностоящих: |
|  | одностоечных одно и двухцепных объемом, до: |
| Е33-9.1 | 2 м3 | 1 м3 | Конструкции сборные железобетонные опор промежуточных свободностоящих одностоечных одно и двухцепных объемом до 2 м3 (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 0,3 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
| Е33-9.2 | 3 м3 | " | Конструкции сборные железобетонные опор промежуточных свободностоящих одностоечных одно и двухцепных объемом до 3 м3 (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
| Е33-9.3 | П-образных одно и двухцепных объемом до 5,6 м3 | " | Конструкции сборные железобетонные опор промежуточных свободностоящих П-образных двухцепных объемом до 5,6 м3 (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,3 |
|  | анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках: |
|  | одностоечных объемом, до: |
| Е33-9.4 | 2,5 м3 | " | Конструкции сборные железобетонные опор анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках, одностоечных объемом до 2,5 м3 (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 0,25 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
| Е33-9.5 | 3 м3 | " | Конструкции сборные железобетонные опор анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках, одностоечных объемом до 3 м3 (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Песчано-гравийная смесь природная | м3 | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
| Е33-9.6 | трехстоечных объемом до 8 м3 | " | Конструкции сборные железобетонные опор анкерно-угловых одноцепных, на оттяжках, трехстоечных объемом до 8 м3 (марка по проекту) | м3 | 1,01 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,3 |

Таблица 33-10. Установка стальных лестниц для опор

Состав работ: 01. Установка стальных лестниц.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е33-10.1 | Установка стальных лестниц для опор | 1 т | Лестницы стальные для опор | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |

01.04. ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ

Таблица 33-11. Установка опор 35-500 кВ

Состав работ: 01. Установка стальных опор. 02. Установка тросовых оттяжек с закреплением их на опорах. 03. Присоединение шин заземления.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка опор 35-500 кВ: |
|  | промежуточных: |
|  | свободностоящих одностоечных массой, до: |
| Е33-11.1 | 2 т | 1 т | Конструкции стальные опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 3,0 |
| Е33-11.2 | 4 т | " | Конструкции стальные опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 4т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
| Е33-11.3 | 5 т | " | Конструкции стальные опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 5 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12мм | кг | 1,0 |
| Е33-11.4 | 7 т | " | Конструкции стальные опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 7т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,7 |
| Е33-11.5 | 11 т | " | Конструкции стальные опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 11 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,4 |
| Е33-11.6 | 15 т | " | Конструкции стальные опор промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 15 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,3 |
|  | на оттяжках: |
| Е33-11.7 | одностоечных массой до 4 т | " | Конструкции стальные опор промежуточных на оттяжках одностоечных массой до 4 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
|  | П-образных массой, до: | . |
|  | Е33-11.8 | 6 т | " | Конструкции стальные опор промежуточных на оттяжках П-образных массой до 6 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,8 |
| Е33-11.9 | 8 т | " | Конструкции стальные опор промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,6 |
|  | анкерно-угловых свободностоящих: |
|  | одностоечных массой, до: |
| Е33-11.10 | 5 т | " | Конструкции стальные опор анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 5т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
| Е33-11.11 | 15 т | " | Конструкции стальные опор анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 15 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,3 |
| Е33-11.12 | 25 т | " | Конструкции стальные опор анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 25 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,2 |
| Е33-11.13 | трехстоечных массой до 20 т | " | Конструкции стальные опор анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,3 |

Таблица 33-12. Установка опор

Состав работ: 01. Установка опор. 02. Присоединение шин заземления.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка опор: |
|  | 750 кВ: |
|  | промежуточных: |
| Е33-12.1 | свободностоящих | 1 т | Конструкции стальные опор промежуточных свободностоящих (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,3 |
| Е33-12.2 | П-образных на оттяжках | " | Конструкции стальные опор промежуточных П-образных на оттяжках (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,6 |
| Е33-12.3 | V-образных на оттяжках | " | Конструкции стальные опор промежуточных V-образных на оттяжках (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |
| Е33-12.4 | анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных | " | Конструкции стальные опор анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,3 |
|  | 1150 кВ: |
| Е33-12.5 | промежуточных V-образных на оттяжках | " | Конструкции стальные опор промежуточных V-образных на оттяжках (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 0,8 |
| Е33-12.6 | анкерно-угловых свободностоящих четырехстоечных | " | Конструкции стальные опор анкерно-угловых свободностоящих четырехстоечных (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Шины заземления из круглой стали диам. 12 мм | кг | 1,0 |

Таблица 33-13. Установка опор 35-330 кВ вертолетами, сборка опор 35-330 кВ краном

Состав работ: 01. Установка опор на фундаменты. 02. Сборка болтовых секций и присоединение сварных секций опор. 03. Сборка и крепление на опоре тросовых оттяжек.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка опор 35-330 кВ вертолетами: |
|  | свободностоящих массой, до: |
| Е33-13.1 | 2 т | 1 т | Конструкции стальные опор свободностоящих массой до 2 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-13.2 | 4 т | " | Конструкции стальные опор свободностоящих массой до 4 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-13.3 | 10 т | " | Конструкции стальные опор свободностоящих массой до 10 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-13.4 | 15 т | " | Конструкции стальные опор свободностоящих массой до 15 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-13.5 | 25 т | " | Конструкции стальные опор свободностоящих массой до 25 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Сборка опор 35-330 кВ краном: |
|  | свободностоящих массой, до: |
| Е33-13.6 | 15 т | " | Конструкции стальные опор свободностоящих массой до 15 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-13.7 | 25 т | " | Конструкции стальные опор свободностоящих массой до 25 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-13.8 | на оттяжках массой до 4,5 т | " | Конструкции стальные опор на оттяжках массой до 4,5 т (марка по проекту) | т | 1 |
|  | Оттяжки стальные тросовые | компл. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |

Таблица 33-14. Окраска лаком опор

Состав работ: 01. Огрунтовка поврежденных мест. 02. Подкраска пропущенных мест. 03. Окраска конструкций.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Окраска лаком за один раз опор массой: |
| Е33-14.1 | до 10 т | 1 т конструкций | Пудра алюминиевая ПП-3, ГОСТ 10096-76* | кг | 1,3 |
|  | Лак БТ-577, ГОСТ 5631-79 | кг | 8,7 |
| Е33-14.2 | до 15 т | " | Пудра алюминиевая ПП-3, ГОСТ 10096-76* | кг | 1,3 |
|  | Лак БТ-577, ГОСТ 5631-79 | кг | 8,7 |
| Е33-14.3 | свыше 20 т | " | Пудра алюминиевая ПП-3, ГОСТ 10096-76* | кг | 1,3 |
|  | Лак БТ-577, ГОСТ 5631-79 | кг | 8,7 |

Таблица 33-15. Антикоррозийное покрытие оттяжек опор

Состав работ: 01. Нанесение антикоррозийного покрытия.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е33-15.1 | Антикоррозийное покрытие оттяжек опор | 100 м оттяжек | Растворитель спиртовой № 649, ТУ 6-10-1358-78 | кг | 1,32 |
|  | Асидол-мылонафт | кг | 2,2 |

01.05. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ

Таблица 33-16. Подвеска проводов ВЛ напряжением 35, 110 кВ

Состав работ: 01. Сборка изоляторов в гирлянды. 02. Соединение проводов. 03. Натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах. 04. Подъем проводов с гирляндами изоляторов на промежуточные опоры. 05. Изготовление и соединение петель и полупетель на опорах. 06. Установка гасителей вибрации.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска проводов ВЛ напряжением: |
|  | 35 кВ: |
|  | сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-16.1 | до 1 км | 1 линии (3 провода) | Провод неизолированный сеч. до 70 мм2 для ВЛ злектропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| Е33-16.2 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 70 мм2 для ВЛ злектропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-16.3 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 120 мм2 для ВЛ злектропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| Е33-16.4 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 120 мм2 для ВЛ злектропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
| - | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-16.5 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ злектропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| " | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| Е33-16.6 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | 110 кВ: |
|  | сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-16.7 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 120 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
| " | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| Е33-16.8 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 120 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-16.9 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| Е33-16.10 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-16.11 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| Е33-16.12 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |

Таблица 33-17. Подвеска проводов ВЛ напряжением 220, 330, 500, 750 кВ

Состав работ: 01. Сборка изоляторов в гирлянды. 02. Соединение проводов. 03. Натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах. 04. Подъем проводов с гирляндами изоляторов на промежуточные опоры. 05. Изготовление и соединение петель и полупетель на опорах. 06. Установка гасителей вибрации. 07. Установка дистанционных распорок в пролетах.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска проводов ВЛ напряжением: |
|  | 220 кВ (3 провода): |
|  | сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-17.1 | до 1 км | 1 км линии | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
| Е33-17.2 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
|  | сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-17.3 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
| Е33-17.4 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
|  | 330 кВ (6 проводов): |
|  | сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-17.5 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
| Е33-17.6 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
|  | сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-17.7 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
| Е33-17.8 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
|  | 500 кВ (9 проводов) |
|  | сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-17.9 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
| Е33-17.10 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
|  | 750 кВ (12 проводов): |
|  | сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-17.11 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
| Е33-17.12 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
|  | 750 кВ (15 проводов): |
|  | сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| Е33-17.13 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
| Е33-17.14 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. до 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
|  | сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета: |
| E33-17.15 | до 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |
| Е33-17.16 | более 1 км | " | Провод неизолированный сеч. свыше 240 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы ответвительные прессуемые, ГОСТ 4262-84 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Распорки дистанционные внутрифазовые, ГОСТ 9681-83 | шт. | по проекту |

Таблица 33-18. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ

Состав работ: 01. Сборка изоляторов в гирлянды. 02. Сращивание грозозащитных тросов. 03. Натягивание и крепление грозозащитных тросов на анкерно-угловых опорах. 04. Подъем тросов на промежуточные опоры. 05. Установка гасителей вибрации.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ напряжением: |
|  | 35-500 кВ при длине анкерного пролета: |
| Е33-18.1 | до 1 км | 1 км линии | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
| Е33-18.2 | более 1 км | " | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | Подвеска двух грозозащитных тросов ВЛ напряжением: |
|  | 35-500 кВ при длине анкерного пролета: |
| Е33-18.3 | до 1 км | 1 км линии | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
| Е33-18.4 | более 1 км | " | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
|  | 750 кВ при длине анкерного пролета: |
| Е33-18.5 | до 1 км | " | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |
| Е33-18.6 | более 1 км | " | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы поддерживающие глухие, ГОСТ 2735-78 | шт. | по проекту |

Таблица 33-19. Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами

Состав работ: 01. Заготовка и установка защит. 02. Сборка изоляторов в гирлянды. 03. Подъем, соединение и крепление проводов. 04. Изготовление и соединение полупетель на опорах.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами через: |
|  | электрифицированные железные дороги, напряжением ВЛ: |
| Е33-19.1 | 35 кВ (3 провода) | 1 переход | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,83 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 20,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 11,0 |
| Е33-19.2 | 110 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 3,34 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
| " | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Б | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 37,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 20,0 |
| Е33-19.3 | 220 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 3,34 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 37,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 20,0 |
| Е33-19.4 | 330 кВ (6 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 4,47 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 50,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 28,0 |
| Е33-19.5 | 500 кВ (9 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 4,47 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 50,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 28,0 |
| Е33-19.6 | 750 кВ (12 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 4,47 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 50,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 28,0 |
| Е33-19.7 | 750 кВ (15 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 5,38 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 60,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 33,0 |
|  | железные дороги, напряжением ВЛ: |
| Е33-19.8 | 35 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,03 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 6,0 |
| Е33-19.9 | 110 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,51 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 17,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 9,0 |
| Е33-19.10 | 220 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,51 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 17,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 9,0 |
| Е33-19.11 | 330 кВ (6 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 3,34 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 37,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 20,0 |
| Е33-19.12 | 500 кВ (9 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 3,34 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 37,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 20,0 |
|  | ВЛ 35-220 кВ, напряжением ВЛ: |
| Е33-19.13 | 35 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,69 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
| Е33-19.14 | 110 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,0 |
| . |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 6,0 |
| Е33-19.15 | 220 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,0 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 6,0 |
| Е33-19.16 | 330 кВ (6 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,23 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 13,0 |
| Е33-19.17 | 500 кВ (9 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,23 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 13,0 |
|  | автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжением ВЛ: |
| Е33-19.18 | 35 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,69 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
| Е33-19.19 | 110кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,69 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
| Е33-19.20 | 220 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,69 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
| Е33-19.21 | 330 кВ (6 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,22 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,0 |
|  | Проволока стальная и низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 7,0 |
| Е33-19.22 | 500 кВ (9 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,22 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 7,0 |
| Е33-19.23 | 750 кВ (12 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,16 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 24,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 13,0 |
| Е33-19.24 | 750 кВ (15 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,65 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 30,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 16,0 |

Таблица 33-20. Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами

Состав работ: 01. Заготовка и установка защит. 02. Сборка изоляторов в гирлянды. 03.Подъем и крепление проводов на опорах.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через: |
|  | железные дороги необщего пользования, напряжением ВЛ: |
| Е33-20.1 | 110 кВ (3 провода) | 1 переход | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,51 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 17,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 9,0 |
| Е33-20.2 | 220 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,51 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 17,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 9,0 |
| Е33-20.3 | 330 кВ (6 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 3,34 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 37,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 20,0 |
| Е33-20.4 | 500 кВ (9 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 3,34 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 37,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 20,0 |
|  | ВЛ 35-110 кВ, напряжением ВЛ: |
| Е33-20.5 | 110 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,0 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 6,0 |
| Е33-20.6 | 220 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,0 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 6,0 |
| Е33-20.7 | 330 кВ (6 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,23 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 13,0 |
| Е33-20.8 | 500 кВ (9 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,23 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 13,0 |
| Е33-20.9 | 750 кВ (12 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,16 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 24,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 13,0 |
| Е33-20.10 | 750 кВ (15 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,65 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 30,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 16,0 |
|  | шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжением ВЛ: |
| Е33-20.11 | 35 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,69 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
| Е33-20.12 | 110 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,69 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
| Е33-20.13 | 220 кВ (3 провода) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,69 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
| Е33-20.14 | 330 кВ (6 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,22 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 7,0 |
| Е33-20.15 | 500 кВ (9 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,22 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | ' |
| Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 13,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 7,0 |
| Е33-20.16 | 750 кВ (12 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,16 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 24,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 13,0 |
| Е33-20.17 | 750 кВ (15 проводов) | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,65 |
|  | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Зажимы натяжные клиновые, ГОСТ 2730-78 | шт. | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 30,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 16,0 |

Таблица 33-21. Подвеска грозозащитных тросов

Состав работ: 01. Подъем и крепление тросов на опорах. 02. Изготовление и монтаж петель. 03. Установка гасителей вибрации.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска грозозащитных тросов: |
|  | в анкерном пролете на переходах через: |
| Е33-21.1 | электрифицированные железные дороги |

1 переход

| (1 трос) | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| Е33-21.2 | железные дороги | " | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| Е33-21.3 | ВЛ 35-220 кВ | " | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
| Е33-21.4 | автомобильные и шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи | " | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | в пролете между промежуточными опорами на переходах через: |
| Е33-21.5 | железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи | " | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |

Таблица 33-22. Устройство транспозиций проводов ВЛ 750 кВ

Состав работ: 01. Подъем на опоры и крепление проводов к траверсам.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е33-22.1 | Устройство транспозиций проводов ВЛ 750 кВ | 1 перемычка | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |

Таблица 33-23. Устройство транспозиций грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ

Состав работ: 01. Подъем и крепление тросов на опорах.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е33-23.1 | Устройство транспозиций грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ | 2 перемычки | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | т | по проекту |

Таблица 33-24. Антикоррозийное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой

Состав работ: 01. Нанесение антикоррозийного покрытия.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е33-24.1 | Антикоррозийное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой | 1 км троса | Асидол-мылонафт | кг | 22,0 |

Таблица 33-25. Устройство заземления

Состав работ: 01. Укладка лучей заземления. 02. Сварка стыков лучей и приварка к опорам. 03. Укладка шин в траншеи. 04. Сварка стыков и приварка шин к заземлителям.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство заземления: |
|  | лучевого при длине луча до: |
| Е33-25.1 | 10 м | 100 м заземления | Сталь круглая кл. А-III, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 90,0 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,05 |
| Е33-25.2 | 25 м | " | Сталь круглая кл. A-III, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 90,0 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,15 |
| Е33-25.3 | 100 м | " | Сталь круглая кл. A-III, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 90,0 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,6 |
|  | контурного без забивки заземлителей в: |
| Е33-25.4 | грунтах 1-4 групп | " | Сталь круглая кл. A-III, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 90,0 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 |
| Е33-25.5 | скальных породах | " | Сталь круглая кл. A-III, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 90,0 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,5 |
|  | Бетон тяжелый кл. В 10, МРЗ 50, ГОСТ 7473-85 | м3 | 6,3 |

Таблица 33-26. Забивка заземлителей

Состав работ: 01. Установка заземлителей. 02. Приварка шин к заземлителям.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е33-26.1 | Забивка заземлителей | 1 заземлитель | Сталь круглая кл. А I, диам. 12 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 5,0 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,03 |

01.07. УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПОРТАЛЫ ОШИНОВКИ И ПОД ОПОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 33-28. Установка сборных железобетонных фундаментов, фундаментных и анкерных плит, ригелей

Состав работ: 01. Установка и крепление конструкций. 02. Установка стальных наголовников фундаментов. 03. Установка анкеров в петли анкерных плит. 04. Окраска стальных конструкций фундаментов. 05. Устройство щебеночных подушек под цилиндрические фундаменты. 06. Засыпка пазух цилиндрических фундаментов крупнозернистым песком.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка сборных железобетонных: |
|  | грибовидных фундаментов массой: |
| Е33-28.1 | до 1,5 т | 100 м3 сборных ж.б. к-ций | Конструкции сборные железобетонные грибовидных фундаментов массой до 1,5 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28.2 | до 3 т | " | Конструкции сборные железобетонные грибовидных фундаментов массой до 3 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28.3 | до 4 т | " | Конструкции сборные железобетонные грибовидных фундаментов массой до 4 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Наголовники стальные | т | по проекту |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | т | по проекту |
| Е33-28.4 | до 6 т | " | Конструкции сборные железобетонные грибовидных фундаментов массой до 6 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28.5 | фундаментных плит массой до 0,5 т | " | Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-28.6 | фундаментов стаканного типа | " | Конструкции сборные железобетонные фундаментов стаканного типа (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | фундаментов цилиндрических массой: |
| Е33-28.7 | до 1 т | " | Конструкции сборные железобетонные фундаментов цилиндрических массой до 1 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Наголовники стальные | т | по проекту |
|  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | т | по проекту |
| Е33-28.8 | до 1,5 т | " | Конструкции сборные железобетонные фундаментов цилиндрических массой до 1,5 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
| Б33-28.9 | анкерных плит массой до 2,5 т | " | Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | ригелей массой: |
| Е33-28.10 | до 0,2 т | " | Ригели сборные железобетонные массой до 0, 2 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |
| Е33-28.11 | до 0,5 т | " | Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | по проекту |

01.08. УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОРТАЛОВ И ОПОР ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ И ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ МОЛНИЕОТВОДОВ

Таблица 33-29. Установка сборных железобетонных конструкций порталов и опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельностоящих молниеотводов

Состав работ: 01. Установка и крепление конструкций. 02. Сборка прожекторных мачт и молниеотводов. 03. Крепление оттяжек к стойкам порталов. 04. Замоноличивание стоек под оборудование в стаканах подножников. 05. Устройство щебеночных подушек. 06. Засыпка пазух котлованов крупнозернистым песком. 07. Заделка пазух котлованов бетоном. 08. Сварка горизонтальных и вертикальных швов металлоконструкций.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных: |
|  | вибрированных стоек порталов массой: |
| Е33-29.1 | до 3,5 т | 100 м3 сборных ж.б. к-ций | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки вибрированные порталов сборные железобетонные массой до 3,5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
| Е33-29.2 | до 5,5 т | " | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки вибрированные порталов сборные железобетонные массой до 5,5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | центрифугированных стоек порталов: |
| Е33-29.3 | без оттяжек массой до 3,5 т | 100 м3 сборных ж.б. к-ций | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки порталов центрифугированные без оттяжек сборные железобетонные массой до 3,5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
| Е33-29.4 | без оттяжек массой до 5 т | " | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки порталов центрифугированные без оттяжек сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
| Е33-29.5 | с оттяжками массой до 3,5 т | " | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки порталов центрифугированные с оттяжками сборные железобетонные массой до 3,5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Оттяжки | компл. | по проекту |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
| Е33-29.6 | с оттяжками массой до 5 т | " | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки порталов центрифугированные с оттяжками сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Оттяжки | компл. | по проекту |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
|  | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных: |
|  | вибрированных стоек порталов массой: |
| Е33-29.7 | до 3,5 т | 100 м3 сборных ж.б. к-ций | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки вибрированные порталов сборные железобетонные массой до 3,5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
| Е33-29.8 | до 5 т | " | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки вибрированные порталов сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | центрифугированных стоек порталов: |
| Е33-29.9 | без оттяжек массой до 3,5 т | " | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки порталов центрифугированные без оттяжек сборные железобетонные массой до 3,5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Бетон тяжелый кл. В15, МРЗ 100, ГОСТ 7473-85 | м3 | 69,6 |
|  | Щебень фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
| Е33-29.10 | без оттяжек массой до 5 т | " | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки порталов центрифугированные без оттяжек сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Бетон тяжелый кл. В15, МРЗ 100, ГОСТ 7473-85 | м3 | 48,3 |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
| Е33-29.11 | с оттяжками массой до 3,5 т | " | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки порталов центрифугированные с оттяжками сборные железобетонные массой до 3,5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Оттяжки | компл. | по проекту |
|  | Бетон тяжелый кл.В15, МРЗ 100, ГОСТ 7473-85 | м3 | 67,7 |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
| Е33-29.12 | с оттяжками массой до 5 т | " | Оголовки стальные | т | по проекту |
|  | Стойки порталов центрифугированные с оттяжками сборные железобетонные массой до 5 т (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Оттяжки | компл. | по проекту |
|  | Бетон тяжелый кл. В15, МРЗ 100, ГОСТ 7473-85 | м3 | 48,3 |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
|  | Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой: |
| Е33-29.13 | до 0,7 т | " | Бетон тяжелый кл. В15. МРЗ 100, ГОСТ 7473-85 | м3 | 4,93 |
|  | Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-29.14 | до 1 т | " | Бетон тяжелый кл. В15, МРЗ 100, ГОСТ 7473-85 | м3 | 2,98 |
|  | Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 1 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой: |
| Е33-29.15 | до 0,4 т | " | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-29.16 | до 0,6 т | " | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6т (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-29.17 | до 0,7 т | " | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр. 10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,7 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Установка на стойки или сваи сборных железобетонных стоек под оборудование массой: |
| Е33-29.18 | до 1 т | " | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 1 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е33-29.19 | до 0,4 т | " | Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Установка сборных железобетонных прожекторных мачт высотой стоек: |
| Е33-29.20 | до 20 м | " | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Стойки прожекторных мачт сборные железобетонные высотой до 20 м (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Конструкции стальные (по проекту) | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | 0,248 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
| Е33-29.21 | до 30 м | " | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Стойки прожекторных мачт сборные железобетонные высотой до 30 м (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Конструкции стальные (по проекту) | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | 0,174 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
|  | Установка сборных железобетонных отдельностоящих молниеотводов высотой стоек: |
| Е33-29.22 | до 20 м | " | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Стойки отдельностоящих молниеотводов сборные железобетонные высотой до 20 м (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Конструкции стальные (по проекту) | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | 0,144 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |
| Е33-29.23 | до 30 м | " | Песок строительный природный, ГОСТ 8736-85 | м3 | по проекту |
|  | Щебень фр.10-20 мм, ГОСТ 8267-82 | м3 | по проекту |
|  | Стойки отдельностоящих молниеотводов сборные железобетонные высотой до 30 м (марка по проекту) | м3 | 101 |
|  | Конструкции стальные (по проекту) | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 91,0 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | т | по проекту |

01.09. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОРТАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ И МОЛНИЕОТВОДОВ, ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОЛНИЕОТВОДОВ

Таблица 33-30. Установка стальных конструкций порталов и конструкций для установки оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов, отдельных элементов молниеотводов

Состав работ: 01. Сборка и установка конструкций.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установке стальных стоек порталов ошиновки: |
| Е33-30.1 | сварных массой до 0,7 т | 1 т | Стойки порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,7 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.2 | комбинированных массой до 1 т | " | Стойки порталов ошиновки стальные комбинированные массой до 1 т | т | 1 |
| - | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | болтовых массой: |
| Е33-30.3 | до 2 т | " | Стойки порталов ошиновки стальные болтовые массой до 2 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.4 | до 3 т | " | Стойки порталов ошиновки стальные болтовые массой до 3 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.5 | до 10 т | " | Стойки порталов ошиновки стальные болтовые массой до 10 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Установка стальных траверс порталов ошиновки: |
|  | сварных массой: |
| Е33-30.6 | до 0,2 т | " | Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.7 | до 0,3 т | " | Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,3 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.8 | до 1 т | " | Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 1 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | болтовых массой: |
| Е33-30.9 | до 2,5 т | " | Траверсы порталов ошиновки стальные болтовые массой до 2,5 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.10 | до 7,5 т | " | Траверсы порталов ошиновки стальные болтовые массой до 7,5 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Установка стальных конструкций под оборудование массой: |
| Е33-30.11 | до 0,01 т | " | Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т | т | 1 |
| Е33-30.12 | до 0,2 т | " | Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т | т | 1 |
| Е33-30.13 | до 0,3 т | " | Конструкции стальные под оборудование массой до 0,3 т | т | 1 |
| Е33-30.14 | до 1 т | " | Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т | т | 1 |
|  | Установка стальных молниеотводов и тросостоек: |
| Е33-30.15 | сварных массой до 0,2 т | " | Конструкции стальные молниеотводов и тросостоек сварных массой до 0,2 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.16 | болтовых массой до 0,5 т | " | Конструкции стальные молниеотводов и тросостоек болтовых массой до 0,5 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Установка стальных: |
| Е33-30.17 | шпилей массой до 0,2 т | 1 т | Шпили стальные массой до 0,2 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.18 | ростверков массой до 0,2 т | " | Ростверки стальные массой до 0,2 т | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.19 | прожекторных мачт с площадками и лестницей | " | Конструкции стальные прожекторных мачт с площадками и лестницей | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
| Е33-30.20 | отдельностоящих молниеотводов со шпилем | " | Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов со шпилем | т | 1 |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |

Таблица 33-31. Укладка продольных рельсовых путей

Состав работ: 01. Раскладка шпал (брусьев) по меткам со сверлением отверстий под шурупы и антисептированием. 02. Укладка подкладок и прокладок на шпалы. 03. Укладка и крепление рельсов. 04. Сболчивание стыков.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка продольных рельсовых путей: |
|  | на шпалах с шагом: |
| Е33-31.1 | 0,52 м | 1 км пути | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

103,34

| 2000 |
| --- |
|  | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные, типа III, хвойные, ГОСТ 78-89 | шт. | 1920 |
|  | Прокладки резиновые для деревянных шпал, тип рельсов Р50 | шт. | 3863 |
|  | Подкладки раздельного скрепления Д-2 к железнодорожным рельсам Р50, ГОСТ 16278-78 |

т

шт.

16,225

| 3863 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные под шурупы диам. 24 мм |

т

шт.

1,39

| 11589 |
| --- |
|  | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диам. 24 мм, ГОСТ 799-73, ГОСТ 11532-76* |

т

шт.

0,47

| 644 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные путевые диам. 24 мм, исполнение I, ГОСТ 19115-73* |

кг

шт.

40,0

| 644 |
| --- |
|  | Шурупы путевые разм. 24х170 мм, исполнение I, ГОСТ 809-71* |

т

шт.

6,49

| 11589 |
| --- |
|  | Накладки двухголовые раздельного скрепления к рельсам типа Р50, ГОСТ 19128-73* |

т

шт.

6,006

| 320 |
| --- |
|  | Креозот | кг | 51,0 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,6 |
| Е33-31.2 | 0,7 м | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

103,34

| 2000 |
| --- |
|  | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные, типа III, хвойные, ГОСТ 78-89 | шт. | 1430 |
|  | Прокладки резиновые для деревянных шпал, тип рельсов Р50 | шт. | 2877 |
|  | Подкладки раздельного скрепления Д-2 к железнодорожным рельсам Р50, ГОСТ 16278-78 |

т

шт.

12,08

| 2877 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные под шурупы диам. 24 мм |

т

шт.

1,036

| 8631 |
| --- |
|  | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диам. 24 мм, ГОСТ 799-73, ГОСТ 11532-76* |

т

шт.

0,47

| 644 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные путевые диам. 24 мм, исполнение I, ГОСТ 19115-73* |

кг

шт.

40,0

| 644 |
| --- |
|  | Шурупы путевые разм. 24х170 мм, исполнение I, ГОСТ 809-71* |

т

шт.

4,833

| 8631 |
| --- |
|  | Накладки двухголовые раздельного скрепления к рельсам типа Р50, ГОСТ 19128-73* |

т

шт.

6,006

| 320 |
| --- |
|  | Креозот | кг | 38,0 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,4 |
|  | на брусьях с шагом: |
| Е33-31.3 | 0,52 м | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

103,34

| 2000 |
| --- |
|  | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные, ГОСТ 8816-70* | м3 | 256 |
|  | Прокладки резиновые для деревянных шпал, тип рельсов Р50 | шт. | 3863 |
|  | Подкладки раздельного скрепления Д-4 к железнодорожным рельсам Р50, ГОСТ 16278-78 |

т

шт.

20,358

| 3863 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные под шурупы диам. 24 мм |

т

шт.

1,39

| 11589 |
| --- |
|  | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диам. 24 мм, ГОСТ 799-73, ГОСТ 11532-76* |

т

шт.

0,47

| 644 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные путевые диам. 24 мм, исполнение I, ГОСТ 19115-73* |

кг

шт.

40,0

| 644 |
| --- |
|  | Шурупы путевые разм. 24х170 мм, исполнение I, ГОСТ 809-71* |

т

шт.

6,49

| 11589 |
| --- |
|  | Накладки двухголовые раздельного скрепления к рельсам типа Р50, ГОСТ 19128-73* |

т

шт.

6,006

| 320 |
| --- |
|  | Креозот | кг | 51,0 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,6 |
| Е33-31.4 | 0,7 м | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

103,34

| 2000 |
| --- |
|  | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные, ГОСТ 8816-70* | м3 | 190 |
|  | Прокладки резиновые для деревянных шпал, тип рельсов Р50 | шт. | 2877 |
|  | Подкладки раздельного скрепления Д-4 к железнодорожным рельсам Р50, ГОСТ 16278-78 |

т

шт.

15,162

| 2877 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные под шурупы диам. 24 мм |

т

шт.

1,036

| 8631 |
| --- |
|  | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диам. 24 мм, ГОСТ 799-73, ГОСТ 11532-76* |

т

шт.

0,47

| 644 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные путевые диам. 24 мм, исполнение I, ГОСТ 19115-73* |

кг

шт.

40,0

| 644 |
| --- |
|  | Шурупы путевые разм. 24х170 мм, исполнение I, ГОСТ 809-71* |

т

шт.

4,833

| 8631 |
| --- |
|  | Накладки двухголовые раздельного скрепления к рельсам типа Р50, ГОСТ 19128-73* |

т

шт.

6,006

| 320 |
| --- |
|  | Креозот | кг | 38,0 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,4 |

Таблица 33-32. Укладка поперечных рельсовых путей

Состав работ: 01. Устройство основания под плиты из песчано-гравийной смеси. 02. Укладка сборных железобетонных плит. 03. Укладка и крепление рельсов. 04. Постановка болтов с заделкой цементным раствором.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка поперечных рельсовых путей размером колеи: |
| Е33-32.1 | 2000 мм на сборных железобетонных плитах массой 2,2 т | 10 м пути | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, ГОСТ 7174-75" |

т

м

1,03

| 20 |
| --- |
|  | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диам. 24 мм, ГОСТ 799-73, ГОСТ 11532-76* |

кг

шт.

6,0

| 8 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные путевые диам. 24 мм, исполнение I, ГОСТ 19115-73* |

кг

шт.

0,5

| 8 |
| --- |
|  | Накладки двухголовые раздельного скрепления к рельсам типа Р50, ГОСТ 19128-73* |

т

шт.

0,075

| 4 |
| --- |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,48 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 5,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

т

шт.

0,1

| 91 |
| --- |
|  | Раствор цементный M100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,064 |
| Е33-32.2 | 2000, 2500, 3000 мм на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, ГОСТ 7174-75* |

т

м

1,03

| 20 |
| --- |
|  | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диам. 24 мм, ГОСТ 799-73, ГОСТ 11532-76* |

кг

шт.

6,0

| 8 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные путевые диам. 24 мм, исполнение I, ГОСТ 19115-73* |

кг

шт.

0,5

| 8 |
| --- |
|  | Накладки двухголовые раздельного скрепления к рельсам типа Р50, ГОСТ 19128-73* |

т

шт.

0,075

| 4 |
| --- |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,69 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 7,48 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

т

шт.

0,1

| 91 |
| --- |
|  | Раствор цементный M100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,064 |
| Е33-32.3 | 2000х2000 мм на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, ГОСТ 7174-75* |

т

м

1,55

| 30 |
| --- |
|  | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диам. 24 мм, ГОСТ 799-73, ГОСТ 11532-76* |

кг

шт.

9,0

| 12 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные путевые диам. 24 мм, исполнение I, ГОСТ 19115-73* |

кг

шт.

0,7

| 12 |
| --- |
|  | Накладки двухголовые раздельного скрепления к рельсам типа Р50, ГОСТ 19128-73* |

т

шт.

0,112

| 6 |
| --- |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 1,03 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 11,23 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

т

шт.

0,15

| 136 |
| --- |
| Раствор цементный M100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,088 |
| Е33-32.4 | 2000х3000х2000 мм на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, ГОСТ 7174-75* |

т

м

2,07

| 40 |
| --- |
|  | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диам. 24 мм, ГОСТ 799-73, ГОСТ 11532-76* |

кг

шт.

12,0

| 16 |
| --- |
|  | Шайбы пружинные путевые диам. 24 мм, исполнение I, ГОСТ 19115-73* |

кг

шт.

1,0

| 16 |
| --- |
|  | Накладки двухголовые раздельного скрепления к рельсам типа Р50, ГОСТ 19128-73* |

т

шт.

0,15

| 8 |
| --- |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 1,37 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 14,97 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

т

шт.

0,19

| 173 |
| --- |
|  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,116 |

Таблица 33-33. Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями

Состав работ: 01. Устройство основания под плиты из песчано-гравийной смеси. 02. Установка сборных железобетонных плит. 03. Раскладка шпал (брусьев) с антисептированием отверстий. 04. Укладка и крепление рельсов. 05. Постановка болтов с заделкой цементным раствором.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями, размером колеи: |
| Е33-33.1 | 1524, 2000, 2500 мм при количестве сборных железобетонных плит в пересечении 2 или 3 массой 2,2 т | 1 пересечение | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

0,37

| 7,18 |
| --- |
|  | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные, типа III, хвойные, ГОСТ 78-89 | шт. | 5 |
|  | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные, ГОСТ 8816-70* | м3 | 0,68 |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | 0,21 |
|  | Поворотное устройство из рельсов с накладками | т | 0,14 |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,21 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 2,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

кг

шт.

50,0

| 45 |
| --- |
|  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,023 |
|  | Креозот | кг | 0,2 |
| Е33-33.2 | 1524, 2500, 3000 или 2000х2000 мм при количестве сборных железобетонных плит в пересечении 4 или 6 массой 2,2 т | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75' |

т

м

0,45

| 8,74 |
| --- |
|  | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные, типа III, хвойные, ГОСТ 78-89 | шт. | 10 |
|  | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные, ГОСТ 8816-70* | м3 | 1,36 |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | 0,28 |
|  | Поворотное устройство из рельсов с накладками | т | 0,16 |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,42 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 4,4 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

кг

шт.

80,0

| 73 |
| --- |
|  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,037 |
|  | Креозот | кг | 0,4 |
| Е33-33.3 | 2000, 2500 мм при количестве сборных железобетонных плит в пересечении 2 массой 3,3 т или 4 массой 2,2 т | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

0,4

| 7,76 |
| --- |
|  | Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи пропитанные, типа III, хвойные, ГОСТ 78-89 | шт. | 9 |
|  | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные, ГОСТ 8816-70* | м3 | 1,09 |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | 0,27 |
|  | Поворотное устройство из рельсов с накладками | т | 0,14 |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,37 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 3,52 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

кг

шт.

80,0

| 73 |
| --- |
|  | Раствор цементный M100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,037 |
|  | Креозот | кг | 0,4 |
| Е33-33.4 | 1524, 2000, 3000 мм при количестве сборных железобетонных плит в пересечении 4 (2 массой 2,2 т и 2 массой 3,3 т) или 6 массой 2,2 т | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

0,9

| 7,57 |
| --- |
|  | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные, ГОСТ 8816-70* | м3 | 1,5 |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | 0,31 |
|  | Поворотное устройство из рельсов с накладками | т | 0,14 |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,47 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 4,88 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

кг

шт.

90,0

| 82 |
| --- |
|  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,042 |
|  | Креозот | кг | 0,4 |
| E33-33.5 | 2000х2000, 2000х 3000х2000, 2000х2000 мм при количестве сборных железобетонных плит в пересечении 6, 7 или 11 массой 2,2 т | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

0,77

| 15 |
| --- |
|  | Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, хвойные, ГОСТ 8816-70* | М3 | 2,99 |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | 0,4 |
|  | Поворотное устройство из рельсов с накладками | т | 0,23 |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,92 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 9,68 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

т

шт.

0,11

| 100 |
| --- |
|  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,052 |
|  | Креозот | кг | 0,5 |
| Е33-33.6 | 2000х2000 мм при количестве сборных железобетонных плит в пересечении 7 (5 массой 2,2 т и 2 массой 3,3 т) | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

0,65

| 12,6 |
| --- |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | 0,44 |
|  | Поворотное устройство из рельсов с накладками | т | 0,21 |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 0,67 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 7,04 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

т

шт.

0,13

| 118 |
| --- |
|  | Раствор цементный М100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,061 |
| Е33-33.7 | 2000х3000х2000 мм при количестве сборных железобетонных плит в пересечении 20 (14 массой 2,2 т и 6 массой 3,3 т) | " | Рельсы железнодорожные широкой колеи II гр., марки М74, типа Р50, дл. 12,5 м, ГОСТ 7174-75* |

т

м

1,02

| 19,8 |
| --- |
|  | Поковки строительные массой 4,5 кг | т | 0,65 |
|  | Поворотное устройство из рельсов с накладками | т | 0,28 |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | 1,9 |
|  | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 20,24 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 22 мм, ГОСТ 7798-70 |

т

шт.

0,21

| 191 |
| --- |
|  | Раствор цементный M100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,1 |

Таблица 33-34. Установка для трансформаторов сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок

Состав работ: 01. Установка конструкций.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка для трансформаторов сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок: |
| Е33-34.1 | из стоек вибрированных, устанавливаемых в отрытые котлованы | 100 м3 сборных ж.б. к-ций | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 101 |
| Е33-34.2 | из плит | " | Плиты сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | 100 |
|  | Изделия монтажные (по проекту) | т | 1,05 |
|  | Раствор цементный M100, ГОСТ 28013-89 | м3 | 0,86 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 50,0 |

Раздел 02. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-35 KB

02.01. ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Таблица 33-101. Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ

Состав работ: 01. Сборка, установка и крепление опор и приставок. 02. Установка штырей, крюков, изоляторов. 03. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор: |
|  | из цельных стоек: |
|  | ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ: |
| Е33-101.1 | одностоечных | 1 опора | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,47 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КН-16 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-101.2 | одностоечных с подкосом | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,83 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КН-16 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  | Краска масляная черная. ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | А - образных: |
| Е33-101.3 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,92 |
|  | Траверсы стальные | кг | 7,0 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 13,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 21,7 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-101.4 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,97 |
|  | Траверсы стальные | кг | 7,0 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 13,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 35,7 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ: |
| Е33-101.5 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,54 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Штыри Д 14П | шт. | 2,04 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КН-16 | кг | 4,28 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | одностоечных подкосом: |
| E33-101.6 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,94 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 7,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 10,3 |
|  | Штыри Д-14П | шт. | 4,08 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10,3 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| E33-101.7 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,05 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 6,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 10,3 |
|  | Штыри Д-14П | шт. | 4,08 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 10,3 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 14,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | на приставках одинарных: |
|  | ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ: |
| E33-101.8 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,67 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-101.9 | одностоечных с подкосом | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,902 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 6,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | А - образных: |
| Е33-101.10 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,03 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 9,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 2,04 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,065 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 36,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-101.11 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,17 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 9,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 30,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ: |
| Е33-101.12 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,74 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 2,04 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 4,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | одностоечных с подкосом: |
| Е33-101.13 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,17 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Штыри Д-14П | шт. | 2,04 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | • |
| Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 18,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 21,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-101.14 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,213 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 2,04 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 18,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 21,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | на приставках двойных: |
|  | ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ: |
| . |
| Е33-101.15 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,902 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 21,3 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 4,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-101.16 | одностоечных с подкосом | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,02 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 9,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 18,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | А - образных: |
| Е33-101.17 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,213 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 9,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 2,04 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,065 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 36,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-101.18 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,373 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 11,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ: |
| Е33-101.19 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,902 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 10,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 2,08 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 6,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 21,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | одностоечных с подкосом: |
| Е33-101.20 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,203 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 2,04 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 18,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 21,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-101.21 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,46 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 2,04 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 18,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 21,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |

Таблица 32-102. Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную

Состав работ: 01. Сборка, установка и крепление опор и приставок. 02. Установка штырей, крюков, изоляторов. 03. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную: |
|  | длиной до 9,5 м из цельных стоек: |
| Е33-102.1 | одностоечных | 1 опора | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,455 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Штыри Д 14П | шт. | 5,1 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,055 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.2 | одностоечных с подкосом | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,777 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Штыри Д 14П | шт. | 5,1 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,055 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | А-образных: |
| Е33-102.3 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,92 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 6,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 22,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.4 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,97 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 26,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | длиной свыше 9,5 м из цельных стоек: |
| - |
| Е33-102.5 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,491 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Штыри Д-14П | шт. | 5,1 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,055 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.6 | одностоечных с подкосом | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,85 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Штыри Д-14П | шт. | 5,1 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,055 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | А-образных: |
| Е33-102.7 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,085 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 6,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 22,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.8 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,245 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 13,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 26,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | длиной до 9,5 м с приставками одинарными: |
| Е33-102.9 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,67 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 5,1 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,055 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.10 | одностоечных с одним подкосом | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,97 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 5,1 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,055 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | А-образных: |
| Е33-102.11 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,03 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 6,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 2,04 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,065 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 17,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.12 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,177 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 12,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Штыри ШУ-24Д | шт. | 4,08 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,13 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 26,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | длиной свыше 9,5 м с приставками одинарными: |
| Е33-102.13 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,69 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 3,09 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.14 | одностоечных с одним подкосом | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,08 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 3,09 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | А-образных: |
| Е33-102.15 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,203 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 6,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 3,09 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 16,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.16 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,465 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 11,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 8,48 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 6,18 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 26,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | длиной до 9,5 м с приставками двойными: |
| Е33-102.17 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,89 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 4,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.18 | одностоечных с одним подкосом | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,177 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 9,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 8,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | А-образных: |
| Е33-102.19 | угловых промажу точных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,213 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 6,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10A, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 3,09 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 16,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 14,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.20 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,373 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 11,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 8,48 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 6,18 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 26,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 21,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | длиной свыше 9,5 м с приставками двойными: |
| Е33-102.21 | одностоечных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,902 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 4,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.22 | одностоечных с одним подкосом | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,22 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 9,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 5,15 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 7,14 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 5,15 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 18,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 15,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | А-образных: |
| Е33-102.23 | угловых промежуточных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,461 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 6,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,08 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 3,09 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 16,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 14,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-102.24 | концевых анкерных | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,653 |
|  | Детали крепления стальные | кг | 11,0 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 6,18 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 8,48 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 6,18 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 26,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 21,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |

02.02. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Таблица 33-103. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ: 01. Сборка и установка опор. 02. Установка штырей и изоляторов. 03. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор. 04. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка железобетонных опор: |
|  | ВЛ 0,38, 6-10 кВ (с траверсами): |
| Е33-103.1 | одностоечных | 1 опора | Сталь круглая кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные штыревые, ГОСТ 1232-82Е | шт. | по проекту |
|  | Штыри | шт. | по проекту |
|  | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,42 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-103.2 | одностоечных с одним подкосом | " | Сталь круглая кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные штыревые, ГОСТ 1232-82Е | шт. | по проекту |
|  | Штыри | шт. | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | кг | 8,2 |
|  | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Подкосы сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,93 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-103.3 | одностоечных с двумя подкосами | " | Сталь круглая кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные штыревые, ГОСТ 1232-82Е | шт. | по проекту |
|  | Штыри | шт. | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | кг | 12,8 |
|  | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Подкосы сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | для совместной подвески проводов ВЛ 0,38 и 6-10 кВ: |
| Е33-103.4 | одностоечных | " | Сталь круглая кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные штыревые, ГОСТ 1232-82Е | шт. | по проекту |
|  | Штыри | шт. | по проекту |
|  | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,42 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-103.5 | одностоечных с одним подкосом | " | Сталь круглая кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные штыревые, ГОСТ 1232-82E | шт. | по проекту |
|  | Штыри | шт. | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | кг | 17,3 |
|  | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Подкосы сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,0 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-103.6 | одностоечных с двумя подкосами | " | Сталь круглая кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные штыревые, ГОСТ 1232-82Е | шт. | по проекту |
|  | Штыри | шт. | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | кг | 31,2 |
|  | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Подкосы сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,5 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |

Таблица 33-104. Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ

Состав работ: 01. Сборка и установка опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью. 02. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных на стойках длиной 16,4 м: |
|  | промежуточных: |
| Е33-104.1 | без тросостойки | 1 опора | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-104.2 | с тросостойкой | " | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Тросостойки стальные | т | по проекту |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
|  | анкерных: |
| Е33-104.3 | без тросостойки | " | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |
| Е33-104.4 | с тросостойкой | " | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Траверсы стальные | т | по проекту |
|  | Тросостойки стальные | т | по проекту |
|  | Смесь песчано-гравийная, ГОСТ 23735-79 | м3 | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,36 |

Таблица 33-105. Установка оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ

Состав работ: 01. Присоединение оттяжек к опорам.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ: |
| Е33-105.1 | одинарных | 1 оттяжка | Оттяжки стальные | компл. | 1 |
|  | Детали крепления стальные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-105.2 | двойных | " | Оттяжки стальные | компл. | 1 |
|  | Детали крепления стальные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |

02.03. РИГЕЛИ И ПЛИТЫ

Таблица 33-106. Установка ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ: 01. Соединение ригелей со стойками или приставками.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ: |
| Е33-106.1 | деревянных | 1 ригель | Ригели деревянные пропитанные | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-106.2 | железобетонных | " | Ригели сборные железобетонные | м3 | по проекту |
|  | Хомуты стальные | кг | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-106.3 | стальных | " | Ригели стальные | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |

Таблица 33-107. Установка анкерных и опорных плит, ригелей и анкеров для опор ВЛ 35 кВ

Состав работ: 01. Установка анкерных и опорных плит, ригелей. 02. Установка анкерных болтов.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка для опор ВЛ 35 кВ: |
|  | плит анкерных объемом до: |
| Е33-107.1 | 0,2 м3 | 1 шт. | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,2 м3 | м3 | по проекту |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-107.2 | 0,3 м3 | " | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,3 м3 | м3 | по проекту |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-107.3 | 0,7 м3 | " | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,7 м3 | м3 | по проекту |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-107.4 | 0,9 м3 | " | Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,9 м3 | м3 | по проекту |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | плит опорных объемом до: |
| Е33-107.5 | 0,35 м3 | " | Плиты опорные сборные железобетонные объемом до 0,35 м3 | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-107.6 | 0,65 м3 | " | Плиты опорные сборные железобетонные объемом до 0,65 м3 | м3 | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | ригелей объемом до 0,1 м3 при количестве на 1 стойку: |
| Е33-107.7 | 1 | " | Ригели сборные железобетонные | м3 | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-107.8 | 2 | " | Ригели сборные железобетонные | м3 | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
|  | ригелей объемом до 0,2 м3 при количестве на 1 стойку: |
| Е33-107.9 | 1 | " | Ригели сборные железобетонные | м3 | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-107.10 | 2 | " | Ригели сборные железобетонные | м3 | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |
| Е33-107.11 | анкеров цилиндрических объемом до 0,12 м3 | " | Анкеры¦ цилиндрические сборные железобетонные объемом до 0,12 м3 | м3 | по проекту |
|  | Болты анкерные | т | по проекту |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | по проекту |

02.04. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ

Таблица 33-108. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ

Состав работ: 01. Подъем и крепление проводов на опорах, устройство перемычек.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ: |
| Е33-108.1 | сечением 35 мм2 | 1 км линии в 1 провод (при 20 опорах на 1 км) | Провод неизолированный сеч. 35 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | 0,314 |
|  | Зажимы соединительные овальные СОАС-35, ГОСТ 13276-79 | шт. | 0,34 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 2,8 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,002 |
|  | Смазка ЗЭС | кг | 0,009 |
| Е33-108.2 | сечением 70 мм2 | " | Провод неизолированный сеч. 70 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | 0,627 |
|  | Зажимы соединительные овальные СОАС-70, ГОСТ 13276-79 | шт. | 0,52 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 2,8 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,06 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 3,0 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,19 |
|  | Смазка ЗЭС | кг | 0,017 |

Таблица 33-109. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

Состав работ: 01. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах. 02. Соединение проводов. 03. Подъем и натягивание проводов. 04. Крепление проводов и устройство перемычек.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ: |
| Е33-109.1 | сечением 35 мм2 | 1 км линии в 3 провода (при 10 опорах на 1 км) | Провод неизолированный сеч. 35 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | 0,942 |
|  | Зажимы соединительные овальные СОАС-35, ГОСТ 13276-79 | шт. | 1,03 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 2,0 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,007 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 2,8 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,37 |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Смазка ЗЭС | кг | 0,026 |
|  | Патроны термитные | компл. | 4,12 |
| Е33-109.2 | сечением 70 мм2 | " | Провод неизолированный сеч. 70 мм2 для ВЛ электропередач, (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | 1,881 |
|  | Зажимы соединительные овальные СОАС-35, ГОСТ 13276-79 | шт. | 1,55 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 2,8 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,029 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 3,8 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,7 |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Смазка ЗЭС | кг | 0,069 |
|  | Патроны термитные | компл. | 4,12 |

Таблица 33-110. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ

Состав работ: 01. Сборка изоляторов в гирлянды. 02. Соединение и подъем проводов и тросов. 03. Натягивание и крепление проводов и тросов. 04. Установка гасителей вибрации. 05. Изготовление петель и полупетель. 06. Соединение полупетель на опоре.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска проводов ВЛ 35кВ сечением до: |
| Е33-110.1 | 70 мм2 | 1 км линии (3 провода при 5 опорах на 1 км) | Провод неизолированный сеч. до 70 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | 1,545 |
|  | Патроны термитные | компл. | 3,09 |
| Е33-110.2 | 120 мм2 | " | Провод неизолированный сеч. до 120 мм2 для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | 1,545 |
|  | Патроны термитные | компл. | 3,09 |
| Е33-110.3 | Подвеска тросов ВЛ 35 кВ | " | Канат одинарной свивки типа ТК (конструкция по проекту), ГОСТ 3063-80 | м | 1020 |
|  | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, ГОСТ 27661-88Е | шт. | по проекту |
|  | Гасители вибрации, ГОСТ 13276-79 | шт. | по проекту |
|  | Зажимы соединительные овальные, ГОСТ 13276-79 | шт. | 1,545 |
|  | Патроны термитные | компл. | 3,09 |

02.05. ПЕРЕХОДЫ ВЛ 0,38-10 KB ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ

Таблица 33-112. Подвеска проводов на переходах через препятствия

Состав работ: 01. Перетаскивание проводов через препятствия. 02. Крепление проводов.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Подвеска проводов напряжением ВЛ: |
| Е33-112.1 | 0,38 кВ, длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ, ж. д. с линией СЦБ | 1 переход | Провод неизолированный для ВЛ электропередачи АС-35, сеч. 35 мм2, ГОСТ 839-80Е | кг | 12,0 |
|  | Патроны термитные | компл. | 3,09 |
| Е33-112.2 | 6-10 кВ, длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги с линиями связи, водные преграды | " | Провод неизолированный для ВЛ электропередачи АС-35, сеч. 35 мм3, ГОСТ 839-80Е | кг | 24,0 |
|  | Патроны термитные | компл. | 3,09 |

Таблица 33-113. Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия

Состав работ: 01. Заготовка и установка деталей защит. 02. Крепление деталей защит между собой.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия: |
| Е33-113.1 | Т-образных | 1 защита | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,151 |
|  | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 16 см., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,016 |
|  | Раскос стальной | кг | 1,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
| Е33-113.2 | П-образных | " | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 18 см., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,302 |
|  | Бревна строительные хвойных пород, II с., диам. 16 см., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,07 |
|  | Раскос стальной | кг | 2,5 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 3,5 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 4 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 2,0 |

02.06. ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ 0,38 KB К ЗДАНИЯМ

Таблица 33-114. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

Состав работ: 01. Установка траверс, крюков и изоляторов. 02. Подвеска и закрепление проводов.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: |
| Е33-114.1 | 1 | 1 ответвление | Провод неизолированный для ВЛ электропередачи (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 2,06 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КН-16 | кг | 1,428 |
|  | Траверсы стальные | кг | 0,75 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,04 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 2,06 |
| Е33-114.2 | 2 | " | Провод неизолированный для ВЛ электропередачи (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 4,12 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КН-16 | кг | 2,856 |
|  | Траверсы стальные | кг | 1,5 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,08 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 4,12 |
| Е33-114.3 | 4 | " | Провод неизолированный для ВЛ электропередачи (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 8,24 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КН-16 | кг | 5,712 |
|  | Траверсы стальные | кг | 3,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,16 |
|  | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 8,24 |

02.07. СВЕТИЛЬНИКИ

Таблица 33-115. Установка светильников

Состав работ: 01. Установка и крепление кронштейна и светильника на опоре. 02. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка светильников: |
| Е33-115.1 | с лампами накаливания | 1 светильник | Светильник с лампами накаливания, ГОСТ 8045-82Е, ГОСТ 2239-79 | шт. | 1 |
|  | Провод силовой изолированный, ГОСТ 26445-85Е | т | по проекту |
|  | Кронштейны | шт. | 1 |
|  | Хомуты стальные | шт. | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, диам. 6 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,02 |
| Е33-115.2 | с лампами люминесцентными | " | Светильник с лампами люминесцентными, ГОСТ 8045-82Е, ГОСТ 6825-74 | шт. | 1 |
|  | Провод силовой изолированный, ГОСТ 26445-85Е | т | по проекту |
|  | Кронштейны | шт. | 1 |
|  | Хомуты стальные | шт. | 1 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, диам. 6 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,04 |

02.08. ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Таблица 33-116. Установка линейного электрооборудования

Состав работ: 01. Установка конструкций под оборудование. 02. Подъем и закрепление оборудования. 03. Установка привода. 04. Устройство заземляющих спусков.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка линейного электрооборудования: |
|  | разрядников трубчатых типа РТ: |
| Е33-116.1 | на промежуточных деревянных опорах ВЛ 10 кВ | 1 комплект | Детали крепления стальные | кг | 7,6 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,7 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 1,03 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШФ-10Г, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 1,428 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 3,06 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 3,5 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,234 |
|  | Сталь круглая кл. А I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 6,7 |
|  | Детали опор деревянные пропитанные диам. 16 см | м3 | 0,063 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,088 |
| Е33-116.2 | на сложных деревянных опорах ВЛ 10 кВ | " | Детали крепления стальные | кг | 12,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 1,03 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШФ-10Г, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 1,428 |
|  | Штыри ШН-21Д | шт. | 2,04 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 3,5 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,234 |
|  | Сталь круглая кл. А I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 9,0 |
|  | Детали опор деревянные пропитанные диам. 16 см | м3 | 0,063 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,088 |
| Е33-116.3 | разрядников трубчатых типа ТВ на промежуточных железобетонных опорах ВЛ 10 кВ | " | Детали крепления стальные | кг | 17,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 7798-70 | кг | 0,9 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШФ-10Г, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 3,09 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 4,28 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 3,5 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,185 |
|  | Сталь круглая кл. А I, диам. 8 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 0,4 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,066 |
|  | разъединителей: |
| Е33-116.4 | на деревянных опорах | " | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | кг | 35,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
| " | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Б | шт. | 4,12 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 5,712 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 3,5 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,234 |
|  | Сталь круглая кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 16,0 |
|  | Детали опор деревянные пропитанные диам. 16 см | м3 | 0,19 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,088 |
| Е33-116.5 | на железобетонных опорах | " | Провод неизолированный для ВЛ электропередач (марка по проекту), ГОСТ 839-80Е | т | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | кг | 35,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 1,5 |
|  | Изоляторы линейные штыревые ШС-10А, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 4,12 |
|  | Крюки для изоляторов ВЛ передач КВ-22 | кг | 5,712 |
|  | Проволока алюминиевая круглая электротехническая диам. 3,5 мм, ГОСТ 6132-79 | кг | 0,234 |
|  | Сталь круглая кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-82 | кг | 16,0 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 0,088 |

Таблица 33-117. Установка комплектных трансформаторных подстанций

Состав работ: 01. Установка стоек. 02. Установка и закрепление шкафа на фундаменте. 03. Установка и закрепление трансформатора.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью, до: |
| Е33-117.1 | 250 кВ·А по строительным работам | 1 подстанция | Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | т | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |
| Е33-117.2 | 630 кВ·А по строительным работам | " | Доски обрезные толщ. 40 мм, II с., ГОСТ 24454-80 | м3 | по проекту |
|  | Детали крепления стальные | т | по проекту |
|  | Стойки сборные железобетонные (марка по проекту) | м3 | по проекту |

02.09. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР

Таблица 33-118. Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ

Состав работ: 01. Укладка шин в траншеи и приварка к заземлителю и заземляющему спуску.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е33-118.1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ | 1 м шин заземления | Сталь круглая кл. А-I, диам. 10 мм, ГОСТ 5781-92 | кг | 0,62 |
|  | Электроды Э-42, УОНИ 13/45, ГОСТ 9466-75 | кг | 0,00035 |

Раздел 03. ОПОРЫ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

03.01. ОПОРЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И БОКОВОЙ ПОДВЕСКИ

Таблица 33-201. Установка деревянных опор из готовых деталей

Состав работ: 01. Крепление стенок котлованов досками. 02. Устройство щебеночного основания. 03. Установка фундамента. 04. Сборка и установка опор, приставок и ригелей. 05. Засыпка пазух фундамента камнем. 06. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка деревянных опор из готовых деталей: |
|  | для центральной подвески провода |
|  | с приставками и ригелями в котлованы: |
| Е33-201.1 | одностоечных высотой 11 м | 1 опора | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,4 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,39 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,438 |
|  | Бруски обрезные 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,054

| 0,0153 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,065

| 0,0186 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 4,0 |
|  | Хомут диам. 24 см | шт. | 2 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 4,0 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |
| Е33-201.2 | сдвоенных высотой 13 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,86 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,78 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,438 |
|  | Бруски обрезные 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,04

| 0,0124 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,088

| 0,0248 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 12,0 |
|  | Хомут диам. 24 см | шт. | 2 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 9,5 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,064 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |
| Е33-201.3 | на наружных железобетонных фундаментах при высоте опоры 9 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,5 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 2,2 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,5 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0051 |
|  | Гайки и шайбы диам. 16 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 0,4 |
|  | Хомут диам. 16 см | шт. | 1 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |
|  | для боковой подвески провода: |
| Е33-201.4 | на наружных железобетонных фундаментах при высоте опоры 6,5 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,21 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 0,7 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,5 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0051 |
|  | Гайки и шайбы диам. 16 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 0,4 |
|  | Хомут диам. 16 см | шт. | 1 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |
| Е33-201.5 | на наружных стальных фундаментах при высоте опоры 6,5 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,1 |
|  | Фундаменты стальные | кг | 75,0 |
|  | Камень бутовый | м3 | 0,3 |
|  | Бруски обрезные 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,013

| 5 |
| --- |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |

Таблица 33-202. Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа

Состав работ: 01. Крепление стенок котлованов досками. 02. Устройство щебеночного основания. 03. Установка фундамента. 04. Сборка и установка опор, приставок и ригелей. 05. Засыпка пазух фундамента камнем. 06. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка деревянных опор из готовых деталей: |
|  | для центральной подвески провода: |
|  | с приставками и ригелями в котлованы: |
| Е33.202.1 | одностоечных высотой 11 м | 1 опора | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,42 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,39 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,438 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм. IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,054

| 0,0153 |
| --- |
|  | Доски необрезные, толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,065

| 0,0186 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 4,0 |
|  | Хомут диам. 24 см | шт. | 2 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 4,0 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |
| Е33-202.2 | сдвоенных высотой 13 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,903 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,78 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,438 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,04

| 0,0124 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,088

| 0,0248 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 12,0 |
|  | Хомут диам. 24 см | шт. | 2 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 9,5 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,064 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |
| Е33-202.3 | на наружных железобетонных фундаментах при высоте опоры 9 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,525 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 2,2 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,5 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0051 |
|  | Гайки и шайбы диам. 16 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 0,4 |
|  | Хомут диам. 16 см | шт. | 1 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |
|  | для боковой подвески провода: |
| Е33-202.4 | на наружных железобетонных фундаментах при высоте опоры 6,5 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,22 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 0,7 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,5 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0051 |
|  | Гайки и шайбы диам. 16 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 0,4 |
|  | Хомут диам. 16 см | шт. | 1 |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |
| Е33-202.5 | на наружных стальных фундаментах при высоте опоры 6,5 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 24 см, ГОСТ 9463-88 | м' | 0,22 |
|  | Фундаменты стальные | кг | 75,0 |
|  | Камень бутовый | м3 | 0,3 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,013

| 5 |
| --- |
|  | Краска масляная черная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,06 |

Таблица 33-204. Установка стальных опор на наружных фундаментах

Состав работ: 01. Устройство щебеночного основания. 02. Установка фундамента. 03. Установка пригрузочных плит. 04. Установка опор. 05. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стальных опор на наружных фундаментах: |
|  | массой до: |
| Е33-204.1 | 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 | 1 опора | Опоры стальные массой 0,5 т | т | 0,5 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,51 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 3,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 5,1 |
|  | Бревна строительные хвойных пород, диам. 18 см, III c., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,014 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-204.2 | 1,0 т с количеством анкерных болтов до 12 | " | Опоры стальные массой 1,0 т | т | 1,0 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,8 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 5,04 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 7,3 |
|  | Бревна строительные хвойных пород, диам. 18 см, III с., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,052 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-204.3 | 2,0 т с количеством анкерных болтов до 16 | " | Опоры стальные массой 2,0 т | т | 2,0 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,8 |
|  | Плиты пригрузочные сборные железобетонные | м3 | 4,05 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 5,04 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 11,0 |
|  | Бревна строительные хвойных пород, диам. 18 см, III с., ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,052 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-204.4 | связанные с рельсами | " | Опоры стальные | т | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 4,8 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Таблица 33-205. Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "с пути"

Состав работ: 01. Установка анкерных болтов. 02. Установка опоры. 03. Устройство бетонных оголовков. 04. Окраска опор. 05. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "с пути", массой: |
| Е33-205.1 | до 1 т | 1 опора | Опоры стальные массой до 1 т | т | 0,899 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,56 |
|  | Бруски обрезные, 40х75 мм, III c., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Гайки и шайбы диам. 48 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 12,4 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 5,24 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 6,08 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-205.2 | до 1,5 т | " | Опоры стальные массой до 1,5 т | т | 1,256 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,56 |
|  | Бруски обрезные 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Гайки и шайбы диам. 48 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 19,9 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 7,51 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 8,71 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Таблица 33-206. Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "с поля"

Состав работ: 01. Установка анкерных болтов. 02. Установка опоры. 03. Устройство бетонных оголовков. 04. Окраска опор. 05. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "с поля", массой: |
| Е33-206.1 | до 1 т | 1 опора | Опоры стальные массой до 1 т | т | 0,899 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетой тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,56 |
|  | Бруски обрезные, 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски образные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Гайки и шайбы диам. 48 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 12,4 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 5,24 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 6,08 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-206.2 | до 1,5 т | " | Опоры стальные массой до 1,5 т | т | 1,256 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,56 |
|  | Бруски обрезные, 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Гайки и шайбы диам. 48 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 19,9 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 7,51 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 8,71 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Таблица 33-207. Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "с пути"

Состав работ: 01. Установка анкерных болтов. 02. Сборка опоры с рамным основанием. 03. Установка опоры. 04. Устройство бетонных оголовков. 05. Окраска конструкций. 06. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "с пути", массой: |
| Е33-207.1 | до 0,5 т | 1 опора | Опоры стальные массой до 0,5 т | т | 0,485 |
|  | Рамы опорные стальные | т | 0,187 |
|  | Болты анкерные одиночные диам. 50 мм | кг | 14,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,48 |
|  | Бруски обрезные, 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,0 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,5 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 2,2 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 4,05 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 4,69 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-207.2 | до 1 т | " | Опоры стальные массой до 1 т | т | 0,899 |
|  | Рамы опорные стальные | т | 0,34 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,48 |
|  | Бруски обрезные 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 60,0 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,8 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 4,0 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 7,51 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 8,71 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-207.3 | до 1,5 т | " | Опоры стальные массой до 1,5 т | т | 1,256 |
|  | Рамы опорные стальные | т | 0,562 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,48 |
|  | Бруски обрезные, 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 81,0 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,5 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 2,2 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 9,05 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 10,5 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Таблица 33-208. Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "с поля"

Состав работ: 01. Установка анкерных болтов. 02. Сборка опоры с рамным основанием. 03. Установка опоры. 04. Устройство бетонных оголовков. 05. Окраска конструкций. 06. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "с поля", массой: |
| Е33-208.1 | до 0,5 т | 1 опора | Опоры стальные массой до 0,5 т | т | 0,485 |
|  | Рамы опорные стальные | т | 0,187 |
|  | Болты анкерные одиночные диам. 50 мм | кг | 14,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,48 |
|  | Бруски обрезные, 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 25,0 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,5 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 2,2 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 4,05 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 4,69 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-208.2 | до 1 т | " | Опоры стальные массой до 1 т | т | 0,899 |
|  | Рамы опорные стальные | т | 0,34 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,48 |
|  | Бруски обрезные, 40х75 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 60,0 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,8 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 4,0 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 7,51 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 8,71 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-208.3 | до 1,5 т | " | Опоры стальные массой до 1,5 т | т | 1,256 |
|  | Рамы опорные стальные | т | 0,562 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,48 |
|  | Бруски обрезные, 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 81,0 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,5 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 2,2 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 9,05 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 10,5 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Таблица 33-209. Установка стальных опор с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "с пути"

Состав работ: 01. Установка анкерных болтов. 02. Сборка опоры с балочным основанием. 03. Установка опоры. 04. Устройство бетонных оголовков. 05. Окраска конструкций. 06. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стальных опор опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "с пути", массой: |
| Е33-209.1 | до 0,4 т | 1 опора | Опоры стальные массой до 0,4 т | т | 0,383 |
|  | Балки опорные стальные | т | 0,153 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,24 |
|  | Бруски обрезные 40х75 мм, III c., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 29,0 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,3 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 1,7 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 4,05 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 4,69 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-209.2 | до 0,5 т | " | Опоры стальные массой до 0,5 т | т | 0,485 |
|  | Балки опорные стальные | т | 0,121 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,24 |
|  | Бруски обрезные 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,018 0,005 |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 41,6 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,35 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 3,5 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 4,05 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 4,69 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Таблица 33-210. Установка стальных опор с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "с поля"

Состав работ: 01. Установка анкерных болтов. 02. Сборка опоры с балочным основанием. 03. Установка опоры. 04. Устройство бетонных оголовков. 05. Окраска конструкций. 06. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стальных опор с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "с поля" массой: |
| Е33-210.1 | до 0,4 т | 1 опора | Опоры стальные массой до 0,4 т | т | 0,383 |
|  | Балки опорные стальные | т | 0,153 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,24 |
|  | Бруски обрезные 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные, 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 29,0 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,3 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 1,7 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 4,05 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 4,69 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-210.2 | до 0,5 т | " | Опоры стальные массой до 0,5 т | т | 0,485 |
|  | Балки опорные стальные | т | 0,121 |
|  | Болты анкерные сдвоенные диам. 50 мм | кг | 28,0 |
|  | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ. 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 0,24 |
|  | Бруски обрезные 40х75 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,018

| 0,005 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 32 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,232

| 0,065 |
| --- |
|  | Гвозди строительные 4х100 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 41,6 |
|  | Грунтовка масляная | кг | 0,35 |
|  | Эмаль ПФ-133 серая, ГОСТ 926-82 | кг | 3,5 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 4,05 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 4,69 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Таблица 33-211. Установка железобетонных опор на наружных фундаментах

Состав работ: 01. Устройство щебеночного основания. 02. Установка фундаментов. 03. Установка анкеров, оттяжек. 04. Установка опоры. 05. Окраска конструкций. 06. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка железобетонных опор на наружных фундаментах: |
| Е33-211.1 | промежуточных | 1 опора | Плиты пригрузочные | м3 | 0,84 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм. М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,9 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 2,2 |
|  | Опоры железобетонные промежуточные | шт. | 1 |
|  | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,008 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 1,5 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 1,3 |
|  | Белила густотертые цинковые, ГОСТ 482-77 | кг | 4,7 |
|  | Лак кузбасский | кг | 2,1 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-211.2 | анкерных | " | Плиты пригрузочные | м3 | 1,35 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 1,46 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 3,47 |
|  | Опоры железобетонные анкерные | шт. | 1 |
|  | Анкеры железобетонные | м3 | 3,47 |
|  | Оттяжки стальные | компл. | 1 |
|  | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,008 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 2,4 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 2,1 |
|  | Белила густотертые цинковые, ГОСТ 482-77 | кг | 7,5 |
|  | Лак кузбасский | кг | 3,4 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

03.02. ОПОРЫ ПИТАЮЩИХ И ОТСАСЫВАЮЩИХ ЛИНИЙ

Таблица 33-212. Установка деревянных опор из готовых деталей

Состав работ: 01. Крепление стенок котлована. 02. Устройство щебеночного основания. 03. Сборка опоры из готовых деталей. 04. Устройство приставок. 05. Установка фундаментов. 06. Установка опор. 07. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка деревянных опор из готовых деталей: |
|  | с железобетонными приставками и ригелями: |
| Е33-212.1 | одностоечных высотой до 13 м | 1 опора | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,46 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,366 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,111 |
|  | Бруски обрезные 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,04

| 0,0124 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,088

| 0,0248 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 12,0 |
|  | Хомут диам. 14 см | шт. | 2 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 8,0 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,04 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,4 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,64 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-212.2 | трехстоечных высотой 14,5 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,19 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 1,1 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,408 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,04

| 0,0124 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,088

| 0,0248 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 11,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам, 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 24,0 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,04 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,4 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,41 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-212.3 | П-образных высотой до 13 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,784 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 2,2 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,222 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,033

| 0,0093 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,065

| 0,0186 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 41,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 24,0 |
|  | Сталь угловая равнополочная 100х10 мм, ГОСТ 8509-86 | кг | 4,2 |
|  | Сталь полосовая, 60х6 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 2,4 |
|  | Сталь полосовая, 100х8 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 5,2 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,8 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,41 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-212.4 | А-образных высотой 10 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,124 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,94 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,16 |
|  | Плиты фундаментные сборные железобетонные | м3 | 0,264 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,033

| 0,0093 |
| --- |
|  | Доски необрезные, толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,065

| 0,0186 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 45,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 16,8 |
|  | Сталь полосовая, 60х6 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 6,0 |
|  | Сталь полосовая 100х8 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 7,7 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,3 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-212.5 | А-образных высотой 14 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,859 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,94 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,16 |
|  | Плиты фундаментные сборные железобетонные | м3 | 0,264 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,033

| 0,0093 |
| --- |
|  | Доски необрезные, толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,065

| 0,0186 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 50,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 16,8 |
|  | Сталь полосовая, 60х6 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 7,7 |
|  | Сталь полосовая, 100х8 мм. ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 0,2 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 6,0 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,081 |
| Е33-212.6 | анкерно-угловых высотой 10 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 1,834 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 1,41 |
|  | Плиты фундаментные сборные железобетонные | м3 | 0,396 |
|  | Оголовник стальной | кг | 7,7 |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,089

| 0,025 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 69,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 25,0 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,2 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,12 |
| Е33-212.7 | анкерно-угловых высотой 14 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 2,382 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 1,41 |
|  | Плиты фундаментные сборные железобетонные | м3 | 0,396 |
|  | Оголовник стальной | кг | 7,7 |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,089

| 0,025 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 70,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 25,0 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,3 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,12 |
| Е33-212.8 | на наружных фундаментах высотой 11 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,66 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 1,7 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,5 |
|  | Клинья деревянные, 50х100х400 мм | м3 | 0,0051 |
|  | Хомут диам. 24 см | шт. | 1 |
|  | Гайки и шайбы диам. 16 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 0,4 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-212.9 | на наружных фундаментах высотой 13 м | " | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,88 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 1,7 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,6 |
|  | Клинья деревянные 50х100х400 мм | м3 | 0,0051 |
|  | Хомут диам. 24 см | шт. | 1 |
|  | Гайки и шайбы диам. 16 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 0,4 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |

Таблица 33-213. Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа

Состав работ: 01. Крепление стенок котлована. 02. Устройство щебеночного основания. 03. Заготовка и сборка опор. 04. Устройство приставок. 05. Установка фундаментов. 06. Установка опор. 07. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа с железобетонными приставками и ригелями: |
| Е33-213.1 | одностоечных высотой до 13 м | 1 опора | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 22 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,48 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,366 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,111 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,04

| 0,0124 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,088

| 0,0248 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 12,0 |
|  | Хомут диам. 14 см | шт. | 2 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 8,0 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,04 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,4 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,64 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-213.2 | трехстоечных высотой 14,5 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 22 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,25 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 1,1 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,408 |
| ( |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,04

| 0,0124 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,088

| 0,0248 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 11,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 24,0 |
|  | Гвозди строительные, 3х70 мм, ГОСТ 4028-63 | кг | 0,04 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,4 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,41 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-213.3 | П-образных высотой до 13 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 22 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,87 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 2,2 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,222 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,033

| 0,0093 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,065

| 0,0186 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 41,0 |
| ' |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 24,0 |
|  | Сталь угловая равнополочная 100х10 мм, ГОСТ 8509-86 | кг | 4,2 |
|  | Сталь полосовая 60х6 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 2,4 |
|  | Сталь полосовая 100х8 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 5,2 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,8 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,41 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-213.4 | А-образных высотой 10 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 22 см, ГОСТ 9463-88 | М3 | 1,18 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,94 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,16 |
|  | Плиты фундаментные сборные железобетонные | м3 | 0,264 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,033

| 0,0093 |
| --- |
|  | Доски необрезные, толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,065

| 0,0186 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 45,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 16,8 |
|  | Сталь полосовая, 60х6 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 6,0 |
|  | Сталь полосовая, 100х8 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 7,7 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,3 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-213.5 | А-образных высотой 14 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 22 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,95 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,94 |
|  | Ригели сборные железобетонные | м3 | 0,16 |
|  | Плиты фундаментные сборные железобетонные | м3 | 0,264 |
|  | Бруски обрезные, 50х60 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,033

| 0,0093 |
| --- |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,065

| 0,0186 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 50, |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 16,8 |
|  | Сталь полосовая 60х6 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 7,7 |
|  | Сталь полосовая 100х8 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 0,2 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 6,0 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,081 |
| Е33-213.6 | анкерно-угловых высотой 10 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 22 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 1,.93 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 1,41 |
|  | Плиты фундаментные сборные железобетонные | м3 | 0,396 |
|  | Оголовник стальной | кг | 7,7 |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,089

| 0,025 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 69,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 25,0 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,2 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,12 |
| Е33-213.7 | анкерно-угловых высотой 14 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 22 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 2,5 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 1,41 |
|  | Плиты фундаментные сборные железобетонные | м3 | 0,396 |
|  | Оголовник стальной | кг | 7,7 |
|  | Доски необрезные толщ. 32 мм, IV с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,089

| 0,025 |
| --- |
|  | Болты нестандартные с гайками и шайбами | кг | 70,0 |
|  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диам. 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 25,0 |
|  | Сталь кровельная листовая оцинкованная толщ. 0,51 мм, ГОСТ 19903-74* | кг | 0,3 |
|  | Гвозди кровельные, 3,5х40 мм, ГОСТ 4030-63* | кг | 0,04 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,12 |
| Е33-213.8 | на наружных фундаментах высотой 11 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,69 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 1,7 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,5 |
|  | Клинья деревянные, 50х100х400 мм | м3 | 0,0051 |
|  | Хомут диам. 24 см | шт. | 1 |
|  | Гайки и шайбы диам. 16 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 0,4 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |
| Е33-213.9 | на наружных фундаментах высотой 13 м | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 24 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,92 |
|  | Фундаменты сборные железобетонные | м3 | 1,7 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,6 |
|  | Клинья деревянные, 50х100х400 мм | м3 | 0,0051 |
|  | Хомут диам. 24 см | шт. | 1 |
|  | Гайки и шайбы диам. 16 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 0,4 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,103 |

Таблица 33-215. Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с пригрузочными железобетонными блоками

Состав работ: 01. Установка рамного основания. 02. Укладка пригрузочных блоков. 03. Установка и закрепление опоры. 04. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с пригрузочными железобетонными блоками при количестве анкерных болтов, до: |
| Е33-215.1 | 8 и пригрузочных блоков до 6 | 1 опора | Опоры стальные | т | 0,47 |
|  | Основания рамные стальные | т | 1,366 |
|  | Блоки пригрузочные сборные железобетонные | м3 | 2,52 |
|  | Гайки и шайбы диам. 38 мм, ГОСТ 5915-70* | кг | 22,0 |
|  | Бруски обрезные, 60х60 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0122 |
|  | Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0522 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-215.2 | 12 и пригрузочных блоков до 12 | " | Опоры стальные | т | 0,899 |
|  | Основания рамные стальные | т | 1,366 |
|  | Блоки пригрузочные сборные железобетонные | м3 | 5,04 |
|  | Гайки и шайбы диам. 38 мм, ГОСТ 5915-70* | кг | 26,0 |
|  | Бруски обрезные, 60х60 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,012

| 2 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0522 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| Е33-215.3 | 12 и пригрузочных блоков до 14 | " | Опоры стальные | т | 1,044 |
|  | Основания рамные стальные | т | 1,366 |
|  | Блоки пригрузочные сборные железобетонные | м3 | 5,88 |
|  | Гайки и шайбы диам. 38 мм, ГОСТ 5915-70* | кг | 30,0 |
|  | Бруски обрезные, 60х60 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0122 |
|  | Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0522 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |
| E33-215.4 | 16 и пригрузочных блоков до 16 | " | Опоры стальные | т | 1,536 |
|  | Основания рамные стальные | т | 1,366 |
|  | Блоки пригрузочные сборные железобетонные | м3 | 6,72 |
|  | Гайки и шайбы диам. 38 мм, ГОСТ 5915-70* | кг | 34,0 |
|  | Бруски обрезные, 60х60 мм. III с., ГОСТ 24454-80 | м3 |

0,012

| 2 |
| --- |
|  | Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0522 |
|  | Табличка нумерации | шт. | 1 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 1 |

Таблица 33-216. Установка ворот габаритных

Состав работ: 01. Установка стоек, приставок. 02. Монтаж габаритных ворот. 03. Приготовление окрасочного состава. 04. Окраска опор и конструкций габаритных ворот.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка ворот габаритных с опорами: |
| Е33-216.1 | деревянными на приставках | 1 ворота | Детали опор деревянные пропитанные | м3 | 0,3 |
|  | Приставки сборные железобетонные | м3 | 0,366 |
|  | Конструкции стальные | кг | 36,0 |
|  | Сталь полосовая, 60х8 мм, ГОСТ 103-76, ГОСТ 8509-86 | кг | 3,0 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами диам. 18 мм, ГОСТ 7798-70 | кг | 2,2 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 0,17 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 2,5 |
|  | Белила густотертые цинковые, ГОСТ 482-77 | кг | 1,16 |
|  | Мел молотый природный, ОСТ 21-10-74 | кг | 2,2 |
|  | Краска тертая масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,22 |
| Е33-216.2 | железобетонными | " | Опоры сборные железобетонные | шт. | 2 |
|  | Конструкции стальные | кг | 20,0 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 0,19 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 4,2 |
|  | Белила густотертые цинковые, ГОСТ 482-77 | кг | 1,62 |
|  | Мел молотый природный, ОСТ 21-10-74 | кг | 4,4 |
|  | Краска тертая масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 0,162 |

Таблица 33-218. Установка к опорам оттяжек

Состав работ: 01. Устройство щебеночного основания. 02. Установка анкера. 03. Закрепление оттяжки на опоре и анкере. 04. Окраска конструкций.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка к опорам оттяжек: |
| Е33-218.1 | одинарных | 1 опора | Оттяжки стальные | компл. | 1 |
|  | Анкера сборные железобетонные | м3 | 0,78 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,5 |
|  | Бруски обрезные, 60х60 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0122 |
|  | Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0422 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 0,058 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 0,11 |
| Е33-218.2 | двойных | " | Оттяжки стальные | компл. | 1 |
|  | Анкера сборные железобетонные | м3 | 0,78 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм. М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,5 |
|  | Бруски обрезные, 60х60 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0122 |
|  | Доски обрезные, толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0422 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 0,092 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 0,177 |

Таблица 33-219. Установка к опорам подкосов

Состав работ: 01. Устройство щебеночного основания. 02. Установка опорных плит. 03. Заготовка и сборка деревянных подкосов. 04. Окраска металлических подкосов. 05. Установка и крепление подкоса к опоре.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка к опорам подкосов: |
| Е33-219.1 | одинарных | 1 подкос | Подкос металлический | т | 0,27 |
|  | Плиты опорные сборные железобетонные | м3 | 0,22 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,12 |
|  | Бруски обрезные, 60х60 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0122 |
|  | Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0522 |
|  | Гайки и шайбы диам. 24 мм, ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 11371-78* | кг | 0,3 |
|  | Болт крюковой | кг | 0,76 |
|  | Сурик железный, ГОСТ 8135-74* | кг | 4,05 |
|  | Олифа комбинированная К-2, ГОСТ 190-78 | кг | 4,7 |
| Е33-219.2 | деревянных | " | Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ, II с., диам. 20 см, ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,42 |
|  | Плиты опорные сборные железобетонные | м3 | 0,22 |
|  | Щебень фр. 40-70 мм, М400, ГОСТ 8267-82 | м3 | 0,12 |
|  | Бруски обрезные, 60х60 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0122 |
|  | Доски обрезные толщ. 40 мм, III с., ГОСТ 24454-80 | м3 | 0,0522 |
|  | Полухомут | шт. | 2 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | кг | 9,4 |
|  | Сталь угловая равнополочная, 100х10, ГОСТ 8509-86 | кг | 41,0 |

Таблица 33-251. Установка опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты

Состав работ: 01. Установка опоры.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Установка опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: |
|  | железобетонных массой, до: |
| Е33-251.1 | 1,5 т | 1 опора | Опоры сборные железобетонные массой до 1,5 т | шт. | 1 |
| Е33-251.2 | 3,5 т | " | Опоры сборные железобетонные массой до 3,5 т | шт. | 1 |
|  | стальных массой, до: |
| Е33-251.3 | 1 т | " | Опоры стальные массой до 1 т | шт. | 1 |
| Е33-251.4 | 3,5 т | " | Опоры стальные массой до 3,5 т | шт. | 1 |

Таблица 33-254. Окраска масляной краской стальных опор

Состав работ: 01. Окраска опоры.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Окраска масляной краской стальных опор: |
|  | трубчатых: |
| Е33-254.1 | за один раз | 1 т | Краска масляная МА-015, ГОСТ 8292-85 | кг | 1,115 |
|  | Ветошь | кг | 0,25 |
| Е33-254.2 | за два раза | " | Краска масляная МА-015, ГОСТ 8292-85 | кг | 2,23 |
|  | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | решетчатых: |
| Е33-254.3 | за один раз | " | Краска масляная МА-015, ГОСТ 8292-85 | кг | 2,95 |
|  | Ветошь | кг | 0,25 |
| Е33-254.4 | за два раза | " | Краска масляная МА-015, ГОСТ 8292-85 | кг | 5,9 |
|  | Ветошь | кг | 0,5 |

Таблица 33-255. Устройство монолитных бетонных фундаментов

Состав работ: 01. Укладка бетонной смеси. 02. Установка стальных конструкций.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: |
| Е33-255.1 | на одной отметке с опорой | 1 м3 в деле | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
| Е33-255.2 | на разных отметках с опорой | " | Бетон тяжелый кл. В22,5, МРЗ 150, ГОСТ 7473-85 | м3 | 1,02 |
|  | Стержни из арматурной стали диам. 8 мм, кл. А-I | кг | 2,1 |

Таблица 33-256. Устройство железобетонных монолитных фундаментов

Состав работ: 01. Установка каркасов. 02. Укладка бетонной смеси.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
| Е33-256.1 | Устройство железобетонных монолитных фундаментов | 100 м3 ж.б. в деле | Бетон тяжелый кл. В15, МРЗ 100, ГОСТ 7473-85 | м3 | 101,5 |
|  | Каркас арматурный из стали кл. А-I, диам. 8 мм | т | 3,94 |

Таблица 33-257. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

Состав работ: 01. Сборка опор, траверс и изоляторов. 02. Установка опор. 03. Нумерация опор.

| Функцио- | Строительно-монтажные процессы | Материалы |
| --- | --- | --- |
| нальный код | наименование | измеритель | наименование | ед. изм. | расход |
|  | Сборка и установка железобетонных одностоечных опор: |
| Е33-257.1 | с кабельным вводом | 100 опор | Стойки опор конические сборные железобетонные | шт. | 101 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,5 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 100 |
|  | с воздушным вводом и траверсами: |
| Е33-257.2 | двумя | " | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 412 |
|  | Штыри ШТ-2С | шт. | 408 |
|  | Траверсы стальные | т | 0,65 |
|  | Стойки опор конические сборные железобетонные | шт. | 101 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | 1,76 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 13 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,5 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 100 |
| Е33-257.3 | четырьмя | " | Изоляторы линейные штыревые ТФ-16, ГОСТ 1232-82Е | шт. | 824 |
|  | Штыри ШТ-2С | шт. | 816 |
|  | Траверсы стальные | т | 1,3 |
|  | Стойки опор конические сборные железобетонные | шт. | 101 |
|  | Болты строительные с гайками и шайбами, ГОСТ 7798-70 | т | 3,52 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 26 |
|  | Краска масляная, ГОСТ 8292-85 | кг | 10,5 |
|  | Плакат предупредительный | шт. | 100 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

Приложение

Раздел 01. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35-1150 KB И ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОНИЖАЮЩИХ ПОДСТАНЦИЙ 35 KB И ВЫШЕ

01.01. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, СТАЛЬНЫХ И МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЛ

Таблица 33-1. Установка сборных железобетонных конструкций.

Таблица 33-2. Установка стальных подножников.

Таблица 33-4. Установка фундаментов, пригрузка плит поверхностных фундаментов щебнем

Таблица 33-5. Установка лежневых фундаментов под стальные опоры ВЛ 35110 кВ

Таблица 33-6. Устройство монолитных железобетонных фундаментов

Таблица 33-7. Забивка свайных фундаментов в пластично-мерзлых грунтах под опоры ВЛ 35-500 Кв

01.02. ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗ ПРОПИТАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЛ 35-220 KB

Таблица 33-8. Установка опор

01.03. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ 35-500 KB

Таблица 33-9. Установка в пробуренный котлован опор.

Таблица 33-10. Установка стальных лестниц для опор

01.04. ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ

Таблица 33-11. Установка опор 35-500 кВ.

Таблица 33-12. Установка опор

Таблица 33-13. Установка опор 35-330 кВ вертолетами, сборка опор 35-330 кВ краном

Таблица 33-14. Окраска лаком опор.

Таблица 33-15. Антикоррозионное покрытие оттяжек опор

01.05. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ

Таблица 33-16. Подвеска проводов ВЛ напряжением 35, 110 кВ

Таблица 33-17. Подвеска проводов ВЛ напряжением 220, 330, 500, 750 кВ

Таблица 33-18. Подвеска грозозащитных тросов ВЛ

Таблица 33-19. Подвеска проводов на переходах между анкерными опорами

Таблица 33-20. Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами

Таблица 33-21. Подвеска грозозащитных тросов

Таблица 33-22. Устройство транспозиций проводов ВЛ 750 кВ.

Таблица 33-23. Устройство транспозиций грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ

Таблица 33-24. Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой

Таблица 33-25. Устройство заземления

Таблица 33-26. Забивка заземлителей.

01.07. УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПОРТАЛЫ ОШИНОВКИ И ПОД ОПОРЫ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 33-28. Установка сборных железобетонных фундаментов, фундаментных и анкерных плит, ригелей

01.08. УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОРТАЛОВ И ОПОР ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ И ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ МОЛНИЕОТВОДОВ

Таблица 33-29. Установка сборных железобетонных конструкций порталов и опор под оборудование, прожекторных мачт и отдельностоящих молниеотводов .

01.09. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОРТАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ И МОЛНИЕОТВОДОВ, ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МОЛНИЕОТВОДОВ

Таблица 33-30. Установка стальных конструкций порталов и конструкций для установки оборудования, отдельностоящих прожекторных мачт и молниеотводов, отдельных элементов молниеотводов.

Таблица 33-31. Укладка продольных рельсовых путей

Таблица 33-32. Укладка поперечных рельсовых путей

Таблица 33-33. Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями

Таблица 33-34. Установка для трансформаторов сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок

Раздел 02. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4-35 KB

02.01. ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

Таблица 33-101. Установка из пропитанных деталей с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,4-10 кВ

Таблица 33-102. Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей вручную.

02.02. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Таблица 33-103. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38-10 кВ

Таблица 33-104. Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ

Таблица 33-105. Установка оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ

02.03. РИГЕЛИ И ПЛИТЫ

Таблица 33-106. Установка ригелей для опор ВЛ 0,38-10 кВ

Таблица 33-107. Установка анкерных и опорных плит, ригелей и анкеров для опор ВЛ 35 кВ.

02.04. ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ВЛ БЕЗ ПЕРЕХОДОВ

Таблица 33-108. Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ

Таблица 33-109. Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ

Таблица 33-110. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 кВ.

02.05. ПЕРЕХОДЫ ВЛ 0,38-10 KB ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ

Таблица 33-112. Подвеска проводов на переходах через препятствия

Таблица 33-113 Установка деревянных защит при монтаже проводов на переходах через препятствия

02.06. ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ ВЛ 0,38 KB К ЗДАНИЯМ

Таблица 33-114. Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям

02.07. СВЕТИЛЬНИКИ

Таблица 33-115. Установка светильников.

02.08. ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ

Таблица 33-116. Установка линейного электрооборудования.

Таблица 33-117. Установка комплектных трансформаторных подстанций

02.09. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР

Таблица 33-118. Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ.

Раздел 03. ОПОРЫ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

03.01. ОПОРЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И БОКОВОЙ ПОДВЕСКИ

Таблица 33-201. Установка деревянных опор из готовых деталей

Таблица 33-202. Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа

Таблица 33-204. Установка стальных опор на наружных фундаментах

Таблица 33-205. Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "с пути".

Таблица 33-206. Установка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "с поля".

Таблица 33-207. Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "с пути"

Таблица 33-208. Установка стальных опор с опорными рамами на анкерах в скальном основании при работе "с поля".

Таблица 33-209. Установка стальных опор с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "с пути"

Таблица 33-210. Установка стальных опор с опорными балками на анкерах в скальном основании при работе "с поля".

Таблица 33-211. Установка железобетонных опор на наружных фундаментах

03.02. ОПОРЫ ПИТАЮЩИХ И ОТСАСЫВАЮЩИХ ЛИНИЙ

Таблица 33-212. Установка деревянных опор из готовых деталей

Таблица 33-213. Установка деревянных опор, изготовленных на месте монтажа.

Таблица 33-215. Установка стальных опор на стальных рамных основаниях с пригрузочными железобетонными блоками

Таблица 33-216. Установка ворот габаритных.

Таблица 33-218. Установка к опорам оттяжек.

Таблица 33-219. Установка к опорам подкосов

Таблица 33-251. Установка опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты

Таблица 33-254. Окраска масляной краской стальных опор.

Таблица 33-255. Устройство монолитных бетонных фундаментов

Таблица 33-256. Устройство железобетонных монолитных фундаментов

Таблица 33-257. Сборка и установка железобетонных одностоечных опор